浙江工业大学巨磁电阻效应实验装置等项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-21217F11

项目名称：巨磁电阻效应实验装置等

采购单位：浙江工业大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年12月

目 录

电子交易须知	3

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	22

第四章  招标内容及需求	26

第五章  合同主要条款	45

第六章　投标文件格式	52

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江工业大学巨磁电阻效应实验装置等招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年1月12日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21217F11

项目名称：巨磁电阻效应实验装置等

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1836240.00

最高限价（元）：1836240.00

标项一：

标项名称：巨磁电阻效应实验装置等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1836240.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：巨磁电阻效应实验装置等,具体内容详见招标文件相关章节。

备注：（不允许进口）

合同履行期限：合同签订后，60天内供货至招标人指定地点。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,投标产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年1月12日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2022年1月12日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江工业大学

地  址：浙江省杭州市潮王路18号

技术咨询联系人：魏老师

技术咨询联系电话：0571—85290327

商务咨询：浙江工业大学采购中心（子良楼A335-337）孙老师

商务咨询联系电话：0571-88320563

质疑联系人：马老师

质疑联系方式：0571-88320626

联系地址：浙江工业大学政府采购工作办公室（东科教楼北楼202）

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、朱淅

项目联系方式（询问）：0571-85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 巨磁电阻效应实验装置等 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，设备报价包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金、安装调试费、培训费以及货物到达正常条件下所包含的全部费用； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） R 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） R 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | £允许 R不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。(本项目不接受联合体投标。) 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次采购的货物要求全部由中小企业制造。 7、提供的货物由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加 政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定（货物）的75%向中标供应商收取，不足3000元按3000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函（格式详见第六章）或残疾人福利性单位声明函（格式详见第六章）或属于监狱企业的证明文件；

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明；

（19）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

巨磁电阻效应实验装置为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法/最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于巨磁电阻效应实验装置等项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 40 分、资信及商务分     6分、技术分54分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达10项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务部分（6分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 2 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 业绩 | 3 | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩（以提供的合同及对应验收报告扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
| 政策功能 | 1 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 |

（二）技术部分（54分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 产品响应程度 | 41 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效，满足招标文件明确的全部技术条款要求的得38分，标注“★”技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1.5分，未标注“★”或“▲”的技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分，负偏离10项及以上的投标无效（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的视为负偏离）。 在满足招标文件明确的全部技术条款基础上技术参数经评标委员会认定为实质性正偏离的每项得1分，无实质性意义的不加分。最高加3分。 |
| 技术方案 | 3 | 产品质量保证:确保产品质量的保证措施(提供质量保证体系、制造标准、质量监控手段等相关证明资料)。 |
|  | 2 | 项目实施计划：供货、安装、调试、验收具体的实施进度计划。 |
|  | 3 | 项目实施方案：供货、安装、调试、验收的针对性方案及各环节配备的专业技术人员情况。 |
| 售后服务 | 2 | 售后服务方案（服务流程、故障维修等）、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况。 |
|  | 1 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣和优惠承诺。 |
| 技术服务、培训 | 2 | 服务力量和服务保障，技术支持，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |

（二）价格部分（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、概述

1.本次招标货物为浙江工业大学巨磁电阻效应实验装置等，投标人应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。

2.按交钥匙工程方式交货。

3.安装坏境

投标人须自行了解使用坏境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。

- 安装地点：招标人指定的安装地点。

5.本招标文件中打▲的条款为关键性指标，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

- 货物需求一览表及技术要求等：

## (一)、主要设备技术指标：

- 1.光学基础实验

1.1精密光学导轨1200mm，平直度：0.10mm，表面硬质氧化发给处理，两端带金属限位端板防止滑块跌落，尺寸30mm×90mm；

1.2 LED平行光源，亮度可调；

1.3凸透镜	f=45mm,f=100mm,f=200mm，外径40mm带专用镜架；

1.4凹透镜	f=-50mm，外径40mm带专用镜架；

1.5反射镜铝膜高精度反光镜，外径40mm带专用镜架；

1.6红、蓝两种颜色之滤色片

1.7含品字屏、F形物屏套装，方便观察成像正立、倒立现象，100mm×80mm白屏带支架；

1.8球差屏孔径不同的两个屏，带专用镜架；

1.9可变光栏，可调范围：2-28mm，带专用支架；

1.10显微镜观察物，毫米尺屏及专用支架；

1.11双层光学元件固定架一套；

1.12三维可调导轨滑块6套，包括精密横向移动滑块和垂直精密可调支撑座套件；

1.13整套光学实验系统固定于外形尺寸68mm×160mm×1250mm底座之上，含电源插座之综合电源管理系统，所有光学镜架采用170牙细牙螺纹副，调节精密手感舒适。

- 2示波器

2.1带宽：DC～20MHz；

2.2 SMT表面帖装工艺,提高仪器集成度、稳定度、可靠性；

2.3偏转系数：5mV/diV-5V/div±3%；

2.4 输入阻抗:1±3%MΩ//30±5pF；

2.5 最高安全输入电压：400V(DC+ACp-p)；

2.6 上升时间：≤17.5ns（2mV/div≤35ns）；

2.7 工作方式：CH1、CH2、交替、断续、叠加；

2.8 扫描时间：0.2s/div-0.1μs/div±3%；

2.9 交替扩展扫描：扩展×5；

2.10 扫描方式：自动、触发、锁定、单次、X-Y；

2.11 垂直、扫描均采用编码开关，手感轻、可靠性高（使用寿命是机械开关的6-10倍）；

2.12 频率范围：自动50Hz~20MHz，内1div，触发DC~20MHz，外0.2Vp-p；

2.13 校准信号：方波0.5±1%Vp-p1±1%kHz；

2.14 Z轴输入：TTL电平:DC~5MHz；

2.15 触发输出：≥50mV/div（50Ω）、DC～20MHz；

2.16 校准信号采用晶振分频，高稳定度；

2.17面板功能与招标人所编写的《大学物理实验》一致，便于教学。

3.函数信号发生器

3.1通道数：等性能双通道，频率均为25MHz，每通道任意波存储深度8M点，逐点生成任意波形，不失真还原信号；

3.2 采样率在200M范围内精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps；

3.3 频率稳定度：±1ppm，相噪：-125dBc/Hz；

3.4 总谐波失真小于0.075%，10MHz以内的谐波失真小于-65dBc；

3.5 内置8次谐波发生器；

3.6 内置7 digits/s，200MHz带宽的全功能频率计；

3.7 采样率：200MSa/s，垂直分辨率：14bits；

3.8 多种模拟和数字调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM；

3.9 波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出；

3.10 通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新；

3.11 双通道可以设置频率、幅度、相位三种耦合方式；

3.12 160种内建任意波形（Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频等），主机具有方便的任意波形编辑界面，也可通过上位机软件生成任意波形；

3.13 基本波：正弦波、方波、锯齿波、脉冲、任意波；

3.14 方波上升/下降时间：<10ns；

3.15（1）正弦波：1μHz 至 25MHz；

（2）方波：1μHz 至 25MHz；

（3）锯齿波：1μHz 至 500kHz；

（4）脉冲波： 1μHz 至 15MHz；

（5）任意波： 1μHz 至 10MHz；

3.16 幅度：2mVpp ~ 20Vpp；

3.17 接口：USB、Host& Device、LAN(LXI)（LAN口应通过LXI认证且机器标LXI标志）；

3.18 3.5英寸TFT 彩色显示屏；

4.巨磁电阻效应实验装置

4.1 电流表：2mA和20mA两档，三位半数显，带数据采集接口（8-pin结构，数据实时采集）；

4.2 电压表：200m V和2V两档，三位半数显，带数据采集接口（8-pin结构，数据实时采集）；

4.3 可调恒流源：0～200mA/0～1000mA两档连续可调，三位半数显，带数据采集接口（8-pin结构，数据实时采集）；

★4.4 GMR传感器工作可调电压源：0-12.0V连续可调，电流I ≤1A， 三位半数显；最小精度0.1V，带数据采集接口（8-pin结构，数据实时采集）；

4.5 提供运算放大器工作所需的±8V电源；

4.6 基本特性组件：螺线管线圈密度18000匝/米；

4.7 电流测量组件：用巨磁阻传感器测量通电导线电流大小；

4.8 角位移测量组件：齿轮15齿，旋转角度标识0～180度，最小角度分辨率1度；

4.9 磁读写组件：由写组件和读组件组成，可对磁卡进行写入和读写；

4.10 巨磁电阻传感器技术指标：

(1)阻值范围：5KΩ（±20%）；

(2)最大输出变化：3.0～4.2mV/V-Oe；

(3)工作频率：0~1MHz；

(4)饱和场强：1.5~10.5Oe；

★4.11 可与实验室已有的数字化分析软件配套使用；

4.12 可拓展为数字化实验：

(1)拓展配备数字化传感器，通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz以上，每组数据的采集量可达到10000组以上。可通过公式编辑器计算物理量或其它参数；

(2)软件支持页面自由排版技术，可定制每个页面，支持撤销/恢复，具备简洁实用的表格功能，具备自动/手动/保持多种采样模式，回放数据，视频捕捉和同步到数据功能；

(3)具备强大的分析拓展工具：预测工具；智能工具，曲线拟合工具；自定义计算器工具；拓展块编程工具等；

5.弦振动研究实验仪

5.1 信号源：正弦波频率15～500Hz分二个频段，分辨率0.01Hz，四位数显；

5.2 输出幅度：0～5Vp-p，输出电流：0～0.5A；

5.3 弦线最大有效长度：80cm；

5.4弦线张力：4.90～49.0N，分十档；

5.5 波形幅度≥20mV；

5.6 仪器配专用信号源。

6.数字化传感器（数字化接口）

6.1 两档测量范围：±15 V, ±5 V；

6.2 测量分辨率：7 mV (±15 V量程时); 2 mV (±5 V量程时)；

6.3 蓝牙数据传输，传输速度可达到1.0kHz；

6.4 高速USB数据传输；

6.5 远程数据记录；

6.6 搭配数字化分析软件，实现实时采集实验数据，每通道数据的采集量可达到10000组以上。

7.恒流智能控温实验仪

7.1 最大恒流源加热电流：0-1.5A，数字显示，连续可调；

7.2 内设多种传感器品种：正、负热敏电阻、热电偶、铜电阻、铂电阻；

7.3 允许设置实验温度：100℃（铜电阻温度上限）,控温精度±0.5℃；

7.4 升温时间（室温～100℃）小于30分钟；降温时间（风扇降温）小于20分钟；

7.5 仪器由加热炉及实验仪组成；

7.6 可通过密码设定最高温度值，避免温度过高而损坏传感器和仪器；

7.7 低电压安全加热，保温隔热；加热体采用不锈钢外壳，漂亮又不生锈；

7.8 不同传感器采用不同的插口，避免应学生应用传感器错误而损坏传感器。

8.低电势直流电位差计

8.1 仪器符合中华人民共和国专业标准ZBY163-83的技术要求；

8.2 测量范围：×10：0～171mV，×1：0～17.1mV；

8.3 最小分度值：10μV工作电流：10mA ；

8.4 准确度：0.05级；

8.5 面板功能与招标人所编写的《大学物理实验》一致，便于教学。

9.光电效应实验装置

9.1 微电流放大器：

(1)电流测量范围：10-8A～10-13A，分6档；

(2)零漂：开机20分钟后，30分钟内不大于满度读数的±0.2%（10-13A档）。

9.2 光电管工作电源：

(1)手动电压调节范围：-2.5～0V 档，示值精度≤1%，最小调节电压 2mV；-2～+50V档，示值精度≤5%，最小调节电压 0.5V；

(2)自动电压调节范围：-2.5～0V 档，示值精度≤1%，电压步长2mV-20mV可调，时间步长0.2S -2.0S可调；-2～+50V档，示值精度≤5%，电压步长0.2V-1.0V可调，时间步长0.2S -2.0S可调；

9.3 光电管：

(1)光谱响应范围：300 - 700nm；

(2)最小阴极灵敏度≥1μA/Lm；

(3)阳极：镍圈；

(4)暗电流：I≤2×10-12A（-2V≤UAK≤0V）；

9.4 干涉滤光片组：5组：中心波长365.0，404.7，435.8，546.1，577.0nm，采用干涉滤光片单色性，保证了各个波长测试截止电压的实验前提，确保实验数据准确可信；

9.5 汞灯：可用谱线365.0nm、404.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm；

9.6 光阑：3组，直径 2mm、4mm、8mm；

9.7 使用转盘式结构，只需旋转即可更换滤光片以及光阑；

9.8 使用工业级光学导轨、光学托板进行固定和调节汞灯和光电管，导轨长度600mm，扭拧度小于2mm；

9.9 普朗克常数测量误差：≤5%；

9.10 汞灯、电源采用分离式结构，便于故障检修更换；

9.11 五种谱线的伏安特性曲线能同时并且动态显示在普通示波器上；

9.12 同一谱线不同光强下或不同光通量下的伏安饱和曲线能同时并且动态显示在普通示波器上；

9.13 提供手动、自动、数据存储、查询多种实验操作功能；

★9.14 采用液晶显示屏，所有实验参数和数据通过液晶屏幕同时实时显示；

9.15 仪器有手动和自动两种工作方式；并进一步可升级为计算机联机测试或联机显示功能，实验数据通过USB或者无线网络传输；

9.16 可与实验室已有的数字化分析软件配套使用；

9.17 可拓展为数字化实验：

(1)配备数字化传感器，通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz以上，每组数据的采集量可达到10000组以上。可通过公式编辑器计算物理量或其它参数；

(2)软件支持页面自由排版技术，可定制每个页面，支持撤销/恢复，具备简洁实用的表格功能，具备自动/手动/保持多种采样模式，回放数据，视频捕捉和同步到数据功能；

(3)具备强大的分析拓展工具：预测工具；智能工具，曲线拟合工具；自定义计算器工具；拓展块编程工具等。

10.弗兰克赫兹实验装置

10.1 弗兰克-赫兹管: 氩管；管子结构：4级 ；寿命≥3000hrs；

10.2 采用液晶显示屏，所有实验参数和数据通过液晶屏幕同时实时显示；

10.3 灯丝电压：DC 0～6.3V，±1%；

10.4 第一栅压：DC 0～5V，±1%；

10.5 拒斥电压：DC 0～12V，±1%；

10.6 第二栅压：DC 0～100V，±1%，该电压可设置为自动扫描或者手动扫描；

(1)手动扫描测量步距为0.2～2.0V可调；

(2)接示波器自动扫描时，测量步距为0.2～2.0V可调，扫描时间步距为0.2～5.0s可调；

★10.7.微电流放大器：测量范围：10-8A～10-11A，±1%；

10.8 电源电压：110～120V/220～240V, 50/60Hz；

10.9 最大电源电流：0.5A；

10.10 保险管：1.25A；

10.11 氩管带可视窗口；

10.12 充氩夫兰克-赫兹管，不需加热；

10.13 可多种测量方法进行实验，示波器动态显示实验，使物理过程更加直观生动。

(1)手动测量：手动扫描测量步距为0.2～2.0V可调，手动逐点调节扫描电压测量实验数据，同时示波器跟踪显示谱峰曲线波形；

(2)自动测量：测量步距为0.2～2.0V可调，扫描时间步距为0.2～5.0s可调，普通示波器动态显示曲线形成过程 —— 回查实验数据 —— 人工描绘曲线；

10.14 采用功能模块化结构设计，可针对某一模块故障方便快捷的进行检查和维修；

10.15 采用长寿命的独立按键取代易损的旋转电位器，使用次数在20万次以上，易于维修；

10.16 独有的弗兰克-赫兹管保护功能：弗兰克-赫兹管为高质易损件，为避免接错电路烧坏夫兰克-赫兹管，仪器设有电源短路、过流保护装置，并有声音报警功能；

10.17 可通过简单的增加硬件、软件，升级为网络型弗兰克赫兹实验；

10.18 可与实验室已有的数字化分析软件配套使用；

10.19 可拓展为数字化实验：

(1)配备数字化传感器，通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz以上，每组数据的采集量可达到10000组以上。可通过公式编辑器计算物理量或其它参数；

(2)软件支持页面自由排版技术，可定制每个页面，支持撤销/ 恢复，具备简洁实用的表格功能，具备自动/手动/保持多种采样模式，回放数据，视频捕捉和同步到数据功能；

(3)具备强大的分析拓展工具：预测工具；智能工具，曲线拟合工具；自定义计算器工具；拓展块编程工具等；

11 直流数显检流计

11.1测量范围 1×10-6A～1×10-10A分档，灵敏度量程油发光二极管指示

①1×10-6A～1999×10-6A

②1×10-7A～1999×10-7A

③1×10-8A～1999×10-8A

④1×10-9A～1999×10-9A

⑤1×10-10A～1999×10-10A

- 11.2内阻，第一档10000Ω，第二档1000Ω，第三档100Ω，第四档10Ω，第五档1Ω；

- 11.3测量误差小于±0.5%+1个字；

- 11.4零点漂移八小时内小于±0.001×10-7（即±1个字）；

- 11.5 3位半LED数字显示；

- 11.6模拟输出1~5V连续可调；

- 11.7电源电压：~220V±10%；

- 12.固体导热系数测定仪

- 12.1加热器采用隔离变压器，低压安全加热；

- 12.2 PID温度控制加热温度，控温精度±1℃，分辨率：0.1℃；

- 12.3散热铜板：半径：65mm 、厚度：7.6mm、质量：880g；

- 12.4设置有接口，可采用电位差计对热电偶定标；

- 12.5计时范围：0～9999.9s，分辨率0.1s；

- 12.6温差电动势测量：20mV三位半数字电压表；

- 12.7用冰水混合物作为热电偶自由端零度基准；

- 12.8测试材料：硬铝、硅橡胶、胶木板、空气（配标准塞尺）等；

- 12.9面板功能与招标人所编写的《大学物理实验》一致，便于教学。

- 13.交变磁场实验组合仪

- 13.1亥姆霍兹线圈单只400 匝，半径106mm；

- 13.2磁场测量范围：轴向±120mm，径向±60mm；探测线圈旋转：0～360°；

- 13.3输出信号频率：30～200Hz；输出电流：0～1A，毫伏表量程：0～199.9mV；

- 13.4两线圈距离可调，如：L=R，L=R/2，L=2R等特定间距，可以用于研究亥姆霍兹线圈在不同间距时的磁感应强度分布规律；

- 13.5面板功能与招标人所编写的《大学物理实验》一致，便于教学。

- 14.直流单双臂电桥

- 14.1标称使用范围极限为：

（1）周围温度20±5℃；

（2）相对湿度25%～75%；

14.2. 保证准确度范围条件：

（1）周围温度20±0.5℃；

（2）相对湿度40%～60%；

（3）电桥电源电压或电流额定值±10%；

14.3准确度

（1）电桥各量程的准确度见表1 ：

表1

| 桥路形式 | 四端式电桥（Ω） |  |  |  | 两端式电桥（Ω） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程范围 | 10-6～10-5 | 10-5～10-4 | 10-4～10-3 | 10-3～102 | 102～105 | 105～106 |
| 等级指数% | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |

（2）基本误差的允许极限：

Elim=±（+X）

式中：Elim——允许的误差极限（Ω）

RN——基准值（Ω），即为该量程内最大的10的整数幂

X——测量盘示值（Ω）

C——准确度（用百分数表示）

14.4 电桥线路与外壳可触及的金属部分之间的绝缘强度应能耐受50Hz，正弦波交流电500V历时1分钟的试验而不击穿；

14.5 电桥线路与外壳之间的绝缘电阻应＞100MΩ；

14.6 面板功能与招标人所编写的《大学物理实验》一致，便于教学。

15.新能源电池综合特性实验装置

15.1 氢氧燃料电池：

(1)采用积木式设计，学生可以自行组装储气管、电解模块、燃料电池模块等元器件；培养学生的实验构建及动手能力；

(2)“舰艇”造型，采用“舰载式”供能与负载，可独立于该实验以外进行操作演示；

(3)独立收集氢气与氧气，可验证H2O分解公式，与H2 和O2的化合公式；

(4)两种能量输出表现方式：风扇和LED灯。LED灯带有自闪烁功能；

(5)储气或储水管均采用双O形密封圈，保证了实验数据的可靠性；

(6)“舰载式”太阳能电池板：电压2.5V，电流300mA，尺寸135（L）×70 (W)×3.5（H）mm；

(7)PEM电解槽：输入电压1.5V~3V DC，输入电流700mA，尺寸54×54×15mm，氢气产生率7ml/min（1A条件下），氧气产生率3.5 ml/min （1A条件下）；

(8)PEM燃料电池：输出电压0.6V DC，输出电流360mA，尺寸为54×54×15mm，透明；

(9)氢气/氧气储气罐：40ml；

(10)“舰载式”风扇：功率20mW；工作电压0.5-1VDC；

(11)“舰载式”LED灯：工作电压1.7VDC，工作电流20mA，外形尺寸￠5mm

15.2 实验仪：

(1)直流电压表：

①电压量程：0~20V和0~2V，手动按键切换量程；

②最高分辨力：1mV；

③精度：5%；

④数字化采集拓展接口：8-pin接口，数据实时采集；

(2)直流电流表：

①电流量程：0～200mA和0～2000mA，手动按键切换量程；

②最高分辨力：0.1mA（0~200mA档）；

③精度：1%（（0～200mA档））；

④数字化采集拓展接口：8-pin接口，数据实时采集；

(3)直流可调恒流源：

①电流输出范围：0~400mA连续可调；

②最高分辨力：1mA；

③精度：1%；

④其他：开路输出电压：≤10V；

⑤交流供电：110-120V~/220-240V~，1A；

15.3 太阳能电池特性及应用实验仪：

(1)卤钨灯光源：150W，位置上下可调，改变光强；

(2)光源支架：高度500mm；

(3)太阳能电池：标称电压12V，额定电流417mA, 峰值功率5W；

(4)指针式直流电压表：0-30.0V；指针式直流电流表：0-1.0A；指针式交流电压表：0-250V；

(5)太阳能控制器：DC12V/10A，大屏幕LCD显示，内置过流保护、短路保护、反接保护，均为自恢复型，不损伤控制器。双USB输出，最大电流2.5A，支持手机充电；

(6)蓄电池：12V，2200mAh；

(7)逆变器：DC12V～AC220V，100W；

(8)直流负载：LED灯，直流15V；

(9)交流负载：LED灯，交流220V；

(10)DC–DC模块：输入5～35V，输出1.5～16V；

(11)直流风扇：12V，1W；

(12)超级电容：2.5F，15V；

(13)直流电阻箱：ZX21，6档，0~99999.9Ω；

15.4 可与实验室已有的数字化分析软件配套使用。；

15.5 可拓展为数字化实验：

(1)配备数字化传感器，通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz以上，每组数据的采集量可达到10000组以上。可通过公式编辑器计算物理量或其它参数。

(2)软件支持页面自由排版技术，可定制每个页面，支持撤销/恢复，具备简洁实用的表格功能，具备自动/手动/保持多种采样模式，回放数据，视频捕捉和同步到数据功能；

(3)具备强大的分析拓展工具：预测工具；智能工具，曲线拟合工具；自定义计算器工具；拓展块编程工具等。

16 直流稳压稳流电源

16.1 电压：0~30V电流：0~5A；

16.2 两个数字表头显示；

16.3 过载与极性反向保护功能；

16.4 恒压、恒流、低纹波噪声、低漂移；

16.5 可预设限流点；

16.6 环型变压器体积小、重量轻；

16.7 具有输出关断功能；

16.8 稳压特性：

（1）源效应：CVW0.01%+3mV；

（2）负载效应：CVW0.02%+5mV（l>3A） W0.01%+3mV（IW3A）；

（3）纹波及噪声：CVW2mVrms；

- 16.9稳流特性：

（1）源效应：CCW0.2%+3mA；

（2）负载效应：CCW0.2%+3mA；

- 16.10显示：

（1）显示精度：电压指示精度：3位A/D转换数字显示土（0.5%+2个字）；

（2）电流指示精度：3位A/D转换数字显示土（1%+2个字）；

- 17 智能转动惯量综合实验仪

- 17.1实验样品：塑料圆柱二个、金属圆筒一个、尼龙球一个与金属细杆一个；

- 17.2实验相对误差：≤5%；

- 17.3智能计时计数微秒仪参数；

- 17.4三种工作方式：周期 1 方式、周期 2 方式和计数方式；

- 17.5五位 LED 数字显示，计时 0.0000s ～ 999.99s，分辨率 0.1ms， 计数 0 ～ 99 次可任意设定存储查询，采用高灵敏度光电门；

- 17.6可查询、存储、计时；实验相对误差：≤ 5%。

- 18.迈克尔逊干涉仪

- 18.1移动镜行程为100mm；

- 18.2微动手轮分度值为0.0001mm；

- 18.3波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2%；

- 18.4导轨直线性误差为±16″；

- 18.5分光板、补偿板的平面度为λ/30；

- 18.6移动镜、参考镜的平面度为λ/20，采用二维调节镜架，镜架调节螺纹副采用耐磨不锈钢材料，螺距0.25mm。

- 19.氦氖激光器（带电源）

- 19.1输入电压：220V交流；

- 19.2工作电流：2－3mA；

- 19.3输出波长：6328Å，输出功率：＞1.2mW；

- 19.4激光管腔长250mm；

- 19.5圆盘升降座，高度可调范围0-110mm，凹槽定位；

- 19.6仪器含磁性式扩束镜；

- 19.7含底座和扩束镜。

20.声速测量组合仪

- 20.1在支架上同时安装二副压电换能器，（其中一副单独用于固体声速测量）；

- 20.2谐振频率： f=35KHz±3KHz；可承受的连续电功率不小于15W。

- 20.3测量介质：空气、液 体、固体（金 属、非金属）；

- 20.4测量距离：0～350mm，读数装置：数显表、加游标尺，分辨率：0.01mm（无螺距差）；

- 20.5液槽与测试架可分离，便于液体存放；

- 20.6数显尺与支架成 45度角，方便测量观察传感器运动及移动距离读数；

- 20.7声速测定相对误差 :2.5%，时差法:2.0%；

- 20.8声速测量专用信号源:

- 输出信号：正弦波，频率 27 ～ 50KHz 连续可调，五位 LED 数字显示；输出电压15Vp-p， 最大功率：10W；脉冲调制频率：38.5KHz， 脉冲宽度：0.2ms；计时器：1μs ～ 1s，分辨率 1μs；测量方法：驻波法、相位法、时差法； 适用测量介质：空气、液体、固体。

- 20.9面板功能与招标人所编写的《大学物理实验》一致，便于教学。

21.面包板综合实验仪（电路板组件）

21.1九孔万用插板：200mm×300mm，或297mm×300mm，孔径：φ4mm；跨接间距：19mm，50mm，100mm；

21.2指标：各连接孔接触电阻：r≤10-3Ω，允许通过最大电流：10A，分布电容：1.5pF；

21.3积木式透明元件模块，规格：2×19mm、2×50mm、4×50mm

22.PN结正向压降温度特性和玻尔兹曼常数测量实验装置

- 22.1微电流源：微电流输出分4档：10-6~10-9A；微电流输出范围：2nA-1mA,分辨率1nA；3.5位数显；带数据采集接口；

22.2 温控系统采用半导体加热和制冷功能，可以快速升温和降温。控温范围：室温~100℃，控温精度±0.2℃，分辨率0.1℃；控温方式：PID控制，半导体加热和制冷功能；温度传感器：Pt100；带数据采集接口；

22.3开放式设计，提供多个通用式的温度插孔，采用探头式可插拔PN结样品，更换样品方便快捷。PN结传感器可以随时取出，不但可以实验，也可以用于实际温度测量。除PN结传感器外，用户可根据自有条件，用来测量热敏电阻、铜电阻、热电偶、 AD590和LM35等温度传感器，具有很好的拓展性。

22.4 PN结压降测量范围：0-2.000V；3位半数显；分辨率1mV，带数据采集接口；

22.5测试样品：小功率NPN硅晶体三极管（2SC1815、S9013）的CB结短路而形成的PN结；

22.6可与实验室已有的数字化分析软件配套使用；

22.7可拓展为数字化实验：

(1)拓展配备数字化传感器，通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1KHz以上，每组数据的采集量可达到10000组以上。可通过公式编辑器计算物理量或其它参数。

(2)软件支持页面自由排版技术，可定制每个页面，支持撤销/恢复，具备简洁实用的表格功能，具备自动/手动/保持多种采样模式，回放数据，视频捕捉和同步到数据功能；

(3)具备强大的分析拓展工具：预测工具；智能工具，曲线拟合工具；自定义计算器工具；拓展块编程工具等。

## (二)、配置清单：

1.光学基础实验：4套；

2.示波器：32台；

3.函数信号发生器：32台；

4.巨磁电阻效应实验装置：16台；

5.弦振动研究实验仪：16台；

6.数字化传感器（数字化接口）：40台；

7.恒流智能控温实验仪：14台；

8.低电势直流电位差计：16台；

9.光电效应实验装置：16台；

10.弗兰克赫兹实验装置：8台；

11.直流数显检流计：32台；

12.固体导热系数测定仪：32台；

13.交变磁场实验组合仪：32台；

14.直流单双臂电桥：8台；

15.新能源电池综合特性实验装置：8台；

16.直流稳压稳流电源：18台；

17.智能转动惯量综合实验仪：11台；

18.迈克尔逊干涉仪：2台；

19.氦氖激光器带电源：16台；

20.声速测量组合仪：32台；

21.面包板综合实验仪（电路板组件）：32台；

22.PN结正向压降温度特性和玻尔兹曼常数测量实验装置：8台 ；

## (三)、质保期及交货期

1、质保期：安装调试甲方校级验收合格后不少于3年；

质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费；现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。设备出现问题2小时内提供解决方案，12小时内进驻现场。

- 交货期：合同签订后，60天内供货至招标人指定地点。

备注：招标文件中如有特定品牌的名称或型号，是为了表明招标人需求产品的规格大小及产品档次，投标人可选用同档次及以上档次的品牌产品，但必须满足安装场所及使用功能的要求。

## 三、采购设备的其它要求

3.1所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

3.2投标人提供设备的专用工具及其清单。

3.3投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

3.4投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

## 四、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

4.1投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

4.2投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

4.3投标人认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4.4投标人提供详细的试验报告。

## 五、技术服务

5.1设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在谈判价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

5.2投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

5.3售后服务要求：

（1）免费保修期

免费保修期为货物经甲方校级验收合格后不少于3年（采购需求中有特殊要求的按采购需求执行），免费保修期内免费保修和更换配件服务。

保修的货物在运行中发生问题，投标人维修响应时间为24小时，在48小时内到达现场并开始维修服务。各投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

5.4质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

5.5软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

5.6培训：供应商应安排技术负责人对采购人相关使用人员进行现场免费技术培训，直至采购人的使用人员熟练操作。

## 六、验收

6.1设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

6.2设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

6.3采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

## 七、采购的其它要求

7.1投标人应在投标文件中对采购文件技术规范的要求逐条加以说明，并在偏离表中体现出来。

## 八、其他说明

1、如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担

九、根据本项目的特点，投标文件中提供：

1.所提供产品的技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

2.本项目的具体实施方案：包括技术实施方案、供货方案、服务方案、质量控制（安装调试技术保障措施）、人员培训计划、进度控制（物资进场安排、进度计划）等；

3.本项目专业技术人员配备情况；

4.质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

5.技术支持、培训及售后服务等；

6.招标文件及评分办法规定的其他要求。

- 第五章  合同主要条款

- 浙江工业大学采购合同(国产设备)

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙丙三方协商后确定）

采购项目编号：0625-21217F11

确认书编号：[2021]97466号

委托编号：ZJGDZC(W)-2021-GJJS063

招标项目名称：

甲方（使用人）：

乙方（中标人）：

丙方（采购人）：浙江工业大学

采购代理机构（鉴证方）：

甲、乙、丙三方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

乙方保证本合同中所供应的国产商品是 2021 年 1 月 1 日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

（注：商品型号、数量、配置等要求等详见附件清单。）

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：                    （¥             ）

注：以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在收到甲方发出的签订合同要约后7天内向甲方提交合同金额5%的履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），即人民币（大写）          元（¥          ），履约保证金在合同货物全部安装调试成功并经校级验收合格之日起12个月后若无质量和服务问题，浙江工业大学财务部门无息退还。

七、质保期

1. 质保期  年（自甲方校级验收合格之日起计）。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：浙江工业大学甲方指定地点。

十、货款支付：

1.付款方式：合同生效以及具备实施条件后一个月内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款；安装调试成功并经校级验收合格，乙方凭浙江工业大学校级验收报告、履约保证金缴纳凭证、增值税发票，甲方于1个月内向乙方支付剩余合同价款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修更换。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，     小时到达甲方现场予以维修服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.货物的免费保修期为     年（自甲方校级验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内组织初验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对技术复杂的货物，甲方有权邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；检测及验收费用全部由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内，或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成，由杭州仲裁委员会按该会仲裁规则裁决。

十八、合同生效及其它

1.合同经四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，甲乙丙三方协商一致可以另行签订补充协议解决，或者遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式 七 份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执二份，代理公司1份。

5.本合同附件及招标文件、投标文件、书面澄清（承诺）等系本合同的组成部分。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- |
| 使用人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址： | 地址： |  |
| 邮编： | 邮编： |  |
| 电话： | 电话： |  |
| 传真： | 传真： |  |
| 开户银行：农业银行杭州朝晖支行 | 开户银行： |  |
| 帐号：19015601040001412 | 帐号： |  |
| 签约地点：浙江工业大学朝晖校区 签订时间： 年 月 日 |  |  |
| 丙方（盖章）： |  | 鉴证方（盖章）：浙江省国际技术设备招标有限公司 |
| 法定代表人或受委托人： （签字） |  | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： |  | 地址： |
|  |  | 电话： |
|  |  | 鉴证时间： 年 月 日 |

签约时间： 年 月  日。

签约地点：浙江工业大学朝晖校区。

廉洁协议书

甲方：浙江工业大学

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                           年    月   日

第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标声明书格式

投标人资格承诺函

致：                 ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：                ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                ），                            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、投标报价与政采云平台一致，如不一致，按照招标文件约定执行。

投标人：      （盖章）                           日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________         _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。