浙江旅游职业学院

千岛湖校区边坡加固治理工程项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-24217280

项目名称：千岛湖校区边坡加固治理工程

采购单位：浙江旅游职业学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年4月15日

目    录

电子交易须知	2

第一章  采购邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章  评审办法	21

第四章  采购内容及需求	25

第五章  合同主要条款	28

第六章　响应文件格式	61

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在磋商截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在磋商截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评标，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  采购邀请

项目概况

浙江旅游职业学院千岛湖校区边坡加固治理工程采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2024年4月26日9:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24217280

项目名称：千岛湖校区边坡加固治理工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：780000.00

最高限价（元）：780000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：千岛湖校区边坡加固治理工程

数量：1

单位：项

预算金额（元）：780000.00

简要规格描述：浙江旅游职业学院千岛湖校区边坡加固治理工程，详见采购文件。

备注：不允许进口

合同履行期限：合同签订后40日历天内完成。

本项目接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有市政工程施工总承包企业资质三级及以上资质，具有企业安全生产许可证；

（2）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

（3）拟派项目经理具有市政工程专业二级及以上建造师注册证书。

（4）在磋商截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次磋商。在建合同工程的开始时间为合同工程中标（成交）通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

## 三、获取采购文件

1.时间：/至2024年4月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间：2024年4月26日9:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线响应；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2024年4月26日9:30（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江旅游职业学院

地  址：杭州市萧山区萧山高教园区学知路333号

项目联系人（询问）：邵仲铭

项目联系方式（询问）：0571-82838178

质疑联系人：王菁

质疑联系方式：0571-82838178

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：龚超、朱淅、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860839、0571-85860252

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：/

地址：/

联 系 人：/

监督投诉电话：/

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 千岛湖校区边坡加固治理工程项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江旅游职业学院千岛湖校区边坡加固治理工程 工期：合同签订后40日历天完成； 供应商磋商时可填报不大于40日历天的最短合理工期，成交后，该磋商工期将作为合同工期。 质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。 数量：1项。 工程地点：浙江旅游职业学院 |
| 3 | 预算金额 | 本项目预算金额为人民币780000元；报价如超过预算金额，其响应文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 4 | 磋商报价 | 1、本项目应以人民币报价； 2、供应商应按采购文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价中。 3、本工程采用固定综合单价方式承包，工程量按实结算。按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家现行标准、技术规范和省、市的相关计价规定。供应商应按照采购要求和采购人所提供工程量清单以及现场踏勘了解所得等，编制工程量清单报价表并承担相应的风险责任。 4、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 5 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ☑ 不组织。 |
| 6 | 样品 | □ 提供（详细内容） ☑ 不提供 |
| 7 | 演示 | □要求 ☑ 不要求 |
| 8 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 15 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：2024年4月26日9:30（北京时间） 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦 14楼1410室。 收件人：龚超 电话：0571-85860839 |
| 16 | 响应文件 开启时间 和地点 | 1、开启时间：2024年4月26日9:30（北京时间） 2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
| 17 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 18 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 19 | 响应文 件有效期 | 自响应文件递交截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | □允许 ☑不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业,标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次工程要求全部由中小企业承建。 7、承接的工程由中小企业承建的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以成交金额为基数，参照计价格【2002】1980号文收费标准（工程类）的70%向成交供应商收取，不足3000元按3000元计。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 |
| 25 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8. “服务”系指采购件规定供应商须承担的施工、安装、运输、保管、储存、交货、组装、安装、调试、验收、技术协助、培训以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（六）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件

（一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函（格式详见第六章）或残疾人福利性单位声明函（格式详见第六章）或属于监狱企业的证明文件；

（4）联合体协议书；（如为联合体形式参加本项目竞争的，提供联合体协议书（格式自拟），联合体各方均需满足以上序号（1）、（2）、（3）资格要求，否则磋商响应无效）

（5）施工资质证书，企业安全生产许可证；

（6）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）的“三类人员”A类证书；拟派项目经理的“三类人员”B类证书；拟派现场安全管理人员的“三类人员”C类证书；

（7）拟派项目经理的建造师注册证书；

（8）拟派项目经理无在建工程承诺书。

2.商务技术文件

（1）磋商声明函；

（2）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）供应商情况介绍；

（5）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）施工方案；

（9）项目实施人员一览表；

（10）供应商需要说明的其他文件和说明；

3.报价文件：

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1. 报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于施工相关费用、保险、税金以及安装、调试、培训、保修等一切费用，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

2. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

- 1、“电子加密响应文件”：

- （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

- （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

- 2、“电子备份响应文件”：

- （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

- （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

- （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的报价记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的报价记录表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或其他采购文件规定的方式）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》和《采购结果通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

本项目无需缴纳。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于千岛湖校区边坡加固治理工程项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分66分、资信及商务分4分三部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前3名的供应商为成交候选人。

技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价产品的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（13）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（15）不同供应商的响应文件相互混装的；

（16）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）商务部分（4分）

| 序号 | 评分标准 | 类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分。 | 客观分 | 3分 |
| 2 | 供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接的改造工程项目业绩，每提供一份合同得0.5分，最高得1分。 | 客观分 | 1分 |

（二）技术部分（66分）

| 1 | 对采购文件中“第四章 采购内容及需求”中的“二、采购范围”、“三、技术标准和要求”及“第五章 合同主要条款”的“第一部分 协议书”、“第三部分 专用条款”的要求响应情况，供应商完全响应的，得22分；存在负偏离的，每项扣2分，扣分超出22分或未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的，响应文件将被视为无效。 | 客观分 | 22分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 施工方案：施工方案完全满足项目施工要求，得5分；施工方案部分满足施工要求的，得3分；施工方案无法满足项目施工要求的，不得分。（评分范围：5,3,0） | 主观分 | 5分 |
| 3 | 分析本工程的重点、难点,以及相应的施工方案及措施： 重难点分析以及相应的施工方案及措施满足项目实施要求的得5分；重难点分析以及相应的施工方案及措施部分满足项目实施要求的得3分；重难点分析以及相应的施工方案及措施无法满足项目实施的，不得分。（评分范围：5,3,0） | 主观分 | 5分 |
| 4 | 工期承诺满足采购文件要求的，得2分。 | 客观分 | 2分 |
| 5 | 进度控制措施： 进度控制措施满足项目施工要求的，得4分；进度控制措施部分满足项目施工要求的，得2分；进度控制措施不能满足项目施工要求的，不得分。（评分范围：4,2,0） | 主观分 | 4分 |
| 6 | 质量控制措施: 质量控制措施满足项目施工要求的，得4分；质量控制措施部分满足项目施工要求的，得2分；质量控制措施不能满足项目施工要求的，不得分。（评分范围：4,2,0） | 主观分 | 4分 |
| 7 | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施:保证措施满足项目施工要求的，得4分；保证措施部分满足项目施工要求的，得2分；保证措施不能满足项目施工要求的，不得分。（评分范围：4,2,0） | 主观分 | 4分 |
| 8 | 施工机具和检验仪器的投入情况：施工机具和检验仪器的投入满足项目施工要求的，得4分；施工机具和检验仪器的投入部分满足项目施工要求的，得2分；施工机具和检验仪器的投入不能满足项目施工要求的，不得分。（评分范围：4,2,0） | 主观分 | 4分 |
| 9 | 供应商对成品保护的保证措施：保证措施满足项目施工要求的，得4分；保证措施部分满足项目施工要求的，得2分；保证措施不能满足项目施工要求的，不得分。（评分范围：4,2,0） | 主观分 | 4分 |
| 10 | 供应商的降噪保证措施；保证措施满足项目施工要求的，得4分；保证措施部分满足项目施工要求的，得2分；保证措施不能满足项目施工要求的，不得分。（评分范围：4,2,0） | 主观分 | 4分 |
| 11 | 项目保修期内措施：保证措施满足项目施工要求的，得4分；保证措施部分满足项目施工要求的，得2分；保证措施不能满足项目施工要求的，不得分。（评分范围：4,2,0） | 主观分 | 4分 |
| 12 | 1）提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。（评分范围：2,1,0） 2）具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。（评分范围：2,1,0） | 主观分 | 4分 |

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

第四章  采购内容及需求

一、概述

本项目为浙江旅游职业学院千岛湖校区边坡加固治理工程项目。具体内容详见采购文件的要求、施工图纸以及工程量清单，并结合现场实际情况进行施工。

建设目标及要求：浙江旅游职业学院千岛湖校区边坡工程 2014 年开挖，2015 年 9 月竣工，投入使用至今已 8 年多。 目前第一级边坡坡面 GPS2 主动防护网（4.5×4.5m）已经多处钢丝网锈蚀，断开，有潜在的地质灾害隐患，需要采取治理措施消除隐患。

项目实施地点及工期：浙江旅游职业学院，工期40天。

现场条件

- 已具备施工条件，但施工不能影响正常的教学。

（2）供应商施工应服从采购人的现场管理。为减少改造工程对采购人正常工作的影响，需要间断施工或按采购人管理需要临时调整施工时间等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等。均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。

二、采购范围

1、工程范围

（1）浙江旅游职业学院千岛湖校区边坡加固治理工程

（2）本工程范围：千岛湖校区边坡加固治理工程范围为清坡、脚手架搭建、更换主动防护及客土喷坡等。修缮范围为食堂后侧至体育馆后侧第一马道坡面，修缮的边坡总长约 400 米，平均高度约15 米，需更换防护网约 6000 平方米。具体见图纸、工程量清单。

（3）质保期内的免费维修工作；

（4）具体内容详见采购文件、施工图纸及工程量清单，并结合现场实际情况进行施工。

2、工程实施过程，采购人保留局部调整和变更工程内容的权力。

3、施工技术基本要求满足现行相关国家标准、技术规范执行。

三、技术标准和要求

1、工程验收：

（1）工程项目主要施工材料进场，应经监理单位检查验收，且书面报甲方确认后方可用于项目中。隐蔽工程开始前应通报监理单位到现场查看审核。所有工程验收程序应严格按规范及管理要求执行。

（2）完成项目后三天内由施工单位提出验收申请，经监理审核后提交使用部门签署意见，最后向办公室申报验收。项目验收由学院基建处统一组织，使用部门、监理单位、施工单位参加。

（3）工程结算，验收完成后20天内必须申报决算送审资料，延期或其他因施工单位产生的拖延，将根据合同要求对施工单位进行相应处罚。工程经第三方（工程审计单位）审计，根据审计价统一结算。

（4）竣工资料提交齐全并达到城建档案归档标准，工程造价经相关审计部门审计后。

2、其他要求：

（1）施工单位必须严格遵守学院各类规章制度及相关部门的管理，签订安全责任协议书，按照国家规范及安全要求组织施工，任何违反安全要求产生的损失均由施工单位承担。

（2）未经审批及书面确认的内容不得擅自施工，否则不予以结算。

（3）确认项目后，施工单位应将施工计划以书面形式提交办公室，并在进场前做好相关沟通及准备，施工单位不得以任何形式转包或转让该项目，一经发现，要承担相关责任。

（4）项目完成后，施工单位提供施工现场实际完成竣工图，且应采集好现场各类照片（施工前、中、后）资料，汇总后交由办公室后方可提出验收申请。

（5）完成项目后三天内由施工单位提出验收申请，验收完成后7天内必须申报决算送审资料，延期或其他因施工单位产生的拖延，将对视情对施工单位进行处罚。

（6）项目施工全过程需要在浙江旅游学院工程管理平台系统上同步，资料申报、上传应及时。

（7）根据合同要求对项目经理进行考核，如发生变更必须以书面形式经甲方及监理方确认后方可实施，项目经理未达考核要求的，将根据合同要求对施工单位进行相应处罚。

（8）施工单位应严格按照学校管理制度要求执行，签订安全责任书，做好人员车辆的报备工作，报备工作常规至少提前一天完成。施工单位加强施工人员安全文明施工教育，现场的施工秩序及文明施工作为考评内容之一。

（9）施工单位要做好边坡坡脚绿植保护工作，尤其是完工后绿化的恢复工作，整体卫生要经办公室确认后，方可提交验收。

（10）主动防护网使用年限必须满足设计要求，施工前需要送样由设计、甲方、监理确认。

四、质保期

1．在验收合格后质保期按质量保修书，质保期满后终身免上门服务费，材料费除外（所有费用包含在磋商总价中）；

2．供应商在保修期内，提供7×24小时免材料费、免人工费、免服务费的服务，7×24小时响应，4小时必须响应到场。其它要求24小时现场响应，同时承诺向招标方提供良好的长期保修、维护、服务和终身免费的技术支持。

3．供应商应具有完善的售后服务体系，建有原材料仓库。供应商应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准；

4．提供中标方售后服务部门及维修网点的联系电话；

五、质量保证：

工程质量保修书格式见合同条款及格式中的“工程质量保修书”。

六、合同签订注意事项：

供应商应充分理解施工承包合同条款中的内容，应对该施工承包合同文本中的条款或内容作全面地响应。对施工承包合同文本中的主要条款或内容所作的任何实质性修改将不予接受。供应商应在收到成交通知书后采购人要求的时间内，派代表前来履行签订工程合同、廉政责任书及安全责任书等手续。

七、响应文件中应提供：

1、供应商情况介绍；

2、施工组织设计；

3、项目管理班子配备；

4、供应商自2021年1月1日以来完成过同类项目业绩材料。

八、本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

九、工程量清单编制说明及工程量清单、图纸另附。

- 第五章  合同主要条款

（GF-2017-0201）                                  合同编号：

建设工程施工合同

建设单位：浙江旅游职业学院

施工单位：

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

发包人（全称）： 浙江旅游职业学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                。

2.工程地点：        。

3.工程立项批准文号：        。

4.资金来源：财政 。

5.工程内容：              。

6.工程承包范围：  工程量清单及采购文件规定的全部工程内容 。

二、合同工期

计划开工日期：       年     月     日。

计划竣工日期：       年     月     日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

上述计划开工和竣工日期为暂定日期，具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家施工验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）        (¥               元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）      /      (¥      /     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /       (¥     /    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     /        (¥     /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）      /       (¥      /    元)。

2.合同价格形式： 采用固定单价合同  。

3.本次竞争性磋商包含两次报价，承包人在仔细研究了本项目施工谈判文件的全部内容，最终报价愿意在初始报价     万元基础上优惠至     万元，并完全响应竞争性谈判文件内容。

项目竣工结算时，最终结算价根据承诺优惠率同比例调整，调整范围包括合同部分及新增联系单部分。

五、项目经理

承包人项目经理：          （身份证号码：        ）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）采购文件、答疑、询标纪要及补充文件

（3）磋商响应文件及其附件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在浙江杭州 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   甲乙双方及鉴证方签字盖章  生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份，鉴证方执壹份。

发包人：浙江旅游职业学院(公章)       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

第二部分  通用条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：           /

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /        。

1.1.3.9 永久占地包括：                /        。

1.1.3.10 临时占地包括：             /          。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及国家、浙江省、杭州市现行的其它法律、行政法规、地方性法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方及行业现行有关标准、规范   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：             /                     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /                       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /                       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按磋商文件第七章技术标准和要求中的技术标准约定   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）询标纪要及承诺书；（4）专用合同条款及其附件；（5）采购文件、答疑及补充文件；（6）磋商函及其附录（如果有）；（7）通用合同条款；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件：①施工组织设计；②其他：图纸会审纪要及联系单。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：向承包人提供完整的施工图纸八套（含竣工图），承包人需加晒的图纸费用自理。

发包人向承包人提供图纸的内容：            /       。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）和进度计划  ；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天提供          ；

承包人提供的文件的数量为：三套                     ；

承包人提供的文件的形式为：书面文件             ；

发包人审批承包人文件的期限：收到报告后7天内         。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款第1.6.5条规定执行    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场      ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：施工现场             ；

承包人指定的接收人为：                     。

监理人接收文件的地点：施工现场         ；

监理人指定的接收人为：               。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款第1.10.1条规定执行  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工范围内的场地   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工前7天，发包人负责施工场地道路畅通，确保承包人施工车辆进出工地畅通；承包人须办理校内施工相关手续并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款第1.11.1条规定执行    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用合同条款第1.11.2条规定执行  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款第1.11.4条规定执行  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：单价不作调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /           。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：/      ；

职    务：/      ；

联系电话：/      ；

电子信箱：/      ；

通信地址：/      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）代表发包人对工程质量、进度、造价、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；

（2）发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；

（3）发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前7天提供符合施工条件的施工场地   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 除通用合同条款第2.4.2条规定外，开工前7天，完成水准点与坐标点，并进行现场校验。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /    。

发包人是否提供支付担保：   /       。

发包人提供支付担保的形式：  /    。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人按档案管理的要求，向发包人提交完整的纸质竣工图纸、技术资料各3套及电子版(光盘)竣工图两套以及相关资料。上述文件的原始资料必须齐全（资料包括工程的全过程原始记录及验收资料、材料质保书、检验签证单、材质验收报告、有关设计变更的技术资料、工程的检测数据、质量评定报告、工程竣工决算的全部资料、其他按规定应提交的资料），且必须符合工程技术档案要求。若承包人未按时向发包人提交以上资料及未经发包人确认，发包人不予支付工程款 。

承包人需要提交的竣工资料套数：   /   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求:竣工资料按规范装订成册。

（6）承包人应履行的其他义务：承包人应仔细审图及勘查现场，在首次施工技术交底会上双方对工程量清单及工作内容进行确认。首次施工例会后承包人再提出项目工程量及内容与施工图不符的由承包人自行承担。

承包人应根据施工内容、施工环境做一份详细的施工进度计划表（横道图，标明各内容施工天数、各内容完开工日期及完工日期、各内容配备人数）加盖单位公章，在首次施工交底会上提供给发包人，该进度计划表作为监理及发包人日常施工监督管理的检验依据。工期排班应结合天气，考虑台风等自然灾害影响施工进度因素。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                        ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：        ；

联系电话：         ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按合同约定组织工程实施  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 到位率不低于90%   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 由承包人承担违约责任 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按200元/次予以处罚。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，承包人不得擅自更换上述人员，承包人擅自更换的，除按合同要求派驻人员外，每次还需按合同总价的3%向发包人支付违约金，且发包人有权视情况解除本合同。如确需变更人员的，承包人需提出书面申请，经发包人同意后变更。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  按通用合同条款第3.2.4条规定执行 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   / 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  /  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用合同条款第3.3.4条规定执行   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  /   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  发包人有权要求更换管理人员     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 未经发包人同意一律不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：    /      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /        。

其他关于分包的约定：    /           。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款第3.6条规定执行。

承包人是否提供履约担保：   否   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  现场全过程协调，负责质量、安全、投资、进度管理  。

关于监理人的监理权限：  按监理合同约定实行    。

需要取得发包人批准才能行使的职权：总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所及发生的水电费由承包人提供和承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：           ；

职    务：           ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）               /                    ；

（2）               /                    ；

（3）               /                    。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       /        。

关于工程奖项的约定：     /        。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人自检合格后，在隐蔽工程验收48小时前通知监理工程师和发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽验收时间和地点。验收合格，监理工程师和发包人代表在记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。不合格的，承包人在限定期限内整改后重新组织验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   按通用合同条款第6.1.1条规定执行    。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用合同条款第6.1.4条规定执行    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用合同条款第6.1.4条规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人应严格按安全文明施工的要求组织施工，遵守工程建设安全文明的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方、监理工程师及有关部门的监督检查；

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；

（3）承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全；

（4）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的全部费用，包括但不限于给发包人或其他单位造成的直接和间接损失均由承包人承担；

（5）安全文明施工措施费的使用由监理单位按工程进度现场实际落实情况审核，发包人检查签证确认，但费用总额不得超过投标报价数。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按通用合同条款第6.1.6条规定执行  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：     /     。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：     开工前7天内提供       。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 接到报告后7天内予以批复。（发包人、监理单位对施工组织设计方案的确认只是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的全部责任）   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  接到报告后7天内予以批复  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    开工前7天     。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7天     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前7天    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  120  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前7天    。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由发包人原因造成的工期延误，并经发包人和监理签证确认；

对于因发包人原因造成的工期延误，承包人要求顺延工期的，应在延误发生后14日内提出；逾期提出的，发包人有权不予认可；未提出顺延签证的，视为工期不需顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工，每延误一天，承包人应按每天人民币4000元向发包人支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /。

7.5.3因其他原因导致工期延误

（1）非承包人原因停水当天累计8小时以上计算工期延误；（2）不可抗力因素；（3）非承包人的过失造成工期延误，并经发包人和监理签证确认。
    对于前述三种情形造成的工期延误，承包人要求顺延工期的，应在延误发生后14日内提出；逾期提出的，发包人有权不予认可；未提出顺延签证的，视为工期不需顺延。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用合同条款第7.6条规定执行  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：   /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

1、发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人投标时报价包干；

2、因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按通用合同条款8.6.1条规定执行  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  按通用合同条款第8.8.1条规定执行   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     /      。

施工现场需要配备的试验设备：     /      。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /      。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按通用合同条款第9.4条规定执行     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     /      。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

设计变更、施工联系单签证等发生的费用，结算综合单价直接套用相应或相似的投标单价。如无法套用时，无投标价的材料单价按同期信息价，无信息价按市场价计取，各项取费与投标同口径。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款第10.5条规定执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款第10.5条规定执行  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  另行协商   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：    /     。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /         。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /        。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     否      。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /         。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： a、分部分项工程量清单和施工技术措施项目清单与计价表中已列项目的综合单价；b、所有磋商文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；c、承包人对工程现场环境以及发包人提供的磋商文件、图纸等资料做出错误的推论、理解而导致的报价失误；d、磋商文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异；e、施工组织措施项目清单与计价表实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等任何因素而调整费用；f、规费、税金、农民工工伤保险费、总承包服务费为费率包干；g、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规费和图集要求，综合单价不作调整；h、所有磋商文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干的内容。除政府出台价格调整政策且审计单位认为适用情况外，价格不作调整。

风险费用计算方法：以上风险费用在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、在竣工结算时工程量按实计算；设计变更、施工联系单签证等发生的费用，结算综合单价直接套用相应或相似的投标单价。如无法套用时，无投标价的材料单价按同期信息价，无信息价按市场价计取，各项取费与投标同口径。

2、不可抗力因素造成的损失由双方各自行承担。但属于应该预见、预防、承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方承担。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /        。

风险费用的计算方法：      /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /         。

3、其他价格方式：        /          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同总价的40%  。

预付款支付期限：开工报告发出、人员材料进场且甲方自收到预付款保函和发票后7个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户。

预付款扣回的方式：   /     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：开工报告发出、人员材料进场且甲方自收到预付款保函和发票后7个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户。

预付款担保的形式为：银行、保险公司出具的保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  以相关的国家标准、行业标准等为依据  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   工程量的计量按月进行    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按通用合同条款第12.3.3条规定执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

1、关于付款周期的约定：

预付款为合同价的40%，开工报告发出、人员材料进场且甲方自收到预付款保函和发票后7个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户；

工程竣工验收合格以后支付到合同价的85%，

竣工资料提交齐全并达到城建档案归档标准，工程造价经学校指定的第三方审计单位审计后，支付至工程结算价的100%。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

2、合同价款外的工程款支付：因工程变更、工程量清单等引起的工程价款在工程审计审定后支付。

3、发包人审核的进度款工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用合同条款第12.4.2条规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /           。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内完成审查。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款第12.4.6条第3项规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用合同条款第13.2.2条规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承担违约责任，每延期一天按合同总价的万分之五向发包人支付违约金，在工程结算审定款中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用合同条款第13.3.3条规定执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后15天内清退全部临时设施、建筑材料、机械设备及建筑垃圾等。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程竣工验收合格并提交以下资料后30天内。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）工程结算审核报告；

（2）纸质竣工图纸、技术资料各3套及电子版(光盘)竣工图2套等相关资料

（3）发包人已支付承包人的款项；

（4）应扣留的质量保证金等；

（5）发包人应支付承包人的价款。

工程最终结算价款以政府审计部门确定的为准。政府审计部门审计的期限不受通用条款约定的结算审核期限的限制。

若政府审计过程中产生审计服务费，则审计服务收费中审核追加费按相关文件收取，由承包人承担，发包人有权从任何应付工程价款中扣除。

14.2 竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的14天内。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在质保期满后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结算申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   否   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   /    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  /   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /         。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  2日内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /         。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /

（7）其他： /

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   /    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   /    。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     /    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     /    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保建筑工人及管理人员意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是      。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7条项规定执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /      。

选定争议评审员的期限：      /       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /    。

其他事项的约定：           /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /       。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  合同履行地（工程所在地）人民法院起诉。

21.补充条款

21.1进场项目班子应当是承包人建制内的，挂靠承包人或临时拼凑的施工班子一经发现并经查实后，施工合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。

21.2 承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。

21.3 承包人应按期支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资支付和发放。

21.4本工程结算造价以审计结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背，否则有权予以调整。

21.5 工程变更严格按照变更程序办理，所有的工程变更须经设计、监理及发包人三方确认后实施。

21.6双方约定的承包人其他违约责任：a、工程竣工后15天内，承包人必须全部清退临时设施、建筑材料、机械设备，每延迟一天支付违约金1000元。b、项目经理到位率未达到90%，按未到岗天数计算，每缺岗一天支付违约金1000元。c、发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术管理人员或项目经理，直至发包人满意为止。d、工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由承包人负责。e、本工程未明确的违约赔偿事宜，均在工程竣工结算时处理，在工程结算款中增加或扣减有关费用。

21.7承包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排。承包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。

21.8发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，承包人无条件接受，调整部分按实结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。

21.9承包人承诺在发包人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给发包人造成的一切损失都应由承包人承担。

21.10承包人必须落实有资格证书的专职安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，不得在现场抽烟。

21.11承包人在踏勘现场时要充分了解现场地理人文条件，合理处理与周边关系。

21.12承包人的磋商响应文件必须完全响应磋商文件的要求，投标书中一切有悖于磋商文件的条款均视作无效条款；承包人在磋商响应文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担废标风险。磋商响应文件中所有在磋商文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

21.13本工程成交后施工方案优化不能低于原施工要求、工艺，须严格按照发包人提供的图纸、技术规格书及国家相关设计施工规范要求，并经本工程主体设计单位、第三方图审单位及发包人审查合格通过后方可实施。所需的优化设计费及优化设计引起的各变化因素应计入投标报价中，结算时其综合单价不予调整。

21.14竣工验收前须进行室内空气质量检测，施工单位承担相应第三方检测费用，相关费用在投标报价中综合考虑，今后不得调整。如室内空气质量检测不合格，需重新检测，直至检测合格为止，相关费用由施工单位承担。

21.15其他要求

1）施工单位必须严格遵守学院各类规章制度及相关部门的管理，签订安全责任协议书，按照国家规范及安全要求组织施工，任何违反安全要求产生的损失均由施工单位承担。

2）未经审批及书面确认的内容不得擅自施工，否则不予以结算。

3）确认项目后，施工单位应将施工计划以书面形式提交基建处，并在进场前做好相关沟通及准备，施工单位不得以任何形式转包或转让该项目，一经发现，要承担相关责任，且该项目不予支付。

4）涉及到主要材料如石材、卫生器具、主要五金配件、板材等，必须先提供样品经设计及甲方确认后再可采购，材料进场后必须经监理检验后方可投入使用，否则不予结算。

5）项目完成后，施工单位要完成竣工图，且应在施工前后采集好现场的各类照片资料，汇总后交由基建处后方可提出验收申请。

6）完成项目后三天内由施工单位提出验收申请，验收完成后20天内必须申报决算送审资料，延期或其他因施工单位产生的拖延，将根据合同要求对施工单位进行相应处罚。

7）根据合同要求对项目经理进行考核，如发生变更必须以书面形式经甲方及监理方确认后方可调整，项目经理未达考核要求的，将根据合同要求对施工单位进行相应处罚。

8）为保障民工权益，若经确认为施工单位原因造成的民工上门讨薪情况，发生一次扣除5000元。

9）施工单位必须按学院要求在学院工程管理平台上进行项目的审批及资料报备。

10）教室内所有设施、设备拆除搬到指定位置，费用已含在磋商总价内。

附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政协议书

附件3：建筑施工安全责任书

附件4：施工单位考核表

附件1:

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就          （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7、其他项目保修期限约定如下：  2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉ 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5．承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或管理单位有权委托第三方进行维修，所产生相关费用包括维修费、补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。

四、保修费用

1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2. 工程质量保证金的退还：/。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：   无     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：

地  址：                          地  址：

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

邮政编码：                       邮政编码：

附件2：

廉 政 责 任 合 同

第一条：根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和党风廉政建设的有关规定，为进一步规范工程建设中的经济活动管理，经双方协商一致，制订以下廉政责任合同。

第二条：廉政责任合同（以下简称本合同）由浙江旅游职业学院与承包方           （以下简称乙方）共同签订。

第三条：纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。

第四条：甲乙双方的权利和义务

一、甲乙双方应严格遵守党和国家法规、党风廉政建设及《反不正当竞争法》的各项规定。

二、甲乙双方严格执行所签订的经济合同各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。

三、甲、乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或发包人确定的其它公共场所由二人以上共同进行，严禁私下商谈串通。

第五条  甲方的权利和义务

一、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣；对无法拒收的，应及时上交纪检部门。

二、甲方人员在业务交往中或项目结束后，不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。

三、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。

四、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第六条：乙方的权利和义务

一、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后，也不得进行上述赠送。

二、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用。

三、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。

第七条：违约责任

一、甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失，甲方按有关规定予以赔偿。

二、甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，一经查实，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿；并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在该工程任何经济项目的投标活动。同时，有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。

三、乙方人员若违反本合同，其主管部门应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。

四、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为，应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。

第八条：甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程，及时布置、认真检查、严格考核。

第九条：本合同在甲乙双方签订重大经济合同的同时签订。

第十条：本合同作为本次所签订的《                             》的附件，经合同双方共同签署后立即生效。

第十一条：本合同一式三份，由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份。

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

甲方法定代表人 ：                   乙方法定代表人：

或                                  或

甲方委托代理人：                    乙方委托代理人：

年   月   日                        年   月   日

签约地点：

附件3：

建筑施工安全责任书

为了加强施工现场的安全施工管理，深入贯彻"安全第一，预防为主"安全生产方针，依据“谁施工、谁负责”的原则，落实安全生产责任，加强安全生产、文明施工及治安消防管理，切实有效的防止各类事故的发生，保证施工人员在校内施工过程中的人身安全和健康，确保施工顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、学校有关安全生产管理规定，结合本校实际情况，就相关项目施工订立本责任书：

- 施工项目

1、项目名称：____________________________________________________

2、项目地点: _____________________________________________________

3、项目时间: _____________________________________________________

- 施工单位责任管理目标及承诺

1.承诺在施工期间，严格按浙江旅游职业学院的要求，依照国家及省市安全法规定、《建筑施工安全检查标准》，明确安全责任，做好施工安全技术交底，服从浙江旅游职业学院相关部门的日常管理和检查。

2.承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度，保证施工人员遵守相关规范，服从浙江旅游职业学院现场管理人员的管理。

3.承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人。浙江旅游职业学院现场监管人员若发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺承担完全负责，与浙江旅游职业学院无关。需上报杭州市安监局及有关部门的安全事故，一切手续由施工方负责处理，无需浙江旅游职业学院办理。

4.承诺施工期间不影响浙江旅游职业学院师生正常教学、工作、生活和学校卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责。

5.在责任期内的施工过程中，各级部门安全文明检查中合格率达到100%，杜绝不良影响。

6.在责任期内，杜绝发生重大事故，包括火灾事故、现场交通事故等。

7.施工过程中有责任在施工单位区域内和作业点做好文明施工，减少施工噪音，施工污染、杜绝扬尘，控制污染源并及时处理，严禁建筑垃圾随意堆放。

8.以人为本，关心员工，努力做好各种疾病和职业病的防治工作，减少或消除各类疾病和职业病的发生。同时现场员工必须正确使用劳动保护用品，特种作业人员必须持证上岗。

9.在责任期限内杜绝发生火灾事故，落实各级消防制度。

10.注意和加强内部治安宣传教育管理，杜绝重大治安事件和刑事案件的发生。

11.如涉及高空作业，施工单位则需另外签订《高空作业安全施工承诺书》

二、施工单位安全责任

为了完成上述管理目标，施工单位必须采取有力措施，行使下列职责：

1.施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

2.进场施工前向我校相关管理部门提供相应资质证明材料，并负责为所有施工方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由施工方承担全部责任；

3.应对现场安装施工的行为完全负责，施工方安装施工人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

4.在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

5.高空悬空作业必须系好安全带；

6.施工前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

7.现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

8.施工现场应设安全防护设施，采用护栏、挡板及警示禁行标志；如工程过程中存在洞、坑、沟等危险部位，除采用防护设施外，还应采用木板、毛竹片或钢板等对危险部位进行有效覆盖，防止跌落；未经甲方管理人员批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

9.不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

10.不得在施工现场烧火，不得违反用电、明火作业、易燃易爆物品等安全管理制度

11.不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

12.不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

13.不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

14.使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

15.施工过程中必须严格遵守安全操作规程；

16.不应疲劳作业，不得在操作面上及楼层上睡觉。

17.不得在道路广场等公共场合搅拌水泥、混凝土、制作各类预制件，如场地狭小，确需在公共场合施工，必须及时清理，恢复地面原貌。

18.现场所有的材料应统一摆放整齐，且不得放置在道路、广场等公共场合，保证校园环境整洁。

19.工程施工过程中所产生的建筑垃圾应采取袋装，不得放置在道路、广场等公共场合，同时建筑垃圾应及时清理，做到人走场清，建筑垃圾最长堆放时间不得超过48小时。

20.施工单位有责任保护学校财产物品，施工过程中不得拆卸校园内公共设施，如确因工程实际需要，须对其移除或拆卸，应报建设单位同意或与建设单位协商处理。工程结束后，应及时复原公共设施。对擅自损坏、拆卸、移动所造成的后果要承担主要责任。

21.如工程项目地点在绿化范围内，施工单位施工前三天应告知建设单位绿化相关人员，上报在施工范围内可能损害到的绿化植物数量、品种等，在施工前一天应在建设单位绿化人员指导下完成施工范围内绿化的移除工作；施工单位完成施工项目之后，在3天时间内完成绿化的复原工作，相关的种植技术问题及时与建设单位绿化工作人员商榷已保证绿植的成活率，不能擅自复原，需要另行采购绿植所产生的费用由施工单位承担。

22.对人身安全健康存在威胁工程（如电焊、切割、油漆工程等），必须在我校相关管理部门指定地点施工作业，不得在人员密集的办公、学习、生活区、公共场地施工；如确因工程实际需要，必须在上述场合施工，应报管理部门同意，且避开人员办公时间施工作业。

23.把好现场安全防护用品、设备、设施安全使用关，严禁不合格产品进入施工现场。

24.做好本单位施工区域和作业点的安全生产、文明施工工作，并服从建设单位统一布置安排。

25.施工方人员进入校内楼栋应服从学校相关人员（宿管员及楼宇管理员等）管理，不得随意翻阅室内任何物品，如室内发生失窃事件，应积极配合相关人员检查。

26.施工方人员如需进入楼层作业，应事先提供当天现场作业人员相关证件（身份证复印件、劳动合同复印件等），报甲方备案，并及时办理所需相关证件。

27.施工方人员进出校内楼栋应积极配合学校相关人员检查：如包裹口袋、工具箱（盒）、器械等。

28.施工方人员如需进入校内楼栋施工，应提前三个工作日向建设方报备，不得擅自进入楼内施工。

29.安全问题包括不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。

三、处罚条款

1.发生重伤和死亡事故，应由甲方主管部门牵头，双方参加，组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故的处理意见，并按有关规定及时向有上级报告；

2.由于施工方没有尽到自身安全责任，造成重大安全事故，主要和相关责任者已触及刑律的，报检察院或劳动监督部门处理；

3.施工方安装施工人员违章违纪作业造成安全事故的，施工方负全部责任，并由施工方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任；

4.施工现场发生安全事故，导致重大伤亡的，相关赔偿责任全部由施工方承担。

5.如因施工方或施工方安装施工人员过错给学校造成损失，由施工方负责向校方赔偿，校方有权直接从施工方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

6.如施工方未经建设方允许，擅自进入楼内施工，需承担因此造成的经济损失和刑事责任，且建设方保留追究责任的权利。

7.在施工中产生严重安全问题，将被列入黑名单，禁止进入我校进行任何施工。

三、本承诺书是浙江旅游职业学院对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力。

四、本协议自签订之日起生效，一式两份，双方各执一份。

施工单位（盖章）：

负责人（签字或盖章）：

附件4：

施工单位考核评分表

工程名称:千岛湖校区边坡加固治理工程       施工单位（盖章）：

| 序号 | 考评 项目 | 内容 |  | 单项分值 | 考评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程管理水平 | 配置专门项目负责人,详细的施工计划和施工方案 |  | 2 |  |
|  |  | 工程协调会、施工质量、安全施工、材料管理等制度完善 |  | 2 |  |
| 2 | 技术水平及人员素质 | 施工人员能够掌握建设规范，具有一定的工程实践经验，专业技术知识能够胜任工程需要 |  | 2 |  |
|  |  | 自觉维护移动公司形象，无损坏公司形象的行为和事件发生,服从建设单位的调遣和业务管理 |  | 1 |  |
| 3 | 工程质量 | 严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，无擅自修改的事件发生 |  | 4 |  |
|  |  | 有软硬件施工规范和控制措施，隐蔽工程主动上报监理单位且记录齐全 |  | 2 |  |
|  |  | 所提供材料质量符合相关要求，检验合格 |  | 2 |  |
|  |  | 初验发现问题不多（一般质量问题不超过3处），严重质量问题没有 |  | 2 |  |
|  |  | 及时解决建设单位提出的工程整改要求并一次改通过 |  | 2 |  |
| 4 | 工程投入 | 施工小组都配有专业资质的施工人员 |  | 2 |  |
|  |  | 相关仪器仪表、工具车辆的配置与施工组织方案或投标文件一致，能够满足工程需要 |  | 2 |  |
|  |  | 能够根据建设单位要求及时增加施工人员和相应的工具仪表 |  | 1 |  |
|  |  | 工程物资管理到位，没有物资被盗抢、损坏的事件发生 |  | 1 |  |
| 5 | 工期保证能力 | 施工进度控制能力强，工程进度满足要求,外部协调能力强，工期保证措施完善 |  | 2 |  |
|  |  | 具有快速应变能力，能够应对施工过程中的突发事件 |  | 2 |  |
|  |  | 能够按规定向建设单位上报进度报告,无擅自停工、复工事件发生 |  | 2 |  |
| 6 | 服务态度及沟通协调能力 | 能够处理好与当地群众或业主的关系，施工后无遗留问题,能够主动配合其他施工单位，并提出相关的施工信息，无影响其他施工工序的事件发生 |  | 2 |  |
|  |  | 对难度较大的施工或协调问题，无拒绝或拖延施工的事件发生 |  | 1 |  |
|  |  | 积极配合建设单位、监理单位的施工安排和整改要求,能够主动和建设单位进行沟通，具有积极主动的工作态度 |  | 1 |  |
| 7 | 安全生产保证体系 | 安全生产教育和检查到位，有专职的安全管理人员,检查中没有发现安全生产隐患和事故 |  | 2 |  |
|  |  | 安全生产工具和器具配置齐全，特殊作业的施工人员必须佩戴安全保护装置 |  | 2 |  |
|  |  | 紧急事故的处理能力强，无负面或不良的影响 |  | 2 |  |
| 8 | 后期服务支撑能力 | 能够按合同或承诺保修内容及时提供保修 |  | 1 |  |
|  |  | 工程余料能够及时清理并交建设单位审验，无擅自处理工程余料、废料事件发生 |  | 1 |  |
| 9 | 资料文档提交工作 | 能够及时提交完整的竣工资料并达到标准要求 |  | 3 |  |
|  |  | 能够及时进行结算申报并提供相应结算审计资料，施工结算金额不超审计金额的15% |  | 2 |  |
|  |  | 设计变更、工程量增减、材料的更换等需要提交建设单位审批并有相应的审批记录 |  | 2 |  |
| 监理单位 |  | （盖章） |  | 50 |  |
| 10 | 综合满意度 | 施工前、中、后期整体服务水平、工程质量、服务意识等的评定 | 基建部门 | 20 |  |
|  |  |  | 后勤部门 | 15 |  |
|  |  |  | 保卫部门 | 15 |  |
| 建设单位 |  | （盖章） |  | 50 |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

注：1.此表前1至9项为工程监理单位打分，第10项为学院相关部门打分。

2.分值标准：90-100分为优秀，80-90分为良好，70-80分为合格，70分（不含70分）以下不合格。

3.该考评表作为施工单位合同约定考核内容之一，考评不合格的扣除1万元。

- 第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：千岛湖校区边坡加固治理工程

项目编号：0625-24217280

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：千岛湖校区边坡加固治理工程

项目编号：0625-24217280

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录：

详见“第二章  供应商须知”“三、响应文件” “（一）响应文件的组成”中的“1.资格证明文件”。

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购,中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位

四、满足本项目的特定资格要求：

1、具有招标文件要求的资质，具有企业安全生产许可证；

2、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书：

法定代表人：      、企业经理：      、企业分管安全生产的副经理：      、企业技术负责人：

3、拟派项目经理具有“三类人员”B类证书；

4、拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

5、拟派项目经理具有建筑工程或市政工程专业二级及以上建造师注册证书。

6、拟派项目经理（姓名）        ，无在建工程的承诺。【见承诺书】

以上特定资格要求对应提供证明材料（如证书、证件复印件或扫描件，以及承诺等）。本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

5.拟派项目经理无在建工程承诺书

拟派项目经理无在建工程承诺书

：

我公司及拟派项目经理承诺，拟派参加                 的项目经理在磋商截止日无存在在其他任何在建合同工程上担任项目经理的情况，在建合同工程的开始时间为合同工程中标（成交）通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

6.中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江旅游职业学院的千岛湖校区边坡加固治理工程项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.千岛湖校区边坡加固治理工程，属于建筑业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于     （请按企业情况对应选择中型企业、小型企业、微型企业中的一类填写）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

7. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）             日  期：

8.商务技术文件目录

详见“第二章  供应商须知”“三、响应文件” “（一）响应文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

9.磋商声明函格式

磋商声明函

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我             （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据施工的技术要求、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

12.报价文件目录

详见“第二章  供应商须知”“三、响应文件” “（一）响应文件的组成”中的“3.报价文件”。

13.磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：_____     __），_______                    __（供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：__________   电话：______________

传真：______________

供应商名称:_________ (盖章)__________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

14.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 磋商响应内容 | 磋商响应报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千岛湖校区边坡加固治理工程 |  |  |

供应商名称：    （盖章）                          日期：    年   月  日

15.已标价工程量清单报价表格式 （以下报价标格式供参考，可接受不同计价软件生成的表格样式）

目    录

封面    表10.2.2-5

总价    表10.2.2-6

总说明   表10.2.2-11

报价费用表  表10.2.2-12

单位工程报价费用表  表10.2.2-13

分部分项工程清单与计价表  表10.2.2-16

施工技术措施项目清单与计价表  表10.2.2-16

分部分项工程综合单价计算表    表10.2.2-17

施工技术措施项目综合单价计算表   表10.2.2-17

施工组织（总价）措施项目清单与计价表  表10.2.2-20

其他项目清单与计价汇总表       表10.2.2-21

暂列金额明细表    表10.2.2-22

材料（工程设备）暂估单价表  表10.2.2-23

专业工程暂估价表  表10.2.2-24

专项技术措施暂估价表    表10.2.2-25

计日工表  表10.2.2-26

总承包服务费计价表  表10.2.2-27

主要工日一览表  表10.2.2-29

主要材料和工程设备一览表  表10.2.2-31

| 【表10.2.2-5】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工程 |
| 报 价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应商： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (单位盖章) |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-6】 |  |  |  |  |  |  |
| 报 价 |  |  |  |  |  |  |
| 采 购 人： |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |
| 总价(小写)： |  |  |  |  |  |  |
| (大写)： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (造价工程师签字盖章) |  |  |  |
| 编制日期： |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-11】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |
| 工程名称: | 第 1 页 共 1 页 |  |  |

| 【表10.2.2-12】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价费用表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程报价费用表 |  |  |  |  |
| 单位工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按采购文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 增值税 |  |  |  |
| 报价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-17】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-17】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-20】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-21】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23 |
| 2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24 |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27 |
| 合 计 |  |  |  |

| 【表10.2.2-22】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 元 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 | 元 |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 | 元 |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-23】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料（工程设备）暂估单价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 备注 |

| 【表10.2.2-24】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-25】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项技术措施暂估价表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-26】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计日工表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械小计 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-27】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人单独发包专业工程 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料（工程设备） |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-29】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工日一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

| 【表10.2.2-31】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

| 【表10.2.2-32】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要机械台班一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

16.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-24217280）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址:__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。