杭州市临安区昌化镇第一小学厨房设备及排烟系统采购项目竞争性磋商招标文件

招标编号: 临财采确【2020】770号

采 购 人:  杭州市临安区昌化镇第一小学   (盖章)

联系人：洪校长            联系电话：13858178299

采购代理机构: 浙江天成项目管理有限公司（盖章）

联系人：黄亦锴            联系电话：18248478003

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

发出日期: 2020年5月

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法及评标标准	14

第四章  采购需求	20

第五章  政府采购合同主要条款	38

第六章  磋商响应文件格式	42

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经临安区政府采购办批准，浙江天成项目管理有限公司受杭州市临安区昌化镇第一小学的委托，现就杭州市临安区昌化镇第一小学厨房设备及排烟系统采购项目进行竞争性磋商。欢迎国内合格供应商前来投标。

一、采购项目编号：临财采确临【2020】770号

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 最高限价 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市临安区昌化镇第一小学厨房设备及排烟系统采购项目 | 107.63万元 | 101.1722万元 | 详见第四章 |

四、合格响应人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业。由评标委员会对投标人信用记录情况进行核实。

▲特定条件：

（1）投标人营业执照经营范围涉及厨房设备制造、加工或销售、安装、维修。

（2）谢绝联合体投标。

五、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

六、招标文件的获取：

投标人可到浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)或杭州市临安区政府采购网（http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/index.html）或杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）上自行查看和下载电子文件。

（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

七、投标保证金：

本项目不采用。

八、投标说明

1.本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开

标会议。应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html ） 。完成CA数字证书办理需要一定的时间，请各投标人合理安排时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应

商自行前往浙江省政府采购网下载并安装， （ 下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体操作流程详见浙江政府采购网：“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

九、投标截止时间和地点：

本项目投标文件递交截止时间为2020 年 6 月 8 日 9 时 30 分，投标人应当在该截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、投标文件，将被政采云平台拒收。投标文件将于2020年 6 月 8 日 9 时 30分开始解密，解密将于2020年 6 月 8 日 10 时 00分结束。

十、质疑与投诉：

参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

质疑联系人：张国芳                联系电话：13362139086

十一、业务咨询：

代理机构：浙江天成项目管理有限公司

代理机构地址：杭州市临安区新园路3号办公楼5楼

联系人：黄亦锴          联系电话：18248478003         传真： /

采购单位：临安区昌化镇第一小学

联系人：洪校长       联系电话：13858178299

网站系统问题客服联系电话：4008817190、4008371020

十二、政府采购行政监管及投诉

杭州市临安区政府采购办公室：0571-61073953

杭州市临安区昌化镇第一小学

浙江天成项目管理有限公司

2020 年5 月27日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《竞争性磋商公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 疫情防控 | 根据浙财采监﹝2020﹞4号文件要求，经采购单位负责人同意，本项目采用政采云电子交易系统在线完成。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | R 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 5 | 环境标志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 6 | 促进中小企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。咨询电话：63728425。 |
| 7 | 答疑与澄清 | 投标企业如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 8 | 投标截止时间 | 2020 年 6 月 8 日 9 时 30 分止 |
| 9 | 开标时间、地点 | 2020 年 6 月 8 日 9 时 30 分；本项目采用全流程电子化交易，投标人无须到场参加开标会议。 |
| 10 | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 12 | 是否现场踏勘 | 自行组织 |
| 13 | 是否提供演示 | 否 |
| 14 | 是否提供样品 | 提供样品：双眼燃气大锅炒灶、双门热风循环消毒柜、留样冰箱、优质快餐盘（带盖）、不锈钢白金碗、不锈钢勺子各一套、四层平板货架、大单星水池、不锈钢板材300*200mm（厚度0.8mm、1.0mm、1.2mm各一块），样品表面注明样品名称、技术参数、投标人名称、厂制品制造商名称等内容并提供证明文件原件备查。 |
| 15 | 投标文件的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 16 | 投标文件的接受 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交： （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至浙江天成项目管理有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 17 | 中标结果公告 | 评审结束后2个工作日内，中标（成交）结果公示于浙江省政府采购网、临安区政府采购网、杭州市公共资源交易网同步发布，公示无异议后发出成交通知书。公示期限为1个工作日。 |
| 16 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为中标金额5％的履约保证金。 |
| 19 | 付款方式 | 所有产品运到安装地点，安装调试完毕并经验收合格后 30 天内一次性付清全部合同价款（不计息）。 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 招标代理费 | 中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号）有关规定收费标准并根据临财发【2019】174号文件执行。收费价格=收费标准*折扣。其中，中标价低于100万元的，按不高于收费标准的80%折扣收取；中标价为100万元至500万元的，按不高于收费标准70%收取（最低3000元，不含评审专家费）。由中标人支付，评审专家费另行支付。费用在发出成交通知书前付清。 |
| 22 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次磋商文件中项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江天成项目管理有限公司。

2.“投标人”系指向采购机构提交磋商响应文件的单位。

3.“采购人”系指委托采购机构采购本次项目的 杭州市临安区昌化镇第一小学

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的生产制作、供货、就位、安装调试、技术协助、售后、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）开标委托

本项目无须投标人到场参加开标会议，但需提供样品到现场。

- （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（磋商文件有其他规定的除外）。

- （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有或提供投标品牌制造商项目授权书允许使用该制造商的相关资质文件。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.本项目谢绝联合体投标。

4.本项目不允许转包、分包，否则采购人有权追究责任。

▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（六）质疑

1．质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。

2．供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b 质疑项目的名称、编号；

c 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d 事实依据；

e 必要的法律依据；

f 提出质疑的日期。

3．供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理，逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

- （七）磋商文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。采购代理机构将在规定的时间内发出书面更正公告。

2.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、磋商响应文件的编制

本项目采用电子投标，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （一）磋商响应文件的组成

磋商响应文件组成包括资信及商务部分文件、技术文件、报价文件三部份，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

评分索引一览表（见附件）

1.资信及商务文件内容：

（1）声明书

（2）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

（3）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

（4）资格证明材料：法人或者其他组织的营业执照等证明文件（若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明）

（5）投标人情况介绍（含企业简介、规模、纳税、主要产品、经营业绩等）

（6）类似业绩情况（附项目实施情况一览表、合同复印件等）

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录的书面说明附件

（8）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）（加盖单位公章）

（9）商务偏离说明表

（10）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函；

（11）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（12）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（14）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）；

（15）采购文件要求的或谈判响应方认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.技术文件内容（货物和技术服务类项目）

（1）设计方案：包括对本项目的布局设计、水电系统施工设计图、燃气施工图等。

（2）投标产品详细介绍：包括投标产品的规格型号等技术参数以及品牌、产地、

生产厂家等的详细说明，并提供相关检测报告。

（3）技术偏离说明。

（4）组织实施方案：包括产品供货、验货、安装、调试等内容，以及组织机构、供货及安装工作时间进度计划、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（5）培训、调试、验收方案：包括培训时间、地点、系统管理培训、系统运行维护培训等的计划；调试、试运行、测试、调优、验收方案等。

（6）供货及服务团队介绍

（7）产品质量及服务质量保证措施。

（8）售后服务方案：包括质保期内的质量保修、维保响应、备品备件供应、服务保障措施等，以及质保期外的后续技术支持和维护方案等。

服务承诺如有前提设定的，应明示，否则将被认为是无条件的；服务（包括培训）

如涉及费用，也应明示，否则将被认为是免费的。

（9）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势等）

（10）认为需要的其他技术文件或说明（格式自拟）

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）谈判报价一览表

（2）投标报价明细表

（3）小微企业声明函【如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或审核意见】或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

（4）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

- （二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位，磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.磋商响应文件只允许有一个报价，报价应按磋商文件中相关附表格式填报。

2.投标报价应包括货款、备品备件、人工、包装、运输、装卸、货到就位、验收、

培训、售后服务、保险、税金、代理服务费、不可预知费用开销及相应的风险金等为完成本次项目所涉及的一切费用。未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

投标报价在合同实施期内固定不变，不随人员数量、投入设备工具、材料人工市场波动等的变动而调整。货物数量有变动的，按实际数量供货，涉及价格变动的另行签订补充合同。

3.有实物工程量而无报价的，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。各投标单位根据自身的综合实力，充分考虑本项目的各种情况竞争报价。

4.所有投标报价必须以人民币报价，否则不予接受。

（四）磋商响应文件的有效期

1.自投标截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商响应文件的签署和份数

电子投标文件部分：

1.电子投标文件应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

- 三、开标

- （一）开标准备

本项目采用全流程电子化招标，采购人将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录“政采云”平台关注相关开标信息。

- （二） 开标程序

1.开标会议由采购人主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.主持人宣布评标的有关事项。

3.主持人对投标文件进行现场解密，开启资信及商务文件、技术文件。

4.磋商小组对各磋商响应文件进行资格审查，未通过资格审查的投标单位不进入下一轮评审；

5.磋商小组根据磋商文件规定的评分办法对通过资格审查的磋商供应商进行资信及商务、技术评分，评分结束后进入谈判报价环节，并告知各磋商供应商在规定时间内在政采云平台上上传最终报价；

6.待所有供应商填写完毕最终报价并上传主持人后，主持人当众宣布各磋商供应商技术资信评审得分，然后宣读各磋商供应商最终报价；

7.根据各供应商的综合得分，由磋商小组推荐综合得分最高的响应人作为成交候选人，并宣布结果；

8.特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

2.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，有下列情形之一的，按以下情况处理：

2.1 若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人只有二家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2.2 若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

- 五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

2.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

- 3.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在预成交公示结束前以书面形式向采购机构提出。

4.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

（一）成交通知书

1.成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2.成交通知书发出后，成交单位若借口故意拖延、拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，将被取消成交资格，给采购人造成损失的，应赔偿损失。

（二）履约保证金

1.签订合同后7天内，成交人应按合同总价的5%向采购人交纳履约保证金，担保形式（银行转账、银行保函、保险公司保证保险方式）。项目验收合格后转为质量保证金。

2.成交单位未能按规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，给采购人造成损失的，成交单位还应当对损失部分予以赔偿。

3.签订合同后，如成交人不按合同约定履约的，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、货款的结算

合同中另行签订。

- 八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条　有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

- 第三章  评标办法及评标标准

第一条  磋商按下列程序进行：

（一）依法组建磋商委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）资信、技术评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资信、技术文件，再开报价文件。满分为100分，其中资信商务和技术分占70分，报价分占30分。

第五条  本项目采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。

第六条  政府采购支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；给予中型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

资信及商务、技术评分表（70分）

| 类别 | 评审内容 | 分值 | 评议标准 | 评议得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信、商务及业绩 | 0-15 |  |  |
| 1 | 投标人基本情况 | 0-7 | 投标人综合实力情况： 1.投标品牌（厂制品类）制造商具有安全生产标准化企业证书并提供相关网页截图证明，且在有效期内的，一级得2分，二级得1分，三级得0.5分。（证书需提供复印件并加盖投标品牌制造商公章，开标时提供加盖制造商公章的扫描件原件，否则不得分）。 2.投标品牌（厂制品类）制造商具有中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）且在有效期内的，得1分。（证书需提供复印件并加盖投标品牌制造商公章，开标时提供加盖制造商公章的扫描件原件，否则不得分）。 3.投标品牌（消毒柜类）制造商具有省级卫生和计划生育委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》且在有效期内的，得1分。（证书需提供扫描件加盖制造商公章，否则不得分）。 4.投标品牌（制冷设备类）制造商具有质量管理体系认证证书的得1分，环境管理体系认证证书的得1分，职业健康安全管理体系认证证书的得1分。（须提供投标品牌（制冷设备）制造商证书原件，否则不得分）。 |  |
|  |  | 0-3 | 投标产品节能、环保情况： 1.投标产品炊用燃气大锅灶具有省级及以上质量技术检测部门提供的能效检测一级能效报告的并提供一级能效标识的得1分。（需提供检测报告扫描件和能效标识并加盖投标品牌制造商公章，否则不得分）。 2.投标产品（油烟净化器）制造商具有中国环境标志产品验证证书的得1分。（证书需提供证书扫描件并加盖投标品牌制造商公章，开标时提供加盖制造商公章的扫描件原件，否则不得分）。 3.投标产品（制冷设备）具有省级及以上质量技术检测部门提供的能效二级及以上的检测报告得1分。（需提供检测报告扫描件盖制造商公章，否则不得分。） |  |
|  |  | 0-2 | 投标产品的食品接触安全性情况： 投标产品（制冷设备）制造商具有CVC《食品接触产品卫生认证证书》，每提供一项得2分，最高得2分（需提供证书原件，否则不得分）。 |  |
| 2 | 投标人业绩 | 0-3 | 投标人承担类似项目的情况，结合项目案例，参考合同复印件工程实例证明，每提供一项得1分，最高得3分。（原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。 |  |
| 二 | 技术部分 | 0-55 |  |  |
| 1 | 设计方案 | 0-10 | 设计方案与用户需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；投标人根据得到的设备清单、图纸及自行实地勘察，在技术标中提供本次厨房整体设计方案： 1.设计方案平面布置图（0-4分）； 2.水电燃气系统施工设计图纸（0-4分）； 3.合理化建议（0-2分）； 设计方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，是否充分考虑用户实际使用需求；评委根据各方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势进综合评分。 |  |
| 2 | 投标产品的性能与需求的吻合程度 | 0-8 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足采购需求，是否体现一定先进性、可靠性、 成熟性、易维护性、可扩展性等。对于非关键性技术指标负偏离的 每一项扣 1 分，对于关键性技术指标负偏离的每一项扣 2 分。本项分数扣完为止。 |  |
| 3 | 投标产品相关检测报告 | 0-4 | 1.投标产品（下花格工作台）制造商提供近三年内省级及以上质量检验中心核发的不锈钢操作台检测报告的得1分。 2.投标产品（三星水池）制造商提供近三年内省级及以上质量检验中心核发的不锈钢洗刷台 （水池）检测报告的得 1 分。 3.投标产品（四层花格货架）制造商提供近三年内省级及以上质量检验中心核发的不锈钢存放货架检测报告的得 1 分。 4.投标产品（消毒柜）制造商出具卫生部消毒规范规定的省级疾病预防控制中心2019年度的消毒柜系列卫生疾病检测报告的得1分。 （以上检测报告需提供扫描件并加盖投标产品制造商公章，否则不得分，开标时提供加盖制造商公章的扫描件原件）。 |  |
| 4 | 组织实施方案 | 0-5 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括 系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间 进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和 要点等。 |  |
| 5 | 培训、调试和验收方案 | 0-5 | 根据投标人提出的培训、调试和验收方案的合理性、可行性情况等； 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容 是否完整、科学合理性进行综合打分。 |  |
| 6 | 售后服务方案情况 | 0-5 | 售后服务方案： 1.根据投标人提供的质保期内售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，进行打分，最高得 3分； 2.根据投标人提供的质保期外的后续技术支持和维护方案，进行打分，最高得2分。 |  |
| 7 | 投标样品 | 0-18 | 提供样品情况（投标实样的外观设计、主辅材料质量、工艺水平、 细节处理等）（0-18分） 1.双眼燃气大锅炒灶（技术参数详见清单）（0-3分） 2.双门热风循环消毒柜（技术参数详见清单）（0-3分） 3.留样冰箱（技术参数详见清单）（0-3分） 4.优质快餐盘（带盖）、不锈钢白金碗、不锈钢勺子（技术参数详见清单）（0-2分） 5.四层平板货架（技术参数详见清单）（0-2分） 6.大单星水池（技术参数详见清单）（0-3分） 7.不锈钢板材300*200mm（厚度0.8mm、1.0mm、1.2mm各一块）（0-2分） 以上提供样品规格不符的或未提供的，样品分为零分；提供不全的酌情给分；提交样品时在样品上注明投标公司名称。（注：投标人应将样品在开标截止时间前送达指定地点） |  |

注：（1）评分所有证书须在有效期范围内，若不在有效期范围内的，该项不得分。

各响应人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。评分时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

第六条  评标步骤

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

1）电子投标文件解密失败的；

2）投标人未能提供合格的资格文件；

3）磋商响应文件内容虚假的；

4）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

5）磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

6）投标有效期等不能满足磋商文件实质性要求的；

7）投标人拒绝按磋商文件修正原则对磋商响应文件进行修正的；

8）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）明显不符合磋商文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

3）不响应或者擅自改变磋商文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

竞争性磋商：磋商小组根据磋商文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，并告知各磋商供应商在规定时间内填写最终报价，待所有供应商填写完毕最终报价并上传主持人后，主持人当众宣布各磋商供应商技术资信评审得分，然后宣读各磋商供应商最终报价；

3.报价得分（30分）

1）全部报价中，超过项目最高限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分30分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100]的计算公式计算。

4错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

5.在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）谈判最终报价超出最高限价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应磋商响应文件要求的谈判将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为磋商响应文件的补充部分。

第九条 成交候选人推荐

磋商小组将对磋商响应方的方案、企业综合能力、对项目的投入等方面进行谈判和综合评审，对实质上响应磋商文件的响应方，根据最终有效报价、技术服务方案、综合实力等情况，形成评审意见。

按综合得分高到低的顺序进行排列，得分最高的为中标供应商，如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

- 第四章  采购需求

- 采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 参考技术参数（mm） | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一层 |  |  |  |
|  | 收货区 |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），把手不锈钢管厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 规格：800*600*900(mm) | 2 | 台 |  |
| 2 | 电子磅秤 | 参考品牌：君鹰、华德、友声 功率/电压：0.1-0.3KW/220V 规格：≥150KG | 1 | 台 |  |
| 3 | 定制带一抽屉工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；下置层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38型材201方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/150（mm) | 1 | 台 | 暂无 |
| 4 | 风幕机 | 参考品牌：风派、绿岛风、松下 说明：1500mm 款式：壁挂版 风速：12—8m/s | 2 | 台 |  |
| 5 | 拖把池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），配置&38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。含龙头 规格：1500*500*500/300（mm) | 1 | 台 |  |
| 6 | 开门工作柜（定制） | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），星盆斗&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），配置&38mm不锈钢可调节重力子弹脚 规格：1800*750*800/150（mm) | 1 | 台 | 暂无 |
| 7 | 单水池开门柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)；配落水器及拦渣片。含龙头 规格：600*750*800/150（mm) | 1 | 台 |  |
|  | 粗加工 |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。含龙头 规格：1000*800*800/150（mm) | 6 | 台 |  |
| 2 | 简易工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：800*800*800/150（mm) | 2 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 2 | 台 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 2 | 台 |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |
| 6 | 挂墙单层架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，主板1.0. 规格：1800*350*200（mm) | 4 | 台 |  |
|  | 切配间 |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 4 | 台 |  |
| 2 | 立式四门双温柜 | 参考品牌：凯普顿、格林斯达（星星）、摩威尔 说明：内胆采用不锈钢板制造。恒温控制，自动回归门，采用优质高品质压缩机组，聚胺脂一次发泡成型。采用环保无氟制冷剂。 冷藏温度：0℃-12℃； 冷冻温度：0℃—-18℃； 有效容积：≥900L 规格：1210*760*1990（mm) | 2 | 台 |  |
| 3 | 双水池开门柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片。脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1200*750*800/150（mm) | 1 | 台 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 2 | 台 |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |
|  | 热厨区 |  |  |  |  |
| 1 | 调料平台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。注：最终尺寸按实订制。 规格：500*1200*800/300（mm) | 4 | 台 |  |
| 2 | 双眼燃气大锅炒灶 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；其它厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,底板&＝ 0.8mm，后背宽度100mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm），衬板热轧钢板厚&＝2.0mm，台面20厚 陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛50厚耐高温材料 配直径750-800mm优质翻边铸铁 规格：2200*1200*800/300(mm) | 3 | 台 |  |
| 3 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片；配有可调子弹脚。含龙头 规格：1000*800*800/150（mm) | 1 | 台 |  |
| 4 | 不锈钢排烟罩 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；每组配防暴灯，配沥油网、接油杯 规格：8600*1200*550（mm) | 10 | M2 |  |
| 5 | 厨房专用灭火系统（单瓶组） | 参考品牌：环峰、厨盾、顺康 说明：符合GA-498-2012厨房灭火装置行业标准，并通过国家质量监督检测，消防检测证书 规格：对应油烟罩长度10000（mm） | 1 | 组 |  |
| 6 | 双向移门电加热打荷台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配可调节子弹脚。220V,3KW 规格：1800*800*800（mm) | 2 | 台 |  |
| 7 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）； (配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 2 | 台 |  |
| 8 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 2 | 台 |  |
| 9 | 送餐车 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；配4个5寸静音脚轮其中2个带刹。 最终规格按客户需求定制 规格：900*550*900（mm) | 2 | 台 |  |
| 10 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 2 | 台 |  |
|  | 主食仓库/副食仓库 |  |  |  |  |
| 1 | 大米架 | 品牌：厂制品 说明：采用50×50不锈钢管制作，立柱及围框，管材厚&=1.0mm（实测厚度≥0.8mm）； 规格：1200*500*200（mm) | 4 | 台 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 3 | 台 |  |
| 3 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |
| 面点制作间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式四门双温柜 | 参考品牌：凯普顿、格林斯达（星星）、摩威尔 说明：内胆采用不锈钢板制造。恒温控制，自动回归门，采用优质高品质压缩机组，聚胺脂一次发泡成型。采用环保无氟制冷剂。 冷藏温度：0℃-12℃；冷冻温度：0℃—-18℃；有效容积：≥900L 规格：1210*760*1990（mm) | 1 | 台 |  |
| 2 | 双水池开门柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片。配有可调子弹脚。 规格：1200*750*800/150（mm) | 1 | 台 |  |
| 3 | 木面工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 1 | 台 |  |
| 4 | 面粉车 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：600*550*600（mm) | 2 | 台 |  |
| 5 | 压面机 | 参考品牌：恒联 三麦 新麦 说明：MT320S,380V,1.5KW 规格：720*830*1100 | 1 | 台 |  |
| 6 | 搅拌机 | 参考品牌：恒联 三麦 新麦 说明：B30S,380V,1.5KW 规格：610*530*1020 | 1 | 台 |  |
| 7 | 饼盘车（16层） | 参考品牌：连泰 辉格 裕富宝 优质不锈钢制作 规格：470*620*1730 | 1 | 台 |  |
| 8 | 三层六盘喷涂电烤箱 | 参考品牌：恒联 三麦 新麦 说明：PL-6AS,380V,20.4KW 规格：1220*770*1540 | 1 | 台 |  |
| 9 | 不锈钢排烟集气罩 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；每组配防暴，排风口尺寸：400*550 规格：1400*1200*550（mm) | 2 | M2 |  |
| 10 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |
|  | 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气两眼蒸炉 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；其它厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm） 规格：1600*800*800（mm） | 1 | 台 |  |
| 2 | 双门电热蒸饭柜竖盘定制 | 品牌：厂制品； 说明：采用304不锈钢板制作外壳；上柜：门板厚&= 0.8mm (考虑现市场材料存在负公差，要求实测厚度&≥0.7mm)，上骨架1.2-18C；侧板&=1.0mm (考虑现市场材料存在 规格：24盘 （节省空间，设备宽度≤1200mm） | 3 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 2 | 台 |  |
| 4 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片； (配有可调子弹脚)。 规格：1000*800*800/150（mm) | 1 | 台 |  |
| 5 | 不锈钢排烟集气罩 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；每组配防暴灯 规格：7200*1200*550（mm) | 9 | M2 |  |
| 6 | 厨房专用灭火系统（双瓶组） | 参考品牌：环峰、厨盾、顺康 说明：说明：符合GA-498-2012厨房灭火装置行业标准，并通过国家质量监督检测 规格：对应油烟罩长度10000（mm） | 1 | 组 |  |
| 7 | 商用豆浆机 | 参考品牌：禾元；九阳；谷香； 说明：桶身采用食品304不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。双层。 功率/电压：5-7.5KW/220V 容量：≥50L 规格：&（484-500）*1170H（mm） | 1 | 台 |  |
| 8 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 2 | 台 |  |
| 9 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |
|  | 配餐间/二次更衣 |  |  |  |  |
| 1 | 双星洗手池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片，带感应龙头 规格：900*400*200（mm) | 1 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 5 | 台 |  |
| 3 | 留样冰箱 | 参考品牌：凯普顿、格林斯达（星星）、摩威尔 说明：内胆采用不锈钢板制造。恒温控制，自动回归门，采用优质高品质压缩机组，聚胺脂一次发泡成型。采用环保无氟制冷剂。 冷藏温度：0℃-12℃； 规格：615*760*1990（mm） | 1 | 台 |  |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 参考品牌：飞利浦、光电、科特新 规格：36W | 3 | 台 |  |
| 5 | 送餐车 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；配4个5寸静音脚轮其中2个带刹。 规格：900*550*900（mm) | 2 | 台 |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 残菜回收台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）； (配有可调子弹脚)。注：垃圾桶含内。 规格：1500*800*800（mm) | 1 | 台 |  |
| 2 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1000*800*800/150（mm) | 4 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/150（mm) | 1 | 台 |  |
| 4 | 双门热风循环消毒柜 | 参考品牌：凯普顿、美厨，康宝 要求，热风循环装置，温度可控制最高到100-150°之间，优质不锈钢304制作，有产品检测报告及该投标新产品的工厂生产卫生许可证 | 2 | 台 |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰。科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |
| 6 | 电热开水器连底座 | 参考品牌：厂制品 说明：底座采用304不锈钢板制造，面厚&=1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 功率/电压：12KW/380V 水箱容积：80L | 1 | 台 |  |
| 7 | 风幕机 | 参考品牌：风派、绿岛风、松下 说明：1500mm 款式：壁挂版 风速：12—8m | 4 | 台 |  |
| 8 | 厨房箱式排油烟离心风柜 | 参考品牌：七星、上风、北沃 功率/电压：15KW/380V 注：含底座支架 风量：45000M3/H 风压：650-800Pa | 1 | 台 |  |
| 9 | 电子油烟净化器 | 参考品牌：明旺、德月、北沃 规格：风量45000 | 1 | 台 |  |
| 10 | 排油烟风管 | 品牌：厂制品 说明：选用优质201不锈钢板，厚度0.7mm-1.0；含连接处法兰，吊杆等辅料；（或者采用共板法兰制作） 注：最终数量按实结算 | 394 | ㎡ |  |
| 11 | 防火阀 | 参考品牌：七星、上风、北沃 规格：与主管配套 | 1 | 个 |  |
| 12 | 防火软接 | 品牌：厂制品 说明：采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。 规格：与风柜进风口配套 | 1 | 套 |  |
| 13 | 风机启动变频器装置（不含线） | 品牌：厂制品 注：动力柜至控制箱及控制箱至风机的电线需由总包或装修单位负责就位布置，设备厂家负责接驳。施工方将电缆线由变频器位置拉至风机安装处，厂家负责接驳 规格：与功率15KW风柜配套 | 1 | 只 |  |
| 14 | 管道外包消音棉处理（室内） | 品牌：厂制品 说明：选用优质消音棉，厚度&≥30mm；含胶水等辅料。 注：最终数量按实结算 规格：按实 | 390 | ㎡ |  |
| 15 | 出风口消音器 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，外壳厚度&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 规格：L=1000-1500mm | 1 | 个 |  |
| 16 | 阻尼减震器 | 参考品牌：七星、上风、北沃 安装位置：风柜四角及电机下 规格：200KG | 6 | 个 |  |
|  |  | 二 层 |  |  |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 残菜回收台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。注：含垃圾桶。 规格：1400*800*800/150（mm) | 2 | 台 |  |
| 2 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。配龙头 规格：1000*800*800/150（mm) | 4 | 台 |  |
| 3 | 电热开水器连底座 | 参考品牌：厂制品 说明：底座采用304不锈钢板制造，面厚&=1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 功率/电压：12KW/380V 水箱容积：80L | 1 | 台 |  |
| 4 | 简易工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1000*800*800/150（mm) | 1 | 台 |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 3 | 台 |  |
| 6 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 1 | 台 |  |
| 7 | 双门热风循环消毒柜 | 参考品牌：凯普顿、美厨，康宝 要求，热风循环装置，温度可控制最高到100-150°之间，优质不锈钢304制作，有产品检测报告及该投标新产品的工厂生产卫生许可证 | 3 | 台 |  |
|  | 售餐区 |  |  |  |  |
| 1 | 双星洗手池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片。含感应龙头 规格：900*400*200（mm) | 1 | 台 |  |
| 2 | 双水池开门柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片。 (配有可调子弹脚)。 规格：1200*750*800/150（mm) | 1 | 台 |  |
| 3 | 四门保洁柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304#不锈钢板制造，面板、侧板、层板厚&=0.8mm (实测厚度&≥0.7mm)，门板厚&=0.8mm (实测厚度&≥0.7mm)，配&50优质不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200*500*1800 (mm) | 3 | 台 |  |
| 4 | 十格保温台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。220V,3.5KW，带分数盘 规格：1800*1200*800 | 4 | 台 |  |
| 5 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）； (配有可调子弹脚)。 规格：1200*600*800（mm) | 4 | 台 |  |
| 6 | 紫外线灯 | 参考品牌：飞利浦、光电、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 3 | 台 |  |
| 8 | 自动感应干手器 | 参考品牌：奥利奇、松下、英特汉莎 原理：双面高速气流喷射 220V.1.5KW 烘干时间：5-7秒 | 4 | 台 |  |
| 9 | 四人餐桌椅 | 品牌：厂制品 说明：桌面板采用304不锈钢板制造，厚&＝1.0mm(实测厚度&≥0.9mm)；横档、加强筋、桌腿采用优质201不锈钢管制作，骨架厚&＝1.0mm (实测厚度&≥0.9mm，四张玻璃钢餐 | 210 | 套 | 暂无 |
| 10 | 优质快餐盘（带盖） | 参考品牌：彩宝 凌丰 喜米 材质：采用优质304食品级不锈钢制作 规格：四格 | 1300 | 套 |  |
| 11 | 不锈钢白金碗 | 参考品牌：彩宝 凌丰 喜米 材质：采用优质304食品级不锈钢制作，双层隔热，焊边打磨处理。 规格：○120MM | 1300 | 只 |  |
| 12 | 不锈钢勺子 | 参考品牌：彩宝 凌丰 喜米 说明：采用优质304食品级不锈钢制作。 规格：2# | 1300 | 只 |  |
| 13 | 筷子 | 参考品牌：齐泉 家旺 健之源 材质：无毒密胺 | 1300 | 双 |  |
| 14 | 三速干地机 | 参考品牌：克力威、白云、杰诺 功率/电压：1KW/220V，无拉杆 风量：160/130/110M3/min | 4 | 台 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 1 | 挡鼠板 | 品牌：厂制品； 说明：采用 304 不锈钢板材制作，二侧门槛处固 定轨道，厚度&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 规格：1800*20*500（mm） | 1 | 套 |  |
| 2 | 燃气可倾式稀饭锅 | 品牌：龙海、新银光、豪狄 说明：采用 304 不锈钢板材制作，板材厚度2.0mm 规格：200L | 1 | 只 |  |
| 3 | 电饼铛 | 品牌：华美、恒联、新粤海 电量：380V/5kW | 1 | 只 |  |
| 4 | 双眼燃气炒灶 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；其它厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,底板&＝ 0.8mm，后背宽度100mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm），衬板热轧钢板厚&＝2.0mm，台面20厚 陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛50厚耐高温材料。 规格：1500*900*800/300(mm) | 1 | 台 |  |
| 5 | 餐梯（含电梯内电线） | 品牌，晨升、广州东森、河北博菱 载重量250㎏ 箱体尺寸要现场测量后确定 保修期自取得电梯使用报告后一年。主机和控制系统都是自主研发。主机是95型曳引机，控制柜CSK2000 层门功能：当轿厢不在本层站停靠时，层门不开 启，如遇特殊情况，可用随梯专用钥 匙开启层门。 断错相保护功能：控制系统装有断、错相保护继电器可 防止由于电源相序的变化或缺相而导 致的电梯异常运行。 故障显示自动诊断功能：当电梯出现故障时，厅外数码显示会以 代码形式出现，从而诊断故障及原因。 代码的意义在随机文件的使用说明书 中有介绍。 电机过载保护功能： 控制系统装有热过载保护继电器，如果 轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致 电机过载时，可自动切断电机电源，保 护电动机。 规格：二层二站 | 2 | 套 | 定制 |

注：

1.上述清单表中图片仅供参考，技术参数必须满足上表要求，允许提供优于上述要求的产品。

2.以上厂制品设备不锈钢板材均选用SUS304 不锈钢板，型材选用201/202 不锈钢管。

二、工期、交货方式及交货地点

1.工期：服从建筑主体工程进度安排，并确保于2021年 3 月 25 日前安装调试完毕。

2.中标人将设备（材料）送到采购单位指定地点，并完成安装调试等工作，所产生的相关费用由中标人负责。

3.中标人须提前7 日通知采购人送货时间。

三、质量及质保期要求：

1.质量及质保期：质量要求达到合格及以上标准。缺陷责任期为12 个月，质量保修期为竣工验收合格后一年。在保修期满后，须提供修理和维护的延续，并只收取维修材料的成本费。

2.质保期满由采购单位填写《供应商售后服务情况反馈表》，供应商凭反馈表结算质量保证金。

- 第五章  政府采购合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据项目编号为*********的竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容及合同价格

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 小写：￥ |  |  |  |  |

二、技术资料

1. 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的项目，应由乙方直接实施，不得转让他人，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1．质保期     年，缺陷责任期  壹   年。（自验收合格之日起计）

2．质保金     元。（项目验收合格后履约保证金直接转为质量保证金）

七、交货安装期、交货方式及交货地点

1.交货安装期：服从建筑主体工程进度安排，并确保于    年  月   日前安装调试完毕。

2.交货方式：货送至甲方指定地点。

3.交货地点：项目施工现场。

八、货物运输与包装

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

九、货款支付方式

1.履约保证金：签订合同后7天内，成交人应按合同总价的5%向采购人交纳履约保证金，担保形式（银行转账、银行保函、保险公司保证保险方式）。项目验收合格后转为质量保证金，质量保证金待保修期满无任何质量违约情况的无息返还。

2.所有产品运到安装地点，安装调试完毕并经验收合格后30天内一次性付清全部合同价款（不计息）。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和

质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述货物在质保期内免费保修，因人为故意损坏因素出现的故障不在免费保修范围内。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期5 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十五.争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：

可向临安区人民法院起诉。

十六.合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分，并报行业行政主管部门备案后方可执行。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，代理单位和监督备案单位各一份。

5.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

签订时间：   年  月  日                 签订时间：   年  月  日

政府采购监督管理部门（盖章）：

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

# 第六章  磋商响应文件格式

评分索引一览表

| 序号 | 评分 项目 | 评审细则 | 自评得分 | 页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信业绩部分（15分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 投标品牌（厂制品类）制造商具有安全生产标准化企业证书并提供相关网页截图证明，且在有效期内的，一级得2分，二级1分，三级得0.5分。（证书需提供复印件并加盖投标品牌制造商公章，，开标时提供加盖制造商公章的扫描件原件，否则不得分） |  |  |  |
| 2 | 1 | 投标品牌（厂制品类）制造商具有中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）且在有效期内的，得1分。（证书需提供复印件并加盖投标品牌制造商公章，，开标时提供加盖制造商公章的扫描件原件，否则不得分） |  |  |  |
| 3 | 1 | 投标品牌（消毒柜类）制造商具有省级卫生和计划生育委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》且在有效期内的，得1分。（证书需提供扫描件加制造商公章，否则不得分） |  |  |  |
| 4 | 3 | 投标品牌（制冷设备）制造商具有质量管理体系认证证书的得1分，环境管理体系认证证书的得1分，职业健康安全管理体系认证证书的得1分。（须提供投标品牌（制冷设备）制造商证书原件，否则不得分） |  |  |  |
| 5 | 1 | 投标产品炊用燃气大锅灶具有省级及以上质量技术检测部门提供的能效检测一级能效报告的并提供一级能效标识的得1分。（证书需提供证书扫描件并加盖投标品牌制造商公章，否则不得分。） |  |  |  |
| 6 | 1 | 投标产品（油烟净化器）具有中国环境标志产品验证证书的得1分。（证书需提供证书扫描件并加盖投标产品制造商公章，开标时提供加盖制造商公章的扫描件原件，否则不得分。） |  |  |  |
| 7 | 1 | 投标产品（制冷设备）具有省级及以上质量技术检测部门提供的能效二级及以上的检测报告得1分。（需提供检测报告扫描件盖制造商公章，否则不得分。） |  |  |  |
| 8 | 2 | 投标产品（制冷设备）制造商具有CVC《食品接触产品卫生认证证书》，每提供一项得2分，最高得2分。（需提供证书原件，否则不得分。） |  |  |  |
| 9 | 3 | 投标人承担类似项目的情况，结合项目案例，参考合同复印件工程实例证明，每提供一项得1分，最高得3 分。（原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。 |  |  |  |
| 技术部分（55分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | 设计方案与用户需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可 行性和扩展性；投标人根据得到的设备清单、图纸及自行实地勘察， 在技术标中提供本次厨房整体设计方案： 1.设计方案平面布置图（0-4分）； 2.水电燃气系统施工设计图纸（0-4分）； 3.合理化建议（0-2分）；设计方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求， 是否充分考虑用户实际使用需求；评委根据各方案是否科学合理、 安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势进综合评分。 |  |  |  |
| 2 | 8 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包 括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足采购需求，是否体现一定先进性、可靠性、 成熟性、易维护性、可扩展性等。对于非关键性技术指标负偏离的 每一项扣 1 分，对于关键性技术指标负偏离的每一项扣 2 分。本项分数扣完为止。 |  |  |  |
| 3 | 4 | 1.投标产品（下花格工作台）制造商提供近三年内省级及以上质量检验中心核发的不锈钢操作台检测报告的得1分。 2.投标产品（三星水池）制造商提供近三年内省级及以上质量检验中心核发的不锈钢洗刷台 （水池）检测报告的得 1 分。 3.投标产品（四层花格货架）制造商提供近三年内省级及以上质量检验中心核发的不锈钢存放货架检测报告的得 1 分。 4.投标产品（消毒柜）制造商出具卫生部消毒规范规定的省级疾病预防控制中心2019年度的消毒柜系列卫生疾病检测报告的得1分。 （以上检测报告需提供扫描件并加盖投标产品制造商公章，否则不得分，开标时提供加盖制造商公章的扫描件原件。） |  |  |  |
| 4 | 6 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括 系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系 统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间 进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和 要点等。 |  |  |  |
| 5 | 6 | 根据投标人提出的培训、调试和验收方案的合理性、可行性情况等； 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容 是否完整、科学合理性进行综合打分。 |  |  |  |
| 6 | 6 | 售后服务方案： 1.根据投标人提供的质保期内售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，进行打分，最高得 3分； 2.根据投标人提供的质保期外的后续技术支持和维护方案，进行 打分，最高得3分 |  |  |  |
| 7 | 15 | 提供样品情况（投标实样的外观设计、主辅材料质量、工艺水平、 细节处理等）（0-18分） 1.双眼燃气大锅炒灶（技术参数详见清单）（0-3分） 2.双门热风循环消毒柜（技术参数详见清单）（0-3分） 3.留样冰箱（技术参数详见清单）（0-3分） 4.优质快餐盘（带盖）、不锈钢白金碗、不锈钢勺子（技术参数详见清单）（0-2分） 5.四层平板货架（技术参数详见清单）（0-2分） 6.大单星水池（技术参数详见清单）（0-3分） 7.不锈钢板材300*200mm（厚度0.8mm、1.0mm、1.2mm各一块）（0-2分） 以上提供样品规格不符的或未提供的，样品分为零分；提供不全的酌情给分；提交样品时在样品上注明投标公司名称。 |  |  |  |

注：投标单位在制作评分索引一览表时，自评得分只需填写客观分数，主观分数无需自评。

- 封面格式                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：**************

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲1.资信及商务文件内容：

（1）声明书

（2）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

（3）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

（4）资格证明材料：法人或者其他组织的营业执照等证明文件（若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明）

（5）投标人情况介绍（含企业简介、规模、纳税、主要产品、经营业绩等）

（6）类似业绩情况（附项目实施情况一览表、合同复印件等）

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录的书面说明附件

（8）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）（加盖单位公章）

（9）商务偏离说明表

（10）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函；

（11）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（12）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（14）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）；

（15）采购文件要求的或谈判响应方认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、声明书

（采购人）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证磋商响应文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“磋商文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受磋商文件的各项规定和要求，同意此次磋商文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照磋商文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年  月   日

二、授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

三、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

四、资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明）

五、投标人情况介绍

六、中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

七、残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

八、监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

九、报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

十、报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）；

十一、采购文件要求的或谈判响应方认为需要的其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

- 封面格式                                     正本或副本

项目名称：**************

项目编号：**************

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲2.技术文件内容（货物和技术服务类项目）

（1）设计方案：包括对本项目的布局设计、水电系统施工设计图、燃气施工图等。

（2）投标产品详细介绍：包括投标产品的规格型号等技术参数以及品牌、产地、

生产厂家等的详细说明，并提供相关检测报告。

（3）技术偏离说明。

（4）组织实施方案：包括产品供货、验货、安装、调试等内容，以及组织机构、供货及安装工作时间进度计划、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（5）培训、调试、验收方案：包括培训时间、地点、系统管理培训、系统运行维护培训等的计划；调试、试运行、测试、调优、验收方案等。

（6）供货及服务团队介绍

（7）产品质量及服务质量保证措施。

（8）售后服务方案：包括质保期内的质量保修、维保响应、备品备件供应、服务保障措施等，以及质保期外的后续技术支持和维护方案等。

服务承诺如有前提设定的，应明示，否则将被认为是无条件的；服务（包括培训）

如涉及费用，也应明示，否则将被认为是免费的。

（9）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势等）

（10）认为需要的其他技术文件或说明（格式自拟）

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

技 术 偏 离 表

项目编号及标项：

| - 采购文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据所投产品的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

单位全称（公章）：

日 期：

- 封面格式                                     正本或副本

项目名称：**************

项目编号：**************

报

价

文

件

- 单位全称（公章）：

- 地    址：

- 时    间：

▲（1）谈判报价一览表

（2）投标报价明细表

（3）小微企业声明函【如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或审核意见】或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

（4）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

- 报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                  项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 （小写：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括为本项目提供正常服务所必需的包含投标总价包括人工、交通、运输、保险、检查费、文本制作、验收及安装辅助工作、招标代理费等一切税金和费用。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

- 投 标 报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 参考技术参数（mm） | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |  |
|  | 收货区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），把手不锈钢管厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 规格：800*600*900(mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电子磅秤 | 参考品牌：君鹰、华德、友声 功率/电压：0.1-0.3KW/220V 规格：≥150KG | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 定制带一抽屉工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；下置层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38型材201方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  | 暂无 |
| 4 | 风幕机 | 参考品牌：风派、绿岛风、松下 说明：1500mm 款式：壁挂版 风速：12—8m/s | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 拖把池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），配置&38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。含龙头 规格：1500*500*500/300（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 开门工作柜（定制） | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），星盆斗&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），配置&38mm不锈钢可调节重力子弹脚 规格：1800*750*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  | 暂无 |
| 7 | 单水池开门柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)；配落水器及拦渣片。含龙头 规格：600*750*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。含龙头 规格：1000*800*800/150（mm) | 6 | 台 |  |  |  |
| 2 | 简易工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：800*800*800/150（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 挂墙单层架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，主板1.0. 规格：1800*350*200（mm) | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 切配间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 立式四门双温柜 | 参考品牌：凯普顿、格林斯达（星星）、摩威尔 说明：内胆采用不锈钢板制造。恒温控制，自动回归门，采用优质高品质压缩机组，聚胺脂一次发泡成型。采用环保无氟制冷剂。 冷藏温度：0℃-12℃； 冷冻温度：0℃—-18℃； 有效容积：≥900L 规格：1210*760*1990（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双水池开门柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片。脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1200*750*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 热厨区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调料平台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。注：最终尺寸按实订制。 规格：500*1200*800/300（mm) | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双眼燃气大锅炒灶 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；其它厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,底板&＝ 0.8mm，后背宽度100mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm），衬板热轧钢板厚&＝2.0mm，台面20厚 陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛50厚耐高温材料 配直径750-800mm优质翻边铸铁 规格：2200*1200*800/300(mm) 有节能环保证书资质 | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片；配有可调子弹脚。含龙头 规格：1000*800*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢排烟罩 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；每组配防暴灯，配沥油网、接油杯 规格：8600*1200*550（mm) | 10 | M2 |  |  |  |
| 5 | 厨房专用灭火系统（单瓶组） | 参考品牌：环峰、厨盾、顺康 说明：符合GA-498-2012厨房灭火装置行业标准，并通过国家质量监督检测，消防检测证书 规格：对应油烟罩长度10000（mm） | 1 | 组 |  |  |  |
| 6 | 双向移门电加热打荷台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配可调节子弹脚。220V,3KW 规格：1800*800*800（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）； (配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 送餐车 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；配4个5寸静音脚轮其中2个带刹。 最终规格按客户需求定制 规格：900*550*900（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 主食仓库/副食仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大米架 | 品牌：厂制品 说明：采用50×50不锈钢管制作，立柱及围框，管材厚&=1.0mm（实测厚度≥0.8mm）； 规格：1200*500*200（mm) | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 面点制作间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式四门双温柜 | 参考品牌：凯普顿、格林斯达（星星）、摩威尔 说明：内胆采用不锈钢板制造。恒温控制，自动回归门，采用优质高品质压缩机组，聚胺脂一次发泡成型。采用环保无氟制冷剂。 冷藏温度：0℃-12℃；冷冻温度：0℃—-18℃；有效容积：≥900L 规格：1210*760*1990（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双水池开门柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片。配有可调子弹脚。 规格：1200*750*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 木面工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 面粉车 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：600*550*600（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 压面机 | 参考品牌：恒联 三麦 新麦 说明：MT320S,380V,1.5KW 规格：720*830*1100 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 参考品牌：恒联 三麦 新麦 说明：B30S,380V,1.5KW 规格：610*530*1020 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 饼盘车（16层） | 参考品牌：连泰 辉格 裕富宝 优质不锈钢制作 规格：470*620*1730 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 三层六盘喷涂电烤箱 | 参考品牌：恒联 三麦 新麦 说明：PL-6AS,380V,20.4KW 规格：1220*770*1540 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢排烟集气罩 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；每组配防暴，排风口尺寸：400*550 规格：1400*1200*550（mm) | 2 | M2 |  |  |  |
| 10 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气两眼蒸炉 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；其它厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm） 规格：1600*800*800（mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双门电热蒸饭柜竖盘定制 | 品牌：厂制品； 说明：采用304不锈钢板制作外壳；上柜：门板厚&= 0.8mm (考虑现市场材料存在负公差，要求实测厚度&≥0.7mm)，上骨架1.2-18C；侧板&=1.0mm (考虑现市场材料存在 规格：24盘 （节省空间，设备宽度≤1200mm） | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片； (配有可调子弹脚)。 规格：1000*800*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢排烟集气罩 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；每组配防暴灯 规格：7200*1200*550（mm) | 9 | M2 |  |  |  |
| 6 | 厨房专用灭火系统（双瓶组） | 参考品牌：环峰、厨盾、顺康 说明：说明：符合GA-498-2012厨房灭火装置行业标准，并通过国家质量监督检测 规格：对应油烟罩长度10000（mm） | 1 | 组 |  |  |  |
| 7 | 商用豆浆机 | 参考品牌：禾元；九阳；谷香； 说明：桶身采用食品304不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。双层。 功率/电压：5-7.5KW/220V 容量：≥50L 规格：&（484-500）*1170H（mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 配餐间/二次更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星洗手池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片，带感应龙头 规格：900*400*200（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/0（mm) | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 留样冰箱 | 参考品牌：凯普顿、格林斯达（星星）、摩威尔 说明：内胆采用不锈钢板制造。恒温控制，自动回归门，采用优质高品质压缩机组，聚胺脂一次发泡成型。采用环保无氟制冷剂。 冷藏温度：0℃-12℃； 规格：615*760*1990（mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 参考品牌：飞利浦、光电、科特新 规格：36W | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 送餐车 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；配4个5寸静音脚轮其中2个带刹。 规格：900*550*900（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 残菜回收台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）； (配有可调子弹脚)。注：垃圾桶含内。 规格：1500*800*800（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1000*800*800/150（mm) | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1800*800*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 双门热风循环消毒柜 | 参考品牌：凯普顿、美厨，康宝 要求，热风循环装置，温度可控制最高到100-150°之间，优质不锈钢304制作，有产品检测报告及该投标新产品的工厂生产卫生许可证 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰。科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 电热开水器连底座 | 参考品牌：厂制品 说明：底座采用304不锈钢板制造，面厚&=1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 功率/电压：12KW/380V 水箱容积：80L | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 风幕机 | 参考品牌：风派、绿岛风、松下 说明：1500mm 款式：壁挂版 风速：12—8m | 4 | 台 |  |  |  |
| 8 | 厨房箱式排油烟离心风柜 | 参考品牌：七星、上风、北沃 功率/电压：15KW/380V 注：含底座支架 风量：45000M3/H 风压：650-800Pa | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 电子油烟净化器 | 参考品牌：明旺、德月、北沃 规格：风量45000 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 排油烟风管 | 品牌：厂制品 说明：选用优质201不锈钢板，厚度0.7mm-1.0；含连接处法兰，吊杆等辅料；（或者采用共板法兰制作） 注：最终数量按实结算 | 394 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 防火阀 | 参考品牌：七星、上风、北沃 规格：与主管配套 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 防火软接 | 品牌：厂制品 说明：采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。 规格：与风柜进风口配套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 风机启动变频器装置（不含线） | 品牌：厂制品 注：动力柜至控制箱及控制箱至风机的电线需由总包或装修单位负责就位布置，设备厂家负责接驳。施工方将电缆线由变频器位置拉至风机安装处，厂家负责接驳 规格：与功率15KW风柜配套 | 1 | 只 |  |  |  |
| 14 | 管道外包消音棉处理（室内） | 品牌：厂制品 说明：选用优质消音棉，厚度&≥30mm；含胶水等辅料。 注：最终数量按实结算 规格：按实 | 390 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 出风口消音器 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，外壳厚度&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 规格：L=1000-1500mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 阻尼减震器 | 参考品牌：七星、上风、北沃 安装位置：风柜四角及电机下 规格：200KG | 6 | 个 |  |  |  |
|  |  | 二 层 |  |  |  |  |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 残菜回收台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。注：含垃圾桶。 规格：1400*800*800/150（mm) | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 大单星水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片；脚38*38方管，厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。配龙头 规格：1000*800*800/150（mm) | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电热开水器连底座 | 参考品牌：厂制品 说明：底座采用304不锈钢板制造，面厚&=1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 功率/电压：12KW/380V 水箱容积：80L | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 简易工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；脚厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。 规格：1000*800*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制作, 骨架厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）平板型, 面板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,配可调子弹脚。 规格：1200*500*1600（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 双门热风循环消毒柜 | 参考品牌：凯普顿、美厨，康宝 要求，热风循环装置，温度可控制最高到100-150°之间，优质不锈钢304制作，有产品检测报告及该投标新产品的工厂生产卫生许可证 | 3 | 台 |  |  |  |
|  | 售餐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星洗手池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm），背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片。含感应龙头 规格：900*400*200（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双水池开门柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板、斗厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,背板厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）；配落水器及拦渣片。 (配有可调子弹脚)。 规格：1200*750*800/150（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 四门保洁柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304#不锈钢板制造，面板、侧板、层板厚&=0.8mm (实测厚度&≥0.7mm)，门板厚&=0.8mm (实测厚度&≥0.7mm)，配&50优质不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200*500*1800 (mm) | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 十格保温台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）(配有可调子弹脚)。220V,3.5KW，带分数盘 规格：1800*1200*800 | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 双层工作台 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，台面、下层板&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）； (配有可调子弹脚)。 规格：1200*600*800（mm) | 4 | 台 |  |  |  |
| 6 | 紫外线灯 | 参考品牌：飞利浦、光电、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 参考品牌：飞利浦、凌峰、科特新 安装要求：离台面1000-1200mm之间悬挂安装。 规格：L=800-1200（mm) | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 自动感应干手器 | 参考品牌：奥利奇、松下、英特汉莎 原理：双面高速气流喷射 220V.1.5KW 烘干时间：5-7秒 | 4 | 台 |  |  |  |
| 9 | 四人餐桌椅 | 品牌：厂制品 说明：桌面板采用304不锈钢板制造，厚&＝1.0mm(实测厚度&≥0.9mm)；横档、加强筋、桌腿采用优质201不锈钢管制作，骨架厚&＝1.0mm (实测厚度&≥0.9mm，四张玻璃钢餐 | 210 | 套 |  |  | 暂无 |
| 10 | 优质快餐盘（带盖） | 参考品牌：彩宝 凌丰 喜米 材质：采用优质304食品级不锈钢制作 规格：四格 | 1300 | 套 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢白金碗 | 参考品牌：彩宝 凌丰 喜米 材质：采用优质304食品级不锈钢制作，双层隔热，焊边打磨处理。 规格：○120MM | 1300 | 只 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢勺子 | 参考品牌：彩宝 凌丰 喜米 说明：采用优质304食品级不锈钢制作。 规格：2# | 1300 | 只 |  |  |  |
| 13 | 筷子 | 参考品牌：齐泉 家旺 健之源 材质：无毒密胺 | 1300 | 双 |  |  |  |
| 14 | 三速干地机 | 参考品牌：克力威、白云、杰诺 功率/电压：1KW/220V，无拉杆 风量：160/130/110M3/min | 4 | 台 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡鼠板 | 品牌：厂制品； 说明：采用 304 不锈钢板材制作，二侧门槛处固 定轨道，厚度&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）。 规格：1800*20*500（mm） | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 燃气可倾式稀饭锅 | 品牌：龙海、新银光、豪狄 说明：采用 304 不锈钢板材制作，板材厚度2.0mm 规格：200L | 1 | 只 |  |  |  |
| 3 | 电饼铛 | 品牌：华美、恒联、新粤海 电量：380V/5kW | 1 | 只 |  |  |  |
| 4 | 双眼燃气炒灶 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；其它厚&＝1.0mm（实测厚度≥0.9mm）,底板&＝ 0.8mm，后背宽度100mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚&＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm），衬板热轧钢板厚&＝2.0mm，台面20厚 陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛50厚耐高温材料。 规格：1500*900*800/300(mm) 有节能环保证书资质 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 餐梯（含电梯内电线） | 品牌，晨升、广州东森、河北博菱 载重量250㎏ 箱体尺寸要现场测量后确定 保修期自取得电梯使用报告后一年。主机和控制系统都是自主研发。主机是95型曳引机，控制柜CSK2000 层门功能：当轿厢不在本层站停靠时，层门不开 启，如遇特殊情况，可用随梯专用钥 匙开启层门。 断错相保护功能：控制系统装有断、错相保护继电器可 防止由于电源相序的变化或缺相而导 致的电梯异常运行。 故障显示自动诊断功能：当电梯出现故障时，厅外数码显示会以 代码形式出现，从而诊断故障及原因。 代码的意义在随机文件的使用说明书 中有介绍。 电机过载保护功能： 控制系统装有热过载保护继电器，如果 轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致 电机过载时，可自动切断电机电源，保 护电动机。 规格：二层二站 | 2 | 套 |  |  | 定制 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 以上报价含运输、安装及调试，含增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应包括货款、备品备件、人工、包装、运输、装卸、货到就位、验收、培训、售后服务、保险、税金、代理服务费、不可预知费用开销及相应的风险金等为完成本次项目所涉及的一切费用。

。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

- 小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181

号）的规定，本公司为（请填定：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印

发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填定：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中型、大型企业注册商标的货物。

3.本公司针对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果

打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或审核意见