## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
1#楼架空层
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:地上 2.材质、规格:镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接或沟槽连接 4.管道标识设计要求:刷红色消防涂料 | m | 10
2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:地上 2.型号、规格:单栓65 3.附件材质、规格:含自救卷盘、灭火器、水袋、水龙头、警示贴、箱体塞缝、箱体背面抹灰、钢丝网等工作内容 | 套 | 1
5#楼架空层
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:地上 2.材质、规格:镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接或沟槽连接 4.管道标识设计要求:刷红色消防涂料 | m | 10
4 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:地上 2.型号、规格:单栓65 3.附件材质、规格:含自救卷盘、灭火器、水袋、水龙头、警示贴、箱体塞缝、箱体背面抹灰、钢丝网等工作内容 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：西和公寓消防整改项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：西和公寓消防整改项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计