水利传感技术实验室专用设备购置采购项目

采购文件

（线上电子招投标）

采购方式：公开招标

项目名称：水利传感技术实验室专用设备购置采购项目

项目编号：CTZB-2020070155

| 采 购 人： | 浙江水利水电学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 日 期： 二〇二〇年七月 |  |

目录

第一章  招标公告	3

第二章  采购内容及技术要求	6

第三章  评标办法	14

第四章  采购合同	21

第五章  投标人须知前附表	21

第六章  投标人须知	31

第七章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

项目概况

水利传感技术实验室专用设备购置采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2020年8月7日13点30分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2020070155

项目名称：水利传感技术实验室专用设备购置采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：680万元

最高限价：680万元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利传感技术实验室专用设备购置采购项目 | 1 | 项 | 采购面向水利的交互式数字系统研发平台、水面走航式传感测量系统、多波束传感测量系统、浅地层剖面仪、科研型无线传感节点综合开发系统、高性能计算节点、云存储节点设备，详见采购内容及技术要求。 | （1）确认书号：[2020]22145号 |

合同履行期限：按采购文件要求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

（2）非联合体；

三、获取采购文件

1.时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

4.售价：免费提供招标文件；

5.通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2020年8月7日13时30分（北京时间）

2、投标地点：本项目响应文件通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”传输递交

3、开标时间：同投标截止时间

4、开标地点：在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、不需交纳投标保证金。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、在线响应（电子交易）说明

4.1本项目采用政府采购电子化交易。

4.2供应商在提交磋商响应文件前应已完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

4.3供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

4.4电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

4.5如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

5. 其他事项

5.1成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。请供应商尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

5.2采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江水利水电学院

地址：杭州钱塘新区学林街583号

项目联系人（询问）：韩老师

联系电话（询问）：0571-86929225

质疑联系人：实验室与设备管理处（采购中心）

质疑联系方式：0571-86925916

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1801室

项目联系人（询问）：舒小文

联系电话（询问）：0571-85830273、15088630012

质疑联系人：总师办（钱工、冯工）

质疑联系方式：0571-87631297、85331293

3.同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监管部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

# 第二章  采购内容及技术要求

## 一、项目情况说明

1、国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行。

2、其它相关国家、行业标准及规范，或企业标准与规范，按最新版执行。

3、设备主体、零部件产品质量应符合中国及投标产品品牌所在国的有关质量标准。上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

## 二、投标要求

1、以下所列仅为设备的基本要求，投标人（制造商或代理商）须按有关标准及规范完成本次采购设备的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、调试与技术培训、检验、检测、通过有关部门验收、质保期内服务、提供软件升级（如有）、终身维修等各项工作，并保证其使用的安全性与可靠性。具体配置说明、技术指标及产品样本由投标人在投标文件中提供。如中标，投标人及制造商须对中标设备使用的安全性、有效性及检测结果的可靠性负全部责任。

2、投标人应保证提供的货物为合法生产企业的产品，符合国家有关法律、法规、规定和标准。投标产品必须具备相当于或高于采购文件中采购人所要求的相应的技术指标，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性和耐用性。

3、工作条件

符合本部分第三条“主要设备配置详细技术指标及要求”中相关要求，有特殊要求的应在投标文件中加以说明。

4、环境要求

货物安装运行对环境如有特殊要求应在投标文件中加以说明。

5、随机附件、零备件和专用工具

投标人应在投标文件中列出各种附件、零备件或专用工具的数量、单价和总价，所需费用应包括在相应设备的投标报价之内。

6、可选件及易耗品

投标人应提供设备两年内所需易耗品和可选件的清单，供买方选购。所需配置、单价和总价应单独列出，但不计入本次投标报价。如被采纳，该项费用应加进合同。

7、技术资料

7.1 技术资料是指设备的技术文件、图纸、说明书、合格证及其它必要的文件，具体包括：

（1）检测系统使用说明书（中文）一套，包括操作手册、用户手册等的印刷版和电子版；

（2）维修保养手册；

（3）易损件目录；

（4）专用工具和备件清单；

（5）出厂合格证；

（6）软件光盘和指导说明书；

（7）质量保修卡和售后服务卡；

（8）其它必要的文件。

7.2提供的文件资料应全面、清晰、完整。采购人有权复制中标人提供的这类资料以用于使用、培训。

7.3 投标时，投标人应随投标文件一起向采购人提供一套全面、清晰和完整的技术资料。

7.4 供货时，中标人应随设备一起向采购人提供一套完整的技术资料。

## 三、主要设备配置详细技术指标及要求

| 编号 | 名称 | 性能及技术指标（技术参数、外形用材及使用环境等） |  | 功能要求 |  | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要技术指标 | 次要技术指标 | 必要功能 | 辅助功能 |  |  |
| 1 | 面向水利的交互式数字系统研发平台 | 以C/S构架为基础，通过水利工程数字化建模，允许用户构建满足水利工程建设和运行维护管理中基本需求的任意水利工程数字化系统。要求系统能够： （1）支持水利工程数字化模型导入。 （2）支持数字化模型轻量化。 （3）支持动态交互。 （5）支持工程动态进度模拟。 （6）支持自定义漫游路线。 （7）支持基于数字化模型的着色管理及应用。 （8）支持结构化数据文档的关联。 （9）支持多项目管理。 （10）支持实时渲染与动态加载优化。 | （1）支持对多项目工程多维度综合信息展示和灵活、便捷搜索功能。 （2）支持对水利工程的全生命周期建设和生产运行过程进行动态互动仿真和管理。 （3）支持通过结构化模型树对模型进行分类、隐藏显示、模型快速定位操作。 ★(4)承诺提供软件源代码，知识产权归采购单位所有。 （5）系统具备灵活可扩展性，便于用户进行二次开发和产品研发。 | （1）系统的平台介绍、新闻资讯、设备关键技术指标等信息的汇总展示。 （2）导入数字化模型，并将模型设计信息自动上传和支持用户自定义添加属性。 （3）支持基于用户自定义分组，与工程计划进度图形成自动关联，自动演示随时间变化的三维化工程建设计划进度；与工程实际进度图形成自动关联，自动演示随时间变化的三维化工程建设实际进度；并自动统计工程计划进度与实际进度的差异。 （4）可对多个场景模型的快速加载和批量显隐功能，实现场景跳转功能，满足对水利工程模型的快速定位要求，方便快速协同沟通。 （5）可通过在模型构件上的关键位置设置标记，并可对多组不同类型的标记点进行统一管理，以满足对安全，质量、进度等相关信息进行管理和查询的需求。 | （1）对项目工程中的视频监控进行管理，通过调用监控单元查看现场实时视频监控画面。 （2）可以对系统中的各类资料文档进行按照目录结构树方式分类汇总，可以对文档路径和文档进行权限控制。 （3）构造一套水利工程三维模型库。 | 1 |  |
| 2 | 水面走航式传感测量系统 | 1.★船体材料：纳米碳纤维复合材料。 2.★船体尺寸：≤1.1m（长）× 0.6m（宽）× 0.3m（高）。 3.满载重量：≤15Kg。 4.满载吃水深度：≥0.15m。 5.负载能力：≥10Kg。 6.抗风浪等级：3级风/1m浪。 7.驱动形式：金属喷泵推进2组，差动转向。 8.★自动测量：通过基站软件发送测量任务，在GNSS系统定位下，走航式测量系统根据任务航线，自主的完成断面测量。 | （1）航速：工作航速≥2m/s，续航≥4小时。 （2）电池：33V/40AH高能量密度防水锂电池。 （3）通信距离：遥控通信≥1km 。 （4）系统提供GPS罗经定位系统。 （5）★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书。 | （1）河流水系的流量、流速等水文要素测量。 （2）江河湖库水生态、水质等现场数据采集。 | （1）河流水下断面高精度测量。 | 1 |  |
| 3 | 多波束传感测量系统 | 一、★系统组成： 由多波束传感测量系统、姿态惯导系统、表面声速仪、声速剖面仪、数据采集处理和可视化软件、后处理软件、数据采集及处理工作站、UPS稳压电源等组成。 二主要性能参数： （一）多波束传感测量系统 1.深度分辨率：≤10mm 2.★工作频率：在200~700kHz之间不少于3个工作频率实时在线可选 3.★条带覆盖角：≥200° 4.★波束角：接收（Rx）与发射（Tx）波束角 ≤ 1°×0.5° 5.工作带宽：≥75kHz 6.发射速率：最大频发射速率≥50HZ 7.测深波束数：单探头模式下波束数目 ≥ 500个 （二）★姿态惯导系统 1.便携性：换能器和姿态惯导系统内部集成 2.定位精度：水平≤±8mm，垂直≤±15mm（RTK差分输入） （三）★表面声速仪 1.便携性：表面声速仪内部集成 2.声速范围：1375～1625m/s （四）声速剖面仪 1.声速范围：1375～1900m/s 2.精度：±0.025m/s | （1）实时补偿功能：Roll横摇稳定。 （2）工作量程：0.2~270m@400kHz。 （3）线性调频：具有FM调频功能。 （4）★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书。 | （1）水文应用（数字水文建设、水文信息化建设的数据清查和校核、江河湖泊水下基础空间数据采集、水库库容的精细化测量、水下地形数据采集等）。 （2）港口应用（水下精细测量和碍航物、浅点检测等）。 | （1）水下工程应用（疏浚抛石等工程土石方量的精确计算、水下建筑物等形态精细测量、炸礁事后残存物精细化测量等）。 | 1 | 允许进口 |
| 4 | 浅地层剖面仪 | 1、★换能器: 参量阵原理，波束角度≤ ±3º@3dB，声学脚印≤9%水深深度 2、发射器: 高频频率100KHz，低频频率10KHz 3、发射声源级≥235dB/µPa re 1m，采样频率≥70KHz@24bit 4、★涌浪补偿: 可兼容TSS等通用格式姿态传感器数据进行涌浪补偿 5、脉冲速率: 最大40/s，具有底跟踪模式 6、脉冲类型: CW，Ricker 7、水深范围: 0.5m～100 m 8、★穿透剖面深度≥10m 9、★地层目标分辨率: ≤8cm 10、浅剖换能器体积≤0.3m X 0.1m X 0.25m，重量≤15Kg（含电缆） 11、浅剖主机单元体积≤0.4m X 0.25m X 0.3m，重量≤15Kg | （1）具有测深和浅剖同步测量功能，具有全波数据采集功能。 （2）通讯接口: 标配以太网有线远程通讯、WLAN WiFi无线远程通讯、TTL触发电平输入、TTL触发电平输出等接口。 （3）浅剖采集软件功能：支持SEGY数据格式转换，GIS导航。 （4）浅剖后处理软件功能: 支持原始数据格式，具有地层分层、数字化层厚、岩芯标注等功能。 （5）★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | （1）主要应用于江河湖库等底部泥沙动态冲淤、水下地质结构、水底掩埋物等现场科学调查，以及浅地层精细结构、库容等测量。 （2）库区坝前淤积。 | （1）河床变迁。 （2）桥梁工程及海岸线冲蚀调查。 | 1 | 允许进口 |
| 5 | 科研型无线传感节点综合开发系统 | 科研型无线传感节点综合开发系统平台以先进的计算机技术、大数据管理技术、无线综合传感技术等技术为基础，建设可供师生直接应用、二次开发的综合管控平台。 系统技术指标包括： （1）支持无人机航拍、无人船的测绘数据和动态感知数据接口，能够将测绘数据集成显示到系统中，并进行查看、管理等工作。 （2）具备多源异构感知数据和图形迭加的综合处理分析。 （3）支持计算分析接口。 （4）支持海量大数据处理分析及管理。 （5）支持对同一对象和地域的多源异构感知数据和图形迭加。 | （1）支持三维可视化效果展现。 （2）系统构架为网络构架，基于C/S模式的开发架构，产品发布可进行C/S与B/S模式选择。 （3）系统界面美观、操作方便、数据和分析结果展示直观、可视化效果好。 （4）数据采集速度快、计算分析效率高、系统运行流畅，无异常错误中断。 （5）重要的分析结果可以支持数据的手动导出和保存。 ★(6)承诺提供软件源代码，知识产权归采购单位所有。 | （1）能够支持集成气象雷达等所需的数据，并进行数据处理分析，用于气象相关的预报分析。 （2）能够支持对系统可能需要的水文数据资源进行集成导入、管理，并进行数据处理分析，用于水文相关的计算分析。 （3）支持二三维地图模型数据加载，支持倾斜摄影数据模型。 | （1）GIS图层管理。 （2）视频监控管理，通过调用监控单元查看现场实时视频监控画面。（3）支持洪水淹没实时演进模拟与分析功能开发。 | 1 |  |
| 6 | 高性能计算节点 | （1）图形图像计算服务器1台：2U，2*IntelXeon5220，18核CPU，4*64G内存，2*600G 10K SAS盘，RAID 0/1/10，2*GE + 4*10GE，1*NVIDIA-Tesla V100-32GB GPU卡，双电源，导轨。提供三年免费软硬件原厂技术支持与本地化原厂售后服务。 | （1）支持内存保护支持ECC、内存镜像、SDDC、内存镜像、内存热备。 （2）最大支持PCI-E I/O插槽总数：≥10个。 （3）可选与服务器同品牌 PCIe SSD高性能存储卡。 （4）标配集成显卡，显存 |  | （1）进行综合的大数据分析应用服务部署。 | 2 |  |
|  |  | （2）科学计算服务器1台：2U，2*IntelXeon5220，18核CPU，4*64G内存，2*600G 10K SAS盘，8*8T SATA数据盘，RAID 0/1/10，2*GE + 4*10GE，1*NVIDIA-Tesla T4-16GB GPU卡，双电源，导轨。提供三年免费软硬件原厂技术支持与本地化原厂售后服务。 （3）机柜1台：42U 19英寸标准机柜，钢化玻璃前门、带锁，全钢侧门，可快速装卸，SPCC冷轧钢板，表面脱脂、酸洗磷化静电喷塑，最大承重800kg等。 | ≥32M。 （5）工作温度5-45度。 （6）系统内置用于故障信息记录的存储芯片，不依赖于服务器硬盘，用于提供故障定位信息，支持屏幕录像功能。 （8）支持中文BIOS界面。 （9）服务器采用国产管理芯片。 | （1）IT核心业务基础硬件；（2）提供云计算服务；（3）提供虚拟化应用服务；（4）进行高性能计算分析服务器；（5）进行部分分布式存储应用； |  |  |  |
| 7 | 云存储节点 | （1）云存储服务器FusionStorage RA 1套 硬件：分布式块存储容量≥99TB、3*存储节点 单节点配置：2U，2*Kunpeng920， 48核CPU，8*16G内存，2*600G 10K SAS系统盘，12*4T SATA数据盘，1*3.2T NVME SSD 缓存盘，4*10GE，双电源，导轨 软件：智能数据服务与系统运维平台，提供智能资源规划、资源发放、系统自调优、风险预测与故障定位服务，实现系统全生命周期智能管理。FusionStorage为虚拟化和云环境提供按需获取、弹性扩展的海量存储资源池，基于通用服务器大幅提升存储资源的部署、扩展和运维效率。提供业界领先的大数据计算存储分离解决方案，整合传统数据孤岛，构建统一的企业大数据资源池，结合弹性EC、小IO聚合、跨地域部署等企业级能力，实现大数据业务效率提升及TCO降低。 服务:提供原厂三年7*24小时售后服务、技术支持与本地化售后服务。 （2）存储接入交换机2台 CE6881-48S6CQ、48*万兆SFP+、6*100G QSFP28、2*交流电源、 24*10GE多模光模块、1*40G 高速电缆； （3）存储管理交换机1台 S5731-H48T4XC、48个10/100/1000BASE-T以太网端口、4个万兆SFP+、单子卡槽位、2*电源、2*10GE多模光模块。 | （1）基于全分布式存储架构，构筑在通用存储硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性，性能、容量随节点数增加而线性增加。 （2）支持多副本或EC冗余机制，系统最高支持可容忍4节点故障。 （3）支持EC缩列，当节点故障时，自动调整EC配比，确保数据可靠性不降级、性能不下降。 | （1）科研、教学数据储存 （2）提供云计算服务 （3）提供虚拟化应用服务 （4）进行部分分布式存储应用 | （1）进行综合的大数据分析应用服务部署 | 1 |  |

## 四、交货、验收及质保服务要求

1、交货期：

合同签订之日起， 80日历天内完成各系统的安装、调试、运行，达到验收标准。

2、项目验收：

由采购人对所供硬件及软件进行测试和试用，如在试用过程中发现不符合标书要求及修改要求，严重影响科研管理工作，导致科研工作无法正常开展，将没收质量保证金，并终止合同，且视其情节处以货款总额5%-30%的罚款；引起重大事故的将提交有关部门处理。

- 本项目核心产品为：  面向水利的交互式数字系统研发平台

4、质保服务：

所有设备质保期均为  12  个月。

# 第三章  评标办法

本评标办法根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对落标人，评审小组不作任何落标解释。

二、评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评审小组负责。评审小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标程序

本次评标程序如下：

第一步：采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查；

第二步：评审小组对资格审查通过的供应商的商务技术文件进行符合性审查；

第三步：评审小组对符合性审查通过的商务技术文件进行技术评审并汇总；

第四步：评审小组对报价文件进行符合性审查；

第五步：评审小组对符合性审查通过的报价文件进行评审；

第六步：评审小组以商务技术标和报价文件得分合计分值由高到低的顺序依次推荐得分第一名的为第一中标候选人，推荐得分第二名的为第二中标候选人，并提交书面评标报告。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者《采购文件》规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格，并确定第二中标候选人为中标单位，新的中标人继续适用于本条款。如果替补的第二中标候选人同样存在不符合中标资格情况的，则本项目重新招标。

四、评标细则

1、评审小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单（或：确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定中标人）；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2、本采购项目采用综合评分法。

每个供应商最终得分=报价分+商务技术分，评审小组推荐得分最高的供应商为第一中标候选人、得分次高的供应商为第二中标候选人（如果得分相同，则按供应商报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则按供应商商务技术得分从高到低推荐为中标候选人；如果商务技术得分也相同，则抽签决定），并编写评标报告。

3、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按前款规定修正时，顺序在后的修正可能引起顺序在前的其他修正的，该项修正不再执行。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4、商务、技术文件符合性审查：

商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评审小组认定后作无效标处理：

（1）仅提交“备份投标文件”的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）获取文件的供应商与参加投标的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（4）投标文件未有效授权，未提供或提供无效的法定代表人资格证明书或附法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书；

（5）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

（6）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标活动无法正常进行；

（7）供应商未按采购文件变更公告通知更改投标文件的；

（8）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（9）不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

（10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（11）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定的。

5、商务技术评分 总分 70 分

该评分分值由评审小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终技术分为评审小组打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分项目 | 评分要点及说明 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务（8分） | 1、供应商具有有效的 ISO质量管理体系认证证书，得1分。证书须由通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发，提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图； 2、截止至招标公告日期，获得水利交互式数字系统、无线传感节点综合开发系统领域的软件著作权，每个得1分，最多2分（2分）。 |  | 0-3 |
| 2 |  | 供应商自2017年1月1日以来具有类似实验室相关建设项目业绩的每提供一份项目业绩得1分，最高得5分。（提供合同复印件，合同内容无法体现的可另行提供中标通知书等相关证明材料） |  | 0-5 |
| 4 | 技术方案 （62分） | 产品技术指标要求 | 根据面向水利的交互式数字系统研发平台的技术规格参数（着重★号指标）符合采购文件要求的程度进行打分。 | 0-3 |
|  |  |  | 根据水面走航式传感测量系统的技术规格参数（着重★号指标）符合采购文件要求的程度进行打分。 | 0-3 |
|  |  |  | 根据多波束传感测量系统的技术规格参数（着重★号指标）符合采购文件要求的程度进行打分。 | 0-3 |
|  |  |  | 根据浅地层剖面仪的技术规格参数（着重★号指标）符合采购文件要求的程度进行打分。 | 0-3 |
|  |  |  | 根据科研型无线传感节点综合开发系统的技术规格参数（着重★号指标）符合采购文件要求的程度进行打分。 | 0-3 |
|  |  |  | 根据高性能计算节点的技术规格参数指标符合采购文件要求的程度进行打分。 | 0-3 |
|  |  |  | 根据云存储节点的技术规格参数指标符合采购文件要求的程度进行打分。 | 0-3 |
|  |  |  | 根据配件设备及所需的全部设备的设备规格参数指标符合采购文件要求的程度进行打分。 | 0-3 |
| 5 |  | 质量保证措施 | 根据供应商提供的质量保证目标、质量保证措施进行打分。 | 0-4 |
|  |  |  | 供应商是否承诺在合同签订期内确保按时供货，以及所采取的措施情况等。 | 0-4 |
| 6 |  | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案情况进行打分。 | 0-4 |
|  |  |  | 对交货后不合格的设备及质保期内出现问题的设备所采取的措施等进行打分。 | 0-3 |
|  |  |  | 在质保期内上门服务以及服务承诺的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施等进行打分。 | 0-3 |
| 7 |  | 投标产品的品牌知名度情况进行打分。 |  | 0-5 |
| 8 |  | 根据投标单位提供的技术方案进行综合评价（投标供应商的方案应具体、详细、 可行、有利于项目实施；设计、开发周期、安装、测试及验收标准应科学、合理， 符合国家相关标准及规定）进行打分。 |  | 0-5 |
| 9 |  | 突发性事件应急处理方案：应急方案是否及时、合理、完整、经济，是否充分考虑用户实际使用需求，措施得力。 |  | 0-4 |
| 10 |  | 售后服务承诺情况：是否给出承诺，程度如何；质保期长短承诺维修响应时间及时，选配件、常用维修配件提供情况，对后续服务等方面的承诺，以及针对本次采购的其他承诺等情况。 |  | 0-4 |
| 11 |  | 节能环保：所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品得1分，环境标志产品得1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分） |  | 0-2 |

注：1、以上涉及评审的复印件加盖供应商公章。

2、根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。不能提供上述证书的，投标文件无效。

本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，具体按评审办法。供应商在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复制件）。

节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

6、报价文件符合性审查：

报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评审小组认定后作无效标处理：

（1）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（2）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不一致且不接受修正的；

（4）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（5）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

（6）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标活动无法正常进行；

（7）供应商未按采购文件变更公告通知更改投标文件的；

（8）投标报价超过采购文件规定的预算金额（或最高限价）；

（9）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内在线提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；

（10）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（11）不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

（12）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（13）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（14）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定的。

7、报价分    总分 30 分

报价评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

（1）根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%（6~10%）的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业；

2）供应商所投标项内产品均为小型、微型企业制造的产品。

3）联合体参加投标的，联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%（2~3%）的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6%（6~10%）的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

（3）残疾人福利性单位参加投标，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：1）小型、微型企业参加政府采购活动时，应当提供以下证明材料：《中小企业声明函》，上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除；

2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供以下两项证明材料：a、《监狱企业声明函》；b、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。上述两项证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除；

3）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供以下证明材料：《残疾人福利性单位声明函》。上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

此项由评审小组集体核实后统一打分。

五、询 标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评审小组要求供应商作必要的澄清、说明或补正。评审小组和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为半小时以内，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。询标记录将作为投标文件的一部分。

六、定标办法

采购人将根据评审小组提交的评标报告及推荐的中标候选人，按有关规定确定中标人。

七、供应商义务

评标期间，供应商应随时在线答复评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

# 第四章  采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

确认书号：

甲方：浙江水利水电学院           乙方：

丙方：（进出口代理公司）         鉴证方：

甲方所需的       设备采购项目，根据学校委托的       招标代理有限公司    年  月  日组织的 公开招标结果，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条 组成本合同的文件

下述文件均为本合同的组成部分：

1、本合同书；2、本项目相关招标、投标、评标文件及承诺等；3、双方有关此采购项目的洽商、变更等书面协议或文件。

第二条 采购商品清单及价格

设备详细技术指标：详见附件

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地、型号和规格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（大写） （小写）￥ 元 |  |  |  |  |  |  |

本合同总价包括运抵使用单位的运费、安装调试费、技术资料费、运输保险费、基础建设费、外贸代理费、进口商检费、技术服务费、人员培训费及其它费用等。

在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供质量保证书、产品说明书、设备技术资料、设备验收资料等必须具备的相关资料和必备的产品附件。

项目负责人：                                   部门负责人：

第三条 质量保证

1、乙方保证所提供的产品在正确、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2、乙方保证为甲方提供完全符合设备型号规定及配置要求的产品，满足技术、质量、规格、性能要求。

3、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的未经使用的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（仅甲方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第四条 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如发生第三人指控甲方侵权，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方的相关损失。

第五条 交货时间、地点

乙方在合同签定后   年  月  日前，将货物按时、安全的运至甲方指定地点。并按甲方要求完成安装、调试直至正常使用。

第六条 验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合相关文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、甲方对设备质量有重大异议，乙方应同意由甲方将设备提交国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价20％的赔偿金。

7、由甲方对所供硬件及软件进行测试和试用，如在试用过程中发现不符合标书要求及修改要求，严重影响科研管理工作，导致科研工作无法正常开展，将没收质量保证金，并终止合同，且视其情节处以货款总额5%-30%的罚款；引起重大事故的将提交有关部门处理。

8、验收合格与否以甲方验收报告为准。

第七条 货款的支付

合同总额为人民币         元整（小写：￥      元）。在签订合同前5个工作日内，乙方须支付合同款的5％作为履约保证金，即人民币           元整（小写：￥        元），验收合格后，履约保证金无息退还。

合同签订后10个工作日内，甲方支付合同款的30%给乙方，即人民币           元整（小写：￥        元），     日历天内完成各系统的安装和初期调试，满足试运行条件，甲方支付合同款的30%给乙方，即人民币           元整（小写：￥        元），

日历天内所有设备运行正常并经甲方验收、审计合格后10个工作日内甲方支付剩余40%合同款给乙方，即人民币           元整（小写：￥        元）。

备注：免税采购仪器的发票由丙方开具，即人民币      元整（小写：￥  元），含税采购仪器的发票由乙方开具，即人民币      元整（小写：￥  元）。合同执行中，甲方在收到乙方、丙方的发票后，合同款全部支付给乙方，乙方在收到甲方的款项后，5个工作日内将免税产品的货款支付给丙方，甲方无需另支付丙方免税产品货款。

第八条 合同修改

1、甲方、乙方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的补充协议。

2、除非甲方对产品的规格和涉及价格因素的技术参数等提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

第九条 违约责任

1、逾期交货：

乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之三的滞纳金；逾期30日不能交付的,应向甲方支付合同总价2%的违约金,并且不再退还履约保证金；同时甲方有权解除合同（经甲方、乙方双方协商同意延长交付期和经双方友好协商同意更改或终止合同且无需罚款者不在此列）。

2、甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。

3、乙方不能履行承诺提供服务的，每核实一次，扣履约质量保证金的20%，二次以上的，不再退还履约质量保证金。

4、如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在30日内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。

5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条 争议的解决

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，经三方同意，将合同争议事项提交杭州仲裁委员会，按照该会现行规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。

在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

第十一条 售后服务

1、乙方负责设备的安装、调试等服务。

2、乙方售后服务责任人的电话需保证畅通，更换号码或责任人必须及时通知甲方。售后服务电话需响应及时，一般性问题立即答复，如仪器发生故障，应在4小时内技术响应，在24小时内回复处理意见和办法。需要现场服务的需在不超过2个工作日内及时赶到现场进行维修。售后服务（责任人）联系电话：

3、保修期内，如果由于非人为原因出现故障，需在1个工作日内给予修复（运输时间除外），如由于零配件不足，无法在规定时间内修复的，需免费提供满足甲方要求的代用机，直至修好为止。

4、乙方应免费提升系统软件的版本。

5、设备质保期为   年，设备保修期内免费维修。保修期满后，乙方仍提供维修服务，以成本价收取维修费用。

6、乙方应对甲方人员进行操作培训并提供技术支持。到货后，乙方需根据甲方的时间安排派遣技术人员前往甲方所在地进行。

第十二条 合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字，加盖双方公章，且乙方将履约质量保证金交纳到甲方账户后生效。

2、本合同一式七份，甲方四份，乙方二份，鉴证方一份。

第十三条 其它

1、所供商品发生质量、售后服务等问题时，乙方应按本合同规定及产品质量保证书所作承诺办理。必要时双方可签订相应的书面处理协议。

2、本合同所涉各使用部门与甲方权利相等，其可直接要求乙方履行本合同及产品质量保证书规定的义务。

甲方（章）：浙江水利水电学院            乙方（章）：

法人代表或委托代理人：（签字）          法人代表或委托代理人：（签字）

地    址：浙江省杭州市江干区下沙       地    址：

高教园学林街583号

电    话：                             电    话：

开 户 行：建行秋涛支行                 开 户 行：

帐    号：33001616635050005471         帐    号：

日  期：     年   月   日              日  期：   年    月    日

鉴证方（章）：浙江省成套招标代理有限公司

法人代表或委托代理人：

地  址：

电  话：

日  期：    年    月    日

合同附件

1、设备配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配 置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

2、技术资料清单：

| 序号 | 资料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

甲方：浙江水利水电学院（盖章）                  乙方：

项目负责人：                                    授权代表：

日    期：  年   月   日                        日    期：  年   月   日

# 第五章  投标人须知前附表

| 投标人须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 采购人名称：浙江水利水电学院 地址：杭州钱塘新区学林街583号 联系人：韩老师 联系电话：0571-86929225 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1801室 联系人：舒小文 联系电话：0571-85830273,15099630012 传真：4008-266-163转07285 Email：shuxw@zjsct.cn |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.4.1 | 提疑截止时间 | 采购文件提疑截止时间： 2020年7月22日17时30分前传真（4008-266-163转07285）至采购代理机构并将电子稿件发至邮箱shuxw@zjsct.cn 投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的提疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复； |
| 2.4 | 补充及答疑时间 | 补充及答疑文件将在投标截止时间7天前在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）网上更正公告形式告知所有获取采购文件的投标人。 同时响应截止时间前，投标人应关注该网站是否有最新的更正公告。 |
| 3.1.1 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 3.3.1 | 投标文件的编制要求 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件中规定的 “投标文件格式”中提供的格式和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。 |
| 3.3.4 | 投标文件的签字或盖章要求 | 1、按“投标文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 2、投标文件签署人（签字或盖章）：因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字或盖章操作，需线下签字或盖章扫描后上传至电子响应文件中。 3、盖单位公章：可使用电子公章在线签章或盖单位公章扫描上传。 4、电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。 |
| 3.3.5 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：杭州市下城区文晖路42号现代置业大厦西楼1801室舒小文收）。 （3）中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套纸质投标文件3份。 |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起120天内 |
| 4.1 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 4.1 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.15.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5% 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/采购人认可的形式 履约保证金缴纳时间：合同签订后5个工作日内 履约保证金接收人：合同甲方 履约保证金有效期限：合同签订之日起至合同履行结束。 |
| 5.16 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费包含在投标总价中，采购代理服务费按“国家计委关于印发《采购代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2002]1980号文件标准规定计算办法和费率的80%计算，不足4000元按4000元计。包含在投标总价中，在发出中标通知书时由中标人以汇票/支票/电汇/现金直接支付给采购代理机构。 |
| 10 | 其他 | 1、请各投标人收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由投标人自负。 2、请投标人仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |
| 11 | 特别提醒 | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动； 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息截止时点为投标文件递交截止日； 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存； 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据； 6）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 特殊情况中止电子交易活动的说明 | 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （四）病毒发作导致不能进行正常操作的； （五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 14 | 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应安装“政采云电子交易客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子交易具体流程详见操作指南：登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。 |

# 第六章  投标人须知

## 一、总则

1.1、实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

1.2、采购人式：公开招标

1.3、定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位

中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物（服务），或者提供其他中小企业制造的货物的企业。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

政府采购监管部门：浙江省财政厅政府采购监管处。

电子签章：本采购文件所称电子签章是指投标人单位法定名称电子公章。

公章：本采购文件所称公章是指投标人单位法定名称章或者单位法定名称电子公章（即电子签章）。

1.4、投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标；

2）组成联合体参加本项目投标的，投标人须在购买采购文件时向采购代理机构作出相关书面说明，否则投标无效；

3）以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

4）联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）投标文件须由主办人盖章及其全权代表签署。

1.5、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

1.6、保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9、踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10、答疑会（不召开）

1.10.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.11、分包

投标人须知前附表规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

1.12、偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

1.13、其他

1.13.1▲投标人的法定代表人作为投标全权代表参加投标，投标人须在投标文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权投标人在职职工作为投标全权代表参加投标，投标人须在投标文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权书》。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

1.13.2▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。投标人根据采购文件的要求完成所有工作内容并达到使用要求及质量标准所需费用、质保期服务所需的费用及采购代理服务费均包含在总价之中。

1.13.3采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评审小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.13.4投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评审小组将对其作出不利的评审。

1.13.5乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.6项目资金为财政性投资，资金已落实。

1.13.7投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.8不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标投标人的投标均作无效处理：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.9投标所使用的资格、资信、业绩、企业认证等证明材料必须为投标人自身所拥有，不同法人、其他组织资料与投标人无关，评审时不作为该投标人的依据。

1.13.10提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 二、采购文件

2.1、采购文件组成

2.1.1第一章 招标公告

2.1.2第二章 采购内容及需求

2.1.3第三章 评标办法

2.1.4第四章 采购合同

2.1.5第五章 投标人须知前附表

2.1.6第六章 投标人须知

2.1.7第七章 投标文件格式

2.1.8补充文件（如有）

2.2、采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.3、采购文件的质疑

2.3.1投标人认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限自投标人获得采购文件之日起7个工作日内且在投标截止时间前向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

2.4、采购文件的澄清

2.4.1投标人对采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料在“投标人须知前附表”规定提疑截止时间前传真至采购代理机构，同时将电子文件发至“投标人须知前附表”注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对提疑截止时间后的收到疑问将不予受理、答复。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将在“投标人须知前附表”规定的时间前以网上更正公告形式告知所有获取采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4补充文件发出后，采购人原则上不改变采购文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在更正公告发布补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

2.4.5投标人在采购文件规定的提疑截止时间前内未对采购文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.4.6当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.5、采购文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.5.2补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将在“投标人须知前附表”规定的时间前以网上更正公告形式告知所有获取采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3补充文件发出后，采购人原则上不改变本文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在更正公告发布补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

2.5.4更正公告发布后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真至采购代理机构，同时将电子文件发至“投标人须知前附表”注明的邮箱（电子邮件与传真文件有不一致的，以传真文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.5投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.6对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.7当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.5.8任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件

3.1、投标文件

3.1.1投标文件的形式：详见投标须知前附表要求。

3.1.2投标人应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.3投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

3.2、投标文件组成

3.2.1投标文件报价文件部分

- 投标函；（附件一）

- 开标一览表；（附件二-1）

- 投标价格组成明细表；（附件二-2）

- 缴纳采购代理服务费承诺书；（附件二-3）

- 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）声明函及其相关的充分的证明材料。（如有）（附件二-4）

3.2.2投标文件资格文件部分

详见“第七章  投标文件格式”要求。

3.2.3投标文件商务、技术文件部分

1）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；（附件三）

2）廉洁承诺书；（附件四）

3）投标人情况表；（附件五）

4）同类项目业绩表格式；（附件六）

5）投标人声明函；（附件七）

6）偏离表；（附件八）

7）备品备件清单；（附件九）

8）选配件、常用维修配件清单表；（附件十）

9）项目管理机构；（附件十一）

10）产品质量保证承诺书；（附件十二）

11）售后服务承诺书；（附件十三）

12）投标人认为需要提供的其他资料（附件十四）

3.3、投标文件的编制

3.3.1投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件中规定的 “投标文件格式”中提供的格式和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3.2投标文件应当对采购文件规定的内容进行明确，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标文件签署人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.3.4投标文件份数要求详见“投标人须知前附表”。

3.3.5投标文件应编制目录，投标人没有按照本章3.2款的要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

3.3.6由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

3.4、投标报价

3.4.1 ▲本次投标报价部分进口产品为免税人民币报价（学校可以协助办理海关免税手续）。无论何种原因导致无法办理免税手续均由投标人自行考虑风险。

3.4.2 投标报价包括完成履行所有规定服务所产生的全部费用。服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 ▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

3.5、供应商部分不良行为的处理

3.5.1投标截止时间后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失。

3.5.2中标或者成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。

3.5.3存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

2）投标有效期内撤销投标文件的。

3.6、投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以网上公告或书面形式进行。

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 四、投标

4.1、“电子加密投标文件”的上传、递交时间及地点：

4.1.1投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

4.1.2“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

4.2、“备份投标文件”的密封包装、递交：

4.2.1投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

4.2.2 “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

4.2.3通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.2.4采购人如因故推迟投标截止时间，应以更正公告形式在原公告发布网站通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

4.3、投标文件的修改和撤回

4.3.1投标人在网上递交投标文件以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前在网上撤回投标文件，修改并重新递交电子投标文件，如已递交备份投标文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构，并同时重新邮寄备份投标文件。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4.4、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1、开标

5.1.1开标形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

5.1.2开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

5.1.3开标流程(两阶段)

5.1.3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》及《商务技术开标标录》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标文件资格审查”相关规定。

5.1.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由。

（2）在线公布商务技术部分得分情况。

（3）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》（投标人在线确认）。结束后，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（4）评审结束后，投标人可自行在线查看报价、得分、排序等信息。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

5.1.4开标时，投标文件中的开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2投标文件的资格审查

5.2.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定投标人的资格是否满足采购文件的要求，采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。中标后如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。

5.2.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评审小组进行后续评审。

5.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

5.3投标文件符合性评审

5.3.1评审小组将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.2重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.3.3细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.4重大偏离和保留、细微偏离由评审小组界定。符合性评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

5.3.5 符合性审查内容：详见“第三章  评标办法”。

5.3.6除符合5.5款规定外，评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

5.4、投标文件的澄清

5.4.1评审小组可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出答复。答复须由投标人签章并作为投标文件的一部分。澄清以通过“政府采购云平台”在线询标的形式进行。要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟以内。

5.4.2 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5 错误修正

详见“第三章 评标办法”

5.6、评标

5.6.1 采购人将按相关规定组织评审小组，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.6.2 评标原则

本次评标采用综合评分法，在最大限度的满足采购文件实质性要求的前提下，按采购文件中规定各项评标因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。采购人将把中标通知书授予最佳投标人，但最低报价不是中标的保证。

5.6.3评标办法

详见“第三章 评标办法”。

5.6.4 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的投标人或者对采购文件做出实质响应的投标人不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购人式组织采购。

5.7、废标

在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

5.8、确认采购结果

评标结束后，根据评审小组推荐，采购人按政府采购有关规定确定中标人。

5.9、结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公告，公告期为1个工作日。采购人、采购代理机构及评审小组对未中标的投标人不作落标原因解释。

5.10、采购过程、采购结果质疑

5.10.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.10.2质疑书须包括以下内容：

1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

3）具体的质疑事项及事实依据；

4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

5）提出质疑的日期。

5.10.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公告、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.10.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.10.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

5.10.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.10.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.11、发出中标通知书

5.11.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。

5.12、签订合同

5.12.1 中标人应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

5.12.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.12.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监管部门进行汇报。

5.13、履约保证金

5.13.1中标人在签订合同前按“投标人须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

5.13.2履约保证金有效期按“投标人须知前附表”规定。

5.13.3履约保证金有效期结束后，乙方凭履约保证金收据无息退还。

5.14、采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

# 第七章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

报价文件封面

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

（报价文件）

投标人名称：                   （盖单位公章）

年   月   日

- 附件一、投标函格式

投标函

（采购单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称：                 ）（项目编号：                ）采购的有关活动，并对此进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，详见投标人须知前附表。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a）至f）项情形之一的，中标、成交无效。

11、本投标文件的有效期为自投标截止时间起120天。

投标人全称（盖单位公章）：

日     期：

单位地址：

邮编：            电话：          传真：

- 附件二-1、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                 （价格单位：元人民币）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利传感技术实验室专用设备购置采购项目 | 小写：￥ 大写： 人民币 | 合同签订之日起， 80日历天内完成各系统的安装、调试、运行，达到验收标准。 | 12个月 |  |

注：1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、以上投标报价应与《投标价格组成明细表》中“合计”金额相一致。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：

- 附件二-2、投标价格组成明细表

投标价格组成明细表

项目名称：

项目编号：                                            （价格单位：元人民币）

| 序号 | 设备或设施名称 | 品牌、产地 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

注：1、投标报价包括设备费【设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用】、运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务、采购代理服务费及采购文件规定的其他费用等所涉及的全部费用。

2、此表“合计”金额应与《开标一览表》中“投标报价”相一致。

3、本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现。

- 表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

- 各分项报价应合理，且不得低于成本。

6、设备和设施内容与《供货清单》一致。

投标人全称（盖单位公章）：

日      期：

- 附件二-3、缴纳采购代理服务费承诺书

缴纳采购代理服务费承诺书

浙江省成套招标代理有限公司：

我公司在贵公司组织的                             （项目名称）的采购中若获成交，我公司保证在收到贵公司通知后按投标人须知前附表的规定，向贵公司即浙江省成套招标代理有限公司支付采购代理费。如我公司未按上述承诺支付采购代理费，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称（盖单位公章）：

日   期：

- 附件二-4、中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

（非小微企业不用提供）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本企业为        （填写行业）          （请填写：小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本企业参加（采购人：                ）的（项目名称：                    ）采购活动，所提供的货物为本企业制造的货物，或者由其他______（请填写：小型、微型）企业制造（制造商的中小企业声明函另附）。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

日   期：   年  月  日

说明：

1）投标人为小型、微型企业的提供此函。

2）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

3）代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》。

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：             。

本企业为参加（项目名称：                              ）（项目编号：                   ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

日  期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人：          ）单位的（项目名称：             ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

日  期：    年   月  日

资格文件封面

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

（资格文件）

投标人：                          （盖单位公章）

年   月   日

资格审查资料

资格审查须知

1、投标人必须认真填写采购文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

强制性资格条件

| 序号 | 强制性资格条件 | 投标人对能达到程度的简述（投标人填写） | 证明资料附后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格要求 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明) |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 承诺函 |
| 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  | 承诺函 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | 承诺函 |
| 二 | 特定资格要求 |  |  |
| 1 | 根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力） |  | 提供相关证明材料（如有） |
| 2 | 本项目不接受联合体投标 |  | 承诺函 |

注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效。

2、证明材料因具备充分性，在电子标中与要求相对应部分进行关联，否则由此产生的责任和风险投标人承担。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：

1、基本资格要求审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。以联合体形式参加政府采购的，联合体成员各方均应提供如下资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位名称）：

我方        （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章） ：

日期：     年  月  日

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人单位名称）：

我公司郑重声明，我司严格公依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章） ：

日期：     年  月  日

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函

（采购人单位名称）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章） ：

日期：     年  月  日

（6）投标供应商没有失信记录承诺函

投标供应商没有失信记录承诺函

（采购人单位名称）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章） ：

日期：     年  月  日

（7）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

（采购人单位名称）：

我方郑重承诺，我方此次参加水利传感技术实验室专用设备购置采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章）：

日期：     年  月  日

2、特定资格要求审查材料

【即证明其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式参加政府采购的，承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。】

（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（如有）。

（2）非联合体投标声明函

非联合体投标声明函

（采购人单位名称）：

我方郑重承诺，我方此次参加                      的投标，为非联合体投标，如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

上述基本资格要求审查材料、特定资格要求审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

商务技术文件封面

项目名称：水利传感技术实验室专用设备购置采购项目

项目编号：

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人：                          （盖单位公章）

年   月   日

## 附件三、法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

（采购人单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（姓名）    系  （单位名称）  的法定代表人，   （身份证号）     。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日期：      年    月     日

附：

法定代表人联系方式、身份证复印件（正反两面）

注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

法定代表人授权委托书

（采购人单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我以        （投标人全称）    法定代表人的身份授权（全权代表姓名），为我单位的全权代表，参加贵处组织的（项目名称：                      ）（项目编号：               ）的采购，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

全权代表姓名：             职  务：           电  话：

全权代表身份证复印件（正反两面）：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在投标文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

投标文件格式中所提到的投标文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与投标文件签署人不一致，须另行提供授权书。

## 附件四、廉洁承诺书

廉洁承诺书

致：             （采购人单位名称）：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供资助；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并将通报相关部门及被列入商业贿赂不良记录。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（盖单位公章）：

日  期：

## 附件五、投标人情况表

投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  | 企业主要负责人 |  |  | 职务 |  |
| 企业性质 |  | 授权代表 |  |  | 职务 |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |  |
| 企业特长 |  |  |  |  |  |  |
| 企业概况 | 职工总数 | 生产工人：人 | 平均技术等级： |  |  |  |
|  |  | 技术人员 | 高级工程师： |  | 工程师： |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 自有资金：万 |  | 银行贷款：万元 |  |
|  | 固定资产 | 原值：万元 | 资金性质 |  | 生产性：万元 |  |
|  |  | 净值：万元 |  |  | 非生产性：万元 |  |
| 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 工业总产值 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |

- 提供投标人简介、技术力量、资质、信用、荣誉、财务状况（提供上一年度财务报表）、管理体系认证等；

投标人全称（盖单位公章）：

日期：

## 附件六、同类项目业绩表格式

同类项目业绩表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 产品名称及型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、此表不提供，可视为无业绩。

2、此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3、提供合同复印件、业主证明材料等。

投标人全称（盖单位公章）：

日    期：

## 附件七、投标人声明函

本投标人在本投标文件中所提供的内容均为真实有效，如经采购人的核查存在有弄虚作假情况，愿按有关法律法规接受处罚。

特此声明。

投标人全称（盖单位公章）：

日    期：

## 附件八、偏离表

偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 类别 | 采购要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术偏离 |  |  |  |  |

注：1、对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

2、投标人提供的建议（如有）。

投标人全称（盖单位公章）：

日    期：

## 附件九、备品备件清单

备品备件清单（包含在投标价中）

项目名称：

项目编号：                                                        价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有（包括配备的打印设备及所需的全部机器及耗材）。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：

## 附件十：选配件、常用维修配件清单表

选配件、常用维修配件清单

项目名称：

项目编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 表中所列内容的价格不包括在投标价中。

- 投标人应提供产品所需维修配件和可选件的清单，供采购人选购，并保证在产品寿命期内长期供应。

- 本表所列项目不计入投标价。

- 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人全称（盖单位公章）：

日  期：

## 附件十一、项目管理机构

(1)投标单位认为有必要提供的诸如企业生产规模、经营状况等资料。

(2)方案详细描述内容如下：

（a）供应商需在投标文件中详细描述相关设备的规格，型号等。

（b）设备的来源、产地、品牌及规格等。

（c）设备的质量保证措施、生产和送货方案。

（d）说明详细的产品设备。

（e）售前、售后技术服务内容和承诺。

附件一：项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保缴纳 | 实施经验说明 |

附：相关人员的职称、执业证书等复印件证明材料

附件二：项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 业主及联系电话 |  |

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证等复印件。

## 附件十二、 产品质量保证承诺书

产品质量保证承诺书

致：           （采购人单位名称）：

根据         项目的采购文件，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

- 其它：

投标人全称（盖单位公章）：

日     期：

## 附件十三、售后服务承诺书

售后服务承诺书

致：             （采购人单位名称）：

根据          项目的采购文件，我方对该项目做出如下售后服务承诺：

- 保修范围及期限：

- 上门服务：

- 客户回访：

- 投诉处理：

- 售后服务联系人：

售后服务热线：

投标人全称（盖单位公章）：

日       期：

## 附件十四、投标人认为需要提供的其他资料