华春建设工程项目管理有限责任公司

公开招标采购文件

项目名称：广西科技师范学院2020年政府债券专项实验实训设备购置项目

项目编号：LBZC2020-G1-00870-HCJS

采购单位：广西科技师范学院

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

2020年11月

目    录

第一章 公开招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	205

第四章  评标办法及评分标准	222

第五章  合同主要条款格式	247

第六章　投标文件格式	255

第七章　质疑材料格式	283

## 公开招标公告

项目概况

广西科技师范学院2020年政府债券专项实验实训设备购置项目 招标项目的潜在投标人应在 广西壮族自治区公共资源电子交易系统（来宾）获取招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LBZC2020-G1-00870-HCJS

项目名称：广西科技师范学院2020年政府债券专项实验实训设备购置项目

预算金额：

1分标：网络与新媒体实训中心项目预算为贰佰壹拾玖万陆仟壹佰捌拾壹元整（2196181.00元）；

2分标：广西科技师范学院智能化云网络语言实验室项目预算为壹佰肆拾叁万玖仟玖佰肆拾元整（1439940.00元）；

3分标：机器人工程实训中心项目预算为伍佰叁拾柒万叁仟贰佰捌拾元整（5373280.00元）；

4分标：广西科技师范学院物流管理仿真实验室项目预算为壹佰壹拾陆万陆仟伍佰陆拾元整（1166560.00元）；

5分标：音乐教学技能实训室项目预算为肆拾叁万玖仟肆佰肆拾陆元陆角整（439446.60元）；

6分标：广西科技师范学院无机材料绿色制备与应用重点实验室项目预算为贰佰柒拾壹万壹仟叁佰元整（2711300.00元）

采购需求：详见招标文件采购需求。

交付时间：详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

## 潜在投标人不需投标报名，公告发布之日起至2020年   月   日的潜在投标人可通过账号及密码或企业CA锁登录广西壮族自治区公共资源电子交易系统（来宾）免费下载招标文件电子版（如网站无法下载资料时投标人可以到来宾市公共资源交易中心政府采购服务部现场下载资料），招标文件电子版每套售价 250 元(不再收取其他任何费用)，采购代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证接收投标文件）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，投标人在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

## 四、投标保证金

## 1分标：投标保证金为人民币贰万叁仟元整（23000.00元）（需足额交纳）。

## 2分标：投标保证金为人民币壹万伍仟元整（15000.00元）（需足额交纳）。

## 3分标：投标保证金为人民币伍万伍仟元整（55000.00元）（需足额交纳）。

## 4分标：投标保证金为人民币壹万贰仟元整（12000.00元）（需足额交纳）。

## 5分标：投标保证金为人民币伍仟元整（5000.00元）（需足额交纳）。

## 6分标：投标保证金为人民币叁万元整（30000.00元）（需足额交纳）。

## （一）保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险、担保机构出具的保函，禁止采用现金缴纳方式。

## （二）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者保函原件扫描上传至广西公共资源交易平台系统（来宾），在招标文件规定的截止时间前，应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件；保函必须为无条件保函，保函有效期不低于招标文件规定的有效期。

## （三）采用银行转账方式的，应在招标文件规定的截止时间前缴到以下指定账户并且到账（以下银行任选一家，需备注项目编号：LBZC2020-G1-00870-HCJS ）账户上，并将保证金转账底单凭证复印件按要求放入投标文件中，作为投标文件的组成部分，否则视为无效投标保证金。开户名称：来宾市公共资源交易中心，

## 1、开户银行：中国建设银行股份有限公司来宾分行，银行账号：                ，

## 2、开户银行：中国工商银行股份有限公司来宾分行，银行账号：                ，

## 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：    年  月  日    点    分（北京时间）

地点：广西来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼【来宾市公共资源交易中心屏幕上显示的开标室】，逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

需要落实的政府采购政策

1.政府采购促进中小企业发展；

2.政府采购支持采用本国产品的政策；

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；

4.政府采购促进监狱企业发展；

5.政府采购促进残疾人就业政策；

6.扶持不发达地区和少数民族地区政策。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：广西科技师范学院

地址：来宾市铁北大道966号

联系方式：钟老师，0772-6621591

2.采购代理机构信息

名 称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地　址：来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼

联系方式：吴雪英，0772-4280780

3.项目联系方式

项目联系人：吴雪英

电　话：0772-4280780

- 监督部门:

名称：来宾市财政局政府采购监督管理科

联系电话:0772-4235180

九、网上查询地址：

中国政府采购网www.ccgp.gov.cn

广西政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/

来宾市公共资源交易中心网站http://ggzyjy.laibin.gov.cn/gxlbzbw/

附件：招标文件

2020年   月   日

## 第二章  采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.本表中的品牌型号、技术参数及性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

6.本表中参考品牌型号及技术参数及性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数及性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

7．采购的产品属于政府强制采购的节能产品的，投标人的投标货物须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中须提供所投产品属于现行有效的政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章）。

8.货物需求一览表中，“★”项为实质性必须满足项，实质性必须满足项如任意一项负偏离的则按无效投标处理。

1分标：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 融媒体云端门户教学系统平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧学习云管平台 | 智慧学习云管平台提供一体化校园融媒体平台以及配套教学服务应用。平台致力于重构校园融媒体的发展定位，突出“互联网+教育”思维，打破教学边界，提供人人皆学，处处能学，时时可学的云环境。通过整合学校各类资源平台和支持系统，逐步实现资源、管理的互通、衔接与开放，进而实现教学内容的生产一体化、编辑一体化、数据一体化，构建全媒体时代校园思想建设、教育资源创新生产的新模式。 1.平台云特性： （1）通过IaaS层面的集成部署能力，可适应私有云、公有云、混合云等。 （2）通过PaaS层面的服务能力，创建了一个集成架构，能够深入管理服务，并能方便扩展到整个学校应用。 （3）通过SaaS层面的应用支撑能力，可提供统一登录、成员管理等通用应用以及传输、存储、媒资、视音频处理等多样化生产力应用。 （4）账户系统：平台提供帐户注册、微信接入、学校 AD 帐户导入、个性化设置。 （5）应用集成管理：管理平台上对接的所有学校应用系统，依据不同老师权限可配置不同应用。 （6）系统配置管理：配置学校的组织结构和用户权限，学校管理员可以根据学校架构为不同级别的老师分别设置用户权限；依据空间使用情况，学校管理员可随时增加整体存储空间，保障系统顺畅、稳妥运行；老师个人可通过在线申请方式扩展系统自有空间。 （7）系统对接工作量：学校协调厂家提供API接口以及其他相关对接所涉及的信息之后，中标人 2-3个工作日即可完成对接工作。 2.平台架构 平台旨在提供一平台、一账号、一体化的整体解决方案，加速资源整合，减少研发周期及研发成本。 （1）平台组件：平台提供公用的组件库（基于React框架，目前拥有50+的基础组件以及20+的高阶组件）。 （2）前后端分离：前后端分离，提高工作效率，分工更加明确，降低维护成本。 （3）工作流引擎：平台使用工作流引擎把组件组合成新的业务流程，这样的方式可以更加灵活地支持不同业务的实现。 （4）微服务：将复杂的功能拆解为专一功能，并将其开放，需要使用的业务可以方便调用。 （5）私有化：支持私有化部署，可以升级到平台最新版本。 （6）技术路线：加强组件库的数量，增加交互体验；提供在线开发工具，进一步降低开发成本，缩短应用开发周期；提供更多的微服务；平台-web使用React16构建；平台-api使用NodeJS构建；微服务不限定语言。 3.平台功能 注册登录：提供手机号、账号注册登录。 AD域帐号导入：实现AD域帐号批量导入系统。 微信登录：★提供微信绑定登陆。（提供截图说明） 组织架构管理：创建人可以根据学校架构为不同级别的员工分别设置用户权限。 成员管理：可以设置对成员的增删权限设置 学校认证管理：实现学校级认证权限管理，加大平台级权限。 传输黑名单：★对非法或异常账号进行设置传输黑名单。 第三方系统集成：本项目提供多个外部系统对接工作。 在线集成开发工具：平台提供应用开发的功能。 UI组件库：Web前端开发中提供多个UI组件框架。 应用引擎：平台提供应用引擎组件。 应用商店：依据需求可灵活增加、删减应用功能，依据不同权限也可显示不同应用。 即时通讯：★根据组织架构创建通讯录，也通过即时通讯与校内师生进行聊天交流以及收发文件。（提供截图说明） 视频会议：★提供了一款支持多人同时展开视频会议，发起人创建房间，其他人输入房间号即可加入视频会议。（提供截图说明） 消息订阅：提供手机、微信、QQ、邮箱等多种类型消息订阅。 消息管理：提供消息的增删改查及推送管理。 用户数：用户授权数量<=125，提供三年用户数授权。 | 1 | 套 （125个授权账号3年） |
| 2 | 智慧学习存储仓库 | 智慧学习存储仓库在教育主管单位、校级机构、学校师生之间架起了数据沟通的桥梁，是能够多终端、跨平台实现教学资源安全存储、快速分享、集中管控、移动办公、协同交流的云存储平台，以保证学校日常教学教务工作、学生自主学习高效进行。 在商业项目开展过程中，甲方学校、校园融媒体中心及其下设各项目组，将通过智慧学习存储仓库进行项目文件的云存储及项目组内部共享，所有操作将被智慧学习存储仓库记录并可进行追溯。 多数商业项目流程中保密协议约定——不得使用微信、QQ、百度盘等未与甲方签订相关协议的工具进行项目相关文件的云存储，智慧学习存储仓库是唯一获得项目授权，用于校园融媒体商业项目的云存储工具 。 功能特点： 单体文件大小无限制：结合融媒体项目资源特征优化，突破上传文件大小限制，可以上传上TB的单体文件。 存储空间无限扩容：支持分布式存储、云存储，支持多地、多点、无限扩展存储。可容灾回复、删除文件找回。 传输技术先进：提供先进的传输技术，专有的传输协议可大幅度提升网络带宽利用率，自动适配局域网和互联网。协议支持断点续传，避免因为网络中断浪费大量的时间，或者因此而产生文件丢失。 灵活分享：智慧学习存储仓库支持灵活的文件分享模式，可对文件进行链接分享，用户可通过访问链接下载文件或直接保存文件至用户自己仓库，分享链接可设置有效期，设置密码；系统也支持在仓库内进行分享，分享可设置用户及权限，被分享且有权限的用户，可直接在分享栏中看到文件。 文件上传下载：★学校各类文件实现HTTP上传下载 文件管理：对仓库内文件进行日常管理 文件搜索：提供知识关键字搜索 文件在线预览：★直接在线预览打开office文档、PDF文档、图片、音频、视频（提供其中一种预览截图说明即可） 链接分享：★可对学校各类文件或文件夹进行链接分享。（提供截图说明） 站内分享：智慧学习存储仓库内进行分享，分享可设置用户及权限，被分享且有权限的用户，可直接在分享栏目中看到文件。 分布式存储管理：支持分布式存储，也支持云存储，支持多地、多点、无限扩展存储。 统计数据日志：对上传下载任务进行统计显示。 | 1 | 套 （125个授权账号3年） |
| 3 | 智慧学习传输工具 | 平台提供学校级的文件网络传输和管理工具—智慧学习传输工具，实现安全高效可控的大文件传输和流转，采用专有 传输协议和组织权限管理，结合融媒体产业特征深度优化，全面解决项目过程中重要文件资产的传输、管理和分析。 多数商业项目流程中保密协议约定—不得使用微信、QQ、百度盘等未与甲方签订相关协议的工具进行项目相关文件传输，智慧学习传输工具是唯一获得项目授权，用于协同育人中心商业项目的在线传输工具 。 功能特点：文件大小无限制，彻底打破大文件传输难的现状；大幅提升传输效率，自研传输协议，自主知识产权、提升网络利用率，告别龟速传输；更私密更安全，双重安全加密，让您的文件传输无后顾之忧；传输方式多样、灵活，通讯录、链接、直传码等传输方式自由选择，多种需求完美解决； 直传便捷高效，实现收发同步，无中转、效率高；运行稳定可靠，对传输内容进行多重校验；即时消息通知，即时文件状态提醒，确保文件时效性。 移动平台覆盖：通过ios、android、h5页面都可以使用仓库。 数据同步：移动端与云端数据保持同步，随时可快速访问存储在智慧学习存储仓库中的文件。 一键分享：★可通过移动端分享学校各类文件生成分享链接。（提供截图说明） 文件操作：移动端支持学校各类文件下载、上传、重命名、移动、删除等功能。 存储无限扩容：存储支持分布式存储，云存储，支持无限扩容。 全方位文件操作：支持复制、移动、删除、更名、预览。 局域网操作：支持一个局域网内的文件可以快速下载或上传。 分级权限控制：可针对文件、文件夹设置分级权限管理，角色权限，权限组。 断点续传：传输中断可续传 文件分类：智能根据文件类型进行分类 文件检索：支持全局对文件名和关键字进行检索 拖拽上传：支持文件拖拽上传 文件夹上传：支持文件夹上传 视图：多个视图模式，列表、图标等。 灵活的外链分享：★支持文件/文件夹下载、预览、上传等外链形式，可以设置外链时效级密码（提供截图说明）。 文件共享：可针对文件或文件夹针对用户或角色开放共享，可设置共享权限。 任务管理：可视化的上传、下载进度查看和控制。 组织架构管理：统一的学校组织架构管理，部门、小组自由添加。 操作日志记录：★所有老师的文件操作记录及管理日志均会记录，可随时查看。 | 1 | 套 （125个授权账号3年） |
| 4 | 供应商资源 | 提供优质的课程专业服务； 在线不少于20节的大师课程； 提供气象服务产业技术创新联盟资源； 提供媒体行业专家资源； 提供校外媒体行业获奖的行业导师指导资源（不少于2名）； 提供真实行业项目实习实训； 提供国家级短视频、微电影以及新媒体内容参赛指导资源。 | 1 | 套 |
| 5 | 校园融媒体私有云服务器 | 1、CPU：英特尔3106处理器或以上 2、内存：≥16G DDR4 ECC。 3、硬盘：≥8TB 机械硬盘 4、操作系统:Centos7.0 64位以上，JDK: 1.8以上 | 2 | 台 |
| 6 | 学生融媒体实践操作终端 | - 基本参数： 1、CPU：英特尔第十代酷睿八核处理器I7-10700F或以上，配置风扇导流罩。 2. ★H470英特尔芯片组，主板带BIOS自动控制的可变速CPU风扇，采用主板倒装技术，并配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度，有效的降低噪音的同时高效散热功能；噪音认证等于或低于10.3db。 3. ★扩展插槽：1 个全高 PCI 插槽; 1 个 PCIe x1 插槽; 1 个 PCIe x16 插槽； 1 个 3 合 1 SD 卡读卡器槽位；2 个 M.2 插槽 (1 个 M.2 插槽用于 WLAN ，1 个 M.2 2242/2280 插槽用于存储器。)； 4. ★端口和接口：前置：1 个 3 合 1 SD 卡读卡器槽位；1 个耳机/ 麦克风插孔组合模块；6个第USB 3.2 端口；后置：1 个 HDMI 端口；1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；1 个 电源接口；1 个 RJ-45 端口；1 个串行接口；1 个 VGA 端口；2 个 USB 2.0 端口。 5. ≥16G DDR4 2933 2个UDIMM插槽，最高支持64G,支持双通道内存。 6. ★硬盘≥256G SSD+1TB(SATA)硬盘，带端对端侦错技术（SMART IV硬盘故障前报警）, 具备硬盘保护、网络控制、资产监控的功能，支持任意发送端进行底层唤醒，DriveLock 硬盘锁。支持Intel®智能响应技术 (SRT),在支持硬盘大存储容量的同时，获得接近固态硬盘的卓越性能。 7. 光驱:无 8. ★显卡：NVIDIA GeForce GTX1660 Super 6GB FH DP+HDMI+DVI-D显卡 9. ★音频：Realtek ALC3601 编解码器，通用音频插孔（ 3.5 毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或 CTIA 耳麦），支持多音频流； 10. 网络接口：集成千兆网卡10/100/1000M以太网卡 11. USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标，提供检测报告； 12. ★≥310W高效节能电源，通过宽电压(90-265V)工作范围认证（提供证明文件复印件），标配 90% 高效电源，符合能源之星 ® 标准认证帮助减小对环境的影响（提供证明文件复印件）； 13. ★15L-16L立式机箱，高效散热，静音设计，带有安全锁孔，采用免工具开箱设计；设备机箱被放置于封闭电脑桌内，因此产品需具有基于自身风道结构设计的散热能力，要求产品通过箱体封闭检验认证，支持40℃的封闭环境下工作2小时（提供证明文件复印件）。 14. ★原厂网络同传功能：带加密功能的高速智能网络同传(原厂主板自带，非外插PCI插槽卡)： 1) 传输速度1G/分钟-4G/分钟； 2) 可以以系统内任意一台电脑作为主控端； 3) 带有网络传输登录认证和网络传输数据加密功能； 4) 带断点续传功能， 增量拷贝功能，支持临时增量部署：能使发送端和接收端电脑很快恢复到增量以前状态； 5) 智能定位导航：可对多台接收端电脑进行定位和标号，不受接收端发生移动（换网口、网线）影响而变化； 6) 自动查找影响网络传输的故障机器；硬盘盘复制功能：支持小对大复制，支持一对一、一对多传输；带硬盘还原功能，多种还原方式，带分区属性的修改功能、支持共享分区和专属分区的自动清除，支持文件系统清除功能； 7) 网络断线自动恢复功能； 8) 支持网络克隆，最大支持传输台数254台； 9) 支持对计算机的软硬件资产管理； 10) 支持远程控制(远程关机/远程重启/远程唤醒)； 11) 支持远程锁定键盘、鼠标，USB存储设备，光驱，客户端屏幕； 12) 可控制U盘和光驱的使用。 15. 认证：3C认证证书,获得国家权威机构平均无故障时间不低于 105 万小时认证，产品通过能源之星认证，针对南方客户的夏季高温潮湿使用环境, 投标台式机产品需通过湿度运行认证，最高可达40℃和93%RH，并具有国家级认证；PAHS认证，4PS认证证书，UL安全认证证书，减少电磁辐射对人体健康产生的危害，产品通过防辐射骚扰认证，小于标准限值7dB。 16. ★教学实现功能： 1) 每台电脑配置一套正版牛津英语词典软件，可在线获得高质量音频教学例句（提供软件功能截图，供货时提供授权序列号）； 2) 每台电脑配置一套正版图形教学计算器软件，具有高级绘图功能，可实现函数、动态几何、CAS、编程等多种功能，可视化触摸操作（提供软件功能截图，供货时提供授权序列号）； 3) 电子教室系统： A. 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 B. 共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。 C. 试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。 D. 开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 E. 阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 F. 答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。 G. 抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，并可升级为月亮和太阳，吸引学生注意力，主动参与活动。 H. 打印和光盘限制：对打印的权限和光盘使用做限制。 I. U 盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 J. 语言种类：中文、英文 K. 设备连接方式：有线、无线 17. 操作系统：出厂预装正版Windows系统。 18. 售后服务：主机（含显示器）三年有限保修免费上门，2小时电话响应，第二工作日上门，365天全年无休；为保证设备的品质和服务，需提供原厂家针对此项目的售后服务承诺函原件。 | 61 | 台 |
| 7 | 显示器 | 23.8 英寸 IPS 屏显示器： 宽高比:16:9；分辨率:1920 x 1080； 显示屏视角：178° 水平; 178° 垂直；输入连接:1 个 DP端口，1个 VAG 端口，全高清屏 | 61 | 台 |
| 8 | 空调 | 3匹柜机空调 冷暖类型: 冷暖型 空调功率: 3匹 适用面积: 28-40㎡ 售后服务: 全国联保 | 3 | 台 |
| 9 | 非编监听耳机 | 头戴式专业监听耳机 发声原理：动圈耳机 频响范围：21-18000Hz 阻抗：24欧姆 灵敏度：108dB | 61 | 个 |
| 10 | 网络交换机 | 网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率≥42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应店电口交换机，固化4个SFP千兆兆口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 3 | 台 |
| 11 | 机柜 | 42U服务器机柜 1、尺寸: 600mm宽*2055mm高*1000mm深,容积（U）:42, 2、固定板3块，风扇组件1套（除600深机柜配2只风扇外，其余配4只），重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； 3、产品应符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容ETSI标准。 | 1 | 个 |
| 12 | 实训桌 | 高档实用模拟环境学生桌,根据现场定制，尺寸≥高750mm*宽800mm*深500mm | 61 | 张 |
| 13 | 座椅 | 靠背椅，尺寸≥45*45*80 | 62 | 张 |
| 14 | 线材及安装辅材 | 网线 导体直径：0.50mm（±0.02mm） 导体材质：99.99%无氧铜 导体间介电强度DC 1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：47pf/m 最大平衡电容：300pf/km 最大电流平衡：2% | 10 | 箱 |
|  |  | 电源线 国标铜线，主电线：≥10mm² | 4 | 卷 |
|  |  | 电源线 国标铜线，电线：≥2.5mm² | 4 | 卷 |
|  |  | 39mm线槽 | 40 | 条 |
|  |  | 100mm线槽 | 8 | 条 |
|  |  | 不锈钢线槽防损保护盖板，按照现场实际规格定制 | 10 | 米 |
|  |  | 10孔宽位插座，额定电流：10A，额定电压：250V，导体材质：磷青铜 | 80 | 个 |
|  |  | 32A空调耦合插座 | 3 | 个 |
|  |  | 8位SPD模块PDU插座 | 1 | 个 |
|  |  | 超五类水晶头 | 2 | 包 |
|  |  | 六类网络跳线 | 13 | 条 |
|  |  | 100A，64A，32A空气开关 | 6 | 个 |
|  |  | 3.5*20mm螺丝钉 | 4 | 盒 |
|  |  | 防火等级：UL94-2 材质：尼龙66 捆扎范围（mm）：3-85 拉伸强度：22kgs | 500 | 条 |
|  |  | 12mm黄底黑字防水标签带 | 6 | 盒 |
|  |  | 12位空开配电箱，负载总流：100A，额定电压：250V | 1 | 个 |
|  |  | 电工绝缘胶布 | 30 | 卷 |
| 融媒体视频快速制作编辑实验室（一间） |  |  |  |  |
| 1 | XR扩展现实虚拟制作AI创新平台-动画内容生产平台 | 工作站配置： 处理器：Intel Core I7 9700处理器；主板 ：华硕；内存：32G内存；存储：SSD 1T；显卡：GeForce RTX 2070；21.5寸显示器；千兆网卡；操作系统 预装Windows 10正版操作系统；USB3.1接口4个。 便携式机箱，带嵌入式键盘，外接鼠标。 单人光学动作捕捉系统 1)利用红外激光扫描跟踪接收器，构建三维数据的运动采集，系统定位基站机性能卓绝; 2）只需要10个跟踪设备，即可实现全身动捕，头部1个，上肢4个，下肢4个，盆骨1个； 3）对接Unity/UE4引擎；与系统实时同步画面。 实时动画时间轴系统；实时动画修正系统；风格化渲染容器；渲染输出突破4K限制，支持升格渲染。 4）三维软件通用资源： 3D角色模型、动作包。 造梦者客户端专用资源：二维与三维虚拟场景；三维动画角色模型；通用动作资源。 5）标定简单，只需要人站立即可实现标定，开始工作； 6）支持有线和无线连接，动作帧率支持到每秒100帧； 7）采集的动作可以转换成标准格式，支持导出到其他三方工具； 8）系统自动清理动捕数据，实现自动去抖和平滑； 9）支持U3D/UE4实时引擎对接，实时渲染，所见即所得。 | 1 | 套 |
| 2 | XR扩展现实虚拟制作AI创新平台-激光定位系统 | 设备数量3台 1）空间分辨率 7m x 7m 2）帧速刷新率 100HZ ; 3）跟踪范围 7m; 4）视场角 160°x 115° 5）接口 Micro-USB。 DeepMotion Tracker， 设备数量：12个 1）安装在头显/控制器/人体/道具/相机上提供对系统内物体的光学定位和位姿输出能力； 2）定位精度精确到亚mm级，自带去抖算法； 3）定位延迟低于10ms； 4）通过连接动捕系统等，实现相应的功能； 5）系统带有IMU具有短时间去遮挡能力。 | 1 | 套 |
| 3 | XR扩展现实虚拟制作AI创新平台-面部识别系统 | - 采用深度摄像头采集表情变化； - 自动稳态处理； - 无需标记点； - 针对不同风格虚拟角色，支持多档表情配置。 | 1 | 套 |
| 4 | XR扩展现实虚拟制作AI创新平台-数据手套系统 | - 即穿即用，自动校准模式可选； - 电学弯曲度传感器采集； - 杜绝电磁干扰，稳定输出姿态； - 支持无线传输。 | 1 | 套 |
| 5 | XR扩展现实虚拟制作AI创新平台-Vshooting系统 | 6DOF空间精确定位；1080p及以上显示器；模拟相机操作。 | 1 | 套 |
| 二、本项目采购预算：网络与新媒体实训中心项目预算为贰佰壹拾玖万陆仟壹佰捌拾壹元整（2196181.00元） |  |  |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、供应商应按招标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2、所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家强制性标准。 3、供应商提供货物的质量保证期从竣工验收合格之日起计算，质保期不少于 1 年。在保证期内货物本身发生的质量问题，供应商应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1．本项目所涉及的硬件和软件由中标人负责安装调试合格。 2．安装调试验收合格之日起，提供不少于质保期的全免费售后“三包”服务。免费质保期结束后，中标人对本项目涉及的所有设备提供终生有偿维护维修及保养服务。因非正常使用导致设备损坏的，不属质保范围。质保期内采购人未经中标人同意自行维修、调试的，中标人可不再履行免费质保义务及设备安全责任。 3.项目产品质保期内出现的任何故障，中标人在收到用户的通知后及时派人处理。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1.交货时间：自合同签订之日起 20个 工作日内交付使用并能正常使用。 2.交货地点：广西来宾市。 |  |  |
| 其他条件 |  | 1、严格按照用户指定且符合厂家安装规范标准的位置进行安装。 2、所投标系列产品必须符合国家、行业或相关安全标准要求。 3、中标人接到采购代理机构领取中标通知书的通知后，25天内与采购人签订合同。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1. 货物安装、验收合格正常使用后，且甲方收到乙方提供的合法合规报销票据后十五个工作日内，支付至合同金额的95%，余款5%在一年后无质量问题十五个工作日内一次性付清余款（无息）。 2.若乙方未能提供合法合规报销票据，则甲方有权不予支付货款，且不因此而承担违约责任。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 学生融媒体实践操作终端 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 1.政府采购促进中小企业发展。 2.政府采购支持采用本国产品的政策。 3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。 4.政府采购促进残疾人就业政策。 5.政府采购支持监狱企业发展。 6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 无 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明（如有） |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 其他要求 |  | 为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，供应商的投标报价明显低于其他供应商投标报价的，评审小组有权要求该供应商在接到评审小组通知后2个小时内提供规范的报价详细说明与依据供评审，并附上有造价审核资质的第三方机构出据的预算评审证明原件，且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受，否则评标委员会有权将该投标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”的投标报价，其投标无效。 |  |  |

## 2分标：“★”项为实质性必须满足项，实质性必须满足项如任意一项负偏离的则按无效投标处理。“▲”项为演示项。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面管理平台 | 1、具有用户、用户组和用户角色添加、删除、更改、查询、导出和导入功能，可对用户分配角色、分配管理权限及分配桌面资源。支持多平台用户认证； 2、具有集群节点开机、关机、重启、显示集群运行时间、显示集群“内存、CPU、数据盘”使用率等集群管理功能； ★3、具有创建模板、修改模板、删除模板，把模板分配给用户桌面或终端桌面； 4、具有对桌面远程开机、关机、重启、重置、开还原、禁止上网、修改桌面参数、备份恢复的管理功能； 5、具有对终端运行桌面开机、关机、重启、重置、还原、禁止上网、USB设备禁用、修改桌面参数、默认桌面、桌面切换的管理功能； 6、支持对终端添加分组进行统一管理； 7、能够为用户或学生终端创建1个或多个不同操作系统下的教学应用场景，且相互之间可以快速批量切换； 8、能够实现将场景应用于分组且设置为默认场景，分组终端在启动时会自动启动默认场景的桌面； ★9、支持WinXP、Win7、Win8、Win10及各版本Linux等多种桌面操作系统的虚拟化； 10、用户桌面在开机状态下，在任意终端上登录可以继续使用桌面，桌面操作系统不会重启，打开的应用程序不会关闭，未保存的文件不会丢失； ★11、支持根据CPU使用率、内存使用率及磁盘空间进行桌面的运行节点分配； ★12、支持不影响现有服务节点运行的情况下，动态扩容服务节点的数量，使集群的整体性能提高； 13、 支持通过浏览器密码认证访问桌面管理平台，对连接到该主机的终端进行管理，修改登录密码、屏幕保护设置；可对学生端运行桌面进行批量展示及实现远程监视。 14、可对任一终端远程重启、关机、重置、系统备份与还原，查询终端运行状态并设置桌面分辨率、更改操作系统。 15、可为每个教学应用场景分配相互独立的操作系统，支持批量安装，可快速切换教学应用环境，并可批量重置教学环境。 16、当系统实现一室多用的功能时，如口语考试系统、模拟训练考试系统、语言教学系统、多媒体教学系统等系统之间切换时间≤2分钟，免受运行速度慢，病毒等困扰。 17、能对每台终端的USB端口（如摄像头、存储设备等）进行差异化的启用、禁止等管理。 18、每间教室配有能自动备援的工作站或服务器，能够真正保证每间教室系统在一台工作站（或服务器）故障的情况下，每间有同等性能的备援工作站或服务器能快速主动救援（5分钟内），确保所列各种教学和考试功能能全部正常进行，确保稳定性。 ★19、可根据实际教学需要，为每台终端分配各自适合的CPU、内存等系统资源。 20、具有服务器统一开关机、重启、系统还原、系统镜像上传、系统切换的功能，能够实时显示服务器运行状态，包括CPU、内存、硬盘等部件的使用情况。 21、含60个点。 | 3 | 套 |
| 2 | 智能化语言教学综合软件包 | 一、语言智能化教学软件要求 1、基本教学功能： 1）屏幕广播、话音广播、黑屏肃静、多人示范、师生对讲、文本下发、外设控制、监听（循环监听）、电子画笔等常用功能； 2）随堂提问：教师在授课过程中可以随时进行提问式的小测验，可一次进行多道试题的测试，支持口头提问和单项选择的体现，学生在界面上进行作答，教师端实时显示全体学生的作答统计情况，并以图表展示，方便教师进行讲解； 3）具有课堂文字提问、文件下发和收集、文件服务、文件点播功能；可实现学生提问，文件精准下发和收集，公共目录和学生私有目录文件存储以及文件点播功能； 4）具有学生浏览反馈、远程遥控转播、思维轴、分班教学功能；支持教师远程控制任意学生桌面，并将操作过程实时广播给全部学生；提供思维轴推理演示和分班教学工具； 5）具有教学录制、学生监控功能、课堂测试功能；支持实时监控学生桌面，提供教学录制功能便于学生课堂展示的保存、回放、讲评和分享； 6）音、视频教学：可将教学所用音视频同步、流畅广播至所有学生位，支持音视频自动分句、支持变速不变调； 7）分屏对比教学（显示资料）：支持单屏、1/2屏.1/4屏等三种方式，老师随时可以进行显示方式切换。老师可结合使用“屏幕广播”.“话音广播”.“电子画笔”教学工具进行讲解。支持的文件格式包括：文本(WORD/TXT/HTML).音视频(WAV/MP3/WMV/AVI/MPG/MPEG/MP4/RMVB)； 2、智能化外语教学系统功能： 智能分析教学资源、识别知识点并自动匹配最佳专用外语教学模式，包含课文讲解、听力教学、口语教学等模式，配备多种互动工具（含语音广播、电子画笔、师生对讲、示范教学、监视等）及智能化教学辅助工具（含跟读、朗读、听写、知识点识别、文本自动转音频、智能语音评测等），实现互动式、反馈式外语教学。 1）数字化分析功能要求： （1）根据资料及所选学段或年级（如大学还是中学等）可以分析资源的“重要知识点”等； ▲（2）重难点标注：支持学生课前资料预览、重难点知识点标注，教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。 （3）具有智能分析系统自带或外部导入的text、word等资源的“重点知识点”、“难度系数”的功能，分析结果自动标亮并匹配知识点课件。支持学生课前资料预览、重难点知识点标注，教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。产品设计能体现：①软件从外部导入text或word资源，系统智能分析“重点知识点”，分析结果自动标识并匹配知识点课件；②学生可对该课件进行知识点(如重点单词、短语、语句)标注；③教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。 2）智能匹配先进教学模式要求： （1）具有根据资料来源、类型、内容关键字为教师推荐专用教学模式的功能，教材类资料的课文讲解模式，音视频类资料的听力讲解模式，支持教学模式切换。 （2）每种教学模式要能同时匹配相对应的专业辅助工具，如口语教学模式下有跟读、朗读、小组讨论、口头表达等辅助工具，方便教师开展各类教学活动； 3）系统具有Text to speech技术，可将外部导入的word、txt等文本自动生成配套音频，方便教师开展各类口语教学活动； ▲4）智能语音评测：系统支持学生口语发音练习，具有从“完整性”、“准确性”、“韵律性”、“流利度”等层面对学生口语发音能力进行综合评分的功能。（提供第三方专业机构检测报告证明材料或产品功能视频、产品功能截图均可，要能体现以上功能要求） ★5）智能听力教学系统要求： 能实现包括复听、听写等互动教学功能； （1）学生可进行复听、标注重难语句、变速不变调等自主个性化训练；其中标注重难点语句（每个学生对难点单字或句子可自行标注，老师端即可反馈出全班标注的重难点情况，如某个内容全班有少人标注难点）老师可据此反馈统计进行重难点讲解； ▲（2）复听教学要求：系统可对任意听力音频进行自动分句，教师广播听力资料，全班学生可根据自已情况各自复听。复听结束后，系统能自动统计分析复听结果，并以图表形式直观反馈，教师可据反馈对难点内容进行重点讲解。（产品设计能体现以下：①听力音频进行自动分句；②对听力内容学生可各自复听；③老师端能反馈全班复听情况及听力难点，如哪些句子有复听，每一句复听的人数；④老师可直接精准定位到听力难点句子进行讲评。）； ▲（3）听写教学要求：教师选取资料，系统可自动提取听写内容，教师也可手动选取听写内容；由教师端控制完成听写全过程，系统自动评估学生听写结果，并以图表的形式反馈给教师，教师可据此进行讲解。（产品设计能体现以下：①老师可以任选自己手头上WORD或TXT文档听写；②能设置听写的次数，听写内容之间的间隔等；③听写结束教师端反馈每个学生的听写成绩及全班最高分和最低分等；④可以反馈出每个听写内容的正确率或难易情况）。 6）智能口语教学系统要求： （1）具有教师带读、自主领读、模仿朗读、小组讨论、口头表达等互动教学工具； （2）口语智能领读要求：教师可组织口语教学资料，下发给学生，学生可按句跟读，系统自动评估每句跟读的好坏，合格的继续下一句的跟读，不合格的可以多次重读；训练过程中教师可以跟踪过程，训练结束后系统自动统计出学生的跟读成绩和跟读内容的完成情况，统计反馈全班跟读的难点句，教师可据此重点讲评指导。能有效的对学生的发音进行正音，可智能评测学生口语发音能力，学生可依据评测结果自行控制学习进度；（产品设计能体现以下：①学生口语发音时，系统根据学生跟读完整性、韵律性、准确性和流利度等维度智能评分并进行统计分析；②全班学生得分状况以图表形式同步反馈至教师端，教师可根据反馈结果进行针对性讲评；③全班每个学生每句的跟读情况均能示范讲解。） （3）小组讨论要求：教师可设定讨论主题，学生进行2-8人小组讨论（全通），小组训练实时录音。学生讨论录音要能自动生成无损无压缩格式文件，音质清晰饱满，录音文件码流量≥350KBPS，全班多人小组讨论能达到全通效果。小组讨论结束后，可让各小组自听讨论录音，也可让小组间互听讨论录音，教师可任意选择某组讨论录音进行示范或讲评。（产品设计能体现以下：①小组间讨论要能清晰通话，相互听到声音，讨论后能自听小组内的讨论自纠；②有小组互听设计相互学习；③能现场看到此次小组实时录音的文件格式，以及当场验证讨论录音文件的码流量是≥350KBPS。） 7）阅读教学要求： ★（1）上课时学生对老师下发文本等资料可以进行重难点的句子、短语或单词进行标注，教师端同步即可反馈出全班重难点语句标注情况（如某个内容全班有多少人标注难点等），老师可据此反馈统计进行重难点讲解，并提供跟读、听写等辅助工具进行重难点内容的强化专项训练。 （2）能实现客观题和主观题的随堂测试，测试内容可以是现场制作，也可以直接导入试题测试。测试后可以快速统计答对、答错及未答的结果，方便老师课堂讲评。 3、口译教学系统要求： 满足口译教学的专业化教学要求，可进行交传和同传教学训练。 1）口译教学工具：要提供口译教学基本工具，包括师生对讲、监听监视、短信互动、示范教学等。 2）多渠道素材选取：教师可从系统配备的资源库中选择教学资料，也可从本地电脑或U盘上选择个人资料作为口译教学资源。 3）译、源音同步：在播放源音的同时，系统自动打开录制功能，录制学生译音，学生译音和源音同步录制，音频播放中途可复述回放或源音回放。 4）译、源音异步：播放一段源音，然后点击暂停，系统会自动开始录制学生译音，并可以回放源音、译音。 5）译、源音比对：具有译、源音比对功能。口译训练结束后，可回放源音、译音进行比对。 6）干扰音设置：具有干扰音设置功能，可模拟下雨声、会场声、翻页声、脚步声等真实场景干扰音，增加训练难度，也可调节音量大小。 7）变速不变调：具有变速不变调功能，可通过调节播放速度增减难度，变速不变调，保证源音准确度。 8）教师讲评：学生训练完成后，系统自动保存所有训练录音，教师可分别查看原音、全班学生每次的复述录音和混音，教师可任意选择某个学生某一段的播放讲评。 4、★协作式教学系统要求： 可进行命题作文、仿写等写作教学，可进行随机或相邻2至8人的任意分组训练，小班之内声音互通、文字共享，教师也可随时参与小班进行监督和辅导；充分体现“大班上课、小班教学”先进理念。系统可从作文篇幅、词汇应用、主题、单词拼写等多维度对作文进行自动批改，同时提供学生互评和教师讲评等功能。 1）教师可从系统配备的资源库中选择上课课件，也可从本地电脑、U盘上选择个人资料作为上课素材。 2）教师可设定具体的协作形式，将学生分为小组写作、个人写作的两种形式，任务类型包括命题写作、仿写、翻译。 3）支持多种类型的题目选取。教师可将资料原文直接作为题目，也可手动输入编辑题目。 4）互评方式设置：对学生写作结果，老师可选择系统智能评测，也可设置小组互评。以小组为单位相互之间对各自的协作成果进行评价打分，支持“一评一”、“二评一”“三评一”等多种互评方式。 5）分组设置：可随机分组，也可按照座位相邻形式进行分组，支持调整小组人数。 6）小班协作完成任务中，教师可对学生进行监控、监听，或者直接加入任意小班通过师生对讲、短信互动等辅助学生完成任务，对小班实现个性辅导。协作交流中，各班内成员间实现声音全通、文字共享交流。 小组组长可形成小组协作作答成果，并将作答成果分享给小组所有成员。 7）教师讲评：系统自动评估学生作答结果，教师根据系统评估结果及互评统计结果对写作资料及学生作答进行讲解。 8）学生成绩导出：系统支持按照分组导出学生成绩。 5、课堂辅导教学系统要求： 1）教师可以根据教学需求，给学生布置指定的学习内容，学生在老师规定的范围内完成有限的自学，可以满足让学生课前重点预习和课后重点复习的教学需求。 2)选取与统计：老师可添加图文教材库，多媒体教程库，公共媒体库或本地电脑上的资料作为自习资料供学生自由选择、点播学习；学生自习时，教师可以通过系统直观的看到学生学习情况及资料使用统计； 3）整个自学过程中教师可监控每个学生自学进度和学习界面，对超过规定内容之外的操作，及长时间未进行电脑操作，系统自动报警提示教师； 4）学生自学过程中配套有电子词典等工具辅助学生自主学习，电子词典能查找单词，提供单词释义；自习过程中，学生可呼叫老师提供帮助，教师可通过短信互动、师生对讲功能对学生进行单独个性化辅导。 5)学生可查看当前学习进度，能根据进度自主选择自习资料； 6）课堂笔记：具有课堂笔记功能，记录重点内容并自动截屏至文档，图片可放大缩小，也可插入本地图片、表格，登录学生账号可查找历史记录； 7）教师通过自习过程中学生反馈的重难点，运用“语音广播”、“屏幕广播”、“黑屏肃静”、“师生对讲”、“监视”、“短信互动”、“随堂提问”、“电子画笔”等自习辅导教学工具进行重难点讲评。 6、技能训练教学要求： 1）具有听力训练、口语训练、阅读训练、写作训练等训练模块并可用于专业自学； 2）配备听力选择、朗读、配音、篇章写作等先进训练模式； 3）嵌入选择播放、变速不变调、口语智能评测等先进功能，实现互动反馈式自主训练；训练完成后，系统根据学生的自习结果进行自动评估。 ★4)听力自主训练要求：支持听写、听力选择、等级听力训练等听力训练模式，听写训练时，学生要能自主设置播放次数和播放语速，支持中途暂停或重新听写，并能实现拼写单词和原单词比对及错误单词红色标出。听力选择及等级听力训练时，要能自主设置播放次数和播放语速，训练完成后，系统能给出评测，学生立即得知正确答案和训练成绩；支持学生查看历史训练记录。（提供第三方专业机构检测报告证明材料、产品功能视频、产品功能截图均可，要能体现以上功能要求） ★5）口语自主训练要求：支持跟读、朗读和配音训练。进行跟读、朗读训练时，学生要能自主设置每句跟读（朗读）次数和播放语速，要能选择文本显示方式和是否每句读完打分；学生跟读（朗读）时支持声纹显示实时跟读的句子；训练完成后，系统自动统计并显示训练成绩；要能查看训练详情以及单句得分，并能对比收听学生录音与原音；进行配音训练时，学生要能自主设置每句配音次数，要能选择是否显示字幕和是否每句配音完成打分；学生配音时有声纹显示，会显示哪句正在进行配音；训练完成后，系统自动统计并显示训练成绩；要能查看训练详情以及单句配音得分，并能对比收听学生录音与原音，要能重新训练；支持学生查看历史训练记录。（提供第三方专业机构检测报告证明材料、产品功能视频、产品功能截图均可，要能体现以上功能要求） 6)阅读自主训练要求：学生通过传统阅读模式，提高学生的阅读理解能力和阅读理解作答技巧；训练完成后，系统能针对客观题进行自动批改，显示测试得分情况；支持学生查看历史训练记录。 7)电子资源阅览要求：支持学生按照资源的类型、学科类别等主题选择资料进行在线阅览；要能进行关键字检索，在线收藏、评论资源，主界面优先展示最新资源、推荐资源、热门资源及排行靠前的资源；根据每个学生的浏览情况，系统记录个人足迹，学习行为，包括收藏资料、关注老师、统计阅览行为、学习资源类型及学习时长等数据。 7、随堂听力、口语、阅读测试系统要求： ★包含：听力试题制作、听力测试、听力成绩评阅及统计、听力测试讲解、口语领读测试、智能口语评测及统计、口语测试讲解、阅读试题编辑等功能等。（提供第三方专业机构检测报告证明材料、产品功能视频、产品功能截图均可，要能体现以上功能要求） 1）听力试题制作要求：支持选择音频资料或音频文本混合资料制作包括单选题和填空题等类型的听力试题，能进行添加、编辑、预览和删除试题的操作。 2）听力测试要求：在听力测试过程中，教师能通过互动教学工具监控学生的作答情况。 3）听力成绩评阅及统计要求：系统要能自动批改并统计学生听力作答结果（统计项包括错误率、平均分、最高分和最低分）；教师可导出学生成绩。 4）听力测试讲解要求：根据作答统计结果，教师能借助互动教学工具对错误率较高的句子、关键词进行讲解。 5）口语领读测试要求：支持手动跟读和自动领读，手动跟读由教师手动控制播放跟读进度，自动领读由电脑自动播放测试资料，能设定领读次数，学生端进行跟读并录音。 6）智能口语评测及统计要求：系统要能自动批改并统计学生口语测试结果（统计项包括平均分、最高分和最低分）；教师可导出学生成绩。 7）口语测试讲解要求：根据作答统计结果，教师能借助互动教学工具课件对口语资料和学生口语录音进行讲解。 8）阅读试题编辑要求：阅读测试时，系统要能支持教师根据训练资料自编试题，题型包括单选、多选、填空题，并能够根据试题制作相应答题卡。 9）能实现按篇章、段落、行等资料显示方式，要能设置训练时长、阅读速度等进行不同难度水平训练；教师能任意添加单选、多选、填空等题型进行扩展性训练；作答完毕后，系统自动统计最高分，最低分，错误率等，并将结果实时反馈到教师端； 8、口语考试平台要求： 1）能与国家英语专业四八级网络化口语考试平台对接，成为国家英语专业四八级网络化考试的正式考场； 2）具备完整的口语考试流程：包括组卷系统、考试实施系统、阅卷管理系统等，支持问答式、讨论式考试形式，可满足各类口语考试要求； 3）可满足大规模校级口试各类国家级口语考试，如英语专业四、八级、翻译专业资格水平考试、高等教育自学考试、出国培训外语水平考试等要求； 4）支持试卷在考试时的属性设置：录音文件保存方式、考试结果保存路径；制作题时教师可任意设定答题的等待时间、学生回答时间；支持试卷内容的丰富多样性，使得能编辑出图、文、声并茂的试卷文件，考试结束提供考试结果并能进行录音回放； 5）考前检测：教师在考前能够统一对学生的耳机话咪进行检测，并对二人讨论/三人讨论进行确认；教师可对学生位展现形式为列表展示还是头像显示进行选择。 6）考生认证：考前学生确认学号、座位或直接进入会显示学生姓名、学号、座位，教师进行一一确认，确认完成后可进入考试。 7）口语考试阅卷平台：教师可以在任意一台计算机上单机阅卷，可以实现横向和纵向阅卷。可以听讨论时的叠加原音，也可分开单独听某一人发言的声音；阅卷完毕，系统自动将学生的成绩进行统计分析，自动生成EXECL文件，并可即时打印考试成绩单； ★8）考试时学生录音音质清晰饱满，录音码流量达到350Kbps以上。 9、教学应用体验需达到的要求： 1）能满足在同一个网络里既能实现信息化教学，又能实现语言教学和商务英语教学等，一室多用。并能为每个不同的教学应用要求（如商务英语教学.语言教学.外语无纸化考试等）分配相互独立的操作系统，能批量安装，一室多用相互不影响；可根据教学需要快速切换所需要教学操作系统和应用软件；系统（如语言教学系统、多媒体教学系统等）之间切换时间≤2分钟。 2）能满足≥4K高清视频整间教室同步广播，且任意拖动进度条时所有学生端画面同步.流畅；所有学生终端自主学习及视频点播时，画面和鼠标操作流畅 ； 3）能满足全班任意分组同时讨论时，语音信号清晰饱满.无延时.无断裂； ★4）服务器模块化备援：采用模块化服务器，具有服务器模块化备援功能，即单台服务器出现故障时，备援服务器能自动接替，保证教学正常进行。 5）能满足教师与学生课堂问答过程同步.清晰转播至全班，或某一学生桌面能操作演示转播至全班时画面同步交流。 二、教室远程管控要求： 1、可统一显示教室状态，教室监控，可远程开关教室、故障检测。系统设备故障一键自检：在考试前，启动系统一键自检功能，能够实现自动检测各学生终端的云终端、耳机、线路、键盘及鼠标是否正常，并用图形显示并标识。 2、可远程对教室设备进行故障诊断，系统会将故障信息会自动发送至告警中心。 3、支持对机房上机环境进行部署，包括设置usb开关、鼠标键盘开关、网络开关、网址黑名单、程序黑名单。支持远程控制学生终端开机、关机、重启、标识、消息、登入、登出，提供上机计费； 4、支持创建云网络教室；提供排座位工具。 三、供货时提供有国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章”；验收时供应商（非生产厂家）必须提供货物生产厂家出具的的原厂售后服务承诺书原件（承诺中要包括厂家免费升级的年限，并加盖厂家公章），否则不予验收。 | 3 | 套 |
| 3 | 同步传输主卡 | 1.要求采用先进网络技术开发的适用于音视频数据同步传输的网络传输主卡，音质要好，交换速度达千兆，可实时处理和传输音频数据，语音信号传输无断裂、无延迟。支持1080P、4K高清视频整间教室同步广播； 2.可负载≥120台终端；≥3个3.5mm立体声音频接口（RJ45）； 3.频率响应：80～10KHZ（±2db），语音延迟＜8ms，全通道失真度≤0.9%； | 3 | 块 |
| 4 | 同步传输交换设备 | 1、采用先进网络技术开发的适用于音视频数据同步传输的音视频同步传输交换机，音质要好，语音信号传输无断裂、无延迟。支持视听说教学过程中对音、视频流媒体的实时传输，满足了课堂教学中师生之间音、视频信号的实时交互，支持1080P、4K高清视频整间教室同步广播，且任意拖动进度条时所有学生端画面同步、流畅。 2、采用技术要保证满足语音下传（如：广播）、语音交互（如：小组讨论）、语音上传（如：口语录音）对音质的专业化要求，学生考试和实训的口语录音文件码流量达350KBPS以上（录音文件为非压缩格式），确保多媒体信号传输无断裂、无延迟，确保整个语音系统的频率响应、语音延迟、全通道失真度等各项语音性能指标必须满足《中华人民共和国教育行业标准JY-T 0381-2007 数字语言学习系统》标准要求。 3、可负载的终端数量及接口数量满足系统需要，投标时需明确所投设备参数，配套须保证满足整个系统正常教学进行所需。 4、采用技术确保整体性能达到如下要求： ★①音、视频广播 ：教师机至学生终端音频、视频广播延时≤0.5ms；所有学生终端接收音频、视频广播的同步时间差≤0.5ms；（提供第三方专业机构基于云网络的检测报告证明材料，检测报告要能体现以上性能要求） ★②师生双向语音对话时，频率响应为35HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.18%，信噪比（A计权）≥72dB；语音对话延时≤6.2ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂；（提供第三方专业机构基于云网络的检测报告证明材料，检测报告要能体现以上性能要求） ★③示范教学：教师可以任意设置2-4人参与的教学小组进行教学，并参与协作或向全班广播示范，其中语音指标可达到：频率响应为35HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.06%，信噪比（A计权）≥70dB；语音对话延时≤6.2ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂；（提供第三方专业机构基于云网络的检测报告证明材料，检测报告要能体现以上性能要求） ★④协作式教学完成学生三人讨论的协作性学习任务时，其中语音指标可达到：频率响应为35HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.04%，信噪比≥70dB；语音对话延时≤6.2ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂；（提供第三方专业机构基于云网络的检测报告证明材料，检测报告要能体现以上性能要求） | 15 | 台 |
| 5 | 语言学习终端配套设备 | 1、语言学习终端 1）采用虚拟化技术，实现随时、远程切换不同操作系统的教学应用场景，能满足学校不同的应用软件需不同应用系统的应用需求； 2）每个云终端设备即可获得独立PC机上的用户体验，能独立运行Office、Excel、PPT、PDF、Flash、Photoshop等软件，支持IE浏览器等集中管理； ★3）高性能音质要求：能支持各种类型的国家级口语考试（如HSK汉语水平考试、专业英语四八级等），学生训练和考试时录音能自动生成无损无压缩格式文件，录音文件码量达350KBPS以上，音质清晰饱满，多人语音交互无断裂延时、高清视频全班点播流畅、要求高清视频全班广播同步、声音高保真； 4）自主学习：系统支持主流的音视频格式（MP3、WAV、RM、WMV、AVI、RMVB、MP4等）。进行自由点播，支持高清的视频点播图像清晰流畅，支持点播课件。教师可以完全开放学生机，学生可以自由的操作计算机上网、访问学校的网站学习；使用Office、Photoshop等常用软件学习； 5）上网浏览：能够上网浏览、自助学习。 6）采用国际通用的以太网TCP/IP网络协议框架，只需一根标准网线就实现音视频信号传输、网络的数据传输以及控制信号传输； 7）支持Windows、linux等操作系统； 8）终端的前后面板必须均有耳机的音频接口，方便应急更换或考试保障、临时扩位；终端的设计要合理嵌入桌内（要方便U盘插拔使用，桌面无接插件设计，确保桌面只有显示器及耳机）。 9）终端机接口：≥1个标准网络接口、≥1个VGA接口、≥1个电源接口、≥5个USB接口，≥2个3.5MM立体声耳机和麦克风接口； ★10）终端与终端之间进行2人对话时频率响应为35HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.03%，信噪比（A计权）≥72dB；语音对话延时≤6.2ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂；（提供第三方专业机构基于云网络的检测报告证明材料，检测报告要能体现以上性能要求） 2、显示器含配套1台≥18.5英寸显示器。 3、含1个USB接口光电鼠标、1个USB接口键盘。 4、含配套1副头戴封闭式立体声学生耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，弹簧型或直线型导线。 5、含每个位配套的线材杂件及工程的安装调试综合布线等。 | 180 | 套 |
| 6 | 教师耳机 | 配头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关。 | 3 | 个 |
| 7 | 模块化备援服务器 | 1.整体要求：整间教室必须要配有能自动备援的工作站（服务器），能够真正保证系统在一台工作站（服务器）故障的情况下，每间有同等性能的备援工作站或服务器能快速主动救援（5分钟内），确保所列各种教学和考试功能能全部正常进行，确保稳定性。 2.采用1U或2U机架式构造，配服务器导轨，可统一置于600*800mm服务器网络机柜进行统一管理。 3.CPU：CPU Intel≥5颗处理器E3/I7（3.2GHz，四核心）或同等及以上档次。 4.内存：工作站或服务器内存总容量≥320GB，可分配到每个学生终端内存≥4G。 5.硬盘容量：硬盘总容量≥5T，可分配到每个学生云终端硬盘容量≥80G。 6.10个千兆网卡，支持远程唤醒，统一开关机。 7.各学生端可分配硬件资源能实现差异性的量化管理，可根据实际需要，为每台云终端分配适合的CPU、内存等系统资源。 8．能为系统提供优秀的语音交互、同步传输性能，满足多种教学场景的应用。能实现所有云终端高清视频的点播流畅、高清视频的广播同步、语音交互无断裂无延迟； 9.磁盘存储多个虚拟系统镜像，同一教学环境下可同时为不同终端分配多种版本的操作系统，如：windows，Linux、等。 | 3 | 套 |
| 8 | 管控服务器 | 1.采用1U或2U机架式构造，配服务器导轨，可统一置于≥600*800mm服务器网络机柜进行统一管理。 2.CPU：CPU Intel≥1颗处理器E3/I7（3.2GHz，四核心）或同等及以上档次。 3.内存：工作站或服务器内存容量≥32GB DDR4。 4.硬盘容量：硬盘容量≥4T SATA3硬盘 5.可实现系统“模块化备援”，充分保障使用稳定性。 | 1 | 台 |
| 9 | 全千兆以太网交换机 | 1. 24个10/100/1000Mbps的千兆级端口； 2.网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x，IEEE 802.1p； 3.网络协议：CSMA/CD； 4.QOS：支持IEEE802.1p QoS（4队列）； 5.背板带宽：48Gbps； 6.MAC地址表：8K。 | 6 | 台 |
| 10 | 路由器 | 1. 传输速率：10/100/1000Mbps，wan口数量4，Lan口数量4； 2. 智能流控，传统流控，应用优先级，带宽保证， 3. MAC地址过滤 4. 带机量≥120 | 3 | 台 |
| 11 | 功放 | 1、三路音源输入，四路话筒输入 2、一组前置录音输出，两路重底音输出可选择A、B组功率输出 3、两种话筒模式效果选择，话筒延长时长短线性可调 4、话筒、线路的音量、音调实现独立调节 5、采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统 6、话筒插口自带幻像直流电源 7、有效频率响应（L/R）：线路 20Hz-20KHz(±3dB) 8、额定功率： 2×100W/8Ω（RMS） 9、线路灵敏度： 180mv 10、话筒灵敏度:20mv 11、信噪比： ≥80Db | 3 | 台 |
| 12 | 音响 | 1、箱体全部采用优质中密度纤维板板材制作 2、两分频全音域扬声器系统 3、专业的吊挂方式 4、额定阻抗： 6Ω 5、额定功率： 100W 6、灵敏度：94dB/m/w 7、额定频率范围： 50Hz～20000Hz 8、连续声压： 114 dB | 3 | 对 |
| 13 | 鹅颈话筒 | （1）要求抗RF射频干扰能力小，能减少手机等信号影响。 （2）要求音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳。 （3）咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，要求牢固可靠。 （4）适于各种会议室、演讲扩声之用。 （5）换能方式：ECM电容式。 （6）指 向 性：心形单指向。 （7）频率响应：65Hz- 20KHz。 （8）灵敏度：-44dB±3dB。 （9）输出阻抗：2KΩ±15%。 （10）工作电压：两节五号（AA）电池或幻像48V。 | 3 | 个 |
| 14 | 机柜 | （1）尺寸:≥42U，≥ 600mm*800mm。 （2）承载:静载：≥800KG。 （3）防护等级：防护等级达到IP20。 （4）主要材料：材料采用优质冷轧钢板。 | 3 | 个 |
| 15 | KVM切换器 | 1.1U机架式安装，支持热插拔，配8条原装线； 2.提供多种热键组合，给切换计算机端口与其它控制功能，所以热键功能可以使用在多种类型的键盘也可以防止热键重复问题； 3.支持两阶层的密码安全防护功能； 4.提供ACL (允许控制列表)安全功能，可以储存8组独立的控制清单； 5.支持显示屏即插即用。 | 3 | 台 |
| 16 | 操作管理主机 | 1.CPU:≥Intel I7 8700或同等及以上档次。 2.主板：H系列主板。 3.内存：≥8G DDR4。 4.硬盘：≥1T 硬盘。 5.固定硬盘：≥120G 5.显卡、集成声卡、网卡。 6.DVD刻录光驱 7.机箱电源。 8.配键盘、鼠标。 9.≥19英寸液晶显示器*2 | 3 | 台 |
| 17 | 教师控制台 | 尺寸（约）：≥L2000×W760×H800mm；桌子材料采用SPCC优质冷轧钢板，框架厚度≥1.5mm，板材厚度≥1.2mm。采用静电喷涂处理工艺，颜色为灰白色或订做其他色，左边为设备边柜，要求外形精美，环保防潮，安装简易，维护快捷，防火耐用。 | 3 | 套 |
| 18 | 教师椅 | 1.五轮带靠背转椅，可调节高度； 2.采用优质丝网或PU材料，光泽度好，透气性强，厚度适中，柔软而富于韧性，柔软且富于韧性；采用PU成型； 3.椅架：采用优质电镀钢架，强度高，刚性好，不变形，比重合理。 | 3 | 张 |
| 19 | 钢制学生桌 | 尺寸：≥L1300×W550mm×H750mm，尺寸：根据场地情况设计订制，桌子材料采用SPCC优质冷轧钢板，框架厚度≥1.5mm，板材厚度≥1.2mm，采用静电喷涂处理工艺，颜色为灰白色或订做其他颜色，要求外形高档，安装简易，维护快捷，防火耐用。 | 180 | 位 |
| 20 | 学生凳 | 尺寸：四脚钢凳；凳子材料采用采用25mm双贴面三聚氰胺板，外形美观，经久耐用。选用ABS连接件，牢固耐用 | 180 | 张 |
| 21 | 投影+幕布 | 1、投影技术：DLP 芯片或同档次技术芯片； 2、标准亮度：≥4300流明； 3、 标准分辨率：1280*800，支持1920X1200；宽高比：默认16:10，自动匹配4:3/16:9/16：10多种影像比例； 4、 对比度: ≥20000：1； 5、 灯泡功率：≤240W飞利浦灯泡；灯泡寿命：≥7500小时；待机功率：0.5W； 6、 整机功率≤350W； 7、 端口要求： 输入接口：VGA输入x 2， HDMI输入x 2，音频输入（mini-jack）x 1，音频 L/R 输入 (RCA×2)x 1，视频输入RCA X1;S-Video； 输出接口：VGA输出x 1,音频输出 (Mini Jack)x 1； 控制接口：USB (Type A)x 1，USB (Type Mini B)接口x 1，RS232x1； 8、 3D技术：多种3D模式，支持DLP link3D;3DTV Play立体投影，支持蓝光3D视频播放； 9、 支持同品牌无线模块投影功能:可通过无线网络传输电脑/手机/pad等设备上音视频信号到投影机端投射，支持安卓/IOS/WINDOWS系统，支持1080P流畅传输，可在移动设备端小屏幕完全映射到投影机大画面上； 10、配套150寸电动白塑幕布一套。 | 3 | 套 |
| 22 | 空调 | 3P柜机： 1、能效比：4.42。 2、能效等级：1级。 3、制冷量（W): 7290。 4、制冷功率（W):1950。 5、制热量（W):9700。 6、制热功率（W):2870。 7、运行噪音室内底-高风档dB(A)：47。 8、运行噪音室外dB(A)：56。 9、循环风量（m³/h）:1400。 10、定频/变频：变频。 | 6 | 台 |
| 二、本项目采购预算：广西科技师范学院智能化云网络语言实验室项目预算为壹佰肆拾叁万玖仟玖佰肆拾元整（1439940.00元） |  |  |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、供应商应按招标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2、所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家强制性标准。 3、供应商提供货物的质量保证期从竣工验收合格之日起计算，质保期不少于 1 年。在保证期内货物本身发生的质量问题，供应商应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1．本项目所涉及的硬件和软件由中标人负责安装调试合格。 2．安装调试验收合格之日起，提供不少于质保期的全免费售后“三包”服务。免费质保期结束后，中标人对本项目涉及的所有设备提供终生有偿维护维修及保养服务。因非正常使用导致设备损坏的，不属质保范围。质保期内采购人未经中标人同意自行维修、调试的，中标人可不再履行免费质保义务及设备安全责任。 3.项目产品质保期内出现的任何故障，中标人在收到用户的通知后及时派人处理。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1.交货时间：自合同签订之日起 20 个工作日内交付使用并能正常使用。 2.交货地点：广西来宾市。 |  |  |
| 其他条件 |  | 1、严格按照用户指定且符合厂家安装规范标准的位置进行安装。 2、所投标系列产品必须符合国家、行业或相关安全标准要求。 3、中标人接到采购代理机构领取中标通知书的通知后，25天内与采购人签订合同。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1. 货物安装、验收合格正常使用后，且甲方收到乙方提供的合法合规报销票据后十五个工作日内，支付至合同金额的95%，余款5%在一年后无质量问题十五个工作日内一次性付清余款（无息）。 2.若乙方未能提供合法合规报销票据，则甲方有权不予支付货款，且不因此而承担违约责任。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 智能化语言教学综合软件包 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 1.政府采购促进中小企业发展。 2.政府采购支持采用本国产品的政策。 3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。 4.政府采购促进残疾人就业政策。 5.政府采购支持监狱企业发展。 6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 无 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 其他要求 |  | 为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，供应商的投标报价明显低于其他供应商投标报价的，评审小组有权要求该供应商在接到评审小组通知后2个小时内提供规范的报价详细说明与依据供评审，并附上有造价审核资质的第三方机构出据的预算评审证明原件，且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受，否则评标委员会有权将该投标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”的投标报价，其投标无效。 |  |  |

3分标

| 序号 | 货物名称 | 模块内容 |  |  |  |  | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机器人控制技术基础实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人控制技术基础实验室 | 自控系统实验箱 |  |  |  |  |  | 本实验箱是自控/计控二合一的教学实验系统。它采用模块式结构，可构造出各种型式和阶次的模拟环节和控制系统。还可进行以微机为控制平台的计算机控制技术实验教学，做到一机多用。 一、系统组成 1、核心系统：采用8088微处理器，方便计算机控制技术软件编程；RS232总线接口与上位机通讯（可以USB接口通信），含有上位机总清复位和人工总清复位电路， 含有自动锁零和人工锁零功能。 2、函数发生器：实验机自带信号测量／显示模块 可测量电压（-5V～+5V）、频率、温度、转速。 3、阶跃信号发生器：由手控阶跃发生（0/+5v、-5v/+5v），幅度控制（电位器），非线性输出组成。运算模拟单元：提供8个OP07基本运放模拟单元（实验用），每单元的输入回路有6组0.5%精度电阻、或 5%精度电容，反馈回路有7组0.5%精度电阻、或5%精度电容，和1个运算放大器组成。另有2个扩展运放模拟单元，其中一个可实现运算放大器调零实验。构成比例环节、惯性环节、积分环节、比例微分环节，PID环节和典型的二阶、三阶系统等。 4、提供阻容元件库：22K、330K电位器，2组0-999.9K直读式可变电阻，多组电容。 5、1组D/A输出:电压0～5V 或–5V～+5V。 6、4路A/D输入:其中有2个通道为0～+5v电压输入，2个通道为-5v～+5v电压输入。 7、2组采样保持器及单稳单元电路。 8、自带电源：5V +12V –12V供电；提供精密基准电压+Vref和-Vref。 9、提供虚拟示波器： 1）2个通道模拟信号输入：可测量相平面显示，频域对数幅频、相频曲线，幅相曲线等。 2）示波器的时域显示方式：示波器的相平面显示（X-Y）方式；示波器的频率特性显示方式有对数幅频特性显示、对数相频特性显示（伯德图），幅相特性显示方式（奈奎斯特图），时域分析（弧度）显示方式。 3）示波器的计算机控制显示方式。 10、外围控制对象 1）步进电机（35BY48）转速、转角控制 。 2）直流电机（BY25）脉冲测速输出及电压测速输出。 3）温度模块可调脉冲宽度输入控制及电压输入控制加热，热敏电阻测温（0℃～76.5℃）。 11、外设接口输入/输出模块：6路开关量输入和8路开关量输出、1路温控接口（铂电阻PT100）、5个预留测孔。 12、支持二次开发：除模拟运算单元、函数发生器外，本实验机的8253定时器、8259中断控制器、模数转换器，数模转换器地址也开放给用户。 13、机箱：采用铝木合金材料，参考尺寸：480×360×100mm。 二、实验项目 （一）自动控制实验 1、线性系统的时域分析：1）典型环节的模拟研究 ；2)二阶系统瞬态响应和稳定性;3)三阶系统的瞬态响应和稳定性。 2、线性控制系统的频域分析（伯德图、奈氏图）：1）惯性环节的频率特性曲线；2）二阶闭环系统的频率特性曲线；3）二阶开环系统的频率特性曲线 ；4）频率特性的时域分析。 3、非线性系统的相平面分析：1）典型非线性环节；2）二阶非线性控制系统：3）三阶非线性控制系统。 4、线性系统的校正与状态反馈:1)线性系统的校正；① 频域法串联超前校正；② 时域法串联比例微分校正；③ 时域法比例反馈校正 ；④ 时域法微分反馈校正；2)线性系统的状态反馈及极点配置 。 5、采样控制系统分析 6、模拟直流电机闭环调速实验 7、模拟温度闭环控制实验 （二）计算机控制技术实验 1、数/模转换实验 2、模/数转换实验 3、采样与保持：1）采样实验；2）采样/保持器实验；3）采样/保持控制系统分析举例。 4、平滑与数字滤波实验 ：1）微分与平滑 ；2）数字滤波 。 5、数字PID控制实验：1）标准PID控制算法，2）积分分离PID控制算法：3）非线性PID控制算法；4）积分分离--砰砰复式PID控制算法 6、最少拍控制系统 ：1）最少拍有纹波系统；2）最少拍无纹波设计；3）最少拍控制系统设计举例。 7、大林算法：1）有明显振铃现象的大林算法及振铃消除 ；2）有微弱振铃现象的大林算法及振铃消除；3）无振铃现象的大林算法。 8、多变量解耦控制：1）多变量解耦控制设计；2）多变量解耦控制设计。 9、微机控制的二次开发 （三）控制系统实验 1、直流电机闭环调速实验 2、温度闭环控制实验 3、步进电机调速实验 4、模拟/数字混合温度闭环控制实验 | 30 | 套 |
|  |  | 计算机I5 |  |  |  |  |  | 1.国内知名商用台式电脑 2.CPU:I5-9500 3.主板：英特尔芯片 4.内存：8G 5.硬盘：1T 6.显示器：21.5寸宽屏LED背光液晶显示屏 | 30 | 台 |
|  |  | 桌椅 |  |  |  |  |  | 1.桌子:桌面采用绿色环保三聚氢胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密颗粒板，板材台面板厚度25mm，PVC胶边封边；其他板16mm厚。 2.方凳子：三胺板面，喷涂脚架 3.颜色:可定制颜色 | 30 | 套 |
|  |  | 恒温设备 |  |  |  |  |  | 立式、变频，3匹，冷暖，电压、频率：220V/50Hz | 3 | 台 |
|  |  | 计算机I7 |  |  |  |  |  | 1.国内知名商用台式电脑 2.CPU:I7-9700 3.主板：英特尔芯片 4.内存：16G 5.硬盘：1T 6.显示器：21.5寸宽屏LED背光液晶显示屏，2G独立显卡 | 1 | 台 |
|  |  | 示波器 |  |  |  |  |  | 1．产品尺寸(mm)：306mm×134mm×122mm 2．电源：100V～240VACrms，50Hz/60Hz 3.宽带：≥100MHz | 30 | 台 |
| 二、机器人智造实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人智造实验室 | 智能机器人 |  |  |  |  |  | 一、擂台机器人 1.本机尺寸：高*宽365*184mm，臂展长度：492mm 2.本机重量：约1.65kg 3.续航时间：持续运行60min 4.机体支架材料：身体采用超轻硬铝合金材料，头部塑料材料，脚底防滑脚垫 5.控制方式：PC端上位机控制、IOS和Android、手机控制、手柄控制 6.关节分布与数量：共16个关节、手部3个关节*2、脚部5个关节*2 7.锂电池：11.1V 2000mAh 10C高压锂电池 8.舵机：全机身采用16个LX-824HV高压总线舵机 9.舵机参数： - 重量：57.2g - 尺寸：40mm*20.14mm*51.10mm - 堵转扭矩：17KG.cm 11.1V - 工作电压：9V-12.6V - 转速：0.20sec/60°7.4V - 空载电流：100mA - 转动角度：0°-240° - 保护：堵转保护/过温保护 - 堵转电流：1.7A-2A - 精度：0.3° - 控制方式：UART串口指令 - PWM脉宽范围：0-1000，对应0°-240° - 齿轮类型：金属齿轮 - 接口类型：PH2.0-3P - 波特率：115200 - 存储：掉电保护用户设置 - 舵机ID：0-253用户可设置，默认为1 - 回读功能：支持角度回读 - 反馈：温度、电压、位置 - 工作模式：舵机模式/减速电机模式 10.控制器：人形专用舵机控制器 - 内置串口总线舵机接口 - 主芯片 STM32F103RBT6 - 内置倾角传感器芯片 MPU6050 - 支持二次开发 - 能低压报警 - 内置MP3模块 - 支持USB手柄控制 - 16M大内存 - 电脑免驱 - 支持TTL串口通信 11.通讯系统：采用蓝牙4.0模块、PS2手柄和NRF24L01模块完成无线通信。 12. 机器人主要功能及特点： - 通过电脑上位机软件在线编程，可以自行设定动作。可以完成快速行走、前滚翻、后滚翻、单脚站立、倒立和俯卧撑、仰卧起坐，还可以表演各种舞蹈，中国功夫和现代体操。 - 机器人控制器的CPU采用高性能的32位STM32芯片，搭载16M动作储存卡，可以储存230个动作组，每个动作组可以容纳1020个动作。控制器开关内置，充电接口内置。 - 支持PC软件在线图形化编程+智能手机RoboSoul app控制+无线PS2手柄控制+平板电脑控制+100号动作组脱机运行控制。 - 配备可视化、图形化编程界面，操作方便。 - 支持中文简体、中文繁体、英文。 - 机体带有MP3模块和扬声器，可以播放音乐和各种音频。 - 可用PS2手柄远程遥控其运动，遥控距离约15米。 - 手机APP内置3种机器人运动模式：舞蹈模式、足球模式、格斗模式。 - 可以通过手机RoboSoul app，用语音控制机器人运动并修改动作指令。 - 可以用手机控制多台机器人集体表演，只要场地够大，不限数量。 - 控制板链接电脑之后自动安装驱动，打开上位机软件即可编程。 - 舵机是11.1V高压总线舵机，带有反馈功能，具有高压、低流、低功耗的功能特点 - 机体结构大量采用一体化设计思想，精简结实稳固。主要连接件厚度1.5mm,支架带有加强边设计。 - 脚部有防滑脚垫设计，脚底板尺寸：长*宽112.5*78.5mm。 - 有可以发光的双眼。 - 采用偏差内置设计，无需保存偏差文件，读取偏差可以自动覆盖。 - 机器人支持高速步态，速度：0.4m/s - 内置6轴倾角加速度传感器，可以一键完成跌倒起立功能 二、竞走机器人 1.尺度：高度*长度*宽度260*110*200mm 2.重量：0.78kg 3.电源：7.4V 20C 1500mah锂电池 4.续航时间：60min 5.自由度：6个自由度，每条腿3个自由度*2 6.通信方式：蓝牙、USB接口 7.硬件控制部分：开源舵机控制器 8、控制器采用STM32/Arduino/51开源舵机控制器： - 控制器为免驱，随插随用 - 控制器的CPU可搭配STM32、Arduino、51中的任何一种 - 搭载8M动作储存卡，可以储存230个动作组，每个动作组可以容纳510个动作 - 控制器开关内置 - 蓝牙可拆卸 - 支持外接DC适配器插头 - 支持PS2手柄和NRF24L 01模块无线控制 9.软件部分：支持LSC-6A双足上位机软件图形化控制；支持安卓LSC-6A手机APP控制；支持100号动作组脱机运行。 10.机体材料：采用硬铝合金材料加亚克力混合而成；脚部有防滑脚垫设计； 11.舵机： - 重量：57.2g - 尺寸：40mm*20.14mm*51.10mm - 堵转扭矩：17KG.cm 7.4V - 工作电压：6V-8.4V - 转速：0.20sec/60°7.4V - 空载电流：100mA - 转动角度：0°-240° - 保护：堵转保护/过温保护 - 堵转电流：2.4A-3A - 精度：0.3° - 控制方式：UART串口指令 - PWM脉宽范围：0-1000，对应0°-240° - 齿轮类型：金属齿轮 - 接口类型：PH2.0-3P - 波特率：115200 - 存储：掉电保护用户设置 - 舵机ID：0-253用户可设置，默认为1 - 回读功能：支持角度回读 - 反馈：温度、电压、位置 - 工作模式：舵机模式/减速电机模式 | 2 | 套 |
|  |  | 计算机I7 |  |  |  |  |  | 1.国内知名商用台式电脑 2.CPU:I7-9700 3.主板：英特尔芯片 4.内存：16G 5.硬盘：1T 6.显示器：21.5寸宽屏LED背光液晶显示屏，2G独立显卡 | 2 | 台 |
|  |  | 智能车 |  |  |  |  |  | 1.双车回车组C车 采用智能车竞赛官方指定新版C车模全新套件，具有快速灵敏，精度高、响应快，动力劲爆、抓地力强，车底扁平一体化、刚性足、重心低等特点。全套搭配S3010舵机，S3010舵机规格为： （1）速度：0.20秒/60 @ 4.8V；0.16秒/60 @ 6.0V （2）扭矩：72V盎司（5.2千克 - 厘米）@ 4.8V和90V-in（6.5 kg-cm）@ 6V （3）尺寸：1.6 x 0.8 x 1.5（1-9 / 16 x 13/16 x 1-1 / 2），（40 x 20 x 38.1毫米） （4）重量：1.5盎司（1-7 / 16盎司）（43克） 2.电磁三轮F车模 ### 采用智能车竞赛全新F车模，具有精度高、平稳灵活、抓地力强特点 产品尺寸：225.2×18×6.4cm | 2 | 套 |
|  |  | 万用表 |  |  |  |  |  | NCV非接触交流验电 一、产品特点 - 专业NCV检测功能； - 真有效值电压电流检测；（电压最高1000V，电流最大20A） - 100mF大电容快速充电测量； - hFE三极管测量功能，可对三极管的电流放大倍数进行检测； - 温度测量（UT89X）、LED测试（UT89XD）； - 设有手电筒及屏幕自动背光，方便用户在阴暗的环境下作业 二、基本功能 - 直流电压：600mV/6V/60V/600V/1000V - ±(0.5%＋2) - 交流电压:6V/60V/600V/1000V - ±(0.8%＋5) - 直流电流:600uA/6mA/60mA/600mA//20A - ±(0.8%+8) - 交流电流:60mA/600mA//20A - ±(1.0%+12) - 电阻:600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ - ±(0.8％+3） - 电容:6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF ±(2.5%+20) - 频率:10Hz—10MHz ±(0.1%+4) - 摄氏温度 (°C):N/A - 华氏温度（℉）N/A - 占空比5%～95% - 二极管 √ - 三极管 √ - 频响 : 45—1kHz - 显示位数 6000 - 真有效值（True RMS) √ - 量程选择 手动 - 通断测试 √ - 专业级非接触交流电压感测（ncv） √ - 声光报 √ - LED测试 √ - 数据保持 √ - 最大值/最小值测量 √ - 相对值测量√ - 背光显示√ - 低电压提示√ - 自动关机 √ - 跌落测试 1米 - 安全等级 CAT III 600V | 10 | 台 |
|  |  | arduino开发板学习套件 |  |  |  |  |  | arduino开发板传感器套件含主板。 | 10 | 套 |
|  |  | 电烙铁 |  |  |  |  |  | 1.控制台 - 功率消耗：≤700W - 工作环境：0~40℃ - 储存环境：-20℃~80℃ - 储存湿度：34%-45% 2.风枪部分 - 气流类型：气泵螺旋风 - 风流量：≤24L/MIN - 温度范围：100℃~500℃ - 温度稳定性：±1℃ - 显示形式：LED数码管 - 手柄长：≥90CM 3.电烙铁部分 - 温度范围：100℃~500℃ - 温度稳定性：±2℃ - 焊咀对地电压：＜2MV - 焊咀对地电阻：＜20HM - 显示形式：LED数码管 - 手柄长：≥100CM | 10 | 套 |
|  |  | 恒温设备 |  |  |  |  |  | 立式、变频，3匹，冷暖，电压、频率：220V/50Hz | 2 | 台 |
|  |  | 桌椅 |  |  |  |  |  | 1.桌子:桌面采用绿色环保三聚氢胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密颗粒板，板材台面板厚度25mm，PVC胶边封边；其他板16mm厚。 2.方凳子：三胺板面，喷涂脚架 3.颜色:可定制颜色 | 20 | 套 |
| 三、工业机器人仿真虚拟实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业机器人仿真虚拟实验室 | 工业机器人结构原理展示台 |  |  | 工业机器人本体结构展示系统 |  |  | 1.功能描述 ★工业机器人本体结构展示系统是以6轴的工业机器人为原型，展示工业机器人系统的结构及原理。 ★工业机器人本体结构展示系统： J1至J6轴、末端法兰的结构原理展示。内容包括：基座、腰部、大臂、肘部、小臂、腕部、法兰盘、交流伺服电机、RV减速机等。 2.技术特性 （1）采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示机器人模型及核心部件模型，随时缩放大小以方便操作； ★（2）支持手势与鼠标双模操作，采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度； ★（3）运行在智能触摸交互平板，清晰的展示工业机器人部件及子部件结构原理展示过程； ★（4）采用气流特效、电流特效等直观的表现工业机器人结构原理的真实状态、效果； ★（5）采用核心部件实体化、周边部件透明化来重点突出所展示的3D模型； 本产品支持多个节点终端同时在线使用。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  |  | 工业机器人控制系统结构展示系统 |  |  | 1.功能描述 ★（1）工业机器人控制系统结构展示系统，是以6轴的工业机器人为原型，展示工业机器人系统的结构及原理。 ★（2）工业机器人控制系统结构展示系统：控制系统主要由电路板（主板、IO板、电源单元）、变压器、断路器、再生电阻等部件组成。 1）交流伺服电机结构原理展示：伺服电机是电气驱动系统中的执行元件，工业机器人伺服系统以交流伺服电机为主，伺服电机内部组件由转子、定子、脉冲编码器、电机轴等部件组成。 ★2）RV减速机结构原理展示：减速机主要是用来匹配转速和传递转矩的作用，RV减速机的结构包含行星齿轮、轴芯、密封圈、曲柄轴组件、RV齿轮、滚针轴承等；RV减速机的原理包含正齿轮减速、RV齿轮摆动、齿差减速。 3）工业机器人坐标系展示：内容包括直角坐标系（用户座标系、工具座标系、世界座标系、基座标系）、关节坐标系（J1轴、J2轴、J3轴、J4轴、J5轴、J6轴）。 2.技术特性 ★（1）采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示机器人模型及核心部件模型，随时缩放大小以方便操作； （2）支持手势与鼠标双模操作，采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度； （3）运行在智能触摸交互平板，清晰的展示工业机器人部件及子部件结构原理展示过程； （4）采用气流特效、电流特效等直观的表现工业机器人结构原理的真实状态、效果； ★（5）采用核心部件实体化、周边部件透明化来重点突出所展示的3D模型； 本产品支持多个节点终端同时在线使用。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  |  | 工业机器人驱动系统结构原理展示系统 |  |  | 1.功能描述 ★（1）工业机器人驱动系统结构原理展示系统是以6轴的工业机器人为原型，展示工业机器人系统的结构及原理。 ★（2）工业机器人驱动系统结构原理展示系统：电动驱动系统、气动驱动系统两大部分组成。其中，电动驱动系统展示电动驱动原理及伺服电机、伺服放大器、电路板等组成部件的展示。气动驱动展示气动驱动原理以及电磁阀、减压阀、吸盘等组成部件的展示。 2.技术特性 （1）采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示机器人模型及核心部件模型，随时缩放大小以方便操作； （2）支持手势与鼠标双模操作，采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度； （3）运行在智能触摸交互平板，清晰的展示工业机器人部件及子部件结构原理展示过程； （4）采用气流特效、电流特效等直观的表现工业机器人结构原理的真实状态、效果； （5）采用核心部件实体化、周边部件透明化来重点突出所展示的3D模型； 本产品支持多个节点终端同时在线使用。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  |  | 工业机器人传感系统结构原理展示系统 |  |  | 1.功能描述 ★（1）工业机器人传感系统结构原理展示系统是以6轴的工业机器人为原型，展示工业机器人系统的结构及原理。 ★（2）工业机器人传感系统结构原理展示系统：主要对力觉传感系统电流传输方向介绍。 2.技术特性 （1）采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示机器人模型及核心部件模型，随时缩放大小以方便操作； （2）支持手势与鼠标双模操作，采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度； （3）运行在智能触摸交互平板，清晰的展示工业机器人部件及子部件结构原理展示过程； （4）采用气流特效、电流特效等直观的表现工业机器人结构原理的真实状态、效果； （5）采用核心部件实体化、周边部件透明化来重点突出所展示的3D模型； 本产品支持多个节点终端同时在线使用。 | 1 | 套 |
|  |  | 离线编程软件 |  |  |  |  |  | 1.CAD导入 RobotStudio可方便地导入各种主流CAD格式的数据，包括IGES、STEP、VRML、VDAFS、 ACIS及CATIA等。机器人程序员可依据这些精确的数据编制精度更高的机器人程序，从而提高产品质量。 2. AutoPath™ RobotStudio中最能节省时间的功能之-。该功能通过使用待加工零件的CAD模型，仅在数分钟之内便可自动生成跟踪加工曲线所需要的机器人位置(路径)。 3.程序编辑器 程序编辑器(ProgramMaker)可生成机器人程序，使用户能够在Windows环境中离线开发或维护机器人程序，可显著缩短编程时间、改进程序结构。 4.路径优化 如果程序包含接近奇异点的机器人动作，RobotStudio 可自动检测出来并发出报警，从而防止机器人在实际运行中发生这种现象。仿真监视器是--种用于机器人运动优化的可视工具，红色线条显示可改进之处，以使机器人按照最有效方式运行。可以对TCP速度、加速度、奇异点或轴线等进行优化，缩短周期时间。 5. Autoreach™ Autoreach可自动进行可到达性分析，使用十分方便，用户可通过该功能任意移动机器人或工件，直到所有位置均可到达，在数分钟之内便可完成工作单元平面布置验证和优化。 6.虚拟示教器 是实际示教台的图形显示，其核心技术是VirtualRobot.从本质上讲，所有可以在实际示教台上进行的工作都可以在虚拟示教台(QuickTeach™).上完成，因而是一种非常出色的教学和培训工具。 7.事件表 一种用于验证程序的结构与逻辑的理想工具。程序执行期间，可通过该工具直接观察工作单元的I/0状态。可将I/0连接到仿真事件，实现工位内机器人及所有设备的仿真。该功能是一种十分理想的调试工具。 8.碰撞检测 碰撞检测功能可避免设备碰撞造成的严重损失。选定检测对象后，RobotStudio可自动监测并显示程序执行时这些对象是否会发生碰撞。 9. Visual Basic for Applications (VBA) 可采用VBA改进和扩充RobotStudio功能，根据用户具体需要开发功能强大的外接插件、宏，或定制用户界面。 10. PowerPacs ABB协同合作伙伴采用VBA进行了一系列基于RobotStudio的应用开发，使RobotStudio 能够更好地适用于弧焊、弯板机管理、点焊、CalibWare(绝对精度)、叶片研磨以及BendWizard ( 弯板机管理)等应用。 11.直接上传和下载 整个机器人程序无需任何转换便可直接下载到实际机器人系统。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能制造系统仿真中心 |  |  |  | 仿真、录屏模块系统 |  | 1.功能描述 (1)仿真模块系统 ★1)基础操作功能：包含模型的加载、对加载的非机器人模型做基础的操作(移动、旋转)、对机器人模型可做基础操作(移动、旋转、手动关节、手动线性、手动重定向)、对执行机器人添加的编程指令； ★2)模型树功能：显示模型结构名称，对模型进行增加、删除、层级变化等操作； 3)3D仿真功能：对3D视图进行操作(旋转、平移、聚焦、视图放大或缩小、正交视图和投影视图的切换）； 4)编程功能：支持国内外多种品牌机器人如ABB、KUKA等编程指令。 (2)录屏模块系统 ★支持对解决方案的录制，支持视频输出为MP4格式，能够完整的录制整个工作站与生产线仿真过程。 2.技术特性 (1)技术架构 1)软件采用C/S架构，通过相应API与客户端通信； 2)基于Unity引擎进行开发； (2)开发环境 1)后台采用.net framework 4.6开发； 2)客户端采用Unity引擎、VisualStudio开发。 (3)部署环境 1)软件后台采用云服务器进行部署； 2)采用云存储方式存储软件资源。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  |  |  | 模型库、编程指令、参数模块、IO控制模块系统 |  | - 功能描述 (1)模型库模块系统，模型库包含实训所需的设备模型，支持从云端加载模型 ★1)包含国内外多种品牌机器人如ABB、KUKA，共包含9种型号的机器人； ★2)包含多种品牌控制柜如ABB、KUKA，每种品牌包含3种以上控制柜型号； ★3)包含各种类型夹具，例如弧焊焊枪、夹爪、吸盘、指针等； 4)包含各类工件，如轨迹板、T型板焊件、V型板焊件等； 5)包含多种工作站，如基础实训工作站、焊接工艺工作站等； 6)包含机床、AGV小车、变位机等； 7)每个模型都有详细的参数（工作范围、有效负重、重复定位精度以及每个轴的工作范围等）。 (2)编程指令模块系统 ★支持多种品牌如ABB、KUKA机器人的编程指令；支持MoveL、MoveC、MoveAbsJ、MoveJ、LIN、PTP、CIRC等运动指令。 (3)参数模块系统 1)模型的相关参数显示在右侧的参数面板上，主要参数包括模型的名称、坐标位置、旋转度数、x/y/z的数值（精确到小数点后三位）等； 2)编程指令的相关参数，例如：MoveL，包含坐标系、坐标位置、旋转度数、名称、基座标、速度、接近值和工件坐标等，通过对不同参数的设定完成编程操作任务。设置不同的参数大小，可以呈现不同的工艺效果。 (4)工艺模块系统 ★1)焊接工艺，支持ArcL、ArcC、ArcStart、ArcEnd、ArcLStart、ArcLEnd、ARC等焊接指令，可设置焊接工艺指令参数：清理枪管空气时间、预送气时间、尾送气时间、焊接速度、焊接电压、焊接电流、焊接形状、焊接模式、焊接距离、焊接宽度、焊接高度等。通过设置不同的参数可实现不同的焊接效果。 2)机床上下料工艺：支持根据IO信号的输入输出，使机床与机器人之间进行通讯。 (5)IO控制模块系统 1)VISUAL PLC面板中显示各设备DI/DO信号，可直接选择DI/DO信号进行相对应正确的连接； 2)通过IO信号的输入和输出，完成不同设备之间的通信，建立相关设备串联运行； 3)支持对AGV小车单独对IO信号的添加、修改、删除，允许自定义信号名称和自定义DI/DO信号量； 4)支持直接在操作栏中点击执行、重置场景； 5)支持IO数据直接写入到RSC中，下次打开RSC文件可直接调用。 - 技术特性 (1)技术架构 1)软件采用C/S架构，通过相应API与客户端通信； 2)基于Unity引擎进行开发； (2)开发环境 1)后台采用.net framework 4.6开发； 2)客户端采用Unity引擎、VisualStudio开发。 (3)部署环境 1)软件后台采用云服务器进行部署； 2)采用云存储方式存储软件资源。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  |  |  | 实训模块系统 |  | - 功能描述 实训模块系统 (1)教师端 1)支持创建实训任务，生成实训任务码并上传实训任务指导书（PDF格式）； 支持修改实训任务内容和实训任务名称； 2)支持查看学生实训任务完成情况并对学生上传的实训任务进行点评； 3)支持对学生进行管理，可添加本实训任务的学生也可将不属于本实训任务的学生移除。 (2)学生端 1)支持学生通过输入实训任务码加入实训任务； 2)根据实训内容和实训任务指导书完成实训任务并提交； 3)支持学生直接查看老师对已完成实训任务的点评。 2.技术特性 (1)技术架构 1)软件采用C/S架构，通过相应API与客户端通信； 2)基于Unity引擎进行开发； (2)开发环境 1)后台采用.net framework 4.6开发； 2)客户端采用Unity引擎、VisualStudio开发。 (3)部署环境 1)软件后台采用云服务器进行部署； 2)采用云存储方式存储软件资源。 | 1 | 套 |
|  |  | 桌椅 |  |  |  |  |  | 1.桌子:桌面采用绿色环保三聚氢胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密颗粒板，板材台面板厚度25mm，PVC胶边封边；其他板16mm厚。 2.方凳子：三胺板面，喷涂脚架 3.颜色:可定制颜色 | 60 | 套 |
|  |  | 恒温设备 |  |  |  |  |  | 立式、变频，3匹，冷暖，电压、频率：220V/50Hz | 3 | 台 |
|  |  | 计算机I7 |  |  |  |  |  | 1.国内知名商用台式电脑 2.CPU:I7-9700 3.主板：英特尔芯片 4.内存：16G 5.硬盘：1T 6.显示器：21.5寸宽屏LED背光液晶显示屏，2G独立显卡 | 61 | 台 |
| 四、工业机器人可编程控制实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业机器人可编程控制实验室 | PLC可编程控制器试验台 |  |  |  |  |  | 一、概述 PLC可编程控制器是以微处理机基础发展起来的新型工业控制装置。产品采用挂箱式，便于实验项目扩展和用户第二次开发。 二、系统构成 1、PLC可编程控制器实验台（演示屏与控制箱构成） 2、PLC可编程控制器实验演示装置 3、PLC可编程控制器操作桌 4、编程应用软件 5、仿真教学软件 6、PLC及转接通讯电缆 三、PLC可编程控制器实验台控制箱技术指标 1、电源 1.1电源输入:工作电压220V±5%(50Hz)，输入时指示灯亮。 1.2电源输出：有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。输出交流220V工作电压有高精度电流表与电压表指示 A组:直流电压+5V/3A输出，有高精度直流电压表指示电压输出，过流自动保护功能。 B组: 直流电压24V/2A输出，有高精度直流电压表指示电压输出，过流自动保护功能。 C组:低压直流稳压电源，电压+12V/-12V输出，电流2A。 D组: 0-30V直流稳压电源，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调压，输出电流2A，具有预设式限流保护功能。 E组:恒流源，提供0-20mA恒流源 F组:单相市电输出，供用户自备仪器使用。 四、PLC可编程控制器主机挂箱功能、特点 ★PLC主机：输入：14点 输出10点 输出电压：直流24V，电压表指示 利用应用软件编程 电源输入：交流220V，50Hz 1）功能包括 交流电源输入区、PLC主机 、编程电缆 LED发光管、指示灯、输出负载指示、输入模拟开关（按钮和开关）、LED数码管 、蜂鸣器 直流稳压电源5V1A、24V2A、PLC输入 、输出端口 2）PLC主机的输入输出端口均已引到面板上。输入可以接模拟输入开关、行程开关或光电开关等。输出可以接面板上的指示灯、数码管和继电器、直流电机和蜂鸣器，还可以与演示装置相连接，可应用实际的工业控制。 4）实验台本身带有24V2A的电源。可以直接用于输出负载或与演示装置接口或与其它对应装置相连。 五、实验桌：铝木结构，采用特制模具制作的优质铝合金做框架，铝合金表面经氧化处理，经久耐用，美观大方，符合现代审美观，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，桌子下部配置储存柜及电脑主机柜。 六、PLC可编程控制器实验演示挂箱 （1）该装置是为了配合PLC可编程控制器实验台使用而设计的外接演示装置。它由LED发光二极管、大型LED数码管、直流电机、步进电机等执行机构用其他外围电路模拟实际工业控制过程中的状态，它形象生动的演示了PLC的整个执行过程。通过该装置，可以锻炼学生的动手能力，能够形象生动的执行机构验证自己编写程序的正确性，掌握PLC的实际应用，增强学生对PLC的学习兴趣。演示挂箱后盖由铝合金注塑而成，箱体结构合理，工艺先进，美观大方。该装置在演示屏上位置可任意移动、互换。 （2）演示装置上对PLC的输入输出均采用24V电源，5V电源供执行机构中的外围使用，每套演示装置主要由六块实验挂箱组成十七个实验内容，它们的型号分别为： 1）功能单元一：SY001交通信号灯PLC自动控制 SY002自动售货机、 SY003 LED数码管显示PLC自动控制、SY004艺术彩灯造型PLC控制 2）功能单元二：SY005搅拌器的PLC自动控制 SY006自动成型系统、SY007加工中心刀具库选择控制 、SY008步进电机的PLC控制 3）功能单元三：SY009水塔自动供水系统 SY010邮件自动分拣系统、SY011自动洗衣机系统 SY012电镀系统 4）功能单元四：SY013四层电梯PLC自动控制 SY014基础实验 5）功能单元五：SY015模拟电视发射塔 SY016自动送料装车 6）功能单元六：SY017电机的自动控制 七、实验项目 1．与、或、非逻辑功能实验 2．定时器、计数器功能实验 3．跳转、分支功能实验 4．移位寄存器实验 5．数据处理功能实验 6．微分、位操作实验 7．交通信号灯PLC自动控制实验 8．搅拌器的PLC自动控制实验 9．LED数码官显示PLC自动控制实验 10．四层电梯的PLC自动控制实验 11．加工中心刀具库选择控制实验 12．艺术彩灯造型的PLC控制实验 13．电机的自动控制实验 14．步进电机的PLC控制 15．模拟电视发射塔实验实验 16．自动送料装车系统控制实验 17．自动售货机实验 18．自动成型实验 19．水塔自动供水控制系统实验 20．邮件自动分拣实验 21．自动洗衣机控制系统模拟实验 22．电镀过程控制实验 23.三相异步电机的电动控制 24.三相异步电机的自锁控制 25.三相异步电机的正反转控制 26.三相异步电机的星三角控制 27.变频器的参数设置 8.变频器的BOP操作 29.变频器的外部端子控制 30.变频器的模拟量控制 八、配套教学资源 PLC仿真实训软件 1）.实训要求：文字、图片的形式展示。将主要掌握的知识点予以概括，了解本模块主要的学习内容包括两地控制电路的编程方法，学会实际控制设计PLC的外围电路，学会分局实际控制要求设计简单的梯形图等。 2）.实训器件：列出电动机启停控制单元所用到的全部器件，包括三相异步电动机、PLC、交流接触器、三相断路器、熔断器、热继电器、启动按钮、停止按钮。 3）.器件布局：将器件库中的仿真器件放到仿真配电柜中的相应位置，用于训练学生对器件及电路的了解。电路上要有相应的符号，器件拖拽错误器件会拖拽不上去并会有相应的声音显示。 4）.I/O分配：软件中有I/O分配地址和电路图，将鼠标点到分配地址资源后会有相应的事物图片展示，用来让学生更好的了解器件模型与电路图。 5）.T型图：给出缺失符号的T型图和相应的符号，学生根据所学知识用鼠标将符号拖拽到T型图上，如果正确则符号保留在T型图上，错误则消失。 6）.电路连接： 原理图中闪烁的线条即为当前应连接的电路，用鼠标点击连接此线的两触点中的一个触点，然后拖动鼠标，找到另一个触点并点击，若正确将出现连接线，不正确此线消失，只有当该连线连接正确后，才能进行下一条线的接线操作。如果接线中出现困难可点击“答案”按钮，点击后将出现已完成的接线图，可参考该图完成你所进行的操作，再次点击“答案”按钮，答案将消失。 可以自由接线，参照电路图可以进行自由接线，如果不会可以点击提示，鼠标点击任何一个接线热点另外的一端热点会闪烁显示。 7.通电运行：以仿真实训方式实现。通电后，可按照操作步骤按下相应开关，即可直观地观察到电路的运行情况，同时配合模拟真实场景的声效，达到仿真的效果。 | 20 | 套 |
|  |  | 触摸屏 |  |  |  |  |  | 产品特性： 1.液晶屏：10.2英寸TFT显示，LED背光； 2.显示颜色：65535真彩； 3.分辨率;1024×600； 4.显示亮度：200cd/㎡ 5.触摸屏：电阻式； 6.额定电压：24±20%VDC； 7.额定功率：5.5W； 8.处理器：Cortex-A8,600MHz； 9.内存：128M； 10.系统内容：128M； 11.组态软件：MCGS嵌入版 | 20 | 个 |
|  |  | 桌椅 |  |  |  |  |  | 1.桌子:桌面采用绿色环保三聚氢胺板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密颗粒板，板材台面板厚度25mm，PVC胶边封边；其他板16mm厚。 2.方凳子：三胺板面，喷涂脚架 3.颜色:可定制颜色 | 20 | 套 |
|  |  | 计算机I5 |  |  |  |  |  | 1.国内知名商用台式电脑 2.CPU:I5-9500 3.主板：英特尔芯片 4.内存：8G 5.硬盘：1T 6.显示器：21.5寸宽屏LED背光液晶显示屏 | 20 | 台 |
|  |  | 计算机I7 |  |  |  |  |  | 1.国内知名商用台式电脑 2.CPU:I7-9700 3.主板：英特尔芯片 4.内存：16G 5.硬盘：1T 6.显示器：21.5寸宽屏LED背光液晶显示屏，2G独立显卡 | 1 | 台 |
|  |  | 恒温设备 |  |  |  |  |  | 立式、变频，3匹，冷暖，电压、频率：220V/50Hz | 3 | 台 |
|  |  | 工业机器人系统应用平台 | 机器人本体模块拆装 |  |  |  |  | 一、工业机器人本体 1.具有6个自由度串联关节型工业机器人;工作范围:不小于590mm;有效荷重:不小于3kg;集成信号源:手腕设不少于10路信号;集成气源:手腕设不少于4路空气（5bar）;本体防护等级:不小于IP40。 2.重复定位精度:不小于±0.02mm 3.各轴运动范围参考 轴 范围 最大速度 J1 ±170° 400°/sec J2 +85/-135° 300/sec J3 +185/-65° 520/sec J4 ±190° 500°/sec J5 ±130° 530°/sec J6 ±360° 840°/sec 二、主控制系统 1.8路数字量输入(3个捕捉功能)PNP，24VDC光电耦合; 2.8路数字量光电耦合输出(每一路最大输出电流为0.5A) PNP，24VDC; 3.1路增量式编码器输入; 4.支持最多32轴插补，通过现场总线CANOPEN或者ETHCAT进行驱动; 5.通信模块扩展:不少于2个通信模块，支持/O等模块扩展; 6.通信端口类型:不少于2个以太网，支持 Modbus/TCP， Profibus DP(从站)等; 三、人机交互系统 1.显示尺寸:不小于8英寸宽屏; 2.分辨率:不小于800x480; 3.触屏类型:高灵敏度4线电阻触摸屏，具备触感反馈功能; 4. CPU: Cortex-a9, 800MHZ 5.内存:不小于512MDDR3 6.供电电源:24VDC; 7.串口通信:COM1(RS232)，COM2(RS485)，可拓展(COM3，COM4)。 四、机器人拆装平台 1.机器人拆装工作台外形大体尺寸约为：1500m*800m*1700mm； 2.机器人安装底板为带旋转底座，集成六轴工业机器人拆装工程工作台分上下两层，上层用于安放机器人、辅材架等，下层用于储物；有专门放置机器人关节、电机以及减速机的位置； 3.配备工具、零件抽屉柜（4层）；配备平台挂板：可安放示教器、平板电脑、零件盒背板、照明灯等。 | 3 | 套 |
|  |  |  | 电气模块拆装 |  |  |  |  | 一、电气拆装平台 1.电气拆装工作台外形大体尺寸约为：800m*450m*1500mm； 2.配备电气线缆存储箱； 3.电气安装板：安装控制器、驱动器、继电器、24V电源模块、滤波器、接触器、接线端子等。 二、工具推车 车体冷轧板厚度≥1．2mm；推车帯轮，其中两个带刹车万向轮；桌面为复合板作为操作台，方便工具使用；整体额定承重≥240kg；尺寸≥900X400×800mm。 三、工具 1.扭矩扳手：扭力扳手、铬钒合金钢； 2.游标卡尺：数显功能、精度士0．02mm，规格0－150m； 3.万用表：数显式，具有自动恢复保险丝保护，防误测，具有金属抗干扰遮、自动关机、短路蜂鸣、短路灯知识、电池低压指示等功能； 4.卡簧错（内、外）； 5.工具箱：放置工具； 6、活动扳手：铸钢； 7.斜口钳； 8.内六方扳手； 9.电动扳手； 10.压线钳； 11.剥线钳； 12.电钻套件。 | 3 | 套 |
| 五、工业机器人多工艺操作实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业机器人多工艺操作实验室 | ★工业机器人多工艺操作工作站 |  | 工业机器人 |  |  |  | 1.动作类型：多关节型； 2.控制轴数≥6轴； 工作范围： 轴1旋转：+165°～-165° 轴2手臂：+110°～-110° 轴3手臂：+70°～-90° 轴4手腕：+160°～-160° 轴5弯曲：+120°～-120° 轴6翻转：+400°～-400° 最大速度： 轴1 ≥250º/s 轴2 ≥250º/s 轴3 ≥250º/s 轴4 ≥320º/s 轴5 ≥320º/s 轴6 ≥420º/s 3.最大活动半径≥580mm； 4.有效荷重≥3KG； 5.驱动方式：交流伺服驱动； 6.重复定位精度：≤±0.01mm； 7.气动夹爪工作气压≥0.8MPa； 8.防护等级：IP30; 9.机器人控制柜尺寸：宽×高×深≤258mm×450mm×565mm； 10.电源：单相220/230V，50～60Hz 11.控制柜重量：27.5kg 12.彩色液晶屏示教器，示教器标配USB接口，示教器连接不小于10m； 13.机器人扩展视觉功能. | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 机器人工具模块 |  |  |  | 1.工具快换系统：机器人手臂安装有法兰端快换模块，可实现不同工具间无需人为干涉自动完成切换，6路气动信号，额定负载约5kg，厚度约42mm，重量约305g； 2.托盘夹具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，铝合金结构，配套2套平行气缸，实现托盘的搬运工作 3.抓取夹具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，铝合金结构，配套三爪气缸，实现指针笔、模拟焊枪的抓取，抓取指针笔可以配合轨迹工位实现轨迹路线功能实训，抓取模拟焊枪可以配合变位机工位实现模拟焊接功能实训； 4.吸盘工具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，铝合金结构，配套1个真空吸盘，可实现七巧板和方块的装配、码垛工作。 | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 轨迹路线功能模块 |  |  |  | 1.包含不同几何形状的孔，可用于编辑、调试不同的轨迹程序； 2.可用于进行TCP点标定； 3.整体材质：以工业铝合金为主； 4.尺寸约：轨迹板约460 mm×230 mm×10mm。 | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 移动式工作台 |  |  |  | 1.工作台壁板材质铝合金，表面喷砂氧化处理； 2.总台子尺寸约：2400mm×900mm×800mm； 3.具有12个高度可调的脚杯，12个活动脚轮，可自由移动； 4.万向脚轮直径约50mm；轮子厚度约25mm；撑起高度约82mm；可调节高度约13mm。 | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 打磨模块 |  |  |  | 1.尺寸约：200 mm×140 mm×215mm； 2.整体材质以工业铝合金为主； 3.砂带机： 输入电压：DC12V-24V； 电机转速约：12V/6000转 24V12000转； 整机尺寸约：235MM×155MM×120MM。 | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 装配模块 |  |  |  | 1.机器人进行七巧板装配和模拟齿轮装配的工作台，工作台由码垛工件存放模块、齿轮装配模块、七巧板的装配模块组成； 2.整体材质：以工业铝合金为主； 3.码垛装配台尺寸约：450 mm×250 mm×240mm； | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 码垛模块 |  |  |  |  | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 模拟焊接模块 |  |  |  | 1.机器人进行模拟焊接的场所，可用于进行焊接程序的编辑与调试的教学； 2.整体材质：以工业铝合金为主。 3.尺寸约：变位机约235 mm×155 mm×239mm； 4.电机： 步距角约(°)：1.8； 输出轴数：单轴； 机身长度约(mm)：78.1； 引出线(根)：8； 电流/相(A)：4.2； 保持力矩（电机）（N·m）：3.136 法兰尺寸约：85.85； 环境温度：-20～50℃； 转动惯量：1400； 定位力矩(kgf·cm)：1.2； 重量(g)约：2300。 | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 视觉检测系统 |  |  |  | 1.图像类型：单色和彩色可选； 2.相机像素：≥630万像素； 3.性能要素：1X； 4.任务/程序储存器：板载 512 MB，999个程序任务； 5.图像处理存储器：≥2G SDRAM； 6.传感器类型：CMOS，卷帘快门； 7.电源：DC24V； 8.网络通信：1G (1000)/100/10 Mbps； 9.通讯协议：TCP/IP,FTP,RS-232。 | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 立体仓储 |  |  |  | 1.包含立体仓库和工件托盘； 2.立体仓库铝型材框架，尺寸约372 mm×200 mm×470mm；铝型材尺寸为20×20mm智能料库分上中下三层，总计不少于6个工位； 3.工件托盘，尺寸约180 mm×130 mm×8mm,材质为铝合金；数量不少于6个。 | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 操控模块 |  |  |  | 1.操作盒包含工作站启动、复位、急停、模式选择功能按钮，元器件采用国际知名品牌； 2.操作盒包含1个尺寸不小于7英寸的彩色显示屏，可实现视觉工作流程设定及监控； 3.总控模块 - 所用PLC的CPU工作存储器内存不小于100kB，负载存储器内存不小于4MB，保持性存储器内存不小于10kB； - 板载数字量I/O不少于24点输入和16点输出； - 具有不少于4路200kHz高速计数器； - 不少于1个以太网接口； - 可连接扩展模块不少于3个； - 至少包含一个I/O扩展模块，不少于8点数字量输入、8点数字量输出。 4.软件系统模块 软件系统主要进行编程控制，主要包括PLC控制程序，人机交互界面程序，视觉检测程序，伺服驱动程序，工业机器人通讯程序，工业机器人搬运码垛程序，工业机器人基本轨迹程序，工业机器人工具切换程序，工业机器人I/O控制程序。 5.故障诊断模块 通过触摸屏设置故障有：立体库的库位托盘检测、手爪的打开关闭的电磁阀控制、机器人的启动、停止控制故障。学生通过查看电气原理图，使用万用表排除信号的故障点，使用拨码开关解除相应的故障。 | 5 | 套 |
|  |  |  |  | 智能防护光栅 |  |  |  | 检测高度：60-2940mm 截面尺寸：27×29mm 光轴数：4-148 红外波长：940nm 同步性：光同步 最大功率：≤3W 响应时间：4-18ms 外壳防护等级：IP54 抗撞击：10g/20ms 扫描时间：＜18ms | 5 | 套 |
|  |  | 数字化课程包 |  |  |  |  |  | 《工业机器人编程与操作》数字化课程包包含教学项目、学习任务，每个教学项目配套PPT课件、题库及动画、视频等数字资源。配套工业机器人多工艺操作工作站教学使用。 PPT设计: （1）文件制作所用的软件版本不低于 Microsoft Office 2013； （2）采用 .PPT 或 .PPTX 格式，如果有内 嵌音频、视频或动画，则应在相应目录单独提供一份未嵌入的文件。 （3）页面设计美观大方，各级标题采用不同的字体和颜色， 一张幻灯片上文字颜色限定在 4 种以内，注意文字与背景色的反差； （4）如有动画操作需保证，动画连续，节奏合适； （5）文件内链接都采用相对链接，并能够正常打开； 工作页参数： 文件制作所用的软件版本不低于 Microsoft Office 2013； 常见存储格式，如pdf，.doc，.docx等。 试题库参数： （1）采用Microsoft Excel 2013及以上软件版本； （2）试题类型可以包主观题、选择题、实训任务布置等； 采用常见存储格式，如 .xlsx等表格模式。 视频拍摄与后期制作： （1）录像环境光线充足、安静、整洁，出镜人员衣着得体， 讲话清晰，板书清楚； （2）视频压缩采用 H.264 编码方式，码流率 256 Kbps 以上，帧率不低于 25 fps，分辨率不低于1920×1080（16:9），画面无色差、噪点； （3）声音和画面同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显 失真、放音过冲、过弱。现场声、背景音乐无明显比例失调，画面经过调色处理； （4）成品最终存储形式为MP4格式，使用统一片头片尾。 （5）字幕使用符合国家标准的规范字，无繁体字、异体字(国 家规定的除外)、错别字。 (6)每个微课时长微课在3到10分钟左右未宜，允许部分微课在3分钟左右，或者超过10分钟。 | 1 | 套 |
|  |  | 计算机I7 |  |  |  |  |  | 1.国内知名商用台式电脑 2.CPU:I7-9700 3.主板：英特尔芯片 4.内存：16G 5.硬盘：1T 6.显示器：21.5寸宽屏LED背光液晶显示屏，2G独立显卡 | 1 | 台 |
|  |  | 恒温设备 |  |  |  |  |  | 立式、变频，3匹，冷暖，电压、频率：220V/50Hz | 4 | 台 |
|  |  | 黑板 |  |  |  |  |  | 1、屏幕尺寸： 86寸LED液晶A规屏。 2、 采用红外十点触控技术，支持支持在Windows与安卓系统中十点或以上同时书写。 3、 输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 4、 整机具备HDMI out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 5、 即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 6、 整机前端具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。 7、 机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。 8、 整机电视开关、电脑开关和待机键三合一，操作便捷。 9、 一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 10、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键黑屏等功能。 11、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键。 12、当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后可自动开机。如整机处于正常状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 13、支持智能U盘锁定功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 14、整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 15、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 16、配备内置电脑模块：处理器：Intel Core i5或以上配置；内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置；硬盘：256G固态硬盘或以上配置。 17、采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 18、电脑模块上至少具有6个USB接口，电脑模块具备电脑防盗锁孔。 | 1 | 台 |
|  |  | 教学云平台 |  |  |  |  |  | 一、总体概述 智慧教学平台从教学出发，以提高教学质量为目标，以环境建设、教学应用、教学评价为主要任务，构建智慧“教”、“学”、“练”、“管”新模式。平台能够方便专业教师实现云端备课；发布互动教学任务，实时反馈教学知识点掌握情况，实现电子化考评，评价结果数据实时分析。利用移动设备和移动互联网技术，构建移动教学环境，实现课前学生预习，课中实时互动，课后作业互动的全景课堂。 二、组成要求 智慧教学平台包括E教（PC客户端）、E授课（PC客户端）、E课堂（移动端APP）。 三、功能描述 （一）E教 1.账号登录支持用户名密码登录与移动端扫码登录。 2.课程内容组织管理 - 教师可以直接从课程包、共享课程库或现有课程内容中一键导入课程项目，快速组建课群。 - ★学生加入课群：教师可以按专业班级筛选学生，批量选择参与学生；课群创建成功后，学生可以扫码或使用课群邀请码加入课群；教师可以限制学生自主加入课群。 - 教师可以自定义课程结构，课程结构支持拖拽排序，并且可以设置学生的查看权限。 - 教师可以通过平台，上传课程所需要各种教材、课件、参考书、视频等资料；并且支持从我的云盘、课程包、资源库等导入资源。 - ★通过PPT插件可以将平台资源直接插入PPT教学课件，实现资源与平台深度融合，方便教师备课。 - 平台支持多种格式文件（如：unity3d、动画、视频、文档、图片等）的上传与播放，支持大文件断点续传。 - 支持课程教学流程管理，可在课程学习过程中添加随堂测试练习。 - 教师可以灵活设置测试练习的学生答题条件：限制答题时间、是否允许匿名答题、是否允许反复答题、查看答案的时机。 - ★测试练习支持三种生成方式，题库自动组卷、题库手动选题和自由编辑文本自动生成题目。 - 自动组卷，可从题库随机抽选题目，通过题库课程分类，知识点和题型筛选题目，并且可以自定义各题型出题数量以及各题型的单题分数，方便快捷，一键生成； - 题库选题，可从题库中自己挑选测试题目，可根据题库课程分类、知识点、题型、认知维度和关键字快速筛选，快捷组卷； - ★可直接从Word复制文本题目极速组卷。支持单选题、多选题和判断题文本导入，可通过题型标签或题目序号自动识别题干，选择题可通过换行（或选项标识A\B\C\D）自动识别选项，选择题与判断题可直接在题干括号中编辑正确答案自动识别，自由编辑文本生成题目可实时预览； - 教师可以查看测试练习中学生答题成绩详情和数据统计。 - 教师可以查看投票问卷的统计信息和图表。 - 教师可以创建发布课外作业，对学生的回答情况进行评价，并且将优秀的回答推荐给全班学生查看学习。 - 分组教学：教师可以对课群内学生进行分组管理，组织发布小组评价。 - 支持教师将自己的课程内容进行校内分享，并且可以查看与引用其他教师分享的课程内容。 3．课群数据 - 课群学生数据汇总统计报表：教师可以查看学生各项教学活动数据详情（考勤明细，测试练习成绩明细，课外作业成绩明细，日常表现得分明细）。 - 课群学生数据导出：教师可以设置各项教学活动成绩权重占比，导出课群学生成绩明细。 - 课群综合数据报表：支持展示课群总出勤率，各项教学活动成果统计和综合成绩统计图表。 4.我的云盘 - 教师可以批量上传文件（选择多个文件或选择文件夹）到“我的云盘”，且支持直接从桌面拖拽文件上传；云盘中支持自由创建目录层级,云盘文件列表支持平铺显示与列表显示切换；支持文件下载、删除、重命名、复制等操作。 - 教师可以从课程包、资源库中直接导入资源到云盘里面使用。 - 单个教师云盘存储空间最大支持5G。 - 云盘支持MP4格式的视频在线播放。 5.我的题库 - ★教师可以从本地按照格式一键导入题目，自由编辑文本自动生成题目。支持设置题目所属课程，知识点，难易程度、认知维度与答案解析。 - ★支持按课程、知识点、题型、难易程度、认知维度、组卷数与关键字等条件检索题库题目。 - 支持教师从题库随机抽选题目，或手动选择题目，快速组卷。 6.课程包 - 支持课程包按照专业分类显示,课程包内容支持树状结构显示,便于查看，资源内容支持平铺和列表显示。 - ★课程包文件支持在线下载，文件下载后会调用系统自带的程序打开，比如office文档,pdf,jpg图片，支持资源（mp4,swf,unity3d）用专用播放器打开。 7,资源库 - 教师可以按照专业、标签查询或按照关键字模糊查询检索资源库资源。 - 资源文件下载后，资源库自动标记下载完毕的资源,方便查看。 - 资源库资源可直接复制到教师云盘或课程内容中。 二．E授课 - 支持教师通过移动端扫描二维码登录。 - ★显示模式支持放大显示和缩小隐藏,很好的配合了教师在大屏幕上的使用。 - ★支持以快捷方式显示和隐藏windows桌面,方便在教学过程中快速切换教学软件。 - 画笔功能：可以在PPT展示过程中,随时手写标注,方便教学讲解。支持各种粗细自定义的线条,线条颜色,橡皮擦,快捷启动项。 - 支持教师课堂实时考勤，教师可以手动记录考勤或学生通过扫描签到码签到。 - 支持教师对学生课堂行为表现进行加减分,教师可以随机选人或者手动选人,同时在课堂光荣榜中展示学生得分排行。 - 支持教师备课内容体系化呈现，一键下载播放课件教材等资源。 - 支持教师在线发布测试练习、投票问卷，通过互动答题，实时掌握教学效果。 - 支持教师单题放大预览测试练习题。 - 支持教师查看测试练习每题的正确率以及每题的学生答题情况。 - 支持教师在课堂中实时发起不记名投票。 - 支持教师在线查看学生课外作业的回答情况。 （二）、E课堂 1.教师功能 - 教师可以直接从现有课程内容中一键导入课程内容，快速组建课群。 - 教师可以在移动端进行备课，组织课程结构，上传图片资源；同时支持在线播放、下载课程资源（视频和文档）。 - 教师可以手动记录考勤或发起扫码签到；教师可以查看这门课中之前点名记录，了解之前的签到情况和更改历史出勤状态；教师可以查看课群学生平均出勤率，了解学生整体出勤概况。 - 教师可查看课程资源学生查看记录，了解学生的资源学习情况。 - 教师可创建发布测试练习、投票问卷、课外作业等活动进行教学活动组织。 - 支持教师查看测试练习学生回答情况及成绩。 - 支持教师布置课外作业，对学生的回答情况进行评价，并且将优秀的回答推荐给全班学生查看学习。 - 支持教师从移动端拍照或者上传手机本地图片到我的云盘；支持对资源进行按时间正序、按时间倒序、按文件名称进行排序；对资源进行下载、删除、重命名等操作，文档和视频等资源依赖于用户移动端系统的支持。 - 日常表现：教师可对学生课堂表现进行加减分操作；教师可查看学生所有表现记录；教师可日常表现加分/减分项进行编辑或修改设置。 - 课群数据：支持查看课群各项教学活动成果数据统计与综合数据统计图表。 2.学生功能 - 加入课群：学生可以通过扫描教师发布的二维码和邀请码加入课群。 - 资源学习：支持学生对教师分享的课群结构中的资源进行下载和查看，文档和视频等资源依赖于用户移动端系统的支持。 - 测评体系：支持学生扫描测试、练习、投票问卷、课堂互动二维码进行答题；如果小组测评分配代理学生，代理学生可以帮助教师提交小组测评。 - 考勤签到：支持学生输入签到码或扫描二维码进行签到考勤。 - 课外作业：支持学生提交作业回复，查看教师评价，并且可以查看教师推荐同学的作业回答情况。 - 日常表现：支持学生查看自己的课堂表现记录。 - 消息通知：支持学生接收到教师布置的作业、测评练习、投票问卷和系统推送的消息；可通过我的消息模块进入到教师布置的作业页面并进行作答。 四、技术特性 - 技术架构 - 系统平台采用B/S、C/S混合架构，通过API与移动APP进行实时通讯。 - 基于微软.Net平台开发，B/S结构采用MVC框架，C/S结构采用MVVM框架。 - 开发环境 - 后台采用.net framework 4.6和MVC5开发。 - 前端采用angular 4开发。 - 客户端采用WPF开发。 - 部署环境 - 平台采用云服务器进行部署。 - 采用云存储方式存储平台资源。 五、移动学习APP软件 1.功能要求 （1）机器人展示:展示工业机器人J1轴~J6轴部件、末端法兰爆开时结构分解动画。 （2）视频播放:播放工业机器人认知介绍、技能视频，支持RM、AVI、MP4、RMVB等格式视频。 （3）文档资料:查看工业机器人基础教材、技术资料，以PDF、word格式打开。 （4）AR扫码：通过匹配的AR教材，扫码出现3D立体模型，可以缩放和旋转机器人模型，使学生更加直观的了解机器人及部件模型，增加学生的学习兴趣。 2.内容要求 ★1)工业机器人资源库 工业机器人模型主要有FANU、ABB、KUKA、YASKAWA等品牌的机器人，每个品牌机器人下会有针对不同型号的机器人展示，机器人展示的内容包括型号、名称、最大负重、运动范围。 2）工业机器人结构原理 结构原理展示模块展示了工业机器人J1\J2\J3\J4\J5\J6\末端法兰各部件名称及结构原理分解动画，在部件分解的过程中可以进行初始化操作。 ★3）资料模块主要包含动画、教材两大部分。动画内容包括工业机器人由来、初识工业机器人、工业机器人基本原理及控制原理等。教材部分主要分工业机器人认知、工业机器人编程与操作、工业机器人维护和保养、工业机器人视觉识别和传感技术、工业机器人典型应用。 4）★支持AR教材支持AR教材扫一扫功能，所有扫码的模型均存放在云端服务器，可随时进行更新和修改模型的操作。 3.技术要求 1）建模标准：unity 3D开发环境 2) 采用AR扫描技术，立体展示机器人模型 | 1 | 套 |
| 二、本项目采购预算：机器人工程实训中心项目预算为伍佰叁拾柒万叁仟贰佰捌拾元整（5373280.00元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、供应商应按招标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2、所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家强制性标准。 3、供应商提供货物的质量保证期从竣工验收合格之日起计算，质保期不少于 1 年。在保证期内货物本身发生的质量问题，供应商应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1．本项目所涉及的硬件和软件由中标人负责安装调试合格。 2．安装调试验收合格之日起，提供不少于质保期的全免费售后“三包”服务。免费质保期结束后，中标人对本项目涉及的所有设备提供终生有偿维护维修及保养服务。因非正常使用导致设备损坏的，不属质保范围。质保期内采购人未经中标人同意自行维修、调试的，中标人可不再履行免费质保义务及设备安全责任。 3.项目产品质保期内出现的任何故障，中标人在收到用户的通知后及时派人处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1.交货时间：自合同签订之日起20个工作日内交付使用并能正常使用。 2.交货地点：广西来宾市。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他条件 |  | 1、严格按照用户指定且符合厂家安装规范标准的位置进行安装。 2、所投标系列产品必须符合国家、行业或相关安全标准要求。 3、中标人接到采购代理机构领取中标通知书的通知后，25天内与采购人签订合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.货物安装、验收合格正常使用后，且甲方收到乙方提供的合法合规报销票据后十五个工作日内，支付至合同金额的95%，余款5%在一年后无质量问题十五个工作日内一次性付清余款（无息）。 2.若乙方未能提供合法合规报销票据，则甲方有权不予支付货款，且不因此而承担违约责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 教学云平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 1.政府采购促进中小企业发展。 2.政府采购支持采用本国产品的政策。 3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。 4.政府采购促进残疾人就业政策。 5.政府采购支持监狱企业发展。 6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，供应商的投标报价明显低于其他供应商投标报价的，评审小组有权要求该供应商在接到评审小组通知后2个小时内提供规范的报价详细说明与依据供评审，并附上有造价审核资质的第三方机构出据的预算评审证明原件，且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受，否则评标委员会有权将该投标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”的投标报价，其投标无效。 2、演示要求 2.1演示内容： （1）工业机器人结构原理展示台 1）演示采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示6轴、负载20kg的工业机器人本体结构，点击模型结构功能按钮，模型呈现爆炸或整合的动画效果，含J1至J6轴、底座结构原理展示； 2）演示内容包括机座、腰部、大臂、肘部、小臂、腕部、手部、法兰盘及尺寸、传动组件（精密减速器、制动器、伺服电机）、传感器、连接件、管线、非金属结构件（密封圈、管线、防尘圈）； 3）演示控制系统结构，由示教器、电路板（主板、IO板、电源板）、变压器、断开器、再生电阻组成； 4）演示工业机器人驱动系统结构原理、伺服电机结构原理、减速机结构原理。 （2）智能制造系统仿真中心 1）能够完整的演示整个工作站与生产线仿真过程，并将视频输出为MP4、AVI等多种格式； 2）演示系统对智能制造柔性生产线的系统仿真：IO信号的添加、修改、删除以及注释，完成不同设备之间的通信，允许自定义DI/DO信号量，允许自定义信号名称、允许编辑信号注释内容，通过数字式或模拟式的输入和输出，控制立体库、机器人、机床的机械生产仿真。 3）演示多种品牌如ABB、KUKA等机器人的指令编程：MoveL、MoveC、MoveAbsJ、MoveJ、LIN、PTP、CIRC； 4）演示系统焊接功能，支持ArcL、ArcC、ArcStart、ArcEnd、ArcLStart、ArcLEnd、ARC等焊接指令，可设置焊接工艺各项指令参数（清理枪管空气/预送气/尾送气时间、焊接速度/电压/电流/形状/模式/距离/宽度/高度）。通过设置不同的参数可实现不同的焊接效果，支持多种焊接工件：系统多种工件，如轨迹板、T型板焊件、V型板焊件等； （3）教学云平台 1）演示通过PPT插件可以将平台资源直接插入PPT教学课件，实现资源与平台深度融合，方便教师备课； 2）演示测试练习支持三种生成方式，题库自动组卷、题库手动选题和自由编辑文本自动生成题目。 3）提供移动学习APP软件 ①演示不少于4个品牌的工业机器人，工业机器人型号不少于40个； ②每个机器人型号主要参数包含可达半径、重复精度、最大范围、最大负重； ③演示移动学习客户端内置的AR扫码功能，扫码配套工业机器人AR教材，出现工业机器人J1轴~J6轴部件、末端法兰3D立体模型，可以爆开、缩放和旋转机器人模型； ④相关材料包含工业机器人技能视频、工业机器人微课资源、工业机器人基础教材、工业机器人技术资料。 2.2演示其它要求 现场演示，时间要求10分钟内；具体详见评分标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4分标

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国际物流管理信息系统软件 | 一、平台基本要求 1、采用B/S架构，JAVA技术开发，SQL SERVER数据库。 2、提供详细的应用操作说明指导及配套教学资料。 二、平台功能 ★1、可实训的流程实验，至少包含：出口业务实训、出口货代业务实训、出口报关报检业务实训、进口业务实训、进口货代业务实训、订舱业务实训、提箱业务实训、单人综合实训、多人综合实训等。（需演示，验证系统具有该项所列实训项目） ★2、可扮演的角色，至少包含：买方、卖方、银行、货代、海关、检验检疫局、运输车队、理货公司、外汇局、船代、港口堆场等。（需演示，验证系统具有该项所列可扮演角色） ★3、至少包括(1)能够模拟进出口商、进出口银行、海关、检验检疫局、货代公司、船公司、堆场等操作岗位；(2)能够模拟进出口合同签订流程、信用证申请流程、订舱委托流程、订舱确认流程、报检委托流程、报检流程、提空流程、送货流程、报关委托流程、现场报关流程、装船出运流程等进出口关键流程；(3)能够使用单据制作和流转表现业务流程处理过程，单据制作和查看使用真实单据格式，支持至少20种单据的制作和流转。（需演示，验证系统具有该项所列模拟岗位、流程及操作功能） 4、系统适合多角度、分角色扮演和操作。对各角色成员的角色扮演和任务操作具有权限功能，能自动生成实验报告，教师可对实验报告进行评分、下载和查询。 5、具体功能模块至少包括： （1）用户管理：教师资料、班级资料、学生资料； （2）基础资料：货物信息、船务信息、集装箱信息、交易公司信息、承运人信息、代理公司信息、进口运输车队信息、出口运输车队信息； （3）实验任务管理：实验任务管理、多人实验管理、单人实验管理； （4）实验报告：查看单证、实验报告、实验报告导出、实验报告下载； （5）卖方 贸易磋商：业务介绍、贸易磋商； 出口申请：业务介绍、原产地证管理、出口许可证管理； 合同管理：业务介绍、销售合同管理、商业发票管理、信用证管理、填单练习； 货代关系管理：业务介绍、委托代理、填单练习； 提单管理：业务介绍、提单接收、结算费用； 交单结汇：业务介绍、交单结汇； 办理核销：业务介绍、办理核销。 （6）买方 贸易磋商：业务介绍、磋商确认； 进口申请：业务介绍、进口许可证管理； 销售合同管理：业务介绍、签定销售合同； 与货代关系管理：业务介绍、委托代理、填单练习； 与银行关系管理：业务介绍、付款赎单； 提货管理：业务介绍、提货、结算费用； 办理核销：业务介绍、办理核销。 （7）货代 关系管理：业务介绍、与卖方关系管理、与船代关系管理； 合同管理：业务介绍、委托确认； 订舱管理：业务介绍、申请订舱、订舱确认、填单练习； 提箱管理：业务介绍、提取空箱、提箱确认； 装箱管理：业务介绍、整箱作业、拼箱作业、理货通知； 保险：业务介绍、保险单管理； 报关报检：业务介绍、报关申请、送单海关、报检申请、送单报检； 货物交接：业务介绍、交接、接收场站收据、结算费用； 提单管理：业务介绍、发送场站收据、获取提单、结算费用、提单发送； 提货管理：业务介绍、换取提货单、接收提货单、堆场提货、结算费用； 交货管理：业务介绍、提货确认、结算费用、交货； （8）海关 报关管理：业务介绍、报关申请、海关缴税。 （9）检验检疫局 报检管理：业务介绍、接受报检。 （10）理货公司 理货作业：业务介绍、理货。 （11）船代 订舱作业：业务介绍、订舱确认； 提单管理：业务介绍、开具提单、提单发送、填单练习； 提货管理：业务介绍、开具提货单、发送提货单、填单练习。 （12）运输车队 空箱作业：业务介绍、提空箱； 交货作业：业务介绍、堆场交货、填单练习； 提货作业：业务介绍、出车提货、提货； 重箱作业：业务介绍、交货。 （13）港口堆场 提箱作业：业务介绍、发送空箱、填单练习； 提货单管理：业务介绍、接收提货单、交货、填单练习。 （14）银行 付款赎单：业务介绍、付款赎单。 （15）外汇局 核销处理：办理核销。 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保，五年免费升级。 2、需提供相关软件著作权证书复印件或软件使用授权书。 3、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 2 | 3D物流装备设备学习平台 | 一、平台基本要求 1、采用B/S架构，JAVA技术开发，SQL SERVER数据库。 2、需提供教学指导书、教学指导视频等资源。 二、平台功能 1、平台以虚拟仿真的方式进行物流装备设备知识的学习，设备全部采用真实比例和尺寸构建各种物流装备设备模型，种类全面，包含物流行业常用的物流装备设备实物模型，涵盖仓储类、装卸搬运类、货架类、分拣与输送设备类；同时软件还需提供相物流装备设备相关知识的介绍。 ★2、主要包括但不限于存储类、运输类、装卸搬运类、码垛类、分拣输送类、港口类等不同类物流装备设备。至少包括：其中包装设备包括轨道门式起重机、桥吊起重机、轮胎起重机、多用途门座起重机、门座起重机、集装箱正面吊、集装箱跨运车、伸缩臂叉车、液压手动叉车、集装箱叉车、装载车、升降平台车、固定式登车桥、集装箱、港口重钢平板拖车、移动式登车桥、耐磨地磅、集装箱卡车、集装箱拖车、提升车、拖船、货运火车、货运飞机、皮带输送机、滚轴输送机、连板输送机、伸缩皮带机、交叉皮带分拣机、螺旋输送机、侧面叉车、叠盘机、堆高车、手推车、提升机、机械手、电动搬运车、码垛机、穿梭车、笼车、滑块分拣机、旋转装置、压入式货架、堆垛机、悬臂式货架、托盘、横梁式货架、流利式货架、移动式货架、立体库、轻量型货架、重力式货架、阁楼式货架、驶入式货架、PDA等 。（需演示,验证具有该项所列物流装备设备） 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保，五年免费升级。 2、需提供相关软件著作权证书复印件或软件使用授权书。 3、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 3 | 电子商务模拟实训教学软件 | 一、平台基本要求 1、系统采用sqlsever数据库，基于B/S架构开发。 2、提供详细的应用操作说明指导及配套教学资料。 二、平台至少包含如下模块 1、B2B平台 （1）网站前台：供求信息（发布管理信息、自定义分类订阅、商机快递、我的收藏）、公司介绍、留言、会员资料（修改联系信息、手机验证、修改密码）、诚信通专享服务（网站管理诚信通档案、广告购买竞价排名）、在线拍卖（我参与的拍卖、我发起的拍卖、发起新的拍卖）等；（需演示，验证;系统具有该项所列功能） （2）网站后台：服务商系统设置、会员管理信息、审核目录管理（目录信息、添加目录信息、维护目录属性、信息维护）、竞价管理（竞价管理竞价设置）等。（需演示，验证;系统具有该项所列功能） 2、B2C平台 （1）网站前台：我的订单、购物车暂存、收货地址、礼金券、修改会员信息、修改密码、留言/答复收件箱； （2）网站后台：会员管理、类别管理商品管理、礼金券管理、订单管理、留言板、商品评论、库存管理、网站管理等等。 3、C2C平台 （1）平台：我是买家、我是卖家、信用管理等。 （2）服务商：支付密钥绑定商品管理、会员管理、交易管理、消费者保护管理、直通车管理等。 4、G2B平台 （1）供应商：注册资料、供应产品资质文件、厂家授权、招标公告、标书购买、标书填写、标书投递、标书查询、采购项目预中标公告、中标公告、中标项目质疑、投诉帐户管理、付款和收款记录； （2）采购商：包括单位信息维护添加项目、评分细项设定、邀请招标设定、项目提交、项目查询、项目进度查询； （3）专家：注册资料、资质文件、邀请涵、评标项目、项目评述、经验交流； （4）政府平台：通知管理、采购新闻、办事指南的管理、银行帐号设置、供应类别设置、信息管理、项目审核、生成招标公告、招标公告管理、生成招标文件、项目查询、投标申请审核、标书付款确认、截止投标邀请、评标专家确定、预中标单位发布、预中标公告、确定中标单位、发布中标公告、投标保证金管理、履约付款、疑问解答、供应商、采购商和专家的资格审核资料查询等等。 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保，三年免费升级。 2、需提供相关软件著作权证书复印件或软件使用授权书。 3、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 4 | 物流成本管理系统 | 一、平台至少包含如下模块 （一）物流组织与经营模拟模块 1、以物流企业实际业务为背景，模拟物流企业在实际物流业务活动中，如何通过竟标条件中的最合理的价格、服务、时间、财务成本等因素获得订单，对每个物流节点衔接与配合的设计，通过预测与计算，在不影响交货时间和优质服务的前提下，找出最合理的路径。 2、以典型供应链公司业务为原型，在系统中提供供应商、生产企业、配送中心、海关、货代、银行、客户等信息，将整个流程组织成多条供应链。 ★3、本系统必须要有供应链竞标过程，教师可以对“任务模板，产品信息，交货信息”等的设置，自主的创建不同的任务模板。（需演示，验证：具有该项所要求的操作功能） ★4、系统模拟真实供应链各个环节操作过程，产生的等待时间与成本。学生可通过严格计算每个环节所产生的等待时间、所需金额，如何让利润最大化。（需演示验证：具有该项所要求的操作功能） 5、系统可以动态编辑流程节点，组成不同的供应链。设置各节点信息（生产，仓储，货代，港口，运输线路等）组成不同的经营模板。 6、教师设定一个任务的批次与数量进行任务发布，通过设置定时器，任务发布后每隔段时间生成设定的订单。 7、学生选择任务后，进入对应模拟供应链场景，学生通过结合个人金额，计算成本利润竞标订单。竞标成功后，学生进入供应链每个环节的操作，最后通过利润计算学生成绩。 8、系统中有对应的视频，学生可以通过视频熟悉供应链的各个环节中不同的工作任务与职责。 9、设置参数，有效订单数、最大订单数、比赛时间、交货截止时间、有效投标时间、订单预付百分比、滞纳金的百分比、起始资金。 （二）物流成本管理模块 1、项目管理 （1）项目信息：管理项目列表，对项目进行预算； （2）项目费用：输入项目中实际的费用. 2、项目核算 （1）按项目核算：对每个项目进行核算； （2）按时间核算：给定时间段，对所有费用核算； （3）按客户核算：指定客户，对该客户的费用核算。 3、绩效分析 （1）按项目分析：对单个项目进行报告分析； （2）按时间分析：给定时间段，对所有费用出报告分析； （3）年度走势：以月为单位，选定年份，给出曲线图； （4）同期对比：本月、本季与上年的当前月、当前季进行对比。 4、项目设置 （1）行业信息：行业信息维护； （2）物流范围：物流范围信息维护； （3）物流功能：物流功能信息维护； （4）支付形态：支付形态信息维护； （5）项目类别：项目类别信息维护； （6）客户信息：客户信息维护。 5、用户管理 （1）用户信息：管理所有的用户； （2）角色信息：管理所有的角色。 二、其他要求 1、需提供不少于1年的质保，五年免费升级。 2、需提供相关软件著作权证书复印件或软件使用授权书。 3、提供免费使用培训。 4、提供详细的应用操作说明指导及配套教学资料。 | 1 | 套 |
| 5 | 3D电商物流实训系统 | 一、平台基本要求 1、采用B/S架构，JAVA技术开发，SQL SERVER数据库。 2、提供详细的应用操作说明指导及配套教学资料。 二、系统至少需要具备如下实训功能 ★1、货物的接收与检验：通过入库单的货物品类和数量进行入库货物的接受与核对，确认是否与入库单一致；将合格货物与不合格货物进行分开处理，合格货物进行立体库上架存储、不合格货物进行退后处理。（需演示，验证：具有该项所要求操作功能） 2、货物堆码：采用常见的堆码方式重叠式堆码来进行实操操作。 ★3、自动化立体库入库：自动化立体库的入库平台搭载带有动力滚筒输送机将货物输送入库，学生通过操作WCS系统控制堆垛机将货物进行入库与出库。（需演示，验证：具有该项所要求操作功能） 4、货物盘点：以真实、准确、完整、清楚等原则，学生按照现货盘点法进行盘点，将盘点结果与账面实际相对比，进行盘亏盘盈的数量处理，系统能通过盘点笔输入盘亏盘盈的数量。 5、按单拣选：能够在拣选平台端查看客户实时的下单数据，拣选员能够采用摘果式拣选进行拣选，出库拣选能够对接外部实际客户下单系统数据，真实按照客户下单数据进行虚拟化拣选。 6、打包与贴标：能将货物在打包台进行自动打包，进行物流贴标。 7、实时任务看板：实时任务看板以双“11”等时期为拣选员拣选进行实战，任务看板能够显示拣选总任务量与已拣选任务量。 8、自动化分拣线分拣出库：货物能够通过自动化分拣线进行按照客户不同区域的订单进行自动化分拣，同时任务看板进行相应的已拣选数量的完成。 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保，五年免费升级。 2、需提供相关软件著作权证书复印件或软件使用授权书。 3、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 6 | 3D物流实训规划构建系统 | 一、平台基本要求 1、采用B/S架构，JAVA技术开发，SQL SERVER数据库。 ★2、利用标准件预设，使用拖拽方式完成仓储的规划布局。仓储物流装备预设件需提供常见物流装备设备模型。软件需提供规划场景VR虚拟化展现功能，可将自由规划的各种场景展现在VR虚拟化的场景中，实现物理场景360°全景体验和验证。（需演示，验证：系统满足该项所要求的功能） 3、提供详细的应用操作说明指导及配套教学资料。 二、系统功能 ★1、基本功能 系统需至少具有新建场景、保存场景、教学文档查看、场景选择、运行场景、暂停场景等基本的操作功能。（需演示，验证：系统具有该项所要求的操作功能） ★2、模型库 规划设计场景编辑中的物流模块至少应包含物流运输设备、存储设备、分拣设备、打包设备、物流信息化设备、物流环境基础等常见常用的物流装备设备，如皮带输送、滚筒输送机、自动化立体库、出库平台、入库平台、打包机、万向球台、叉车、托盘、料箱、手推车、货物、扫描枪、电脑、传感器、PDA、工作台、灭火器等，为学生提供丰富的资源库。至少可以提供500种以上的工业以及物流相关模型，必须包含自动封口机、自动裹模机、手动液压车、光指引拣选装置、光指引拣选货架等。（需演示，验证：系统能满足该项要求的物流装备设备） 3、运行编辑功能 运行编辑功能可以使用户实时查看自己场景的运行状态，学生能及时的调整自己规划设计的场景，并能够支持物流设备布局角度的调整，做到360°随意调整，做到精准布局。 4、测距功能 测距功能提供给用户测量距离的功能，用户根据实际的需求随时调整所布局的设备距，有利于合理进行布局，增加配送中心的真实性与合理性。 5、锁定模型功能 锁定模型功能提供用户锁定实际模型的功能，防止模型的位置发生变化。 6、锁定视角功能 锁定视角功能提供用户一个锁定当前观看画面的功能，便于用户观看当前的规划设计好的场景。 7、恢复初始视角功能 恢复初始视角功能可以使用户观看最初规划配送中心时的视角，便于用户观察配送中心规划的整体状态。 ★8、360°全景照片功能 360°全景照片功能为用户可将自己规划设计完成的场景进行图片保存，用户通过360°的全景观看，帮助用户随时发现规划设计中出现的问题并及时进行更正。（需演示，验证：系统具有该项要求的操作功能） 9、整体教学实训系统逻辑编辑功能 （1）在3D环境下，提供强大的逻辑编辑功能，能够支持对物流装备设备或物流系统逻辑编辑，可支持物流循环输送系统的设计，支持循环输送系统的“积放”运行逻辑、分拣设备的分拣逻辑定义编辑，满足不同业务场景下货物的输送、分拣的设计需求，逻辑编辑系统支持条件编辑和响应编辑，能对不同物流设备进行逻辑定义，实现包括设备运行参数的调整、设备作业响应等逻辑控制，支持多种物流设备的逻辑控制，包括支持设置输送带光电传感器，进行货物识别，光电传感器当识别货物时具有检测声报功能，摆臂机器人分拣等功能； （2）在3D环境下，系统支持对物流设备提供至少三种可视图形化物流逻辑编辑器，不使用代码编写逻辑，包括物流常量运算器、物流算术运算器以及物流逻辑运算器。支持能够实现点击运算器出现物流逻辑编辑页面，进行物流逻辑编辑。物流常量运算器提供多组可选择对象，可进常量的设置。物流算数运算器提供基础四则运算功能，能够通过图形化页面，编辑运算器的输入、运算符并实时展现运算结果。物流逻辑运算器提供强大的逻辑编辑功能，支持多条件编辑，可实现可视化界面中的物流涉设备的逻辑条件创建、修改及删除。并能够通过可视化页面设置不同条件下的物流设备参数调整、物流设备执行作业的选择以及变量输出等功能，实现物流设备运行逻辑控制从参数输入、参数运算、条件编辑以及条件响应的完整闭环。 10、组件多选功能 在3D环境下，支持多个物流装备设备组件多选，一键复制功能。 11、教学备课功能 要求能够支持教师备课，能够方便简单地将互联网资源设计在本系统中，如图片、平面视频、全景视频等教学资料等设计在本系统中。不需要下载互联网资源，只需将互联网资源地址直接复制在本系统中，系统便能直接调取互联网资源，极大的方便教学备课，学生上课。 ★12、任务点编辑功能 本系统支持在系统中进行实训任务点编辑，能够在系统中采用直接拖拽的形式，进行学生实训任务点的设计，如入库、盘点、出库等仓储任务流程的设计。（需演示，验证;系统中具有该项要求的进行实训任务点编辑的要求功能） 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保，五年免费升级。 2、需提供相关软件著作权证书复印件或软件使用授权书。 3、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 7 | 区域资源管理平台 | 一、基本功能 1、具有高清硬件终端，标清硬件终端，标清软件终端，3G以上手机终端混合接入能力； 2、具有软件终端本机屏幕广播具有WEB远程管理功能，远程维护，远程重启、关机，状态查询，IP设置； 3、具有灾难恢复； 4、具有数据备份、导入、导出功能； 5、大用户并发（单台支持300用户并发，250组可视通讯)； 6、多网关融合（支持互联网网关、3G网关系统等接入）； 7、支持模块化功能（视频、音频、数据均可混合交互或单独交互，模块化搭配）； 8、支持VP8、RVCH.264PRO视频编解码技术； 9、网络纠错：具有网络纠错机制，能够在5%的丢包率下图像正常传输，60%丢包率下音频正常传输；支持QoS机制； 10、课堂直播：支持课堂直播功能； 11、网络安全：支持国际标准AES 256位加密接入算法，并且在开启AES加密功能时不影响图像的分辨率及帧率； 12、跨越路由器及防火墙，保证系统安全。 二、技术参数 1、通讯协议：TCP/IP、UDP； 2、图像格式支持：CIF、4CIF、SVGA、XGA、HD 720P、HD 1080P； 3、采用全编码全解码处理方式，支持任意速率、分辨率的终端设备（如智能手机、PAD等）接入同一课堂或会议； 4、视频编码支持RVCH.264PRO、VP8； 5、音频编码支持G.711、G.722、G.722.1G.723.1等； 6、网络端口：100M/1000MBase-T自适应以太网接口≥2，支持ATM、SDH、VPN、卫星专线、ADSL、3G、4G等线路接入。 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保，五年免费升级。 2、需提供相关软件著作权证书复印件或软件使用授权书。 3、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 8 | 实景互动教学一体化平台 | 一、基本要求 1、视频输入：4路HD SDI视频输入接口、1路HDMI视频输入接口、1路VGA视频输入接口； 2、视频输入分辨率：最高达1080P； 3、视频编码尺寸：1080P、720P、640×480； 4、视频编码协议：H.264、MPEG4、VP8； 5、视频输出：1路HDMI视频输出接口、1路DVI－I视频输出接口、1路VGA视频输出接口； 6、音频输入：1路3.5mm音频输入接口、3路6.35MIC音频输入接口、1路RCA立体声音频输入接口； 7、音频输出：1路3.5mm音频输出接口、1路RCA立体声音频输出接口； 8、音频编码协议：G.711、G.722、G.722.1、G.723.1； 9、网络接口：2路100/1000Mbps RJ45； 10、其他接口：4路USB2.0端口、2路USB3.0端口、3路COM串行通讯端口。 二、功能参数： 1、支持在现有互联网带宽条件下，一个主讲教室托N个接收教室并能实现实时音视频双向实时互动。 2、支持与远端课堂、PC终端、智能移动终端通过音视频交互平台实现音视频双向实时互动。 3、具备课程录制功能，支持教师、学生、板书、全景（教师或学生）、教学PC（教学一体机、笔记本等）5路视频图像及现场声音的实时同步采集录制并保存。 4、为了确保系统的环境适用性，互动录播系统在无网络的情况下也可录制本地授课教室课程视频，而无需登陆服务器，本地即可录制和回放。 5、支持手动导播和自动导播两种方式。自动导播方式，可与图像智能跟踪系统组合，实现全自动跟踪录播；手动导播方式下，操作人员可手动导播教师视频、学生视频和VGA视频。 6、支持本地授课教师视频及远端交互视频录制为一个视频文件，无需后期进行编辑合成，以保证上课场景的真实性。 7、具有课件视频信号锁定控制功能，教师可以随时一键将教学课件视频信号画面锁定为主画面，也可一键解锁，让主画面回到初始视频画面。 8、支持电影模式和资源模式两种录制模式，并可支持两种模式同步录制功能。电影模式视频格式为标准格式，适合通用播放器进行播放。 9、具备在进行音视频双向互动时，教师能根据现有网络状况手动调节向外传输的视频清晰度。 10、本地录制的课件可以手动/自动上传到服务器，同时支持将本地录制的视频课件拷贝至外接USB存储设备中。（需演示） 11、支持断线重连功能：在互动时当网络从中断到恢复后系统能自动重新登陆远程互动教室，继续正常的远程互动教学。（需演示） 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保，五年免费升级。 2、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 9 | 远程互动智能控制平台 | 一、技术参数 1、尺寸：21.5英寸； 2、屏幕比例：16:9； 3、接口类型：15针D-Sub(VGA)、DVI、HDMI、USB、音频输出(耳机接口)； 4、面板类型：VA； 5、点距：0.248mm； 6、亮度：250cd/m2； 7、典型对比度：3000:1； 8、动态对比度：800万:1； 9、分辨率：1920×1080； 10、响应速度：12ms； 11、水平可视角度：178度； 12、垂直可视角度：178度； 13、面板最大色彩：16.7M； 14、背光类型：WLED； 15、特色功能：触摸屏、USB HUB、USB 2.0上行端口(用于触控支持)； 16、支持壁挂：是； 17、触控技术：投射电容式系统； 18、传感器叠层厚度：1.1毫米； 19、防护玻璃厚度：1.1 +/- 0.2毫米； 20、触控方式：手指和薄手套； 21、接触点：手掌范围内共有10个接触点； 22、响应时间：25毫秒。 二、功能参数 ★1、主动式智能导播触控单元支持全触摸屏操控，教师在课程录制及远程互动过程中无需其他人员辅助，就可以通过触摸屏独立、主动、随意地进行录播控制、导播控制、分屏控制、互动控制等操作。 ★2、教师能通过触屏滑动拖拽导播操作主动地将本地/远端各路视频信号进行接入及随意切换。 ★3、在二分屏（视频画面分割为左右两路独立视频画面）显示模式下、支持采用触屏滑动拖拽操作互换二分屏左右视频位置。 ★4、在一拖四（视频画面分割为一路主画面视频和四路小视频画面）显示模式下，支持采用触屏滑动拖拽操作将任意一路小视频画面切换为主画面，同时，四路小视频画面之间也可以进行位置互换。 ★5、远端用户接入到互动课堂后，教师能通过主动式智能导播触控单元查看接入用户名称和用户数量，同时，教师可主动将远端在线用户接入互动教室进行音视频双向互动。 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保，五年免费升级。 2、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 10 | 远程实景智能锁定跟踪系统 | 一、技术参数 1、采用一体化嵌入式硬件设计，系统稳定可靠，采用图像识别技术跟踪； 2、云台协议：支持VISCA，兼容广播级专业云台接入。 二、功能参数 1、图像分析技术：采用画面分析技术，教师无需佩戴任何设备即可实现跟踪功能； 2、定位技术：单台设备实现支持多重区域、多个目标、多级策略的综合自动跟踪模式； 3、防抖技术：支持宽动态+微控制，保证画面流畅稳定； 4、摄像机根据目标移动速度和动作幅度的智能调整景深； 5、具备四机位拍摄跟踪模式，可保证所有场景切换镜头的方式跟踪拍摄（包括VGA、教师、板书、学生画面），不出现摄像机转动、变焦不稳定画面； 6、支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 7、具有多人员识别与拍摄策略，单人员是特写拍摄，多人员大全景、小全景的切换； 8、内置Web Server，使用IE浏览器进行参数设置及调试安装。 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保。 2、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 11 | 图像跟踪摄像机 | 一、技术参数 采用一体化集成设计，集成全景摄像机和特写摄像机。 二、功能参数 1、特写摄像机 图像传感器：1/2.8 " Exmor CMOS； 视频输出接口：1路HD-SDI； 有效像素：214万像； 视频格式：1080P/60/50/30/25 1080i/60/50， 720P/60/50/30/25 NTSC，PAL； 光学变焦：20X； 数字变焦：12X； 焦距：f=4.7~94.0mm； 光圈：F1.6~F3.5； 视场角：55.4°~2.9°； 最低照度：0.5lux ( 彩色)，0.095lux（黑白）； 快门速度：1/1~1/10,000s； 增益：自动/手动； 白平衡：自动，室内，室外，一键触发，自动跟踪，手动 曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先，亮度优先 信噪比：≥50dB。 2、全景摄像机 图像传感器：1/3 " CMOS； 视频输出接口：1路HD-SDI； 有效像素：210万像； 白平衡：自动； 曝光：自动； 镜头：手动定焦； 焦距：3.73mm； 视角：水平92°，垂直50°。 3、云台参数 水平范围：-170°~+170°； 垂直范围：-30°~+90°自动翻转； 旋转速度：水平：0.1°~160°/ 秒；垂直：0.1°~120°/秒； 预置位：256个； 网络接口：100M/1000M自适应以太网接口(RJ45)； 控制协议：VISCA，PELCO-D/P； 波特率：1200bps~19200bps。 三、其他要求 1、需提供不少于1年的质保。 2、提供免费使用培训。 | 2 | 套 |
| 12 | 数字音频处理系统 | 1、10路进6路出； 2、8路话筒（PA/REC可选）； 3、4路线路输入1路远程视频会议输入； 4、2路线路扩声，2路辅助线路，1路远程视频，会议输出及1录专业录音输出； 5、通过LONGOO浮点运算技术的AFC滤波处理，现场扩声可避免啸叫现象； 6、-10DB的幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比，无论远近录音人声干净，可识别度、清晰度及还原度极高； 7、输入处理：回声消除（AEC），啸叫抑制(自适应)（AFC），背景降噪（ANC），增益控制（AGC）； 8、自带频谱分析仪，可以自动校正房间均衡（AEQ)，补偿房间的声学缺陷； 9、自带功放：2×100W，8Ω采样率，48K； 10、频率响应：20~20kHz； 11、通道噪声：<-90dBu； 12、动态范围：99dBU。 | 1 | 套 |
| 13 | 讲台/学生区录音话筒 | 1、拾音头：固定式充电背板，永久极性电容拾音头； 2、安装方式：86盒隐藏安装； 3、指向特性：全指向性/半心形单指向性； 4、输出连接头：内置式三针凤凰接头； 5、频率响应：30~20000Hz； 6、高通滤波：80Hz，18dB/octave； 7、感度：-34dB (19.9 mV)以1V于1Pa； 8、阻抗：200欧姆； 9、最大输入声压级：133dB声压，1kHz于1%T.H.D.； 10、动态范围：103dB，1 kHz于最高声压； 11、讯噪比：67dB，1kHz于1Pa； 12、幻象供电：直流11~52V，耗电3mA。 | 2 | 套 |
| 14 | 大型物流企业远程实景互动教学平台 | 一、基本要求 ★1、实时直播：能实现物流企业中仓储、配送、运输、国际物流、港务等作业现场各岗位与教学现场实时直播。（需演示，验证具备实时直播功能） ★2、实时互动：通过教室端的视音频信号按前述路径逆向同步传输到现场，实现与现场端的实时互动。学生可以实现与作业现场指导老师的互动，实现课堂内、课堂外“双师”教学。 3、免费提供大中型物流企业（物流教学服务资源提供商）的远程实景互动教学与服务一年以上。 4、所提供的大中型物流企业 (物流教学服务资源提供商)必须具有仓储、配送、运输、国际物流、港务等的业务与岗位。 5、物流作业现场主讲人必须由具有5年以上大中型物流企业工作经验的一线岗位操作员工担任。 6、提供知名物流专家、物流职业经理人、物流实践专家免费互动授课12个课时以上。 二、其他要求 1、为保证该产品与服务的合法性和满足教学需求，物流教学服务资源提供商必须是在中国境内注册的大中型物流企业，在投标文件中提供该企业的法人承诺书原件一份（承诺内容包括自愿为采购人提供包括仓储、配送、运输、国际物流、港务等实际物流业务运作远程实景的教学服务，并为采购人提供预约讲解与教师学生互动教学服务，同意将岗位中的信息用作教学资源信息公开发表），以及在投标文件提供远程实景互动教学平台的软硬件系统集成解决方案。 2、需提供相关软件著作权证书复印件或软件使用授权书。 3、需提供不少于1年的质保，五年免费升级。 4、提供免费使用培训。 | 1 | 套 |
| 15 | 多媒体功放系统（含音箱） | 一、功放1套 1、无分区，两通道。 2、两组功率输出，输出功率100W*2。 3、负载阻抗：4~8Ω。 4、输入灵敏度：≤250mv。 5、频率响应：25~20KHz。 6、信噪比：≥74dB。 7、额定电源：220V~50Hz。 8、外接USB播放功能、蓝牙功能、FM调频功能。 二、无线话筒2只 高端会议唛，带液晶显示屏，接收距离远。 三、音响2对 8寸T形专业木制音箱。 1、阻抗：4Ω。 2、输入功率：50~100W。 3、磁钢规格：∮100磁。 4、灵敏度：90db。 5、频率响应：50~16KHz。 | 1 | 套 |
| 16 | 大型显视器 | 1、86英寸大型显视器。 2、屏幕类型：UHD超高清LED 液晶屏。 3、控制面板：电源开关，音量调谐。 4、操作系统：支持Windows 与Android双系统。 5、分辨率：≤3840×2160。 6、显示比例：16:9。 7、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 8、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 9、整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，具备防眩光效果，支持二维码扫码识别等功能。 10、全国联保，三年质保。 | 1 | 台 |
| 17 | 投影机 | 1、投影光源：激光。 2、投影技术：3LCD。 3、标准分辨率：WXGA（1280*800）。 4、对比度：2500000:1。 5、屏幕比例：16:10。 6、亮度：5000流明。 7、上门安装，全国联保，整机保修不少于2年。 | 1 | 台 |
| 18 | 投影幕布 | 150寸；电动玻珠幕布；比例：4:3。 | 1 | 块 |
| 19 | 网络机柜 | 1、钢化玻璃前门，带锁。 2、侧门、前门、后门可快速装卸。 3、加装散热风扇、脚轮、电源支架、理线架等。 4、材料及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑、灰色。 | 1 | 个 |
| 20 | 视频分频器 | 一拖二（1进2出）VGA分配器。 | 1 | 个 |
| 21 | 教师桌及椅子 | 1、教师桌 （1）规格：1200*700*900mm； （2）材料：全钢制； （3）前后推拉，多媒体讲台。 2、椅子 （1）环保材料，无毒无害； （2）靠背采用高品质尼龙网面设计； （3）坐垫采用高密度回弹海绵填充，外包高密度纳米网丝； （4）椅架采用钢材结构，表面通过除油酸化、磷化等离子抛光等处理，高温烤漆，里层采用热浸锌工艺； （5）配静音防滑脚垫。 | 1 | 套 |
| 22 | 电脑桌 | 1、规格：1800mm*1800mm*750mm(长*宽*高）。 2、台面：两个梯形组合后呈六角形。 3、材质：E1级标准三聚氰胺环保高密度板25mm，优质厚PVC封边带。 4、桌体有6个主机位设计。 | 10 | 套 |
| 23 | 椅子 | 1、环保材料，无毒无害。 2、靠背采用高品质尼龙网面设计。 3、坐垫采用高密度回弹海绵填充，外包高密度纳米网丝。 4、椅架采用钢材结构，表面通过除油酸化、磷化等离子抛光等处理，高温烤漆，里层采用热浸锌工艺。 5、配静音防滑脚垫。 | 60 | 张 |
| 24 | 微型计算机 | 1、处理器Intel Core I5-9500（3.0）,6核，三级缓存9M。 2、8G内存 。 3、256G SSD硬盘。 4、21.5寸LED显示器。 5、独立显卡，2GB显存，集成声卡及千兆网卡。 6、USB光电鼠标、防水键盘。 7、预装云教室、WIN10等操作系统。 8、具有硬盘保护、网络同传及增量同传等功能。 9、三年全硬件免费保修、三年原厂商上门免费服务。 | 61 | 套 |
| 25 | 明装电源插座 | 1、开关类型：10孔总控开关。 2、电源线芯规格：大于0.75X3。 3、额定电压、电流： 220-250（V）10（A）。 4、工作温度： -10-42（℃）。 5、壳体材质： ABS+PC 。 6、导电体材质：Cu 。 7、产品认证：符合国家CCC认证标准。 8、质量认证： CE 3C。 9、保护功能：超功率保护。 | 61 | 个 |
| 26 | 网线 | 1、铜丝线规：24AWG，铜芯线径标≥0.510mm，负公差为0.005mm，材料为无氧铜。 2、PE料：联碳3364。 3、外皮材料:防火级别高于CM的PVC料。 4、标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801。 5、运行性能：最大衰减（db/100m）:21.9，最小NEXT(db):50.5，最小ACR(db):13.5，PS NEXT(db):48.6 ELFEXT（db/100m）:30.8，PS ELFEXT（db/100m）:29.5，回波损耗（db）:28.9。 6、绝缘材料：PE(高密度聚乙烯)。 7、护套材料：PVC或LSZH。 8、特性阻抗：100±15Ω。 | 1330 | 米 |
| 27 | 水晶头 | 超五类水晶头： 1、型号规格：非屏蔽型。 2、外壳：全新聚碳酸脂（PC），至少达到V2等级。 3、金属材料：高硬度黄铜（铜含量>60％）。 4、水晶头严格按照FCC标准设计制作，符合T568A/B标准 5、机械寿命：大于1000次拔插。 6、使用效果：能达到综合布线五类以上标准。 7、按照TIA568A或TIA568B的标准压接，线缆上有标号，设备的端口与实际计算机终端设备根据线缆编号一一对应。 8、网线预留足够长（方便主机移动和维护）。 | 1 | 袋（100个/袋） |
| 28 | 电线 | 1、BV4平方国标单芯单股铜芯线。 2、连接到电脑插排电源线采用4平方国标单芯单股铜芯线，各组连接到电源箱电源线采用10平方国标单芯单股铜芯线。 3、实验室用电负荷等级及要求按照现行国家标准执行。 4、各管槽应符合机房布线施工规范。 5、分组至电箱，安装符合行业标准，线缆的铺设符合相应强、弱电布线，标记清晰。 6、机房计算机设备供电系统必须与照明、空调等其他用途的电源系统分开。 7、电源线与网线分开在不同线槽。 8、由中标公司根据业主需要进行设计、安装。 | 5 | 卷（每卷100米） |
|  |  | 1、BV10平方国标单芯单股铜芯线。 2、连接到电脑插排电源线采用4平方国标单芯单股铜芯线，各组连接到电源箱电源线采用10平方国标单芯单股铜芯线。 3、实验室用电负荷等级及要求按照现行国家标准执行。 4、各管槽应符合机房布线施工规范。 5、分组至电箱，安装符合行业标准，线缆的铺设符合相应强、弱电布线，标记清晰。 6、机房计算机设备供电系统必须与照明、空调等其他用途的电源系统分开。 7、电源线与网线分开在不同线槽。 8、由中标公司根据业主需要进行设计、安装。 | 2 | 卷（每卷100米） |
| 29 | 电线槽 | 难燃聚氯乙烯PVC电线槽，规格22x59mm。 | 50 | 米 |
|  |  | 难燃聚氯乙烯PVC电线槽，规格27x99mm。 | 100 | 米 |
| 二、本项目采购预算：广西科技师范学院物流管理仿真实验室项目预算为壹佰壹拾陆万陆仟伍佰陆拾元整（1166560.00元） |  |  |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、供应商应按招标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2、所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家强制性标准。 3、供应商提供货物的质量保证期从竣工验收合格之日起计算，质保期不少于 1 年（除投影机、微型计算机需按采购需求提供质量保修）。在保证期内货物本身发生的质量问题，供应商应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1．本项目所涉及的硬件和软件由中标人负责安装调试合格。 2．安装调试验收合格之日起，提供不少于质保期的全免费售后“三包”服务。免费质保期结束后，中标人对本项目涉及的所有设备提供终生有偿维护维修及保养服务。因非正常使用导致设备损坏的，不属质保范围。质保期内采购人未经中标人同意自行维修、调试的，中标人可不再履行免费质保义务及设备安全责任。 3.项目产品质保期内出现的任何故障，中标人在收到用户的通知后及时派人处理。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1.交货时间：自合同签订之日起20个工作日内交付使用并能正常使用。 2.交货地点：广西来宾市。 |  |  |
| 其他条件 |  | 1、严格按照用户指定且符合厂家安装规范标准的位置进行安装。 2、所投标系列产品必须符合国家、行业或相关安全标准要求。 3、中标人接到采购代理机构领取中标通知书的通知后，25天内与采购人签订合同。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1. 货物安装、验收合格正常使用后，且甲方收到乙方提供的合法合规报销票据后十五个工作日内，支付至合同金额的95%，余款5%在一年后无质量问题十五个工作日内一次性付清余款（无息）。 2.若乙方未能提供合法合规报销票据，则甲方有权不予支付货款，且不因此而承担违约责任。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 大型物流企业远程实景互动教学平台 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 1.政府采购促进中小企业发展。 2.政府采购支持采用本国产品的政策。 3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。 4.政府采购促进残疾人就业政策。 5.政府采购支持监狱企业发展。 6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 按参数要求 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明（如有） |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 其他要求 |  | 为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，供应商的投标报价明显低于其他供应商投标报价的，评审小组有权要求该供应商在接到评审小组通知后2个小时内提供规范的报价详细说明与依据供评审，并附上有造价审核资质的第三方机构出据的预算评审证明原件，且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受，否则评标委员会有权将该投标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”的投标报价，其投标无效。 |  |  |

5分标

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶触控一体机 | 一、硬件要求： 1.显示参数 屏幕尺寸：对角线英寸86：16:9 显示屏：A规屏 显示色彩：双通道10Bit ，1677万色 显示分辨率：1920*1080 亮度：350 cd/m2 对比度：1200：1 可视角度：178° 2.防撞击：屏幕表面采用4mm钢化玻璃，硬度达到莫氏7级，采用1000g钢珠在高度1.5米高度进行自由落体撞击试验，屏幕无破损。（提供国家权威机构的检测报告） 二、触摸部分： 1.★采用电容触控技术，可以实现10人同时书写，同时可以实现四人不同功能操作的。 2.★触摸设备采用USB与计算机无驱动连接（生产厂商具备国际USB组织VID授权,可在官网www.usb.org查询）。 3.★防水、防水设计：整机通过防尘IP6X、防水IPX5等级试验。（提供国家权威机构的检测报告） 4.★提供硬件检测软件，快速判定故障位置（需现场测试检测软件）。 5.触摸次数：同一位置超过6000万次点击。 三、电视机整机设计要求 1.输入端口：输入：HDMI*2 ，VGA/AUDIO*3 ， RF*1，YPBPR*1，AV*1， USB 3.0*2，RS232*1，RJ45*1， TOUCH USB*1，SD CARD*1。VGA OUT*1 2.★前置端口： HDMI*1、TOUCH USB*1、VGA/Audio*1、USB*2（可实现多媒体USB和内置PC共用USB）。 3.整机具备全触控功能：在任意通道中可以无需通过物理按键，通过手势可以调出智能互动功能菜单，可实现图像模式、通道切换、亮度、音量、对比度调节功能。 4.★安卓系统配置Android 5.0及以上，主频≥1.4GHz，内存≥2G，内置存储16G（非扩展存储）。 5.★内置WiFi热点，支持2.4G/5G网络接入。 6.★通过移动终端（IOS/安卓）可对多台设备进行管理，包括查询状态、关机、信号切换、画面监控、推送消息（提供软件著作权证书）。 四、OPS结构电脑 1.★电脑为标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，不接受非标准的OPS电脑结构的电脑。 2.产品内置PC采用模块化方案，实现无单独接线的插拔,；整机除电源线外无外部可见连线，避免线材导致的信号损耗，方便产品售后维护； 3.低噪音热管传导散热设计,避免采用台式机方案因产生过大的热量导致散热故障，采用笔记本低功耗CPU。 4.内置电脑采用CPU Intel i5 内存8G 硬盘256G 。 5.一路HDMI输出、一路RS232、一路网线端口、2路USB3.0。4路USB2.0。 五、应用软件。 安卓系统软件 1.支持任意通道下10点书写，在安卓操作系统中可以通过手势大小改变笔擦大小。 2.支持任意通道下进行截图，截图内容可以做安卓系统的图库中再次调用，也可以通过遥控器进行画面冻结操作。 3.笔功能:提供铅笔、软笔、彩虹笔等笔型，并可以通过属性菜单对当前笔的颜色、粗细、透明度、线型进行更改。 4.笔擦功能：提供对象擦。 5.图形绘制:可实现图形的快速绘制，包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、菱形等。 6.插入图片功能，老师可以插入任意格式的图片到页面中进行拖动操作。 7.辅助工具：提供板中板、幕布、探照灯、放大镜、照相机、填色桶、计算器、直尺、圆规、三角板、量角器、时钟等工具。 8.页面功能：可提供白板页、黑板页、绿板页，也可以对页面的颜色进行任意颜色的更改，同时也可以选择任意图片作为背景页面使用。 9.页面操作：支持对页面上下翻页、漫游、漫游返回、清除页面、删除页面、页面的整体放大、缩小等， 10.资源库：软件自带各学科教学资源，包含图片、文本等， 11.提供安卓软件软件著作权证书复印件并加盖公章。 Windows系统软件 1.手势识别：支持Win 7/8 Android、MAC手势，可实现放大、缩小、旋转；无需点击任何按钮或快捷键，即可使用。 2.★一键锁屏功能: 可直接通过软件实现一键锁定，设置开启、关闭触摸功能，防止误操作。（提供资质证明文件） 3.PPT应用：与PPT软件无缝结合，在PPT播放过程中，直接通过软件快捷键即可实现对PPT的翻页、标注及檫除。 4.★PPT文件导入：软件可以将PPT文件文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，并可以对对象进行再次的编辑和保存，方便教师进行备课 5.office标注嵌入功能：能将铅笔标注以及几何图形的内容嵌入到Word、Excel、PPT中 6.多种操作模式：在同一软件下，提供备授课模式、标注模式与多用户模式。 7.备授课模式：用户在备课模式与授课模式下可以实现一键进行两种模式的快速转换和内容预览，在授课模式下支持页面分辨率设置，用户可以根据电脑的输出的分辨率设置页面的大小，保证页面分辨率发生变化时页面中的对象不会发生变形。 8.★多用户模式：能根据触摸设备的触摸点数提供多人同时进行书写、图形、擦除等不同功能的操作，而不是单纯的实现多个用户的同时书写。 9.标注模式：能将铅笔标注、几何图形嵌入到office办公软件中并保存，也可以在任意第三方软件中进行包括标注。 10.多学科模式，提供语文、数学、英语、物理、化学等多学科模式，不同学科老师可以通过切换不同的学科，就可以调用出自己想要的教学工具。 11.★自定义工具栏：在在编辑模式、全屏模式、标注模式中用户可以根据需要进行工具栏的自定义，可以符合自己使用习惯的标准工具栏。 12.★笔工具：可提供11种笔型，必须包含铅笔、荧光笔、软笔、纹理笔、毛笔、标注笔、彩虹笔、智能笔、魔术刷等工具。智能识别可自动识别三角形、圆、椭圆、矩形、圆弧、箭头、五角星、梯形、弧箭头、曲线、折线、角。标注笔能实现指定内容的标注功能，不会对非标注对象进行标注提示。通过魔术刷工具可以设置指定隐藏内容的显现效果。 13.笔擦功能：提供对象擦、位图擦，同时为了满足擦除的便捷性，能实现对象笔擦的手势识别擦除功能。 14.★容器功能：通过容器工具能实现教学内容的自动纠错功能，在教学内容为正确时候能设置各种声音进行对当前的行为进行激励等活动。 15.★视频功能：能插入wma、avi、mov、mpeg、mpg、rm、rmvb、asf、mp4、flv、mkv、vob、dat、SWF等格式的插入，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，并且可以进行同时播放，也可对选中的视频进行播放，并对动态视频进行截取及标注，在插入视频后能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 16.★多媒体素材插入：为了满足教学的要求插入的图片要求支持 png、jpeg、bmp、jpg、Gif等格式，对插入的图片可以满足使用者在插入图片时就可以对图片大小进行调整，无需插入后对图片大小进行调整，音频文件支持mp3、wav、aac、wma、mid、ra等格式，播放音频文件时能根据需要进行播放进度调节。 17.★时钟功能：提供时钟功能，包括数字时钟、机械时钟、秒表等模式，同时可以根据需要设置倒计时模式，倒计时完成时可以连接到网站、页面、文件、声音等的触发效果。 18.照相机：可在软件与电脑当前页面进行切换，选择性的在这两个模式下进行全屏、矩形、任意图形的截取。 19.★对象动画功能：提供包括PPT所有的动画效果，同时可以对任意对象设置动画触发器功能。 同时为了保证设置的动画效果的完整性，提供动画还原功能，一键还原设置的所有动画效果。 20.页面动画：在页面进行切换时可以设置各种动画效果，增加课件的互动性。 21.表格功能：可插入、合并、修改表格及单元格大小，同时对插入表格中的内容能进行自动排版。 22.页面：可提供白板页、也可根据教学需求，任意改变页面背景；老师也可以根据需要设置一个页面模板，方便对页面进行整体背景设置。 23.网格页面：可添加网格，并对网格页面进行样式、起点、线型与方向等设置，。图片页：提供田字格、五线谱等学科页面及渐变色填充页面。实现书写与鼠标的无缝切换。同一页面既可操作电脑又可以书写、批注；为了满足实际的备课需求，提供页面模板设计功能，使用者可以根据需要设置单个页面应用模板，也可以设置所有页面应用模板，同时使用者可以对任何一个页面进行拖动进行页面顺序的调整。网格页面：可添加网格，并对网格页面进行样式、起点、线型与方向等设置 24.★分辨率调整：在不同设备上备好课件后能根据设备的分辨率进行设置以满足在不同分辨率的设备上使用时保证课件内容不发生变化。 25.图形绘制：可实现图形的快速绘制，包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、菱形、箭头、双箭头、圆角矩形、圆柱体、立方体、圆锥等。图形工具方便用户快速的创建标准的图形，并可实现图形的填充、移动、旋转等操作。图片页：提供田字格、五线谱等学科页面及渐变色填充页面 26.辅助工具：提供放大镜、探照灯、遮幕、填充等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、函数生成器等数学工具， 27.★要求幕布、探照灯、放大镜在备课过程中能保存在对应的页面中，不是在演示到需要使用的页面上才调出幕布、探照灯等工具。 28.直尺能实现自动吸附功能，在电子白板上无需使用拖动使直尺与被测量的直线进行对齐进行测量，只需要选择直尺的自动吸附就可以与被测量直线进行对齐。 29.直接调用外部摄像头视频、数影仪、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，既能实现动态画面标注，又可以实现静态截取，对截取的内容进行放大、旋转等操作。 30.支持页面回放与屏幕录制功能。页面回访，无需进行手动开始录制，就可以对选中的任何页面进行页面的回放，同时可以保存下来下次使用；屏幕录制可将操作过程及板书内容，包含声音，录制为视频并进行保存。 31.★提供office的超级链接功能能实现对对象与网站、软件内的页面与页面、对象与文件、对象与声音的交互式超级链接。 32.★教学流程：为了满足教学对日常教学中的资源管理，可以通过添加教学流程对日常教学资源进行归类管理，同时能实现一键调用管理目录中的资源。 33.★一键登录“在线教育资源网站”：可通过网络资源功能一键登录在线教育资源网站，也可把资源拖入软件里直接使用，为了满足教学的连贯性在调用网络资源时，无需关闭或最小化，就可以正常的浏览、调用网络资源。 34.资源浏览器：软件自带各学科教学资源，包含图片、文本、音频、flash示例、学科动态资源等，同时根据需要可以把这些资源导出作为素材使用，也可以根据需要把外部的资源导入到软件中作为软件资源的一部分，以实现教师对任意资源的保存、管理及调用。 35.在软件中编辑的对象可以直接保存在本地资源文件中，并且可以一键导出为一个图片作为一个文件放在其他任何文件中使用。 六、★资源网站 1.版本涵盖小学、初中、高中100余个版本，资源体系完整，覆盖小学、初中、高中百余种版本教材、真题资源，资源条数60余万条，试卷11余万套，Flash资源1万余个，可在线播放及下载，容量达10T 。资源类型包含同步教材的教案、课件、素材及习题等资源，同时涵盖教师专业发展资源和主题教育资源 2.教师可登陆网站选择：在线培训服务及备课辅导。 3.学科资源管理平台功能：以资源共享共建为目的，支持超大容量的教学资源库建设。教师可按教材、课标、年级、学科、媒体和专题等不同的分类实现资源整合、上传下载、检索浏览、交流等功能；并可按照时间段统计资源被使用的用户、次数等信息 4.社会化网络教育社区：支持老师、家长、学生之间有效沟通，在社区里可以轻松发布短句、文章、疑问、图片、视频、资源、习题、作业、投票等不同类型的内容，也可针对内容进行回应和转发来达到快速分享、传播。用户通过关注感兴趣的人和订阅标签来获取最新知识，并通过私信和具有相同研究方向的人一起扩展学习。每个人都有一个精美主页，完美展现自我,学校和班级用户可以生成包含教师与学生内容的班级网站 5.提供网络资源库平台著作权证书，以及商标注册登记证书 七、移动教学系统 1.无线操作: 教师通过移动终端（平板或手机）无线远程操作液晶触摸教学平板。 2.具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。 3.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作。 4.支持移动展台功能，通过移动端拍摄画面一键上传到大屏进行批注。 5.移动U盘功能，移动端存储的文件可一键上传至大屏。 八、产品认证资质 1.软件著作权：独立知识产权，需提供交互式电子白板底层控制软件著作权证书，交互式电子白板软件著作权证书。 2.提供网络资源库平台著作权证书，以及商标注册登记证书， 3.提供进入最新一期节能产品认证证书。 4. 提供“数字校园综合解决方案”检测报告。 5. 产品通过CE、FCC、ROHS、CB认证（须提供认证证书复印件）。 6. 提供微软认证证书。 7. 触摸模组通过REACH检测报告 、C-TICK检测报告、IC检测报告、ERP检测报告。 8. 提供触摸单元检测报告。 9. 提供触摸模组的高低温湿热检测报告。 10. 温度循环E1报告。 11. 电视机提供防雷检测报告，在样品遭受雷击后仍能达到4级浪涌要求。 12. 提供触摸单元抗强光检测报告。 13. 电视机提供防雷检测报告。 14. 整机提供国家权威机构出具的10万小时MBTF检测报告。 15. ★产品通过QC080000有害物质认证 16. 提供HDMI认证。 17. ★提供出版社出版的交互式触摸设备的使用教材（现场提供）。 | 1 | 台 |
| 2 | 互动一体机移动支架 | 支架材质：优质铝合金、阳极氧化处理、底座镜面抛光，可移动滑轮承重>60KG，适合互动液晶大屏一体机尺寸55-85"。 | 1 | 架 |
| 3 | 视频展示台 | 1、★采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4 面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 2、★机箱顶部USB3.0接口输入输出2组、USB2.0接口1组, USB接口可外接U盘或连接电脑读取\存储功能；单根 USB 线实现供电、高清数据传输需求。 3 、采用 800W 像素自动对焦摄像头，可拍摄 A4 画幅 ，图像刷新分辨率15帧@3264*2448、 2592*1944（图像帧率15帧）、1920*1080（图像帧率40帧）。 4、★镜头支臂可旋转调节，随意调节拍摄角度，镜头可左右旋转180度，垂直调节180度；镜头与支架一体化设计，可单独与机箱拆卸分离，便于设备维护； 5、★采用摄像头支臂顶部感应式触控功能，可在展台支臂触控控制：放大、缩小、左右旋转、展台启动、灯光三级调光、拍照功能 6、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 7、免驱动，支持微软系列W7\W8\W10\XP多系统操作； 8、可做动态视频录制，高清录像格式为AVI、自带麦克风，可同步录制声音，图像输出格式YUV，MJPG； 9、24位图像真彩色，自动补光；多种获取图片格式JPG、TIF、BMP等；输出格式为：PDF、TXT、DOC； 二、软件功能：软件参数 1.★开启软件弹出图形快捷菜单，配有实物展台、录像、同屏对比、文档拍摄等图形快捷模块健，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换；为了不妨碍局部显示，功能快捷图形健可以拖动至显示器的任意位置；批注功能条和底板控制健条均可以任意拖动； 2.★通过软件视频展示可以实现动态即时旋转和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达1500%, 可通过电脑控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿，可以实现画面90°左右旋转； 3.具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像： 可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，局部擦除、全屏擦除;笔画粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板； 4.★ 具有同屏多画面对比教学功能：具有图片1、2、4、16画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存、文字输入和白板标注，进行对比教学； 5 具有课件制作扫描和文档采集管理功能：支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描拍照，速度可设；主副摄像头都支持局部画面放大扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器；支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件，并自带PDF阅读器；支持副摄像头开启和关闭，副摄像头可单独拍照，也可以与主摄像头合并拍照； 支持文字识别，即OCR功能；可以对照片进行颜色、文件格式、图像质量、亮度、曝光等进行设置； 6.★微课制作功能：支持主摄像头、副摄像头、桌面在录像时所占的屏幕比例缩放和拖动，可对三个画面选择性打开或关闭，并用不同颜色标识框选比例，可选择录像分辨率、码率，录像保存路径可变更； 7.★自带视频编辑器，支持对录制的视频即时调出编辑，形成课件；支持视频属性调节，可调节亮度、对比度、色度、饱和度、清晰度、伽马、曝光等； 8.★ 帮助支持，内置软件说明书及故障排查指引，协助解决软件使用问题。 | 1 | 套 |
| 4 | 钢琴 | 1、 规格：88键，立式钢琴。 2、 外观：黑色亮光，镜面涂装； 3、弦轴板：多层坚硬色木交错拼接而成，使用防潮密封胶粘合； ★4、铸铁板：采用日本原装进口真空铸膜铁板，口字型全框架设计，进口优质弦槌. 5、音板：云杉实木音板，增强共鸣效果； ★6、键盘：云杉实木制作、键体木材部分不能涂油漆、键皮与木材部分无痕粘接； ★7、击弦机系统：高精度无偏差专用击锤，铝合金材质总档、运动部件材质以实木为主，琴码采用更高档的硬木增强传音； ★8、码桥及琴弦：码桥纯实木制作，不含合板材料，以粘接方式固定在音板上，正面不可用螺丝固定，琴弦表面无镀铬涂层； 9、外观：采用聚脂镜面喷涂技术，无铅环保油漆，上门板采用喷涂技术，保证钢琴外观光泽度； 10、液压缓降键盘盖，防止损伤手、钢琴的保护作用； 11、钢琴附件：1）产品说明书2）琴凳1张； ★12、制造方式：整琴及重要零部件由品牌原厂研发并生产； 13、环保有害物质限量：甲醛不超过0.04mg/m³、甲苯、二甲苯不超过0.01mg/m³； ★14、投标文件中必须提供产品的相关彩页（含技术参数），能证明技术参数的相关文件，并加盖投标人公章。 ★15.为保证供应商所竞标产品为售后与保障，签合同供货前请提供成交产品原制造商针对本项目的供货明证书原件以及厂家售后服务承诺书原件（加盖原厂家公章），如不能提供，应按无效应标处理，采购人将有权上报政府采购监督管理相关部门。 | 2 | 台 |
| 5 | 电钢琴 | 1.键盘 88键 （A-1 – C7）；白键表面仿象牙颜色，磨砂黑键。 2.力度灵敏度≥4种（强力/中等/柔和/固定），通过A6、A#6、B6、C7设置力度，控制键盘轻重。 ★3.音源要求为纯正的大三角钢琴声音引擎采样，音色≥24种内置音色（其中纯钢琴音色≥3，管风琴音色≥1种，中国音色≥8种），面板直选式选择音色≥6种，复音数≥192种；伴奏≥20种 （其中中国风格节奏≥3种） ★4.必须具备电子钢琴控制器功能（智能设备应用程序—数码钢琴控制器能通过iPhone/iPad/iPod touch上运行的专门开发的电子钢琴控制器应用程序，能远程控制电子钢琴。此应用程序能在屏幕上显示各种参数（提供此功能截图加盖投标人公章或者现场演示此项功能），直观的可视化方式进行设置和教学）。 5.效果/功能：≥4种混响类型，具有制音踏板共鸣、声音增强功能。 6.不少于双音色、分割、双人演奏、Intelligent Acoustic Control（IAC，智能声学控制）功能；自动关机功能。 ★7.内置乐曲：≥71首（21首音色示范乐曲 + 50首预设世界钢琴名曲（有详细的曲目））。 9.乐曲录音：1个用户乐曲2个音轨。 10.数据容量：≥1首乐曲100 KB （约11,000个音符）。 ★11.节拍器功能： （1）≥10种节奏。 （2）速度调节≥5–280。 ★12.连接接口≥以下接口： DC IN (12V)、PHONES (2)、SUSTAIN、PEDAL UNIT、 USB TO HOST、 AUX OUT，用于iPhone/iPod touch/iPad的USBMIDI接口 （i-UX1）。 13.不少于三个踏板；原装木架。 ★14.投标人于投标文件中必须提供以下资料(加盖投标人公章)： （1）所投产品3C认证证书复印件； （2）所投产品产品彩页(含详细技术参数)或说明书. ★15.为保证供应商所投标产品为售后与保障，签合同供货前请提供成交产品原制造商针对本项目的供货明证书原件以及厂家售后服务承诺书原件（加盖原厂家公章），如不能提供，应按无效应标处理，采购人将有权上报政府采购监督管理相关部门。 | 1 | 台 |
| 6 | 功放 | 1.多种DSP卡拉OK演唱模式、4种音乐DSP预设模式可供选择，带卡拉OK激励效果，单片机控制，性能稳定可靠。 2.蓝色背光LCD液晶显示调节参数LED专业显示屏专业级数码回声电路，使人声更加丰富自然。 3.整体设计根据卡商业使用要求，其音量、音色及效果采用隐藏式调节,保证工作可靠。 4.强制冷风扇加强本机的散热，满足长时间工作。 5.特有五路话筒输入、(其中后面2路带DC6V极相电源)多种音源输入。 6.输出功率：2×300W | 1 | 台 |
| 7 | 功放 | 1、多种DSP卡拉OK演唱模式、4种音乐DSP预设模式可供选择，带卡拉OK激励效果，单片机控制，性能稳定可靠。 2、蓝色背光LCD液晶显示调节参数LED专业显示屏专业级数码回声电路，使人声更加丰富自然。 3、整体设计根据卡商业使用要求，其音量、音色及效果采用隐藏式调节,保证工作可靠。 4、强制冷风扇加强本机的散热，满足长时间工作。 ★5.前后扳均设有麦克风输入插孔,从整体美观到工作安装都极为方便。 ★6.适合KTV包房、多媒体教室、会议室使用。 7、输出功率：2×200W | 1 | 台 |
| 8 | DVD播放器 | 性能特点： 1、兼容DVD、CD、MP3等多种音频格式 ； 2、荧光数码显示 ； 3、轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能，U盘、光盘播放模式一键切换； 4、 断电记忆功能，再通电后自动续播功能； 5、 可外接U盘播放MP3歌曲；最大支持16G； 6、技术参数: 7、电源: AC 220-240V/50-60Hz 8、功耗: 30W 9、机器尺寸: 482*375*88mm 10、净重: 3.5Kg | 1 | 台 |
| 9 | 音箱 | 1、驱动器：1个10寸长冲程低音驱动器，4个3寸前纸盆高音. 2、标称功率：180W. 3、灵敏度： 92dB/1W/1M. 4、最大声压级： 100dB. 5、箱体及外饰： 红色木皮纹包房箱,铁网. 6、尺 寸： 520MM*320MM*315MM. | 3 | 对 |
| 10 | U段一拖二无线麦克风 | 接收机 1、 工作频率：500-980MHz 2、 采用微电脑CPU控制 3、 PLL锁相环频率合成技术 4、 32/96频道自由选择 5、 多功能LCD,特有音频声压显示,发射器电池电压显示 6、 红外线对频 7、 特设接收灵敏度选择开关 8、 S/N信噪比:>105dB 9、 T.H.D失真:<0.5% 10、 频率响应:40Hz-18KHz 11、 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 12、 音频动态扩展及自动电平控制电路 发射器 13、 工作频率:500-980MHz 采用微电脑CPU控制 14、 PLL锁相环频率合成技术 32/96频道自由选择多功能LCD,特有音频/射频电平显示,电池电压显示红外线对频 15、 频率稳定度：±0.002 16、 拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB 17、 FM 最大调制频率偏：±45KHz RF 18、 射频输出功率：高10mW / 低5mW 19、 高次谐波：低于主波基准60dB以上 20、 锌铝合金结构(OK-2H/3H) 21、 全铝合金结构(OK-5H/66H) | 1 | 套 |
| 11 | 音箱吊架 | 黑色、钢铁材质、表面喷塑处理，坚固可靠，抗腐防锈；一副两个,水平360度可调,前后180度可调,杆子长短可伸缩,最大可调到22CM, | 3 | 对 |
| 12 | 话筒支架 | 单麦夹话筒支架，材质: 金属钢管，重量: 1.5KＧ，调节高度: 80-160cm，颜色: 黑色 | 5 | 套 |
| 13 | 指挥台 | 指挥台，全木制，便携可调/折叠式，结实耐用，无噪音。站台表面铺有红地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台也都为樟子松纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节，80-120客户任意调节。 谱台板尺寸约:67*44公分 二层台板尺寸约:30*44公分 谱台板高度尺寸约:80-120公分 护栏高度尺寸约:高93公分 宽:76公分 站台尺寸约:100*125*26公分 | 1 | 张 |
| 14 | 音乐节拍器 | 材料：注塑外壳 纯金属机芯 机芯：高档金属机芯 模式：传统示拍模式 速度：40~208拍/分 节拍：0、2、3、4、6 误差：速度误差<1% 特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚 尺寸：20.5*9.7*10.5CM 无须电池 | 10 | 个 |
| 15 | 音叉 | - 材质：不锈钢 2、规格：总长≧11CM，把手长度≧3.6CM，叉长≧8CM 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图。 5、需提供国家轻工业国家轻工业乐器质量监督检测中心出具检测报告或测试报告。 | 10 | 个 |
| 16 | 音乐教学基本理论参考书 | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等。 | 5 | 套 |
| 17 | 小学音乐教学挂图 | 符合中小学音乐教学标准 （1）符合中小学音乐教科书的有关要求，符合中小学音乐课程标准的指导思想； （2）挂图采用彩色胶印，画面整洁，色泽自然鲜明，图像清晰，表面平整，无缺角和褶痕； （3）挂图内容正确、重点突出； （4）全套70幅对开，牢固耐用。 民族乐器部分:4副对开挂图 西洋乐器部分:6副对开挂图 简谱乐理部分:10副对开挂图 五线谱乐理部分：11副对开挂图 其它部分：3副对开挂图 中国音乐家：9副对开挂图 外国音乐家：27副对开挂图 ★含《中华人民共和国国歌》（简谱及无线谱） 由正规出版社出版 | 2 | 套 |
| 18 | 小学音乐教学软件 | 音乐CD：44张；多媒体教学光盘12张 ；教师用书活页12本；教师用书12本 由人民音乐电子音像出版社发行 | 2 | 套 |
| 19 | 音乐欣赏教学曲库 | 1、中国艺术歌曲范唱与伴奏一（11首） 2、中国艺术歌曲范唱与伴奏二（11首） 3、中国艺术歌曲范唱与伴奏三（11首） 4、中国艺术歌曲范唱与伴奏四（11首） 5、中国艺术歌曲范唱与伴奏五（11首） 6、中国艺术歌曲范唱与伴奏六（11首） 8、悠久的民歌二（8首） 9、 著名声乐教育家 邹文琴1 10、著名声乐教育家 邹文琴2 11、著名声乐教育家 邹文琴3 12、著名声乐教育家 邹文琴4 13、著名声乐教育家 邹文琴5 14、著名声乐教育家 邹文琴6 15、世界十大进行曲（15首） 16、民乐经典（26首） 17、经典老歌（15首） 18、永远的舞曲（14首） 19、世界著名幻想曲（13首） 20、我的家（10首） 21、萨克斯中外名曲（15首） 22、小号曲集（14首） 23、世界各国国歌一（60首） 24、世界各国国歌二（60首） 25、世界各国国歌三（43首） | 2 | 套 |
| 20 | 小学音乐欣赏教学影像库 | 目录：民乐CD1-18张 西乐CD1-11 CD-ROM 1 张 由人民音乐电子音像出版社发行 | 2 | 套 |
| 21 | 音筒 | 外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿 2.规格：筒直径≧4.4cm，按音符排列，音筒长：C≧61.2cm、D≧55.2cm、E≧47.3cm、F≧45cm、G≧40cm、A≧35.3cm、B≧31.3cm、C≧29.3cm； 3.使用方法：双手各持一个音筒或一人手持一个音筒，敲击身体的不同部位发出声响，也可敲击桌面货地面使其发声； | 5 | 套 |
| 22 | 钟琴 | - 材质：实木合成框架、优质钢铝片、铁制音筒、不锈钢支架 2、规格：带架全长83.3CM,裸琴直径74.3CM，裸琴右边宽度31CM，左边宽度50.2CM，高度8.5CM，琴片的直径均为2.5CM，壁厚0.3CM,2根敲棒的长度均为31.5CM，上排13个琴片的长度分别为：29.4CM；19.5CM；15.45CM；；下排19个琴片的长度分别为：29.4CM；19.5CM；15.9CM；音筒从长到短29CM；16.5CM；12.5CM；音管中央直径4CM；琴架高65.5CM(带轮高71.5CM) （误差范围±2~5mm） 3、结构：由1个32音的裸琴和1个H型支架内带32根不锈钢音管组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用 4、使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手手持敲棒敲击琴片即可 含产品使用说明书 | 1 | 台 |
| 23 | 沙锤 | 1、材质：桦木，沙粒 2、规格：锤体长度为≥13CM，锤球直径≥7.5CM 3、结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成。制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动 5.含有产品合格证，三包卡，使用说明书，独立纸盒包装。 6、需提供国家轻工业国家轻工业乐器质量监督检测中心出具检测报告或测试报告。 | 3 | 对 |
| 24 | 沙蛋 | - 材质：原木，环保安全漆、 - 规格：沙蛋长度≧5CM，直径≧4.CM、 - 结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付 4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动 | 5 | 对 |
| 25 | 摇铃（串铃） | 1.外观构成：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和5颗金属铃铛构成；2个为一付； 2.规格：手柄长≧10.5cm，直径≧1.5cm；铃圈厚≧0.18cm，皮宽≧1.5cm，皮长约≧20cm；铃铛规格≧24*24mm； 3.使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声； 4.产品应具有彩色印刷合格证，三包卡，使用说明书，包装袋或者独立包装盒 5.提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告 | 5 | 对 |
| 26 | 棒铃 | 1.外观构成：木棒上部由红色绒布包裹木棍，配有21颗金属铃铛组成，边缘排布4排各5颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆，美观精致 2.尺寸：全长≧25cm，木质棍子规格≧2*2cm，手柄长≧10cm，直径≧1.7cm，铃铛直径≧2cm 3.使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮； 4.产品应具有彩色印刷合格证，三包卡，使用说明书 | 5 | 支 |
| 27 | 卡巴撒 | 1.外观构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成； 音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实； 2.规格：头部木块直径≧13CM，厚≧0.7cm，锤头高≧7cm，金属串珠区直径≧7.2cm，金属串珠区高≧5cm；手柄长≧9cm，直径≧1.5-2.2cm 3.使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏； 注：本产品为金属合金，重量轻巧，便于携带 | 5 | 个 |
| 28 | 双响筒 | 1.外观构成：材质为红木色，由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根； 2.规格：筒长≧18cm，外径≧4cm，内径≧2.cm；手柄长≧16cm，直径≧1.8cm；敲棒长≧1.6cm，直径≧1.6cm； 3.使用方法：使用前将手柄细端与响筒旋紧固定，使用时一手持双响筒，一手持敲棒，伴随节奏使其发声，因响筒两端掏空深度不同，其发音高低也不同； 提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋 | 5 | 个 |
| 29 | 响板 | 1.外观构成：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 两个为一套； 2.规格：响板全长≧20cm，板头最大半径≧0.5cm，板头长≧6cm，主板厚≧1.1cm，盖板厚≧1.1cm；手柄长≧15cm，最大直径≧1.3cm ； 3.使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响； 提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋 | 5 | 支 |
| 30 | 刮棒 | 1.外观构成： 由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，，配敲棒一支； 2.规格： 全长≧20cm3.使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。 | 5 | 付 |
| 31 | 蛙鸣筒 | 1.外观构成：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根； 2.规格：全长≧20cm，头部长≧6cm；加沟处长≧6cm，直径≧5cm；尾长≧6cm，尾直径≧3cm；敲棒长≧15cm，直径≧1cm； 3.使用方法：使用时一手持蛙鸣筒，一手持敲棒敲击或刮擦发出声响，似青蛙叫，音色响亮清脆。 | 5 | 个 |
| 32 | 北梆子 | 1.构成：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装 2.规格：长≧19cm，宽≧4.7cm，高≧3.4cm；另一根尺寸≧19cm*2.6cm 3.使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声 | 5 | 付 |
| 33 | 南梆子 | 1.外观构成及材质：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧0.6cm，配一支敲棒 2.规格：长≧20cm，宽≧4cm，高≧6.2cm；敲棒长≧20cm 3.使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击； | 5 | 付 |
| 34 | 木鱼 | 1.外观构成：木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音空，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆;木制棰，手工制作，附敲槌一个，外观红色喷漆，金色画漆。 2.规格：材质为椿木，尺寸为宽*高约①9.5*7.2cm ②≧8.6*6.5cm ③≧8.5*6.4cm ④≧7.8*6.2cm ⑤≧7.4*6cm ⑥≧7.1*5.4cm ⑦≧6.3*5.2cm ⑧≧6*4.8cm。槌头直径≧2cm，球形，把为圆柱形，直径为≧0.5cm，敲槌全长≧19cm，敲击不同尺寸的木鱼，会有不一样的声音。 3.使用方法：手持敲槌，敲击木鱼，使其发声； 4.产品应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立纸盒包装 | 5 | 套 |
| 35 | 铃鼓 | 1、材质：木质圈、不锈黄铜镲片、羊皮鼓面、金属泡钉 2、规格：铃鼓直径≧20CM，高度≧4CM，木质圈厚度≧0.5CM，单片铃片的厚度为0.1CM 3、结构：由鼓身、鼓面、5组或6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观 4、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响 产品应具由彩色印刷使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋 | 5 | 个 |
| 36 | 三角铁 | - 材质：锰钢 - 规格：6个三角铁的尺寸分别为：≧25.5CM ；≧20CM ；≧17.5CM；≧14.5CM ；≧12.5CM；≧10CM，金属敲棒的长度≧13.5CM ；三角铁的直径≧0.8CM ，金属击棒的直径≧0.5CM - 结构：由1根敲棒和6个等边三角形的三角铁组成，6个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用 4、使用方法：用一根金属棒敲击三角铁即可 | 5 | 套 |
| 37 | 碰铃 | - 材质：响铜制 - 规格：碰钟外直径≧4.8CM，碰钟内直径≧3.4CM，高度3.6CM，壁厚0.2CM ； - 结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮 4、使用方法：手持碰撞发声 产品应具由彩色印刷使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋 。 | 5 | 付 |
| 38 | 堂鼓 | - 材质：木制、水牛皮鼓面 - 规格:鼓面直径≧31CM，高度≧33CM ，鼓棒长度≧29.5CM，鼓棒直径≧2CM - 结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，含鼓架。 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可 | 3 | 套 |
| 39 | 小锣 | 1、材质：优质响铜 2、规格：锣直径为≧21.5CM，壁厚≧0.16CM,木片长度≧26.5CM 3、结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 4、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声 5.产品应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立纸盒包装 | 3 | 面 |
| 40 | 铙 | 1.材质：响铜 2.规格：大钹直径≧28CM,壁厚0.1CM,中心脐直径6.3CM,重量0.9kg 3.结构：钹体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形称为“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳拴系，两个为一付，大钹的边缘位置印有商标 4.使用方法；演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高吭脆亮 | 3 | 付 |
| 41 | 钹 | 1、材质：优质响铜 2、规格：小钹直径≧14.8CM，壁厚≧0.1CM，中心脐直径≧6.7CM；重量0.37kg 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付，小钹的边缘位置印有商标 4、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。 5.产品应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立纸盒包装 | 3 | 付 |
| 42 | 口风琴 | 1.材质：食品级ABS无毒工程树脂 ；3个8度音域 2.规格：全长≧42cm，宽≧10cm，高≧3 cm；白键长均≧8cm，宽均≧1.6cm；黑键长均≧10cm，宽均≧5cm；塑料吹管长≧50cm；吹嘴长≧6cm，宽≧1.5cm；外包装尺寸长*宽*高≧51.5*14*6cm ； 3.构成部件：37键口风琴、吹嘴一个、塑料吹管一个、擦琴布一块，优质硬盒帆布带拉链琴包一个（含背带）； 4.使用方法：请参照使用说明书 | 10 | 台 |
| 43 | 竖笛 | 材质：ABS树脂 规格:竖笛长≧32.5CM，笛身直径≧2CM ，吹嘴≧4.2CM，笛身≧27CM，笛尾≧6.2CM，清洁棒28CM - 调性：C调 4、结构：由安全无毒环保塑料制成的6孔竖笛一支，内附:一根清洁棒、竖笛说明书（含指法表）、竖笛挂绳，PVC袋包装 ，笛身贴有镭射光标 5、使用方法：按照指法对吹嘴发音即可 | 50 | 支 |
| 44 | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC） | 10 | 支 |
| 45 | 葫芦丝 | - 材质：葫芦 管体为红木材质 降C调 2、规格：葫芦丝全长38.5CM；葫芦13CM；主音管23CM；主音管直径1.5CM；葫芦丝吹口2CM； 3、结构：由1个天然葫芦、 仿花牛角吹口、2根附管、1根主音管、1个小DIY中国结组成 4、使用方法：右手无名指、中指、食指用第一节指肚分别开闭第一、二、三个音孔，拇指拖于主管下方。左手无名指、中指、食指用第一节指肚分别开闭，第四、第五、第六音孔，拇指开开位于主管前下方的第七音孔。 5.产品具有商标，激光雕刻LOGO，应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立轻体盒包装 | 40 | 支 |
| 46 | 笛子 | 材质：国家级苦竹园区所产优质苦竹 尺寸：笛子长≧46CM；笛身直径≧1.8CM 竹龄：四年以上 外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗 竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可 需提供国家轻工业国家轻工业乐器质量监督检测中心检测报告。 | 10 | 支 |
| 47 | 笙 | 高音17簧笙，材质选用5年阴干紫竹，质地坚硬，不开裂，色泽光亮，笙脚采用进口老红木或其他优质木材，不吸水，不收缩，笙斗铜质镀镍，光亮柔润，扩音管为无缝铜管拉伸，电泳工艺，不变形发音清脆，簧片选用老响銅高音清脆，低音浑厚，键子为手工制作，铜质，手感舒适。 | 3 | 支 |
| 48 | 扬琴 | 扬琴宽约：51CM 上长约：77CM 下长约：117CM 高度约：8.5CM 乐器种类: 转盘转调扬琴 音数: 12框架 材质:花梨木 琴码材质:花梨木 面板材质:梧桐木；面板选用高级河南兰考泡桐板制作，木质疏松，传导性佳，穿透力强，音色通透 铜车：铜车数量为七个，方便调铉定音 琴弦：15-25#为优质钢丝，合金丝缠铉。26-30#优质钢丝光铉各音区音色音质平衡，余音悠长，穿透力强，弹性佳，声音结实，集中，音色清脆，圆润 配备专用琴架、独立便携带包装箱，防震，防压，便携带；含彩色印刷产品使用说明书，合格证，三包卡 | 1 | 架 |
| 49 | 琵琶 | 背板材质: 专业花梨木 弦轴材质: 硬木 面板材质: 梧桐木 琵琶全长：103.5CM 宽：31.7CM 有效弦长：72.5CM | 1 | 把 |
| 50 | 中阮 | 规 格：总长为87CM；面板的直径为40CM；面板的厚度为8CM 琴 头：牡丹花 琴 轴：雕刻成麻花瓣的琴轴，红木纯手工打造，精致手感舒适 产品材质：专业红木 面 板：梧桐木 配 件：一个高级的包装盒，含彩色印刷产品使用说明书，合格证，三包卡 净 重：2.15kg | 3 | 把 |
| 51 | 大阮 | 专业骨花大阮，背侧板材质为专业花梨木，面板为桐木，铜品，配备高级防震防压包装盒，含彩色印刷产品使用说明书，合格证，三包卡 | 2 | 把 |
| 52 | 二胡 | 规 格：总长为≧79CM；琴筒长为≧13CM；琴筒宽为≧9CM；琴筒高为≧10CM；底座高为2CM；琴弓为≧79CM 演 奏：初级学者、考级人员使用 琴 杆：专业红木，抛光处理 琴 轴：红木六瓣琴轴 琴 筒: 六角，采用野生优质莽皮 音 窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方 配 件：2个琴码，1根琴弓，1个黑色轻体盒 净 重：0.75kg | 10 | 把 |
| 53 | 排鼓 | 五音排鼓定音十分方便，共鸣性好，富有节奏感，能独奏，合奏，五只为一套，可分十个音程，能两面定为不同的音高，也可手拍配音，适合于各种专业演奏要求。 规格：①号排鼓，基音可调范围G----B，鼓面直径370±5cm。 ②号排鼓，基音可调范围A----C,鼓面直径315±5cm。 ③号排鼓，基音可调范围B----D,鼓面直径265±5cm。 ④号排鼓，基音可调范围E----#C,鼓面直径215±5cm。 ⑤号排鼓，基音可调范围G----#A,鼓面直径165±5cm。 | 1 | 套 |
| 54 | 长笛 | 调性：C 材质：白铜 表面处理：镀银;激光雕刻LOGO; 闭键曲列式长笛规格：全长：67CM；管直径：2CM；尾部管长：22.5CM；主管体长：36.5CM；头部管长：12.8CM 外观：是一根开有数个音孔的圆柱型长管 产品具有合格证，三包卡及使用说明书 | 3 | 支 |
| 55 | 圆号 | 调性：降B调 材质：黄铜 管径：11.5mm，口径：315mm 结构：分体 表面处理：漆金\镀镍 激光雕刻LOGO 工艺：焊接技术采用国际一流的离子焊，接口处理光滑、精密、做工更加细致； 气管处密接自然，密封性更好，音质更加突出；漏斗式喇叭口设计，漆金的表面处理光滑，做工更加细致；三个主要活塞键各自长度不同，演奏时通过按键来表现声音；按键传动杆，外表电镀，不易生锈，更加方便防护与保养；分体式罐体设计，可以方便清洗养护，同时方便更换喇叭口 产品具有合格证，三包卡及使用说明书； | 2 | 支 |
| 56 | 标准型低音单簧管 | 降B调 规格要求：最低可以达到（低音）Eb调音 音域最低达到低音降E调音 黑檀木管体 20键,7指环 镀银按键和喇叭口 镀银吹嘴箍和吹嘴帽 低音单簧管吹嘴（笛头）型号：Vandoren （弯德林 ）B40 低音单簧管吹嘴卡子型号：瑞夫纳 | 1 | 支 |
| 57 | 小号 | 调性：Bb 材质：黄铜 表面处理：漆金/镀镍/镀银 激光雕刻LOGO 号口直径：123mm，内管尺寸：11.66mm，吹嘴尺寸：870MM，吹嘴直径：270MM， 活塞管长：144MM 结构：号嘴，管体和机械三部分。机械部分有活塞和活塞套组成，通过按下活塞接通旁路管以达到延长号管的目的 音色：三键小号，音色强烈明亮，锐利，富光辉感，是铜管族的高音乐器。也可发出优美而富歌唱性的旋律。使用弱音器时可变换音色 | 3 | 支 |
| 58 | 长号 | 调性：Bb 材质：黄铜 表面处理：漆金/镀镍；激光雕刻LOGO; 号口直径：203mm，内管尺寸：12.7m，m吹嘴直径：38MM，吹嘴长：80MM，支杆长：91MM，伸缩管长：775MM，吹嘴支架和伸缩管支架长度均为：70MM 结构：由配重、支杆、喇叭口 、拉管、号嘴组成音色：音色高亢，辉煌，庄严壮丽而饱满，声音嘹亮而富有威力，弱奏时又温柔委婉 产品具有合格证，三包卡及使用说明书。 | 3 | 支 |
| 59 | 小提琴 | 4/4，面板：云杉，背侧板：枫木，进口环保油漆，仿古颜色，黑色指板，弦轴，拉线板，配件：琴弓，松香，防水随行琴盒。 | 3 | 把 |
| 60 | 中提琴 | 尺寸：4/4 琴头材料：枫木 面板材料：云杉 背侧板材料：枫木 拉弦板材料：乌木 指板材料：乌木 腮托 材料：枣木染黑 轴子：乌木 码子：国产 弓子：圆杆乌木双眼 微调数量：1个 | 3 | 把 |
| 61 | 大提琴 | 尺寸：4/4型；材料：5年以上自然风干松木面板、枫木底板；特殊油性漆，装配及附件：黑色配件、黑色指板，原厂琴码专用琴弓，松香，高级防水琴包。 | 1 | 把 |
| 62 | 乐谱架 | 1、材质：优质铁 2、规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧24CM，最大可升降到1.2-1.3米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用，谱台面贴有商标 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 | 70 | 个 |
| 63 | 排练椅 | 1、椅子全长高度≧76CM，宽≧38CM 2、椅面采用优质座椅面料，长≧40CM，宽≧35CM 3、椅背采用ABS原生塑料，长≧50CM，宽≧25CM 4、写字板，采用ABS塑料，长≧40CM，高≧15.5CM 5、钢脚，钢管管壁厚度0.12CM 6、钢管支撑，钢管管壁厚度0.12CM 7、铁制置物网架，长≧30CM，宽≧36CM 8、采ABS原生塑料，经济实用，坚固耐用 9、独到的靠背设计，可折叠成一字形，不占空间，可以缓解较长时间保持坐姿带来的疲劳；简便轻松、坚固耐用 10、铁制置物网架，人性化设计，便于放置书包、书本等随身携带的物件 11、具有合格证，适用长途包装 | 90 | 把 |
| 64 | 计算机 | ★1、制造商:知名品牌，必须是原厂专业工作站型号，不接受商用或家用电脑型号； ★2、机箱要求：塔式≤18L机箱，内置扬声器，硬盘配置缓冲易拆保护套，内部免工具拆卸位置具备标识，机箱电源底部设计，前置面板防拆防呆卡簧； 3、操作系统：支持Windows 10 64bit\ Windows 7 64bit； 4、处理器：因特尔酷睿 Intel Core I3-8100处理器及以上； 5、内存≥4GB DDR4 ； 6、硬盘≥配置一块1TB SATA机械硬盘，可支持热插拔硬盘扩展仓； 7、扩展槽 ：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1； 8、网络：集成Intel I219-LM千兆网卡； 9、声卡：集成ALC662声卡； ★10、接口：前置接口：自带闪亮指示灯，USB接口6个(USB3.0≥4个），自带立体声、麦克风接口；后置接口：网络接口千兆 (RJ45)，USB接口4个；模拟音频接口3个； 11、电源：≤300W 电源； 12、同品牌19.5W寸低蓝光显示器及以上； 13、性能认证（投标时必须提供认证证书复印件）：原厂售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证； 14、服务：原厂三年有限上门免费保修服务，要求全年无休服务，第二自然日上门；为确保应用系统使用正常，提供原厂一年7*24人工服务，提供厂家专家专人400和800售后服务热线电话； ★15、供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章）。 | 1 | 套 |
| 65 | 书架 | 一列三组。 采用GB/T13667.1-2015钢制书架通用技术条件国家标准。 1、图书架技术参数：所有的材质均采用优质冷轧钢板，用材符合：GB711-91和 GB710-91;螺栓、螺帽符合：GB119-76 M8*70; ★2、材质标准、钢板厚度：底梁（座）、立柱、横梁：1.2mm，搁板、挂板、挡条：1.0mm；侧板、顶板:0.6mm; ★3、每组图书架参数：每列高 2000mm，深 450mm，长 900mm，层数6层。 4、执行标准：产品：GB/T13667.1-2003《钢制图书架通用技术条件》； 5、表面处理： （1）架体表面经脱脂、除油、去锈、磷化、钝化、清洗、静电粉末喷塑等工序处理； （2）静电粉末喷塑无死角，附着力强，具有良好的防护性、抗锈蚀，符合 GB1732，附着力：大于二级；冲击强度：≧3.92J，无剥落、裂纹或皱纹等；耐腐蚀：耐盐水48H； （3）国际流行色亚光，美观环保，喷漆厚度：≧0.03mm；光泽度：≧90%；不鼓泡、不裂、色彩搭配美观，色泽均匀一致，优质环保原材料 （4）所有标准件及紧固件均经过氧化或镀锌处理； 6、承重性能：每层额定承重 80Kg 以上； 7、其他要求： （1）侧板压双圆筋款式新颖、美观、结实、耐用； （2）嵌入式挡条，碰击不脱落； （3）单组式组合，安装规范、方便； （4）层板层次及高低可自行任意调节。 (5)立柱50*40正面压双圆筋增加强度。 (6)隔板6折边款式.做25高.正面压双圆筋增加强度.每层承重80kg以上。 | 8 | 列 |
| 66 | 小学音乐系列教材 | - --6年级上、下册（人教版） | 60 | 套 |
| 67 | 中学音乐系列教材 | 七---九年级上、下册（人教版） | 60 | 套 |
| 68 | 教师讲台 | 1、讲台尺寸：长、宽、高：1060mm*750mm*980mm；材料：优质冷轧钢板+高档木质扶手、木质台面+接口盒，钢制部分采用0.7-1.2mm优质冷轧钢板制作。 设计特点 - 绿色环保：采用分体式设计，便于拆卸、安装，最大限度压缩了运输过程中产品占用的空间，降低运输成本，减轻了对环境的破坏。 - 台面采用平面设计，周边R10圆弧设计以最大限度减少对师生的伤害，更安全、更美观。 - 前置抽拉式抽屉，可放置教学物品。 - 颜色搭配：讲台背面钢制部分采用白、灰结合，与背板木纹色形成鲜明色差，给人视觉上的享受。讲台造形采用流线型设计，设有散热孔，更人性化。 - 应用范围广泛：可用于高等院校、中小学校的多媒体教室、阶梯教室、网络机房、会议室、演播厅、各种培训教室以及报告厅等。 | 1 | 套 |
| 69 | 中置液晶推拉板 | 1、结构： 内外双层结构，内层为贰块固定书写板与电子产品正面平齐，外层为贰块滑动书写板，支持电子产品居中安装方式，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，有活动的复合黑板可完全遮挡、保护电子产品，确保电子产品的安全管理； 2、基本尺寸： 外径长400cm，宽度≥130cm，并可根据学校实际情况进行调整； 3、书写面板： 采用优质烤漆钢板，厚度0.3mm，表面覆透明保护膜。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为7H、光泽度≤6光泽单位，粗糙度为Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。不反光、不变形，整板无拼接，有效保护学生视力；(提供检测报告) 4、背板： 选用优质镀锌钢板，纵向间隔80mm压有20mm专利加强筋，增强板体强度。（需提供覆板流程图片，防止人工覆板） 5、内芯材料： 采用高密度，防阻燃，18kg级泡沫，厚度≧15mm的高密度泡沫板，既能保证书写时板面的挺度还能有缓解手写疲劳的弹性； 6、覆板： 采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7、铝合金外边框： 采用香槟色铝合金，模具挤压一次成型，横框规格57mm×100mm，竖框规格29mm×100mm；边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜；黑板边框型材通过国家级质量监督检测中心检测，耐磨性大于3000 8、粉尘槽： 配备宽度30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为防止粉笔等工具掉落，配备两用橡胶粉尘刷，可清扫粉笔槽内粉尘，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔；粉尘槽与滑动系统分离，避免异物阻塞滑道。 9、包角材料： 采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO注册商标标识，无尖角毛刺。 10、粉尘槽： 配备10*8*4cm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角； 11、滑轮结构： 上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用1字型滑块单滑动结构，滑轮使用高精度轴承，滑动流畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 12、粉尘刷： 配带两用橡胶粉尘刷，可清扫粉笔槽内粉尘，不用时可代替粉尘孔塞 13、限位档： 黑板边框内部两侧安装橡胶限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 14、安全性： 统一锁，统一钥匙，一把钥匙开所有的锁，方便学校的安全管理。 | 1 | 套 |
| 70 | 储物柜 | 规格：850×390×1850mm，（长宽高）采用优质0.6mm厚冷轧钢板制作，金属件表面要求采用碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化处理，热固性粉末进行静电喷塑处理，灰白色，高频焊接，表面光滑无毛刺，无漏喷及流痕，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。 | 6 | 个 |
| 71 | 专业爵士鼓鼓凳 | 规格：直径13英寸。 技术参数及性能：双层钢制，实心铸造坐垫底座，乙烯基实心泡沫坐垫，高度可调21～27英寸。 | 2 | 张 |
| 72 | 功放 | 1.多种DSP卡拉OK演唱模式、4种音乐DSP预设模式可供选择，带卡拉OK激励效果，单片机控制，性能稳定可靠。 2.蓝色背光LCD液晶显示调节参数LED专业显示屏专业级数码回声电路，使人声更加丰富自然。 3.整体设计根据卡商业使用要求，其音量、音色及效果采用隐藏式调节,保证工作可靠。 4.强制冷风扇加强本机的散热，满足长时间工作。 5.特有五路话筒输入、(其中后面2路带DC6V极相电源)多种音源输入。 6.输出功率：2×300W | 2 | 台 |
| 73 | 功放 | 1、多种DSP卡拉OK演唱模式、4种音乐DSP预设模式可供选择，带卡拉OK激励效果，单片机控制，性能稳定可靠。 2、蓝色背光LCD液晶显示调节参数LED专业显示屏专业级数码回声电路，使人声更加丰富自然。 3、整体设计根据卡商业使用要求，其音量、音色及效果采用隐藏式调节,保证工作可靠。 4、强制冷风扇加强本机的散热，满足长时间工作。 ★5.前后扳均设有麦克风输入插孔,从整体美观到工作安装都极为方便。 ★6.适合KTV包房、多媒体教室、会议室使用。 7、输出功率：2×200W | 2 | 台 |
| 74 | DVD播放器 | 性能特点： 1、兼容DVD、CD、MP3等多种音频格式 ； 2、荧光数码显示 ； 3、轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能，U盘、光盘播放模式一键切换； 4、 断电记忆功能，再通电后自动续播功能； 5、 可外接U盘播放MP3歌曲；最大支持16G； 6、技术参数: 7、电源: AC 220-240V/50-60Hz 8、功耗: 30W 9、机器尺寸: 482*375*88mm 10、净重: 3.5Kg | 2 | 台 |
| 75 | 音箱 | 1、驱动器：1个10寸长冲程低音驱动器，4个3寸前纸盆高音。 2、标称功率：180W. 3、灵敏度： 92dB/1W/1M. 4、最大声压级： 100dB. 5、箱体及外饰： 红色木皮纹包房箱,铁网. 6、尺寸： 520MM*320MM*315MM. | 6 | 对 |
| 76 | U段一拖二无线麦克风 | 接收机 1、 工作频率：500-980MHz 2、 采用微电脑CPU控制 3、 PLL锁相环频率合成技术 4、 32/96频道自由选择 5、 多功能LCD,特有音频声压显示,发射器电池电压显示 6、 红外线对频 7、 特设接收灵敏度选择开关 8、 S/N信噪比:>105dB 9、 T.H.D失真:<0.5% 10、 频率响应:40Hz-18KHz 11、 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 12、 音频动态扩展及自动电平控制电路 发射器 13、 工作频率:500-980MHz 采用微电脑CPU控制 14、 PLL锁相环频率合成技术 32/96频道自由选择多功能LCD,特有音频/射频电平显示,电池电压显示红外线对频 15、 频率稳定度：±0.002 16、 拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB 17、 FM 最大调制频率偏：±45KHz RF 18、 射频输出功率：高10mW / 低5mW 19、 高次谐波：低于主波基准60dB以上 20、 锌铝合金结构(OK-2H/3H) 21、 全铝合金结构(OK-5H/66H) | 2 | 套 |
| 77 | 音箱吊架 | 黑色、钢铁材质、表面喷塑处理，坚固可靠，抗腐防锈；一副两个,水平360度可调,前后180度可调,杆子长短可伸缩,最大可调到22CM, | 6 | 对 |
| 78 | 话筒支架 | 单麦夹话筒支架，材质: 金属钢管，重量: 1.5KG，调节高度: 80-160cm，颜色: 黑色 | 2 | 套 |
| 79 | 75寸电视机 | 一、产品参数 1、外观：黑色。 2、屏幕：75英寸，尺寸(宽*高*厚）：1676×965×77mm，毛重：25.3kg。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗： 260W，二级能效，待机功率：≤0.5W。 6、CPU：四核 64位处理器。 7、GPU：双核 Mali G51。 8、内存（RAM)：DDR4 1.5GB，存储(ROM)：16GB。 9、操作界面：VIDAA 6，底层：Android 6。 10、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 11、输入端口：HDMI(ARC)*1、HDMI*1、USB*2、网口*1、调试口*1、音视输入*1、 有线/天线输入*1。 12、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi/ .mpg/ .ts /.mkv /.mp4 /.flv /.mov /.rm /.rmvb。 2、USB支持音频格式：.mp3。 3、USB支持图片格式：.jpeg/.png。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 | 2 | 台 |
| 80 | 空调 | 技术参数 冷暖类型 冷暖型 是否变频 定频 制冷功率 2896W 制热功率 3960+3500W 电辅加热 支持 室内机噪音 41-50-52 室处机噪音 58 能效等级 3级 变频/定频 定频 | 2 | 台 |
| 二、本项目采购预算：音乐教学技能实训室项目预算为肆拾叁万玖仟肆佰肆拾陆元陆角整（439446.60元） |  |  |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、供应商应按招标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2、所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家强制性标准。 3、供应商提供货物的质量保证期从竣工验收合格之日起计算，质保期不少于 1 年。在保证期内货物本身发生的质量问题，供应商应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1．本项目所涉及的硬件和软件由中标人负责安装调试合格。 2．安装调试验收合格之日起，提供不少于质保期的全免费售后“三包”服务。免费质保期结束后，中标人对本项目涉及的所有设备提供终生有偿维护维修及保养服务。因非正常使用导致设备损坏的，不属质保范围。质保期内采购人未经中标人同意自行维修、调试的，中标人可不再履行免费质保义务及设备安全责任。 3.项目产品质保期内出现的任何故障，中标人在收到用户的通知后及时派人处理。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1.交货时间：自合同签订之日起 20 个工作日内交付使用并能正常使用。 2.交货地点：广西来宾市。 |  |  |
| 其他条件 |  | 1、严格按照用户指定且符合厂家安装规范标准的位置进行安装。 2、所投标系列产品必须符合国家、行业或相关安全标准要求。 3、中标人接到采购代理机构领取中标通知书的通知后，25天内与采购人签订合同。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1. 货物安装、验收合格正常使用后，且甲方收到乙方提供的合法合规报销票据后十五个工作日内，支付至合同金额的95%，余款5%在一年后无质量问题十五个工作日内一次性付清余款（无息）。 2.若乙方未能提供合法合规报销票据，则甲方有权不予支付货款，且不因此而承担违约责任。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 标准型低音单簧管 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 1.政府采购促进中小企业发展。 2.政府采购支持采用本国产品的政策。 3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。 4.政府采购促进残疾人就业政策。 5.政府采购支持监狱企业发展。 6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 无 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明（如有） |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 其他要求 |  | 为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，供应商的投标报价明显低于其他供应商投标报价的，评审小组有权要求该供应商在接到评审小组通知后2个小时内提供规范的报价详细说明与依据供评审，并附上有造价审核资质的第三方机构出据的预算评审证明原件，且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受，否则评标委员会有权将该投标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”的投标报价，其投标无效。 |  |  |

6分标

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刮板细度计 | 1、细度范围：0~50μm一套；0~100μm一套 2、最小分度值：5μm 3、刮板尺寸：155×50×12mm 4、斜槽尺寸：13×120mm 5、刮刀尺寸：68×40×6.5mm；6、配备两套刮片和刮刀 | 台 | 2 |
| 2 | 比表面吸附仪 | 1、测试范围：0.0005（m2/g）--至无上限（比表面积） ；2nm—500nm（介孔及大孔分析） ；0.35nm-2nm（微孔常规分析） ；总孔体积 0.0001cc/g--至无上限。 2、测试精度：比表面积重复精度≦±1%；最可几孔径重复精度≦0.02nm；真密度≦±0.04%；外表面积≦±1.5%. 3、测试理论：吸附、脱附等温线测定；BET比表面测定(单点/多点法)；朗格缪尔(Langmuir)比表面；BJH法孔容孔径分布、孔容、孔体积；D-R法微孔分析；t-plot法(Boder)微孔分析；H-K法(Original)微孔分析；MP法(Brunauer) 微孔分析；真密度测试；粒度估算报告。具有IASTL理论模型；吸附热和脱附热报告。 ★4、分析站：设备需有8个站位，分别是4个样品脱气预处理位和4个样品分析站位（提供实物图，分析位具有原位脱气功能，脱气位与分析站位相互独立互补干扰，可同时进行预处理以及测试实验） ★5、脱气位必须为高真空防污染脱气位。设备具有涡旋降尘原理的硬件防抽飞装置，保证真空度的前提下，有效避免仪器污染，结合软件智能化程序保证全自动预处理各种样品，包括如气相二氧化硅、石墨烯等超轻样品（需提供实物图，实物图需包含防抽飞瓶以及高密滤尘袋。） ★6、设备需具有独立的饱和蒸汽压（P0）测试站，必须使用具有热阻隔结构的不锈钢螺旋结构P0管增大与液氮接触面，有效提高P0测试精度，使P/P0能达到0.998，精准测试大孔数据(需提供实物图) ★7、设备结构与气路系统：设备必须是一体化设计，无需单独配脱气机，一台仪器可同时进行脱气处理和分析，脱气气路与分析气路完全独立，真空系统须具有两台机械真空泵； 8、压力测量：压力传感器需采用原装进口电容薄膜压力传感器，读数精度误差≤0.15%，需为目前压力传感器的最高精度 ★9、控制系统：设备必须釆用组合阀(电磁阀+气控阀门)来实现零发热，彻底杜绝因电磁阀发热产生的气体受热膨胀问题。（提供实物图） ★10、预处理功能：设备必须具有“普通加热抽真空分子扩散模式”和“分子置换模式”两种可选功能。脱气位具有氮气回填功能，保证脱气完成后样品不再与空气接触。 11、液氮杯：配备3升的大容量小口径杜瓦瓶（玻璃内胆），保温时长120h，保证至少90小时无需添加液氮。需配置不锈钢浮球帮助用户观察液氮面。 12、真空系统：需配备双级机械真空泵，极限真空达到4*10-2Pa；真空泵采用外置形式，具有真空泵启停功能，有效延长真空泵使用寿命。 13、仪器必须具有液氮杯自动加盖功能，能够有效的减少液氮的挥发，同时也可避免水蒸气在杜瓦杯口和样品管上冷凝结冰。 14、软件需具有追溯功能，测试过程、脱气过程以及气密性自检过程软件都会有详尽的日志记录，设备的每个动作都会记录下来。（需提供软件截图） 15、设备具有先进的气密性自检功能，该自检功能包括脱气位、测试位、真空管路、P0位，都可以独立检测。（需提供软件截图） 16、软件需具有权限分级功能，设备负责人能设置各使用人员的权限，使设备以及测试数据得到更好更安全的管理。（需提供软件截图） ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 1 |
| 3 | 转矩流变仪 | 设备结构及技术参数 1、可移动式测控主机平台 用来研究热塑性材料的热稳定性、剪切稳定性、流动和塑化行为，其最大特点是能在类似实际加工过程中连续准确可靠地对体系的流变性能进行测定，还可以完成热固性材料的固化特性测试。 技术参数： 1.1控制模式：工业总线，安装方式：分体，平台对接锁紧：电动 操作系统：Windows 7 1.2电机：伺服系统 1.3功率：5.0kw 1.4电机转速：3000 rpm 1.5电机控制器：7.0 kw 1.6减速比：1:15 ★1.7动力输出转速：0.1 ~200 r/min 1.8转速控制精度：0 .05%F.S 1.9扭矩测量方法：悬臂式动态扭矩测量 ★1.10转矩测量量程：0 ~240Nm，转矩测量精度：0.1%F.S，动态温度控制精度：± 0.5°C ★1.11静态温度控制精度：± 0.1°C，温度控制：5路测温，其中4路控温，熔体压力测量量程：0.1 ~ 100 Mpa（配挤出机参数），熔体压力测量精度：0.5%F.S 1.12软件：测控软件，聚合物熔体粘度测量数据处理软件，挤出机数据处理软件，混合器数据处理软件 2、可移动式混炼平台 混合器平台可以进行多组分热塑性材料热融合测试，热固性材料固化性能测试，热稳定性测试，剪切敏感性测试，物料混炼等多种实验。 技术参数： 2.1容积：60ml 2.2材质：630 进口，转子类型：Roller，转子材质：630 进口 转子工艺：经过高精度抛光后，表面镀铬 ★2.3硬铬镀层厚度：15-20um，转速比：3：2，最大扭矩：240Nm 最大转速：200 rpm 2.4温控系统：RKC日本 ★2.5温度传感器：J型热电偶，加热方式：电加热，加热区：3路 最高温度：350℃ ★2.6加热器：进口加热管，加热总功率：2.1kW，压料方式：手动 安全设置：软件+机械 双重保护 2.7，相关配件配件齐全，易损耗配件多配置一套。 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 1 |
| 4 | 电导率仪 | - 工作条件： 电源电压： 220V；频率：50HZ；环境温度：5--40℃；相对空气湿度：最大80％。 用途：用于实验室电导率精确测定。 2.技术指标： ★2.1 电导率: 0.000uS/cm～1000mS/cm, 分辨率: 0.001uS/cm～1mS/cm自动可变, 温度: -30.0～130.0℃,TDS: 0.00mg/L～1000g/L, 盐度: 0.00～80.00psu, 电阻率: 0.00～100.0MΩ·cm, 电导灰分: 0.000~2022%, ★2.2 主机可自动识别智能电极校准数据等信息； ★2.3 4.3英寸高分辨率彩色显示屏，具备包括中文的10种操作语言； 2.4 1点校准，提供13组内置缓冲溶液组和1组用户自定义缓冲溶液点； ★2.5 提供RS232、USB和以太网接口，可连接网络打印机、U盘、电脑、条形码扫描仪、USB键盘、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量； 2.6 多达1000组个数据存储，仪表有两种操作模式：在常规模式下禁止删除数据和更改设置，使仪表更加可靠，可连续测量及输出数据； 2.7 完全符合GLP管理规范，符合USP/EP超纯水测量标准。 3、配置要求： 3.1 SevenCompact测量仪主机1台； 3.2 电导电极1支 3.3 电导标准液3瓶 3.4 电极支架1个；保护罩1个； ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 2 |
| 5 | 酸度计 | 1.工作条件： 电源电压： 220V；频率：50HZ；环境温度：5--40℃；相对空气湿度：最大80％。 用途：用于实验室PH精确测定。 2.技术指标： ★2.1 pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH; mV: -2000.0～2000.0; ★2.2 主机可自动识别智能电极校准数据等信息； ★2.3 4.3英寸高分辨率彩色显示屏，具备包括中文的10种操作语言； 2.4 5点PH校准，提供8组内置缓冲溶液组和1组用户自定义缓冲溶液点； 测量； 2.6 多达1000组个数据存储，仪表有两种操作模式：在常规模式下禁止删除数据和更改设置，使仪表更加可靠，可连续测量及输出数据； 2.7 完全符合GLP管理规范，符合USP/EP超纯水测量标准。 3、配置要求： 3.1 SevenCompact测量仪主机1台； 3.2 三合一样品电极； 3.3 缓冲液1套； 3.4 电极支架1个；保护罩1个； ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 4 |
| 6 | 酸度计 | 1.工作条件： 电源电压： 220V；频率：50HZ；环境温度：5--40℃；相对空气湿度：最大80％。 用途：用于实验室PH精确测定。 2.技术指标： ★2.1 pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH; mV: -2000.0～2000.0; 离子浓度: 1.00E-9～9.99E+9 mg/L,mol/L,ppm,pX, 精度: ±0.5%, ★2.2 主机可自动识别智能电极校准数据等信息； ★2.3 4.3英寸高分辨率彩色显示屏，具备包括中文的10种操作语言； 2.4 5点PH校准，提供8组内置缓冲溶液组和1组用户自定义缓冲溶液点； ★2.5 提供RS232、USB和以太网接口，可连接网络打印机、U盘、电脑、条形码扫描仪、USB键盘、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量； 2.6 多达1000组个数据存储，仪表有两种操作模式：在常规模式下禁止删除数据和更改设置，使仪表更加可靠，可连续测量及输出数据； 2.7 完全符合GLP管理规范，符合USP/EP超纯水测量标准。 3、配置要求： 3.1 SevenCompact测量仪主机1台； 3.2 三合一样品智能电极 3.3 PH4/7/9缓冲液、3M氯化钾保存液250mL各1瓶 3.4 电极支架1个；保护罩1个； ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及 授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 1 |
| 7 | 磁力加热搅拌器 | 含搅拌子适用于SevenCompact仪表 | 台 | 6 |
| 8 | 密度振实仪 | 1.重复性精度：≤1% 2.振动幅度：3mm 3.振动频率：100次/min-300次/min可调 4.计数器最大读数：9999 | 台 | 1 |
| 9 | 旋转粘度计 | 1、开机自动调零，避免因为零点漂移造成的数据偏差。 2、5.7英寸全彩色触屏显示，可同时测量粘度、温度及配合BROOKFIELD所有功能扩展附件使用 3、自动回零及范围转换，超限警报，编程控制定时测量，数据比较屏幕显示等功能。随机附带的PG Flash软件实现自动化操作 4、200种转速选择，USB PC界面提供可选的电脑控制和程序步骤状态，自动收集数据功能，可连接Rheocalc T软件（选配）进行数据分析，亦可直接打印输出。 5、屏幕直接显示粘度、力矩、转速、温度、百分计标度及转子编号 6、内建RTD温度探头实时监控样品温度 7、选配的Rheocalc T Software可连机实现自动控制 8、USB接口，可直接插闪存盘U盘进行数据保存 配置包括： RV转子2-7号共6个，PG Flash软件，RTD温度电极，支架，手提箱 | 台 | 1 |
| 10 | 旋转粘度计 | 1、测量范围：(10-100000)mPa·s； 2、转子规格：(1～4)号4种转子； 3、转子转速（6、12、30、60）转/分， 4、测量误差：±1%(F·S)； 5、供电电源：AC220V±10%、50Hz±10%；（12V适配器） 6、工作环境：温度5℃～35℃，相对湿度不大于80%。 | 台 | 1 |
| 11 | 电热恒温干燥箱 | - 工作室尺寸（mm450×450×350 - 温度范围： RT+10-300 （℃） - 电源电压：220（V） - 额定功率： 1.6（KW） - 温度波动度±1(℃) 6、最高工作温度：300（℃） | 台 | 3 |
| 12 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1、工作室尺寸：mm600×500×750； 2、 温度范围： 10~300 （℃） 3、电源电压：220（V） 4、额定功率： 2KW； 5、温度波动度±1(℃) 6、最高工作温度：300（℃） | 台 | 3 |
| 13 | 电子调温万用炉 | 单联，功率：1KW | 台 | 10 |
| 14 | 数字控温电热套 | 配2000ml的加热瓶 | 台 | 10 |
| 15 | 变频式超纯水机 | ★1、 主机标准全触摸屏配置，专用无菌纯水桶1套，外置反冲过滤器1套，内置预处理1套，触摸菜单型显示器1套，进口不锈钢膜过滤1套，185/254nm双波长紫外灯灭菌器1套，大容量预纯化处理器1套，六级精纯化过滤1套，0.22微米终端微滤1套； 2、UP超纯水在线监测，超纯水电阻率18.25MΩ.cm@25℃，电导率≤0.055us/cm@25℃；微颗粒物（0.2um）<1个/ml，微生物<1cfu/ml，热源＜0.001EU/mL，重金属离子<0.01PPb，时钟设定，菌落数< 1cfu/mL，氧化矽≤0.01PPM，可氧化物＜0.08mg/l ， 吸光度（254nm,1cm光程）≤0.001，蒸发残渣(105±2℃)≤1 mg/l /； ★3、 市政自来水为进水，AC220V/50HZ交流电源，主机功率≤100W，满水自动停机，低水压自动保护，制水40升/H，全中文显示，多级菜单操作，无源应急取水设计，RO纯水水质在线监测，电导率为1-3 us/cm@25℃，TOC≤1-3PPb， Dnases﹤4pg/ml； ★4、 系统流量自动监控，中文提示耗材更换，主机尺寸580*680*850；同时在线监测二种水质，同时温度监测，时间监测，日期监测，定时取用1—24H，定量取用1—99L，定质1－18.25 MΩ，任意设定，Rnases﹤0.01ng/ml； 5、内置独立的反冲洗装置，冲洗时间1—99秒任意设定，内循环超纯化柱1-180秒自由设定，纯水超标排放功能，漏水报警设计，历史数据库任意时间、容积、水质、水量索源调查，系统设置密码控制；（6）相关配件配件齐全，滤芯多配置一套。 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 1 |
| 16 | 超声波清洗机 | 1、外形尺寸：530*320*383mm 2、内槽尺寸：500*300*150mm 3、容量：22.5L 4、标准超声频率：40KHz 5、超声功率：500W 6、加热功率：800W 7、温度设定范围：室温-80℃ 8、工作时间可调：1-20min 9、其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 台 | 10 |
| 17 | 快速测定比表仪 | 1、电源电压：220V±10% 2、计时范围：0.1秒-9999.9秒 3、计时精度：<0.2秒 4、测量精度：≤1‰ 5、温度范围：8-34℃ 6、比表面积值S：0.1-9999.9cm2/g 7、适用范围：JC/T956-2014所规定的范围 8、液晶大屏中文显示 9、采用高可靠单片机和集成电路，自动适应不同温度，自动检测仪器工作状态，保证测量结果准确可靠。 10、自动检测水位，自动计时，自动测温，自动计算并显示结果。 11、除人工装料外，整个试验过程自动完成，避免人为误差。 12、按一次测量键，出一测量结果，操作十分简单。13．透气圆筒内腔直径:φ12.7mm 14、透气圆筒内腔试料高度:15mm 15、穿孔板孔数:35个 16、穿孔板孔径:φ1.0mm 17、穿孔板厚度:1mm 18、料桶已用水银标定出体积 19、塑料掐片安装U型压力计方便快捷 | 台 | 2 |
| 18 | 奥氏气体分析仪 | 具有四只吸收瓶，适应工业上分析煤气中的二氧化碳（CO2），一氧化碳（CO），氧（O2），和碳化氢等之用，同时也适应公共卫生工作上测定空气之成份。 每套包括下列零件: 1、气体吸受瓶 4只； 2、气体量管连外套 1套； 3、梳形活塞排 1只； 4、250ml水准瓶 1只； 5、U形干燥管 1只； 7、弯形接管 4只； 8、胶塞共 6只 | 台 | 2 |
| 19 | 快速水分测量仪 | - 仅需几分钟，就可以提供准确且可靠的水分测定的结果。 2、Switch-off criteria: 自动; 定时（1 - 120 分钟） 3、加热技术: 卤素灯 4、温度范围: 50.0 °C - 160.0 °C; 122.0 °F - 320.0 °F ★5、最大秤量: 54.0 g 6、方法存储: 1.0 7、温度增量: 1.0 °C 8、显示模式: %MC; %DC; %AD; %AM; g 9、重复性（校验砝码）: 50.0 g 10、可读性 0.01% 11、重复性：0.02%；0.15% 样品质量2.0g；10.0g 12、升温程序：标准 快速 13、最大量程：54g， ★14、可读性：1mg/0.01%MC, 15、重复性：0.15%（2g sample）+0.05%（10g sample）， 16、加热技术：卤素灯， 17、关机模式：全自动定时 18、升温程序：标准快速 ★19、温度范围：50-160°C（1°C增量） 20、结果显示：%MC+%DC+%AM+%AD+g 21、显示屏：LCD背光 22、显示功能：图形化操作指导，进程指示 23、连通性：RS232 24、打印：最终结果&间隔 25、配置：主机、铝箔盘一盒。 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 1 |
| 20 | 白度颜色测定仪 | 1、模拟 D65光源照明。采用 CIE1964 补充色度系统和 CIE1976(L*a*b)色空间色差公式； 2、采用 d/o 照明观测几何条件。漫射球直径 150mm,测试孔直径 25mm,设有光吸收器，消除试样镜 面反射光的影响； 3、测量重复性：δ（Y10）<0.1，δ（x10、y10）<0.001； 4、零点漂移：≤0.1﹪； 5、示值精度：0.01(显示小数点后两位）； 6、试样样尺寸：测试平面≥￠30mm, 厚度≤40mm； 7、电源：220V±10%, 50Hz； 8、工作环境：温度 10~30℃，相对湿度不超过 85％； 9、外形尺寸（长×宽×高），mm：370×270×410； 10、仪器质量：约 20kg。 产品性能特点 仪器采用光、机、电一体化及微电脑测控技术，具有测试数据统计处理功能，可打印输出，可测量 各种物体的白度（亮度）和色度。 1、测定物体的颜色，报告漫反射因数 RX、RY、Rz，刺激值 X10、Y10、Z10，色品坐标 X10、Y10， 明度 L*，色度 a*、b*，彩度 C*ab，色调角 h*ab，主波长λd、兴奋纯度 Pe，色差ΔE*ab、明度差ΔL*、 彩度差ΔC*ab、色调差ΔH*ab，亨特系统 L、a、b； 2、测定黄度 YI； 3、测定不透明度 OP； 4、测定光散射系数 S； 5、测定光吸收系数 A； 6、测定透明度； 7、测定油墨吸收值； 8、参比样可以是实物，也可为数据。仪器可以贮存记忆最多十只参比样信息； 9、多次测量可以取平均值；数字显示并可打印报告测量结果； 10、仪器具有记忆功能。 | 台 | 2 |
| 21 | 厚漆腻子稠度测定仪 | 1、唧筒内径为29.7mm,深度为29mm,保证唧筒容积为20.07ml。 2、上玻璃压板为200×200mm,厚度为5mm,板上刻有直径5-16cm的圆圈。 3、砝码重量为2000g。 4、使用环境温度为25±1℃,相对湿度60%―70%。 5、试验用漆刀、秒表(自备)。 | 台 | 2 |
| 22 | 橡胶硬度计 | 1、压力 0.55-8.06N 2、刻度盘值0-100HA 3、压针行程2.5mm 4、毛重 12Kg | 台 | 1 |
| 23 | 行星搅拌机（含压机） | 1、行星搅拌机是一种新型、高效无死点混合搅拌设备，釜内有两根或三根搅拌浆和自动刮边刮底器，搅拌浆在绕釜体轴线公转的同时，又以不同的转速绕自身轴线高速自转，其速度可变频调速，使物料作复杂的运动，受到强力的剪切、捏合和分散，釜内设自动刮壁和刮底装置，将粘附在釜壁上的物料刮下，实现无死点、高效混合。 2、本机由工作台、横梁、立柱、釜盖、釜体、油缸、传动、电控、及液压系统组成。 3、真空度 ：-0.098Mpa 4、结构形式：行星机与压料机安装在同一个工作台上 5、转速r/min 公转：0～59.3r/min. 自转：0～178r/min(变频调速0-61Hz). 6、设计压力（Mpa） 7Mpa 7、总压力 2.2T，出料压力0.63 Mpa8、配备四氟搅拌浆三支 | 台 | 1 |
| 24 | 拉力试验机 | - 容量选择 10，20，50，100，200，500kg，以上量程单选或多选 2、单位切换 Kg, lb, N,kN 3、荷重解析度 1/60000 4、荷重精度 ≤±0.5% 5、最大行程（不含夹具） 1000mm 6、有效宽度 80mm 7、测试速度 1~500mm/min 8、速度精度 ≤±0.8% 9、位移分解度 0.01mm 10、马达 伺服马达 11、驱动器 伺服驱动器 12、螺杆 滚珠丝杆 13、体积 550×450×1500mm 14、重量 120kg 15、电源 220V,500W；相关配备齐全，易损耗配件多配备一套 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 1 |
| 25 | 万分之一分析天平 | 主要技术参数： ★1.可读性：0.1mg，最大称量值：220g；重复性(sd)：0.1mg，线性误差：0.2mg，秤盘尺寸：ø 90mm。带限位槽不锈钢秤盘尺寸：ø 90mm，秤盘上方有效防风罩高度≥238mm 。 ★2.4.5"中文彩色液晶触摸屏，支持15种语言，分辨率480*272Dots，尺寸95.04*53.68mm，方便直观读取称量结果。带手套操作模式。 ★3.具有密码保护功能,避免天平设置被更改;至多 4 个样品 ID — 以免样品混淆并提供可追溯性。内置通讯接口RS232*1+USB*2，可选配蓝牙适配器。 ★4.自动关机、称量值检索,内置的过载保护功能 5.8 个嵌入式应用程序，具有基础称量、统计称量、配方称量、密度称量等内置应用程序等 6.防风罩有效高度：尺寸高度：344.0 mm，尺寸宽度：210.0 mm，尺寸深度： 344.0 mm 7.标配RS232C通讯接口，可将结果直接传输至Excel表格等，可选配蓝牙适配器 8.内置时间和日期，符合GxP规范的称量结果打印输出 9.可通过互联网免费下载并更新系统软件 ★10.仪器配置清单： 天平主机1套、中/英文操作说明书1套，产品保修卡1套、不锈钢实心秤盘1个、电源适配器1个、砝码一个、专用软件一套 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 2 |
| 26 | 精密增力电动搅拌器 | 1、整机功率：40W、60W、90W、100W、120W、160W、200W、300W（根据需求自行选择） 2、调速范围：0~3000转/分 3、定时范围：0~120分（或常开） 4、电源：220V 50Hz | 台 | 6 |
| 27 | 电子天平 | 1、可读性：0.01g 2、最大称量值：620g 3、重复性(s)：0.01g 4、线性：±0.02g 5、外部校准 6、秤盘尺寸（mm）：Φ160 ★7、可实现电池操作，确保8小时的使用时间 8、过载保护，保护传感器免受超负荷称量 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 10 |
| 28 | 智能一体式箱式电阻炉 | 1、配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶 2、炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成 3、由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件 4、电炉的炉门砖采用轻质耐火材料 5、内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维、膨胀珍珠制品 6、工作尺寸：300*200*120 | 台 | 1 |
| 29 | 风冷式工业冷水机组 | - 制冷量 14.8 KW - 水温控制范围 5℃-35℃ 3、输入总功率 4.8 KW - 控制精度 ±1℃ 5、压缩机功率 3.75KW - 进出水管径 1 寸 7、冷冻水流量 2.5M3/H - 运行制冷剂 R22 9、压缩机电压 三相380V - 外形尺寸 1120*530*1200 11、不锈钢水泵功率 0.75KW 12、重量 172KG | 台 | 2 |
| 30 | 马弗炉 | 1、炉膛尺寸 300*250*250mm（深*宽*高） 2、尺寸和重量 设备：630*650*880mm；145kg 3、包装：800*820*1100mm；180kg 4、机器电源 AC380V，50/60Hz；额定功率8kw AC220V，50/60Hz；额定功率6kw 5、炉体结构 双层壳体结构 6、炉膛材质 日本技术真空吸附成型的优质氧化铝多晶体纤维板拼搭炉膛 7、炉门结构 左侧开门 ★8、温控系统 温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，并可编制50段升降温程序；控温精度±1℃ 9、显示模式 仪表面板显示 10、加热元件 优质硅碳棒 11、测温方式 S型热电偶，正后方测温 12、使用温度 最高温度1350℃，连续工作温度≤1300℃ 13、升温速度 推荐≤10℃/min，最快升温速率≤20℃/min 14、降温速度 700℃以上≤10℃/min 15、标准配置 主机1台，门砖1块，坩埚钳1把，高温手套1副。 | 台 | 2 |
| 31 | 平板硫化机 | - 容量 30T 2、压力控制范围 5~16.6Mpa 3、压力控制精度 ±10% 4、温度范围 RT～300℃ 5、温度精度 ±2℃ 6、控制方式 PLC控制，温度、时间均可在触控面板中设置 7、压力调节 压力表控制 8、工作空间 双空间，上空间加热，下空间冷却，每个空间各两块压板 9、开口距离 150mm(双空间为每层75mm) 10、冷却方式 自来水冷却（双层结构时，下层模板为冷却模板） 11、压板尺寸 300*300*60mm 12、压板材质 渗氮钢（精磨，镀硬铬） 13、隔热板 进口高品质隔热板，耐温500℃ 14、活塞直径 Φ100mm 15、最大活塞行程 150mm 16、排气次数 0～9次可设定 17、油压系统 比例液压流量阀闭环控制系统 18、油压介质 长城L-HM 46号抗磨液压油（客户自备） 19、安全保护 安全可视门罩，打开立刻切断运行指令 20、PLC系统 台达 21、继电器 欧姆龙、士林 22、温控器 台达 23、设备尺寸 1180×585×1460mm 24、电源 AC380V±10%，18A 25、总功率 单层加热11KW, 双层加热22KW. 26、重量 约738Kg ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 1 |
| 32 | 20L活化釜 | 特点：1）更能胜任中高粘度介质、浆料的搅拌 2）转速数字显示 3）强制冷风 4）手动升降 技术参数： 1) 电机功率：1100W 2) 电压：220V，50Hz 3）分散盘直径：80mm，配送100mm一个 4) 转速范围：0-8000r/min，无级调速, 速度显示 5) 处理量：5-20L ，以水为介质 6) 接触物料材质：SS304不锈钢 7）分散缸：20L单层拉缸 | 个 | 1 |
| 33 | 5L活化釜 | 特点：1）更能胜任中高粘度介质、浆料的搅拌 2）转速数字显示 3）强制冷风 4）手动升降 技术参数： 1) 电机功率：400W 2) 电压：220V，50Hz 3）分散盘直径：60mm，配送50mm一个 4) 转速范围：0-8000r/min，无级调速, 速度显示 5) 处理量：1-5L ，以水为介质 6) 接触物料材质：SS304不锈钢 7）分散缸：标配5L，双层，304不锈钢，内外镜面抛光； 带夹套，夹套内通冷却水。 | 个 | 1 |
| 34 | 1L活化釜 | 特点：1）更能胜任中高粘度介质、浆料的搅拌 2）转速数字显示 3）强制冷风 4）手动升降 技术参数： 1) 电机功率：400W 2) 电压：220V，50Hz 3）分散盘直径：60mm，配送50mm一个 4) 转速范围：0-8000r/min，无级调速, 速度显示 5) 处理量：1-5L ，以水为介质 6) 接触物料材质：SS304不锈钢 7）分散缸：标配1.5L，双层，304不锈钢，内外镜面抛光； 带夹套，夹套内通冷却水。 | 个 | 3 |
| 35 | 20L碳化釜 | 特点：1）更能胜任中高粘度介质、浆料的搅拌 2）转速数字显示 3）强制冷风 4）手动升降 技术参数： 1) 电机功率：1100W 2) 电压：220V，50Hz 3）分散盘直径：80mm，配送100mm一个 4) 转速范围：0-8000r/min，无级调速, 速度显示 5) 处理量：5-20L ，以水为介质 6) 接触物料材质：SS304不锈钢 7）分散缸：20L单层拉缸 | 个 | 1 |
| 36 | 5L碳化釜 | 特点：1）更能胜任中高粘度介质、浆料的搅拌 2）转速数字显示 3）强制冷风 4）手动升降 技术参数： 1) 电机功率：400W 2) 电压：220V，50Hz 3）分散盘直径：60mm，配送50mm一个 4) 转速范围：0-8000r/min，无级调速, 速度显示 5) 处理量：1-5L ，以水为介质 6) 接触物料材质：SS304不锈钢 7）分散缸：标配5L，双层，304不锈钢，内外镜面抛光； 带夹套，夹套内通冷却水。 | 个 | 1 |
| 37 | 1L碳化釜 | 特点：1）更能胜任中高粘度介质、浆料的搅拌 2）转速数字显示 3）强制冷风 4）手动升降 技术参数： 1) 电机功率：400W 2) 电压：220V，50Hz 3）分散盘直径：60mm，配送50mm一个 4) 转速范围：0-8000r/min，无级调速, 速度显示 5) 处理量：1-5L ，以水为介质 6) 接触物料材质：SS304不锈钢 7）分散缸：标配1.5L，双层，304不锈钢，内外镜面抛光； 带夹套，夹套内通冷却水。 | 个 | 3 |
| 38 | 玻璃反应罐 | 20L，玻璃材质，带支架 | 个 | 1 |
| 39 | 电化学工作站 | 1、CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s 2、 扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时） 3、 CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至 1000 sec 4、 CA的最小采样间隔： 1 ms， 双通道同步 5、 CC的最小采样间隔： 1 ms 6、 CC模拟积分器 7、 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec 8、 SWV频率： 1 至 100 kHz 9、 i-t 的最小采样间隔： 1 ms， 双通道同步 10、ACV频率范围：0.1 至 10 kHz 11、SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz 12、 FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 13、交流阻抗： 0.00001 至 1 MHz 14、交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根 | 台 | 1 |
| 40 | 手套箱 | 1、可得气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm。 2、手套箱尺寸：单工位标准手套箱（2支手）操作，长×宽×高≥1220×750×900mm，304不锈钢材质。箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。 ★3、箱体右侧配有大过渡舱和小过渡舱，大、小过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板，方便从电梯运输上楼。大过渡舱直径360mm，长度600mm，小过渡舱直径150mm，长度300mm。 ★4、手套口为铝合金，密封性能好。 5、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。 6、真空泵：可手动或通过PLC启动，流量8m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵真空度可达2×10-1pa，真空泵配装油雾过滤器和气镇。 ★7、有机溶剂吸附器，填充高效活性炭2KG，放置在手套箱内，更换时不影响手套箱内气氛 8、单柱净化系统，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。 9、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座，六个阀集成控制，提供不锈钢集成阀座图片。 ★10、水分析仪：测量范围：0～500ppm，水探头采用P2O5传感器，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。 ★11、氧分析仪：检测范围：0-1000ppm，采用ZrO2传感器，不得采用燃料电池，ZrO2传感器避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题。 ★12、设备除手套、净化材料及活性炭等耗材外，整机均质保三年（包括进口配件）。 ★13、供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章）。 | 台 | 1 |
| 41 | 中频熔炼炉 | 1、加热均匀，耗能是电子管高频的 20%-50%，达到节能效果 ； 2、 无噪音，能耗小，环保，数控设计操作简单范围：适用于各种金属的熔炼、加热等； 3、功率：15kw 负载持续率 100%；电压 380V； 4、频率：500hz-20khz； 5、电流：5-20 A：5.时间：0-99 秒 | 台 | 2 |
| 42 | 可见分光光度计 | - 仪器主要技术参数： 1.1、波长范围 320-1100nm 1.2、光谱带宽 2nm 1.3、波长准确度 ±0.6nm 1.4、光度准确性 ±0.3%T （0—100%T） 1.5、光度重复性 ≤0.15%T（0—100%T） 1.6、杂散光 ≤0.05%T@360nm 1.7、基线漂移 ±0.001A/h（500nm处） 1.8、基线平直度 ±0.0015A ✳1.9、噪声水平 ±0.0005A（500nm处） 1.10、光度范围 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 1.11、显示系统 128*64位大屏幕LCD 1.12、光源 长寿命钨灯 1.13、检测器 硅光二极管 ✳2、售后服务：能及时响应客户的服务要求。安装验收期间，免费对用户仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行使用培训。 3、仪器配置： 3.1、主机一台 3.2、10mm玻璃比色一盒（4只） 3.3、使用手册一份 3.4、电源线一根 3.5、防尘罩一个 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 3 |
| 43 | 分光光度计 | - 仪器主要技术参数： 1.1、波长范围: 190-1100nm ★1.2、波长准确度: ±0.1nm（D2 656.1nm）， ±0.3nm全区域 1.3、光谱带宽: 1.8nm 1.4、波长重复性: ≤0.1nm ★2.5、杂散光: ≤0.03%T 1.6、光度范围: 0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C 1.7、光度准确度: ±0.2%T(0-100%T) 1.8、光度重复性: ≤0.1%T(0-100%T) 1.9、基线平直度: ±0.001Abs 1.10、噪声: ±0.0004Abs(500nm,开机预热后) 1.11、基线漂移: ≤0.0005Abs(500nm,开机预热后) 1.12、光源: 进口长寿命钨灯、氘灯 1.13、检测器: 进口硅光二极管 1.14、丰富的扩展功能：仪器可增配1CM自动八联池比色皿架或5CM自动五联池，可实现点动、联动进样操作，极大方便用户使用。 2、仪器软件功能介绍： ★2.1、定量测量 （1）单波长法，双波长等吸收点法和三点法 （2）标准曲线法：通过对多个样品的测试，建立标准曲线，测定待测样品的浓度 （3）一阶线性回归，二阶或三阶曲线拟合 （4）可对测试样品进行删除、修改和更新计算 （5）可以存储并打印标准曲线、标准样品参数、测试时间等信息，可调用存储的曲线测试待测样品的浓度 2.2、光谱扫描 （1）扫描间隔分0.1，0.2，0.5，1，2，5nm六档可选 （2）扫描速度有高速、中速、低速三级可选，最高可达3800nm/min （3）扫描从高波长到低波长进行，扫描完成后仪器回到高波长，以减少对紫外敏感样品的影响 （4）可对扫描图谱进行放大、缩小、平滑等处理 （5）可进行光谱重新采样、导数光谱、波谱的加、减、乘或除四则运算，并可对不同的波谱进行着色 （6）可打印和峰值检索等，并可对图谱进行存储和调用 2.3、动力学测试 （1）对样品在定波长下进行时间扫描并可计算出反应速率 （I.U.=F ×ΔA/分钟） （2）可设定延时时间、运行时间、采样时间间隔等，采样时间间隔分别为0.5，1，2，5，10，30，60秒，测试时间可长达9小时 （3）可对扫描图片进行放大、缩小、平滑等处理 （4）可进行数据检索等，并可对图谱进行存储、打印和调用 2.4、DNA/蛋白质测量：提供三种方法,快速测量DNA/蛋白质的浓度。 2.5、多波长分析：最多可以测试32个不同波长下样品的透过率和吸光度 ★3、售后服务：安装验收期间，免费对用户仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行使用培训。 4、仪器配置： 4.1、主机一台 4.2、10mm玻璃比色一盒（4只） 4.3、10mm石英比色皿一盒（2只） 4.4、使用手册一份 4.5、电源线一根 4.6、防尘罩一个； 4.7、操作软件一套 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 2 |
| 44 | 金相切割器 | 1.切割截面： 55mm×55mm 2.切割片规格： 300mm×2mm×32mm 3.主轴转速： 2800转/分 4.电机功率： 2.2KW 5.输入电源： 三相 AC380V,50Hz 6.外型尺寸： 650mm×500mm×400mm | 台 | 1 |
| 45 | 台式高速冷冻离心机 | - ★微电脑控制，触摸面板，直观数字显示，运行参数可自动记忆，方便操作使用。 2、★无刷电机驱动，超高速轴承，多层减振结构，运行平稳，免维护。 3、无氟压缩机组，制冷快，噪声低，独有预冷设计，环保高效。 4、钢制机身，不锈钢离心腔，易清洁，耐用。 5、超温，超速，门盖，不平衡等保护功能，转子可高温高压灭菌，确保安全。 6、★0-9档10种升降速率选择或直接输入升降速时间，可存储40种自定义工作模式，实现最优化离心 7、★点动功能，短暂离心，便于多样化离心 8、★最高转速 18600r/min 9、★最大相对离心力 23950×g 10、最大容量 角转子：400ml 11、温控范围：-20℃-40℃ 12、温控精度：±1℃ 13、转速精度 ±50r/min 14、★定时范围 0-999min/0-999s 15、配置：主机一台；角转子：6×50ml一套 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 1 |
| 46 | 空气压缩机 | 功率≥2000KW，排气量＞150L/min,储气量：90L | 台 | 1 |
| 47 | 液晶程控生化培养箱 | 1、液晶显示 2、无氟制冷进口压缩机，箱体内部带插座 3、配RS-485接口，可连计算机实现远程监控 4、记忆实验过程并存档 5、控温范围：0℃—60℃，波动度：±0.5℃ 6、150升/510*390*760 | 台 | 1 |
| 48 | 电脑微波催化合成萃取仪 | 1 系统配置要求： ★1.1仪器具备微型打印机，实验记录数据可查；具备速率升温，程序控温功能，微波腔体为不含磁不锈钢，无拼接。 2技术参数要求 2.1微波系统 2.1.1微波频率：2450MHz； 2.1.2微波输入功率≥1500W，微波输出功率≥850W； 2.1.3微波功率连续可调（1-850W）； 2.2 炉腔系统 ★腔体容积≥28L，谐振腔体采用奥氏体不锈钢材质，不含磁性，完全区别于镀锌钢板材质（验收时可用吸铁石鉴别），具有良好的耐腐蚀性能和反射微波性能；微波泄露符合国家标准（提供通过CNAS及CMA认证的微波泄漏检测报告）； 2.3温度控制系统 ★2.3.1采用高精度接触式的PT1000铂电阻温度传感器；表面镀特氟龙，检测频率：150～200个数据／秒；（提供检定校准证明材料） ★2.3.2 速率升温，在预设时间内匀速到达目标温度，不提前不滞后。程序控温，可设置至少20个反应阶段，每个阶段分为升温、控温两种模式，每种模式连续工作≥10小时。升温模式采用速率升温算法，控温模式采用智能控温算法。 2.3.3温度控制范围：0～300℃,测温精度：±0.2℃,控温精度：±1℃; 2.4单片机控制系统 2.4.1液晶显示反应条件、温度曲线； 2.4.2可储存10组反应条件； 2.4.3友好的人机界面和简便的键盘操作：通过简明的屏幕提示，轻易完成操作过程； 2.4.4先进的电脑温控自学习功能，全自动智能调节保温功率； 2.5打印系统 ★嵌入式微型打印机，可随时进行打印； 2.6搅拌系统 提供不同速度磁力搅拌，搅拌转速0-2000rpm连续可调，使反应更加充分，温度更加均匀； 2.7反应系统 开放式反应体系，反应容器最大容积1000ml，可安装滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应； 3 售后服务 3.1仪器整机保修一年，不含耗材。 3.2仪器终身提供维修服务。 3.3仪器能做到在接到用户的报修请求后2小时之内做出答复，48小时内到达现场。 4 配（附）件的要求 主机 1（台） 温度传感器镀四氟PT1000 1（支） 不锈钢立柱1（根） 三爪试管夹 1（个） 十字转接夹 1（个） 圆底烧瓶聚四氟乙烯垫圈 1（个） 19#/24#三通玻璃管2（支） 电脑微波催化合成萃取仪控制系统V1.0（内置） 聚四氟传感器套管 1（支） 打印机说明书 1（本） 打印机纸卷 1（卷） 250V/10A保险管2（支） 磁子 1（包） 磨口塑料夹3（个） 使用指南 1（本） 台 4 ★供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章） | 台 | 4 |
| 49 | 高通量组织研磨器 | 1、电源: 220v/50HZ 2、额定功率: 375W 3、时间设定: 1（秒）-9999（秒） 4、频率设定: 10-70Hz，即振荡300-2100转/分 5、夹具行程: 34mm（垂直） 6、样本容量:随机标配：铝合金适配器 5ml 12孔，2ml 48孔；可选配：铝合金适配器2ml 24孔 7、显示方式: 7寸TFT触摸 8、保护: 开盖保护，紧急制动功能 9、制冷温度范围：-50℃-0℃ | 台 | 1 |
| 50 | 金属电解系统 | 1、阴阳极模具2个 2、20A/0-20V硅整流器1个 3、电解槽，PP材质 3个 4、隔膜槽6个，PP材质 5、半径6mm，长度150mm铜棒4根 6、50L恒温恒湿箱体2个 7、全自动金相抛磨系统1套 8、DC电压/电流源1台 9、超声振荡仪1套 | 套 | 1 |
| 51 | 实验桌 | 钢木结构；理化板台面。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★1、台面耐腐蚀性能优越，化学性能测试依据“GB/T 17657-2013”标准，应至少包含有：1、37%盐酸2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、天那水；6、48%氢氟酸；7、99%乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液等50项化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级。 ★2、物理性能须满足以下条件：1、耐刮划性(金刚石划痕法) ≥5N 无明显划痕； 2、表面耐磨性能≥1100 r； 3、抗拉强度≥ 110MPa；4、弯曲强度≥ 130MPa。以上性能要求均可提供国家级权威测试中心出具的“抽样检验”测试报告. ★3、台面甲醛释放量≤0.016mg/m³（检验依据GB 18580-2017）； ★4、台面板经“测试方法：EN14582并通过离子色谱法”测定，氟、氯、溴、碘等卤素含量测试结果为n.d.未检出面板：结构采用灰白色厚15mm(±5%）多层实木板（夹板）制作，并以PVC封边条，采热溶胶防水封边处理 层板：采用18mm(±5%)中密度板外贴三胺板制作，并以封边条，采热溶胶防水封边处理。 框架：40×60δ1.2mm方钢管，表面经酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧防静电粉沫喷涂。耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长，不低于10年。 铰链：105度自闭式双段缓冲，静音铰链，弹性好，外形美观。使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 抽屉及门片扣手：PVC内凹一字型拉手抽屉两侧采用实验室专用钢制三节滑轨，表面经烤漆处理。 | 米 | 120 |
| 52 | 通风柜 | 全钢结构，带水。 1、上柜（通风柜）外壳：基材采用厚1.2mm冷轧钢板，由背板，侧板，面板，顶板组合而成，每一块板都可拆装更换。上柜内衬板：采用5MM厚抗酸碱、耐高温抗贝特板。 2、导流板：导流设计，其材质同内衬板，导流板安装位置与角度使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50+10%，以确保不同比重之气体均能有效排除。 3、操作台面： 采用12.7mm厚实芯理化板。 4、底柜：框架由国家标准40*60*1.5mm上海宝钢产优质空心钢焊接而成，箱体由箱体面板，侧板，底板，后挡板组合而成，面板，侧板，底板，后挡板可全拆装，易于维护，方便使用表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器 手自动喷涂和高温固化处理。热固性粉末喷塑；除锈、耐磨、防腐蚀，耐酸碱。 5、调节门：调节门玻璃：采用厚6mm安全钢化玻璃。无段平衡设计，视窗可停留在任意高度，其上下行程具静音轨道予以限制，避免摇晃碰撞。 6、集气风罩：采用锥形缩口集气罩，底部入口为长方形开口，顶部出口管径依风柜尺寸1MM约10，出口衔接管口高度50MM（含）以上，便于风管套管衔接，集气罩具良好之锥形集气角度及圆滑度，以获得良好之集气平均及低压损。 7、照明设备：灯罩内具220V、30W日光灯一支。 8、侧边配置有一个pp小水杯，用于废水的收集。 | 台 | 6 |
| 53 | 开关、插座 | 含五孔10A、16A | 个 | 200 |
| 54 | 实验凳 | 不锈钢材质，万象滑轮，气缸升降 | 张 | 60 |
| 55 | 给排水 | 给排水管、配件、水阀等及组装 | 项 | 6 |
| 56 | 实验水槽水嘴 | 550*450*390mm | 个 | 12 |
| 57 | 挂式空调 | 1、冷暖类型：2匹冷暖挂机 ★2、变频 ★3、能效等级：2级 4、能效比：4.42 5、额定制冷量：5000W 6、额定制热量：6650W 7、额定制冷功率：1360W 8、额定制热功率：1860W 9、循环风量（m3/h）：1000 10、室内机噪音（dB）：40 11、室外机噪音（dB）：54 12、电源参考规格：1PH-220V-50Hz | 台 | 7 |
| 58 | 柜式空调 | 1、冷暖类型：3匹冷暖柜机 ★2、变频 ★3、能效等级：2级 4、能效比：4.0 5、额定制冷量：7250W 6、额定制热量：9610W 7、额定制冷功率：2120W 8、额定制热功率：2900W 9、循环风量（m3/h）：1210 10、室内机噪音（dB）：42 11、室外机噪音（dB）：56 | 台 | 6 |
| 59 | 试剂柜 | 1、柜体：采用优质瓷白色PP板，厚度为8mm；门板的厚度为8mm，上下柜门带双锁； 2、配件：铰链.把手采用PP射出成型，不易腐蚀； 3、层板：采用瓷白色PP板，厚度为15mm，上下高度可调节，四周加挡板40mm高，以防止试剂倾倒； 4、工艺要求及说明：整个柜体无金属件外露，不易生锈、腐蚀变形。 | 个 | 19 |
| 60 | 电线线缆 | 含铜芯线2.5、4平方、主线16平方 | 米 | 1500 |
| 61 | 线槽、弱电、电箱空开等 | 含铜芯线2.5、4平方、主线10平方 | 套 | 2 |
| 62 | 科研工作室桌椅 | 尺寸：1200*600*750mm，柚木色办公桌，实木结构，带抽屉及电脑位，四角带扶手木椅，面料材质人造革。 | 套 | 6 |
| 63 | 科研档案柜 | 尺寸：900*390*1800mm，全钢结构，厚度1.0mm，带锁，上下两层带抽屉，玻璃门。 | 套 | 12 |
| 64 | 科研电脑 | I5系统、8G内存、1T硬盘、19.5英寸及以上屏幕 | 台 | 6 |
| 65 | 一体打印机 | 1、功能：打印、复印、扫描一体 2、双面打印选项 自动(标配) 3、打印速度： 黑白(A4，正常模式)：高达35页/分钟；黑白(letter，正常模式)：高达37页/分钟；黑白(A4，双面打印)：高达31面/分钟；黑白(letter，双面打印)：高达33面/分钟 首页打印输出时间5,8 黑白(A4，就绪模式)：仅6.1秒；黑白(A4，睡眠模式)：仅6.7秒 4、打印技术：激光打印 | 台 | 2 |
| 66 | 抽风系统 | 独立排风系统，配耐腐蚀风机一台功率：7.5KW/h，风量15000m3/h，变频系统6个输送点，可根据实验需求单个通风橱调整风量，6个原子吸收罩，可根据设备需求调整风量，每个抽风点配置止回阀，管道采用PP材质方形焊接管。可通过信号传输器针对各通风橱及排气罩需求调整风机风量转速。末端配置废气处理系统，包含一套酸雾静化塔，处理实验过程中排放的有机或无机废气。整套系统必须做好高空接管固定支架及风机基座。 | 套 | 1 |
| 二、本项目采购预算：广西科技师范学院无机材料绿色制备与应用重点实验室项目预算为贰佰柒拾壹万壹仟叁佰元整（2711300.00元） |  |  |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、供应商应按招标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2、所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家强制性标准。 3、供应商提供货物的质量保证期从竣工验收合格之日起计算，质保期不少于 1 年。在保证期内货物本身发生的质量问题，供应商应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1．本项目所涉及的硬件和软件由中标人负责安装调试合格。 2．安装调试验收合格之日起，提供不少于质保期的全免费售后“三包”服务。免费质保期结束后，中标人对本项目涉及的所有设备提供终生有偿维护维修及保养服务。因非正常使用导致设备损坏的，不属质保范围。质保期内采购人未经中标人同意自行维修、调试的，中标人可不再履行免费质保义务及设备安全责任。 3.项目产品质保期内出现的任何故障，中标人在收到用户的通知后及时派人处理。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ★1.交货时间：自合同签订之日起60个日历天内交付使用并正常使用。 2.交货地点：广西来宾市。 |  |  |
| 其他条件 |  | 1、严格按照用户指定且符合厂家安装规范标准的位置进行安装。 2、所投标系列产品必须符合国家、行业或相关安全标准要求。 3、中标人接到采购代理机构领取中标通知书的通知后，25天内与采购人签订合同。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1. 货物安装、验收合格正常使用后，且甲方收到乙方提供的合法合规报销票据后十五个工作日内，支付至合同金额的95%，余款5%在一年后无质量问题十五个工作日内一次性付清余款（无息）。 2.若乙方未能提供合法合规报销票据，则甲方有权不予支付货款，且不因此而承担违约责任。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 转矩流变仪 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 1.政府采购促进中小企业发展。 2.政府采购支持采用本国产品的政策。 3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。 4.政府采购促进残疾人就业政策。 5.政府采购支持监狱企业发展。 6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 无 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明（如有） |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 其他要求 |  | 为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，供应商的投标报价明显低于其他供应商投标报价的，评审小组有权要求该供应商在接到评审小组通知后2个小时内提供规范的报价详细说明与依据供评审，并附上有造价审核资质的第三方机构出据的预算评审证明原件，且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受，否则评标委员会有权将该投标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”的投标报价，其投标无效。 |  |  |

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：广西科技师范学院2020年政府债券专项实验实训设备购置项目 项目编号：LBZC2020-G1-00870-HCJS |
| 5 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按第40.2款规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算 ,由各标段中标人分别向采购代理机构支付。 |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式提交。 质疑联系部门及联系方式：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司，联系电话：（0772-4280780），通讯地址：来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼。 |
| 12.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在发布招标公告之日后的七个工作日内(即2020年 月 日17时30分前)以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】： - 投标函（格式见附件）； - 报价表（格式见附件）； - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、报价表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理】: - 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件； - 投标人2020年1月以后任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。 - 投标人2020年1月以后任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。 - 2019年财务状况报告（新成立的公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）（格式自拟，必须提供）； 注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.3 | 商务文件【第1至5项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： - 投标声明书 (格式见附件) ； - 商务响应表（格式见附件）； - 投标保证金提交凭证； - 法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件； - 法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）； - 产品销售许可证； - 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件； - 类似案例成功的业绩（以合同复印件或中标通知书等证明材料为准）； - 其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料；本地化服务能力等）； - 节能环保等方面的资质证书； - 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； - 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料； - 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）； - 投标人情况介绍； 注：1.投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。2.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理。3.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.4 | 技术文件【第2项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： - 设备配置清单（均不含报价）； - 技术响应表； - 项目方案内容(根据评分办法顺序要求提供相应的技术文件材料或方案) ； - 项目实施人员一览表； - 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； - 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施； - 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状； - 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据） - 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书； - 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； - 投标人对本项目的合理化建议和改进措施； - 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 17.1 | 投标保证金： 1分标：投标保证金为人民币贰万叁仟元整（23000.00元）（需足额交纳）。 2分标：投标保证金为人民币壹万伍仟元整（15000.00元）（需足额交纳）。 3分标：投标保证金为人民币伍万伍仟元整（55000.00元）（需足额交纳）。 4分标：投标保证金为人民币壹万贰仟元整（12000.00元）（需足额交纳）。 5分标：投标保证金为人民币伍仟元整（5000.00元）（需足额交纳）。 6分标：投标保证金为人民币叁万元整（30000.00元）（需足额交纳）。 （一）保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险、担保机构出具的保函，禁止采用现金缴纳方式。 （二）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者保函原件扫描上传至广西公共资源交易平台系统（来宾），在招标文件规定的截止时间前，应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件；保函必须为无条件保函，保函有效期不低于招标文件规定的有效期。 （三）采用银行转账方式的，应在招标文件规定的截止时间前缴到以下指定账户并且到账（以下银行任选一家，需备注项目编号：LBZC2020-G1-00870-HCJS ）账户上，并将保证金转账底单凭证复印件按要求放入投标文件中，作为投标文件的组成部分，否则视为无效投标保证金。开户名称：来宾市公共资源交易中心， 1、开户银行：中国建设银行股份有限公司来宾分行，银行账号： ， 2、开户银行：中国工商银行股份有限公司来宾分行，银行账号： ， |
| 17.3 | 备注：通过银行转账方式缴纳交易保证金的，系统自动关联相关项目，按以下方式退还保证金。 未中标单位。招标代理（招标人）在系统发布交易结果公告后，系统在4日内按原缴纳渠道自动退还保证金及银行同期存款利息。 中标单位。招标代理（招标人）在系统完成合同备案后，系统4日内按原缴纳渠道自动退还保证金及银行同期存款利息。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 资格证明文件正本 1 份，副本2份；报价文件、商务文件和技术文件合并装订成一册（如文件内容过多，可分册装订），正本 1 份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。开标一览表 1 份，活页装订的投标文件将被拒绝。 |
| 20.2 | 1.投标截止时间：2020年 月 日 点 分 2. 投标地点：广西来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼【来宾市公共资源交易中心屏幕上显示的开标室】 3.提交投标文件时须提供的材料：投标人委托代理人身份证原件及复印件和法定代表人授权委托书原件、投标保证金凭证。对于材料不全或无效的投标文件代理机构有权拒收。 |
| 21.2 | （3）在技术评审时，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的，投标文件将被视为无效。 |
| 22 | 1.开标时间：2020年 月 日 点 分 2.开标地点：广西来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼【来宾市公共资源交易中心屏幕上显示的开标室】 |
| 24.2 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：2017年1月1日至投标截止时间 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 37.1 | 履约保证金金额：无 |
| 38.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 39 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指华春建设工程项目管理有限责任公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标的单位。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“★”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.3供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为发布招标公告之日起7个工作日内,即为2020年   月 日17时30分前；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2020年 月 日17时30分前以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标人必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

17.3.1未中标单位。招标代理（招标人）在系统发布交易结果公告后，系统在4日内按原缴纳渠道自动退还保证金及银行同期存款利息。

17.3.2中标单位。招标代理（招标人）在系统完成合同备案后，系统4日内按原缴纳渠道自动退还保证金及银行同期存款利息。

17.4.投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件分为：资格证明文件正本1 份,副本2份；报价文件、商务文件、技术文件合并装订成一册（如文件内容过多，可分册装订），正本 1 份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。开标一览表 1 份，活页装订的投标文件将被拒绝。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人（或授权委托人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封。

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投项目、标段及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

- 四、开    标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

- 五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评   标

25.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30.评标原则和评标办法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31. 投标文件修正

31.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

32.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 七、中标和合同

33.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

34.中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

35.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

36.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

37.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

38.履约保证金

38.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接转账或电汇至指定账户，否则,不予签订合同。

38.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

38.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

38.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

39.签订合同

39.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

39.2签订合同时间：按中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

39.3如中标人不按中标通知书发出之日起25日内签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

39.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

40.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

41.代理服务费

41.1本项目的代理服务费由中标人向采购代理机构支付。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

41.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

41.3采购代理机构的银行账户：

账户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司

账号：223912010103302296

开户行：广西来宾桂中农村合作银行营业部

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标办法及评分标准

1分标：网络与新媒体实训中心项目项目评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件中各方面内容按百分制打分。

二、评标方法

1、投标报价分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

投标人声明为中、小、微型企业或监狱企业的，应按招标文件规定提供真实的、充分的证明材料供评标委员会审定。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

2、商务分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分23分

（1）核心产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，须提供证明材料且在有效期内。

（2）核心产品生产厂家获得高新技术企业、软件企业证书，提供证明材料且在有效期内，每提供1份得1分，满分2分。

（3）根据投标人提供的对本项目的售后服务方案进行打分，优秀得12.1-20分，良好得6.1-12.0分，差或者未提供得0-6.0分。

差（0-6.0分）：售后服务方案简单或不提供的；

良好（6.1-12.0分）：售后服务方案内容较详细，基本可行的。有针对本项目的售后服务承诺内容、售后服务机构、故障响应时间、提供的人员资质配置情况等；

优秀（12.1-20分）：方案详细完善，切实可行的。在第②条的基础上，提供详细具体可行的培训方案，包含培训计划、目标和培训课程内容以及保证培训成效的措施等。

3、政策功能分（节能、环保、区内产品等）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分2分

（1）所投产品属于国家强制采购节能产品的提供节能证明材料的得0.5分；

（2）所投产品属于环保产品的提供证明材料的得0.5分；非节能、环保产品的不得分；

（3）所投产品认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

4、技术分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分45分

（1）基本分（9分，项目要求及技术需求中不带★星号的参数有一项负偏离扣3分，扣完为止）。

（2）货物性能及配置档次分（一档：0-2分、二档：2.1-4分，三档：4.1-6分，满分6分）

①一档（0-2分）：有负偏离，性能配置基本满足要求。

②二档（2.1-4分）：性能配置完全满足要求或略优。有1项以上正偏离，但核心参数正偏离少。

③三档（4.1-6）：配置性能完全满足要求，评委认定的重要性能参数有 3 项以上明显优于招标文件要求。

（3）融媒体云端门户教学系统平台主要产品特征材料（5分）

①所投的“智慧学习云管平台” 能提供相关的软件著作权登记证书复印件的，每提供一份软件著作权登记证书得0.5分，满分1.5分，（需提供加盖生产厂家公章的证明材料复印件，否则不得分）。

②所投的“智慧学习传输工具” 能提供相关的软件著作权登记证书复印件的，每提供一份软件著作权登记证书得0.25分，满分1.5分。（需提供加盖生产厂家公章的证明材料复印件，否则不得分）。

③所投的“智慧学习存储仓库” 能提供相关的软件著作权登记证书复印件的得1分。（需提供加盖生产厂家公章的证明材料复印件，否则不得分）。

④所投的“学生融媒体实践操作终端”产品能提供平均无故障时间MTBF≥100万小时证明材料的得1分。（需提供加盖生产厂家公章的证明材料复印件，否则不得分）

（4）实施方案分（满分25分）

一档（0.1-7分）：提供了项目实施方案，对项目整体架构、功能、实现思路和关键技术的过于简单，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性一般，技术架构较简单。

二档（7.1-16分）：提供了项目实施方案，对项目整体架构、功能、实现思路和关键技术的理解有基本描述，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性较好，基本符合项目的需要，对用户的现状有一定的了解。

三档（16.1-25分）：提供了项目实施方案及校区合作方案，对项目整体架构、功能、实现思路和关键技术的理解有详细的阐述，且方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性好，功能描述具体详细，系统功能配置齐全，完全满足项目的需要；对用户现状有很深的了解，需求分析切合实际，总体设计完整。

（三）综合得分=1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2分标：广西科技师范学院智能化云网络语言实验室项目项目评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件中各方面内容按百分制打分。

二、评标方法

1、投标报价分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

投标人声明为中、小、微型企业或监狱企业的，应按招标文件规定提供真实的、充分的证明材料供评标委员会审定。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

2、商务分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分23分

（1）核心设备生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，须提供证明材料且在有效期内。

（2）核心设备生产厂家获得软件著作权证书，并具有第三方检测机构出具针对详细功能的软件产品登记测试报告，提供证明材料且在有效期内，每提供1份得1分，满分2分。

（3）根据投标人提供的对本项目的售后服务方案进行打分，优秀得12.1-20分，良好得6.1-12.0分，差或者未提供得0-6.0分。

差（0-6.0分）：售后服务方案简单或不提供的；

良好（6.1-12.0分）：售后服务方案内容较详细，基本可行的。有针对本项目的售后服务承诺内容、售后服务机构、故障响应时间、提供的人员资质配置情况等；

优秀（12.1-20分）：方案详细完善，切实可行的。在第②条的基础上，提供详细具体可行的培训方案，包含培训计划、目标和培训课程内容以及保证培训成效的措施等。

3、政策功能分（节能、环保、区内产品等）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分2分

（1）所投产品属于国家强制采购节能产品的提供节能证明材料的得0.5分；

（2）所投产品属于环保产品的提供证明材料的得0.5分；非节能、环保产品的不得分；

（3）所投产品认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

4、技术分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分45分

(1)基本分（9分，项目要求及技术需求中不带★星号的参数有一项负偏离扣3分，扣完为止）。

（2）货物性能及配置档次分（一档：0-7分、二档：7.1-14分，三档：14.1-22分，满分22分）

一档（0～7分）：投标货物基本满足招标文件要求。（有不超过2项非★项的负偏离，性能一般，耐用性能一般，综合评定相对一般。）

二档（7.1～14分）：货物性能、功能、配置等完全满足招标文件要求，性能良好，相比同类产品稳定性好，综合评定相对良好。

三档（14.1～22分）：货物性能、功能、配置等完全满足招标文件要求；并有较多优于招标文件要求：重要技术指标、主要功能等有3项以上（功能能够提供演示有体现的）明显高于招标文件要求且对用户的使用有实质性的帮助与提高；语音室的主要配套的软硬件（包括系统管理平台、智能化语言教学综合软件包、同步传输主卡、同步传输交换配套设备、耳机、语言学习终端、工作站/服务器）采用同一品牌，系统兼容性和稳定性好；以上3方面全部分满足，综合评定相对优秀。

（3）演示分（满分14分）

| 产品名称 | 演示内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 智能化语言教学综合软件包 | 智能化语言教学软件要求中，智能化外语教学系统功能： 重难点标注：支持学生课前资料预览、重难点知识标注，教师端可以自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。投标人按要求演示以下功能，每演示成功一项得1分，满分3分。未演示本项不得分。（演示要能体现以下内容：①学生可对老师下发的文本内不懂的难点内容(如重点单词、短语、语句)进行标注；②教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。③老师端能实时直观体现标注内容及全班标注情况方便老师进行讲评） | 3 |
|  | 语言智能化教学软件要求中，技能训练教学功能： 听写训练：支持学生听写训练，可以设定听写内容、听写播放间隔、遍数；可以自动统计练习结果，教师可以进行讲评。投标人按要求演示以下功能，每演示成功一项得1分，满分4分。未演示本项不得分。（演示要能体现以下内容：①老师可以任选自己手头上WORD或TXT文档听写；②能设置听写的次数，听写内容之间的间隔等；③听写结束教师端反馈每个学生的听写成绩及全班最高分和最低分等；④可以反馈出每个听写内容的正确率或难易情况）。 | 4 |
|  | 语言智能化教学软件要求中，复听教学功能： 复听：支持学生复听练习，教师可以查看学生复听进度及复听统计情况；教师可进行讲评。投标人按要求演示以下功能，每演示成功一项得1分，满分4分。未演示本项不得分。（演示要能体现以下内容：①听力音频进行自动分句；②对听力内容学生可各自复听；③老师端能反馈全班复听情况，如哪些句子有复听，每一句复听的次数；④老师可直接定位到听力难点句子进行讲评。）； | 4 |
|  | 语言智能化教学软件中： 智能语音评测：学生可以进行口语发音练习，可以从“完整性”、“准确性”、“韵律性”、“流利度”进行综合评分，全班学生得分状况以图表形式同步反馈至教师端，教师可根据反馈结果进行针对性讲评；全班每个学生每句的跟读情况均能示范讲解。投标人按要求演示以下功能，每演示成功一项得1分，满分3分。未演示本项不得分。演示要能体现以下内容：①学生口语发音时，系统根据学生跟读完整性、韵律性、准确性和流利度等维度智能评分并进行统计分析；②全班学生得分状况以图表形式同步反馈至教师端，教师可根据反馈结果进行针对性讲评；③全班每个学生每句的跟读情况均能示范讲解。 | 3 |

综合得分=1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3分标：机器人工程实训中心项目项目评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件中各方面内容按百分制打分。

二、评标方法

1、投标报价分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

投标人声明为中、小、微型企业或监狱企业的，应按招标文件规定提供真实的、充分的证明材料供评标委员会审定。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

2、技术分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分34分

2.1、根据投标产品的技术参数响应程度评定（20分）

投标人所投产品完全满足或高于招标文件技术、服务要求的得20分，参数不满足或负偏离每项扣1分，扣完为止。投标文件中涉及带★参数需提供官网截图或产品彩页或详细产品介绍并加盖产品制造商的公章，不提供或不满足招标要求的每项扣1分，扣完为止。

2.2根据所提供产品现场演示满足情况进行评定 （14分）

（1） 工业机器人结构原理展示台

1）演示采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示6轴、负载20kg的工业机器人本体结构，点击模型结构功能按钮，模型呈现爆炸或整合的动画效果，含J1至J6轴、底座结构原理展示。

2）演示内容包括机座、腰部、大臂、肘部、小臂、腕部、手部、法兰盘及尺寸、传动组件（精密减速器、制动器、伺服电机）、传感器、连接件、管线、非金属结构件（密封圈、管线、防尘圈）；

3）演示控制系统结构，由示教器、电路板（主板、IO板、电源板）、变压器、断开器、再生电阻组成；

4）演示工业机器人驱动系统结构原理、伺服电机结构原理、减速机结构原理。满足演示要求得4分，不满足演示要求不得分。

（2）智能制造系统仿真中心

1）能够完整的演示整个工作站与生产线仿真过程，并将视频输出为MP4、AVI等多种格式；

2）演示系统对智能制造柔性生产线的系统仿真：IO信号的添加、修改、删除以及注释，完成不同设备之间的通信，允许自定义DI/DO信号量，允许自定义信号名称、允许编辑信号注释内容，通过数字式或模拟式的输入和输出，控制立体库、机器人、机床的机械生产仿真。

3）演示多种品牌如ABB、KUKA等机器人的指令编程：MoveL、MoveC、MoveAbsJ、MoveJ、LIN、PTP、CIRC；

4）演示系统焊接功能，支持ArcL、ArcC、ArcStart、ArcEnd、ArcLStart、ArcLEnd、ARC等焊接指令，可设置焊接工艺各项指令参数（清理枪管空气/预送气/尾送气时间、焊接速度/电压/电流/形状/模式/距离/宽度/高度）。通过设置不同的参数可实现不同的焊接效果，支持多种焊接工件：系统多种工件，如轨迹板、T型板焊件、V型板焊件等；

满足演示要求得4分，不满足演示要求不得分。

（3）教学云平台

1）演示通过PPT插件可以将平台资源直接插入PPT教学课件，实现资源与平台深度融合，方便教师备课；

2）演示测试练习支持三种生成方式，题库自动组卷、题库手动选题和自由编辑文本自动生成题目。

3）提供移动学习APP软件

①演示不少于4个品牌的工业机器人，工业机器人型号不少于40个。

②每个机器人型号主要参数包含可达半径、重复精度、最大范围、最大负重。

③演示移动学习客户端内置的AR扫码功能，扫码配套工业机器人AR教材，出现工业机器人J1轴~J6轴部件、末端法兰3D立体模型，可以爆开、缩放和旋转机器人模型。

④相关材料包含工业机器人技能视频、工业机器人微课资源、工业机器人基础教材、工业机器人技术资料

满足演示要求得6分，不满足演示要求不得分。

3、商务分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分36分

（1）提供相关产品知识产权或证书证明材料（9分）

1）提供工业机器人虚拟结构原理展示台软件软件著作权登记证书和软件产品登记测试报告书得3分。

2）提供PLC仿真实训软件著作权证书复印件的得1分。 提供移动学习APP软件著作权登记证书和软件产品登记测试报告的得2分，满分3分。

3）提供教学云平台软件著作权登记证书和软件产品登记测试报告得3分。

以上所投产品证明材料须将原件或公证件带至开标现场，不提供不得分

（2）投标单位综合实力比较（11分）

1）投标人取得教学成果荣誉证书 （3分）

提供国家级教学成果荣誉证书得3分；省级及以下教学成果荣誉证书得1分

2）投标人具备职业教育智能制造专业教学资源库共建共享合作单位资格  （3分）

提供国家级职业教育智能制造专业教学资源库共建共享合作单位资格得3分，省级及以下职业教育智能制造专业教学资源库共建共享合作单位资格得1分。

3）投标单位具有全国信息技术标准化技术委员会教育技术分技术委员会单位委员证书                                                         （3分）

4）投标单位具有信息安全管理体系认证证书 （2分）

以上证书或证明材料须将原件（公证件）带至开标现场，不提供不得分。

（3）项目实施、售后保障、培训等（16分）

1）针对本项目的人员配置情况比较（2分）：

综合评定优秀，人员配置合理，且职能分工明确得2分；

综合评定良好，人员配置较合理，且职能分工较明确的得1分；

综合评定一般，人员配置不合理，且分工混乱得0分。

2）对本项目有详细的用户培训计划比较（2分）：

综合评定优秀，用户培训计划、方案考虑周全，有合理化建议的得2分；

综合评定良好，用户培训计划、方案能满足售后服务需要的得1分；

综合评定一般，用户培训计划，但表述不完整的得0分。

3）项目维护及应急方案比较，对本项目有详细项目维护及应急方案（2分）。

综合评定优秀：方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题的得2分；

综合评定良好：方案较详细，维护方式较齐全、应急方案能应对大部分突发情况的得1分；

综合评定一般，方案简单，有维护及应急方案，但表述不完整的得0分。

4）为保证相关仿真教学软件的持续升级，软件产品厂家针对本项目投标产品出具三年内免费升级服务承诺函原件并加盖厂家公章：①工业机器人结构原理展示台软件、②智能制造系统集成仿真中心软件、③教学云平台软件。每提供一项得2分，共6分。

5）为保障①自控系统实验箱、②PLC可编程控制器、③工业机器人、④工业机器人结构原理展示台等设备售后服务能力，需投标人或制造厂商提供原厂证明材料和售后服务承诺函，每提供一项得1分，共4分。

综合得分=1+2+3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4分标：广西科技师范学院物流管理仿真实验室项目项目评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件中各方面内容按百分制打分。

二、评标方法

1、投标报价分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

投标人声明为中、小、微型企业或监狱企业的，应按招标文件规定提供真实的、充分的证明材料供评标委员会审定。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

2、商务分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分20分

（1）核心设备生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，须提供证明材料且在有效期内。

（2）信誉（满分9分）：核心设备生产厂家获得中国软件行业协会颁发的“企业信用评价AAA级信用企业”荣誉称号得2分、获得国家高薪技术企业得2分、近三年内获得中国物流与采购联合会或省部级行政单位颁发的科技进步二等奖或以上奖项得3分、获得市级及以上软件行业协评为年度“优秀软件产品”得1分、获得省级以上企业联合会颁发的年度“诚信示范企业”得1分。

（3）培训能力（满分5分）：根据投标人所提供的技术培训方案的情况及培训工程师的情况，由专家评委进行评议：技术培训方案优及培训工程师同时具有硕士学位证书、高级物流师证书、高级工程师证书复印件的得5分；技术培训方案良及培训工程师同时具有硕士学位证书、高级物流师证书、中级工程师证书的得3分；技术培训方案差及培训工程师提供其它资质或不提供的得1分。

投标文件中需提供该培训工程师的近3个月的社保证明材料。

（4）根据投标人提供的对本项目的售后服务方案进行打分，优秀得3.1-5.0分，良好得1.1-3.0分，差或者未提供得0-1.0分。

差（0-1.0分）：售后服务方案简单或不提供的；

良好（1.1-3.0分）：售后服务方案内容较详细，基本可行的。有针对本项目的售后服务承诺内容、售后服务机构、故障响应时间、提供的人员资质配置情况等；

优秀（3.1-5.0分）：方案详细完善，切实可行的。在第②条的基础上，提供详细具体可行的培训方案，包含培训计划、目标和培训课程内容以及保证培训成效的措施等。

3、政策功能分（节能、环保、区内产品等）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分2分

（1）所投产品属于国家强制采购节能产品的提供节能证明材料的得0.5分；

（2）所投产品属于环保产品的提供证明材料的得0.5分；非节能、环保产品的不得分；

（3）所投产品认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

4、技术分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分48分

(1)基本分（满分12分）

评标委员会将综合考虑各投标人对所投软件产品的说明情况，以及对招标文件响应情况的佐证材料（软件提供每一项功能的截图进行佐证）等方面，由评委对招标文件中的技术要求进行比较，技术参数完全满足招标文件要求的得满分12分；技术参数要求需完全满足带★星号的参数，不带★星号的参数每负偏离一项扣3分，扣完为止；正偏离不加分。

（2）现场演示（满分30分）

投标人对本次招标文件要求演示的内容在招标现场进行演示，不能满足每一项扣1.5分，直至扣完为止。

（3）实施方案分（满分6分）

一档（0.1-2.0分）：提供了项目实施方案，对项目整体架构、功能、实现思路和关键技术的过于简单，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性一般，技术架构较简单。

二档（2.1-4.0分）：提供了项目实施方案，对项目整体架构、功能、实现思路和关键技术的理解有基本描述，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性较好，基本符合项目的需要，对用户的现状有一定的了解。

三档（4.1-6.0分）：提供了项目实施方案及校区合作方案，对项目整体架构、功能、实现思路和关键技术的理解有详细的阐述，且方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性好，功能描述具体详细，系统功能配置齐全，完全满足项目的需要；对用户现状有很深的了解，需求分析切合实际，总体设计完整。

（三）综合得分=1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5分标：音乐教学技能实训室项目项目评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件中各方面内容按百分制打分。

二、评标方法

1、投标报价分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

投标人声明为中、小、微型企业或监狱企业的，应按招标文件规定提供真实的、充分的证明材料供评标委员会审定。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

2、商务分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分10分

（1）液晶触控一体机提供国家权威机构出具的10万小时MBTF检测报告复印件，提供得2分。

（2）晶触控一体机产品通过QC080000有害物质认证证书复印件，提供得2分。

（3）需提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，提供得2分。

（4）需提供中国社会音乐艺术协会出具的金奖证书复印件加盖生产厂家公章，提供得2分。

（5）投标人或投标货物生产厂商获得 ISO 管理体系认证证书的，提供证书复印件的得 2 分 。

3、政策功能分（节能、环保、区内产品等）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分2分

（1）所投产品属于国家强制采购节能产品的提供节能证明材料的得0.5分；

（2）所投产品属于环保产品的提供证明材料的得0.5分；非节能、环保产品的不得分；

（3）所投产品认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

4、技术分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分48分

(1)基本分（9分，项目要求及技术需求中不带★星号的参数有一项负偏离扣3分，扣完为止）。

（2）货物性能及配置档次分（一档：0-3分、二档：3.1-6分，三档：6.1-9分，满分9分）

①一档（0-3分）：有负偏离，性能配置基本满足要求。

②二档（3.1-6分）：性能配置完全满足要求或略优。有1项以上正偏离，但核心参数正偏离少。

③三档（6.1-9）：配置性能完全满足要求，评委认定的重要性能参数有 3 项以上明显优于招标文件要求。

- 实施方案分（满分30分）

一档（0.1-10分）：提供了项目实施方案，对项目整体架构、功能、实现思路和关键技术的过于简单，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性一般，技术架构较简单。

二档（10.1-20分）：提供了项目实施方案，对项目整体架构、功能、实现思路和关键技术的理解有基本描述，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性较好，基本符合项目的需要，对用户的现状有一定的了解。

三档（20.1-30分）：提供了项目实施方案及校区合作方案，对项目整体架构、功能、实现思路和关键技术的理解有详细的阐述，且方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性好，功能描述具体详细，系统功能配置齐全，完全满足项目的需要；对用户现状有很深的了解，需求分析切合实际，总体设计完整。

- 售后服务分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分10分

一档（0-3分）：投标人未提供该方案或者该方案与实际情况不符。

二档（3.1-6分）：投标人的售后服务技术完全满足招标要求，售后服务保障或维修响应时间要求达到招标要求。

三档（6.1-10分）：投标人的售后服务技术完全满足招标要求，售后服务保障或维修响应时间要求达到招标要求的前提下，售后服务技术、售后服务保障或维修响应时间均优于招标文件要求，能提供具体的拟投入本项目的售后服务团队名单（提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息），有优化服务方案，并能提供其他增值售后服务或其他实质性的优惠措施。

（三）综合得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6分标：广西科技师范学院无机材料绿色制备与应用重点实验室项目项目评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件中各方面内容按百分制打分。

二、评标方法

1、投标报价分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

投标人声明为中、小、微型企业或监狱企业的，应按招标文件规定提供真实的、充分的证明材料供评标委员会审定。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。

2、商务分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分23分

（1）投标人提供 2017年至投标截止时间止通过政府采购同类项目合同，以中标通知书及合同复印件为准，每个得2分，满分10分（原件备查）

（2）根据投标人提供的对本项目的售后服务方案进行打分，优秀得7.1-13分，良好得3.1-7.0分，差或者未提供得0-3.0分。

差：（0-3.0分）：售后服务方案一般，基本能满足采购要求，有培训计划。在故障响应时间，到达现场维护时间不能很好满足采购要求。

良好：（3.1-7.0分）：售后服务方案较好，有该项目详细的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障较好；投标人如为广西区外企业的，有在广西有经工商部门注册的售后服务机构或分公司；拟投入本项目达 8 名以上常驻广西的服务人员（提供投标人至少缴纳了 3 个月社保的证明）；安排的区域售后服务人员，故障响应时间，到达现场维护时间均能满足采购要求。

优秀：（7.1-13分）：售后服务方案优秀，有该项目详细的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障；投标人如为广西区外企业的，有在广西有经工商部门注册的售后服务机构或分公司；拟投入本项目达 12名以上常驻项目实施地的服务人员；安排有专职的售后服务人员、物流专员、电工、钳工、技术工程师（提供投标人至少缴纳了 3 个月社保的证明及相关证明材料），故障响应时间，到达现场维护时间优于采购要求，承诺对设备使用进行无偿培训，对产品实行跟踪服务，并承诺终身维护。

3、政策功能分（节能、环保、区内产品等）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分2分

（1）所投产品属于国家强制采购节能产品的提供节能证明材料的得0.5分；

（2）所投产品属于环保产品的提供证明材料的得0.5分；非节能、环保产品的不得分；

（3）所投产品认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

4、技术分┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅满分45分

(1)基本分（9分，项目要求及技术需求中不带★星号的参数有一项负偏离扣3分，扣完为止）。

（2）货物性能及配置档次分（一档：0-3分、二档：3.1-6分，三档：6.1-9分，满分9分）

①一档（0-3分）：有负偏离，性能配置基本满足要求。

②二档（3.1-6分）：性能配置完全满足要求或略优。有1项以上正偏离，但核心参数正偏离少。

③三档（6.1-9）：配置性能完全满足要求，评委认定的重要性能参数有1项以上明显优于招标文件要求。

（3）实施方案分（满分27分）

一档（0-9分）：对项目施工总体条件认识不足，整体施工方案设计一般，施工方案表述不清，技术措施不具体；施工段划分部分基本合理、基本切合实际。

二档（9.1-18分）：对项目施工总体条件有认识，整体施工方案设计较为合理，有较完善的施工方案，但技术措施不够具体；施工段划分部分合理。

三档（18.1-27分）：项目实施细节科学合理、切合实际，有清晰科学的实施办法、项目实施队伍能力较强，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，可行性较高，在投标文件中详细列明项目经理、物流专员、电工、钳工、技术工程师，并提供相关证明材料）。

（三）综合得分=1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 第五章  合同主要条款格式

采购合同

（一般货物类）

甲方（采购人）：广西科技师范学院

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规，以及招标文件（采购文件）条款和中标（成交）供应商的承诺，甲、乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表：   详见投标文件   。

2.合同金额:( 大写）人民币:                          ，包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方负责货物运输，货物运输方式为：   不限

第五条　交付和验收

1. 交付时间：                ；地点：广西科技师范学院来宾校区   。

2.乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同约定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在7天内补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日向甲方提出验收申请，甲方接到申请后于十五个工作日内安排验收。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方承诺免费负责甲方有关人员的培训。

3、培训时间与地点： 2020年  月  日，广西科技师范学院来宾校区    。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期： 具体见每个分标规定。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1. 货物安装、验收合格正常使用后，且甲方收到乙方提供的合法合规报销票据后十五个工作日内，支付至合同金额的95%，余款5%在一年后无质量问题十五个工作日内一次性付清余款（无息）。

2.若乙方未能提供合法合规报销票据，则甲方有权不予支付货款，且不因此而承担违约责任。

第九条　履约保证金：     无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新货物。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由

乙方  承担。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在收到甲方可以送货的通知后，乙方需在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方具体时间，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方或甲方指定验收人最终验收合格后视为交付。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应在7天内及时更换，否则按逾期交货承担违约责任；                                      因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并向甲方支付合同总金额的5%作违约金。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格的约定处理, 乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除100%，不足另补。

6. 乙方逾期交货的，每逾期一天，则按合同货物总金额的万分之五承担违约责任，累计计算；若逾期超过30天，甲方有权解除本合同，且乙方应当按照合同货物总金额的30%承担违约责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，由甲方住所地人民法院管辖。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效（被授权代表签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.竞标函；

3.售后服务承诺书（商务条款偏离表）

4.技术规格响应表；

5.项目需求一览表；

6.竞标报价表；

7.最终报价表。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式 壹拾捌  份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方壹拾肆，乙方贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起二个工作日内，采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

此页无正文。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
|  | 电子邮箱： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 邮政编码： |
| 合同签订地点： |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

（一）投标文件外层包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、资格证明文件格式

（一）资格证明文件封面格式：

正本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1.资格证明文件目录

- 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

- 投标人2020年1月以后任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。

- 投标人2020年1月以后任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。

- 2019年财务状况报告（新成立的公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）（格式自拟，必须提供）。

- 三、投标文件（报价文件、商务文件、技术文件）格式

（一）投标文件（报价文件、商务文件、技术文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：报价文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

【注：报价文件、商务文件、技术文件合装订成一本（正本一本、副本4本）时，其中报价文件、商务文件、技术文件部分分别用封面标记分隔】

总目录

报 价 文 件.................. ...............................（页码）

商 务 文 件..................................................（页码）

技 术 文 件..................................................（页码）

（二）报价文件格式：

1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表 （格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.投标函格式：

投 标 函

致：：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：              ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人

（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资信/商务文件、技术文件）正本各一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            电话：

传真：          投标人代表姓名         职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日

（公章）

年    月     日

4.报价表格式：

报价表

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家、规格型号 | 技术参数 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的报价表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖章：

日  期：

（四）商务文件格式：

1. 商务文件封面格式：

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录：

- 投标声明书 (格式见附件) ；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 投标保证金提交凭证；

- 法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

- 法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

- 产品销售许可证；

- 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

- 类似案例成功的业绩（以合同复印件或中标通知书等证明材料为准）；

- 其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料；本地化服务能力等）；

- 节能环保等方面的资质证书；

- 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

- 投标人情况介绍；

3.投标声明书格式：

投标声明书

致：：

_                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

4.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 其他条件 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

日  期：

5.投标保证金提交凭证（复印件，格式略）

6.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

8.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：                                                                               年    月    日

（四）技术文件格式：

    - 封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

    - 技术文件目录

（1）设备配置清单（均不含报价）

（2）技术响应表

（3）项目方案内容(根据评分办法顺序要求提供相应的技术文件材料或方案)

（4）项目实施人员一览表

（5）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）

（6）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状

（8）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（9）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（12）投标人需要说明的其他文件和说明

    - 设备配置清单格式：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”与“开标一览表（报价表）”相对应。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

    - 技术响应表格式：

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

    - 项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

6.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签字：

投标人盖公章：                          日 期：

7、开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

所投分标：                                             投标人名称：

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家、规格型号 | 技术参数 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

6、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、投标人名称、所投分标及“开标一览表”字样，不得与投标文件密封在同一个包装袋中。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖章：

日  期：

- 四、其他文书、文件格式

广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：

法定代表人或被授权人签字：

日 期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 第七章　质疑材料格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

四、附件材料目录（材料附后）

1.营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

2. 2020年1月以后任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）

3. 2020年1月以后任意一个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）

五、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

2.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）