华春建设工程项目管理有限责任公司

竞争性谈判文件

项目名称：来宾市兴宾区人民医院全高清宫腔镜摄像系统采购项目

项目编号：LBXBZC2021-J1-01337-HCJS

采购单位：来宾市兴宾区人民医院

代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

发布日期：2021年10月14日

目     录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  竞标人须知	4

第三章  项目需求	32

第四章  评标办法	46

第五章  合同主要条款及格式	49

第六章  竞标文件格式	57

# 竞争性谈判公告

华春建设工程项目管理有限责任公司

关于来宾市兴宾区人民医院全高清宫腔镜摄像系统采购项目

（LBXBZC2021-J1-01337-HCJS）的竞标公告

项目概况

来宾市兴宾区人民医院全高清宫腔镜摄像系统采购项目项目的潜在供应商应在华春建设工程项目管理有限责任公司（来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼）获取采购文件，并于2021年10月20日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: LBXBZC2021-J1-01337-HCJS

项目名称：来宾市兴宾区人民医院全高清宫腔镜摄像系统采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额及最高限价：玖拾玖万捌仟元整（￥998000.00元）

采购需求：来宾市兴宾区人民医院全高清宫腔镜摄像系统采购项目，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自签订合同之日起20天内交货安装，经验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商竞标。

三、获取采购文件

时间：2021年10月14日至2021年10月19日，每天上午8时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司〔来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼〕。

方式：由企业法定代表人或委托代理人（非法定代表人携带法定代表人授权书原件及本人身份证原件、复印件）持以下资料报名：企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件（注：以上资料复印件均需加盖单位公章），在华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司（来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼）进行现场获取，资料合格、有效方可购买竞争性谈判文件。

售价：采购文件工本费每本 250元，售后不退，不代办邮寄。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，竞标人在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

四、响应文件提交

截止时间：2021年10月20日15点30分（北京时间）

地点：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司（来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼）。

五、开启

时间：2021年10月20日15点30分（北京时间）

地点：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司（来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

2.网上查询地址

中国政府采购网、广西政府采购网、广西来宾市兴宾区人民政府门户网站。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：来宾市兴宾区人民医院

地    址：来宾市兴宾区宾城路66号

联系人：梁情情   联系电话：17707821589

2.采购代理机构信息

名称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址：来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼

联系方式：0772-4280780

3.项目联系方式

项目联系人：王惠鑫

电话：0772-4280780

4.监督部门信息

监督部门：来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0772-4218580

采购单位：来宾市兴宾区人民医院

代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

2021年10月14日

# 竞标人须知

竞 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 来宾市兴宾区人民医院全高清宫腔镜摄像系统采购项目 |
| 2 | 项目编号 | LBXBZC2021-J1-01337-HCJS |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：华春建设工程项目管理有限责任公司 地址：来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼 联系人：王惠鑫 电话：0772-4280780 传真：0772-4212789 |
| 4 | 竞标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： 3.1供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 3.4项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商竞标。 |
| 5 | 竞标报价 | 本次采购上限价为：玖拾玖万捌仟元整（￥998000.00元）。 - 1.竞标人必须就 “货物采购需求”中公布的采购内容作完整唯一报价。 - 2.不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。 |
| 6 | 竞标保证金 | 竞标保证金的金额人民币：壹万元整（￥10000.00元），需足额缴纳。 竞标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在竞标截止时间前交到以下账户： 账户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司 账号：223912010103302296 开户银行：广西来宾农村商业银行股份有限公司营业部 采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，在竞标时间截止时间前，竞标人应当在递交竞标文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效竞标保证金。 |
| 7 | 竞标文件份数 | 正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸胶装成册），一旦正本和副本不符，以正本为准，副本可以是正本的复印件。 |
| 8 | 装订要求 | 竞标人应按竞标人须知第9条竞标文件的组成规定的顺序自编目录及页码，竞标文件的“正本”、“副本”应当单独胶装装成册并标注页码。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、竞标单位名称等信息。 |
| 9 | 包装、密封 | 正本、副本密封在一个竞标文件袋中，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可，当为代理人签字时，由代理人持法定代表人授权书原件以备核验）。 |
| 10 | 包封袋上写明 | 项目名称：来宾市兴宾区人民医院全高清宫腔镜摄像系统采购项目 项目编号： LBXBZC2021-J1-01337-HCJS 采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司 竞标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启(此处竞标人填写竞标截止时间) |
| 11 | 竞标人公章 | 本采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 12 | 竞标文件递交起止时间 | 2021年10月20日15时00分至15时30分 |
| 13 | 竞标截止时间 | 2021年10月20日15时30分 |
| 14 | 递交竞标文件地点和要求 | 地点：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司开标厅（来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼） 递交竞标文件时需要另外单独携带的资料：授权委托书原件（如委托时，请提供）及身份证原件、保证金缴纳证明，否则采购人有权拒收竞标文件。 |
| 15 | 谈判时间、地点、人员 | 谈判时间：竞标截止时间后 谈判地点：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司（来宾市政和路北88号硅谷大厦15楼） 法定代表人或委托代理人持身份证原件参加谈判。 |
| 16 | 竞标文件有效期 | 竞标截止时间之日起60天 |
| 17 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 18 | 谈判小组的组成 | 谈判小组的构成：3人。 评标专家确定方式：开标前由采购代理机构从政采云系统专家库中随机抽取。 |
| 19 | 成交公告及成交通知书 | 采购代理机构在成交供应商确定后的2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书，成交公告发布在本竞标项目竞争性谈判公告发布的同一媒体。 |
| 20 | 合同履约担保 | 无。 |
| 21 | 签订合同时间 | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 22 | 合同履行期限 | 自签订合同之日起20天内交货安装，经验收合格并交付使用。 |
| 23 | 付款办法 | 详见合同 |
| 24 | 解释权 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 25 | 监督管理机构 | 来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室 联系电话：0772-4218580 |
| 26 | 代理服务费 | 代理服务费参考桂价费[2011]55号文件（参照货物类计算方式）收取。由成交方一次性向代理机构付清。 |

一、总则

1.适应范围

本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的竞标、谈判、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“招标采购单位”是指组织本次采购的采购人和采购代理机构。

2.2“竞标人”是指符合本次采购项目的竞标人资格并提交竞标文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物”系指按谈判文件规定，竞标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指按谈判文件规定，竞标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指竞标人按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款，必须满足，否则投标无效。

3.竞标人资格

见竞标人须知前附表。

4.竞标费用

见竞标人须知前附表。

5.联合体竞标要求

本项目不接受联合体竞标。

6.质疑和投诉

6.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，不符合要求的质疑为无效质疑，采购人、采购代理机构可以驳回。

采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

6.2投诉

（1）投诉人必须首先经过质疑程序，对采购代理机构或采购人的答复不满意或未在规定的时间作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购供应商投诉处理办法》（中华人民共和国财政部第 94号令）及向监督管理部门投诉。

（2）监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停活动。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

二、谈判文件

7.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）竞标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）竞标文件格式。

8.谈判文件的澄清与修改

8.1竞标人应认真阅读谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在竞标截止日期二日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

8.2采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞标截止时间三个工作日前在本竞标项目竞标公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的谈判文件收受人，不足三个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

8.5招标采购单位可以视采购具体情况，延长竞标文件截止时间和谈判时间，但至少应当在谈判文件要求提交竞标文件的截止时间一日前将变更时间书面通知所有购买谈判文件收受人，并在本项目竞标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

9.竞争性谈判响应文件（以下简称竞标文件）的组成

（1）竞标函（格式见附件）（必须提供）；

（2）法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）；

（3）法人授权委托书（委托代理时必须提供）；

（4）竞标保证金缴纳证明复印件（必须提供）；

（5）有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

（6）供应商有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）复印件（必须提供）；

（7）供应商自竞标截止时间前半年内任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（提供复印件，格式自拟）。无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（加盖公章，必须提供）；

（8）供应商自竞标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（加盖公章，必须提供）；

（9）①供应商经第三方审计的2020年度审计报告复印件（年度审计报告均应加盖审计单位公章，2020年成立的新公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）；②银行出具的资信证明复印件；③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件；④提交本单位出具的财务表；（提供以上①②③④中的其中一项复印件即可）（必须提供，否则竞标无效）；

（10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪记录的书面声明（必须提供）；

（11）竞标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（12）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（13）售后服务承诺书（必须提供）；

（14）竞标人认为必要提供的声明及文件资料（可根据自身情况提供）；

（15）其他有效证明文件的复印件（如小型、微型企业证明材料、监狱企业证明材料、残疾人福利性单位证明材料、承诺等）（可根据自身情况提供）。

以上有关材料应真实有效，并加盖竞标人公章（扫描公章无效），属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与竞标文件同时提交，否则竞标无效。其余由竞标人视自身情况自行提交。

10.竞标文件的语言及计量

10.1竞标文件以及竞标人与采购代理机构就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞标文件时以中文翻译文本为主。

10.2竞标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

11.竞标报价

11.1竞标报价应按谈判文件中相关附表格式填写。

11.2竞标人必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。竞标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11.3竞标报价应包括本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，竞标人综合考虑在报价中。

12.竞标文件有效期

12.1按竞标人须知前附表规定的竞标文件有效期，有效期不足的竞标文件将被拒绝。

12.2出现特殊情况下，需要延长竞标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不能修改竞标文件。竞标人拒绝延长的，其竞标无效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

13.竞标保证金

13.1竞标保证金的金额：壹万元整（￥10000.00元），需足额缴纳。

13.2竞标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在竞标截止时间前交到以下账户：

账户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司

账号：223912010103302296

开户银行：广西来宾农村商业银行股份有限公司营业部

采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的，在竞标时间截止时间前，竞标人应当在递交竞标文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效竞标保证金。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的竞标保证金均视为无效竞标保证金，其竞标文件一律作无效处理。

竞标人应按上述要求交纳竞标保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排竞标保证金交纳工作，确保按时到账。竞标人应将竞标保证金缴纳证明复印件放入竞标文件中，确保按时递交竞标文件。否则，其竞标将被拒绝。

13.3对未足额交纳竞标保证金，未按本须知前附表中注明的开户名称、开户银行、账号正确填写的，均按未交纳竞标保证金处理，并由谈判小组现场核定该竞标无效。

13.4竞标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到竞标人银行账户。除谈判文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内，竞标人提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还竞标保证金。成交供应商于签订合同两个工作日内提供本单位开户银行及账号，凭合同副本到代理单位财务处申请退回竞标保证金。

13.5竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还；

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在竞标文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的。

14.竞标文件的份数、装订、签署和包装、密封

14.1竞标文件份数：正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸胶装成册），一旦正本和副本不符，以正本为准，副本可以是正本的复印件。

14.2竞标人应按竞标人须知第9条竞标文件的组成规定的顺序自编目录及页码。

竞标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、竞标单位名称等信息。

14.3竞标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，竞标文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

14.4竞标文件须由竞标人在规定位置加盖竞标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签署，竞标人应写全称。

14.5竞标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖竞标人公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。竞标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

14.6将竞标文件“正本”、“副本”一并装入竞标文件袋中，竞标文件的包装、密封、标记见竞标人须知前附表。

14.7本采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

15.竞标文件的修改和撤回

15.1竞标人在竞标文件截止时间之前，可以对已递交的竞标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

15.2在竞标文件截止时间后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标文件。

16.竞标文件的递交

16.1竞标人应按竞标人须知前附表规定的竞标文件截止时间前递交竞标文件。

16.2竞标人递交竞标文件的地点：见竞标人须知前附表。

16.3除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。

16.4逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，采购代理机构不予受理。

- 竞争性谈判（简称谈判）与评审

17.谈判小组组成

本采购项目的竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二。

18.评标原则和评标办法

18.1谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

18.2评标办法：最低价法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

18.3谈判小组应按谈判文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

18.4在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个竞标人发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

18.5谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

19.评审程序及谈判要求

19.1采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

19.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

19.3谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章。由授权委托代表签字的，应当附法人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的竞标文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序分别与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

19.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章。逾时不交的，视同放弃竞标。

19.5最后报价

19.5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.5.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

19.5.4最后报价是供应商竞标文件的有效组成部分。

19.6评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

19.7在评标过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

19.8采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室报告。

19.9本竞标项目是以政府采购预算为最高限价，超出采购预算的最终竞标报价，谈判小组可以不予以评审。当全部最终竞标报价均超出采购预算时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有竞标人在规定时间内以书面密封形式重新报价。

20.确定成交供应商

（1）招标采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

（4）谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

21.属于下列情况之一者，竞标无效：

- （1）未按竞标人须知前附表项号6款要求交纳竞标保证金的；

- （2）未按谈判文件竟标人须知前附表项号7～10款规定完整提交竞标文件或未按规定要求装订、密封、签署、盖章和标记的；

- （3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （4）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （5）竞标文件未按谈判文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

- （6）竞标有效期、合同履行期限、质保期等售后服务不能满足谈判文件要求的；

- （7）竞标人未就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价的；

- （8）竞标人未按要求提供 “原件备查”材料原件的，或所提供材料原件与其在竞标文件中提供的材料复印件不一致的；

（9）未实质性响应谈判文件要求的；或者竞标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件的（有文件规定除外）；

（11）在谈判小组规定的时间内未提供响应文件的；

- （12）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

（13）招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则竞标无效。

- 22.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 23.谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，竞标人在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

24.成交通知

24.1采购代理机构根据谈判小组的评标结果按竞标人须知前附表公布成交结果。

24.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起3个工作日内，不办理相关成交通知书领取手续的，则按违约处理。采购代理机构将取消其成交资格，没收该成交供应商所有竞标的全部竞标保证金，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同。

24.3采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因和退还竞标文件。

五、签订合同

25.签订合同

25.1成交供应商应当在自成交通知书发出之日起7日内，按照竞争性谈判文件和成交的竞标文件订立书面合同，采购人和成交人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

25.3如成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在竞标文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

25.4根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

26.履约保证金

26.1履约保证金按成交价的 5 %（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在签订合同前将履约保证金足额缴入采购人的账户，否则业主有权取消供应商成交资格。

26.2如果成交供应商没能按上述第26.1款规定执行，采购人将上报来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室，取消该成交资格并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织竞标。

26.3如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

六、其他事项

27.采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司一次性付清采购代理服务费。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000以上 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

本项目的采购代理服务费转入账户如下：

账户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司来宾市项目管理分公司

账号：223912010103302296

开户银行：广西来宾农村商业银行股份有限公司营业部

# 第三章  项目需求

说明：

一、本采购需求中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写竞标明细表和技术响应表。

三、评审时，如果谈判小组发现本采购需求技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为采购文件实质性要求。

四、根据《政府采购进口产品管理办法》【财库〔2007〕119号】及《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》【财办库﹝2009﹞248号】的规定，本项目不允许进口产品参加竞标。

五、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

六、根据财库[2019]9号及财库[2019]19号文规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组(制冷 量>14000W）、单元式空气调节机 (制冷量>14000W)]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）、机组（制冷量 ≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备(视频监控设备、监视器)，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

七、招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则竞标无效。

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清内窥镜摄像系统（含摄像头） | 1套 | 一、内窥镜摄像系统主机 ▲1.采用高灵敏度、低噪声CMOS传感器，等效4晶片技术，保证弱光下的成像质量，水平分辨率（MTF50）≥1500线。 ▲2.摄像主机具有标准USB3.0接口，支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用，可实现了全高清图片的即时存储及全高清视频录制。内置固态硬盘：256G SSD，外接USB3.0 接口。 3.具备液晶触摸面板，可进行系统的基本设置。 ▲4.支持最高分辨率1920*1080，最高视频刷新频率60Hz，整体的图像延时≤30ms。 5.摄像主机具有多种图像增强功能，对图像边缘进行加强、加强色彩对比，提高图像 亮度均匀性。电子去雾功能、宽动态功能、血管增强等功能。 6.支持拍照、录像、冻结、白平衡、电子变焦功能。 ▲7.摄像头齐焦光学变焦，(f=14-32毫米)光学变焦针对所有直径的窥镜进行图像大小的最优化，摄像头调焦双环设计，（一个环对焦，一个环变焦）光学变焦适用于任何直径的镜子（0.8mm-10mm）无需更换光学接口。 8.支持≥6种应用场景输出，对不同应用环境的实际情况进行精细调节和优化达到最佳成像效果。 9.具有双镜联合功能。 10.支持文件转存、文件管理、手术时长计时功能。 11.支持多种输入/输出端口：DP1.2*1、 DVI-I*1、DVI-D*1、3G-SDI*1、USB3。 12.满足手术室洁净等级要求，进行抗菌表面处理。 二、摄像头 1.与全高清内窥镜摄像系统主机配合。 ▲2.支持按键功能可自定义(白平衡、冻结、拍照、录像、亮度+、亮度-、放大、缩小、去雾、WDR、电子染色)。 3.防水防尘等级IP67。 4.支持低温等离子灭菌。 ▲5.预留LSC接口，可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 6.满足手术室洁净等级要求，进行抗菌表面处理。 |  |
| 2 | 医用内窥镜冷光源 | 1台 | 1.工作功率≤120w。 2.灯泡寿命≥30000小时，超长寿命，基本无需更换灯泡。 3.输出接口支持10mm导光束通用接口。 4.光源类型为LED冷光源。 5.光源色温区间在5700K±500K。 6.光通量≥900lm，显色指数≥92%，光照均匀度≥0.7。保证色彩丰富度，使医生对细微色彩的分辩。 7.支持无极旋钮，调节精度更准确。 8.具备良好的散热性能和静音性能。 ▲9.预留LSC接口，可通过连接摄像系统主机实现自动调节亮度功能。 10.满足手术室洁净等级要求，进行抗菌表面处理。 |  |
| 3 | 26寸医用监视器 | 1台 | 1.分辨率≥1920*1080，26″液晶显示器，16:9显示，AM-TFT LED背光技术。 2.支持GAMMA2.0/2.2/2.4/2.6/DICOM等多种曲线校准。 3.屏幕亮度支持：450cd/m2，对比度：1400:1。 4.支持色温6500k/6900k/9300k。 5.支持色域BT.709。 6.屏幕尺寸≥26英寸。 7.可视角度：178°（H）/178°（CR>=10）。 8.像素点距：0.300mm*0.300mm。 9.具备优越的色彩还原性，ΔE＜2，JNCD＜2。 10.显示器支持画中画、画外画显示，可接入术野摄像机、B超设备等高清视频源。 ▲11.满足手术室洁净等级要求，进行抗菌表面处理。 |  |
| 4 | 医用台车 | 1台 | 1.底盘部份使用注塑盖包覆压铸底盘，采用流线设计。 2.立柱使用高强度铝合金，侧板可升降调节，侧面装有一个人体工学把手，可方便移动。 3.监视器固定架可以承受20kg可左右进行20度的摆动，可以悬挂孔位为10×10cm、10×20cm的监视器。 4.台面使用注塑工艺一体成型，表面可抗刮伤 5.采用高强度防缠绕静音医疗轮，可以任意推动。 6.整车可以满足10度倾斜测试、整车可以满足50kg的行走测试。 |  |
| 5 | 医用灌注泵 | 1台 | 1.安全分类I类BF型。 2.电源～220V 50Hz。 3.额定功率≤150VA。 4.微电脑数码管显示。 5.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg。 6.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min。 7.可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）。 8.管路可高温高压和低温等离子消毒。 9.配件可与其他品牌通配。 10.配件属于医用级材料，保证手术的安全性。 11.采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。 |  |
| 6 | 医用气腹机 | 1台 | 1.最大充气流量：52升/分 ；最小充气流量：1升/分 2.压力范围：1-30mmHg 3.具有一体化气腹管组，包括无菌过滤器，气腹管。 4.具备图形显示声光报警功能。 5.充气流量连续可调，目标值通过屏幕直接设定。 6.具有液晶显示屏，显示预设与实时压力监测。 7.7CO2消耗总量计算功能，并可数值显示，随时一键清零。 8.具备CO2气体加热功能，自动加热到37°C。 9.具有压力过高或过低时，自动漏气或补气功能。 10.具备双过滤器配置；具有开机系统自检功能；具有自动调节除烟功能。 11.具有主机联控功能。 12.气体过滤性能大于90%（0.3um以上）。 13.CF防护等级。 14.四路安全监测。压力，流量，温度，烟雾监测功能。 ▲15.充气自适应，无需针对气腹针或手术过程切换参数。 16.钢瓶或中央供气低压或高压报警功能。 |  |
| 7 | 高频电刀 | 1台 | 1.工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。 2.输出功率 单极纯切：350W（500Ω） 单极混一：250W（500Ω） 单极混二：200W（500Ω） 单极混三：120W（500Ω） 标准单极电凝：120W（500Ω） 柔和单极电凝：120W（500Ω） 标准双极电凝：50W（100Ω） 宏双极电凝：80W（200Ω） 3.电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A。 4.净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg。 5.使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%。 6.该款高频电刀为单、双极350W，因采用先进的功率密度反馈技术，使电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。 7.除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计的独特的双极电切模式，可有效保证在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。 8.装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板，可有效预防极板烫伤事故的发生。 ▲9.双电刀笔控制，能同时进行2台手术。 |  |
| 8 | 宫腔镜 | 1套 | 1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等。 2.宫腔镜一条，视角30°。蓝宝石镜面。 3.最佳镜体外观设计，符合人体工程学。方便握持，横杆与纵杆短，术中旋转镜子更省力，不易从宫腔内滑出，操作方便更安全。 4.蓝宝石镜面，进口光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新型光学系统设计，高清分辨率，主镜工作长度≥200mm。 5.外鞘≤21Fr，总体插入部外径较细，避免了因外径过大，无法顺利通宫颈口的问题，保护了子宫下端至宫颈内口位置的子宫内膜。 6.目镜和器械通道呈平行型设计，保证摄像头获得视野角度即为实时角度，顺应了医生的使用习惯，避免了误操作。 7.宫腔镜镜体具有大于3毫米的器械通道，器械通道包含在镜体内。镜子手术器械通道≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm。 8.可配备多种器械，包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等。手术器械外径3mm更有力；工作长度360mm，360°可旋转手柄。 9.器械通道入口采用喇叭口设计，方便器械进入。 10.手术器械最小化三拆卸设计（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求，清洗更容易，消毒灭菌更彻底，易损件更换成本更低。可低温等离子、高温高压消毒，避免因消毒不彻底而造成术中感染。 11.密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关，防止术中膨宫液体向术者喷溅，便于手术中切换不同器械。密封帽双层密封，与器械裹合紧密，避免了因较大器械进入时空气伴随进入形成气泡。 12.宫腔镜采用低温等离子灭菌方法设计，符合内窥镜消毒灭菌要求，减少损伤，延长使用寿命。 13.进出水高通量设计，持续对流，保证了手术视野的清晰。 14.进出水口可根据手术需求360度旋转， 防止进出水路管缠绕，方便手术操作。 15.各类器械工作头部外径3mm，具备更有力的操作，不易损坏，更耐用；头部精雕设计，无外露关节，保证操作视野不受影响。 16.操作系统配备专用消毒盒，方便医院选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件使用功能正常。 注：宫腔镜质保期2年。 |  |
| ▲商务条款和其他要求 一、合同签订期限：自成交通知书发出之日起25日内。 二、合同履行期限：自签订合同之日起20天内交货安装，经验收合格并交付使用。 三、质保期：货物验收合格之日起不少于5年，如分项有特殊规定的则按分项规定执行，质保期内出现故障，需派出技术人员到达现场处理故障，并承担一切费用。 四、交货地点：采购人指定地点。 五、交货方式：现场交货。 六、付款方式：签订合同验收合格后支付合同价格的30%，所有货物交货安装调试完毕并验收合格正常使用后1年内支付合同价格的70%，履约保证金待质保期满后15日内退还（不计利息）。 七、售后服务要求 1.免费送货至现场、免费安装调试。 2.质保期内免费维修、免费更换零配件。 3.不限人次的各7天短期培训，并自行承担所有培训费用。 4.故障响应时间：处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。在质保期内，须对其实施的项目提供7*24小时的技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术服务，全方位响应需求。必要时采取临时应急等措施，以保证采购人的正常使用。 八、采购人的其他要求 1.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效；中标后发现的，取消其中标资格，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。依照《政府采购法》 第七十七条，将中标人列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 2.成交后不履行承诺的，视为虚假应标，取消其成交资格，没收其投标保证金上交国库，并报告监督部门查处。成交后不履行承诺的，视为虚假应标，取消其成交资格，并报告监督部门查处。 |  |  |  |  |

# 第四章  评标办法

一、本项目采用的评标方法为：最低评标价法。

二、评标原则：

（一）竞争性谈判小组的构成：本采购项目的竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件、竞标文件及谈判应答文件（如有）为评定依据。

（三）评标方法：在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

三、政策性价格扣除：

1.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）相关规定，供应商符合该办法相关规定的，其最后报价将给予相应比例的价格扣除，扣除后的报价仅作为评审依据，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订：①供应商所谈判产品被认定为小型和微型企业产品的，其投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标报价=最终报价×（1-所享受的扣除比例）。②根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条规定“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的”，联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标报价=最终报价×（1-2%）。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.供应商为监狱企业或残疾人福利性单位，或者其所谈判产品被认定为小型和微型企业产品的，其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=谈判报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=谈判报价。

四、成交候选供应商推荐原则

(一) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列并推荐前三名为成交候选供应商（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定竞争性谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二) 竞争性谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，竞争性谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

# 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：                                   （采购人）

乙方：                                   （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、竞争性谈判响应文件（以下简称竞标文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）成交供应商提交的竞标报价表、技术规格偏离表和售后服务承诺书；

（2）成交通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）谈判文件的条款要求。

第二条　合同金额根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　人民币（￥　        　元）

第三条  质量保证

1.乙方应按竞标文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至1年止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条  交付

1.交货时间：________________________，地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合谈判文件、竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据竞标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合竞标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第八条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_______________________________。

第九条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.质保期不少于5年，如分项目有特殊规定的则按分项目规定执行，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内出现故障，需派出技术人员到达现场处理故障，并承担一切费用。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 付款方式

签订合同后支付合同价格的30%，所有货物交货安装调试完毕并验收合格正常使用后1个月内支付合同价格的70%，履约保证金待维保期满后15日内退还（不计利息）。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额　　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　　%，超过　　天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额　　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　　%。

5.乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　　　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向兴宾区仲裁委员会申请仲裁或向兴宾区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经兴宾区财政部门审批，并签订书面补充协议报来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1.竞争性谈判文件；

2.成交供应商的竞标报价表、技术规格偏离表；

3.承诺书；

4.成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各贰份，采购代理机构壹份。

此页无正文

甲方名称（公章）：                乙方名称（公章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                          电   话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                         银行账号：

日    期：                         日    期：

# 竞标文件格式

竞标文件

（**本）

项目名称：______________________

项目编号：______________________

竞标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人  ：          （签字或盖章）

日期：         年          月        日

1.竞标函（格式)

致：                  （采购人）

根据贵方项目招标编号为  （项目编号）  的   （项目名称）  项目谈判文件，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的竞标须知、合同条款、采购清单及其他有关文件后，签字代表            （姓名）经正式授权并代表竞标人                （竞标单位名称），提交竞标文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按谈判文件货物采购需求和竞标报价表，竞标总报价人民币（大写）             (￥       元)，合同履行期限：自签订合同之日起    天内交货安装，经验收合格并交付使用。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的竞标人资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺本竞标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

- 日期：       年      月     日

注：1.未按照本竞标函（格式）要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标要求，从而导致该竞标被拒绝。

- 2.竞标函须由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章。

2.法人授权委托书（格式）

致：华春建设工程项目管理有限责任公司

我        （姓名）系                    （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从    年   月   日至   年   月   日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 附：委托代理人有效的身份证复印件

- 竞标人（公章）：

- 法定代表人（或负责人）签名：

- 日期：       年      月     日

- 授权委托代理人签名：

- 日期：       年      月     日

3.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪记录的书面声明（格式）

- 致：华春建设工程项目管理有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：____________

- 日期：       年      月     日

- 4.竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量及单位① | 生产厂家（或品牌） | 技术要求 | 单价 （元)② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（人民币大写）： （￥ 元 ）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限：自签订合同之日起 天内交货安装，经验收合格并交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：____________

- 日期：       年      月     日

注：1.竞标人必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。竞标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.“竞标报价表”填写的内容应与“技术规格偏离表”内容相应保持一致。

3.竞标报价表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章。若此表由多页构成的，需逐页加盖竞标人公章。

4.如竞标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，竞标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评分的依据。

5.技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） | 竞标技术规格（型号规格、技术参数、性能及配置） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：____________

- 日期：       年      月     日

注：1.对照采购技术需求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”(如低于采购技术需求时写负偏离，如与采购技术需求完全一致时写无偏离，如高于采购技术需求时写正偏离，但在正偏离情况下均应提供足以证明的技术支持资料)。

2.“竞标报价表”填写的内容应与 “技术规格偏离表”的内容相应保持一致。

3.技术规格偏离表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖竞标人公章。若此表由多页构成的，需逐页加盖竞标人公章。

6.售后服务承诺书（格式）

- 竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：____________

- 日期：       年      月     日

7.中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8.残疾人福利性单位声明函 （格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：