苍南县政府采购 公开招标文件 项目名称：苍南县社会福利中心智能化 及县智慧养老综合管理服务等平台建设 采 购 人：苍南县民政局、苍南县残疾人联合会 代理机构：浙江省工程咨询有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：0577-68899896 联系传真：0577-68889879 备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2020年10月

浙江省工程咨询有限公司关于苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设项目公开招标公告

项目概况

苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件获取（下载）采购文件，并于2020年10月23日09:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2020447

项目名称：苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5830000

最高限价（元）：5827400

采购需求：详见采购文件

标项一 
   数量：1

预算金额（元）：5830000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足上述条款的“通讯”特殊行业供应商（如：中国移动、联通、电信等）所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权书或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次采购活动。当分支机构符合以上要求参加投标时，本招标文件中所列的“法定代表人”也是指该分支机构营业执照上所列的“负责人”等；

- 三、获取（下载）采购文件:

时间：/至2020年10月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年10月23日09:30北京时间）

投标地点（网址）：投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）

开标时间：2020年10月23日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

（1）、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质投标文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密投标文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的投标文件将被“政采云平台”拒收。

4、投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”1份至代理公司，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。详细操作见“投标通知(邀请)书”。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6、其他内容详见采购文件

注：当政采云系统中预算金额与采购文件不一致时，以采购文件预算金额为准。

- 、本项目在报价分评审时对小、微型企业,监狱企业，残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，具体规定见“第六部分评标办法”。

- 、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第三部分供应商须知。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苍南县民政局

地址：温州市苍南县灵溪镇江滨路168号

传真： /

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0577-59892898

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0577-59892898

名称：苍南县残疾人联合会

地址：温州市苍南县灵溪镇江滨路228号

传真：0577-68889879

项目联系人（询问）：姜先生

项目联系方式（询问）：0577-59868710

质疑联系人：姜先生

质疑联系方式：0577-59868710

2.采购代理机构信息

名称：浙江省工程咨询有限公司

地址：苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢105-106号

传真：0577-68889879

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：0577-68899896

质疑联系人：唐先生

质疑联系方式：0577-68899896

3.同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县政府采购监督管理办公室

地址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传真：0577-59867927

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投标通知(邀请)书

浙江省工程咨询有限公司对苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时线上参加投标。

| 采购编号 | 见招标公告 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 最高限价 | 见招标公告（供应商报价超出最高限价的，该供应商按无效标处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定中标供应商办法 | 综合评分法 |
| 投标文件有效期 | 60日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交地址与投标平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 投标文件递交截止时间与开标时间 | 见招标公告 |
| 评标活动实施地点 | 温州市苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼2层（苍南县公共资源交易中心）评标区 |
| 投标文件的组成 | 由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，必须分开编制。 |
| 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（招标文件里要求盖公章和投标代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将投标文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括《电子加密投标文件》和《备份投标文件》，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密投标文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）《备份投标文件》是指与《电子加密投标文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 投标文件份数 | （1）《电子加密投标文件》：1份，在线上传递交，未按要求递交做无效投标处理。 （2）《备份投标文件》：1份，不作为强制性递交要求，供应商自行决定是否线下递交。 |
| 投标文件的上传和递交 | （1）《电子加密投标文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密投标文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密投标文件》成功上传递交后，供应商可看到接收回执。 （2）《备份投标文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密投标文件》的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的《备份投标文件》（1份）至代理公司。其中人工递交的可以在投标截止时间前一天递交至代理公司地点工作人员“唐工”处或在投标截止时间前15分钟开始递交至苍南县公共资源交易中心2楼评标区门口交给代理公司工作人员“唐工”；采取邮寄递交的要求《备份投标文件》密封包装后（顺丰邮寄形式）于投标截止时间前1天邮寄送达、数量1份（收件地址：温州市苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢105-106号，“唐工”收，电话13958769983，座机0577-68899896，邮编325800），采取邮寄形式的投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，避免逾期递交。 b.《备份投标文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。没有密封包装并加盖公章的或者投标截止时间以后送达的《备份投标文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》已按时解密的，《备份投标文件》自动失效。 |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密投标文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密投标文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后继续参与投标，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 系统演示说明 | - 本项目采用“政采云”线上开评标，但系统演示部分需供应商派演示人员来“苍南县公共资源交易中心评标室”进行现场演示，进场人数限制2人,投标文件中需编入《系统演示人员介绍信》详见《附件五（三）》，并随身携带“身份证”原件，核对身份后进场，否则不予进场演示。 - 演示人员需在开标时准时到达“温州市苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1层（苍南县公共资源交易中心）大厅”并按大厅显示屏提示前往指定开标室等候，演示顺序按“政采云”投标文件解锁生成的先后顺序依次进行，供应商在接到代理机构进场演示通知后10分钟内未到达评标区门口的，视为放弃演示，评标区位置：温州市苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼2层（苍南县公共资源交易中心）评标区。 - 演示内容详见“第六部分 评标办法”-“评审办法”的“序号3”。 |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式1式2份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到:“http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：林先生 联系电话：0577-68899896, 地点：温州市苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢105-106 |
| 备注 | - 如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 - 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 - 本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | 如遇“政采云平台”程序调整的，按调整后程序执行。 |

目 录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

第三部分 供应商须知

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

附：弃标回执格式

注：采购文件中有关的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲、★的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

浙江省工程咨询有限公司受苍南县民政局、苍南县残疾人联合会委托，以公开招标方式采购苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设项目。

- 本次招标资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）线上参加投标。

第二部分   采购内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行，并符合相应的国家计量检定规程的要求。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体数量、参数要求

- 项目概述

民政信息化是衡量民政工作社会作用、民政事业发展水平、民政工作现代化程度、民政干部素质高低的重要标志。随着民政工作在履行政府社会管理和公共服务职能、保障民生、构建社会主义和谐社会中作用的凸显，加快民政信息化进程势在必行。

近年来民政部相继发布《民政信息化中长期规划纲要（2009-2020））》、《民政部关于统筹推进民政信息化建设的指导意见》等文件，要求各级民政进一步实施和完善“数字民政”工程，通过建立通畅的政务电子通道、统一的数据分析中心、综合的管理服务平台、先进的技术支撑基础，有效改善民政工作管理与服务的环境。

目前苍南县民政工作涉及社会福利、社会救助、社会组织、养老服务、殡葬服务等30多项业务，同时各类业务间独立性强，关联性弱，工作对象、方法差异性较大，业务科室个别信息管理模块难以支撑全民政整体业务，继续建立统一信息化管理平台，帮组民政局统一组织协同工作。

同时老龄事业是一项综合性的社会事业，是为了积极应对人口老龄化所产生或未来将要产生的经济社会问题，由政府、社会及其他力量共同参与，以满足公民老年期物质文化生活需要为目标的社会建设和公共服务活动。在“互联网＋”时代，随着云计算、大数据、物联网等技术的不断发展，人口老龄化与经济发展信息化历史性融合，养老服务领域的新技术、新模式、新业态不断涌现。一方面可穿戴智能产品正在掀起全面量化健康生活新方式，随时随地监控老年人健康状态，为老年病的预防和治疗提供新手段；另一方面养老O2O成为整合社区资源、完善养老服务体系的新模式，极大提升社区、养老机构为老年人服务的能力和水平，对于推进养老服务社会化、改善老年人居家养老环境具有重要意义。

为加快推进民政信息化与智慧养老建设，以“政府主导、企业主体、社会参与、市场动作”的原则，按照“整合、优化、共享、外包”的理念，优化系统，整合资源与服务，进一步提升苍南县养老服务信息化水平。本次项目包含两个部分：苍南县智慧养老综合管理服务等平台和苍南县社会福利中心智慧养老建设。

- 招标设备清单及技术指标要求

采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款。

- 苍南县智慧养老综合管理服务等平台

- 办公室综合管理

利用信息化技术，帮助办公室对民政局各个业务科室的进行活动、数据统计等进行综合管理。

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 活动发布 | 活动发布 | 办公室人员借助管理模块实现将全局组织的各类型活动进行信息发布，发布内容包括：活动时间、地点、科室、主题等。 |
|  | 活动同步 | 活动同步 | 其他业务科室在科室管理模块发布的各类活动实时同步至办公室管理模块，进行统一管理。 |
|  | 活动统计 | 活动统计 | 根据活动类型、活动时间、活动主题、活动科室等条件，对所有活动进行综合统计分析。 |

- 养老服务指导中心智慧养老综合管理

苍南县智慧养老综合管理模块利用“互联网、物联网、云计算、大数据等”计算机技术，构建苍南县三级联动 “智慧养老综合管理服务平台”，实现县、街道（乡镇）、社区（乡村）三级数据信息联动，推动智慧城市未来发展和互联互通，整合为老服务资源，养老服务机构、老年人群 信息等内容，构建以县级民政管理监督为核心，街道（乡镇）、社区（乡村）管理监督配合，各类养老服务机构、养老服务加盟商参与执行的管理监督体系，夯实“政府主导、部门合力、社会参与、专业服务”的养老服务发展思路，主要包括：民政养老服务监管、养老业务管理、养老服务机构运营管理、居家养老服务呼叫中心、服务调度指挥中心、残疾人信息管理、残疾人之家服务监管。

- 民政养老服务监管

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大屏大数据展示模块 | 综合数据统计分析 | 综合全县老年人数据、养老服务机构数据、服务人员数据等，构建数据融汇分析模块，其内容包括：全县老年人养老信息库、机构信息库、服务设施库、服务人员信息库、服务信息库等。展示内容需包括：机构运营数据、床位统计、员工统计、慢病统计、老人分布统计、老人统计、护理人员统计、服务统计、工单统计、服务趋势分析、政府购买统计。 |
|  | 养老服务机构运营监管 | 养老机构运营监管 | 建立多类型主题数据库，包括：养老服务机构信息库、老年人信息库、床位信息库、工作人员信息库、老年人健康信息库、机构运营信息库、养老服务情况信息库等，实现对养老机构的基础数据、运营数据、补贴信息的县级、街道、社区三级监管，并实现养老机构月度（年度）运营数据的查看及分析、辖区床位使用率的趋势及分析、护理人员的统计分析以及护理服务及质量评估及分析、机构运营状况分析、机构服务质量趋势分析等，并借助这些基础数据及机构的入住情况数据、机构的等级信息等，开展对各类型补贴的审核和计算。同时可支持通过地图展示全县养老机构分布。 |
|  |  | 社区养老运营监管 | 建立社区养老服务机构信息库、社区服务对象信息库、服务项目库、社区提供服务信息库、工作人员信息库等，实现对社区养老服务机构的运营数据进行监督，统计并分析辖区内的社区服务状况，包括社区信息查询功能、老人档案查询功能、服务记录查询功能、社区服务统计、老人服务统计，并以此为依据开展对社区服务中心的补贴的管理及审核。 |
|  |  | 居家养老运营监管 | 建立居家养老服务的相关主题数据库，包括：居家养老服务商信息库、居家老人信息库、服务记录库、服务商服务项目库、服务工单库、服务评价库等，开展对居家养老服务机构的运营状况的监督和管理，同时可通过养老地图对全县居家养老服务进行实时服务调度。实现政府对服务的数量、过程、质量的监督和管理，并为居家服务中心的运营补贴提供补贴计算依据。 |
|  |  | 活动统计 | 统计全县内所有养老服务机构组织的涉老相关活动，包括活动组织服务商，联系电话，地址，活动总数，活动发布状态，参与人数。 |
|  | 老年人动态信息库 | 老年人动态信息库 | 建立全县老年人动态信息库，包括：基本信息、健康信息、经济状况、身体状况、评估信息等，并提供基于信息库的多维度、可组合的查询、统计、分析功能；提供信息服务接口，实现与其他业务模块的信息共享与交换。 |
|  | 服务机构安全监管 | 服务机构安全监管 | 安全监管实现对安全管理过程进行监管，建立以重点部位及消防设备、易燃易爆设备、电力设备、热能设备、食堂炊具设备、危化品（煤气罐、氧气管等）等同其他重要生产设备电子标签为感知对象、以安全管理为核心的模块。 |
|  | 民政养老机构视频监控 | 民政养老机构视频监控 | 实现实时调取各养老机构监控摄像头画面，可针对养老机构在日常运维中的，服务过程、机构安全等方面做到实时监管。 |
|  | 第三方评估服务监管 | 第三方评估服务监管 | 民政服务监管模块，由相关主管部门对评估机构的评估数据（老年人评估、养老服务机构评级和护理员等级评定的相关数据）进行监管。主要实现评估机构管理、评估申请审批、评估报告发放、评估情况统计功能。 |

- 养老业务管理模块

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 补贴申请业务模块 | 补贴申请业务模块 | 实现机构的建设补贴、运营补贴、护理员等级补贴以及高龄补贴等的社区、审查、审核等业务及过程进行管理。 |
|  | 机构建设补贴 | 机构建设补贴 | 实现养老服务机构一次性建设补贴的申请、实地审查、领导审核的补贴申请业务流程，并按照机构相应的补贴标准进行拨付及补贴发放的业务处理。 |
|  | 床位运营补贴 | 床位运营补贴 | 养老机构按照民政要求的时间进行床位运营补贴的申请，民政管理人员对申请进行审查和审核，并依据相应的补贴标准进行补贴资金的拨付和发放处理。 |
|  | 护理员等级补贴 | 护理员等级补贴 | 养老机构对符合条件工作人员，向民政管理部门提交补贴申请，民政管理人员对补贴申请的材料及证书进行审查和审核，并按照对应的补贴标准进行补贴资金的拨付和发放管理。 |
|  | 高龄补贴管理 | 高龄补贴管理 | 基础乡镇发起老人高龄补贴申请，同时上报图片文档作为附件，县养老指导中心进行审核工作；支持与殡葬死亡数据、残疾人两项补贴数据、特困老人数据等进行名单比对；同时对补贴发放后各类物资发放进行过程跟踪。 |
|  | 老人巡访管理 | 老人巡访管理 | 基层对三留守人员进行生活巡访，借助平台对巡访进行记录并支持拍照上传。 |
|  | 志愿者管理 | 志愿者管理 | 管理部门用于针对全县志愿者进行管理，实现志愿管理、服务对象管理、志愿者组织管理功能。 |
|  | 从业人员培训管理 | 从业人员培训管理 | 采用“线上报名，线下实践、考核结合“的教育方式，为全县养老服务人员提供各类能力提升培训管理，建立养老从业人员基本信息库，培训学习情况，及时掌握养老从业人员的服务领域分布情况、地域分布情况、行业情况、资质情况等。 |
|  | 老年人口普查及养老服务调查 | 老年人口普查及养老服务调查 | 老年人口普查是收集老年人口的相关信息的管理模块，通过建立一个数据库来存储人口记录。可以向该数据库中增加记录、查询记录、修改记录和删除记录。 |

- 养老服务机构运营管理

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 养老机构运营管理 | 居住管理 | 实现老人托养居住业务中的各项功能：入院管理（处理老人的入院居住业务，包含咨询、试住、入住几个流程）；住院管理（主要用于管理入住老人在院期间的日常业务的记录，包括老人信息的查看，床位、护理计划变更、外出、探视、物品代管等业务）；健康档案管理（为每个入院老人建立健康档案，包括老人身体基本信息、运动信息、用药情况及健康评估报告等）；费用管理（管理老人在院期间产生的各类费用，实现老人在养老机构各类费用生成情况的及支付情况的登记，并可以查询老人账单明细，提供老人钱包功能，并支持建立多种钱包）；智能看护（实现与各类智能化设备及第三方平台的接口，从安全看护、健康管理、生活照料等方面展示养老机构对在院老人提供服务的情况）；巡视管理（用于机构内护理管理人员对房间、老人服务等进行巡视工作管理）；服务质量管理（主要功能为设置检查项目，设置检查单，查看检查结果）；突发事件（管理突发事件的类型，并为不同类型的突发事件提供不同的处理预案）；照护管理（为养老机构提供护理业务相关的管理、设置功能）；点餐管理（提供养老机构内的餐饮设置，与点餐信息的统计查询功能，同时与移动护理终端配合，共同实现针对老人餐饮订餐方面的服务管理功能）、用药管理（实现对机构内长期服药的老人进行服药情况进行管理）；出院管理（管理老人的出院流程相关业务，包含出院申请、费用结算、出院登记、出院记录）、亲情关爱（在院老人与家属通过照片等方式见亲情互动）；日常记录功能（老人在院期间的就医、体检进行登记记录）。 |
|  |  | 行政管理 | 管理养老服务机构的日常业务及基本事务，包括：床位管理（主要用来设置养老机构的床位分布信息，包括机构内的楼栋、楼层、房间、以及房间内的床位信息，机构内的床位种类、收费标准等。）；人事管理（主要针对养老机构的人事部门信息进行管理设置，养老机构可以在这里设置自己的部门、员工、岗位信息的管理设置）；仓库管理（对养老机构内部的仓储物资进行管理，其中主要包含仓库的出入库、盘点、库存查询、退货管理、报损管理、物资租赁等功能）；资产管理(对机构内的资产设备信息进行管理，可以对院内资产进行资产登记、领用、退还、报废登记、租赁等操作，还可以从多个角度对院内的资产使用情况进行统计查询)等功能；活动管理（对机构内组织老年人相关活动进行管理，实现活动类型、报名、活动总结、活动满意度、活动日历等功能）；时间银行（平台可对整个模块的时间币进行管理、发放、充值、转账、查看交易记录等操作。可对时间币兑换商品和服务进行维护，可对兑换订单就行管理和发货操作）；志愿者管理（志愿者通过小程序、公众号、网站、APP等申请成为机构的志愿者，管理人员也可以在后台手动录入志愿者信息，从而达到机构或者集团对所属志愿者信息的统一管理）；补贴申请（机构可实现进行护理员级别补贴、机构建设补贴、机构运营补贴、老人评估进行在线申请）；医护管理（实现养老机构针对院内医疗部门的科室、病区、药品耗材、诊疗项目、药品设置、挂号费维护、疾病管理功能）。 |
|  |  | 医疗管理 | 实现机构内医疗部门的门诊管理（门诊挂号、门诊收费、门诊医生相关业务功能。）；医疗服务（医护数据管理、用药管理、住院医嘱、医护管理部分的业务功能。）；机构内药房、药库业务管理功能，实现对药房、药库的药品入库、退货、药品缴存、出库、退库、报损、发药等功能。 |
|  |  | 数据分析 | 实现机构内所有养老信息进行大数据统计分析，包括老人出入、入住率分析、老人类型分析、老人年龄统计、员工岗位分析、员工年龄分析，并支持大屏展示机构内运营数据，大屏展示可定义配置排版及显示图表。 |
|  |  | 智能健康采集 | 支持通过健康采集设备，将老人血压、血氧、血糖等参数进行采集，并实时传输至平台。 |
|  |  | 移动端 | 1.移动护理：提供面向护理人员使用的移动业务处理功能，包括：刷卡登录、护理工作语音提醒、采用刷卡方式进行护理工作登记、夜间刷卡巡检情况登记、护理工作检查情况登记等功能； 2.家属互动移动端：家属可以通过家属移动端了解养老院的最新动态以及长者在养老院的各种信息，包括护理情况，用药情况，费用支出情况以及长者的生活状况，如饮食情况，活动情况等等。 3.领导监管移动端：为养老服务机构领导提供的移动管理服务，用于实时监管服务机构的日常运营数据。包括：入住信息、老人信息、床位信息、工作人员信息、仓库库存信息、服务信息及其他运营信息。 |
|  |  | 报警处理中心 | 报警处理中心模块实现将各类型的智能化设备（如：紧急呼叫、室内定位等）的报警信息的综合展示和处理，并可实现与视频的联动处理。 |
|  | 照料中心运营管理 | 机构行政管理 | 管理社区日照中心的日常业务及基本事务，包括社区人事管理、仓库管理、资产管理、补贴申请、机构管理、用户权限设置、突发事件管理、志愿者管理功能。 |
|  |  | 日照为老服务 | 管理社区日照中心为老服务各个流程中业务处理，包括接待管理（为需要入住老人进行登记，或为社区居家老人进行登记）；床位管理（为社区日照中心内床位进行维护）；居住管理（管理日照中心老人的退房及外出情况）；费用管理（对老人在日照中心内产生的所有费用进行管理。） |
|  |  | 服务对象管理 | 添加维护社区日照中心服务对象信息，包括人员姓名、身份证、联系人等，支持通过身份证读卡器进行身份证号码快速录入，并可对老人进行制卡，发放养老服务卡。 |
|  |  | 统计查询分析 | 提供机构信息查询、老人情况查询统计、按周、月、年进行服务情况查询及统计、服务次数统计、费用信息查询及统计。 |
|  |  | 社区为老服务 | 实现社区日照中心为老服务的各项业务信息化管理，包括智能看护、就医登记、助餐管理、一卡通模块、消费机管理、助浴管理、服务登记、医护管理、体检登记、健康数据、照料服务功能。 |
|  |  | 居家为老服务 | 能够实现与呼叫中心模块对接，老人可通过呼叫、移动端等方式进行服务预约，同时社区中心可进行为老活动组织及管理功能。主要功能包括：服务订单、活动管理、突发事件管理。 |
|  | 镇级养老中心管理 | 居家服务商管理平台 | 为镇级养老服务中心和服务商提供接单抢单和工单全面管理的功能。同时提供对服务商的的管理功能，包括对服务商入驻资质的审核，服务商信息完善和修改等功能。主要包括：居家老人登记（登记居家老人信息，并可通过身份证读卡器快速录入老人身份信息）；客户管理（管理老人基本信息、老人类型、就医信息、体检信息、老人生日信息）；费用管理（实现老人进行充值、费用结算等功能）；终端管理（查看发生过交易的大众移动端用户信息）、机构管理（针对服务商人事、财务、餐饮、服务项目进行管理）；服务工单管理（包括临时工单添加、服务计划生成、服务工单管理、服务对象签到、过期工单管理、告警工单管理、订单修改、服务计划修改、工单统计功能）、助餐管理（为老人设置助餐计划，生成助餐工单）；服务人员管理（管理服务商所有服务人员、员工）。 |
|  |  | 服务质量 | 对服务不满意的订单进行走访或进行定期走访，对老人进行慰问以及服务情况的了解，同时可对服务人员相应的奖惩设置。 |
|  |  | 服务订购 | 老人或家属，可通过大众移动端或呼叫中心模块，查询服务商提供的各类居家服务进行服务订购。 |
|  |  | 服务追溯 | 对所有已完成的服务订单进行后期追溯，包括订单的发起、派单、服务过程、服务质量进行追溯。 |
|  |  | 数据分析 | 实现对居家服务进行大数据统计，包括：老人服务统计、服务商服务统计、服务人员总计划、服务类别统计、服务工单统计、服务调度，并可通过大屏展示各项统计分析数据。 |
|  |  | 服务商移动端 | 利用移动互联网技术，为镇级养老服务中心和家政公司等的下属服务人员提供工作状态变更，在线订单接收，服务内容与服务对象查看，服务订单管理与跟踪与服务订单详情查看等功能。可进行工单的接单、派单及查看工单服务状态（待派工、派工中、服务中等）。 |
|  |  | 服务人员移动端 | 服务人员可使用移动端的扫码按钮，扫描老人的二维码进行开始或结束服务，在扫码过程中会自动记录服务的开始时间、结束时间、开始地址以及结束地址。 |
|  |  | 大众移动端 | 社会大众可通过移动端进行居家服务项目，在线下单，也可根据自身需求发布需要的服务诉求，服务中心接受服务诉求后，将信息推送给相关服务商进行接单。同时家属可通过移动端绑定服务老人信息，在进行服务订购时，可快速选择老人进行服务。 |
|  |  | 智能呼叫子模块 | 提供养老服务呼叫子模块，对接呼叫中心，记录老年人的服务诉求，形成服务工单，然后分配给服务人员进行服务处理，同时，对通话过程进行录音，并能够进行录音的查询、下载、播放；记录来电信息并能够对话务量进行统计。 |
|  | 评估机构运营管理 | 老年人评估 | 提供给老年人能力评估机构使用，用于通过老年人行为能力评估、压疮评估、跌倒风险评估、精神评估等方面评估，为老年人养老服务支出提供依据； 提供对老人行为能力评估模版的设置功能，实现评估模版定义、评估类别定义、评估项目定义、评估选项设置、选项分值设定、分值计算规则设定、选项及项目之间的判定逻辑设置、评估结果的逻辑设置等功能； 提供移动端（包括手机及pad）的移动评估功能，实现评估预约、评估登记、评估报告上报，并为每一个评估项目提供评估图片的拍照上传功能，为评估留存判定佐证。 |
|  |  | 机构星级评定 | 提供给机构星级评定组织使用，用于通过对机构的资质、设施、设备、服务人员、服务质量等方面评估，实现对养老机构的综合星级及等级的评定； 提供对机构星级评定模版的设置功能，实现评估模版定义、评估类别定义、评估项目定义、评估选项设置、选项分值设定、分值计算规则设定、选项及项目之间的判定逻辑设置、评估结果的逻辑设置等功能； 提供移动端（包括手机及pad）的移动评估功能，实现评估预约、评估登记、评估报告上报，并为每一个评估项目提供评估图片的拍照上传功能，为评估留存判定佐证。 |

- 居家养老服务呼叫中心

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 居家服务呼叫中心 | 居家服务呼叫中心 | 提供服务呼叫中心，接听老人服务呼入，对通话过程进行录音，并能够进行录音的查询、下载、播放；记录来电信息并能够对话务量进行统计。 |

- 服务调度指挥中心

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务商管理 | 服务商管理 | 服务商管理提供PC端后台管理和APP前端管理。实现服务商对政府购买老人、服务预约老人进行安排服务，跟踪服务订单状态，为居家养老服务中心和服务商提供了便捷的服务管理功能。同时为加盟商提供的一个手机端服务订单处理和跟踪的APP程序，服务商可随时查阅订单信息，可以接收到新到的订单，并对新订单进行抢单、接收、取消处理、派工等处理。 |
|  | GIS模块 | GIS模块 | 通过对老年人群佩戴可穿戴设备，服务人员使用服务人员手机端，实现GPS定位，可以完整的呈现老年人口分布、位置确定、身份识别，确定老年人位置，同时可实时查看服务人员位置，跟踪服务过程。模块支持通过大屏展示全县养老服务机构、服务人员、老人的位置信息。 |
|  | 服务调度 | 服务调度 | 在地图上面显示服务人员及服务对象的位置，并展现服务人员服务轨迹； 在地图上面显示佩戴有腕表的老人位置，以及服务人员位置，当老人佩戴的智能化设备发出报警之后在地图上面显示老人的位置。 |
|  | 服务监管 | 服务监管 | 管理人员可通过服务调度指挥模块对服务人员位置、基本信息、服务时间进行实时监管，实现监管服务全过程。 |
|  | 养老机构视频监控 | 养老机构视频监控 | 实现实时调取各养老机构监控摄像头画面可针对养老机构在日常运维中的，服务过程、机构安全等方面做到实时监管。 |
|  | 养老服务运营情况分析 | 养老服务运营情况分析 | 通过对管辖范围内的老人、服务机构、服务人员等数据的收集，以及对各类服务数据的收集，汇总形成管辖范围内养老服务相关的全景图，然后根据各类图表可对养老服务运营情况进一步分析。 |

- 残疾人信息管理

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 残疾人信息管理 | 残疾人信息管理 | 对残疾人的基本信息进行管理，对残疾人的两项补贴的信息进行管理，对残疾人到残疾人之家的服务情况进行监管。 |

- 残疾人之家服务监管

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 残疾人之家服务监管 | 残疾人之家服务监管 | 通过在残疾人之家安装部署监控摄像头，远程实时监控残疾人之家的日常运营状况。 |

- 96345社会公共服务管理

依托县96345服务中心，建立社会公共服务管理模块，为全县居民提供信息化生活服务管理、调度，实现服务订购、派单、服务、质量等管理，同时实现相关志愿者管理。

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生活服务管理 | 指挥调度管理 | 96345服务中心借助指挥调度模块，实现对全县居民信息、服务商、服务工单等进行管理，主要包括：居民信息管理、服务商管理（实现服务商在线申请、审核、入驻功能）、工单管理（居民借助公众号进行服务订购，服务商可抢单，服务商抢单2分钟内可撤单，居民端工单有状态提醒）、流单提醒（居民工单超过10分钟无服务商抢单，则转接呼叫中心，进行人工派单）、工单评价（居民对服务进行评价，当服务商当月评价数超过10次，同时综合评分低于一定值，则下月被限制抢单）、呼叫坐席管理（对呼叫坐席进行管理）、统计分析（根据年度、季度、月度等统计订单量、抢单量、流单量等信息）等功能。 |
|  |  | 服务商管理 | 服务商借助管理模块实现服务人员管理、服务项目管理、服务工单管理、抢单管理（支持微信推送居民服务诉求至服务商，支持服务商抢单后将工单状态进行锁定）等功能，同时为服务商提供移动端，进行接单、抢单、异常工单等处理。 |
|  |  | 居民移动端 | 借助微信公众号实现，实现居民服务浏览、服务订购（支持选择服务时间、次数）、服务发布（根据需要填写服务对象信息后，发布相关服务诉求，并可查看服务诉求的已接单、已出发等状态）、服务评价（满意、一般、不满意，并支持拍照留言）等功能。 |
|  | 志愿者管理 | 志愿者管理 | 实现对志愿者、社工信息进行统一管理。 |
|  |  | 志愿组织管理 | 实现对志愿组织、社工组织信息进行统一管理。 |
|  |  | 志愿者移动端 | 志愿者借助公众号实现信息维护、活动管理等功能。 |
|  |  | 活动管理 | 管理人员借助模块实现对各类志愿活动的组织、发布、报名、签到等全流程管理，主要包括活动发布、活动管理、活动签到、活动展示（借助公众号端发布）等功能。 |
|  | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 包括公众号服务商统计、服务对象统计、服务内容统计、活动统计等功能。 |

- 慈善总会业务管理

帮助县慈善总会对各类捐赠物资、救助信息、慈善项目等进行管理。

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 捐赠管理 | 捐赠管理 | 对接收的各类捐赠物资进行统一管理，支持批量导入。 |
|  | 救助管理 | 救助管理 | 实现救助信息管理（包括基础信息、救助金额、发放时间、操作人、累计金额等信息。）、救助信息修改、救助信息比对（实现与低保、低边、特困、困境儿童等数据进行比对）等功能。 |
|  | 项目管理 | 项目管理 | 实现对“困难家庭医疗救助慈善补充保障计划”项目进行统一管理，根据“医疗救助住院情况汇总表”格式进行信息库设计，并支持导入功能。支持根据《苍南县城乡困难群众医疗救助实施细则（修订）》进行金额计算。同时支持对各类救助信息进行状态标记及信息编辑。 |
|  | 数据统计分析 | 数据统计分析 | 针对捐赠、救助信息进行多维度综合统计分析展示。 |

- 社会工作和慈善事业促进科“公益苍南·益起来”综合管理

建立“公益苍南·益起来”服务模块，连通全县社会组织、政府部门及社会公众，实现公共服务、志愿服务、公益慈善活动、信息发布等管理，同时实现各类活动信息、政务信息的公众公开。

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管理平台 | 用户管理 | 管理人员根据民政局、社会组织、党委和其他部门用户进行账号管理、权限管理。 |
|  |  | 社会组织管理 | 对全县社会组织进行管理。 |
|  |  | 资讯发布 | 发布相关工作政策、需求，以及政府职能转移和购买社会组织服务情况等资讯信息。 |
|  |  | 活动需求发布 | 政府各部门发布相关活动需求，社会组织可进行需求查看，并与相关部门进行联系。 |
|  |  | 社会组织分布图 | 集成虚拟地图，实现展示全县社会组织位置，并支持点击查看详细信息。 |
|  | 公众号端 | 活动发布 | 社会组织借助微信公众号提交发布已开展的各类活动信息申请，民政部门进行审核成功后可发布至公众号，同时支持社会组织补录相关新闻等链接。 |
|  |  | 组织管理 | 社会组织借助微信公众号端进行基础信息管理。 |
|  |  | 政务公开 | 社会公众借助微信公众号进行政府各类政策、资讯、活动等信息查看。 |
|  | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 实现社会组织分布、活动需求、活动等进行综合统计分析。 |

- 县社会福利事业促进中心统计分析

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 实现与浙江省民政厅平台对接，同步社会福利事业促进中心各类业务数据，并根据政策宣传、儿童普查、督导报告等多维度进行综合统计、任务完成量统计，同时根据完成量进行排行展示。 |

- 移民服务中心统计分析

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 根据社会救助服务中心等相关部门的各类数据，对低保信息、低边信息、移民信息等做综合统计分析。 |
| 2 | 虚拟地图 | 虚拟地图 | 集成虚拟地图，以村为单位展示移民信息，并支持列表查看移民详细信息。 |

- 基层政权和社区治理科业务管理

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合统计 | 基层政权统计 | 支持批量导入基础信息，并对全县村、社区等进行综合统计。 |
| 2 |  | 居民信息统计 | 通过与省民政厅平台对接，获取全县基层政权信息，并对常住人口、户籍人口、男女比例等做综合统计。 |
| 3 | 虚拟地图 | 虚拟地图 | 集成全县虚拟地图，展示全县基层政权点位、分布，同时支持逐级下钻，方便快速查看不同区域信息。 |

- 执法大队殡葬执法管理

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合统计 | 综合统计 | 实现与“苍南智慧殡葬系统”对接，同步各类业务数据，并支持对办丧情况、节地生态葬情况等进行综合统计。 |
| 2 | 虚拟地图 | 虚拟地图 | 集成虚拟地图，根据镇/街道等区域展示当地公墓情况。 |
| 3 | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 根据公墓信息、入葬信息、私坟信息、办丧信息等进行综合统计分析。 |

- 县社会救助服务中心业务管理

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 民政专项救助管理 | 民政专项救助信息库 | 实现与医疗保障局、残联、农业农村、社保数据对接，同步医疗结算救助、在册残疾人、农业农村、船舶登记、参保人员等信息，形成民政专项救助信息库。 |
|  |  | 民政专项救助 | 通过身份证号码、姓名等，实时查询医疗结算救助情况。 |
|  | 低保低边查询 | 低保低边查询 | 支持导入比对信息表，与民政专项救助信息库中各类数据进行比对，核查符合救助条件的人员，并导出结果。 |
|  | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 依托民政专项救助信息库，实现低保、低边、特困等信息综合统计分析。 |

- 县救助管理站业务管理

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 救助对象管理 | 救助对象管理 | 与公安人口档案信息库对接，实现根据救助对象姓名等信息进行相关信息查询。 |
|  | 危险人员筛查 | 危险人员筛查 | 与公安危险人员信息库对接，实现根据姓名、身份证号码等查询对象是否为危险人员。 |
|  | 人才招聘信息 | 人才招聘信息 | 与县人才中心对接，可实时查看、查询各类人才招标相关信息。 |
|  | 易流浪走失人员管理 | 易流浪走失人员管理 | 支持录入、导入方式将吸取精神障碍患者、阿尔茨海默症患者、肢体残疾人员、反复流浪乞讨人员等进行录入形成易流浪人员信息库。依托信息库，管理部门组织定期走访，并支持走访说明、走访方式、走访拍照、走访日期等进行登记。 |
|  | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 对救助对象、易流浪走失人员进行综合统计分析。 |

- 社工人才服务中心业务管理

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 社工人才管理库 | 社工人才管理库 | 支持手工录入、批量导入，形成全县社工人才信息库，实现对社工人才增删改查等管理功能。 |
|  | 社工组织管理库 | 社工组织管理库 | 支持手工录入、批量导入，形成全县社工组织信息库，实现对社工组织增删改查等管理功能。 |
|  | 社会工作品牌创新管理库 | 社会工作品牌创新管理库 | 实现社会工作品牌创新管理工作，主要包括申报管理（根据申请报表，录入基本信息形成申报管理库，对品牌工作室、特色项目等做统一管理）、社工培训管理库（根据社工考前培训、继续教育培训等计划，定期发布教育培训）、社工案例库（支持文件导入，形成案例库）、激励政策（支持文件导入，形成激励政策库）。 |
|  | 岗位开发管理 | 岗位开发管理 | 对社工岗位进行增删改查等基本操作。 |
|  | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 根据新增社工情况、社工分布情况、社工编制情况、证书情况等做综合统计分析。 |

- 婚姻登记服务中心综合分析

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 根据各年龄段结婚率、离婚率，一段时间结婚数量、离婚数量等进行综合统计分析。 |

- 行政审批科综合分析

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 对行政审批科社会组织审核情况、慈善组织审核情况、专项管理、备案等情况进行综合统计分析。 |

- 区划地名科区划地名综合分析

| 序号 | 子项目 | 功能模块 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据统计分析 | 数据统计分析图 | 实现分类地名统计、地名占比分析、新增/注销地名趋势等统计分析。 |
| 2 | 地名地址储备库 | 地名地址储备库 | 区划地名科根据规划地名地址进行录入暂存，形成地名地址储备库。 |

- 苍南县社会福利中心智慧养老建设

苍南县社会福利中心智能化建设应充分考虑养老机构的养老和综合服务业务的发展，整个系统建设必须随着福利院的发展而作出相应的扩展，向福利院提供一个智能化建设的整体规划,系统能满足福利院的总体需求。整个系统都应符合以系统集成为中心的智慧化福利院建设思路，各子系统的软、硬件设计均应考虑到满足总体需求。建设内容包括：综合布线系统、无线WIFI网络系统、智能化专网系统、呼叫报警系统、视频监控系统、视频显示控制系统、呼叫中心、健康采集及管理系统、生命体征在床感知系统、公共广播系统、门禁系统、人脸通道控制系统、车辆出入口控制系统、室内定位预警系统、民政远程视频监管系统。

- 综合布线系统

综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施，是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统，为办公提供信息化、智能化的物质介质，支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。

- 无线WIFI网络系统

需实现苍南县社会福利中心的各个楼栋、楼层以及到房间的无线网络的覆盖，保障移动护理设备、健康检测设备、在床监测设备等智能化设备的网络通畅。

- 智能化专网系统

智能化专网主要负责医护对讲系统、健康采集系统、生命体征监测系统、视频监控系统、背景音乐系统、停车道闸系统等的正常运行所需要的各种无线、有线网络系统。

- 呼叫报警系统

报警系统的核心作用是保障安全，在即将发生危险前提前告知，或发生危险后及时处理，将损失降到最低。使用各种科技手段弥补人类各种行为和感官的极限，在整体的安防体系中起到机器重要的作用。为老年人提供医疗救治、医疗护理、生活护理、康复护理、心理护理、饮食护理等全方位特色服务。

- 视频监控系统

视频监控系统是安防系统的核心系统，通过前端设备对监控部位的图像、声音进行采集、传输、存储、显示及控制。通过监控中心大屏对重点部位的治安动态实时监控，同时也能够在事后提供相关的录像资料。

- 视频显示控制系统

实现对福利中心大屏展示系统的显示墙进行显示控制，可以实现电脑视频信号及监控画面在拼接屏端任意拼控显示。

- 呼叫中心

客服人员可通过服务呼叫中心，接听老人呼入，记录老人的服务诉求，服务人员将服务诉求以应急服务要求调度分配给能够提供服务的服务机构或服务人员，及时为老年人开展服务工作和救助工作。同时呼叫中心还需对通话过程进行录音，并能够进行录音的查询、下载、播放；记录来电信息并能够对话务量进行统计，以掌握坐席人员和服务人员的工作情况。

- 健康采集及管理系统

通过健康采集设备对住院老人的身体健康相关的生命体征参数进行及时采集，并实时同步至系统，对老人身体健康参数进行动态监测，以帮助医护人员对老人身体健康情况进行及时掌握。

- 公共广播系统

现代化的公共广播系统，主要是用来播放轻松的背景音乐或铃声，在遇到特殊紧急情况是能够及时进行紧急寻呼广播等等。在现代化的安装背景音乐广播，能够创造一种轻松和谐的气氛。设计成熟的背景音乐系统，扬声器的布置配置均匀，音量适宜，不影响人们的正常工作及休息娱乐需要，起到了优化环境，为人们创造一个优美的、享受式的气氛的作用，这也是二十一世纪现代化的发展方向。公共广播寻呼系统可以起到宣传、播放通知等作用，它可以为人们提供互动的沟通，传递有价值的公共信息，播报紧急广播讲话等。

- 门禁系统

门禁系统是对出入口通道进行管控的系统，主要应用于福利中心中重要的办公、通道场所，集通道管理、自动化控制、警报处理、事件记录、实时监控于一体的安防控制系统，为用户提供安全便捷的出入管理。门禁管理系统采用计算机、通信、网络、自控和IC卡技术，为通道和出入口的管理提供智能化手段，以达到正常出入、维护秩序、防入侵等目的。

- 人脸通道控制系统

为加强福利中心内的安保工作，实现对出入人员的科学化、人性化的安全性管理，通过人脸通道控制系统的建设，对出入中心的人员进行有效管控。系统支持人脸识别、指纹、刷卡等多种识别方式。

- 车辆出入口控制系统

在福利中心大门出入口、地下停车场等处进行车辆出入管理系统建设，系统采用现代电子与信息技术，为出入口管控和安全服务的信息化管理系统，对通过出入口的车辆、人员两类目标的进、出进行放行、拒绝、记录和报警等操作的控制系统，实现对所内车辆进出进行科学规范、有序高效、人性化地安全管理。

- 室内定位预警系统

实时获取老人和护工在福利院范围的定位信息，实现老人主动求助、越界报警、滞留报警，并与视频监控设备实现视频联动，报警信息可通过护工护理辅助系统推送到护工的手机上，实现护工对老人报警处理登记功能。

- 民政远程视频监管系统

在苍南县养老服务机构部署视频监控，并将视频数据推送到大数据分析中心，在数据中心能够随时查看各家养老服务机构的基本运营状况。

- 平台部署服务器及网络环境要求

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | cpu:4核;CPU主频≥2.3GHz;内存：16G；硬盘：500G sas | 台 | 1 |
| 2 | 数据库服务器 | cpu:4核;CPU主频≥2.3GHz;内存：16G；硬盘：300G SSD | 台 | 1 |
| 3 | 云运维审计（堡垒机） | 1个资产授权 | 个 | 2 |
| 4 | 独享互联网出口带宽 | 50M | 米 | 1 |

- 工程量、设备清单及技术指标要求

| 单位(专业)工程名称: 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设-老年人福利院A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7优质冷轧钢板，拼装式机柜框架，两侧板可拆卸，19寸角规2.0框架1.2其他1.2，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，最大开启角度﹥180度，防护等级：IP20，2000（高）*600（宽）*800（深） | 台 | 5 |
| 2 | 信息插座 | 86型单口信息插座、六类信息模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ 执行标准GB17466单口面板 | 个 | 152 |
| 3 | 信息插座 | 电话插座、模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2 IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 99 |
| 4 | 信息插座 | 电视插座、模块安装 执行标准GB/T11318.2,86型面板 | 个 | 115 |
| 5 | 配线架 | 24口RJ45模块式配线架，带理线器 | 台 | 5 |
| 6 | 配线架 | 24口六类非屏蔽配线架，带理线器 | 台 | 5 |
| 7 | 配线架 | 3类100对110配线架（含连接块），带理线器 | 台 | 2 |
| 8 | 配线架 | 24口光纤配线架 19寸机架式安装，优质冷轧钢板，带理线器 | 台 | 1 |
| 9 | 跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，3m | 条 | 152 |
| 10 | 跳线 | SC-LC,光纤跳线 | 条 | 5 |
| 11 | 跳线 | 110-rj45跳线，3m | 条 | 99 |
| 12 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 481 |
| 13 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 2419.06 |
| 14 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 8131.45 |
| 15 | 光缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放光缆12芯以下 12芯室外单模光缆 | m | 69.52 |
| 16 | 大对数电缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) 100对大对数电缆 | m | 52.75 |
| 17 | 射频同轴电缆 | 管、暗槽内穿放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 1144.88 |
| 18 | 射频同轴电缆 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 3900.00 |
| 19 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 3563.94 |
|  | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 20 | 交换机 | 24口接入层交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 5 |
| 21 | 交换机 | 24口汇聚层交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
|  | 智能化专网系统 |  |  |  |
| 22 | 交换机 | 智能化专网接入交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 5 |
| 23 | 交换机 | 智能化专网汇聚交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
| 24 | 光缆 | 12芯室外单模光缆 | m | 51.97 |
| 25 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 52.75 |
|  | 无线覆盖 |  |  |  |
| 26 | 集线器 | 无线AP（数据）信息点 802.11协议 支持802.11b/g/n协议； 接入速率 支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥300Mbps 天线类型 内置天线 业务端口 以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 设备供电 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤10W 发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 设备防护 ☆IP防护等级≥41 工作环境 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% 接入人数 ☆整机最大接入人数≥128 支持基于SSID的接入用户数限制 SSID 支持虚拟AP技术，SSID数量≥16； 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 工作模式 ★支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 部署 ☆支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多 种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 认证 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 安全 支持802.11i、AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 ☆支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动避开干扰信道 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID ★支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； ☆支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 智能负载均衡 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡 ，自动平衡各AP之间的接入压力 路由 ☆支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 支持DHCP Server和DNS代理功能 高可靠性 ☆支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； 产品资质 "★提供国家无线电管理委员会的SRRC核准证复印件并加盖公章 提供第三方权威测试机构IP等级测试报告复印件并加盖公章" | 套 | 35 |
| 27 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 57.05 |
| 28 | 双绞线缆 | 线槽（桥架）内布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 274.72 |
| 29 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 57.05 |
| 30 | 其他电源设备安装 | POE电源 指示灯1个Power（电源灯） 端口1个10/100M自适应RJ45端口（Data）+1个10/100M自适应RJ45端口（Data&Power）（Auto MDI/MDIX） 尺寸84.5mm*44mm*29.8mm 电源输出电压：48V 输出功率：15W输入电压：AC:100～240V 50/60Hz | 台 | 35 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 31 | 扩声系统设备 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒带数字化IP网络终端嵌入软件 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 7.内置2W全频高保真扬声器，实现 双向通话和网络监听。 8.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 9.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 10.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 11.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.采样率：8KHz~48KHz 4.传输速率：100Mbps 5.屏幕类型：65K色DGUS屏 6.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 7.键盘输入方式：触控 8.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 9.总偕波失真：≤1% 10.信噪比：>65dB 11.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 12.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 13.短路输入：干接点输入 14.短路输出：最大1A/30VDC干接点 | 台 | 5 |
| 32 | 扩声系统设备 | 吸顶扬声器（3W） 1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书；额定功率(100V)： 3W, 6W；额定功率(70V)： 1.5W, 3W； 2、灵敏度(1W/1M)： 89dB；最大灵敏度(W/1M)： 96dB； 3、频率响应(-10dB)： 100-16KHz； | 台 | 35 |
| 33 | 扩声系统设备 | 经济型机柜式IP带功率终端60W 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书；标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时 自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 10.内置3级优先设置： EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 12.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 13.网络接口：标准RJ45输入 14.传输速率：100Mbps 15.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 16.额定功率：60W 17.整机功耗：90W 18.待机功耗：＜10W 19.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 20.谐波失真：≤1% 21.信噪比：＞65dB 22.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 台 | 5 |
| 34 | 扩声系统设备 | 经济型机柜式IP解码终端 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书、CE明细 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.2路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 9.内置3级优先设置：EMC为最高优先；网络报警信号优先MIC,AUX和网络 背景音乐信号；MIC优先AUX和网络背景音乐信号；AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 10.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等；支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 11. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3. 采样率：8KHz～48KHz 4. AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5. AUX输出阻抗：470Ω 6. 频率响应：80Hz～16KHz 7. 整机功耗：＜10W 8. 谐波失真：≤0.3% 9. 信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| 35 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVS-2*1.5 | m | 159.99 |
| 36 | 配线 | 线槽配线 RVS-2*1.5 | m | 293.84 |
| 37 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 159.99 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 38 | 监控摄像设备 | 红外半球摄像机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于40米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。。 供电方式：POE。 | 台 | 43 |
| 39 | 监控摄像设备 | 红外枪机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR传感器；供电方式POE. ★最低照度彩色：0.0008lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 红外补光距离不小于80米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1920@12.5fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920分辨率下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝、强光抑制等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 供电方式：POE。 | 台 | 10 |
| 40 | 监控摄像设备 | 梯用摄像机（带支架、电源） 400万1/3”CMOS ICR传感器； 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于30米； 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps； 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能； 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能； 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 2 |
| 41 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 275.26 |
| 42 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 254.76 |
| 43 | 双绞线缆 | 线槽明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 1497.05 |
| 44 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 20.50 |
| 45 | 配线 | 线槽配线 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 20.50 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 46 | 出入口控制设备 | 门禁一体机 支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 光学式指纹模块，5000枚指纹容量； 10万张卡和30万记录存储； 上行TCP/IP、wifi组网； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)； 尺寸：137*142*35mm； | 台 | 15 |
| 47 | 扩声系统设备 | 开关电源，带2h后备电池 | 台 | 5 |
| 48 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁安装： 280kg静态直线拉力 可自行设定12VDC 内置反向电流防护装置(MOV) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) LED指示灯显示门锁状态 防残磁设计，选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处 磁力锁支架安装： L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 台 | 15 |
| 49 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮 最大耐用电流1.25A电压250V。 输出：常开。 适合埋入式电器盒适用。 外形尺寸：86mm×86mm。 | 台 | 15 |
| 50 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 45 |
| 51 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 57.99 |
| 52 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 658.92 |
| 53 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.0 | m | 63.64 |
| 54 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV4*1.0 | m | 97.48 |
| 55 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV3*1.0 | m | 57.99 |
| 56 | 配线 | 线槽配线 RVV3*1.0 | m | 658.92 |
| 57 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 212.06 |
|  | 呼叫报警系统 |  |  |  |
| 58 | 软件 | 软件 主界面显示床位一览表，自由排列床位，自适应分辨率，全面反映房间和床位情况 编辑界面显示入住老人详细信息，支持出院、换床、转床操作 可与养老信息管理系统联网，入住老人在院信息自动实时发布 可与液晶电视连接，扩展信息看板功能，可显示床位或护理工作一览 真人发声语音报号，房间名/床位号/护理级别均能播报，音量可分时段调节，播报次数可调 支持宣教广播、话筒广播、播放背景音乐 呼叫时弹出醒目的呼叫窗体，作出呼叫或呼叫应答,未处理的呼叫可自动存储并提醒 高护理级别可中断低护理级别的呼叫、通话 呼叫记录和通话录音可查，支持导出分析 具备故障报警、故障巡检、自动备份、在线升级、脱机操作等功能 | 套 | 5 |
| 59 | 输入设备 | 管理电脑 酷睿i5-9400处理器，256G固态硬盘+1T 7200rpm机械硬盘，8GDDR4内存，2GDDR3独立显卡，23.6寸显示屏，3年整机上门维修服务，win10操作系统，含键鼠 | 台 | 5 |
| 60 | 通讯网络控制设备 | 智能护理通讯主机 采用两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线，降低安装、维护的复杂度，保证系统的稳定运行。 控制系统数据交换，合理分配分机使用资源 为分机提供电源供给、控制和实时电流电压检测 当计算机发生故障时，系统依旧可以实现呼叫、通话、调试、报警等功能 大功率功放，在嘈杂的环境下，依然可以听清报号、报警等功能 | 台 | 5 |
| 61 | 通讯网络控制设备 | 床头分机 采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色 具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能 可作为广播机使用 采用固定式呼叫开关 | 台 | 128 |
| 62 | 通讯网络控制设备 | 卫生间分机 满足紧急呼叫要求设计，优先级最高 呼叫时有明显指示灯提示 在呼入状态下，再次按下按键，可清除呼叫 防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用 外形尺寸：90mm*90mm**32mm 外露厚度8mm | 台 | 130 |
| 63 | 显示设备 | 走廊显示屏 走廊用双面多功能显示屏 可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等 采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果 | 台 | 5 |
| 64 | 显示设备 | 液晶电视 护士工作站计算机连接液晶电视，43寸，作为信息看板实时发布信息 可轮换显示一些汇总信息，例如一些患者的出入院信息、手术信息，以及对于各个护理级别人数的统计，还有要事留言功能，可显示床位一览表 可播放视频 | 台 | 5 |
| 65 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 1169.35 |
| 66 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.0 | m | 1143.90 |
| 67 | 配线 | 线槽配线 RVV2*1.0 | m | 5.35 |
| 68 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.5 | m | 25.45 |
| 69 | 配线 | 线槽配线 RVV2*1.5 | m | 237.15 |
|  | 呼叫中心系统 |  |  |  |
| 70 | 扩声系统设备 | IP话机、耳麦 IP话机：硅胶导电开关，寿命长达50万次。 FSK/ MF来电显示，自动检测。 IP拨号功能。 FLASH时间100ms/300ms/600ms/1000ms可选 人工应答/自动应答功能。 外振铃/内振铃功能。 来电铃声大/中/小可选 接收音量可调节 显示16位液晶拨号与通话时间。 来电62组，去电16组，通话过程可查询。 号码重拨/回拨。 闭音/音乐保持功能。 夜光灯、响铃灯。 配置耳机支架，可延长耳机使用寿命。 IP耳麦：经济、耐用，带有两个听筒。 最新降噪音与放大技术，定向咪头与超净噪麦克风相配，可有效屏蔽背景嘈杂音，送话清晰，受话悦耳。可弯曲、不会折断的旋开式钢丝弹簧管（通话管）吊臂。可直接与数字或模拟话机匹配，节省购买放大器的费用，降低使用成本。 插口类型：可选水晶头或电脑双插头，以匹配各种不同呼叫中心系统。 | 台 | 4 |
| 71 | 输入设备 | 坐席电脑 酷睿i5-9400处理器，256G固态硬盘+1T 7200rpm机械硬盘，8GDDR4内存，2GDDR3独立显卡，23.6寸显示屏，3年整机上门维修服务，win10操作系统，含键鼠 | 台 | 4 |
|  | 人员定位系统 |  |  |  |
| 72 | 基站设备 | IBEACON室内定位基站 基本参数 供电方式：电池 续航：10年 定位信标无需弱电施工 设备防护等级IP68，防腐蚀 采用封闭灌胶工艺，防水、防震、防压、防尘性能 可以满足工厂防爆等级要求 工作温度 -40℃~85℃ | 套 | 387 |
| 73 | 软件 | 定位软件 地图 地图精度 <=0.5米 地图配色 支持个性化配色并实时修改POI配色属性，可基于风险等级配色 显示方式 1、2D/3D地图展示，地图可360度旋转，地图旋转时，字体不跟着旋转，保持字体正向显示 2、分楼层显示 人员定位查看 基本功能 定位精度：定位区域主体（室内）定位精度3米，道路（室外）5米 一卡两用：具备IC卡功能，可以实现门禁卡、消费卡、考勤卡功能 定位监控 目标跟踪 行为分析（历史轨迹） 电子围栏 SOS：支持一键告警 告警管理：超员、缺员、越界、滞留告警，所有告警信息可以导出 。 人员管理 ：可以分类型，分部门 区域安全 工具箱：地图作业标记工具 视频联动 ：能够与现有网络摄像头联动，直接在地图上查看视频 巡检管理 系统后台：提供设备统一管理工具，支持手机APP对定位设备进行巡检。 可扩展建议功能 访客管理 风险处置管理：一图两单三卡 承包商管理 基于定位的PDA电子巡更管理 作业管理：基于定位的8大作业流程及票据管理 应急资产管理 车辆管理：测速 开发支持：支持向第三方应用开发商提供完整的SDK套件以及API接口 | 套 | 1 |
| 74 | 网络服务器 | 定位网关 支持IEEE802.3协议，支持Bluetooth BLE 4.0协议，接收定位标签信号上传给定位服务器，采用适配器供电（输入AC100-240V 50/60Hz），POE供电选配。 | 台 | 10 |
| 75 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 1 |
| 76 | 基站设备 | 报警输出基站 发送报警数据到报警器，网络标准：IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 BLE；；支持POE供电； | 架 | 1 |
| 77 | 胸牌 | 胸牌 供电方式：电池供电，可充电 续航：1个月以上 支持一键告警（SOS) 设备防护等级 IP65 可以满足工厂防爆等级要求 定位终端必须具备集成IC卡功能 工作温度 -20℃~60℃ | 个 | 266 |
| 78 | 显示设备 | 电视（配套电视挂架） 43英寸 长964mm，高561mm，606mm（含座架） 刷新率：60Hz 背光：直下式 动态响应：8毫秒 CPU：Cortex A53 四核 高达1.5GHz 内存：1GB 闪存：8G | 台 | 1 |
| 79 | 地图制作 | 地图制作 | m2 | 10942.00 |
| 80 | 地图引擎 | 地图引擎 | 个 | 1 |
| 81 | 服务器 | 服务器 至强6核1.7G*1/16GB/1TB SATA 7.2K 3.5英寸入门级*2/DVD-RW/RAID1 H330+/单电源450W/无导轨/三年服务 | 台 | 1 |
| 82 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 382.23 |
| 83 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 382.23 |
|  | 便携式健康采集系统 |  |  |  |
| 84 | 显示仪表 | 上臂式血压计 一键快速测量，准确测量血压数据，大屏幕清晰显示结果，内存可记录60组数据，血压长期趋势分析功能，提供SDK，可根据需求定制接口 | 台 | 1 |
| 85 | 显示仪表 | 血糖测量仪 极小采血量，只需1.5微升，支持自动开关机，10秒快速准确显示结果，180组数据记忆，自动计算1~4周的血糖平均值，测试时环境温度显示及自动温度补偿功能 | 台 | 1 |
| 86 | 称重及皮带跑偏检测装置 | 电子体重秤 大屏幕背光清晰显示，支持自动开关机功能，自动上传测量数据，无需任何人工操作 | 台 | 1 |
| 87 | 显示仪表 | 人体脂肪测量仪 人体电阻法精确测量数据 无需操作自动完成测量和评估 | 台 | 1 |
| 88 | 显示仪表 | 心电测试仪 手持快速测量 & 外部电极精确测量，30秒快速常规测量模式 & 24小时动态监护模式，彩色屏幕清晰显示心电 | 台 | 1 |
| 89 | 显示仪表 | 血氧测量设备 双色OLED屏幕显示，自动关机功能，实时显示脉搏和血氧含量 | 台 | 1 |
| 90 | 便携箱 | 便携箱定制 | 台 | 1 |
| 91 | 网络服务器 | 传输网关 内置433MHz模块与设备无缝连接 低功耗高可靠性设计，无需设置，开机即用 可接入包括血压、血氧、血糖、心电在内多种无线医疗健康终端 支持终端设备自动连接、实时数据传输及定期发送 支持按键、磁卡、RFID等用户识别方式 | 台 | 1 |
|  | 综合管路系统 |  |  |  |
| 92 | 桥架 | 水平桥架MR-200*100 梁下300安装 | m | 320.70 |
| 93 | 铁构件 | 桥架支撑架制作、安装，含刷防锈漆2道、调和漆2道 | kg | 238.35 |

| 单位(专业)工程名称: 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设-老年人福利院B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7优质冷轧钢板，拼装式机柜框架，两侧板可拆卸，19寸角规2.0框架1.2其他1.2，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，最大开启角度﹥180度，防护等级：IP20，2000（高）*600（宽）*800（深） | 台 | 5 |
| 2 | 信息插座 | 86型单口信息插座、六类信息模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ 执行标准GB17466单口面板 | 个 | 160 |
| 3 | 信息插座 | 电话插座、模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2 IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 109 |
| 4 | 信息插座 | 电视插座、模块安装 执行标准GB/T11318.2,86型面板 | 个 | 120 |
| 5 | 配线架 | 24口RJ45模块式配线架，带理线器 | 台 | 5 |
| 6 | 配线架 | 24口六类非屏蔽配线架，带理线器 | 台 | 5 |
| 7 | 配线架 | 3类100对110配线架（含连接块），带理线器 | 台 | 2 |
| 8 | 配线架 | 24口光纤配线架 19寸机架式安装，优质冷轧钢板，带理线器 | 台 | 1 |
| 9 | 跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，3m | 条 | 160 |
| 10 | 跳线 | SC-LC,光纤跳线 | 条 | 5 |
| 11 | 跳线 | 110-rj45跳线，3m | 条 | 109 |
| 12 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 389 |
| 13 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 2534.52 |
| 14 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 8246.99 |
| 15 | 光缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放光缆12芯以下 12芯室外单模光缆 | m | 69.52 |
| 16 | 大对数电缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) 100对大对数电缆 | m | 52.75 |
| 17 | 射频同轴电缆 | 管、暗槽内穿放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 1158.40 |
| 18 | 射频同轴电缆 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 4019.66 |
| 19 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 3692.92 |
|  | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 20 | 交换机 | 24口接入层交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 5 |
| 21 | 交换机 | 24口汇聚层交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
|  | 智能化专网系统 |  |  |  |
| 22 | 交换机 | 智能化专网接入交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 5 |
| 23 | 交换机 | 智能化专网汇聚交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
| 24 | 光缆 | 12芯室外单模光缆 | m | 51.97 |
| 25 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 52.75 |
|  | 无线覆盖 |  |  |  |
| 26 | 集线器 | 无线AP（数据）信息点 802.11协议 支持802.11b/g/n协议； 接入速率 支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥300Mbps 天线类型 内置天线 业务端口 以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 设备供电 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤10W 发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 设备防护 ☆IP防护等级≥41 工作环境 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% 接入人数 ☆整机最大接入人数≥128 支持基于SSID的接入用户数限制 SSID 支持虚拟AP技术，SSID数量≥16； 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 工作模式 ★支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 部署 ☆支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多 种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 认证 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 安全 支持802.11i、AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 ☆支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动避开干扰信道 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID ★支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； ☆支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 智能负载均衡 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡 ，自动平衡各AP之间的接入压力 路由 ☆支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 支持DHCP Server和DNS代理功能 高可靠性 ☆支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； 产品资质 "★提供国家无线电管理委员会的SRRC核准证复印件并加盖公章 提供第三方权威测试机构IP等级测试报告复印件并加盖公章" | 套 | 35 |
| 27 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 51.00 |
| 28 | 双绞线缆 | 线槽（桥架）内布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 294.36 |
| 29 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 51.00 |
| 30 | 其他电源设备安装 | POE电源 指示灯1个Power（电源灯） 端口1个10/100M自适应RJ45端口（Data）+1个10/100M自适应RJ45端口（Data&Power）（Auto MDI/MDIX） 尺寸84.5mm*44mm*29.8mm 电源输出电压：48V 输出功率：15W输入电压：AC:100～240V 50/60Hz | 台 | 35 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 31 | 扩声系统设备 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒带数字化IP网络终端嵌入软件 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 7.内置2W全频高保真扬声器，实现 双向通话和网络监听。 8.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 9.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 10.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 11.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.采样率：8KHz~48KHz 4.传输速率：100Mbps 5.屏幕类型：65K色DGUS屏 6.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 7.键盘输入方式：触控 8.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 9.总偕波失真：≤1% 10.信噪比：>65dB 11.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 12.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 13.短路输入：干接点输入 14.短路输出：最大1A/30VDC干接点 | 台 | 5 |
| 32 | 扩声系统设备 | 吸顶扬声器（3W） 1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书；额定功率(100V)： 3W, 6W；额定功率(70V)： 1.5W, 3W； 2、灵敏度(1W/1M)： 89dB；最大灵敏度(W/1M)： 96dB； 3、频率响应(-10dB)： 100-16KHz； | 台 | 35 |
| 33 | 扩声系统设备 | 经济型机柜式IP带功率终端60W 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书；标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时 自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 10.内置3级优先设置： EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 12.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 13.网络接口：标准RJ45输入 14.传输速率：100Mbps 15.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 16.额定功率：60W 17.整机功耗：90W 18.待机功耗：＜10W 19.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 20.谐波失真：≤1% 21.信噪比：＞65dB 22.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 台 | 5 |
| 34 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVS-2*1.5 | m | 188.75 |
| 35 | 配线 | 线槽配线 RVS-2*1.5 | m | 304.70 |
| 36 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 188.75 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 37 | 监控摄像设备 | 红外半球摄像机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于40米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 41 |
| 38 | 监控摄像设备 | 红外枪机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR传感器；供电方式POE. ★最低照度彩色：0.0008lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 红外补光距离不小于80米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1920@12.5fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920分辨率下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝、强光抑制等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 10 |
| 39 | 监控摄像设备 | 梯用摄像机（带支架、电源） 400万1/3”CMOS ICR传感器； 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于30米； 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps； 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能； 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能； 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 2 |
| 40 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 250.50 |
| 41 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 230.00 |
| 42 | 双绞线缆 | 线槽明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 1702.79 |
| 43 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 20.50 |
| 44 | 配线 | 线槽配线 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 20.50 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 45 | 出入口控制设备 | 门禁一体机 支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 光学式指纹模块，5000枚指纹容量； 10万张卡和30万记录存储； 上行TCP/IP、wifi组网； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)； 尺寸：137*142*35mm； | 台 | 10 |
| 46 | 扩声系统设备 | 开关电源，带2h后备电池 | 台 | 5 |
| 47 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁安装： 280kg静态直线拉力 可自行设定12VDC 内置反向电流防护装置(MOV) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) LED指示灯显示门锁状态 防残磁设计，选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处 磁力锁支架安装： L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 台 | 10 |
| 48 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮 最大耐用电流1.25A电压250V。 输出：常开。 适合埋入式电器盒适用。 外形尺寸：86mm×86mm。 | 台 | 10 |
| 49 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 30 |
| 50 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 37.80 |
| 51 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 388.65 |
| 52 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.0 | m | 61.20 |
| 53 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV4*1.0 | m | 41.85 |
| 54 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV3*1.0 | m | 37.80 |
| 55 | 配线 | 线槽配线 RVV3*1.0 | m | 38.65 |
| 56 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 140.85 |
|  | 呼叫报警系统 |  |  |  |
| 57 | 软件 | 软件 主界面显示床位一览表，自由排列床位，自适应分辨率，全面反映房间和床位情况 编辑界面显示入住老人详细信息，支持出院、换床、转床操作 可与养老信息管理系统联网，入住老人在院信息自动实时发布 可与液晶电视连接，扩展信息看板功能，可显示床位或护理工作一览 真人发声语音报号，房间名/床位号/护理级别均能播报，音量可分时段调节，播报次数可调 支持宣教广播、话筒广播、播放背景音乐 呼叫时弹出醒目的呼叫窗体，作出呼叫或呼叫应答,未处理的呼叫可自动存储并提醒 高护理级别可中断低护理级别的呼叫、通话 呼叫记录和通话录音可查，支持导出分析 具备故障报警、故障巡检、自动备份、在线升级、脱机操作等功能 | 套 | 5 |
| 58 | 输入设备 | 管理电脑 酷睿i5-9400处理器，256G固态硬盘+1T 7200rpm机械硬盘，8GDDR4内存，2GDDR3独立显卡，23.6寸显示屏，3年整机上门维修服务，win10操作系统，含键鼠 | 台 | 5 |
| 59 | 通讯网络控制设备 | 智能护理通讯主机 采用两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线，降低安装、维护的复杂度，保证系统的稳定运行。 控制系统数据交换，合理分配分机使用资源 为分机提供电源供给、控制和实时电流电压检测 当计算机发生故障时，系统依旧可以实现呼叫、通话、调试、报警等功能 大功率功放，在嘈杂的环境下，依然可以听清报号、报警等功能 | 台 | 5 |
| 60 | 通讯网络控制设备 | 床头分机 采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色 具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能 可作为广播机使用 采用固定式呼叫开关 | 台 | 138 |
| 61 | 通讯网络控制设备 | 卫生间分机 满足紧急呼叫要求设计，优先级最高 呼叫时有明显指示灯提示 在呼入状态下，再次按下按键，可清除呼叫 防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用 外形尺寸：90mm*90mm**32mm 外露厚度8mm | 台 | 138 |
| 62 | 显示设备 | 走廊显示屏 走廊用双面多功能显示屏 可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等 采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果 | 台 | 5 |
| 63 | 显示设备 | 液晶电视 护士工作站计算机连接液晶电视，43寸，作为信息看板实时发布信息 可轮换显示一些汇总信息，例如一些患者的出入院信息、手术信息，以及对于各个护理级别人数的统计，还有要事留言功能，可显示床位一览表 可播放视频 | 台 | 5 |
| 64 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 1100.24 |
| 65 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.0 | m | 1092.84 |
| 66 | 配线 | 线槽配线 RVV2*1.0 | m | 76.25 |
| 67 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.5 | m | 7.40 |
| 68 | 配线 | 线槽配线 RVV2*1.5 | m | 237.15 |
|  | 呼叫中心系统 |  |  |  |
| 69 | 扩声系统设备 | IP话机、耳麦 IP话机：硅胶导电开关，寿命长达50万次。 FSK/ MF来电显示，自动检测。 IP拨号功能。 FLASH时间100ms/300ms/600ms/1000ms可选 人工应答/自动应答功能。 外振铃/内振铃功能。 来电铃声大/中/小可选 接收音量可调节 显示16位液晶拨号与通话时间。 来电62组，去电16组，通话过程可查询。 号码重拨/回拨。 闭音/音乐保持功能。 夜光灯、响铃灯。 配置耳机支架，可延长耳机使用寿命。 IP耳麦：经济、耐用，带有两个听筒。 最新降噪音与放大技术，定向咪头与超净噪麦克风相配，可有效屏蔽背景嘈杂音，送话清晰，受话悦耳。可弯曲、不会折断的旋开式钢丝弹簧管（通话管）吊臂。可直接与数字或模拟话机匹配，节省购买放大器的费用，降低使用成本。 插口类型：可选水晶头或电脑双插头，以匹配各种不同呼叫中心系统。 | 台 | 4 |
| 70 | 输入设备 | 坐席电脑 酷睿i5-9400处理器，256G固态硬盘+1T 7200rpm机械硬盘，8GDDR4内存，2GDDR3独立显卡，23.6寸显示屏，3年整机上门维修服务，win10操作系统，含键鼠 | 台 | 4 |
|  | 便携式健康采集系统 |  |  |  |
| 71 | 显示仪表 | 上臂式血压计 一键快速测量，准确测量血压数据，大屏幕清晰显示结果，内存可记录60组数据，血压长期趋势分析功能，提供SDK，可根据需求定制接口 | 台 | 1 |
| 72 | 显示仪表 | 血糖测量仪 极小采血量，只需1.5微升，支持自动开关机，10秒快速准确显示结果，180组数据记忆，自动计算1~4周的血糖平均值，测试时环境温度显示及自动温度补偿功能 | 台 | 1 |
| 73 | 称重及皮带跑偏检测装置 | 电子体重秤 大屏幕背光清晰显示，支持自动开关机功能，自动上传测量数据，无需任何人工操作 | 台 | 1 |
| 74 | 显示仪表 | 人体脂肪测量仪 人体电阻法精确测量数据 无需操作自动完成测量和评估 | 台 | 1 |
| 75 | 显示仪表 | 心电测试仪 手持快速测量 & 外部电极精确测量，30秒快速常规测量模式 & 24小时动态监护模式，彩色屏幕清晰显示心电 | 台 | 1 |
| 76 | 显示仪表 | 血氧测量设备 双色OLED屏幕显示，自动关机功能，实时显示脉搏和血氧含量 | 台 | 1 |
| 77 | 便携箱 | 便携箱定制 | 台 | 1 |
| 78 | 网络服务器 | 传输网关 内置433MHz模块与设备无缝连接 低功耗高可靠性设计，无需设置，开机即用 可接入包括血压、血氧、血糖、心电在内多种无线医疗健康终端 支持终端设备自动连接、实时数据传输及定期发送 支持按键、磁卡、RFID等用户识别方式 | 台 | 1 |
|  | 综合管路系统 |  |  |  |
| 79 | 桥架 | 水平桥架MR-200*100 梁下300安装 | m | 320.70 |
| 80 | 铁构件 | 桥架支撑架制作、安装，含刷防锈漆2道、调和漆2道 | kg | 238.35 |

| 单位(专业)工程名称: 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设-残疾人康复院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7优质冷轧钢板，拼装式机柜框架，两侧板可拆卸，19寸角规2.0框架1.2其他1.2，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，最大开启角度﹥180度，防护等级：IP20，2000（高）*600（宽）*800（深） | 台 | 5 |
| 2 | 信息插座 | 86型单口信息插座、六类信息模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ 执行标准GB17466单口面板 | 个 | 167 |
| 3 | 信息插座 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2 IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 104 |
| 4 | 信息插座 | 电视插座、模块安装 执行标准GB/T11318.2,86型面板 | 个 | 114 |
| 5 | 配线架 | 24口RJ45模块式配线架，带理线器 | 台 | 5 |
| 6 | 配线架 | 24口六类非屏蔽配线架，带理线器 | 台 | 5 |
| 7 | 配线架 | 3类100对110配线架（含连接块），带理线器 | 台 | 2 |
| 8 | 配线架 | 24口光纤配线架 19寸机架式安装，优质冷轧钢板，带理线器 | 台 | 1 |
| 9 | 跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，3m | 条 | 167 |
| 10 | 跳线 | SC-LC,光纤跳线 | 条 | 5 |
| 11 | 跳线 | 110-rj45跳线，3m | 条 | 104 |
| 12 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 245 |
| 13 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 2557.03 |
| 14 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 7842.27 |
| 15 | 光缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放光缆12芯以下 12芯室外单模光缆 | m | 192.55 |
| 16 | 大对数电缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) 100对大对数电缆 | m | 52.75 |
| 17 | 射频同轴电缆 | 管、暗槽内穿放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 945.84 |
| 18 | 射频同轴电缆 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 3914.83 |
| 19 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 3502.87 |
|  | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 20 | 交换机 | 24口接入层交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 5 |
| 21 | 交换机 | 24口汇聚层交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
|  | 智能化专网系统 |  |  |  |
| 22 | 交换机 | 智能化专网接入交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 5 |
| 23 | 交换机 | 智能化专网汇聚交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
| 24 | 光缆 | 12芯室外单模光缆 | m | 175.00 |
| 25 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 52.75 |
|  | 无线覆盖 |  |  |  |
| 26 | 集线器 | 无线AP（数据）信息点 802.11协议 支持802.11b/g/n协议； 接入速率 支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥300Mbps 天线类型 内置天线 业务端口 以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 设备供电 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤10W 发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 设备防护 ☆IP防护等级≥41 工作环境 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% 接入人数 ☆整机最大接入人数≥128 支持基于SSID的接入用户数限制 SSID 支持虚拟AP技术，SSID数量≥16； 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 工作模式 ★支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 部署 ☆支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多 种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 认证 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 安全 支持802.11i、AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 ☆支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动避开干扰信道 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID ★支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； ☆支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 智能负载均衡 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡 ，自动平衡各AP之间的接入压力 路由 ☆支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 支持DHCP Server和DNS代理功能 高可靠性 ☆支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； 产品资质 "★提供国家无线电管理委员会的SRRC核准证复印件并加盖公章 提供第三方权威测试机构IP等级测试报告复印件并加盖公章" | 套 | 30 |
| 27 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 45.26 |
| 28 | 双绞线缆 | 线槽（桥架）内布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 290.00 |
| 29 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 45.26 |
| 30 | 其他电源设备安装 | POE电源 指示灯1个Power（电源灯） 端口1个10/100M自适应RJ45端口（Data）+1个10/100M自适应RJ45端口（Data&Power）（Auto MDI/MDIX） 尺寸84.5mm*44mm*29.8mm 电源输出电压：48V 输出功率：15W输入电压：AC:100～240V 50/60Hz | 台 | 30 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 31 | 扩声系统设备 | 吸顶扬声器（3W） 1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书；额定功率(100V)： 3W, 6W；额定功率(70V)： 1.5W, 3W； 2、灵敏度(1W/1M)： 89dB；最大灵敏度(W/1M)： 96dB； 3、频率响应(-10dB)： 100-16KHz； | 台 | 40 |
| 32 | 扩声系统设备 | 经济型机柜式IP带功率终端60W 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书；标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时 自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 10.内置3级优先设置： EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 12.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 13.网络接口：标准RJ45输入 14.传输速率：100Mbps 15.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 16.额定功率：60W 17.整机功耗：90W 18.待机功耗：＜10W 19.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 20.谐波失真：≤1% 21.信噪比：＞65dB 22.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 台 | 5 |
| 33 | 扩声系统设备 | 经济型机柜式IP解码终端 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书、CE明细 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.2路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 9.内置3级优先设置：EMC为最高优先；网络报警信号优先MIC,AUX和网络 背景音乐信号；MIC优先AUX和网络背景音乐信号；AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 10.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等；支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 11. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3. 采样率：8KHz～48KHz 4. AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5. AUX输出阻抗：470Ω 6. 频率响应：80Hz～16KHz 7. 整机功耗：＜10W 8. 谐波失真：≤0.3% 9. 信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| 34 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVS-2*1.5 | m | 201.96 |
| 35 | 配线 | 线槽配线 RVS-2*1.5 | m | 282.17 |
| 36 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 201.96 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 37 | 监控摄像设备 | 红外半球摄像机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于40米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 47 |
| 38 | 监控摄像设备 | 红外枪机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR传感器；供电方式POE. ★最低照度彩色：0.0008lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 红外补光距离不小于80米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1920@12.5fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920分辨率下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝、强光抑制等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 10 |
| 39 | 监控摄像设备 | 梯用摄像机（带支架、电源） 400万1/3”CMOS ICR传感器； 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于30米； 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps； 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能； 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能； 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 2 |
| 40 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 278.18 |
| 41 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 257.68 |
| 42 | 双绞线缆 | 线槽明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 1901.99 |
| 43 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 20.50 |
| 44 | 配线 | 线槽配线 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 20.50 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 45 | 出入口控制设备 | 门禁一体机 支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 光学式指纹模块，5000枚指纹容量； 10万张卡和30万记录存储； 上行TCP/IP、wifi组网； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)； 尺寸：137*142*35mm； | 台 | 8 |
| 46 | 扩声系统设备 | 开关电源，带2h后备电池 | 台 | 5 |
| 47 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁安装： 280kg静态直线拉力 可自行设定12VDC 内置反向电流防护装置(MOV) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) LED指示灯显示门锁状态 防残磁设计，选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处 磁力锁支架安装： L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 台 | 8 |
| 48 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮 最大耐用电流1.25A电压250V。 输出：常开。 适合埋入式电器盒适用。 外形尺寸：86mm×86mm。 | 台 | 8 |
| 49 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 24 |
| 50 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 34.50 |
| 51 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 244.65 |
| 52 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.0 | m | 38.40 |
| 53 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV4*1.0 | m | 62.10 |
| 54 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV3*1.0 | m | 34.50 |
| 55 | 配线 | 线槽配线 RVV3*1.0 | m | 244.65 |
| 56 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 515.10 |
|  | 呼叫报警系统 |  |  |  |
| 57 | 软件 | 软件 主界面显示床位一览表，自由排列床位，自适应分辨率，全面反映房间和床位情况 编辑界面显示入住老人详细信息，支持出院、换床、转床操作 可与养老信息管理系统联网，入住老人在院信息自动实时发布 可与液晶电视连接，扩展信息看板功能，可显示床位或护理工作一览 真人发声语音报号，房间名/床位号/护理级别均能播报，音量可分时段调节，播报次数可调 支持宣教广播、话筒广播、播放背景音乐 呼叫时弹出醒目的呼叫窗体，作出呼叫或呼叫应答,未处理的呼叫可自动存储并提醒 高护理级别可中断低护理级别的呼叫、通话 呼叫记录和通话录音可查，支持导出分析 具备故障报警、故障巡检、自动备份、在线升级、脱机操作等功能 | 套 | 5 |
| 58 | 输入设备 | 管理电脑 酷睿i5-9400处理器，256G固态硬盘+1T 7200rpm机械硬盘，8GDDR4内存，2GDDR3独立显卡，23.6寸显示屏，3年整机上门维修服务，win10操作系统，含键鼠 | 台 | 5 |
| 59 | 通讯网络控制设备 | 智能护理通讯主机 采用两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线，降低安装、维护的复杂度，保证系统的稳定运行。 控制系统数据交换，合理分配分机使用资源 为分机提供电源供给、控制和实时电流电压检测 当计算机发生故障时，系统依旧可以实现呼叫、通话、调试、报警等功能 大功率功放，在嘈杂的环境下，依然可以听清报号、报警等功能 | 台 | 5 |
| 60 | 通讯网络控制设备 | 床头分机 采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色 具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能 可作为广播机使用 采用固定式呼叫开关 | 台 | 150 |
| 61 | 通讯网络控制设备 | 卫生间分机 满足紧急呼叫要求设计，优先级最高 呼叫时有明显指示灯提示 在呼入状态下，再次按下按键，可清除呼叫 防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用 外形尺寸：90mm*90mm**32mm 外露厚度8mm | 台 | 120 |
| 62 | 显示设备 | 走廊显示屏 走廊用双面多功能显示屏 可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等 采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果 | 台 | 5 |
| 63 | 显示设备 | 液晶电视 护士工作站计算机连接液晶电视，43寸，作为信息看板实时发布信息 可轮换显示一些汇总信息，例如一些患者的出入院信息、手术信息，以及对于各个护理级别人数的统计，还有要事留言功能，可显示床位一览表 可播放视频 | 台 | 5 |
| 64 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 1095.20 |
| 65 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.0 | m | 1076.00 |
| 66 | 配线 | 线槽配线 RVV2*1.0 | m | 97.02 |
| 67 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.5 | m | 19.55 |
| 68 | 配线 | 线槽配线 RVV2*1.5 | m | 249.15 |
|  | 便携式健康采集系统 |  |  |  |
| 69 | 显示仪表 | 上臂式血压计 一键快速测量，准确测量血压数据，大屏幕清晰显示结果，内存可记录60组数据，血压长期趋势分析功能，提供SDK，可根据需求定制接口 | 台 | 1 |
| 70 | 显示仪表 | 血糖测量仪 极小采血量，只需1.5微升，支持自动开关机，10秒快速准确显示结果，180组数据记忆，自动计算1~4周的血糖平均值，测试时环境温度显示及自动温度补偿功能 | 台 | 1 |
| 71 | 称重及皮带跑偏检测装置 | 电子体重秤 大屏幕背光清晰显示，支持自动开关机功能，自动上传测量数据，无需任何人工操作 | 台 | 1 |
| 72 | 显示仪表 | 人体脂肪测量仪 人体电阻法精确测量数据 无需操作自动完成测量和评估 | 台 | 1 |
| 73 | 显示仪表 | 心电测试仪 手持快速测量 & 外部电极精确测量，30秒快速常规测量模式 & 24小时动态监护模式，彩色屏幕清晰显示心电 | 台 | 1 |
| 74 | 显示仪表 | 血氧测量设备 双色OLED屏幕显示，自动关机功能，实时显示脉搏和血氧含量 | 台 | 1 |
| 75 | 便携箱 | 便携箱定制 | 台 | 1 |
| 76 | 网络服务器 | 传输网关 内置433MHz模块与设备无缝连接 低功耗高可靠性设计，无需设置，开机即用 可接入包括血压、血氧、血糖、心电在内多种无线医疗健康终端 支持终端设备自动连接、实时数据传输及定期发送 支持按键、磁卡、RFID等用户识别方式 | 台 | 1 |
|  | 综合管路系统 |  |  |  |
| 77 | 桥架 | 水平桥架MR-200*100 梁下300安装 | m | 346.20 |
| 78 | 铁构件 | 桥架支撑架制作、安装，含刷防锈漆2道、调和漆2道 | kg | 259.28 |

| 单位(专业)工程名称: 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设-儿童福利院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7优质冷轧钢板，拼装式机柜框架，两侧板可拆卸，19寸角规2.0框架1.2其他1.2，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，最大开启角度﹥180度，防护等级：IP20，2000（高）*600（宽）*800（深） | 台 | 5 |
| 2 | 信息插座 | 86型单口信息插座、六类信息模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ 执行标准GB17466单口面板 | 个 | 187 |
| 3 | 信息插座 | 电话插座、模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2 IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 120 |
| 4 | 信息插座 | 电视插座、模块安装 执行标准GB/T11318.2,86型面板 | 个 | 84 |
| 5 | 配线架 | 24口RJ45模块式配线架，带理线器 | 台 | 5 |
| 6 | 配线架 | 24口六类非屏蔽配线架，带理线器 | 台 | 5 |
| 7 | 配线架 | 3类100对110配线架（含连接块），带理线器 | 台 | 3 |
| 8 | 配线架 | 24口光纤配线架 19寸机架式安装，优质冷轧钢板，带理线器 | 台 | 1 |
| 9 | 跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，3m | 条 | 187 |
| 10 | 跳线 | SC-LC,光纤跳线 | 条 | 5 |
| 11 | 跳线 | 110-rj45跳线，3m | 条 | 120 |
| 12 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 255 |
| 13 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 3217.51 |
| 14 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 9439.75 |
| 15 | 光缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放光缆12芯以下 12芯室外单模光缆 | m | 162.55 |
| 16 | 大对数电缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) 100对大对数电缆 | m | 52.75 |
| 17 | 射频同轴电缆 | 管、暗槽内穿放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 772.88 |
| 18 | 射频同轴电缆 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 2979.14 |
| 19 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 3990.39 |
|  | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 20 | 交换机 | 24口接入交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 4 |
| 21 | 交换机 | 24口汇聚层交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
| 22 | 交换机 | 48口接入层交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥87Mpps 48个千兆电口，4个千兆SFP端口 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 1 |
|  | 智能化专网系统 |  |  |  |
| 23 | 交换机 | 智能化专网接入交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 3 |
| 24 | 交换机 | 智能化专网汇聚交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
| 25 | 交换机 | 智能化专网接入交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥87Mpps 48个千兆电口，4个千兆SFP端口 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 2 |
| 26 | 光缆 | 12芯室外单模光缆 | m | 145.00 |
| 27 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 52.75 |
|  | 无线覆盖 |  |  |  |
| 28 | 集线器 | 无线AP（数据）信息点 802.11协议 支持802.11b/g/n协议； 接入速率 支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥300Mbps 天线类型 内置天线 业务端口 以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 设备供电 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤10W 发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 设备防护 ☆IP防护等级≥41 工作环境 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% 接入人数 ☆整机最大接入人数≥128 支持基于SSID的接入用户数限制 SSID 支持虚拟AP技术，SSID数量≥16； 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 工作模式 ★支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 部署 ☆支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多 种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 认证 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 安全 支持802.11i、AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 ☆支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动避开干扰信道 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID ★支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； ☆支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 智能负载均衡 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡 ，自动平衡各AP之间的接入压力 路由 ☆支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 支持DHCP Server和DNS代理功能 高可靠性 ☆支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； 产品资质 "★提供国家无线电管理委员会的SRRC核准证复印件并加盖公章 提供第三方权威测试机构IP等级测试报告复印件并加盖公章" | 套 | 36 |
| 29 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 79.49 |
| 30 | 双绞线缆 | 线槽（桥架）内布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 298.21 |
| 31 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 79.49 |
| 32 | 其他电源设备安装 | POE电源 指示灯1个Power（电源灯） 端口1个10/100M自适应RJ45端口（Data）+1个10/100M自适应RJ45端口（Data&Power）（Auto MDI/MDIX） 尺寸84.5mm*44mm*29.8mm 电源输出电压：48V 输出功率：15W输入电压：AC:100～240V 50/60Hz | 台 | 36 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 33 | 扩声系统设备 | 吸顶扬声器（3W） 1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书；额定功率(100V)： 3W, 6W；额定功率(70V)： 1.5W, 3W； 2、灵敏度(1W/1M)： 89dB；最大灵敏度(W/1M)： 96dB； 3、频率响应(-10dB)： 100-16KHz； | 台 | 35 |
| 34 | 扩声系统设备 | 经济型机柜式IP带功率终端60W 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书；标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时 自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 10.内置3级优先设置： EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 12.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 13.网络接口：标准RJ45输入 14.传输速率：100Mbps 15.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 16.额定功率：60W 17.整机功耗：90W 18.待机功耗：＜10W 19.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 20.谐波失真：≤1% 21.信噪比：＞65dB 22.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 台 | 5 |
| 35 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVS-2*1.5 | m | 169.96 |
| 36 | 配线 | 线槽配线 RVS-2*1.5 | m | 304.03 |
| 37 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 169.96 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 38 | 监控摄像设备 | 红外半球摄像机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于40米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 54 |
| 39 | 监控摄像设备 | 红外枪机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR传感器；供电方式POE. ★最低照度彩色：0.0008lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 红外补光距离不小于80米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1920@12.5fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920分辨率下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝、强光抑制等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 10 |
| 40 | 监控摄像设备 | 梯用摄像机（带支架、电源） 400万1/3”CMOS ICR传感器； 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于30米； 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps； 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能； 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能； 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 2 |
| 41 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 310.89 |
| 42 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 310.89 |
| 43 | 双绞线缆 | 线槽明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 2110.63 |
| 44 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 20.50 |
| 45 | 配线 | 线槽配线 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 20.50 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 46 | 出入口控制设备 | 门禁一体机 支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 光学式指纹模块，5000枚指纹容量； 10万张卡和30万记录存储； 上行TCP/IP、wifi组网； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)； 尺寸：137*142*35mm； | 台 | 19 |
| 47 | 扩声系统设备 | 开关电源，带2h后备电池 | 台 | 5 |
| 48 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁安装： 280kg静态直线拉力 可自行设定12VDC 内置反向电流防护装置(MOV) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) LED指示灯显示门锁状态 防残磁设计，选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处 磁力锁支架安装： L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 台 | 19 |
| 49 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮 最大耐用电流1.25A电压250V。 输出：常开。 适合埋入式电器盒适用。 外形尺寸：86mm×86mm。 | 台 | 19 |
| 50 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 57 |
| 51 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 73.65 |
| 52 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 572.11 |
| 53 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.0 | m | 115.06 |
| 54 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV4*1.0 | m | 121.60 |
| 55 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV3*1.0 | m | 80.17 |
| 56 | 配线 | 线槽配线 RVV3*1.0 | m | 572.11 |
| 57 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 390.48 |
|  | 无线呼叫报警系统 |  |  |  |
| 58 | 软件 | 无线呼叫服务软件 实现服务呼叫响应、数据显示、传输 | 套 | 4 |
| 59 | 服务器 | LED服务接收主机 支持4位房间号显示，带分区功能 数字，英文，汉字任意显示 25000HZ采样率高清语音，支持铃音，带报警音 支持自动循显，自动清除，对码找码等功能 W双喇叭，语音清晰声音洪亮。 支持中文和英语双语播报，特殊语言可定制。 时间万年历，年月日星期循显 带USB接口，可自定义房间名和中文广告 | 台 | 4 |
| 60 | 按钮 | 服务按钮 材料：ABS+PVC+3M粘胶 颜色：木纹 电池：12V23A电池 发射电流：18mA 待机电流：<1uA 空旷距离： >800米 按键:100万次 按键个数：4个 防水等级：IPX2 | 个 | 204 |
| 61 | 转换器 | 腕表转换器 大小规格：155*106*35 接收灵敏度：-108dbm 工作频率：315MHz/433.92MHz 工作电压：9V 静态电流：50mA 发射功率：500mW或1W 工作电流：<1A | 个 | 8 |
| 62 | 服务器 | 腕表接收主机 1、大小规格：47*40*14mm 2、表带长度：210mm 3、适用频段：315MHz/433.92MHz ± 75KHz 4、使用电源：3.7V里聚合物电池 5、接收灵敏度：-86dB 功能描述： 1、有时间、星期、日期显示。 2、同屏实现3组呼叫信息，显示呼叫和当前时间 3、支持数字和全部英文之母，可表示36000个号码。 4、支持超时提醒设置；支持声、光、震动三类提示。 5、每个号码可注册多个呼叫器 | 台 | 8 |
| 63 | 干线设备 | 信号放大器 工作电压：DC12 V 工作频率：315/433.92MHz 静态电流：30mA 工作电流：<255mA 接收灵敏度：—108dBm 发射功率：500mW (发射距离开阔地约1500m) | 个 | 4 |
|  | 便携式健康采集系统 |  |  |  |
| 64 | 显示仪表 | 上臂式血压计 一键快速测量，准确测量血压数据，大屏幕清晰显示结果，内存可记录60组数据，血压长期趋势分析功能，提供SDK，可根据需求定制接口 | 台 | 1 |
| 65 | 显示仪表 | 血糖测量仪 极小采血量，只需1.5微升，支持自动开关机，10秒快速准确显示结果，180组数据记忆，自动计算1~4周的血糖平均值，测试时环境温度显示及自动温度补偿功能 | 台 | 1 |
| 66 | 称重及皮带跑偏检测装置 | 电子体重秤 大屏幕背光清晰显示，支持自动开关机功能，自动上传测量数据，无需任何人工操作 | 台 | 1 |
| 67 | 显示仪表 | 人体脂肪测量仪 人体电阻法精确测量数据 无需操作自动完成测量和评估 | 台 | 1 |
| 68 | 显示仪表 | 心电测试仪 手持快速测量 & 外部电极精确测量，30秒快速常规测量模式 & 24小时动态监护模式，彩色屏幕清晰显示心电 | 台 | 1 |
| 69 | 显示仪表 | 血氧测量设备 双色OLED屏幕显示，自动关机功能，实时显示脉搏和血氧含量 | 台 | 1 |
| 70 | 便携箱 | 便携箱定制 | 台 | 1 |
| 71 | 网络服务器 | 传输网关 内置433MHz模块与设备无缝连接 低功耗高可靠性设计，无需设置，开机即用 可接入包括血压、血氧、血糖、心电在内多种无线医疗健康终端 支持终端设备自动连接、实时数据传输及定期发送 支持按键、磁卡、RFID等用户识别方式 | 台 | 1 |
|  | 综合管路系统 |  |  |  |
| 72 | 桥架 | 水平桥架MR-200*100 梁下300安装 | m | 316.37 |
| 73 | 铁构件 | 桥架支撑架制作、安装，含刷防锈漆2道、调和漆2道 | kg | 235.20 |

| 单位(专业)工程名称: 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设-综合服务中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7优质冷轧钢板，拼装式机柜框架，两侧板可拆卸，19寸角规2.0框架1.2其他1.2，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，最大开启角度﹥180度，防护等级：IP20，2000（高）*600（宽）*800（深） | 台 | 6 |
| 2 | 信息插座 | 86型单口信息插座、六类信息模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ 执行标准GB17466单口面板 | 个 | 237 |
| 3 | 信息插座 | 电话插座、模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2 IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 102 |
| 4 | 信息插座 | 电视插座、模块安装 执行标准GB/T11318.2,86型面板 | 个 | 30 |
| 5 | 配线架 | 24口RJ45模块式配线架，带理线器 | 台 | 6 |
| 6 | 配线架 | 24口六类非屏蔽配线架，带理线器 | 台 | 6 |
| 7 | 配线架 | 3类100对110配线架（含连接块），带理线器 | 台 | 5 |
| 8 | 配线架 | 24口光纤配线架 19寸机架式安装，优质冷轧钢板，带理线器 | 台 | 1 |
| 9 | 跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，3m | 条 | 237 |
| 10 | 跳线 | SC-LC,光纤跳线 | 条 | 6 |
| 11 | 跳线 | 110-rj45跳线，3m | 条 | 102 |
| 12 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 347 |
| 13 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 3660.74 |
| 14 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT6UTP | m | 4221.30 |
| 15 | 光缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放光缆12芯以下 12芯室外单模光缆 | m | 69.52 |
| 16 | 大对数电缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) 100对大对数电缆 | m | 75.90 |
| 17 | 射频同轴电缆 | 管、暗槽内穿放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 295.61 |
| 18 | 射频同轴电缆 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放射频传输电缆 SYWV-75-5 | m | 443.16 |
| 19 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 3956.35 |
| 20 | 双绞线缆测试 | 测试 大对数线缆 | 链路 | 125 |
| 21 | 光纤测试 | 测试 光纤 | 链路 | 60 |
| 22 | 综合布线系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 |
| 23 | 综合布线系统试运行 | 试运行 | 系统 | 1 |
|  | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 24 | 防火墙 | 外网防火墙 千兆电口≥4；千兆Combo接口≥2；SSL VPN并发数≥100；IPSec VPN隧道≥2000；虚拟防火墙数量≥50； 采用非X86多核架构，支持交流双电源 千兆电接口数≥4，千兆Combo(光电互斥)接口≥2 扩展插槽≥2个，最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口（提供设备满配照片） 支持硬件电口Bypass卡（提供Bypass卡配置截图），支持≥200G硬盘 吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥3万 能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 可识别应用层协议数量≥5000种（提供功能截图） 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议（提供功能截图） 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配（提供功能截图） 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用 层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略（提供功能截图） 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等，支持单个公网IP的无限地址转换 基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的病毒防护 支持基于地理位置的流量和威胁分析（提供功能截图） 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换（提供功能截图） 具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（三级），提供证书复印件 具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（三级），满足国家信息安全产品强制性要求，提供证书复印件 具有《TL9000》品质管理体系认证证书，提供证书复印件，以及在TL9000证书查询网站的链接与截图证明 国家信息安全漏洞库漏洞提交厂商（提供CNNVD官网链接和截图） | 台 | 1 |
| 25 | 交换机 | 外网核心交换机 ★交换容量≥19Tbps ★包转发率≥2800Mpps 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥3 为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，虚拟化的万兆端口数>=8 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告 支持无线管理功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告 支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式 支持IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM，组播ACL 支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤 支持MAC地址≥256K 支持ARP表项≥128K 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持IPv4路由转发表（FIB）≥512K 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级 提供工信部入网证书 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 配置主控引擎≥2，电源个数≥2 配置24个千兆光口，24个千兆电口，管理AP的license数量≥16 | 台 | 1 |
| 26 | 交换机 | 24口接入层交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 4 |
| 27 | 交换机 | 24口汇聚层交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
| 28 | 交换机 | 48口接入交换器 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥87Mpps 48个千兆电口，4个千兆SFP端口 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 4 |
| 29 | 交换机 | 外网程控交换机 尺寸:12U:650*453 最小配置为8外线16部分机 最大配置为124外线352部分机 | 台 | 1 |
| 30 | 接口卡 | 外网光模块 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 22 |
|  | 智能化专网系统 |  |  |  |
| 31 | 交换机 | 智能化专网接入交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 3 |
| 32 | 交换机 | 智能化专网汇聚交换机 ★交换容量≥590Gbps ★转发性能≥222Mpps 设备为1U盒式设备,满足300mm深机柜要求。 丰富的端口组合： 24个千兆SFP端口， 4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持USB接口 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护 支持STP(IEEE 802.1d) ，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 设备功率≤60W 支持自动配置，请详细描述功能和实现 支持批量升级； 支持NAP远程开局。 支持电源前置，方便机房设备维护 | 台 | 1 |
| 33 | 交换机 | 智能化专网接入交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥87Mpps 48个千兆电口，4个千兆SFP端口 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 3 |
| 34 | 交换机 | 智能化专网核心交换机 ★交换容量≥19Tbps ★包转发率≥2800Mpps 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥3 为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，虚拟化的万兆端口数>=8 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告 支持无线管理功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告 支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式 支持IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM，组播ACL 支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤 支持MAC地址≥256K 支持ARP表项≥128K 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持IPv4路由转发表（FIB）≥512K 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级 提供工信部入网证书 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 配置主控引擎≥2，电源个数≥2 配置24个千兆光口，24个千兆电口，管理AP的license数量≥16 | 台 | 4 |
| 35 | 光缆 | 12芯室外单模光缆 | m | 60.75 |
| 36 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 60.75 |
|  | 无线覆盖 |  |  |  |
| 37 | 集线器 | 无线AP（数据）信息点 802.11协议 支持802.11b/g/n协议； 接入速率 支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥300Mbps 天线类型 内置天线 业务端口 以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 设备供电 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤10W 发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 设备防护 ☆IP防护等级≥41 工作环境 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% 接入人数 ☆整机最大接入人数≥128 支持基于SSID的接入用户数限制 SSID 支持虚拟AP技术，SSID数量≥16； 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 工作模式 ★支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 部署 ☆支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多 种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 认证 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 安全 支持802.11i、AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 ☆支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动避开干扰信道 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID ★支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； ☆支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 智能负载均衡 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡 ，自动平衡各AP之间的接入压力 路由 ☆支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 支持DHCP Server和DNS代理功能 高可靠性 ☆支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； 产品资质 "★提供国家无线电管理委员会的SRRC核准证复印件并加盖公章 提供第三方权威测试机构IP等级测试报告复印件并加盖公章" | 套 | 45 |
| 38 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 128.40 |
| 39 | 双绞线缆 | 线槽（桥架）内布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 283.04 |
| 40 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 128.40 |
| 41 | 其他电源设备安装 | POE电源 指示灯1个Power（电源灯） 端口1个10/100M自适应RJ45端口（Data）+1个10/100M自适应RJ45端口（Data&Power）（Auto MDI/MDIX） 尺寸84.5mm*44mm*29.8mm 电源输出电压：48V 输出功率：15W输入电压：AC:100～240V 50/60Hz | 台 | 45 |
| 42 | 控制设备 | 无线控制器 千兆以太网口数≥4个；并需提供1个RJ-45 Console管理口 提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备（提供官网截图及官网链接证明） 集中转发模式下最大可支持管理AP数≥64，单台设备最大可支持管理AP数≥512； 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式； 支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； ▲支持应用识别，能识别不低于4000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖供应商公章） 支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速（提供功能截图证明并加盖厂商公章） ▲支持AP热点地图分析，导入CAD区域分布图，直观显示每个AP的实际部署位置，可实时查看AP状态、接入用户数、实时流量等信息，方便管理员实时了解网络健康状态（提供功能截图证明并加盖供应商公章）； ▲支持不低于6级的AP分组管理，方便AP设备的管理维护（提供功能截图证明并加盖供应商公章） 为了保护内部重要资产（包括重要资产设备、信息化设备、可移动重要资产），本次建设需要扩展支持重要资产管理，包括资产实时定位寻找、移动轨迹查看、围栏实时防盗报警等（提供功能截图证明并加盖供应商公章） ▲无线AC支持物联网应用扩展，可扩展管理多种物联网终端硬件或传感器、LORA物联网关，满足智慧物联网建设，包括智慧机房、智慧办公、智慧会议室等，并提供开放接口，实现与业务系统的无缝对接（提供功能截图证明并加盖供应商公章）； ▲无线AC需满足无线安全及公安网监要求，并提供无线AC的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件及检测报告并加盖供应商公章 | 台 | 1 |
| 43 | 无线接入控制器AP资源授权 | 无线AP license授权 | 套 | 175 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 44 | 扩声系统设备 | 吸顶扬声器（3W） 1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书；额定功率(100V)： 3W, 6W；额定功率(70V)： 1.5W, 3W； 2、灵敏度(1W/1M)： 89dB；最大灵敏度(W/1M)： 96dB； 3、频率响应(-10dB)： 100-16KHz； | 台 | 25 |
| 45 | 扩声系统设备 | 经济型机柜式IP带功率终端60W 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书；标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时 自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 10.内置3级优先设置： EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 11.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 12.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 13.网络接口：标准RJ45输入 14.传输速率：100Mbps 15.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 16.额定功率：60W 17.整机功耗：90W 18.待机功耗：＜10W 19.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 20.谐波失真：≤1% 21.信噪比：＞65dB 22.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 台 | 5 |
| 46 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVS-2*1.5 | m | 163.20 |
| 47 | 配线 | 线槽配线 RVS-2*1.5 | m | 101.16 |
| 48 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 163.20 |
| 49 | 网络服务器 | IP网络广播工控主机（15英寸触摸屏）带数字化IP网络广播客户端管理软件 | 台 | 1 |
| 50 | 软件 | IP网络广播软件包/数字化IP网络广播系统 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。VS:48855YH 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时打铃一键启用或禁 用所有方案功能。 8.支持定时巡更，支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 9.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 10.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 11.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。 12.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。 13.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 14.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 15.支持对终端进行5段均衡器调节。 16.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。 17.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 18.支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 19.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 20.支持高精准基于GPS的定时系统 ，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 21.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 22.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 23.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 | 套 | 1 |
| 51 | 软件注册 | 加密狗 IP网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限。 | 套 | 1 |
| 52 | 扩声系统设备 | 六路调音台 1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查）、国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书，单声道输入通道：6路 2、单声道话筒接口幻像电源：+48V 3、输出通道：2路主输出；2路REC输出；1路效果输出；1路monitor输出；1路立体声耳机输出 4、频率响应：20~20KHz±1dB 5、单声通道话筒到主输出最大增益：50dB±3dB 6、单声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB 7、立体声声通道线路到主输出最大增益：30dB、3dB(可选) 8、通道串音：≥-80dB @ 1KHz 9、信噪比：≥78dB @ 1KHz 0dBu 10、耳机输出：12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 11、通道间增益差：≤2dB 12、失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz 单声道通道均衡 13、高频、中频、低频的频点范围：12KHz、1.8KHz 、80Hz 14、中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 立体声通道均衡 15、高频、中频、低频的频点范围：12KHz、1.8KHz 、80Hz 16、中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 主输出7段图示均衡 17、中心频点：63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz 18、频偏与增益：±12dB误差2dB，频偏≤8% 19、电源供应及功耗：AC 220V 50Hz, <70W | 台 | 1 |
| 53 | 背景音乐系统设备 | IP网络音频采集终端 1.具有国内ROHS认证证书、国外ROHS认证证书、CE认证；全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 5.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 6.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 7.支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 8.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 10.传输速率：100Mbps 11.音频模式：ADPCM PCM 12.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 13.谐波失真：≤0.3% 14.信噪比：>65dB 15.功耗：≤10W 16.输入电源：DC12V/1A | 台 | 1 |
| 54 | 扩声系统设备 | CD播放器 1、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、具有国内CB认证证书、具有国际欧盟CE认证、国外ROHS认证证书；微电脑控制，轻触式按键操作； 2、吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 5、自动播放控制，全数码伺服； 6、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 7、1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8、内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 9、内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 台 | 1 |
| 55 | 扩声系统设备 | 数字调谐器 1、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、具有国内CB认证证书、具有国际欧盟CE认证、国外ROHS认证证书；高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 2、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 3、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 4、采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 5、两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 6、1路音频信号左右声道（L /R）输出； 7、可通过面板按键或红外遥控器控制操作； | 台 | 1 |
| 56 | 扩声系统设备 | 寻呼话筒 1、具有国际欧盟CE认证；阻抗：200Ω； 2、灵敏度：-45dB； 3、频率响应：40-16KHz ； | 台 | 1 |
| 57 | 扩声系统设备 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒带数字化IP网络终端嵌入软件 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、具有国内ROHS认证证书。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 7.内置2W全频高保真扬声器，实现 双向通话和网络监听。 8.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 9.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 10.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 11.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.采样率：8KHz~48KHz 4.传输速率：100Mbps 5.屏幕类型：65K色DGUS屏 6.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 7.键盘输入方式：触控 8.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 9.总偕波失真：≤1% 10.信噪比：>65dB 11.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 12.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 13.短路输入：干接点输入 14.短路输出：最大1A/30VDC干接点 | 台 | 2 |
| 58 | 扩声系统设备 | 经济型壁挂式有源音箱带数字化IP网络终端嵌入软件 1.专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。国外ROHS认证证书、CE认证 2.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 3.内置2*20W功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲,具有网络音量设置功能。 4.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 4.采样率：8KHz～48KHz 5.比特率：8Kbps～512Kbps 6.频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 7.输出功率：2×20W 8.谐波失真：≤1% 9.信噪比：>65dB 10.整机功耗：≤50W | 台 | 1 |
| 59 | 背景音乐系统设备 | 消防报警接口器 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国外ROHS认证证书、CE认证；标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 | 台 | 1 |
| 60 | 扩声系统设备 | 节目定时器 1、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、国际欧盟CE认证、国内国外ROHS认证证书；大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单； 2、设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W； 3、内置钟声输出，警报输入接口； 4、断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 5、设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座； 6、存储容量大，可进行多步编程定时控制电源； 7.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 8.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号 9.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 10.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 | 台 | 1 |
| 61 | 机柜、机架 | 42U机柜 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7优质冷轧钢板，拼装式机柜框架，两侧板可拆卸，19寸角规2.0框架1.2其他1.2，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，最大开启角度﹥180度，防护等级：IP20，2000（高）*600（宽）*800（深） | 台 | 1 |
| 62 | 软件 | 分控软件带数字化IP网络广播系统 软件（分控） 1、基于Windows(win7-win10、server2008或更高版本)普通计算机平台数字客户端软件。 2、客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3、支持客户端软件远程手动节目播放，管理会话。 4、直观人性化操作界面，实时显示广播终端工作状态及任务音量。 | 套 | 1 |
| 63 | 软件 | 远程分控移动端操作软件 1、移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 2、支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 3、移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（提供移动APP软件的辅助工具界面截图） | 套 | 1 |
| 64 | 输入设备 | 分控管理服务器PC机 酷睿i5-9400处理器，256G固态硬盘+1T 7200rpm机械硬盘，8GDDR4内存，2GDDR3独立显卡，23.6寸显示屏，3年整机上门维修服务，win10操作系统，含键鼠 | 台 | 1 |
| 65 | 扩声系统设备 | 纯后级功放650W 1、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、具有CB认证证书、具有国际欧盟CE认证、国内外ROHS认证证书；额定输出功率：650W； 2、1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 3、面板带音量调节旋钮； 4、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5、1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出; 6、输入灵敏度 &输入阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子 775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子； 7、输出灵敏度 &输出源阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子 775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子； 8、过载源电动势：＞15dB； 9、频率响应：50～16KHz(+1dB, -3dB )； 10、信噪比：＞90dB； | 台 | 1 |
| 66 | 背景音乐系统调试 | 分区试响 | 系统 | 6 |
| 67 | 背景音乐系统试运行 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 68 | 监控摄像设备 | 红外半球摄像机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于40米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 72 |
| 69 | 监控摄像设备 | 红外枪机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR传感器；供电方式POE. ★最低照度彩色：0.0008lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 红外补光距离不小于80米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1920@12.5fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920分辨率下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝、强光抑制等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 17 |
| 70 | 监控摄像设备 | 梯用摄像机（带支架、电源） 400万1/3”CMOS ICR传感器； 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于30米； 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps； 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能； 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能； 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 2 |
| 71 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 427.56 |
| 72 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 404.91 |
| 73 | 双绞线缆 | 线槽明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 1439.38 |
| 74 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 22.65 |
| 75 | 配线 | 线槽配线 电梯随行电缆THSYV4*2*0.7+2C带双钢丝 | m | 22.65 |
| 76 | 控制设备 | 管理电脑 酷睿i5-9400处理器，256G固态硬盘+1T 7200rpm机械硬盘，8GDDR4内存，2GDDR3独立显卡，23.6寸显示屏，3年整机上门维修服务，win10操作系统，含键鼠 | 台 | 1 |
| 77 | 工业计算机外部设备 | 磁盘阵列 ★应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） | 台 | 1 |
| 78 | 存储设备 | 硬盘 SEAGATE,ENTERPRISE CAPACITY 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 台 | 48 |
| 79 | 网络服务器 | 双路服务器 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 80 | 视频控制设备 | 网络监控键盘 Android操作系统； 分辨率要求：1280*720； 屏幕尺寸≥10.2英寸，触摸屏； 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。 支持DC12V±25%供电，支持POE供电； 支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 支持4路1080P视频解码显示； 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 | 台 | 1 |
| 81 | 综合安防管理平台 | 综合安防管理平台 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户 要求支持用户权限管理 要求支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式 提供500路视频监控接入授权。 支持实时预览、视图监控、监控点轮巡、对讲&广播、录像计划管理、录像回放、录像下载管理、抓图计划管理、实时图片监控、历史图片查询、视频设备管理等功能。 提供80路门禁管理授权 支持门禁业务管理、门禁高级功能、门禁配置管理、门禁事件查询、门禁设备管理、门禁管理等功能。 提供2路车道管理授权 支持车辆信息管理、车辆管控配置、车卡管理、充值管理、收费管理、放行管理、商户优惠管理、预约管理、车位管理、信息查询、统计分析、广告发布、设备管理等功能。 | 套 | 1 |
| 82 | 安全防范分系统调试 | 电视监控系统调试 | 系统 | 1 |
| 83 | 安全防范全系统调试 | 安防系统联合调试 | 系统 | 1 |
| 84 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 85 | 出入口控制设备 | 门禁一体机 支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 光学式指纹模块，5000枚指纹容量； 10万张卡和30万记录存储； 上行TCP/IP、wifi组网； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)； 尺寸：137*142*35mm； | 台 | 17 |
| 86 | 扩声系统设备 | 开关电源，带2h后备电池 | 台 | 4 |
| 87 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁安装： 280kg静态直线拉力 可自行设定12VDC 内置反向电流防护装置(MOV) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) LED指示灯显示门锁状态 防残磁设计，选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处 磁力锁支架安装： L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 台 | 10 |
| 88 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁安装： 280kgx2(600Lbsx2)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流防护装置(MOV) 门锁状态讯号输入(NONCCOM) LED指示灯显示门锁状态 防残磁设计，选用防磨损材料 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 磁力锁支架安装： L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 台 | 7 |
| 89 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮 最大耐用电流1.25A电压250V。 输出：常开。 适合埋入式电器盒适用。 外形尺寸：86mm×86mm。 | 台 | 17 |
| 90 | 出入口目标识别设备 | 发卡器 符合ISO14443、ISO7816标准。 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 设备支持一个USB2.0接口免驱。 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 工作温度满足-20℃~+60℃。 外形尺寸：117mm×67.5mm×14.3mm。 | 台 | 1 |
| 91 | 指纹录入仪 | 指纹录入仪 光学式指纹 具有一个USB2.0接口，即插即用 图像分辨率：508ppi 采取指纹尺寸：256*288(像素) 工作电压：DC5V，200mA | 台 | 1 |
| 92 | IC卡 | IC卡 40*60mm PVC封装，非接触式感应IC卡，白色 | 张 | 500 |
| 93 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 51 |
| 94 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 72.41 |
| 95 | 双绞线缆 | 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 207.44 |
| 96 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.0 | m | 103.10 |
| 97 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV4*1.0 | m | 129.39 |
| 98 | 配线 | 管内穿多芯软导线(四芯以内) RVV3*1.0 | m | 72.41 |
| 99 | 配线 | 线槽配线 RVV3*1.0 | m | 237.44 |
| 100 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 377.31 |
| 101 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统 | 系统 | 1 |
|  | 无线呼叫报警系统 |  |  |  |
| 102 | 软件 | 无线呼叫服务软件 实现服务呼叫响应、数据显示、传输 | 套 | 3 |
| 103 | 服务器 | LED服务接收主机 支持4位房间号显示，带分区功能 数字，英文，汉字任意显示 25000HZ采样率高清语音，支持铃音，带报警音 支持自动循显，自动清除，对码找码等功能 W双喇叭，语音清晰声音洪亮。 支持中文和英语双语播报，特殊语言可定制。 时间万年历，年月日星期循显 带USB接口，可自定义房间名和中文广告 | 台 | 3 |
| 104 | 按钮 | 服务按钮 材料：ABS+PVC+3M粘胶 颜色：木纹 电池：12V23A电池 发射电流：18mA 待机电流：<1uA 空旷距离： >800米 按键:100万次 按键个数：4个 防水等级：IPX2 | 个 | 158 |
| 105 | 干线设备 | 信号放大器 工作电压：DC12 V 工作频率：315/433.92MHz 静态电流：30mA 工作电流：<255mA 接收灵敏度：—108dBm 发射功率：500mW (发射距离开阔地约1500m) | 个 | 3 |
|  | 呼叫中心系统 |  |  |  |
| 106 | 网络服务器 | CTI服务器 E7400，4G,1TB | 台 | 1 |
| 107 | 交换机 | 语音交换设备 '多媒体交换机(1E1+8IP坐席) | 台 | 1 |
| 108 | 软件 | CTI控制软件 CTI呼叫控制模块(呼叫处理单元)——CTI标准语音接入系统，话务统计与管理报表，IVR,语音导航，录音，交换，转接，业务系统对接（含服务器端和客户端软件） 自动呼叫分配(ACD Basic Unit) 交互式语音应答(IVR Basic Unit) 自动语音外呼 统计生成单元(SCS) 数据访问服务器(DB Gateway) 座席管理器(Agent Mananger) 数字录音系统软件 提供坐席CTI接口开发包(包含登录/退出、示忙/示闲、强插、强拆、监听、来电号码显示)及相关调用例子源代码和培训，可供公司进行二次开发 | 套 | 1 |
| 109 | 显示设备 | 55寸液晶拼接屏 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到6000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 ★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； ★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 投标产品可提供中国节能产品认证证书（CQC） | 台 | 18 |
| 110 | 电视墙 | 55寸液晶拼接屏3*6台电视墙安装 | 套 | 1 |
| 111 | 视频传输设备 | 解码拼控一体机：含输出解码板、输入编码板、解码机箱系统。 产品的视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、DVI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、VGA接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、3G-SDI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、CVBS输入板（32个视频输入接口，32个音频输入接口）、4K输入板（4个视频输入接口，4个音频输入接口）、DP输入板（4个视频输入接口）、YPbPr/YCbCr输入板（8个视频输入接口，8个音频输入接口）。 投标产品的视频输出板具备：HDMI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、DVI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、VGA输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、HD-SDI输出板卡（16个视频输出接口，16个音频输出接口）。 ★投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的检验报告复印件加盖供应商公章） ★输出分辨率应具备但不限于1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、7680x1080、5760x1080 、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号（提供公安部出具的检验报告复印件加盖供应商公章） ★投标产品单块输出板卡应具备但不限于4路6912x2800或12路4000x3000或16路4096x2160或16路3840x2160或10路3072x2048或16路2592x2048或20路2048x1536或96路1920x1080或192路1280x720或384路704x576分辨率视频解码能力（少支持一个种分辨扣0.5分，扣完为止）；还应支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行16画面分割解码1080P图像。（提供公安部出具的检验报告复印件加盖供应商公章） 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 ★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的检验报告复印件加盖供应商公章） ★投标产品支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换。（提供公安部出具的检验报告复印件加盖供应商公章） 投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能。 ★投标产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。（提供公安部出具的检验报告复印件加盖供应商公章） 投标产品需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书 | 套 | 1 |
| 112 | 机柜、机架 | 42U标准机柜 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7优质冷轧钢板，拼装式机柜框架，两侧板可拆卸，19寸角规2.0框架1.2其他1.2，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，最大开启角度﹥180度，防护等级：IP20，2000（高）*600（宽）*800（深） | 台 | 1 |
| 113 | 配电箱 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 114 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 40KVA UPS主机，配套电池及电池柜 | 台 | 1 |
|  | 健康一体机、健康档案管理系统 |  |  |  |
| 115 | 健康一体机 | 一、测量功能：身高、体重、BMI（人体体质指数）、血压、脉率、血氧饱和度、体温（红外）、心电图（六导联、十二导联）、脂肪含量、水分率、基础代谢率、体型判断、体脂肪量、体水分量、腰围、臀围、腰臀比、血糖、尿酸、总胆固醇。 二、选配功能：血脂四项（高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三脂、胆固醇）、中医体质辨识。 三、产品特点：一体化设计、安装维护理简单，安装移动轮，移动方便，全程语音引导自助操作， ★刷身份证（IC卡）或微信扫码建档测量，15.6英寸功能屏，电容触控，易操作，高清摄像头，拍照、标准A4体检报告单，尺寸：长1.2米*宽0.8米*高2.3米，网络支持有线接口、无线wifi，电源AC220V/50Hz，能耗约100W，支持第三方平台数据对接。 四、超声波身高体重仪 1、身高测量方式：超声波测量 2、操作方式：自动测量 3、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重 4、称重范围：10kg—200kg，精度±0.1kg 5、测量范围身高：70cm—200cm，精度值：±0.5cm 6、测量语音提示 7、国际通用体质指数（BMI) 8、数据传输RS232 9、电击防护：I类B型设备 10、电源电压：AC220V/50HZ 五、血压计 1、测量方式：示波法检测方式 2、测量范围：静态压力测量范围：0-280mmHg(0.0-37.3kPa)；脉率测量范围：30-160次/分 3、血压测量范围：收缩压60-230mmHg(8.0-30.7kPa)；舒张压40-130mmHg(5.3-17.3KPa) 4、准确度：静态压力示值最大允许误差±3mmHg(±0.4kPa)；脉率误差：±5% 5、正常工作环境：温度：5℃-40℃；相对湿度：15%-80% 6、贮存运输环境：温度：-20℃-55℃；相对湿度：不超过93% 7、运行大气压力：860hPa-1060hPa ★8、可测量上臂周长：20-34CM 9、运行模式：连续运行 10、安全分类：II类内部电源B型应用部分 11、加压方式：隔膜式泵的加压调整方式 12、快速排气方式：急速排气阀开放方式 13、压力检测：半导体压力传感器 14、脉搏检测：半导体压力传感器 六、心电仪 1、导联：标准12导联 2、输入方式：防除颤保护输入 ★3、采集模式：6导/12导联自主切换式采集 4、基线调整：自动 5、测量范围：±5mVpp 6、采样频率：正常500sps/通道，起搏10000sps/通道 7、灵敏度：2.5mm/mV,5mm/mV,10mm/mV,20mm/mV 8、输入阻抗：≥50MΩ 9、输入回路电流：＜0.05µA 10、噪声电平：＜15µVp-p 11、安全标准：IECI/CF 12、滤波：肌电滤波30Hz/40Hz；基线滤波0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.5Hz/；交流滤波50Hz/60Hz 13、电源：USBDC5V ★14、测量采集自动完毕 七、人体脂肪测量仪 1、指标：身体脂肪率、基础代谢、水分含量、体型判断、体质指数、体脂肪量、体水分量 2、肥胖类型：判断(消瘦/标准/隐藏性肥胖/健壮/肥胖) 3、电源：USB供电 4、使用温度：5℃-+40℃ 5、测量方法：生物电阻抗法。无需输入年龄、性别、身高等数据 6、使用温湿度：10℃—40℃、30.0%RH-50.0%RH 7、运输和保存温湿度：－10℃—60℃,相对湿度不大于93%、无腐蚀性气体、通风良好的室内 8、判断依据：中国肥胖问题工作组WGOC推荐标准 9、测量结果生成A4报告单 八、血氧仪 1、测量范围：血氧饱和度：：35％-100％ 2、脉搏率35次/分-240次/分 3、测量精度：血氧饱和度：70%-99%段为±2%小于70%无意义 4、使用温湿度：5℃~40℃、30%～80% 5、外形尺寸59MM*50MM*37MM 九、血糖尿酸总胆固醇分析仪 1、原理：电化学生物感测原理 2、标定：以生化分析仪对血浆标定 3、血样新鲜指尖全血 4、测试时间血糖10秒；尿酸15秒；总胆固醇26秒 5、血球容积30%-55%（血糖、尿酸）35%-50%(总胆固醇) 6、试纸储存温度10-30℃ 7、操作温度：10-40℃ 8、相对湿度：﹤95% 9、记忆容量：460组检测结果（血糖360组；尿酸50组；总胆固醇50组） 10、系统正确性：±20%当血糖浓度≥4.17mmol/L(75mg/dL)、±20%当尿酸浓度≥0.30mmol/L(5mg/dL)、±20%当总胆固醇浓度≥3.88mmol/L(150mg/dL) 11、电池种类：一枚3V锂电池（CR2032）约可测1000次 12、分析仪尺寸/重量：86*57*17mm(长、宽、高)/约48克（含电池） 13、自动关闭：3分钟内无任何操作自动关闭 14、USB数据输出 十、红外体温仪 1、测量方式：非接触式红外测温 2、环境温度：10℃~40℃、相对湿度：10～85%RH 3、测量范围：体温：30.0℃~43.0℃(86.0℉~109.4℉) 4、测量重复性≤±0.2℃ 5、测量距离5cm－8cm 6、IR波长5-14μm 7、发射率0.95 8、静态电流≤15μA 9、动态电流≤150mA 10、测试部位：额头、手窝、耳后根 十一、工控电脑 四核2.0GHzCPU，可睿频至2.41GHz；2MB高速缓存,1×SATA,1×mSATA固态硬盘接口；显卡：VGA+LVDS(eDP)HDMI+LVDS(eDP)VGA+HDMI同步、异步双显；支持看门狗,无盘启动,网络唤醒,上电开机,定时开机 十二、操作高清显示屏 1、显示规格15.6英寸 2、显示比例16：9 ★3、电容触摸 4、分辨率：1920(H)*1080(V) 5、显示颜色262K 6、像素间距0.17925(H) 十三、打印机 激光喷墨A4打印机 十四、二代身份证读卡器 1、符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证 专用芯片内相关信息 2、工作频率：13.56MHz（fc） 3、天线能量输出；1）天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/mrms；2）天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/mrms 4、接口：RS-232C，阅读软件自动设置串口，波特率115200bps；或USB接口； 5、阅读距离：0-8cm； 6、阅读时间：<0.5s； 7、可读非接触IC卡 十五、操作台 1、采用一体化设计，高度集成化，所有外围体检设备、身份证读卡器、触控屏须嵌入到健康自测管理平台内成为一个整体；健康自测管理平台简洁、可靠，控制工控电脑置入健康自测管理平台内 2、具备移动功能，设备装有医疗专用万向移动轮，一人就可推动设备移动，设备到达工作现场后只需接入电源和网络就可展开工作。 3、良好的设备专业感和人机交互能力，满足居民的自助式使用，现场无需医护人员的使用指引。 4、安装储物抽屉，可放置设备所需的零配件 5、落地实施能力强，支持封闭或相对开放的场所，设备落地并接入网络就可展开健康服务工作 十六、智能健康体征参数管理平台软件 ★1、刷卡或扫二维码采集基本信息自助建立健康档案。 2、测量过程语音提示操作，测量数据实现本地存储；测量结果实时传输至网络平台记录；测量结果实时传输至客户端记录。对异常结果预警提示，并给出健康指导建议，用户可以清楚自己的身体状况。管理者可对检测者健康管理服务。 ★3、健康系统软件可进行中医体质辨识，对人体体质进行中医复合体质辨识分析，并给出相应建议 ★4、管理员设置设备编号、地址等信息，可对测量项目进行顺序调整、是否进行检测设置，可编辑健康促进建议。 ★5、建档时自动进行拍照，并保存至健康档案 6、系统支持腰臀围比的测量及上传，支持血糖尿酸测量的数据录入上传。 7、检测结果显现于显示屏上，并同步查看上次测量时间，测量结果，直观比较。同时亦上传到后台数据库系统中，测量者可通过移动终端、电脑等查看历史测量数据。 8、管理员自主设置数据上传服务地址，通过网络传输将数据实时上传至指定数据服务端 9、支持测量项目拓展，支持本地及远程升级。 10、可查看历史记录并生成打印报告；工作人员可制定工作计划。测量结果有参考标准，用户可以清楚自己 的身体状况；可随时查阅个人历史检测信息，并生成A4报告，检测结果一目了然； 11、支持通过通过数据通信协议，将体检数据上传到指定的数据服务端。 | 套 | 1 |
|  | 移动护理、移动管家系统 |  |  |  |
| 116 | 移动护工智能终端 | 移动护工智能终端 操作系统 Android6.0 处理器 64位处理器 内存 2GB 存储空间 16GB 存储拓展容量 128GB 网络类型 双卡7模 网络频段 GSM：B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA：B34/B39 TDD-LTE：B38/B39/B40/B41 WCDMA：B1/B2/B5/B8 FDD-LTE：B1/B3/B7 CDMA1X & EVDO BC0 SIM卡尺寸 Micro SIM 外形 直板 外观尺寸 144*71*8.9mm 重量 157g 屏幕尺寸 5英寸 分辨率 1280*720 PPI 294 屏幕色彩 1600万色 屏幕类型 虚拟键盘 屏幕材质 IPS 后置摄像头 800万像素 前置摄像头 500万像素 传感器 cmos 闪光灯 LED补光灯 视频拍摄 1080P/720P/480P/QCIF 音乐播放 支持 视频播放 支持 图片播放 支持 Flash播放 支持 收音机 支持 录音机 支持 通话录音 支持 电池容量 2660mAh 电池类型 聚合物锂离子电池 蓝牙 蓝牙4.0 接口 USB 2.0（Micro USB） 耳机接口 3.5mm WiFi 支持 定位功能 GPS导航 支持 键盘类型 虚拟键盘 重力感应 支持 距离感应 支持 电子罗盘 支持 NFC 支持 可读取14443A协议RFID卡片 | 台 | 40 |
| 117 | 出入口目标识别设备 | 身份证读卡器 免驱，可识别二代身份证、高频RFID智能卡 | 台 | 1 |
| 118 | 老人RFID信息卡及巡房卡 | 老人RFID信息卡及巡房卡 40*60mm PVC封装，非接触式感应IC卡 | 张 | 850 |
| 119 | 护工IC工作卡 | 护工IC工作卡 非接触式感应IC卡 | 张 | 40 |
|  | 巡检系统 |  |  |  |
| 120 | 移动护工智能终端 | 移动护工智能终端 操作系统 Android6.0 处理器 64位处理器 内存 2GB 存储空间 16GB 存储拓展容量 128GB 网络类型 双卡7模 网络频段 GSM：B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA：B34/B39 TDD-LTE：B38/B39/B40/B41 WCDMA：B1/B2/B5/B8 FDD-LTE：B1/B3/B7 CDMA1X & EVDO BC0 SIM卡尺寸 Micro SIM 外形 直板 外观尺寸 144*71*8.9mm 重量 157g 屏幕尺寸 5英寸 分辨率 1280*720 PPI 294 屏幕色彩 1600万色 屏幕类型 虚拟键盘 屏幕材质 IPS 后置摄像头 800万像素 前置摄像头 500万像素 传感器 cmos 闪光灯 LED补光灯 视频拍摄 1080P/720P/480P/QCIF 音乐播放 支持 视频播放 支持 图片播放 支持 Flash播放 支持 收音机 支持 录音机 支持 通话录音 支持 电池容量 2660mAh 电池类型 聚合物锂离子电池 蓝牙 蓝牙4.0 接口 USB 2.0（Micro USB） 耳机接口 3.5mm WiFi 支持 定位功能 GPS导航 支持 键盘类型 虚拟键盘 重力感应 支持 距离感应 支持 电子罗盘 支持 NFC 支持 可读取14443A协议RFID卡片 保安配带 | 台 | 2 |
| 121 | RFID卡 | RFID卡 支持协议iso14443A协议；黏贴要求：3M双面胶；工作频率：13.56MHZ；协议感应距离：2-10cm；感应时间1-2ms 每层走廊两端、电梯厅、室外公共重点区域等设置 | 张 | 100 |
|  | 综合管路系统 |  |  |  |
| 122 | 桥架 | 水平桥架MR-200*100 梁下300安装 | m | 324.70 |
| 123 | 铁构件 | 桥架支撑架制作、安装，含刷防锈漆2道、调和漆2道 | kg | 325.95 |
|  | 需开槽清单 |  |  |  |
| 124 | 室内开槽及恢复 | 室内开槽及修复 含房间内、公共区域的医护对讲、电视、电话、有线网络点位的开槽，恢复时使用的黄沙、水泥，人工 | m | 4730.00 |
| 125 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 4730.00 |
| 126 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 1906 |
|  | 已预埋量清单 |  |  |  |
| 127 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 2499.00 |
| 128 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC25 | m | 2559.90 |
| 129 | 接线盒 | 86盒 | 个 | 1906 |

| 单位(专业)工程名称: 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设-综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 程 名 称 |  |  | 工程内容 |  |  |
| 1 | 平台部署服务器及网络租赁费（三年） |  |  | 应用服务器 |  |  |
| 2 | 平台部署服务器及网络租赁费（三年） |  |  | 数据库服务器 |  |  |
| 3 | 平台部署服务器及网络租赁费（三年） |  |  | 云运维审计（堡垒机） |  |  |
| 4 | 平台部署服务器及网络租赁费（三年） |  |  | 独享互联网出口带宽50M |  |  |
| 5 | 民政智慧养老服务监管系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | 养老业务审批管理系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 养老服务机构运营管理系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 办公室综合管理 |  |  |  |  |  |
| 9 | 96356社会公共服务管理 |  |  |  |  |  |
| 10 | 慈善总会业务管理 |  |  |  |  |  |
| 11 | 社会工作和慈善事业促进科“公益苍南·益起来”综合管理 |  |  |  |  |  |
| 12 | 县社会福利事业促进中心业务管理 |  |  |  |  |  |
| 13 | 移民服务中心业务管理 |  |  |  |  |  |
| 14 | 基层政权和社区治理科业务管理 |  |  |  |  |  |
| 15 | 执法大队殡葬执法管理 |  |  |  |  |  |
| 16 | 县社会救助服务中心业务管理 |  |  |  |  |  |
| 17 | 县社会救助管理站业务管理 |  |  |  |  |  |
| 18 | 社工人才服务中心业务管理 |  |  |  |  |  |
| 19 | 婚姻登记服务中心综合分析 |  |  |  |  |  |
| 20 | 行政审批科综合分析 |  |  |  |  |  |
| 21 | 区划地名科区划地名综合管理 |  |  | 地名地址储备库 |  |  |
| 22 | 区划地名科区划地名综合管理 |  |  | 数据统计分析图 |  |  |
| 单位(专业)工程名称: 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设-门卫 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 |  | 机柜、机架 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7优质冷轧钢板，拼装式机柜框架，两侧板可拆卸，19寸角规2.0框架1.2其他1.2，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，最大开启角度﹥180度，防护等级：IP20，2000（高）*600（宽）*800（深） |  | 台 | 1 |
| 2 |  | 信息插座 | 86型单口信息插座、六类信息模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ 执行标准GB17466单口面板 |  | 个 | 2 |
| 3 |  | 信息插座 | 电话插座、模块安装 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2 IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ |  | 个 | 2 |
| 4 |  | 信息插座 | 电视插座、模块安装 执行标准GB/T11318.2,86型面板 |  | 个 | 2 |
| 5 |  | 集线器 | 无线AP（数据）信息点 802.11协议 支持802.11b/g/n协议； 接入速率 支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥300Mbps 天线类型 内置天线 业务端口 以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 设备供电 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤10W 发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 设备防护 ☆IP防护等级≥41 工作环境 工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95% 接入人数 ☆整机最大接入人数≥128 支持基于SSID的接入用户数限制 SSID 支持虚拟AP技术，SSID数量≥16； 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 工作模式 ★支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 部署 ☆支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多 种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 认证 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式； 安全 支持802.11i、AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 ☆支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动避开干扰信道 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID ★支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； ☆支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 智能负载均衡 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡 ，自动平衡各AP之间的接入压力 路由 ☆支持瘦AP切换成网关模式（非胖AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 支持DHCP Server和DNS代理功能 高可靠性 ☆支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； 产品资质 "★提供国家无线电管理委员会的SRRC核准证复印件并加盖公章 提供第三方权威测试机构IP等级测试报告复印件并加盖公章" |  | 套 | 2 |
| 6 |  | 配线架 | 24口RJ45模块式配线架，带理线器 |  | 台 | 1 |
| 7 |  | 配线架 | 24口六类非屏蔽配线架，带理线器 |  | 台 | 1 |
| 8 |  | 配线架 | 3类100对110配线架（含连接块），带理线器 |  | 台 | 1 |
| 9 |  | 配线架 | 24口光纤配线架 19寸机架式安装，优质冷轧钢板，带理线器 |  | 台 | 1 |
| 10 |  | 跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，3m |  | 条 | 2 |
| 11 |  | 跳线 | 110-rj45跳线，3m |  | 条 | 2 |
| 12 |  | 接线盒 | 86盒 |  | 个 | 6 |
| 13 |  | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e |  | m | 94.57 |
| 14 |  | 大对数电缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) 25对大对数电缆 |  | m | 200.00 |
| 15 |  | 射频同轴电缆 | 管、暗槽内穿放射频传输电缆 SYWV-75-5 |  | m | 28.24 |
| 16 |  | 交换机 | 24口POE接入层交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 |  | 台 | 1 |

| 单位(专业)工程名称: 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设-室外管线部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 24口接入层交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 4 |
| 2 | 跳线 | SC-LC,光纤跳线 | 条 | 10 |
| 3 | 跳线 | 12口、含耦合器 | 条 | 11 |
| 4 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 132 |
| 5 | 布放尾纤 | 光纤尾纤 | 根 | 132 |
| 6 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒 | 个 | 10 |
| 7 | 光缆 | 室外敷设埋式光缆 12芯室外万兆单模光缆 | m | 822.19 |
| 8 | 光缆 | 室外敷设埋式光缆 4芯室外万兆单模光缆 | m | 861.09 |
| 9 | 大对数电缆 | 管内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) 100对大对数电缆 | m | 457.00 |
| 10 | 配线 | 八芯单芯导线 RVVP-6*1.0 | m | 881.62 |
| 11 | 配线 | 四芯单芯导线 RVV-4*1.0 | m | 690.26 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 12 | 监控摄像设备 | 室外枪机(围墙)（带立杆、支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于40米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 21 |
| 13 | 监控摄像设备 | 室外枪机(院内)（带立杆、支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于40米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 28 |
| 14 | 监控摄像设备 | 球型摄像机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于40米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 3 |
| 15 | 配线架 | 24口光纤配线架，带理线架 | 台 | 15 |
| 16 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVV2*1.0 | m | 2787.84 |
| 17 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 2930.31 |
|  | 智能化专网系统 |  |  |  |
| 18 | 交换机 | 智能化专网接入交换机 ★交换容量≥336Gbps ★包转发率≥51Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址≥8k 支持ARP表项≥1K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供官方截图 支持Ipv4 FIB表项≥2K 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层 的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证 | 台 | 6 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 19 | 扩声系统设备 | 草坪音箱15W 1、具有国际欧盟CE认证、具有国际ROHS认证证书，额定功率(100V)：7、5W,15W 2、额定功率(70V)：3、8W, 7、5W 3、阻抗：Black:COM,White:1、3KΩ ,Green:670Ω 4、频率响应：120Hz-16KHz 5、灵敏度：96dB 6、安装尺寸(mm)：330mm | 台 | 28 |
| 20 | 配线 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) RVS-2*1.5 | m | 962.25 |
|  | 人脸识别和车辆管理系统 |  |  |  |
| 21 | 出入口控制设备 | 道闸 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆上：3米 运行速度：0.9~1.8秒 防护等级：IP54 起落速度调节功能：起落杆速度在0.9-6s可调 按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关 具有遥控器对码学习功能，一台道闸可以学习48个以上遥控器 支持脱杆功能。 变频功能，具有快速起杆、慢速落杆功能 具有防砸功能：配有相关接口，可联接地感、红外、压力电波等设备 具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回） 过流保护功能，当系统工作电流大于15A，电机停止运行（可保护电机） 遥控距离，空旷场地遥控距离大于30米 整机运行平稳，无异响，噪音<65dB(A) 左右学习功能，杆子从右边换到左边，通过调整弹簧方向重启重新学习限位 支持遥控器、控制主机、地感等对道闸的开或者关发送相关指令 220VAC适应范围：85%〜115% 高温：+70±2°C;低温：-25土3°C | 台 | 2 |
| 22 | 停车场管理设备 | 出入口显示屏 【四行四字】室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 台 | 2 |
| 23 | 监控摄像设备 | 一体式车牌识别摄像机（配套1.3米立杆安装） 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； ★最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 快门：1/30秒至1/100,000秒； 支持ICR切换； 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； ★图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； ★样机在正常工作的情况下，当网 络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★防护等级：IP67；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） | 台 | 2 |
| 24 | 出入口控制设备 | 出入口控制终端 ★网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 单机模式：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等。 ★级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 出入口控制机同步功能：能够将黑白名单、收费规格等信息和接入的票箱进行同步 角色以及角色权限管理功能：支持 增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限。 用户管理功能：支持用户的增加、删除、修改功能 非管理员用户的单点用户功能：非管理员用户只能在一台终端上进行登录 自定义LED显示文字：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。 余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。 ★固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 车卡资料管理功能：支持增加、修改和删除车卡资料。 布控信息管理：布控信息支持增加、删除、修改功能。 卡片管理功能：支持近距离IC卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能。 无卡固定车和无车固定卡放行功能：支持无卡固定车和无车固定卡放行，车卡一致时该类型默认通过。 收费管理功能：支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能。 车卡资料与布控信息的导入导出：支持车卡资料和布控信息的导入和导出。 | 台 | 1 |
| 25 | 停车场管理设备 | 【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 能够识别目标运动方向，适用于混进混出等场景； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 2 |
| 26 | 停车场管理设备 | 【触发雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 能够识别目标运动方向，适用于混进混出等场景； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 2 |
| 27 | 停车场管理设备 | 【逻辑雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 能够识别目标运动方向，适用于混进混出等场景； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 台 | 2 |
| 28 | 配管配线 | 车牌识别停车收费系统设备连接电源管线，含接入电源，具体由中标单位深化设计，结算不予调整。 | 项 | 1 |
| 29 | 出入口控制设备 | 单机芯左边道 1500mm*200mm*960mm/20-60 人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响 /通道宽度650mm/ 12对红外检测/门翼亚克力/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 2 |
| 30 | 出入口控制设备 | 单机芯右边道 1500mm*200mm*960mm/20-60 人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响 /通道宽度650mm/ 12对红外检测/门翼亚克力/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 2 |
| 31 | 出入口目标识别设备 | 人脸识别组件 采用触摸显示屏，尺寸10寸；分辨率1024*600；屏幕防爆等级不低于IK03； 设备应具有以下接口类型及相应数量：（1）处理器：GPU（2）10/100/1000Mbps自适应双网口(彼此物理隔离)（3）RS485*1（4）韦根*1（5）USB*1（6）喇叭扬声器（7）I/O输出:电锁×1、报警输出×1（8）I/O输入:门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2； ★设备本地支持50000张人脸库（2）设备本地支持50000张卡片容量（3）设备本地支持100000笔记录存储；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★支持人脸、密码及其组合方式等多种识别方式（2）支持通过RS485协议或wiegand接口外接读卡器，实现刷卡功能；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★支持本地单机人证比对或人脸比对功能，比对人脸容量50000张；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 设备应具有数据管理检查功能:（1）支持通过远程中心下发或U盘导入人脸信息（2）支持比对结果、身份信息及人脸抓拍图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能（3）支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片； 系统应能对门的开启方式，卡（人 脸、指纹、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：1.反潜回（防跟随）功能。2.认证方式：1）人脸2）刷卡/身份证（外接读卡器）3）密码支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门。3.多重卡认证开门4.多重卡+中心远程认证开门5.多重卡+超级密码开门6.多重卡+超级卡开门7.首卡开门8.超级权限开门9.中心远程开门10.设备支持按时间管控门禁权限的管理计划； ★（1）支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与居民身份证内的照片进行比对，完成身份核验（2）人证比对时间：≤1秒（3）人证比对准确准确率：≥99%；（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） | 台 | 4 |
| 32 | 出入口目标识别设备 | 人脸识别一体机 设备采用linux系统，运行稳定；支持指纹/蓝牙模块自由拼接，用户可自行扩展；设备屏幕防爆等级不低于IK03。设备应具备不少于以下硬件接口及能力：LAN*1，10M/100M/1000M自适应；RS485*1；韦根*1，支持双向韦根通信；USB*2；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作；分辨率不小于1024*600；屏幕流明度不低于350cd/m2。 ★设备采用200w高清双目相机宽动态相机，1路可见光摄像头，1路红外摄像头；最大分辨率为1920×1080，帧率30fps；支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度。 设备摄像头采用 F1.6大光圈，最大视场角120°；使用星光级CMOS感光元件。 ★设备支持IP65防水等级。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 设备支持刷卡功能，刷卡时有蜂鸣器提示；支持Mifare/EM/CPU卡及居民身份证（ID号）读取；支持比对结果语音提示，支持语音音量大小调节。 设备应支持开启/关闭NFC刷卡功能，支持选配蓝牙刷卡功能。 ★设备应支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、 设备模式。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 设备应支持根据比对结果输出开关量信号联动门禁等其他设备；支持通过RS485协议或wiegand接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 ★设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；在线状态下实时上传比对记录。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 设备可选择支持WiFi传输；可选择支持3G/4G传输； ★设备支持活体检测（视频防假）功能；无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 设备应支持支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台 ★设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持断网离线运行，实现单机人脸比对功能，最大人脸容量3000张；支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；人脸识别距离：0.2~2m；人脸识别高度：1.2~2m； 人脸识别水平区域范围：0~110°可设置；人脸比对时间：＜0.2秒；刷人脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 设备支持500个以上关键点位置定位识别目标人脸；支持在0.001lux低照度及全黑无补光环境下正常实现人脸识别； 支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸比对准确率：＞99.7%；人脸比对误识率：＜0.01%。 设备支持设备本地人脸注册； 支持远程中心下发人脸；支持本地U盘导入人员信息；支持在线升级功能；支持本地U盘升级功能。 支持通过APP采集人脸并注册下发。 ★设备支持平台或客户端中心远程视频对讲功能。（需提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 设备支持与室内机、管理机可视对讲功能，支持手机APP对讲功能。 设备应支持本地及管理中心设置比对模式、阈值、人脸参数、相机参数、网络参数等；支持本地设置单个用户自定义识别方式；支持恢复默认出厂设置参数功能； 设备支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心； 支持断网续传离线记录加密数据，保证记录不丢失；设备USB导出数据（记录及人脸等）通过安全加密方案保证用户信息安全；用户数据及比对记录采用安全加密算法加密，保证在本地及传输过程中的信息安全。 | 台 | 4 |
| 33 | 监控摄像设备 | 人脸采集USB摄像机 200万USB电视摄像机 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 总像素:1920(水平)×1080(垂直) 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m) 日夜转换模式:单彩 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 信噪比:大于62dB 视频输出:USB2.0 音频输入:内置MIC 音频输出:USB2.0 白平衡:自动白平衡 蜂鸣功能:支持 LED指示灯:红色：待机状态; 蓝色：正常视频通话状态; 红色闪烁+蜂鸣：有视频通话请求状态 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结) 电源供应:DC5V±15%（USB接口） 功耗:2W MAX 尺寸(mm):118.0×46.8×54.9 重量:150g | 台 | 1 |
| 34 | 安全岛 | 安全岛 | 项 | 1 |
| 35 | 安全防范分系统调试 | 停车场管理系统 | 系统 | 1 |
|  | 综合管路系统 |  |  |  |
| 36 | 配电箱 | 智能化设备箱 600*400*250 壁挂安装,距地2500mm | 台 | 5 |
| 37 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC50 | m | 553.89 |
| 38 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC25 | m | 628.13 |
| 39 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 1157.39 |
| 40 | 砌筑井 | 1#弱电井(长*宽*深：600*600*800) | 座 | 48 |
| 41 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别自行考虑 | m3 | 2339.41 |
| 42 | 回填方 | 槽、坑 填土夯实 | m3 | 1291.34 |
| 43 | 余方弃置 | 余方弃置，消纳及运距自行考虑 | m3 | 1048.07 |

| 单位(专业)工程名称: 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设-民政视频巡检系统前端设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 监控摄像设备 | 红外半球摄像机（带支架、电源） 500万星光级1/2.7”CMOS ICR CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于40米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 117 |
| 2 | 其他电源设备安装 | POE电源 指示灯1个Power（电源灯） 端口1个10/100M自适应RJ45端口（Data）+1个10/100M自适应RJ45端口（Data&Power）（Auto MDI/MDIX） 尺寸84.5mm*44mm*29.8mm 电源输出电压：48V 输出功率：15W输入电压：AC:100～240V 50/60Hz | 台 | 117 |
| 3 | 交换机 | 8口交换机 传输速率:10/100Mbps，端口数量:8个，背板带宽:1.6Gbps，包转发率:1.2Mpps，MAC地址表:8K，端口结构:非模块化，交换方式:存储-转发，端口描述:8个10/100Mbps，电源功率:<5W | 台 | 39 |
| 4 | 双绞线缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线（UTP) CAT5e | m | 9760.00 |
| 5 | 交换机 | 24口交换机 ★背板带宽：336Gbps/3.024Tbps ★包转发率：96Mpps 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T，4个复用SFP千兆端口 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 网络管理 支持堆叠 支持MFF 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像） 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持集群管理HGMP 支持系统日志、分级告警 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 安全管理 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持 黑名单和白名单 电源电压 AC 100-240V；50/60Hz DC -48-60V 电源功率 可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源，21.2W 产品尺寸 442×420×43.6mm 环境标准 工作温度：0-45℃ 工作湿度：5%-95% | 台 | 1 |
| 6 | 路由器 | 路由器 体系架构 采用无阻塞交换架构，提供官网URL链接及截图 支持多核CPU，要求提供设备支持多核CPU的相关命令和截图 设备内置双电源、电源1+1冗余备份；提供官网截图和产品彩页证明 设备高度 要求设备高度不大于3U 业务槽位数 模块插槽≥10个 转发性能 包转发能力≥6-40Mpps 固定接口 SRU40，SRU80，SRU100：3*GE（2*GE combo） SRU100E：4*GE combo+2*GE 光口 SRU200E：4*GE combo +2*10GE光口 接口类型 支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G/LTE等接口；需要提供官网截图和产品彩页说明；对于GPON 和EPON 端口的灵活网络部署测试 局域网协议 支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等 广域网协议 支持PPP、MP、PPPoE Client、PPPoE Server等 IP业务 支持NAT、DHCP、DNS、NTP等；支持IPv4，IPv6；静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS VPN IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN，DSVPN 无线局域网（AC） 支持AP无线控制 器功能，可管理无线AP，并提供官网截图及链接证明 安全性 支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等 支持包过滤防火墙、ASPF，支持防火墙安全域 QoS 提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于IP Precedence，802.1P,DSCP、MPLS EXP流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制；支持等价负载分担（ECMP）和非等价负载分担（UCMP） 支持3级H-QOS调度，可基于流量，业务，端口进行精细化调度 可靠性 所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令 管理和维护 支持NetStream或类似的流量采集功能 支持Console、telnet、SSH等登陆方式 支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管、CWMP功能 支持U盘快速部署功能 资质 提供工信部（或原信产部）入网证书（IPV6） | 台 | 1 |

编制说明： 1、系统图与平面图不一致时以平面图为准；平面图与招标文件不一致时以招标文件为准，结算按实际工程量进行结算。 2、视频监控系统图固定枪击摄像机（红外标清）电源线为RVV-2*1.0，平面图的图例表中标注为RVV-2*1.5，按RVV-2*1.5计入； 3、本次项目五方通话系统仅预留从电梯控制器至消控中心的管线，其余电梯设备由电梯厂家负责实施。控制柜到电梯桥厢的电缆、线槽等相关物料由电梯供应商自理； 4、电梯五方对讲设备由电梯单位施工，智能化单位只预埋管线至外墙位置，管子按JDG32计入，电梯机房到消控室布线，配管在电梯机房内按10米计入； 5、电缆的各端都需预留有安装余度，电梯控制柜端的电缆应留有2米的安装余度； 6、无有线电视系统图，仅计管线、插座，其余设备暂不计； 7、无纸化系统暂不计； 8、本地扩声系统暂不计； 9、会议系统、多媒体系统无具体详图，暂不计； 10、机房、消控室装修无详细图纸，暂不计，设备等已计入； 11、室外余土弃置及运距由投标单位自行考虑；

▲注：

1.以上采购清单做为投标报价依据，投标文件里不得更改工程量，如有涉及暂定、暂估等预估内容投标时不得更改，结算时按实际发生的工程量进行结算，否则做无效标处理。

2.投标供应商可以自行前往项目所在地实地踏勘，了解现况，以取得准确报价。本次报价包含清单内所有工程量和服务和产品设计、供货、运输、安装、施工完毕通过验收的全部费用，任何有漏去一些分项内容将被视为其费用已包含在投标总价中，除非发生采购数量（工程量）变更，否则投标价格不予改变。

3.施工工艺按采购文件结合图纸内容。

- 特别强调的注意事项：

- ★采购清单中“电脑”、“液晶电视”、“液晶拼接屏”属于政府采购节能（强制）采购范围，必须提供国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的处于有效期之内的政府采购节能产品认证证书证明材料，否则做投标无效处理。

- 硬件验收和软件开通测试验收需进行上述功能要求的逐一测试验证，测试中发现虚假应标的行为将拒绝支付款项处理没收履约保证金并保留对投标供应商追究相关法律责任的权利。

3、供应商提供的软硬件产品必须保证不侵犯第三方的知识产权、版权、商业秘密等，供应商需在投标文件中出具承诺函。

4、苍南境内所有权、使用权版权归采购人所有。

5、项目验收时，供应商应提供信息系统安全等级保护贰级以上的备案证明。

6、苍南县城市大脑和苍南县残疾人联合会提供软件接口，中标供应商免费提供接入服务。

7、由于工期原因，需对以下序号7.1和序号7.2工程量先行施工：

7.1、工程量清单中：单位(专业)工程名称“室外管线部分”中的部分工程量先行施工，工程量价格按25万元计入投标总价，投标时不允许更改，否则做无效投标处理，投标人中标后支付给现在施工的第三方单位，特此约定，详细工程量见下表：

| 单位(专业)工程名称:老年人福利院A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC50 | m | 553.89 |
| 2 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC25 | m | 628.13 |
| 3 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 1157.39 |
| 4 | 砌筑井 | 1#弱电井(长*宽*深：600*600*800) | 座 | 48 |

7.2、工程量清单中：单位(专业)工程名称“老年人福利院A、老年人福利院B、残疾人康复院、儿童福利院、综合服务中心”中的室内预埋和开槽部分先行施工，工程量价格按24.8万元计入投标总价，投标时不允许更改，否则做无效投标处理，投标人中标后支付给现在施工的第三方单位，特此约定，详细工程量见下表：

| 单位(专业)工程名称:老年人福利院A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 3563.94 |
| 2 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 57.05 |
| 3 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 159.99 |
| 4 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 275.26 |
| 5 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 212.06 |
| 6 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 1169.35 |
| 7 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 382.23 |
| 单位(专业)工程名称:老年人福利院B |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 3692.92 |
| 2 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 51.00 |
| 3 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 188.75 |
| 4 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 250.50 |
| 5 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 140.85 |
| 6 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 |  | m | 1100.24 |
| 单位(专业)工程名称:残疾人康复院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 3502.87 |
| 2 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 45.26 |
| 3 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 201.96 |
| 4 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 278.18 |
| 5 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 515.10 |
| 6 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 1095.20 |
| 单位(专业)工程名称:儿童福利院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 3990.39 |
| 2 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 79.49 |
| 3 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 169.96 |
| 4 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 310.89 |
| 5 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 390.48 |
| 单位(专业)工程名称:综合服务中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 3956.35 |
| 2 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 128.40 |
| 3 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 163.20 |
| 4 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 427.56 |
| 5 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 377.31 |
| 6 | 室内开槽及恢复 |  | 室内开槽及修复 含房间内、公共区域的医护对讲、电视、电话、有线网络点位的开槽，恢复时使用的黄沙、水泥，人工 | m | 4730.00 |
| 7 | 配管 |  | 砖、混凝土结构暗配 PVC20 | m | 4730.00 |

- 商务条款

1、▲硬件质保期及软件维护期

1.1.本合同项下货物质保期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），软件维护期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（软件另有超过维护期规定的按原规定执行，维护期内软件需免费升级，升级过程需增加硬件设备，中标供应商需免费提供）在质保期（维护期））所产生的全部费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

1.2.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24×4小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，3个自然日派技术人员到现场维修。

1.4.中标供应商在质保期内提供免费的维护工作，质保期满后中标供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

2、培训计划

供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。

3、▲履约保证金及付款方式等：

3.1.合同签订后10个工作日内供应商须提交合同总价5%的履约保证金至采购人指定账户。

3.2.合同签订并收到票据后15个工作日内支付预付款10%；项目管理班子、材料和机械进场实施收到票据后15个工作日支付进度款20%；软硬件实施完成，专项验收合格后15个工作日内收到票据支付进度款60%；主体项目竣工验收合格后15个工作日内收到票据支付进度款10%并无息退还一半的履约保证金；剩余一半的履约保证金在质保期满后15个工作日内无息退还。

3.3.软件维护期满后每年维护费不超过软件投标价的5%。

3.4.总包配合及管理费按中标价2%计入。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购人要求。

4.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.报价方应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5．▲完工期

5.1．签订合同后120日历天内建设完成，并保证与项目附属工程同步竣工验收，施工过程中若因业主方或不可抗拒力原因导致工期延误的，双方共同签订延期书面说明，否则逾期一天扣罚10000元。

（八）工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.硬件质保期和软件维护期内的维保维修、软件维护及质保期及维护期后的终身维修维护；

5.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》及相关法条组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6.1、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的产品为同一品牌，则取通过资格审查、符合性审查后评审最终得分最高的供应商获得中标人推荐资格；评审最终得分相同的，则取价格低的为有效供应商参与评审，其它供应商为无效。

6.2、非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按6.1规定处理。

7.1、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是同一人或是夫妻关系或是直系血亲关系或存在三代以内旁系血亲关系或存在近姻亲关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.3、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目线上电子交易中投标、响应政府采购项目，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.4、除单一来源采购项目外，为本项目提供设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次项目采购活动，否则均按无效供应商处理。

7.5、供应商明知存在以上关联关系或情况却故意隐瞒继续参加本次采购活动的将根据相关法律法规追究其法律责任。

8、招标文件如允许联合体投标，以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

9.本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（投标文件）按无效标处理。

11、供应商可以自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

12、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知。

13、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在政采云获取。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦购买了招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间三日前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务标和技术资信标二部分组成，须分别编制。技术资信标（含资信与服务）不得含报价，否则做无效投标处理。

2.1、商务标组成

- 开标一览表（附件一

- 报价明细表（附件二）

- 中小企业声明函（如是）,监狱企业证明文件（如是）（由相关部门出具）,残疾人福利性单位声明函（如是）（附件三（一））

- 供应商在温州地区注册的需填写《温州市政府采购信用融资意向银行选择》（附件三（二））

2.2、技术资信标组成

- 评标索引（附件A)；

- 目录；

- 投标函（附件四）；

- 总公司（总机构）投标授权书 （附件五（一））：依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足上述条款的“通讯”特殊行业供应商（如：中国移动、联通、电信等）所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权书或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次采购活动。当分支机构符合以上要求参加投标时，本招标文件中所列的“法定代表人”也是指该分支机构营业执照上所列的“负责人”等。（如为分支机构投标，必须按该条要求提供材料，否则做无效投标处理）

- 法定代表人授权委托书（附件五（二）），系统演示人员介绍信（附件五（三））；

- 投标供应商情况声明（附件五（四）），供应商营业执照或事业法人证书及税务登记证、认证证书、资格要求中的相关证书（扫描件加盖公章）；

- 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖供应商公章）；

- 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录书面声明（附件五（五）；

- 供应商需提供软硬件产品必须保证不侵犯第三方的知识产权、版权、商业秘密等的承诺函（格式自拟）；

- 通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的投标供应商信用记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（打印件加盖供应商公章）；

- 最近一次缴纳税收和社会保障资金的相关资料（复印件加盖供应商公章）；

- 商务、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件六）；

- 项目实施方案、实施本项目的程序等说明；

- 项目组成人员情况；

- 投标产品的数量、配置及主要技术参数表-投入本项目设备的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；（附件七）

- 《节能环保产品声明函》及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）（附件八）

- 供应商类似项目业绩；

- 优惠条件（供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠）；

- 供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

- 根据招标文件内容，认为需要提供的其它文件、资料等。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式编写目录及页码逐一按顺序组成电子投标文件。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价明细表》填写投标货物数量、价格（附件二）。

4.2、▲本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，按无效标处理。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用：

- 产品（服务）价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 总包配合费

- 招标代理服务费

- 其他费用

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在投标价格中，则填“含”，如免费则填“免”，空白视为“含”。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7、投标保证金：无

8、投标文件的有效期

8.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 9、投标文件的签署和份数：详见投标通知(邀请)书

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传及递交：详见投标通知(邀请)书

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件递交截止时间前修改投标文件，按政采云系统要求操作。

3.2供应商在投标文件递交截止时间以后不得要求投标文件修改和撤回。

4、投标文件的递交

4.1、▲递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1.1、在投标文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在政采云申请获取采购文件的供应商。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1采购机构按招标文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按规定的时间内自行进行投标文件解密，解密成功后代理机构开启投标文件，解密不成功的按“投标通知(邀请)书”执行，开始开评标会议。

1.2供应商投标代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.3会议程序

1.3.1开评标大会由采购代理机构主持，投标文件递交截止时间到即为开评标开始；

1.3.2系统告知各参会代表本次采购活动的主持唱读人、记录人和监督人、投标供应商等，要求供应商投标代表提出其中是否有应当回避的人员和供应商；

1.3.3宣布评审期间的有关事项；

1.3.4线上开启各投标供应商的“电子投标文件”，对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

1.3.5评审小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的技术资信标进行评审打分。

1.3.6 公布技术资信标得分后，公布各投标供应商投标报价。

1.3.7 会议结束。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（1.2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、★供应商投标文件中付款方式、交货期出现负偏差的，按无效投标处理。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购投标文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标人。

2、中标通知书

2.1、开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果，公示期为七个工作日。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在七个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 虚假应标及拒签合同等的责任

中标（成交）供应商因虚假应标或其他原因被撤销中标资格或中标（成交）供应商主动放弃中标（成交）资格或在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，由主管部门对其处以预算金额10‰的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，本次采购代理服务费由原中标供应商支付承担。

5、招标代理服务费（采购代理服务费）

中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付捌万伍仟元的采购代理服务费(收费依据发改价格〔2015〕299号文件），服务费包含在报价总价中。

第四部分、合同格式（参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

签订合同后120日历天内建设完成，并保证与项目附属工程同步竣工验收，施工过程中若因业主方或不可抗拒力原因导致工期延误的，双方共同签订延期书面说明，否则逾期一天扣罚10000元。第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在 30 个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的要求和标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在就位调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和就位、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。

第九条：履约保证金

按招标文件执行

第九条：付款方式

按招标文件执行

第十条：硬件质保期及软件维护期

1、本合同项下货物质量质保期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），软件维护期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（软件另有超过维护期规定的按原规定执行，维护期内软件需免费升级，升级过程需增加硬件设备，中标供应商需免费提供）在质保期（维护期））所产生的全部费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

2、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3、质量保修期内，要求供应商7×24×4小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，3个自然日派技术人员到现场维修。

4、中标供应商在质保期内提供免费的维护工作，质保期满后中标供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

第十一条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价的20%违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十二条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延软、硬件交付，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交付违约责任按每延期一天支付违约金10000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能交付，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。如造成损失超过违约金的，超过部分由中标供应商继续承担赔偿责任。

第十三条：不可抗力

1、合同履行期内，如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，双方均同意提交温州仲裁委员会仲裁。

第十五条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、本合同经中标供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式**份，采购人与中标供应商双方各贰份，苍南县公共资源交易中心、苍南县政府采购监督管理办公室、代理公司各执壹份。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

5、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人或授权委托人：                                法定代表人或授权委托人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第五部分    投标文件格式

附件一

开标一览表

供应商名称：                            招标编号：                   价格单位：   元

| 项目名称 | 苍南县社会福利中心智能化及县智慧养老综合管理服务等平台建设 |
| --- | --- |
| 投标价 （元人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 完工期 | 日历天 |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

报价明细表

供应商名称：                            招标编号：                   价格单位：   元

| 序号 | 分项内容 | 品牌 /规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 根据“采购内容及具体数量、参数要求”（三）苍南县智慧养老综合管理服务等平台和（四）苍南县社会福利中心智慧养老建设的内容，详细的列出每项系统分项价格和平台部署服务器及网络的价格； |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据“采购内容及具体数量、参数要求”（五）工程量、设备清单的内容，详细逐项列出分项的价格； |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《采购文件》,供应商认为完成本项目所有软、硬件功能、工程的不可或缺的其他费用，由供应商自行完善补充，任何漏报的工程或货物或服务，均视为含在投标价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  | 含 |
| 合计（小写）： |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  | 元 |  |  |  |  |  |

★合计报价应与开标一览表中投标价一致

★招标清单中的每一子项的综合单价与总价均需填写，投标报价单中不得漏填项目，否则当供应商中标后，采购人对供应商没有填入单价与金额的项目将被认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，应由供应商承担全部相关费用，结算时不作调整。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

★本表可延伸

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，同意按照相关法律法规规定的提供虚假材料处理办法依法承担相应责任和处罚，

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1.供应商为小型、微型企业的提供此函。不符合规定的无需填写。

2.后附供应商为“浙江省政府采购网”正式入库（不包括公示期、待入库）供应商的查询结果截图材料。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称    （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供其他企业的残疾人福利性单位声明函。

不符合规定的，无需提供。

（三）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

不符合规定的，无需提供。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（二）

中小企业政府采购信用融资政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、 财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

中小企业政府采购信用融资政策

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

附件四

投标函

采购人名称：

（供应商全称）        授权   （授权代表名称）（职务、职称）   为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填采购编号）   招标的有关活动，并对其进行投标。为此：

1、提供采购文件规定的全部投标文件，承诺全部真实有效，无虚假响应和虚假材料；

2、完全同意/响应采购文件的要求并保证遵守采购文件中的所有规定和收费约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及有关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方已自行通过“浙江政府采购网”详细审查全部采购文件（包括招标文件及补充、更正、澄清文件/公告等与本项目有关的一切电子资料）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：               电子邮箱：              。

邮编：               电    话：                 传真：                 。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲不按要求提供此页的将视为没有实质性响应投标文件，做无效投标处理。

附件五（一）

资格、资质证明文件

总公司（总机构）投标授权书

采购人 ：

本授权书声明：注册于 （供应商注册地址）的 （供应商名称）就贵方组织的（项目名称）招标活动，招标编号：         ，现授权委托 （供应商分支机构名称） 以本供应商名义参加投标，并承诺中标后以本供应商名义与贵方签订合同，承担一切法律责任。如我方违反承诺，贵方可按招标文件有关规定处理。

本授权书于      年      月      日签字盖章生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（本总公司（总机构）投标授权书为参考格式，允许投标公司按总公司规范格式提供，但必须能实质性的体现出允许该分支机构独立参加“招投标”权限）

注：

- 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足供应商资格要求的“通讯”特定行业供应商（如：中国移动、联通、电信等）所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的总公司（总机构）投标授权书或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。可以允许其独立参加政府采购活动。

- 在满足以上要求的分支机构并且能够提供以上（1）和（2）中“能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）”证明材料的可不提供《总公司（总机构）投标授权书》，直接参与本次投标。否则除总公司直接参加投标外，分支机构参加投标的必须提供总公司对分支机构出具的《总公司（总机构）投标授权书》。

2、如总公司直接参加投标（即总公司在投标文件上直接加盖供应商印鉴的），可不提交此授权书。

- 附件五（二）

- 法定代表人授权委托书

采购人名称：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名，身份证号）   系 （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托本单位 的  （投标代表姓名，身份证号、手机号码） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，项目编号）  项目投标活动，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                     （盖公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：            年             月          日

▲不按要求提供此页的将视为没有实质性响应投标文件，做无效投标处理。

法定代表人和授权代表身份证复印件或影印件粘贴处

- 附件五（三）

- 系统演示人员介绍信

采购人名称：

兹有公司人员1：（姓名、身份证号、手机号码）；人员2：（姓名、身份证号、手机号码）同志对（采购项目名称，项目编号）项目进行系统演示操作，请予接洽为盼！

- 供应商全称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

▲有准备系统演示的供应商，须按要求提供本页内容，演示人员还需随身携带“身份证”原件，否则不予进场演示，

- 附件五（四）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）法定代表人姓名和职务

（3）总部地址：

传真/电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（7）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人或授权代表签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（如要求提供需提供复印件加盖单位公章）

- 附件五（五）

参加本次政府采购活动前3年内

在经营活动中无重大违法记录书面声明

（采购人名称）：

我方 （供应商名称） 在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形，没有行贿犯罪档案记录）。严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购人监督。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明。

▲不按要求提供此页的将视为没有实质性响应投标文件，做无效投标处理。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

商务、技术偏离表

招标项目：                                                    招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  | 正偏离或负偏离或符合要求 |
| 技 术 参 数 |  |  |  |  | 正偏离或负偏离或符合要求 |

（▲未填写提供做无效投标处理。）

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标项目：                                  招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、货物详细、技术等应另页描述。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

节能、环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司满足以下条件：

1.此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证,具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 节能/环境标志产品认证 | 是否为节能产品强制采购产品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是或否 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）为准。

采购清单中“电脑”、“液晶电视”、“液晶拼接屏”属于政府采购节能（强制）采购范围，必须提供国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的处于有效期之内的政府采购节能产品认证证书证明材料，否则做投标无效处理。

附件A

评标索引

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 投标文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评标索引，供应商根据评审办法内容编制。

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标侯选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3、投标供应商必须同时满足以下所有规定，才可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物，承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商通过浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）申请注册并正式加入政府采购供应商库；

（4）投标供应商商务标中必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业《中小企业声明函》的证明材料。

注：本项目对小型和微型企业的投标总价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

评审办法

二、技术资信综合评分70分

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 智能化建设 综合评分 | 23 | 1.1.投标产品参数与招标指标的符合性：评标委员会视硬件产品配置及技术参数的符合性打分。采购内容技术参数中带★指标的，为核心参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止（0-20分）。 1.2．投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质证书的得2分。 1.3.节能产品、环境标志产品政策分：投标产品设备已纳入节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单，需提供国家市场监管总局发布实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构单位出具的认证证书，一个证书0.5分，总分1分。 【提供招标文件所要求的检验报告、测试报告、核准证、入网证、资质证书、认证证书等】。 |
|  | 投标人综合实力 | 14 | 2.1 投标人具有省级及以上高新技术企业证书的得0.5分；具有CMMI3及以上认证的得1.5分；具有国家工业及信息化部《信息技术服务运行维护标准体系》资质的得1分； 2.2投标人具有制定地市级智慧养老或相关的建设标准/规范能力的得2分；具有制定省级及以上智慧养老或相关的建设标准/规范能力的得4分； 2.3投标人入选工信部民政部国家卫健委智慧健康养老示范企业名单的得2分； 2.4具有AAA级企业信用等级证书的得1分，具有AAA级守合同重信用的得1分； 2.5投标人具有：ISO9001质量管理体系认证证书（含无线定位、智能医护）；ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（含向外部客户提供计算机软件开发、软硬件运维）；ISO27001信息安全管理体系认证证书（含计算机软件开发、软硬件集成和运维服务）；GB/T28001/OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书（含计算机信息系统集成和运维服务及办公）；ISO14001环境管理体系认证证书（含计算机信息系统集成和运维服务及办公）；同时提供有效期内的五类认证证书，得2分，提供不全不得分。 2.6投标人具有自主知识产权的智慧养老或相关的系统或软件；提供计算机软件著作权登记证书，每一个得 0.1分，最高得1分。 |
|  | 系统演示 | 12 | 3.1系统演示不得用PPT截图方式演示，无演示不得分。演示时间不超过20分钟，系统演示其他要求详见“投标通知(邀请)书”。评委根据以下功能技术点演示逐项评分（每一个小项的加粗和划线部分的功能技术点必须全部满足，才可得分）： - 智慧养老综合服务管理演示7分（此部分功能演示必须是投标单位真实的软件系统运行的真实环境） - 民政养老业务服务监管演示 2分 - 养老地图展示养老运营数据，在养老地图上展示各类养老服务机构分布情况，点击养老服务机构，能够查看到服务机构的详细信息及监控视频信息。1分 - 民政监管部门在手机上对养老服务机构的服务质量，按照养老机构服务质量115项大检查的规范进行在线检查；对于不符合项，养老机构在管理系统填写整改措施、整改过程及整改结果；能够导出评估报告，在报告中有评估单位的签章。1分 - 养老机构运营管理演示 1分 - 入住老年人的详细评估，包括：视力评估、听力评估、口腔功能评估、循环呼吸系统、消化系统、排泄系统、肌力评估、巴氏量表评估、危险因子评估，并能够生成评估报告，能够支持单选、多选、分值、单行录入、多行录入等。0.5分 - 护理人员通过手机APP扫描老人专属电子标签（RFID）进行服务登记、来访登记、护理工作登记、外出登记等功能，医护人员使用手机APP进行用药登记、体检登记功能。0.5分 - 镇级养老中心管理演示 2分 - 家属在移动端进行服务的下单，服务商通过移动端可以进行接单，服务商通过移动端将订单下发至服务人员，服务人员通过移动端接单，上门服务。服务可通过扫面二维码开始和结束。记录相关的服务信息。用户可通过大众App对当前的服务进行评价。1分 - 演示服务质量管理的功能，家属通过app对完成的服务进行服务质量评价；管理人员能够查看到服务服务时间、异常工单以及服务地点异常工单；服务人员能够通过电话回访的方式登记服务质量评价；管理人员能够通过走访的方式登记服务评价信息。1分 - 评估机构运营管理演示 2分 - 老年人综合能力评估系统、机构等级评定系统为第三方评估机构提供评估模板定制选择功能，支持国家标准和地方标准模版的配置，能够分别配置评估模板基本信息，评估对象录入信息和评估量表信息，以及评估报告信息。评估量表配置，支持多级评估量表，支持多种类型的评估指标，包括文本类型，日期类型，数字类型，单选类型，多选类型，逻辑类型，引用类型和一票否决指标类型等。支持配置评估指标的选中和不选中逻辑，支持配置自动分级逻辑。逻辑配置可以分组内执行与逻辑，组间执行或逻辑，并配置匹配逻辑后的执行动作，指标选项的选中或者不可选。1分 - 移动评估系统在完成评估工作以后，能够通过手机屏幕进行手写签字，能够进行评估机构签章；能够在管理系统中导出评估报告，并且导出的报告中有机构的签章以及评估对象的手写签字。1分 2.残疾人信息管理演示0.5分 演示残疾人信息管理模块功能，残疾人信息包括：基本信息、银行信息、残疾人等级信息、家属信息；政府部门可对残疾人到残疾人之家服务情况进行统计。 3.办公室综合管理演示0.5分 演示办公室活动发布功能，发布活动内容主要包括：活动时间、活动地点、活动科室、活动主题等 - 96345社会公共服务管理演示1分 （1）工单管理，可根据服务商，订单状态，服务时间段，工单来源，服务内容，计划回访，对象地址等条件进行快速筛选； （2）工单管理模块，可快速选中、批量选中工单进行批量取消订单、工单导出、工单统计表导出、接单等操作，同时可快速对工单进行回访记录。 5.“公益苍南·益起来”综合管理演示0.5分 社会组织分布图展示，在电子地图展示全县社会组织点位图，点击地图上社会组织，可查看社会组织基础信息、组织简介、位置信息等。 6.县救助站业务管理演示0.5分 易流浪走失人员信息库演示，走失人员信息包括：（姓名、性别、出生日期、生份证号、籍贯、现居住地（到乡镇、村居）、联系电话、多个紧急联系人姓名电话地址）、走访次数、最后走访日期。 7.综合分析演示2分 县社会服务事业促进中心统计图展示，展示任务类型统计：根据政策宣传、督导记录、儿童普查、督导报告、关爱儿童几种任务类型，分析各类任务实际完成情况； 移民服务中心统计分析展示，主要包括：低保人数占比、低边人数占比、去世人数占比、移民年龄段统计； 基层政权和社区治理综合统计展示，包括：全县村、社区等基层政权数量、信息统计，常住人口数、户籍人口数、男女比例等信息进行综合统计； 执法大队殡葬执法数据统计分析图展示，统计全县公墓的销售，入葬情况的趋势；私坟、节地生态葬、公墓比例；时间区间内死亡人数年龄统计； 县社会救助服务中心数据统计分析图展示，以年为单位，统计每个月新增的低保人数；以年为单位，统计每个月新增的低边人数；以年为单位，统计每个月注销的低保人数；以年为单位，统计每个月注销的低边人数； 婚姻登记服务中心数据统计分析图展示，统计一年内各年龄段结婚率；统计一年内各年龄段离婚率； 行政审批科数据统计分析图展示，以时间为维度，统计不同时间段内审核的社会团体、民办非企业单位、基金会数量。 区划地名科地名地址储备库展示，根据历史文化、著名山河等进行分类，可对地名地址的历史沿革、地名预命名进行设置，地名预命名包括：地名名称、使用乡镇、备注信息。 |
| - 4. | 项目负责人配备 | 3 | 4.1.拟担任本项目项目负责人具备： 1.信息系统高级项目管理师证书，得1分； 2.弱电高级工程师，得1分； 3.系统集成项目管理工程师，得1分； 【除提供证书外，还需提供投标人给其缴纳的近3个月社保证明】。 |
|  | 项目班组配备 | 3 | 5.1.本项目组成员中具有： 1.信息技术服务标准IT服务项目经理证书，得1分； 2.信息技术服务标准IT服务工程师证书，得1分； 3.注册信息安全专业人员CISP认证证书，得1分； 【除提供证书外，还需提供投标人给其缴纳的近3个月社保证明】。 |
|  | 技术方案 | 4 | 6.1.根据投标人技术方案的合理性、可行性、先进性，方案的内容对实际需求的符合性综合考虑进行打分。 |
|  | 类似项目业绩 | 5 | 7.1.投标人自2017年1月1日以来承担过区县级以上（含）政府智慧养老或类似项目，每个业绩得1分，满分得5分【提供中标通知书和合同】。 |
|  | 技术支持与售后服务能力 | 2 | 8.1.对为本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施，客户评价情况等)综合比较打分（0-2）。 |
|  | 免费质保期情况 | 4 | 9.1硬件质保期满足招标文件要求（3年）且额外免费增加1年的得2分。 9.2软件维保期（免费升级、维护）满足招标文件要求（3年）且额外免费增加1年的得2分。 |

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审小组推荐得分最高的供应商为预中标供应商，评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐，以上都相同由采购人根据得分相同家数数量编号“1号”/“2号”/....以此类推，随机抽取数值大者为预中标供应商，采购人授权评审小组根据评审报告直接确定中标供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由               （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（招标编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                 （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

年   月   日

（注：本页内容非投标文件组成部分，开标开始后，按采购代理机构线上询标函要求再进行线上回复。）