镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目

公开采购文件

（电子招投标）

| 项目编号： | GTCG2025032 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目 |
| 采购单位： | 宁波市镇海区澥浦镇人民政府 |
| 代理机构： | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 |

二0二五年七月

目  录

第一部分 公开招标公告	3

第二部分 采购需求	6

第三部分 投标人须知	13

第四部分 评标办法	26

第五部分 主要合同条款	32

第六部分 应提交的有关格式范例	41

第一部分 公开招标公告

项目概况 镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年7月24日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：GTCG2025032

项目名称：镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目

预算金额：510500元。

最高限价: 494094元。

采购需求：澥浦镇电动自行车充电驿站的供货、安装、调试、检测、验收、技术培训、售后服务、保修期内保修服务等。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见本项目采购文件第二部分采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成安装、调试并移交采购人运行使用。

本项目是否接受联合体投标：¨是，þ否。

- 二、申请人的资格要求（本项目采用资格后审）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：    /   。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.公益一类事业单位不能作为本服务项目的承接主体。

5.银行、保险、石油石化、电力、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本项目投标活动。

- 三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年 7 月9日23时59分(北京时间)止；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：服务商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：免费。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月24日14时00分00秒（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2025年7月 24日14时00分00秒（北京时间）。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励服务商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励服务商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑服务商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.服务商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑服务商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第三部分总则。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购服务商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的服务商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取采购文件的服务商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦本项目不提供采购文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以邮件发送的方式提交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、发送详见采购文件第五部分 总则中的“备份投标文件”；

⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标服务商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-服务商”。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

地    址：宁波市镇海区澥浦镇新建西路28号

传    真：/

项目联系人（询问）：潘老师

项目联系方式（询问）：0574-86505210

质疑联系人：戴老师

质疑联系方式：13486655302

- 2.采购代理机构信息

名    称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

地    址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼1006室

邮    箱：153087981@qq.com

项目联系人（询问）：傅作琪、 蔡煜、石宗杰

项目联系方式（询问）：0574-86279793

质疑联系人：胡铭倬、忻佳欢

质疑联系方式：0574-86274782

- 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市镇海区政府采购办公室

地    址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传    真：/

联系人 ：金国军

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 采购需求

特别申明：

本采购文件中以“★”标识的为重要采购需求条款，不允许负偏离，否则为无效标。本采购需求中的标准、规范及相应要求低于国家及行业相关要求的，应按从高要求执行，有矛盾时应以国家及行业相关要求为准。

一、基本概况及背景

为贯彻落实《宁波市镇海区消防救援大队 宁波市镇海区住房和建设交通局关于印发《镇海区“放心充”安全便民充电服务项目建设实施方案》的通知》（镇消〔2025〕13 号）要求，进一步做好电动自行车火灾防范工作，切实保障电动自行车充电安全，全面提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。结合澥浦镇实际情况，拟在辖区内共建设20个电动自行车有棚“充电驿站 ”，50个电动自行车无棚“充电驿站 ”，合计不少于约700个充电接口；入户安装500个智能充电插座。

- 二、建设标准及要求

- 1.技术规范主要依据

- （1）《浙江省电动自行车充停、充换场所建设技术导则》（2024年3月3日）

- （2）《宁波市电动自行车充电安全管理规定》。

- （3）中华人民共和国国家标准：《膜结构技术规程》(CECS158-2015)；《钢结构设计规范》(GB50017-2017)；《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)；《碳素结构钢》(GB700-2006)；《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)；《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018版；《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)；《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)；《消防安全标志设置要求》(GB15630-1995)；《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)；《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)及其它材料、连接、施工验收规范。

- （4）《宁波市镇海区消防救援大队 宁波市镇海区住房和建设交通局关于印发《镇海区“放心充”安全便民充电服务项目建设实施方案》的通知》（镇消〔2025〕13 号）、《镇海区“放心充”安全便民充电服务项目建设实施方案》、《宁波市电动自行车“充电驿站”建设标准》(甬消安委办〔2024〕18号)、《建筑架空层电动自行车停放充电消防安全要求(试行)》(消防函〔2024〕41号)、《宁波市电动自行车充停充换场所设计技术细则》、《浙江省住宅小区“架空层还民”行动方案》(浙消安委办〔2024〕57号)。

- 以上文件如有更新，以最新版为准。

- 建设要求

- （1）选址要求。充电驿站应优先在电动自行车集中停放区域选址，如住宅小区、办公场所、商业街区、工业园区、公共交通站点等。充电驿站应远离易燃易爆危险物品和场所，与建筑物外墙、安全出口、疏散通道、燃气管道等保持安全距离，不得占用防火间距、消防车道和消防车登高操作场地。选址时应着重考虑接电便捷、使用方便、费用较低、使用率高的点位。

- （2）建设标准。充电驿站每20辆电动自行车应进行防火分隔，配备设施符合《镇海区“放心充”安全便民充电服务项目建设实施方案》相关要求。有棚“充电驿站”的建设标准按照《宁波市电动自行车“充电驿站”建设标准》(甬消安委办〔2024〕18号)文件执行。无棚“充电驿站”的建设标准应满足国家消防救援局《建筑架空层电动自行车停放充电消防安全要求(试行)》(消防函〔2024〕41号)和《宁波市电动自行车充停充换场所设计技术细则》要求，符合《浙江省住宅小区“架空层还民”行动方案》(浙消安委办〔2024〕57号)的文件精神。单个智能插座应具备过载保护、漏电保护、高温报警、充满断电、远程联网等功能。

- （3）配套设施。室外有棚“充电驿站”应配置民生实事专属logo的灯箱，尺寸符合《镇海区“放心充”安全便民充电服务项目建设实施方案》相关要求。充电驿站应配置专用供电线路和配电箱，配备漏电保护装置，确保供电安全稳定。除设置在室外无棚的充电驿站外，其他驿站均应安装视频监控设备，具备本地储存功能。充电区域应设置明显的安全警示标识和价费分离告知牌，引导用户规范充电和安全使用。

- （4）“充电驿站”的钢结构应符合相关建设要求，且满足抗震、抗台风等不可抗力的要求；车棚具有防风雨功能，车棚材料应采用不燃、难燃材料，不得使用易燃可燃材料作为顶棚和分隔材料，且耐蚀防锈。

- （5）“充电驿站”应选用具备过流保护、短路保护、功率控制、充满自停功能、过载自停、空载断电、漏电保护功能，支持远程干预、拔出自动断电等保护功能和远程通信、扫码充电等功能的智能充电桩设备。

- （6）单个“充电驿站”应配备不少于2具4kgABC类干粉灭火。

- （7）所有管线尽量从车棚钢管或槽钢内走线，避免外露。

- （8）灭火器的支架尽量应设置在车棚垂直投影下方，避免风吹雨打。

- （9）设备进场时间须符合甲方要求，竞包人须保证产品货源的充足；

- （10）设备须交付至甲方指定地点，期间所有费用由投标人承担，并会提供完整合格证、保修卡、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

- （11）项目设备完成安装、调试时间：接到甲方通知后在规定的时间内安排专业技工完成安装和调试，且根据甲方反馈继续优化调试设备。

- （12）竞包人须承诺安装调试符合国家标准、行业标准和用户标准。

- （13）建设、运维过程中所有投入人员与甲方无涉，不得出现人员伤亡情况，如出现上述情况的，由乙方自行负责，不得给甲方造成负面舆论，否则甲方有权追究其责任。

三、《技术参数需求表》

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能充电桩 | - 一、智能充电桩硬件参数： - 1.充满自停功能、过载自停、空载断电、漏电保护功能，支持远程干预； - ▲2.防水等级IP32（须提供第三方检测报告证明资料）； - 3.应具有防止外界撞击的措施； - 4.应安装在不燃烧材料上； - 5.应设置在具有明显标识和便于操作的部位。 - 二、充电场所内的配电线路选择和敷设应符合下列要求： - 1.应采用低烟无卤阻燃耐火型铜芯绝缘电线、电缆； - 2.线缆的载流能力应大于负载最大电流的20%以上； - 3.应采用具备阻燃导管或阻燃槽盒等方式敷设； - 4.从地面穿过的线路和室外线路应采用壁厚不小于2.0mm的阻燃材料导管保护； - 5.应具有防止外界损伤的措施； - 三、水平输出线槽盒及充电插座距地安装高度宜为0.8-1.0m；充电插座的间距宜0.6-0.8m。 - 四、电动自行车充电场所和设施应采取防雷及防雷击电磁脉冲的措施；配电回路采用TN-S制式。 - 五、电动自行车充电区域所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应做等电位联结或接地。 - 六、电动自行车充电停车场所应配置灭火器，灭火器配置的危险等级应按严重危险等级确定。 - 七、可与消防物联平台无缝对接。 - ▲八、充电桩已购产品责任险。 - 九、接口间距0.6-0.8米。 | 70 | 套 |
| 2 | 监控摄像头 | 200万筒型4G网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps， 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.01 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.7°，对角视场角：96.9° 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W ▲传导骚扰试验应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定；（提供国家认可的检测机构出具的检测或检验报告复印件） ▲辐射骚扰试验应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定；（提供国家认可的检测机构出具的检测或检验报告复印件） ▲几何失真试验≤5%。（提供国家认可的检测机构出具的检测或检验报告复印件）。 ▲外壳防护能力实验：室内：A级：IP20/ B级IP32,室外：A级：IP65/ B级IP66，（提供室外B级检测合格报告） | 40 | 个 |
| 3 | 4公斤灭火器 | 4公斤ABC类干粉灭火器。 | 140 | 个 |
| 4 | 薄膜结构雨棚 | 长×宽：8×2.5米，20平方米。（含混凝土基础浇筑，不包含地面平整与硬化） 1.产品类别:防腐蚀防水膜结构；阻燃材料； 2.材质:钢及合金结构钢； 3.立柱、钢梁采用H型钢结构，材质为Q235；H型钢腹板不低于5mm，翼板不低于5mm； 4.其它构件需采用镀锌处理； 5.所有主构件表面需进行抛丸（或喷砂）除锈处理； 6.钢结构件防腐涂层采用环氧富锌底漆 7.棚膜采用1050GPVDF (白色)，膜材安装平整无皱波； 8.结构抗10级风力,棚顶承压400mm积雪。 | 20 | 套 |
| 5 | 充电插座 | 国标充电插座。 | 70 | 套 |
| 6 | 配电箱 | 304不锈钢200*400*100mm，带空开漏保。 | 33 | 套 |
| 7 | 智能电表 | 轨道式。 | 33 | 套 |
| 8 | 电源线 | YJV3×4平方（取电点-充电站）材料及人工。 | 33 | 套 |
| 9 | 电源线 | YJV3×1.5平方（充电站-10个插座） | 70 | 套 |
| 10 | 主机防水罩 | 304不锈钢： 400mm*300mm*120mm | 5 | 套 |
| 11 | 管理平台 | 1.站点管理可按区域分组或按站点名称查询站点相关信息包括名称、所在位置详细地址、查看单站点详细信息、在线状态、设置计费模板、查看单站点消费金额、充电时长及耗电量等信息、在线添加和删除终端设备等，可分两级权限进行站点分组，可查看所有终端的在线和充电状态等信息； 2.系统具有订单管理功能：可查看全部订单详细信息包括用户、站点、设备、金额、支付渠道、订单状态、起止时间等； 3.系统支持用户自行退款并可自动处理异常订单； 4.系统具有财务管理功能：可根据收款、退款等不同维度导出财务报表； 5.系统具有工人管理功能：支持小程序进行前端网点建设的调试和建站，可在线添加、删除现场实施人员的管理账号； 6.可对订单数量、交易金额、充电时长、耗电量等进行统计和分析； 7.支持实时充电电压、电流等相关信息的查询，具备相关数据接口提供政府监管部门查询，并预留异常报警提示接口可与消防部门对接； 8.充电数据前端展示系统，可展示充电桩总站点数、设备总数、用户总数、小区总数、离线站点数、总充电口，正在充电口、使用率排名、离线率排名、异常事件、掉线情况等； 9.管理端和用户端采用支付宝、微信小程序或公众号，无需下载APP，提升用户使用体验和便捷性。 | 70 | 套 |
| 12 | 充电驿站灯箱 | 1.箱体采用3mm白色亚克力吸塑； 2.包边采用15mm铝合金本色绕圈包边； 3.色彩采用UV贴膜或UV直喷； 4.标准色值：蒙皮红CMYK，蒙皮蓝CMYK，LOGO蓝CMYK，LOGO绿CMYK； 5.箱体整体防水、抗风（10级+）、防漏电（安装漏电保护器）； 6.灯箱发光要求800~1200流明、LED灯片电压12伏，有开关时钟设定模块； 7.安装可以采用焊接、膨胀螺栓、扎毂工艺（如用焊接工艺，焊点应当清除干净，不留毛刺与焊渣、焊接处用与充电桩挡雨棚一致颜色油漆做表面处理； 8.灯箱用电从充电桩接电（与充电桩施工方对接）。 | 20 | 套 |
| 13 | 地坪基础 | 充电棚基础优先利用现状水泥、铺装地坪，对于在绿化区域新建充电棚的，需挖除绿化后再进行基础浇注，基础采用10cmC30水泥砼面层 新建的按以下要求： 1.清理场地上的杂草垃圾； 2.拆除场地上原有的设施设备，确保施工区域的整洁和安全； 3.对场地地面进行平整处理； 4.根据施工现场环境进行地面硬化； 5.对施工产生的土方等进行清运； 6.设置必要的安全设施，如围栏、警示标识、安全警示灯等，以确保施工区域的安全性和警示性； 7.施工完成后，对地面进行车位划线。 | 250 | 平方米 |
| 14 | 防火板 | 1.耐火性能：燃烧时间>3小时(A级标准)，耐火温度最高达1770-2000C16； 2.力学强度：干态抗弯强度>24MPa，抗压强度≥0.6MPa37； 3.导热系数:普通无机防火板为 0.035-0.065W/mK | 482 | 平方米 |
| 15 | 镀锌方管 | 镀锌方管50mm*10mm0*2mm及安装 | 860 | 米 |
| 16 | 贴片插座 | ▲检验标准依据：GB 4943.1-2011,支持过流保护装置，断开装置（提供国家认可的检测机构出具的检测或检验报告复印件）。 | 500 | 套 |
| 17 | 线槽 | 25*50阻燃PVC线槽 | 60 | 米 |

- 五、商务条款要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| ★项目完成期 | 自收到发包人供货指令后60日历天内完成安装、调试并移交发包人使用 |
| ★安全要求 | 合格 |
| ★报价要求 | （1）最高限价：494094元。本项目报价不得超出最高限价，超出上述限制的为无效响应。 （2）竞包报价应在响应文件中提出的各项支付金额的总和。 （3）竞包报价应是完成本交易工程的范围、质量、安全及工期的全部，以及现场条件影响因素，不得以任何理由予以重复计取。 （4）在合同有效期内，因甲方原因变更或要求增加供货清单中的货物数量时，乙方应按合同中有相同单价的执行合同单价；合同中没有相同单价的由乙方根据甲方对该材料的品牌、规格及技术参数要求及时提出适当的材料价格，经甲方或甲方委托的全过程咨询单位在市场询价的基础上结合中标浮动率协商确定，最终以审计机构确定为准。中标浮动率=（（中包价÷预算金额）-1）×100%。 （5）工程量按实结算，隐蔽工程以甲乙双方现场实测或签证为准。 （6）本项目采用全费用固定单价，其全费用固定单价包含：人工费、材料设备费（含辅材）、机械费、水电费、道路破损及绿化恢复等；技术措施费（含验收、培训费等）、组织措施费（含安全文明施工费、临时设施费、二次搬运费等）；质保期内保修（维保）费、备品备件费；工程建安险保费；管理费、规费、税金（增值税）、合理利润、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险、直至通过有关部门验收合格等所有费用。全费用固定单价在合同执行过程保持固定不变，在合同实施期间不随国家政策调整或法规、标准或市场因素变化进行调整。 （7）最终结算总价=全费用固定单价×相对应的实际工程量的合计数的累加（∑）金额+发包人提出额外内容的金额（如有）。 |
| ★售后技术 服务要求 | 质保期内： 1.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，竞包人负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。 2.接到发包人通知后半小时内响应，8小时内到达维修现场，一般问题24小时内修复，重大问题5个工作日内修复。 3.一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，发包人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由承包人支付。 4.承包人配备一支稳定的专业技术队伍，负责本项目的维护工作，并开通报修电话，确保7×24小时接听系统故障报修，提供维护人员名单表。 5.针对本项目配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备, 制定质保期内对系统的巡视制度和对用户的回访计划。 质保期外： 1.承包人需承诺提供长期的版本升级和更新支持，属于软件存在的不完善问题，随时提供免费服务。 2.承包人需承诺提供长期的咨询和技术支持服务。 3.对于涉及本项目的后续需求，承包人需提供技术和工程方面的配合工作。 |
| ★售后服务期限（质保期） | 按本发包文件中工程质量保修书规定执行。 |
| ★质量要求 | 符合国家、行业及地方相关质量验收标准、规范及指南等要求。 |
| ★付款条件与方法 | ①第一次付款：合同签订后7个工作日内，支付合同总价的40%，中标人提供增值税专用发票； ②第二次付款：项目终验合格后7个工作日内，支付至合同总价的80%，中标人在提取款项时，应提供增值税专用发票。 ③第三次付款：项目结算审计结束后7个工作日内，支付至最终审定金额的100%，中标人在提取款项时，应提供增值税专用发票。 |
| ★履约保证金 | （1）承包人须向发包人缴纳相当于合同金额1％的履约保证金，项目服务期满后原额(无息)归还履约保证金。 （2）形式：电汇、网银、支票、银行保函（发包人认可的银行开具的保函）、综合保险； （3）退还时间：在工程竣工验收并取得竣工验收记录后28天内无息退还(有违约时，扣除违约金后)。 |
| 合同终止 | 1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或发包人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |
| 备品备件及 耗材等要求 | 竞包人对各种型号的货物须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足正常使用的需要。 |

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容 | 本项目规定或要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | 货物类 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 信息发布媒体 | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的属于 工业 行业； |
|  | 转包与分包 | 转包：本项目不允许转包 分包：未经采购人同意项目非主体或非关键部分不得分包 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
|  | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 投标人须针对投标系统进行演示录屏并提供视频文件，每个投标人演示录屏时间不超过10分钟，要求能直观判断出演示是可运行的软件系统。PPT等演示减半得分。 （1）投标人应将视频播放内容拷入U盘中，并将U盘进行密封包装，封套上注明投标人名称并盖公章。 （2）U盘递交方式：现场提交：递交的截止时间为投标截止时间，地点为 宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号E座宁波市镇海公共资源交易中心三楼开标室 。 （3）演示文件接收人：傅作琪，联系电话：15958272517。 （4）未按要求提供演示或演示内容无法达到技术要求的，该项评分按零分处理。 |
|  | 投标报价 | 1、本项目最高限价为：494094元。 2、本项目投标应以人民币报价；投标报价超过最高限价的作无效标处理。投标总报价建议四舍五入保留至整数元为止。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、本项目采用全费用固定单价，其全费用固定单价包含：人工费、材料设备费（含辅材）、机械费、水电费、道路破损及绿化恢复等；技术措施费（含验收、培训费等）、组织措施费（含安全文明施工费、临时设施费、二次搬运费等）；质保期内保修（维保）费、备品备件费；工程建安险保费；管理费、规费、税金（增值税）、合理利润、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险、直至通过有关部门验收合格等所有费用。 5、最终结算总价=全费用固定单价×相对应的实际工程量的合计数的累加（∑）金额+发包人提出额外内容的金额（如有）。工程量按实结算，隐蔽工程以甲乙双方现场实测或签证为准。 - 6、6、供应商负责所有合同设备的包装运输、安装、调试、性能试验等，直至达到合同要求投入实际运行，满足运行条件后移交采购人。 - 7、7、供应商应提供本系统所有技术文件、参考资料、图纸、手册；工程竣工资料和竣工图。 - 供应商在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），全费用固定单价在合同执行过程保持固定不变，在合同实施期间不随国家政策调整或法规、标准或市场因素变化进行调整。 - 在合同有效期内，因甲方原因变更或要求增加供货清单中的货物数量时，乙方应按合同中有相同单价的执行合同单价；合同中没有相同单价的由乙方根据甲方对该材料的品牌、规格及技术参数要求及时提出适当的材料价格，经甲方或甲方委托的全过程咨询单位在市场询价的基础上结合中标浮动率协商确定，最终以审计机构确定为准。中标浮动率=（（中标价÷预算金额）-1）×100%，本项目资金为财政性资金，若实际结算总价超出 预算金额的则超出部分由供应商自行承担。 10、合同价格类型：本项目为全费用固定单价，可调总价合同。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务或货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
|  | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起九十日历天 |
|  | 投标文件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件组成，并分别上传。 |
|  |  | 一、资格证明文件应有： （1）资格证明文件封面（参考格式，见第六部分）； - （2）资格条件自查表（参考格式，见第六部分） ； （3）投标服务商承诺书（参考格式，见第六部分）； （4）投标人基本情况表（参考格式，见第六部分）； （5）合法有效的企业营业执照复印件； （6）法定代表人授权书（若投标人代表系法定代表人，无需递交本授权书，必须递交法定代表人身份证复印件），（参考格式，见第六部分） （7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（参考格式，见第六部分）； （8）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式，见第六部分）； （9）投标服务商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为书（参考格式，见第六部分）； （10）投标人需要说明的其他文件和说明。 |
|  |  | 二、商务技术文件，（编制说明：除下列格式外其余内容无固定格式，由各竞包人依据评标办法自行编写，应编制目录，根据商务技术标评标办法的顺序编制以便评委逐一核对评审）： （1）商务技术文件封面（参考格式，见第六部分）； （2）商务需求响应表（参考格式，见第六部分）； （3）技术参数偏离表（参考格式，见第六部分）； （4）同类项目业绩表（参考格式，见第六部分）； （5）项目实施人员及其技术资格一览表（参考格式，见第六部分）； （6）商务技术分评标办法要求提供的相应资料复印件（如有）。 |
|  |  | 三、投标报价文件 （1）投标报价文件封面（参考格式，见第六部分） （2）投标函（参考格式，见第六部分）； （3）开标一览表（参考格式，见第六部分）； （4）投标分项报价表（参考格式，见第六部分）； - （5）中小企业声明函（如有请提供，参考格式，见第六部分）； - （6）残疾人福利性单位声明函（如有请提供，参考格式，见第六部分）； （7）投标人需要说明的其他文件和说明。 |
|  | 投标文件份数 | 投标文件组成：电子文本各 壹 份； （1）资格证明文件，电子文本 壹 份； （2）商务技术文件，电子文本 壹 份； （3）投标报价文件，电子文本 壹 份。 |
|  | 备份投标文件送达 | 备份投标文件请在首次投标文件提交截止时间之前发送至邮箱153087981@qq.com，备份投标文件的接收时间以指定邮箱的接收时间为准，采购代理机构拒绝接受首次投标文件提交截止时间之后收到的备份投标文件。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 评标委员会组建 | 受采购人的委托，采购代理机构依据《政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购服务和服务招标投标管理办法》财政部第87号的规定和有关的法规组建评标委员会。评标工作由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成，且评标专家库中随机抽取的人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标专家将在开标日之前在“政采云”平台的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在采购结果确定之前依法保密。 |
|  | 开标顺序 | 先技术商务后报价(后唱标)。 |
|  | 中小企业 信用融资 | 服务商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 1. 中标人在领取中标通知书时，本采购代理机构根据宁波市招标投标协会于2023年7月28日发布的关于印发《宁波市招标(采购)代理服务收费指导意见》的通知文件规定的标准以及采购文件明确的项目类别，以成交总额作为计费额向中标人收取采购代理服务费（不足8000元的按8000元计取）。 2.采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。 3.中标人如未按以上1条和2条规定办理，本采购代理机构有权从其应得款项中扣回。 4. 采购代理服务费按下列开户银行及账号汇款(汇款单上应注明汇款用途及项目编号)： 帐户：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司； 帐 号：39259001040001824； 开户银行：农业银行镇海支行； 联系人：徐晶 电话：0574-86274782； 地点：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼1020室。 |  |
|  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按采购文件第三部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第三部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |  |
|  | 解释：本采购文件的解释权属于采购人。 |  |

- 一、总则

1. 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”系指公开招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指公开招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据（包括手写签名后的电子扫描件）；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.8“★” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

3. 需要落实的政府采购政策

3.1 支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

3.1.3在政府货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务或货物项目，以及预留份额政府采购服务或货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务或货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.1.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.1.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.1.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.1.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑与投诉

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

4.3投标人质疑

4.3.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明请自行从政府采购云平台（www.zcygov.cn）下载。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 投标人投诉

4.4.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

- 二、采购文件的构成、澄清、修改

5．采购文件的构成

- 5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1公开招标公告；

5.1.2采购需求；

5.1.3投标人须知；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

- 5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 三、投标

7. 采购文件的获取

详见公开招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按“第三部分 投标人须知”的“前附表”的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件的组成详见“第三部分 投标人须知”的“前附表”。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格证明文件、商务技术文件和投标报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前按“第三部分 投标人须知”的“前附表”中所列方式通过邮件递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成经加密后的备份文件，未经加密导致投标人利益受损的后果由投标人自行承担。采购代理机构拒绝接受在投标截止时间后（以到达接收邮箱的时间为准）发送的备份投标文件。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件直接交予采购（代理）人。

15.4投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有采购文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标

评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标投标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交投标人。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款

详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标投标人根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、投标人诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

投标人可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求投标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。投标人可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

30.验收

30.1采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第四部分 评标办法

- 评标办法前附表

| 序号 | 评审项目 | 分值类型 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术部分 |  |  |  |  |
| 1 | 技术指标 响应性 | 客观 | 15 | 根据竞包人提供的设备技术参数进行打分： 1、技术参数全部满足发包要求的得15分； 2、技术参数中带“▲”为重要技术指标，任意一条负偏离的扣2分； 其余技术指标任意一条负偏离的扣1分，扣完为止。竞包人提供的技术参数与产品实际参数不符的作虚假竞标处理，虚假竞标的直接作否决竞标处理。 |
| 2 | 项目需求理解及现状调研 | 主观 | 7 | 1、需求理解：根据竞包人针对本项目实施内容的理解、定位和分析，包括但不限于实施过程中应承担的工作内容、建设目标、对同类项目的了解程度及运作能力的阐述等，根据描述是否符合实际情况，是否具备科学性和前瞻性、措施是否得力等方面进行综合评议，最高得7分。 |
|  |  | 主观 | 7 | 2、现状调研：由评委对竞包人提供的针对本项目的实际情况了解和调研论述（了解和调研内容是否符合实际情况、调研是否具体详尽等方面）进行综合评议，最高得7分。 |
| 3 | 项目整体 实施方案 | 主观 | 3 | 根据实施方案包含质量管控、安全文明施工方案等方面的描述情况的完整性、科学性进行综合评议，最高得3分。 |
|  |  |  | 3 | 根据实施方案包含施工计划、供货时间、进度控制措施等方面的描述情况进行综合评议，最高得3分。 |
|  |  |  | 3 | 根据竞包人提出的项目安装调试、系统测试、验收等方案进行综合评议，最高得3分。 |
| 4 | 应急处理方案 | 主观 | 5 | 根据竞包人针对本项目的应急处理方案进行评分，竞包人需提供能根据不同场景、不同等级故障（包括一般事件、较大事件、重大事件、特大事件）出具相应的应急措施、服务响应及应急保障等方面进行综合评议，最高 5 分。 |
| 5 | 合理化建议 | 主观 | 5 | 根据竞包人针对本项目提出的合理化建议进行综合评议，最高5分。 |
| 6 | 培训方案 | 主观 | 2 | 根据竞包人针对本项目提供的整个项目使用培训方案的完整性、培训计划合理性等方面进行综合评议，最高 2 分。 |
| 7 | 售后服务及运维方案 | 主观 | 5 | 对本项目的售后服务体系、售后服务方案（包括响应及时性、到达现场的时间、便捷程度等）、售后服务承诺、售后服务机构、日常运行维护服务方案及质保期满后的优惠承诺进行综合评议，最高得5分。 |
| 8 | 项目团队人员 | 客观 | 8 | 项目负责人具有信息系统项目管理师、信息技术专业高级工程师、系统规划与 管理师证书、注册安全工程师证书，每提供一本证书得 1 分，本项满分 4 分。 拟派技术负责人具有：同时具有网络工程师、通信中级(互联网技术)、CISP-CISE(注册信息安全工程师)认证证书，信息系统项目管理师得4分，不完全具备的每有一个证书的得1分。无不得分。 （证书复印件及竞包人为其缴纳提交竞包文件截止时间前近3个月中任意一个月的社保的证明材料编入竞包文件，未提供不得分） |
| 9 | 体系认证证书 | 客观 | 4 | 竞包人具有：有效期内ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO 50001能源管理体系认证证书的，每有一证得2分，最多得4分，无不得分。 （投标文件中须提供证书复印件加盖单位公章，未提供本项不得分。） |
| 10 | 同类项目业绩 | 客观 | 3 | 自2022年7月1日起至今（合同签订日期为准），投标人承接或完成过类似充电桩项目业绩的，每有一个业绩得1.5分，最高得3分，无不得分。 注：竞包文件中提供合同复印件加盖单位公章，无不得分。 |
| 二、价格部分 |  |  |  |  |
| 12 | 价格分 | 客观 | 30 | 按满足采购文件要求且有效投标价格【投标单位为小、微型企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）的投标报价在评标时给予10%的扣除优惠】最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分30分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 总计 |  |  | 100 |  |

备注：

本次采购为非专门面向中小企业，本次评审将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）的价格给予10%的扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

投标人编制商务技术文件部分时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

评审顺序依次为资格审查、符合性审查、商务技术评审、价格评审、最终评审；评审过程中出现不合格时，不再进行下个程序评审，其投标报价也不进入价格评审范围。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2. 评标标准：评标标准见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务或货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务或货物项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

在政府货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.6如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

4.2.7投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.2.8投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

4.2.9投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

4.2.10投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

4.2.11投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.12投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.13报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物或服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.14投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.15投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

4.2.16投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其响应文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（8）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（10）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的响应文件相互混装。

4.2.17投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.18 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.19法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改采购文件，重新组织采购活动

评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标投标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标投标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

8.评审过程的保密与录像

8.1保密。评标活动在严格保密的情况下进行。评标过程中凡是与采购响文件评标和比较、中标人推荐等评标有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评标有关的人员应当予以保密。

8.2录音录像。采购代理机构对评标工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五部分 主要合同条款

(本合同为合同格式，双方协商后确定）

项目名称：镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

签定日期：2025年   月    日

签定地点：浙江宁波镇海

镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目合同

甲方通过公开招标方式确定乙方为镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目 的承担单位，为甲方提供  澥浦镇电动自行车充电驿站的供货、安装、调试、检测、验收、技术培训、售后服务、保修期内保修服务等，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 全费用固定单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |  |  |  |  |  |

二、合同金额

1、本合同金额为含税总价（大写）：                        元人民币（¥       ）。若合同执行期间，遇国家税率调整，则按不含税价款不变原则进行结算，发票为增值税专用发票。先开票后付款，如乙方迟延开具发票的，则甲方有权顺延付款时间。

2、本项目采用全费用固定单价，其全费用固定单价包含：人工费、材料设备费（含辅材）、机械费、水电费、道路破损及绿化恢复等；技术措施费（含验收、培训费等）、组织措施费（含安全文明施工费、临时设施费、二次搬运费等）；质保期内保修（维保）费、备品备件费；工程建安险保费；管理费、规费、税金（增值税）、合理利润、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险、直至通过有关部门验收合格等所有费用。

3、最终结算总价=全费用固定单价×相对应的实际工程量的合计数的累加（∑）金额+发包人提出额外内容的金额（如有）。工程量按实结算，隐蔽工程以甲乙双方现场实测或签证为准。

4、乙方负责所有合同设备的包装运输、安装、调试、性能试验等，直至达到合同要求投入实际运行，满足运行条件后移交甲方。

5、乙方应提供本系统所有技术文件、参考资料、图纸、手册；工程竣工资料和竣工图。

6、乙方在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），全费用固定单价在合同执行过程保持固定不变，在合同实施期间不随国家政策调整或法规、标准或市场因素变化进行调整。

7、在合同有效期内，因甲方原因变更或要求增加供货清单中的货物数量时，乙方应按合同中有相同单价的执行合同单价；合同中没有相同单价的由乙方根据甲方对该材料的品牌、规格及技术参数要求及时提出适当的材料价格，经甲方或甲方委托的全过程咨询单位在市场询价的基础上结合中标浮动率协商确定，最终以审计机构确定为准。中标浮动率=（（中标价÷预算金额）-1）×100%，本项目资金为财政性资金，若实际结算总价超出预算金额的则超出部分由供应商自行承担。

8、同一清单内容若出现二个及以上不同报价，结算时一律就低计取。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

金额为合同总价的1%；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；中标(成交)供应商应于中标通知书发出后30日历天内将履约保证金交至采购人指定账户。退还：工程竣工验收合格提交完整竣工资料并理清违约责任后30天内无息退还。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、质保（维保）期和维保费

1. 质保（维保）期    3   年。（自交货验收合格之日起计）

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

1. 合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成安装、调试并移交采购人运行使用。

2. 交货方式：现场安装调试完成并交付运行使用。

3. 交货地点：镇海区澥浦镇行政辖区内。

十、货款支付

1.付款条件与方法：

①第一次付款：合同签订后7个工作日内，支付合同总价的40%，中标人提供增值税专用发票；

②第二次付款：项目终验合格后7个工作日内，支付至合同总价的80%，中标人在提取款项时，应提供相应的增值税专用发票。

③第三次付款：项目结算审计结束后7个工作日内，支付至最终审定金额的100%，中标人在提取款项时，应提供相应的增值税专用发票。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1、质保期内：

1.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，竞包人负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。

2.接到发包人通知后半小时内响应，8小时内到达维修现场，一般问题24小时内修复，重大问题5个工作日内修复。

3.一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，发包人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由承包人支付。

4.承包人配备一支稳定的专业技术队伍，负责本项目的维护工作，并开通报修电话，确保7×24小时接听系统故障报修，提供维护人员名单表。

5.针对本项目配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备, 制定质保期内对系统的巡视制度和对用户的回访计划。

12.2、质保期外：

1.承包人需承诺提供长期的版本升级和更新支持，属于软件存在的不完善问题，随时提供免费服务。

2.承包人需承诺提供长期的咨询和技术支持服务。

3.对于涉及本项目的后续需求，承包人需提供技术和工程方面的配合工作。

12.3、上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、乙方提供的家具应符合国家相关规范标准及环保要求，若后续发现家具环保不达标，乙方须无条件更换货物，并要求乙方全额退还已支付的合同款，甲方有权向乙方追偿经济损失并要求乙方承担相应的法律责任。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。乙方未在约定时间内完成安装调试的,参照前款约定承担违约责任。

3.若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4.因乙方原因致使无法无缝接入浙江省综合治超管理平台的，乙方应积极进行整改，并承担因此而发生的全部费用。自完工之日起（以监理、业主签认的完工报告为准）90日历天内仍未能无缝接入浙江省综合治超管理平台的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付签约合同总价10%的违约金。

5. 工期（含节点工期）每延期一天罚款1000元，工期履约保证金为履约保证金的30%；质量履约保证金为履约保证金的30%；项目负责人及主要施工管理人员未到场罚款1000元/人/天,项目负责人及主要施工管理人员履约保证金为履约保证金的20%；安全文明施工承诺履约保证金为履约保证金的20%。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十吧、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；采购办一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同附件一：

质　量　保　修　书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目合同（项目名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、质量保修范围和内容

质量保修范围：发包文件规定的所有智能化系统设备清单包含的所有内容。

二、质量保修期

质量保修期自本工程安装调试完成、验收合格并交付之日起计算。

双方约定本工程的质量保修期如下：

（1）本合同约定质保期的期限与责任低于乙方承诺或国家、行业标准的，以较高要求为准。

（2）所有设备须有安装单位和厂家（代理商）同时提供的质量保证。

（3）设备安装时厂家（代理商）须有专业技术人员现场施工督导。

（3）交付使用后提供全面详细的系统管理、操作和维护培训。

（5）所有设备3年免费保修。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后半小时内响应，2小时内到达维修现场，一般问题12小时内修复，重大问题5个工作日内修复。承包人不在约定期限内派人修理或不在约定期限内修复的，发包人可委托其他人员修理。

2、发生紧急抢修事故时，承包人应在接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保材料和设备的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金费用

本项目约定的质量保修金为：/。

五、其他

本质量保修书作为合同附件，由合同承发包双方共同签署。

甲方单位：（公章）      　　  　　       乙方单位：（公章）

法定代表人/负责人或委托代理人：（签字）       法定代表人/负责人或委托代理人：（签字）

年  月   日       　                   年   月  日

合同附件二：

- 保 密 协 议

甲方：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

乙方：

经友好协商，双方就镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目 的服务工作签订如下保密协议：

1、甲方提供给乙方的所有资料（包括书面及电子版等）仅限于乙方参加甲方服务所需，资料中涉及的商业和技术等秘密，乙方负有保密的责任，乙方保证对甲方递交的资料、信息提供完善的保密措施，不得复制以上的任何资料，或向第三方泄露。乙方员工在任何时候的泄密将视为乙方的泄密。在协议终止时，乙方应归还从甲方直接获得或间接获得的所有资料，如所有图纸、说明、技术数据以及其它任何资料。

2、在本协议期间，乙方作为履行服务之结果，均应当为甲方之财产，且乙方应承担保密义务。

3、乙方对以下情况不承担保密责任：

3.1 并非因乙方之错误而成为公众可获得的信息；

3.2 在乙方按照本协议获得该信息之前，即由乙方拥有的信息，且该信息不是直接或间接来自甲方或承担保密义务的其它方。

3.3 由乙方从某不承担保密义务的第三方获得的信息，且乙方有合理理由认为该第三方对甲方或其关联方不承担保密义务；

3.4 由乙方为乙方雇员独立开发的信息，且该信息不属于上述规定的信息。

3.5 乙方在按照本协议履行服务过程中可能会积累知识，并在取得甲方事先书面同意后将此类知识用于其日常业务。

4、对本协议内容的任何违反，视作违约，违约方应按中华人民共和国的相关法律法规承担违约责任。

5、本协议有效期10年，对本协议的任何修改和变更，必须经双方书面同意，并由双方重新签章。

6、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。本协议经甲、乙双方签章后即生效。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

负责人或（委托代理人）：              负责人或（委托代理人）：

年   月   日                         年   月   日

合同附件三：

- 廉洁从业责任书

甲方：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

乙方：

为规范甲乙双方就镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目  服务工作的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业责任书。

第一条   甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向监察部门或司法机关举报。

第二条   甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、健身和娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条   乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价礼券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身和娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及廉洁从业方面的评价、信息。

第四条   违约责任

（一）甲方及其人员有违反本责任书规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本责任书规定的，按照管理权限，依据国家法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条   本责任书经双方签署后生效。

甲乙双方通过招投标或其他方式签订交易合同的，本责任书作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本责任书独立有效。

第六条   甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本责任书规定的行为，仍按本责任书规定处理。

第七条   本责任书一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方单位：(盖章)                     乙方单位：(盖章)

负责人或委托代理人：                 负责人或授权委托人：

年  月   日                         年  月   日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格证明文件或商务技术文件或投标报价文件封面格式

- 镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目 招标

- 投 标 文 件

- 招标采购编号：GTCG2025032

- 项目名称：镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目

投标文件内容：资格证明文件或商务技术文件或投标报价文件

- 投标人：          （投标人名称）        (盖章)

- 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：(签字或盖章)

- 日期：             年             月             日

- 一、资格证明文件

- 1、资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 4、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标（提供《投标资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、本项目不允许转包、分包 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 2、投标服务商承诺书

致宁波市镇海区澥浦镇人民政府：

我公司作为本次采购项目的投标人（如为联合体指双方），根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备如下规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有““信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合第一条规定条件的，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 3、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质（格） |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、法定代表人授权书

本人  (姓名)  系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托本单位的    (受托人姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤销、修改    (采购人名称)   的    (项目名称)  的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

投标人：                           (盖章)

法定代表人（单位负责人）：         (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                       (签字或盖章)

身份证号码：

年         月         日

- 5、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、相应证书等）

……..

特此承诺。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 6、采购活动前三年内在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 7、投标服务商自觉抵制采购领域商业贿赂行为承诺书

致：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

开展治理采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范采购行为，营造公平竞争的采购市场环境，维护采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他参与采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和采购评审专家恶意串通，自觉维护采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行采购合同约定义务，不在采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 二、商务技术文件

- 1、商务需求响应表

项目名称：

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标承诺 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同名称：镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目 |  |  |
| 2 | 项目完成期：自合同签订之日起60日历天内完成安装、调试并移交采购人运行使用 |  |  |
| 3 | 技术支持及售后服务要求： 1、质保（维保）期：自验收合格之日起不少于3年。 质保期内： 1.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，竞包人负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。 2.接到发包人通知后半小时内响应，8小时内到达维修现场，一般问题24小时内修复，重大问题5个工作日内修复。 3.一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，发包人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由承包人支付。 4.承包人配备一支稳定的专业技术队伍，负责本项目的维护工作，并开通报修电话，确保7×24小时接听系统故障报修，提供维护人员名单表。 5.针对本项目配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备, 制定质保期内对系统的巡视制度和对用户的回访计划。 质保期外： 1.承包人需承诺提供长期的版本升级和更新支持，属于软件存在的不完善问题，随时提供免费服务。 2.承包人需承诺提供长期的咨询和技术支持服务。 3.对于涉及本项目的后续需求，承包人需提供技术和工程方面的配合工作。 |  |  |
| 4 | 质量要求：符合国家、行业及地方相关质量验收标准、规范及指南等要求。 |  |  |
| 5 | 投标总价：不得超过494094元人民币。 |  |  |
| 6 | 付款条件与方法： ①第一次付款：合同签订后7个工作日内，支付合同总价的40%，中标人提供合法票据； ②第二次付款：项目终验合格后7个工作日内，支付至合同总价的80%，中标人在提取款项时，应提供相应的合法票据。 ③第三次付款：项目结算审计结束后7个工作日内，支付至最终审定金额的100%，中标人在提取款项时，应提供相应的合法票据。 |  |  |
| 7 | 履约保证金规定：金额为合同总价的1%；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；中标(成交)供应商应于中标通知书发出后30日历天内将履约保证金交至采购人指定账户。 退还：工程竣工验收合格提交完整竣工资料并理清违约责任后30天内无息退还。 |  |  |
| 8 | 采购代理服务费不应在投标报价中单列 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 其他：同意接受“采购内容及要求”中的技术标准、违约处罚标准等 |  |  |

单条商务条款无偏离时应在本表偏离情况处醒目地注明“无偏离”字样；若全部无偏离的可不填写具体商务条款，可写“与采购文件要求完全一致，无任何偏离”字样。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

采购文件的商务要求为投标服务商必须满足的最基本要求，不允许负偏离。

- 2、技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 采购文件技术参数需求描述 | 投标文件 对应技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注1：敬请各投标人在编制本表时应按采购文件“第二部分”的“ 三、《技术参数需求表》”中顺序填写以便评委查找评审。

注2：如与采购文件“第二部分”的“三、《技术参数需求表》”中的技术参数要求一致的，请在“偏离情况”栏中填写“一致”； 如高于采购文件“第二部分”的“ 三、《技术参数需求表》”中的技术参数要求的，请在“偏离情况”栏中填写“正偏离”； 如低于采购文件“第二部分”的“ 三、《技术参数需求表》”中的技术参数要求的，请在“偏离情况”栏中填写“负偏离”。

注3：若表格中无法描述可另行附页，但须增加备注列，并在备注列中表明其所在页码及行数，此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 3、同类项目业绩表

| 项目名称 | 合同金额（元） | 合同签订日 | 用户单位 联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中提供合同复印件。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 4、项目实施人员及其技术资格一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 从业经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |

备注：投标文件中提供拟投入实施团队个人从业经历、执业或职称证书或岗位证书、以及所有拟投入人员由投标人为其缴纳的近期养老保险缴纳证明或（退休证及返聘劳动合同）。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 三、投标报价文件

- 1、投 标 函

致：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

根据贵方为  （项目名称）的采购文件，签字代表 （全名） 经正式授权并代表本单位  （投标人名称）  提交资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起                 个日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：       电话：            传真：

开户银行：                 银行帐号：

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年       月       日

#### 2、开标一览表

项目名称：镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目

| 采购内容 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 澥浦镇电动自行车充电驿站的供货、安装、调试、检测、验收、技术培训、售后服务、保修期内保修服务等； | 小写： 元整人民币。 |
|  | 大写： 元整人民币。 |
| 项目完成期 | 自合同签订之日起60日历天内完成安装、调试并移交采购人运行使用 |
| 投标声明 |  |

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 3、投标分项报价表

项目名称：镇海区澥浦镇电动自行车充电驿站建设项目

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 投标单价（人民币 元） | 合价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 竞包总报价 |  | 大写： 元整人民币。 |  |  |  |  |

备注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作；

2、此表各项合计总价请注意不要超过采购限额；

- 3、上述表格中的“规格、型号”部分内容若无法填写的可以不写。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

4、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员   _       人，营业收入为_       万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2._(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员_       人，营业收入为_      万元，资产总额为_     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

……

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

- 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

5、残疾人福利性单位声明函

- (若申报残疾人福利性单位则提交，未提交者不认定为残疾人福利性单位)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为    （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日