湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区

功能室设备采购项目

（财政审批编号：[2025]2235号）

公开招标文件

（全流程电子）

项目编号：HZHC-2025（Y）023

项目名称：湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区功能室设备采购项目

采 购 人：湖州市吴兴实验中学教育集团               （盖章）

代理机构：华诚工程咨询集团有限公司                  （盖章）

2025年6月

目  录

第一章   公开招标采购公告…………………………………………02

第二章   采购需求……………………………………………………07

第三章   供应商须知…………………………………………………52

一  总则………………………………………………………55

二  招标文件…………………………………………………59

三  投标文件的编制…………………………………………60

四  开标………………………………………………………67

五  评标………………………………………………………68

六  定标………………………………………………………70   七  合同授予…………………………………………………70

八  其他内容…………………………………………………71

第四章   评标办法及评分标准………………………………………72

第五章   合同主要条款………………………………………………77

第六章   投标文件格式……………………………………………82

第一章  公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经吴兴区财政局(财政审批编号：[2025]2235号)批准，华诚工程咨询集团有限公司受湖州市吴兴实验中学教育集团委托，现就湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区功能室设备采购项目进行公开招标，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

一．采购项目编号：HZHC-2025（Y）023

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．采购方式：公开招标

四．采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 采购内容 | 完成期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 织里校区功能室设备采购 | 自接到采购人通知之日起45天内完成供货、安装、调试及验收等。 | 人民币89万元 |

五．投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目专门面向中小企业采购,供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发

展管理办法》（财库【2020】46号）和本招标文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）。(监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)。

3.本项目不接受联合体投标。

六．报名及获取招标文件时间:

1.报名及获取招标文件时间：2025年6月20日至2025年7月11日(潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)。

2.本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3.免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

七．投标文件的递交及相关事宜：

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年7月11日下午2点（北京时间）。

2.投标文件的递交方式：

2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于2025年7月11日下午2点前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。开标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

2.2数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。递交方式：本项目采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号（镭宝大厦14楼1710室）]，联系电话：0572-2170107，电子邮箱：568291753@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于投标文件截止递交前一个工作日下午5时前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3.CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html），并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5.供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6.供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

7.按照“不见面、少接触”的原则，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过政采云平台）。

八．投标地址：

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2.供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。

九．开标时间：2025年7月11日下午2点

十．开标地址：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）开标室，供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。

十一．公告期限：5个工作日

十二．其他事项：

1.本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。其中数据电子备份投标文件（U盘）在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2.质疑投诉根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内（公告期限届满后获取招标文件的以公告期限届满为准）提出。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4.答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5.参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6.本项目公告发布网站：

6.1浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

6.2湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

6.3华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司网：http://www.zjhzhc.cn

7.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（http://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

8.本项目是否专门面向中小企业采购：是。本项目中小企业划分类型为：工业。

十三．联系方式：

1.采购代理机构名称：华诚工程咨询集团有限公司

联系人：姚女士

联系电话：0572-2170107

地址：湖州市天宁巷16号（镭宝大厦14楼1710室）

2.采购人名称：湖州市吴兴实验中学教育集团

联系人：宋先生

联系电话：0572-2982619

地址：湖州市吴兴区八里店镇升山路富力城东侧

3.供应商质疑函接收人：杜先生

联系电话：0572-2170098

4.同级政府采购监督管理部门名称：吴兴区财政局政府采购监管科

联系人：沈先生

监督投诉电话：0572-2289700

地址：湖州市吴兴区吴兴大道1号

湖州市吴兴实验中学教育集团

华诚工程咨询集团有限公司

2025年6月20日

第二章 采购需求

一．总说明：

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.技术要求及标准的执行：

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3.供应商须按国家有关规定及标准完成本次投标产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，供应商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供的相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

4.现场勘察：供应商可自行前往本项目所在地进行现场勘察。

二．采购货物参数及技术要求（货物清单）

| 采购汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 大厅及接待室 |  | 间 | 1 |  |  |
| 2 | 医务观察室 |  | 间 | 1 |  |  |
| 3 | 心理教室 |  | 间 | 1 |  |  |
| 4 | 团队活动室 |  | 间 | 1 |  |  |
| 一、大厅及接待室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 社会主义核心价值观 | 1、24字社会主义核心价值观，材质：金属材质+造型（结合校园文化特色，风格特色突出，色调优雅大方，与整体环境融合） 2、造型尺寸：4500mm*6200mm |  |  | 项 | 1 |
| 2 | 玻璃移门 | - 1、无框双开感应门：包括门禁、电机、≥12mm钢化玻璃 - 2、尺寸：3600mm*2990mm |  |  | 项 | 1 |
| 3 | 玻璃隔断 | 1、尺寸：周长:8400mm，高:3200mm 2、50mm*100mm铝合金框架，12mm钢化玻璃，安装（含布帘） |  |  | 项 | 1 |
| 4 | 茶水柜 | 1、尺寸：900mm*400mm*600mm 2、材质： 2.1采用≥6mm岩板台面 2.2柜体采用E1级环保板材 2.3推拉门,可调节层板 |  |  | 个 | 1 |
| 5 | 休闲椅 | 1、尺寸：620mm*630mm*740mm 2、材质：木质 |  |  | 张 | 4 |
| 6 | 圆形茶几 | 1、尺寸：桌面直径600mm，高750mm 2、材质：烤漆 |  |  | 张 | 1 |
| 7 | 休闲卡座 | 1、材质：刨花板 2、工艺： 2.1基材为≥18mm厚E0级环保饰面刨花板，环保符合国家相关标准，采用1mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，PVC同色封边，踢脚线做法 2.2坐垫采用聚氨脂高回弹定型海绵，外覆专业座椅面料，使座椅在长时间使用下不变形 3、功能：既是座椅又具备开放性储物的功能 4、规格：2100mm*400mm*1000mm（靠背），坐高450mm,下方开放储物 |  |  | 项 | 1 |
| 8 | 软木板1 | 1、材质：软木+实木板 2、工艺：边框采用实木边框，板面采用高密度软木板,纹理清晰，耐磨性能好 3、功能：可张贴学生优秀作品 4、规格：1750mm*1630mm |  |  | 块 | 1 |
| 9 | 椭圆形茶几 | 1、尺寸：1000mm*500mm*420mm 2、造型：椭圆形 3、材质：实木 4、功能：双层储物功能 |  |  | 个 | 1 |
| 10 | 长条形矮坐墩 | 1、材质：布 2、尺寸：700mm*330mm*280mm 3、颜色：多种可选 |  |  | 个 | 2 |
| 11 | 圆形矮坐墩 | 1、材质：布 2、尺寸：直径360mm;高280mm 3、颜色：多种可选 |  |  | 个 | 2 |
| 12 | 圆形茶边几 | 1、尺寸：直径480mm*高560mm 2、材质：金属 3、颜色：符合整体风格 |  |  | 个 | 2 |
| 13 | 休闲沙发 | 1、尺寸：2800mm*600mm 2、材质：表面耐磨材质，高回弹海绵填充。实木主材框架 3、颜色：多种可选 |  |  | 组 | 1 |
| 14 | 地贴 | 1、尺寸：直径3000mm |  |  | 项 | 1 |
| 15 | 软木板2 | 1、材质：软木+实木板 2、工艺：边框采用实木边框，板面采用高密度软木板。软木板严选木材，纹理清晰，耐磨性能好 3、功能：可张贴学生优秀作品 4、规格：1850mm*750mm |  |  | 块 | 2 |
| 16 | 书写墙 | 1、pvc白板膜+橡胶磁底 2、尺寸：1500mm*800mm |  |  | 块 | 1 |
| 17 | 挂画 | - 木质外框，油画布 - 尺寸：1400mm*850mm |  |  | 副 | 1 |
| 18 | 文化布展及其他安装 | 根据教室学科特色进行设计，符合现代中学生基本审美标准。 |  |  | 项 | 1 |
| 19 | 整体空间提升 | 根据整体规划及学校需求，合理划分空间功能区域，确保各空间功能完善。 |  |  | 项 | 1 |
| 二、医务观察室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1、尺寸：1400mm*600mm*750mm,边柜尺寸：1200mm*400mm 2、材质：木制，抗菌耐脏 |  |  | 张 | 2 |
| 2 | 办公椅 | 1、坐宽460mm，坐深480mm 2、扶手外间距620mm，背宽460mm 3、坐高440mm-540mm 4、头枕高160mm,宽310mm 5、采用高稳定金属脚，直径620mm 6、采用优质双层网布面料 7、后仰角度：90-126度 |  |  | 张 | 2 |
| 3 | 圆凳 | 1、金属四脚转凳、金属凳面、360度旋转可升降， 含皮革罩 |  |  | 把 | 2 |
| 4 | 储物柜 | 1、尺寸：850mm*500mm*1800mm 2、柜体采用优质冷轧钢板材制作 3、座面采用优质板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈 4、采用移门式或开门式设计，配备抽屉 5、中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音 6、采用整体一体化设计，配备固定三层隔板 |  |  | 个 | 4 |
| 5 | 垃圾桶 | - 1、材质：塑料 - 2、脚踏式开启 - 3、每套含15L,30L，各1只 |  |  | 套 | 4 |
| 6 | 体重秤 | 1、最大称量120千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm。 2、承重板面积约：370mm* 270mm ,材质：钢板喷塑，厚度：≥1.35mm |  |  | 台 | 1 |
| 7 | 身高坐高计 | - 机械式身高量程60cm～200cm，坐高量程40cm～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm - 底板：398mm*386mm*15mm、 坐板390mm*290mm*15mm - 显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝 |  |  | 套 | 1 |
| 8 | 视力表灯箱 | - 标准对数LED5m - 视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，金属喷漆外框 - 规格：900mm*300mm*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线 |  |  | 台 | 1 |
| 9 | 电子肺活量测试仪(手持式) | 1、自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力 2、使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据 3、一次性使用吹嘴，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康 4、量程：0-9999ML；分度值：1ML 5、低电量显示，提醒是否需要充电 6、液晶显示；1分钟无操作自动关机 7、符合国家标准 8、带锂电池，充电接口 |  |  | 台 | 1 |
| 10 | 电子血压计 | - 1、显示方式：数字式LCD显示 2、测量方式：示波法 3、电源规格：1.5V AA 碱性电池4节/Micro USB 5V 1A 4、测量范围：血压：（0~260 ）mmHg /（ 0~34.67 ）KPa；脉搏：（40~200）脉搏次/分钟 5、测量精度 ：血压：+- 3mmHg /+- 0.4KPa 脉搏 +- 5% 6、记忆功能 ：2*120组记忆 7、时间显示：可显示年份/日期/时间 8、低电压指示,电量不足提示 9、自动关机 ：约150秒未使用 10使用环境 ：温度 5°C ~ 40°C / 41°F ~ 104 °F湿度：15% RH ~ 80RH 11、储存环境：温度 -20°C ~+ 55°C / （-4°F ~+131 °F）；湿度：10% RH ~ 93RH 12、尺寸：长130mm*宽81mm*高42mm 13、臂带臂围：（22~32）厘米 14、附件 ：数据线，电池 ，臂带，使用说明书，保修单，合格证 |  |  | 台 | 1 |
| 11 | 听诊器 | - 单用听诊器 - 镀铬耳挂，橡胶导管，扁型听头 |  |  | 个 | 2 |
| 12 | 红外线体温计额温计 | - 红外线体温计， 测量范围： 32.0℃~42.9℃ ，分辨率: 0.1℃，测量距离： 5cm~8cm，32组记忆数据 ，20秒自动关机，DC 3V 2节7号电池 - 工作环境温度范围：温度16℃~35℃，相对湿度≤85%RH，尺寸：160mm*100mm*40mm(长*宽*高) - 运输和储存温度条件：温度-20℃～55℃ 相对湿度≤85％RH - 配件清单 ：说明书（含保修卡合格证）、电池 |  |  | 台 | 2 |
| 13 | 一次性医用手套 | - PE,一次性使用 - 100只/包 |  |  | 包 | 2 |
| 14 | 橡胶检查手套 | 1、一次性橡胶检查手套 |  |  | 副 | 2 |
| 15 | 医用防护面罩 | 1、一次性医用隔离面罩，尺寸：320mm*220mm 2、防飞沫、飞溅、油污，面部防护 |  |  | 只 | 100 |
| 16 | 一次性医用外科口罩 | - 一次性医用口罩 - 10只/包 |  |  | 包 | 10 |
| 17 | 酒精免洗手液 | - 消毒用 - 规格：500ml |  |  | 瓶 | 10 |
| 18 | 测量工具 | - 1、胸围尺（2条）：测量范围：0-1500mm 材质：ABS\PVC\塑料材质，顶端粘附金属薄片；双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≤1500mm 2、教室卫生测量尺： - 材质：木质 - 规格：三折 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 检查床 | - 平板诊查床 - 规格尺寸：1880mm*600mm*670mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形管焊接；床腿采用圆形管焊接； - 床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成 |  |  | 张 | 1 |
| 20 | 观察床 | - 金属架床头，平板床 - 规格1950mm*900mm*500mm, 含床垫 |  |  | 张 | 1 |
| 21 | 输液架 | 1、可伸缩，金属材质 |  |  | 套 | 2 |
| 22 | 屏风 | - 移动式 - 规格：1800mm*500mm * 4片，屏风架为:25mm以上金属材料焊制而成，优质屏风布，底部滑轮脚，更加稳定 |  |  | 套 | 3 |
| 23 | 器械车 | - 金属双层，带轮 - 规格：500mm*400mm*850mm |  |  | 台 | 2 |
| 24 | 治疗车 | - 金属双层，带轮 - 规格：600mm*400mm*850mm，带抽屉，污物桶 |  |  | 台 | 2 |
| 25 | 器皿套装 | 1、治疗盘：金属治疗盘200mm*300mm，2小杯，2大杯 2、弯盘：标配，金属腰型盘大、中、小号为一套， 材质:304不锈钢 3、敷料缸：规格：80mm，90mm 各一只，材质:304不锈钢 4、棉球缸：规格：100mm，120mm 各一只，材质:304不锈钢 5、器械缸：标配，折叠式盖子,小号，中号，大号各一只。材质304不锈钢 6、贮槽：金属储物槽，规格：170mm，200mm各一只。 7、方盘：310mm*240mm，200mm*300mm,各一只,材质:304不锈钢 8、带盖方盘：230mm*150mm,200mm*300mm，各一只,材质:304不锈钢 9、冲眼壶：标配，金属材质 10、受水器：塑料精致而成 11、酒精灯：150ml，加厚玻璃酒精灯 |  |  | 套 | 2 |
| 26 | 医用工具套装 | 1、医用剪刀：125mm-220mm ，12把/套 2、医用镊子：125mm-250mm ，6种/套 3、叩诊锤：塑柄T型圆头叩诊锤， 前端为橡胶锤头，后端为塑料圆柱手柄，规格：长200mm，锤柄直径18mm 4、止血带：卡扣式*2条 5、氧气袋（2只）：42L氧气包。氧气袋的调节旋钮应轻松自如不得有滑芽和卡滞现象，通气、止气顺畅。充气口及通气管道应畅通不堵塞，无开裂现象。氧气袋的热合应牢固、密封，充足气后不应漏气。氧气袋应至少能承受16kpa压力而不破裂 6、异物针：金属材质，医用眼科器械。直，弯各一支 7、放大镜：手持式，金属外圈，5倍放大 8、止血带：一次性使用捆扎止血带，点连式，50条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流 9、额戴反光镜：玻璃镜面直径80mm,五官科反光器具。反射率：≥%85；焦距误差：≤150mm±10%。镜片座能按使用需要作任意方向转动。玻璃镜面采用光学镀膜工艺。凹面光学镀膜、反射率可达90%以上，镜面完整率99%以上 |  |  | 套 | 1 |
| 27 | 紫外线灯 | - 紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度 - 采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。 - 定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭 |  |  | 台 | 2 |
| 28 | 担架 | - 折叠式，2000mm*500mm*150mm - 承受最大静载荷150Kg的力，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象 |  |  | 付 | 1 |
| 29 | 皮脂厚度计 | - 皮脂厚度计刻度盘范围0-60mm，分度值0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节。接点间压力调节到10克/平方毫米 - 精致铝盒包装，箱体300mm*120mm*65mm，产品全长270mm，把柄长110mm,厚20mm;上下臂长150mm,厚4mm |  |  | 台 | 1 |
| 30 | 急救箱 | 1、材质：塑料 2、规格：三层箱体，尺寸：310mm*170mm*140mm |  |  | 只 | 3 |
| 31 | 卫生箱 | 1、金属材质，359mm*190mm*210mm ，内有隔层，插袋，可手提或肩背 |  |  | 只 | 3 |
| 32 | 便携式铝合金箱 | 1、金属材质，355mm*250mm*180mm 2、内有2个隔层，12格分栏，适合存放多种物品及器材 |  |  | 只 | 1 |
| 33 | 冷藏箱 | - 12L冷藏箱，配置冰排 - 产品一次性注塑成形，聚氨酯无氟发泡，绝缘层密度：≥40kg/m3，绝缘层厚度：≥20mm |  |  | 只 | 1 |
| 34 | 血氧仪 | - 指夹式脉搏血氧仪用于检测血氧饱和度和脉搏率（心率）的常用健康检测设备 - 一键式操作，10秒检测数据，低功耗，无信号自动关机 - 自带蜂鸣器和脉搏波形，高端芯片，生理检测精准，可用于医务室临床检测 |  |  | 台 | 1 |
| 35 | 秒表 | 1、产品为机械式 2、秒表在正常使用条件下任意工作位置不应停走，零、部、组件不应松动 3、秒表机芯与表壳应稳定安装，上条、按钮操作时机芯不应有松动现象 4、秒表上条机构和按钮应灵活可靠，上条时不应有卡滞现象并能可靠上满发条 5、秒表上条后按下启动按钮应能立即启动，每种功能均应掀动一次按钮完成 6、秒表表盘应印有数字和刻度线并清晰可见，最小刻度值应与秒表跳动值一致 7、测量范围：0~15min 8、测量精度：0.1s 9、秒表玻璃应光洁、透明，表盘面和玻璃间不应任何肉眼可见异物 10、表壳组件外观应清洁、光滑，不应有明显缺陷和划痕，表面镀、涂层应色泽一致，不应泛色、锈斑现象 11、表盘面上各种字符和图案应准确、清晰；表针色泽应均匀一致，不应有泛色、污点、印迹和划痕等缺陷 |  |  | 只 | 1 |
| 36 | 五官检查器 | - 医用，窥耳器(直径2mm,3mm,4mm) ×4 ，窥鼻器(直径8mm) ×1 ，鼻扩张器 ×1 ，喉镜杆 ×1 ，反光喉镜(Φ15/Φ18/Φ21) ×3 ，塑料压舌板 ×1 ，电筒手柄 ×1 ，备用电珠（2.5V/0.3A）×2 - 电源：1.5V×2 “C”型电池。 |  |  | 套 | 1 |
| 37 | 电子握力计 | - 电子式，材质：塑料 - 测量范围：1-120 KGF；分辨率：0.1 KGF；测量精度：0.2%FS - 电源电压：6.5-12V（电池），标准9V |  |  | 台 | 2 |
| 38 | 自动回位体前屈测试仪 | 电子式，自动回位 1、测试受试者的关节、韧带和肌肉伸展性和弹性及人体柔韧素质的发展水平。 2、传感器精度高，内置式设计，不易受外界坏境影响 3、宽体金属型材喷塑处理，外观美观。可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人员集中测试 4、推板液晶显示屏斜面角度式制作，方便人员读数，人性化设计 5、推板可以自动复位，开关机单键操作，自动复位；操作简便，具有自动清零功能 6、低功耗设计，电池寿命长 7、省电设计，5分钟未使用自动关机，低电量提示 8、便携一体式设计，不用安装，打开拉升支架，带电下即可正常测试 9、底座支架采用喷塑处理，新型可折叠式，不需要辅助，操作使用方便，不占用空间 10、显示器背光可手动开启/关闭 11、具有防作弊功能，反推或者停顿时间超限自动锁定读数 12、符合国家标准 13、主要技术参数：量程：-200mm～400mm;分度值：1mm,误差：±1mm |  |  | 台 | 1 |
| 39 | 照度计 | - 最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零 - 测量范围：1Lux-100000 Lux，分辨率：1Lux - 显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000 Lux档、20000 Lux、100000 Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000 Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值，准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，(以色温2856K标准面灯校正) - 重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃,取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000 Lux，20000 Lux档过载显示“1” |  |  | 台 | 1 |
| 40 | 喉头喷雾器 | 1、医用(单手式双管)，A型 |  |  | 只 | 2 |
| 41 | 个人防护套装 | 1、白大衣：涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好 2、工作帽：涤卡面料/涤平 |  |  | 套 | 5 |
| 42 | 夹板 | - 木质夹板，尺寸：29*5.5cm - 每组三套 |  |  | 组 | 1 |
| 43 | 拐杖 | 1、金属材质，可伸缩 |  |  | 付 | 1 |
| 44 | 天平 | - 1、最大称重：200g 一个 2、最大称重：500g 一个 - 3、两个为一套 |  |  | 套 | 1 |
| 45 | 便携式心电图机 | 标准12导联，手动，自动， 节律，存储四种工作模式 |  |  | 台 | 1 |
| 46 | 制氧机 | - 1、氧流量范围：0L/min-5L/min 2、最大推荐氧流量时，氧浓度93%±3、高氧浓度稳定连续供养 3、压缩机进排气智能消音 4、噪音：≤45dB、低于45分贝降噪静音 - 轻盈便携移动不烦心，采用大提手设计，配合可旋转脚轮，方便移动，搬运更省力 6、采用高效锂型分子筛，集成高效吸附器，提高工作效率，供氧稳定 7、采用品牌无油高效压缩机，压缩机具有高温停机报警功能 8、具有过载断电报警功能 9、具有实时氧浓度、氧流量显示功能和低流量报警功能 10、具备LCD 实时显示屏,微电脑智能控制面板 11、可24小时*365天不停机运行 12、工作电源范围：AC220V, 50Hz、额定电源:220V, 50Hz 13、智能报警系统，高品质芯片主板，LCD背光液晶显示, 各项数据指标清晰显示,实现氧浓度实时监测、压缩机工作异常报警,更安全 14、遥控功能，可短距离遥控操作制氧机，智能遥控一键定时，智能红外无线遥控，工作时长一键设定，远程操控，更便捷 15、深层过滤氧气更纯净，集成的HEPA中效过滤器，杜绝大颗粒灰尘、细菌及空气悬浮颗粒进入机器，输出氧气，更纯净 16、氧气输出压力：0.045～0.08MPa，吸氧更舒服 17、外形尺寸：408mm*247mm*543mm |  |  | 台 | 1 |
| 47 | 观片灯 | 1、直流供电，无闪烁，光线均匀、柔和 |  |  | 台 | 1 |
| 48 | 轮椅 | - 硬座，可折叠便携式， 产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板（带）组成 2、静态稳定性：纵向≥10°，横向≥15° 3、驻坡性能：大于等于8° 4、滑行偏移量：≤350mm 5、最小回转半径≤850mm 6、最小转换宽度：≤1500mm 7、产品尺寸：1000mm*670mm*900mm 8、最大载荷：100kg |  |  | 台 | 1 |
| 49 | 空气消毒器(移动式) | 1、安装方式：移动搁置，带高档刹车万向静音脚轮 2、外型尺寸：（L×W×H）：320mm*380mm*800mm 3、消毒方法：等离子体+静电吸附，等离子密度值1.01*1018-1.24*1018 5、最大适用体积：100m³ 6、净化效果：设备持续工作1小时，对≥0.5um颗粒物的净化效率≥99.99%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤352000粒/m³，≥5um颗粒物≤2930粒/m³，达到万级洁净度 7、人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染 8、外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高 9、多挡风速可调，不少于三种工作模式 9.1手动模式：默认消毒时间不少于2 小时，按键调整工作时间 9.2自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能 9.3定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定不少于五组定时消毒时间 |  |  | 台 | 1 |
| 50 | 资料柜 | - 1、规格：宽850mm*厚390mm*高1800mm，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀 - 2、整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板 |  |  | 个 | 4 |
| 51 | 排椅四人位 | 1、尺寸：2300mm*680mm*780mm 2、耐磨耐刮，优质皮材质加高密度海绵，不变色，环保易清洁； 3、一体扶手加粗加厚：扶手光滑耐磨，结构牢固，人性化设计 更好的承托手臂 4、一体式网板，经久耐用 ，采用优质冷轧钢打造而成，坚固坐板符合人体工学，使用寿命长 5、六角横梁 超强承重，采用全封闭式横梁设计，超强承载力，坚固结实 |  |  | 组 | 1 |
| 52 | 文化布展及其他安装 | 根据教室学科特色进行设计，符合现代中学生基本审美标准。 |  |  | 项 | 1 |
| 三、心理教室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师桌 | 1、材质：木质 2、工艺：采用国家标准板材，健康环保，PVC直封边制作 3、功能：开阔桌面空间，资料、电脑等轻松摆放 4、规格：1400mm*600mm*740mm |  |  | 张 | 2 |
| 2 | 教师椅 | - 1、尺寸：460mm*500mm*880mm-960mm； 2、材质：网格布/五星尼龙脚； 3、工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用尼龙五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆 - 4、尺寸：R60cm，360度滑轮旋转。 5、椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：80mm |  |  | 张 | 2 |
| 3 | 布艺高凳 | 1、材质：实木+棉麻 2、工艺：框架采用优质实木，面料选用优质透气面料，柔软透气，久坐不闷，内部填充高密度海绵，凳脚搭配耐滑脚垫，放置稳固减少噪音 3、规格：350mm*450mm |  |  | 个 | 2 |
| 4 | 沙发 | 1、框架：实木框架+绒布 2、工艺：优选亲肤绒布材质，质地轻柔，抗皱耐用，不易起球；靠背微倾斜设计，身体自然落靠，减轻腰背压力；宽大厚重可扶可靠，高回弹海绵；配置直径1600mm地垫。 3、规格：1430mm*650mm*540mm |  |  | 张 | 1 |
| 5 | 智能拥抱人 | 软件功能： 1、多种声音模式：提供男声、女声、卡通声模式等 2、多主题选择：系统内置不少于9大主题可选，包含时间生命、情感、综合常规、压力、自信、鼓励、家庭生活、学习、挫折等 3、自由模式：系统开机后进入自由模式，可随机发出拥抱的反馈音 4、可调节拥抱系统语速、拥抱敏感度等 5、自定义主题：可自行通过录音、文字生成语音的方式建立各项拥抱主题 6、AI心理疏导：接入AI大数据接口采用自主语音转换算法实现人工智能AI对话的心理疏导服务，能够实时文字显示对话功能且急速响应来访者的对话 配置要求： 1、拥抱人尺寸：（高）1700mm*（宽）1000mm*650mm(厚) 2、底座尺寸：直径600mm 3、操作端参数：屏幕尺寸10.1英寸及以上；高度1200m；运行内存：4GB；存储容量：64GB 配置清单： 1、智能拥抱系统1套 2、控制平台1台 3、控制平台支架1个 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 身心健康体检系统 | - 一、产品特性： 1、快速检测：体检系统能够在短时间内完成对使用者的多项健康指标的检测。 2、自动化分析：系统能够自动对收集到的数据进行处理和分析，生成详尽的健康报告，无需人工介入，提高了处理效率 3、实时反馈：可以在短时间内获得体检结果和健康建议。 - 4、无接触检测：系统通过人脸读心技术、热成像CT技术等多种无接触方式进行检测，无需使用者进行复杂的操作或准备，极大地提升了使用的便捷性 5、移动性：系统可设计为移动设备，方便使用者移动调整在各种场合下使用 6、用户友好：系统的操作界面简单直观，易于上手，即使是初次使用的使用者也能快速掌握操作方法 7、系统需采用包含人脸识别技术、热成像CT技术、脑电波（EEG）、血氧（SpO2）、脉搏（bpm）等多种先进的检测技术，确保了检测结果的准确性 8、综合评估：系统不仅关注使用者的生理健康，还重视心理健康的评估，通过综合多项指标为使用者提供全面的身心健康评估 9、数据可靠性：系统收集和处理的数据都经过严格的校验和验证，确保了数据的可靠性和准确性，为使用者提供了值得信赖的健康建议 二、产品功能： 1、人脸识别：通过人脸识别和分析，系统能够捕捉用户的微表情和面部肌肉动作，进而分析出使用者的情绪状态。帮助使用者更深入地了解自己的心理状态，及时发现潜在的心理问题 2、中医热成像CT技术评估：运用红外热成像技术，结合中医理论，系统能够检测人体各部位的温度分布，从而评估出身体的健康状况 3、热成像健康评估：通过红外热成像技术能对对各个温度点与常模温度点进行对照，从而全面、真实地反映人体的健康状况 4、三通道生物反馈技术：采用集成式发带生理数据采集器实时采集用户的脑电波(EEG)、血氧饱和度(SpO2)和脉搏数据，可采集解析使用者包括专注指数、放松指数、疲劳指数、自助神经平衡、心率指数、压力指数、抗压能力指数和情绪等指数。且生成详细的健康报告，报告中包含：心率波、心率解析、血氧解析、PPG/HRV波形、脑电分析波形等。此外，报告还会展示专注度、放松度、脑疲劳程度、压力分析、疲劳指数和精神状态分析等指标，帮助使用者全面了解自己的生理和心理状态 5、综合评估与报告生成： 能解析使用者各项数据解析由人脸识别部分、热成像中医体质健康、热成像综合生理健康、综合心理健康（EEG、SpO2、bpm）组成的综合身心健康检测报告 5.1人脸识别部分：运用高分辨率双目摄像头捕捉用户面部情况，解析数据点分析用户情绪状态，基于数据点的集合细致的反应来测者的心理情绪健康指数 5.2热成像中医体质健康部分：包含实时热成像中医经络位图、热态分布（对称性；规律性）、中医体质（体质辨识证候；体质）、脏腑状态分值、三焦分值（三焦分析、图像特征、辩证）、经脉解析（任脉；督脉；膀胱经；肾经；胃经；脾 经；心经；心包经；肺经；大肠经；三焦经；小肠经）、中医辨证参考、总体评估、调理建议 5.3热成像综合生理健康部分：包含循环系统风险、呼吸系统风险、消化系统风险、泌尿生殖系统风险、运动系统风险、内分泌与免疫系统风险、其他风险、动态特征面积对比、代谢异常部位热图、身体客观热源数据表、各异常部位对比解析说明、保健建议 - 5.4综合心理健康（EEG、SpO2、bpm）：包含心率波、心率解析、血氧解析、PPG/HRV波形、脑电分析波形等以及专注度、放松度、脑疲劳程度、压力分析、疲劳指数和精神状态分析等指标 - 三、配置要求： 1、屏幕：21.5英寸及以上，分辨率1920*1080 2、配置：至少4+128G（运行内存、存储内存） 3、采集配置： 3.1三通道生物反馈技术：由脑电波（EEG）、血氧（SpO2）、脉搏（bpm）三项指数采集的硅胶发带组成，穿戴舒适，可拆设计便于充电 3.2热成像摄像头：像素间距12微米，频谱响应7.8-14微米，分辨率（阵列格式）206（h）*156（v）；32136像素，场景动态范围-40℃至330℃，传感器灵敏度65mK（典型）@25摄氏度，焦距4.0mm，F数f/1.00,空间分辨率3.00 3.3双目摄像头：1/2.7”200万+200万高清图像传感器，RGB:79DB 宽动态，IR：79DB适合室内光线场景，不小于73°（对角）超广角无畸变高清镜头，40cm到无限远清晰成像，不低于1000TVL清晰度。 |  |  | 套 | 1 |
| 7 | 心理挂图 | 1、高级实木裱框挂图 2、规格：640mm*485mm |  |  | 幅 | 2 |
| 8 | 玻璃隔断 | 1、规格约：4796mm*3100mm 2、工艺：采用优质金属框架，透明钢化玻璃。具有高度耐磨、耐腐蚀等性能，定制安装。 |  |  | 项 | 1 |
| 9 | 心理健康数据云平台 | 一、系统具有大数据可视化展示 1、人员管理：工作人员、普通人员和来访人员人数 2、测评系统：总任务量、参与率、报告总数、检测总数 3、预约咨询：显示每周男女生预约情况 4、危机预警：正常人数、预警人数、预警占比 以及无、轻、中、重等不同程度的占比 5、SCL90预警：包括焦虑、抑郁、敌对、人际关系、强迫症状、其他、偏执、恐怖、精神病性、躯体化等因子占比情况 6、动态预警：动态预警总人数、已处理人数、待处理人数、处理完成上报详情 二、掌上云平台 1、采用H5页面自适应技术，支持电脑、平板、手机 端等跨平台访问使用 2、可以通过扫码，进入掌上心理云平台， 登录成功后可以收藏保存；移动端可以实现在线评测、问卷及预约咨询 3、用户使用者可通过掌上云平台，查看专业人员介绍、和可预约时间段，进行咨询预约活动 4、使用者用户可通过掌上云平台在线咨询功能，随时随地向专业人员倾诉自己的心理感受，即时进行线上咨询 5、使用者用户可通过掌上云平台在线进行心理测评和问卷测评，通过专业人员设置的测评任务及问卷任务选择相应的心理测评量表进行心理评估。使用者可登录云平台查看全部测评任务、已完成任务及未完成任务 三、平台管理 1、平台设置普通用户、管理账户、心理咨询师等角色权限，还可根据实际情况自由增加角色，以及对角色的权限进行百余项自由设置，实现构建心理危机干预多级防御架构 2、人员管理：可以管理系统中的普通用户、管理账户和心理专家，可实现按Excel模板导入、导出、新增和删除操作，可进行用户年级升级 3、平台设置用户拓展信息及家庭信息字段，管理员可根据实际需求自由录入 4、管理员可以进行业务用户管理，包括新增、重置密码、分配角色、启用&停用用户 5、平台具有组织机构管理设置功能，批量人员数据导入后能自动生成完整的组织机构信息， 同时具有添加新的组织机构、定义机构名称等功能 6、平台可单个添加和批量导入用户资料。支持通过导入模版， 一次性批量导入用户资料，导入成功后即时生成登录帐号、初始密码。系统具有批量更新功能，可通过批量导入资料的方式对系统中的人员数据进行更新，确保数据的精准性 四、功能模块包含如下： ★档案管理：可以建立心理档案，对用户进行电子化档案管理，记录用户行为异常等，可进行调档申请和调档审批；测评：可以选择不少于90个量表，通过心理健康、情绪、家庭功能、心理能力等多方面进行测评，可开启或关闭报告权限；测评完成后可生成报告；可用进行测评申请；可以实现断点续作功能，可以设置≥10个团体测评量表； 问卷系统：可以实现自定义问卷导入、问卷任务发布、问卷查看报告等功能，支持对问卷系统选择不少于10种统计方法和不少于3种图表分析法，可以生成问卷报告，问卷统计展示不同区间值的统计结果；可以选择部分预警量表及异常行为记录对辖区的服务对象进行预警情况的筛选和干预处理，可以实现干预处理模板功能，心理咨询师可进行处理结果导入并自动生成报表和导出报表。 五、危机预警 1、系统自动根据部分量表的测评结果，按照“正常”“轻度”“中度”“重度”“极重”风险对被测者的心理健康水平自动进行划分，专业人员可以选择不同风险等级查看相关人员名单。 2、可进行干预处理，干预处理方式包括但不限于危机问题归类、主要情况描述（症状表现、起因、过程情绪、是否涉及生命安全等）、心理专家采取措施、学校干预措施、心理专家干预反馈意见、学校分管领导意见等 3、上报名单：每次干预处理的行动轨迹都会被上报且记录在档 ，包括经办人、处理时间及处理意见 六、云平台数字音乐 ★可以进行音乐放松；放松类型包含舒曼波音乐放松、α波音乐放松、专业减压放松、纯音乐放松等不少于5种，放松音乐包含中国古典、外国古典、中国民乐等不少于4种，放松环境包含下雨天、海边、山林幽静、田野夜色等不少于4种，放松指导语包含呼吸放松、肌肉放松等不少于3种。 七、以上内容需满足信创要求。 |  |  | 套 | 1 |
| 10 | 心理数字人 | 一、配置要求 1、心理数字人移动端 1.1屏幕：11英寸及以上，120Hz高刷新率，P3色域 1.2分辨率：2560*1600及以上 1.3CPU：骁龙865及以上配置，八核，运行内存：≥6G，内存容量：≥64G 1.4屏占比：84%及以上 1.5摄像头：前置800w，后置1300w，扬声器数量：4个 1.6连接方式：支持Wi-Fi6、双Wi-Fi技术，蓝牙 1.7其它：多点触控、指南针、霍尔传感器、GPS导航，陀螺仪，重力感应 2、心理数字人系统 2.1系统组成：心理数字人至少包含评测室、咨询室、训练室、冥想室和数字人互动中心功能室组成。所有的功能室都可以360度左右旋转以及不同程度的上下旋转 二、心理数字人功能要求： 1、可以通过账号、人脸识别等方式进行登录，可以展示三维建模场景,实现场景360度旋转，可展示页面功能菜单，点击菜单可进入相关功能页面 2、评测室含自助评测、AI情绪识别和心理档案三大功能，包含如下： 2.1自助评测：包括心理健康、校园家庭、情绪观念、人际关系量表，通过测评得出量表类型分析和统计，并生成报告 2.2AI情绪识别：可以与机器人进行语音、文字的问答互动， 可通过图片识别表情， 并生成分析报告 2.3心理档案：可以查看心理档案，包括我的测评、我的涂鸦、我的格盘等 3、咨询室是一个360度可旋转的智能交互场所。来访者可以在个体咨询室里与数字人心理老师自由沟通、体验和咨询。包含心理百问（包含与数字人心理师自由心理咨询）、咨询师介绍（包含咨询预约）、我的预约、留言信箱和咨询个案等模块 3.1心理百问：通过设计导航式提问和渐进式提问为不擅长提问或者初次接触心理学的用户提供问题模板；同时包含与数字人心理师自由心理咨询 3.2咨询室具有咨询预约、我的预约、留言信箱、咨询师等模块，具体包含如下： 3.2.1咨询预约：可以选择不同类型的老师进行咨询预约，咨询方式包括当面、文字、语音、视频 3.2.2我的预约：可以查看我的预约信息，包括预约时间、预约状态 3.2.3留言信箱：可以在线与心理老师进行留言互动 3.2.4咨询师:可以展示数字咨询师，可与数字咨询师进行语音、文字的问答互动 3.3可以观看和学习≥12种咨询个案 4、训练室包括专注力训练、认知偏误训练、情绪认知管理等≥3种，具体包含如下： 4.1专注力训练：包括大脑活跃度训练、阿尔法波训练、脑波疗愈音频训练、伽马波训练、提升脑力训练等≥5种训练 4.2认知偏误训练：可以提供认知偏误互动训练，包括认知偏误之确认偏误、认知偏误之锚定偏误、认知偏误之负面偏误、 认知偏误之非此即彼谬误、 认知偏误之以偏概全等≥5种训练 4.3情绪认知管理：需包含高能量愉悦、高能量不愉悦、低能量愉悦、低能量不愉悦四个不同象限 5、冥想室包含心理音乐、正念冥想和心理减压功能 5.1心理音乐、正念冥想、心理减压具体包含如下功能模块： 5.1.1心理音乐：可以提供心理音乐训练，包括舒缓放松、专注力、疗愈、全脑开发、个人发展、睡眠音乐等≥6种训练 5.1.2正念冥想：可以提供正念冥想训练，包括冥想训练、正念认知疗法、睡前冥想等≥3种训练 5.1.3心理减压：可以提供心理减压训练，包括肌肉放松、催眠放松、冥想放松、自我调节等≥5种训练 5.2可以与数字冥想师进行语音、文字的问答交互 |  |  | 套 | 1 |
| 11 | 心理沙盘桌 | 1、材质：木板 2、工艺：采用国家标准E1级木板，健康环保，厚度≥18mm,PVC直封边制作 3、功能：无缝防漏沙，四腿支撑，稳固可靠，含海沙 4、规格：1200mm*800mm*650mm |  |  | 张 | 4 |
| 12 | 心理沙具 | 含1500件沙具 |  |  | 套 | 1 |
| 13 | 陈列架 | 1、材质：环保木材 2、工艺：采用国家标准E1级木板，健康环保，厚度≥18mm,PVC直封边制作 3、功能：六层柜体，超大储物空间；开放置物，便于来访者清晰地看到全部玩具及取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形 4、规格：800mm*300mm*1600mm |  |  | 个 | 6 |
| 14 | 作品展示墙 | 1、材质：软木+实木板 2、工艺：边框采用实木边框，板面采用高密度软木板，纹理清晰，耐磨性能好 3、功能：可张贴学生优秀作品 4、规格：2400mm*2400mm |  |  | 块 | 1 |
| 15 | 布艺高凳 | - 材质：实木+棉麻 2、工艺：框架采用优质实木，面料选用优质棉麻面料，柔软透气，久坐不闷，内部填充高密度海绵，凳脚搭配耐滑脚垫，放置稳固减少噪音 - 3、规格：350mm*450mm |  |  | 个 | 16 |
| 16 | 硅胶宣泄套装 | 1、可调节高度，1500mm-1900mm，仿真人设计，外置受力感应系统，可根据不同力度，系统自动反馈话语，颜色：肤色 2、硬件参数 B型宣泄人（1套）：硅胶宣泄人，可发声，弹性十足 立式宣泄球（1套）：不倒翁设计，高度可调节 摔打宣泄球（4个）：橡胶材质，高密度，长时间使用不漏气 宣泄手套 （2副）：皮制，内填充加厚珍珠棉 宣泄脸谱（2个）：软胶材料，仿真面具 宣泄棒（2根）：可弯曲，外套绒布 宣泄挂图（5副）：400mm*600mm，高清相片纸 呐喊宣泄壶（1个）：ABS树脂制造而成 |  |  | 套 | 2 |
| 17 | 智能运动调节训练系统 | - 一 、功能特点 1、智能运动调节训练系统由调节训练心理游戏、心理场景应激训练，心理评测、指导训练、心理音乐、心理图片、心理专家、呐喊训练、训练档案、个人档案、系统设置等不少于十一大类模块组成 2、调节训练心理游戏由多个场景赛道组成，通过踩单车来达到身心放松宣泄的效果。更有多个人物模型供选择，宣泄的同时乐趣也更多 2.1场景必须包含环岛公路、乡村赛道、雪山赛道、黄昏赛道、森林赛道、长城赛道、外星赛道、沙漠赛道等 2.2模型必须包含单车、大巴车、小轿车、飞机、火箭等。 3、心理场景应激训练必须包含雪山应激、雨地应激、森林应激、城市应激等训练场景。 4、心理测评至少包含自尊量表、压力知觉量表、亚健康测试量表、责任感测试量表、控制能力测试量表、自我实现需要量表、自信心测验量表、自主性测评量表。测试完成后实时生成结果建议 5、指导训练包含极限冲刺、自然美景、坚持不懈、动感训练、放飞自我、拉伸训练、突破极限、开怀一笑等指导放松视频，每类视频不低于10个 6、系统提供不少于八大类型的心理音乐进行身心放松，包含a脑波音乐、纯音乐放松、音乐催眠放松、冥想放松音乐、天韵五行音乐、心灵音乐馆、音乐 7、系统提供不少于八大类型的心理图片进行身心放松，包含风景放松、积极励志、单车骑行、错觉图、相信自我、自愈萌宠、治愈系图片、名人图片 8、系统提供在线咨询预约以及在线留言功能，来访者可提交咨询预约信息，咨询师在线对咨询信息进行回复处理，来访者可随时查看咨询师的回复信息，为咨询双方搭建了一个在线咨询预约的系统平台功能 9、呐喊训练：内置不少于8大主题训练，包含消除紧张、克服自卑、释放压力、加强引导、积极放松、缓解压力、感恩生活、放空自我。可自由选择呐喊难度，更有主题背景音乐可供选择 10、训练档案：能够查看人员测试及训练之后的各类数据，可以通过搜索用户姓名，快速查找其对应相关档案信息 11、个人档案：个人信息修改保存功能以及查看个人档案 12、系统设置：可在该模块进行指导训练、心理音乐、心理图片、心理专家、呐喊训练结果、呐喊引导语的添加和修改 - 二、硬件参数 1、运动单车：最大负荷 120kg；单车阻力等级 1～5档变化；可分别在水平或垂直方向调节座垫，适应不同人群；同时采用滚轮设计，方便移动设备。皮带传动顺畅无声音；鞍座高低可调；车把任意角度转动，前底管条纹脚套，移动方便；配备单车无线手腕式采集仪，可实时进行生理指标（心率）监测。训练评估指导管理系统为一体的运动调适放松系统；系统可以无线数据传输 2、显示装置：42寸及以上多触点显示屏，可自主调整视角，与身心反馈运动单车系统之间采用无线传输技术，减少了连接线，可实现1拖8无线传输使用 3、采用无线手腕式采集器实时采集心率。通过无线传感器实时采集踩动圈数，卡路里等 |  |  | 套 | 1 |
| 18 | 心理宣泄系统 | - 一、产品功能 - 系统集游戏、运动、互动于一体，包含以下功能： - 1、包含多种训练：身心平衡训练、儿童自闭症辅助训练、感觉统合训练、特殊儿童康复训练、智力，反应力训练等。 - 2、可实现多人互动宣泄、虚拟情绪宣泄等。 - 3、系统支持左右脑协调锻炼、注意力矫正锻炼。 - 4、具备观看专业心理电影、动画心理音乐辅助播放等功能。 - 二、技术参数 1、42寸及以上品牌超清液晶屏作为搭载平台，底部配备4个带锁止功能的静音脚轮，方便挪动 2、高强度金属材质，激光切割机切割。外形喷塑处理，手感细腻无倒刺。规格：1700mm*230mm*545mm±10mm 底部规格：宽550mm*高700mm±10mm 3、内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏（无需任何手持设备即可操作） 4、200多款中英文体感心理游戏，包含肢体协调、反应力训练、虚拟宣泄、智力训练等 5、内置主机硬件：采用3核心的IBM PowerPC或同类以上配置微处理器，频率为3.2GH。音频系统采用多声道环绕输出,320独立压缩音轨,32位处理,256音轨，采用5个扬声器，2个低音，2个中音，1个高音 6、通过虚拟游戏系统，对心理压力，和负面情绪的释放，达到放松效果 7、LED灯显示、根据体感互动声音，会显示7种以上不同的灯光 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 宣泄墙 | 1、材质：加密加厚皮质外包+高弹海绵+EO环保板材 2、尺寸：300mm*300mm*30mm |  |  | 平方米 | 50 |
| 20 | 智能减压舱 | - 一、功能参数： 1、支持可通过无线蓝牙生理指标采集，集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉率指数、容积波 2、智能身心反馈训练系统：分为身心监测、心理测试、放松减压、科普、测试数据、设备管理六大模块 3、系统内置可实现快捷工具的应用。可以设置实时检测栏的展开或者隐藏，可调节系统音量的大小，可开启数据自动同步功能，可还原出厂设置 4、开放式设计：设备管理中自定义上传可以对心理音乐、视频调节、应激训练内容进行自主修改，添加及删除 三、功能介绍 1、身心监测：点击开始监测，系统检测一分钟，采集到的生理指标包括心率、血氧、脉搏、HRV心率变异性系数（R-NN心动周期、M-NN平均周期、Min-NN最小周期、MAX-NN最大周期、CV变异系数、M-PL平均灌流指数、SDNN、SDSD、RMSSD、PNN50）、HRT直方图、散点图多项生理指标。并且系统可智能判断评估放松情况；系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，快速自动生成报告并推荐适合的放松音乐和视频。 - 2、心理测试：内置压力知觉量表，能够评估压力、情绪调控能力，答题完毕后自动生成结果，结果可导出打印 3、放松减压：系统提供多种放松训练方法，包括音乐调试、游戏训练、视频调节、身心放松调节、应激训练和眼动训练等方式，图文并茂地讲授实用有效的放松方法，使用这些放松技巧可以有效缓解压力的负面影响、放松心情。长期坚持练习，熟练掌握这些放松技巧，将有助于提高训练者对压力的自我调节能力 3.1音乐调适：包括8大类不少于80首情绪音乐（催眠疗愈、冥想放松、流行音乐、全脑开发、钢琴曲、解除忧郁、中医五行、大自然），精选能充分调节人体生物节律的自然之音，如大海、晴天、鸟语花香等，与之相配合的舒缓背景音乐放松精神的音乐，帮助平静心情，放松身体 - 3.2视觉引导：系统配备不低于6大类型不少于25个常见心理问题的减压视频 - 放松训练类： - 3.2.1意念放松训练：时长≥4分钟的，配以真人解说引导、生理采集 - 3.2.2冥想训练：时长≥4分钟的真人语音演示视频，生理采集 - 3.2.3催眠疗愈训练-沉浸深海：时长≥5分钟的，配以真人解说引导、生理采， - 3.2.4催眠疗愈训练-释放压力：时长≥4分钟的，配以真人解说引导、生理采集 - 3.2.5正念冥想引导系统：时长≥5分钟的，配以真人解说引导、生理采集，按照一定的步骤引导使用者进行冥想 - 3.2.6躯体放松指导训练：时长≥4分钟的，配以真人解说引导、生理采集 - 3.3应激训练:系统提供了多个应激训练视频包含飓风、山洪、海啸、恐怖袭击、航空事故、火灾、爆炸等，应激心理训练是一种心理干预技术，通过反复观看应激视频提高人们抗压能力来帮助人们更好地应对生活中的各种应激事件 - 3.4眼动训练：眼动训练是一种有效的心理创伤治疗方法，拥有≥5种档位，可以一键重置默认档位，它通过调整使用者的眼动模式来缓解症状，帮助使用者逐渐恢复正常的心理功能 - 3.5HRV训练：系统内含≥6款训练游戏（射箭、水晶保卫战、高空走钢丝、标枪投射、百花绽放、气球爆破等），所有游戏分为≥三级难度，让受测者根据画面的起伏变化真切感知当前放松的状态程度。在游戏过程中可同时观看生理信号变化实时监测图，受测者可以根据自己的放松程度选择适合的显示方式，可重复多次训练，以达到理想的训练目标，训练完毕后自动出报告，报告含有训练过程实时数据并推荐合适的音乐和视频 - 3.6身心放松调节：提供调节训练，可以帮助训练者在压力情境中更好地控制情绪，长期练习，更可以达到提高压力调节能力的效果。训练完毕后自动出报告，报告含有训练过程实时数据并推荐合适的音乐和视频 - 4、科普：具有不少于24个心理小知识，内容丰富 5、测试数据：包含心理测评报告、HRV训练报告、身心调节报告、身心监测报告，报告类型包含数据图文化训练报告：训练报告以图形加文字方式显示，清晰记录训练者整个放松过程的各类生理指标的数值、变化曲线，以及相关放松训练评价文字和参考建议。报告可以导出，也可进行打印 6、设备管理：包含用户管理、班级/部门设定、管理员设置、自定义上传、系统设置。用户管理可以注册账号、设置密码、用户姓名、性别、所在部门/班级，内含搜索功能，可按部门班级、账号状态、性别进行搜索查找。可为不同的部门班级设置管理员；为这个班级部门新增或更换管理员，可自定义音乐、视频、应激训练，上传及删除 7、实时检测功能：在操作软件任意界面时，均可设置显示/隐藏数据监控栏，实时检测心率变化、血氧饱和度值、脉搏每分钟的变化情况、WiFi的强弱度、电源、登入使用者的信息 四、硬件要求 可检测身体体型，随身体的移动实时跟踪定位，随时关注使用者的舒适状态，在技术手法、力度、速度上都能因人而宜随时调节，让极度疲劳人士快速进入宁静、放松状态。 五、硬件规格 1、主机箱尺寸:长1380mm*宽760mm*高855mm - 扶手箱尺寸：长1130mm*宽420mm*高795mm - 额定电压：220V；额定频率：50Hz；额定功率：200W 六、硬件系统组成 1、人体工学设计，靠背柔软，内置多个气囊，可通过遥控器控制椅子的功能、锁定姿势状态及角度。满足训练者躺、仰、坐姿势，角度调节范围：靠背120度-180度，腿部90度-180度 2、体位放松：具备零重力体验放松功能 3、穴脉追踪检测：系统具备中医养生穴脉追踪检测功能，可针对不同身高和体型的人进行精确按摩 4、背架角度能够自动调节，腿脚部可以在20cm范围内自由弹性伸缩，根据不同身高段自动进行伸缩调节 5、多种按摩功能：气压、震动和人体穴位指压按摩功能，多种按摩程序的可供选择，并可结合各种手动和自动智能按摩模式。包括多种自动按摩模式选择（疲劳恢复、酸痛缓和、筋骨舒展、舒畅心情、逍遥放松、减压保健等）；多种手动按摩功能选择（手法（揉、叩、打、揉、拍等）、全身及定点部位、宽度、速度）；不少于2种全息手感功能（部位（全身、肩背部、腰背部、定点）、强度（低、中、高）） 6、扶手具有全手臂包容式脉冲气压按摩功能，实现对手臂的捏拿及手掌穴位的指压手法；肩部两侧配备有多层挤压气囊，实现压肩舒展式按摩；背部四轮驱动上下行走智能按摩以及坐部气囊和振动按摩；臀部具有多组气囊，能完全包覆臀部及大腿部位，实现不同部位气囊的交替挤压；腿部采用多层次包裹气囊，利用脉冲气压对腿部肌肉进行捏拿按摩；脚部具有全方位滚揉和气囊按摩。座部和腰部气囊的组合动作能实现气压舒展，侧翻和扭转的功能 7、手控器配备液晶屏，实时显示按摩的部位、手法及状态 8、可播放歌曲，支持蓝牙无线连接，并可对喇叭或耳机收听进行选择。可将音乐的律动技术融入到按摩手法中。 |  |  | 套 | 1 |
| 21 | 生物反馈训练系统 | - 一、系统特点功能 1、采用指夹式采集仪，可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化，在操作软件任意界面时，均可设置显示/隐藏数据监控栏，实时监测心率变化、血氧、脉率、等多项生理指标 2、系统内置可实现快捷工具的应用。可以设置实时检测栏的展开或者隐藏，可调节系统音量的大小，可开启数据自动同步功能，可还原出厂设置 3、功能模块：音乐调适、心理测试、放松减压、科普、测试数据、设备管理六大模块 4、对于心理音乐、主题视频、心理测评量表能够对其内容进行自主修改，添加及删除 二、系统功能介绍： 1、音乐调适：包括6大类不少于50首情绪音乐（纯音乐、中医五行、钢琴曲、大自然、催眠放松、放松减压等），精选能充分调节人体生物节律的自然之音，如大海、晴天、鸟语花香等，与之相配合的舒缓背景音乐放松精神的音乐，帮助平静心情，放松身体。在进行音乐放松的同时还可搭配呼吸球训练，可根据不同情况，调节好呼吸球的速度，帮助来访者放松神经系统、提升注意力，并有效减压 2、心理测评：内置压力知觉量表、社交焦虑量表、精神压力自测问卷、自信心测试等不少于16个量表测评，系统自动生成报告，支持导出打印 3、放松减压：系统提供多种放松训练方法，包括游戏训练、视频训练和身心放松调节等不少于三种方式， - 3.1游戏训练：系统内含不少4款训练游戏，游戏分为≧三级难度，通过3D动画展示，效果逼真，让受测者根据画面的起伏变化真切感知当前放松的状态程度。在游戏过程中可同时观看生理信号变化实时监测图，受测者可以根据自己的放松程度选择适合的显示方式，可重复多次训练，以达到理想的训练目标 3.2视频训练：系统配备不少于4大类型20个常见心理问题的减压视频，使用者可以通过该模块进行自助调节的同时搭配呼吸球训练，可根据不同情况，调节好呼吸球的速度，帮助来访者放松神经系统、提升注意力，并有效减压 放松训练类： 3.2.1呼吸肌肉放松指导：不少于10分钟的真人语音演示视频 3.2.2冥想肌肉放松训练：不少于10分钟的真人语音演示视频，生理采集 3.2.3想象心理放松训练：不少于8分钟配以真人解说引导、生理采集 3.2.4心灵净化指导：不少于8分钟配以真人解说引导、生理采集 3.2.5躯体放松指导训练：不少于8分钟配以真人解说引导、生理采集 3.2.6心理减压操训练：不少于5分钟配以真人解说引导、生理采集，包含不限于蝴蝶拍、手指操、耳部按摩操、平行练习等运动操，提供不少7个有效缓解失眠调节视频，提供不少于6个有效缓解失眠调节视频，提供了不少于6个轻松搞笑类视频，快速缓解压力情绪 3.3身心放松调节：提供调节训练，可以帮助训练者在压力情境中更好地控制情绪，长期练习，更可以达到提高压力调节能力的效果。 4、科普：具有不少于24个心理小知识，内容丰富 5、测试数据： 数据图文化训练报告：训练报告以图形加文字方式显示，清晰记录训练者整个放松过程的各类生理指标的数值、变化曲线，以及相关放松训练评价文字和参考建议。报告可以导出 6、设备管理：包含用户管理、部门设定、管理员设定、自定义上传、数据同步、系统设置、单位信息设置等功能，可以对用户进行查看，编辑，修改和新增 四、硬件参数 1、椅背收起尺寸：970mm*810mm*1110mm±10mm - 3、椅背展开尺寸：1650mm*960mm*870mm±10mm - 4、茶杯盒直径：110mm；茶杯盒高：60mm - 5、座位宽：600mm；座位深：570mm；扶手高：630mm；扶手侧宽：860mm；扶手宽：190mm - 电源：220V；额定频率：50Hz 6、独立控制面板 椅背调节角度为100度-150度，椅腿调节角度为90度-180度；配备手持遥控器，可控制震动触点按摩，多种智能开启模式，按摩振动强度分位高、中、低三级，支持USB接口、无线充电、氛围灯的开启 7、收纳功能：配备隐形收纳功能，可存放手机、书籍、平板等物品 8、播放系统（支持蓝牙无线连接） 内置式无线蓝牙音箱，传输功率≥42W，频率响应45Hz～20KHz，最大传输距离大于10米；配备两台≥4英寸全频喇叭，电能转化率≥93%；可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备 |  |  | 套 | 1 |
| 22 | 减压魔方 | - 1、系统将音乐调试、视频放松、心灵文章、减压训练等多个纬度的功能集成于单一的软件中，方便用户在不同纬度进行学习训练 1.1音乐调试模块不少于11大类音乐类型，包括但不限于轻音乐、唯美音乐、流行音乐、减压音乐、治愈音乐等 1.2视频放松模块不少于5类，包含但不限于唯美视频、放松视频、优美风景等 1.3心灵文章模块不少于5类：包括但不限于阳光性格、心灵之窗、雾里探花、美好心态、自我调节等类型 1.4减压训练由5个减压训练模块组成立方体的5个面，且每个不同的面，都有2个不同的交互游戏训练，面面俱到，抗焦虑、缓解压力、告别烦恼。 - 2、配备呼吸灯感应 3、档案管理：系统支持按班级/部门、账号状态、性别等搜索用户功能，便于心理老师操作管理 4、自定义上传功能：系统支持自定义上传、编辑音乐、视频、文章内容 5、辅助工具：具有键盘调取，窗口最大/小化，任意拖拽、透明度调整等功能 6、数据同步功能：支持云平台数据对接功能 |  |  | 套 | 1 |
| 23 | 立体树枝造型书架 | 1、材质：多层板 2、工艺：采用符合国家标准的环保材质，健康环保，厚度≥18mm,PVC直封边制作 3、规格：书架：1200mm*300mm*2350mm； |  |  | 个 | 1 |
| 24 | 文化布展及其他安装 | 根据教室学科特色进行设计，符合现代中学生基本审美标准。 |  |  | 项 | 1 |
| 25 | 整体空间提升 | 根据教室功能需求对空间进行合理划分，提升整体空间装修氛围 |  |  | 项 | 1 |
| 四、团队活动室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 职业生涯规划箱 | - 一、团体活动箱尺寸：410mm*210mm*280mm±10mm 二、主要主题包含不限于：生涯唤醒、自我认知、职业认知、专业认知、生涯决策、生涯管理、生涯发展等 三、产品配置组件及参数 1、便携装置箱：铝质 2、团体辅导活动系列工具 3.1职业生涯规划精美包装≥7盒 3.2职业生涯规划参考书籍≥7本 3.3团体辅导生涯体验卡片 3.4职业生涯规划指导手册1本 4、团体辅导指导手册：包含不少于七个单元主题，不少于34个游戏活动 - 5、每个游戏所需道具器材均独立包装，贴标明示，方便了心理老师与学生更好更迅速进入活动状态。有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 - 6、活动器材：便于携带的工具箱，金属锁扣，金属包角加固防跌防摩擦，扇形脚垫防滑防刮花，八角合页结实耐用。 |  |  | 套 | 1 |
| 2 | 团体辅导箱 （团体型） | - 一、团体活动箱尺寸：≥450mm*300mm*200mm±10mm 二、主要主题包含不限于：环境适应，沟通交往，竞争合作，自我意识，创新实践，意志责任，学习管理，心灵成长等 三、产品配置组件及参数 1、便携装置箱：铝制 2、团体辅导活动系列工具 3.1团体活动道具箱≥4个 - 3.2团体活动参考书籍1本 - 3.3视频教程、背景音乐U盘1套 4、团体辅导指导手册：包含不少于八个单元主题，不少于64个游戏活动，配置不少于4个活动道具包，每个活动道具包中不少于16个主题活动。 5、每个游戏所需道具器材均独立包装，贴标明示，方便了心理老师与学生更好更迅速进入活动状态。有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 - 6、活动器材：便于携带的精致工具箱，金属锁扣，金属包角加固防跌防摩擦，扇形脚垫防滑防刮花，八角合页结实耐用。 |  |  | 套 | 1 |
| 3 | 心理情景剧道具活动箱 | 一、产品包配置 1、手提便携式情景剧辅导箱1个 2、尺寸：580mm*350mm*360mm 3、具备不少于6个活动主题包含且不限于学会适应、自我突破、校园生活、危机干预、人际关系、情感校园等，同时根据主题配置不少于30 个心理剧，共计不少于 100 多件活动道具 二、活动方案所需器材 花名册、手提包、桌布、拐杖、热水瓶、墨镜、手表、天使翅膀、耳机、化妆品、水壶，水杯、毯子、生日蛋糕、仿真录音笔、布娃娃、明信片、蓝牙耳机等不少于250件活动道具 |  |  | 套 | 1 |
| 4 | 梯形组合桌 | 1、材质：多层板+钢架 2、工艺： 2.1、桌面采用25mm厚E0级厚环保饰面多层板，环保符合国家相关标准，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色 ；采用1mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，PVC同色封边 2.2、钢架采用40mm*40mm*1.2mm厚扁管口字脚。钢架表面，耐腐蚀、防锈，采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象 3、规格：800mm*693mm*750mm |  |  | 张 | 48 |
| 5 | 组合椅 | 1、椅身:PP料，符合国际环保要求，厚度≥8mm 2、椅座：座宽460mm,座深430mm，椅背高度380mm，顶腰包覆性明显，提高整椅的舒适度，坐垫采用透气网面和高回弹坐垫，舒适透气，多种常规颜色可选 3、优质钢架≥12mm，烤漆脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能 4、整椅可以堆叠，具有结构稳定，安装简单，使用寿命长，可持续利用环保等特性，可承重不低于130KG 5、规格：500mm*500mm*800mm |  |  | 把 | 48 |
| 6 | 展示柜 | 1、材质：MFC（三聚氰胺环保板） 2、工艺：采用国家标准E1级MFC板，健康环保，厚度≥18mm、PVC直封边制作 3、规格：2200mm*2400mm*450mm |  |  | 个 | 2 |
| 7 | 背景柜 | 1、材质：MFC（三聚氰胺环保板） 2、工艺：采用国家标准E1级MFC板，健康环保，厚度≥18mm,PVC直封边制作 3、规格：2200mm*2400mm*450mm |  |  | 个 | 1 |
| 8 | 书写墙 | 1、pvc白板膜+橡胶磁底 2、规格：1500mm*2000mm。 |  |  | 块 | 1 |
| 9 | 际遇棋盘 | - 面积：约94平方米 2、材质：斜纹膜地贴 |  |  | 块 | 2 |
| 10 | 宣泄套装 | 包含不限于：充气三角怪兽、充气速度球、毛绒棒、惨叫猪、电动充气泵、充气辣椒、充气宣泄棒、宣泄壶、羊角宣泄球、手动充气泵、保龄球柱、花朵宣泄棒、惨叫鸡、宣泄手套*3、宣泄海报*2、打气筒、原创PVC面具*6 、人面球*2等 |  |  | 套 | 13 |
| 11 | 文化布展及其他安装 | 根据教室学科特色进行设计，符合现代中学生基本审美标准。 |  |  | 项 | 1 |

- 注：▲1.本项目中涉及到的软件系统产品，中标供应商在供货前，需现场提供中标货物功能演示，经采购人确认与本项目采购需求及其投标文件清单内容符合后，方可供货。

2.供应商根据采购人要求对大厅及接待室和心理教室进行整体深化设计改造，此项费用包含在本次投标费用中，由供应商自行考虑。

3.本项目实施过程中，中标供应商必须积极响应采购人的建设需求，投入应充分考虑各项费用，包括但不限于原设备拆除费用，墙面造型美化处理费用、设计费用、安装调试费、配套维护维修工具费用、培训费、验收费等，负责完成包括安装、运输、调试、验收、培训（包括软硬件使用、维修、维护、检测、标校）等全部工作；承担相应的配套件、安装材料等费用。

三．对采购货物及服务的要求

- 1.有关本次招标的其他说明：货物（服务）必须货真价实，不得有任何掺假和偷工减料，如有以上行为的，一经发现，将按招标文件及合同规定进行处理，并报相关监督管理部门备案。

- 2.供应商所投产品必须符合招标文件要求的规格配置，是全新、符合国家质量技术标准的设备。

- 3.采购设备质量按最新颁发的国家标准执行。国家没有规定的按地方标准执行，国

- 家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

- 4.供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。除指定的设备外，所有需要的配件需配齐，如果供应商遗漏，则安装调试需要时供应商必须免费提供，采购人将不再支付相关额外的费用。

- 5.设备调试后，相关配件及调试工具须提交给采购人。

- 6.投标报价表中标明的价格应为签订合同的价格。由于供应商投标时间距离交货时间可能较长，供应商必须考虑市场风险计算报价；现场如有不符合安装要求需要整改的，投标报价中包括其整改的费用；中标后不再支付额外的相关费用。

- ▲7.供应商按清单进行综合单价报价，最终按供应商所投产品的综合单价按实进行结算，供应商须无条件响应。同型号规格货物如出现不同单价，以最低价格进行结算。

- 8.在质量保修期内，中标供应商提供的产品未能达到招标文件规定的性能要求，将被视为有缺陷或损坏，采购人将保留退货或更换产品的权利，中标供应商应赔偿由此造成的全部经济损失。

- 9.供应商中标后，提供的产品必须满足以上要求，其中若有一条不能满足，采购人将视为不合格产品。产品到货时，采购人有权按相关标准检测或送到有关质检部门检测，若检测不合格可将其没收。如果发现中标供应商有弄虚作假行为的（如标注出现跳码的、擅自更改等），可没收其产品及不退还履约保证金，由此产生的经济损失由中标供应商承担。

- 10.供应商投标时应详细描述本次投标货物的主要技术指标、运行性能、可靠性、寿命等的详细说明，提出投标货物说明和技术规格书，结合项目特点提出切实可行的产品测试和验收、技术实力和维护能力、质量保证措施、供货安装进度安排、优惠措施（产品免费保修期限、保修期维护费用及方式）、伴随服务、售后服务等主要措施。

- 11.投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，供应商须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由供应商承担。供应商可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

- 12.为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，供应商必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、项目配合、安装、调试、验收等）和具体要求。

- 四．商务要求：

▲1.质保期与售后服务：

1.1所有货物提供不少于2年的质保期（若货物原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，在质保期间，除人为损坏的问题，均由供应商负责维修和更换，所有费用由供应商自行承担。

1.2质量保修期内，要求中标供应商7×8小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，中标供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人，若短期无法修复的，应及时提供相应备用产品，并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

1.3在质保期内，中标供应商应负责对其提供的货物进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

1.4供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

- 2.履约保证金：

- 2.1按合同总金额的1%计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行完成后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

2.2若售后服务期内发生质量问题，采购人要求退换的，乙方须无条件予以退换；若出现需要维修的情况，中标供应商须在承诺的售后维修响应时间内派人到场维修。若拒绝退换或者拒绝维修的，采购人有权拒付剩余款项。

3.完成期：自接到采购人通知之日起45天内完成供货、安装、调试及验收等。

4.付款方式：

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%预付款；供货完成安装结束经采购人初步验收合格后支付至合同总价的95%，终验合格后付清余款。

五．其他要求：

1.培训：

1.1中标供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

1.2.对应本项目涉及的设备及使用场景，供应商需针对不同类型的使用人员定制课程，有计划地提供基础培训服务，力求各项设备设施在尽可能短的时间内相关人员掌握应用操作方法，了解基本维护程序。

1.3旨在提供更好的其他方式培训。

2.送货调试：

2.1送货地点：按采购人要求。

2.2质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.3送货、装卸、安装调试过程中发生的费用由中标供应商负责。

2.4供应商应在投标文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

3.数量调整：

采购人保留在签约时调整定购货物数量、配套设备、备件和服务的权力，供应商应对投标文件中的货物和服务明细报价，在中标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

4.工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

4.1提供完整成套的产品；

4.2产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、调试、检验、通过验收；

4.3完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.4售后服务期内的维保及维修；

4.5售后服务的措施及承诺。以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

- 5.知识产权：

5.1供应商应保证采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3投标报价应包括所有应支付的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在投标文件中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致中标后而引起相关诉讼，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

- 6.本项目投标总价包括采购货物（含运输费、装卸费、运输保险费）、原设备拆除费用，墙面造型美化处理费用、设计费用、安装调试费、配套维护维修工具费用、培训费、验收费、培训（包括软硬件使用、维修、维护、检测、标校）、安装材料、辅料费用、税金等各项交付采购人使用的一切所有费用。

- ▲7.货物安装时，中标供应商不得擅自改变或者破坏建筑原有结构，若有破坏由中标供应商自行负责修复。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

六.功能演示

因本项目采用不见面方式开评标，根据评标办法及要求，需由供应商进行功能演示，供应商需将演示的内容统一制作成一个U盘，递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份投标文件（U盘）”的递交方式及要求，具体详见招标公告第2.2条款内容。视频为mp4格式、时间控制在10分钟以内，演示视频电子文件介质为U盘，必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，U盘由供应商自行确认，若因U盘格式错误导致无法播放的，其后果由供应商自行承担。

七.附图（心理教室平面图和大厅及接待室平面图）

1.心理教室

2.大厅及接待室

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区功能室设备采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目采购代理服务费人民币壹万伍仟捌佰伍拾元整收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请供应商自行考虑计入投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内（公告期限届满后获取招标文件的以公告期限届满为准）以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 5 | 采购预算：人民币89万元 |
| 6 | 1.投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； 3.1“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3.2“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4.投标文件份数： 4.1“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 4.2“备份投标文件”：如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障后，如供应商提交了符合条件的备份投标文件的，可以在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”。 5.投标文件的上传和递交： 5.1“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 5.2“备份投标文件”的上传、递交： a.如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密投标文件”出现故障（遗失CA或其他原因）后，须在30分钟内上传数据电文形式的“备份投标文件”； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、数据电文形式的备份投标文件。 5.3所有投标文件逾期解密的视作无效标。 6.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： 6.1开标后，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 6.2通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”的，由代理机构通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密按规定递交的“备份投标文件。 6.3供应商在规定的时间内无法完成投标文件解密的，视为自动放弃本项目的投标。 |
| 7 | 投标截止时间：2025年7月11日下午2点前 地点：1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）；2.供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 8 | 开标时间：2025年7月11日下午2点整 开标地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）开标室 1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。 2.数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。递交方式：本项目采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号（镭宝大厦14楼1710室）]，联系电话：0572-2170107，电子邮箱：568291753@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于投标文件截止递交前一个工作日下午5时前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理； 3.整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标结果公告：采购人依法确定中标供应商后2个工作日内发布中标结果公告，公告发布网址如下： 浙江省政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/； 湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/； 华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司网：http://www.zjhzhc.cn。 |
| 11 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 13 | 履约保证金：本项目不收取 |
| 14 | 投标文件有效期：90天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 16 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供三份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 17 | 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |

一.总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区功能室设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：人民币89万元

- 完成期：自接到采购人供货通知之日起45日历天内完成供货、安装、调试及验收等。

- （三）定义

1.采购人系指组织本次招标的湖州市吴兴实验中学教育集团，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的华诚工程咨询集团有限公司。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的设备及类似其他义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

- （四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- 投标委托

- 本项目采用不见面形式开标，法定代表人或其授权委托人无需到场，在线响应即可（通过政采云平台）。

（六）供应商的资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目专门面向中小企业采购,供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发

展管理办法》（财库【2020】46号）和本招标文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）。(监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)。

3.本项目中小企业划分类型为：工业。

（七）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人及采购代理机构在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目采购代理服务费按人民币壹万伍仟捌佰伍拾元整收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请供应商自行考虑计入投标报价中。

（八）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（九）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同标项下的政府采购活动。

- （十）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构针对同一采购程序环节提出质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内（公告期限届满后获取招标文件的以公告期限届满为准）提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2质疑项目的名称、编号；

3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4事实依据；

3.5必要的法律依据；

3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签名；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评标委员会协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

6.1质疑供应商的姓名或者名称；

6.2收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

6.3质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

6.4告知质疑供应商依法投诉的权利；

6.5质疑答复人名称；

6.6答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

7.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

7.2对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

二．招标文件

- 招标文件的组成

第一章 公开招标采购公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评标办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内（公告期限届满后获取采购文件的以公告期限届满为准）一次性提出，否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三．投标文件的编制要求

- （一）投标文件的形式和效力：

- 1.投标文件分为电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下：

- 1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作要求及本招标文件要求制作、加密并递交。

1.2数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。

- 2.投标文件的效力

- 投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

- 投标文件（包括电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘））由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件主要包括下列内容：

1.1有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；（资格审查条款）

1.2法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书、授权人身份证及授权代表最近三个月中任意1个月个人社保缴纳证明文件；（资格审查条款）

1.3供应商承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录（提供承诺函，格式自拟）；（资格审查条款）

1.4自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，二者缺一不可）

1.5中小企业声明函。 (监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)。（资格审查条款）

关于中型、小型、微型企业的认定：

①供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为中型、小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

②监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.6信用承诺书。（资格审查条款）

1.7供应商认为需要提供的其他文件和资料。

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1供应商自评分索引表；

2.2技术文件：

2.2.1投标产品技术性能；

2.2.2项目实施组织方案；

2.2.3功能演示；

2.2.4供应商需要说明的其他文件和说明。

2.3商务、资信及其他文件文件：

2.3.1供应商情况表；

2.3.2商务条款偏离表；

2.3.3售后服务承诺；

2.3.4企业业绩；

2.3.5企业认证；

2.3.6供应商认为需要提供的文件和资料。

2.5报价文件：

2.5.1投标函；

2.5.2开标一览表；

2.5.3报价明细表；

2.5.4招标代理费承诺函；

2.5.5供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- ▲（三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用人民币（元）表示。

- 2.供应商的报价是履行合同的最终价格，应包含招标采购货物（含运输费、装卸费、运输保险费）、安装、调试、施工设备、劳务、管理、系统维护、设计、税金等各项交付采购人使用的一切所有费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标报价中。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

- 5.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

- 6.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

- 7.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 8.供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

- 9.供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.数据电子备份投标文件（U盘）：

在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签名盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。递交方式（详见招标公告）

3.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面或指定电子邮件的形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

1.1未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照；

1.2未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权代表身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.3有授权代表但未提供授权代表最近三个月中任意1个月个人社保缴纳证明文件；

1.4未提供企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况承诺书；

1.5自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

1.6投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

1.7未提供信用承诺书的；

1.8其他重大违法、违规记录；

1.9未提供中小企业声明函的；

1.10资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1投标文件未按招标文件要求签名或盖章；

2.2《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

2.3未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

2.4在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

2.5投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

2.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

2.7项目名称、投标有效期、完成期、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

2.8投标标项内容与招标文件标项内容不符的；

2.9未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.2明显不符合招标文件要求的服务标准，或者与招标文件中标“▲”的服务要求发生实质性偏离的；

3.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.3与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2报价超出最高限价，采购人不能支付的；

4.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

6.1不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

6.2不同供应商的电子投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同供应商从同一供应商或同一自然人的ＩＰ地址下载招标文件、上传投标文件或参加投标活动的人员为同一标项其他供应商的在职人员的；

6.3不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.4不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.5不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.6不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

7.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

7.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

7.3供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

7.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

7.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、中标；

7.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、中标；

7.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四．开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。若供应商派授权代表出席开标会议，应当准时签到，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

3.主持人公布参加开标会的供应商名单；

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的相关人员签名确认后随招标文件一并存档。供应商未准时在线参加开标的，视同认可开标结果；

5.供应商应登录政采云平台，投标截止时间止，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

6.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

7.由评标委员会对资格审查通过的供应商进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人在系统上公布有效投标的评审结果；

8.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人在系统上公布有效投标的评分结果；

9.最终在政采云系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

（三） 其他

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 五．评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建，成员人数为5人，其中采购人代表不超过评标委员会的三分之一且采购人代表不得作为评标委员会组长。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

2.3各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

2.4采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的商务报价得分。

2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.政采云系统内投标总价与供应商上传的开标一览表中投标总价不符时，以供应商上传的开标一览表中投标总价为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六．定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

- 七．合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代表与采购人签订合同。

- 八．其他内容

▲1.发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（中标）的，自动放弃中标（中标）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.1供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

1.2供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

1.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

1.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

1.5中标供应商拒绝交纳采购代理服务费的；

1.6招标文件规定的其他情形。

2.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（http://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

- 3.本项目是否专门面向中小企业采购：是。本项目中小企业划分类型为：工业。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区功能室设备采购项目的评标。

一．总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务分和资信及其他部分占70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一位的供应商为中标候选人,其他供应商中标候选资格依此类推。第一中标候选供应商因不可抗力提出不能履行合同或在采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，排名第二的中标候选供应商因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商最终得分=技术分、商务分和资信及其他分得分+价格分得分

- 二．评标内容及标准

1.价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.技术分、商务、资信及其他分70分

本项目设技术分57分、商务、资信及其他分13分。确定进入报价评审的供应商。

3.技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

评标委员会在评审时发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

附件：评分表格式（技术分、商务、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（57分） |  |  |  |
| 1 | 投标产品技术性能 | 响应招标文件要求的基本技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分16分。所投货物技术性能有负偏离项的，重要性要求条款（标有“★”记号）每低于一项扣2分，非重要偏离每低于一项扣1分，扣完基本分为止。 | 16分 |
| 2 | 项目实施方案 | 1.保证按时供货的方案和措施：方案和措施全面、严密的得5分；方案和措施基本全面、严密的得4分；方案和措施基本合理但不全面的得3分；方案和措施简单、可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 2.保证货物质量方案和措施：有完善的质量监控措施、方案系统架构科学、合理的得5分；质量监控措施、方案系统架构较为科学、合理的得4分；方案基本合理但不全面的得3分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 3.安装、调试方案： 3.1供应商提供的项目安装、调试的方案（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整的得5分；方案和措施较为全面的得4分；方案和措施基本合理但不完善的得3分；方案简单、可行性不强的得1分。 3.2供应商提供的项目验收方案（验收标准、验收方式、工作程序和步骤和协调方法等）全面、完整、可操作性强的得5分；验收方案和措施较全面、较完整的得4分；验收方案和措施基本合理但不完善的的3分；验收方案简单、可行性不强的得1分。 - 4.整体空间提升：供应商根据招标需求内容，以及对本项目的理解，对大厅及接待室和心理教室提出科学、合理、专业的方案设计，每间教室不少于4张效果图、1张平面布置图。根据方案设计效果特色、布局合理性等方面进行综合评审：方案内容全面、布局合理、规范、效果图完整、符合现场实际情况的得6分；方案内容基本全面、布局基本合理、基本规范、效果图基本完整、基本符合现场实际情况的得4分；设计方案不全面、不合理、不符合现场实际情况的得2分。（效果图及平面图缺少或未提供的此项不得分）。 - 5.有效的措施和合理化建议：供应商提出对采购人有建设性的措施和建议，每提供一个得1.5分，最高得3分。 以上方案内容未提供的不得分。 | 29分 |
| 3 | 功能演示 | - 一.身心健康体检系统功能演示（视频演示） - 1.三通道生物反馈技术：采用集成式发带生理数据可采集解析用户包括专注指数、放松指数、疲劳指数、自助神经平衡、心率指数、压力指数、抗压能力指数和情绪等指数。 - (全部演示并演示到位的得2分，缺项或未提供演示的不得分） - 2.热成像中医体质健康部分：包含实时热成像中医经络位图、热态分布（对称性；规律性）、中医体质（体质辨识证候；体质）、脏腑状态分值、三焦分值（三焦分析、图像特征、辩证）、经脉解析（任脉；督脉；膀胱经；肾经；胃经；脾 经；心经；心包经；肺经；大肠经；三焦经；小肠经）、中医辨证参考、总体评估、调理建议。 - (全部演示并演示到位的得2分，缺项或未提供演示的不得分） - 二.心理数字人功能演示（视频演示） - 1.专注力训练：包括大脑活跃度训练、阿尔法波训练、脑波疗愈音频训练、伽马波训练、提升脑力训练等≥5种训练。 - (全部演示并演示到位的得1分，缺项或未提供演示的不得分） - 2.认知偏误训练：可以提供认知偏误互动训练，包括认知偏误之确认偏误、认知偏误之锚定偏误、认知偏误之负面偏误、 认知偏误之非此即彼谬误、 认知偏误之以偏概全等≥5种训练。 - (全部演示并演示到位的得1分，缺项或未提供演示的不得分） - 3.心理数字人至少包含评测室、咨询室、训练室、冥想室和数字人互动中心功能室组成。所有的功能室都可以360度左右旋转以及不同程度的上下旋转。 - (全部演示并演示到位的得2分，缺项或未提供演示的不得分） - 三．减压魔方功能演示（视频演示） - 1.减压训练由5个减压训练模块组成立方体的5个面，且每个不同的面，都有2个不同的交互游戏训练，面面俱到，抗焦虑、缓解压力、告别烦恼。 - (全部演示并演示到位的得2分，缺项或未提供演示的不得分） - 2.音乐调试模块不少于11大类音乐类型，包括但不限于轻音乐、唯美音乐、流行音乐、减压音乐、治愈音乐等。 - (全部演示并演示到位的得2分，缺项或未提供演示的不得分） - 供应商需提供设备及真实系统的演示视频，将演示的内容录制成视频统一制作成一个U盘递交，递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份投标文件（U盘）”的递交方式及要求。演示时长不得超过10分钟，采用Demo和PPT的或未提供不得分。 | 12分 |
| 商务、资信及其他分（ 13分） |  |  |  |
| 4 | 售后服务承诺 | - 1.售后响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后2小时内现场响应的不得分，每减少0.5小时得1分，最高得2分。 注：提供承诺函并加盖供应商公章，不提供不得分。 2.质保期：质保期内承诺及时维修，不能维修的及时更换。并在采购文件规定的2年质保期外每增加1年加1分，本项最高得2分。 注：提供承诺函并加盖供应商公章，不提供不得分。 3.售后服务承诺：供应商提供的售后服务方案合理、完善并符合要求的得3分；服务承诺较完善的得2分；服务承诺一般的得1分；不提供的不得分。 | 7分 |
| 5 | 企业业绩 | 供应商提供的自2022年1月1日起至投标截止日类似项目业绩，每提供一个得1分；本项最高得3分。 注：提供中标（成交）通知书或合同扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 6 | 企业认证 | 供应商或供应商所投货物的制造商、生产厂商具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的且在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个项得1分，最高得3分。 注：提供以上证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图并加盖供应商公章，不提供不得分。 | 3分 |

第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同范本

（以最终合同为准）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲乙双方根据华诚工程咨询集团有限公司关于湖州市吴兴实验中学教育集团织里校区功能室设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一．货物内容（可另附清单）

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二.合同金额

合同总金额为（大写）：人民币______________元整（￥____________元）。

三.技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四.知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。若乙方提供的货物存在部分或全部侵犯任何一方知识产权的情形的，属于根本违约，甲方有权解除合同并要求乙方需赔所涉标的物（价值）的10%作为违约金。甲方受损失额超过违约金的，乙方还需按实际损失赔偿给甲方。

乙方提供的货物或其任何一部分侵犯任何第三方的知识产权的，所产生的纠纷和赔偿由乙方承担，与甲方无关，若因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方交付的货物等所有权存在上述瑕疵，乙方需负责恢复至无产权瑕疵状态，并承担违约责任。

五.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。若乙方交付的货物等所有权存在上述瑕疵，乙方需负责恢复至无产权瑕疵状态，乙方需赔所涉标的物（价值）的10%作为违约金，且乙方需使货物处于无任何权利负担状态；若乙方未能解除货物上的权利负担的，甲方有权解除合同并退还所有货物，乙方除需支付违约金外，还需退还甲方已支付的所有货款。甲方受损失额超过违约金的，乙方还需按实际损失赔偿给甲方（包括但不限于因货物的产权瑕疵产生的所有赔偿以及纠纷处理的律师费、诉讼费等直接损失和间接损失）。

六.转包或分包

1.本合同范围的服务、货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任，乙方还需退还甲方已支付的全部货款。

七.质保期

质保期     年。

八.完成期、交货地点

1.完成期：自接到采购人供货通知之日起45日历天内完成供货、安装、调试及验收等。

2.交货地点: 甲方指定地点。

注：乙方所提供的货物到场时需要提供产品合格证书或相关证明资料，若未提供，甲方有权无条件退货，退货后乙方再次所供的产品仍未提供相关证明资料的，甲方有权单方面无条件解除合同，同时没收全部履约保证金且不承担任何违约责任。

九.履约保证金

£1.转账方式：乙方在签订合同前需向甲方缴纳中标价1%的履约保证金，金额为（大写：    元，小写：                 元）。合同履行期内，乙方因本合同履行产生的所有扣罚从履约保证金中扣除，扣完为止。乙方每次被扣除履约保证金后，甲方有权要求乙方在5日内进行补足。履约保证金在合同履行完毕后扣除相应违约金等费用后（如有）按合同具体约定退还。

£2.保函方式： 乙方在签订合同前需向甲方提交中标价1%的履约保函，金额为（大写：    元，小写：                 元）。合同履行期内，乙方因本合同履行产生的所有扣罚从合同未付款中扣除，扣完履约保证金同等金额为止。

十.付款方式

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%预付款；供货完成安装结束经甲方初步验收合格后支付至合同总价的95%，终验合格后付清余款。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行结算。

十一.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二.质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，不得使用贴牌或翻新产品进行投标，一旦发现有此产品，立即解除合同，由此产生的损失有乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用；

2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价；

2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发现质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三.验收

1.设备验收标准按招标文件及响应文件技术规格标准执行；

2.验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取甲方同意后，按双方商定的标准执行。

3.如果任何设备的验收不能满足规定要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

4.项目完工具备验收条件时，乙方应按国家及地方有关验收规定向甲方提交验收材料，由甲方组织项目验收；

5.验收费用（包括设备安装完成后质量检测或项目验收中存在第三方机构进行抽样检测等），检测费用由乙方承担。

十四．货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五.违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六.不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七.诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十八.合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

或授权委托代理人：                      或授权委托代理人：

电话：                                  电话：

邮政编码：                              邮政编码：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订日期：   年   月    日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标

文件实质性要求。

第六章  投标文件格式

1.资格文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………

2.商务、资信及其他部分文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………

3.技术文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………

4.报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

（本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本招标文件中对投标文件编制要求）

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

供应商：                  （盖章）

法定代表人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————————————-

有效身份证明正反面复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （采购人）的                        项目的投标活动。被授权代表在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：       （签名）

身份证号码：

联系电话：

供应商：                 （盖章）

法定代表人：                （签名或盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————————————————

授权代表有效身份证明正反面复印件粘贴处

（后附授权代表最近三个月中任意1个月个人社保缴纳证明文件）

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时        间：     年   月   日

技术偏离表

| 序号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个招标内容及要求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”、“无偏离”四种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。

- 偏离表中每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

供应商（公章）：

法定代表人或其授代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

商务条款偏离表

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成期 |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 响应时间（到达现场） |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |

法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

供应商情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资 质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

日期：      年    月    日

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩是指2022年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）同类项目业绩 (提供中标（成交）通知书或合同扫描件并加盖供应商公章）；

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》），电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起90天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人其授权代表（签名或盖章）：

日   期：

开标一览表（报价表）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 1 | 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 完成期 |  |  |  |
| 投标总价 （人民币） |  | 小写 | 元 |
|  |  | 大写 | 元 |

注：▲1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2.应包含完成招标文件要求的所有工作所发生的费用及供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总价中。

▲3.以上报价应与“报价明细表”中的“投标总价”相一致。

▲4.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年  月  日

报价明细表

项目名称：

项目编号：HZHC-2025（Y）023

报价单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅及接待室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 社会主义核心价值观 |  |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃移门 |  |  |  |  |  |
| 3 | 玻璃隔断 |  |  |  |  |  |
| 4 | 茶水柜 |  |  |  |  |  |
| 5 | 休闲椅 |  |  |  |  |  |
| 6 | 圆形茶几 |  |  |  |  |  |
| 7 | 休闲卡座 |  |  |  |  |  |
| 8 | 软木板1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 椭圆形茶几 |  |  |  |  |  |
| 10 | 长条形矮坐墩 |  |  |  |  |  |
| 11 | 圆形矮坐墩 |  |  |  |  |  |
| 12 | 圆形茶边几 |  |  |  |  |  |
| 13 | 休闲沙发 |  |  |  |  |  |
| 14 | 地贴 |  |  |  |  |  |
| 15 | 软木板2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 书写墙 |  |  |  |  |  |
| 17 | 挂画 |  |  |  |  |  |
| 18 | 文化布展及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 19 | 整体空间提升 |  |  |  |  |  |
| 医务观察室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公椅 |  |  |  |  |  |
| 3 | 圆凳 |  |  |  |  |  |
| 4 | 储物柜 |  |  |  |  |  |
| 5 | 垃圾桶 |  |  |  |  |  |
| 6 | 体重秤 |  |  |  |  |  |
| 7 | 身高坐高计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 视力表灯箱 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电子肺活量测试仪(手持式) |  |  |  |  |  |
| 10 | 电子血压计 |  |  |  |  |  |
| 11 | 听诊器 |  |  |  |  |  |
| 12 | 红外线体温计额温计 |  |  |  |  |  |
| 13 | 一次性医用手套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 橡胶检查手套 |  |  |  |  |  |
| 15 | 医用防护面罩 |  |  |  |  |  |
| 16 | 一次性医用外科口罩 |  |  |  |  |  |
| 17 | 酒精免洗手液 |  |  |  |  |  |
| 18 | 测量工具 |  |  |  |  |  |
| 19 | 检查床 |  |  |  |  |  |
| 20 | 观察床 |  |  |  |  |  |
| 21 | 输液架 |  |  |  |  |  |
| 22 | 屏风 |  |  |  |  |  |
| 23 | 器械车 |  |  |  |  |  |
| 24 | 治疗车 |  |  |  |  |  |
| 25 | 器皿套装 |  |  |  |  |  |
| 26 | 医用工具套装 |  |  |  |  |  |
| 27 | 紫外线灯 |  |  |  |  |  |
| 28 | 担架 |  |  |  |  |  |
| 29 | 皮脂厚度计 |  |  |  |  |  |
| 30 | 急救箱 |  |  |  |  |  |
| 31 | 卫生箱 |  |  |  |  |  |
| 32 | 便携式铝合金箱 |  |  |  |  |  |
| 33 | 冷藏箱 |  |  |  |  |  |
| 34 | 血氧仪 |  |  |  |  |  |
| 35 | 秒表 |  |  |  |  |  |
| 36 | 五官检查器 |  |  |  |  |  |
| 37 | 电子握力计 |  |  |  |  |  |
| 38 | 自动回位体前屈测试仪 |  |  |  |  |  |
| 39 | 照度计 |  |  |  |  |  |
| 40 | 喉头喷雾器 |  |  |  |  |  |
| 41 | 个人防护套装 |  |  |  |  |  |
| 42 | 夹板 |  |  |  |  |  |
| 43 | 拐杖 |  |  |  |  |  |
| 44 | 天平 |  |  |  |  |  |
| 45 | 便携式心电图机 |  |  |  |  |  |
| 46 | 制氧机 |  |  |  |  |  |
| 47 | 观片灯 |  |  |  |  |  |
| 48 | 轮椅 |  |  |  |  |  |
| 49 | 空气消毒器(移动式) |  |  |  |  |  |
| 50 | 资料柜 |  |  |  |  |  |
| 51 | 排椅四人位 |  |  |  |  |  |
| 52 | 文化布展及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 心理教室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师桌 |  |  |  |  |  |
| 2 | 教师椅 |  |  |  |  |  |
| 3 | 布艺高凳 |  |  |  |  |  |
| 4 | 沙发 |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能拥抱人 |  |  |  |  |  |
| 6 | 身心健康体检系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 心理挂图 |  |  |  |  |  |
| 8 | 玻璃隔断 |  |  |  |  |  |
| 9 | 心理健康数据云平台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 心理数字人 |  |  |  |  |  |
| 11 | 心理沙盘桌 |  |  |  |  |  |
| 12 | 心理沙具 |  |  |  |  |  |
| 13 | 陈列架 |  |  |  |  |  |
| 14 | 作品展示墙 |  |  |  |  |  |
| 15 | 布艺高凳 |  |  |  |  |  |
| 16 | 硅胶宣泄套装 |  |  |  |  |  |
| 17 | 智能运动调节训练系统 |  |  |  |  |  |
| 18 | 心理宣泄系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 宣泄墙 |  |  |  |  |  |
| 20 | 智能减压舱 |  |  |  |  |  |
| 21 | 生物反馈训练系统 |  |  |  |  |  |
| 22 | 减压魔方 |  |  |  |  |  |
| 23 | 立体树枝造型书架 |  |  |  |  |  |
| 24 | 文化布展及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 25 | 整体空间提升 |  |  |  |  |  |
| 团队活动室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 职业生涯规划箱 |  |  |  |  |  |
| 2 | 团体辅导箱 （团体型） |  |  |  |  |  |
| 3 | 心理情景剧道具活动箱 |  |  |  |  |  |
| 4 | 梯形组合桌 |  |  |  |  |  |
| 5 | 组合椅 |  |  |  |  |  |
| 6 | 展示柜 |  |  |  |  |  |
| 7 | 背景柜 |  |  |  |  |  |
| 8 | 书写墙 |  |  |  |  |  |
| 9 | 际遇棋盘 |  |  |  |  |  |
| 10 | 宣泄套装 |  |  |  |  |  |
| 11 | 文化布展及其他安装 |  |  |  |  |  |
| 投标总价：(人民币大写 元 ) （人民币小写￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：▲1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2.应包含完成招标文件要求的所有工作所发生的费用及供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受，凡未列入的，将被视为均已包含在投标报价中。

▲3.上表汇总“投标总价”应与开标一览表中“投标总价”一致。

▲4.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：        年      月      日

中小企业声明函

本公司 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下（含签订分包意向协议的中小企业）：

1. （货物名称） ， 属于             行业；制造商为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	   万元，资产总额为 	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称）     ， 属于           行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	     万元，资产总额为	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

此声明函需如实填写，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。（所有货物均应填写完整）

企业名称（盖章）：

日　期：

注：1.本项目为货物类采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）货物类享受本办法规定的中小企业扶持政策要求：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。

3.无上一年度数据的新成立企业可不填报营业收入、资产总额、从业人员的数据。需要对企业类型以及是否与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明，否则声明函无效。

4.《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的，声明函无效。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

招标代理服务费承诺函

华诚工程咨询集团有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

日期：2025年  月  日

代理费汇款账号：

收款单位（户名）:华诚工程咨询集团有限公司湖州飞英街道分公司

开户银行：浙江泰隆商业银行湖州分行营业部

银行账号：33100010201000009655

供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及 评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年  月   日