浙江大学医学院附属邵逸夫医院

庆春院区病理科实验家具采购（重新采购）项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-25217341

项目名称：庆春院区病理科实验家具采购（重新采购）

采购单位：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目  录

电子交易须知	2

第一章 采购邀请	4

第二章 供应商须知	8

前附表	8

一、总  则	14

二、招标文件	16

三、 投标文件	17

四、 开标	20

五、 评标	21

六、 定标	23

七、 合同授予	23

第三章 评标办法	25

第四章 招标内容及需求	32

第五章 合同主要条款	63

第六章 投标文件格式	70

# 采购邀请

项目概况

浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区病理科实验家具采购（重新采购）招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于 2025年7月28日14:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-25217341

项目名称：庆春院区病理科实验家具采购（重新采购）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2500000.00

最高限价（元）：2500000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：庆春院区病理科实验家具采购（重新采购）

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区病理科实验家具采购（重新采购），具体内容详见采购文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：接到采购人供货通知书后30天内到货采购人指定地点。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,投标产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：/。

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至开标时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月28日14:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室。

3.开标时间：2025年7月28日14:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

地  址：杭州市庆春东路3号

联系人：徐老师

联系电话：0571-86006582

投诉质疑联系人：戴立萍

质疑联系方式：13588706747

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、汪丽、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860255

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：

联 系 人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：057187800218、87227671、87227986

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

# 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 庆春院区病理科实验家具采购（重新采购） |
| 2 | 招标内容 及数量 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区病理科实验家具采购（重新采购），具体内容详见采购文件相关章节。 数量：1批。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 采购邀请” |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本招标项目应以人民币报价。 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至采购人指定的地点，包括产品设计、货物的材料费（包括所有配件及附件）、打样费、制造费、运输费、装卸费、现场保管费、安装费、调试费、售后服务费、保险费、税金、管理费等所有一切费用。 3、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与招标有关的全部费用。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织 R 不组织 |
| 8 | 样品 | R 提供（中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考，具体要求详见采购文件相关章节，未提供样品或则样品不全的投标无效。） £ 不提供 |
| 9 | 演示 | £ 要求 R 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2025年7月28日14:30 （北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室。收件人：李良君；电话：0571-85860255。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2025年7月28日14:30（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | □允许 R不允许 |
| 21 | 节能产品 | ☑ 强制采购节能产品（水龙头强制采购节能产品，投标文件中提供节能证书，否则投标无效） R 优先采购节能产品 £ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R优先采购环境标志产品 £不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业（所投产品制造商）的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业； 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 5、本次采购的货物要求全部由中小企业制造，供应商应当出具《中小企业声明函》。 6、本次采购合同标的经甲方允许可以分包。 7、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准的78%向中标供应商收取，计算不足5000元按5000元计取。 - 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 资料审查要求 | 根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |

## 一、总  则

### 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

### 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

### 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

### 特别说明

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

### 质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### 招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.招标内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

### 投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 投标文件

### 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

- 资格证明文件

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

▲（3）本项目专门面向中小企业采购,投标产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件；

注：联合体投标时，请提供联合体协议书（格式自拟），否则投标无效。

2.商务技术文件

评分索引表

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）类似业绩情况；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）设备设施的详细配置及零部件清单；其中：零部件或主要材料需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（10）整体项目实施方案：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）质量保障方案；

（12）供货的总体方案、服务的及时性等保证措施；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）

（14）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明；

（16）与评审、评分有关的其他技术资料。

3.报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

备注：编制在投标文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖投标人单位公章。

### 投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 投标报价

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

### 投标文件的有效期

1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

### 投标文件的签章

采用电子签章。

### 投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收

### 投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 开标

### （一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

### （三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

### （五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定（或其他招标文件规定的方式），其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或招标文件规定的其他方式）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

全不锈钢电动升降通风排毒柜为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

## 定标

### （一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

### （二）履约保证金

1.本项目不收取履约保证金。

# 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于庆春院区病理科实验家具采购（重新采购）项目的评审。

## 总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分，商务技术分 70 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 1名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评审小组人数评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

## 资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

## 符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达10项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（16）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（18）不同投标人的投标文件相互混装的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准

### 商务部分（6）

| 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩 | 自2022年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。（提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准） | 3 | 客观分 |
| 认证证书 | 供应商具有质量管理体系认证证书且在有效期内的得2分； 注：提供有效期内的认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图。 | 2 | 客观分 |
| 政策功能 | 投标产品或主要原材料属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分；投标产品或主要原材料属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得0.5分。 | 1 | 客观分 |

### 技术部分（64分）

| 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对招标文件技术要求及商务要求的响应情况 | 对招标文件第四章“二、总体要求、三、具体技术要求、四、货物需求一览表、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，其余条款负偏离一条扣2分，扣完28分为止； | 28 | 客观分 |
| 具体实施方案 | 针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案的合理性、全面性及科学性（包括产品设计、生产、发货、安装、调试、验收进度控制方案、项目组织实施方案及人员配置的专业性等）；（评分范围5、4、3、2、1、0） | 5 | 主观分 |
| 质量保障方案 | 针对本项目的需求，供应商提供的质量保障方案的合理性、全面性及科学性（包括主要原材料质量保证措施及承诺情况；生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施；投标人关于产品设计、生产、保管、发货、安装、调试等环节的内部规章制度和其各环节的质量保障措施情况）；（评分范围5、4、3、2、1、0） | 5 | 主观分 |
| 质保期 | 质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。 | 3 | 客观分 |
| 售后服务 | 对售后服务方案的针对性和完善程度进行评审。 （1）售后服务机构安排。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （2）报修响应时间及维修处理。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （3）巡检回访以及技术培训。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （4）质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 | 8 | 主观分 |
| 样品 | 样品评审（未按招标文件要求提供样品的投标无效）：根据提供样品的整体质量（包括整体制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况等）进行综合评分： 序号1：病理操作水槽台（900*750*800） 1、整体材质质量情况（包括台面、柜体、五金件等）：1.5分（评分范围1.5、1、0.5、0）； 2、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：1.5分（评分范围1.5、1、0.5、0）； 3、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）及美观性进行综合评分：2分（评分范围2、1、0）； 4、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）进行综合评价：2分（评分范围2、1、0）。 序号2：全不锈钢电动升降通风排毒柜（1500*850*2100） 1、整体材质质量情况（包括台面、柜体、五金件等）：2分（评分范围2、1、0）； 2、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：2分（评分范围2、1、0）； 3、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）及美观性进行综合评分：2分（评分范围2、1、0）； 4、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手摸感舒适等）进行综合评价：2分（评分范围2、1、0）。 | 15 | 主观分 |

### （二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注意：根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，在评审结束后、合同签订前，通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。请供应商对投标（响应）文件中涉及到客观分评审内容的相关材料的原件或公开官网查询网址进行核对，并在中标（成交）后5个工作日内联系代理机构或采购人进行复核。

若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标（成交）资格并接受有关部门处理（处罚）。由于供应商原因未在约定时间内完成核查的，由此产生的风险由供应商自行承担。

本项目的客观分要求具体详见评分办法，请供应商仔细核对。

# 招标内容及需求

一、招标内容概要

1、本项目为浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区病理科实验家具采购（重新采购），要求供应商提供的货物必须是全新的未曾使用过的合格产品，符合或优于采购文件要求的规格的产品。

2、交货期：接到采购人供货通知书后30天内到货采购人指定地点。

3、交货地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区。

二、总体要求

1、环境条件

使用地点：采购人指定地点。

2、技术标准和规范

供应商在设计、供货、安装、调试、检测、验收、售后服务等各个环节中，均应达到或优于国家和行业的最新技术标准和规范。

3、货物总体要求

（1）供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准，相关标准要求详见原材料、成品要求。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中提出的要求。

（3）货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物须提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（6）采购人可委托通过实验室资质认证的检测部门对生产过程和最终交付的家具进行相关检测，检测费用由成交人承担，若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由成交人负责。

（7）产品的生产、运输、安装、检测检验必须由成交人负责实施，采购人将不定期对成交人的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现成交人有违背招标文件要求、合同的情况，采购人有权拒收不合要求的货物，必要时可单方中止合同，由此造成的损失由成交人负责。

4、运输、保管、保险

（1）成交人负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费等。

（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由成交人负责。

（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。

5、制作、安装、调试、验收

（1）成交人在生产前，须依据施工现场实际情况进行货物的二次设计（包括水、电、台面拼接等），须经购买人确认后投入生产；货物中涉及带水、电的，水电安装由成交人完成、安装所用水电材料不能低于建筑物内同一规格材料的质量、档次，要求水、电末端必须能正常使用（通水通电），质量、安全符合国家相关规定，由于安装施工造成原建筑物破损的，须成交人无条件按规范要求维修，此项费用由成交人承担；由于成交人现场查勘、测量数据不准确，造成生产的货物在现场无法安装或匹配的，成交人无条件退货，并免费按现场安装条件重新生产货物并供货安装。

（2）成交人按采购技术要求组织生产。在货物生产制作过程中，采购人可视需要随机抽取货物样品（包括原材料）委托通过实验室资质认证的检测单位进行检测（相关检测验收费用由成交人承担），检测、验收合格，采购人拒收任何有质量问题的产品，并可从货款中扣罚相应的款项。

（3）成交人应派遣有经验能力且具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。

（4）安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与成交人及相关监督人员依国家有关验收质量标准、本项目合同、设计图纸及有关附件要求进行。

6、售后服务

（1）供应商须在货物交付验收合格之日起，提供不少于5年的质保期（即免费保修期）。

供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

（2）保修期内，成交人对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；每六个月进行一次质量检查和全面保养；在收到采购人有关售后服务要求的电话或传真后，成交人必须在4小时内给予答复，并在24小时内到达买方指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响买方的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，成交人提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，成交人必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如采购人因发展需要，出现布局调整或搬迁，成交人免费提供设计布局指导及拆装服务。

（3）超过免费质保期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，成交人对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

（4）成交人负责对买方的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训，包括卖方在投标文件和询标时做出的其他书面承诺的培训。

（5）供应商服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

三、具体技术要求

1、总体性能及技术要求

1.1 家具及其配套件性能及技术应满足招标人提供的有关文件和设计图要求。

1.2 设备承重性能及耐腐蚀性能应符合国家相关的标准。

1.3 实验室等级钢制家具钢材表面处理要求(所有钢制柜体、框架及支架依本规定办理)：

(1)按照标准工序采用阿克苏环氧树酯粉末静电喷涂，颜色可由招标人根据家具制造商的标准色卡统一选择；

(2)表面处理性能要求应符合国家相关的标准。

(3)除有特别说明者外，所有柜体内外组装用螺丝均应为304或316不锈钢材质平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害。

1.4 外形尺寸：长、宽、高的误差≤1mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤1mm，2000mm的误差≤2mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤ 1mm。

1.5实验台和排毒柜应有很强的稳定性及承重性能，每延米的承重应在300公斤以上。钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥ 75μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。

1.6 产品必须符合有害物质限量国家强制标准(GB18580-2001)的要求，甲醛释放量需达到E1级标准及以上。招标人保留组织权威检测部门对生产过程中和最终交付的家具进行相关检测且检测费由中标方承担的权利。若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由供方负责。

2、实验室家具及配套水电安装施工应符合以下标准的要求：

《实验室通风柜性能检测规范》ASHRAE 110或EN14175；

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)；

《科学实验建筑电气设计规范》(JGJ/T 91-93)；

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)；

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)；

《民用建筑电线电缆防火设计规程》(DGJ08-93-2002)；

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)；

《环境标志产品技术要求家具》 （HJ 2547-2016）；

《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325—2008）；

《实验室家具通用技术条件》 （GB/T 24820-2009）。

如有最新规范以最新规范为准

3、生产工艺要求：

3.1钢结构部件表面经静电粉末喷涂处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

3.2各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件做除锈和防腐处理。

3.3 金属构件选用抗冲击性强，柔性好的材质，保证长期使用不变形。

3.4 金属构件焊接部分采用先进的CO2气体保护焊，有效避免假焊、虚焊、漏焊，保证长期使用不变形、脱落。

3.5木质贴面和封边部件应严密，平整，不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、蹦角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。

3.6 所有水、电路要求安全、适用，并隐藏式安装。

3.7 所用板材和环氧树脂油漆的甲醛释放量均达到E1级标准。

3.8 做工精细：表面平整、手感光滑，无划痕。所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然。

3.9 坚固耐用：自身稳固，受力较大的部件连接处，有加强设计。紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件，不易损坏，可换性强，便于维护。喷涂表面与所有贴面附着牢固，无气泡，不易脱落，硬度较大，不易划伤，有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力。

4、金属表面处理

4.1 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程。

4.2喷涂：阿克苏环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

4.2.1 附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。

4.2.2 防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。

4.2.3 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。

4.2.4 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。

4.2.5 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。

4.2.6 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。

5、其它要求：

5.1 产品应可任意拆卸组合，利于电气维修和清洁卫生，应具有最佳的经济性能比。

5.2中央台、边台、排毒柜等产品均可根据采购人需求定制款式。

5.3有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑。带水池的实验台，实验台与水池的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑。柜体内安装水管的，应有防止外部结露的技术。

5.4有灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质。同时便于移动和与其他家具组合搭配。

5.5实验台带水池的，洗刷专用水龙头可部分考虑用不锈钢材质；通风柜内带水杯或水池的，台、杯或池的连接处不得漏水，连接的缝隙光滑、平整、不内陷、无藏水积垢的缺陷。

6、详细技术要求

（1）、病理操作边台、病理操作出片台、病理操作中央台、病理防震切片台（带壁灯）、病理操作转角台、病理操作水槽台、病理操作整理边台（带壁灯）、电脑桌、病理烘箱台（大理石台面）等

1.1台面须采用≥12.7mm厚实芯理化板台面（颜色可自由选择），须耐化学腐蚀、耐压、易清洁，四周倒圆处理。

1.2实芯理化板表面理化性能须满足以下要求：

1.2.1抗拉强度不低于70Mpa

1.2.2耐磨性能≤80mg/100r

1.2.3弹性模量＞10000Mpa

1.2.4耐冷热循环、吸水24应低于10%

1.2.5漆膜涂层硬度不低于4H

1.2.6防静电≥1.0*105Ω

1.2.7耐光色牢度附着力不低于2级等）

1.2.8甲醛含量（40L干燥器法）检测值≤0.51mg/L，须检测合格。

1.2.9耐化学及耐污性能（硫酸（98%）、双氧水（10%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、高锰酸钾溶液（10%）、二甲苯、碘酒等）覆盖玻璃盖板、不覆盖玻璃盖板，检测结果5级表面无明显变化，须检测合格。

1.3柜体须采用≥1.0mm冷轧钢板，表面须经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。

1.4下柜款式可根据使用单位要求个性化定制。

1.5柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料，外观浑然一体。

1.6地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。

1.7合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，防腐，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次。

1.8滑轨使用三节静音滑轨，抽拉顺畅，承重可达45kg，抽拉次数不小于2万次。

1.9内置层板可调节，层板四周双层折弯工艺，保证层板边缘不伤手，内外面经环氧树脂静电喷涂，高温固化制作，具有防腐性能。

1.10拉手使用一字型全钢拉手，经环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀。

1.11部分操作台须根据使用单位需求配置LED壁灯和中央置物架，壁灯配备独立开关。

1.12放置切片机的操作台，在切片机的放置位置须做特殊结构加强，防止使用时设备震动。

1.13操作台须根据采购人需求，预留符合工作需求的工作空位（具体空位以中标后签字确认的施工图为准）。

1.14病理烘箱台台面使用≥20mm厚度的大理石台面，台面平整无倾斜，颜色可根据客户要求定制。

- （2）全不锈钢水槽台、全不锈钢病理操作边台、病理取材记录桌

- 2.1台面采用≥1.5mm厚316不锈钢板台面，具有耐化学腐蚀、耐压、易清洁等特点，不锈钢水槽与台面一次成型，表面去除光污染。

- 2.2柜体、背板、侧封板、门板、层板、抽屉：采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。

- 2.3下柜款式可根据使用单位要求个性化定制。

- 2.4地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。

- 2.5合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，防腐，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次。

- 2.6滑轨使用三节静音滑轨，抽拉顺畅，承重可达45kg，抽拉次数不小于2万次。

- 2.7内置层板可调节，层板四周双层折弯工艺，保证层板边缘不伤手。

- 2.8操作台须根据采购人需求，预留符合工作需求的工作空位（具体空位以中标后签字确认的施工图为准）。

- 2.9拉手使用一字型全不锈钢拉手，耐腐蚀。

- （3）生活边台（岩板台面）、长条桌（岩板台面）

- 3.1台面须采用≥12mm厚岩板，须耐压、易清洁。

- 3.2柜体、柜门与抽屉须采用≥18mm多层实木板，环保等级：E0级，表面须烤漆工艺，漆膜厚度：0.2-0.3mm，板材无缝热熔封边。

- 3.3下柜款式可根据使用单位要求个性化定制。

- 3.4调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度≥30mm。

- 3.5合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，防腐，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次。

- 3.6滑轨使用三节静音滑轨，抽拉顺畅，承重可达45kg，抽拉次数不小于2万次。

- 3.7拉手使用一字型全钢拉手，经环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀。

- 3.8内置层板可调节。

- （4）全不锈钢电动升降染色机通风排毒柜、全不锈钢大型染色封片一体机通风排毒柜、全不锈钢大型染色封片一体机通风排毒柜（贯通式）、全不锈钢电动升降通风排毒柜

- 4.1台面使用316L不锈钢材质，台面材料厚度≥2mm，整张不锈钢板一体成型，表面去除光污染，整体无毛刺，平整度高，承载性高，整体承重不小于400kg。

- 4.2整体框架台式结构，使用304不锈钢材质，侧板材料厚度≥1.5mm，门板材料厚度≥1.0mm，整体数控机床精密加工，模块化结构。

- 4.3设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成。内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理。

- 4.4需与总包液晶控制面板无缝对接，可对排毒柜所有操作功能实时监测和控制，具有防水功能，防水等级不小于IP65，可实现风量无极可调，照明开启和关闭，满足病理实验室生物安全需要。可与实验室整体排风系统对接，实现现代实验室互联，节能减排。

- 4.5视窗系统：电动升降，移动视窗须用安全防爆玻璃，滑门必须用轴承导向并有防脱落锁定装置。

- 4.6由于病理工作污染性强，容易接触到很多易致癌的有害气体，安全防护需求很高，设备需有很强的通风防护功能。设备须满足：下降气流应向下，应不产生漩涡和向上气流且无死点。观察窗气流应向下，应不产生漩涡和向上气流且无死点。气流应不从安全柜中逸出。前窗操作口边缘气流应向内，无外向逸出的气流。前窗操作口流入气流应不进入工作区。滑动窗密闭性：气流应不从安全柜中逸出。

- 4.7设备须预留专用电路检修口和机器上下水接驳口，须配有符合病理染色机要求的电源、穿线等路由及专用接口。

- 4.8地脚须用防震调节脚，具有承重性强、防震、防锈、单只承载力不小于0.5T。

- 4.9设备须配备高效过滤器，并保证高效过滤器的完整性，须满足：下降气流高效过滤器≤0.01%，过滤器外置和框架≤0.01%，排气高效过滤器≤0.01%。

- 4.10 设备需具备优秀的气流控制装置，从而保证气流的稳定性。气流控制装置须满足：抗拉强度≥70pa。风管内阀：前静压在100至700Pa无论如何变化均能确保输出风量与设定误差在±2.5%以内。档位风量：520-550m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%；档位风量1000-1050 m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%；档位风量1250-1350 m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%。断后伸长率≥25%。盐雾试验保护等级≥9级。绝缘电阻：B1级。

- 4.11电气安全性：设备须具备优良的电气安全性能，保证使用人员的安全。须满足：带电体与外露金属绝缘电阻≥2MΩ，在1500V试验电压下持续≥1min无击穿或闪络现象。电源电压220V偏差在±10%时，通风柜应能正常启动。电气设备安装在门、盖或面板上时，应确保其保护联结电路的连续性，并宜采用保护导线否则紧固件、铰链、滑动接点应设计成低电阻。

- 4.12设备金属表面须满足：焊接件应无脱焊、虚焊、错位，夹渣、气孔等现象，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm。在接触人体或收藏物品部位应无毛刺、刃口、棱角。平整度：门和桌面0.2(mm)，粗糙度Ra1.25μm。抗盐雾度 200H 内 1.5mm 以下锈点20 点/dm²,其中1.0mm 锈点不超过 5 点。。

- 4.13尺寸须根据科室需求无条件定制

- 4.14全不锈钢大型染色封片一体机通风排毒柜（贯通式）须满足大型连体操作需求，一个排毒柜设计3套上下电动移门，并且内部为贯通式结构，满足2台樱花染色封片一体机的正常运行，并且在排毒柜内部配备不锈钢水池和不锈钢水龙头，方便清洗。

- （5）全不锈钢升降包埋机通风排毒柜(含全流程包埋录音录像追溯系统)

- 5.1台面使用316L不锈钢材质，台面材料厚度≥2mm，整张不锈钢板一体成型，表面去除光污染，整体无毛刺，平整度高，承载性高，整体承重不小于400kg。

- 5.2整体框架台式结构，使用304不锈钢材质，侧板材料厚度≥1.5mm，门板材料厚度≥1.0mm，整体数控机床精密加工，模块化结构。

- 5.3设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成。内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理。

- 5.4需与总包液晶控制面板无缝对接，可对排毒柜所有操作功能实时监测和控制，具有防水功能，防水等级不小于IP65，可实现风量无极可调，照明开启和关闭，满足病理实验室生物安全需要。可与实验室整体排风系统对接，实现现代实验室互联，节能减排。

- 5.5视窗系统：电动升降，移动视窗须用安全防爆玻璃，滑门必须用轴承导向并有防脱落锁定装置。

- 5.6由于病理工作污染性强，容易接触到很多易致癌的有害气体，安全防护需求很高，设备需有很强的通风防护功能。设备须满足：下降气流应向下，应不产生漩涡和向上气流且无死点。观察窗气流应向下，应不产生漩涡和向上气流且无死点。气流应不从安全柜中逸出。前窗操作口边缘气流应向内，无外向逸出的气流。前窗操作口流入气流应不进入工作区。滑动窗密闭性：气流应不从安全柜中逸出。

- 5.7设备须预留专用电路检修口和机器上下水接驳口，须配有符合病理染色机要求的电源、穿线等路由及专用接口。

- 5.8地脚须用防震调节脚，具有承重性强、防震、防锈、单只承载力不小于0.5T。

- 5.9设备须配备高效过滤器，并保证高效过滤器的完整性，须满足：下降气流高效过滤器≤0.01%，过滤器外置和框架≤0.01%，排气高效过滤器≤0.01%。

- 5.10 设备需具备优秀的气流控制装置，从而保证气流的稳定性。气流控制装置须满足：抗拉强度≥70pa。风管内阀：前静压在100至700Pa无论如何变化均能确保输出风量与设定误差在±2.5%以内。档位风量：520-550m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%；档位风量1000-1050 m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%；档位风量1250-1350 m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%。断后伸长率≥25%。盐雾试验保护等级≥9级。绝缘电阻：B1级。

- 5.11电气安全性：设备须具备优良的电气安全性能，保证使用人员的安全。须满足：带电体与外露金属绝缘电阻≥2MΩ，在1500V试验电压下持续≥1min无击穿或闪络现象。电源电压220V偏差在±10%时，通风柜应能正常启动。电气设备安装在门、盖或面板上时，应确保其保护联结电路的连续性，并宜采用保护导线否则紧固件、铰链、滑动接点应设计成低电阻。

- 5.12下柜须预留包埋人员工作空位，保证包埋的时候不撞腿，空间宽裕。

- 5.13配备全流程包埋录音录像追溯系统，在通风柜内部配备2个专业高清摄像头及拾音器，与排毒柜一体式安装，摄像头可手动调节摄像角度。可实时高清监控包埋整个工作过程，方便后期包埋问题追溯。并且可以与科室原有取材台的全流程取材录音录像追溯系统无缝对接，共用服务器。

- 5.14摄像头有效像素不低于200万。

- 5.15摄像头拍摄需支持在≤100mm距离处聚焦，图像聚焦清晰。

- 5.16摄像头能在额定电源电压DC12V的-25%~+25%范围内正常工作。

- 5.17硬盘录像机支持科室至少60天（按每天8小时录制计算）录像回放存储需求，支持4路HD-SDI和网络摄像机接入，支持模数转换功能，增加网络通道接入，支持HDMI和VGA高清输出，支持4路音频接入，硬盘≥36T，支持同步回放。

- 5.18软件须支持按病理号扫码后，分段式录音录像。在查找录像回放时，只需输入需要相关对应的病理号，即可回放这例标本的取材影像，方便快捷。

- 5.19回放系统：配备液晶电视机1台，尺寸≥80寸（3台全不锈钢升降包埋机通风柜共用一台液晶电视机）。配备杜比+DTS声浪，4K、HDR超高清显示，A＋进口屏幕，MEMC运动防抖技术，运动画面流畅不卡顿

- 5.20尺寸须根据科室需求无条件定制。

- （6）全不锈钢脱水机通风排毒柜、全不锈钢换液通风排毒柜

- 6.1整体框架落地式结构，使用304不锈钢材质，侧板材料厚度≥1.5mm，门板材料厚度≥1.0mm，整体数控机床精密加工，模块化结构。

- 6.2设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成。内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理。

- 6.3需与总包液晶控制面板无缝对接，可对排毒柜所有操作功能实时监测和控制，具有防水功能，防水等级不小于IP65，可实现风量无极可调，照明开启和关闭，满足病理实验室生物安全需要。可与实验室整体排风系统对接，实现现代实验室互联，节能减排。

- 6.4视窗系统：悬吊式三扇移门结构，移动视窗须用安全防爆玻璃，滑门必须用轴承导向并有防脱落锁定装置，地面无轨道。

- 6.5由于病理工作污染性强，容易接触到很多易致癌的有害气体，所以安全防护需求很高，设备需求有很强的通风防护功能。设备须满足：下降气流应向下，应不产生漩涡和向上气流且无死点。观察窗气流应向下，应不产生漩涡和向上气流且无死点。气流应不从安全柜中逸出。前窗操作口边缘气流应向内，无外向逸出的气流。前窗操作口流入气流应不进入工作区。滑动窗密闭性：气流应不从安全柜中逸出。

- 6.6设备须预留专用电路检修口，须配有符合病理脱水机要求的电源、穿线等路由及专用接口。

- 6.7地脚须用防震调节脚，具有承重性强、防震、防锈、单只承载力不小于0.5T

- 6.8设备须配备高效过滤器，并保证高效过滤器的完整性，须满足：下降气流高效过滤器≤0.01%，过滤器外置和框架≤0.01%，排气高效过滤器≤0.01%

- 6.9设备需具备优秀的气流控制装置，从而保证气流的稳定性。气流控制装置须满足：抗拉强度≥70pa。风管内阀：前静压在100至700Pa无论如何变化均能确保输出风量与设定误差在±2.5%以内。档位风量：520-550m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%；档位风量1000-1050 m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%；档位风量1250-1350 m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%。断后伸长率≥25%。盐雾试验保护等级≥9级。绝缘电阻：B1级

- 6.10电气安全性：设备须具备优良的电气安全性能，保证使用人员的安全。须满足：带电体与外露金属绝缘电阻≥2MΩ，在1500V试验电压下持续≥1min无击穿或闪络现象。电源电压220V偏差在±10%时，通风柜应能正常启动。电气设备安装在门、盖或面板上时，应确保其保护联结电路的连续性，并宜采用保护导线否则紧固件、铰链、滑动接点应设计成低电阻。

- 6.11尺寸须根据科室需求无条件定制

- （7）全不锈钢安全型通风标本存放柜

- 7.1整体框架结构，使用304不锈钢材质，侧板材料厚度≥1.5mm，门板材料厚度≥1.0mm，整体数控机床精密加工，模块化结构。

- 7.2整体无缝焊接工艺，精细打磨，表面无焊点。

- 7.3上下7层结构，每层对开门方式，柜门中间内衬钢化玻璃。

- 7.4门板使用不锈钢大弯阻尼铰链，承载性好，关门无声音。

- 7.5顶部负压排气，排风管径110mm，底部设置补风口

- 7.6内部不锈钢层板打孔处理，底部设置加强工艺，保证放置标本盒后层板不弯曲变形

- 7.7底部配备调节脚，方便调节柜体水平度

- 7.8每层可保证放置28个塑料标本盒

- （8）实验耗材柜、实验耗材存放柜、实验耗材存放柜（平移门）、检材柜、器皿柜

- 8.1柜体和层板采用≥1.0mm冷轧板，经数控设备加工而成，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等前处理，表面静电粉末喷涂。

- 8.2层板高度可自由调节，满足不同物资的存放高度需求

- 8.3层板支撑扣采用厚1.2mm及以上的304#不锈钢板机压成型制作

- 8.4采用对开门或平移门款式（客户可自由选择）

- （9）四门工作服柜

- 9.1柜体≥1.0mm冷轧钢板，经数控设备加工而成，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等前处理，表面静电粉末喷涂。

- 9.2上下两层，左右对开门款式。

- 9.3下层高度600mm，内置活动层板。上层内部分为两竖格，每竖格分为诺干层，每层净高12cm

- 9.4具体款式和内部结构根据科室要求定制

- （10）六门衣柜

- 10.1柜体≥1.0mm冷轧钢板，经数控设备加工而成，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等前处理，表面静电粉末喷涂。

- 10.2上下两层，单层3门款式。

- 10.3每层内置层板。上部配备不锈钢挂衣杆

- 10.4具体款式和内部结构根据科室要求定制

- （11）水龙头

- 11.1采用304不锈钢龙头，表面拉丝处理。

- 11.2阀芯采用欧美日制品，满足50万次开合无故障，龙头可左右旋转。

- 11.3配备防溅起泡器，并可过滤水中杂质

- （12）PP水池

- 12.1采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀注塑成型PP水槽，其落水头内内附滤水垫片，水槽与溢水装置应一体注塑成型，预防实验过程中发生溢水

- 12.2所有水槽需为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式。

- 12.3回收器：采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀注塑成型PP防虹吸瓶式回收器，具有堵臭功能。

- 12.4下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。

- （13）洗眼器

- 13.1台面按装式，连结管采不锈钢软管(L1500mm)，平时隐藏于台面下，紧急使用时可随意抽起，方便使用。

- 13.2洗眼器采单出水口莲蓬头(气泡缓压式)设计，外罩橡胶软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落。

- （14）吊柜

- 14.1整体采用SPCC冷轧钢板，厚度不小于1.0mm，经数控机床加工成型，表面酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。

- 14.2内置1块层板，高度可调，单柜承重不小于80kg。

- 14.3对开门款式，柜门使用铰链传动

- （15）全不锈钢活检标本存放柜

- 15.1整体框架结构，使用304不锈钢材质，材料厚度≥1.0mm

- 15.2整体无缝焊接工艺，精细打磨，表面无焊点

- 15.3整体上下分5层，左右分3层，每层均可放置细胞标本

- （16）换鞋凳

- 16.1整体采用SPCC冷轧钢板，厚度不小于1.0mm，经数控机床加工成型，表面酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。

- 16.2凳体采用开门款式，柜门使用铰链传动

- 16.3凳面使用高回弹海绵和真皮，耐用性好，具体款式、尺寸和颜色可根据客户需求定制

- （17）定制晾片柜

- 17.1整体采用spcc冷轧钢板，厚度≥1.0mm

- 17.2上下5层结构，最底层为对开门设计，用于放置闲置晾片板。上面4层为开放式设计，每层可放置24片晾片板，共计可放置96片晾片板。

- 17.3门板使用不锈钢大弯阻尼铰链，承载性好，关门无声音

- 17.4底部配备调节脚，方便调节柜体水平度

- 17.5每层顶部均配备固定销，保证柜体稳定性。并可根据客户要求，使设备与地面固定。

- 17.6临边垂直度，面板、框架对角线长度＜1000mm，≤2mm（非折叠式），平整度（面板、正视面板件）≤0.03mm，位差度≤0.8mm，所有分缝（非设计要求时）≤0.8mm，抽屉下垂度≤3mm，摆动度≤5mm，着地平稳性（底脚与水平面的差值）≤0.5mm。柜体甲醛释放量≤0.05mg/m³。

17.7柜类金属件外观要求：焊接件：焊接处应无脱焊，虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边，飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。柜类塑料件应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。柜类整体须具备很强的耐腐蚀性，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾1000h，涂层本身的耐腐蚀等级不小于10级。

- 四、货物需求一览表

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 简要描述 | 暂定数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理操作边台 | 1000*750*800 | 全钢结构，台面≥12.7mm实心理化板，柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 110.731 | 米 |  |  |  |
| 2 | 病理操作边台 | 1000*650*750 |  | 16.06 | 米 |  |  |  |
| 3 | 病理操作边台 | 1000*800*800 |  | 27.75 | 米 |  |  |  |
| 4 | 病理操作边台 | 1000*600*800 |  | 7.34 | 米 |  |  |  |
| 5 | 病理操作边台 | 1000*550*800 |  | 2.03 | 米 |  |  |  |
| 6 | 病理操作边台 | 1000*900*800 |  | 4.09 | 米 |  |  |  |
| 7 | 病理操作出片台 | 1000*700*800 |  | 3.85 | 米 |  |  |  |
| 8 | 吊柜 | 1000*320*500 | 全钢结构，柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 52.34 | 米 |  |  |  |
| 9 | 全不锈钢病理操作边台 | 1000*650*800 | 台面≥1.5mm316不锈钢材质，侧板≥1.0mm304不锈钢板，外面拉丝。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 8.05 | 米 |  |  |  |
| 10 | 全不锈钢病理操作边台 | 1000*750*800 |  | 1.7 | 米 |  |  |  |
| 11 | 病理操作中央台 | 1000*1500*800 | 全钢结构，台面≥12.7mm实心理化板，柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 2.2 | 米 |  |  |  |
| 12 | 病理防震切片台（带壁灯） | 1000*750*800 | 全钢结构，台面≥12.7mm实心理化板，柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页。上部带LED柔性壁灯，可独立控制开关。切片机放置位置特殊加强处理，具体款式可根据科室要求定制 | 16 | 米 |  |  |  |
| 13 | 病理防震切片台（带壁灯） | 1000*800*800 |  | 3.8 | 米 |  |  |  |
| 14 | 病理操作转角台 | 1000*1000*800 | 全钢结构，台面≥12.7mm实心理化板，柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 3 | 台 |  |  |  |
| 15 | 病理操作水槽台 | 900*750*800 | 全钢结构，台面≥12.7mm实心理化板，柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 病理操作水槽台 | 700*650*800 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 17 | 病理操作水槽台 | 700*750*800 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 病理操作水槽台 | 1100*650*800 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 病理操作水槽台 | 1200*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 病理操作水槽台 | 1150*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 病理操作水槽台 | 700*600*800 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 病理烘箱台（大理石台面） | 1400*700*600 | 全钢结构，台面≥20mm大理石台面，整体使用≥40*40*1.5mm方管焊接成型，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 病理烘箱台（大理石台面） | 1300*800*600 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 全不锈钢水槽台 | 900*750*800 | 台面≥1.5mm316不锈钢材质，侧板≥1.0mm304不锈钢板，外面拉丝。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 病理操作整理边台（带壁灯） | 1200*750*800 | 全钢结构，台面≥12.7mm实心理化板，柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页。上部带LED柔性壁灯，可独立控制开关。具体款式可根据科室要求定制 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 病理取材记录桌 | 1200*650*800 | 台面≥1.5mm316不锈钢材质，侧板≥1.0mm304不锈钢板，外面拉丝。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，带主机柜，具体款式可根据科室要求定制 | 6 | 台 |  |  |  |
| 27 | 电脑桌 | 800*600*800 | 全钢结构，台面≥12.7mm实心理化板，柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 生活边台（岩板台面） | 2970*600*900 | 台面≥12mm岩板，柜体、柜门与抽屉须采用≥18mm多层实木板，环保等级：E0级，表面须烤漆工艺，漆膜厚度：0.2-0.3mm，板材无缝热熔封边。。调节地脚采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制 | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 生活边台（岩板台面） | 4600*500*900 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 长条桌（岩板台面） | 1800*900*750 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 31 | 全不锈钢电动升降染色机通风排毒柜 | 2000*1000*2200 | 台面≥2mm316不锈钢材质，侧板≥1.5mm304不锈钢板，设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成。内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理，防护玻璃可实现电动升降，需与总包液晶控制面板无缝对接。内外共配备4个防水插座，须满足根据科室需求配备不锈钢水池和水龙头 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 全不锈钢电动升降染色机排毒通风柜 | 1800*900*2200 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 全不锈钢电动升降染色机通风排毒柜 | 1600*850*2200 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 全不锈钢脱水机通风排毒柜 | 3200*1100*2200 | 侧板≥1.5mm304不锈钢板，设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成。内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理，防护玻璃可实现左右自由移动，悬吊式结构，需与总包液晶控制面板无缝对接。须满足根据科室需求配备2-4个16A插座以及不锈钢水池和水龙头 | 2 | 台 |  |  |  |
| 35 | 全不锈钢脱水机通风排毒柜 | 1700*1100*2200 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 全不锈钢脱水机通风排毒柜 | 1640*1100*2200 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 全不锈钢换液通风排毒柜 | 1700*1100*2200 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 全不锈钢电动升降包埋机通风排毒柜（含全流程包埋录音录像追溯系统） | 2000*900*2200 | 台面≥2mm316不锈钢材质，侧板≥1.5mm304不锈钢板，设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成，内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理。防护玻璃可实现电动升降，需与总包液晶控制面板无缝对接。须带双角度包埋影像追溯功能，并可实现扫描片段式录像及根据病理号查看录像。每台需要配置2个网络端口，4个插座 | 5 | 台 |  |  |  |
| 39 | 全不锈钢大型染色封片一体机通风排毒柜(贯通式) | 5700*1000*2200 | 台面≥2mm316不锈钢材质，侧板≥1.5mm304不锈钢板，设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成，内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理。防护玻璃可实现电动升降，需与总包液晶控制面板无缝对接。内外共配备4个防水插座，须满足根据科室需求配备不锈钢水池和水龙头,排毒柜共分成三段式，内部贯通。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 全不锈钢大型染色封片一体机通风排毒柜 | 1500*1000*2200 | 台面≥2mm316不锈钢材质，侧板≥1.5mm304不锈钢板，设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成，内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理。防护玻璃可实现电动升降，需与总包液晶控制面板无缝对接。内外共配备4个防水插座，须满足根据科室需求配备不锈钢水池和水龙头 | 1 | 台 |  |  |  |
| 41 | 全不锈钢大型染色封片一体机通风排毒柜 | 2800*1000*2200 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 全不锈钢电动升降通风排毒柜 | 1500*850*2100 | 台面≥2mm316不锈钢材质，侧板≥1.5mm304不锈钢板，设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成，内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理。防护玻璃可实现电动升降，需与总包液晶控制面板无缝对接。内外共配备4个防水插座，须满足根据科室需求配备不锈钢水池和水龙头 | 3 | 台 |  |  |  |
| 43 | 全不锈钢安全型通风标本存放排毒柜 | 800*600*2000 | 侧板≥1.5mm304不锈钢板，门板≥1.0mm304不锈钢板，外面拉丝。上下7层结构，每层对开门方式，柜门中间内衬钢化玻璃，门板使用不锈钢大弯阻尼铰链。 | 1 | 台 |  |  | 定制 |
| 44 | 全不锈钢安全型通风标本存放排毒柜 | 950*900*2000 |  | 8 | 台 |  |  | 定制 |
| 45 | 全不锈钢安全型通风标本存放排毒柜 | 1200*650*2000 |  | 1 | 台 |  |  | 定制 |
| 46 | 不锈钢胃镜标本存放柜 | 3000*350*1150 | 整体≥1.0mm304不锈钢板，外面拉丝。 | 1 | 套 |  |  | 定制 |
| 47 | 净化彩钢板吊顶开洞及可拆卸式无色差补洞 | 500*500 | 机械开洞，并在完成管道接驳后，使用金属材质补洞，并保证在下次维修时可拆卸 | 32 | 个 |  |  | 定制 |
| 48 | 净化彩钢板吊顶开洞及可拆卸式无色差补洞 | 300*300 |  | 10 | 个 |  |  | 定制 |
| 49 | 岛式插座 |  |  | 96 | 套 |  |  |  |
| 50 | 不锈钢水槽 |  | 304不锈钢材质，厚度≥1.0mm | 3 | 套 |  |  |  |
| 51 | 不锈钢龙头 |  | 304不锈钢材质 | 1 | 套 |  |  |  |
| 52 | pp水槽 |  | 高密度PP,耐强腐蚀，如王水，壁厚可达7mm,平整不变形 | 21 | 套 |  |  |  |
| 53 | pp大水槽 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 54 | 水龙头 |  | 304不锈钢材质 | 5 | 套 |  |  |  |
| 55 | 感应式水龙头 |  |  | 9 | 套 |  |  |  |
| 56 | 纯水龙头 |  | 304不锈钢材质 | 8 | 套 |  |  |  |
| 57 | 洗眼器 |  | 台式安装，外壳PP材质 | 18 | 套 |  |  |  |
| 58 | 肘动式水龙头 |  | 304不锈钢材质 | 11 | 套 |  |  |  |
| 59 | 小厨宝 |  | 10L | 2 | 个 |  |  |  |
| 60 | 全不锈钢紧急喷淋装置 |  | 304不锈钢材质，悬吊式安装，只需要花洒，不需要洗眼器 | 3 | 套 |  |  |  |
| 61 | 实验转椅 |  | 带靠背，皮质，带脚轮，可气动升降 | 45 | 个 |  |  |  |
| 62 | 实验圆凳 |  | 皮质，带脚轮，可气动升降 | 61 | 个 |  |  |  |
| 63 | 高脚凳 |  | 带靠背，皮质，带脚轮，可气动升降 | 6 | 个 |  |  |  |
| 64 | 转椅 |  | 带靠背，皮质，带脚轮，可气动升降 | 8 | 个 |  |  |  |
| 65 | 实验耗材柜 | 750*750*2000 | 柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，对开门 | 1 | 台 |  |  | 定制 |
| 66 | 实验耗材柜 | 800*500*1800 |  | 1 | 台 |  |  | 定制 |
| 67 | 实验耗材存放柜 | 1200*750*1800 |  | 1 | 台 |  |  | 定制 |
| 68 | 实验耗材存放柜（平移门） | 1400*900*1800 | 柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，平移门 | 1 | 台 |  |  | 定制 |
| 69 | 检材柜 | 770*450*1800 | 柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，对开门 | 1 | 台 |  |  | 定制 |
| 70 | 四门工作服衣柜 | 650*420*1900 | 柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，上下两层，左右对开门款式。 下层高度600mm，内置活动层板，双开门。上层内部分为两竖格，每竖格分为诺干层，每层净高12cm，具体款式和内部结构根据科室要求定制 | 4 | 个 |  |  | 定制 |
| 71 | 四门工作服衣柜 | 600*450*1800 |  | 2 | 个 |  |  | 定制 |
| 72 | 六门衣柜 | 900*500*1800 | 柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，采用上下两层，单层3门款式 | 3 | 个 |  |  | 定制 |
| 73 | 器皿柜 | 900*450*2000 | 柜体≥1.0mm冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，对开门 | 1 | 台 |  |  | 定制 |
| 74 | 换鞋凳 | 800*350*450 | 整体采用SPCC冷轧钢板，厚度不小于1.0mm，表面酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。凳面使用高回弹海绵和真皮 | 2 | 个 |  |  | 定制 |
| 75 | 定制晾片柜 | 450*315*1870 | 整体采用spcc冷轧钢板，整体厚度≥1.0mm，门板厚度≥0.9mm，上下5层结构，最底层为对开门设计，上面4层为开放式设计，共计可放置96片晾片板 | 3 | 台 |  |  | 定制 |

注1：上述提供的产品技术参数说明中涉及产品款式、特定品牌、特定型号等描述的内容不作限制要求，供投标人参考，投标人可根据自身情况提供相当于的产品品牌、型号进行响应；

- ▲注2：水龙头强制采购节能产品，投标文件中提供节能证书，否则投标无效。

五、其他要求

1、提供所有可选项清单及优惠报价，除项目清单外所有功能及附件均默认为标准配置予以提供。

2、提供所有消耗品和易耗品及维修备件的清单和供货价，请提供最优惠报价及年使用量。如未列明则默认为日后日常使用中免费提供。

3、为保证设备正常运行，中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。供应商应在中国境内有备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

4、如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具。

▲5、若设备有信息系统接口，则全部免费开放。

6、付款方式：签订合同后，7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。

（备注：签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定，按照双方约定进行支付。）

7、投标人所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则由投标人承担一切责任。设备所含的软件采购人具有永久使用权。

本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

注：标注“▲”的条款为实质性要求条款，未响应的其投标文件将被视为无效。

六、投标样品：

1、因对产品的整体制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况、部件连接工艺、操作的方便性等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断。未提供样品或提供样品不全，投标无效。

2、样品提交地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307室，联系人：李良君，电话：0571-85860255；样品递交截止时间同投标截止时间，投标截止时间之后送达的样品不予接收。

3、评审结束后，未中标的样品按招标或代理机构通知时间取回，否则招标人或代理机构不负保管责任。中标人的样品不退还，由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供样品质量的，招标人有权按不合格产品退货。

4、样品包装由投标人自定，在样品的合适位置需牢固粘贴标记，标记上至少注明样品名称、规格或型号、品牌或制造商、投标人名称（加盖单位公章），投标人递交样品同时提供“样品清单表”一式二份并加盖公章，以便递交和退回时核对。

5、如投标人采用邮寄方式寄送样品，未按时送达及破损等风险自行承担。

投标样品清单

| 序号 | 样品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病理操作水槽台（900*750*800） | 1台 |
| 2 | 全不锈钢电动升降通风排毒柜（1500*850*2100） | 1个 |

# 附件：

# 样 品 提 交 确 认 函（格式）

浙江省国际技术设备招标有限公司：

关于贵方      年     月     日发布的                   项目的招标公告，本单位提供该项目的样品，需贵方考虑摆放场地！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

联系人：                   手机号码：

日  期：

注：本次招标涉及样品提供，需提前安排样品摆放场地，故请各投标单位在投标截止日之前3天发送投标确认函，以邮箱发送方式到浙江省国际技术设备招标有限公司（联系人：李良君  联系电话：0571-85860255  邮箱：287389019@qq.com）。

# 合同主要条款

（最终以双方签字盖章的文本为准）

采购合同

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据           关于项目编号为        的（             ）项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条：项目内容、合同价格及期限

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

3.合同期限:

本合同自    年  月  日起生效，至    年  月  日止。

第二条：技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第三条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第四条：产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第五条：转包或分包

 不允许转包。

□ 允许分包部分        ／            。

如乙方将项目转包或擅自分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第六条：质保期和履约保证金

1.质保期      年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金     元。履约保证金于    年   月   日前交至甲方处，在合同约定交货验收合格且无违约的，合同期满     个月之日起5个工作日内无息退还。

第七条：项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

第八条：货款支付

付款方式：

第九条：税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条：质量保证及售后服务

详见投标文件。

第十一条：调试和验收

详见投标文件。

第十二条：货物包装

详见投标文件。

第十三条：违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目或交付不符合约定或验收不合格的，乙方应按逾期交付项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款15%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，或乙方拒绝更换货物的，按乙方逾期交货处理，甲方可单方面解除合同。

5．以上违约责任也可由甲乙双方协商解决。

第十四条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条：诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十六条：合同生效及其它

1.合同经甲、乙         方签名并加盖单位公章之日生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经         、 财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。若投标文件中没有约定的条款，按招标文件要求执行。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执壹份。

6．其他约定

甲方：                           乙方：

(公章）                          (公章）

法定(授权)代表人：               法定(授权)代表人：

经办人：                         单位地址：

单位地址：                          电    话：

电    话：                       开户银行：

签字日期：     年   月   日      账    号：

签字日期：     年   月   日

合同附件：

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定              作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：       法定代表人（负责人）：

经办人签名：                 经办人签名：

年   月   日                  年   月  日

注：各投标人应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

# 投标文件格式

### 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

采购人：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

项目名称：庆春院区病理科实验家具采购（重新采购）

项目编号：0625-25217341

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

### 2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

采购人：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

项目名称： 庆春院区病理科实验家具采购（重新采购）

项目编号： 0625-25217341

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### 3.资格证明文件目录

详见供应商须知

### 4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：           ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目专门面向中小企业采购,货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、

……

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

### 5.商务技术文件目录

详见投标人须知章节。

### 6.投标声明函格式

投标声明函

致：             ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起  90  日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人         （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                        年    月    日

### 7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （代理机构名称） ：

我           （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）              法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                  职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：               （盖章）

年    月    日

### 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加   浙江大学医学院附属邵逸夫医院     （单位名称）的  庆春院区病理科实验家具采购（重新采购）  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 病理操作边台   ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 病理操作出片台    ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 吊柜    ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢病理操作边台   ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 病理操作中央台     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 病理防震切片台（带壁灯）     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 病理操作转角台     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 病理操作水槽台     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 病理烘箱台（大理石台面）     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢水槽台     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 病理操作整理边台（带壁灯）     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 病理取材记录桌     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电脑桌     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 生活边台（岩板台面）     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 长条桌（岩板台面）     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢电动升降染色机通风排毒柜    ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢脱水机通风排毒柜     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢换液通风排毒柜     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢电动升降包埋机通风排毒柜（含全流程包埋录音录像追溯系统）     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢大型染色封片一体机通风排毒柜(贯通式)     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢大型染色封片一体机通风排毒柜     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢电动升降通风排毒柜    ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全不锈钢安全型通风标本存放排毒柜    ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢胃镜标本存放柜     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 小厨宝10L     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验转椅     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验圆凳     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高脚凳     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 转椅     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验耗材柜     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验耗材柜     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验耗材存放柜、实验耗材存放柜（平移门）     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 检材柜    ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 四门工作服衣柜、六门衣柜      ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 器皿柜     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 换鞋凳     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

- 定制晾片柜     ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                           日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；如果项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；如果采购人不同意项目分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

### 9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）             日  期：

### 10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：

投标人须如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作完全满足招标文件要求。

投标人名称：   （盖章）              日  期：

### 11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

说明：

投标人须如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作完全满足招标文件要求。

投标人：   （盖章）              日  期：

### 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

### 13.报价文件目录

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标报价明细表

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（5）代理服务费支付承诺书

### 14.投标函格式

投 标 函

致：                     （代理机构名称）：

根据贵方为                    项目的招标公告（项目编号：                    ），                    （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起   90  日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________

投标人名称:                      (盖章)

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

### 15.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：    （盖章）

日期：    年   月  日

### 16.报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                金额单位：人民币（元）

根据采购需求格式自拟。

投标人名称：   （盖章）              日  期：

### 17.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:                （盖章）

承诺方（投标人）法定地址:

联系电话：                  联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

18.投标廉洁承诺书

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

项目投标廉洁承诺书

投标单位（公章）：

投标项目：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为；

- 不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

- 不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供资助；不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并将通报相关部门及被列入商业贿赂不良记录。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标方代表签字：                投标方法人签字：

日期：

投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

致：                        （招标人名称）

我公司已认真阅读了项目名称：                     招标文件（项目编号：0625-                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对真实性进行了自查，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在中标结果公告发布后5个工作日内将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于供应商原因未在本承诺函约定时间内完成核查，且经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险由供应商自行承担。

投标人：      （盖章）           日  期：

投标文件中关于客观分评审投标人所提供的证明材料清单

| 项目内容 |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 客观分评分内容 | 供应商提供的证明材料 | 复核方式（原件复核/公开官网查询） |  | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、认证证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 二、业绩合同 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 三、各类人员证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 四、产品检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 五、其他客观分评审内容（如有） |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |

注：对照招标文件中的评分办法，如投标人针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的投标文件将各项材料一一列明，并明确假设中标后可通过什么方式进行核验。