浙江大学医学院附属邵逸夫医院62排CT及DSA保修服务项目

单一来源采购文件

项目编号：0625-25215384（单一来源）

项目名称：62排CT及DSA保修服务

采购单位：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月20日

目    录

电子交易须知

- 邀请书

- 供应商须知

- 采购内容及需求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章   邀请书

项目概况

浙江大学医学院附属邵逸夫医院62排CT及DSA保修服务项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2025年6月24日09时20分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25215384（单一来源）

项目名称：62排CT及DSA保修服务

采购方式：单一来源

预算金额（元）：3,020,000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：62排CT及DSA保修服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：3,020,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：62排CT及DSA保修服务。

备注：不允许进口

合同履行期限：62排CT 3年，DSA 1年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

1.时间：即日起至2025年6月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2025年6月24日09时20分（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间： 2025年6月24日09时20分（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）本项目不收取采购保证金。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

地  址：杭州市庆春东路3号

项目联系人（询问）：鲍老师

项目联系方式（询问）：0571-86006583

质疑联系人：戴立萍

质疑联系方式：0571-86006673

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、莫战威、孙翔

项目联系方式（询问）： 0571-85860235

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院62排CT及DSA保修服务 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 62排CT及DSA保修服务1项 |
| 3 | 预算金额 | 302万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江省政府采购网 （http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关 的全部费用。 |
| 7 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 8 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 9 | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 10 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第五章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 11 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：2025年6月24日09时20分（北京时间） 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室。 收件人：汪飞君，0571-85860235 |
| 12 | 协商时 间和地址 | 协商时间：2025年6月24日09时20分（北京时间） 协商地点（网址）：https://www.zcygov.cn。 供应商在线参加协商。 |
| 13 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织协商，所有供应商均应当准时在线参加协商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 14 | 响应文 件有效期 | 90天 |
| 15 | 进口 | □允许 不允许 |
| 16 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的78%向成交供应商收取。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 （备注-项目编号） 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 17 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 18 | 其他 | 无 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的协商、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

5.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

6.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）协商委托

供应商代表参加协商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章）。

- （四）协商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与协商有关的全部费用。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （六）特别说明：

- 1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- 二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.邀请书

2.供应商须知

3.采购需求

4.合同主要条款

5.响应文件格式

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- 三、响应文件

- （一）响应文件的组成

- 1.资格证明材料：

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.协商响应函（格式见第五章）；

3.法定代表人授权委托书(格式见第五章)；

4.报价一览表（格式见第五章，在电子交易平台填写）；

5.报价明细表（格式见第五章）；

6.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7．营业执照副本复印件，医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）、保修设备的医疗器械注册证、制造商授权函等供应商认为需要提供的证件材料；

8．供应商情况介绍；

9. 采购需求响应表（格式见第五章）；

10.保修方案、售后服务的内容和措施；

11.项目实施人员一览表；

12.供应商认为需要说明的其他文件和说明；

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）协商报价

1.报价应按电子交易平台有关格式填写。

2. 报价应当包括履行合同的全部价格包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起 90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式（纸质）进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

- 4.成交供应商的响应文件自协商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

- 四、协商

（一）协商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在

线协商，供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线协商而产生的不利后果。

（二）协商程序

1.向供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、澄清答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款等。

4、评审人员对各供应商的资格条件等进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应。如发现下列情形的，响应将被视为无效：

截至响应文件递交截止时间，供应商被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

5.评审小组与供应商商定合理的成交价格以及其他有关事项。因报价超过采购预算、响应不符合法律、法规规定的或其他原因导致协商失败的，作废标处理。

6、协商通过电子交易平台进行。

- 五、合同授予

- （一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

（二）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（三）履约保证金

1. 成交供应商应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  采购内容及需求

- I、项目编号：0625-25215384（单一来源）

- II、采购单位名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

- III、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62排CT及DSA保修服务 | 1 | 项 |

IV、技术需求及商务要求

| 序号 | 技术需求及商务要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲一 | 项目要求： |  |
| 1.1 | 保修设备：GE 62排CT（Optima 620） 序列号082421140694 数量 1台 保修时间：3年 |  |
| 1.2 | 保修设备：GE DSA（Innova IGS 520） 序列号082416140021 数量1台 保修时间：1年 |  |
| 1.3 | 保修内容：Ct整机全保，包括所有配件（含球管、探测器、高压发生器）、1台AW工作站、安全检查、质量保证、24小时x365天热线支持、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材）、原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)、紧急维修及所有的人工费用。 |  |
| 1.4 | 保修内容：DSA整机保修含人工、所有配件(包括球管、探测器和高压发生器等)、1台AW工作站、第三方配套设施(包括影像刻录工作站、高压注射器、铅防护设施、配电柜等)、原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)、安全检查、质量保证、24小时x365天热线支持、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材）和紧急维修。 |  |
| 二、 | 服务要求： |  |
| 2.1 | 保修服务应包含但不限于：应急维修，预防性保修，远程诊断服务，安全检查，设备非功能性软硬件升级 |  |
| 2.2 | 保修服务期内提供所有保修所需备件及需定期更换的耗品。所有备件和耗品必须为经过原厂检测认证的合格产品。 |  |
| 2.3 | 零配件供应：保修期内，更换的所有配件均需全新原厂配件，并经原厂认证/测试合格，通过合法途径报关进口后未在其他设备上使用过的零配件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。更换时提供合格证、报关单等资料。 |  |
| 2.4 | 供应商不得转包服务。供应商应独立完成所有项目的维修、保养工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |  |
| 2.5 | 保修期内，供应商在维修更换配件时若引发医院该设备其他新故障时，由供应商自行解决故障及配件，费用包含在投标总价中。 |  |
| 2.6 | 保修期内因维修产生的额外计量检定费用由供应商承担，费用包含在投标总价中。 |  |
| 2.7 | 提供400或800客户服务专线电话，保修期内，客户服务专线电话，全年365天开通，每天开通服务时间不少于12小时。接到医院故障通知时随叫随应，2小时内电话响应，24小时内派工程师到现场实施维修（包括节假日）。 |  |
| 2.8 | 供应商保证设备保修期内开机率≥95%（按每年365天计算）。若所保设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一天则延长十天保修时间（不到24小时的，计为1天）。 |  |
| 2.9 | 提供CT≥3次/年和DSA≥4次/年（其中包含一次深度保养，能够对DSA设备做预防性维护及部件换新）的详细设备预防性定期保养计划及服务，包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，以及非紧急性质的补救性维修，确保设备能按照制造商的产品规格运行的维修。具体内容包括但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）球管使用情况检查；（4）软件等等。定期免费更换相应耗材等。确保系统能按照制造商的产品白皮书或国家、国际标准要求运行。 |  |
| 2.10 | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 |  |
| 2.11 | 供应商为本项目配备的维修服务工程师，CT≥2名和DSA≥2名；维修服务工程师具有原厂授权资质证，且在资质证考核合格有效期内。 |  |
| 2.12 | 供应商有权限访问原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，能提供有效的访问用户名供核实。 |  |
| 2.13 | 远程维护请注明数据中心所在地，并承诺数据安全。 |  |
| 三 | CT要求： |  |
| 3.1 | 提供匹配CT（Optima 620）主机的球管，注明球管型号。 |  |
| 3.2 | 提供CT设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，以及NEMA测试模型，并可提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。 |  |
| 3.3 | 供应商有全职的原厂认证合格的GE CT临床应用培训人员，支持维修保障服务，并能以现场和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。 |  |
| 3.4 | 供应商提供基于专用路由器、宽带接入式的远端服务器，实时自动监测CT设备温湿度实时曲线的软件及硬件,具备对CT设备的电气环境进行24小时实时监测能力。 |  |
| 3.5 | 可提供CT原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，可远程获得CT工作日志及报警信息，提前预知CT整机及球管的问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。 |  |
| 四 | DSA要求： |  |
| 4.1 | 提供匹配DSA（Innova IGS 520）主机的球管，注明球管型号。 |  |
| 4.2 | 能提供血管机远程监控和预警服务，不间断远程监测设备系统运行状况，（包含但不限于温湿度、Tube、高压、探测器水冷、数据库系统等等）、提供自动预警、主动预防型维护和维修方案。 |  |
| 4.3 | 具有Tube高压检测工具（HV Bleeder Package）。 |  |
| 五 | 其他要求 |  |
| 5.1 | 提供详细的整体实施方案、日常保养方案、维修方案、质量保证措施、应急措施、现场组织管理方案。 |  |
| 5.2 | 供应商具备充足的备件供应能力，设立备品备件库。 |  |
| 5.3 | 提供具体培训方案，包括但不限于培训内容、计划安排时间、培训地点、师资力量安排、培训方式及费用（包含在投标总价中）等。 |  |
| 5.4 | 供应商具有为本项目提供的服务团队。 |  |
| 5.6 | 供应商具有经校正的保修保养过程中的各类专业维修工具、仪器，并提供清单，序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。 |  |
| ▲六 | 商务要求 |  |
| 6.1 | 报价方式：总价包干，包含设备保修、设备保养服务及所有配件费、维修人工费及差旅费等费用。 |  |
| 6.2 | 付款方式：保修费逐年支付。 保修期开始3个月后，提供详细维保记录（若有）和临工科工程师提供的履约评估合格证明资料后支付当年保修款金额。 在下一年度保修款支付之前需提供上一年度详细维保记录和临工科工程师提供的履约验收合格证明材料作为支付条件。 最后一年保修期开始3个月后，提供上一年度详细维保记录和临工科工程师提供的履约验收合格证明材料后支付当年保修款金额的70%，项目完结后提供当年详细维保记录和临工科工程师提供的履约验收合格证明材料后付清余款（当年保修款金额的30%）。 履约评估/验收合格证明材料详见附表。 |  |

附表

说明：本表适用于首期验收作为履约评估合格证明资料，多年期设备保修服务的阶段性验收，及一年期保修服务的期末验收。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 | 期/ |  | 总期数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  | 合同价格 |  |  | 元 |  |
| 供应商 |  |  |  |  | 起始日期 |  |  |  |  |  | 截止日期 |  |  |  |  |
| 使用科室 |  |  |  |  |  |  |  | 保修类型：□全保 □人工服务 □特定配件保用 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收服务时间段： 年 月 日—— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财产编号 |  | 维修响应速度 (首期&年度) |  |  | 严重故障修复能力 (首期&年度) |  | IPM (年度) |  |  | 安全质量检查(年度) |  |  |  | 开机率保障(年度) |  |
|  |  | 要求 | 实际 |  | 要求 | 实际 | 要求 |  | 实际 | 要求 |  | 实际 |  | 要求 | 实际 |
| 文档验收清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 文档名称 |  |  |  | 载体形式 |  |  |  | 包装单位 |  |  |  | 数量 |  |
| 尚未解决的问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室验收人： |  |  | (签字) |  |  | 设备管理部门代表： |  |  |  |  | (签字) |  |  |  |  |
| 厂商代表： |  |  | (签字) |  |  | 文档审核： |  |  |  |  | (签字) |  |  |  |  |

验收日期:    　 年 　	月 　日

第四章  合同主要条款

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

设备维修和保养服务合同

合同编号：

确认书：

- 甲    方：

地    址：

法人代表：

邮    编：

电    话：                            传   真：

- 乙    方：

地    址：

法人代表：

邮     编：

电    话：                            传   真：

税务登记号：

开 户 行：                            账 号：

签约地点：

设备维修和保养服务合同正文

，确定乙方为浙江大学医学院附属邵逸夫医院采购项目(项目编号为           )中标项     ：

的成交供应商。经甲、乙双方协商，达成以下条款。内容如下：

- 第一条：总则

1.1 目的：为保证甲方                        设备正常进行，明确甲乙双方责任，签订本合同。

1.2 合同适用范围：                            。

- 第二条：维修和保养服务内容

- 2.1 保修合同期限

本合同自         年   月   日起生效，至         年   月   日止。

- 2.2 保修合同内容

2.2.1 本合同约定的保修类型为：

□全保服务；□人工服务；□特定配件保用；□其它：

2.2.2 双方约定，乙方依据以下标准向甲方提供以下项目的维修

保养服务：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 固定资产编号 | 使用科室 | 开机率% | 安全质量检查 | IPM1st | IPM2nd | IPM3rd | IPM4th |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ≥ |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ≥ |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | ≥ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | ≥ |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | ≥ |  |  |  |  |  |

注：开机率计算方式为：

□A类（按自然日计算）：开机率={1-停机小时数(累计)÷365÷（□8小时或□24小时）}*100%

□B类（按工作日计算）：开机率={1-停机小时数(累计)÷实际工作日÷（□8小时或□24小时）}*100%

以上维修项目，安全质量检查、质控检查和预防性维护计划（IPM）内容等参见附件   。

2.2.3 乙方承诺提供的质控检查和预防性维护备件清单（具体内容见附件   ）

2.2.4 乙方列入不在保修范围内的备件清单（具体内容见附件    ）

2.3 服务时间安排：

□  周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

□  周一至周五，5天       小时（□含/□不含）法定节假日。

□  其他

- 2.4 服务报告：对甲方设备的维修和保养效果，乙方需向甲方提供如下的报告：

2.4.1 工作季报：每季度提交一次维修工作报告，总结每月服务执行的情况，说明实际的工作成果和发现的问题，并向甲方提供改进的建议和后续服务的计划。

2.4.2 故障报告：乙方应在维修记录中对甲方设备的故障进行详细描述。

2.4.3 故障发生、排除通报：对于具有典型性的故障或重大的故障，乙方应依照双方确定的通报流程及时进行通报。

2.4.4 故障统计分析报告：乙方应对典型故障和重大故障进行分析和总结，单独提交报告或作为工作报告的一部分提交甲方人员，以利甲方加以改进并及时杜绝类似隐患。

- 2.5 合同期内甲方无故未经乙方同意，交由其他第三方人员对设备进行维修和服务造成的故障，乙方不承担由此造成的维修费用。

- 第三条：服务费用

3.1 合同总金额为：大写：人民币                                    元整；小写：（¥          ）。

3.2 支付方式：乙方按约服务的，由乙方提供发票，甲方按以下方式付款。

第一期：乙方按约服务的，在       年   月   日后经甲方验收合格后30日内付清人民币                        元整（¥        ）。

第二期：乙方按约服务的，在       年   月   日后经甲方验收合格后30日内付清人民币                         元整（¥        ）。

第三期：乙方按约服务的，在       年   月   日后经甲方验收合格后30日内付清人民币                               元整（¥        ）。

- 第四条：双方的权利和义务

4.1 甲方的权利和义务

4.1.1 甲方发现设备有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

4.1.2 甲方应按照设备标准操作流程进行操作，提供设备正常运行及必需的各项条件与工作环境，如电源，机房的温度及湿度，清洁等应符合要求。并对设备进行必要的日常维护。

4.1.3 乙方在对设备进行维护和保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。维修完毕后，甲方及时派人进行验收，并在维修工单上签字确认，交甲方签收单一份。

4.1.4甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果可以提出要求。

4.1.5对于合同中已经约定的质控检查和预防性维护（IPM）项目，甲方应按照计划时间提前     天通知乙方做好准备工作。

4.1.6应根据合同条款及时支付乙方相应的维修和保养费用。

4.2乙方权利和义务

4.2.1为甲方合同中约定的设备正常运转提供技术支持和维护保障，确保其正常运行。

4.2.2乙方按合同约定时间到甲方现场进行设备的质控检查和预防性维护（IPM）。

4.2.3对于合同中已经约定的质控检查和预防性维护（IPM）项目，乙方应按照计划时间提前    天通知甲方做好准备工作。

4.2.4在维修和保养完成后，乙方应向甲方提供完整的维修和保养记录和相关设备维修资料，并需乙方签字确认。

4.2.5乙方维修和保养期间，必须遵守相关规章制度和安全、环保等各项规定。

4.2.6乙方提供24小时报修电话：              。甲方设备在日常使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知（包括电话、传真、邮件或正式文件函等通知）后及时响应，    小时内到达现场，如设备故障严重，无法即时修复，乙方有义务提供解决方案，并保证在   个工作日内使设备恢复正常运行。

4.2.7如果设备需更换配件，乙方提供的配件须经甲方认可后，方能用于维护和检修，所更换的零部件或配件保修    月。

4.2.8乙方为甲方维修和保养时，所提供的配件价格需提供厂家的正式报价清单和查询途径。

4.2.9乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成的事故，其责任与损失均由乙方承担。

- 第五条：服务质量管理

乙方应设立服务投诉电话接受甲方用户对维修服务的投诉，并对投诉进行调查、处理和反馈。一旦发生投诉，乙方应立即响应，釆取补救措施。投诉处理电话：               。

5.1考核周期服务有效期内，甲乙双方按以下时间进行服务质量考核：□月□季□年

考核事项        。乙方违约或考核不合格的，甲方有权解除合同。

- 第六条：变更

6.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

6.2合同的变更、解除不影响受害一方要求损害赔偿的权利。

- 第七条：争议

7.1当双方在合同履行的过程中发生争议，双方应本着友好合作的态度协商解决。

7.2如无法协商解决，应向甲方所在地人民法院提请诉讼。

7.3本合同适用中华人民共和国法律。

- 第八条：其他

8.1本合同须经双方代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

8.2本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

- 第九条：不可抗力

9.1不可抗力包括地震、水灾、台风等重大自然灾害，战争、重大国家政策变动等因素，以及其他不能预见、不能避免且不能克服等因素。

9.2任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。

- 第十条：赔偿

10.1 —方因过错给另一方造成经济损失的，应对该经济损失承担赔偿责任，一般不超过合同规定的付款金额。但对于人身伤害或有形资产的损坏所造成的损失，此规定限额不适用，需视实际损失情况而定。

10.2甲方未按合同约定支付服务费，乙方可以书面催告甲方在合理期限内支付。如逾期未付，乙方保留向甲方要求每日按当期应付合同价款金额0.05%的比率支付违约金的权利，或双方协商解决。违约金不超过合同总额的5%。

10.3乙方未按合同约定提供维修及保养服务，乙方应每日按当期应付合同价款金额0.05%的比率支付违约金的权利，违约金不超过合同总额的5%，累计超过三日或三次的（含本数），甲方有权解除合同。

10.4由乙方原因造成的开机率未达到合同要求，每降低1%，保修期顺延   天。若开机率低于80%，甲方有权解除合同。

- 第十一条：终止

11.1合同有效期限届满，该合同自动终止。

11.2乙方歇业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序的，可书面通知甲方解除本合同。但必须提前一个月书面通知甲方。

11.3任何一方违约，在收到另一方书面的通知30天之内未采取有效改正措施的，守约方可以终止合同。

11.4本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求另一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究另一方违约责任的权利。

- 第十二条：附则

12.1乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。

12.2本合同生效后，在合同有效期内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他机构或个人。

12.3双方约定的其他条款：

12.3.1  甲方支付货款的前提是乙方没有违约。

12.3.2

- 第十三条：本合同下列用语的含义

13.1全保服务：包括整机的维修、保养及所涉及的零部件、人工服务。

13.2人工服务：包括维修、保养所涉及的人工服务，不含零部件。

13.3特定配件保用：包括特定配件的更换、维修、保养及人工服务。

13.4日常维护：包括设备的运行状态（如自检、报警等)、机房的温度、湿度、电源的工作状态等的观察，设备表面及机房、控制室的清洁卫生等。

13.5质控检查和预防性维护（IPM）：包括按照计划周期性地对医疗设备进行机器性能的检测评估、系统检查、保养、维护工作， 以减少或避免偶然故障的发生，以及采取智能监测、远程显示和预警系统对医疗设备运行状况的实时、自动监控，准确预报潜在的错误和功能缺失，确保设备性能稳定可靠和安全有效。

甲方：                           乙方：

(公章）                          (公章）

法定(授权)代表人：               法定(授权)代表人：

经办人：                         单位地址：

单位地址：                       电    话：

电    话：                       开户银行：

签字日期：     年   月   日      账    号：

- 签字日期：     年   月   日

第五章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院62排CT及DSA保修服务项目

项目编号： 0625-25215384（单一来源）

标 项 号:  /

标项内容：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

单一来源采购响应文件

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院62排CT及DSA保修服务项目

项目编号： 0625-25215384（单一来源）

标 项 号:  /

标项内容：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

- 3. 响应文件目录

- 1.资格证明材料：

（1）供应商资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.协商响应函（格式见第五章）；

3.法定代表人授权委托书(格式见第五章，可以不提供)；

4.报价一览表（在电子交易平台填写）；

5.报价明细表（格式见第五章）；

6.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7．营业执照副本复印件，医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）、保修设备的医疗器械注册证、制造商授权函等供应商认为需要提供的证件材料；

8．供应商情况介绍；

9. 采购需求响应表（格式见第五章）；

10.保修方案、售后服务的内容和措施；

11.项目实施人员一览表；

12.供应商认为需要说明的其他文件和说明；

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）

年    月    日

5.协商响应函格式：

协 商 响 应 函

致：_______     __（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______                    __（供应商名称）提交单一来源采购响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件。

2.供应商在参加协商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自协商日起 ______日。

4.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

5.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

7.供应商同意按照贵方要求提供与单一来源有关的一切数据或资料。

8.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称:_____（盖章）______

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __（代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的单一来源采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的协商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： （签字或盖章）       法定代表人签名：  （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：   （盖章）

年    月    日

7.报价一览表格式

报价一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 第一次报价（元） | 保修期限 | 供应商地址 |  | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：   （盖章）        日  期：

8.报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

此分项明细为投标总价的组成，本表的总价需与《开标一览表》的投标总价一致。

供应商：   （盖章）        日  期：

9 采购需求响应表格式

采购需求响应表

项目编号：

| - 序号 | - 采购文件要求 | - 响应文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.	供应商必须按采购需求（包含第四章采购内容及需求中的技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》。

供应商：   （盖章）                日 期：

10.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名:__               __

承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日