杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）

2025年中心实验室检验试剂及耗材采购

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号:0625-25215558

采 购 人：杭州市临平区疾病预防控制中心

（杭州市临平区卫生监督所）

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月

目  录

第一部分	招标公告

第二部分	投标人须知

第三部分	采购需求

第四部分	评标办法

第五部分	拟签订的合同文本

第六部分	应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）2025年中心实验室检验试剂及耗材采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月8日14时00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25215558

项目名称：杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）2025年中心实验室检验试剂及耗材采购

预算金额（元）：800,000.00

最高限价（元）：800,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）2025年中心实验室检验试剂及耗材采购

数量：1

单位：批

预算金额（元）：800,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目含微生物试剂耗材，理化试剂耗材等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：允许进口。

合同履约期限：交货时间：分批送货，接招标方通知后1个月内到货采购人所在地。

本项目接受联合体投标： R是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）特定资格要求：

A、微生物试剂耗材供应商资质（同时具有以下三项资格许可）：

1）医疗器械经营许可证；（法律法规依据：《医疗器械监督管理条例 》第四章　医疗器械经营与使用   第四十二条的规定。）

2）第二类医疗器械备案凭证；（法律法规依据：《医疗器械监督管理条例 》第四章　医疗器械经营与使用   第四十一条的规定。）

3）药品经营许可证；（法律法规依据：《药品经营和使用质量监督管理办法》第一章 总则 第三条的规定。）

B、理化试剂耗材供应商资质（同时具有以下二项资格许可）：

1）危险化学品经营许可证；（法律法规依据：《危险化学品安全管理条例》（2013年修订 国务院令第591号 ）第三十五条的规定。）

2）非药品类易制毒化学品经营备案证明；（法律法规依据：非药品类易制毒化学品经营备案证明:《易制毒化学品管理条例》（2018年修订 国务院令第698号）第十三条的规定。）

（2）以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：即日起至2025年7月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月8日14时00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月8日14时00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）

地  址：杭州市临平世纪大道西930号

项目联系人（询问）：蔡根法

项目联系方式（询问）：0571-86229852

质疑联系人：庞玲丽

质疑联系方式：0571-86222024

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：孙翔、汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860244

E-Mail：a85860244@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市临平区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：王老师

监督投诉电话：0571-87227671

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 与核心产品 | 货物类 ☐单一产品 核心产品为： 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标项一、本次采购标的为2025年中心实验室检验试剂及耗材采购（货物类），根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定,对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（划分标准:从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 3 | 是否允许采 购进口产品 | ☐本项目不允许采购进口产品。 可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 5 | 响应截止前答 疑会或现场考察 | A不统一组织，供应商在获取采购文件后，可自行至项目现场考察。地点：杭州市临平世纪大道西930号，联系人联系方式见采购公告。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 □B要求提供 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购节能采购。产品： ☐优先采购节能产品。产品： ☐优先采购环保产品。产品： 无（本项目不适用） |
| 10 | 报价要求 | 本项目以基础价为基础，按统一下浮率报价。有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文 件送达地点 和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室；备份投标文件签收人员联系电话：孙翔，0571-85860244。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费以预算金额为基础，参照原计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 - 代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：9558851202064655202 3、提供增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 15 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1名。 |
| 16 | 特别说明 | 对招标文件技术需求中打“ ▲”的实质性技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

## 3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲11.1.2法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

▲11.1.3联合协议（如果是联合体投标需提供，非联合体投标无需提供)；

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有分包）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7投标人情况介绍；

11.2.8投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

11.2.9货物配置清单（均不含报价, 格式见第六部分）；

11.2.10医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）；完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）；

11.2.11投标人的安装、调试、验收方法或方案；

11.2.12技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

11.2.13项目实施人员一览表（格式见第六部分）；

11.2.14选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六部分）；

11.2.15投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

11.2.16投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

11.2.17投标人认为需要提供的其他文件和资料

11.2.18政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表，格式见第六部分）；

11.3.2投标报价明细表（如有需要，格式自拟）；

11.3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

11.3.5残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六部分)；

11.3.4中小企业声明函（如有，格式见第六部分）。

11.3.6由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

11.3.7业务专用章使用说明函（如适用）

11.3.8代理服务费支付承诺书

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分   采购需求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 品目1 | 微生物试剂耗材 | 1批 |
| 品目2 | 理化试剂耗材 | 1批 |

二、商务要求

1.本项目含微生物试剂耗材，理化试剂耗材。标的总预算额为80万元。招标文件中有要求提供参数证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离。中标商需对2个品目所有单品报一个统一折扣率（举例：某单品基础价为100元，折扣率为85%，则供货价为85元），并能保证各单品能按甲方采购时限等要求供货。如乙方原因无法满足合同时限要求，甲方可自行采购，产生的差价由中标方承担。

2.甲方与中标方签订合同后，为保证合同履行试运行2周，2周内出现2次以上未能及时供货情况，根据合同处罚违约，由此承担所有不利后果；且由此产生的相关费用由乙方承担。提供产品的剩余下有效期应在总有效期的70%以上（达不到此要求供货前需与甲方沟通，甲方可通过其他渠道购买符合要求的产品）

3.因实际检验项目的不确定性，标注种类和数量均为预估，甲方有权根据实际工作需要进行采购标项内任意数量单品，按实结算。货物参考清单为预估，总价可能会超过预算价，但按实结算的实际执行量不超过预算价。

4.标的单品按表格要求内容进行报价，投标文件商务技术文件中需写明投标试剂规格品牌和产地。采购需求、技术参数中如只是货物包装规格的偏离不作为负偏离，供应商可按包装规格的数量折算价格。

- 5.提供虚假参数或技术参数的，中标无效，列入不良行为记录。如在合同执行阶段发现，可根据合同约定，由此承担所有不利后果，并按采购人的损失三倍进行赔偿。

- 6、折扣率不得大于100%。

- 7. 本项目的预算金额为80万元。当合同结算累计至预算金额，或本项目的供货期壹年到期(以先到者为准)，本合同自动行完毕。采购人重新招标采购。

三、主要产品的技术要求

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 1 | 诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/札如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |
| 1.1 | 样品种类：粪便、呕吐物等样品。 |
| 1.2 | 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 |
| 1.3 | 检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对诺如病毒I型/诺如病毒II型/札如病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对诺如病毒I型/诺如病毒II型/札如病毒核酸的检测。 |
| 1.4 | 主要组成成分：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 |
| 1.5 | 反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。提供厂家说明书作为证明。（并注明投标文件所在页码） |
| 1.6 | 反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、 “HEX/VIC”和“CY5”），整个反应时间在80分钟内完成。提供厂家说明书作为证明（并注明投标文件所在页码）。 |
| 1.7 | 结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 |
| 1.8 | 最低检测限：500copies/mL。 |
| 1.9 | 特异性：对诺如病毒I型/诺如病毒II型/札如病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 |
| 1.10 | 生产厂家要求：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件，并注明投标文件所在页码）。 |
| 1.11 | 质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 |
| 1.12 | 有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 |
| 2 | FluA/FluB/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |
| 2.1 | 样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等样品。 |
| 2.2 | 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 |
| 2.3 | 检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对设FluA/FluB/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)亚型流感病毒计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对FluA/FluB/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)亚型流感病毒的检测。 |
| 2.4 | 主要组成成分：包含qPCR反应液 600μL*1管，qRCR酶混液 200μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 |
| 2.5 | 反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR反应液 12μL，qRCR酶混液 4μL，引物探针4μL，模板5μL。提供厂家说明书作为证明。（并注明投标文件所在页码） |
| 2.6 | 反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”、 “HEX/VIC”、“CY5”和“ROX”），整个反应时间在80分钟内完成。提供厂家说明书作为证明。（并注明投标文件所在页码，并注明投标文件所在页码） |
| 2.7 | 结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 |
| 2.8 | 最低检测限：500 copies/mL。 |
| 2.9 | 特异性：对FluA/FluB/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)亚型流感病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。 |
| 2.10 | 公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 |
| 2.11 | 质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。并注明投标文件所在页码. |
| 2.12 | 保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 |
| 3 | QCell-384 测序芯片 |
| 3.1 | 适配齐碳科技三代纳米孔基因测序仪QNome-3841； |
| 3.2 | 单张芯片纳米孔通道数≥384个； |
| 3.3 | 单张芯片理论通量≥5G； |
| 3.4 | 单链准确度≥97%，一致性准确度≥99.999% |
| 3.5 | 测序样品上样量：≤200ul |
| 3.6 | DNA平均测序速度≥300bp/s |
| 3.7 | 测序读长为核酸片段长度，最长≥2Mbp； |
| 3.8 | 运行所需环境温度范围： 能够满足在实验室10℃～25℃条件下正常运行； |
| 3.9 | 运行所需相对湿度范围： 能够满足在35%～85%湿度环境下正常运行； |
| 4 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 |
| 4.1 | 适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 |
| 4.2 | 适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。 |
| 4.3 | 检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系≤25μL，最多采用3个反应管一次性完成5种病原体毒力基因的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 （提供说明书和设备反应完成截图为证，并注明投标文件所在页码） |
| 4.4 | 荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明，并注明投标文件所在页码） |
| 4.5 | 试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 |
| 4.6 | qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（须提供多病原核酸判读结果软件截图证明，并注明投标文件所在页码） |
| 4.7 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒符合国家标准GB4789.6-2016，并提供≥2项致泻性大肠相关基因型的相关证明文件。（提供证明文件，并注明投标文件所在页码） |
| 4.8 | 生产厂家要求：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案。 |
| 5 | 人类免疫缺陷病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） |
| 5.1 | 用途:定量检测人血清或血浆样本中的人类免疫缺陷病毒 (HIV-1) RNA。 |
| 5.2 | 原理:提取血清/血浆样品中的人类免疫缺陷病毒 (HIV-1) RNA，利用针对人类免疫缺陷病毒 (HIV)核酸保守区设计特异性引物和特异荧光探针，配以 PCR 反应液，应用实时荧光定量 PCR 检测技术，通过扩增分析后实现人类免疫缺陷病毒 (HIV-1) RNA的定量检测。 |
| 5.3 | 配套平台:既能用全自动核酸提取设备提取（血清或血浆样本中) 病毒 RNA，再用荧光定量PCR仪进行扩增检测；也能用一体机实现病毒核酸的提取与扩增检测。 |
| 5.4 | 检测技术平台：基于荧光定量 PCR 检测技术，试剂适用于具有 FAM 和ROX荧光通道的荧光 PCR 仪。 |
| 5.5 | 样本提取体积：≤400 uL。 |
| 5.6 | 亚型检测能力：能检出 HIV -1的M组、N组和O组样本。且M组包含A、B、C、D、AE、F、G、AG-GH亚型。 |
| 5.7 | 定量方式:利用内部标准品进行定量。 |
| 5.8 | 时间控制:96个样本提取时间不超过60min，扩增时间不得超过120 min。 |
| 5.9 | 检出限：≤20IU/mL |
| 5.10 | 定量限：≤50 IU/mL |
| 5.11 | 多靶标设计防漏检：≥3个靶标 |
| 5.12 | 反应液为低温冷冻保存的液体反应液试剂。 |
| 5.13 | 试剂有效期：有效期12个月。 |
| 5.14 | 认证文件：提供国家规定的三类(核酸扩增) 医疗器械注册证，并注明投标文件所在页码 |
| 6 | 呼吸道多重（23重）病原体核酸检测试剂（荧光PCR法）参数 |
| 6.1 | 规格：24T/盒，8T/盒 |
| 6.2 | 功能：本试剂盒可实现单管一次同时定性检测人口咽拭子、肺泡盥洗液等样本中的甲流、乙流、呼吸道合胞病毒、副流感1/3型、副流感2/4型、甲流H3、甲流09H1、鼻病毒、腺病毒、肺炎支原体、百日咳杆菌、化脓性链球菌、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、冠状病毒229E、冠状病毒HKU1、冠状病毒 NL63、冠状病毒OC43、新冠病毒、乙流V型、博卡病毒、偏肺病毒的核酸。 |
| 6.3 | 检测原理：基于磁珠法核酸提取和TaqMan探针实时荧光PCR的闭管检测技术进行多种呼吸道病原体基因检测。试剂盒组成成分：病毒采样管、核酸提取试剂条、PCR反应测试条 病毒采样管：一次性病毒采样管 核酸提取试剂条：预封装试剂条，磁珠法提取。试剂条包含提取试剂组分及所需耗材（搅拌套+TIP头） PCR反应测试条：预封装试剂条，试剂条包含反应液、引物探针、质控品、石蜡油。扩增反应液及引物探针采用冻干设计，阴阳性质控品单独冻干分装。反应试剂条可以根据检测的需求合并或单独使用，检测靶标如下：甲流、乙流、呼吸道合胞病毒、副流感1/3型、副流感2/4型、甲流H3、甲流09H1、鼻病毒、腺病毒、肺炎支原体、百日咳杆菌、化脓性链球菌、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、冠状病毒229E、冠状病毒HKU1、冠状病毒 NL63、冠状病毒OC43、新冠病毒、乙流V型、博卡病毒、偏肺病毒； 内参：含人源性内参 |
| 6.4 | 最低检出限：本试剂盒最低检出限为500copies/mL。 |
| 6.5 | 储存及效期：试剂盒在干燥、清洁、2~30℃温度下保存，有效期为12个月 |
| 6.6（重要参数） | 防污染体系：闭管检测系统。无需担心污染风险。同时，试剂盒配有UNG-dUTP防产物污染系统，可以有效地控制PCR产物带来的污染 |
| 6.7 | 操作方式：搭配全自动试剂反应程序识别系统使用，反应耗材预封装，样本及试剂分装自动完成，程序设置自动完成，无需人工分液操作，无需程序输入。 |
| 6.8 | 结果判度：配备全自动数据结果分析软件，自动分析结果并给出结果报告无需人工干预。 |
| 6.9 | 供应商需提供原厂售后服务承诺书； |

四、货物参考清单及技术要求

（注：以下2张表填好投标产品规格、品牌和产地，放在商务技术文件中，供评委评审，若有偏离请在备注列出，否则视为承诺满足招标文件的要求，各供应商必须整体供货，不得缺项少项）

- 微生物试剂耗材目录

| 序号 | 产品 | 规格 | 供报价参考的预估采购量 | 产地 | 基础价格（元） | 投标产品规格 | 品牌和产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/札如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 2 | FluA/FluB/pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 4450 |  |  |  |
| 3 | QCell-384 测序芯片 | 1张/盒 | 1 | 国产 | 1600 |  |  |  |
| 4 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 10000 |  |  |  |
| 5 | 人类免疫缺陷病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 32T | 1 | 国产 | 2230 |  |  |  |
| 6 | 呼吸道多重（23重）病原体核酸检测试剂（荧光PCR法）（甲流、乙流、呼吸道合胞A、呼吸道合胞B、甲流H3、甲流H1、腺病毒、副流感1、副流感2、副流感3、副流感4、冠状OC43、冠状HKU1、冠状229E、冠状NL63、鼻/肠病毒、新冠病毒lab&N、偏肺病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、博卡病毒、肺炎链球菌） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 4000 |  |  |  |
| 7 | 肺炎支原体/肺炎衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 2240 |  |  |  |
| 8 | 柯萨奇病毒A10型/柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 2240 |  |  |  |
| 9 | 鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 10 | 扎如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 11 | 肠道病毒/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 12 | 呼吸道合胞病毒PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 13 | 猴痘病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 14 | 新型布尼亚病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 15 | 轮状病毒A组/B组/C组核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 16 | 诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 2240 |  |  |  |
| 17 | 腺病毒PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 18 | 登革热核酸通用PCR试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 19 | 创伤弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 20 | 登革热4重分型PCR试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 4450 |  |  |  |
| 21 | 恶性/间日/卵形/三日疟原虫核酸检测试剂盒（四重荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 4450 |  |  |  |
| 22 | 人偏肺病毒/ 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（双重荧光PCR 法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 2240 |  |  |  |
| 23 | H7N9亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 2240 |  |  |  |
| 24 | H5N6亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 2240 |  |  |  |
| 25 | H5N1亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 2240 |  |  |  |
| 26 | 副溶血性弧菌毒力基因（TLH/TDH/TRH）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 27 | 空肠弯曲菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 28 | 霍乱弧菌CTX基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 29 | 新型冠状病毒/甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 30 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 340 |  |  |  |
| 31 | 人鼻病毒/人偏肺病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 32 | 禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：甲型/H5亚型/H7亚型/H9亚型禽流感病毒的检测） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 4450 |  |  |  |
| 33 | Victoria/Yamagata双重实时荧光PCR 检测试剂盒 |  | 1 | 国产 | 2240 |  |  |  |
| 34 | 硕世核酸提取试剂盒（快速版） | 48人份/盒 | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 35 | DNA提取试剂盒（柱膜法） | 盒 | 1 | 国产 | 1680 |  |  |  |
| 36 | RNA提取试剂盒（柱膜法） | 盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 37 | 1.5ml离心管 | 500个/包 | 1 | 国产 | 145 |  |  |  |
| 38 | 96道储液槽 | 10个/盒, 50个/箱 | 1 | 国产 | 530 |  |  |  |
| 39 | 八连PCR管（0.2mL） | 125排/盒 | 1 | 国产 | 540 |  |  |  |
| 40 | 八联排PCR热盖 | 125排/盒 | 1 | 国产 | 140 |  |  |  |
| 41 | 2.0ml保存管 | 500个/包 | 1 | 国产 | 420 |  |  |  |
| 42 | PCR板密封盖 | 1个/包 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 43 | 全裙边PCR板0.1ml | 10个/包 | 1 | 国产 | 170 |  |  |  |
| 44 | 96方孔圆底深孔板 | 10块/盒，5盒/箱 | 1 | 国产 | 560 |  |  |  |
| 45 | 200μL透明TIP头（透明，盒装，无菌，滤芯，低吸附） | 96个/盒，24盒/箱 | 1 | 国产 | 42 |  |  |  |
| 46 | 唾液HIV检测试剂 | 1人份 | 1 | 国产 | 47 |  |  |  |
| 47 | 人类免疫缺陷病毒p24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法） | 1包 | 1 | 允许进口 | 3000 |  |  |  |
| 48 | 尿液HIV检测试剂 | 1人份 | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 49 | HIV质控品 | 支 | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 50 | 反应杯 | 5000个/袋 | 1 | 允许进口 | 1950 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 51 | 一次性吸样头 | 5000个/袋 | 1 | 允许进口 | 1950 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 52 | 通用底物 | 试剂4：40ML×1瓶 试剂5：70ML×1瓶 | 1 | 允许进口 | 480 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 53 | 清洗液 | 10L | 1 | 允许进口 | 220 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 54 | 管路清洗液 | 10L | 1 | 允许进口 | 280 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 55 | 浓缩管路清洗液 | 10L | 1 | 允许进口 | 5240 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 56 | 探针清洗液 | 250ML*2 | 1 | 允许进口 | 375 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 57 | 样本稀释液 | 20ml*1 | 1 | 允许进口 | 440 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 58 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 | 50T | 1 | 允许进口 | 5895 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 59 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 1ML*2 | 1 | 允许进口 | 1210 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 60 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 3ML*6 | 1 | 允许进口 | 1035 |  |  | 配合HISCL-800使用 |
| 61 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV1/2) 检测试剂(胶体金法) | 1人份 | 1 | 国产 | 280 |  |  |  |
| 62 | 万孚HIV-HCV-TP试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 390 |  |  |  |
| 63 | 麻疹检测试剂盒 | 96T/盒 | 1 | 允许进口 | 3340 |  |  |  |
| 64 | 风疹检测试剂盒 | 96T/盒 | 1 | 允许进口 | 3340 |  |  |  |
| 65 | 血吸虫卵抗体检测试剂盒（金标法） | 盒 | 1 | 国产 | 280 |  |  |  |
| 66 | 日本血吸虫抗体检测试剂盒（间接凝集法） | 200人份/盒 | 1 | 国产 | 390 |  |  |  |
| 67 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集法） | 盒 | 1 | 国产 | 1670 |  |  |  |
| 68 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（试管凝集法） | 盒 | 1 | 国产 | 1670 |  |  |  |
| 69 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 1 | 国产 | 780 |  |  |  |
| 70 | 登革热NSI抗原 | 20人份/盒 | 1 | 国产 | 670 |  |  |  |
| 71 | 登革热NS1/IGM/IGG三联检试剂 | 20T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 72 | 登革热IgM抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 1 | 国产 | 2230 |  |  |  |
| 73 | 登革热IgM检测试剂盒(酶法) | 96人份/盒 | 1 | 国产 | 5600 |  |  |  |
| 74 | 流感甲型乙型检测试剂（胶体金法） | 1人份 | 1 | 国产 | 23 |  |  |  |
| 75 | 呼吸道多重病原体核酸检测系统试剂条 | 条 | 1 | 允许进口 | 2000 |  |  |  |
| 76 | 肠道道多重病原体核酸检测系统试剂条 | 条 | 1 | 允许进口 | 2000 |  |  |  |
| 77 | 一次性使用塑料管（12*75mm） | 500只/袋 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 78 | 日立样品杯 | 500只/袋 | 1 | 国产 | 45 |  |  |  |
| 79 | 一次性独立包装吸管 | 支 | 1 | 允许进口品牌 | 0.6 |  |  |  |
| 80 | 15ml离心管 | 25个/包 | 1 | 允许进口 | 100 |  |  |  |
| 81 | 10ml移液管 | 50支/包 | 1 | 允许进口 | 83 |  |  |  |
| 82 | 1ml移液管 | 50支/包 | 1 | 允许进口 | 47 |  |  |  |
| 83 | 9cm一次性培养皿 | 个 | 1 | 国产 | 0.9 |  |  |  |
| 84 | 7cm一次性培养皿 | 个 | 1 | 国产 | 0.8 |  |  |  |
| 85 | PCR瓶盖透明用8联管 | 125条 | 1 | 允许进口 | 520 |  |  |  |
| 86 | PCR瓶盖透明用8联管盖子（透明平盖） | 125条 | 1 | 允许进口 | 220 |  |  |  |
| 87 | 封口膜 | 100张/盒 | 1 | 允许进口 | 445 |  |  |  |
| 88 | 实验室双头记号笔 | 只 | 1 | 允许进口 | 17 |  |  |  |
| 89 | 干热灭菌化学指示卡 | 盒 | 1 | 国产 | 340 |  |  |  |
| 90 | 紫外线强度测定卡 | 盒 | 1 | 国产 | 340 |  |  |  |
| 91 | 2毫升螺口管 | 50个/袋 | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 92 | 0.85%生理盐水采样管（含中和剂）三层包装(PS0006.1) | 只 | 1 | 国产 | 12 |  |  |  |
| 93 | 病毒采样管（5毫升液体，非灭活） | 只 | 1 | 国产 | 4 |  |  |  |
| 94 | 200ul盒装灭菌透明滤芯吸头 | 96支/盒 | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 95 | 1000ul盒装灭菌透明滤芯吸头 | 96支/盒 | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 96 | 10微升一次性接种环 | 包 | 1 | 国产 | 12 |  |  |  |
| 97 | 1微升一次性接种环 | 包 | 1 | 国产 | 12 |  |  |  |
| 98 | 玻璃试管（17*180mm） | 支 | 1 | 国产 | 12 |  |  |  |
| 99 | 一次性规格板（无菌，独立包装，5*5cm） | 个 | 1 | 国产 | 12 |  |  |  |
| 100 | 嗜热脂肪芽孢杆菌生物指示剂 | 盒 | 1 | 国产 | 267 |  |  |  |
| 101 | 一次性血清分离塑料采血管 | 盒 | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 102 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 1 | 国产 | 6 |  |  |  |
| 103 | 医用棉签 | 包 | 1 | 国产 | 2.5 |  |  |  |
| 104 | 血平板 | 1000个/箱 | 1 | 允许进口 | 5000 |  |  |  |
| 105 | 菌种保存管 | 盒 | 1 | 国产 | 1670 |  |  |  |
| 106 | 沙门氏菌鞭毛诱导软琼脂 | 250g/瓶 | 1 | 允许进口 | 200 |  |  |  |
| 107 | ECC显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1 | 允许进口品牌 | 680 |  |  |  |
| 108 | ECC显色平板（7cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 275 |  |  |  |
| 109 | ECC显色平板（9cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 270 |  |  |  |
| 110 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1 | 允许进口品牌 | 875 |  |  |  |
| 111 | 阪崎肠杆菌显色平板（7cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 275 |  |  |  |
| 112 | 阪崎肠杆菌显色平板（9cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 370 |  |  |  |
| 113 | 李斯特显色培养基 | 瓶 | 1 | 允许进口品牌 | 1270 |  |  |  |
| 114 | 李斯特菌显色平板（7cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 340 |  |  |  |
| 115 | 李斯特菌显色平板（9cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 560 |  |  |  |
| 116 | 沙门氏菌显色培养基 | 1000mL | 1 | 允许进口品牌 | 700 |  |  |  |
| 117 | 沙门氏菌显色平板（7cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 275 |  |  |  |
| 118 | 沙门氏菌显色平板（9cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 370 |  |  |  |
| 119 | O157显色培养基 | 1000mL | 1 | 允许进口品牌 | 740 |  |  |  |
| 120 | O157显色培养基显色平板（7cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 275 |  |  |  |
| 121 | O157显色培养基显色平板（9cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 270 |  |  |  |
| 122 | 弧菌显色培养基 | 1000mL | 1 | 允许进口品牌 | 1170 |  |  |  |
| 123 | 弧菌显色平板（7cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 305 |  |  |  |
| 124 | 弧菌显色平板（9cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 507 |  |  |  |
| 125 | 蜡样显色培养基 | 1000mL | 1 | 允许进口品牌 | 1370 |  |  |  |
| 126 | 大肠菌群显色培养基 | 1000mL | 1 | 允许进口品牌 | 670 |  |  |  |
| 127 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基 | 1000mL | 1 | 允许进口品牌 | 1740 |  |  |  |
| 128 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色平板（7cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 465 |  |  |  |
| 129 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色平板（9cm） | 20T/盒 | 1 | 允许进口品牌 | 760 |  |  |  |
| 130 | 飞行质谱细菌处理试剂 | 盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 131 | 副溶血弧菌血清K4 | 2ml、1支 | 1 | 允许进口 | 1300 |  |  |  |
| 132 | 副溶血弧菌血清K6 | 2ml、1支 | 1 | 允许进口 | 1495 |  |  |  |
| 133 | 副溶血弧菌血清K8 | 2ml、1支 | 1 | 允许进口 | 1300 |  |  |  |
| 134 | 金黄色葡萄球菌检测试剂盒 | 96T | 1 | 允许进口 | 7300 |  |  |  |
| 135 | BCYE-CYS琼脂平板 | 5块/包 | 1 | 国产 | 158 |  |  |  |
| 136 | 弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（食品样本） | 1盒 | 1 | 国产 | 1585 |  |  |  |
| 137 | Karmali琼脂平板 | 5块/包 | 1 | 国产 | 85 |  |  |  |
| 138 | BCYE琼脂平板 | 5块/包 | 1 | 国产 | 158 |  |  |  |
| 139 | GVPC琼脂平板 | 5块/包 | 1 | 国产 | 158 |  |  |  |
| 140 | 弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（粪便样本） | 1盒 | 1 | 国产 | 1585 |  |  |  |
| 141 | 改良Skirrow 血琼脂平板 | 块 | 1 | 国产 | 53 |  |  |  |
| 142 | Genbag 微需氧产气袋 | 盒 | 1 | 允许进口 | 585 |  |  |  |
| 143 | Genbag CO2产气袋 | 盒 | 1 | 允许进口 | 585 |  |  |  |
| 144 | Genbag 厌氧产气袋 | 盒 | 1 | 允许进口 | 670 |  |  |  |
| 145 | VIETE COMPACT 用生理盐水 | 盒 | 1 | 允许进口 | 360 |  |  |  |
| 146 | 运送培养基连塑料棒拭子（不含碳） | 箱 | 1 | 允许进口 | 2230 |  |  |  |
| 147 | VITEK® 2 GN 卡 | 盒 | 1 | 允许进口 | 1340 |  |  |  |
| 148 | VITEK® 2 GP 卡 | 盒 | 1 | 允许进口 | 1340 |  |  |  |
| 149 | DST酶底物法试剂 | 个 | 1 | 允许进口 | 40 |  |  |  |
| 150 | 93孔定量盘 | 箱 | 1 | 允许进口 | 1890 |  |  |  |
| 151 | 酶底物法检测水样瓶 | 个 | 1 | 允许进口 | 12 |  |  |  |
| 152 | 51孔定量盘 | 个 | 1 | 允许进口 | 18 |  |  |  |
| 153 | 0.1%煌绿水溶液 | 20支 | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 154 | 0.25%氯化钙溶液 | 0.2ml*10 | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 155 | 0.5%碱性复红溶液 | 5ml*4 | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 156 | 0.85%生理盐水 | 9ml*20支 | 1 | 国产 | 170 |  |  |  |
| 157 | 湿式餐具大肠菌群检验纸片(两连袋装) 快检纸片 100份 | 100份/盒（2片/份）2连袋装 | 1 | 国产 | 205 |  |  |  |
| 158 | 1%马尿酸钠 | 0.4ml*20 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 159 | 2.5L微需氧产气包 | 10个/包 | 1 | 国产 | 270 |  |  |  |
| 160 | 2.5L厌氧产气包 | 10个/包 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 161 | 2.5L圆底立式厌氧培养袋 | 10个/包 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 162 | 225mlBolton肉汤 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 280 |  |  |  |
| 163 | 3%NaCl碱性蛋白胨水 | 9ml*20支/盒 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 164 | 3%过氧化氢酶试剂 | 20支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 165 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 105 |  |  |  |
| 166 | 3%氯化钠三糖铁(TSI)琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 167 | 3%氯化钠三糖铁管 | 20支 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 168 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 95 |  |  |  |
| 169 | 50%卵黄乳液 | 10支每盒 | 1 | 国产 | 65 |  |  |  |
| 170 | Baird-Parker琼脂基础颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 245 |  |  |  |
| 171 | Baird-Parker琼脂平板 | 9cm*10 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 172 | BGLB(含小导管） | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 173 | Bolton肉汤添加剂 | 1ml*5支 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 174 | CIN-1 培养基基础 | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 175 | CIN-1 琼脂平板（9cm） | 10个/包 | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 176 | CIN-1 添加剂 | 1ml/支*5 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 177 | D-环丝氨酸溶液 | 5ml*10 | 1 | 国产 | 350 |  |  |  |
| 178 | EC-MUG培养基 | 100g | 1 | 国产 | 360 |  |  |  |
| 179 | EC肉汤 | 250g | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 180 | GVPC平板 | 1包 | 1 | 国产 | 190 |  |  |  |
| 181 | HBI单增李斯特氏菌生化鉴定条 | 5条/盒 | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 182 | 蜡样成套生化鉴定条 | 5条/盒 | 1 | 国产 | 390 |  |  |  |
| 183 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 130 |  |  |  |
| 184 | 志贺氏菌显色 培养基 | 1000mL | 1 | 国产 | 800 |  |  |  |
| 185 | Kovacs靛基质试剂盒 | 5ml*2 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 186 | MCPC培养基平板 | 9cm*10 | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 187 | Mlst-vm 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 188 | 李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)基础 | 250g | 1 | 国产 | 380 |  |  |  |
| 189 | MYP平板 | 9cm*10 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 190 | NA-MUG | 100g | 1 | 国产 | 735 |  |  |  |
| 191 | PALCAM培养基 | 250g | 1 | 国产 | 450 |  |  |  |
| 192 | PALCAM琼脂平板 | 9cm*10 | 1 | 国产 | 130 |  |  |  |
| 193 | PALCAM琼脂添加剂1 | 1ml*5支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 194 | PALCAM琼脂添加剂2 | 1ml*5支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 195 | SBG增菌液 | 250g | 1 | 国产 | 390 |  |  |  |
| 196 | SBG增菌液 | 10ml*20支/盒 | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 197 | SCDLP液体培养基 | 250g | 1 | 国产 | 95 |  |  |  |
| 198 | SC管 10ml | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 180 |  |  |  |
| 199 | SS琼脂颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 180 |  |  |  |
| 200 | TCBS 琼脂 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 180 |  |  |  |
| 201 | TSA培养基平板 | 9cm*10 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 202 | TSB-YE | 250g | 1 | 国产 | 130 |  |  |  |
| 203 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液(TTB) | 250g | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 204 | TTB肉汤 | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 205 | TTC-卵磷脂吐温80-营养琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 115 |  |  |  |
| 206 | VRBA-MUG | 100g | 1 | 国产 | 680 |  |  |  |
| 207 | XLD琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 208 | 吖啶黄素3.0mg*5 | 3.0mg*5支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 209 | 吖啶黄素5.0mg*5 | 5.0mg*5支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 210 | 半固体菌种保存管 | 1.4ml*50支 | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 211 | 半固体琼脂 | 20支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 212 | 半固体琼脂管 | 5mL×20支 | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 213 | 半胱氨酸盐酸盐 | 0.1g*10支 | 1 | 国产 | 75 |  |  |  |
| 214 | 布氏肉汤 | 250g | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 215 | 草酸钾兔血浆(冻干） | 0.2ml*10 | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 216 | 肠道菌增菌肉汤（EE肉汤) | 250g | 1 | 国产 | 250 |  |  |  |
| 217 | 肠道菌增菌肉汤管（EE肉汤)（也叫煌绿胆盐葡萄糖肉汤） | 10ml*20 | 1 | 国产 | 240 |  |  |  |
| 218 | 醇类中和增菌培养基（带棉签） | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 180 |  |  |  |
| 219 | 瓷珠菌种保存管(瓷珠法） | 50支/盒 | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 220 | 单料 LST发酵管（含小导管） | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 221 | 蛋白胨水（色氨酸肉汤） | 20支 | 1 | 国产 | 30 |  |  |  |
| 222 | 碘液 | 20支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 223 | 冻干兔血浆 | 0.5ml*10 | 1 | 国产 | 75 |  |  |  |
| 224 | 多粘菌素B | 1万单位*5支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 225 | 多粘菌素B2.25mg | 5支/盒 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 226 | 复方中和增菌培养基（带棉签） | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 190 |  |  |  |
| 227 | 改良CCD琼脂（mCCDA） | 250g | 1 | 国产 | 180 |  |  |  |
| 228 | 改良CCD琼脂添加剂 | 1ml*5支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 229 | 改良EC肉汤 | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 230 | 改良skirrow琼脂基础 | 250g | 1 | 国产 | 105 |  |  |  |
| 231 | 改良skirrow琼脂平板 | 9cm*10个 | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 232 | 改良skirrow琼脂添加剂 | 1ml*5支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 233 | 改良Y培养基 | 250g | 1 | 国产 | 190 |  |  |  |
| 234 | 改良Y平板 | 9cm*10个 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 235 | 改良克氏双糖铁管 | 5ml*20支 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 236 | 改良克氏双糖铁培养基 | 250g | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 237 | 改良磷酸盐缓冲液 PSB | 250g | 1 | 国产 | 195 |  |  |  |
| 238 | 改良马丁培养基 | 250g | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 239 | 改良山梨醇麦康凯琼脂（CT-SMAC)基础 | 250g | 1 | 国产 | 130 |  |  |  |
| 240 | 改良山梨醇麦康凯琼脂基础添加剂 | 1ml*5支 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 241 | 改良山梨醇麦康凯琼脂平板 | 9cm*10个 | 1 | 国产 | 130 |  |  |  |
| 242 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤 | 250g | 1 | 国产 | 95 |  |  |  |
| 243 | 甘露醇发酵管 | 20支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 244 | 甘露醇卵黄多粘菌素B琼脂（MYP） | 250g | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 245 | 革兰氏染色液试剂盒 | 5ml*8 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 246 | 含200ml生理盐水均质袋 | 10个/盒 | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 247 | 含225ml 0.1%蛋白胨水均质袋 | 10个/包 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 248 | 含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 249 | 李氏菌增菌肉汤（LB1）管（9ml） | 9ml*20支/盒 | 1 | 国产 | 300 |  |  |  |
| 250 | 含225ml LB1肉汤均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 250 |  |  |  |
| 251 | 含225ml mEC+n肉汤均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 252 | 含225ml 缓冲蛋白胨水（BPW）均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 253 | 含225ml7.5%氯化钠肉汤 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 254 | 含225ml蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）增菌液 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 255 | 含225ml改良磷酸盐缓冲液PSB | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 256 | 含225ml碱性蛋白胨水均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 257 | 含225ml磷酸盐缓冲液均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 258 | 含225ml生理盐水均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 259 | 含225ml营养肉汤均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 260 | 缓冲动力硝酸盐培养基 | 20支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 261 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤） | 250g | 1 | 国产 | 250 |  |  |  |
| 262 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 （BGLB） 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 245 |  |  |  |
| 263 | 季铵盐类中和增菌培养基 | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 190 |  |  |  |
| 264 | 假单胞菌琼脂基础/CN琼脂（已含萘啶酮酸） | 250g | 1 | 国产 | 280 |  |  |  |
| 265 | 碱处理液 | 4.5ml*20支 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 266 | 碱性蛋白胨水 | 250g | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 267 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) 即用型袋装 | 200ml*10袋 | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 268 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 269 | 金氏B培养基 | 250g | 1 | 国产 | 140 |  |  |  |
| 270 | 金氏B培养基管 | 5ml*20 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 271 | 军团生化鉴定盒（071910） | 1盒 | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 272 | 酪蛋白琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 273 | 李氏菌增菌肉汤LB2 | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 300 |  |  |  |
| 274 | 营养肉汤 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 110 |  |  |  |
| 275 | 磷酸盐缓冲液(PH7.2) | 250g | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 276 | 硫酸锰营养琼脂培养基 | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 277 | 卵磷脂吐温80营养琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 278 | 绿脓菌素测定培养基 | 250g | 1 | 国产 | 105 |  |  |  |
| 279 | 绿脓菌素测定培养基管（PDP）13ml | 20支/盒 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 280 | 氯、碘中和增菌培养基（带棉签） | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 190 |  |  |  |
| 281 | 麦康凯琼脂（含结晶紫） | 250g | 1 | 国产 | 130 |  |  |  |
| 282 | 麦康凯琼脂平板（含结晶紫） | 9cm*10个 | 1 | 国产 | 75 |  |  |  |
| 283 | 孟加拉红琼脂 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 190 |  |  |  |
| 284 | 明胶生化管 | 20支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 285 | 莫匹罗星锂盐 | 5mg*5 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 286 | 莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐改良MRS培养基 | 250g | 1 | 国产 | 290 |  |  |  |
| 287 | 木糖发酵管 | 20支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 288 | 钠氏试剂 | 5ml*2支 | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 289 | 萘啶酮酸2.25mg | 5支/盒 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 290 | 萘啶酮酸4.0mg*5 | 4.0mg*5支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 291 | 萘啶酮酸5.0mg*5 | 5.0mg*5支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 292 | 脑心浸出液肉汤（BHI） | 5ml*20支 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 293 | 脑心浸液肉汤 | 250g | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 294 | 尿素酶 | 20支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 295 | 品红亚硫酸钠琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 296 | 品红亚硫酸钠琼脂平皿 | 9cm*10个 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 297 | 平板计数琼脂（PCA） 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 190 |  |  |  |
| 298 | 平板计薮琼脂（即用型袋装） | 200ml*10袋 | 1 | 国产 | 220 |  |  |  |
| 299 | 葡萄糖琼脂斜面管 | 20支 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 300 | 葡萄糖肉汤 | 250g | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 301 | 氰化钾对照生化管 | 20支/盒 | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 302 | FB1添加剂A | 2ml*20支 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 303 | 醛类中和增菌培养基（带棉签） | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 180 |  |  |  |
| 304 | 乳糖胆盐发酵培养基（颗粒） | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 305 | 乳糖蛋白胨培养液颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 306 | 乳糖复发酵培养基 | 250g | 1 | 国产 | 65 |  |  |  |
| 307 | 乳糖-明胶生化管 | 20支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 308 | 三糖铁管 | 20支 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 309 | 三糖铁琼脂(TSI) | 250g | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 310 | 沙门氏菌显色培养基（第二代） | 1000ml | 1 | 国产 | 650 |  |  |  |
| 311 | 沙氏琼脂培养基 | 250g | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 312 | 沙氏琼脂平板9cm | 9cm*10 | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 313 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 314 | 鼠李糖发酵管 | 20支 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 315 | 双料 LST发酵管（含小导管） | 10ml*20支 | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 316 | 双料乳糖胆盐（含中和剂）培养基 | 250g | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 317 | 双歧杆菌琼脂培养基 | 250g | 1 | 国产 | 125 |  |  |  |
| 318 | 四号琼脂平板 | 9cm*10 | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 319 | 万古霉素溶液 | 1ml*5 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 320 | 我妻氏培养基基础 | 250g | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 321 | 无菌采样袋（45cm*55cm） | 50个/包 | 1 | 国产 | 300 |  |  |  |
| 322 | 无菌采样袋/均质袋（32cm*20cm） | 100个/包 | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 323 | 无菌均质袋 | 100个/包 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 324 | 无菌水样采集袋(500ml) | 10只/袋*10/箱 | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 325 | 无菌水样采集袋(含0.4mg硫代硫酸钠)(500ml) | 100个/箱 | 1 | 国产 | 520 |  |  |  |
| 326 | 硝酸盐（产气） | 10支 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 327 | 硝酸盐胨水培养基 | 250g | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 328 | 硝酸盐还原试剂盒 | 5ml*4 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 329 | 新生霉素4.5mg | 5支 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 330 | 血平皿 | 9cm*5个 | 1 | 国产 | 30 |  |  |  |
| 331 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5ml*10支 | 1 | 国产 | 65 |  |  |  |
| 332 | 亚硫酸铋琼脂BS | 1000g | 1 | 国产 | 660 |  |  |  |
| 333 | FB1添加剂B | 2ml*20支 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 334 | Fraser增菌肉汤（FB1、FB2）（GB4789.30-2025单李标准） | 250g | 1 | 国产 | 390 |  |  |  |
| 335 | 氧气指示剂 | 20支 | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 336 | 液体菌种保存管 | 1.4ml*50支 | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 337 | 液体硫乙醇酸盐培养基（FTG） | 250g | 1 | 国产 | 115 |  |  |  |
| 338 | 伊红美蓝琼脂 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 210 |  |  |  |
| 339 | MC培养基 | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 340 | 伊红美蓝琼脂平板 | 9cm*10 | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 341 | 胰蛋白胨大豆琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 342 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC）琼脂 | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 343 | 乙酰胺肉汤 | 1ml*20支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 344 | 吲哚醋酸酯片 | 20片/瓶 | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 345 | 茚三酮 | 5g | 1 | 国产 | 65 |  |  |  |
| 346 | 营养琼脂 颗粒 | 250g | 1 | 国产 | 145 |  |  |  |
| 347 | 营养琼脂 （即用型袋装） | 200ml*10袋 | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 348 | 营养琼脂平板 | 9cm*10 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 349 | 5毫升棕色联盖圆底试管 | 300只/包 | 1 | 国产 | 289 |  |  |  |
| 350 | GVC增菌液 | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 351 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA） | 250g | 1 | 国产 | 180 |  |  |  |
| 352 | PCFA培养基平板 | 9cm*10个/包 | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 353 | PCFA培养基 | 250g | 1 | 国产 | 280 |  |  |  |
| 354 | PCFA培养基添加剂 | 1ml*5 | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 355 | 卵黄琼脂培养基基础 | 250g | 1 | 国产 | 95 |  |  |  |
| 356 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) | 250g | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 357 | 氧化酶试纸 | 10片 | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 358 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 359 | 磷酸盐缓冲液(PH7.2) | 250ml*20瓶 | 1 | 国产 | 300 |  |  |  |
| 360 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 10ml*20支/盒 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 361 | 乳糖复发酵管 | 20支/盒 | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 362 | 百日咳荧光定量PCR试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 363 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 | 200T | 1 | 允许进口 | 5900 |  |  |  |
| 364 | 庆大霉素和亚碲酸鉀混合液 | 5支/盒 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 365 | TSA-YE 平板 | 9cm*10 | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 366 | 甘露醇发酵培养基 | 250g | 1 | 国产 | 85 |  |  |  |
| 367 | TSA-YE | 250g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 368 | 沙门诱导培养基 | 0.2L | 1 | 允许进口 | 945 |  |  |  |
| 369 | 1%亚碲酸钾溶液 | 5ml/支*10 | 1 | 国产 | 45 |  |  |  |
| 370 | H9N2亚型禽流感核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 2230 |  |  |  |
| 371 | H3N8亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 2230 |  |  |  |
| 372 | 艰难梭菌芽孢杆菌显色培养基 | 1L/1瓶 | 1 | 允许进口 | 1740 |  |  |  |
| 373 | 霍乱弧菌 ctxA/ctxB 毒力基因双重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 2445 |  |  |  |
| 374 | 10微升盒装滤芯枪头 | 10ul,96支/盒(10盒/中盒,100盒/箱) | 1 | 国产 | 45 |  |  |  |
| 375 | DNA提取试剂盒（货号69504） | 盒 | 1 | 允许进口 | 2500 |  |  |  |
| 376 | PrimeScript™ One Step RT-PCR Kit Ver.2 (Dye Plus) | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 600 |  |  |  |
| 377 | QIAGEN plasmid MiniKit | 盒 | 1 | 允许进口 | 3890 |  |  |  |
| 378 | Rneasy Mini Kit | 50次 | 1 | 允许进口 | 3890 |  |  |  |
| 379 | VITEK® 2 ANC 卡 | 盒 | 1 | 允许进口 | 2100 |  |  |  |
| 380 | VITEK® 2 BCL 卡 | 盒 | 1 | 允许进口 | 2640 |  |  |  |
| 381 | VITEK® 2 CBC 卡 | 盒 | 1 | 允许进口 | 2640 |  |  |  |
| 382 | VITEK® 2 NH 卡 | 盒 | 1 | 允许进口 | 2100 |  |  |  |
| 383 | VITEK® 2 YST 卡 | 盒 | 1 | 允许进口 | 2100 |  |  |  |
| 384 | 标签试剂盒 | 6个反应/盒 | 1 | 国产 | 350 |  |  |  |
| 385 | 登革/基孔/寨卡PCR试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 386 | 肺炎支原体/肺炎衣原体/嗜肺军团菌核酸检测试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 387 | 副流感病毒I型/副流感病毒II型/副流感病毒III型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 388 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 389 | 含 Platinum™Taq DNA 聚合酶的 SuperScript™ III 一步法 RT-PCR 系统 | 25 rxns | 1 | 允许进口 | 4000 |  |  |  |
| 390 | 汉坦病毒荧光PCR试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 391 | 合成引物（按照5OD，碱基数报价） | 5OD | 1 | 国产 | 4.5 |  |  |  |
| 392 | 黄热病毒/寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 4200 |  |  |  |
| 393 | 霍乱o139诊断血清 | 10T | 1 | 允许进口 | 2680 |  |  |  |
| 394 | 霍乱诊断血清套装 | 1ml/瓶,各3瓶x4(12瓶/盒/套) | 1 | 允许进口 | 6600 |  |  |  |
| 395 | 甲型肝炎IgM检测试剂盒 | 96人份/盒 | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 396 | 军团菌抗体试剂盒 | 96人份/盒 | 1 | 允许进口 | 1340 |  |  |  |
| 397 | 柯 萨 奇病毒 A6 型/Al O 型/A16型／肠道病毒71 型／肠 道 病毒核 酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 6950 |  |  |  |
| 398 | 柯萨奇病毒A2型/A4型/A8型/A10型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 4450 |  |  |  |
| 399 | 流感H10荧光PCR试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 400 | 流行性出血热IgM检测试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 615 |  |  |  |
| 401 | 诺如 双重荧光PCR试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 2780 |  |  |  |
| 402 | 诺如病毒1/2型/轮状病毒H组核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 403 | 禽流感N2荧光PCR试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 404 | 全基因组测序服务（病毒） | 1份 | 1 | 国产 | 2670 |  |  |  |
| 405 | 全基因组测序服务（细菌） | 1份 | 1 | 国产 | 389 |  |  |  |
| 406 | 人冠状病毒 HKU1/OC43核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 2230 |  |  |  |
| 407 | 人冠状病毒229E/OC43/NL63核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 408 | 沙门血清分型PCR试剂盒 | 25人份/盒 | 1 | 北京 | 8500 |  |  |  |
| 409 | 弯曲菌三重荧光 PCR 试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 3670 |  |  |  |
| 410 | 戊型肝炎IgG检测试剂盒 | 96人份/盒(8孔) | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 411 | 乙脑病毒IgM检测试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 412 | 中东呼吸道综合征冠状病毒（ORF1b/upE/N2）核酸检测试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 413 | 微生物检测培养基 |  |  | 国产 | 官方目录价格 |  |  |  |
| 414 | 标准采样袋 | 500个/箱 |  | 允许进口 | 1120 |  |  |  |
| 415 | 呼吸道13种病原体核酸检测试剂盒（品牌2） | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 13400 |  |  |  |
| 416 | qubit分析管（0.5mL） | Q3285 | 1 | 国产 | 1340 |  |  |  |
| 417 | 肠出血性大肠杆菌O104：H4核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T/盒 | 1 | 国产 | 2230 |  |  |  |
| 418 | 大肠埃希氏菌 O104：H4 (aggR/wzy/fliC)基因三重实时荧光 | 50T/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 419 | 荧光PCR检测试剂盒 | 重 | 1 | 国产 | 22元/重/人份 |  |  |  |
| 420 | 大肠杆菌 O104 核酸实时荧光PCR试剂盒 | 50T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 421 | 肺炎支原体/肺炎衣原体/博卡病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 422 | 人博卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 423 | 副流感病毒I型/副流感病毒II型/副流感病毒III型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 424 | 人冠状病毒 229E/NL63核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 2230 |  |  |  |
| 425 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 426 | 鲍曼不动杆菌/肺炎链球菌/肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 427 | 电动大容量移液器 | 支 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 428 | 伯克霍尔德氏菌属核酸检测试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 429 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒致病型核酸实时荧光 PCR 检测 试剂盒 | 盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 430 | 乙型病毒性肝炎质控品 | 支 | 1 | 国产 | 165 |  |  |  |
| 431 | 细菌DNA自动提取试剂盒 | 盒 | 1 | 国产，适配硕世提取仪 | 1070 |  |  |  |
| 432 | 腹泻症候群核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 国产 | 17700 |  |  |  |
| 433 | 呼吸道症候群核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 国产 | 13300 |  |  |  |
| 434 | 肺炎症候群核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 国产 | 12100 |  |  |  |
| 435 | 发热症候群核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 1 | 国产 | 13300 |  |  |  |
| 436 | 轮状病毒A组/B组/C组核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 437 | 伯杰呼吸道腺病毒荧光PCR试剂盒 | 50T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 438 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板 MVP | 9cm*10 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 439 | H9N2亚型禽流感核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 25T/盒 | 1 | 国产 | 1230 |  |  |  |
| 440 | 日本生研-大肠埃希氏菌免疫血清O157 | 支 | 1 | 允许进口 | 1120 |  |  |  |
| 441 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T/盒 | 1 | 国产 | 390 |  |  |  |
| 442 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂-TRUST | 120人份/盒 | 1 | 国产 | 2670 |  |  |  |
| 443 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒（8孔） | 1 | 国产 | 135 |  |  |  |
| 444 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒（8孔） | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 445 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 446 | 新冠病毒抗体检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1 | 国产 | 445 |  |  |  |
| 447 | 寄生虫卵检测试剂盒（改良加藤法） | 100T/盒 | 1 | 国产 | 668 |  |  |  |
| 448 | 乙肝五项检测试剂盒（金标法） | 25T/盒 | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 449 | 甲肝IgM检测试剂盒（金标法） | 10人份/盒 | 1 | 国产 | 28 |  |  |  |
| 450 | 乙型脑炎IgM抗体检测试剂盒 | 96T盒 | 1 | 国产 | 1340 |  |  |  |
| 451 | 不锈钢涂片架 | 个 | 1 | 国产 | 556 |  |  |  |
| 452 | 酒精燃烧棒 | 个 | 1 | 国产 | 23 |  |  |  |
| 453 | 抗酸染色液（热染） | 4×250ml盒 | 1 | 国产 | 335 |  |  |  |
| 454 | 革兰氏染色液 | 4×250ml盒 | 1 | 国产 | 355 |  |  |  |
| 455 | 金黄色葡萄球菌荧光pcr试剂盒 | 25T | 1 | 国产 | 556 |  |  |  |
| 456 | 肠炎沙门菌荧光pcr试剂盒 | 25T | 1 | 国产 | 556 |  |  |  |
| 457 | 鼠伤寒沙门菌荧光pcr试剂盒 | 25T | 1 | 国产 | 556 |  |  |  |
| 458 | 脑膜炎奈瑟菌荧光pcr试剂盒 | 25T | 1 | 国产 | 556 |  |  |  |
| 459 | 轮状病毒抗原检测金标试剂 | 20人份(卡)/盒 | 1 | 国产 | 134 |  |  |  |
| 460 | 乙型脑炎病毒血清抗体测定金标试剂 | 50T | 1 | 国产 | 1340 |  |  |  |
| 461 | 肠道腺病毒抗原检测金标试剂 | 20人份/盒 | 1 | 国产 | 223 |  |  |  |
| 462 | 发热伴血小板减少综合征病毒血清抗体测定金标试剂 | 50T | 1 | 国产 | 1340 |  |  |  |
| 463 | 流行性出血热病毒抗体检测金标试剂金标试剂 | 50T | 1 | 国产 | 1340 |  |  |  |
| 464 | 脑膜炎奈瑟氏球菌血清抗体测定金标试剂 | 50T | 1 | 国产 | 1340 |  |  |  |
| 465 | SARS冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 466 | 乙型脑炎病毒核酸检测 | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 467 | 甲型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 468 | 戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 469 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 470 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 471 | 中东呼吸综合征病毒试剂盒 | 50T | 1 | 国产 | 3340 |  |  |  |
| 472 | 乙肝DNA测定试剂盒 | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 473 | 常见人疱疹病毒核酸试剂盒 | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 474 | 肠道腺病毒/星状病毒/札如病毒/轮状病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50T | 1 | 国产 | 4450 |  |  |  |
| 475 | 鼻病毒核酸检测 | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 476 | pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)/BV/BY亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 4450 |  |  |  |
| 477 | 肺炎链球菌血清分型（PCR法） | 25T | 1 | 国产 | 10000 |  |  |  |
| 478 | 粪产碱杆菌属细菌PCR检查试剂盒 | 50T | 1 | 国产 | 1670 |  |  |  |
| 479 | 白喉棒状杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 480 | 变形杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 481 | 鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 482 | 产气荚膜梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 483 | 粪肠球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 484 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 485 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸检测试剂盒含内标（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 486 | 铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 487 | 幽门螺杆菌核酸单重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 488 | 二十二种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（A+B 预制版 / 荧光 PCR 法） | 6T | 1 | 国产 | 1907 |  |  |  |
| 489 | SimPlate ®检测菌落总数 | 盒 | 1 | 允许进口 | 2670 |  |  |  |
| 490 | 煌绿乳糖胆盐肉汤管BGLB（含小倒管） | 10ml*20支/盒 | 1 | 国产 | 223 |  |  |  |
| 491 | 双料乳糖胆盐发酵培养基管（含小倒管） | 10ml*20支/盒 | 1 | 国产 | 223 |  |  |  |
| 492 | 单料乳糖胆盐发酵培养基管（含小倒管 | 10ml*20支/盒 | 1 | 国产 | 178 |  |  |  |
| 493 | EC肉汤管（含小倒管） | 9ml*20支/盒 | 1 | 国产 | 212 |  |  |  |
| 494 | 麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 495 | 碘伏 | MB/PD-75，50支/罐 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 496 | 沙门菌诱导血清SG2 | 3ml/支 | 1 | 允许进口 | 1120 |  |  |  |
| 497 | 沙门菌诱导血清SG3 | 3ml/支 | 1 | 允许进口 | 1120 |  |  |  |
| 498 | 军团菌诊断血清 | 96人份/盒 | 1 |  | 1120 |  |  |  |
| 499 | 戊肝抗体检测试剂盒（胶体金） | 10T | 1 |  | 45 |  |  |  |
| 500 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 501 | 肉毒杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 502 | 鼠疫杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 503 | 钩端螺旋体血清抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 1 | 允许进口 | 1120 |  |  |  |
| 504 | 水痘－带状疱疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 505 | 艰难梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 506 | 炭疽杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 507 | 曲霉核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 508 | 白色念珠菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 509 | 马尔尼菲青霉菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 510 | 48孔槽板 | 块 | 1 | 国产 | 23 |  |  | 免疫印迹仪使用 |
| 511 | 细胞保存液 | 5毫升/支 | 1 | 国产 | 3 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 512 | 呼吸道7项（甲流、乙流、呼吸道合胞、鼻/肠病毒、腺病毒、肺炎支原体、偏肺病毒） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 195 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 513 | 呼吸道8项（（甲流、乙流、呼吸道合胞、鼻/肠病毒、腺病毒、肺炎支原体、副流感病毒） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 223 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 514 | 肠道致病菌21项病原体核酸检测试剂（荧光PCR法）（霍乱弧菌种特异基因、霍乱弧菌毒力基因、霍乱弧菌 O1 群特异基因、霍乱弧菌 O139 群特异基因、沙门氏菌属特异基因、鼠伤寒沙门菌(Salmonella Typhimurium)特异基因、肠炎沙门菌(Salmonella Enteritidis)特异基因、伤寒沙门菌(Salmonella Typhi)特异基因、副溶血弧菌种特异基因/毒力基因、胎儿弯曲菌特异基因、空肠弯曲菌特异基因、大肠弯曲菌特异基因、小肠结肠炎耶尔森菌特异基因、志贺氏菌/肠侵袭性大肠杆菌（EIEC）特异基因兼毒力基因、肠产毒性大肠杆菌（ETEC）/肠致病性大肠杆菌（EPEC）/肠出血性大肠杆菌（EHEC）/肠集聚性大肠杆菌（EAEC）特异基因或毒力基因） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 515 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 515 | 腹泻症候群检测Panel（致病菌识别网必检项目） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 460 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 516 | 脑炎脑膜炎症候群检测Panel（致病菌识别网必检项目） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 280 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 517 | 其他发热症候群检测Panel（致病菌识别网必检项目） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 285 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 518 | 呼吸道症候群检测Panel（致病菌识别网必检项目） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 334 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 519 | 流感四重荧光PCR试剂盒 | 8T/盒 | 1 | 国产 | 134 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 520 | 流感、新冠6重荧光PCR试剂盒 | 8T/盒 | 1 | 国产 | 188 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 521 | 手足口病五重荧光PCR试剂盒 | 8T/盒 | 1 | 国产 | 167 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 522 | 禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：甲型/H5亚型/H7亚型/H9亚型禽流感病毒的检测） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 134 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 523 | 诺如、扎如三重荧光PCR试剂盒 | 8T/盒 | 1 | 国产 | 100 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 524 | 丙肝荧光PCR试剂盒 | 8T/盒 | 1 | 国产 | 168 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 525 | 鹦鹉热荧光PCR试剂盒 | 8T/盒 | 1 | 国产 | 39 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 526 | 麻疹、风疹双重荧光PCR试剂盒 | 8T/盒 | 1 | 国产 | 78 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 527 | 登革热荧光PCR试剂盒 | 8T/盒 | 1 | 国产 | 39 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 528 | 单重荧光PCR试剂盒定制 | 8T/盒 | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 529 | 单条核酸提取与纯化试剂盒（含搅拌套和枪头） | 8T/盒 | 1 | 国产 | 35 |  |  | 配合Panall8000使用 |
| 530 | 100孔塑料样品盒（2毫升，连盖） | 个 | 1 | 国产 | 34 |  |  |  |
| 531 | 20微升盒装滤芯枪头 | 盒 | 1 | 允许进口 | 67 |  |  | 配合Raining 八联移液器使用 |
| 532 | 200微升盒装滤芯枪头 | 200ul,96支/盒(10盒/中盒,100盒/箱) | 1 | 国产 | 28 |  |  |  |
| 533 | 半裙边PCR板0.2ml | 10块/包,5包/箱 | 1 | 国产 | 334 |  |  |  |
| 534 | DEPC水 | 500ml/瓶 | 1 | 国产 | 123 |  |  |  |
| 535 | 脱脂棉球 | 包 | 1 | 国产 | 67 |  |  |  |
| 536 | 擦镜纸 10cm*15cm | 50张/本 | 1 | 国产 | 12 |  |  |  |
| 537 | （冻干）产气荚膜梭菌 ATCC13124 | 支 | 1 | 国产 | 556 |  |  |  |
| 538 | 副溶血性弧菌 ATCC17802 | 支 | 1 | 国产 | 556 |  |  |  |
| 539 | 无菌采样袋（带铁丝）300*180mm | 50个/盒 | 1 | 国产 | 134 |  |  |  |
| 540 | 伊氏李斯特氏菌ATCC19119 | 支 | 1 | 国产 | 780 |  |  |  |
| 541 | 李斯特氏菌ATCC35967 | 支 | 1 | 国产 | 789 |  |  |  |
| 542 | 英诺克李斯特氏菌ATOC33090 | 支 | 1 | 国产 | 890 |  |  |  |
| 543 | 手持放大镜带LED灯 | 个 | 1 | 国产 | 34 |  |  |  |
| 544 | 奈瑟菌 嗜血杆菌鉴定卡 | 20片/盒 | 1 | 允许进口 | 1670 |  |  |  |
| 545 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡(ANC) | 20片/盒 | 1 | 允许进口 | 1670 |  |  |  |
| 546 | 革兰阴性细菌鉴定卡(GN) | 20T/盒 | 1 | 允许进口 | 1670 |  |  |  |
| 547 | 芽孢菌鉴定卡（BLC） | 20片/盒 | 1 | 允许进口 | 1670 |  |  |  |
| 548 | 革兰氏阳性菌药敏卡 | 20片/盒 | 1 | 允许进口 | 1670 |  |  |  |
| 549 | 革兰氏阴性菌药敏卡 | 20片/盒 | 1 | 允许进口 | 1670 |  |  |  |
| 550 | 空肠弯曲菌标准菌株 | （1PK/套） | 1 | 国产 | 1605 |  |  |  |
| 551 | PH试纸（广泛） | 20本/盒 | 1 | 国产 | 65 |  |  |  |
| 552 | 可剥拉线蜡笔红色 | 12支/盒 | 1 | 国产 | 185 |  |  |  |
| 553 | 病理级显微镜载玻片 | 50片/盒 | 1 | 国产 | 19 |  |  |  |
| 554 | 唐菖蒲伯克霍尔德菌SHBCC D10435= ATCC 10248 | 支 | 1 | 国产 | 1220 |  |  |  |
| 555 | 霍乱弧菌通用型/O1 群/O139 群/ctx基因四重实时荧光 | 25T/盒 | 1 | 国产 | 2230 |  |  |  |
| 556 | 肠出血性大肠杆菌O157:H7核酸检测试剂盒（荧光PCR法） 25T/盒 | 25T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 557 | 椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 25T/盒 | 1 | 国产 | 3230 |  |  |  |
| 558 | 鼠伤寒沙门氏菌单项变种鉴定试剂盒（PCR-探针法） | 25T/盒 | 1 | 国产 | 2540 |  |  |  |
| 559 | 金黄色葡萄球菌mecA/nuc基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 25T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 560 | 金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（SEA/SEB/SEC/SED/SEE）检测试剂盒（PCR-探针法） | 50T/盒 | 1 | 国产 | 5560 |  |  |  |
| 561 | 猴痘病毒核酸分型检测试剂盒（双重荧光PCR法），区分西非株、刚果株 | 25T/盒 | 1 | 国产 | 1120 |  |  |  |
| 562 | 脓肿分枝杆菌 | 支 | 1 | 国产 | 890 |  |  |  |
| 563 | 溴甲酚紫葡萄糖琼脂 | 瓶 | 1 | 国产 | 84 |  |  |  |
| 564 | 营养肉汁琼脂 | 瓶 | 1 | 国产 | 128 |  |  |  |
| 565 | QCell-6K 测序芯片 | 1张/盒 | 1 | 国产 | 6800 |  |  |  |
| 566 | 测序试剂盒（QCell-384） | 6测试/盒 | 1 | 国产 | 475 |  |  |  |
| 567 | 测序试剂盒（QCell-6K） | 6测试/盒 | 1 | 国产 | 475 |  |  |  |
| 568 | 宏基因组PCR扩增试剂盒 | 6反应/盒 | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 569 | 宏基因组逆转录试剂盒 | 6反应/盒 | 1 | 国产 | 1250 |  |  |  |
| 570 | 极速基因组建库试剂盒 | 6测试/盒 | 1 | 国产 | 5500 |  |  |  |
| 571 | 建库试剂盒 | 6测试/盒 | 1 | 国产 | 4250 |  |  |  |
| 572 | 纳米孔测序清洗试剂盒 | 6测试/盒 | 1 | 国产 | 720 |  |  |  |
| 573 | 全质粒建库试剂盒SetA | 6测试/盒（48barcode/测试） | 1 | 国产 | 7000 |  |  |  |
| 574 | 全质粒建库试剂盒SetB | 6测试/盒 | 1 | 国产 | 3000 |  |  |  |
| 575 | 微生物核酸提取试剂盒 | 50个反应/盒 | 1 | 国产 | 2500 |  |  |  |
| 576 | 直接连接建库试剂盒 | 6测试/盒 | 1 | 国产 | 3000 |  |  |  |
| 577 | 直接条形码试剂盒Set A | 6测试/盒（6barcode/测试） | 1 | 国产 | 2900 |  |  |  |
| 578 | 直接条形码试剂盒Set B | 6测试/盒（6barcode/测试） | 1 | 国产 | 2900 |  |  |  |
| 579 | 去宿主试剂盒 | 6测试/盒 | 1 | 国产 | 900 |  |  |  |
| 580 | 宏基因组条形码扩展试剂盒 | 6测试/盒 | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 581 | 丙型肝炎病毒(HCV)核酸检测试剂盒(光PCR法) | 32人份/盒 | 1 | 国产 | 1440 |  |  |  |
| 591 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | 24人份/盒 | 1 | 国产 | 2600 |  |  |  |
| 592 | 血吸虫血清抗体测定 | 20人份/盒 | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 593 | 弓形虫血清抗体测定 | 25人份/盒 | 1 | 国产 | 1200 |  |  |  |
| 594 | 肺吸虫血清抗体检测 | 48t | 1 | 国产 | 1200 |  |  |  |
| 595 | 曼氏迭宫绦虫血清抗体检测 | 48t | 1 | 国产 | 1200 |  |  |  |
| 596 | Qpathnano诺如病毒全基因组检测试剂盒 | 24反应/盒 | 1 | 国产 | 11000 |  |  |  |
| 597 | 咽拭子采样棉签（植绒材质） | 100支/包 | 1 | 国产 | 48 |  |  |  |
| 598 | 比浊管 | 2000支/箱 | 1 | 允许进口 | 1930 |  |  | 配合VITEK COMAPCT 2使用 |
| 599 | 五面开门大容量整理箱（60cm*42cm*34cm） | 个 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 600 | # FB1（Half-Fraser）添加剂 | 5ml*2 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 601 | 含225ml FB1增菌液均质袋 | 10个盒 | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 602 | FB1（Half-Fraser）添加剂A | 5ml*2支 | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 603 | Half–Fraser培养基 | 250g | 1 | 国产 | 390 |  |  |  |
| 604 | FB2增菌液管（10ml） | 10ml*20支/盒 | 1 | 国产 | 300 |  |  |  |
| 605 | FB2添加剂 | 2ml*20支 | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 606 | TBX琼脂培养基（9cm） | 9cm*5个/包 | 1 | 国产 | 65 |  |  |  |

2、理化试剂耗材目录

| 序号 | 产品 | 规格 | 供报价参考的预估采购量 | 产地 | 基础价格（元） | 投标产品规格 | 品牌和产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷标准溶液 | 1000ug/mL 50mL | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 2 | 砷标准样品（质控） | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 3 | D-(-)-果糖 | 99.9% 500mg | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 4 | D(+)蔗糖 | 99.8% 500mg | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 5 | Li-锂溶液标准样品 | 1000μg/mL 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 6 | MO-钼溶液标准样品 | 1000μg/mL 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 7 | Ti-钛溶液标准样品 | 1000μg/mL 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 8 | 氨分析校准用标准样品 | 500mg/L 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 9 | 钡溶液标准物质 | 1000μg/mL 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 10 | 标样/水质 氟化物 | 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 11 | 丙酮中7种有机磷杀虫剂混标 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 330 |  |  |  |
| 12 | 丙酮中百治磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 13 | 丙酮中倍硫磷砜 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 14 | 丙酮中丙虫磷 | 100μg/mL 1.2mL | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 15 | 丙酮中敌敌畏溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 16 | 丙酮中毒死蜱溶液标准样品 | 100ug/mL 1.2mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 17 | 丙酮中对硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 18 | 丙酮中对氧磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 19 | 丙酮中氟氯氰菊酯 | 100μg/mL 1.2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 20 | 丙酮中甲拌磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 21 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 22 | 丙酮中久效磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 23 | 丙酮中乐果溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 24 | 丙酮中马拉硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 25 | 丙酮中灭线磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 26 | 丙酮中三唑磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1.2mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 27 | 丙酮中杀螟硫磷溶液标准物质 | 100μg/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 28 | 丙酮中杀扑磷（速扑杀）溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 29 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1.2mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 30 | 丙酮中溴硫磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 31 | 丙酮中氧化乐果（氧乐果）溶液标准样品 | 100ug/mL 1.2mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 32 | 丙酮中乙拌磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 33 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1.2mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 34 | 草酸钠容量分析用溶液标准物质 | 0.1000mol/L 45mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 35 | 碘容量分析用溶液标准物质 | 0.1000mol/L 500mL | 1 | 国产 | 220 |  |  |  |
| 36 | 碘酸钾容量分析用溶液标准物质 | 0.1000mol/L 500mL | 1 | 国产 | 220 |  |  |  |
| 37 | 高锰酸钾容量分析用溶液标准物质 | 0.1000mol/L 500mL | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 38 | 硫代硫酸钠容量分析用溶液标准物质 | 0.1000mol/L 45mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 39 | 氢氧化钾容量分析用溶液标准物质 | 0.1000moL/L 500mL | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 40 | 氢氧化钠容量分析用溶液标准物质 | 0.1000mol/L 500mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 41 | 硝酸银容量分析用溶液标准物质 | 0.1000moL/L 500mL | 1 | 国产 | 350 |  |  |  |
| 42 | 盐酸容量分析用溶液标准物质 | 0.1000mol/L 500mL | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 43 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用溶液标准物质 | 0.1000mol/L 500mL | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 44 | 重铬酸钾容量分析用溶液标准物质 | 0.1000mol/L 500mL | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 45 | 乳粉中蛋白质分析质控样品 | 40g | 1 | 国产 | 850 |  |  |  |
| 46 | 茶饮料中苯甲酸质控样品 | 30mL | 1 | 国产 | 900 |  |  |  |
| 47 | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 220 |  |  |  |
| 48 | 二硫化碳中三氯乙烯溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 49 | 二氧化硫标准溶液 | 100mg/L 50mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 50 | 二氧化硫标准样品（质控） | 20mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 51 | 钒标准溶液 | 500mg/L 20mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 52 | 钒标准样品（质控） | 20mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 53 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 2支/套 | 1 | 国产 | 800 |  |  |  |
| 54 | 福尔马肼浑浊度标准物质 | 400NTU 100mL | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 55 | 钙溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 56 | 镉溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 57 | 汞溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 58 | 钴水质标样 | 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 59 | 化学需氧量（耗氧量）CODCr | 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 60 | 混合菊酯类农药标准物质 | 100μg/mL 1mL | 1 | 国产 | 800 |  |  |  |
| 61 | 混合磷酸盐PH缓冲溶液标准物质 | PH=6.86 250mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 62 | 混合有机磷农药标准物质 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 800 |  |  |  |
| 63 | 活性炭管中三氯乙烯含量测定 | 2支/套 | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 64 | 活性炭管中正己烷 | 2个/套 | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 65 | 活性碳管中苯/甲苯/邻二甲苯/间二甲苯/对二甲苯质控样品 | 2支/套 | 1 | 国产 | 800 |  |  |  |
| 66 | 甲醇中1,2—二氯乙烷 | 1000ug/mL 2mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 67 | 甲醇中10种卤代芳香烃类混合溶液（10种氯苯类） | 100μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 68 | 甲醇中7种苯系物溶液标准物质 | 1000ug/mL 2mL | 1 | 国产 | 220 |  |  |  |
| 69 | 甲醇中巴毒磷溶液 | 100μg/mL 1mL | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 70 | 甲醇中苯 | 125ug/mL 2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 71 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 72 | 甲醇中苯乙烯 | 100μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 73 | 甲醇中丙溴磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 3 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 74 | 甲醇中二氯甲烷 | 1000ug/mL 2mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 75 | 甲醇中二氯乙酸 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 76 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 | 1000ug/mL 2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 77 | 甲醇中甲苯 | 1000ug/mL 2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 78 | 甲醇中氯乙烯溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 220 |  |  |  |
| 79 | 甲醇中氯唑磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 80 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 81 | 甲醇中三氯乙酸 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 82 | 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 83 | 甲醇中四氯化碳溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 84 | 甲醇中脱氢乙酸 | 1000ug/mL 2mL | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 85 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 | 1000ug/mL 2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 86 | 甲醇中乙苯 | 100μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 87 | 钾溶液标准物质 | 1000ug/mL 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 88 | 喹啉黄溶液标准物质 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 89 | 锂溶液标准物质 | 1000μg/mL 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 90 | 硫化物溶液标准物质 | 100μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 91 | 硫酸容量分析用溶液标准物质 | 0.5000mol/L 500mL | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 92 | 硫酸亚铁铵容量分析用标准物质 | 0.1mol/L 500mL | 1 | 国产 | 220 |  |  |  |
| 93 | 硫酸盐溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 94 | 氯离子(氯化物),介质：H2O（水） | 1000ug/mL 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 95 | 滤膜中铬质量控制样品 | 2张/套 | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 96 | 滤膜中铅含量测定 | 2支/套 | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 97 | 镁溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 98 | 锰溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 99 | 钼水质标样 | 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 100 | 钠溶液标准物质 | 1000μg/mL 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 101 | 镍溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 102 | 硼溶液标准物质 | 1000μg/mL 50mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 103 | 铅溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 104 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | 1000ug/mL 10mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 105 | 食品甜味剂环己基氨基磺酸钠溶液标准物质 | 10mg/mL 5mL | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 106 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 | 1000ug/mL 10mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 107 | 食品甜味剂乙酰磺胺酸钾溶液标准物质 | 1000ug/mL 5mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 108 | 食用防腐剂苯甲酸溶液标准物质 | 1000ug/mL 10mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 109 | 食用合成色素诱惑红溶液标准物质 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 110 | 水中食用合成色素赤藓红溶液标准物质 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 111 | 水中食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 112 | 水中食用合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 1000µg/mL 5mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 113 | 水中食用合成色素日落黄溶液标准物质 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 114 | 水中食用合成色素苋菜红溶液标准物质 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 115 | 水中食用合成色素胭脂红溶液标准物质 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 116 | 水质 氯化钾电导率 | 20mL | 1 | 国产 | 55 |  |  |  |
| 117 | 水质 亚氯酸盐 | 0.728mg/L (需稀释) 2mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 118 | 水质 总酸度 | 1000mg/L 50mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 119 | 水质氟化氢（标样） | 8.0μg/mL（以HF计）20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 120 | 水质总氯/总余氯 | 20mL | 1 | 国产 | 240 |  |  |  |
| 121 | 水质总硬度质控品 | 124μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 122 | 水中11种色素 | 1000μg/mL 1.2mL | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 123 | 水中氨氮溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 124 | 水中钡 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 125 | 水中苯酚溶液标准物质（挥发酚） | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 126 | 水中铂钴色度溶液标准物质 | 500度 20mL | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 127 | 水中碘 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 128 | 水中靛蓝 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 129 | 水中二氯乙酸 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 130 | 水中氟化物 | 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 131 | 水中钙 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 132 | 水中镉 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 133 | 水中汞 | 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 134 | 水中钴溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 135 | 水中挥发酚 | 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 136 | 水中甲醛溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 137 | 水中钾 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 138 | 水中咖啡因溶液标准物质 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 139 | 水中锂 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 140 | 水中硫酸盐 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 141 | 水中六价铬溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 142 | 水中铝 | 1000mg/L 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 143 | 水中氯化钾 | 0.01006mol/L 50mL | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 144 | 水中氯化物 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 145 | 水中氯酸盐溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 146 | 水中镁 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 147 | 水中锰 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 148 | 水中钠 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 149 | 水中尿素（以氮计） | 1000mg/L 20mL | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 150 | 水中镍 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 151 | 水中硼 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 152 | 水中铍 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 153 | 水中铍 | 1000µg/mL 50mL | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 154 | 水中铅,介质:5%硝酸 | 1000mg/L 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 155 | 水中氰溶液标准物质 | 50ug/mL 40mL | 1 | 国产 | 108 |  |  |  |
| 156 | 水中三氯乙酸 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 157 | 水中砷 | 50mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 158 | 水中十二烷基苯磺酸钠溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 159 | 水中锶 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 160 | 水中酸性红溶液标准物质 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 220 |  |  |  |
| 161 | 水中锑 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 162 | 水中铁 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 163 | 水中铜 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 164 | 水中硒 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 165 | 水中锡 | 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 166 | 水中硝酸盐（以N计）溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 167 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 168 | 水中锌 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 169 | 水中新红 | 1000μg/mL 5mL | 1 | 国产 | 180 |  |  |  |
| 170 | 水中溴酸盐溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 171 | 水中亚氯酸盐溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 90 |  |  |  |
| 172 | 水中亚硝酸钠 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 173 | 水中亚硝酸盐氮溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 174 | 水中亚硝酸盐溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 175 | 水中阴离子表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠) | 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 176 | 水中银 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 177 | 水中总铬 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 178 | 水中总铬溶液标准物质 | 1000ug/mL 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 179 | 水中总碱度 | 20mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 180 | 水中总氯/总余氯 | 1000mg/L 20mL | 1 | 国产 | 240 |  |  |  |
| 181 | 水中总硬度溶液标准物质 | 1000μg/mL（以CaCO3计）20mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 182 | 锶溶液标准物质 | 1000μg/mL 50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 183 | 四硼酸钠PH缓冲溶液标准物质 | PH=9.18 250mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 184 | 铊分析校准用标准样品 | 100mg/L 20mL | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 185 | 铊水质标样 | 20mL | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 186 | 锑溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 187 | 铁溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 188 | 铜溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 189 | 硒溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 190 | 锡溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 191 | 锌溶液标准物质 | 1000μg/m 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 192 | 亚硝酸盐（以氮计）水质标样 | 20mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 193 | 乙醇中甲醇 | 1000μg/mL 2mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 194 | 异丙醇中硫丙磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 195 | 银溶液标准物质 | 1000μg/mL 20mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 196 | 荧光增白剂220 | 97.2% 100mg | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 197 | 正己烷中甲基异柳磷溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 198 | 正己烷中甲氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 199 | 正己烷中联苯菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 200 | 正己烷中氯氟氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 201 | 正己烷中氯氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 202 | 正己烷中氯菊酯（苄氯菊酯）溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 203 | 正己烷中七氯溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 204 | 正己烷中氰戊菊酯（杀灭菊酯）溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 205 | 正己烷中苏丹红混合溶液标准物质 | 100μg/mL 10mL | 1 | 国产 | 320 |  |  |  |
| 206 | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 207 | 浊度 | 400.0NTU 100mL | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 208 | 总碱度溶液标准物质 | 1000ug/mL（以Na2CO3计）80mL | 1 | 国产 | 81 |  |  |  |
| 209 | 总硬度水质标样 | 20mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 210 | 大米粉中硒分析质控样品 | 10g | 1 | 国产 | 850 |  |  |  |
| 211 | 三价砷标准溶液 | 1000μg/mL 30mL | 1 | 国产 | 450 |  |  |  |
| 212 | 五价砷标准溶液 | 1000μg/mL 30mL | 1 | 国产 | 450 |  |  |  |
| 213 | 甲基叔丁基醚，纯度>99% | ≥99%(GC) 500mL | 1 | 国产 | 68 |  |  |  |
| 214 | AFT B1（CAS:1162-65-8） | 5mg | 1 | 国产 | 900 |  |  |  |
| 215 | AFT B2（CAS:7220-81-7） | 5mg | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 216 | AFT G1（CAS:1165-39-5） | 5mg | 1 | 国产 | 900 |  |  |  |
| 217 | AFT G2（CAS:7241-98-7） | 5mg | 1 | 国产 | 1100 |  |  |  |
| 218 | 氧化氮标准溶液 | 1000mg/L 50mL | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 219 | 高氯酸盐标准溶液 | 1000mg/L 20mL | 1 | 国产 | 140 |  |  |  |
| 220 | 磷化氢标准溶液5mg/L及以上浓度（磷酸标准溶液） | 1000mg/L 20mL | 1 | 国产 | 130 |  |  |  |
| 221 | 二氯甲烷标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 222 | 1，2-二氯乙烷标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 223 | 甲醇中三氯乙烯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 224 | 二硫化碳中三氯乙烯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 225 | 二硫化碳中四氯乙烯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 226 | 甲醇中四氯乙烯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 227 | 甲醇中六氯丁二烯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 228 | 甲醇中六氯苯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 229 | 甲醇中氯苯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 230 | 甲醇中三氯苯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 300 |  |  |  |
| 231 | 水中乙醛标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 232 | 1，4二氯苯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 233 | 二硫化碳中二氯乙烯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 234 | 水中天门冬酰苯丙氨酸甲酯标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 235 | 水中阿斯巴甜标准物质 | 1000 mg/L | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 236 | 碲标准溶液 | 1000 mg/L，50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 237 | 锆标准溶液 | 1000 mg/L，50mL | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 238 | 1-萘酚 | AR 500g | 1 | 国产 | 176 |  |  |  |
| 239 | 2,4-二硝基苯肼 | 98%(HPLC) 25g | 1 | 国产 | 93 |  |  |  |
| 240 | 2-溴-6-氯吡啶 | ≥98.0%(GC) 5g | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 241 | 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑 | ≥95%(T) 5g | 1 | 国产 | 140 |  |  |  |
| 242 | 4-氨基安替比林 | 98% 100g | 1 | 国产 | 204 |  |  |  |
| 243 | 4-硝基邻苯二胺 | 97% 25g | 1 | 国产 | 86 |  |  |  |
| 244 | Celite 硅藻土 545 | 助滤剂 500g | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 245 | D-无水葡萄糖 | 98% 500g | 1 | 国产 | 31 |  |  |  |
| 246 | L-(+)-酒石酸 | 99% 500g | 1 | 国产 | 55 |  |  |  |
| 247 | L-抗坏血酸 | AR 100g | 1 | 国产 | 42 |  |  |  |
| 248 | N,N-二甲基乙酰胺 | AR,99.0%,500mL | 1 | 国产 | 37 |  |  |  |
| 249 | N,N-二乙基对苯二胺盐酸盐 | AR 25g | 1 | 国产 | 287 |  |  |  |
| 250 | Nessler试剂 | 100mL | 1 | 国产 | 207 |  |  |  |
| 251 | 安替比林 | 99% 100g | 1 | 国产 | 34 |  |  |  |
| 252 | 氨基磺酸 | AR 500g | 1 | 国产 | 36 |  |  |  |
| 253 | 氨基磺酸铵 | AR 500g | 1 | 国产 | 92 |  |  |  |
| 254 | 氨水 | 25-28%，500mL | 1 | 国产 | 32 |  |  |  |
| 255 | 巴比妥酸 | 98% 100g | 1 | 国产 | 220 |  |  |  |
| 256 | 白凡士林 | 500g | 1 | 国产 | 34 |  |  |  |
| 257 | 百里香酚蓝 | IND 25g | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 258 | 苯甲酸钠 | AR 500g | 1 | 国产 | 51 |  |  |  |
| 259 | 变色硅胶 | LR 500g | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 260 | 冰乙酸 | AR 500mL | 1 | 国产 | 20 |  |  |  |
| 261 | 玻璃棉 | 25g | 1 | 国产 | 135 |  |  |  |
| 262 | 草酸钾,一水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 46 |  |  |  |
| 263 | 次氯酸钠溶液 | 6-14% 500mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 264 | 碘化汞 | 25g | 1 | 国产 | 217 |  |  |  |
| 265 | 碘化钾 | ≥99.0% 100g | 1 | 国产 | 125 |  |  |  |
| 266 | 碘酸钾 | 99.8% 100g | 1 | 国产 | 126 |  |  |  |
| 267 | 靛蓝 | AR 25g | 1 | 国产 | 28 |  |  |  |
| 268 | 靛蓝二磺酸钠 | AR 50g | 1 | 国产 | 95 |  |  |  |
| 269 | 对氨基-N,N-二乙基苯胺硫酸盐 | AR 100g | 1 | 国产 | 160 |  |  |  |
| 270 | 对氨基苯磺酸 | AR 500g | 1 | 国产 | 98 |  |  |  |
| 271 | 对苯二酚 | AR 250g | 1 | 国产 | 87 |  |  |  |
| 272 | 对硝基苯酚 | AR,500g | 1 | 国产 | 96 |  |  |  |
| 273 | 二苯氨基脲 | AR 25g | 1 | 国产 | 92 |  |  |  |
| 274 | 二苯胺磺酸钡 | Indicator 25g | 1 | 国产 | 119 |  |  |  |
| 275 | 二甲苯 | 99% 500mL | 1 | 国产 | 33 |  |  |  |
| 276 | 二甲基硅油,用于油浴 | -30℃～+250℃ 100mL | 1 | 国产 | 84 |  |  |  |
| 277 | 二硫化碳 | AR,99.0% 500mL | 1 | 国产 | 55 |  |  |  |
| 278 | 二氯甲烷 | AR 500mL | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 279 | 二乙二醇 | >98%(GC) 500ml | 1 | 国产 | 44 |  |  |  |
| 280 | 二乙酰一肟 | AR 10g | 1 | 国产 | 79 |  |  |  |
| 281 | 酚试剂 | AR 5g | 1 | 国产 | 117 |  |  |  |
| 282 | 酚酞 | Indicator 25g | 1 | 国产 | 30 |  |  |  |
| 283 | 氟罗里硅土 | 60-100目 500g | 1 | 国产 | 606 |  |  |  |
| 284 | 甘氨酸 | 99.5-100.5% 100g | 1 | 国产 | 31 |  |  |  |
| 285 | 甘油 | AR 500mL | 1 | 国产 | 42 |  |  |  |
| 286 | 高碘酸钾 | 99% 100g | 1 | 国产 | 279 |  |  |  |
| 287 | 铬黑T | Indicator 25g | 1 | 国产 | 26 |  |  |  |
| 288 | 铬酸钾 | 99.5% 500g | 1 | 国产 | 103 |  |  |  |
| 289 | 铬天青S | AR 10g | 1 | 国产 | 79 |  |  |  |
| 290 | 过硫酸铵 | AR 500g | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 291 | 环己烷 | AR 500mL | 1 | 国产 | 32 |  |  |  |
| 292 | 磺胺 | AR 500g | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 293 | 甲醇 | 99.5% 500mL | 1 | 国产 | 37 |  |  |  |
| 294 | 甲酚红 | 85% 25g | 1 | 国产 | 64 |  |  |  |
| 295 | 甲基橙 | IND 25g | 1 | 国产 | 29 |  |  |  |
| 296 | 甲基红 | 生物技术级 25g | 1 | 国产 | 37 |  |  |  |
| 297 | 甲基叔丁基醚 | AR 500mL | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 298 | 甲基紫 | IND 25g | 1 | 国产 | 14 |  |  |  |
| 299 | 甲醛溶液 | AR 500mL | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 300 | 甲酸 | 85% 500mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 301 | 甲烷磺酸 | 98% 500g | 1 | 国产 | 95 |  |  |  |
| 302 | 焦亚硫酸钾 | AR 500g | 1 | 国产 | 63 |  |  |  |
| 303 | 焦亚硫酸钠 | AR 500g | 1 | 国产 | 36 |  |  |  |
| 304 | 酒石酸钾钠,四水合物 | 99%,500g | 1 | 国产 | 64 |  |  |  |
| 305 | 聚酰胺粉 | 柱层析用 60-80目 500g | 1 | 国产 | 285 |  |  |  |
| 306 | 可溶性淀粉 | AR,500g | 1 | 国产 | 37 |  |  |  |
| 307 | 邻氨基苯酚 | 98% 100g | 1 | 国产 | 44 |  |  |  |
| 308 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT 100g | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 309 | 磷酸 | AR 500mL | 1 | 国产 | 63 |  |  |  |
| 310 | 磷酸二氢铵 | AR 500g | 1 | 国产 | 46 |  |  |  |
| 311 | 磷酸二氢钾 | 99.5% 500g | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 312 | 磷酸氢二铵 | 99% 500g | 1 | 国产 | 44 |  |  |  |
| 313 | 磷酸氢二钠,二水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 61 |  |  |  |
| 314 | 磷酸氢二钠,十二水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 315 | 硫代硫酸钠,五水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 25 |  |  |  |
| 316 | 硫代乙酰胺 | AR 100g | 1 | 国产 | 55 |  |  |  |
| 317 | 硫化钠 九水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 44 |  |  |  |
| 318 | 硫脲 | AR 500g | 1 | 国产 | 65 |  |  |  |
| 319 | 硫氰酸钾 | AR 500g | 1 | 国产 | 81 |  |  |  |
| 320 | 硫酸高铁铵,十二水合物 | 99% 500g | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 321 | 硫酸钾 | AR 500g | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 322 | 硫酸钠,无水 | AR 500g | 1 | 国产 | 24 |  |  |  |
| 323 | 硫酸铈(IV) | 97% 100g | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 324 | 硫酸铜,五水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 45 |  |  |  |
| 325 | 硫酸锌,七水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 36 |  |  |  |
| 326 | 硫酸亚铁(Ⅱ) 铵,六水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 31 |  |  |  |
| 327 | 硫酸亚铁,七水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 29 |  |  |  |
| 328 | 氯胺T | 98% 100g | 1 | 国产 | 63 |  |  |  |
| 329 | 氯铂酸,六水合物 | AR 1g | 1 | 国产 | 286 |  |  |  |
| 330 | 氯化铵 | 99.5% 500g | 1 | 国产 | 26 |  |  |  |
| 331 | 氯化钙,二水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 27 |  |  |  |
| 332 | 氯化钾 | 99.5% 500g | 1 | 国产 | 29 |  |  |  |
| 333 | 氯化镧,无水 | 99.9% 5g | 1 | 国产 | 88 |  |  |  |
| 334 | 氯化钠 | AR 500g | 1 | 国产 | 25 |  |  |  |
| 335 | 氯化钯 | Pd 59-60% 50mg | 1 | 国产 | 64 |  |  |  |
| 336 | 氯金酸三水合物 | 48～50% Au basis 1g | 1 | 国产 | 699 |  |  |  |
| 337 | 米吐尔 | AR 25g | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 338 | 钼酸铵,四水合物 | AR 100g | 1 | 国产 | 119 |  |  |  |
| 339 | 纳氏试剂 | 50mL | 3 | 国产 | 118 |  |  |  |
| 340 | 尿素 | 99% 500g | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 341 | 柠檬酸,一水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 28 |  |  |  |
| 342 | 柠檬酸铵 | AR 500g | 1 | 国产 | 45 |  |  |  |
| 343 | 柠檬酸钠,二水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 344 | 硼酸 | AR 500g | 1 | 国产 | 71 |  |  |  |
| 345 | 氢氧化钾 | AR 500g | 1 | 国产 | 30 |  |  |  |
| 346 | 氢氧化钠 | 颗粒状 500g | 1 | 国产 | 26 |  |  |  |
| 347 | 曲拉通X-100 | AR 500mL | 1 | 国产 | 72 |  |  |  |
| 348 | 乳糖一水合物 | 99.9% 500mg | 1 | 国产 | 154 |  |  |  |
| 349 | 三氯化铁,六水合物 | 99% 500g | 1 | 国产 | 48 |  |  |  |
| 350 | 三氯乙酸 | AR 500g | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 351 | 三乙胺 | AR 500mL | 1 | 国产 | 33 |  |  |  |
| 352 | 失水山梨醇油酸酯(司班80) | 药用级 500g | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 353 | 十二烷基磺酸钠 | AR 250g | 1 | 国产 | 185 |  |  |  |
| 354 | 石英砂 | AR 500g | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 355 | 石油醚/30-60℃ | AR 500mL | 1 | 国产 | 20 |  |  |  |
| 356 | 水杨酸 | AR 250g | 1 | 国产 | 54 |  |  |  |
| 357 | 四甲基氢氧化铵,五水合物 | 97% 250g | 1 | 国产 | 174 |  |  |  |
| 358 | 四氯间苯二氰 | 98% 25g | 1 | 国产 | 137 |  |  |  |
| 359 | 四硼酸钠,十水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 29 |  |  |  |
| 360 | 碳酸氢钠 | ≥99.5% 500g | 1 | 国产 | 25 |  |  |  |
| 361 | 甜蜜素 | 99% 100g | 1 | 国产 | 62 |  |  |  |
| 362 | 铁氰化钾 | AR 500g | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 363 | 钨酸钠 | AR 100g | 1 | 国产 | 56 |  |  |  |
| 364 | 无水草酸 | AR 500g | 1 | 国产 | 79 |  |  |  |
| 365 | 无水磷酸二氢钠 | AR 500g | 1 | 国产 | 58 |  |  |  |
| 366 | 无水硫酸镁 | 99% 500g | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 367 | 无水硫酸铜 | AR 250g | 1 | 国产 | 61 |  |  |  |
| 368 | 无水碳酸钾 | AR 500g | 1 | 国产 | 27 |  |  |  |
| 369 | 无水碳酸钠 | AR 500g | 1 | 国产 | 30 |  |  |  |
| 370 | 无水乙醇 | AR 500mL | 1 | 国产 | 20 |  |  |  |
| 371 | 硝普钠 | AR 25g | 1 | 国产 | 92 |  |  |  |
| 372 | 溴代十六烷基吡啶 | 98% 100g | 1 | 国产 | 115 |  |  |  |
| 373 | 溴化钾 | 99% 500g | 1 | 国产 | 56 |  |  |  |
| 374 | 溴甲酚绿钠 | Indicator 25g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 375 | 溴甲酚绿指示液 | pH:3.8(YELLOW)-5.4(BLUE) 100mL | 1 | 国产 | 76 |  |  |  |
| 376 | 溴酸钾 | 99.8% 500g | 1 | 国产 | 167 |  |  |  |
| 377 | 溴酸钠 | AR 500g | 1 | 国产 | 87 |  |  |  |
| 378 | 亚甲基兰 | 96% 5g | 1 | 国产 | 48 |  |  |  |
| 379 | 亚甲基蓝 | Indicator 25g | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 380 | 亚硫酸氢钠 | AR 500g | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 381 | 亚铁氰化钾,三水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 109 |  |  |  |
| 382 | 亚硝酸钠 | 99% 500g | 1 | 国产 | 32 |  |  |  |
| 383 | 盐酸副品红 | 100g | 1 | 国产 | 215 |  |  |  |
| 384 | 盐酸萘乙二胺 | 98% 5g | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 385 | 盐酸羟胺 | 98.5% 100g | 1 | 国产 | 33 |  |  |  |
| 386 | 氧化镧 | AR 100g | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 387 | 氧化铝 | AR 500g | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 388 | 氧化镁 | AR 500g | 1 | 国产 | 48 |  |  |  |
| 389 | 氧化锌 | AR 500g | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 390 | 椰子油 | AR 100g | 1 | 国产 | 27 |  |  |  |
| 391 | 液体石蜡 | AR 500mL | 1 | 国产 | 48 |  |  |  |
| 392 | 乙二胺四乙酸二钠,二水合物 | 98% 500g | 1 | 国产 | 56 |  |  |  |
| 393 | 乙腈 | AR 500mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 394 | 乙酸铵 | 98%,500g | 1 | 国产 | 34 |  |  |  |
| 395 | 乙酸镁 | 98% 500g | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 396 | 乙酸钠,三水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 27 |  |  |  |
| 397 | 乙酸钠,无水 | 99.0% 500g | 1 | 国产 | 27 |  |  |  |
| 398 | 乙酸铅(II) ,三水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 52 |  |  |  |
| 399 | 乙酸锌,二水合物 | AR 500g | 1 | 国产 | 44 |  |  |  |
| 400 | 乙酸乙酯 | 99% 500mL | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 401 | 乙酰丙酮 | AR 500mL | 1 | 国产 | 64 |  |  |  |
| 402 | 乙酰乙酸乙酯 | AR 500mL | 1 | 国产 | 41 |  |  |  |
| 403 | 异丙醇 | AR 500mL | 1 | 国产 | 34 |  |  |  |
| 404 | 异辛烷 | AR 500mL | 1 | 国产 | 53 |  |  |  |
| 405 | 异烟酸 | AR 100g | 1 | 国产 | 56 |  |  |  |
| 406 | 玉米淀粉 | 试剂级 1kg | 1 | 国产 | 67 |  |  |  |
| 407 | 正丙醇 | 99.0% 500mL | 1 | 国产 | 39 |  |  |  |
| 408 | 正丁醇 | AR 500mL | 1 | 国产 | 32 |  |  |  |
| 409 | 正庚烷 | AR 500mL | 1 | 国产 | 42 |  |  |  |
| 410 | 正己烷 | AR 500mL | 1 | 国产 | 44 |  |  |  |
| 411 | 正戊醇 | AR 500mL | 1 | 国产 | 58 |  |  |  |
| 412 | 总离子强度调节剂 | TISAB II,PH5.0-5.5 500mL | 1 | 国产 | 200 |  |  |  |
| 413 | 高锰酸钾/易制爆、易制毒 | AR 500g | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 414 | 盐酸/易制毒 | AR 500mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 415 | 硫酸/易制毒 | AR 500mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 416 | 三氯甲烷/易制毒 | AR 500mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 417 | 甲苯/易制毒 | AR 500mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 418 | 重铬酸钾/易制爆 | AR 500g | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 419 | 硼氢化钾/易制爆 | AR 100g | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 420 | 氯酸钾/易制爆 | AR 500g | 1 | 国产 | 350 |  |  |  |
| 421 | 过氧化氢/易制爆 | AR 500mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 422 | 硝酸/易制爆 | AR 500mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 423 | 高氯酸/易制爆 | AR 500mL | 1 | 国产 | 800 |  |  |  |
| 424 | 丙酮/易制毒 | AR 500mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 425 | 无水乙醚/易制毒 | AR 500mL | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 426 | 四丁基溴化铵 | AR 500g | 1 | 国产 | 85 |  |  |  |
| 427 | 硫酸肼试剂 | AR 500g | 1 | 国产 | 74 |  |  |  |
| 428 | 四水钼酸铵 | AR 500g | 1 | 国产 | 432 |  |  |  |
| 429 | 亚硫酸钠 | AR 500g | 1 | 国产 | 35 |  |  |  |
| 430 | 氯化亚锡 | 99% 500g | 1 | 国产 | 325 |  |  |  |
| 431 | 硫氰酸汞 | ≥95.5% 5g | 1 | 国产 | 300 |  |  |  |
| 432 | 1,2-二溴丙烷 | 98% 100g | 1 | 国产 | 240 |  |  |  |
| 433 | 三氟乙酸 | AR 500mL | 1 | 国产 | 295 |  |  |  |
| 434 | 85%焦磷酸试剂*2（阿拉丁） | ≥90% 500g | 1 | 国产 | 140 |  |  |  |
| 435 | 正辛烷 | 96% 500mL | 1 | 国产 | 68 |  |  |  |
| 436 | 天门冬酰苯丙氨酸甲酯 | 98% 100g | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 437 | 无水硫酸铜 | AR 500g | 1 | 国产 | 112 |  |  |  |
| 438 | 二溴对甲基偶氮甲磺 | 98% 100mg | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 439 | 氧化亚铜 | AR 500g | 1 | 国产 | 102 |  |  |  |
| 440 | 磷酸氢二钾 | AR 500g | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 441 | 硝酸铵 | 100g | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 442 | 二甲基橙二钠盐 | IND 25g | 1 | 国产 | 148 |  |  |  |
| 443 | 15-425 White Closed TOP Cap, PTFE/S/ | 5183-4302 | 1 | 国产 | 350 |  |  |  |
| 444 | 15-425 Finish 12mL cLear Vials |  | 1 | 国产 | 565 |  |  |  |
| 445 | 304不锈钢药典筛 | R40/3 φ20cm 三号筛50目【0.355mm】 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 446 | 75%医用酒精 | 500mL | 1 | 国产 | 10 |  |  |  |
| 447 | AL-N 中性氧化铝萃取柱 | 500mg/6mL 30/PK | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 448 | AS-DV自动进样器PolyVials 和盖 | 250只/盒 | 1 | 允许进口 | 750 |  |  |  |
| 449 | AS-DV自动进样器样品瓶 | 5mL 250只/盒 | 1 | 允许进口 | 2000 |  |  |  |
| 450 | Ba/Ag/H 离子前处理柱 | 2.5cc 50/PK | 1 | 国产 | 2500 |  |  |  |
| 451 | epTIPS 普通袋装,优质级 | 0.5-10mL 2x100个 | 1 | 允许进口 | 800 |  |  |  |
| 452 | Glass filter, solvent inlet, 20 µm | 5041-2168 | 1 | 允许进口 | 610 |  |  |  |
| 453 | PA 聚酰胺小柱 | 1g 6mL 30支/盒 | 1 | 国产 | 550 |  |  |  |
| 454 | GCB/NH2 复合柱 | 500mg/500mg/6mL 30/PK | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 455 | 填料 C18 | 40-60um, 100g | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 456 | 填料 PSA | 40-60um, 100g | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 457 | WAX 弱阴离子交换柱 | 150mg/6mL 30/pk | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 458 | 饱和甘汞电极 | 232-01型 | 1 | 国产 | 98 |  |  |  |
| 459 | 铂电极 |  | 1 | 国产 | 620 |  |  |  |
| 460 | 扁型称量瓶 | 40*25mm | 1 | 国产 | 10 |  |  |  |
| 461 | 布氏漏斗 | 80mm（外径） | 1 | 国产 | 25 |  |  |  |
| 462 | 擦镜纸 | 10*15cm 100张/本 | 1 | 国产 | 5 |  |  |  |
| 463 | 敞口闪式层析柱 | 外径(内径)*有效长度：13(10)*150 24/29 | 1 | 国产 | 80 |  |  |  |
| 464 | 超纯水 | 10kg | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 465 | 低型烧杯 | 100mL | 1 | 国产 | 5 |  |  |  |
| 466 | 低型烧杯 | 500mL | 1 | 国产 | 10 |  |  |  |
| 467 | 二氧化硫测定装置 | 500mL 玻璃件+四氟阀门 | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 468 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 1000mg/6mL 30支/盒 | 1 | 国产 | 650 |  |  |  |
| 469 | 氟离子选择电极 | PF201型 | 1 | 国产 | 320 |  |  |  |
| 470 | 恒温电热套 | DZTW 1000mL（普通款） | 1 | 国产 | 300 |  |  |  |
| 471 | 护士开瓶器 |  | 1 | 国产 | 20 |  |  |  |
| 472 | 具塞三角烧瓶 | 250mL | 1 | 国产 | 25 |  |  |  |
| 473 | 具塞三角烧瓶 | 50mL | 1 | 国产 | 20 |  |  |  |
| 474 | 具上嘴过滤瓶 | 250mL | 1 | 国产 | 30 |  |  |  |
| 475 | 离心管 | 连盖/尖底/1.5mL 500个/包 | 1 | 国产 | 20 |  |  |  |
| 476 | 梨形烧瓶（鸡心瓶） | 250mL/24# | 1 | 国产 | 22 |  |  |  |
| 477 | 理化瓷 | 6孔白板 | 1 | 国产 | 10 |  |  |  |
| 478 | 螺纹口样品瓶/储存瓶 | 透明 20mL 27.5*57mm 含PE垫/实心盖 100个/盒 | 1 | 国产 | 120 |  |  |  |
| 479 | 铝箔纸 | 15um,30cm*20m | 1 | 国产 | 30 |  |  |  |
| 480 | 棉纱手套 | 700g 12双/捆 | 1 | 国产 | 3 |  |  |  |
| 481 | 尿碘检测试剂盒 | 0-300μg/L 100T | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 482 | 水碘检测试剂盒 | 0-100μg/L 120T/盒 | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 483 | 热敏打印纸 | 5.7cm | 1 | 国产 | 3 |  |  |  |
| 484 | 容量瓶 | 透明 A级 10mL | 1 | 国产 | 10 |  |  |  |
| 485 | 容量瓶 | 透明 A级 100mL | 1 | 国产 | 13 |  |  |  |
| 486 | 容量瓶 | 透明 A级 250mL | 1 | 国产 | 25 |  |  |  |
| 487 | 容量瓶 | 透明 A级 25mL | 1 | 国产 | 11 |  |  |  |
| 488 | 容量瓶 | 透明 A级 50mL | 1 | 国产 | 12 |  |  |  |
| 489 | 容量瓶 | 透明 A级 200mL | 1 | 国产 | 22 |  |  |  |
| 490 | 三球浓缩仪（KD浓缩器） | 套装 | 1 | 国产 | 350 |  |  |  |
| 491 | 蛇形脂肪抽出器/索式提取器 | 250mL 冷凝管+提取管+烧瓶 | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 492 | 石棉网 | 20*20cm | 1 | 国产 | 5 |  |  |  |
| 493 | 实验室用抹布 | 30cm*60cm | 1 | 国产 | 3 |  |  |  |
| 494 | 塑料储物箱 | 50L 51*39*33cm | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 495 | 塑料盆 | 52cm | 1 | 国产 | 40 |  |  |  |
| 496 | 塑料盆 | 36cm | 1 | 国产 | 15 |  |  |  |
| 497 | 陶瓷均质子 | 50ml离心管适用，50/PK | 1 | 国产 | 150 |  |  |  |
| 498 | 铁架台 | 高度60cm | 1 | 国产 | 30 |  |  |  |
| 499 | 微孔滤膜 | Ф25*0.22μ（国产有机系）尼龙6 100个/盒 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 500 | 微孔滤膜（有机系-尼龙） | Ф50mm*0.22μm 50张/盒 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 501 | 五指石棉手套 | 44cm | 1 | 国产 | 20 |  |  |  |
| 502 | 洗洁精 | 2kg | 1 | 国产 | 20 |  |  |  |
| 503 | 橡皮管 | 外径0.7cm/内径0.5cm | 1 | 国产 | 10 |  |  |  |
| 504 | 氩气压力表 |  | 1 | 国产 | 500 |  |  |  |
| 505 | 一次性丁腈手套 | M 100只/盒 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 506 | 一次性进样器（不带针） | 5mL 100支/包 | 1 | 国产 | 50 |  |  |  |
| 507 | 医用纱布块 | 灭菌级 5*5cm 2片/袋*30袋/盒 | 1 | 国产 | 30 |  |  |  |
| 508 | 移液器吸头 | 5mL,大口长吸头，28孔/盒 | 1 | 国产 | 70 |  |  |  |
| 509 | 原子荧光专用样品管 | 10mL 100支/包 | 1 | 国产 | 700 |  |  |  |
| 510 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13mm*0.22μm(水系混合纤维素MCM) 100个/盒 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 511 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13mm*0.22μm 亲水PTFE 100只/盒 | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 512 | 多元素空心阴极灯 | 钴/铬/铜/铁/锰/镍 | 1 | 允许进口 | 4500 |  |  |  |
| 513 | 多元素空心阴极灯 | 银/镉/铅/锌 | 1 | 允许进口 | 4500 |  |  |  |
| 514 | 空心阴极灯 | 锡Sn | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 515 | 空心阴极灯 | 硒Se | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 516 | 空心阴极灯 | 砷As | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 517 | 空心阴极灯 | 汞Hg | 1 | 国产 | 1000 |  |  |  |
| 518 | 360度温度计 | 0-360℃ 45cm/精度：1℃ | 1 | 国产 | 60 |  |  |  |
| 519 | 长玻璃棒 | 6*200mm | 1 | 国产 | 2 |  |  |  |
| 520 | 直立小烧杯（竖长型） | 500mL | 1 | 国产 | 10 |  |  |  |
| 521 | 陶瓷坩埚 | 100mL | 1 | 国产 | 10 |  |  |  |
| 522 | 慢速定量滤纸 | 100/PK | 1 | 国产 | 600 |  |  |  |
| 523 | 1mm-2mm试验筛孔径 |  | 1 | 国产 | 100 |  |  |  |
| 524 | 玛瑙研钵 | 100mm | 1 | 国产 | 400 |  |  |  |
| 525 | 粉尘滤膜盒 | 47mm 50个/盒 | 1 | 国产 | 300 |  |  |  |
| 526 | 离子色谱淋洗液074532 |  | 1 | 允许进口 | 27000 |  |  |  |
| 527 | 硅胶管，溶剂解吸型，内装 400mg/200mg 硅胶 | 100/PK | 1 | 国产 | 600 |  |  |  |
| 528 | 溶剂解析瓶 |  | 1 | 国产 | 450 |  |  |  |
| 529 | DB-1701气相色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25µm | 1 | 允许进口 | 6500 |  |  |  |
| 530 | DB-1701P气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25 µm | 1 | 允许进口 | 6500 |  |  |  |
| 531 | HP-5 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,5.00µm | 1 | 允许进口 | 7200 |  |  |  |
| 532 | 离子色谱保护柱（AG19 Guard4*50mm） 产品号062887 | AG19 Guard4*50mm | 1 | 允许进口 | 6700 |  |  |  |
| 533 | 液相色谱柱（C18-WP） | 4.6×250mm, 5μm | 1 | 国产 | 2500 |  |  |  |
| 534 | 气相色谱柱（ZORBAX StableBond C18） | 4.6x150mm,5µm, 400bar | 1 | 允许进口 | 5400 |  |  |  |
| 535 | 液相色谱柱（C18-WPR） | 4.6×250mm, 5μm | 1 | 国产 | 5500 |  |  |  |
| 536 | 气相色谱柱（ZORBAX Eclipse Plus C18） | 2.1*150mm，5µm，400 bar | 1 | 允许进口 | 5200 |  |  |  |
| 537 | 黄曲霉毒素专用固相萃取净化柱 |  | 1 | 国产 | 2500 |  |  |  |
| 538 | ALS 进样针 | 10uL | 1 | 允许进口 | 500 |  |  |  |
| 539 | 瓶盖 | 5182-0717 | 1 | 允许进口 | 230 |  |  |  |
| 540 | 透明螺口样品瓶 | 5182-0715 | 1 | 允许进口 | 220 |  |  |  |
| 541 | 熔融石英管 | 160-2535-5 | 1 | 允许进口 | 870 |  |  |  |
| 542 | 石墨密封垫圈 | 5080-8853 | 1 | 允许进口 | 565 |  |  |  |

五、其他商务需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：对供应商（以制造商为准）为中小企业的合同：自采购合同生效及具备实施条件后5个工作日内支付预付款（合同金额的50%，同时卖方需开具给买方见索即付且不可撤销的等额预付款银行保函）；合同货物验收合格，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项（合同金额的50%），并退回预付款银行保函。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，双方可另行协商确定付款方式。 对非中小企业的合同：合同款项在货物验收合格后支付，按批次，在收到发票后5个工作日内将货款支付给中标方。 |  |
| 2 | 到货地点：招标人指定地点。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP用户价。 该价格包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修： |  |
| 5.1 | 如保质期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和更换。 |  |
| 6 | 售后服务：投标文件中提供适于本项目的售后服务优惠承诺和书面售后服务保障 |  |
| 7 | 验收 |  |
| 7.1 | 投标方在投标时应提供验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 7.2 | 验收标准应按国家标准。 |  |
| 7.3 | 货物到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与货物验收。经验收合格后，买卖双方共同签署货物验收合格证书。 |  |

第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | 主观分/客观分属性 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 满足招标货物的性能、功能、技术指标要求（43分），供应商对“第三部分 采购需求”所有的各项技术和商务要求进行响应，实质性技术商务参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得43分。标注“★”为重要技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减4分。其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。本项最高得43分；最低得0分。（采购需求、技术参数中如只是货物包装规格的偏离不作为负偏离，供应商可按包装规格的数量折算价格） | - 43 | - 客观 |  |
| - 2 | 投标总体方案满足项目实施的程度评价，包括方案的完整性（2分）、合理性（2分）、可操作性（2分）等评价。（以上各小项评分范围：2，1，0分） | - 6 | - 主观 |  |
| - 3 | 投标人针对本项目的交货方案（包括但不限于运输、人员安排、交货周期、全程冷链物流车辆相关证明文件等）的合理性、可操作性进行评分。（评分范围：3，2，1，0分） | - 3 | - 主观 |  |
| 4 | 技术服务方案和措施（3分），综合评定各投标文件所承诺的技术服务的方案、内容和措施评审打分。（评分范围：3，2，1，0分） | 3 | 主观 |  |
| 5 | 质量保证承诺及出现质量问题的处理方案，根据投标文件承诺的内容，有利于项目实施情况进行评分。（评分范围：3，2，1，0分） | 3 | 主观 |  |
| 6 | 交货期（3分），交货期满足招标文件要求的，得3分；交货期不满足招标文件要求的，该项不得分。 | 3 | 客观 |  |
| 7 | 售后服务方案：根据售后服务的响应时间、保障措施等情况进行评分。（评分范围：3，2，1，0分） | 3 | 主观 |  |
| 8 | 成功案例及业绩（3分），提供由投标供应商完成的，符合要求的同类项目（指具有阶段性的配送微生物或理化试剂耗材采购合同）合同扫描件，每有一份得1分，本项最高得3分。（须提供完整的合同扫描件，并附清单）。 (对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明) | 3 | 客观 |  |
| 9 | 突发事件（天气、交通、重大事件等因素）时的应急预案及响应的承诺，措施详细、合理、切实可行性评价。（评分范围：3，2，1，0分） | 3 | 主观 |  |
| 10 | 有效投标报价（折扣率）的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其它供应商按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 | - 客观 |  |

## *备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：一名。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的，或提供的技术参数与事实不符的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

- ¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购  ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价¨固定费率¨成本补偿 ¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

## 授权代表：

## 鉴证日期： 2025年   月    日

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2本合同一式五份，甲乙双方各执二份，另一份交鉴证方备案，每份均具有同等法律效力。合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 招标文件中 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 招标文件中 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、招标文件 5、标准、规范及有关技术文件 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 采购人地点的指定位置 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 由卖方承担保险费用,或因未保险或保额不足的相关损失. |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | / |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 24小时内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 资金支付的方式、时间和条件： |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 质保期内 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 招标文件的规定或国家相关规定. |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 如货物无法达到投标文件中所承诺的相关技术参数，采购方可视情况作索赔、退货等处理，所有经济损失和法律责任由供货方承担。供货方对此条款作完全承诺。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为：采购人所在区或县级仲裁委员会； （2）向采购人所在区或县级人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 所有知识产权纠纷责任人归于卖方 |

## 附件：货物清单。

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明…（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）2025年中心实验室检验试剂及耗材采购【项目编号：0625-25215558  】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（6）投标标的清单……………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）2025年中心实验室检验试剂及耗材采购【项目编号：0625-25215558 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲11.1.2法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

▲11.1.3联合协议（如果是联合体投标需提供，非联合体投标无需提供)；

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如有分包）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7投标人情况介绍；

2.2.8投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

2.2.9货物配置清单（均不含报价, 格式见第六部分）；

2.2.10医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）；完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）；

2.2.11投标人的安装、调试、验收方法或方案；

2.2.12技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

2.2.13项目实施人员一览表（格式见第六部分）；

2.2.14选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六部分）；

2.2.15投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

2.2.16投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

2.2.17投标人认为需要提供的其他文件和资料

2.2.18政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表（报价表，格式见第六部分）；

2.3.2投标报价明细表（如有需要，格式自拟）；

2.3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

2.3.5残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六部分)；

2.3.4中小企业声明函（如有，格式见第六部分）。

2.3.6由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

2.3.7业务专用章使用说明函（如适用）

2.3.8代理服务费支付承诺书

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人

（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）2025年中心实验室检验试剂及耗材采购【项目编号：0625-25215558 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

日  期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）2025年中心实验室检验试剂及耗材采购【项目编号：0625-25215558 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日  期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

- 六、投标标的清单

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 货物名称 | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |

注：1、上表内容须与报价文件中的《开标一览表》中相应内容一致；

投标人名称（电子签章）：

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 投标人名称（电子签章）：

- 注：

- 1、投标人必须按“第三部分  采购需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

- 本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的实质性技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- 本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。若与事实不符，投标人若中标将承担项目无法通过验收退货，并按合同罚款、赔偿招标人损失和列入政府采购黑名单的后果。

货物配置清单格式

货物配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

注：按“第三部分  采购需求”中试剂清单表填写。

投标人名称（电子签章）：

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（电子签章）：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

本项目不适用。

投标人名称（电子签章）：

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）……………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六部分) …………………………（页码）

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）…………………………………………………………………（页码）

（6）业务专用章使用说明函（如适用）………………………………… ………（页码）

（7）代理服务费支付承诺书……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）2025年中心实验室检验试剂及耗材采购【项目编号：0625-25215558 】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 折扣率（以基础价格为基准） |  |  |  | % |  |  |  |
| 折扣率（大写）（大小写请一致） |  |  |  | 百分之 |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：    】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：     年  月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名/公章)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8:

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了杭州市临平区疾病预防控制中心（杭州市临平区卫生监督所）2025年中心实验室检验试剂及耗材采购项目招标文件（项目编号：0625-25215558 ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年  月  日