杭州市十三中教育集团（总校）

文三校区舞台音响及多媒体会议系统采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号：0625-25216606

杭州市十三中教育集团（总校）

浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二五年六月二十四日

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	8

第三部分 采购需求	26

第四部分 评标办法	52

第五部分 拟签订的合同文本	60

第六部分 应提交的有关格式范例	72

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市十三中教育集团（总校）文三校区舞台音响及多媒体会议系统采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月16日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25216606

项目名称：文三校区舞台音响及多媒体会议系统采购项目

预算金额（元）：RMB1,629,600.00

最高限价（元）：RMB1,629,600.00

采购需求：（项目名称）主要内容：杭州市十三中教育集团（总校）文三校区舞台音响及多媒体会议系统采购项目，主要内容：采购舞台音响及多媒体会议系统一批及相关售后服务。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：合同签订后，接到采购人通知进场后30天内完成设备及材料供货、安装、调试及试运行。

本项目接受联合体投标：是；¨否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：

（1）以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至 2025年7月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月16日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2025年7月16日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市十三中教育集团（总校）

地    址：杭州市西湖区教工路155号

传    真： /

项目联系人（询问）：何老师

项目联系方式（询问）：15888849373

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：13357194333

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地    址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

传    真： 0571-85860230

项目联系人（询问）：马健飞、蔡勇强

项目联系方式（询问）：0571-85864736、85873738

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市西湖区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）     传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询电话：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：左右声场阵列主扬声器。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：货物（自行根据采购清单分别填写），属于工业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第二条规定：属于工业行业。 ## 从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☐A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。联系人：何老师，联系方式：15888849373。 |
| 6 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 B要求提供， （1）样品：音响设备（阵列主扬声器4只和落地超低音扬声器2只）； （2）样品制作的标准和要求：需满足方案讲解演示要求的内容； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前；地点：杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦13楼；联系人：蔡勇强，联系电话：0571-85863738。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 评审现场讲解演示。评审现场讲解演示。现场讲解进场截止时间：同投标截止时间；现场讲解地点为杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦13楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 □强制采购节能采购。 ； 优先采购节能产品。产品： 详见采购清单 ； 优先采购环保产品。产品： 详见采购清单 ； □无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 杭州市拱墅区凤起路334号同方财富大厦14层1409室 ； 备份响应文件签收人员联系电话： 蔡勇强 0571-85873738 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1名。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | （1）本项目采购服务费收费标准： 代理服务费：按计价格【2002】1980号文件关于货物规定的收费标准的80%向成交供应商收取。 供应商应当自成交结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费和造价咨询费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见采购文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655210 （3）增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

## 3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

11.3.3缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

一、总体要求

1、本次采购项目为杭州市十三中教育集团（总校）文三校区舞台音响及多媒体会议系统所需货物的采购及安装调试，投标单位应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

▲2、所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。投标单位应对本次采购相应标项的所有货物进行响应，部分响应将被拒绝（部分响应是指未对本次采购相应标项的所有货物进行响应并报价）。

3、投标单位提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。供货时货物外观应清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，且应准确无误地表明货物之型号、规格、品牌、厂家、原产地及生产或出厂日期。

4、投标单位应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性；投标单位提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

5、本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、软件安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等。

6、投标单位的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含设备费、安装费、调试费、检验费和质保期内的相关费用等，其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标单位按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

二、设备清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 |  | 主要技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.地下室风雨操场（报告厅） |  |  |  |  |  |
| 一、 | 舞台机械设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 会标吊杆 | 1）杆体长度：18.0m； 2）行程：约8.0m； 3）速度：0.4m/s； 4）额定载荷：4kN（不含杆重）； 5）吊点数：5； 6）采用多层缠绕吊机； 7）5套吊点滑轮； 8）杆体，含吊点机构。 |  | 1 | 道 |
| 2 | 灯光吊杆 | 1）杆体长度：16m； 2）行程：约6.0m； 3）速度：0.2m/s； 4）额定载荷：6kN（不含杆重）； 5）吊点数：5； 6）采用多层缠绕吊机； 7）5套吊点滑轮； 8）杆体，含吊点、收线框。 |  | 3 | 道 |
| 3 | 面光灯杆 | 1）杆体长度：16m； 2）管径 50*3； 3）固定杆体； |  | 1 | 道 |
| 4 | 固定吊杆 | 1）杆体长度：18m； 2）主管50*3； 3）固定杆体； |  | 2 | 道 |
| 5 | 固定侧灯架 | 1）杆体长度：4m； 2）主管50*3； 3）固定杆体； |  | 2 | 套 |
| 6 | 对开底幕 | 1）尺寸：约18.0m； 2）对开速度：0.4m/s； 3）对开行程：单边行程8m； 4）导轨荷载：幕重； 5）对开采用钢丝绳牵引。 |  | 1 | 套 |
| 7 | 舞台机械电气和控制系统 | 采用壁挂式吊杆控制箱，对吊杆等设备进行一对一的按钮控制，控制系统具备急停功能，吊杆具有上下限位及极限断电保护；开关按钮，接触器等元器件采用国内知名品牌。 含线管、电源线缆、信号线缆等； |  | 1 | 套 |
| 8 | 舞台幕布 |  |  |  |  |
| 8.1 | 前檐幕 | 1、颜色：枣红； 2、材料：不小于250克金丝绒； 3、规格（高×宽×倍褶）：1.5m*18m*3 4、按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准。 |  | 1 | 块 |
| 8.2 | 前檐幕衬里 | 1、颜色：枣红； 2、材料：富春纺； 3、规格（高×宽×倍褶）：1.5m*18m*1 4、按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准。 |  | 1 | 块 |
| 8.3 | 台口条幕 | 1、颜色：枣红； 2、材料：不小于250克金丝绒； 3、规格（高×宽×倍褶）：7m*2.m*3 4、按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准。 |  | 2 | 块 |
| 8.4 | 台口条幕衬里 | 1、颜色：枣红； 2、材料：富春纺； 3、规格（高×宽×倍褶）：7m*2m*1 4、按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准。 |  | 2 | 块 |
| 8.5 | 檐幕 | 1、颜色：墨绿； 2、材料：不小于250克金丝绒； 3、规格（高×宽×倍褶）：2m*18m*3 4、按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准。 |  | 2 | 块 |
| 8.6 | 檐幕衬里 | 1、颜色：墨绿； 2、材料：富春纺； 3、规格（高×宽×倍褶）：2m*18m*1 4、按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准。 |  | 2 | 块 |
| 8.7 | 条幕 | 1、颜色：墨绿； 2、材料：不小于250克金丝绒； 3、规格（高×宽×倍褶）：7m*2m*3 4、按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准。 |  | 4 | 块 |
| 8.8 | 条幕衬里 | 1、颜色：墨绿； 2、材料：富春纺； 3、规格（高×宽×倍褶）：7m*2m*1 4、按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准。 |  | 4 | 块 |
| 8.9 | 对开底幕 | 1、颜色：待定； 2、材料：不小于250克金丝绒； 3、规格（高×宽×倍褶）：约8m*约10m*3 4、按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准。 |  | 2 | 块 |
| 二、 | 舞台灯光设备清单 |  |  |  |  |
| 2.1 | 灯光控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制台 | 1、内置1个≥14.1寸高亮触摸屏，带≥90分钟ups电源。 2、内置≥4个DMX输出口，≥2048个通道； 3、支持Art-net网络输出，通过网络可扩展至≥12个Universe DMX输出； 4、支持Titan-net协议，可扩展到≥64个Universe DMX输出 ≥10个机械翻页重放推杆； ≥20个自定义宏功能按键 ≥1个千兆网络接口，支持Art-net、Titan-net、Streaming CAN协议 与其他TITAN系统控台演出文件兼容 |  | 1 | 台 |
| 2 | DMX信号放大器 | 1.信号分配功能,二进8出； 2.输入输出间正、负、地均全方位光电隔离，避免高电压反窜入前级信号系统，影响其它设备正常工作； 3.每个输出口间均为独立，工作互不影响； 4.信号放大功能，在远距离（50米以上）传送信号变弱时，可以增大信号传输功率，保证信号的远距离传送； 5.信号整形、稳定功能,在受到电磁干扰时，能很好地保证信号的正确传送； 6.带电源保险； 7.配备19英寸标准机柜安装组件，可以方便的安装到标准机柜上； 8.配备灯钩安装组件，可以方便的安装到安排灯钩后吊挂到吊杆上； 9.卡侬插座三芯、五芯可选； |  | 2 | 台 |
| 2.2 | 电源设备 |  |  |  |  |
| 1 | 12路数字直通柜 | 1. 数字解码系统，可接收DMX512信号控制每路继电器开和关； 2. 人工智能设计：信号指示灯能自动指示信号正常与否，特别是能识别信号输入信号正负接反； 3. 具有性能自动测试和应急开灯功能，使用、检测及维护极其方便； 4. 具备掉信号保持现场不暗场和紧急直通功能，可保持现场不黑场； 5. 符合国家标准GB/T13582、GB/T14218、GB/T15734要求； 6. 数字显示直选地址码设计，地址码选号即指示该设备首地址号； 7. 供电输入标准为三相，可单相供电； 8. 电源输入座标配为压线板式，另有工业防护插、犀牛插等多种方式可选；单机流动使用时建议选取工业防护插或犀牛插式总电； 9. 输出标配为单路3P32A，另有标准压线式输出、2X10A胶木插输出等多种可选。 10、最大输出功率：12ⅹ6KW |  | 3 | 台 |
| 1 | 电源分电箱 | 1、一组三相400A总电输入，四组三相100A分电输出可； 2、三相225A总电开关； 3、带三相电压表； 4、前后均带三相电源指示灯； 5、带4组三相四线软电缆，方便的为各台硅箱（或其它设备）接入三相四线总电，并带TN-S保护接地接线端子，方便的为各设备接入保护接地； 6、每组电缆每相最大输出电流可达100A； 7、配备6个10A、1个40A直通，配三路空气开关控制； 8、配全套总电插头； 9、3U 19英寸标准机箱。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 灯光机柜 | 1. 19英寸标准机柜； |  | 1 | 台 |
| 2.3 | 舞台灯具 |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 | 1、额定功率：220W 2、LED光源：优质200W LED模组 3、色温：3200K/4000K/5600K可选 4、光源寿命：>50,000小时 5、电动变焦范围：10°- 60°电子线性调节 6、显指还原性：CRI≥95 7、光学透镜：前置高透菲涅尔镜 8、调光：0-100%线性平滑调光 9、通道：3个DMX通道 10、控制模式：DMX512/手动控制/主从模式 11、频闪：多种频闪效果，最高可达到25Hz/秒 12、外壳：压铸铝灯体 13、特点：可替代传统1000W聚光灯，色温纯正，CRI显指高达95，更好还原展品或人物的原色 14、高效散热系统，全程温度监测，过温自动调节保护，无灯珠损坏风险 15、采用优质光学组件，发光效率更高，光斑更加均匀 |  | 20 | 只 |
| 2 | LED PAR灯 | 1、功率：250W 2、LED光源：15W灯珠 3、光源数量：18颗15W优质四合一全彩灯珠 4、光源寿命:6-10万小时 5、调光：0-100% 频闪：1-20次/秒 6、透镜角度：15º、25º、35º、45º（可选） 7、DMX通道：8CH 8、控制方式：标准DMX512信号，主从控制、自走、声控模式 9、灯体部分及颜色：压铸铝，黑色及白色 10、防护等级：IP20 11、工作环境温度：-20ºC-40ºC |  | 70 | 只 |
| 3 | LED三合一电脑摇头灯 | 1、额定功率: 450W 2、光源: 350W LED 模组 3、色温：3200-7800K 4、光源寿命: 30000 hours 5、水平扫描: 540°或630°(16bit 精度扫描) 6、垂直扫描: 270°(16bit 精度扫描) 7、具有自动纠错的复位功能 8、色片盘：6个色片+CTO+CMY 白光, 半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果 9、旋转图案盘:7个可插拔式的旋转图案片+1个白圆，带图案抖动和图案任意定位功能 10、固定图案盘：10个固定图案+白圆 11、调焦&放大: 光束模式: 2°-17° ,图案模式：3.6°-38°, 染色模式：11°-53°,带自动调焦功能. 12、棱镜:4棱镜,可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，带棱镜宏功能。 13、雾化功能 14、调光：0-100% 线性调光 15、频闪:最高可达 25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪 防护等级 ：IP20 16、显示：LCD 显示+按键操作,中英文模式，显示屏智能翻转功能。 17、通道：24个 DMX 通道 18、控制模式：DMX512，主从机模式，声控模式,自走 19、其他功能：输入信号隔离保护功能、高温自动保护、RDM 协议 |  | 6 | 只 |
| 4 | LED会议平板灯 | 1、功率：200W 2、光源：432颗0.5W LED灯珠 3、显色指数：Ra>90以上 4、LED寿命：50000小时 5、色温：3200K/5600K/双色温可选 6、光束角度：60度 7、调光：0-100%线性调光 8、通道：2CH 9、控制模式：DMX512，主从模式 10、防护等级：IP20 |  | 18 | 只 |
| 三、 | 舞台音响设备清单 |  |  |  |  |
| 3.1 | 调音台 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1、≥20路信号输入 2、≥16路Mic/Line输入，2组RCA立体声输入 3、≥16路信号输出 4、≥16进/14出卡侬插座 5、≥1对AES/EBU数字输入输出 6、≥2个RJ45网口 7、≥8个自定义物理按键 8、≥8个DCA编组和8个静音编组 9、≥2路内部效果器 10、≥10.1"触摸屏，支持中英文语言切换 11、≥17个100mm电动推子 12、自带信号发生器、实时频谱RTA、自动混音功能 13、支持USB立体声录音、远程接口箱扩展、Dante音频 14、支持经有线网络、无线网络用软件调节 |  | 1 | 套 |
| 3.2 | 功放扬声器及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 左右声场阵列主扬声器 | ★1、低频单元：不小于2*8寸或8*2.8寸（提供产品公开发行的资料或检测报告进行证明）； 2、频响范围(-10dB)：不劣于100Hz - 20KHz； 3、额定功率: ≥600W； ★4、最大声压级: ≥128dB；（提供通过CMA认证的检测机构针对产品的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可；） 5、单组水平覆盖角度：不小于110°； 6、单组垂直覆盖角度：不小于60°（可通过增加扬声器数量来满足整组覆盖角度要求）； ★7、DSP功能描述：48kHz/24bit带有拓展动态，1.1ms固有延时，可实现分频、压限、EQ、电平处理、低噪声AD-DA转换功能。（提供通过CMA认证的检测机构针对产品的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可；） 8、单组扬声器不少于4只； 9、保护功能：短路保护, 过热保护； ★10、用户控制：不少于6档数字旋钮控制（投标文件中需提供产品实物照片扫描件进行佐证、照片中要求显示对应投标人投标的品牌及型号，字符清晰易辨认）。 |  | 8 | 只 |
| 2 | 落地超低音扬声器 | 1、低音单元:不小于单15寸单元 ★2、频率响应范围 (-6dB)：不劣于37Hz - 120Hz（提供通过CMA认证的检测机构针对产品的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 3、最大声压级：不低于135dB， 4、额度功率：不小于800W 5、保护：短路保护，过热保护，过流保护 6、处理：工厂与用户预设, EQ, 延时设置, 极性反转 7、控制: LCD显示屏与数字无极旋钮控制 |  | 4 | 只 |
| 3 | 舞台返听全频音箱 | 1、采用同轴单元设计、其中低频单元：不小于12寸； 2、频响范围(-10dB)：不劣于55Hz - 20KHz 3、单只扬声器最大声压级：不小于126dB； 4、单只水平覆盖角度：不小于70°； 5、单只垂直覆盖角度：不小于70°； ★6、DSP功能描述：48kHz/24bit带有拓展动态，1.1ms固有延时，可实现分频、压限、EQ、电平处理、低噪声AD-DA转换功能；（提供通过CMA认证的检测机构针对产品的检测报告复印件作为佐证资料，否则不予认可） 7、保护功能：短路保护, 过热保护； ★8、用户控制：不少于6档旋钮控制、不少于3个方向位置开关；（需提供产品实物照片扫描件进行佐证、照片中要求显示对应投标人投标的品牌及型号，字符清晰易辨认） |  | 4 | 只 |
| 4 | 功率放大器 | 如采用有源扬声器，则功放按厂家出厂标准配置；如采用无源扬声器系统则功放应满足： 1、与扬声器同品牌； 2、功率放大器的输出功率和阻抗应当与提供的扬声器相匹配，满足所选品牌扬声器的最大声压级要求，相同阻抗下功放功率必须不小于扬声器功率1.5倍； 3、完善的DDT压缩保护系统，双温度控制过热保护功能，带软启动开关启动瞬间变保护，静音开关保护，在开启时过热，直流，短路，功率过载保护。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 主扩声配件/吊架 | 与阵列扬声器配套； |  | 2 | 套 |
| 3.3 | 音频处理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1、模拟输入通道：不少于4个 2、模拟输出通道：不少于8个 3、信噪比:＞106dBA 4、最大输入电平：≥16dBu 5、最大输出电平：≥16dBu ★6、DSP处理功能：均衡调节、滤波器、延时、反馈激活、自动混音、预设等功能；（提供通过CMA认证的检测机构针对产品的检测报告复印件作为佐证资料否则不予认可。） |  | 1 | 台 |
| 3.4 | 拾音设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 1、双通道接收机，采用≥1.8寸TFT彩色显示屏， 2、接收机内置啸叫抑制； 3、接收机内置4种EQ模式； 4、预置多组规避干扰的频率； 5、接收机 频率：610-690MHz 灵敏度：13dBuV 信噪比：100dB 失真度：<0.1% 频率响应：50Hz-15KHz 6、发射器： 频率：610-690MHz 发射功率：10mW |  | 2 | 台 |
| 2 | 一拖二无线头戴话筒 | 1、双通道接收机，采用≥1.8寸TFT彩色显示屏， 2、接收机内置啸叫抑制； 3、接收机内置4种EQ模式； 4、预置多组规避干扰的频率； 5、接收机 频率：610-690MHz 灵敏度：13dBuV 信噪比：100dB 失真度：<0.1% 频率响应：50Hz-15KHz 6、发射器： 频率：610-690MHz 发射功率：10mW |  | 2 | 台 |
| 3 | 天线分配器（含天线） | 1、支持接收机连接数量：≥4台 2、工作频带：500MHz-950MHz 3、增益：6dB典型 4、阻抗：50欧姆 典型 5、天线指向性：单指向性 |  | 1 | 套 |
| 4 | 无线鹅颈会议话筒 | 1、双通道接收机，采用≥1.8寸TFT彩色显示屏， 2、接收机内置啸叫抑制； 3、接收机内置4种EQ模式； 4、预置多组规避干扰的频率； 5、工作频率：640-690MHz 6、灵敏度：13dBuV 7、信噪比：100dB 8、失真度：<0.5% 9、咪管采用长度220mm短方管 |  | 1 | 套 |
| 5 | 大合唱话筒 | 大振膜电容话筒； 心型指向、全指向可切换； 频率响应不劣于30Hz-18kHz； |  | 4 | 只 |
| 3.5 | 重放设备 |  |  |  |  |
| 1 | 音频隔离器 | 两通道物理性隔离，平衡/非平衡互转； 支持卡侬、1/4" TRS 、RCA类型的输入输出接口； |  | 1 | 台 |
| 2 | 专业外置声卡 | USB音频接口，不少于2进2出； |  | 1 | 台 |
| 3 | 监听耳机 | 封闭式头戴耳机 |  | 1 | 台 |
| 四、 | 视频矩阵及中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制系统主机 | 1、采用ARM9高性能处理器 2、系统内存:≥1G DDR 3、程序存储器:≥8G Flash 4、RS-232端口:≥3个 5、RS-485端口:≥4个 6、红外IR端口:≥8个 7、输入I/O端口:≥4个 8、继电器端口：≥4个 9、网络扩展接口:≥1个RJ45接口，支持TCP/IP |  | 1 | 台 |
| 2 | 编程软件 | 定制化编程软件，与中控主机配套； |  | 1 | 套 |
| 3 | 无线控制器 | 与中央控制主机配套，实现无线操控； |  | 1 | 台 |
| 4 | 物联网可视化融合管理终端(可视化IP矩阵主机） | 1、标准机架式设备，系统互联架构简单，插卡式结构，混合输入输出； 2、单路分辨率支持≧3840x2160@30Hz，向下兼容； 3、单台设备同时支持≧12张可插式输入输出板卡，HDMI输入≧12路，HDMI输出≧12路，板卡支持热插拔功能； 4、前面板输入通道按键≧12个，输出通道按键≧12个； 5、支持快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 6、支持≧4路千兆网口，支持网络中控功能，支持TCP/UDP网络指令控制，控制UI界面可自定义，支持云台球机的控制等； 7、支持屏幕拼接功能，无需第三方转码服务器，支持IPC摄像机信号解码直接输出显示到大屏，单路支持同时解码≧16路IPC信号同时上屏； 8、支持视频裁剪传输显示功能，支持任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 9、支持对所有输入源实时动态预览，支持所有输出进行回显（包含IP回显）； 10、支持音频加、解嵌，支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种； |  | 1 | 台 |
| 5 | 4K HDMI输入输出卡 | 1、2路HDMI输入,2路HDMI输出,2路3.5mm音频输入，2路3.5mm音频输出； 2、支持3840*2160@30、1920*1080@60及其以下分辨率，支持EDID自定义 3、支持热拔插 |  | 4 | 块 |
| 6 | 网络版智能电源管理器（定时） | 1、8电源输出：8路可控，一路直接输出 2、启动延时：启动即开，1到2 4 0秒，从不开启 3、停止延时：停止即关，1到2 4 0秒，从不关闭 4、最大电流：30A@220V 50Hz 5、通讯接口：RJ45 10/100M 6、显示内容：时间，每路状态，电压，计划,本日计划 7、显示方式：128X64 点阵显示屏, LED 8、单路电流：13A Max 9、保护范围: 欠压170-190伏，过压240-260伏可调 10、定时方式: 一周时间内，任意一天8个时间段可设 11、情景模式：8种可调 |  | 3 | 台 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 |  | 数量 | 单位 |
| A.3#楼中学教学楼1F党员中心 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 音频系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 调音台 |  |  |  |  |
| 1 | 模拟调音台 | 1、≥12输入通道、≥8个高性能话放，≥2编组； 2、带效果引擎； 3、EQ有中频扫频； 4、在所有MIC通道具备高通滤波器和48V幻象电源 |  | 1 | 台 |
| 1.2 | 扬声器及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全频扬声器 | 1、频率响应(-6dB)：不劣于 55Hz-20KHz 2、额定功率：不小于80W 3、最大声压级：不小于108dB 4、单只水平覆盖角度：不小于60° 5、单只垂直覆盖角度：不小于60° 6、低音单元:不小于6寸单元 |  | 4 | 台 |
| 2 | 功率放大器 | 1、与扬声器同品牌； 2、功率放大器的输出功率和阻抗应当与提供的扬声器相匹配，满足所选品牌扬声器的最大声压级要求，相同阻抗下功放功率必须不小于扬声器功率1.5倍； 3、完善的DDT压缩保护系统，双温度控制过热保护功能，带软启动开关启动瞬间变保护，静音开关保护，在开启时过热，直流，短路，功率过载保护。 |  | 2 | 台 |
| 3 | 电源时序器 | 采用≥30A继电器； 总输出电流≥50A； 面板通道独立关闭 时间顺序：每路之间间隔1秒工作 |  | 1 | 台 |
| 1.3 | 音频处理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1、模拟输入通道：不少于4个 2、模拟输出通道：不少于8个 3、信噪比:＞106dBA 4、最大输入电平：≥16dBu 5、最大输出电平：≥16dBu ★6、DSP处理功能：均衡调节、滤波器、延时、反馈激活、自动混音、预设等功能；（提供通过CMA认证的检测机构针对产品的检测报告复印件作为佐证资料否则不予认可。） |  | 1 | 台 |
| 1.4 | 拾音设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 1、双通道无线接收机； 2、频率响应：50Hz-15KHz 3、频率范围：610-690MHz； 4、内置啸叫抑制、EQ模式； 5、配置无线手持发射器，发射功率≥10mW； |  | 1 | 台 |
| 2 | 天线分配器（含天线） | 1、支持接收机连接数量：≥4台 2、工作频带：500MHz-950MHz 3、增益：6dB典型 4、阻抗：50欧姆 典型 5、天线指向性：单指向性 |  | 1 | 台 |
| 3 | 数字会议主机 | 1、可连接≥80台会议单元; 2、内置DSP声音处理、均衡器模块，环境噪音抑制； 3、支持多种会议模式选择、发言人数选择； 4、采用专用8芯插头连接，支持热插拔； 5、有音频输入接口； |  | 1 | 台 |
| 4 | 数字会议主席单元 | 1、数字会议主席单元采用电容式话筒，带指示灯； 2、心型指向性； 3、≥1.8寸LCD显示屏幕； 4、采用专用8芯插头连接，支持热插拔； 5、主席单元具有优先功能，可以切断代表单元的发言; |  | 1 | 台 |
| 5 | 数字会议主代表单元 | 1、数字会议代表单元采用电容式话筒，带指示灯； 2、心型指向性； 3、≥1.8寸LCD显示屏幕； 4、采用专用8芯插头连接，支持热插拔； |  | 5 | 台 |
| 二 | 视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议主机 | 高清视频会议终端，不劣于1080P画质； 含摄像机、麦克风； |  | 1 | 套 |
| 2 | 物联网可视化融合管理终端(可视化IP矩阵主机） | 1、标准机架式设备，系统互联架构简单，插卡式结构，混合输入输出； 2、单路分辨率支持≧3840x2160@30Hz，向下兼容； 3、单台设备同时支持≧12张可插式输入输出板卡，HDMI输入≧12路，HDMI输出≧12路，板卡支持热插拔功能； 4、前面板输入通道按键≧12个，输出通道按键≧12个； 5、支持快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 6、支持≧4路千兆网口，支持网络中控功能，支持TCP/UDP网络指令控制，控制UI界面可自定义，支持云台球机的控制等； 7、支持屏幕拼接功能，无需第三方转码服务器，支持IPC摄像机信号解码直接输出显示到大屏，单路支持同时解码≧16路IPC信号同时上屏； 8、支持视频裁剪传输显示功能，支持任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 9、支持对所有输入源实时动态预览，支持所有输出进行回显（包含IP回显）； 10、支持音频加、解嵌，支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种； |  | 1 | 台 |
| 3 | 4K HDMI输入输出卡 | 1、2路HDMI输入,2路HDMI输出,2路3.5mm音频输入，2路3.5mm音频输出； 2、支持3840*2160@30、1920*1080@60及其以下分辨率，支持EDID自定义 3、支持热拔插 |  | 2 | 块 |
| 4 | 无线投屏器 | 支持将电脑、手机、平板画面一键分享到大屏幕； 支持3840x2160画质；支持双画面同屏显示； |  | 1 | 台 |
| 四、 | 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制系统主机 | 1、采用ARM9高性能处理器 2、系统内存:≥1G DDR 3、程序存储器:≥8G Flash 4、RS-232端口:≥3个 5、RS-485端口:≥4个 6、红外IR端口:≥8个 7、输入I/O端口:≥4个 8、继电器端口：≥4个 9、网络扩展接口:≥1个RJ45接口，支持TCP/IP |  | 1 | 台 |
| 2 | 编程软件 | 定制化编程软件，与中控主机配套； |  | 1 | 套 |
| 3 | 无线控制器 | 与中央控制主机配套，实现无线操控； |  | 1 | 台 |
| 4 | 网络版智能电源管理器 | 8电源输出：8路可控，1路直接输出 启动延时、停止延时 最大电流：30A 单路电流：13A Max 通讯接口：RJ45 10/100M |  | 1 | 台 |
| B.3#楼中学教学楼6F大会议室 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 音频系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 调音台 |  |  |  |  |
| 1 | 模拟调音台 | 1、≥12输入通道、≥8个高性能话放，≥2编组； 2、带效果引擎； 3、EQ有中频扫频； 4、在所有MIC通道具备高通滤波器和48V幻象电源 |  | 1 | 台 |
| 1.2 | 扬声器及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全频扬声器 | 1、频率响应(-6dB)：不劣于 55Hz-20KHz 2、额定功率：不小于80W 3、最大声压级：不小于108dB 4、单只水平覆盖角度：不小于60° 5、单只垂直覆盖角度：不小于60° 6、低音单元:不小于6寸单元 |  | 4 | 台 |
| 2 | 功率放大器 | 1、与扬声器同品牌； 2、功率放大器的输出功率和阻抗应当与提供的扬声器相匹配，满足所选品牌扬声器的最大声压级要求，相同阻抗下功放功率必须不小于扬声器功率1.5倍； 3、完善的DDT压缩保护系统，双温度控制过热保护功能，带软启动开关启动瞬间变保护，静音开关保护，在开启时过热，直流，短路，功率过载保护。 |  | 2 | 台 |
| 3 | 电源时序器 | 采用≥30A继电器； 总输出电流≥50A； 面板通道独立关闭 时间顺序：每路之间间隔1秒工作 |  | 1 | 台 |
| 1.3 | 音频处理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1、模拟输入通道：不少于4个 2、模拟输出通道：不少于8个 3、信噪比:＞106dBA 4、最大输入电平：≥16dBu 5、最大输出电平：≥16dBu ★6、DSP处理功能：均衡调节、滤波器、延时、反馈激活、自动混音、预设等功能；（提供通过CMA认证的检测机构针对产品的检测报告复印件作为佐证资料否则不予认可。） |  | 1 | 台 |
| 1.4 | 拾音设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 1、双通道无线接收机； 2、频率响应：50Hz-15KHz 3、频率范围：610-690MHz； 4、内置啸叫抑制、EQ模式； 5、配置无线手持发射器，发射功率≥10mW； |  | 1 | 台 |
| 2 | 天线分配器（含天线） | 1、支持接收机连接数量：≥4台 2、工作频带：500MHz-950MHz 3、增益：6dB典型 4、阻抗：50欧姆 典型 5、天线指向性：单指向性 |  | 1 | 台 |
| 二 | 视频录播 |  |  |  |  |
| 1 | 智能讲台（含触摸主机） | 桌面尺寸≥长1100mm 宽600mm； 显示屏尺寸：≥23.8英寸； 屏幕分辨率：≥1920(H)×1080(V)； 系统：定制； |  | 1 | 台 |
| 2 | 物联网可视化融合管理终端(可视化IP矩阵主机） | 1、标准机架式设备，系统互联架构简单，插卡式结构，混合输入输出； 2、单路分辨率支持≧3840x2160@30Hz，向下兼容； 3、单台设备同时支持≧12张可插式输入输出板卡，HDMI输入≧12路，HDMI输出≧12路，板卡支持热插拔功能； 4、前面板输入通道按键≧12个，输出通道按键≧12个； 5、支持快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 6、支持≧4路千兆网口，支持网络中控功能，支持TCP/UDP网络指令控制，控制UI界面可自定义，支持云台球机的控制等； 7、支持屏幕拼接功能，无需第三方转码服务器，支持IPC摄像机信号解码直接输出显示到大屏，单路支持同时解码≧16路IPC信号同时上屏； 8、支持视频裁剪传输显示功能，支持任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 9、支持对所有输入源实时动态预览，支持所有输出进行回显（包含IP回显）； 10、支持音频加、解嵌，支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种； |  | 1 | 台 |
| 3 | 4K HDMI输入输出卡 | 1、2路HDMI输入,2路HDMI输出,2路3.5mm音频输入，2路3.5mm音频输出； 2、支持3840*2160@30、1920*1080@60及其以下分辨率，支持EDID自定义 3、支持热拔插 |  | 4 | 块 |
| 4 | 无线投屏器 | 支持将电脑、手机、平板画面一键分享到大屏幕； 支持3840x2160画质；支持双画面同屏显示； |  | 1 | 台 |
| 5 | 高清录播主机（含网络版智慧教室系统软件） | 1. Linux操作系统； 2. 主机可在-30℃，湿度 85%的环境下稳定运行； ★3. 主机集成录制、导播、直播功能模块，不接受采用2台及以上的主机实现以上功能； ★4.主机接口：提供主机接口图片（提供主机接口图片）； ①.HDMI输入接口：1路； ②.HDMI接口输出：1路； ③.音频输入1路；音频输出：1路； ④.USB接口：1路； ⑤.RJ45网口：1路；RS485：1路； ⑥.内置MSATA接口； ⑦.内置256G固态硬盘； 5. 通道窗口预览功能：能实时查看源通道的视频画面，方便预览和切换； 6. 通道支持加载HDMI信号，最大分辨率支持 3840*2160； 7. 直播能进行开始，暂停，停止操作； 8. 视频转发功能： 同时进行两路不同的视频地址转发,支持RTSP,RTMP多转流媒体协议转发； 9. 恢复默认功能： 紧急情况下，能通过顶针长按主机背板小孔5-10s，达到主机恢复到出厂设置的状态； 10.支持设置主机RTC时间； 11.支持通过遥控器设置主机IP，掩码，网关，DNS，MAC； 12. 显示存储总空间、剩余空间； 13. 录像功能：具有“开始、停止”控制按钮，能录制通用文件格式； 14. 录制覆盖功能:能自动检测硬盘容量，在极限情况下，自动覆盖最早的录像文件，保证当前录制文件的完整性； |  | 1 | 台 |
| 6 | 云镜摄像机（含教师跟踪系统软件） | 1、支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容； 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸, 有效像素≥800万; 3、支持全景画面和特写画面同时输出； 4、支持EPTZ功能，支持≥4X数字变焦; 5、含教师跟踪系统软件； |  | 1 | 台 |
| 7 | 云镜摄像机（含学生定位系统软件） | 1、支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容； 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸, 有效像素≥800万; 3、支持全景画面和特写画面同时输出； 4、支持EPTZ功能，支持≥4X数字变焦; 5、含学生定位系统软件； |  | 1 | 台 |
| 8 | 互动拾音系统 | 1、全指向拾音器频响不劣于50Hz-20kHz，灵敏度不劣于-44±3dB (0dB=1V/Pa@1kHz) ； 2、音频处理器频响不劣于20Hz~20kHz，支持接入1路无线麦克和2路有线麦克； 3、为确保整体系统的兼容性要求与录播主机同一品牌； |  | 1 | 套 |
| 9 | AI课堂教学行为分析系统软件 | 1、对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析； 2、支持课堂行为分析：教师讲授、师生互动、教师板演、使用课件、教师巡视、齐声朗读、独立学习、学生应答、运动轨迹等多种维度的教学行为识别； 3、支持课堂语言分析：教师语速、授课音量、总字数、教师口头禅、高频词、教师提问类型、教师课堂实录、课堂对话、课堂点名； |  | 1 | 套 |
| 四、 | 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制系统主机 | 1、采用ARM9高性能处理器 2、系统内存:≥1G DDR 3、程序存储器:≥8G Flash 4、RS-232端口:≥3个 5、RS-485端口:≥4个 6、红外IR端口:≥8个 7、输入I/O端口:≥4个 8、继电器端口：≥4个 9、网络扩展接口:≥1个RJ45接口，支持TCP/IP |  | 1 | 台 |
| 2 | 编程软件 | 定制化编程软件，与中控主机配套； |  | 1 | 套 |
| 3 | 无线控制器 | 与中央控制主机配套，实现无线操控； |  | 1 | 台 |
| 4 | 网络版智能电源管理器 | 8电源输出：8路可控，1路直接输出 启动延时、停止延时 最大电流：30A 单路电流：13A Max 通讯接口：RJ45 10/100M |  | 1 | 台 |
| C.3#楼中学教学楼6F会议室 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 音频系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 调音台 |  |  |  |  |
| 1 | 模拟调音台 | 1、≥12输入通道、≥8个高性能话放，≥2编组； 2、带效果引擎； 3、EQ有中频扫频； 4、在所有MIC通道具备高通滤波器和48V幻象电源 |  | 1 | 台 |
| 1.2 | 扬声器及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全频扬声器 | 1、频率响应(-6dB)：不劣于 55Hz-20KHz 2、额定功率：不小于80W 3、最大声压级：不小于108dB 4、单只水平覆盖角度：不小于60° 5、单只垂直覆盖角度：不小于60° 6、低音单元:不小于6寸单元 |  | 4 | 台 |
| 2 | 功率放大器 | 1、与扬声器同品牌； 2、功率放大器的输出功率和阻抗应当与提供的扬声器相匹配，满足所选品牌扬声器的最大声压级要求，相同阻抗下功放功率必须不小于扬声器功率1.5倍； 3、完善的DDT压缩保护系统，双温度控制过热保护功能，带软启动开关启动瞬间变保护，静音开关保护，在开启时过热，直流，短路，功率过载保护。 |  | 2 | 台 |
| 3 | 电源时序器 | 采用≥30A继电器； 总输出电流≥50A； 面板通道独立关闭 时间顺序：每路之间间隔1秒工作 |  | 1 | 台 |
| 1.3 | 音频处理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1、模拟输入通道：不少于4个 2、模拟输出通道：不少于8个 3、信噪比:＞106dBA 4、最大输入电平：≥16dBu 5、最大输出电平：≥16dBu ★6、DSP处理功能：均衡调节、滤波器、延时、反馈激活、自动混音、预设等功能；（提供通过CMA认证的检测机构针对产品的检测报告复印件作为佐证资料否则不予认可。） |  | 1 | 台 |
| 1.4 | 拾音设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 1、双通道无线接收机； 2、频率响应：50Hz-15KHz 3、频率范围：610-690MHz； 4、内置啸叫抑制、EQ模式； 5、配置无线手持发射器，发射功率≥10mW； |  | 1 | 台 |
| 2 | 一拖二无线头戴话筒 | 1、双通道无线接收机； 2、频率响应：50Hz-15KHz 3、频率范围：610-690MHz； 4、内置啸叫抑制、EQ模式； 5、配置无线头戴话筒、腰包式发射器，发射功率≥10mW； |  | 1 | 台 |
| 3 | 天线分配器（含天线） | 1、支持接收机连接数量：≥4台 2、工作频带：500MHz-950MHz 3、增益：6dB典型 4、阻抗：50欧姆 典型 5、天线指向性：单指向性 |  | 1 | 台 |
| 4 | 数字会议主机 | 1、可连接≥80台会议单元; 2、内置DSP声音处理、均衡器模块，环境噪音抑制； 3、支持多种会议模式选择、发言人数选择； 4、采用专用8芯插头连接，支持热插拔； 5、有音频输入接口； |  | 1 | 台 |
| 5 | 数字会议主席单元 | 1、数字会议主席单元采用电容式话筒，带指示灯； 2、心型指向性； 3、≥1.8寸LCD显示屏幕； 4、采用专用8芯插头连接，支持热插拔； 5、主席单元具有优先功能，可以切断代表单元的发言; |  | 1 | 台 |
| 6 | 数字会议主代表单元 | 1、数字会议代表单元采用电容式话筒，带指示灯； 2、心型指向性； 3、≥1.8寸LCD显示屏幕； 4、采用专用8芯插头连接，支持热插拔； |  | 5 | 台 |
| 二 | 视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网可视化融合管理终端(可视化IP矩阵主机） | 1、标准机架式设备，系统互联架构简单，插卡式结构，混合输入输出； 2、单路分辨率支持≧3840x2160@30Hz，向下兼容； 3、单台设备同时支持≧12张可插式输入输出板卡，HDMI输入≧12路，HDMI输出≧12路，板卡支持热插拔功能； 4、前面板输入通道按键≧12个，输出通道按键≧12个； 5、支持快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 6、支持≧4路千兆网口，支持网络中控功能，支持TCP/UDP网络指令控制，控制UI界面可自定义，支持云台球机的控制等； 7、支持屏幕拼接功能，无需第三方转码服务器，支持IPC摄像机信号解码直接输出显示到大屏，单路支持同时解码≧16路IPC信号同时上屏； 8、支持视频裁剪传输显示功能，支持任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 9、支持对所有输入源实时动态预览，支持所有输出进行回显（包含IP回显）； 10、支持音频加、解嵌，支持音频输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种； |  | 1 | 台 |
| 2 | 4K HDMI输入输出卡 | 1、2路HDMI输入,2路HDMI输出,2路3.5mm音频输入，2路3.5mm音频输出； 2、支持3840*2160@30、1920*1080@60及其以下分辨率，支持EDID自定义 3、支持热拔插 |  | 2 | 块 |
| 3 | 无线投屏器 | 支持将电脑、手机、平板画面一键分享到大屏幕； 支持3840x2160画质；支持双画面同屏显示； |  | 1 | 台 |
| 四、 | 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制系统主机 | 1、采用ARM9高性能处理器 2、系统内存:≥1G DDR 3、程序存储器:≥8G Flash 4、RS-232端口:≥3个 5、RS-485端口:≥4个 6、红外IR端口:≥8个 7、输入I/O端口:≥4个 8、继电器端口：≥4个 9、网络扩展接口:≥1个RJ45接口，支持TCP/IP |  | 1 | 台 |
| 2 | 编程软件 | 定制化编程软件，与中控主机配套； |  | 1 | 套 |
| 3 | 无线控制器 | 与中央控制主机配套，实现无线操控； |  | 1 | 台 |
| 4 | 网络版智能电源管理器 | 8电源输出：8路可控，1路直接输出 启动延时、停止延时 最大电流：30A 单路电流：13A Max 通讯接口：RJ45 10/100M |  | 1 | 台 |

注：投标单位对目录中相同产品相同指标重复偏离的，按一条偏离认定。

三、商务及服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 本项目质量保证期为 2年，质保期从所有设备验收合格后开始计算。 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以维修或更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 交货时间及地点 | 1、交付时间：合同签订后，接到采购人通知进场后30天内完成设备及材料供货、安装、调试及试运行。 2、交货地点：杭州市十三中教育集团（总校）文三校区 |
| 验收标准 | 1、中标单位应提供合同货物的有效检验文件，经招标人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。 2、投标单位应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供招标人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经招标人确认后作为验收的依据。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1中标单位应对学校相关技术人员提供项目培训计划，对培训内容、培训人员及课时安排进行设计。 1.2培训内容主要包括：软件系统操作培训、软件系统使用技能培训、系统管理培训等。通过这些培训，确保用户人员能够独立负责本系统包括网络安全、软件产品的基本操作方法、管理方法等。 2.安装 2.1安装地点：采购人指定地点。 2.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标单位的原因不能完成安装和调试，中标单位应承担由此给采购人造成的损失。 2.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件必须保证同时安装到位。 2.4中标单位免费提供合同货物的安装服务。 2.5投标单位在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 3.供货时提供有关的全套技术文件。 4.本项目为交钥匙价，包括开发设计、供货、安装、调试、培训、维保等所有费用（含与第三方平台或系统对接的费用），即一直到整个系统调试验收合格交付业主使用，采购人不再另行支付其他费用。 |
| 售后服务 | 1、质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。 2、质保期满后，投标单位定期回访，且质保期满后维持基本的售后服务且免人工及上门服务费，并维持成本价的零部件供应。 3、如在使用过程中发生故障，无法正常使用时，乙方在接到甲方通知后，保修响应时间1小时以内，电话技术支持4小时内解决问题；若需上门维修，则4小时内到达现场并进行维修，最迟在48小时内解决故障，48小时内不能解决问题应提供备机。保修期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品，以确保甲方的正常使用。乙方应定期（一年不少于2次）上门巡查，测试线路和设备。 4、投标单位须在投标文件中对所有提供的售后服务内容做出明确书面承诺。 |

四、其他

投标单位须在投标文件中提供但不仅以下内容：

1、备品备件及耗材：投标单位应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容；

2、售后服务（包括技术支持和售后服务方案、售后服务机构、技术培训、响应时间等内容）；

3、供货、安装、调试计划及人员安排；

4、项目人员配置：投标单位须构建由足够数量的专业人员组成的项目服务团队为本项目服务；团队负责人应有较强的组织领导能力，具有专业的服务能力，具有承担相类似项目的经验。投标单位须在投标文件中提供详细项目团队人员组成清单。

5、投标人根据本项目实际情况提供系统设计整体方案。

6、安装单位需持有住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书，且在投标文件中提供盖公章的证书复印件。

注：1、本招标文件中若招标人提供了部分设备或材料或配件的参考品牌，但采购人同时也欢迎投标单位提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌的设备或材料或配件前来参加。

2、投标单位须提供技术偏离表和商务偏离表。

3、标注“▲”的条款为实质性要求条款，未响应的其投标文件将被视为无效。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术实力及履约能力 | 投标人投标截止时间前三年内（以合同签订时间为准）的同类案例，需提供合同复印件，合同内容须同时包含灯光、音响、机械3个专业，每个案例得1分，最高得3分。 注：合同需能反应所有得分要素，否则不予认可。 | 3 | 客观分 |  |
|  |  | 投标人持有有效的国家版权局颁发的舞台系统或多媒体系统相关的计算机软件著作权证书，得2分，没有不得分； 提供证书复印件或扫描件，不提供不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 2 | 技术方案 | ## 技术参数的响应： ## 投标产品的技术参数与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购文件要求（按采购需求部分“二.设备清单及技术参数要求）；本次投标所提供的产品的主要参数指标应满足本次招标的主要技术参数要求，全部满足主要技术参数要求的不扣分。对于不满足主要技术参数产品将进行扣分处理，“★”项技术指标负偏离每一项扣2分，其他一般技术指标负偏离每一项扣1分，扣完为止。 （技术指标按采购文件要求提供相关证明材料，不提供会被评审小组认定为负偏离，后果自行承担）。投标单位对目录中相同产品相同指标重复偏离的，按一条偏离认定。 | 26 | 客观分 |  |
|  |  | 对本项目内容的总体理解情况及对本项目中存在的重难点分析情况进行综合评议。 （1）对内容的总体理解是否符合本项目的实际需求进行综合评审【打分范围（1、0.5、0）】。 （2）对本项目中存在的重难点分析全面，且有合理可行的解决方案进行综合评审【打分范围（1、0.5、0）】。 | 2 | 主观分 |  |
|  |  | ## 系统设计整体方案： ## （1）投标人根据所投舞台机械设备进行布局设计，评委根据图纸的完整程度、细致程度、合理性进行综合评价（3分）【打分范围（3、2、1、0）】； ## （2）投标人根据所投舞台灯光设备进行布局设计，评委根据图纸的完整程度、细致程度、合理性进行综合评价（3分）【打分范围（3、2、1、0）】； ## （3）投标人根据所投舞台音响设备进行布局设计，评委根据图纸的完整程度、细致程度、合理性进行综合评价（3分）【打分范围（3、2、1、0）】。 | 9 | 主观分 |  |
| 3 | 组织实施方案 | ## （1）提供项目安装方案、调试方案，根据方案科学、合理性进行评审。【打分范围（3、2、1、0）】 ## （2）提供项目实施进度保障措施方案、项目质量保障措施方案，根据方案科学、合理性进行评审【打分范围（2、1.5、1、0.5、0）】 | 5 | 主观分 |  |
| 4 | 项目人员配置 | 1）拟派项目经理：具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书，并具有政府部门认可的高级工程师职称证书，得3分，否则不得分，缺一不得分； 2）拟派技术负责人：具有政府部门认可的高级工程师职称证书，得1.5分； 3）拟派舞台机械专业技术负责人具有政府部门认可的高级工程师（机械、机电相关专业）职称证书得1.5分，灯光专业技术负责人具有政府部门认可的高级工程师（信息化相关专业）职称证书得1.5分，音响专业技术负责人具有政府部门认可的高级工程师（信息化相关专业）职称证书，每人得1.5分，最多得4.5分。 注：上述人员不得兼任，需提供证书复印件及投标单位为其缴纳社保的证明（开标月前3个月内任一一个月的社保缴纳证明）。以上内容,不提供不得分。 | 9 | 客观分 |  |
| 5 | 售后服务方案 | 由评委根据投标人提供的售后服务承诺及服务计划（服务内容、故障解决方案、重大活动保障措施等）综合评定【打分范围（2、1.5、1、0.5、0）】 | 2 | 主观分 |  |
|  |  | 由评委根据投标人提供的技术培训方案的完整性和优越性（包括培训大纲、培训课程、师资力量等综合评定【打分范围（2、1.5、1、0.5、0）】 | 2 | 主观分 |  |
| 6 | 产品演示 | 音响设备（产品演示）：阵列主扬声器4只和落地超低音扬声器2只，专家根据现场演示进行打分（10分）： 1）音箱防啸叫测试，话筒距离音箱20厘米内不啸叫的得4分；有轻微啸叫的得2分；啸叫严重的得0分； 2）播放不同种类的音乐进行音色演示，分别播放人声、歌曲进行听音评价 根据播放人声时音质的清晰度、平衡性、失真程度、解析力进行综合评审【打分范围（3、2、1、0）】； 根据播放歌曲时音质的清晰度、平衡性、失真程度、解析力进行综合评审【打分范围（3、2、1、0）】； | 10 | 主观分 |  |
| 7 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%］的计算公式计算 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  | - 30 | - 客观分 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5对投标文件中标注“”条款有负偏离的；

4.2.6投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，杭州市十三中教育集团（总校）以公开招标方式对杭州市十三中教育集团（总校）文三校区舞台音响及多媒体会议系统采购项目（项目编号：0625-25216606）进行了采购。经评审委员会评定，  （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出后30日（鼓励有条件的缩短至10个工作日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经杭州市十三中教育集团（总校）(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 数量 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |

1.4履约保证金

乙方  否   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  /   %，计  /   元；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方  是   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第  1.9.1    条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

本页为签章页，无正文。

甲方：      乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人或法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

联系人：联系人：

约定送达地址：约定送达地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：传真：

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

2.21甲乙双方的权利和义务

详见合同专用条款。

2.22质保及售后条款

详见合同专用条款。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同金额40%的预付款 |
| 1.5.2 | 不扣回 |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 合同生效以及具备实施条件，采购人支付合同金额40%的预付款； 货物及设备在中标人安装调试完毕并经采购人验收合格后5个工作日内，支付合同金额的60%。 |
| 1.7.1 | 合同签订后 天内完成设备及材料供货、安装、调试及试运行，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失。 |
| 1.7.2 | 采购人指定地点 |
| 1.7.3 | 现场交付 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| 1.8.6 | 其他违约条款（可自行补充） - 甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生的损失有乙方承担； - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或项目经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 - 上述第2项应退回或更换的货物，由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 - 如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 - 因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 1.9.1 |
| 1.9.1 | 项目所在地 |
| 1.9.2 | / |
| 2.3.2 | 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 非甲方人为故意损坏情况外，均由乙方承担。货物到达甲方指点地点至安装交付前均由乙方做好防护工作，直至验收合格移交甲方。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天内 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7内天，14天内； |
| 2.16.1 | 乙方提交验收申请30天内组织验收会议 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 共份，甲方执份，乙方执份，鉴证方执1份。 |
| - 2.21 | 甲乙双方的权利和义务 一、甲方权利和义务 1、为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项； 2、甲方按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的可以提供的资料； 3、甲方授权一名熟悉本项目情况的代表，负责与乙方联系，更换代表前将提前通知乙方； 4、甲方对乙方提供的项目工作方案具有审定权、修改权，并有权要求乙方按甲方的要求修改方案,以保证项目顺利进行，乙方不得以此为由要求增加任何费用； 5、根据实际情况，甲方有权要求乙方对已经确认的方案进行修改、变通，乙方应当配合执行，以保证项目顺利进行； 6、甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生损失由乙方自行承担。 二、乙方权利和义务 1、根据投标文件的承诺，乙方向甲方委派项目组人员，人员应当固定。乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除本合同； 2、乙方针对该项目出具的工作方案，均须事先经甲方书面确认后方可实施。乙方应当负责本项目的所有外部关系联系与协调； 3、乙方应指派一名授权项目代表，负责与甲方的联络。代表更换应至少提前两天通知甲方。项目负责人： ；联系电话： ；邮箱： 。 4、乙方承诺按照招标文件要求和投标文件承诺提供各项服务； 5、乙方提供仓储场地进行货物存放，且保证货物质量，接到甲方发货通知后配合发货及安装； 6、乙方提供的所有产品均应符合质量合格标准； 7、乙方必须在规定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，并索回全部支付的货款，赔偿延误的损失。 |
| - 2.22 | 质保期： 质保期为验收合格之日起 年。 质保范围：保修期内产品因设计、质量出现问题，均由乙方即时解决（包括更换配件耗材）。 售后服务内容：（根据投标响应补充） |

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明：。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第页 |
| …… |  | 见投标文件第页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。