温州医科大学附属第一医院

医学影像云平台服务

单一来源采购文件

项目编号：0625-25215633

项目名称：医学影像云平台服务

采购单位：温州医科大学附属第一医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月18日

目    录

电子交易须知 ------------------------------------------------------------1

- 邀请书 --------------------------------------------------------2

- 供应商须知 --------------------------------------------------5

前附表 ---------------------------------------------------------------5

一 总 则 ------------------------------------------------------------9

二 采购文件 ------------------------------------------------------10

三 响应文件的编制 ---------------------------------------------11

四 协商 ------------------------------------------------------------13

五 合同授予 ------------------------------------------------------14

- 采购内容及需求 -------------------------------------------15

- 合同主要条款 ----------------------------------------------45

- 响应文件格式 ----------------------------------------------48

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章 邀请书

项目概况

温州医科大学附属第一医院医学影像云平台服务采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2025年6月20日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25215633

项目名称：医学影像云平台服务

采购方式：单一来源

预算金额（元）：2,000,000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：医学影像云平台服务

数量：1

单位：年

预算金额（元）：2,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：接入温州云影像平台，实现温州区域内医院云影像的共建共享。

备注：/

合同履行期限：详见采购文件要求

## 二、申请人的资格要求：

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日均可）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2025年6月20日09:30（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层107室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2025年6月20日09:30（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）本项目不收取采购保证金。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州医科大学附属第一医院

地  址：浙江省温州市瓯海区南白象温一医新院区

项目联系人（询问）：谢老师

项目联系方式（询问）：0577-55578161

质疑联系人：钱老师

质疑联系方式：0577-55578322

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君，莫战威

项目联系方式（询问）：0571-85860240，0577-88101913

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州医科大学附属第一医院医学影像云平台服务采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 医学影像云平台服务采购 1年 |
| 3 | 预算金额 | 200.00万元。 |
| 4 | 合同形式 | 单价合同，结算金额按医院数字影像服务费收费人次数×单价为准，累计采购金额不超过预算金额。 |
| 5 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 6 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关 的全部费用。 |
| 8 | 响应文件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 9 | 响应文件的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 10 | 响应文件的签章 | 采用电子签章。 |
| 11 | 响应文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第五章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 12 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：详见《第一章 邀请书》 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层107室。 收件人：林财（15158188766） |
| 13 | 协商时间和地址 | 询价时间：详见《第一章 邀请书》 询价地址：供应商在线参加协商。 |
| 14 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织协商，所有供应商均应当准时在线参加协商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 16 | 进口 | □允许 不允许 |
| 17 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的70%向成交供应商收取，即100万以下部分按1.05%计取，100万-500万部分按0.56%计取，分段计算累计汇总。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。上述信息请发送到18357042496@126.com。 |
| 18 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 19 | 其他 |  |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的协商、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指本次采购的采购人。

2.供应商：系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购单位、采购人、用户相同；

5.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

6.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

11.本项目“响应文件”系指对本次单一来源采购的响应文件，因政采云网站统称响应文件。

- （三）协商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与协商有关的全部费用。

（四）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（五）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.邀请书

2.供应商须知

3.采购需求

4.合同主要条款

5.响应文件格式

（二）供应商的风险

- 1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

- 2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- 三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

1. 资格证明文件

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织响应的提供《营业执照》等证明文件，自然人响应的提供身份证明；

2. 商务技术报价文件：

（1）响应声明函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价承诺（如有）；

- （4）技术要求响应表（格式见第六章）；

- （5）商务要求响应表（格式见第六章）；

- （6）服务方案（格式自拟）；

- （7）售后服务与承诺（格式自拟）；

- （8）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

- （9）合同条款响应承诺（格式见第六章）；

- （10）供应商认为需要提供的其他文件。

- （二）响应文件的语言及计量

1响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）协商报价

1.报价应按电子交易平台有关格式填写。

2报价应当包括履行合同的全部价格包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

- （四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自协商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的编制

- 1、“电子加密响应文件”：

- （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

- （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

- 2、“电子备份响应文件”：

- （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

- （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

- （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

- （六）响应文件的签章

- 采用电子签章。

- （七）响应文件的包装、密封和递交

- 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

- （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

- （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

- 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

- （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

- （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

- （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

- （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

- （八）响应文件的修改和撤回

- 1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

- 2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

- 3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

- 四、协商

（一）协商形式

- 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线协商，供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线协商而产生的不利后果。

（二）协商程序

1.向供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、澄清答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款等。

4.评审小组与供应商商定合理的成交价格以及其他有关事项。因报价超过采购预算、响应不符合法律、法规规定的或其他原因导致协商失败的，作废标处理。

5、协商通过电子交易平台进行。

- 五、合同授予

- （一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构发出《成交通知书》，并同时在相关网站上发布成交结果公告。

（二）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

第三章  采购内容及需求

一、项目概况

| 项目概况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 |
| 1 | 医学影像云平台服务 | 接入温州云影像平台，实现温州区域内医院云影像的共建共享。 |

二、采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像云平台服务 | 年 | 1 | 否 | / |

三、技术商务要求

1、技术要求及配置

（一）采购内容及用途

1.医学影像云平台硬件模块清单 序号; 名称; 数量; 描述; 备注. 1; 线路带宽; 按需; 专网内三级医院及与各区县带宽>=1000M,二级或以下医院带宽>=1000M,上下行带宽对称；互联网带宽出口>=1000M,上下行带宽对称; /. 2; 前置服务器; 按需; 8核CPU处理器，16或32G内存，500G硬盘的云主机; 医院前置机无法满足时提供.

2.医学影像云平台软件模块清单 序号; 名称; 数量; 描述; 备注. 1; 云医疗影像中心管理及服务器端软件; 1套; 影像数据归档服务，检查资料和报告存储服务，数据查询和提取服务，权限管理，流程管理，文档注册中心，基于IHE的集成服务等。. 2; 云影像数据接入服务; 1项; 提供基于J2EE/EJB、WebService、消息中间件等通用技术的标准接口及文档，并支持接入温州市卫计委ESB平台，实现医疗影像检查数据（放射、超声、内窥镜、心电五大系统）与影像云平台的对接; 涉及的费用包含在本项目中. 3; 云影像检查数据客户端浏览软件; 1套; WEB方式，专网内应用，为用户提供共享数据的集成浏览客户端；支持HTML5浏览器调阅及IE浏览器调阅; 并发调阅license不限量，提供承诺书. 4; 云影像BI展示及行政统计管理; 1套; WEB方式，云影像调阅BI展示、会诊管理统计、各医院检查工作量统计、数据监控查询. 5; 云影像报告质控管理软件; 1套; WEB方式，质控管理及查询，包括诊断质控、技术质控. 6; WADO区域图像调阅及图像处理; 1套; 满足网络复杂非直通情况下，实现基层医院客户端调阅，具备VR/MPR三维重建功能. 7; 云典型病例管理; 1套; 云典型病例归档、调阅服务. 8; 远程读片示教应用; 1套; 通过远程协同功能实现互动操作及远程多媒体读片示教. 9; 云影像移动应用; 1套; 患者通过手机移动设备扫描二维码或短信发送超链接地址查看报告及DICOM影像；专家通过移动设备会诊；临床医生通过扫描检查报告单上的二维码或微信小程序软件调阅报告图像; 并发调阅license不限量，提供承诺书. 10; PACS/RIS系统改造费用; 1项; 现有医院放射系统接入（DICOM影像数据上传、同步和下载等）； 现有医院超声系统接入（DICOM影像数据上传、同步和下载等）； 现有医院内镜系统接入（DICOM影像数据上传、同步和下载等）； 现有医院心电系统接入（数据上传、同步和下载等）；; 涉及第三方PACS/RIS接口费用包含在本项目中. 11; 会诊中心客户端软件; 1套; 会诊报告书写、图像调阅. 12; 会诊中心高级三维后处理软件; 1套; WEB并发授权，并能共享供其它如中医院CT图像处理使用。含CT肺结节分析功能、CT脑血管减影、CT结肠分析、CT脑血管灌注、CT心功能分析、冠脉分析功能. 13; 云心电网络服务器端软件; 1套; 支持云端心电软件的管理、统计、数据分析、移动端调阅. 14; 心电工作站软件; 1套; 心电图文报告诊断、书写、打印；心电工作量的统计；心向量功能；导联纠错功能；波形测试分析功能；软件查询；支持局部放大、电子标尺、同屏比较；心电图浏览、打印方式可以根据用户需求调整；支持会诊申请、会诊报告打印. 15; 心电移动端调阅软件; 1套; 支持通过移动设备调阅心电波形报告. 16; 人工智能AI应用; 2套; 提供肺结节、骨龄人工智能AI应用服务. 17; 集成接口服务，提供基于J2EE/EJB、WebService、消息中间件等通用技术的标准接口及文档，并支持接入温州市卫计委ESB平台; 1项; 分布式存储的院内PACS/RIS的集成接口; 涉及费用包含在本项目中. 1项; 与省影像平台对接接口. 18; 1项; 与各院内心电信息系统接口; 涉及费用包含在本项目中. 19; 1项; 会诊平台与CA系统对接接口; 涉及费用包含在本项目中.

用途：用于实现包括放射、超声、内窥镜、心电等所有影像检查信息的共享和应用。通过建设患者主索引服务，建立市影像质控中心，建设区域影像库，实现影像数据的云归档，实现全市区域影像逻辑集中互联互通的项目建设目标。本项目的建设目标将该平台与温州市医学影像云平台融合为全市统一的医学影像云平台，实现影像数据文件和索引全市上传共享。

- 技术要求

1.医学影像云平台架构要求

指标项; 规格要求. 标准规范; 采用统一管理集群资源，统一管理集群内的CPU、内存、磁盘和网络资源使得这些关键资源可以被高效地使用。. 具备分布式系统底层服务、分布式文件系统、任务调度、集群监控和部署能力并提供技术白皮佐证。. 根据应用对资源进行全局的调度，提高资源的利用率。. 采用自动故障切换提高系统整体的可用性。. 采用统一的安全措施，保证用户数据的安全性。. 采用统一运维的方式，提高系统的安全并降低成本。. 扩展规模; 支持在线集群扩容和应用服务的在线升级。. 单个集群最大规模可达到5000台物理服务器并行作业。. 资源管理; 提供计算存储设备，网络设备和安全设备等物理设备的管理功能。. 提供虚拟化后的“分布式计算资源池”、“网络资源池”和“存储资源池”的管理功能。. 提供对网络资源的管理功能，包括：IP地址资源和带宽资源的管理。. 提供资源协同能力，包括资源的注册、创建、销毁、回收、状态同步、分布式锁服务，支持分布式共识协议。. 提供集群并行作业能力，实现资源的高可用和集群的负载均衡能力。. 远程过程调用; 提供可靠高效的进程间远程调用服务，支持通讯信道的数据压缩和一致性校验。. 分布协同服务; 分布协同服务提供分布式系统基本的命名服务、状态同步服务和分布式锁服务。支持基于Paxos的分布式共识协议。. 虚拟化功能; 支持并配置计算资源虚拟化，形成“分布式计算资源池”。硬件采用标准X86服务器，不使用IP SAN和FC SAN等专用存储作为存储资源。. 支持并配置计算设备“一虚多”，同一台物理主机上同时支持多种操作系统，或是相同操作系统的不同版本。分区与分区之间相互独立，互不影响。. 支持并配置资源的动态调配与弹性可伸缩，资源池具备各级资源的按需获取功能，提高资源消费者的可用性、容错与扩展能力。. 分布式文件系统; 云平台操作系统支持分布式文件系统，支持存储资源虚拟化,形成“存储资源池”。. 数据存储在不同机架的多个节点上，集群中的节点出现硬件、软件故障,集群系统能够自动进行数据的备份和迁移,保证数据的高可用性在并提供技术白皮书佐证。. 支持IO优先级控制和QoS保证；. 支持增量扩容和自动数据平衡能力，允许用户定制数据分布策略；. 具备高可扩展性，可支持上亿个文件和100PB以上量级的文件存储；支持不重启系统，增加物理服务器后自动扩容；. 在不依赖RAID卡和NAS等特殊硬件设备的条件下，提供高可用性和高可靠性；. 支持SATA磁盘块存储和SSD高性能块存储两种分布式存储规格。. 普通分布式存储吞吐大于等80M/s，高性能分布式存储吞吐大于等于280M/s，随机IOPS大于等于20000。. 采用多管理节点设计，为避免集群单点故障，分布式文件系统必须支持多Master设计，至少有3个及以上的存储Master控制节点。. 分布式文件系统上创建出的单个存储盘，能够被多个虚机同时挂载，实现共享存储功能。. 任务调度; 提供一个数据驱动的多级流水线并行计算框架，兼容业界主流的多种编程模型。. 提供并行任务调度能力，且具备高可扩展性，最高可支持十万以上级的并行任务调度。. 实现自动检测故障和系统热点，重试失败任务，保证作业稳定可靠运行完成。.

2.医学影像云平台服务器要求

技术指标; 技术参数要求. 云服务基本要求; 影像云服务交货期; 本项目在合同签订后14天内提供本地化的云主机、云负载均衡、云安全、云备份、互联网出口、专线服务。. 运维保障能力; 7*24小时运行值班监控，专门配属具备多年云平台维护经验的运维人员，应支持电话、网上值班等响应方式（响应修复时间小于半小时）. 机房保障; 机房位置; 机房必须在温州市行政区域范围内. 机房标准; 满足GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》中的A级要求，或者系统内部五星级数据中心标准. 电源保障; 保证7*24小时电力供应，供电保障系统需配置保障油机1500KWA或更高的规格,并实现油机1+1备份. 不间断电源系统需配置400KVA（1+1）或更高的UPS规格. 智能空调; 配备机房专用恒温恒湿精密空调，实现N+2冗余配置(N>=10). 监控保障; 提供360°全方位的监控保障，机房基础安全设施需配置管网式气体消防、早期烟雾告警、门禁系统等系统。. 云平台架构; 总体要求; 支持虚拟化操作系统、云计算自服务门户、业务流程、云计费管理、云安全系统、云运维管理、云备份等各系统之间灵活调用和相互协调、最终实现自动化运维. 获得公安部信息安全等级保护三级认证. 获得ISO/IEC 27001：2013国际认证（认证范围必须包含云计算服务）. 虚拟化操作系统; 平台须采用成熟的云计算技术或产品，保证平台的先进性、安全性、开放性、兼容性、共享性、可升级、可扩充，确保系统实施和服务的效率和弹性。. 要求云计算平台支持异构虚拟化平台（包括VMware、CtrixXenServer、KVM、物理机等），支持对使用以上虚拟化软件进行虚拟化的管理。. 云主机要求; 基本功能; 云主机CPU核数提供8核/16核， CPU性能不低于物理INTELCPU E5-2650性能。. 内存提供16G/32G；内存性能不低于物理内存性能。. 系统盘提供500GB/1TB/2TB；系统盘、数据盘I/O顺序、随机读写64kB文件性能不低于50MB/s。. 互联网出口独享带宽可支持至少1000Mb。. 支持主流的WINDOWS、LINUX等操作系统,具有物理机的全部功能，虚拟机之间做到隔离保护. 扩展功能; web管理方式。用户登陆用户中心的管理控制台，选择某个主机的管理功能即可进入云主机的管理界面；用户对云主机有完全的控制权，具有管理员权限，使用方式与传统物理主机完全一致。. 按需开通。根据用户的需求动态的创建和分配计算、存储、网络带宽等资源；用户可以在线按时长购买云主机，并支持任意时刻的续费管理。. 云主机克隆。指创建一台跟现有云主机一模一样的机器，根据云主机数据盘的大小整个克隆过程一般在15分钟以内。. 高可用性; 支持在线虚拟机热迁移，可以将运行中的虚拟机从一台物理机实时迁移到另一台物理机上. 支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置. 支持动态资源调度、资源的快速弹性扩展，实现资源地自动化分配利用. 支持HA机制，保证在硬件故障情况之下，业务系统可以快速恢复运行。. 可靠性; 数据备份。 支持灵活备份策略的定制，包括：全备份、增量备份、差异备份等多种备份方式。 支持自动化备份策略设置 支持本地备份和远程异地备份. 磁盘快照。需要提供云主机任一时刻的磁盘快照功能，含快照制作，快照回滚，快照恢复等。. 故障恢复。云主机发生故障后，切换恢复时间在30分钟以内。. 系统迁移; 云主机迁移。云平台根据物理主机负载情况综合调度，将云主机在不停机状态下从一台物理主机迁移到另外一台物理主机；在线迁移时，云主机应用完全不中断，用户完全无感知. 支持异构虚拟化平台之间的V2V离线迁移，如VMware，KVM. 支持P2V离线迁移，将物理服务器系统迁移至云平台. 云主机安全; 防ARP欺骗，防DDos攻击，提供流量清洗服务. 用户可自助开通防火墙，并定义防火墙规则. 网络隔离。支持两块网卡，不同网卡连接不同网络安全域。. 3.医学影像云平台安全要求

规格要求. 产品形态; 产品是软件形态； 支持部署于通用X86服务器平台，无需绑定操作系统即可搭建安全资源池平台，平台虚拟化内核采用机遇KVM底层开发. 平台架构基本要求; 安全资源池平台计算资源、存储资源、网络资源、网络功能资源、安全功能等IT基础资源必须虚拟化，其中安全功能中必须具备虚拟防火墙、虚拟VPN、虚拟应用负载均衡、虚拟应用防火墙、虚拟IPS、虚拟数据库审计、网页防篡改等功能组件，保障平台的扩展性和兼容性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）； 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的一键故障定位功能，方便在安全资源池环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性；. 性能要求; 吞吐量：不小于50G 安全镜像总数：不小于100. 交付形态; 资源池必须具备安全需求弹性扩展，安全灵活部署。按需交付。安全功能以机遇不同安全需求以安全服务包的形式交付。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）. 安全功能; 1）平台必须需要具备平台具备安全接入（SSL VPN）、安全防护（访问控制、内容安全、入侵防御、Web应用防护、网站篡改防护）、安全检测（僵尸网络检测、实时漏洞分析、Webshell检测、网站黑链发现、网站木马发现、云端监测、云端Web扫描）、安全审计（数据库审计、堡垒机）、安全应用（负载均衡）、安全运营（网站可用性监测、实时威胁告警支持微信/邮件告警事件推送、快速响应）、终端响应与检测等安全功能。 2）支持安全生态产品整合，且提供第三方生态产品接入服务报告证明（报告需体现公章）. 服务方式; 实现云用户与云平台管理方独立可视化界面，云用户能够实现对安全的自助可控服务，必须具备为每个云用户分配独立的安全资源管理界面，云用户可查看：当前安全资源运行状态、安全状态，云用户可配置：当前所购买的安全资源，如IPS、Web防护等安全功能的策略管控。（需提供配置实例、功能性截图或录屏，加盖厂商公章或或授权章）。. 可靠性; 1）支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量，支持标记为重要虚拟机，当安全资源池资源不足时，优先保障平台侧虚拟机资源分配。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）； 2）虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； 3）平台可以通过设置敏感时间度对集群服务器CPU、内存等基础资源进行动态调度. 状态监控; 1）平台支持云用户数量、安全服务包数量和分类、CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计的展现； 2）平台支持服务包的即将到期期限、平台当前出口总流量监测的可视化。. 系统部署管理; 1）平台支持自动进行网络拓扑发现，自动描绘安全资源池与云平台之间网络连接关系，支持对安全资源池内部的虚拟网络拓扑自动排列。 2）支持在线的安全镜像迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现安全镜像在平台内的不同物理机上迁移，保障云用户业务连续性。 3）支持vlan、vxlan、无vlan混合引流策略部署，且可以根据云用户与业务系统关联进行按需引流。 4) 安全服务，按照计量服务模式，根据需求使用安全服务，采用不同规格带宽、时间等多维度计量授权方式。（提供配置界面截图）. 虚拟VPN接入; 1）VPN并发数不小于1500个； 2）支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用，例如即时通讯、视频、语音、Ping等服务； 3）支持用户名密码认证、IP+MAC绑定认证、支持自定义广告，实现首次URL重定向； 4)支持针对跨运营商访问业务实现链路加速优化，消除丢包和延迟业务体验慢情况（提供截图证明）； 5)支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器。（提供截图证明） 6）可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； 7）支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现APP应用的双区域隔离。. 虚拟应用防火墙; 1）对虚拟防火墙分布式策略管控，策略内容可以针对IP、MAC地址或通讯端口，可防护所有基于IP五元组（TCP、 UDP、 ICMP 等）； 2）支持静态路由，ECMP等价路由，支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议，支持多播路由协议，支持路由异常告警功能； 3）提供基本的安全防御，包括但不限于4-7层访问控制、入侵防御、病毒过滤、网页防篡改等安全功能； 4）实时对外部的恶意扫描行为进行拦截，防止网站漏洞被暴露。 5）对所有应用系统进行漏洞的攻击防护，包括防跨站、防SQL注入、防篡改、防木马、防黑客攻击等。 6）能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；. 虚拟入侵检测; 1)实时监测攻击事件，持续监测虚拟化平台和网络安全设备的安全告警事件，综合分析各类安全事件日志，及时发现安全威胁，分析云环境云安全状况，对安全事件进行处置。 2）具备独立的僵尸主机识别特征库，恶意软件识别特征总数在50万条以上； 3）对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；（需提供云端恶意软件分析报告样本并加盖厂商公章） 4）支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测； 5）支持通过随机域名算法，DGA域名检测算法和动态域名分析等行为识别技术定位僵尸主机。 6）具备分布式攻击源的暴力破解检测方法：统计单个用户名在单位时间内登录失败的IP个数是否超过阈值； 支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供截图证明并加盖厂商公章）；. 虚拟安全审计; 1)支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计；支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作； 2）完整解析、记录、关联SQL操作语句绑定变量参数，并支持对超长SQL语句完整解析； 3）支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。 4) web访问方式支持直接输入目标IP快速连接功能；（提供相关Web页面截图证明），通过web方式使用SSH协议支持clone session功能；支持直接调用SFTP功能；支持设定窗口颜色、保存屏幕内容、打印屏幕内容、复制粘贴等功能；（提供相关Web页面截图证明）. 虚拟负载均衡; 1）支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。 2）支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 3）支持编程语言（如Lua）自定义的流量编排方法，可通过编程脚本的方式实现负载均衡、会话保持和DNS处理等功能的灵活处理。（提供设备操作界面截图证明材料）。. 数据保全; 提供文件数据保全服务及措施，保障影像文件存储安全可靠不丢失。实时提供医疗机构已上传的文件集（提供数字影像的服务期为：门诊患者15年、住院患者30年）。. 产品资质; 必须提供具备《计算机软件著作权》及测试报告 必须提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》.

4.医学影像云平台软件综合指标

序号; 技术参数及要求. （一）总体要求. 1; 支持温州市社区医院、县级医院、市级、省级所有医院影像检查报告、DICOM图像、心电波形(非JPG及PDF)能通过纯WEB网页方式实现区域内各医院报告和影像共享。. 2; 支持温州市社区医院、县级医院、市级、省级所有医院影像检查报告、DICOM图像、心电波形(非JPG及PDF)都能通过移动设备进行调阅。. 3; 通过该平台，基层医院医生碰到影像疑难病例时，可在专网电脑发送会诊申请，将疑难病例上传给市大医院专家会诊，会诊报告结果基层医院能方便打印. 4; 区域影像会诊时，基层医院的检查报告可直接在各区县市影像会诊中心RIS客户端软件打开并进行报告书写，无需再打开第三方软件，提供承诺书。. 5; 云影像软件服务器硬件无需GPU显卡，仍能保证快速的图像调阅及三维后处理,提供承诺书. 6; 支持与浙江省省级影像云平台的对接. 7; 建设云影像全局索引，并提供第三方系统调阅，. 8; 支持影像云平台数据调阅量BI展示功能. 9; 支持大数据分析. 10; 支持数据加密和脱敏. （二）架构. 1; 系统支持分布式存储及集中式混合存储，并支持通过服务交换方式调取PACS影像. 2; 支持非直通模式下进行图像调阅及图像获取. 3; 支持WADO方式进行图像调阅. 4; 支持多个数据中心统一WEB图像调阅. （三）系统主要性能（调阅图像应为原始无损压缩的DICOM格式文件）. 1; 专家端千兆网络下DR胸片图像时间小于5秒. 2; 专家端千兆网络调阅500幅CT图像时间小于6秒. 3; 区域客户端在100M网络调阅500幅MR图像时间小于7秒.

5.医学影像云平台PACS服务器端软件

序号; 详细技术参数. 标准遵循及架构. 1.1; 支持接收所有DICOM设备图像，包括CT、MR、CR、DR、DSA、RF（数字胃肠机）、乳腺、超声、胃镜、核医学设备. 1.2; 通过设备WORKLIST功能，调用已登记好的病人信息，避免重复输入，对不支持中文的设备自动转换为英文供设备调用；设备将检查图像发送到PACS后， HIS/RIS/PACS 能知道检查的工作状态. 1.3; DICOM 查询/检索功能. 1.4; DICOM 存储归档. 1.5; 支持DICOM存储确认功能，确保影像资料传送的正确性与完整性. 1.6; 支持DICOM传送功能，能将图像发送到其它工作站. 1.7; 支持将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器，而无需通过前置工资站. 1.8; 支持DICOM JPEG2000新一代图像压缩技术. 1.9; 支持影像删除后恢复功能，支持WEB图像删除管理，可通过WEB方式在院内任何站点进行图像删除恢复管理. 1.10; 支持数据合法性校验. 1.11; 支持纠正病人的相关信息，并可通过WEB方式进行图像与RIS信息的匹配管理. 1.12; 支持同一病人影像归并. 1.13; 服务器各功能模块配置通过窗体或菜单方式. 1.14; 支持多层存储与管理. 1.15; 原始数据备份功能. 1.16; 支持多种压缩格式存储，包括支持用户自定义比例进行影像压缩，并通过图形界面方式进行操作. 1.17; 支持患者信息修改时RIS与PACS匹配同步. 1.18; 根据用户类别或组类别赋予使用权限. 1.19; 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。. 1.20; 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。. 1.21; 支持技术中心对PACS系统进行远程管理和远程维护。. 1.22; 支持影像异地备份功能. 1.23; 支持服务器群集. 1.24; 软件采用的数据库系统为ORACLE大型数据库系统，提供中标后使用ORACLE的承诺书. 1.25; 支持WINDOWS SERVER或UNIX 、linux. 1.26; 支持PC Server或小型机. 1.27; 存储支持多个、无限存储扩展.

6.医学影像云平台专家诊断工作站模块

序号; 详细技术参数. 1.1; 采用WEB架构，具有智能安装、升级功能，并支持WINDOWS XP、WIN7、WIN8、WIN10操作系统；. 1.2; 支持WINDOWS 64位操作系统。. 1.3; 可根据检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作；. 1.4; 图像处理：支持图像无级缩放；图像旋转、翻转；图像移动漫游；图像黑白翻转；伪彩；放大镜；图像复制；右键窗宽、窗位调节；ROI自动窗宽、窗位调节；预设窗宽、窗位；非线性窗宽/窗位调节. 1.5; 整个图像屏幕中单个图像拍摄；整个图像屏幕中多个图像一次拍摄；整个图像屏幕整个画面拍摄. 1.6; 测量处理：支持长度测量 ；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）；. 1.7; 标注处理：文字标注（中、英文）；箭头标注；文字带箭头标注；手划区域标注；手划区域带文字标注；可以移动、编辑和删除标注. 1.8; 心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小. 1.9; 测量结果、注释文字随图像保存、复制、粘贴、导出（不对原始图像数据作改动）. 1.10; 一键恢复原始图像功能. 1.11; 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。. 1.12; MR和CT图像定位线显示；图像多定位线显示. 1.13; 多序列图像在同一窗口内显示. 1.14; 同一窗口内多序列图像多定位线同步显示. 1.15; 同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比. 1.16; 同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比. 1.17; 同一窗口内不同病人可切换显示. 1.18; 选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像. 1.19; 显示DICOM文件头信息. 1.20; 影像动态播放显示，动态图像导出（AVI格式）；单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整. 1.21; 关键图像标记和显示. 1.22; 支持多屏设置显示. 1.23; 医生可根据习惯选择单序列多图像胶片布局显示模式及多序列比较模式. 1.24; 图像输出：支持普通打印纸；支持激光相机（DICOM PRINT SCP）. 1.25; 支持格式转换：支持导出JPEG、BMP、AVI格式导出. 1.26; JPG图像导出时支持图片上病人标识信息显示和不显示导出. 1.27; 可一次性将多幅图像转换为JPG，BMP等格式. 1.28; 支持DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR）；DICOM光盘图像读取；支持DICOM打印；DICOM查询检索（Q/R SCU/SCP）；DICOM传送；支持DICOM图像本地方式打开. 1.29; 支持DICOM图像收藏功能. 1.30; DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料）. 1.31; 菜单结构：图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中）. 1.32; 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录. 1.33; 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能. 1.34; 对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能. 1.35; 支持虚拟显示器分割功能，可在一个显示器或屏幕上分割为多个虚拟显示器，每个虚拟显示器可独立进行如MPR等三维后处理，以方便与其它虚拟显示器上图像进行比较. 1.36; 语音记录功能. 1.37; 可依医师使用习惯设定挂片协议，选择不同的挂片协议显示不同的效果。. 1.38; DSA减影功能. 1.39; 具有修改后图像保存功能. 1.40; 在PACS WEB任何浏览站点上具有针对心电波形处理模块，能进行心电波形电压测量. 1.41; 在PACS WEB任何浏览站点上具有针对心电波形处理模块，能进行心电波形时间测量. 1.42; 工具栏可根据显示器款式要求放在顶上或左边. 1.43; 集成通用3D和高级3D后处理功能。. 通用3D后处理模块. 1.44; 支持WEB架构并发调用的3D后处理模式，. 1.45; 能与PACS高度集成，统一界面风格，. 1.46; MPR各面图像同时联动调节功能. 1.47; 3D VOLUME. 1.48; 图像可选择不同层厚进行实时快速重建，提高不同层厚条件下的3D重建并进行图像预览，支持WEB并发调阅. 1.49; 鼠标拖动图像滚动功能. 1.50; MPR多个图像联动旋转功能，WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌. 1.51; MIP功能、CPR功能. 1.52; 虚拟内窥镜. 1.53; CT脑血管减影功能：通过使用减影算法对两个序列二维图像进行处理后自动显示脑血管图像，要求重建的三维图像在直接原二维图像窗体界面上，不得再显示另外窗体中。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。. 1.54; CT虚拟结肠镜分析：结肠的螺旋CT图像，无创地、内外兼顾地整体观察结肠病变；在同一解剖部位同时通过2D重建图、3D重建图、360度平铺图、横断位图、导航模式等多种显示方式；同步和有序浏览患者的仰卧位和俯卧位图像；360度内壁浏览模式，同步查看患者在两个体位时的整条结肠内壁彩色标注息肉追踪病灶和进行快速定位；自动穿梭，在整个穿越结肠过程中，系统能让操作始终保持在内腔中心线上穿梭的速度可调自动穿梭模式可同时开启内腔平铺的视图，要求重建的三维图像在直接原二维图像窗体界面上，不得再显示另外窗体中。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。. 1.55; CT心功能分析：选择舒张末期和收缩末期的心脏相位，左心室分割，左心室边界提取，左心室容量分析(射血分数），左心室壁厚度分析，要求重建的三维图像在直接原二维图像窗体界面上，不得再显示另外窗体中。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。. 1.56; 肺结节分析及自动辅助诊断功能。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌. 1.57; CT脑血管灌注功能。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌. 1.58; 乳腺专用浏览模块，可实现针对乳腺两侧同时局部放大镜对比，两次乳腺同时进行各种后处理，乳腺各种显示模式挂片协议. 1.59; CT冠脉提取及分析。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌. 1.60; PET/CT融合功能。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌.

7.医学影像云平台院内专家报告管理系统模块

序号; 详细技术参数. 总体要求. 1.1; 专家书写会诊报告是，支持院内原放射信息管理系统中直接打开会诊的记录，无需再打开独立的软件。 签名要调用温州市卫计委CA认证服务。. 1.2; 支持通过RIS调阅PACS系统. 1.3; 具有诊断质控及技术质控智能评价管理系统. 1.4; 具有自定义统计功能，支持系数统计功能及加班工作量统计功能. 1.5; 具有随访管理功能. 1.6; 具有读片管理功能. 1.7; 具有典型病例管理. 1.8; 软件采用的数据库系统为ORALCE大型数据库系统，提供中标后使用ORACLE的承诺书. 1.9; 支持报告痕迹管理功能. 1.10; 支持危急值管理功能. 1.11; 报告界面短信通知提醒患者问病史、报告错误召回功能. 工作列表管理. 2.1; 支持部门、设备、检查状态、患者类型、报告类型、检查号、姓名过滤查询. 2.2; 支持登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询. 2.3; 支持列表各显示字段自定义排列. 2.4; 列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体. 报告管理. 3.1; 支持2人、3人、多人报告书写分发功能（提供截图证明）. 3.2; 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单. 3.3; 支持无图状态下书写诊断报告. 3.4; 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）. 3.5; 报告单样式可按医院要求修改. 3.6; 在书写报告过程中可随时切换报告单样式. 3.7; 支持报告回退重写流程. 3.8; 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比. 3.9; 支持报告模板管理. 3.10; 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。. 3.11; 报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板）. 3.12; 按照部位自动调取模板. 3.13; 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告. 3.14; 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。. 3.15; 诊断报告分类、组合、模糊检索功能. 3.16; 支持单个/批量报告书写、审核、打印. 3.17; 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印. 3.18; 报告界面支持技术质控管理智能评价功能（提供截图证明）. 3.19; 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告（提供截图证明）. 3.20; 软件锁定功能，报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定. 3.21; 支持危急值管理功能. 3.22; 支持性别纠错提醒功能. 3.23; 支持左右纠错提醒功能. 3.24; 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能. 3.25; 支持ICD 10保存. 查询统计. 4.1; 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息. 4.2; 特殊疾病的统计和查询. 4.3; 阳性率统计. 4.4; 支持将检查信息导出到Excel. 4.5; 检查机房、检查技师工作量统计. 4.6; 设备工作量统计. 4.7; 检查项目明细统计. 4.8; 申请科室、申请医生明细统计. 4.9; 年龄段统计. 4.10; 报告医生、审核医生工作量统计. 4.11; 支持科室收入统计，包括总收入统计和分项统计. 4.12; 统计报表打印. 4.13; 柱状图显示. 4.14; 支持自定义统计功能. 4.15; 支持加班统计功能. 4.16; 支持不同系数（如部位）统计功能. 4.17; 支持转诊和会诊的数量统计和费用结算统计. 质控管理. 5.1; 具有技术质控智能评价管理功能. 5.2; 具有诊断质控智能评价管理功能. 5.3; 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理. 5.4; 显示历史质控评价信息. 5.5; 支持质控评价因子设定及权值设定. 5.6; 能通过选择评价因子自动得出质控评价结果. 随访管理. 6.1; 支持随访管理查询. 6.2; 在随访管理系统中，支持将各检查结果汇总保存. 6.3; 支持符合率保存及统计. 读片管理. 7.1; 支持对保存为读片管理的记录查询. 7.2; 支持读片时各医生描述信息的录入. 7.3; 打印读片管理记录单.

8.医学影像云平台区域影像数据共享及影像数据采集模块

序号; 详细技术参数. 1.1; 支持前置机提供的服务对源数据进行采集. 1.2; 支持将采集的数据上传到云端进行存储管理. 1.3; 支持WADO区域图像调阅，以满足复杂环境要求. 1.4; 具有居民健康档案的影像报告数据交换服务及调阅接口. 1.5; 区域报告查询. 1.6; 支持前置机提供的服务与存储库进行EBXML协议通讯. 1.7; 支持前置机提供的服务与PIX服务管理器间进行的HL7 V2IHE-C.*协议通讯. 1.8; 支持通过PIX（主索引）进行基本信息查询. 1.9; 支持通过PDQ（人口统计学）进行基本信息查询并实际应用安全策略. 1.10; 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C标准关于获取信息显示集成模式（RID PROFILE）的显示（DISPLAY）功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）；. 1.11; 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C标准关于获取信息显示集成模式（RID PROFILE）的信息源（INFO_SOURCE）功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）；. 1.12; 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循时间一致性（CT）集成模式（PROFILE）的时间客户端（TC）、时间服务器（TS）功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）；. 1.13; 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循患者统计信息查询（PDQ）集成模式（PROFILE）的患者基本信息使用者（PDC）、患者基本信息提供者（PDS）功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）；. 1.14; 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循患者交叉索引（PIX）集成模式（PROFILE）的患者标识源、PIX使用者、PIX管理者功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）；. 1.15; 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循跨机构文档共享（XDS.b）集成模式（PROFILE）的文档源、文档消费者、文档注册者、文档仓库功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）；. 1.16; 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循跨机构影像文档共享（XDS.I）集成模式（PROFILE）的影像文档源、影像文档消费者功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）；. 9.医学影像云平台管理系统软件及行政管理统计模块

序号; 技术参数及要求. 1.1; 提供云影像BI展示软件，在同一窗体上需能展示定时刷新的显示总调阅量及最新的调阅检查记录数（刷新时间<=3秒）,各医疗机构影像调阅对比、当日各医疗机构调阅量对比、近1月各医疗机构调阅量对比、各医疗机构总调阅量对比. 1.2; 各医疗机构能通过云影像管理平台查询本单位的调阅总次数及调阅检查数. 1.3; 支持全WEB架构，支持HTML5浏览器调阅. 1.4; 各医疗机构能通过云影像管理平台查询本单位各月份的调阅总次数及调阅检查数，并支持柱状图对比统计. 1.5; 支持影像检查查询功能. 1.6; 支持影像检查报告浏览功能. 1.7; 支持严格权限管理. 1.8; 支持用户添加管理. 1.9; 支持区域内各设备工作量的统计. 1.10; 支持区域内各医院检查工作量的统计. 1.11; 支持远程会诊专家工作量统计. 1.12; 支持申请会诊医生工作量统计. 1.13; 支持申请会诊医院工作量统计. 1.14; 支持中心端短信发送功能. 1.15; 支持转诊和会诊的数量统计和费用结算统计. 1.16; 数据库系统为大型ORACLE数据库，提供承诺书.

10.医学影像云平台区域影像客户端浏览模块

序号; 详细技术参数. 总体要求. 1.1; 采用WEB架构，满足区域内任何电脑客户端调阅要求，支持IE6、IE7、IE8、IE9、IE10、IE11浏览器及最新版本的非IE内核浏览器调阅。. 1.2; 支持XP、WIN7、WIN8、WIN10操作系统；支持64位操作系统。. 1.3; 图像处理：支持图像缩放；图像旋转、翻转；图像移动漫游；图像黑白翻转；放大镜；窗宽、窗位调节；预设窗宽、窗位选择. 1.4; 测量处理：支持长度测量；角度测量；面积测量；CT值测量；区域测量. 1.5; 标注处理：文字标注（中、英文）；箭头标注；文字带箭头标注；可以移动、编辑和删除标注. 1.6; 一键恢复原始图像功能. 1.7; 序列对比：提供不同序列的对比、浏览同步、同步窗宽窗位. 1.8; 定位线：提供多序列的定位线位置显示. 1.9; 图像播放：可以向前，向后，连续播放图像，并可以调节播放速度. 1.10; 选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像. 1.11; 支持格式转换：支持导出JPEG格式导出. 1.12; 显示DICOM文件头信息. 1.13; 支持MPR图像重建功能. 1.14; MPR图像交叉连接定位功能. 1.15; MIP功能. 1.16; CPR功能. 1.17; 支持图像层厚重建功能. 1.18; 支持3D VOLUME重建功能及支持虚拟切割功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在4秒内完成. 1.19; 支持一键去床板功能. 1.20; 支持MPR图像联动旋转功能.

11.医学影像云平台移动端模块

序号; 详细技术参数. 1.1; 针对图像部分直接以DICOM方式进行影像调阅. 1.2; 可在移动设备上进行图像放大缩小、窗宽窗位调节、大小长度测量；. 1.3; 具有点CT值测量及画圈平均CT值测量功能. 1.4; 具有角度测量功能. 1.5; 具有根据窗宽窗位自定义设置并进行选择功能（如选择肺窗、纵膈窗）. 1.6; 拥有VR 功能及虚拟切割功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在4秒内完成及云影像服务器无需配备GPU显卡的承诺书. 1.7; 具有MPR功能，支持冠状面、矢状面快速切换及图像滚动；. 1.8; MIP功能 ；. 1.9; 层厚重建功能. 1.10; 支持在浏览影像时能进行无损有损压缩切换查看功能. 1.11; 移动报告书写功能，满足专家在异地书写报告；. 1.12; 支持在微信报告页面可查看历史相关报告. 1.13; 支持在微信报告页面一键分享功能，能将报告超链接地址通过复制链接、微信、QQ发送给专家查看，并支持按医院指定要求时间后超链接地址失效. 1.14; 支持通过微信扫描二维码查询报告及图像；. 1.15; 支持通过就诊卡绑定医院公众号后可接收报告微信推送，并通过推送的报告打开图像；. 1.16; 支持通过短信发送超链接地址查看报告及图像；. 1.17; 支持在图像处理页面具有一键分享功能，以便将图像通过生成二维码形式发送给专家会诊，在生成二维码时可进行匿名形式，也可选择二维码有效时间，可以在上面形成可录入的加密密码且能复制超链接地址. 1.18; 支持DSA动态减影图像及非减影图像的动态播放显示. 1.19; 支持通过微信小程序登录查询报告及DICOM图像. 1.20; 支持通过微信小程序登录扫描二维码并发起远程会诊申请，能输入会诊专家、专家联系方式；专家可通过登录微信小程序进行会诊图像打开浏览，诊断建议结果录入。.

12.医学影像云平台心电模块

序号; 功能类; 详细技术参数. 标准遵循及架构. 1.1; 数据标准; 采用标准的数据格式，以统一不同型号的心电图机。支持HL7aECG、SCP、DICOM、PDF. 1.2; 软件标准性; 严格遵循IHE-C体系架构和技术规范. 1.3; 设备兼容; 支持GE、福田、光电、飞利浦、谷三丰、理邦、邦健、世纪今科、华泰等国际国内不同的心电图品牌型号。提供上述品牌设备的合同、验收报告、用户证明文件. 1.4; 设备利用; 充分利用医院现有的心电、电生理设备. 1.5; 远程维护; 支持系统的自动升级与维护. 1.6; 双机热备; 系统支持双机热备方案，支持数据离线保存，离线查看、数据恢复. 1.7; 双向通讯; 支持与心电图机的双向通讯功能，支持有线和无线两种通讯技术，即可下发预约信息给心电图机. 1.8; 日志的保存、查看; 提供各种操作日志的保存、查看功能：包括删除、上传、下发、修改、导出、调阅、打印等操作. 1.9; 数据库支持; 数据库系统支持ORACLE数据库，提供承诺书. 智能手机浏览图形，分析图形并发报告. 2.1; 支持工作站终端对需要会诊的报告提出会诊请求，会诊请求会发送到专家的会诊终端，专家打开该消息之后，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后可以提交诊断报告。. 2.2; 诊断报告提交后，支持工作站报告端消息通知，报告医生预览专家的诊断之后，可以引用到报告中，完成报告会诊。. 2.3; 会诊终端支持Android系统和iOS系统的各种品牌的智能终端。. 现有主流通信软件微信分享. 3.1; 支持通过手机APP或者诊断终端软件，将心电数据通过网络分享到微信专家群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。. 3.2; 支持数据在微信中打开，需要显示原始数据，支持走速、增益的调整，并支持导联布局的切换。. 病房和急诊的处理. 4.1; 心电图室设立心电中心站，配备便携式心电图机，心电图机支持远程数据传输，无论是急诊或病区的护士采集的心电图数据可以通过有线或无线网络在第一时间传输给心电图室，心电图医生在心电图中心服务器进行分析打印，短时间内将心电图报告回复打印给病房或急诊，打印后的报告临床医生在科室内电脑可以进行网络共享。. 4.2; 支持信息到达提醒功能，当有新病历传输时，可以发出提醒；系统能够将急诊病人信息及时通知医师及主任。. 特殊处理功能. 5.1; 支持漏诊提示：对心电图显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。【提供证明该功能的著作权或原创证明文件复印件、同时提供软件界面截图】。. 5.2; 危急值管理：系统支持危急值处理流程，在待诊断列表中，标明该待检查病人为危急；通过即时消息，在待诊断队列中提示，当前诊断组中的医生都可以优先处理该检查； 通过系统配置，给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论。科室主任可以通过智能终端查看波形。. 5.3; 支持导联纠错：如果心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，医生可以通过软件进行纠正。【提供证明该功能的著作权或原创证明文件复印件、同时提供软件界面截图】。. 静态心电数据采集存储. 6.1; 支持门诊、急诊、住院、体检、体检中心等部门心电图机联机数据采集。支持根据不同申请单选择对应检查。患者开始做检查的时候，患者的信息会自动调入，通过接收患者的预约单，可以提取患者的预约信息。. 6.2; 支持心电设备为患者检查时，系统自动填充病人的检查信息，显示结果。支持WORKLIST，支持扫描条码腕带。. 6.3; 系统支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图数据并存储、编辑。. 6.4; 支持接收活动平板运动试验、动态心电图、动态血压检查。. 6.5; 支持接收床旁监护仪12导心电图、心内电生理报告等数据。. 6.6; 常规心电以HL7-aECG格式保存，能够转换为MFER,CDA,PDF,DICOM中的至少两项国际标准。. 6.7; 提供导联纠错功能，能简单一键操作即可实现纠错. 数据分析. 7.1; 支持提供通用的分析工具，如同屏对比、波形放大、电子分规测量及心电图数据重新分析功能；. 7.2; 对于相同ID号心电数据，系统支持自动分析比较心电图的变化，并在报告中显示出来。. 7.3; 支持对于干扰波形支持再次滤波调节。. 7.4; 对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。. 7.5; 支持通过汉语拼音缩写，快速查找诊断语句，修改报告诊断。. 7.6; 支持自动统计工作量并自动生成周报、月报或年报，可结合患者基本信息、临床诊断、测量值、心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开展多种临床研究。. 7.7; 支持向量分析技术. 7.8; 支持心电图机的自动测量和诊断语句存入心电信息系统。. 7.9; 图文报告可以PDF等形式输出，支持向网络打印机直接输出报告。. 7.10; 支持Cabrera导联功能、附加导联功能。. 7.11; 支持导联组合：多份图谱任意导联组合，快速15导、18导处理。. 7.12; 支持图谱合并：多份图谱任意合并，快速15导、18导处理【提供软件界面截图】。. 7.13; 支持电轴测量，提供心电轴对照表。. 5.14; 支持阿托品试验采集及处理流程. 7.15; 支持任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。. 7.16; 支持梯形图生成技术【提供软件界面截图】. 7.17; 支持危急值预警流程：出现危机值数据,执行预警报警、优先诊断等。. 7.18; 支持诊断分级，对所有采集下来的数据进行诊断分级处理。. 7.19; 支持心电事件、起博心电、晚电位功能【提供软件界面截图】。. WEB终端浏览. 8.1; 支持嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。当心电图专业医生确认检查报告后，在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。Web浏览无需安装控件，支持查看原始数据，支持调整走速和增益。. 8.2; 支持在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。. 临床应用功能要求：具有自动分析诊断功能. 9.1; 报告系统具有自动分析功能; 医生报告系统具有自动分析功能，能够自动给出诊断提示或结果，辅助医生快速诊断心电图，证明其特异性、敏感性等，提供截图证明. 9.2; 系统所采集、传输存储数据需保留原始心电数据; 系统所采集、传输存储数据需保留原始心电数据。测量精度达到毫秒/微伏级别，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据。即可以将心电波形大幅放大，直到可以观察到每一个采样点的信号（提供截图），允许诊断医生进行二次滤波等功能. 9.3; 报告工作站功能; 报告工作站具有检查采集、编写报告、对比分析、主任审核、管理统计等功能，以上功能可以按需进行归并. 9.4; 心电图处理测量功能; 提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、患者数据全数字导入导出功能，走纸速度调整、波形放大等功能. 9.5; 自换成为心向量图; 报告工作站可自动将12导心电图转换成为心向量图. 9.6; 自动序列对比功能; 自动序列对比功能，可自动对同一ID号的病人进行心电图对比，系统自动指出与前一次心电图相比较的心电变化，并能针对变化自动给出诊断建议。（产品截图展示）. 9.7; 打印报告模板; 提供丰富的打印报告模板，支持多种报告格式，如12x1、6x2、3x4+1等. 9.8; 支持基线位置调整、自动增益调整、网格粗细设置、支持心电图报告的波形基线位置自动调整、增益自动调整以及增益分开调整功能. 电生理功能要求. 10.1; 电生理数据处理; 支持电生理软件对病人的基本信息和原始数据进行归档、存储，支持数据的查询与统计。. 10.2; 支持各种电生理设备，包括Holter、运动平叛、动态血压，脑电图、肌电图、TCD，听力检查、眼科检查、神经电生理检查等。. 10.3; 针对电生理的报告系统，支持PDF解析功能，根据用户的需求，自动获取有用的数据，进行归档、重新生成电生理报告，支持报告院内共享。. 10.4; 在没有电生理软件提供商的配合情况下，支持电生理软件和HIS系统的接口，减轻检查医生的工作量，提高信息输入的准确性。. 10.5; 支持对电生理检查报告的获取、参数提取，临床医生根据实际需要，重新定义报告格式，并且支持对电生理参数的统计分析，支持电生理报告的共享。. 10.6; 支持数据解析与提取：可对电子文档进行内容提取，并支持提取的信息分析功能。. 10.7; 支持数据归档和管理：对获取的数据归档后，可在科室内实现数字化管理，在院内实现共享。. 集成要求. 11.1; 与HIS接口; 与院内HIS系统无缝集成，管理支撑数据不重复维护，业务功能数据不重复输入，并保持数据同步。不能变更医嘱录入、核对和执行流程。. 11.2; 与电子病历接口; 与院内电子病历系统无缝集成，管理支撑数据不重复维护，业务功能数据不重复输入，并保持数据同步。保持电子病历及管理功能与各类移动功能的协调一致，数据互通。. 11.3; 具体模块标准性; （1）集成模式：静息心电工作流程(REWF)；功能角色：图像显示，证据创建者；集成的ECG管理者。. 11.4; （2）集成模式：检索心电图显示(ECG) ；功能角色：心电图数据源。. 11.5; （3）集成模式：可显示的报告(DRPT)；功能角色：报告管理、仓库。. 11.6; （4）集成模式：患者交叉索引（PIX）；功能角色：PIX使用者、PIX管理者。. 11.7; （5）集成模式：跨机构文档共享（XDS.b）；功能角色：文档源、文档仓库。. 11.8; （6）集成模式：患者信息查询（PDQ)；功能角色：患者基本信息提供者（PDS）、患者基本信息使用者（PDC）。. 11.9; （7）集成模式：时间一致性；功能角色：时间客户端。.

13.医学影像云平台肺癌影像智能辅助诊断系统模块

产品配置模块; 功能模块; 具体配置; 配置描述. 软件功能; 病灶检出; 病灶检出标记; 检测出结节，并在最大横截面上用形状标注出. 大小测量; 在结节最大的横截面上，自动输出结节长径和短径. 密度测量; 自动判定结节密度，分为实性、半实性、磨玻璃. IM定位; 自动输出结节标记在DICOM影像序列中的位置. 解剖学定位; 自动定位结节的解剖学位置，可精确到肺段. 病灶导航; 右侧导航条上按IM位置给出结节标记，点击白点即可快速定位至该结节. 多平面病灶追踪（MPR）; 对DICOM影像序列进行多平面重建，可分别从冠状面、矢状面、横断面及任意方位观察结节形态以及结节与周围血管、气管组织之间的相对位置关系. 影像所见报告; 基于系统自动检测出的结节信息，生成结构化的病灶列表提供影像所见的报告模板自定义，支持客户根据自身的使用习惯配置影像所见报告模板. 精准诊断; 自动征象提取; 自动检测提取结节的恶性表征，如分叶征、毛刺征、空泡征、胸膜凹陷等（提供截图证明）. 良恶性判断; 根据大数据样本数据库以及结节表征，系统自动输出这个结节的恶性概率和风险等级（提供截图证明）. 智能随访：历史影像关联; 系统支持自动关联同一患者的多次就诊影像，可用于对比观察. 智能随访：历史病灶配准; 根据结节的解剖位置、大小、密度、征象等特征，系统支持将同一患者多次影像中的同一结节进行配准，可用于病灶的对比观察（提供截图证明）. 智能随访：倍增时间自动计算; 针对不同影像中配准的结节，系统支持根据同一结节前后体积大小的变化，自动计算结节的倍增时间（提供截图证明）. 推荐处理建议; 根据系统自动检测的结构化信息和权威指南，系统支持自动输出处理建议. 智慧教研; 相似病例推荐; 根据结节的性状和征象，从历史病例库中搜寻相似程度最高的病例，基于相似病例的影像、病理结果和临床治疗方案，为患者的诊疗提供参考依据（提供截图证明）. 智能大数据分析; 系统自动统计分析检测的病例数量分布、检测的阳性率分布和敏感性分布、检测报告的采纳率等信息；以及病灶结节数量分布规律、大小分布规律、解剖位置分布，恶性概率分布信息，为临床科研提供素材. 其它; 本人工智能软件允许采用专业人工智能软件厂家产品，由市平台提供试用.

14.医学影像云平台儿童生长发育智能辅助诊断系统模块

产品配置模块; 功能模块; 具体配置; 配置描述. 软件功能; 骨龄检测; 骨骼解剖定位功能; 识别左手正位片TW3包含的20块手骨，精准计数骨化中心。. 超强解剖定位引擎; 智能识别左右手、手指屈曲、掌心朝向及45度旋转图像上的20块手骨，提升定位精度. 智能精准量化引擎; 对20块手骨智能评级（A~I），支持TW3-RUS，TW3-Carpals骨龄计算，结果精确到月，误差1个月. 智能结构化报告; 根据日历年龄和TW3骨龄的差值给出诊断判断。并应用人工智能的骨龄评分结果，结合自然语言处理技术，参考放射科医生的常用模板，最终组合形成符合临床应用需求的影像所见. 生长发育评估; 智能4D身高监测随访; 基于年龄、骨龄和身高，结合历史随访数据，对生长趋势和临床疗效评估进行全方位监测。. 骨龄年龄曲线图; 自动生成骨龄年龄曲线图，帮助医生对骨龄发展趋势进行评估，对疗效进行评估。. 综合生长发育评价; 针对儿童内分泌常用的多项指标，自动生成详细完善的诊断报告。包含骨龄评价、身高评价、身高预测、发育评价等指标。. 科研统计; 统计仪表盘; 系统可为医院提供定制化科研诉求，例如按区域、按性别/年龄、按发育状况等参数统计医院到访患者。. 其它; 本人工智能软件允许采用专业人工智能软件厂家产品，由温州市平台提供试用.

2、其他特殊要求

1.报价方式

1.1本项目投标报价为：数字影像服务费 元/人次（单价）含运输、安装、调试、培训、售后服务、税金、安装配件等所有相关费用。

3.其他特殊商务要求

1.结算方式

1.1每个季度结算一次，结算金额按医院数字影像服务费收费人次数×单价为准，凭正式税务发票结算。

1.2预计数量：医学影像云平台服务（本服务以收取数字影像服务费的方式，服务期 1 年），预计年服务人次为：110万次。

2.保修期及售后服务

2.1质保期及售后 （1）运营期内免费提供软硬件保修服务。 （2）质量保修期内，要求供应商7×24×2小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达医院。 （3）成交供应商在免费质保期内提供免费的维护工作（包含但不局限于重点播出期的设备巡检、季度和年度的设备维护与保养等）质保期满后成交供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。 （4）维护期内故障率不得超过7天，如达不到要求，每超过一天，维护期相应延长10天。维护期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。 （5）维护期内提供软件免费升级服务。 2.2维保团队 CCIE互联网专家证书、ITIL IT服务管理证书、ORACLE数据库OCM证书、CISA注册信息系统审计师证书。

3.其他要求

3.1详见合同模版的各项条款。但如合同模版条款与本章节商务要求不一致的，以本章节为准。

第四章  采购合同模板

甲方：温州医科大学附属第一医院

乙方：

根据            (招标公司)  招标结果（项目名称：      采购编号：     ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

- 一、服务内容

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 年 | 1 |  |
| 清单及服务要求详见附件1。 |  |  |  |  |

二、服务期限

服务期1年，自      年     月     日起至     年    月     日止。

三、服务地点

温州医科大学附属第一医院指点地点。

四、合同价款

合同总额为人民币元整（小写：¥       元整）；

五、验收

1、合同分   期验收，每期   个月。合同每期付款前进行验收，根据合同履约情况进行验收，双方共同签署验收报告。

2、每期验收前乙方将盖有乙方有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给甲方。报告单的内容将作为甲方对保修服务内容验收的依据。

3、验收过程发生的费用由乙方承担。

六、付款方式

1、每期验收合格后支付相应款项。

2、开票信息为名称：温州医科大学附属第一医院；纳税人识别号：12330000470005922L；地址：温州市瓯海区南白象；电话：0577-55578072；开户银行：建行温州分行营业部；银行账号：33001623535050011522。

- 七、违约责任

1、服务供应商服务未达到合同要求的，每发生1例，服务供应商需支付违约金1000元，优先从维修费中扣除。

2、因服务供应商的原因导致的书面投诉，服务供应商应在3日内解决问题。未能在3日内解决的，每发生1例，扣除合同金额1000元，合同期内累计超过3次的，招标人有权终止合同。

八、争议解决

1、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、合同附件是本主合同不可分割的组成部分。合同和合同附件未涉及的条款，按照投标文件及招标文件执行。

3、合同签订地址：温州医科大学附属第一医院。

4、合同签订日期：     年    月    日。

5、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

附件1：清单及服务要求

甲方：温州医科大学附属第一医院        乙方：

签字：		                           签字：

第五章　响应文件格式

1电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

采购单位：温州医科大学附属第一医院

项目名称：医学影像云平台服务

项目编号：0625-25215633

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

1. 资格证明文件

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 3. 供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：温州医科大学附属第一医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （签章）

年    月    日

4.商务技术报价文件：

（1）响应声明函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价承诺（如有）；

- （4）技术要求响应表（格式见第六章）；

- （5）商务要求响应表（格式见第六章）；

- （6）服务方案（格式自拟）；

- （7）售后服务与承诺（格式自拟）；

- （8）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

- （9）合同条款响应承诺（格式见第六章）；

- （10）供应商认为需要提供的其他文件。

- 4.响应声明函格式：

响应声明函

致：                 （代理机构名称）：

根据贵方为                              项目的采购公告（项目编号：                 ），                                  （供应商名称）提交单一来源采购响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

2.供应商在参加协商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自协商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与单一来源有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

5.报价一览表

报价一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 数字影像服务费报价 元/人次（单价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！

供应商名称（签章）：

日期：    年   月  日

- 7.技术要求响应表格式

技术要求响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 供应商应对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商签章：                          日 期：

- 7.商务要求响应表格式

商务要求响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 供应商应对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商签章：                          日 期：

- 8.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商签章：                          日 期：

9. 合同条款响应承诺格式

合同条款响应承诺

声明：本公司在此郑重承诺，完全响应采购文件《第四章 采购合同模板》的要求，如本项目成交，同意按《第四章 采购合同模板》要求，与采购人签定供货合同。

供应商签章：                          日  期：

10.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-25215633）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称：         （签章）

承诺方（供应商）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日