龙游县人民医院

康复设备及康复管理软件

公开招标采购文件

项目编号：0625-25215656-1

项目名称：康复设备及康复管理软件

采购单位：龙游县人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月16日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

一、项目基本情况	- 2 -

二、申请人的资格要求：	- 2 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 3 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 4 -

第二章  投标人须知	- 6 -

前附表	- 6 -

一、总 则	- 12 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件的编制	- 15 -

四、开标	- 18 -

五、评标	- 19 -

六、定标	- 21 -

七、合同授予	- 21 -

第三章  评标办法	- 22 -

一、总则	- 22 -

二、资格审查	- 22 -

三、符合性审查	- 22 -

四、其他投标无效的情形	- 23 -

五、商务技术及政府采购政策详细评审	- 24 -

六、评分细则	- 24 -

第四章  招标内容及需求	- 27 -

标项1：康复设备及康复管理软件    1项	- 27 -

第五章  采购合同模板	- 49 -

第六章　投标文件格式	- 54 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 54 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 55 -

3. 资格证明文件目录	- 56 -

4. 投标人资格承诺函	- 57 -

5.商务、技术文件目录	- 58 -

6.投标声明函	- 60 -

7.投标货物一览表	- 64 -

8.技术响应表格式	- 68 -

9.商务响应表格式	- 69 -

10.设备配置清单格式	- 70 -

11. 消耗品或易耗品价格	- 71 -

12.项目实施人员一览表格式	- 72 -

13.代理服务费支付承诺书	- 73 -

14.报价文件目录	- 74 -

15.开标一览表	- 75 -

16.投标报价明细表格式	- 76 -

17.中小企业声明函	- 78 -

18. 残疾人福利性单位声明函	- 81 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

龙游县人民医院康复设备及康复管理软件招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年8月6日10:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25215656-1

项目名称：康复设备及康复管理软件

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,500,000.00

最高限价（元）：1500,000.00

采购需求：

标项1：

标项名称：康复设备及康复管理软件

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1,500,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括吞咽神经和肌肉电刺激仪、中频治疗仪、生物反馈仪等，详见招标文件第四章。

备注：不允许采购进口产品

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年8月6日10:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”： 杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室。

3.开标时间：2025年8月6日10:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：龙游县人民医院

地  址：浙江省龙游县东华街道友钦路1号

项目联系人（询问）：郑女士

项目联系方式（询问）：0570-7212633

质疑联系人：胡先生

质疑联系方式：15957047065

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240，15158188766

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：龙游县财政局政府采购监管科

地  址：浙江省衢州市龙游县莲湖路69号

联系人：严先生

监督投诉电话：0570-7011687

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | 不统一组织，投标人可前往龙游县人民医院进行现场踏勘，获取场地相关信息。采购单位联系人：郑女士0570-7212633。 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室。 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | □允许 ☑不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 ☑ 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为康复设备及康复管理软件（采购内容详见第四章“设备名称”对应的产品），标的属性为货物类，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文计费标准的80%向中标供应商收取。即：100万元以下部分按1.2%计取，100万元-500万元部分按0.88%计取，分段计算累计汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加响应的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的响应。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

（3）联合体协议（如有，格式见第六章）。

2. 商务技术文件：

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

▲（4）投标声明函（格式见第六章）；

（5）投标产品一览表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章），并按第四章要求附上要求提供的证明材料；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（9）投标产品的技术性能说明、证明材料等；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费、质保期满后收费标准等维修维保价格；

（12）实施方案，包括对场地的布置，康复大厅的设计、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；

（13）培训方案，包括但不限于包括但不限于培训内容、培训时间安排、培训地点、培训频次、详细的操作培训和维修培训计划、师资力量安排等；

（14）售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案(包括原厂售后服务承诺、售后服务网点及技术人员配置、服务响应时间、巡检、维保、设备配件供应)等；

（15）售后服务机构备品备件储备、维修人员配置等情况，提供备品备件清单、人员经验、资质证书等；

（16）业绩证明（详见评分标准要求）；

（17）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）招标文件要求提供的其他文件、证明材料等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

吞咽神经和肌肉电刺激仪为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于龙游县人民医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。中标候选人数量：1名。采购人或经其授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求签章的；

（4）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不足的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（7）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于按医疗器械管理的产品）

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（11）存在法律法规、规章规定的其他无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额、最高限价或预算单价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 五、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

详见《第二章 投标人须知》前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 六、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》的偏离度：完全满足招标文件要求得40分；标注“★”的技术、商务要求负偏离每项扣2分；一般技术、商务要求负偏离每项扣0.5分；累计扣分最多为40分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。招标文件要求提供证明材料而未提供或提供的证明材料不足以佐证采购要求的，视为负偏离。 | 40 | 客观分 |
| 2 | 投标产品的技术性能：根据所投产品技术性能总体质量情况，包括产品整体设计、工作原理路径、制造工艺、其在临床使用效果等评分。提供相关说明、证明材料。评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 3 | 运行成本：消耗品或易耗品价格，综合评价，评分分值：2、1、0.5、0分。 | 2 | 主观分 |
| 4 | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费、质保期满后收费标准等维修维保价格。评分分值：2、1、0.5、0分。 | 2 | 主观分 |
| 5 | 场地布置：根据医院场地情况，合理安排本项目所采购各项设备布置，并提供康复大厅的设计方案等，评分分值：2、1、0.5、0分。 | 2 | 主观分 |
| 6 | 安装调试方案：包括安装调试人员安排、时间进度的规划、调试的步骤、措施，各类问题的解决方案等，评分分值：3、2、1、0分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 培训方案，包括但不限于包括但不限于专家支持方案、培训内容、培训时间安排、培训地点、培训频次、详细的操作培训和维修培训计划、师资力量安排等，评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案(包括原厂售后服务承诺、售后服务网点及技术人员配置、服务响应时间、巡检、维保、设备配件供应)等进行评分。评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 9 | 售后服务机构备品备件储备、维修人员配置等情况，提供备品备件清单、人员经验、资质证书等，包括评分分值：2、1、0.5、0分。 | 2 | 主观分 |
| 10 | 保修期延长：保修期每超招标文件规定年限1年加1分，最高得分为2分。 | 2 | 客观分 |
| 11 | 同类项目业绩，提供2023年1月1日后签订的与本次投标的经颅磁刺激仪、经颅电刺激仪、康复数字化管理系统相同型号产品的销售业绩，同时提供该3个产品销售业绩的，得1分，提供合同扫描件证明（3个产品可以体现在一个合同，也可以体现在多个合同中，但要求3个产品都要有销售业绩），最高得1分。（须提供合同扫描件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 1 | 客观分 |
| 12 | 环境标志产品、节能产品评审： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

- 标项1：康复设备及康复管理软件    1项

一、采购内容清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 |  |
| 2 | 中频治疗仪 | 2 |  |
| 3 | 生物反馈仪 | 1 |  |
| 4 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪 | 1 |  |
| 5 | 低频电子脉冲治疗仪 | 2 |  |
| 6 | 空气压力循环治疗仪 | 2 |  |
| 7 | 全胸振荡排痰机 | 1 |  |
| 8 | 多频震动排痰仪 | 1 |  |
| 9 | 康复踏车（床边上下肢FES） | 1 |  |
| 10 | 冲击波治疗仪 | 1 |  |
| 11 | 膈肌起搏器 | 2 |  |
| 12 | 超声电疗仪 | 2 |  |
| 13 | 耳迷走神经刺激治疗仪 | 1 |  |
| 14 | 移动搬运器 | 1 |  |
| 15 | 神经肌肉电刺激仪 | 2 |  |
| 16 | 经颅磁刺激仪 | 1 |  |
| 17 | 经颅电刺激仪 | 1 |  |
| 18 | 四人位站立器 | 1 |  |
| 19 | 床旁踩车 | 1 |  |
| 20 | 电动病床（可站立） | 2 |  |
| 21 | PT床 | 2 |  |
| 22 | PT凳 | 4 |  |
| 23 | 治疗床（含网架） | 1 |  |
| 24 | 步行训练跑台 | 1 |  |
| 25 | 股四头肌椅 | 2 |  |
| 26 | 哑铃 | 2 |  |
| 27 | 砂袋 | 2 |  |
| 28 | 踏步器 | 2 |  |
| 29 | 下肢踝膝关节连续性关节被动训练器（CPM） | 1 |  |
| 30 | 上肢连续性关节被动训练器（CPM） | 1 |  |
| 31 | 电动多功能理疗床（六折） | 1 |  |
| 32 | 划船运动器 | 1 |  |
| 33 | 姿势矫正镜 | 1 |  |
| 34 | 平行杠 | 1 |  |
| 35 | 双向步行训练阶梯 | 1 |  |
| 36 | Bobath球（93cm） | 1 |  |
| 37 | 楔形板 | 1 |  |
| 38 | 平衡软垫 | 1 |  |
| 39 | 平衡板 | 1 |  |
| 40 | 训练用垫 | 2 |  |
| 41 | 肩梯肋木 | 1 |  |
| 42 | 前臂旋转训练器 | 1 |  |
| 43 | 拉舌器 | 2 |  |
| 44 | OT桌 | 1 |  |
| 45 | 情景互动训练系统 | 1 |  |
| 46 | 手指功能组合训练箱 | 1 |  |
| 47 | 手功能训练套件 | 1 |  |
| 48 | 康复数字化管理系统 | 1 | 具有医嘱比对管理、康复治疗管理、康复评定管理、康复文书管理等功能。提供软件升级服务，部分模块双方协商更换或增加 |
| 49 | 肌力测试仪 | 1 |  |

备注：▲1.上表中的第1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.15.16.17.18.19.20.21.25.29.30.31.41项产品需提供医疗器械注册证（适用于第二、三类医疗器械）或备案（适用于第一类医疗器械）证明。

2.中标方在签订合同前需提供经颅电刺激仪、经颅磁刺激仪、超声电疗仪设备及康复数字化管理系统进行功能演示，投标时需提供承诺函。

▲3.上述清单中项目种类及数量需全部满足，缺项或漏项的投标无效。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1.1适用范围：适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。 1.2主要构成：由主机、电极线组成 1.3结构形式：手持式 1.4显示方式：液晶屏幕显示界面 1.5治疗功能及输出路（线）数：具备成人连续脉冲治疗模式和儿童交替脉冲治疗模式；治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）。 1.6定时范围：1-99min 1.7治疗模式：共有二种模式 1.8连续脉冲治疗模式（成人）： 脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调 脉冲间隔：100uS，允差±10% 脉冲频率：20Hz-100Hz可调 1.9交替脉冲治疗模式（儿童）： 脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调 脉冲间隔：100uS，允差±10% 脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s 1.10电源配置：可充电电池。 | 1 | 台 |
| 2 | 中频治疗仪 | 2.1工作频率：基波工作频率为1kHz～10kHz，允差±10%。 2.2输出电流：在500负载电阻下，最大输出电流应不小于 50mA，输出电流极限应不大于100mA。 2.3调制频率：调制频率应在0～150Hz范围内。 2.4调幅度：双极输出方式的调幅度应为0～100%范围内，允差±5%。 2.5调制波形：方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、尖波、梯形波。 2.6差频频率：0～200Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。 2.7差频变化周期：差频变化周期为24s，允差±10%。 2.8脉动直流输出电压：离子导入输出方式脉动直流输出电压应不大于100V。 2.9治疗时间：0min～99min可调，步长1min，允差±5%。 2.10电极加热温度：加热分8档可调，热温度范围应在“室温”～55℃之间。 2.11熔断器：有 2.12安全类型：Ｉ类、BF型。 2.13运行模式：连续运行。 2.14输出通道数：四通道。双极中频输出四路，脉动直流输出四路，干扰电输出两路。 2.15治疗方式：脉冲波调制中频电疗、干扰电治疗（同步或异步控制，多步程序、音频电、正弦调制中频、脉冲调制中频、干扰电）。 2.16治疗处方数：内置100种及以上治疗处方。 2.17输出开路和短路性能：在最大输出时，电极经短路5s，再开路15s，关闭输出1min，重复试验10次，设备应能正常工作。 | 2 | 台 |
| 3 | 生物反馈仪 | 适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍. 3.1★独立4通道设备，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰。 3.2AD采样率：≥8192 Hz 3.3AD采样位数：≥16 3.4.刺激强度：0-100mA 3.5刺激频率：0.5-999Hz 3.6脉冲宽度：10μs～1000μs 3.7.上升下降时间：0-10s 3.8内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) 3.9内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s） 3.10 内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s) 3.11 内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s） 3.12 刺激波形：双相平衡波 3.13.彩色液晶触摸屏 3.14理调节：外置电流调节旋钮 3.13内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案； 3.14 内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存； 3.15 具有神经肌肉电刺激功能（Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES）； 3.16具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能； 3.17具有对侧控制性功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心；也称镜像刺激。 3.18神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。 3.19具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。 3.20可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义。 3.21具备表面肌电评估功能，多种评估位置功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出。 3.22. 具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练； 3.23具有肌肉耐力训练、肌肉放松训练,痉挛肌治疗、双部位生物反馈训练、肌肉协同性训练治疗等特殊治疗方案。 3.24可快速评估表面肌电，配有防干扰电极，可过滤工频及通频带外的信号干扰，采集灵敏度与扫描速度可调节。 3.25治疗方案有肌力训练、耐力训练、肌力增强、缓解痉挛肌肉协同性等多种训练方案。 3.26进行生物反馈训练时有奖励分数的功能，治疗过程中实时显示患者肌力点位变化，提升患者治疗主动性。 3.27治疗过程中在训练、治疗、评估时全程语音提示，精准评估与治疗，提高治疗效率。 | 1 | 台 |
| 4 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪 | 4.1工作频率：基波工作频率为1kHz～10kHz，允差±10%。 4.2输出电流：在500负载电阻下，最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限应不大于100mA。 4.3调制频率：调制频率应在0～150Hz范围内。 4.4调幅度：双极输出方式的调幅度应为0～100%范围内，允差±5%。 4.5调制波形：方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、尖波、梯形波。 4.6差频频率：0～200Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。 4.7差频变化周期：差频变化周期为24s，允差±10%。 4.8脉动直流输出电压：离子导入输出方式脉动直流输出电压应不大于100V。 4.9治疗时间：0min～99min可调，步长1min，允差±5%。 4.10电极加热温度：加热分8档可调，热温度范围应在“室温”～55℃之间。 4.11熔断器：有 4.12安全类型：Ｉ类、BF型。 4.13运行模式：连续运行。 4.14输出通道数：四通道。双极中频输出四路，脉动直流输出四路，干扰电输出两路。 4.15治疗方式：脉冲波调制中频电疗、干扰电治疗（同步或异步控制，多步程序、音频电、正弦调制中频、脉冲调制中频、干扰电）。 4.16治疗处方数：内置100种及以上治疗处方。 4.17输出开路和短路性能：在最大输出时，电极经短路4.18再开路15s，关闭输出1min，重复试验10次，设备应能正常工作。 | 1 | 台 |
| 5 | 低频电子脉冲治疗仪 | 5.1便携台式机设计，小巧便携； 5.2寸触摸屏设计，所有调节均可通过触控按压实现，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率； 5.3一正二负三电极TENS疗法； 5.4温热能力：“1、2、3、4、速暖”5档可选，每档温度≤43℃； 5.5共三大治疗模式可选择，脉冲频率：3～1000Hz； 5.5.1“治疗形式”选择：包含5种治疗部位（肩·颈部、腰、上肢、下肢和肘·膝部）与5种症状（酸痛、疼痛、劳损、血液循环和麻痹）； 5.5.2“自动治疗程序选择”模式：包含6种治疗模式（上半身、下半身、腰部、全身、轻柔模式和强力模式）； 5.5.3“自由选择”模式： “拍打/推压”、“按摩”和“左右按揉”共3种治疗方案可选： a.拍打/推压模式：3～1000Hz范围共8个治疗频率； b.按摩模式：7～1000Hz范围共7个治疗频率可选； c.左右按揉模式：3～500Hz范围共7个治疗频率可选； 5.6脉冲宽度：120us,允差±30%； 5.7输出电流：＜40mA(r.m.s)； 5.8脉冲幅度：最大70V峰值，允差±30%； 5.9脉冲能量：≤300mJ； 5.10治疗时间：1～99分钟，允差±10%； 5.11具有主强度设置和输出平衡调节功能，左右负电极的输出强弱可调整； 5.12输出伴有提示音，治疗提示音分3档可调（关、弱、强）； | 2 | 台 |
| 6 | 空气压力循环治疗仪 | 6.1一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 6.2便携台式机设计，小巧便携； 6.3设备可连续工作8小时以上； 6.4工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB(A)； 6.5治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%，最大≤±1min； 6.6空气压力+神经肌肉电刺激“两功合一”； 6.7标配4腔充气，可选配转接口扩展为8腔； 6.8空气波充气模式：5种充气模式； 6.9空气波压力范围：5kPa～25kPa可调，调节步长1kPa； 6.10空气波配备紧急制动按钮，可随时中止治疗程序，保证患者治疗安全无隐患； 6.11空气波具有四重自动泄压功能，保护患者使用安全； 6.12电疗输出频率0～900Hz，误差为±10%，1～99级无纲常数调节； 6.13电疗输出波形：无序波、菱形波、矩形波和钟形波共4种； 6.14电疗治疗处方：脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式共4种； 6.15电疗最大输出幅度有效值≤25V； 6.16电疗输出强度：1～99级无纲常数调节； 6.17电疗比率：1～99级无纲常数调节； 6.18电疗脉冲宽度：0.15～100ms； 6.19包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件。 | 2 | 台 |
| 7 | 全胸振荡排痰机 | 7.1主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。 7.2结构形式：便携式兼备台式功能（可装配撑杆座）。 7.3显示方式：彩色液晶界面显示方式。 7.4按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 7.5导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。软管长度120～200cm，管内直径25～35mm。 7.6能快速拆装并可独立清洗的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，背心胸围尺寸43～175cm。 7.7压力范围：0.5kpa～3.2kpa，分10档可调，步距增量0.3kpa。 7.8振动频率：5Hz～30Hz，连续可调，歩距增量1Hz。 7.9手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。 7.10自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。 5种模式为：(6Hz-7Hz-8Hz-7Hz)(7Hz-8Hz-10Hz-8Hz)(8Hz-10Hz-12Hz-9Hz)、 (9Hz-11Hz-13Hz-10Hz)(10Hz-13Hz-15Hz-11Hz)，设备可按照选定的阶梯模式运行。 7.11自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。 7.12定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。 手动模式1min～99min连续可调，歩距1min 7.13设备标配的手控触发器有“加压”、 “启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。 7.14具有储存和查询历史治疗信息的功能。 | 1 | 台 |
| 8 | 多频震动排痰仪 | 8.1主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成 8.2结构形式：不可分拆的柜机推车式。 8.3显示方式：液晶显示界面。 8.4操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 8.5输出路数：一路C型标准传动形式。 8.6标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。 8.7传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。 8.8伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。 8.9工作模式：手动模式和自动程序模式。 8.10手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 8.11手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。 8.12自动程序模式：共有四种自动程序模式。 8.13自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。 8.14电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY9706.102-2021 的相关要求。 | 1 | 台 |
| 9 | 康复踏车（床边上下肢FES） | 9.1主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对卧床患者上肢或下肢进行功能训练。 9.2结构与组成：由主机、肢体锻炼器和电刺激器组成（需在注册证上体现），并且主机具有接收脉搏血氧仪设备数据的接口，是一款基于运动参数的电刺激康复踏车。 9.3★主要系统模块：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、功能性电刺激系统（FES系统）、脉搏血氧检测反馈系统。 9.4操作与显示：≥10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。 9.5时间设置:可以预设时间，范围为 0~120min，主界面可显示为正计时或者倒计时。 9.6治疗模式：功能性电刺激踏车模式（FES踏车模式）、功能性电刺激独立模式（FES独立模式）和主被动踏车模式三种模式可选。 9.7肌肉测试：在治疗开始前，可测试并设定当前输出通道对应肌肉所能承受电刺激强度的最小值和最大值，以便更好的保护患者。 9.8在FES踏车模式下，肢体锻炼器与FES电刺激器均工作，且在整个训练过程中康复踏车将根据训练者的主动发力程度适时适度进行功能性电刺激。 9.9★在FES踏车模式下，在主动期当踏车实际转速低于目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激下限电流值开始逐步增加电刺激电流到设定电刺激上限值；当踏车实际转速超过目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激上限电流值开始逐步减小电刺激电流到设定电刺激下限值（提供证明材料）。 9.10主被动踏车参数： 9.11电机转速：15~55r/min可调； 助力扭矩：1~29Nm可调，最高可达29Nm； 阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm。 训练方式：主动、助动及被动三种训练方式，可依据患者肌力自动调整，无缝切换。 9.12功能性电刺激参数： 9.12.1输出路数：标配4路； 9.12.2输出电流：0~140mA可调，依肌力动态补偿； 9.12.3波形类型：脉冲方波、双相平衡； 9.12.4脉冲频率：10~100Hz可调； 9.12.5脉冲宽度：50~500μs可调。 9.13电极脱落保护：在电刺激使用过程中发生电极脱落，康复踏车应有提示功能。 9.14痉挛保护功能提供两种处理方式：暂停和反转。 9.15设备具有“保护（脉氧）停机功能”，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作。 9.16、康复踏车可实现远程通讯，具备软件远程升级功能。 9.17、具备“患者特征”选项，“肌肉痉挛”、“自主神经反射障碍”及“电刺激反应”，均可进行无级调节。 9.18、踏车软件具备两种动画类型、三种动画人物、六种背景音乐选项，以及多种对应肌肉电极片粘贴方法图示。 9.20满足多种治疗体位需求； 9.21训练器离床高度可调； 9.22训练器离患者前后距离可调； 9.23训练器治疗方向三个位置可调。 9.24康复踏车配有下肢脚踏及上肢手托，在训练时可自由选择并快速切换。 9.25具有患者治疗方案信息存储、数据导出以及信息恢复功能。 9.26情景互动PAD画面可无线投屏到外扩显示设备，以满足单台或多台康复踏车同时投屏，实现团体康复训练模式，提高患者主动性和积极性，加强训练效果。。 9.27配有设备管理系统，可接入医院信息系统，显示设备状态、使用次数、工作时长等。 | 1 | 台 |
| 10 | 冲击波治疗仪 | 10.1设备样式：便携式，由主机（内含空压机）、治疗手柄组成 10.2为便于应急出诊携带，主机内置压缩机 10.3预期用途：适用于肩周炎、肩钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、肩峰下疼痛综合征、股骨大转子疼痛综合征、髌骨尖综合征、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合征、跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜炎、非特异性腰背疼痛的辅助治疗 10.4冲击波产生及传递方式：气压弹道发散式 10.5压缩机：采用无油式环保压缩机，具有稳压气罐保证压力在高频状态下的平稳输出，压缩机最大输出压力≤6bar，具有手动泄气阀，无需工具即可完成维护保养 10.6冲击波输出路数：可连接1支治疗手柄和1支按摩手柄 10.7不少于5种冲击头可供选择，不少于4种按摩头可供选择 10.8频率范围：0.5-19Hz，1Hz以内步进0.1Hz，1Hz以上步进1Hz 10.9★压力范围：1-4.5Bar，步进0.1Bar 10.11冲击波能量密度：最大能量密度可达1.35mJ/mm2，误差≤±20% 10.12冲击波脉冲宽度：不大于4.7μs，误差≤±10% 10.13冲击波穿透深度：最大穿透深度可达23mm 10.14冲击波次数：具有计数和显示功能 10.15操作模式：具有单次冲击模式和连续冲击模式 10.16冲击次数：1-9900次及“无限长”，10以内步进为1，100以内步进为10，100以上步进为100 10.17人机交互界面：≥7寸高清中文彩色液晶触摸屏，显示屏亮度可调，以保证不同光线条件下设备的正常使用；治疗过程中可实时同步中文显示至少以下重要治疗参数：所使用的治疗处方名称、治疗强度、治疗频率、冲击总数、运行冲击波数、治疗进度条 10.18内建冲击波治疗指引不少于24条，以肌肉骨骼透视图指引治疗部位，指明治疗区域及扳机点，准确引导治疗施行；每种治疗处方包括压力、频率、冲击波数、所用冲击头直径、患者体位；可自定义拓展至100条治疗指引 10.19患者信息存储功能：具有患者信息建档功能，且内置治疗记录保持功能，可存储患者信息；患者再次就诊时，可调出名字直接使用历史治疗方案开始治疗 10.20可评估和存储患者VAS疼痛指数，方便跟踪患者的疼痛变化 10.21可根据患者历史疼痛指数记录形成柱形图，简单直观，方便比较治疗前后疼痛指数，科学衡量治疗效果 10.22★物联网功能：设备具有无线联网功能，可在线监测设备运行状态，可实现治疗数据导出与追溯管理 10.23★疼痛阈值自动识别技术（即线性梯度压强技术）：可设置终点治疗强度、终点治疗频率及总治疗波次，可根据患者实际情况以平稳的能流密度递增形式，将能量逐渐递增至最佳治疗能量（即疼痛阈值），增强患者对冲击波治疗的依从性 10.24线性梯度范围：0.05-1bar/秒 10.25治疗手柄通过（GB/T 14790.1-2009/ISO5349-1:2001）的振动检测 10.26冲击头≥5个；冲击头直径大小：15mm-35mm 10.27冲击头类型： 10.27.1 D15：一般软组织疼痛的治疗，如肩周炎、肱骨外上髁炎、跟腱炎等 10.27.2 D20：一般软组织疼痛的治疗，如肩峰下疼痛综合征、股骨大转子疼痛综合征、髌骨尖综合征等 10.27.3 D15T：较D15具有更大的能流密度，可用于胫骨内侧应力综合征、足底筋膜炎、肌筋膜炎等 10.27.4 D20T：较D20具有更大的能流密度，可用于需要高能量的部位，如肩钙化性肌腱炎、胫骨结节骨软骨炎等 10.27.5 D35：具有更大的冲击头面积，可用于需要局部大范围治疗的情况，如非特异性腰背疼痛等 10.28冲击头设计符合人体工程学，具有冲击头防滑装置和内置减震系统，消除冲击时传导的后冲力 10.29冲击头生物相容性：具备通过体外细胞毒性试验、最大剂量迟发型超敏反应试验、皮肤刺激试验的安全性 10.30为提高工作效率，在不暂停治疗的情况下，可实时对设备的治疗冲击次数、压力、频率等进行调节 10.31维护保养提醒功能：具有排废液提醒功能（每10万次冲击） 10.32配置2种或以上规格的治疗手柄（非按摩手柄） 10.33冲击波使用期限≥10年 | 1 | 台 |
| 11 | 膈肌起搏器 | 11.1台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用； 11.2高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 11.3双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 11.4治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%； 11.5脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%； 11.6脉冲频率：30Hz～50Hz，分5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%； 11.7负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V 11.8开路时输出峰值电压≤500V 11.9刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 11.10刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%； 11.11具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 11.12开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 11.13工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示； 11.14内置电池，并配置有电量提示功能； | 2 | 台 |
| 12 | 超声电疗仪 | 12.1功能要求：同时具备超声波治疗，电刺激治疗，超声电刺激复合治疗功能； 12.2体积：≦209mm(长)x53m(宽)x 89mm(高);主机重量≦250g; 12.3★连接方式：超声治疗采用无线连接； 12.4充电方式：采用充电底座模式，二合一充电底座(收纳+充电); 12.5防水等级：IPX7（仅适用于超声治疗头）； 12.6电池：1750mAh 可充电锂电池； 12.7★可同时进行超声及电刺激治疗； 12.8超声治疗头可作为移动式电极输出，进行电刺激治疗； 超声参数 12.9超声工作频率：1MHz； 12.10额定输出功率：3W,4W,5W； 12.11占空比：30%,40%,50%； 12.12有效辐射面积：4cm²； 12.13脉冲重复频率：100Hz； 12.14波速不均匀性系数：≤8.0； 12.15有效声强：0.75W/cm²,1.0W/cm²,1.25/cm²； 12.16波速类型：准直型； 12.17波形：脉冲波； 12.18治疗时间：10分钟； 电刺激参数： 12.19治疗波形：2电极干扰电流、对称性电流； 12.20输出特性：恒电压型； 12.21输出波形：双向方波； 12.22输出通道：单通道输出、三通道轮转输出； 12.23治疗程序：疼痛缓解、血液循环、肌肉锻炼； 12.24中频载波频率：2.5KHz； 12.25中频差频频率：1~120Hz； 12.26中频载波脉宽：0.2ms； 12.27中频差频脉宽：8.3ms-1ms； 12.28低频频率：2-100Hz； 12.29低频脉宽：150-250us； 12.30输出强度：0-30V(500ohm)； | 2 | 台 |
| 13 | 耳迷走神经刺激治疗仪 | 13.1电源要求：内部可充电锂电池供电，电池容量≥600mAh，额定电压 3.8V（-0.4V，+0.4V） 13.2显示屏：≥2.4 寸，分辨率≥240x320 TFT屏 13.3产品安全类型：BF型应用部分 13.4刺激器不少于三种输出模式：A 模式、B 模式和自定义模式 13.4.1 A模式输出参数及可编程范围：脉冲幅度：在0级至设定等级间随机变换；脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：在 1-120 范围内随机变换； 13.4.2 B模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：20Hz 运行 7s、4Hz 运行 3s，两者交替,误差±25% 13.4.3自定义模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：100-2000，误差±10%；脉冲频率（Hz）：范围 1-120, 误差±10%；脉冲开启时间（s）：范围 10-200，误差±10%；脉冲关闭时间（s）：范围10-200, 误差±10%。 13.5刺激时长：时长范围 0min-480min,误差±10%。 13.6刺激器输出幅度：幅度为0～60级，以每级不大于1V断续调节，最大输出电压强度25 ±5V（500Ω负载） 13.7电极导线长度：1300mm±15%，电极导线两个金属触点宽2.9mm±5%,直径 4.5mm± 5% 13.8电极阻抗：4欧姆±10% 13.9电极最大允许输出限制：电极最大允许输出电压不超过110V 13.10适应症范围：睡眠障碍，焦虑 13.11刺激位置：耳甲艇 | 1 | 台 |
| 14 | 移动搬运器 | 14.1尺寸（长宽高）≦109×117×192cm, 14.2最大负载重量≧135kg, 14.3支腿宽度分4档调节， 14.5吊架高度调节范围100～190cm， 14.6电动推杆功率120VA。 | 1 | 套 |
| 15 | 神经肌肉电刺激仪 | 15.1台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用； 15.2一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 15.3三通道6路电极独立输出； 15.4断路检测：电极脱落时开路指示灯闪烁提示； 15.5输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）； 15.6内置两种不同专家处方模式，可根据情况选择对应的模式，再进一步调节； 15.7脉冲频率：0.5Hz～500Hz范围，允差为每档最高频率的±15%； 15.8脉冲宽度：1ms～10ms，允差±30%； 15.9输出强度： 0mA～100mA连续可调，步进1mA，最大输出值允差±30%； 15.10治疗时间：5min～30min连续可调，步进1min，允差±10%，到时后有声音报时； 15.11连续工作时间≥4h； | 2 | 台 |
| 16 | 经颅磁刺激仪 | 16.1适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗（仅用于检测和治疗研究不满足招标文件要求）； 16.2主机： 16.2.1▲外观结构：一体式主机，冷却系统脉冲源高度集成，绝缘性好，重心稳定防止倾覆及人为推倒。非液电分离式堆叠结构即刺激主机及冷却系统分别固定安装于台车。（提供证明材料） 16.2.2★冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；冷却系统，可被证实降低噪音和节约能源。（提供证明材料） 16.2.3★操作系统：笔记本电脑承载管理软件，非一体机或触摸屏。Windows系统兼容大量科研软件，支持脱离磁刺激主机独立使用。 16.2.4刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T 16.2.5磁感应强度的最大变化率：至少包括20KT/s~80KT/s 16.2.6脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs 16.2.7输出脉冲宽度：至少包括340μs±20μs 16.2.8.输出脉冲频率：0.1Hz~100Hz可调 16.2.9★脉冲频率允差值：±2%（提供设备铭牌或医疗器械检验中心出具的注册检验报告加以证明） 16.2.10★电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达4000VAC。（提供证明材料） 16.3安全预警： 16.3.1当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。 16.3.2在设备连续工作中，具有手动停止磁场输出的功能，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。 16.3.3可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。 16.3.4磁刺激线圈表面温度≤40℃ 16.4刺激线圈： 16.4.1标配圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激 16.4.2★线圈全封闭一体式工艺，无孔设计，加工一次成型（提供注册证附件产品技术要求产品外观图或检测报告加以证明） 16.4.3可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型； 16.4.4可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型； 16.4.5具有电动吸液和电动排液功能。 16.5软件功能： 16.5.1可建立和储存患者的一般信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。 16.5.2可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案，海量储存。 16.5.3实时线圈温度显示。 16.5.4可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。 16.6检测模式： 16.6.1检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等检测功能。 16.6.2检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。 16.6.3具备自动计算神经传导时间功能。 16.6.4具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。 16.6.4.1通道数：2通道 16.6.4.2★采样率：≥100KHz（提供注册证附件产品技术要求或提供所投产品的注册检验报告证明） 16.6.4.3传输方式：有线MEP模块，无需充电，非锂电池充电或其他需要充电的外置式无线传输MEP模块，确保信号稳定使用方便。 16.4.4最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：1Hz~25KHz。（提供所投产品的注册检验报告证明） 16.7刺激模式 16.7.1单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）等多种刺激模式自由调整。 16.7.2具有手动刺激和按程序程控刺激的功能。 16.7.3定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。 16.7.4多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。 16.7.5能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。 16.7.6.治疗方案提供详细图文描述，配合定位帽标识，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。 16.8触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。 16.9触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。 16.10操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms。 16.11操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。 16.12支持扩展经颅磁刺激随动导航系统 16.13开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。 16.14设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。 | 1 | 台 |
| 17 | 经颅电刺激仪 | 适应症：★适用于对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗，辅助治疗或缓解认知障碍，开展患者认知功能的评估，在医生指导下使用辅助改善患者失眠症状（提供产品注册证佐证）。 17.1 输出方式：2通道输出组合，可独立治疗2名患者，后续可升级为最大12名患者同时独立治疗，只需购买刺激器，节约成本。 17.2★连接距离：电刺激器和主机无线传输距离≥30米。 17.3接触质量：应有接触质量显示，常不同状态有不同提示。 17.4参数设定：所有刺激参数均可通过软件或电刺激器上的专用按键开关调节，刺激参数实时显示。 17.5.1★电流强度范围：0～2.5mA，0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA，五档可调，且在每档范围内0～0.5mA、0～1mA、0～1.5mA、0～2mA 、0-2.5mA可调，步长 0.01 mA。 17.5.2电流精度：误差应不大于±10%设定值。 17.5.3电流控制：在刺激治疗过程可通过电刺激器实现输出电流的实时线性调节。 17.6.1频率范围：0～200Hz 可调，步长：0.5Hz。 17.6.2频率准确度：误差应不大于±10%设定值。 17.6.3周期：在经颅脉冲电刺激和经颅交流电刺激下，输出波形为连续的波形，其输出周期为输出频率的倒数，其周期准确度同频率准确度。 17.7.1刺激时间范围：0-40Min。 17.7.2刺激时间设置：10Min、15Min、20Min、25Min、30Min、35Min、40Min七档可调，可在控制软件端自由设置时间，步进1min。 17.7.3刺激时间准确性：误差应不大于±5%设定值。 17.8.1★tDCS经颅直流电刺激模式（提供所投产品的注册检验报告证明） 17.8.2★tACS经颅交流电刺激模式，频率0-200Hz，步长0.5Hz 17.8.3★伪刺激模式：具有伪刺激功能，即在刺激过程中，不提供电流，形成与真实刺激的对比功能。 17.9 电源条件：输入：AC 220V±10%、50±1Hz 输出:DC5V。 17.10★电刺激器工作时间：电刺激器满电的工作条件下，连续工作时间不低于8小时，刺激器支持磁吸式充电和Type-C两种充电方式（提供所投产品的注册检验报告证明）。 17.11经颅电刺激仪显示功能：彩色专用显示屏实时显示电流强度、剩余时间、电极接触质量、刺激波形、工作状态、电池电量、刺激波形等。 17.12安全保护功能：刺激过程中，不关闭电源的前提下可随时一键终止电流输出。 17.13 配件要求：具备标准5x7cm（±5平方厘米）矩形电极，和3×5cm（±5平方厘米）小型矩形电极，电极边缘设有防电流边缘聚焦装置，确保电流密度。 17.14软件具有通道状态显示功能：可在首页界面显示待添加患者、已推送、正在进行中、接触异常、治疗已完成、请连接设备等状态。 17.15软件具有患者选择、方案选择功能：可检索或新建患者并根据患者的治疗记录进行方案选择。 17.16软件具有治疗详情界面工作状态显示及选择功能：可显示设备编号、连接状态、工作状态、接触质量、方案详细参数、点位提示等信息；可选择开始/终止功能。 17.17软件具有患者管理功能：可对患者信息进行检索、编辑或新建患者信息，查询所有患者治疗记录并打印。 17.18软件具有方案管理功能：可检索或建立新的治疗方案，可删除方案或将方案添加至推荐方案或取消。 17.19软件具有系统管理功能：可进行报告设置、信息设置，具有软件版本等信息显示功能。 17.20★软件具有认知评估功能：可通过不同量表对患者进行认知障碍评定，保存评估记录，查看报告及打印（提供所投产品的注册检验报告证明）。 17.21软件具有用户账号管理功能：可通过登录管理员用户账号后对普通用户账号进行管理。 17.22软件用户访问控制：管理员A用户、普通用户通过用户名加密码的方式进行用户鉴别和系统访问，管理员用户拥有所有操作权限，并可注册/删除普通用户、重置密码，普通用户可登录软件主界面进行软件操作。 | 1 | 台 |
| 18 | 四人位站立器 | 18.1尺寸（长宽高）140×140×105cm±5cm 18.2肘部垫宽度40cm±2cm 18.3肘部垫额定承载质量≥80kg | 1 | 个 |
| 19 | 床旁踩车 | 19.1至少具有正转、反转2种下肢训练方式。 19.2具有中控刹车功能，便于快速固定。 19.3主动训练模式下，不窄于0~20档阻力可调。 19.4被动训练模式下，转速可调，调节范围：不窄于5~60r/min，步进≤1r/min。 19.5被动训练模式下，电机输出动力不超过8Nm，保证训练安全。 19.6具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出，可设定范围：不窄于1~99min，步进≤1min。 19.7设备高度可调，调节范围：不窄于0~253mm。 19.8伸缩臂长度可调，调节范围：不窄于0~186mm。 19.9低底架设计，可从病床尾端插入，方便配合病床进行下肢康复训练。 19.10配有≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，可水平旋转调节，调节范围：不窄于0°~270°，内置多款游戏，方便人机互动。 19.11可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。 19.12对称性监测：可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据。 19.13可查看训练结果数据，至少包括：运动里程、运动时间、能量消耗及痉挛次数等。 19.14★具有辅助脚踏板，且长度可调，适应不同患者的小腿固定。 19.15具有急停按钮和痉挛保护功能，痉挛保护激活时间不超过4秒。 19.16具有开机自检功能和语音提示功能。 19.17★阻力模式电流即时采样，阻力控制更平稳；运转柔和、协调、低噪音。 | 1 | 台 |
| 20 | 电动病床（可站立） | 20.1★病床既可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练，（提供符合适用范围的医疗器械注册证）。 20.2床体起立角度可调：垂头仰卧位角度：0°~14.3°，直立角度：0°~70.1°可调，有利于预防长期卧床导致的并发症。 20.3背板角度调整范围：0°~65°，大腿板角度调整范围：0°~33.2°。 20.4配有可折叠式护栏，护栏高度：350mm，护栏材质HDPE。 20.5床面可垂直升降，高度调节范围：492~780.6mm，便于转移及床边治疗操作。 20.6配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板在3000N载荷下变形量：0.5%。（提供医疗器械检测机构出具的检测报告） 20.7床下框离地间距：154mm，方便床旁型主被动训练仪器的使用。 20.8具有5个静音电机控制床体升降及角度，调节床体电机负载：8000N。 20.9双重供电模式，内部电源可在断电的情况下继续工作。 20.10站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体直立角度＞15°时，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作，当直立角度0°~15°时，可执行背部上升/下降和腿部上升/下降的操作。 20.11★.配有3条魔术贴和卡扣双重安全保护带，且保护带静态最大承重≥500N（提供医疗器械检测机构出具的检测报告证明）。 20.12防进液等级：IPX4。 | 2 | 张 |
| 21 | PT床 | 21.1尺寸（长宽高）195×122×50cm±5cm 21.2床面高度48cm±2cm 21.3最大承载能力≥135kg | 1 | 张 |
| 22 | PT凳 | 22.1尺寸（长宽高）60×43×42～53cm±2cm 22.2铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。 22.3凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg | 4 | 张 |
| 23 | 治疗床（含网架） | 23.1尺寸（长宽高）222×117×212㎝±5cm 23.2水平网架额定载荷：≥80㎏ 23.3床面额定载荷：≥135㎏，床面高度≥50cm，床面宽度≥112cm. | 1 | 套 |
| 24 | 步行训练跑台 | 24.1跑台速度调节范围：0.5~10Km/h，步进0.1Km/h。 24.2跑台坡度调节范围：0°~28°。 24.3电源：额定电压：AC220V，50Hz，额定功率：1500W。 24.4★配有32英寸触屏一体机，可直接在控制屏上设置目标心率、时间、速度和坡度等训练参数。（提供证明材料） 24.5具有2种训练模式，包括个人模式和医师模式，可分别进行“快速开始”和“添加训练计划”操作。 24.6配备心电模块、心率模块、呼吸模块、血氧模块和血压模块，便于患者开展有氧耐力运动康复训练。 24.7具备用户管理和计划管理，可添加、删除、编辑用户信息，且允许用户自定义添加训练计划，制定阶段性训练方案。 24.8★训练过程中，可实时显示心率动条、当前心率、平均心率、血氧饱和度、呼吸频率、训练时长、跑台坡度、跑台速度、训练里程、热量消耗卡路里值等参数。（提供证明材料） 24.9可随时查看患者历史训练记录，包括：静息心率、靶心率、静息血氧、静息血压、最大心率、平均血氧饱和度、平均心率、热量消耗卡路里值等数据。 24.10训练结束后生成的数据预览图，可显示训练过程中速度、坡度、心率、血氧数据的变化曲线，方便治疗师调整训练计划。 24.11跑台双侧具有加长安全扶手，为患者上下跑台及训练时提供支撑。 | 1 | 台 |
| 25 | 股四头肌椅 | 25.1尺寸（长宽高）101×113×118cm±5cm 25.2座位高65cm,座面高度67cm，扶手宽度81cm,伸缩杆调节范围0～15cm，小腿垫调节范围0～47cm，助力手柄调节范围0～28cm，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70kg，配重块每块1.5kg（每侧2块共4块） | 2 | 张 |
| 26 | 哑铃 | 26.1尺寸（长宽高）82×52×85cm±2cm 26.2哑铃规格： 1LB：6个，2LB：4个， 3LB：4个，4LB：2个，5LB:2个 | 2 | 套 |
| 27 | 砂袋 | 27.1尺寸（长宽高）67×33×78cm±2cm 27.2沙袋重量（kg）及个数： 0.5(2个)、1（2个）、1.5（2个）、2（2个）、2.5（2个）共10个。 | 2 | 套 |
| 28 | 踏步器 | 28.1尺寸（长宽高）41×32×20cm±2cm。 | 2 | 个 |
| 29 | 下肢踝膝关节连续性关节被动训练器（CPM） | 29.1仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成； 29.2输入功率：≤80VA； 29.3角度范围：膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～70°；踝关节屈曲动作角度0～60°、内外翻动作角度为-27.5°-27.5°； 29.4角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调； 29.5最大角速度：1.4°/s； 29.6痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为180N、150N、120N，误差范围为±20%； 29.7调节杆1的长度可调范围0～100mm，误差±10%。调节杆2可调范围为0～100mm，误差±10%； 29.8工作噪音：≤60dB； 29.9最大承重载荷：200N； 29.10治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%。；； 29.11工作模式：正常模式、速度模式、角度模式。 | 1 | 台 |
| 30 | 上肢连续性关节被动训练器（CPM） | 30.1仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、支架、调节杆、手持操作器组成； 30.2输入功率：≤80VA； 30.3角度范围：肩关节、肘关节屈曲动作角度为0～135°； 30.4角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调； 30.5最大角速度：7°/s； 30.6痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为120N、90N、60N，误差范围为±20%； 30.7调节杆1的长度可调范围 0-150mm；调节杆2的长度可调范围 0-120mm；支架可调范围为0-495mm，误差±10%； 30.8工作噪音：≤60dB； 30.9最大承重载荷：80N； 30.10治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%； 30.11工作模式：正常模式、速度模式、角度模式； | 1 | 台 |
| 31 | 电动多功能理疗床（六折） | 31.1床面尺寸：2020×600mm（尺寸±50mm）， 31.2床面高度调节高度560～780cm，背板角度调节范围：-35°～70°,脚板最大调节角度：大于等于12°，趴手、腿板：单个可调。 31.3产品组成：由升降脚轮、床基架、电控盒、操作器、升降架、趴手、前床面（背板）、中间床面（大腿板）、后床面（腿板）、气弹簧组成。 31.4需带有急停装置， | 1 | 张 |
| 32 | 划船运动器 | 32.1尺寸（长宽高）125×88×35cm, 32.2油缸力值调节档数12档， 32.3坐垫中心至脚踏板距离70～105cm， 32.4最大承载能力135kg。 | 1 | 架 |
| 33 | 姿势矫正镜 | 33.1尺寸（长宽高）85×71×190cm， 33.2镜面玻璃厚度0.5cm。 | 1 | 面 |
| 34 | 平行杠 | 34.1尺寸（长宽高）340×（85～115）×（75-105）cm, 34.2高度调节范围75～108cm,宽度调节范围34～64cm， 34.3杠杆直径￠38mm，杠杆静载荷不小于135kg， 34.4矫正板坡度15° 34.5手摇式升降。 | 1 | 套 |
| 35 | 双向步行训练阶梯 | 35.13尺寸（长宽高）335×83×134～160cm，公差±5cm 35.2相邻台阶距离10cm，12cm，扶手杠调节范围0～34cm。 35.3扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。 | 1 | 架 |
| 36 | Bobath球 | ￠94cm±10cm | 1 | 个 |
| 37 | 楔形板 | 尺寸（长宽高）：55×51×11cm；55×51×21cm；55×51×24cm；公差±2cm | 1 | 套 |
| 38 | 平衡软垫 | 尺寸（长宽高）182×122×5cm±2cm | 1 | 张 |
| 39 | 平衡板 | 39.1尺寸（长宽高）90×70×10cm±2cm 39.2面板摆动角度-13°～+13°， 39.3额定载荷135kg | 1 | 块 |
| 40 | 训练用垫 | 40.1尺寸（长宽高）55×10×122cm±2cm 40.2肩梯升降范围0～22cm | 2 | 张 |
| 41 | 肩梯肋木 | 41.1尺寸（长宽高）97×62×227±5cm 41.2肋木杠直径3.2cm，肋木杠间距离15cm，额定载荷135kg。 | 1 | 个 |
| 42 | 前臂旋转训练器 | 42.1尺寸（长宽高）65×35×100cm±5cm 42.2阻力可调，高度调节范0～63cm,托架前后调节范围0～36cm。 | 1 | 个 |
| 43 | 拉舌器 | 舌肌训练器：锻炼舌肌力量、舌头灵活性、舌头活动范围、舌头和口腔肌群运动协调性，将舌肌训练器吸住舌头，缓慢拉动舌头纵向、横向活动，反复多次。 | 2 | 个 |
| 44 | OT桌 | 44.1尺寸（长宽高）120×80×63-87cm，公差±2cm 44.2桌面高度调节范围61～81cm，手柄转动力矩10N·m，桌面额定载荷50kg， 44.3桌面尺寸123×80cm±5cm | 1 | 张 |
| 45 | 情景互动训练系统 | 45.1多媒体触摸一体机电脑1台：43寸多点触控钢化玻璃面板； 一体机电脑操作系统版本要求Windows 7及以上；落地支架1个：与一体机电脑配套安装； 45.2可穿戴式无线传感器4套； 45.3虚拟情景互动训练系统软件1套。 二、系统功能 45.4关节测评 包括颈椎、腰椎、腕、踝、肩、肘、髋、膝等全身各大关节测评功能模块： （1）通过佩戴无线传感器进行关节活动度测量； （2）可同步观察关节运动活动度及角速度测量数据动态曲线； （3）通过关节活动度动画指导规范训练者关节测量动作； （4）通过训练游戏增强关节测评趣味性； （5）自动生成关节活动度测评报告，治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱； （6）关节测评记录可以保存在数据库中。 45.5情景训练 包括步态训练、头控训练、坐位训练、由坐到站训练、上下楼梯训练等情景训练功能模块： （1）通过穿戴无线传感器，结合互动训练系统进行虚拟日常生活情境关节活动训练，训练场景包括原地踏步、平地步行、低头仰头、左右摆头、坐位左右平衡、由坐到站、上下楼梯等生活场景； （2）提供丰富的训练游戏； （3）训练时间、训练速度、训练难度、训练幅度等训练参数可个性化设置； （4）自动生成训练报告单，治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱； （5）训练记录可以保存在数据库中； （6）训练中能自动检测无线传感器设备异常状态并给出提示信息，包括设备连接断开、设备连接异常等。 45.6档案管理 包括关节测评记录、情景训练记录、档案回收站、数据本地备份、数据云备份等档案管理功能模块： （1）关节测评记录：查询、查看、打印、删除当前训练者的关节测评记录，能够进行历史数据对比，跟踪训练效果； （2）情景训练记录：查询、打印、删除当前训练者的情景训练记录，能够进行历史数据对比，跟踪训练效果； （3）档案回收站：查询、恢复、清空当前训练者已删除的关节测评及情景训练记录； （4）数据本地备份：将系统数据文件备份保存在计算机本地硬盘； （5）数据云备份：将系统数据文件作为邮件附件发送至指定互联网邮箱。 45.7用户管理 包括训练者管理、治疗师管理等用户管理功能模块： （1）训练者管理：新增、查询、删除、编辑训练者基本信息，能够恢复、清空已删除训练者信息，能够选择系统当前训练者，所有训练者信息保存在数据库中； （2）治疗师管理：新增、查询、删除、编辑治疗师基本信息，能够恢复、清空已删除治疗师信息，系统登录账号即为当前治疗师，所有治疗师信息保存在数据库中。 | 1 | 套 |
| 46 | 手指功能组合训练箱 | 46.1尺寸（长宽高）55×40×14㎝±2cm 46.2配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具 | 1 | 套 |
| 47 | 手功能训练套件 | 触觉、视觉，听觉感官刺激训练 | 1 | 套 |
| 48 | 康复数字化管理系统 | 48.1 系统设置：建立安全管理员、审计管理员等账户，并根据业务需要设置各账户的权限；根据用户所需分配相应的角色权限、仅授予用户所需的最小权限 48.2 档案管理：显示维护患者基础信息与就诊信息；支持查看患者历次就诊情况；实现以时间、床位等方式多维度展现患者治疗信息。 48.3 任务中心：实现查看待办事项总览，包括评定、治疗、团队会议、文书；查看今日治疗任务安排总览，包括治疗项目完成状态；实现通过首页快速执行治疗任务。 48.4 医嘱比对管理：根据患者的住院记录、门诊记录，引用以前的治疗医嘱方案；实现医生下达治疗项目，如针灸等理疗项目可输入部位数/组数；实现打印患者治疗指引单。 48.5★ 系统实现在患者项目上快速设置设备参数，方便治疗师参考治疗参数为患者进行准确治疗。为未来的科研数据的提取做好准备（提供材料证明） 48.6 康复治疗管理：实现接收医生开具的治疗医嘱，根据医嘱对照自动生成治疗项目；治疗项目执行确认并可集成HIS的记账接口流程；治疗执行时可根据实际情况调整费用情况。 48.7康复评定管理：具备数字化评定功能，包含普通伤员、成人、儿童、工伤、残联等多种量表；支持根据评定量表结果自动汇总；能形成规范的，可打印，可编辑的评定报告。 48.8 ★实现评定溯源管理，可查询每张评估量表的历次修改时间、修改人与修改记录。（提供材料证明） 48.9康复团队会议管理：支持可针对单个病人或多个病人病情建立团队会议，支持多科室人员参与会议讨论；支持快速查阅患者历次的文书资料。 48.10康复文书管理：提供治疗师的书写首次治疗记录、上级治疗师查房记录、评定报告等提供结构化编写功能，便于治疗师快速准确的完成文书编辑；支持文书结构化存储。 48.11★实现词条功能，可快速维护个人、科室词条，显著提高录入效率（提供材料证明） 48.12 报表中心实现报表打印功能；支持根据管理的需要可自动形：成日报、周报、月报等。 48.13 智能排班管理：系统实现治疗师排班功能，治疗师排班维护相应的排班规则，系统即会按照设置好的排班规则进行排班。支持排班信息外接大屏显示。 | 1 | 套 |
| 49 | 肌力测试仪 | 49.1适用范围：适用于肌肉功能受损的患者的肌力测试 49.2测试压头：配备3种压头，包括指压头、平面压头和长弧面压头，满足不同部位肌力测试需求。 49.3测试方式：采用抵抗测试方式，精准测量肌肉收缩力量 49.4测量范围：0~50KG / 0~490N / 0~110LBS，覆盖广泛力量区间，适应多种测试场景 49.5测量精度：高精度设计，精度为±1%FS或±0.1KG，确保在不同测量范围内均能提供稳定且可靠的精度保障 49.6测量精度：高精度设计，精度为±1%FS或±0.1KG，确保在不同测量范围内均能提供稳定且可靠的精度保障 |  |  |

注：上表中要求“提供证明材料”的，证明材料可以是医疗器械注册证及其所附的技术材料（针对医疗器械）、医疗器械产品注册检验报告（针对医疗器械）、原厂技术白皮书、产品说明书或加盖制造商公章的彩页等。

▲三、商务要求（本项所有商务要求均为实质性要求）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 到货日期：合同签订后60天内到货。 |  |
| 2 | 保修期：保修期≥3年。维修响应时间7*24小时内。保修期后只收取配件费，免人工费、差旅费、技术服务费等。设备停产后，零配件保持供应8年以上。中标后签订合同时需提供售后维修服务承诺 |  |
| 3 | 中标方需在中标后七天内考察场地，结合最终用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构。（如需要） |  |
| 4 | 报价方式：DDP装机地点。 该价格包含货物价格、运费（龙游县人民医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、机房准备、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 5 | 付款方式、期限： 1、普通方式：双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内支付全部合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；合同总金额的60%，在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内支付。 |  |
| 6 | 医疗器械设备使用期限：自货物生产日期起，≧5年。中标后提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 7 | 货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达买方机房之日前3个月内（国产产品）；如货物使用期限≥10年的，货物生产日期可以为到达买方机房之日前6个月内。 货物到达买方机房之日前6个月内（进口产品）；如货物使用期限≥10年的，货物生产日期可以为到达买方机房之日前6个月内。 |  |
| 8 | 随机备品、配件工具数量及供应办法：按附件配置清单或仪器说明书。 |  |
| 9 | 投标人不得以任何理由向采购方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品、回扣、提成、科研费、宣传费等任何形式的商业贿赂和促销活动。 |  |
| 10 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 11 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |

四、其他商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施要求 |  |
| 1.1 | 根据场地图纸（另附图纸）、现有情况等，提供场地的布置、康复大厅的设计、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。 |  |
| 1.2 | 设备安装、调试：中标方承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；中标方需提供所有中标设备的安装、调试服务并承担所有费用。提供安装、调试方案。 |  |
| 1.3 | 投标人应在项目实施前向采购人提交详尽的项目实施方案和实施计划，采购人审核同意后方可进行项目实施工作。投标人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作的内容、投入人员、项目实施计划、项目进程表及采购人的配合等内容。投标人能够针对本项目提供完整、详细、准确、可行的整体解决方案并负责工程实施，包括但不仅限于系统方案设计、软件开发、用例测试、硬件设备配置、系统联调、系统对接、业务开通及割接等工作。 |  |
| 1.4 | 项目实施所需的交付环境及基础设施在采购人和中标人协商确认后，由采购人负责提供。投标人在实施过程中应严格执行相关的安全实施规范，在实施过程中和质保期间所产生的一切因投标人原因造成的安全责任均由投标人自行承担。 |  |
| 1.5 | 若在项目实施过程中发现招标文件中遗漏或缺少系统正常运行必要的软件模块、接口或服务等配套产品，投标人有义务在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购代理机构参考。 |  |
| 2 | 验收标准及方案：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准，提供全新未拆封设备。提供验收方案。 |  |
| 3 | 售后服务： |  |
| 3.1 | 保修合同价格：提供出保修后的原厂年整机保修价格。 |  |
| 3.2 | 主要配件价格：提供原厂主要配件价格清单。未提供的配件均视为1000元以下。 |  |
| 3.3 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场；提供至少每年1次的上门维修保养服务；列明相关收费标准。 |  |
| 3.4 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划和出保后保修价格 |  |
| 3.5 | 提供的售后服务方案：包括原厂售后服务承诺、售后服务网点及技术人员配置、服务响应时间、巡检、维保、设备配件供应。 |  |
| 3.6 | 说明售后服务机构备品备件储备、维修人员配置等情况，提供备品备件清单、人员经验、资质证书等。 |  |
| 4 | 人员培训是本项目实施的一个重要环节，中标人必须根据项目的内容，提出详细的系统培训方案。确保系统的顺利实施，保证系统建设稳步推进，建成后安全、稳定、高效的运行，针对系统特点、人员状况、关键项目实施计划等，制订可行的培训计划、提供全方位多层次的免费培训服务，同时提供特色培训，在不同时期，针对不同种类的需求提供一系列行之有效的培训实施方案。 技术培训应包括但不仅限于下列内容： |  |
| 4.1 | 培训对象：中标人需根据项目实际需求、使用对象，对管理人员、业务人员、系统维护人员等进行培训。 |  |
| 4.2 | 培训内容：中标人需根据项目实际需求、使用对象，制定不同的培训内容。 |  |
| 4.3 | 培训方式：中标人需根据项目实际情况，进行培训，培训方式主要包括但不限于项目理论培训和项目现场培训，项目理论培训分为不同的专题采取集中方式进行，需贯穿整个项目实施过程。 |  |
| 4.4 | 中标人有义务在培训完成后进行考核，根据考核的结果，对部分未达到培训效果或培训中忽略的内容，进行相应的补充培训，以帮助系统的管理人员及用户能够更好的了解、掌握系统。 |  |
| 5 | 提供消耗品、易耗品价格，合同内耗材的价格和实际采购价不一致时，采取就低不就高原则。 |  |

- 第五章  采购合同模板

项目名称：                                      项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于             公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金   /  元。（不收取）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、廉洁购销条款

1. 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣,不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

被动接受乙方给予的钱物，应予退还,无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

2. 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用乙方产品的选择权，不得提供旅游、支付食宿费用。

3. 乙方指定作为合同代表洽谈业务。合同代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

4. 乙方如违反条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发（2013）50号）相关规定处理。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，依次遵照乙方投标文件、招标文件、《合同法》等执行。

4. 本合同一式      份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方    份。

5. 合同签署地： 浙江省龙游县

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-25215656-1

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-25215656-1

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

（3）联合体协议（如有，格式见第六章）。

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：龙游县人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5.商务、技术文件目录

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

▲（4）投标声明函（格式见第六章）；

（5）投标产品一览表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章），并按第四章要求附上要求提供的证明材料；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（9）投标产品的技术性能说明、证明材料等；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费、质保期满后收费标准等维修维保价格；

（12）实施方案，包括对场地的布置，康复大厅的设计、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；

（13）培训方案，包括但不限于包括但不限于培训内容、培训时间安排、培训地点、培训频次、详细的操作培训和维修培训计划、师资力量安排等；

（14）售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案(包括原厂售后服务承诺、售后服务网点及技术人员配置、服务响应时间、巡检、维保、设备配件供应)等；

（15）售后服务机构备品备件储备、维修人员配置等情况，提供备品备件清单、人员经验、资质证书等；

（16）业绩证明（详见评分标准要求）；

（17）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）招标文件要求提供的其他文件、证明材料等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标声明函

投标声明函

致：龙游县人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

附件：

联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 7.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 品牌 | 规格型号 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中频治疗仪 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 生物反馈仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 低频电子脉冲治疗仪 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 空气压力循环治疗仪 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 全胸振荡排痰机 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 多频震动排痰仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 康复踏车（床边上下肢FES） | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 冲击波治疗仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 膈肌起搏器 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 超声电疗仪 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 耳迷走神经刺激治疗仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 移动搬运器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 神经肌肉电刺激仪 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 经颅磁刺激仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 经颅电刺激仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 四人位站立器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 床旁踩车 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电动病床（可站立） | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | PT床 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | PT凳 | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | 治疗床（含网架） | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 步行训练跑台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 股四头肌椅 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 哑铃 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 砂袋 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 踏步器 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 下肢踝膝关节连续性关节被动训练器（CPM） | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 上肢连续性关节被动训练器（CPM） | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电动多功能理疗床（六折） | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 划船运动器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 姿势矫正镜 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 平行杠 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 双向步行训练阶梯 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Bobath球（93cm） | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 楔形板 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 平衡软垫 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 平衡板 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 训练用垫 | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | 肩梯肋木 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 前臂旋转训练器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 拉舌器 | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | OT桌 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 情景互动训练系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | 手指功能组合训练箱 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 手功能训练套件 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 康复数字化管理系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 肌力测试仪 | 1 |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表中医疗器械产品填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 10.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 11. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了龙游县人民医院康复设备及康复管理软件项目招标文件（项目编号：0625-25215656-1）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 14.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 15.开标一览表

开标一览表

招标编号：                 项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 16.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制造商 | 规格型号 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 中频治疗仪 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 生物反馈仪 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 低频电子脉冲治疗仪 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 空气压力循环治疗仪 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 全胸振荡排痰机 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 多频震动排痰仪 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 康复踏车（床边上下肢FES） | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 冲击波治疗仪 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 膈肌起搏器 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 超声电疗仪 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 耳迷走神经刺激治疗仪 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 移动搬运器 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 神经肌肉电刺激仪 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 经颅磁刺激仪 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 经颅电刺激仪 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 四人位站立器 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 床旁踩车 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 电动病床（可站立） | 2 |  |  |  |  |
| 21 | PT床 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | PT凳 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 治疗床（含网架） | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 步行训练跑台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 股四头肌椅 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 哑铃 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 砂袋 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 踏步器 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 下肢踝膝关节连续性关节被动训练器（CPM） | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 上肢连续性关节被动训练器（CPM） | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 电动多功能理疗床（六折） | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 划船运动器 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 姿势矫正镜 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 平行杠 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 双向步行训练阶梯 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Bobath球（93cm） | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 楔形板 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 平衡软垫 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 平衡板 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 训练用垫 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 肩梯肋木 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 前臂旋转训练器 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 拉舌器 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | OT桌 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 情景互动训练系统 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 手指功能组合训练箱 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 手功能训练套件 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 康复数字化管理系统 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 肌力测试仪 | 1 |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 17.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

也可直接按下表填写：

| 序号 | 标的名称 | 行业（采购文件中明确的所属行业） | 制造商 | 从业人员人数 | 营业收入为（万元） | 资产总额（万元） | 企业类型（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中频治疗仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 生物反馈仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 低频电子脉冲治疗仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 空气压力循环治疗仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 全胸振荡排痰机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 多频震动排痰仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 康复踏车（床边上下肢FES） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 冲击波治疗仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 膈肌起搏器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 12 | 超声电疗仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 13 | 耳迷走神经刺激治疗仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 14 | 移动搬运器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 15 | 神经肌肉电刺激仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 经颅磁刺激仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 17 | 经颅电刺激仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 18 | 四人位站立器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 19 | 床旁踩车 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电动病床（可站立） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 21 | PT床 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 22 | PT凳 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 23 | 治疗床（含网架） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 24 | 步行训练跑台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 25 | 股四头肌椅 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 26 | 哑铃 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 27 | 砂袋 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 28 | 踏步器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 29 | 下肢踝膝关节连续性关节被动训练器（CPM） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 30 | 上肢连续性关节被动训练器（CPM） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电动多功能理疗床（六折） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 32 | 划船运动器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 33 | 姿势矫正镜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 34 | 平行杠 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 35 | 双向步行训练阶梯 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 36 | Bobath球（93cm） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 37 | 楔形板 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 38 | 平衡软垫 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 39 | 平衡板 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 40 | 训练用垫 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 41 | 肩梯肋木 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 42 | 前臂旋转训练器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 43 | 拉舌器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 44 | OT桌 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 45 | 情景互动训练系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 46 | 手指功能组合训练箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 47 | 手功能训练套件 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 48 | 康复数字化管理系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 49 | 肌力测试仪 | 工业 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 18. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。