温州医科大学附属眼视光医院

污水处理站运维服务

公开招标采购文件

项目编号：0625-25215723

项目名称：污水处理站运维服务

采购单位：温州医科大学附属眼视光医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月2日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

一、项目基本情况	- 2 -

二、申请人的资格要求：	- 2 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 3 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 4 -

第二章  投标人须知	- 6 -

前附表	- 6 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 18 -

六、定标	- 19 -

七、合同授予	- 20 -

第三章  评标办法	- 21 -

一、总则	- 21 -

二、资格审查	- 21 -

三、符合性审查	- 21 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 23 -

五、评分细则	- 23 -

第四章  招标内容及需求	- 25 -

第五章  采购合同模板	- 29 -

第六章　投标文件格式	- 36 -

1.电子备份投标文件的外包装封面格式	- 36 -

2.资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 37 -

3.资格证明文件目录	- 38 -

4.投标人资格承诺函	- 39 -

5.中小企业声明函	- 40 -

6.残疾人福利性单位声明函	- 41 -

7.商务、技术文件目录	- 42 -

8.投标声明函格式	- 43 -

9.联合协议格式	- 45 -

10.分包意向协议格式	- 46 -

11.利害关系声明函格式	- 47 -

12.招标要求响应表格式	- 48 -

13.业绩清单	- 49 -

14.项目组成员一览表格式	- 50 -

15.采购合同承诺格式	- 51 -

16.代理服务费支付承诺书	- 52 -

17.报价文件目录	- 53 -

18.开标一览表	- 54 -

19.投标报价明细表格式	- 55 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属眼视光医院污水处理站运维服务招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月23日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25215723

项目名称：污水处理站运维服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,200,000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项1：

标项名称：污水处理站运维服务

数量：3

单位：年

预算金额（元）：1,200,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为温州医科大学附属眼视光医院污水处理站维保项目。处理站设计日污水处理能力为200M3，现有污水处理工艺为：格栅→调节池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→二沉池→消毒池→标准排放口。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所有服务由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月23日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层107室。

3.开标时间：2025年7月23日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州医科大学附属眼视光医院

地  址：浙江省浙江省温州市学院西路270号

项目联系人（询问）：阮老师

项目联系方式（询问）：0577-88068833

质疑联系人：金老师

质疑联系方式：0577-88068848

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财、孙翔、汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240、0577-88101913

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心

地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州医科大学附属眼视光医院污水处理站运维服务 |
| 2 | 采购内容及数量 | 污水处理站运维服务 3年 |
| 3 | 预算金额 | 预算金额120万元。 |
| 4 | 合同形式 | 总价合同。 |
| 5 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 6 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 投标报价 | 1、以人民币为计价单位投标 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 9 | 样品 | 不要求 |
| 10 | 演示 | 无需演示 |
| 11 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市飞霞南路896号建设大厦1层107室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 17 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 22 | 节能产品 | 本项目不涉及节能产品采购 |
| 23 | 环境标志产品 | 本项目不涉及环境标志产品采购 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目，全部服务内容均须由中小企业承接。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为污水处理站运维服务，标的属性为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。 5）符合中小微企业划分标准的个体工商户，视同中小微企业。 6）本次采购的服务要求全部由中小微企业承接。投标人应当出具《中小企业声明函》。 7）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费（计算方式见下表）的80%向中标供应商收取，计费基数按一年中标费计取。 中标金额 （万元人民币）; 招标服务费 （万元人民币）. 100以下; P*1.5%. 100-500; 0.7+P*0.8%. 中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。上述信息请发送到18357042496@126.com。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 无 |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作向中小微企业分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

▲本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

2. 商务技术文件：

（1）投标人的《营业执照》；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）利害关系声明书；

（6）招标要求响应表（格式见第六章）；

（7）投标人管理体系认证；

（8）投标人同类项目业绩清单及证明文件（清单格式见第六章）；

（9）工作组织实施方案；

（10）物资配备；

（11）二次污染防治；

（12）巡检方案；

（13）应急方案；

（14）项目的重点、难点分析及对策；

（15）项目组成员一览表及证明材料（格式见第六章）；

（16）人员培训；

（17）污泥及相关残渣物的处置方案；

（18）管理标准、制度、办法；

（19）运行维护服务质量保证措施；

（20）采购合同承诺；

（21）代理服务费支付承诺书；

（22）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.以人民币为计价单位投标。

3.投标报价应当包括履行合同的全部价格，费用包含：保养费、人工费、药剂费、化验费、维修费、检测费、措施费、各种保险费、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

5.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标文件件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云系统规定时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；但明显计算错误、单位错误且按上述顺序修正导致修正后结果明显不合常理、或与投标文件其他部分内容明显冲突的，评标委员会可讨论决定修正顺序。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州医科大学附属眼视光医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会推荐得分排列第一的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求签章的；

（4）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不足的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）存在法律法规、规章规定的其他无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额、最高限价或预算单价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 五、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

政府采购政策情况评审详见第二章投标人须知前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 六、评分细则

1、商务技术分（0-90分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人管理体系认证 | 根据投标人管理体系认证评分： 投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001），每具有一项管理体系认证得1分，共3分。 相关认证证书原件扫描件（加盖公章），未提供证书扫描件或提供的证书无效的，不得分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 投标人业绩 | 根据投标人业绩评分： 投标人2022年1月1日至今（以签订日期为准），医疗污水处理运维的业绩，提供合同原件扫描件，每提供一个合同得0.5分，同一业主不重复计分，共1分。 上述合同提供原件扫描件（加盖公章），未提供证书扫描件或提供的证书无效的，不得分。 | 1 | 客观分 |
| 3 | 工作组织实施方案 | 根据投标人对本项目工作组织实施方案的全面性及合理性评分：包括管理组织的架构、规范和管理制度，质量管理，作业设备、软硬件的水平情况进行评审。综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 物资配备 | 拟投标人投入本项目的物资（设备和主要工机具等）配备的全面性、合理性及实用性进行综合评分： 1、办公用品、和员工劳保用品全面性、合理性评价，评分范围：2、1、0分； 2、作业机具、装备全面性、合理性、实用性评价，评分范围：2、1、0分； 3、各类维修工具全面性、合理性、实用性评价，评分范围：2、1、0分。 | 6 | 主观分 |
| 5 | 二次污染防治 | 根据投标人对本项目二次污染（臭气、噪声、污泥等）的防治措施及工艺水平进行评分，提供详细说明。综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 巡检方案 | 根据投标人对巡检方案的全面、合理性评分： 定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；档案建立情况和解决方案。综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 应急方案 | 根据投标人对各种特殊情况下的快速应急服务响应方案、针对突发事件处置的应急预案：应对突发事件（包括台风、暴雨、地震等灾害性天气导致的各类突发事件及水电气类其他突发事件）时的应急预案及相应的措施。综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 项目的重点、难点分析及对策 | 根据投标人对本次项目污水处理运行维保的重点、难点的分析，重点、难点把握准确度、分析合理性综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 根据本项目的重点、难点，提供相应的对策，对策具有针对性、科学合理可行，综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 6 | 主观分 |
| 9 | 项目负责人 | 投标人针对本项目派遣的项目负责人具有环保类高级职称的得3分，其他不得分。 项目负责人自2022年1月1日以来（合同签订时间为准）作为项目负责人承担过污水处理维保项目业绩，每个得2分，最高得4分。 上述认证文件、证书等均提供原件扫描件并加盖公章，未提供证明材料的不能得分。 | 7 | 客观分 |
| 10 | 采购内容及需求响应 | 对应于采购文件《第四章 采购内容及需求》（“一、项目概况”除外），完全满足得满分28分，投标人响应不能满足采购文件要求的偏离，每一项偏离扣2分，扣完为止。 | 28 | 客观分 |
| 11 | 人员培训 | 根据投标人对本项目制定的各岗位培训计划的详细程度及培训方案的合理性、全面性、针对性及可行性进行综合评分：评审内容包括针对维修岗位的培训流程、应急预案培训、针对普通员工的工作培训、入职培训、人员职业发展和企业文化建设。综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 12 | 污泥及相关残渣物的处置方案 | 根据主管部门对污泥及相关残渣物环保处置的要求，投标人自行编制处置方案，并对方案的科学性、合理性、完整性进行综合评审。综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 13 | 管理标准、制度、办法 | 根据投标人对本项目污水处理运行维保的工作特点及采购需求，响应文件中提供管理标准及制度或办法等： 针对本项目建立服务人员管理制度；有维修服务标准，服务对象和环境相适应；有不同岗位职责制度；建立人员考核制度；建立服务过程相关记录资料的信息管理办法。综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 14 | 运行维护服务质量保证措施 | 根据投标人针对本项目故障响应，修复时限，和技术服务情况进行评审。综合评价，评分分值：4、3、2、1、0分。 | 4 | 主观分 |

2、价格分（0-10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

本项目为温州医科大学附属眼视光医院污水处理站维保项目。处理站设计日污水处理能力为200M3，现有污水处理工艺为：格栅→调节池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→二沉池→消毒池→标准排放口。

二、采购需求

（一）服务内容：

1. 日常运行和维护：负责医院污水处理站日常运行，包含提供常规耗材、检测仪表、配件更换、投放药剂、设备维修，确保污水处理站正常运行、污水达标排放、污泥和废气处理等；负责医院污水处理设备保养和维修，保障污水处理设备良好运行，污水处理设备每半月维保一次；负责污水排放日常监测（PH与余氯不少于3次/天）。

2. 技术服务：对采购人技术指导、设备维修及监督检验配合等。

3. 污泥、化粪池处置：化粪池清掏一年2次，污泥清掏一季度1次；污泥由采购人委托专业公司处理。

4. 人员要求：污水处理工2人。

5. 第三方检测：检测因子按照医疗机构排水证要求及环保局要求进行监测。

（二）人员数量要求：项目负责人1名，操作工不少于2名（驻点，作息时间按照采购人规章制度执行），负责台账记录、日常检测、设备维养、配合检查等；供应商根据本项目工作情况派遣维修人员完成标书约定的工作任务。提供项目负责人的环保类职称证明、作为项目负责人承担过污水处理维保项目业绩。

| 序号 | 名称 | 数量 | 负责内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术负责人 | 1 | 统筹污水站日常运行管理、技术支持、人员调配等 | 工程师及以上职称 |
| 2 | 操作工 | 2或以上 | 配合负责人完成污水站日常运行、检修、维修、维保等任务：兼水电工 |  |

三、服务具体内容及要求

（一）日常运行管理：建立完善的运行管理制度，做好考勤记录、运行记录、故障记录、检测记录、维修记录等台账；采用电子台账和纸质台账；操作工须完成污水日常监测（PH与余氯不少于3次/天）、巡视污水处理站运行情况，如有异常情况，及时上报。采购正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。如一次性手套、防护衣服、防毒口罩和污水提升泵、水管、临时电缆等。有相应的安全管理机构、安全规章制度和安全隐患记录及处理结果记录，配备必要的抢险装备、器材，且能定期组织演练。提供本项目工作组织实施方案。

（二）污泥清掏：供应商对清掏出来的污泥及相关残渣物处置过程应遵循减量化、稳定化、无害化的原则，并符合危险废物的相关要求（危险废物由专业公司处置），保证污水处置的全过程符合国家和地方相关污染控制标准及技术规范。要求定期对污水站的化粪池、污泥池等进行清掏，清掏周期化粪池每年清掏2次，沉淀池每季度清掏一次，清掏前需对清掏单元进行消毒处理，清掏出来的污泥需供应商用专业容器收纳好，再由采购人委托专业公司处理。提供污泥及相关残渣物环保处置方案。

（三）药剂：负责项目服务期内所需全部药剂（包括但不限于：石灰、片碱、消毒药剂等），确保污水排放符合医疗机构水污染物排放国家标准。消毒药剂须在三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、单过硫酸氢钾之中选一种并且在全国消毒产品网上做好备案登记；供应商负责消毒药剂的保管，确保药剂安全，由于药剂丢失而引起的相关责任均由供应商独自承担。

（四）第三方检测要求：负责对污水处理站出水检测并做好记录，要求对常规指标（包括：余氯、PH等）进行每日检测；对综合指标（余氯、CODcr、BOD5、PH、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠杆菌群、阴离子表面活性剂、废气各类指标等）不限于以下要求进行检测。

| 检测因子 |  | 检测项目 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 污水处理站废气排放口 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 | 4 |
| 水 | 医疗污水排放口 | pH值、总余氯、粪大肠菌群 | 12 |
|  |  | 色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌 | 4 |
|  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 52 |
|  |  | 志贺氏菌 | 2 |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 | 4 |

检测因子按照医疗机构排水证要求及环保局要求进行监测，如果国家政策要求有变动，按照最新政策要求执行。

由供应商委托具有检测资质的机构出具相应检测报告，检测数据需在浙江省污染源数据平台数据录入；采购人有权不定期进行抽查。

（五）维保具体内容：

1.负责医院污水站日常运行，确保污水站正常运行、污水达标排放、污泥和废气处理等并符合监管部门规定要求的格式记录。

2.设备的维护和保养，对主要设备包括机械细格栅、泵、鼓风机、消毒发生器、曝气器、投加器、除臭设备、自控设备、各类阀等污水处理设施半月维保一次。保障设备整洁、基础稳固结构完整无缺件，润滑良好，计量仪表灵敏可靠，安全防护装置齐全有效，无明显锈蚀，无脱漆，设备效能稳定正常；机械设备润滑良好，启动、运转、散热正常，无异响。（具体要求见附件1）

3.负责提供技术支持，若采购人要求对污水处理站进行优化或提升，供应商需无条件配合采购人提供相应运维数据及整改提升方案，以保证采购人在污水处理技术上不落后于同级医疗部门。

（六）维修具体内容：制定完善的设备故障维修方案，一般性设备故障6小时内完成修复，重大设备故障7日内完成修复，发生故障须及时向采购人报备。本次维保费包含所有配件更换费用、技术服务费、耗材费等供应商认为维修所需的一切费用。具体设备如下：

| 序号 | 产品名称 | 设备品牌 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 竟成 | GF-800 N=1.5kw | 2台 |
| 2 | 提升泵 | 格兰富 | SE1.50.65.22.2.50D.B N=2.2kw | 2台 |
| 3 | 液位计 | 威斯特 | ESL6736 | 2套 |
| 4 | 回转风机 | 百事德 | HC801S N=5.5kw | 3台 |
| 5 | 弹性填料 | 环美 | HX-200 | 1套 |
| 6 | 微孔曝气器 | 环美 | BZ-PJ-215 | 1套 |
| 7 | 回流泵 | 格兰富 | UniliftAP12.50 N=0.75kw | 1台 |
| 8 | 穿孔曝气管 | 环美 | BZ-PJ-215 | 1套 |
| 9 | 消毒设备 | 普罗名特 | 1台VAMD04120 计量泵 1台GD100计量泵 1台CV-22搅拌机 | 1套 |
| 10 | 除臭设备 | 嘉润 | JR03 N=0.75kw | 1套 |
| 11 | 引风机 | 仨亿 | 72-4A N=3kw | 1套 |
| 12 | 控制柜 | 三菱 | FX-3U | 1台 |
| 13 | 明渠流量计 | 欧卡 | UTL-B | 1台 |

（七）其他要求：

1.由于供应商原因造成污水排放不达标或者减排任务不达标，由供应商承担违约责任和环保部门的处罚及由此引起的一切经济损失及其他连带责任。

2.供应商必须在合同签订前完成所有设备和人员的交接工作。

3.合同到期或终止时，在交接前供应商必须确保污水处理站设备设施正常运行、出水达标排放。

4.供应商在污水处理站日常管理、维修、检测等各项工作中，做好工作人员自身安全防护，确保人身安全，因供应商管理人员维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的，由供应商独自承担。

5.污水处理站的维保按照三级甲等医院评审要求及国家环保部门具体要求执行，检测周期规范有序，数据台账规范完整，项目资料齐全，责任人明确。

6.供应商需配合采购人做好院感要求的工作，确保所有工作人员满足国家及采购人相关政策要求。

7.供应商无条件配合政府相关部门检查，并提供相应资料。

8.提供对各种特殊情况下的快速应急服务响应方案、针对突发事件处置的应急预案，包括台风、暴雨、地震等灾害性天气导致的各类突发事件及水电气类其他突发事件；

9.提供对本次项目污水处理运行维保的重点、难点的分析，并提出相应的对策。

10.提供巡检方案。合理安排巡检内容，一天至少两次巡检。建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；档案建立情况和解决方案。

11.提供对本项目二次污染（臭气、噪声、污泥等）的防治措施及工艺，提供详细说明。

12. 对本项目制定的各岗位培训计划的详细程度及培训方案，包括针对维修岗位的培训流程、应急预案培训、针对普通员工的工作培训、入职培训、人员职业发展和企业文化建设。

13.针对本项目的服务质量要求和验收考核要求，提出管理标准、制度、办法。包括：服务人员管理制度、维修服务标准、不同岗位职责制度、人员验收考核制度、服务过程相关记录资料的信息管理办法。

14.针对本项目的服务质量要求和验收考核要求，提供运行维护服务质量保证措施，包括故障响应，修复时限，和技术服务情况等。

15.技术要求包括但不限于以下标准：

（1）《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60-2011；

（2）《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038-2014；

（3）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（4）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（5）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

（6）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（7）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

（8）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

（9）《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）

（10）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

（11）《浙江省城镇污水处理厂运行管理考核办法（试行）》（建城办【2015】481号）

（12）《浙江省城镇污水集中处理管理办法》（2009年10月19日省政府令第265号）

（13）其它相关的行业、地方单位的法规、规程、规定及要求。

四、服务质量标准

1.污水处理站出水水质及排放标准

| 水质检测指标 | 含量标准 |
| --- | --- |
| CODcr | ≤250mg/L |
| BOD5 | ≤100mg/L |
| SS | ≤60mg/L |
| NH3-N | ≤45mg/L |
| PH值 | 6～9 |
| 粪大肠杆菌群 | ≤5000 MPN/L |
| 根据监管部门要求可相应增加的其他项目 |  |

说明：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关规定，本项目院区内污水经收集处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后排入市政管网，其中粪大肠菌群数要求需提高到5000MPN/L，氨氮指标按照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准执行（45mg/L）。如果服务期内，医疗机构水污染物排放标准发生变化，按照污水排放按照最新标准执行。

2.其他污水处理的各种法规、规程、规定。

五、 验收考核方案

污水处理站维保服务验收考核方案

（一） 为了实现污水处理站管理的标准化、制度化、规范化、科学化，确保高效、安全、有序运行，圆满完成年度污水处理站服务工作目标，特制定本办法。

（二） 验收考核主体为温州医科大学附属眼视光医院（甲方），验收考核对象为负责为采购人提供污水处理站维保的服务单位（供应商），服务单位负责人为第一责任人，项目经理为具体责任人。

（三） 验收考核方式及程序

验收考核方式为分期进行验收，验收考核程序为一般验收方式。

（四）  验收考核内容

污水处理站维保服务实行百分倒扣验收考核奖罚制。

（五）  验收考核标准

第四条服务质量标准，以及供应商合同承诺所确定的各项具体工作目标作为验收考核主要依据，此外双方在管理过程中（合同以外）协调一致的补充内容也可作为验收考核依据。

（六） 验收考核时间

采取定期检查和不定期验收的方式，由采购人组建验收考核小组，每季度对污水处理站服务进行检查评分，按照季度、年度验收考核汇总。

（七）  由于不可抗力或者其他客观因素造成某项工作不能完成的，由该相关单位提出理由及书面报告，交验收考核小组讨论确定。

（八）  季度验收考核达到90分（含）以上的为优秀，季度服务费用按月实际服务费全额支付；季度验收考核为85分以上（含85分）、90分以下的，扣除季度实际服务费用的0.5%；季度验收考核为80分以上（含80分）、85分以下的，扣除季度实际服务费用的1%；季度验收考核为70分以上（含70分）、80分以下的，扣除季度实际服务费用的2%；季度验收考核为60分以上（含60分）、70分以下的，扣除季度实际服务费用3%；季度验收考核为60分以下，为验收考核不合格；全年出现两次不合格，一律终止合同，并承担违约责任的赔偿；年度验收考核达到80分以上（含）为合格

（九）  采购人每季度将验收考核结果通报供应商，合同期满后将验收考核结果汇总并按验收考核办法第七条予以相应扣除服务费。

（十）  本办法由采购人制定，并负责具体解释。

| 项目 | 内容 | 分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考勤 | 每天按时上下班，无迟到、早退、旷工 | 10 | 值班人员缺勤或者不在岗，发现一次扣5分 |
| 运维 | 合理安排巡检内容，一天至少两次巡检 | 10 | 日常巡检项目未完成，发现一次扣2分 |
|  | 发生故障报修及时，维修速度较快 | 10 | 故障维修未及时完成，发现一次扣2分 |
|  | 设备维保及时，定期进行专业维保 | 10 | 设备维保未及时完成，发现一次扣2分 |
|  | 机房、库房等区域整洁、有序、无杂物 | 10 | 机房未整理、清洁一处，发现一次扣2分 |
| 检测 | 日常检测及时，检测项目全面无遗漏 | 10 | 日常检测不及时或漏项，发现一次扣2分 |
|  | 检测数据达标，各类抽检均符合要求（由采购人委托有资质的第三方检测机构不定期抽查； | 10 | 抽检时发现数据不合格，发现一次扣5分 |
| 台账 | 运行维保台账齐全、完整，定期上交 | 10 | 巡检记录缺失或不仔细，发现一处扣2分 |
| 质量 | 运行维保效果较好，设备故障率低 | 10 | 维保效果未达到采购人要求或因维保人员失误导致设备损坏，发现一次扣2分 |
|  | 运行维保满足监管部门检查要求 | 10 | 监管部门认为运维或检测不符合要求，发生一次扣5分 |

（十一）  甲方每年对污水运维单位进行年度运维验收，验收内容和标准如下。验收考核按照第七条条款相关内容执行。

年度验收考核内容及标准

| 序号 | 验收内容及标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测数据达标，各类抽检均符合要求（由采购人委托有资质的第三方检测机构不定期抽查；未出现污水环保事故 | □合格 □不合格 其它 |
| 2 | 运行维保满足监管部门检查要求 | □合格 □不合格 其它 |
| 3 | 污水运行台账数据齐全 | □合格 □不合格 其它 |
| 4 | 应急预案按要求组织演练，台账齐全 | □合格 □不合格 其它 |
| 5 | 化粪池按要求压滤及清运 | □合格 □不合格 其它 |
| 6 | 设备保养按合同要求维保 | □合格 □不合格 其它 |

六、商务条款：

- （一）服务期限：本项目服务期限为3年。

（二）响应报价：本项目响应报价为3年费用的总报价，每年限价为40万元，总限价120万元。费用包含：保养费、人工费、药剂费、化验费、维修费、检测费、措施费、各种保险费、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

（三）服务费的结算：合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内支付第一年服务费金额的20%作为预付款，供应商须提交银行或保险公司等金融机构出具的预付款保函，（如供应商明确表示无需预付款，采购人可不支付预付款），预付款和第一季度的服务费相抵，其余服务费按实结算，按季度支付。在合同生效以及完成交接后开始计算服务期，根据先提供服务后支付原则，按季度支付上季度服务费（结算前供应商需向采购人提供正式税务发票）

附件1：

污水处理运营维保记录表

| 企业名称 | 温州医科大学附属眼视光医院 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电 | □1＃潜水泵正常 □2＃潜水泵正常 □1＃格栅机正常 □2＃格栅机正常 □1＃风机正常 □2＃风机正常 □3＃风机正常 □系统控制正常 □1＃加药泵正常 □2＃加药泵正常 □搅拌机正常 □排风机正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机类 | □1＃潜水泵运作正常 □提升水量充足 □2＃潜水泵运作正常 □提升水量充足 □1＃格栅机运作正常 □2＃格栅机运作正常 □运作时有无杂音 □机械油充足 □风机运作正常 □风机设备的给油、润滑正常 □排风机运作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统控制 | □PLC是否运作正常 □无异常报警 □设备表面整洁 □接线牢靠未腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除臭设备 | □排风机是否运行正常 □除臭设备是否运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量计 | □设备显示正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加药设备 | □消毒药剂是否充足 □加药泵运作正常 □设备定期清洁 □管道压力正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | □各仪器有良好接触 □清洁仪器灰尘 □站房电压稳定在220V±10V □废弃物有专门收集并及时清理 □仪器数值与监测显示一致 □检查管路密封性完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要维保单元 | 维护设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配件更换： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护主要设备：风机、格栅机、加药设备等；维护方式：更换机油、增加润滑剂、更换相应配件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护情况 | 异常情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃物处置情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换配件说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护人 |  |  | 企业意见 |  |  |  |  |  | 企业签字 |  |  |  |

注：“✔”表示已巡检且正常；“×”表示异常，“0”表示未运行，“/”表示未做(备注请详细说明异常原因）

- 第五章  采购合同模板

采购人（以下简称“甲方”）：温州医科大学附属眼视光医院

服务商（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方于2025年  月   日接受乙方对         服务的投标结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规和本服务的采购文件、补充答疑文件、投标文件及承诺，就服务事宜，经双方自愿、平等协商，达成如下合同约定，共同履行。

第一条 服务项目概况

- 项目名称：

- 项目地点：温州市鹿城区学院西路270号

3.服务期限：本次服务期3年。自      年   月   日起至      年      月     日止。

第二条 服务内容

（一）服务概况

本项目为温州医科大学附属眼视光医院污水处理站维保项目。处理站设计日污水处理能力为200M3，现有污水处理工艺为：格栅→调节池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→二沉池→消毒池→标准排放口。

（二）服务具体内容

1. 日常运行和维护：负责医院污水处理站日常运行，包含提供常规耗材、检测仪表、配件更换、投放药剂、设备维修，确保污水处理站正常运行、污水达标排放、污泥和废气处理等；负责医院污水处理设备保养和维修，保障污水处理设备良好运行，污水处理设备每半月维保一次；负责污水排放日常监测（PH与余氯不少于3次/天）。

2. 技术服务：对甲方技术指导、设备维修及监督检验配合等。

3. 污泥、化粪池处置：化粪池清掏一年2次，污泥清掏一季度1次；污泥由甲方委托专业公司处理。

4. 人员要求：污水处理工2人。

5. 第三方检测：检测因子按照医疗机构排水证要求及环保局要求进行监测。

（三）人员数量要求：项目负责人1名，操作工不少于2名（驻点，作息时间按照采购人规章制度执行），负责台账记录、日常检测、设备维养、配合检查等；乙方根据本项目工作情况派遣维修人员完成标书约定的工作任务。

| 序号 | 名称 | 数量 | 负责内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术负责人 | 1 | 统筹污水站日常运行管理、技术支持、人员调配等 | 工程师及以上职称 |
| 2 | 操作工 | 2或以上 | 配合负责人完成污水站日常运行、检修、维修、维保等任务：兼水电工 |  |

第三条 服务具体内容

（一）日常运行管理：建立完善的运行管理制度，做好考勤记录、运行记录、故障记录、检测记录、维修记录等台账；采用电子台账和纸质台账；操作工须完成污水日常监测（PH与余氯不少于3次/天）、巡视污水处理站运行情况，如有异常情况，及时上报。采购正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。如一次性手套、防护衣服、防毒口罩和污水提升泵、水管、临时电缆等。有相应的安全管理机构、安全规章制度和安全隐患记录及处理结果记录，配备必要的抢险装备、器材，且能定期组织演练。

（二）污泥清掏：定期对污水站的化粪池、污泥池等进行清掏，清掏周期化粪池每年清掏2次，沉淀池每季度清掏一次，清掏前需对清掏单元进行消毒处理，放到清掏出来的污泥需乙方用专业容器收纳好，再由甲方委托专业公司处理。

（三）药剂：负责项目服务期内所需全部药剂（包括但不限于：石灰、片碱、消毒药剂等），确保污水排放符合医疗机构水污染物排放国家标准。消毒药剂须在三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、单过硫酸氢钾之中选一种并且在全国消毒产品网上做好备案登记；乙方负责消毒药剂的保管，确保药剂安全，由于药剂丢失而引起的相关责任均由乙方独自承担。

（四）第三方检测要求：负责对污水处理站出水检测并做好记录，要求对常规指标（包括：余氯、PH等）进行每日检测；对综合指标（余氯、CODcr、BOD5、PH、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠杆菌群、阴离子表面活性剂、废气各类指标等）不限于以下要求进行检测。

| 检测因子 |  | 检测项目 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 污水处理站废气排放口 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 | 4 |
| 水 | 医疗污水排放口 | pH值、总余氯、粪大肠菌群 | 12 |
|  |  | 色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 4 |
|  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 52 |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 | 4 |

检测因子按照医疗机构排水证要求及环保局要求进行监测，如果国家政策要求有变动，按照最新政策要求执行。

由乙方委托具有检测资质的机构出具相应检测报告，检测数据需在浙江省污染源数据平台数据录入；甲方有权不定期进行抽查。

（五）维保具体内容：

1.负责医院污水站日常运行，确保污水站正常运行、污水达标排放、污泥和废气处理等并符合监管部门规定要求的格式记录。

2.设备的维护和保养，对主要设备包括机械细格栅、泵、鼓风机、消毒发生器、曝气器、投加器、除臭设备、自控设备、各类阀等污水处理设施半月维保一次。保障设备整洁、基础稳固结构完整无缺件，润滑良好，计量仪表灵敏可靠，安全防护装置齐全有效，无明显锈蚀，无脱漆，设备效能稳定正常；机械设备润滑良好，启动、运转、散热正常，无异响。（具体要求见附件1）

3.负责提供技术支持，若甲方要求对污水处理站进行优化或提升，乙方需无条件配合甲方提供相应运维数据及整改提升方案，以保证甲方在污水处理技术上不落后于同级医疗部门。

（六）维修具体内容：制定完善的设备故障维修方案，一般性设备故障6小时内完成修复，重大设备故障7日内完成修复，发生故障须及时向甲方报备。本次维保费包含所有配件更换费用、技术服务费、耗材费等乙方认为维修所需的一切费用。具体设备如下：

| 序号 | 产品名称 | 设备品牌 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 竟成 | GF-800 N=1.5kw | 2台 |
| 2 | 提升泵 | 格兰富 | SE1.50.65.22.2.50D.B N=2.2kw | 2台 |
| 3 | 液位计 | 威斯特 | ESL6736 | 2套 |
| 4 | 回转风机 | 百事德 | HC801S N=5.5kw | 3台 |
| 5 | 弹性填料 | 环美 | HX-200 | 1套 |
| 6 | 微孔曝气器 | 环美 | BZ-PJ-215 | 1套 |
| 7 | 回流泵 | 格兰富 | UniliftAP12.50 N=0.75kw | 1台 |
| 8 | 穿孔曝气管 | 环美 | BZ-PJ-215 | 1套 |
| 9 | 消毒设备 | 普罗名特 | 1台VAMD04120 计量泵 1台GD100计量泵 1台CV-22搅拌机 | 1套 |
| 10 | 除臭设备 | 嘉润 | JR03 N=0.75kw | 1套 |
| 11 | 引风机 | 仨亿 | 72-4A N=3kw | 1套 |
| 12 | 控制柜 | 三菱 | FX-3U | 1台 |
| 13 | 明渠流量计 | 欧卡 | UTL-B | 1台 |

（七）其他要求：

1.由于乙方原因造成污水排放不达标或者减排任务不达标，由乙方承担违约责任和环保部门的处罚及由此引起的一切经济损失及其他连带责任。

2.乙方必须在合同签订前完成所有设备和人员的交接工作。

3.合同到期或终止时，在交接前乙方必须确保污水处理站设备设施正常运行、出水达标排放。

4.乙方在污水处理站日常管理、维修、检测等各项工作中，做好工作人员自身安全防护，确保人身安全，因乙方管理人员维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的，由乙方独自承担。

5.污水处理站的维保按照三级甲等医院评审要求及国家环保部门具体要求执行，检测周期规范有序，数据台账规范完整，项目资料齐全，责任人明确。

6.乙方需配合甲方做好院感要求的工作，确保所有工作人员满足国家及甲方相关政策要求。

7.乙方无条件配合政府相关部门检查，并提供相应资料。

8.提供对各种特殊情况下的快速应急服务响应方案、针对突发事件处置的应急预案，包括台风、暴雨、地震等灾害性天气导致的各类突发事件及水电气类其他突发事件；

9.提供对本次项目污水处理运行维保的重点、难点的分析，并提出响应的对策。

10.提供巡检方案。合理安排巡检内容，一天至少两次巡检。建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；档案建立情况和解决方案。

11.提供对本项目二次污染（臭气、噪声、污泥等）的防治措施及工艺，提供详细说明。

12. 对本项目制定的各岗位培训计划的详细程度及培训方案，包括针对维修岗位的培训流程、应急预案培训、针对普通员工的工作培训、入职培训（1分）、人员职业发展和企业文化建设。

13.针对本项目的服务质量要求和验收考核要求，提出管理标准、制度、办法。包括：服务人员管理制度、维修服务标准、不同岗位职责制度、人员验收考核制度、服务过程相关记录资料的信息管理办法。

14.针对本项目的服务质量要求和验收考核要求，提供运行维护服务质量保证措施，包括故障响应，修复时限，和技术服务情况等。

15.技术要求包括但不限于以下标准：

（1）《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60-2011；

（2）《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038-2014；

（3）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（4）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（5）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

（6）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（7）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

（8）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

（9）《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）

（10）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

（11）《浙江省城镇污水处理厂运行管理考核办法（试行）》（建城办【2015】481号）

（12）《浙江省城镇污水集中处理管理办法》（2009年10月19日省政府令第265号）

（13）其它相关的行业、地方单位的法规、规程、规定及要求。

第四条 服务质量标准

1.污水处理站出水水质及排放标准

| 水质检测指标 | 含量标准 |
| --- | --- |
| CODcr | ≤250mg/L |
| BOD5 | ≤100mg/L |
| SS | ≤60mg/L |
| NH3-N | ≤45mg/L |
| PH值 | 6～9 |
| 粪大肠杆菌群 | ≤5000 MPN/L |
| 根据监管部门要求可相应增加的其他项目 |  |

说明：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关规定，本项目院区内污水经收集处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后排入市政管网，其中粪大肠菌群数要求需提高到5000MPN/L，氨氮指标按照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B级标准执行（45mg/L）。如果服务期内，医疗机构水污染物排放标准发生变化，按照污水排放按照最新标准执行。

2.其他污水处理的各种法规、规程、规定。

第五条 验收考核方案

污水处理站维保服务验收考核方案

（一） 为了实现污水处理站管理的标准化、制度化、规范化、科学化，确保高效、安全、有序运行，圆满完成年度污水处理站服务工作目标，特制定本办法。

（二） 验收考核主体为温州医科大学附属眼视光医院（甲方），验收考核对象为负责为采购人提供污水处理站维保的服务单位（供应商），服务单位负责人为第一责任人，项目经理为具体责任人。

（三） 验收考核方式及程序

验收考核方式为分期进行验收，验收考核程序为一般验收方式。

（四）  验收考核内容

污水处理站维保服务实行百分倒扣验收考核奖罚制。

（五）  验收考核标准

第四条服务质量标准，以及供应商合同承诺所确定的各项具体工作目标作为验收考核主要依据，此外双方在管理过程中（合同以外）协调一致的补充内容也可作为验收考核依据。

（六） 验收考核时间

采取定期检查和不定期验收的方式，由采购人组建验收考核小组，每季度对污水处理站服务进行检查评分，按照季度、年度验收考核汇总。

（七）  由于不可抗力或者其他客观因素造成某项工作不能完成的，由该相关单位提出理由及书面报告，交验收考核小组讨论确定。

（八）  季度验收考核达到90分（含）以上的为优秀，季度服务费用按月实际服务费全额支付；季度验收考核为85分以上（含85分）、90分以下的，扣除季度实际服务费用的0.5%；季度验收考核为80分以上（含80分）、85分以下的，扣除季度实际服务费用的1%；季度验收考核为70分以上（含70分）、80分以下的，扣除季度实际服务费用的2%；季度验收考核为60分以上（含60分）、70分以下的，扣除季度实际服务费用3%；季度验收考核为60分以下，为验收考核不合格；全年出现两次不合格，一律终止合同，并承担违约责任的赔偿；年度验收考核达到80分以上（含）为合格

（九）  采购人每季度将验收考核结果通报供应商，合同期满后将验收考核结果汇总并按验收考核办法第七条予以相应扣除服务费。

（十）  本办法由采购人制定，并负责具体解释。

| 项目 | 内容 | 分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考勤 | 每天按时上下班，无迟到、早退、旷工 | 10 | 值班人员缺勤或者不在岗，发现一次扣5分 |
| 运维 | 合理安排巡检内容，一天至少两次巡检 | 10 | 日常巡检项目未完成，发现一次扣2分 |
|  | 发生故障报修及时，维修速度较快 | 10 | 故障维修未及时完成，发现一次扣2分 |
|  | 设备维保及时，定期进行专业维保 | 10 | 设备维保未及时完成，发现一次扣2分 |
|  | 机房、库房等区域整洁、有序、无杂物 | 10 | 机房未整理、清洁一处，发现一次扣2分 |
| 检测 | 日常检测及时，检测项目全面无遗漏 | 10 | 日常检测不及时或漏项，发现一次扣2分 |
|  | 检测数据达标，各类抽检均符合要求（由采购人委托有资质的第三方检测机构不定期抽查； | 10 | 抽检时发现数据不合格，发现一次扣5分 |
| 台账 | 运行维保台账齐全、完整，定期上交 | 10 | 巡检记录缺失或不仔细，发现一处扣2分 |
| 质量 | 运行维保效果较好，设备故障率低 | 10 | 维保效果未达到采购人要求或因维保人员失误导致设备损坏，发现一次扣2分 |
|  | 运行维保满足监管部门检查要求 | 10 | 监管部门认为运维或检测不符合要求，发生一次扣5分 |

（十一）  甲方每年对污水运维单位进行年度运维验收，验收内容和标准如下。验收考核按照第七条条款相关内容执行。

年度验收考核内容及标准

| 序号 | 验收内容及标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测数据达标，各类抽检均符合要求（由采购人委托有资质的第三方检测机构不定期抽查；未出现污水环保事故 | □合格 □不合格 其它 |
| 2 | 运行维保满足监管部门检查要求 | □合格 □不合格 其它 |
| 3 | 污水运行台账数据齐全 | □合格 □不合格 其它 |
| 4 | 应急预案按要求组织演练，台账齐全 | □合格 □不合格 其它 |
| 5 | 化粪池按要求压滤及清运 | □合格 □不合格 其它 |
| 6 | 设备保养按合同要求维保 | □合格 □不合格 其它 |

第六条 服务费用及支付：

- 合同价格：人民币           。 大写：               整。

- 该合同价格已包括：在服务区域内提供服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、节日加班费、劳保福利、高温补贴、餐费、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工人管理费、配件费、维修费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，实行费用总包干。

3. 合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内支付第一年服务费金额的20%作为预付款，乙方须提交银行或保险公司等金融机构出具的预付款保函，除非乙方明确表示无需预付款，甲方可不支付预付款；预付款和第一季度的服务费相抵，其余服务费按实结算，按季度支付。在合同生效以及完成交接后开始计算服务期，根据先提供服务后支付原则，按季度支付上季度服务费（甲方收到乙方提供正式税务发票后7个工作日内支付）。

第七条 双方权利和义务

- 乙方的权利和义务：

（1）甲方或其授权的人员对服务区域各项服务质量进行检查，乙方聘请的第三方检测单位应经过甲方确认。

（2）乙方的工作人员并经乙方相关专业验收考核合格，甲方有权进行审核。

（3）乙方必须严格按照采购文件及合同约定提供服务，并根据甲方要求不断改进服务手段，自觉接受甲方相关部门的监督与检查。

（4）在服务期内，乙方所有人员的人身安全由乙方全权负责，乙方工作人员索赔金额由乙方全部承担。

（5）乙方服务人员应遵守甲方内部的一切行政管理、消防安全等规章制度。

（6）遇突发事件或安全检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

（7）乙方委派的项目负责人为              ，联系号码             ，项目负责人为履行本合同的权限为                    。项目负责人不得随意变更，因特殊原因变更需经得甲方书面同意。

2．甲方的权利和义务：

（1）甲方在职权范围内保证乙方的正常经营不受干扰。

（2）保证乙方服务所需的人员按规定正常进入服务区域内开展服务工作。

第八条 知识产权条款：

乙方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件甲方具有永久使用权。

第九条 违约条款

1.乙方违反本合同等的约定、未履行约定的服务事项或未达到约定的服务标准，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改后仍未达到甲方要求的，甲方有权单方解除合同且不承担任何违约责任。

2.非乙方责任，甲方如单方终止合同，甲方须向乙方支付合同总价5%的违约金，并赔偿因此给乙方造成的其它经济损失。非甲方责任，乙方如单方终止合同，乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其它经济损失。

- 第十条 争议解决

合同争议的最终解决方式为下列第   2   种方式：
   （1）提请              仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向甲方所在地方 人民法院提起诉讼。

第十一条  合同的组成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

      - 中标通知书（如果有）；

      - 投标文件及其承诺（如果有）；

      - 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第十二条 合同的生效、补充、终止

- 本合同经双方签字盖章后生效。

- 合同期内，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。

- 乙方如要提前终止部分或全部合同，需提前3个月，征得甲方同意后，方可终止。

- 甲方如要提前终止部分或全部合同，需提前3个月，征得乙方同意后，方可终止。

第十三条 合同份数

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表签字：                           代表签字：

纳税人识别号：123303007743926187   纳税人识别号：

地址：温州市学院西路270号         地址：

开户行：中国建设银行温州分行        开户行：

账号：33001623535059500077          账号：

联系电话：0577-88068833              联系电话：

开户行：中国建设银行温州分行        开户行：

账号：33001623535059500077          账号：

联系电话：0577-88068833              联系电话：

附件1：

污水处理运营维保记录表

| 企业名称 | 温州医科大学附属眼视光医院 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电 | □1＃潜水泵正常 □2＃潜水泵正常 □1＃格栅机正常 □2＃格栅机正常 □1＃风机正常 □2＃风机正常 □3＃风机正常 □系统控制正常 □1＃加药泵正常 □2＃加药泵正常 □搅拌机正常 □排风机正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机类 | □1＃潜水泵运作正常 □提升水量充足 □2＃潜水泵运作正常 □提升水量充足 □1＃格栅机运作正常 □2＃格栅机运作正常 □运作时有无杂音 □机械油充足 □风机运作正常 □风机设备的给油、润滑正常 □排风机运作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统控制 | □PLC是否运作正常 □无异常报警 □设备表面整洁 □接线牢靠未腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除臭设备 | □排风机是否运行正常 □除臭设备是否运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量计 | □设备显示正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加药设备 | □消毒药剂是否充足 □加药泵运作正常 □设备定期清洁 □管道压力正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | □各仪器有良好接触 □清洁仪器灰尘 □站房电压稳定在220V±10V □废弃物有专门收集并及时清理 □仪器数值与监测显示一致 □检查管路密封性完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要维保单元 | 维护设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配件更换： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护主要设备：风机、格栅机、加药设备等；维护方式：更换机油、增加润滑剂、更换相应配件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护情况 | 异常情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃物处置情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换配件说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护人 |  |  | 企业意见 |  |  |  |  |  | 企业签字 |  |  |  |

注：“✔”表示已巡检且正常；“×”表示异常，“0”表示未运行，“/”表示未做(备注请详细说明异常原因）

外包服务安全协议

发包方（甲方）：温州医科大学附属眼视光医院

承包方（乙方）：

为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的安全管理职责、权利和义务，做好甲方的现场及安全管理工作，现对外来施工单位（乙方）在甲方区域内进行         服务项目的安全进行管理，经甲乙双方共同协商，签订本协议：

1、本协议依据《中华人民共和国安全生产法》相关法律法规要求制定。

2、本协议作为服务合同的附件，与主合同具有相同的法律效力，与主合同同时生效，同时终止。

3、乙方必须加强对现场工作人员的安全教育，提高现场工作人员的安全意识和安全技术水平。

4、乙方随带的作业设备及用具，应符合国家和企业安全规程要求。特种作业人员必须持证操作。对有危险性的生产区域和工程项目作业，如可能引发火灾、爆破、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤害等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所及大型吊装作业，甲方应对乙方进行专门的技术交底，要求乙方对作业项目的风险进行控制，制定应急处置措施。

5、乙方必须认真贯彻             各项规定。在甲方区域内进行作业时，必须和甲方项目负责人保持密切联系。未经甲方允许，乙方不得擅自使用和移动甲方设备设施，否则所发生的一切后果由乙方承担。

6、在高温、大风等不良气候条件下作业时，乙方应自备防高温、防风、防雨、防雷击等安全措施，确保安全作业。

7、甲方对乙方作业现场检查时提出的违章现象和不安全隐患，乙方必须立即整改，如出现危及人身的设备安全的紧急情况，甲方有权扣除服务费，并停止乙方作业。

8、乙方保证派遣身体健康的工作人员，严格执行有关安全规定，明确指定现场安全负责人，切实采取并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任，工作过程中因乙方原因造成的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。如乙方不履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。

9、由于甲、乙以外的第三方原因造成乙方人身、设备事故，甲方不承担责任。

10、乙方严禁将承包工程层层转包。

11、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字或盖章后生效。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

代表签字：                            代表签字：

廉洁协议书

——货物/服务购销合同附件

甲方：温州医科大学附属眼视光医院

乙方：

为加强服务购销中廉政建设和行风建设，进一步规范服务购销行为，抵制商业贿赂，预防职务犯罪，从源头上制止腐败现象和不正之风的产生，维护公正、公平，维护患者和甲乙双方的合法权益，甲方与乙方在签订服务购销合同时，特签订廉洁协议书（购销合同附件）。

第一条：甲乙双方的责任

甲乙双方都应认真遵守国家廉政从业法律、法规和规章制度，认真做好服务购销工作。

一、甲方的责任

（一）甲方不准以任何借口向乙方索要现金、有价证券、开单费、回扣、提成等，不得擅自就采购项目进行私下商谈，不得透露有关招投标内控信息等商业秘密。

（二）甲方所购服务必须实价开票、账务结票。甲方在服务采购中不采用折扣和账外账等方式向经销单位获取不正当费用，但乙方必须根据市场情况以最优惠价向甲方提供有关用品。

二、乙方的责任

（一）乙方提供给甲方的服务必须符合国家质量标准，及时配送，如发现质量不符合规定要求者，将立即停用，扣发该货款，并追究有关责任。

（二）进入甲方的乙方服务一律由甲方相关部门统一管理，统一采供。乙方不得到甲方员等相关人员的家中洽谈业务，不得到科室等私下向使用人员等相关人员进行任何形式的促销活动，不得以任何形式给使用人员等相关人员进行任何形式的促销活动。

（三）乙方不得擅自到科室推销服务，乙方的新服务如需宣传推广工作，可通过公司相关职能部门统一公开组织，不准乙方及其代表在科室进行其服务宣传和促销活动，干扰正常工作秩序。

第二条：对责任人的处理：

一、甲方工作人员如违反本合同，利用职务之便开方提成，利用职权向乙方索要红包、礼金、回扣等行为的，乙方须向甲方纪检监察部门反映，一经查实，甲方将依法依规严肃处理，并严格为举报者保密。情节严重者，依照有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；构成犯罪的，移交有关部门依法追究刑事责任。

二、乙方工作人员有违反本协议的，一经查实，甲方将立即停止与乙方的一切业务往来，并列入本院商业贿赂“黑名单”；对列入“黑名单”的生产经营企业，公司3年之内将不再与其签订任何购销合同。按照管理权限上报追究责任；凡因服务质量问题造成甲方及患者利益受损的，乙方负全部责任并赔偿甲方及患者全部经济损失及承担相应民事责任，甲方中止与乙方的业务关系，情节严重者，甲方有权向司法机关移交。

第三条：本协议与合同同样具有法律效力，经双方签署后立即生效。

第四条：本协议的有效期为双方签署之日起至乙方服务完全退出甲方使用周期为止。

第五条：本责任书一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字或盖章后生效。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

代表签字：                            代表签字：

- 第六章　投标文件格式

- 1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-25215723

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2.资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-25215723

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

▲本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州医科大学附属眼视光医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （签章）

年    月    日

- 5.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加温州医科大学附属眼视光医院的污水处理站运维服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.污水处理站运维服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

- 7.商务、技术文件目录

（1）投标人的《营业执照》；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）利害关系声明书；

（6）招标要求响应表（格式见第六章）；

（7）投标人管理体系认证；

（8）投标人同类项目业绩清单及证明文件（清单格式见第六章）；

（9）工作组织实施方案；

（10）物资配备；

（11）二次污染防治；

（12）巡检方案；

（13）应急方案；

（14）项目的重点、难点分析及对策；

（15）项目组成员一览表及证明材料（格式见第六章）；

（16）人员培训；

（17）污泥及相关残渣物的处置方案；

（18）管理标准、制度、办法；

（19）运行维护服务质量保证措施；

（20）采购合同承诺；

（21）代理服务费支付承诺书；

（22）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。

- 8.投标声明函格式

投标声明函

致：温州医科大学附属眼视光医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 9.联合协议格式

联合协议

（以联合体形式参加投标的，提供联合协议；不以联合体形式投标的，则不需要提供。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

- 10.分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，同意将非主体、非关键性的工作分包，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，不需要提供分包意向协议。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接。

投标人名称（电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 11.利害关系声明函格式

利害关系声明函

致采购人：温州医科大学附属眼视光医院

本公司郑重声明，在本次采购活动前，本公司对采购人职工与本公司是否存在下列利害关系进行了审慎排查：

- 参加采购活动前3年内与本公司存在劳动关系。

- 参加采购活动前3年内担任本公司的董事、监事。

- 参加采购活动前3年内是本公司的控股股东或者实际控制人。

- 与本公司的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- 所投产品是采购人职工授予专利许可或者研究成果转让。

- 与本公司存在合作关系，包括课题研究、临床试验等。

- 在本公司兼职。

- 与本公司有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

排查结果（请在对应框里打√）：

□没有存在上述利害关系。

□存在上述第     点利害关系，具体为     （采购人职工姓名）             （具体事项）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

公司名称（盖章）：

声明日期：

- 12.招标要求响应表格式

招标要求响应表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 投标人应根据招标文件第四章内容逐条响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 13.业绩清单

业绩清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 项目内容 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

附：合同原件扫描件并加盖电子签章。

投标人签章：                          日 期：

- 14.项目组成员一览表格式

项目组成员一览表

招标编号：                   项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术证书 | 证书编号、有效期 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、 2、 |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。需同时提供证书原件扫描件及投标人近3个月内任一个月为其缴纳社保的证明

投标人签章：                          日 期：

- 15.采购合同承诺格式

采购合同承诺

声明：本公司在此郑重承诺，完全响应采购文件《第五章 采购合同模板》的要求，如本项目成交，同意按《第五章 采购合同模板》要求，与采购人签定供货合同。

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

日期：    年    月    日

▲注：未提供《采购合同承诺》或不同意按《第五章 采购合同模板》的要求签订合同的，投标无效！

- 16.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州医科大学附属眼视光医院污水处理站运维服务项目招标文件（项目编号：0625-25215723）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 17.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

- 18.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标价 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 19.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保时间 | （元/项/年） | 单项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 投标价（以上所有单项总价之和）： |  |  |  |  |  |  |

投标人请务必认真填写单价及计算总价。

投标人签章：                         日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。