乐清市卫生健康局托育中心设备

公开招标采购文件

项目编号：0625-25215697

项目名称：托育中心设备

采购单位：乐清市卫生健康局

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月1日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 2 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

前附表	- 5 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 18 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 20 -

第三章  评标办法	- 21 -

一、总则	- 21 -

二、资格审查	- 21 -

三、符合性审查	- 21 -

四、其他投标无效的情形	- 22 -

五、商务技术及政府采购政策详细评审	- 23 -

六、评分细则	- 23 -

第四章  招标内容及需求	- 25 -

标项1：儿童心理睡眠评估训练系统  1项	- 25 -

标项2：儿童言语训练系统  1项	- 34 -

第五章  采购合同模板	- 38 -

第六章　投标文件格式	- 43 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 43 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 44 -

3. 资格证明文件目录	- 45 -

4. 投标人资格承诺函	- 46 -

5.商务、技术文件目录	- 47 -

6.投标声明函	- 48 -

7.投标货物一览表	- 52 -

8.技术响应表格式	- 53 -

9.商务响应表格式	- 54 -

10.设备配置清单格式	- 55 -

11. 消耗品或易耗品价格	- 56 -

12.项目实施人员一览表格式	- 57 -

13.代理服务费支付承诺书	- 58 -

14.报价文件目录	- 59 -

15.开标一览表	- 60 -

16.投标报价明细表格式	- 61 -

17.中小企业声明函	- 62 -

18. 残疾人福利性单位声明函	- 63 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

乐清市卫生健康局托育中心设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月22日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25215697

项目名称：托育中心设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：800,000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项1：

标项名称：儿童心理睡眠评估训练系统

数量：1

单位：项

预算金额（元）：450,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用多元化的评估维度，涵盖了专业的儿童睡眠、心理筛查、注意力水平测试、心率变化性分析，睡眠心理监测，儿童睡眠训练。

备注：不允许采购进口产品。

标项2：

标项名称：儿童言语训练系统

数量：1

单位：项

预算金额（元）：350,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于儿童言语测量、筛查、评估、康复训练、有效的言语矫治。需满足的质量、服务、安全、时限等要求：符合国际诊断标准，能接入医院HIS系统。软件免费升级，无限量的流量课程、康复训练模块更新，免费培训，终端机。符合国家信息化网络安全；提供服务不限量。提供合格证、说明书、保修书等

备注：不允许采购进口产品。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月22日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室。

3.开标时间：2025年7月22日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：乐清市卫生健康局

地  址：浙江省乐清市晨曦路111号

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：0577-62531860

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：0577-62525370

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240，0577-88101913

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：乐清市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地  址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的标项1为儿童心理睡眠评估训练系统、标项2为儿童言语训练系统，标的属性为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文计费标准的80%向中标供应商收取。即：100万元以下部分按1.20%计取，100万元-500万元部分按0.88%计取，500万元-1000万元部分按0.64%计取，分段计算累计汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 根据浙财采监（2025）2号文规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加响应的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的响应。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人简介、营业执照；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）投标产品一览表（格式见第六章）；

（4）技术响应表（格式见第六章）；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（7）运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等）（格式见第六章）；

（8）安装、调试、验收方法或方案；

（9）售后服务、技术培训；

（10）业绩证明（详见评分标准要求）；

（11）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（12）原厂主要技术规格表、具有国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料。

（13）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（14）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（15）评分方法中的评审证明文件等；

（16）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（17）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

儿童心理睡眠评估训练系统为标项1的核心产品，儿童言语训练系统为标项2的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于乐清市卫生健康局本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。中标候选人数量：1名。评审小组推荐得分最高的投标人为中标候选人。采购人或经其授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求签章的；

（4）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不足的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）存在法律法规、规章规定的其他无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额、最高限价或预算单价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 五、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

详见第二章投标人须知前附表

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 六、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》的偏离度：完全满足招标文件要求得50分；标注“★”的技术、商务要求负偏离每项扣4分；一般技术、商务要求负偏离每项扣2分；累计扣分最多为50分。评审小组根据投标响应、所投货物的原厂主要技术规格表、具有国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料综合判断。招标文件要求提供证明材料而未提供的，视为负偏离。 | 50 | 客观分 |
| 2 | 投标产品技术、性能的综合评价：根据所投产品技术性能先进程度、使用效果、产品的稳定程度等综合评价。评分分值：5、4、3、2、1、0分 | 5 | 主观分 |
| 3 | 运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格，维修服务费等进行评议。评分分值：3、2、1、0分。 | 3 | 主观分 |
| 4 | 安装、调试、验收方法或方案：根据投标文件中所提供的安装调试方案，方案进度，质量保证措施等内容，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。评分分值：3、2、1、0分。 | 3 | 主观分 |
| 5 | 售后服务、技术培训：包括投标人或制造商的对口的售后服务网点，对采购人的服务要求响应速度，售后服务和维修人员配置，人员专业技术能力，培训对象、课时安排、师资力量安排等综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 同类项目业绩，提供2022年1月1日后签订的与本次投标相同品牌型号且与不同最终用户签订的合同复印件，每个合同得1分，最高得3分。（须提供能清楚的辨析型号和价格的合同，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观分 |
| 7 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

- 标项1：儿童心理睡眠评估训练系统  1项

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目综述 |  |  |
| 1 | 该系统采用多元化的评估维度，涵盖了专业的儿童睡眠、心理筛查、注意力水平测试、心率变化性分析，睡眠心理监测，儿童睡眠训练。 |  |  |
| 二 | 项目组成 |  |  |
| 1 | 睡眠质量评估系统（4套）+贴片式多导睡眠记录仪（1盒）带心电监测 |  |  |
| 三 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 睡眠质量评估系统： |  |  |
| 1.1 | 整体要求：睡眠质量评估系统可通过心肺耦合技术分析睡眠时生理参数，对睡眠呼吸暂停综征疾病进行分析、诊断。 |  |  |
| 1.2 | 报告要求：同时具备睡眠分期；睡眠呼吸紊乱事件分析；睡眠呼吸暂停低通气指数 AHI |  |  |
| 1.3 | 睡眠结构分析功能：用户可以从客户端向服务器端上传获得的动态心电(ECG) 记录仪所记录的数据，通过系统进行评估分析， 获得睡眠质量报告，包括完整的睡眠分期（深度睡眠、浅睡、做梦、醒、呼吸暂停）。 |  |  |
| 1.4 | 睡眠呼吸紊乱（SDB）事件分析功能。 |  |  |
| 1.5 | 睡眠呼吸暂停低通气指数 (AHI) 报告功能，并出具分型（阻塞型，中枢型，混合型）和严重程度（正常，轻度，中度，重度） |  |  |
| 1.6 | 病案管理功能；报告显示、打印功能。 |  |  |
| 1.7 | 对已录入的数据进行编辑、备份、检索等功能。 |  |  |
| 2 | 动态心电记录仪（4台）功能 |  |  |
| 2.1 | 记录仪可在指定的任何地点使用，包括家里，医院或诊所。 |  |  |
| 2.2 | 心电及心率变异性：心率显示范围： 40 次/分～220 次/分；测量范围与精度： 40 次/分～100 次/分范围内， 误差≤±3 次/分；100 次/分～240 次/分范围内， 误差≤±4%；支持心率变异性采集 |  |  |
| 2.3 | 报告要求：可出具长程动态心电报告及长，短程心率性分析报告 |  |  |
| 2.4 | 频率响应 0.67 Hz - 40Hz |  |  |
| 2.5 | 共模抑制比 ≥60dB |  |  |
| 2.6 | 采样频率 512Hz |  |  |
| 2.7 | 输入方式 标准心电电极 |  |  |
| 2.8 | 输出方式 内部储存 |  |  |
| 2.9 | 安全程度分类 非 AP/APG 型 |  |  |
| 2.10 | 运行模式 连续运行 |  |  |
| 2.11 | 防电击分类 内部电源 |  |  |
| 2.12 | 防电击程度分类BF型 |  |  |
| 2.13 | 防水等级 IPX0不防水普通型 |  |  |
| 2.14 | 输入阻抗 ≥10MΩ |  |  |
| 2.15 | 身体动作：内置传感器判断睡眠体动，测量方位：仰卧，左侧卧，俯卧，右侧卧，起身等 |  |  |
| 3 | 脉搏血氧仪（4台）要求： |  |  |
| 3.1 | 血氧：显示范围： 70～100%；绝对误差≤±3% |  |  |
| 3.2 | 脉率：30-250bpm |  |  |
| 3.3 | 电池运行时间：72小时 |  |  |
| 3.4 | 充电时间：小于2小时（90%电量） |  |  |
| 4 | 四、贴片式多导睡眠记录仪功能（1盒内含各功能片） |  |  |
| 4.1 | 一个临床工作站配备1台多导睡眠记录仪，可同时监测1位患者，每台多导 睡眠记录仪亦可单独使用。 |  |  |
| ★4.2 | 无线缆监测脑电、眼电、肌电、鼾声、血氧饱和度、心电、心率、口鼻气 流、胸呼吸运动、腹呼吸运动、体位等生理指标。 |  |  |
| ★4.3 | 采用贴片式模块化设计，不同模块可任意组合，单模块重量≤21克，轻巧 便携。 |  |  |
| 4.4 | 信号采集模块与数据处理盒通过蓝牙连接，可实时接收并存储数据，确保数 据不丢失；数据处理盒与 PC 端睡眠分析软件采用WiFi 连接，可实时传输 数据。 |  |  |
| 4.5 | 信号采集模块具备阻抗测试及阻抗测试灯提示，方便进行阻抗检测。 |  |  |
| 4.6 | 应集成信号采集模块和数据处理盒，便于被测试者携带。 |  |  |
| 4.7 | 具备心电呼吸阻抗描记技术(RIPECG), 利用心电信号测量胸腔阻抗功能。 |  |  |
| 4.8 | 具备实时监测、显示所采集的数据图像、回放、分析及存储功能。 |  |  |
| ★4.9 | 软件基于B/S 架构的SAAS平台设计，满足睡眠大数据管理需求。(局域网、互联网适用) |  |  |
| 4. | 设备具有单机版、局域网版、互联网版应用模式，满足临床多科室多院区应 用场景。 |  |  |
| 4.11 | 睡眠软件符合最新的 AASM 标准，全中文操作界面、全中文报告，并具有儿童、成人两种分析软件。(成人、儿童是切换) |  |  |
| ▲4.12 | 心率变异性(HRV)分析软件，可用于评价自主神经功能障碍，量化各种心脏和非心脏疾病的相关风险。 |  |  |
| ▲4.13 | FFT脑能量分析软件，可对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波 的频域范围，并提供数值分析报告。 |  |  |
| ★4.14 | 左右额叶平衡性分析，量化大脑日常活动节律稳定性，可用于脑功能相关 疾病的辅助诊断参考。 |  |  |
| ★4.15 | 具备大脑优势节律分析(TMS个体化频率),可用于指导经颅磁刺激个性 化干预频率参数设置。 |  |  |
| 4.16 | 软件采用人工智能算法(非睡眠频谱分析)辅助睡眠分期，通过构建深度学 习卷积神经元网络模型来学习各个分期的波形特征，对每个睡眠帧数据进行 预测。同时，模型能够不断学习，通过训练更多的患者数据来不断提升预测 的准确性。 |  |  |
| 4.17 | 开放式分析软件、医生可对判读结果进行人工校对并出具诊断报告。 |  |  |
| 4.18 | 可根据临床需求生成通用报告、帧报告、趋势图报告、呼吸报告、EEG 报告、 HRV 报告、血氧饱和度报告和体位报告。 |  |  |
| 4.19 | 波形扫描速度：5、10、15、30、60秒或2、5、10分钟/页。可以进行波 形固定。 |  |  |
| 4.20 | 可调项目：灵敏度、高频滤波器、时间常量和显示速度。 |  |  |
| 4.21 | 跳转功能：指定事件、逐页、与指定时间。 |  |  |
| 4.22 | 显示方式：连续、高速、高速有暂停、手动逐页、手动逐秒与手动波形自动 居中。 |  |  |
| 4.23 | 显示信息：事件、导联编号、电极名和说明。 |  |  |
| 4.24 | 脑电波处理功能：脑电波形局部任意放大功能及自动计算功能。 |  |  |
| 4.25 | 输入阻抗：≥5MΩ。 |  |  |
| 4.26 | 共模抑制比：≥80dB。 |  |  |
| 4.27 | 噪声电平：≤5 μV(峰-峰值)。 |  |  |
| 5 | 儿童心理睡眠评估训练系统 |  |  |
| ★5.1 | 一体式脑电信号与PPG信号（心率，血氧，脉搏波等）同步采集，不需要额外设备 |  |  |
| 5.2 | 单通道脑电采集，采用带前额差分电路及参考电极，高精度硬件电路，底噪声<1.5μVrms |  |  |
| 5.3 | 使用特殊织布电极材料，柔软舒适 |  |  |
| 5.4 | 采用拥有自主知识产权的BrainPkg协议打包技术，实时高效传输脑电数据。超低功耗，满电工作时间可达8小时。 |  |  |
| 5.5 | 采用带有实时温度保护的充电管理技术，整机电路管理系统包含比通常安规更严格的多重过压/过流/短路保护电路，确保产品安全可靠。 |  |  |
| 5.6 | 重量≤60克（核心主机约26克），尺寸110*30*21mm（主机），轻盈便携 |  |  |
| ★5.7 | 独特“M型”可变形自适应电极结构设计，最大限度适配不同头围和头型，满足绝大多数人群的使用。 |  |  |
| ★5.8 | 分体式磁吸结构，模块化可拆分设计：可实现软头带轻松拆卸、清洗、更换 |  |  |
| 5.9 | 心率准确度99.13% ±5bpm（Lying Down），97.55% ±5bpm（Sitting），96.13% ±5bpm（Walking） |  |  |
| 5.10 | 血氧准确度±4% |  |  |
| 5.11 | 金属底壳&高分子高亮外壳主机 + 莱卡布料柔软亲肤电极带与头带设计 |  |  |
| 5.12 | 18位高精度ADC |  |  |
| 5.13 | 蓝牙5.0链接方式，超低功耗，链接快速，传输稳定，空旷地带通信距离可达20米 |  |  |
| 5.14 | 软头带使用防霉抗菌工艺处理 |  |  |
| 5.15 | 产品取得SRRC（中国无线电管理）核准；辐射低，安全可靠。 |  |  |
| 5.16 | 实时记录和历史记录的睡眠报告，硬件采集的EEG数据经过算法平台得到的入睡分析、睡眠解读报告，为用户提供精准的入睡用时、入睡时间和睡眠状态报告； 评估终端：matapad 11.5，HarmonyOS操作系统，8G内存，高刷护眼柔光屏，前置摄像头800万像素。 |  |  |
| 5.17 | AI多模态心检系统提供多种多样的测评方式，包括常规的量表测评（挑选特定量表），自适应量表测评（自动化组合多种量表）。其子功能包含： |  |  |
| 5.17.1 | 心理测评。通过 AI 心理测评系统，进行心理测评，医疗级，多模态心理测评。测评完成后提交系统，根据后台管理系统设置，可以展示或隐藏相应测评报告。 |  |  |
| 5.17.2 | 儿童登录可以进行心理测评。自测结果如触发预警条件，会在后台管理端生成预警数据，作为医院进行干预和管理的依据。 |  |  |
| 5.17.3 | AI 心理测评过程采用对话式沟通模式，人机交互方便、友好，同时 AI 心理测评已获得国家医疗器械认证，保障心理测评的准确性和专业性，支持图文报告； |  |  |
| 5.18 | 测评任务 该功能模块为了方便基于测评任务的团体定向性筛查，便捷的发布针对团体的测评任务，并对测评任务的相关属性进行设置比如任务名称、任务描述、任务时效、测评对象、测评进度提醒机制、通知模板、使用的量表、是否允许查看报告等。支持创建包含单个或多个班级团体的团体测评。 |  |  |
| 5.19 | 测评报告 测评报告结果的管理主要面向个体的测评结果的查询，展示个体测评的相关信息，包括测评时间、学校名称、所在班级、测评量表、学生学号、学生账号、学生姓名、手机号码、年龄、性别、测评任务、预警等级、测评结果，可根据个体的相关信息进行查询，如学生学号、学生账号、所在班级、手机号码、测评量表、测评任务、预警等级、测评时间；个体的测评结果的详细报告查看及导出等功能。 |  |  |
| 5.20 | 任务团体报告 每次开展测评任务后，可以通过“任务团体报告”模块的“新建导出任务”生成反映此次测评任务中特定团体的心理状态的报告，任务团体报告功能提供列表展示以生成的测评任务团体报告相关记录，每条记录内容包含学校名称、任务名称、参测对象、任务有效期、完成进度、报告状态、导出报告时间，并可以通过测评任务、所在班级，导出时间等条件进行数据查询。每条测评报告记录提供“查看”功能用于查看团体报告详情。 该系统基于“互联网 + AI + 大数据+云计算” 技术，结合心理学量表，利用语音识别技术、语音小样本实时克隆、情绪行为分析（相关技术取得相应的发明专利）以及临床心理治疗技术等多模态数据，以AI问诊的形式模拟真正的咨询师对个人心理展开全方面的心理健康状态扫描评估，实现问卷+问询的双评估保障。 |  |  |
| 5.21 | ACT数字疗愈："冥想好眠屋是健康数字疗愈产品的一种，通过正念助眠冥想改善用户睡眠的应用，包含短程冥想体验与长程冥想体验的方式对用户进行干预。实现能对用户的失眠问题在两周时间内，进行快速有效的干预。 |  |  |
| 5.21.1 | 冥想好眠屋采用B/S架构；用户端采用H5形式展示； |  |  |
| 5.21.2 | 用户账户密码由系统导入相关信息设定生成，用户通过账户密码完成登录使用； |  |  |
| 5.21.3 | 此疗愈模块包含短程助眠冥想（3天）和长程助眠冥想（14天）两大模块； |  |  |
| 5.21.4 | 每次练习完即可获得抽卡机会。通过简约的知识卡片对用户进行睡眠卫生教育和冥想知识科普。； |  |  |
| 5.21.5 | 用户在使用冥想产品前，需要进行一个前测，根据前测结果，给出结果之后提供个性化方案； |  |  |
| 5.21.6 | 冥想助眠需完成当前进程任务，方可进入下一节训练课程，循环渐进练习，提供更好有效的训练体验；默认第一天自动解锁，完成练习之后每过 12 小时自动解锁下一天的计划，也可以强制解锁下一天的内容。 |  |  |
| 5.21.7 | 支持语音及文职播放指导。 |  |  |
| 5.21.8 | 冥想界面包含，冥想音频播放控制；冥想训练计划列表； |  |  |
| 5.21.9 | 支持悬浮显示手册按钮，点击进入类似 Q&A 的页面，便于用户解答问题； |  |  |
| 5.21.10 | 每完成一个新的冥想练习就可以获得抽取一张卡冥想卡片的奖励机会，一个20张知识卡片（10张冥想10张睡眠），用于支持用户点赞、收藏、分享。 |  |  |
| 5.21.11 | 支持显示冥想练习进度。 |  |  |
| 5.22 | 幸福自习室是数字化疗愈产品的一种，帮助用户提升自己的积极心理品质。该疗愈以H5形式共用户使用； |  |  |
| 5.22.1 | 幸福自习室主功能页面主要是由顶部信息、主练习（幸福必修课）、每日练习（作业）、练习引导、情绪识别五大功能模块构成。 |  |  |
| 5.22.2 | 2、顶部信息是放置用户的练习信息及个人信息。其中个人信息：即默认头像）、练习信息：主要展示用户练习总时长及总进度； |  |  |
| 5.22.3 | 前测量表是在正式开始主练习前，第一次用户点击主功能界面的【幸福必修课】时弹窗提示用户要做一个前测量表，前测量表为必做项，若不做则无法开始主练习。做完前测量表后会提示用户量表报告位置放在【详细练习报告】中。 |  |  |
| 5.22.4 | 前测量表完成后进入主练习界面，主练习是由 7 个关卡组成的，主练习是顺序解锁。完成当天练习即可解锁下一个章节。 |  |  |
| 5.22.5 | 用户第一次点击当日练习列表时会推送一个【每日行动 tips】弹窗； |  |  |
| 5.22.6 | 主练习内容主要是以人机聊天对话的方式展示。聊天内容读取固定每天的练习 xml文件、对话过程中涉及到图片、GIF 动图。 |  |  |
| 四 | 贴片式多导睡眠记录仪(1拖1)及睡眠质量评估系统（1拖4）配置清单 |  |  |
| 1 | 主机工作站(含睡眠分析软件) | 1 台 |  |
| 2 | 品牌激光打印机 | 1 台 |  |
| 3 | 数据处理盒 | 1 台 |  |
| 4 | 脑电采集终端 | 1个 |  |
| 5 | 口鼻气流采集终端 | 1个 |  |
| 6 | 胸呼吸运动采集终端 | 1个 |  |
| 7 | 腹呼吸运动采集终端 | 1个 |  |
| 8 | 重复性电极 | 1个 |  |
| 9 | 电源适配器 | 1根 |  |
| 10 | 理疗用体表电极 | 10套 |  |
| 11 | 睡眠初筛质量评估系统 | 1套 |  |
| 12 | 动态心电记录仪 | 4台 |  |
| 13 | 腕式血氧仪 | 4台 |  |
| 14 | 脑电采集头环 | 4套 |  |
| 15 | 儿童心理睡眠评估训练终端（pad） | 3台 |  |
| 16 | 心理量表评估系统（含100余个量表） | 1套 |  |
| 17 | 儿童心理睡眠评估训练终端：便携式手提电脑 | 1台 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供原厂主要技术规格表、具有国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

三、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 到货日期：合同签订后60天内到货。 |  |
| ▲2 | 保修期：验收合格之日起整机原厂保修≥5年。投标时或中标后5个工作日内提供原厂保修证明。 |  |
| 3 | 中标方需在中标后七天内考察场地，结合最终用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构。（如需要） |  |
| 4 | 设备安装、调试：中标方承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；中标方需提供所有中标设备的安装、调试服务并承担所有费用。提供安装、调试方案。 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）。 |  |
| 5 | 验收标准及方案：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准，提供全新未拆封设备。提供验收方案。 验收时提供彩页资料、维修手册和操作手册、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明。 |  |
| 6 | 报价方式：DDP装机地点。 该价格包含货物价格、运费（乐清市卫生健康局指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、机房准备及装修、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 7 | 付款方式、期限：在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与合同款等额的“预付款保函”。采购方在收到保函后7个工作日内支付合同总金额的100%。 |  |
| 8 | 售后服务： |  |
| 8.1 | 保修合同价格：提供出保修后的原厂年整机保修价格，提供原厂证明。 |  |
| 8.2 | 主要配件价格：提供原厂主要配件价格清单，原厂盖章。未提供的配件均视为1000元以下。 |  |
| 8.3 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划和出保后保修价格 |  |
| 9 | 培训：提供培训方案，并满足如下要求 |  |
| 9.1 | 操作培训：投标人需提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 |  |
| 9.2 | 维修培训：投标人需根据院方要求提供维修培训，培训内容可包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 |  |
| 10 | 随机备品、配件工具数量及供应办法：按附件配置清单或仪器说明书。设备安装时提供维修资料及线路图纸。 |  |
| 11 | 投标人不得以任何理由向采购方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品、回扣、提成、科研费、宣传费等任何形式的商业贿赂和促销活动。 |  |
| 12 | 提供消耗品、易耗品价格，合同内耗材的价格和实际采购价不一致时，采取就低不就高原则。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |

- 标项2：儿童言语训练系统  1项

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目综述 |  |
| 1 | 适用于儿童言语测量、筛查、评估、康复训练、有效的言语矫治。需满足的质量、服务、安全、时限等要求：符合国际诊断标准，能接入医院HIS系统。软件免费升级，无限量的流量课程、康复训练模块更新，免费培训，终端机。符合国家信息化网络安全；提供服务不限量。提供合格证、说明书、保修书等 |  |
| 二 | 项目组成 |  |
| 1 | 主机+软件 |  |
| 三 | 技术参数 |  |
| ★1 | 0-8岁，正常发育儿童、言语发育迟缓、语言和语音障碍、自闭症谱系障碍、遗传综合症、听力障碍、整体发育障碍、学习障碍、其他语言障碍相关障碍 |  |
| 四 | 评估测量方式 |  |
| ★1 | 0-3岁家长问卷式。 |  |
| 2 | 5-8岁为患儿测评式 |  |
| 五 | 计数原理及专家共识 |  |
| 1 | 技术原理是依据DSM-V版本，《精神疾病诊断与统计手册》是国际诊断的标准。其中儿童语言障碍诊断标准包括:“语言能力同龄人相比大幅度可量化的比同龄人差”。这个标准必须通过使用参照常模的标准化语言评估工具。 |  |
| ★2 | 该测评写进国家卫生健康委《精神障碍诊疗规范（2020）》。 |  |
| 3 | 基于“以家庭为中心”的干预模式，通过实操指导家长进行科学的家庭语言干预。 |  |
| 4 | 基于循证的“同看同说同玩”强化式情景干预理论 |  |
| 六 | - 功能内容 |  |
| ★1 | 0-3岁婴幼儿语言沟通筛查：从语言理解、语言表达、认知玩耍、和社交沟通四个方面，以家长问卷的形式来实现的筛查测试。系统将根据儿童月龄自动匹配筛查题目。筛查的时间大约是5-7分钟。筛查后即时自动生成报告，筛查报告可以在电脑端打印。 |  |
| ★2 | 0-3岁婴幼儿语言沟通测评：从语言理解、语言表达、认知玩耍、和社交沟通四个方面，以家长问卷的形式，进行全面详细的评估测试。智能化的测试可以在最短的时间内用最合适该个体的题目来实现测试。DREAM-IT测试结果包括： 1）红灯预警部分，显示儿童四个语言能区是否存在预警； 2）发育月龄部分：显示测试儿童的四个能区的发育月龄； 3）语言沟通能力发育曲线部分：显示四个能区发育曲线图； 4）显示测试儿童具体落后的语言技能，并自动制定干预指导方案。 |  |
| ★3 | - 2.5岁-8岁儿童语言能力筛查：筛查从听力理解和语言表达，语义、句法、以及语用等方面全面筛查该年龄段儿童的语言能力。筛查的时间大约5-7分钟。该工具的智能化功能，根据儿童的年龄和在答题过程中呈现出的语言能力自动调节题目。 |  |
| ★4 | - 2.5岁-8岁儿童语言能力标准化评估：从整体语言，听力理解，语言表达，词义，句法5个方面全面考察儿童语言能力。DREAM-C测试结果包括： - 1）5能区具体分值； - 2）5能区百分位； - 3）显示测试儿童具体落后的语言技能，并自动制定个体化干预指导方案。 |  |
| 5 | 儿童语言数字化家庭训练： |  |
| 5.1 | 训练周期：8-12周 |  |
| 5.2 | - 家长端：通过家庭互动演示视频，帮助家长直观地理解家庭训练的互动方法。家长学习后即可立刻在家中实践，帮助提升儿童的语言技能。完成学习即可生成报告。 |  |
| 6 | - 医生端： - （1）缩短工作时间 ，无需备课授课，人工智能辅助监测、指导和管理大量家长。 - （2）提升家长依从性，自动监测家庭训练进度并辅助医生发送提醒。 - （3）提供家庭指导，监测进度，并收集、整理和分析个性化家长指导内容。 （4）辅助医生进行科研自带科研设计，提供家庭训练信息的整理和分析。 |  |
| 七 | 硬件技术参数 |  |
| 1 | - 服务器：CPU 4核心、40G硬盘／8G内存、至少20M独立带宽、ubuntu 18系统。 |  |
| 2 | 安全防护：只开启必要的端口、 配备IPS和WEB应用防护、服务器配备终端安全防护、采用负载均衡防止服务单端失效。 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供原厂主要技术规格表、具有国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

三、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 到货日期：合同签订后60天内到货。 |  |
| ▲2 | 保修期：验收合格之日起整机原厂保修≥5年。投标时或中标后5个工作日内提供原厂保修证明。 |  |
| 3 | 中标方需在中标后七天内考察场地，结合最终用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构。（如需要） |  |
| 4 | 设备安装、调试：中标方承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；中标方需提供所有中标设备的安装、调试服务并承担所有费用。提供安装、调试方案。 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）。 |  |
| 5 | 验收标准及方案：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准，提供全新未拆封设备。提供验收方案。 验收时提供彩页资料、维修手册和操作手册、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明。 |  |
| 6 | 报价方式：DDP装机地点。 该价格包含货物价格、运费（乐清市卫生健康局指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、机房准备及装修、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 7 | 付款方式、期限：在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与合同款等额的“预付款保函”。采购方在收到保函后7个工作日内支付合同总金额的100%。 |  |
| 8 | 售后服务： |  |
| 8.1 | 保修合同价格：提供出保修后的原厂年整机保修价格，提供原厂证明。 |  |
| 8.2 | 主要配件价格：提供原厂主要配件价格清单，原厂盖章。未提供的配件均视为1000元以下。 |  |
| 8.3 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划和出保后保修价格 |  |
| 9 | 培训：提供培训方案，并满足如下要求 |  |
| 9.1 | 操作培训：投标人需提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 |  |
| 9.2 | 维修培训：投标人需根据院方要求提供维修培训，培训内容可包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 |  |
| 10 | 随机备品、配件工具数量及供应办法：按附件配置清单或仪器说明书。设备安装时提供维修资料及线路图纸。 |  |
| 11 | 投标人不得以任何理由向采购方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品、回扣、提成、科研费、宣传费等任何形式的商业贿赂和促销活动。 |  |
| 12 | 提供消耗品、易耗品价格，合同内耗材的价格和实际采购价不一致时，采取就低不就高原则。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |

- 第五章  采购合同模板

（仅供签合同时参考）

项目名称：                                      项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于             公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（不适用）

1.履约保证金金额：/

2.履约保证金缴纳：乙方在  /  向甲方缴纳。

3.缴纳方式：向甲方指定账户电汇、支票、汇票、银行或保险公司保函等甲方认可的方式。

4.履约保证金退回：验收合格后，履约保证金自动转为质保金，在货物质保期满后无质量问题，无息退还乙方。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金   /  元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

付款方式：全部货物验收合格后 7天内，采购人向中标人支付合同总价款的100%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，依次遵照乙方投标文件、招标文件、《合同法》等执行。

4. 本合同一式      份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方    份。

5. 合同签署地： 浙江省乐清市

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-25215697

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-25215697

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：乐清市卫生健康局、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5.商务、技术文件目录

（1）投标人简介、营业执照；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）投标产品一览表（格式见第六章）；

（4）技术响应表（格式见第六章）；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（7）运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等）（格式见第六章）；

（8）安装、调试、验收方法或方案；

（9）售后服务、技术培训；

（10）业绩证明（详见评分标准要求）；

（11）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（12）原厂主要技术规格表、具有国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料。

（13）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（14）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（15）评分方法中的评审证明文件等；

（16）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（17）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标声明函

投标声明函

致：乐清市卫生健康局、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

附件：

联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 7.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                  标项号：         项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 8.技术响应表格式

技术响应表

招标编号：                  标项号：         项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 9.商务响应表格式

商务响应表

招标编号：                  标项号：         项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 10.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：                  标项号：         项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 11. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

招标编号：                  标项号：         项目名称：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：                  标项号：         项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了乐清市卫生健康局托育中心设备项目招标文件（项目编号：0625-25215697）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 14.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 15.开标一览表

开标一览表

招标编号：                  标项号：         项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 交货期 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 16.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 17.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 18. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。