江山市人民医院生化免疫流水线项目采购招标文件

（电子招投标）

采购方式：公开招标

项目编号：0625-25215729

采购人：江山市人民医院

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

江山市人民医院生化免疫流水线项目采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月30日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25215729

项目名称：江山市人民医院生化免疫流水线项目采购

预算金额（元）：3,000,000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项1：

标项名称:生化免疫流水线

数量：1套

预算金额（元）：3,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：生化免疫流水线是一种集成生化分析仪、免疫分析仪及相关前处理模块和后处理模块的自动化系统，通过轨道或机械臂实现样本全流程传输与检测。

备注：允许采购进口产品

合同履约期限：接采购人通知后30日历天完成供货，并进行安装调试。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供） ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：/

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月30日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月30日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

江山市公共资源交易中心（线下），江山市虎山街道景星西路万商城12号楼四楼（“在江山市公共资源交易中心开标”）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：江山市人民医院

地  址：浙江省衢州市江山市航埠山路9号

项目联系人（询问）：阮慧霞

项目联系方式（询问）：0570-4033013

质疑联系人：王以军

质疑联系方式：0570-4033013

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君，莫战威

项目联系方式（询问）：0571-85860240

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：江山市财政局政府采购监管科

地    址：江山市鹿溪中路240号

传    真： /

联系人 ： 王科长

监督投诉电话：0570-4033811

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | RA货物类，单一产品或核心产品为：生化免疫流水线； £B服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：标项1：生化免疫流水线，属于工业； ## 【说明：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。】 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 4 | 分包 | R A同意将非主体、非关键性的工作分包。 £B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | R A不组织。（投标人可自行前往江山市人民医院考察设备安装现场，获取场地、水电等与项目履行和报价相关的所有信息。前往前请与招标公告中公布的采购单位联系人预约） ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | RA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | RA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ☐方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☐方式二：代理机构评标场所现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 ☐方式三：采用视频录制方式，用U盘介质储存快递或邮寄至代理机构（公告中列明的地址），视频中演示人应出示身份证。未派遣投标文件中的项目组人员进行演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。若因U盘损坏或打不开则按视为未提交。 ☐方式四：采用现场钉钉直播演示的。开标后，演示人请加钉钉号： ，添加时请备注单位名称。请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。直播演示前，首先演示人进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目组人员进行直播演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），供应商在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。 |
| 10 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 11 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 投标人可在2025年7月30日14:00（北京时间）前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为.bfbs）递交代理机构，送达地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室；备份投标文件签收人员联系电话：林财，15158188766。未按规定时间递交备份文件的供应商自行承担该风险。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 12 | 代理服务费 | 本次采购代理服务费由中标供应商支付。本项目代理服务费24050元，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时一次性向采购代理机构支付。 相关信息如下: 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 |
| 14 | 履约保证金 | R无 ☐合同签订生效后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳合同总价的1%作为履约保证金。项目验收结束后及时退还。 |
| 15 | 特别说明 | R联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 （联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。“R”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- 3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

- 3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

- 4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《江山市财政局关于进一步优化营商环境发挥政府采购政策功能推进经济稳进提质的通知》（江财采监〔2022〕67号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5政府采购项目投诉材料可寄送至江山市财政局采监科，地址：衢州市江山市鹿溪中路240号5楼采监科办公室，收件人：王科长，电话：0570-4033881。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 5．招标文件的构成

- 5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

- 5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

- 7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 11. 投标文件的组成

- 11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有）；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

- 11.2  商务技术文件：

- 11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（根据所投医疗器械的管理类别提交相关许可证或备案凭证）

11.2.6提供药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于医疗器械）

11.2.7投标产品一览表（格式见第六章）；

11.2.8设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

11.2.9试剂清单（均不含报价，格式见第六章）；

11.2.10商务技术偏离表；

11.2.11业绩证明（详见评分标准要求）

11.2.12室间质评说明、证明材料；

11.2.13试剂质量保证措施；

11.2.14过渡期间保证方案；

11.2.15技术服务、技术培训方案；

11.2.16应急处置能力；

11.2.17投标机型的原厂主要技术规格表、医疗器械注册认可的检测报告、彩页等；

11.2.18政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2分项报价表；

11.3.3中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

- 17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

- 19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

- 20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

- 22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

- 23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 26. 履约保证金（本项目不收取履约保证金）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- 27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

标项1：生化免疫流水线

一、技术要求

| 序号 | 总体要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动化设备整体要求 |  |  |
| 1.1 | 所提供设备必须为最新高端型号，注明上市时间。 |  |  |
| ★1.2 | 全套自动化流水线设备（包括前后处理模块、线上生化分析仪和免疫分析仪等）均为同一品牌（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| ▲1.3 | 设备具有完整功能，须包括自动进样、自动出样、自动离心（离心速度≥1000管/小时）、自动去盖、后处理单元、条形码阅读器以及数据信息管理系统等。生化分析系统线上总速度要求：光学速度≥8000测试/小时，电解质速度≥1800测试/小时，总速度要求：≥9800测试/小时。免疫分析系统线上总速度≥1600测试/小时，轨道及后处理单元（冰箱存储量≥12000管）等。所有功能模块均由轨道连接实现全程自动化（请提供上述设备的单台速度及根据总速度需要配备的设备总数量，并提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| 二 | 全自动样本处理单元 |  |  |
| 2.1 | 单个进样单元容量≥500管，单个进样单元处理速度≥900个样本/小时。 |  |  |
| 2.2 | 同一进样单元（模块）可实时变更预设区域管理样本处理流程，预设区域包括按需离心进样区，免离心进样区，强制离心进样区，急诊进样区，归档区等。 |  |  |
| 2.3 | 进样单元可对试管进行拍照，识别试管规格、试管类型、样本液位检测和读取条码ID。 |  |  |
| ★2.4 | 去盖模块单个处理速度≥1200个样本/小时，能对识别后的样本自动去盖，能去除多种类型的试管盖（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| ★2.5 | 单台离心机速度≥470管/小时，提供相关证明材料，线上总处理能力≥1000管/小时（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| ★2.6 | 单个出样模块处理能力≥900管/小时，容量≥500管（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| 2.7 | 样本追踪管理通过RFID或NFC技术追踪定位，轨道采用静音马达驱动，无需空气压缩机。 |  |  |
| 2.8 | 轨道支持急诊与常规样本的全自动进样，急诊样本具有优先离心处理、优先检测功能。 |  |  |
| ★2.9 | 加盖模块（单）处理速度要求≥900管/小时（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| 2.10 | 后处理系统支持全科室样本（包括线下样本）管理和存储，可自动定位并调取标本。 |  |  |
| 2.11 | 在存储满时能自动报警提示，可以设定丢弃过期样本。 |  |  |
| 三、 | 全自动生化分析仪单元 |  |  |
| ★3.1 | 仪器为模块化设计，单台或单模块比色速度≥2000测试/小时，单模块电解质速度≥600测试/小时，光学总速度要求：≥8000测试/小时；电解质总速度≥1800测试/小时（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| 3.2 | 样本针加样方式：采用直接样品加样无需预稀释加样方式，保证结果准确性。 |  |  |
| 3.3 | 可提供同品牌原装配套试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性。 |  |  |
| 3.4 | 比色杯采用石英玻璃或UV塑料，控温方式采用干式孵育或水浴。 |  |  |
| 3.5 | 检测方法学包括：终点法、速率法、固定时间法、比色法、比浊法、乳胶凝集法、间接离子选择电极法等。 |  |  |
| 3.6 | 最小样品体积：≤1.0μL，加样精度：≤0.1μL步进,以保证结果准确性（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| ★3.7 | 单机急诊进样位≥20个（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| ▲3.8 | 生化项目需要提供≥16项原装同品牌配套试剂。具体项目名称见招标文件附件1“江山市人民医院生化流水线预估年业务量清单（包含急诊生化业务）”原装试剂部分。 |  |  |
| 四 | 全自动免疫分析仪单元 |  |  |
| ★4.1 | 单机/单模块测试速度≥200测试/小时，免疫分析系统线上总速度≥1600测试/小时（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| 4.2 | 检测原理：化学发光或电化学发光。 |  |  |
| ★4.3 | 单机/单模块试剂位≥45个。提供产品采页或仪器说明书等证明材料（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| 4.4 | 仪器在运行期间可不停机加载试剂和各种消耗品、缓冲液。试剂盒采用多层覆膜穿刺式包装，上机无需开盖。 |  |  |
| 4.5 | 使用多点定标，保证结果准确性。 |  |  |
| 4.6 | 仪器最短反应时间≤15Min，以保证TAT时间（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求）。 |  |  |
| 4.7 | 最小样本体积≤6uL。 |  |  |
| ★4.8 | 原倍未稀释最大线性范围：AFP最大线性范围≥1200ng/ml，CEA最大线性范围≥1000ng/ml， CA199最大线性范围≥1000U/ml，CA153最大线性范围≥300U/ml，HsTnI最大线性范围≥25ng/L,HCG最大线性范围≥5000MIU/ml.（提供产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |  |
| 4.9 | 以下项目至少可检测三项：CA-724、SCC、NSE、CY211、BNP。 |  |  |
| ★4.10 | 提供证明所投线上试剂总三碘甲状腺原氨酸（T3）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、促甲状腺激素（TSH）在国家室间质评有独立的分组，且每个项目参加的中心≥300家（提供2024国家室间质量评价的佐证资料）。 |  |  |
| ★4.11 | 提供证明所投线上试剂孕酮（P）、雌二醇（E2）在国家室间质评有独立的分组，且每个项目参加的中心≥350家（提供2024国家室间质量评价的佐证资料）。 |  |  |
| ★4.12 | 提供证明所投线上试剂总PSA、CEA、AFP、总β-HCG在国家室间质评有独立的分组，且每个项目参加的中心≥250家（提供2024国家室间质量评价的佐证资料）。 |  |  |
| 五 | 数据管理系统 |  |  |
| 5.1 | 能够集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态、试剂信息。 |  |  |
| 5.2 | 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档，并承担所有接口费用。 |  |  |
| 5.3 | 具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。 |  |  |
| 5.4 | 具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态。 |  |  |
| 5.5 | 具有质控管理功能。 |  |  |
| 六 | 配置要求 |  |  |
| ▲6.1 | 提供能满足运行需求的水、电、信息配置等。 |  |  |
| ▲6.2 | 包含倾倒式进样系统1套。 |  |  |
| ▲6.3 | 轨道上必须包含生化、免疫接口各2个及以上，每个接口具备拓展性，镜像对称2组以上。 |  |  |
| 七 | 随机配套生化免疫试剂 |  |  |
| ▲7.1 | 本次投标报价为生化免疫流水线的设备价格（含三个月的生化免疫流水线生化免疫试剂，详细清单见本章附件1）。 |  |  |
| ★7.2 | 以下为部分生化试剂参数（以下所有试剂参数内容为1项条款，评分是按1项评分） |  |  |
| ALT 丙氨酸氨基转移酶 |  | 方法学：丙氨酸底物法/速率法/乳酸脱氢酶法 线性： 下限：≤5U/L，上限：≥1000U/L 批内精密度：≤5.0% 批间精密度：≤6.0% |  |
| AST 天门冬氨酸氨基转移酶 |  | 方法学：天门冬氨酸底物法/速率法/MDH法 线性：下限：≤5U/L，上限：≥1000U/L 批内精密度：≤4.0% 批间精密度：≤5.0% |  |
| AMY 淀粉酶 |  | 方法学：EPS 底物法/速率法 线性：下限：≤5U/L，上限：≥1500U/L 批内精密度：≤4.0% 批间精密度：≤6.0% |  |
| HDL-C 高密度脂蛋白胆固醇 |  | 方法学：直接法 线性：下限：≤0.1mmol/L，上限：≥2.5mmol/L 批内精密度：≤4.0% 批间精密度：≤6.0% |  |
| LDL-C 低密度脂蛋白胆固醇 |  | 方法学：选择性清除法/直接法 线性：下限：≤0.2mmol/L，上限：≥11mmol/L 批内精密度：≤3.0% 批间精密度：≤5.0% |  |
| TBA 总胆汁酸 |  | 方法学：酶循环法 线性：下限：≤1μmol/L，上限：≥150μmol/L 批内精密度：≤5.0% 批间精密度：≤6.0% |  |
| AFU α-L-岩藻糖苷酶 |  | 方法学：速率法 线性：下限：≤5U/L，上限：≥150U/L 批内精密度：≤5.0% 批间精密度：≤6.0% |  |
| ALP 碱性磷酸酶 |  | 方法学：NPP 底物-AMP 缓冲液法 线性：下限：≤10U/L，上限：≥1000U/L 批内精密度：≤5.0% 批间精密度：≤6.0% |  |
| GGT Y-谷氨酰基转移酶 |  | 方法学：GPNA底物法/GCANA底物法/速率法 线性：下限：≤5U/L，上限：≥450U/L 批内精密度：≤5.0% 批间精密度：≤6.0% |  |
| TP 总蛋白 |  | 方法学：双缩脲法 线性：下限：≤2g/L，上限：≥120g/L 批内精密度：≤2.0% 批间精密度：≤5.0% |  |
| ALB 白蛋白 |  | 方法学：溴甲酚绿法 线性：下限：≤2g/L，上限：≥60g/L 批内精密度：≤2.0% 批间精密度：≤3.0% |  |
| PA 前白蛋白 |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤30mg/L，上限：≥700mg/L 批内精密度：≤3.5% 批间精密度：≤5.0% |  |
| CHE 胆碱酯酶 |  | 方法学：硫代丁酰胆碱法 线性：下限：≤100U/L，上限：≥10000U/L 批内精密度：≤4.0% 批间精密度：≤6.0% |  |
| ADA 腺苷脱氨酶 |  | 方法学：过氧化物酶法 线性：下限：≤2U/L，上限：≥150U/L 批内精密度：≤6.0% 批间精密度：≤8.0% |  |
| β2-MG β2-微球蛋白 |  | 方法学：比浊法 线性：下限：≤0.3mg/L，上限：≥18mg/L 批内精密度：≤6.0% 批间精密度：≤8.0% |  |
| APOA1 载脂蛋白A1 |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤0.4g/L，上限：≥2.5g/L 批内精密度：≤3.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| APOB 载脂蛋白B |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤0.4g/L，上限：≥2.0g/L 批内精密度：≤3.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| HCY 同型半胱氨酸 |  | 方法学：酶循环法 线性：下限：≤3μmol/L，上限：≥50μmol/L 批内精密度：≤5.0% 批间精密度：≤8.0% |  |
| CO2 血清碳酸氢盐（HCO3-） |  | 方法学：PEPC 酶法 线性：下限：≤5mmol/L，上限：≥40mmol/L 批内精密度：≤5.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| HS-CRP 超敏C反应蛋白 |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤0.5mg/L，上限：≥150mg/L 批内精密度：≤8.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| ASO 抗链球菌溶血素0 |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤25IU/mL，上限：≥800IU/mL 批内精密度：≤6.3% 批间精密度：≤10.0% |  |
| RF 类风湿因子 |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤10IU/mL，上限：≥150IU/mL 批内精密度：≤6.3% 批间精密度：≤10.0% |  |
| CSF MTP 脑脊液与尿总蛋白检测 |  | 方法学：邻苯三酚红钼法/比浊法/比色法 线性：下限：≤10mg/dl，上限：≥200mg/dl 批内精密度：≤6.3% 批间精密度：≤10.0% |  |
| C3 补体3 |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤0.2g/L，上限：≥3.3g/L 批内精密度：≤6.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| C4 补体4 |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤0.05g/L，上限：≥0.60g/L 批内精密度：≤8.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| IgA 免疫球蛋白A |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤0.5g/L，上限：≥5.4g/L 批内精密度：≤6.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| IgM 免疫球蛋白M |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤0.3g/L，上限：≥3.3g/L 批内精密度：≤6.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| IgG 免疫球蛋白G |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤2g/L，上限：≥35g/L 批内精密度：≤6.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| D3-H β-羟丁酸 |  | 方法学：β-羟丁酸脱氢酶法 线性：下限：≤0.03mmol/L，上限：≥4.5mmol/L 批内精密度：≤6.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| FN 纤维连接蛋白 |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤20mg/L，上限：≥600mg/L 批内精密度：≤10.0% 批间精密度：≤20.0% |  |
| PGI 胃蛋白酶原I |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤2.5ng/mL，上限：≥160ng/mL 批内精密度：≤10.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| PGII 胃蛋白酶原II |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤2ng/mL，上限：≥70ng/mL 批内精密度：≤10.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| CysC 胱抑素C |  | 方法学：免疫比浊法 线性：下限：≤0.25mg/L，上限：≥7.5mg/L 批内精密度：≤5.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| NEFA 游离脂肪酸 |  | 方法学：酶比色法 线性：下限：≤0.5mmol/L，上限：≥2mmol/L 批内精密度：≤10.0% 批间精密度：≤12.0% |  |
| LPa 脂蛋白a |  | 方法学：胶乳免疫比浊法 线性：下限：≤10mg/L，上限：≥800mg/L 批内精密度：≤4.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| LAC 乳酸 |  | 方法学：酶法 线性：下限：≤2mmol/L，上限：≥13.3mmol/L 批内精密度：≤10.0% 批间精密度：≤10.0% |  |
| AMM 血氨 |  | 方法学：酶法/连续监测法 线性：下限：≤12μmol/L，上限：≥350μmol/L 批内精密度：≤10.0% 批间精密度：≤10.0% |  |

附件1：江山市人民医院生化免疫流水线预估年业务量清单

| 江山市人民医院生化流水线预估年业务量清单（包含急诊生化业务） （备注原装试剂的项目必须提供原装试剂） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 英文名称 | 工作量（个） | 单价（元） | 总业务量（元） | 备注 |
| 1 | 总胆红素 | TBIL | 134554 | 3 | 403662 | 原装试剂 |
| 2 | 直接胆红素 | DBIL | 134515 | 3 | 403545 | 原装试剂 |
| 3 | 钾 | K+ | 111935 | 5 | 559675 | 原装试剂 |
| 4 | 钠 | Na+ | 109882 | 5 | 549410 | 原装试剂 |
| 5 | 氯 | Cl- | 111061 | 5 | 555305 | 原装试剂 |
| 6 | 血清总钙 | Ca | 109569 | 5 | 547845 | 原装试剂 |
| 7 | 血清无机磷 | P | 113817 | 5 | 569085 | 原装试剂 |
| 8 | 血清尿素 | Urea | 159382 | 4 | 637528 | 原装试剂 |
| 9 | 肌酐 | Crea | 159456 | 4 | 637824 | 原装试剂 |
| 10 | 尿酸 | UA | 128650 | 4 | 514600 | 原装试剂 |
| 11 | 总胆固醇 | TC | 83718 | 4 | 334872 | 原装试剂 |
| 12 | 甘油三酯 | TG | 83725 | 5 | 418625 | 原装试剂 |
| 13 | 葡萄糖 | GLU | 130541 | 6 | 783246 | 原装试剂 |
| 14 | 磷酸肌酸激酶 | CK | 83466 | 6 | 500796 | 原装试剂 |
| 15 | 肌酸激酶同工酶 | CK-MB | 79707 | 18 | 1434726 | 原装试剂 |
| 16 | 乳酸脱氢酶 | LDH | 80518 | 8 | 644144 | 原装试剂 |
| 17 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 134979 | 3 | 404937 |  |
| 18 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 155834 | 3 | 467502 |  |
| 19 | 淀粉酶 | AMY | 11678 | 8 | 93424 |  |
| 20 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 83717 | 5 | 418585 |  |
| 21 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 83721 | 5 | 418605 |  |
| 22 | 总胆汁酸 | TBA | 80465 | 5 | 402325 |  |
| 23 | α-L-岩藻糖苷酶 | AFU | 76496 | 10 | 764960 |  |
| 24 | 碱性磷酸酶 | ALP | 134472 | 3 | 403416 |  |
| 25 | γ-谷氨酰转肽酶 | GGT | 134506 | 3 | 403518 |  |
| 26 | 总蛋白 | TP | 135274 | 5 | 676370 |  |
| 27 | 白蛋白 | ALB | 134569 | 5 | 672845 |  |
| 28 | 前白蛋白 | PA | 975 | 8 | 7800 |  |
| 29 | 胆碱酯酶 | CHE | 79870 | 6 | 479220 |  |
| 30 | 腺苷脱氨酶 | ADA | 57537 | 10 | 575370 |  |
| 31 | β2-微球蛋白 | β2-MG | 99187 | 17 | 1686179 |  |
| 32 | 载脂蛋白A1 | ApoA1 | 59058 | 8 | 472464 |  |
| 33 | 载脂蛋白B | apoB | 59056 | 8 | 472448 |  |
| 34 | 同型半胱氨酸 | HCY | 14649 | 44 | 644556 |  |
| 35 | 血清碳酸氢盐（HCO3-） | CO2 | 40164 | 3 | 120492 |  |
| 36 | 超敏C-反应蛋白 | CRP | 96633 | 15 | 1449495 |  |
| 37 | 抗链球菌溶血素O | ASO | 7569 | 10 | 75690 |  |
| 38 | 类风湿因子 | RF | 7988 | 12 | 95856 |  |
| 39 | 脑脊液与尿总蛋白检测 | CSF MTP | 2099 | 3 | 6297 |  |
| 40 | 补体3 | C3 | 55013 | 10 | 550130 |  |
| 41 | 补体4 | C4 | 54933 | 10 | 549330 |  |
| 42 | 免疫球蛋白A | IgA | 55205 | 10 | 552050 |  |
| 43 | 免疫球蛋白M | IgM | 55409 | 10 | 554090 |  |
| 44 | 免疫球蛋白G | IgG | 55060 | 10 | 550600 |  |
| 45 | β-羟丁酸 | D3-H | 1397 | 18 | 25146 |  |
| 46 | 纤维连接蛋白 | FN | 52469 | 35 | 1836415 |  |
| 47 | 胃蛋白酶原I | PGI | 76 | 80 | 6080 |  |
| 48 | 胃蛋白酶原II | PGII | 74 | 80 | 5920 |  |
| 49 | 胱抑素C | CysC | 49283 | 30 | 1478490 |  |
| 50 | 游离脂肪酸 | NEFA | 4142 | 30 | 124260 |  |
| 51 | 脂蛋白a | lpa | 4138 | 15 | 62070 |  |
| 52 | 乳酸 | LAC | 5 | 13 | 65 |  |
| 53 | 血氨 | AMM | 37 | 17 | 629 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 27002517 |  |
| 江山市人民医院免疫流水线预估年业务量清单 （免疫必须提供原装试剂） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 英文名称 | 工作量（个） | 单价（元） | 总业务量（元） | 备注 |
| 1 | 甲胎蛋白 | AFP | 38200 | 25 | 955000 |  |
| 2 | 癌胚抗原 | CEA | 36087 | 35 | 1263045 |  |
| 3 | 铁蛋白 | FER | 35362 | 20 | 707240 |  |
| 4 | 糖类抗原125 | CA125 | 33558 | 40 | 1342320 |  |
| 5 | 糖类抗原153 | CA15-3 | 15267 | 40 | 610680 |  |
| 6 | 糖类抗原199 | CA19-9 | 36294 | 40 | 1451760 |  |
| 7 | 总前列腺特异性抗原 | TPSA | 18535 | 40 | 741400 |  |
| 8 | 游离前列腺特异性抗原 | FPSA | 17001 | 40 | 680040 |  |
| 9 | HCG-β亚单位 | β-HCG | 13826 | 35 | 483910 |  |
| 10 | 维生素B12 | VB12 | 4766 | 33 | 157278 |  |
| 11 | 血清叶酸测定 | FOL | 4683 | 33 | 154539 |  |
| 12 | 总三碘甲状腺原氨酸 | T3 | 35568 | 22 | 782496 |  |
| 13 | 总甲状腺素 | T4 | 35569 | 22 | 782518 |  |
| 14 | 促甲状腺素 | TSH3-UL | 45841 | 22 | 1008502 |  |
| 15 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | FT3 | 45795 | 22 | 1007490 |  |
| 16 | 游离甲状腺素 | FT4 | 45798 | 22 | 1007556 |  |
| 17 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | aTgII | 26879 | 30 | 806370 |  |
| 18 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | aTPO | 27678 | 30 | 830340 |  |
| 19 | 空腹胰岛素 | IRI | 6510 | 17 | 110670 |  |
| 20 | 空腹C肽 | CpS | 6457 | 33 | 213081 |  |
| 21 | 高敏肌钙蛋白I | TNI-I | 12244 | 78 | 955032 |  |
| 22 | B型纳尿肽 | BNP | 15899 | 120 | 1907880 |  |
| 23 | 促卵泡生成素 | FSH | 2717 | 28 | 76076 |  |
| 24 | 促黄体生成素 | LH | 2741 | 28 | 76748 |  |
| 25 | 孕酮 | PRGE | 4212 | 28 | 117936 |  |
| 26 | 泌乳素 | PRL | 2735 | 22 | 60170 |  |
| 27 | 雌二醇 | eE2 | 3784 | 28 | 105952 |  |
| 28 | 睾酮 | TSTII | 2929 | 22 | 64438 |  |
| 29 | 甲状腺球蛋白 | Tg | 628 | 30 | 18840 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 18479307.00 |  |
| 生化免疫流水线三个月业务总收入=6750629.25+4619826.75=11370456.00（元） |  |  |  |  |  |  |

▲二、商务要求（本项所有商务要求均为实质性要求）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 到货及安装日期：接甲方通知后30日历天完成供货，并进行安装调试。 |  |
| 2 | 保修期：生化免疫流水线设备保修期≥5年。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。采购人决定该设备报废的，保修期自动终止（中标后10个工作日内需要提供原厂保修的承诺书）。 |  |
| 3 | 中标方需在中标后七天内考察场地，结合最终用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构（如需要）。 |  |
| 4 | 报价要求 |  |
| 4.1 | 本次投标报价为生化免疫流水线的设备价格（含三个月的生化免疫流水线生化免疫试剂）（单位：元）。 配套生化免疫试剂报价包含但不限于采购人开展检测项目所需的全部试剂、耗材、校准品、质控品等。 合作期5年内的线上试剂结算按江山市人民医院检验科室工作量的LIS数据统计，折扣率（设为M%）应不高于本次投标报价/11370456.00元（四舍五入，且保留两位小数）。采购人按该折扣率向中标人采购生化免疫试剂，中标人不得拒绝。 附件1以外的线上新项目开展，结算方式、折扣率同附件1。 |  |
| 4.2 | 本次投标报价为生化免疫流水线的设备价格（含三个月的生化免疫流水线生化免疫试剂）上述报价不得零报价。 |  |
| 4.3 | 该价格包含货物到达甲方验收合格并能正常使用所需的一切费用；包括但不限于货价、包装费、运输费、运输保险费、安装调试费、清理费、培训费、管理费、质保期内维护费、利润、风险费、税金等所有费用。 |  |
| 5 | 付款方式、期限： 1、普通方式：所有货物到货安装调试完成验收合格后，在收到乙方发票后在7个工作日内支付合同总额的 100%。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；合同总金额的60%，在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内支付。 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，双方可另行协商确定付款方式。 |  |
| 6 | 生化免疫流水线使用期限：自货物生产日期起，≧5年。中标后提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 7 | 设备生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达买方实验室之日前要求进口设备6个月内，国产设备3个月内。 |  |
| 8 | 提供急诊全自动生化分析仪的自动进样系统及配套中标生化试剂（含耗材、校准品、质控品、维修等），结算方式同流水线生化项目一致。 |  |
| 9 | 试剂到达使用科室剩余有效期至少6个月。 |  |
| 10 | 随机备品、配件工具数量及供应办法：按附件配置清单或仪器说明书。 |  |
| 11 | 投标人不得以任何理由向采购方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品、回扣、提成、科研费、宣传费等任何形式的商业贿赂和促销活动。 |  |
| 12 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |

▲三、其他商务要求（本项所有商务要求均为实质性要求）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装、调试：中标方承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；中标方需提供所有中标设备的安装、调试服务并承担所有费用。提供安装、调试方案。 |  |
| 2 | 验收标准及方案：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准，提供全新未拆封设备。采购人有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对中标人履约的验收。提供验收方案。 |  |
| 3 | 售后服务： |  |
| 3.1 | 保修合同价格：提供出保修后的原厂年整机保修价格。 |  |
| 3.2 | 主要配件价格：提供原厂主要配件价格清单。 |  |
| 3.3 | 保修期内，要求提供驻点工程师至少1名。 |  |
| 3.4 | 维修响应时间：驻场工程师不能解决的，要求其他资深工程师于24小时内到达现场给出解决方案。提供至少每年2次的上门维护保养服务。保修期内7天之内未能修复的需要提供备用机。 |  |
| 3.5 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划和出保后保修价格。 |  |
| 4 | 培训：提供培训方案，并满足如下要求 |  |
| 4.1 | 操作培训：投标人需提供操作培训，培训内容应涵盖开关机日常操作，消耗品更换，定期使用保养等。由厂家提供的产品操作和故障处理培训，不得低于2次，每次不低于2小时。 |  |
| 4.2 | 维修培训：投标人需根据院方要求提供维修培训，培训内容可包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 |  |
| 5 | 提供消耗品、易耗品价格，合同内耗材的价格和实际采购价不一致时，采取就低不就高原则。 |  |
| 6 | 对所对应的设备提供完成该检验项目所需的耗材、校准品、清洗液、质控品（包含全水平）、LIS接口费、工作站（包括软件、硬件）、安装、移机、调试、培训、维护与维修（包括所有维护与维修零配件费及人工费）以及设备校准、试剂和设备性能验证。以及应急保障计划、试剂材料供应及管理计划、售后服务人员数量、问题的响应及解决时间、回访维护频次等。 |  |

# 第四部分   评标办法

| 序号 | 评分细则 | 分值 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于《第三部分 采购需求》响应情况进行评价：完全满足得满分52分，每有一项标注“★”条款负偏离的，扣2分，每有一项无标注条款负偏离的，扣1分，扣完为止。以末级序号为一项。招标文件要求提供证明而投标文件中未提供的，该条款按负偏离扣分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。 | 52 | 客观分 |
| 2 | 同类项目业绩，提供投标产品自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来具有同类项目业绩（包含生化免疫流水线设备），每提供一个业绩得1分；最高得3分。 备注：提供业绩合同扫描件及合同单位的联系人、联系方式，未同时提供以上材料的业绩不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观分 |
| 3 | 试剂质量保证措施：根据投标人针对本项目制定的质量保证措施（如检验试剂的来源渠道、保存、运输等问题）的合理性、科学性、完整性进行打分： 1）检验试剂质量、来源渠道等综合评价（评分分值：2、1.5、1、0.5、0分）； 2）检验试剂保存运输等（评分分值：2、1.5、1、0.5、0分）。 | 4 | 主观分 |
| 4 | 过渡期间保证方案：根据投标人针对本项目新老设备更换期间，保证科室临床检验工作正常运行的方案：方案的合理性、完整性、可行性进行综合评价（评分分值：2、1.5、1、0.5、0分）。 | 2 | 主观分 |
| 5 | 售后服务：明确年度保养计划，保证开机率的措施及方案；提供技术支持和远程维修诊断服务方案；提供备品备件、专用工具的保障措施；综合评价（评分分值：3、2、1、0.5、0分）。 | 3 | 主观分 |
| 6 | 技术培训方案：操作应用培训和维修保养培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，根据方案的合理性、完整性、可行性进行综合评价（评分分值：3、2、1、0.5、0分）。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 应急处置能力：根据投标人针对本项目应急处理方案的完整、规范及可操作性，进行综合评价（评分分值：3、2、1、0.5、0分）。 | 3 | 主观分 |
| 8 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×100%×30 | 30 | 客观分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 3.4报价评审。

- 3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

- 4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13未提供药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明的；（适用于医疗器械）；

## 4.2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3其他投标无效的情形

4.3.1同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

4.3.2同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

（同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式、时间和条件，选择以下付款方式进行付款。

1.4.1付款方式一：所有货物到货安装调试完成验收合格后，在收到乙方发票后在7个工作日内支付合同总额的100%。

1.4.2付款方式二：合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价的40%预付款；所有货物到货安装调试完成后支付到合同额90%；项目验收合格一年后，满足支付条件并收到全额、有效的增值税专用发票后7个工作日内，支付到合同额100%。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，双方可另行协商确定付款方式。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

- 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.5 货物交付期限、地点、方式及售后服务

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

1.5.4售后服务：整机原厂免费保修年。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。保修期满后：维修服务只收取零配件费、不另外收取人工费及其他额外费用。设备终生维修，软件升级终生免费。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金最高限额为本合同总价的 20  %；逾期交货超过10日的，甲方有权书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的/ %计算，最高限额为本合同总价的/%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

1. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公告）后生效。

4. 合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执肆份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7.3 乙方提供的产品在质保期内出现质量问题时的解决方式及违约责任按合同专用条款1.6.7履行。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 资金支付的方式、时间和条件：1、普通方式：所有货物到货安装调试完成验收合格后，在收到乙方发票后在7个工作日内支付合同总额的100%。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；合同总金额的60%，在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内支付。 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，双方可另行协商确定付款方式。 |
| 1.5.1 | 交付期限：合同签订生效后接到甲方通知后30天内送达甲方指定地点并进行安装调试。如在规定的时间内由于卖方的原因不能送达货物并安装调试完成通过验收的，中标方应承担由此给用户造成的损失。 |
| 1.5.2 | 交付地点：甲方指定 |
| 1.5.3 | 交付方式：乙方提供中标货物的安装、培训和技术指导。 |
| 1.6.7 | 违约责任：由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的万分之六向甲方支付逾期付款利息，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权终止合同，并要求乙方按合同总价款的20%承担违约金。 乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的/ 的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。 乙方提供的产品在质保期内出现质量问题时，应接到甲方通知后24小时内到场解决（包括但不限于维修、换货、现场技术指导等方式），逾期未响应或未到场的，甲方有权自行寻求第三方维修，产生的维修费用或配件更换的费用均由乙方承担。 |
| 1.7 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.7.2 条款规定的方式解决： |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 向江山市人民法院人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：甲方。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知：按乙方投标方案中施工进度要求。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担都由乙方自行负责。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同。 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在货物安装调试完成后组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。相关费用由乙方承担。 |
| 2.16.3 | / |
| 2.20.1 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 2.20.2 | / |
| 2.22 | 合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执肆份 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

# 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

江山市人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

我方参与江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

## 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

## 四、本项目的特定资格要求

/

## 商务技术文件部分

目录

- （1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（3）分包意向协议（如果有）；

（4）符合性审查资料；

（5）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（根据所投医疗器械的管理类别提交相关许可证或备案凭证）

（6）提供药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于医疗器械）

（7）投标产品一览表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（9）试剂清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）商务技术偏离表；

（11）业绩证明（详见评分标准要求）

（12）室间质评说明、证明材料；

（13）试剂质量保证措施；

（14）过渡期间保证方案；

（15）技术服务、技术培训方案；

（16）应急处置能力；

（17）投标机型的原厂主要技术规格表、医疗器械注册认可的检测报告、彩页等；

（18）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

## 一、投标函

江山市人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

我方参加你方组织的江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

- 2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（根据所投医疗器械的管理类别提交相关许可证或备案凭证）

2.2.6提供药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于医疗器械）

2.2.7投标产品一览表（格式见第六章）；

2.2.8设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

2.2.9试剂清单（均不含报价，格式见第六章）；

2.2.10商务技术偏离表；

2.2.11业绩证明（详见评分标准要求）

2.2.12室间质评说明、证明材料；

2.2.13试剂质量保证措施；

2.2.14过渡期间保证方案；

2.2.15技术服务、技术培训方案；

2.2.16应急处置能力；

2.2.17投标机型的原厂主要技术规格表、医疗器械注册认可的检测报告、彩页等；

2.2.18政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2分项报价表；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4按照招标文件规定向本项目代理机构缴纳代理服务费；

4.5在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

江山市人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

江山市人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

## 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、投标货物一览表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 六、设备配置清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 七、试剂清单

招标编号：                   项目名称：

| 编号 | 项目名称 | 缩写 | 品牌 | 制造商 | 规格型号 | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 适用仪器品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人签章：                          日 期：

注：按本格式和要求提供。

- 九、评标标准相应的商务技术资料

按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料：

2.2.12室间质评说明、证明材料；

2.2.13试剂质量保证措施；

2.2.14过渡期间保证方案；

2.2.15技术服务、技术培训方案；

2.2.16应急处置能力；

2.2.17投标机型的原厂主要技术规格表、医疗器械注册认可的检测报告、彩页等；

- 十、保修合同价格

保修合同价格：提供出保修后的设备年整机保修价格。格式也可自拟。

现承诺：江山市人民医院       项目（项目编号：0625-25215729标项   ）设备整机全保保修期     年；出保修后的原厂年整机保修价格为：        元/年/套。

设备原厂或指定售后服务机构（盖章）

投标人（盖章）

日 期：

十一、政府采购供应商廉洁自律承诺书

江山市人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）分项报价表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

江山市人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 分项报价表

投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：                            项目名称：

本次投标报价为生化免疫流水线的设备价格（含三个月的生化免疫流水线生化免疫试剂）。

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化免疫流水线 (含三个月的生化免疫流水线生化免疫试剂) |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 小写：（￥： ） |  |  |  |  |
|  |  | 大写：（ ） |  |  |  |  |

注：1.上表总计金额必须与开标一览表投标报价总报价相同；

2.总报价应包括产品、产品标准配件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

## 三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

## 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_江山市人民医院_单位的_江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目__【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

江山市人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

我方                         （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

## 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 江山市人民医院 的 江山市人民医院生化免疫流水线项目采购项目【招标编号：0625-25215729标项     ，标项名称：        】 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。