浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统项目

公开招标文件

项目编号：0625-25217649

采购计划文号：[2025]34970号

项目名称：浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理

系统项目

采购单位：浙江财经大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总  则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	30

第五章  合同主要条款	56

第六章  投标文件格式	61

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月23日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25217649

项目名称：浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1200000。

最高限价（元）：1200000。

采购需求：

标项一：浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统建设，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：本项目不允许进口。

合同履行期限：2个月内完成供货、安装、调试并交付给采购人。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至提交投标文件截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月23日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2025年7月23日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：浙江财经大学

地  址：杭州市钱塘区学源街18号

项目联系人：江老师

项目联系方式：0571-86735919

质疑联系人：陈老师、鲍老师

质疑联系方式：0571-86735911、86732900

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨建、李良君

项目联系方式（询问）：0571-85860251、85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：/

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统项目 |
| 2 | 采购内容及数量 | 浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统项目，具体内容及要求详见第四章招标内容及需求。 |
| 3 | 预算金额/最高限价 | 预算金额：1200000元 最高限价：1200000元，投标报价超过最高限价，投标文件无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价。 2.本项目采用总价包干方式报价，投标总报价包含为完成本项目所述工作需要的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、工器具费、管理费、培训费、各种税费、利润以及合同包含的所有服务内容、风险责任及不可预见费等全部费用。 3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不统一组织，由供应商自行踏勘现场获取投标报价所需的资料。采购人现场人员联系方式如下：联系人：安全保卫部江老师， 电话：（0571-86735919） |
| 8 | 样品 | 不要求。 |
| 9 | 演示 | 要求，具体要求详见“第四章 招标内容及需求”。 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1.“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：杨建 0571-85860251 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 3.招标人确定中标人后2个工作日内，中标人须提供纸质投标文件一份，现场递交或邮寄至：杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室杨建收，0571-85860251。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章投标邀请” |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章投标邀请” |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标志产品 | 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本项目为非专门面向中小企业采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1.本项目代理服务费以中标金额为基准参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文规定的70%，向中标供应商收取，不足2000元按2000元计取。 2.代理服务费支付： ①代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户：中国工商银行杭州武林支行 账号：9558851202064655228 3.增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 中标人缴纳中标服务费后，将上述开票信息（明确专票或普票）发至13738072676@139.com。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许非关键性内容分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

-1.联合协议（如为联合体投标，联合体各方均需满足以上资格要求）；

-2.分包意向协议（如有分包）。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不要求提供)；

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；或残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（4）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（5）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（6）投标人情况介绍；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）2022年1月1日以来具有同类项目业绩情况；

（10）认证体系证书；

（11）针对采购需求及实际特点、以有利于采购标的实现及合同履约为目标，编制安全管理平台功能扩容系统集成方案（含视图大模型算法、预警事件管理、三维预警专题、数据及业务模型对接等）；

（12）实施方案；

（13）项目维护计划（定期巡检，备品备件等情况）；

（14）项目实施团队；

（15）培训方案；

（16）投标文件中证书证件等材料真实性承诺函；

（17）供应商投标文件中客观分评审所需相关材料清单；

（18）招标文件及评分办法规定的其他资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）及报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（4）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品：400万轻智能人脸筒型网络摄像机。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分，技术、资信及商务分65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达 12 项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务分（65分）

| 序号 | 评分类型 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 自2023年1月1日以来类似项目业绩，每提供1份业绩得1分，最高2分。 证明材料：提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，项目名称或产品清单中应能体现本次项目所投产品或相同产品类业绩 | 2 | 客观分 |  |
| 2 | 认证 | 投标人或投标产品制造商具有以下认证： 1.质量管理体系认证； 2.信息技术服务管理体系认证； 3.信息安全管理体系认证； 每提供一项得1分，最高得3分。 证明材料：提供有效期内的相关证明材料复印件。 | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 技术 | 完全满足“第四章 招标内容及需求”中“三、技术要求”的要求得满分26分；标注“★”的条款，每负偏离一项扣2分；其余条款每负偏离一项扣1分。负偏离条款达 12 项（含）以上的，投标文件无效。 供应商应在投标文件中提供主要技术规格参数对照表（或点对点应答书）。 部分技术要求需提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料，未提供视为负偏离。 部分技术要求需提供承诺函，未提供视为负偏离。 部分技术要求通过演示进行评分，不在本项评分。 | 26 | 客观分 |  |
| 4 | 技术 | 针对采购需求及实际特点、以有利于采购标的实现及合同履约为目标，编制安全管理平台功能扩容系统集成方案（含视图大模型算法、预警事件管理、三维预警专题、数据及业务模型对接等），对以上方案进行评分。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 | 主观分 |  |
| 5 | 技术 | 根据项目需求，编制中心机房大屏整体更新设计及施工方案，根据方案的合理性、科学性、全面性以及对平台的理解进行评定，能够充分考虑已建项目资源的整合和利用，对以上方案进行评分。（评分范围：4.3,2,1,0） 具体实施工作和现场设备情况可与校方人员现场勘察确认后设计实施，联系方式如下： 联系人：安全保卫部江老师 电话：（0571-86735919） | 4 | 主观分 |  |
| 6 | 技术 | 投标人需根据项目需求编制实施方案，实施方案应结合项目现状，明确交付目的，交付产品的功能和性能完成目标、质量保障，并提交完整的实施进度计划。为保障项目顺利交付，须具体到每个节点的准备工作、具体实施内容、交付条件和具体产物。 实施方案应包含： （1）总体规划：保障项目顺利实施的必要举措、计划、策略等，根据对本项目需求的理解程度评分，对以上方案进行打分。（评分范围：2,1,0） （2）项目管理：保障项目质量、进度、风险的规划及必要保障措施等，根据管理措施的详实程度及可行性评分，对以上方案进行打分。（评分范围：2,1,0） （3）开发设计：保障项目启动、设计、开发、测试的计划方案，明确实施交付的预期效果，根据与项目采购需求的契合程度打分，对以上方案进行打分。（评分范围：2,1,0） （4）对照项目需求，提出利于项目实施的合理化建议，根据建议的可实现程度酌情打分，对以上方案进行打分。（评分范围：2,1,0） | 8 | 主观分 |  |
| 7 | 技术 | 项目维护计划（定期巡检，备品备件等情况）的科学性、合理性。（评分范围：2,1,0） | 2 | 主观分 |  |
| 8 | 技术 | 项目团队配置齐全且分工明确合理，人员经验丰富，责任清晰，技术力量强。（评分范围：3，2,1,0） | 3 | 主观分 |  |
|  |  | 项目维护阶段（验收后至质保到期期间）承诺安排固定运维工程师，满足得1分，不满足不得分。证明材料：相关承诺。 | 1 | 客观分 |  |
| 9 | 技术 | 培训计划内容、培训范围完整且有针对性（评分范围：1,0.5,0）。 | 1 | 主观分 |  |
| 10 | 技术 | 软件演示，供应商演示内容需为软件DEMO录制的视频进行，以PPT、图片等视同未演示，根据功能的实现程度、演示的流畅性等进行评分。 （1）大模型以文搜图 具有以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，检索通道和时间范围可设置，支持对检索设置相似度范围，以文搜图结果支持以相似度、时间、通道等条件进行排序或筛选，根据搜索结果，可一键关联录像片段及智能图搜，支持对目标进行二次精准检索。 基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索，新建对话例如电动车载人、保安巡逻等，可修改预置热词便于快速使用；支持学校发生事件后，安保人员定义一些例如“背包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、拿篮球的人、施工人员、染发、登高、一起打伞”等特征检索；支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等。（评分范围：2，1，0） （2）大模型文本预警 支持创建布防任务，支持预置学校场景的模型或创建目标模型，针对一个布防模型，最大支持10条正向提示词，最大支持10条负向提示词，支持设置预警有效期、有效时段、预警地点和告警级别；查看预警任务，包括设置模型名称、正向提示语、反向提示语等，支持查看各模型关联的预警任务数量；预警中心统一处置预警、转工单等处置流程。（评分范围：2，1，0） （3）预警事件统计管理 按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持；预警事件分布统计管理 根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数；对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等预警事件处理效率统计；根据各类疑似风险师生和异常时间高频关联人车进行数据内容进行预警研判统计；支持根据当日预警关联组织部门查询不同预警类型的人数的预警组织统计；根据预警高频出现的区域TOP5进行预警区域排行统计。（评分范围：2，1，0） （4）AI预警事件管理 取选指定人脸相机和门禁点位在指定的时间内，没有门禁事件/人脸比对事件预警疑似失联学生；如果前后5s没有门禁事件/人脸比对事件预警疑似独行学生；根据风险权重计算风险分数，当风险分数超过配置值时预警疑似风险人员；对关注人员的通行事件根据配置的次数进行筛选，符合条件的被判定为关注人员高频出现。（评分范围：2，1，0） | 8 | 主观分 |  |
| 11 | 节能、环境产品认证 | 投标人在本次采购项目中使用的材料（设备）列入环境标志产品、节能产品品目清单范围的，提供环境标志产品得1分，提供节能产品（强制节能产品除外）得1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，投标人应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分） | 2 | 客观分 |  |
| 12 | 价格 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 35 | 客观分 |  |

（二）价格部分（35分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100。

# 第四章  招标内容及需求

# 基本要求

1.专业能力要求。供应商内部管理规范，以及足够数量具备相应专业素质和业务技能的从业人员，熟悉各类IT硬件设备的安装、配置、测试、日常维护。熟悉网络调试、配置及通讯故障处理，熟悉操作系统、数据库等系统软件的安装、配置、日常维护。其中消防部分需有消防安装能力公司安装及调试。

2.项目实施及服务要求。本项目中涉及的辅材及线缆数量均为预估量，供应商须自行踏勘现场并综合考虑报价，供应商安装调试所需配件、线缆及人工费用包含在本次项目总价内，后期不予调整。

3.产品质保要求。供应商所提供的所有硬件产品，最终用户须为浙江财经大学，官方售后、维保可查。

4.本项目国产化设备需符合信创品牌设备采购要求。

5.本项目整体进度需在2个月内完成。

- 设备需求清单

| 项目名称：浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 系统抓拍相机增补 | 400万轻智能人脸筒型网络摄像机 |  | 125 | 台 |
|  |  | 摄像机支架 |  | 125 | 个 |
|  |  | 网线 |  | 30 | 箱 |
|  |  | POE交换机 |  | 10 | 台 |
| 2 | 高校安全管理平台功能扩容 | 视图大模型文搜一体机 | 文本化搜索算法超脑 | 1 | 台 |
|  |  | 高校安全管理平台功能扩容 | 预警事件管理 | 1 | 套 |
|  |  |  | 三维预警专题 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据及业务模型对接 | 1 | 套 |
| 3 | 校内核心机房扩建1（中心机房大屏整体更新） | P1.2小间距LED全彩屏 |  | 18.22 | ㎡ |
|  |  | 大屏定制落地支架 |  | 24.52 | ㎡ |
|  |  | 全彩显示屏控制器 |  | 5 | 台 |
|  |  | 视频解码器 |  | 1 | 台 |
|  |  | 配电柜 |  | 1 | 个 |
|  |  | 箱体电源线组件包 |  | 2 | 套 |
|  |  | 箱体网线组件包 |  | 7 | 套 |
|  |  | 大屏安装及调试 |  | 1 | 套 |
| 4 | 校内核心机房扩建2（图书馆安消防机房扩容） | 机房区域扩容 |  | 1 | 项 |
|  |  | 大屏及机房电力系统 |  | 1 | 项 |
|  |  | 42U机柜 |  | 3 | 台 |
|  |  | 网络桥架扩容 |  | 1 | 项 |
|  |  | 机房公区基础（拆除、清运及恢复） |  | 1 | 项 |
|  |  | 消防主机迁移 |  | 1 | 项 |
|  |  | 操作台 |  | 1 | 套 |
|  |  | 机房UPS供电系统 |  | 1 | 套 |
| 5 | 项目整体软硬件调试 | 整体调试 |  | 1 | 项 |

- 技术要求

# 系统抓拍相机增补

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 400万轻智能人脸筒型网络摄像机 （核心产品） | 1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，极大的提升了算法的检出率，支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图。 2.人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。 3.道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。 4.Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警。 5.人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示。 6.热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图。 7.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警，支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）。 支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）。 8.焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° 。 9.靶面尺寸不小于1/1.8"，内置GPU芯片（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）。 10.主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。 11.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）。 12.鳞镜补光：内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成，灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑 13.电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））。 14.内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 15.供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at，Type 2，Class 4；电源输出：DC12 V，100 mA。 16.存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）。 17.防护：IP67。 |
| 超五类网线 | 超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线，标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m；芯线规格:24AWG,无氧铜；线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。 |
| 摄像机支架 | 配套壁挂支架 |
| 24口千兆POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； ★4、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，可查看设备当前的通信状态和供电状态，投标文件中提供官网截图和链接证明； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 |

# 高校安全管理平台功能扩容

| 视图大模型文搜一体机 | 中心计算主机内置多种智能算法可实现精确的目标分析，包括人车目标图片抓拍、建模、比对、检索、聚档等应用，内置智能大模型搜索引擎，支持以文搜图，在线微调和文本预警等功能，自带Web应用界面，可提供名单报警、一人一档、智能图搜，目标抓拍事件查询等应用，集智能解析、存储、应用于一体，适用于各类轻量一体化智能场景。 1）硬件配置 1、CPU：配置不少于2颗64位多核处理器，单颗处理器，≥24核，≥48线程，频率≥2.2Ghz； 2、具有4张企业级专用GPU计算卡，可扩展至8张，其中2张GPU抓拍卡，单卡提供≥72Tops int8算力，用于视频流抓拍，对视频中的人脸、人体、机动车、非机动车4类目标精准识别、智能抓拍。另外2张GPU解析卡，单卡提供≥140Tops int8算力，用于实现大模型图文建模、人脸图片解析、结构化图片分析算法等功能； 3、内存：配置不低于128G DDR4内存，支持32个内存插槽的扩展； 4、硬盘：配置≥2块240G SSD，≥1块480G SSD，≥1块4TB 3.5寸 7200转 SATA 盘，≥4块8TB 3.5寸 7200转 SATA盘，本地存储不小于6000万条人脸图片、模型及结构化数据； 5、网络接口：配置≥2个千兆网口，≥2个万兆网口； 6、其它接口：配置≥2个VGA接口，≥4个USB接口； 7、电源：配置 1+1冗余电源，单电源功率≥800W； 2）人脸算法： 支持实时视频，录像，图片人脸识别分析，整机最大支持256张/秒或256路1080P视频实时并发的人脸图片分析、比对、聚类算法，人脸名单库容量300万，支持导入录像分析（人脸录像可同步开启管理），单个录像不超过10G，整机最大支持100G。人脸分析结果支持：性别：未知、男、女；年龄段：未知、少年、青年、中年、老年；是否戴眼镜：未知、是、否；是否微笑：未知、是、否；表情：未知、中性、高兴、惊讶、害怕、厌恶、难过、愤怒；戴口罩：未知、戴、不戴。 3）结构化算法 支持图片和视频（实时视频，离线录像）结构化分析算法，含人脸、人体、机动车、非机动车4类目标精准识别、智能抓拍。图片分析整机最大支持100张/秒或256路1080P视频实时并发结构化分析。图片格式支持标准jpg/jpeg、bmp、png、tiff/tif、静态gif格式，分辨率人体和车辆图片最小支持256*256，最大支持6400W(8000*8000)。人体分析结果支持上衣颜色、下衣颜色、年龄段、性别、是否骑车、是否背包、是否戴帽子、是否戴口罩、是否戴眼镜、是否拎东西、上衣条纹、上衣类型、下衣类型、发型、骑车人数、骑车类型、三轮车是否有蓬、是否带拉杆箱、戴帽类型、目标方向（视频抓拍输出）、目标大小（视频抓拍输出）、目标速度（视频抓拍输出）。车辆分析结果支持车牌号码、车牌类型、车身颜色、车牌颜色、车辆类型、车辆主品牌、车辆子品牌、主机驾驶安全带、副驾驶安全带、主驾驶遮阳板、副驾驶遮阳板、是否打手机、是否临牌、是否挂件、是否摆件、是否危险品车、是否有纸巾盒、目标方向（视频抓拍输出）、目标大小（视频）、目标速度（视频）。二轮车分析结果支持性别、年龄段、上衣颜色、上衣类型、戴帽类型、骑车人数、骑车类型、目标方向（视频抓拍输出）、目标大小（视频）、目标速度（视频）。 4）大模型文搜算法 4.1分析性能 整机性能最大支持256路1080p视频流或50张/秒大模型实时并发建模分析。 4.2大模型图文建模 大模型图文建模支持对目标进行大模型建模，通过建模引擎将目标图片转化成语义数据模型；内置大模型算法引擎，支持基于目标图像和自然语言进行多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标图像包括人、车、非机动车及其附属物品、其他物品；支持导入视频文件或从NVR/CVR/云存储等存储设备拉取历史视频流，对视频中的目标进行多模态大模型建模。 4.3大模型以文搜图（本项通过演示进行评分） 具有以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，检索通道和时间范围可设置，支持对检索设置相似度范围，以文搜图结果支持以相似度、时间、通道等条件进行排序或筛选，根据搜索结果，可一键关联录像片段及智能图搜，支持对目标进行二次精准检索。 基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索，新建对话例如电动车载人、保安巡逻等，可修改预置热词便于快速使用；支持学校发生事件后，安保人员定义一些例如“背包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、拿篮球的人、施工人员、染发、登高、一起打伞”等特征检索；支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等。 4.4大模型文本预警（本项通过演示进行评分） 支持创建布防任务，支持预置学校场景的模型或创建目标模型，针对一个布防模型，最大支持10条正向提示词，最大支持10条负向提示词，支持设置预警有效期、有效时段、预警地点和告警级别；查看预警任务，包括设置模型名称、正向提示语、反向提示语等，支持查看各模型关联的预警任务数量；预警中心统一处置预警、转工单等处置流程。 4.5大模型微调 支持对搜索结果进行快速标定和在线微调训练，单次最大支持100张图片进行微调，单次微调时长≤30秒；支持在以文搜图界面即时开启模型训练，支持选择多个正确样本和错误样本，并发起训练，可针对每条搜索结果设置为正确或错误样本，支持将训练样本保存为数据集；支持查看全部模型，包括启用停用模型，支持查看模型详情及复制模型，模型详情里可以查看全部的标注，包括正确和错误标注，支持列表展示模型文本内容、创建时间、创建人、正确标注数、错误标注数。 4.6智能全域检索 支持全站统一搜索入口搜索人事、设备、车辆、应用菜单和配置菜单4个类型；支持上传人员和车辆图片搜索基本信息，支持调整相似度阈值；支持自动识别关键字，并按照关键字所属的类型分组展示搜索结果及搜索结果的数量；支持展示搜索历史和清空历史记录；支持按照关键字匹配设备名称、IP，或其他自定义关键字匹配并展示搜索结果，支持查看设备详情，并支持跳转到对应相机点位并打开画面；支持按照姓名、学工号或其他自定义关键字匹配等关键词搜索人员及所属人事信息，支持按照人员分组如教职工、学生、非编人员等展示检索出的多个人员，支持查看人员详情，包括基本信息、工作信息、平台用户信息、平台权限信息等；支持按照车主姓名和车牌关键字搜索车辆信息；支持按照关键词搜索系统菜单，并按照应用侧和配置侧菜单分开展示搜索结果，支持列出菜单路径并点击快速打开对应的菜单功能。 ★4.7所有算法授权均不设置接入授权限制，并保持永久升级，（投标文件中提供承诺函）。（相关费用包含在报价中）。 |
| --- | --- |
| 预警事件管理 | 1、预警事件接入管理 支持物联感知事件接入，如视频事件、门禁事件、停车场事件、人像识别事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等；支持AI事件接入，如周界入侵、人脸比对、高空抛物、异常行为等；支持指标型事件接入，如客流分析事件、考勤事件、能耗事件等。 2、预警事件标准化管理 对各类事件进行标准化处理，事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等，支持业务属性扩展。 3、预警事件规则管理 支持组合事件与事件在时空维度的关联关系，组合局部的事件成整体的事件，如指定时间段、指定资源、指定区域、指定发生频率、指定人员组织等等。 4、预警预案管理 支持对各级各类应急预案的数字化管理，如电梯困人预案、人员摔倒预案、火灾处置预案、标准动作、标准话术等。 5、预警事件接收管理 事件信息可视化展示，包括事件基础信息、事件联动信息、事件位置信息，完成事件研判，事件发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒。 6、预警事件处置管理 支持执行事件关联的预案步骤，如执行电梯困人预案：紧急人员通知、人员安抚、救援到场情况确认等；支持事件业务闭环处置，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环；支持上传现场图片、视频信息。 7、预警事件联动管理 根据事件管理预设联动处置措施，如联动抓图、联动预览、联动门禁、联动语音播报、联动上墙等，辅助用户提升事件处理效率。 8、预警多端处理管理 支持web端和CS端进行事件闭环处理。 9、预警事件统计管理（本项通过演示进行评分） 按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持；预警事件分布统计管理 根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数；对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等预警事件处理效率统计；根据各类疑似风险师生和异常时间高频关联人车进行数据内容进行预警研判统计；支持根据当日预警关联组织部门查询不同预警类型的人数的预警组织统计；根据预警高频出现的区域TOP5进行预警区域排行统计。 10、AI预警事件管理（本项通过演示进行评分） 取选指定人脸相机和门禁点位在指定的时间内，没有门禁事件/人脸比对事件预警疑似失联学生；如果前后5s没有门禁事件/人脸比对事件预警疑似独行学生；根据风险权重计算风险分数，当风险分数超过配置值时预警疑似风险人员；对关注人员的通行事件根据配置的次数进行筛选，符合条件的被判定为关注人员高频出现。 |
| 三维预警专题 | 围绕校园预警信息，结合现有三维驾驶舱进行升级完成功能实现和数据呈现，可对预警事件应急预案进行演习。 要求以图表的形式呈现以下维度数据内容： 1.预警统计：总预警数、今日新增预警数据、预警处置率。 2.预警分类：按预警来源、预警级别、预警类型按周、月、半年、年统计预警分类情况。 3.预警趋势：按照预警来源、预警级别、预警类型按周、月、半年、年呈现预警趋势情况。 4.预警事件：滚动显示今日/本周预警事件内容，要求包含预警类型、预警时间、预警级别、预警关联人、车、点位或场地等相关信息，点击预警事件可直接查看详情并进行处置，如处置结果填写或处置任务派发。 5.预警资源状态：智能分析行为预警布控的前端点位触发预警后，在图上进行高亮报警显示，点击对应点位可直接查看预警详情，关联人、预警类型、预警事件、预警抓拍图等。 ★6.需要基于现有三维驾驶舱进行升级，承诺无缝兼容对接，（投标文件中提供承诺函）。 学校现有三维应用系统已完成校区建模，现有三维模型的情况，文字难以表达准确，本次基于现有三维模型新增模块升级的实施工作可与校方人员现场勘察确认，联系方式如下： 联系人：安全保卫部江老师；电话：（0571-86735919）。 |
| 模块扩容 | 综合安防管理平台扩容授权项， 包括：门禁管理（100路）、智能锁应用（200路）、设备网络管理（300路），三方APP对接。 |
| 数据及业务模型对接 | 对接学校数据中心的业务模型数据名单： （1）心理预警名单 （2）学业预警名单 （3）宗教预警名单 （4）意识形态预警名单 （5）行为预警名单 |

# 3.校内核心机房扩建1（中心机房大屏整体更新）

| P1.2小间距LED全彩屏 | 1.产品类别：室内小间距全彩LED。 ★2.像素结构：LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装1R1G1B， 三合一封装金线（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）。 3.产品尺寸：前维护压铸铝箱体单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），有效显示尺寸为3m×2.7m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 4.亮度和功率：显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜540W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜180W/㎡ (600nits亮度) 5.温湿度要求：将样品放置-10℃-40℃环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常；最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露。 6.封装品牌：金线（提供证明材料）。 7.显示要求：白平衡亮度600 cd/㎡，色温3000-10000 K可调，可视角160°(H)/160°(V)，对比度3000：1，色度均匀性± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性≥ 97％，驱动方式恒流驱动，换帧频率60 Hz，刷新率3840 Hz，灰度等级16 bit 。 8.根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征，符合评价优（5分）；观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象，符合评价优（5分），从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应，符合评价为优；从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条，符合评价优（5分）（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）。 9.依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。 10.支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 11.LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网口利用率＞95%。 12.LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 13.灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。 |
| --- | --- |
| 大屏定制落地支架 | 1.LED一体化支架，支持大规模拼接，全封闭防尘，前封板后开门； 2.厚度：600mm，底座高度：600\800\1000\1200mm，后拉杆长度：600-900mm； 3.开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板； 4.颜色：黑色，材料：SPCC 高强度钢板，表面处理：静电喷塑。 5.底座80cm高，地面需考虑承重。 |
| 全彩显示屏控制器 | 1.输入：HDMI1.4×1、USB2.0×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1。输出：3.5mm Line out×1，带载网口×4。按键：开关×1、功能按键×3（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）； 2.控制网口：2个，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联； 3.信号输入：1路HDMI1.4,每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096，支持HDCP； 4.单网口带载最大65W像素，设备总带载最大260W像素； 5.支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置； 6.支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节； 7.支持红绿蓝三色多级调节，支持通过客户端、遥控器进行调节； 8.支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）； 9.支持射频遥控器和红外两种遥控器； 10.支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制； 11.支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理，支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作； 12.可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出； 13.支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换； 14.可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作； 15.可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节； 16.产品具备更新场景，常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义； 17.支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制； 18.支持手动校时，支持 NTP网络校时； 19.支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能； 20.支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号； 21.支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态； 22.支持通过RS485接口与中控设备进行对接； 23.支持通过Web页面和PC客户端，通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内24.存使用率、网口利用率情况等信息 在超过运行限制或状态异常时会进行报警； 25.支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息； 26.支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态； ★27.支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）； 28.支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态； 29.支持通过设备web浏览器或客户端通过网络IP地址访问设备，通过管理主发送卡转发命令 从而控制从发送卡，支持批量重启、批量全屏数据加载、批量校时、无接收卡批量型号导入、开机logo、屏保等设置。 |
| 视频解码器 | 1.采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。 2.支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户。 3.支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。 4.支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps。 5.支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化，支持在电视墙进行8画面分割显示。 6.支持通过客户端预编辑操作，预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙。 7.预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)。 8.单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。 9.支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能，最大支持拼接32路(1920x1080)像素的视频图像，拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏；全屏刷新时间≤20ms。 10.支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）。 11.具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层，支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能，单输出口最大支持2个4K(3840x2160)像素图层或者4个1080P(1920x1080)像素图层。 12.支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置，支持手动启用或停用OSD。 13.日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标，支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD 的图像。 14.支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿。 15.字幕内容输入支持中英文字符，支持换行;设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式;整机8张解码卡最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕。 16.支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。 17.单子板解码能力:2路3200W/2路2400W/4路1600W/5路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/32路200w/64路720P及以下分辨率;整机8张解码卡解码能力:16路3200W/16路2400W路1600W/40路1200W/64路800W/80路600W/18路400W/256路1080P/512路720P/D1及以下分辨率。 18.支持以下输入分辨率:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920 x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz。 19.支持以下输出视频分辨率:1024x768@60 Hz、1280x1024@60Hz、1280x720@60Hz、1600x1200@60Hz、1680X1050@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、3840x2160@30 Hz。 20.支持IPV6网络协议兼容，支持与IPC、NVR、平台设备对接。 21.支持获取序列号、软件版本、工作时长设备温度等屏幕关键信息，支持控制拼接屏开关，支持获取并调节屏幕背光，支持获取并调节屏幕图像模式（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）。 22.支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）。 23.支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。 |
| 配电柜 | 1.控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制； 2.面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制； 3.电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录； 4.电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行； 5.中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议； 6.配电柜额定功率≥10KW，具备3个单相回路； 7.可通过RS485接口读取配电柜内部温度，检测到烟雾后可自动断电，超过温度阈值后可自动断电（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）； 8.输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）； 9.支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止，支持分时段控制，支持电脑远程控制； ★10.支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）； 11.网络接口：支持MODBUS-TCP协议； 12.串口通讯端口：支持RS485、MODBUS-RTU协议； 13.支持设备分级上电，避免瞬间电流过大； 14.电源管理系统拥有热成像人体传感检测功能，可检测站姿、坐姿、蹲姿三种人员姿态。热成像检测通道不受光线影响，满足全天 24 小时检测需求； 15.可实现检测到人员后1秒内自动上电，检测到人员离开后自动断电功能，从而实现节约能源的效果，并且自动延迟断电的时间可配置，延迟时长由0分钟至99分钟任意配置。 |
| 箱体电源线组件包 | 国标无氧铜导体，电阻低，损耗小，发热小，安全节能；多股铜丝绞合，线缆柔软，布线方便；环保聚氯乙烯（PVC）绝缘厚度均匀，耐磨耐拉伸，可靠耐用。LED室内600箱体电源线组件包包括如下组件： 线缆1：RVV 3*1.5mm²电源线，两端OPEN，不镀锡，1*30米； 线缆2：箱体横向级联线下，两母头，5*1.1米； 线缆3：箱体横向级联线上，两公头，5*0.37米； 线缆4：初级箱体短甩线1，一头公，一头open，不镀锡，3*0.3米； 线缆5：初级箱体短甩线2，一头母，一头open，不镀锡，3*0.3米。 |
| 箱体电源线组件包 | 网线导体采用多股铜丝绞合，线缆柔软，走线方便。 主网线支持自定义长度制作，布线更方便，支持箱体级联网线。 LED室内箱体网线组件包包括如下组件： 线缆1：箱体主网线，超五类，两端OPEN，黑色，1*30米； 线缆2：箱体级联网线跳线，六类，RJ45-RJ45，黑色，6*0.96米； 水晶头：超五类，3U，18个。 |
| 大屏安装及调试 | 根据现场情况沟通确认画出施工图纸，完成大屏及配电柜安装、线缆布线，控制器及解码器调试，系统调试，使用培训，施工区域产生的垃圾清理。 |

# 4.校内核心机房扩建2（图书馆安消防机房基础扩容）

| 机房区域扩容 | 1、墙体拆除及恢复； 2、地面拆除及恢复； 3、顶面拆除及恢复； 4、照明拆除及恢复 |
| --- | --- |
| 大屏及机房电力系统 | 1、机房双路配电； 2、公区电源配电； 3、大屏独立配电； 4、照明配电、空调配电等。 |
| 42U机柜 | 产品描述：布线机柜，主要用于网络布线与设备的安置。它采用优质冷轧钢板打造，结构坚固。内部有可调节支架，适应多种设备，完善的线缆管理系统让布线有序，通风孔设计保障良好散热，广泛用于数据中心等场所。 布线机柜，42U，网孔门，含8口PDU及1块层板 规格：42U 安装方式：落地 前后门规格：前单开网孔门，后双开网孔门 PDU配置：1个8口PDU 层板配置：1个 |
| 网络桥架扩容 | 1.材质：镀锌桥架采用Q235B冷轧钢板，材料厚度为1.2-1.5mm； 2.铺设方式：立墙及落地； 3.负载能力：负载能力在300-500KG/m之间 |
| 机房公区基础（拆除、清运及恢复） | 1、玻璃隔断拆除； 2、地面拆除及恢复； 3、顶面拆除及恢复； 4、照明拆除及恢复； 5、墙面柜拆除及恢复； |
| 消防主机迁移 | 1、32路端子箱； 主机线路（回路线、电源线、广播线等）； 2、联网设备拆除恢复； 3、电路拆除恢复； 4、主机调试； 5、图形CRT拆除恢复延长; |
| 操作台 | 两人位操作台（定制款） 1.尺寸：≥2050*950*950； 材质：桌面采用25mm防火颗粒板，立柱为1.5mm冷轧钢板，框架1.2mm冷轧钢板，门板0.8mm冷轧钢板，其余的为1.0mm冷轧钢板； 2.规格参数：高强度冷轧钢台面，E1级防火台面；上下多排面散热孔，内部可调节托盘设计，聚氨酯手枕边，优质五金滑轨键盘托盘； 3.款式颜色：白色台面（黑色边扶手); 4.配备2套座椅（可选滑轮或非滑轮式） |
| 机房UPS供电系统（含30节电池组） | 机房核心设备配备独立UPS系统，加强机房核心设备保护，30Kva三进三出塔式高频UPS。 一、输入特性 1.供电制式：三相四线+PE； 2.输入电压范围（Vac）：L-N:80~275； 3.输入频率范围（Hz）： 40~70； 4.旁路同步跟踪范围（Hz）：50/60±10%、±5%可设； 5.旁路输入电压范围（Vac）：±20%、±15%、±10%可设； 6.输入功率因数：>0.99 ； 7.输入电流谐波：<3%(非线性负载)； 8.电池（Vdc）：±144~±240可调（默认32节12V阀控式铅酸蓄电池）； 二、输出特性 1.供电制式：三相四线+PE ； 2.输出功率因数：1； 3.电压（Vac）：L-N:220/230/240±1%； 4.频率（Hz）：市电正常，跟踪旁路输入；市电异常，本机50±0.1或60±0.1； 5.波形失真度（THDv）：<1%(线性负载)，<4%(非线性负载) ； 6.整机效率：最高可达96％； 7.过载能力：负载≤105％：长期运行；105%＜负载≤110％：维持60分钟后转旁路；110％＜负载≤130％：维持10分钟后转旁路；130％＜负载≤155％：维持1分钟后转旁路；负载＞155%时，立刻转旁路。 三、其他特性 1.直流启动功能：具备； 2.通信功能：标配RS485、提供1路输入干接点和3路输出干接点； 3.选配件：SNMP、并机卡、协议转换卡、干接点卡； 4.告警功能：输入异常、电池低压、过载、故障等； 5.保护功能：输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等； 6.风机定期除尘：可设置定期自除尘周期（h）； 7.变频器模式：变频器输出频率（Hz）可设置； 8.双键组合开关机功能：主机开机应同时按ON双键，关机应同时按OFF双键； 9.并机通信冗余功能：当单根并机线故障时，不影响UPS并机输出； ★10.电池管理：可设置电池充电限流系数和温度补偿系数，电池剩余电量管理功能，可查询电池剩余容量（%）和电池剩余时间（min），电池备电预告警功能，可设置电池备电预告警时间，池回路异常告警功能，当电池回路异常时可触发异常告警（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或其他证明资料）； 11.噪音 ： ＜55dB（离箱体正面一米处）。 四、电池（32节，含电池架、电池间连接线和汇流箱） 1.标称电压：12V； 2.额定容量：65Ah（C10，1.8V/单体、25℃）； 3.内阻：约7.5mΩ（荷电状态25℃）； 4.短路电流：1600A； 5.自放电：≤3%/月（25℃）； 6.适用温度范围：-20℃~50℃； 7.设计寿命：10年； 8.均充电压：2.35V/单体（25℃）； 9.浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃）； 10.温度补偿系数：-4mV/℃·单体； 11.最大充电电流 ：16A。 |

# 项目整体安装调试、强弱电施工

| 安装调试 | 1、原机房强、弱电线路整理； 2、项目内前段监控相机布线的点及安装； 3、监控平台上线调试； 4、项目内弱电交换机安装调试； 5、校内安、消防三维地图设备点位标准及报警弹窗联动配置。 |
| --- | --- |

四、维保要求

| 质保期 | 自终验后五年的维护服务，相关费用包含在报价中。 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 本项目投标人商应建立相对稳定、有业务素养的技术支持与服务队伍，提供原厂商的具有全面、专业的技术服务。 对智慧安防平台建设中所涉及的软、硬件系统进行开发、维护、升级、优化等，要求：项目交付期原厂商应提供专业的、固定的专职人员负责项目交付工作，验收后转运维期应提供不少于1人的固定人员进行运维服务工作开展。 日常运维服务包括不仅限于以下内容： （1）操作系统安装，基础网络环境协调配置； （2）服务软件部署安装，业务组建配置；软件的功能性调试及系统级联调试，配合第三方软件联调对接；系统故障响应及问题处理；巡检维护、调优配置、补丁升级加固； （3）系统的配置备份及恢复、系统扩容调试、以及其他技术服务保障等。 1.售后服务要求 投标人应针对本项目制定《售后服务方案》，明确售后服务的内容、方法、响应时间、服务支持的手段、售后服务机构人员配置及详细的售后服务方案。包括但不限于： （1）项目提供5年技术支持服务，包括但不限于系统运行保养、维护维修、测试调试、缺陷维护、软件升级、故障处理、系统优化、数据迁移等。 （2）技术支持方式：现场支持、电话、邮件、远程等多种方式。 （3）巡检服务：提供对重点设备、系统软件等定期巡检的服务。要求：1次/月。 （4）大型活动保障：质保期内如遇大型活动需对核心系统进行保障，且投标人需派技术人员提前至少1天对系统进行检查，确保系统稳定运行，并于活动期间提供现场支持。 （5）试运行期间保障：验收合格后，设置三月试运行期。在此期间内，投标人需安排专业的、相对固定的技术人员提供长期的现场保障服务工作。 （6）重大时刻保障：除日常运维服务之外，对于重大节日、重要会议或重大活动期间进行系统临时保障，实现7*24小时值守。 2.故障响应要求 （1）一级故障：全校业务完全中断或重要业务中断，无法开展工作。要求：实时响应，半小时内到达现场，4小时内解决。 （2）二级故障：系统应用质量严重下降，但业务未完全中断，通过一些措施，仍然能够维持短期运行。要求：实时响应，半小时内到达现场，4小时内解决。 （3）三级故障：某个或者某小部分用户的系统应用造成影响。要求：半小时响应，1小时内到达现场，1天内解决。 （4）四级故障：咨询类问题，以及设备在运行安装过程中，产品功能、配置等方面需要修改，对业务几乎无影响；要求：2小时远程处理并在1个工作日内提供方案。 3.培训要求 培训内容应该包含所有硬件设备、软件产品及第三方接口等的使用、维护、故障诊断和故障排除。 培训方式：理论和实操相结合，提供现场培训。 培训时机：采取阶段性培训方式，项目实施前的项目介绍培训和理论基础培训，实施过程中结合设备/软件的安装、配置、调试的培训，实施完成后正式上线前的使用、管理、维护、备份和恢复等的培训，正式上线后的日常使用、维护、注意事项、特殊场景的应急方案等的培训。 |
| 交付时间 | 本项目自合同签订之日起2个月内交付并完成验收。 |
| 验收标准 | 根据国家现行相关标准、规范，招标文件、投标人投标文件内容进行验收。 |

五、演示

供应商需对以下软件功能进行演示，演示时长不超过20分钟。演示视频存储于U盘（不接受PPT或图片形式的演示），现场递交或者快递形式在投标截止时间前递交，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

演示视频递交地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室；演示视频递交截止时间：同投标截止时间，逾期不在接收。

未按招标文件要求提供演示U盘造成评审专家无法正常评审的风险由供应商自行承担。演示内容需为软件DEMO录制的视频进行，如供应商采用PPT或图片形式的演示，视为未演示。

演示内容包括：

（1）大模型以文搜图

具有以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，检索通道和时间范围可设置，支持对检索设置相似度范围，以文搜图结果支持以相似度、时间、通道等条件进行排序或筛选，根据搜索结果，可一键关联录像片段及智能图搜，支持对目标进行二次精准检索。 基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索，新建对话例如电动车载人、保安巡逻等，可修改预置热词便于快速使用；支持学校发生事件后，安保人员定义一些例如“背包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、拿篮球的人、施工人员、染发、登高、一起打伞”等特征检索；支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等。

（2）大模型文本预警

支持创建布防任务，支持预置学校场景的模型或创建目标模型，针对一个布防模型，最大支持10条正向提示词，最大支持10条负向提示词，支持设置预警有效期、有效时段、预警地点和告警级别；查看预警任务，包括设置模型名称、正向提示语、反向提示语等，支持查看各模型关联的预警任务数量；预警中心统一处置预警、转工单等处置流程。

（3）预警事件统计管理

按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持；预警事件分布统计管理

根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数；对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等预警事件处理效率统计；根据各类疑似风险师生和异常时间高频关联人车进行数据内容进行预警研判统计；支持根据当日预警关联组织部门查询不同预警类型的人数的预警组织统计；根据预警高频出现的区域TOP5进行预警区域排行统计。

（4）AI预警事件管理

取选指定人脸相机和门禁点位在指定的时间内，没有门禁事件/人脸比对事件预警疑似失联学生；如果前后5s没有门禁事件/人脸比对事件预警疑似独行学生；根据风险权重计算风险分数，当风险分数超过配置值时预警疑似风险人员；对关注人员的通行事件根据配置的次数进行筛选，符合条件的被判定为关注人员高频出现。

六、其他要求

（1）合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由投标人支付给采购人，服务期结束后经采购人验收合格并确认投标人无违约行为后无息退回投标人（遇寒暑假及国定假日顺延）。

履约保证金以电汇、汇票、支票、银行保函形式支付或采购人接受的其他方式。

（2）采购人自合同签订之日起七个工作日内支付合同金额40%预付款[支付条件：投标人向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的等额预付款保函，签订合同时投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例（预付款保函同步调整）的可不适用前述规定]；合同履行完毕经甲方验收后支付余款。

（3）根据有关规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客现分评审内容等资料，供应商需对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告容，确保投标(响应)文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客现分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险、责任由供应商自行承担。

# 第五章  合同主要条款

特别提示：以下为浙江财经大学的合同范本，仅供参考，不可照搬。合同条款的具体内容应严格按照招标文件、投标文件、招标结果及中标商的承诺来拟订。

采购编号：

确认书编号：XXXXX    号

甲方（采购人）名称：   浙江财经大学

乙方（中标人）名称：

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点：2025年  月   日，杭州

甲、乙双方根据    （项目名称）   的采购结果，签署本合同，具体内容如下：

一、合同内容

浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统项目

二、合同金额

2.1合同金额：人民币________（大写）________元（￥__________元）

三、质量或服务要求

乙方应建立相对稳定、有业务素养的技术支持与服务队伍，提供原厂商的具有全面、专业的技术服务。

对智慧安防平台建设中所涉及的软、硬件系统进行开发、维护、升级、优化等，要求：项目交付期原厂商应提供专业的、固定的专职人员负责项目交付工作，验收后转运维期应提供不少于1人的固定人员进行运维服务工作开展。

日常运维服务包括不仅限于以下内容：

（1）操作系统安装，基础网络环境协调配置；

（2）服务软件部署安装，业务组建配置；软件的功能性调试及系统级联调试，配合第三方软件联调对接；系统故障响应及问题处理；巡检维护、调优配置、补丁升级加固；

（3）系统的配置备份及恢复、系统扩容调试、以及其他技术服务保障等。

3.1售后服务要求

乙方应针对本项目制定《售后服务方案》，明确售后服务的内容、方法、响应时间、服务支持的手段、售后服务机构人员配置及详细的售后服务方案。包括但不限于：

（1）项目提供5年技术支持服务，包括但不限于系统运行保养、维护维修、测试调试、缺陷维护、软件升级、故障处理、系统优化、数据迁移等。

（2）技术支持方式：现场支持、电话、邮件、远程等多种方式。

（3）巡检服务：提供对重点设备、系统软件等定期巡检的服务。要求：1次/月。

（4）大型活动保障：质保期内如遇大型活动需对核心系统进行保障，且乙方需派技术人员提前至少1天对系统进行检查，确保系统稳定运行，并于活动期间提供现场支持。

（5）试运行期间保障：验收合格后，设置三月试运行期。在此期间内，乙方需安排专业的、相对固定的技术人员提供长期的现场保障服务工作。

（6）重大时刻保障：除日常运维服务之外，对于重大节日、重要会议或重大活动期间进行系统临时保障，实现7*24小时值守。

3.2故障响应要求

（1）一级故障：全校业务完全中断或重要业务中断，无法开展工作。要求：实时响应，半小时内到达现场，4小时内解决。

（2）二级故障：系统应用质量严重下降，但业务未完全中断，通过一些措施，仍然能够维持短期运行。要求：实时响应，半小时内到达现场，4小时内解决。

（3）三级故障：某个或者某小部分用户的系统应用造成影响。要求：半小时响应，1小时内到达现场，1天内解决。

（4）四级故障：咨询类问题，以及设备在运行安装过程中，产品功能、配置等方面需要修改，对业务几乎无影响；要求：2小时远程处理并在1个工作日内提供方案。

3.3培训要求

培训内容应该包含所有硬件设备、软件产品及第三方接口等的使用、维护、故障诊断和故障排除。

培训方式：理论和实操相结合，提供现场培训。

培训时机：采取阶段性培训方式，项目实施前的项目介绍培训和理论基础培训，实施过程中结合设备/软件的安装、配置、调试的培训，实施完成后正式上线前的使用、管理、维护、备份和恢复等的培训，正式上线后的日常使用、维护、注意事项、特殊场景的应急方案等的培训。

四、技术资料

4.1乙方应按《采购文件》规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权与产权担保

5.1乙方应保证所提供的软件（服务）其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的软件（服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.3乙方须对其所投设计方案、产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能的侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方应承担相应后果，并负责赔偿，如甲方承担因此产生的包括但不限于民事赔偿、行政处罚等责任，有权向乙方追偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料归甲方所有。

5.4乙方应保证在中华人民共和国境内使用其磋商产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如乙方不拥有相应的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如甲方受到来自第三方的侵权诉讼或索赔时，则甲方将及时通知乙方，乙方应主动承担相应责任。如甲方承担因此产生的包括但不限于民事赔偿、行政处罚等责任，则甲方有权向乙方追偿，乙方须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。

六、转包

本项目不允许转包。

七、合同履约和实施地点

7.1合同履行期限：

7.2实施地点：甲方指定地点

7.3履约保证金：合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，服务期结束后经甲方验收合格并确认乙方无违约行为后无息退回乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

7.4履约保证金以电汇、汇票、支票、银行保函形式支付或甲方接受的其他方式。

八、合同验收

8.1本合同验收由甲方组织实施，乙方应派专业的技术人员协助进行验收。

8.2验收标准：符合质量要求。

8.3特殊条款：/

九、合同款支付

9.1付款方式与支付条件：合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价40%的预付款[支付条件：乙方向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的等额预付款保函，签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例（预付款保函同步调整）的可不适用前述规定]；产品经安装、调试并经甲方验收后支付余款。

十、违约责任

10.1乙方违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.乙方所交付的软件（服务）不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”

乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

a.甲方已向乙方支付了合同款的，乙方须一次性退还甲方已支付的合同款，并向甲方支付等额违约金；

b.甲方还未向乙方支付合同款的，乙方须一次性向甲方支付合同总额30%的违约金。

十一、不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续15天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议解决与诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，甲乙双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

十三、合同生效及其它

13.1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

13.2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.3.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份，。

13.4.与本合同有关采购文件、响应文件及记录同本合同具有同等法律效果。

| 甲方（采购人）：（公章） | 乙方（成交人）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 户名： | 开户银行： |
| 开户银行： | 帐号： |
| 帐号： | 签字日期： 年 月 日 |
| 签订地点：_____________________ | 签订地点：_____________________ |
| 采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构代表： （签字） |  |
| 地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 |  |
| 电话：0571-85860251 |  |
| 签字日期： 年 月 日 |  |

注：各供应商应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

# 第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月   日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

四、满足本项目的特定资格要求：无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

（对照“第四章  招标内容及需求”中“二、设备需求清单”一一填写

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （设备名称）      ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于   （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

日期：

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2.商务技术文件”

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；格式仅供参考。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额%以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：    年  月  日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：   年  月  日

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：______：

____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90 日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：　参加过/未参加过　　 　（注：未参加过本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，请填写“未参加”）

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月    日

附件:法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：法定代表人：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年   月   日

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人未填写视为完全响应招标文件中的商务要求。

投标人：（盖章）

日期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人对应采购文件要求如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：（盖章）

日期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：（盖章）

日期：

附件：投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

致：                        （招标人名称）

我公司已认真阅读了（项目名称：                     ）招标文件（项目编号：0625-                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对其真实性进行了核对，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在中标结果公告发布后     个工作日内将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于我公司原因未及时完成核查，且经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险、责任由我公司承担。

投标人：      （盖章）           日  期：

注：本次投标项目中涉及客观分评审内容所对应的业绩、证书等资料情况，请按实填写。

供应商投标文件中客观分评审所需相关材料清单

| 采 购 人 |  |  | 采购内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 （手机号码） |  |
| 复核内容 |  | 复核方式（原件复核/公开官网查询） | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、供应商业绩 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 二、认证证书 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3.报价文件”

附件：投标函格式

投标函

致：：

根据贵方本项目的招标公告（项目编号：    ），经正式授权并代表投标人     （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为详见开标一览表。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________   电话：______________

传真：______投标人代表姓名 ________  职务：_________

投标人名称:__  （盖章）______

开户银行：银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江财经大学校园安全数智化感知预警管理系统项目 |  |

投标人：（盖章）

日期：

附件：投标报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 功能模块 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统抓拍相机增补 | 400万轻智能人脸筒型网络摄像机 |  | 125 | 台 |  |  |
|  |  | 摄像机支架 |  | 125 | 个 |  |  |
|  |  | 网线 |  | 30 | 箱 |  |  |
|  |  | POE交换机 |  | 10 | 台 |  |  |
| 2 | 高校安全管理平台功能扩容 | 视图大模型文搜一体机 | 文本化搜索算法超脑 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 高校安全管理平台功能扩容 | 预警事件管理 | 1 | 套 |  |  |
|  |  |  | 三维预警专题 | 1 | 套 |  |  |
|  |  |  | 数据及业务模型对接 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 校内核心机房扩建1 （中心机房大屏整体更新） | P1.2小间距LED全彩屏 |  | 18.22 | ㎡ |  |  |
|  |  | 大屏定制落地支架 |  | 24.52 | ㎡ |  |  |
|  |  | 全彩显示屏控制器 |  | 5 | 台 |  |  |
|  |  | 视频解码器 |  | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 配电柜 |  | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 箱体电源线组件包 |  | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 箱体网线组件包 |  | 7 | 套 |  |  |
|  |  | 大屏安装及调试 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 校内核心机房扩建2 （图书馆安消防机房扩容） | 机房区域扩容 |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 大屏及机房电力系统 |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 42U机柜 |  | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 网络桥架扩容 |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 机房公区基础（拆除、清运及恢复） |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 消防主机迁移 |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 操作台 |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 机房UPS供电系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 项目整体软硬件调试 | 整体调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：本项目中涉及的辅材及线缆数量均为预估量，供应商须自行踏勘现场并综合考虑报价，供应商安装调试所需配件、线缆及人工费用包含在本次项目总价内，后期不予调整。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-25217649）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费及履约验收费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：        联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（2）声明函应由投标人盖章。