单一来源采购文件

项目编号：ZJ-2530938-01二次

项目名称：光子CT

浙江医院

浙江国际招投标有限公司

2025年6月

目  录

第一章  邀请函	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	11

第三章  供应商须知	21

第四章  评审办法	32

第五章  合同主要条款	36

第六章  投标文件格式	40

# 第一章  邀请函

杭州萧山医药有限公司：

受浙江医院的委托，经浙江省财政厅临[2025]34502号确认书批准，浙江国际招投标有限公司就下列项目进行单一来源采购，欢迎贵公司前来参与。

一、采购项目编号：ZJ-2530938-01二次

二、项目名称：光子CT

三、采购方式：单一来源采购

四、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光子CT | 1 | 套 | 4750 | 光子CT 1套 | ▲限价4215万元 |

五、响应人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无。

六、获取采购文件

时间：/至2025年6月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

七、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、谈判截止时间：2025年6月18日14：00（北京时间）

2、谈判地点：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

3、谈判时间：2025年6月18日14：00（北京时间）

4、开标地点：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件（线上）

八、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

九、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江医院

地址：杭州西湖区灵隐路12号

传真：/

项目联系人（询问）：邓雅娟

项目联系方式（询问）：0571-81595280

质疑联系人：汪佶

质疑联系方式：0571-87377555

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：/

项目联系人（询问）：陆悦灵

项目联系方式（询问）：0571-81061812

质疑联系人： 苑洪春

质疑联系方式：0571-81061814

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：浙江医院 地址：杭州西湖区灵隐路12号 联系人：邓雅娟 联系电话（询问）：0571-81595280 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：陆悦灵 联系电话：0571-81061812 传真：0571-81061803 邮编：310012 Email：20235212@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 ☑适用 不适用 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自响应截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“邀请函”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“邀请函”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“邀请函”规定 |
| 12 | 答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2025年6月16日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱20235212@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，供应商自行解密。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。） 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：陆悦灵，电话：0571-81061812，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2025年6月17日17：00之前，将备份投标文件送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：陆悦灵，电话：0571-81061812） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 不要求 |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除：本项目不适用 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。 3.本项目采购标的为：光子CT 4.所属行业为：工业 |
| 22 | 联合体和分包 | （1）对于联合协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （2）对于分包意向协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 23 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号文件）的要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的业绩、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门。 |

# 采购内容及需求

一、技术要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 机架系统： |
| 1.1 | 机架孔径：≥82 cm |
| 1.2 | 驱动方式：线性马达（电磁直接驱动） |
| 1.3 | 数据传输方式：射频信号传递 |
| 1.4 | 机架内部冷却方式：水冷 |
| 1.5 | 机架密闭，恒温恒湿：具备 |
| 2 | X线球管及高压发生系统： |
| ▲2.1 | 高压发生器总功率：≥120kW x 2 |
| 2.2 | 球管电压档位：≥5 |
| 2.3 | 最大输出管电压：≥140 kV |
| 2.4 | 最小输出管电压：≤70 kV |
| 2.5 | 独立X线球管数量：≥2套 |
| 2.6 | 球管冷却方式：油冷 |
| 2.7 | 球管阳极热容量：≥ 30MHU（或等效） |
| 2.8 | 球管阳极最大散热率：≥2700 KHU/min |
| 2.9 | 球管焦点个数：≥3 |
| 2.10 | 球管最小焦点：≤0.4×0.5 mm |
| 2.11 | 最大球管电流：≥1300 mA X 2 |
| 3 | 探测器： |
| 3.1 | X线数据采集系统（DAS）数量：≥2 |
| ▲3.2 | 探测器类型：光子计数半导体探测器，直接读取X射线信号，无需可见光转换 |
| 3.3 | 探测器材料：采用半导体材料，碲化镉、碲锌镉或深硅 |
| 3.4 | 光子计数探测器内部无信号识别暗区，全空间读取X射线信号：具备 |
| 3.5 | 最小探测单元Z轴宽度：≤0.2 mm |
| 3.6 | 数据最大采样率：≥5000次/360° |
| 3.7 | 单位长度探测器单元总数：≥200000 /cm |
| 4 | 扫描床： |
| 4.1 | 扫描床最大水平移动速度：≥737 mm/s |
| 4.2 | 最大垂直移床速度：≥30 mm/s |
| 4.3 | 床面垂直升降最高点：≥95 cm |
| 4.4 | 床面垂直升降可低至：≤57 cm |
| 4.5 | 床面最大承重：≥300 kg |
| 4.6 | 触屏控制床位移动功能：具备 |
| 5 | 主控台： |
| 5.1 | 计算机内存：≥128 GB |
| 5.2 | 计算机主频：≥3.5 GHz（或等效） |
| 5.3 | 图像存储量：≥5000000幅 |
| 5.4 | 图像存档系统（CD-RW或DVD等）：具备 |
| 5.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸：≥23英寸 |
| 5.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率：≥1920X1080 |
| 5.7 | DICOM 3.0接口：具备传输,查询,打印,存档功能 |
| 5.8 | 患者列表软件：具备 |
| 5.9 | USB 3.0外设接口：具备 |
| 5.10 | 同步并行处理功能：具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 5.11 | 并行重建功能：具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务 |
| 6 | 扫描与重建参数： |
| 6.1 | 最快机架旋转速度：≤0.25 s/rot |
| 6.2 | 定位像最大扫描长度：≥200 cm |
| 6.3 | 单次连续螺旋最大扫描时间：≥200 s |
| 6.4 | 最大图像重建视野FOV：≥50 cm |
| 6.5 | 全视野图像重建矩阵：≥512X512 |
| 6.6 | 自适应光子计数全能域重建矩阵：具备 |
| ▲6.7 | 光子计数超高分辨率最薄采集层厚：≤0.2 mm |
| 6.8 | 光子计数超高分辨率最薄重建层厚：≤0.2 mm |
| 6.9 | 光子计数全能域扫描最大螺距：≥3.2 |
| 6.10 | 光子计数全能域扫描物理单扇区时间分辨率（非等效）：≤66 ms |
| 7 | 图像质量： |
| 7.1 | 密度分辨率：使用≤5mm直径圆形物体测量，5mm@0.3%：≤6.0 mGy, CTDI vol |
| 7.2 | X/Y轴空间分辨率 MTF=2%：≥40 lp/cm |
| 7.3 | 最小CT值（非扩展CT值）：≤-8000 HU |
| 7.4 | 最大CT值（非扩展CT值）：≥+55000 HU |
| 8 | 智能影像工作流技术： |
| 8.1 | 提供人机交互的AI平台：具备 |
| 8.2 | 提供单独人工智能算法：具备 |
| 8.3 | 人工智能算法训练数据数据库：具备 |
| 8.4 | 提供无线操控平板：具备 |
| 8.5 | 自动扫描参数建议与装载：具备 |
| 8.6 | 自动扫描框定：具备 |
| 8.7 | 自动识别和标记感兴趣区域：具备 |
| 8.8 | 一键式快速扫描参数调整：具备 |
| 8.9 | 自动管电流调节：具备 |
| 8.10 | 自动弹性剂量匹配：具备 |
| 8.11 | 自动管电压调节：具备 |
| 8.12 | 智能参数调整技术：具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像 |
| 8.13 | 智能扫描辅助技术：具备扫描参数设定的辅助指导功能 |
| 8.14 | 造影剂自动触发功能：具备 |
| 8.15 | 自动三维重建功能：具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能 |
| 8.16 | 脊柱自动重建功能：具备一键自动重建脊椎和椎间盘的功能，并自动标记椎体与椎间盘 |
| 9 | 光子计数微米束成像平台： |
| 9.1 | 探测每一束X线光子并记录光子能量：具备 |
| 9.2 | 超高清扫描xyz轴三维空间分辨率：≤0.002 mm3 |
| 9.3 | 光子计数超高分辨率重建视野FOV：≥50 cm |
| 9.4 | 常规输出单能谱图像并支持回顾性选择全能域不同能级：具备 |
| 9.5 | 生成光子计数全能域虚拟平扫图像：具备 |
| 9.6 | 生成光子计数全能域碘图：具备 |
| 9.7 | 支持生成全能域后处理专用数据格式：具备 |
| 9.8 | CTA血管检查可以提供去除碘的图像，保证钙化评估：具备 |
| 9.9 | CTA血管检查显示血管结构时可以去除钙化成分：具备 |
| 9.10 | 支持生成全能域血管后处理专用数据格式：具备 |
| 10 | 高端临床应用技术： |
| 10.1 | 多扇区重建功能：具备 |
| 10.2 | 心脏扫描最大螺距：≥3.2 |
| 10.3 | 机架内置心电门控装置：具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪 |
| 10.4 | ECG实时监测：具备 |
| 10.5 | 模拟心电图技术：具备，提供模拟心电图 |
| 10.6 | 钙化积分扫描kV档数：≥5 |
| 10.7 | 不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术：具备 |
| 10.8 | 不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋扫描技术：具备 |
| 10.9 | 单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术：具备 |
| 10.10 | 不受心率和心律限制的心功能成像：具备 |
| 10.11 | 心率自适应螺距调节技术：具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能 |
| 10.12 | 不规则心率避过技术：具备 |
| 10.13 | 相对时相采集技术：具备根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能 |
| 10.14 | 绝对时相采集技术：具备根据心动周期特定ms选择曝光时间窗的功能 |
| 10.15 | 自动全剂量曝光范围技术：具备，前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能 |
| 10.16 | 前瞻性心电门控自动曝光范围技术：具备，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能 |
| 10.17 | 心脏最佳时相自动重建技术：具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相 |
| 10.18 | 相对时相重建技术：具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能 |
| 10.19 | 绝对时相重建技术：具备根据心动周期特定ms选择重建数据的功能 |
| 10.20 | 心肌线束硬化伪影校正技术：具备心肌线束硬化伪影校正的专用重建算法 |
| 10.21 | 房颤和心律不齐患者心电编辑功能：具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能 |
| 11 | 低剂量扫描技术： |
| 11.1 | 管电流自动实时调节技术：具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相 |
| 11.2 | 智能keV光子计数扫描重建技术：具备根据定位相自动选择kV并根据扫描目的自动选择最佳重建keV |
| 11.3 | 特定敏感器官保护技术：具备保护敏感器官如乳腺、甲状腺等部位的技术 |
| 11.4 | 70kV超低剂量扫描技术：具备 |
| 11.5 | 高级重建算法：光子计数探测器专用迭代重建算法 |
| 11.6 | 无效射线屏蔽系统数量：≥2 |
| 11.7 | 智能滤过技术：在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置 |
| 11.8 | 智能定位相技术：具备实时定位相功能，且随时可手动停止定位相扫描 |
| 11.9 | 智能剂量分布技术：具备定位相上观察后续扫描协议中病人的剂量分布情况 |
| 11.10 | 智能剂量管理技术：具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能 |
| 12 | 光子计数全能域图像处理平台： |
| 12.1 | 图像显示功能：具备 |
| 12.2 | 照相功能：具备 |
| 12.3 | 打印功能：具备 |
| 12.4 | 视频捕捉和编辑工具：具备 |
| 12.5 | 图像存档和网络系统：具备 |
| 12.6 | 实时多平面重建MPR：具备 |
| 12.7 | 三维重建软件包：具备 |
| 12.8 | 容积渲染成像软件：具备 |
| 12.9 | 最大及最小密度投影软件：具备 |
| 12.10 | 透明显示软件：具备 |
| 12.11 | 电影功能软件：具备 |
| 12.12 | 三维容积测量评估软件：具备 |
| 12.13 | 血管分析软件：具备 |
| 12.14 | 心脏分析软件：具备 |
| 12.15 | 心血管后处理软件包 ：具备 |
| 12.16 | 冠状动脉钙化分析：具备 |
| 12.17 | Agatston当量评分软件：具备 |
| 12.18 | 质量评分软件：具备 |
| 12.19 | 容积评分软件：具备 |
| 12.20 | 冠状动脉钙化程度自动评估：具备 |
| 12.21 | 冠脉年龄自动评估：具备 |
| 12.22 | 单支血管标准评分软件：具备 |
| 12.23 | 冠脉血管基本评分软件：具备 |
| 12.24 | 冠状动脉血管分析软件：具备 |
| 12.25 | 心脏分离功能：具备 |
| 12.26 | 心脏血池自动去除功能：具备 |
| 12.27 | 冠脉束一键自动提取功能：具备 |
| 12.28 | 智能识别心脏长轴位功能：具备 |
| 12.29 | 智能识别心脏短轴位功能：具备 |
| 12.30 | 心脏平面智能用户自定义功能：具备 |
| 12.31 | 实时心脏投照角度显示：具备 |
| 12.32 | 冠脉最佳平面自动显示功能：具备 |
| 12.33 | 血管导航功能：具备 |
| 12.34 | 解剖结构显示器功能：具备 |
| 12.35 | 各枝冠状动脉自动探查命名功能：具备 |
| 12.36 | 自动显示各枝冠状动脉CPR图像：具备 |
| 12.37 | 冠状动脉横断面自动显示功能：具备 |
| 12.38 | 冠脉中心线编辑功能：具备，实现冠脉分枝的延长、剪切 |
| 12.39 | 智能血管狭窄分析和测量：具备 |
| 12.40 | 冠脉狭窄程度自动评估：具备 |
| 12.41 | 冠脉轮廓线显示及编辑功能：具备 |
| 12.42 | 冠脉直径轮廓曲线自动显示：具备 |
| 12.43 | 冠脉斑块定性显示功能：具备，按照密度标记不同色彩 |
|  | 冠脉斑块分析软件：具备 |
| 12.44 | 斑块透镜显示功能：具备 |
| 12.45 | 血管支架放置助手：具备，显示狭窄段的长度，起止点与血管开口的距离 |
| 12.46 | 心功能分析软件：具备，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估 |
| 12.47 | 自动探查各期相心肌：具备 |
| 12.48 | 血池模式心肌精确定量评估：具备 |
| 12.49 | 心脏收缩期和舒张期自动探查：具备 |
| 12.50 | 自动计算生成心脏时间容积曲线：具备 |
| 12.51 | 自动播放多时相心脏运动图像：具备 |
| 12.52 | 心脏瓣膜运动模式观察：具备，评估二尖瓣、主动脉瓣等运功功能显示 |
| 12.53 | 心肌质量评估软件：具备 |
| 12.54 | 舒张末期和收缩末期容积评估软件：具备 |
| 12.55 | 每博输出量评估软件：具备 |
| 12.56 | 射血分数评估软件：具备 |
| 12.57 | 个性化心功能参数评估软件：具备，提供心功能定量参数的参考范围，突出显示异常数值 |
| 12.58 | 心肌组织17分段牛眼图分析软件：具备，自动计算并生成室壁厚度、室壁增厚率和室壁运动的17分段牛眼图 |
| 12.59 | 冠脉分布彩色地形图：具备，提供基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图 |
| 12.60 | 去除检查床软件：具备 |
| 12.61 | 去除骨软件：具备 |
| 12.62 | 编辑骨去除蒙片软件：具备 |
| 12.63 | 突出骨显示软件：具备 |
| 12.64 | 高密度结构分离软件：具备 |
| 12.65 | 半自动跟踪血管软件：具备 |
| 12.66 | 手动跟踪血管软件：具备 |
| 12.67 | 血管中心线编辑软件：具备 |
| 12.68 | 钙化去除软件：具备 |
| 12.69 | 血管导航软件：具备 |
| 12.70 | CPR病变定位软件：具备 |
| 12.71 | 狭窄定量测量软件：具备 |
| 12.72 | 血管长度定量分析软件：具备 |
| 12.73 | 血管直径定量分析软件：具备 |
| 12.74 | 管腔轮廓编辑软件：具备 |
| 12.75 | 像素透镜灰阶值测量软件：具备 |
| 12.76 | 高级心血管后处理软件包 ：具备 |
| 12.77 | 心功能增强分析软件：具备 |
| 12.78 | 心血管分析自动追踪软件：具备 |
| 12.79 | 快速支架计划软件：具备 |
| 12.80 | 神经血管减影软件：具备 |
| 12.81 | 自动减影骨去除软件：具备 |
| 12.82 | 头颈最佳平面显示功能：具备在所有二维和三维显示中设置用户自定义的平面功能 |
| 12.83 | 手动剪辑功能：具备手动去除图像中的部分（如骨碎片等），以便在查看相关结构时不被遮挡 |
| 12.84 | 剪辑容积功能：具备剪辑、删除所选择部分里面或外面的图像功能 |
| 12.85 | 动脉瘤自动分割功能：具备从VRT或MIP神经减影图像中自动分割动脉瘤的功能 |
| 12.86 | 动态血管软件：具备 |
| 12.87 | 光子计数全能域后处理高级应用平台：具备 |

二、配置要求

| 序号 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 1 | CT：1套（提供，并开放与高压注射器对接的接口） |
| 3 | 附件 |
| 3.1 | 高压注射器：1套 |
| 3.2 | 外配存储空间300T |

三、商务要求

| 序号 | 商务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 合同总价 |  |
| 1.1 | 合同价格为货物到达采购人指定地点价格，包含货物费、税费、运杂费、保险费、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试及质保期内维修保养等所有费用。 |  |
| 2 | 付款 |  |
| 2.1 | 供应商可选择以下第 种付款方式： 付款方式一：签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；具备安装条件、货物到医院后支付合同金额的20%；货物安装验收合格后付余款。 付款方式二：供应商确认无需预付款的，验收合格后一次性支付合同金额的100%货款。 |  |
| 3. | 交货 |  |
| 3.1 | 交货时间：合同签订、接到采购人通知【2】个月内货到医院； 交货地点：灵隐院区CT机房。 |  |
| 3.2 | 中标方在货物到货前5天将货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车（卸车由卖方负责）、贮存的特殊要求以传真的形式通知采购人，以便接货。 |  |
| 3.3 | 货物包装 |  |
| 3.3.1 | 货物包装须符合国家或专业（部）标准规定，以保证货物在长途运输、装卸以及存储过程中的安全，由于包装不善导致产品失缺或损坏，由中标方承担一切责任。 |  |
| 3.3.2 | 中标方须按不同的安装区域，将货物分别进行包装，即一个区域一个包装，并在设备的外包装上，详细标注该设备所要安装的具体区域。 |  |
| 3.3.3 | 每一包装箱内必须附有装箱清单。 |  |
| 4 | 质保期、售后服务和维修 |  |
| 4.1 | 整机（含所有硬件和软件）自验收合格之日起提供原厂≥2年保修。投标文件中需出具厂家书面承诺。 提供出保修期后的保修方案。 |  |
| 4.2 | 质保期内设备一年内的开机率不得低于95%。若开机率低于95%，设备正常使用天数每少一天，质保期顺延10天，且卖方应按照合同总价的万分之一/天进行赔偿。 |  |
| 4.3 | 中标方需提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求在24小时以内，72小时内提供解决方案。 中标方在接到通知后7天内必须将维修过程中所需的零配件送达医院。供应商应在响应文件中应详细说明其服务计划及收费标准。 质保期内，中标方对产品配套软件需提供应用支持和升级服务，服务内容包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 中标方须每年定期对机器使用质量进行2—4次的回访，并记录备案。 |  |
| 4.4 | 运行、维修成本：供应商需在投标文件中提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。 |  |
| 4.5 | - 技术支持：中标方应及时向采购人提供设备新功能信息和临床应用资料。 |  |
| 4.6 | 备品备件：维修零配件在该设备停产后仍须保证八年的供应。 |  |
| 5. | 设备安装、调试及培训 |  |
| 5.1 | 安装完成时间：供应商应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，供应商对于因此给采购人造成的损失的赔偿计划。 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 安装费用：安装过程中发生的费用由中标方负责。供应商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 安装人员：需由具有同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装 |  |
| 5.2 | 培训：中标方需安排2名以上操作人员在现场提供1周的应用培训，1名以上维修人员在现场提供1周的维修培训。 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中进行详细说明，并提供培训计划。 |  |
| 5.3 | 提供中文操作、维修手册、维修图纸、维修调试软件的密码及专用的维修工具。 |  |
| 6. | 货物验收 |  |
| 6.1 | 货物进场验收：货物交货到指定区域，采购人按国家相关材料进场规定与发货通知内容要求、对货物的数量、包装、合格证、样品（若适用）等内容进行验收，该项验收仅作付款依据，最终验收以专项验收合格为准。 |  |
| 6.2 | 货物专项验收：货物安装完毕，采购人在收到中标方提交的书面报告后，组织相关部门，按本合同、招标文件、投标文件及相关标准规范进行专项验收，直至合格，买卖双方共同签署《验收专项验收报告》。 |  |
| 7. | 违约责任 |  |
| 7.1 | 除法定不可抗力外，中标方未在交货期内按照合同约定的交货方式、交货地点交付货物的，中标方应按逾期交付货物总额每日万分之五向采购人支付逾期违约金，采购人有权从待付合同款中扣除。设备整机中的零部件逾期交货的且影响整机的正常工作，按设备整机逾期交货计算逾期违约金。逾期违约金的上限为迟交货物合同总价的百分之五十，如违约金达到上限中标方仍不能交货的，采购人有权单方面解除合同。 |  |
| 7.2 | 若设备通过初步验收或完成安装，但未按照约定完成调试和培训的，每延迟一天，中标方应按照合同总价的万分之一向采购人支付逾期违约金；逾期超过30天的，采购人有权单方面解除合同。 |  |
| 7.3 | 若验收不合格，中标方应在5天（日历天）内及时予以处理，若第二次验收仍不合格，每迟延一天，中标方应当按照合同总价的万分之五向采购人支付逾期违约金，且采购人有权终止合同，中标方须向采购人退还全部货款，采购人保留向中标方索赔的权利。 |  |
| 7.4 | 中标方若提供假冒伪劣产品、未经采购人同意更换货物配置、未经采购人同意更换部件品牌，均将视为严重违约，中标方须按合同总价的100%赔偿采购人所有损失，采购人有权终止部分甚至全部合同。 |  |
| 7.5 | 中标方未能履行合同规定的其他义务，且在发生后30天内（日历天）未能纠正的，采购人有权终止部分甚至全部合同。 |  |
| 7.6 | 在终止部分合同的情况下，中标方仍负有对已交货部分货物的产品质量责任。 |  |
| 7.7 | 在货物试用期、使用期内，因货物质量或安装问题给采购人或第三方造成损失的，则全部由中标方负责，并承担所有赔偿费用。 |  |
| 8 | 其他要求 |  |
| ▲8.1 | 若设备有信息系统接口的，中标方须全部免费开放 |  |
| 9 | 招标文件其他章节条款与本章节条款有不一致或矛盾的，以本章节要求为准。 |  |

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

本次采购为单一来源采购方式。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

### 1.4 联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在响应文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

响应文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在响应文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  邀请函

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  响应文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者邀请函期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、响应文件

### 3.1 响应文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制响应文件，响应文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作响应文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 响应文件组成

3.2.1报价文件

（1）响应一览表；

（2）报价组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在响应文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）特定资格条件：无。

3.2.3商务技术文件

（1）响应函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）代理证明（或制造商出具的授权书）

（5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

（7）产品列入节能产品证明资料、产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（8）中小企业声明函（如有）；

（9）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（11）分包意向协议（如有分包）；

（12）中标服务费支付承诺书；

（13）供货清单；

（14）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

（15）消耗品、易耗品价格清单；

（16）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（17）	产品性能说明；

（18）技术规格偏离表；

（19）商务条款偏离表；

（20）安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等

（21）培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

（22）售后服务方案：包括对售后服务体系，服务措施、故障解决方案、应急措施等；

（23）投标产品的样本或彩页和原厂技术参数；

（24）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 响应文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）。

3.3.4以联合体形式参与本项目投标的，除联合协议外，其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

### 3.4 响应报价

▲3.4.1本次响应报价为含税人民币价。

3.4.2响应报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 响应保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在响应函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

## 五、响应、评审及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，供应商应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程

5.2.1采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

5.2.2解密时间为开标后30分钟内。

5.2.3解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

5.2.4转入资格文件和商务技术文件评审。

5.2.5开启有效供应商的报价文件，开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

5.2.6商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：20235212@qq.com，联系人：陆悦灵）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评审委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评审委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评审办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠响应截止时间后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评审委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由供应商代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评审委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在响应报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中响应一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评审过程中不予调整。其分项价或单价由评审委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（6）政采云平台填报的响应一览表中的价格与上传的报价文件中响应一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的响应文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该响应文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	响应文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	响应文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）响应文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	响应文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改响应文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的响应文件；

8）	投标有效期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

9）未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

10）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合协议或联合协议不符合采购文件规定的；

11）	响应文件附有采购人不能接受的条款；

12）	响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	响应文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《响应一览表》和《分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《响应一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

7）响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改响应文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的响应文件；

10）	响应文件附有采购人不能接受的条款；

11）响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 评标

5.8.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对响应文件进行审查、比较和评价。

5.8.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.9废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.10 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.11 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.12 采购过程、采购结果质疑

5.12.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.12.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.12.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.12.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.12.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.12.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.12.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.12.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.13 发出中标通知书

5.13.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.14 签订合同

5.14.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

5.14.2采购文件及补充文件、中标人的响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.14.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.16 采购代理服务费

5.16.1 成交人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费。

5.16.2 以中标金额作为收费的计算基数。

5.16.3 成交服务费按计价【2002】1980号文规定的80%收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 货物采购代理服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.4+P*1.1% |
| 500-1000 | 1.9+P*0.8% |
| 1000-5000 | 4.9+P*0.5% |
| 5000-10000 | 17.4+P*0.25% |
| 10000-100000 | 37.4+P*0.05% |

# 第四章  评审办法

一、总则

本次招标采用单一来源的方式，响应方根据采购文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评审委员会根据性价比决定最终是否成交。

二、评审组织

评审工作由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评审纪律

1.评审是采购工作的重要环节，评审工作在评审委员会内独立进行。评审委员会将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评审人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评审人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评审期间，评审人员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评审的公正性，在评审过程中，评审委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出评审委员会以外。

7.评审过程中，评审专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评审结束后，各评审人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评审委员会成员名单予以保密。

10.评审委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评审过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评审程序

1.本项目采用不公开方式谈判。

2.熟悉采购文件和评审办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评审小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7）供应商回答评审小组的提问；

8）采购文件有实质性变动的，评审小组将以书面形式通知供应商。

9）评审小组将对确定为实质性响应本采购文件的投标文件进行详细评价和比较，主要就商务报价、技术内容、售后服务等评审小组认为与本次采购有关的因素与供应商进行谈判。

10）接到评审小组澄清要求的供应商应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分。供应商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

11）评审小组确定进入最终报价的供应商。

12）通过谈判并经澄清后，供应商按照评审小组规定的有效时间范围内上传最终报价。

13）评审小组根据采购文件，推荐成交候选人。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评审小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评审工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，采购响应截止时间，获取采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评审结果和成交候选人排序；

6）评审小组的授标建议。

五、评审内容及标准

1.投标文件应包含投标文件格式附件规定的内容，如缺少其中一项，且不为评审委员会接受，将导致废标。

2.国家法律法规有明确规定和采购文件规定投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。

3评审委员会将确定投标文件是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。非实质性响应的投标将被拒绝。采购文件中标注“▲”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离将导致废标。

4.评审委员会将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

5.评审委员会将对供应商提供的资格证明进行审查。如发现有下述情况之一者，将导致废标：

5.1资格和商务技术文件阶段：

5.1.1资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

5.1.2商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	响应文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）响应文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	响应文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改响应文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的响应文件；

8）	投标有效期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

9）未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

10）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合协议或联合协议不符合采购文件规定的；

11）	响应文件附有采购人不能接受的条款；

12）	响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

5.2报价文件评审阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	响应文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《响应一览表》和《分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《响应一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

7）响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改响应文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的响应文件；

10）	响应文件附有采购人不能接受的条款；

11）响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

6.单一来源采购项目，由评审委员会根据性价比决定最终是否成交。

# 第五章  合同主要条款

（供参考）

浙江医院医疗设备购买合同

项目名称：

甲方（买方）：浙江医院

统一社会信用代码：12330000470051734A

住所： 杭州市灵隐路12号

乙方（卖方）：

统一社会信用代码：_______________

住所：________________

根据《民法典》等法律法规、本次采购的采购文件、采购补充文件、投标文件、投标中的承诺及招标结果（招标编号：；确认书号：），甲乙双方就甲方下列货物的采购及伴随服务达成如下合同条款：

一、货物内容（以下简称“货物”或“设备”）及合同价格

| 序号 | 名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价为（大写）：人民币万元整 |  |  |  |  | 小写：¥____________元 |  |

- 合同总价包含货物到达甲方指定地点并能正常使用所需的一切费用，包含但不限于税费、

- 货物费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、货物仓储费、二次搬运费、安装水电

- 费、安装人员食宿交通、安装调试费、备品备件专用工具费（若有）、质保期内维护保养等。

- 甲方因实际需要调整供货数量时，甲乙双方应签订书面补充协议。合同总金额按结算时

- 实际货物验收单数量为准。

二、技术资料

- 乙方必须向甲方提供设备的操作手册、维修手册（维修手册包括设备图纸）、软件备份等相关资料，如有维修密码的必须免费开放。否则验收一律不予通过。

- 乙方必须按照甲方的模板提供设备的快速操作手册。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、所有权

乙方保证在本合同项下拟交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

- 1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应；

- 2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 3. 如有转他人供应和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

六、交货期、交货方式及交货地点

- 1. 交货期：签订合同后   个月内到货。

- 2. 交货方式和地点：乙方负责送货上门，并安装到甲方指定的位置

七、履约保证金

无。

八、货款支付

付款方式一：签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；具备安装条件、货物到医院后支付合同金额的20%；货物安装验收合格后付余款。

付款方式二：供应商确认无需预付款的，验收合格后一次性支付合同金额的100%货款。

九、乙方的质量保证及售后服务

- 从甲方验收报告签署之日起，乙方提供上述货物整机免费保修期为    年。保修期内乙方免费更换零配件及工时费。超过保修期的机器设备，乙方提供终身维修，维修时只收取更换配件费。乙方保证在该设备停产后不少于八年的时间内保障设备零配件供应。

- 对设备的软、硬件提供终身免费软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。

- 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供最新生产的符合国家技术规范和质量标准的出厂原装合格设备。如发生所供设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切责任及费用。

- 设备安装后若不能满足临床需求，甲方有权单方解除本合同并要求退货，乙方应赔偿甲方损失。具体金额根据所耽误的设备使用时间，甲乙双方友好协商解决。

- 保修期之内若一年内经过两次维修仍有故障的按以下方式处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用，并自【更换】之日起重新计算保修期。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 若甲方发现所采购设备为返修机，或在保修期内发现设备存在严重缺陷（如设备主要零部件发生故障），甲方有权要求退货或者更换设备。

- 如设备在使用过程中发生质量问题，乙方承诺提供全天24小时服务支持：服务响应时间要求为自乙方接到甲方通知时起1小时内，到达现场时间要求为乙方接到甲方通知时起24小时以内，乙方自接到甲方通知时起48小时解决问题；乙方自接到甲方通知时起72小时内不能解决问题的，乙方必须在【】小时向甲方提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常使用。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过7天必须送达甲方，并在零配件送达甲方后【】小时内完成维修、解决问题。

- 保修期内设备的每一年的开机率须达到95%（按每年365天计算，即一年内设备正常使用天数应不少于365天*95%=347天（按日历日计算）。

十、货物包装、发运及运输

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 乙方有义务在货物到货前5天将货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车（卸车由乙方负责）、贮存的特殊要求书面通知甲方，以便接货。

- 货物在通过甲方初步验收前发生的风险均由乙方负责。

十一、调试和验收

1.  乙方根据甲方的指示将货物运至指定地点后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。初步验收不合格的，乙方应当在5天内重新向甲方提供符合要求和标准的货物并通过初步验收；初步验收合格的，乙方应在初步验收合格之日起3日内完成设备安装。乙方应在设备安装后15天内完成调试和培训，甲方需在接到乙方书面通知后组织最终验收，乙方承诺设备应在安装调试和培训完成一个月内通过最终验收。

2.  对技术复杂的货物，甲方可申请国家认可的专业检测机构参与设备验收，并由其出具质量检测报告。

3.  货物属强制计量器具的，乙方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告。

4.  若甲方需对货物进行质控，乙方应配合甲方完成首次质控。

5.  乙方负责对甲方的操作人员、维护人员进行不少于1周的培训，使甲方人员熟练掌握操作和维护、维修技能。完成培训后，乙方应向甲方提供详细的培训记录，作为验收的一项内容。

6.  验收时乙方必须在现场，验收完毕后，双方共同签署验收报告。

- 违约赔偿

- 甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同金额款的百分之五违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向

- 乙方支付违约金。

- 乙方未在交货期内按照合同约定的交货方式、交货地点交付货物的，乙方应按逾期交付

- 货物总额每日万分之五向甲方支付逾期违约金，甲方有权从待付合同款中扣除。设备整机中的零部件逾期交货的且影响整机的正常工作，按设备整机逾期交货计算逾期违约金。逾期违约金的上限为迟交货物合同金额的百分之五十，如违约金达到上限乙方仍不能交货的，甲方有权单方面解除合同。

- 若设备通过初步验收或完成安装，但乙方未按照约定完成调试和培训的，每延迟一天，

- 乙方应按照合同金额的万分之一向甲方支付逾期违约金；逾期超过30天的，甲方有权单方面解除合同。

- 若验收不合格，乙方应在5天内及时予以处理，若第二次验收仍不合格，每迟延一天，

- 乙方应当按照合同金额的万分之五向甲方支付逾期违约金，且甲方有权终止合同，乙方须向甲方退还全部货款，甲方保留向乙方索赔的权利。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件规定标

- 准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，或乙方拒绝更换货物的，按乙方逾期交货处理，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

- 1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2.  不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3.  不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

双方因履行本合同产生的或与本合同有关的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地法院即西湖区人民法院起诉。

十五、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

- 招标文件、投标文件和承诺书与本合同具有同等法律效力。如前述各项文件之间约定不一致的，应以最新签署的文件内容为准。

- 本合同未尽事宜，双方协商一致并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。

十六、合同附件：

- 设备（器械）的配置清单

- 所用消耗品的供应价格：提供耗材价格以及常用零配件的价格。

- 保修期过后主要零部件的供应价格

- 合同附加条款

| 甲方（盖章）：浙江医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：杭州市灵隐路12号 | 地址： |
|  | 联系方式： |
|  | 开户行： |
|  | 开户帐号： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）响应一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、响应一览表格式

响应一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 标项内容 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

2、响应一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评审。

3、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：    年  月  日

## 2、报价组成明细表

报价组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：    年  月  日

## 3、	供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

## 目录

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在响应文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）特定资格条件：无。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）特定资格条件：无。

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

## 目录

（1）响应函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）代理证明（或制造商出具的授权书）

（5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

（7）产品列入节能产品证明资料、产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（8）中小企业声明函（如有）；

（9）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（11）分包意向协议（如有分包）；

（12）中标服务费支付承诺书；

（13）供货清单；

（14）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

（15）消耗品、易耗品价格清单；

（16）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（17）	产品性能说明；

（18）技术规格偏离表；

（19）商务条款偏离表；

（20）安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等

（21）培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

（22）售后服务方案：包括对售后服务体系，服务措施、故障解决方案、应急措施等；

（23）投标产品的样本或彩页和原厂技术参数；

（24）	供应商认为有必要提供的其它文件。

1、响应函格式

响应函

（采购人单位名称）：

浙江国际招投标有限公司：

（响应人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在响应人须知规定的投标截止日起遵守本响应文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本响应文件的有效期为自响应截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的响应人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供响应人须知规定的全部响应文件。

5、响应报价详见《响应一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证响应文件中所列举的响应报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

响应人全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    （采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人姓名：

职          务：

身份证号码：

供应商：（盖单位公章或电子签章）

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 4、代理证明（或制造商出具的授权书）（如有）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

## 5、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## （适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

## 6、	食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

## 7、所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件

## 8、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 光子CT，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 9、供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 10、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

11、分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：    ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

12、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

## 13、供货清单

供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 14、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：	表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 15、消耗品、易耗品价格清单

消耗品、易耗品价格清单

（该价格应保持三年以上）

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 此表内容不包含在投标总价中。

- 此表仅提供了表格形式，可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 16、保修价格，维修配件价格，维修服务费价格

## 17、产品性能说明

## 18、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 19、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

- 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等

- 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

- 售后服务方案：包括对售后服务体系，服务措施、故障解决方案、应急措施等；

- 投标产品的样本或彩页和原厂技术参数；

（24）	供应商认为有必要提供的其它文件。

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

附件2

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至投标人指定邮箱，投标人收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。