2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目

采购文件

（电子招投标）

项目编号:ZJ-2580232-02二次

浙江省食品药品检验研究院

浙江国际招投标有限公司

二○二五年七月

目  录

第一部分      邀请函

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      拟签订的合同文本

第五部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 邀请函

安捷伦科技（中国）有限公司：

浙江国际招投标有限公司作为采购代理机构（以下简称采购代理机构）受浙江省食品药品检验研究院的委托，特邀请贵公司参加“2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目”的单一来源采购。具体如下：

- 项目编号：ZJ-2580232-02二次

- 项目名称：2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目

- 预算金额(元)：1100000

- 最高限价(元)：1100000

- 采购方式：单一来源采购

- 采购人的采购需求：项目主要内容：2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目。详见采购文件。

- 需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件总则。

- 供应商的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价：

（1）时间期限：/至2025年7月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

（2）地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

（3）方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（4）售价：0

- 提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

（1）提交响应文件截止时间： 2025年7月11日14点30分 （北京时间）

（2）投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

（3）开启时间：2025年7月11日14点30分

（4）开启地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

（5）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件；②响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在提交响应文件截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份文件的制作、存储、密封详见采购文件第13点—“备份响应文件”；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份文件的，以备份文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份文件自动失效。供应商仅提交备份文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

- 采购人、采购代理机构：

（1）名称：浙江省食品药品检验研究院

地址：杭州市滨江区平乐街325号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87180396

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0571-87180396

（2）采购代理机构：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

项目联系人（询问）：周群峰、夏逸云

项目联系方式（询问）：0571-81061804、0571-81061820

质疑联系人：葛珍妮

质疑联系方式：0571-81061821

（3）同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传真：/

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：采购文件第三部分中的采购清单第9项：透明螺口样品瓶 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：详见“采购文件第三部分中的采购清单”，属于 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业； ## 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ☐ 本项目不允许采购进口产品。 █ 可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | █ A同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包，供应商拟将本项目进行分包的，须在投标文件中提供符合相应要求的分包意向协议，否则在项目实施过程中不得进行分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 供应商应当提供的资格证明文件 | 资格证明文件：见采购文件第二部分。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应无效。 |
| 6 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购节能产品。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： █无 |
| 7 | 报价要求 | A 报价方式： ☐ 固定总价。 █ 固定单价（固定折扣率）。 B报价相关要求： 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与响应文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 8 | 响应方案讲解 | █ A不组织。 ☐ B组织。 安排供应商讲解响应方案，可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：代理机构现场讲解。现场讲解地点为 ，讲解所用设备由供应商自备。现场讲解人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解。 注：因供应商自身原因导致无法讲解或者讲解效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 9 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 浙江国际招投标有限公司321室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）；备份响应文件签收人员联系电话： 葛珍妮，0571-81061821 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 10 | 中小企业信用融资 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 11 | 代理费用收取方式及标准 | （1）本项目的代理服务费由成交供应商在合同签订前一次性向采购代理机构支付，费率按照《计价格〔2002〕1980号》文中服务类收费标准的6.3折计算，计取标的按照预算总金额计取，不足1500元的按1500元计取。 （2）代理服务费收款账户： 收款人：浙江国际招投标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州武林支行 账 号：1202 0212 0990 6782 015 - （3）代理服务费缴纳流程：成交供应商按照成交结果公告确定金额支付后将汇款底单、开票信息和电子发票接收邮箱发送至zq017@163.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票并及时发送给成交供应商。 |
| 12 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本采购文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、资格审查及信用信息查询、协商、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指邀请函中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指邀请函中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.4 “采购人员”系指采购人及具有相关经验的专业人员组成的采购小组。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“█ ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

- 3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持创新发展

3.3.1首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

- 3.3.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.4平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件获取截止之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后及时在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可向采购人提起补偿申请。

- 二、采购文件的构成、澄清、修改

5．采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件

- 第一部分 邀请函

- 第二部分 供应商须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 拟签订的合同文本

- 第五部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有采购文件收受人。

6.2从采购文件发出至响应截止日期，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改采购文件。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交响应文件的截止时间和开启响应文件时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

▲响应文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

- 三、响应

7. 采购文件的获取

详见邀请函中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 响应文件的组成

响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，包括以下主要内容：

9.1响应函；

9.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

9.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

9.4本项目的特定资格要求；

9.5法人授权书；如法定代表人直接响应并对响应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件；▲响应文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，响应无效。

9.6响应产品规格配置清单；

9.7同类项目合同情况；

9.8相关专利、专有技术等情况说明（如有）；

9.9技术解决方案；

9.10技术偏离说明表；

9.11组织实施方案；

9.12售后服务方案；

9.13项目组人员名单；

9.14优惠条件及特殊承诺；

9.15培训计划；

9.16验收方案；

9.17关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

9.18认为需要的其他文件或说明；

9.19政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.20初始报价一览表；

9.21中小企业声明函（货物）（如有）。

供应商可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

- 10. 响应文件的编制

10.1各供应商在编制响应文件时请按照采购文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或采购人员查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子响应应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

11.响应文件的签署、盖章

11.1响应文件按照采购文件第五部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效；

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

12. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

12.1供应商应按“邀请函”规定的时间、地点完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在提交响应文件截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

13.备份响应文件

13.1供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在提交响应文件截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

13.2备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，供应商名称。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

13.3直接提交备份响应文件的，供应商应于提交响应文件截止时间前在邀请函中载明的开启地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

13.4以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

13.5供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。

14.响应有效期

14.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。

14.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

14.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

- 信用信息查询与开启响应文件

- 15.开启响应文件

15.1采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开启响应文件，供应商应当准时在线参加。

15.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

15.3响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

16.信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

16.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 五、协商程序

17.采购人员的组成。采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员形成采购人员。采购人员依法由3人（含）以上单数组成，其中专业人员不得少于采购人员成员总数的2/3。

18.采购人员的回避。在政府采购活动中，组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

18.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

18.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

18.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

18.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

18.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.采购人员应独立履行下列职责：

19.1审查、评价响应文件是否符合采购文件的实质性要求；

19.2要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.3对响应文件进行综合分析评价；

19.4与供应商进行协商，确定最终的成交价格；

19.5 编写协商情况记录表并签署意见；

19.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

19.7法律、法规、规章、采购文件等规定的其它事项。

20.采购人员不得有下列行为：

20.1确定参与协商评标至协商结束前私自接触供应商；

20.2违反纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

20.3在过程中擅离职守，影响程序正常进行的；

20.4记录、复制或者带走任何评标资料；

20.5其他不遵守纪律的行为。

采购人员有上述之一的，其意见无效，并不得获取劳务报酬和报销异地差旅费。

21．协商流程

21.1符合性审查。 根据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，是否满足采购文件的实质性要求。

21.2.供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购人员应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.3.商定合理的成交价格。根据供应商提供的采购标的成本等情况说明，对供应商的报价的合理性、准确性等进行审查，商定最终的成交价格。

22.响应无效。有下列情况之一的，响应无效：

22.1供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

22.2响应文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

22.3响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

22.4响应文件中未含所投产品相应的节能产品政府采购清单页的（如果本项目采购涉及节能清单中的政府强制采购的节能产品的）；

22.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.6响应文件中承诺的响应有效期少于采购文件中载明的响应有效期的；

22.7供应商所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

22.8供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

22.8.1使用伪造、变造的许可证件；

22.8.2提供虚假的财务状况或者业绩；

22.8.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

22.8.4提供虚假的信用状况；

22.8.5其他弄虚作假的行为。

22.9法律、法规、规章（适用本区划的）及省级以上规范性文件（适用本区划的）规定的其他无效情形。

六、协商情况记录

23. 采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：

（一）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（二）协商日期和地点，采购人员名单；

（三）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

（四）合同主要条款及价格商定情况。

协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。

24. 争议事项处理。对协商情况记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

七、重新组织采购

25.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 报价超过采购预算的。

八、评审过程的保密与录像

26.保密。协商活动在严格保密的情况下进行。过程中凡是与响应文件协商、商定等有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，采购人员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等有关人员应当予以保密。

27.录音录像。采购代理机构对协商工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 九、成交

28. 确定成交供应商

采购代理机构将协商情况记录依法及时在线送交采购人。采购人将自收到记录之日起5个工作日内确定成交供应商。

29. 成交通知与成交结果公告

29.1采购代理机构将在自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在网站上公告成交结果。

29.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及采购人员名单，采用单一来源采购方式的理由。

29.3公告期限为1个工作日。

30.由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

十、合同授予

30. 合同主要条款详见第四部分拟签订的合同文本。

31. 合同的签订

31.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

31.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

31.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，可以重新开展采购活动。

32. 履约保证金

拟签订的合同文本要求提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 33.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

十一、电子交易活动的中止

34. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

34.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

34.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

34.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

34.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

34.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

35.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十二、验收

36.验收

36.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

36.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

36.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

36.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 36.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

- 采购内容

| 采购内容 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 本次预算 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用于安捷伦品牌的仪器设备配套耗材及色谱仪用实验耗材 | 1(批) | 详见本部分第三项 | 110万元 | 是 |

- 清单中涉及的品牌、规格等要求仅作为参照，欢迎其他相当于或优于该产品的各项技术参数要求的产品前来参加投标，但须提供相当于或优于该产品的情况说明，否则不予接受，为无效响应。

- 所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。

- 质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购材料规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

- 二、商务要求

- ▲供货时间：合同签订之日起至2025年12月31日或累计结算金额达到采购预算，先到者为准。

- ▲供货地点：供应商接到采购人的发货通知后，应在5个工作日内将相应耗材按采购要求的数量及时送达采购人指定的地点（杭州市滨江区平乐街325号、绍兴市滨海新区海天道21号生命健康科技产业园2号楼、台州市椒江区学院路333号）。

- 包装、配送：

- （1）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，并可追索查阅。

- （2）成交供应商应将货物按照相应运输条件，运至采购人指定的使用现场，运费由成交供应商负责。

- （3）成交供应商需根据送货清单及采购人要求分批次或一次性送货至采购人指定地点。

- （4）货物送达采购人时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。

- （5）若有紧急任务时，成交供应商能在1小时内回复，6小时内送货上门及人员到场。遇到特殊情况，不能满足要求时间内送货的，能启动应急预案，协调配送，确保采购人及时用货需求，成交供应商不得另外收取费用。在接到采购人通知配送货物时，成交供应商24小时内送达。

- （6）节假日期间，可根据采购人要求配送。

- 货物质保期

- （1）货物质保期不少于一年，特殊货物按生产厂家规定。

- （2）乙方按合同交付货物给甲方时，其交货日到该货物标明失效日的时间不得少于其质保期的2/3，此期间由乙方协助厂家完成质保义务，不足一年的其余质保期由乙方免费履行质保义务，或者甲方有权拒绝接收产品，要求乙方更换产品。

- （3）质保期内，如货物因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。

- （4）如停用时间累计超过60天则质保期重新计算；因非人为因素导致损坏的，乙方应在收到有关通知后，一周内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由乙方承担。质保期内乙方须进行质量“三包”。

- （5）质保期后，乙方应继续为合同货物的使用，提供终身免费技术支持，包括更换、维修。

- 售后服务要求

- （1）成交供应商对所供货物实行包换、包退及合同约定的其它事项。

- （2）供应商需为本项目配置专职售后人员，处理采购人的订单，包括接收订单信息、协调备货运送、各类投诉事件及产品质量等售后问题。

- （3）供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

- ▲付款方式：本项目合同采用固定综合单价合同，按固定综合单价签订并按实结算支付合同款，最终结算合同总价不得超过本项目预算总金额。合同签订后采购人按照预算金额的40%预付，并由供应商开具相应收据；按季度根据实际订货数量和合同约定价格进行结算支付；结算时供应商向采购人开具合规发票，采购人收到发票后及时向供应商支付相应款项。

- 验收要求

- （1）采购人收到成交供应商验收申请后7日内按照合同的约定对履约情况进行验收。货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。

- （2）货物达到采购人指定的地点后，由采购人负责进行验收。初次验收仅对产品有外观、数量等参数验收。技术性验收将由采购人按实际使用情况进行，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。如果发现数量不足或有质量等问题，成交供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- （3)如采购人对货物的品质有疑义，成交供应商应将货物送至相关专业第三方机构检测，如经检测不能达到采购人使用要求，成交供应商应无条件更换货物，并赔偿采购人的损失。无论检测合格与否检测费用均由成交供应商承担。

- (4)如货物经成交供应商更换后仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，或成交供应商拒绝更换的，采购人有权退货，并依法追究成交供应商的违约责任。

- (5)采购人有权对成交供应商所供货物（每批次）进行随机抽检，在合同期内累计两次抽检的产品不符合招标文件及投标文件的技术指标要求、供货品目种类未能达到中标包组98%，采购人有权解除合同，并有权选择全部批次或者部分批次退货，要求成交供应商退还相应货款，并保留追究成交供应商相关法律责任的权利。

- 违约责任

8.1供应商发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成采购人损失的，供应商应赔偿损失；如多次（三次或三次以上）发生的，采购人有权终止合同：（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或买方使用要求的；（2）不按时供货；（3）在使用过程中发生质量问题；（4）交货时，货物已过保质期的。

8.2供应商发生下列情况之一，采购人有权终止合同：（1）供应商的任一资质证书已过有效期的；（2）供应商在产品经销过程中，有违法违纪行为的；（3）货物发生质量问题且乙方无法解决。

- ▲报价方式：投标报价包括成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及可能发生的各种费用，采购人不再向成交供应商支付任何费用。

- 其他

10.1如采购人有本项目所列清单以外的采购需求，成交供应商应积极响应提供，价格以采购人三方询价后的最低价为准。

- 10.2合同履约期间，如遇到生产商年度有重大优惠活动时，供应商须在原折扣报价基础上适当下浮；如果供应商政采云电子卖场（含乐彩云、网上超市、主题馆等）上的价格低于约定的价格，须按照电子卖场上的价格的95%进行结算。

- 三、采购清单（含技术要求）

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 往年使用货号 | 规格型号 | 技术要求描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长寿命氘灯 | 只 | 2140-0813 |  | 适用于 Agilent G1315A/B 和 G1365A/B 紫外检测器，无 RFID 标签 |
| 2 | 紫外线氘灯 | 只 | 2140-0590 |  | 适用于1315A/B和G1365A/B二极管阵列检测器 |
| 3 | 长寿命氘灯 | 只 | G1314-60100 |  | 用于安捷伦可变波长检测器 G1314A/B/C 和 1120/1220 Infinity 液相色谱系统 |
| 4 | 长寿命氘灯 | 只 | 5190-0917 | 8 针，带 RFID 标签 | 用于带有最大光强卡套式流通池（G4212A/B 或 G7117A/B/C）和 G7100 CE 的二极管阵列检测器 |
| 5 | 氘灯 | 只 | 2140-0820 | 带 RFID 标签 | 用于配备标准流通池的安捷伦二极管阵列检测器（G1315C/D、1220 液相色谱的 DAD 和 G7115A）和多波长检测器（G1365C/D 和 G7165A） |
| 6 | 氘灯 | 只 | G1314-60101 | 带 RFID 标签 | 用于安捷伦可变波长检测器 |
| 7 | 钨灯组件 | 个 | G1103-60001 |  | 适用于安捷伦 G1315A/B/C/D、G1365A/B/C/D、G7115A、G7165A UV 检测器和 8453A 二极管阵列分光光度计 |
| 8 | 紫外氘灯 | 个 | 110713990 |  | 适用于安捷伦Cary 4/5/6000i |
| 9 | 透明螺口样品瓶 | 包 | 5183-2067 | 2mL，1000/包 | 透明，经认证 |
| 10 | 透明螺口样品瓶 | 包 | 5182-0714 | 2mL,100包 | 经认证 |
| 11 | 透明螺口样品瓶 | 包 | 5190-9616 | 2mL，100/包 | 带书写签 |
| 12 | 透明螺口样品瓶 | 包 | 5191-5612 | 2mL，10000/包 |  |
| 13 | 透明螺口样品瓶 | 包 | 5182-0715 | 2 mL，100/包 | 带书写签，经认证 |
| 14 | 透明螺口样品瓶 | 包 | 5183-2068 | 2 mL，1000/包 | 带书写签，经认证 |
| 15 | 样品瓶 | 包 | 5183-4448 | 4 mL，15× 45mm，100/包 | 螺口，透明 |
| 16 | 棕色螺口样品瓶 | 盒 | 5183-2069 | 对应2mL样品瓶品，1000/盒 | 带书写签，经认证 |
| 17 | 棕色螺口样品瓶 | 包 | 5182-0716 | 对应2mL样品瓶品，100/包 | 带书写签，经认证 |
| 18 | 棕色螺口样品瓶 | 包 | 5188-6535 | 对应2mL样品瓶品，100/包 | 经认证 |
| 19 | 样品瓶盖 | 包 | 5190-9024 | 对应2mL样品瓶品，100/包 | 黑色，螺口，固定，PTFE/硅橡胶 |
| 20 | 样品瓶盖 | 包 | 5190-9627 | 对应2mL样品瓶品，100/包 | 黑色，螺口，固定，预开口，PTFE/硅橡胶 |
| 21 | 样品瓶盖 | 包 | 5190-9026 | 对应2mL样品瓶品，100/包 | 黑色，螺口，固定，预开口，PTFE/硅橡胶 |
| 22 | 样品瓶盖 | 包 | 5190-9625 | 对应2mL样品瓶品，1000/盒 | 黑色，螺口，固定，PTFE/硅橡胶 |
| 23 | 样品瓶盖 | 包 | 5190-9655 | 20mm，1000/包 | 瓶盖，钳口，银色铝质，HS，PTFE/硅橡胶 |
| 24 | 玻璃样品瓶内插管 | 包 | 5181-8872 | 250µL，100/包 | 玻璃，圆锥形，聚合物支架，去活 |
| 25 | 顶空棕色样品瓶 | 包 | 5190-2286 | 20mL，100/包 | 样品瓶，钳口，顶空，棕色，带刻度标记和书写签，平底 |
| 26 | 螺口样品瓶 | 包 | 5182-0551 | 4mL,25/包 | 清洗瓶，填充刻度和瓶盖 |
| 27 | 螺口样品瓶 | 包 | 5191-8150 | 2mL，100/包 | PP，经认证 |
| 28 | 样品瓶 | 包 | 5182-0838 | 10mL，23x46mm，100/包 | 钳口，顶空，透明，经认证，平底 |
| 29 | 样品瓶 | 包 | 5183-4496 | 2mL，100/包 | 棕色，带书写签，经认证，已去活（硅烷化） |
| 30 | 样品瓶 | 包 | 5190-9599 | 20mL，1000/包 | 钳口盖，顶空，透明，平底 |
| 31 | 样品瓶 | 包 | 5182-0543 | 2mL，100/包 | 钳口，透明，带书写签，经认证，2 mL，100/包 |
| 32 | 样品瓶 | 包 | 5182-0837 | 20mL，100/包 | 顶空，钳口，平底，透明，经认证 |
| 33 | 样品瓶 | 包 | 5183-4322 | 12mL,19x65棕色，100/包 | 15-425闭口，PTFE/硅橡胶 |
| 34 | 样品瓶 | 包 | 5183-4323 | 22mL23x85棕色，100/包 | 20-400闭口，PTFE/硅橡胶 |
| 35 | 样品瓶 | 包 | 5181-3375 | 2mL，100/包 | 钳口，透明，经认证 |
| 36 | 样品瓶 | 包 | 5188-2753 | 20mL，23×75 mm，100/包 | 螺口，顶空，透明 |
| 37 | 样品瓶板 | 包 | G2255-68700 | 6/包 | 可放置 54 × 2 mL 样品瓶 |
| 38 | 样品瓶架 | 个 | 5431-0068 | 40样品瓶架样品 | 用于InfinityLab样品ID读取器 |
| 39 | 样品瓶套件 | 包 | 5182-0553 | 2mL，100/包 | 套件，螺口，预组装，经认证，透明样品瓶，蓝色瓶盖 |
| 40 | 样品瓶套件 | 包 | 5182-0864 | 2mL，100/包 | 样品瓶,套件，螺口，预组装，透明样品瓶，带书写标签，蓝色瓶盖 |
| 41 | 样品瓶套件 | 包 | 5182-0733 | 2mL，500/包 | 样品瓶方便套装，螺口，棕色样品瓶，带书写签，绿色瓶盖，经认证 |
| 42 | 样品瓶套件 | 包 | 5181-8801 | 2mL，瓶盖直径11mm，500/包 | 方便套装，钳口，棕色样品瓶，银色瓶盖，PTFE/红色橡胶隔垫 |
| 43 | 样品瓶套件 | 包 | 5190-2278 | 100/包 | 样品瓶,经MS测试的套件。包括2mL透明螺口样品瓶，带书写签，蓝色瓶盖，PTFE |
| 44 | 进样衬管 | 根 | 5181-3316 |  | 不分流，单细径锥，去活 |
| 45 | 进样衬管 | 根 | 5183-4647 |  | 分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管 |
| 46 | 进样衬管 | 根 | 5181-3315 |  | 不分流，双细径锥，去活 |
| 47 | 衬管 | 根 | 5190-2293 |  | UI，不分流，单锥，玻璃毛 |
| 48 | 进样衬管 | 根 | 5190-4047 | 1mm内径 | 超高惰性，不分流，直型 |
| 49 | 衬管 | 根 | 5181-8818 | 2mm内径 | 衬管，直型，去活 |
| 50 | 衬管 | 根 | 5190-2295 |  | 超高惰性，通用，低压降，带玻璃毛 |
| 51 | 进样口衬管 | 根 | 5190-2292 | 900 µL，4mm | 超高惰性，不分流，单细径锥 |
| 52 | 进样口衬管，不分流，直型 | 根 | 5190-6168 | 2mm | 衬管，超高惰性，直型，2 mm 内径 |
| 53 | 进样口衬管 | 根 | 5190-2294 |  | 超高惰性，分流，直型，带玻璃毛 |
| 54 | 不分流超高惰性底部砂芯衬管 | 根 | 5190-5112 | 4mm | 不分流超高惰性底部砂芯衬管 |
| 55 | 不粘连衬管O形圈 | 包 | 5188-5365 | 10/包 | 适用安捷伦气相进样口 |
| 56 | 进样口衬管 | 包 | 5190-3165 | 5/包 | 超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 |
| 57 | 超高惰性衬管 | 包 | 5190-3162 | 5/包 | 不分流，单细径锥，不带玻璃毛 |
| 58 | 进样衬管 | 包 | 5183-4712 | 5/包 | 分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 |
| 59 | 分流衬管 | 包 | 5183-4701 | 5/包 | 进样衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管 |
| 60 | 进样衬管 | 包 | 5190-3169 | 25/包 | 超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 |
| 61 | 进样衬管 | 包 | 5190-3170 | 100/包 | 超高惰性，不分流，单细径锥 |
| 62 | 进样衬管 | 包 | 5183-4713 | 25/包 | 分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 |
| 63 | 不分流超高惰性低扩散滤芯衬管 | 包 | 5190-5112-005 | 4mm，5/包 | 无缓冲,采用多用途惰性硅藻土吸附剂，实现快速的常规样品前处理 |
| 64 | 进样衬管 | 包 | 5190-3171 | 100/包 | 超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛 |
| 65 | 分流超高惰性衬管 | 包 | 5190-5105-005 | 4mm，5/包 | 通用超高惰性中部砂芯衬管 |
| 66 | 进样口衬管 | 包 | 5190-3163 | 5个/包 | 超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛 |
| 67 | 进样衬管 | 包 | 5190-3164 | 5/包 | 超高惰性，分流，直型，带玻璃毛 |
| 68 | 进样衬管 | 个 | 5190-5105 | 4mm | 进样衬管,通用超高惰性中扩散滤芯衬管 |
| 69 | 进样口衬管 | 个 | 19251-60540 |  | 分流，直型，带玻璃毛 |
| 70 | 主动入口阀芯 | 件 | G1312-60020 | 600 bar | 液相配件 |
| 71 | 主动入口阀芯 | 件 | 5062-8562 | 400 bar | 液相配件 |
| 72 | 主动阀阀体 | 个 | G1312-60025 | 主动入口阀，不带阀芯 | 液相配件 |
| 73 | 短放空阀 | 个 | G7111-60061 | 600bar，带PTFE滤芯 | 液相配件 |
| 74 | 进样阀 | 个 | 0101-1422 | 2 位/6 通，最大 600 bar | 液相配件 |
| 75 | 被动入口阀 | 个 | G7131-60021 |  | 适用于安捷伦1290生物液相 |
| 76 | 被动入口阀 | 个 | G4220-60022 |  | 带内置密封垫的入口阀，适用于安捷伦1290Infinity 液相色谱泵 |
| 77 | HPLC 出口球阀 | 个 | G1312-60067 | 止回阀,出口阀，600bar， | 适用于1260/1200/1100 |
| 78 | HPLC排液阀 | 个 | G1312-60071 | 带 PTFE 滤芯的长放空阀 | 液相配件 |
| 79 | 分流出口捕集阱预防性维护工具包 | 个 | 5188-6495 |  | 用于分流出口捕集阱，包括 1 个阀芯、2 个O形圈 |
| 80 | 毛细管 | 件 | 5021-1819 | 400 mm，内径 0.17 mm | 无接头 |
| 81 | 定量环扩展毛细管 | 件 | G1313-87303 | 900 μL | 不锈钢 |
| 82 | 毛细管 | 件 | G1312-87304 | 0.17mmx700 S/S | 不锈钢，泵到进样器，用于2 机架配置 |
| 83 | 毛细管 | 件 | 5500-1201 | 0.12*105mm | 不锈钢，SL/SL，适用于色谱柱选择阀 |
| 84 | 毛细管 | 件 | 5500-1172 | 0.12*150mm | InfinityLab 快速连接毛细管，不锈钢 |
| 85 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5021-1817 | 0.17mm内径，150mm |  |
| 86 | 不锈钢毛细管 | 根 | G1329-87300 | 0.17 mm 内径，1.6 mm 外径，900 mm | 适用于安捷伦液相1100/1200/1260系列 |
| 87 | 玻璃毛细管 | 根 | G3911-30000 | 0.6mm | 快速切换毛细管 |
| 88 | 制备系统毛细管 | 根 | 5500-1317 | 0,5x500mm | 不锈钢毛细管，未装配 |
| 89 | 不锈钢毛细管 | 根 | 01090-87306 | 0.17mm内径，380mm长 | 带2个预装配不锈钢接头 |
| 90 | 快速连接毛细管 | 根 | 5500-1173 | 0.12*105mm | InfinityLab 快速连接毛细管，不锈钢 |
| 91 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5500-1217 | 900 mm，0.17 mm | SI/SX ps-ps 接头 |
| 92 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5067-4685 | 0.12mm，90mm，1.6mm内径接口 | SwageLok接头 |
| 93 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5065-9964 | 0.12*500mm，无接头 | 毛细管软管，无接头 |
| 94 | 不锈钢连接毛细管 | 根 | 5067-4608 | 280mm长，0.17mm内径 |  |
| 95 | 不锈钢毛细管 | 根 | G1312-87305 | 0.17×150，S/S |  |
| 96 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5021-1816 | 0.17x105mm | 无接头 |
| 97 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5067-4670 | 0.17mm内径，600mm预装配 | 从1290液相系统到CTC |
| 98 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5067-4658 | 0.17×450 mm | 泵到进样器 |
| 99 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5022-2159 | 0.12x2000mm，2m/根 | 限流毛细管 |
| 100 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5067-4669 | 0.12mm内径，600mm，未装配 | 从CTC自动进样器到色谱柱 |
| 101 | 不锈钢毛细管 | 根 | 5500-1193 | 0.17x105mm |  |
| 102 | 不锈钢限流毛细管 | 根 | G1312-87301 | 内径0.17mm | 限流毛细管. 混合毛细管到压力传感器 |
| 103 | 毛细管 | 根 | G1316-87300 | 0.17 × 90 mm，1/16 英寸 | 外螺纹 |
| 104 | 毛细管 | 根 | G1316-87303 | 0.12x70 mm | 不锈钢毛细管 |
| 105 | 内螺帽，CFT 毛细管接头 | 包 | G2855-20530 | 1/包 | 适用于CFT毛细管接头 |
| 106 | 毛细管切割器 | 包 | 5181-8836 | 4/包 | 陶瓷，用于切割气相色谱柱 |
| 107 | Qμick Connect毛细管 | 个 | 5500-1182 | 0.17*150mm | 不锈钢 |
| 108 | 毛细管 | 个 | 5500-1183 | 0.17*220mm | InfinityLab 快速连接毛细管，不锈钢 |
| 109 | 毛细管阻尼器 | 个 | G1311-81601 |  | 出口阀 1 到阻尼器（顶阀），刚性，弯曲，不锈钢 |
| 110 | 毛细管阻尼器 | 个 | G1311-81600 |  | 用于入口泵室 2，刚性，弯曲，不锈钢 |
| 111 | ICP-MS镍采样锥 | 包 | G3280-67040 | 1/包 | 带有铜基座，适用于 7700/7800/7900/8800 /8900系列气相色谱仪 |
| 112 | ICP-MS镍截取锥 | 包 | G3280-67041 | 1 包 | 7700/7800/8800 镍截取锥，x 透镜 |
| 113 | ICP-MS 铂采样锥 | 包 | G3280-67036 | 1/包 | 用于 7700、7800、7900、8800 和 8900 |
| 114 | 铂截取锥 | 包 | G3280-67060 | x 透镜，1/包 | 7700/7800/8800 铂截取锥 |
| 115 | 镍截取锥 | 包 | G3280-67200 | 1/包 | 用于 7800、7850、7700 和 8800 x 透镜. |
| 116 | 铂/镍截取锥 | 包 | G8400-67202 | 1/包 | 7900/8900 铂/镍截取锥，x 透镜 |
| 117 | 进样针 | 包 | G4513-80203 | 10 µL | PTFE 针头，FN 23–26/42/HP |
| 118 | 进样针 | 件 | G4513-80204 | 10 µL | 蓝色系列，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 |
| 119 | 进样针 | 个 | G7129-87201 |  | Infinity 1290 自动进样器 |
| 120 | 进样针，针头组件 | 个 | G4226-87201 |  | 适应于1290/1260 Infinity 液相色谱自动进样器 |
| 121 | 进样针部件 | 个 | G7129-87200 |  | 适用于Agilent 1260 Infinity |
| 122 | 进样针座组件 | 个 | G7129-87017 | 0.17mm | PEEK，用于1260 Infinity 自动进样器 |
| 123 | 进样针座组件维护包 | 个 | 01100-68000 |  | 进样针座组件,1100 Stay-Fit，1100四元泵/自动液体进样器维护包 |
| 124 | 手动进样针 | 支 | 5190-1483 | 10µL | 固定式针头，26/50/斜面针尖 |
| 125 | 进样针 | 只 | 5181-3354 | 10μL | 固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，PTFE头推杆 |
| 126 | 进样针 | 包 | 5181-3360 | 10μL，6/包 | 固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 |
| 127 | 进样针 | 个 | G6500-80115 | 10μL | 固定针头，26/51/斜面针尖，Combi/GC-PAL |
| 128 | 手动进样针 | 只 | 5190-1501 | 50μL | 固定式针头，22/51/LC，FN，LC 针尖 |
| 129 | 自动进样针 | 个 | 5181-1273 | 5uL | 锥形，FN 23-26s/42/HP |
| 130 | 注射器 | 支 | G6500-80116 | 10µL | 固定式针头，26s/51/锥形针尖，Combi/GC-PAL |
| 131 | 注射器 | 支 | 5181-1267 | 10 µL | ALS 进样针，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 |
| 132 | 注射器 | 件 | 5190-1493 | 25µL | 手动进样针，固定式针头，25/50/斜面针尖 |
| 133 | 注射器 | 件 | 5190-1508 | 100μL | 手动进样针，固定式针头，22/51/LC |
| 134 | 注射器 | 支 | G6500-80109 |  | 适用于CTC顶空，HD型2.5mL，PTFE头推杆，23/56/侧孔针尖 |
| 135 | 注射器 | 支 | 5190-1494 | 25 µL | 手动进样针，固定式针头，22/51/LC |
| 136 | 注射器推杆 | 根 | G4513-80227 | 10μL | ALS 进样针推杆，蓝色系列，10 µL，固定式针头，PTFE 头 |
| 137 | 注射器 | 包 | 5181-8810 | 5µL，6/包 | 固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 |
| 138 | 注射器接头 | 个 | 9301-1337 |  | 塑料接头,适用于安捷伦G1322A脱气机 |
| 139 | 密封垫圈 | 包 | 5062-3512 | 内径0.8mm，10/包 | 15%石墨/85%Vespel |
| 140 | 密封垫圈 | 包 | 5064-8024 | 10/包 | 前后密封垫圈，用于外径1.6mm管线，适用于ICP-MSISIS-DS |
| 141 | 塑料密封圈 | 件 | 5043-0924 |  | 前密封垫圈，用于快速连接接头和Quick Turn接头 |
| 142 | 密封垫圈预装配工具 | 件 | G2855-60200 |  | 用于预压接光纤连接器 |
| 143 | 胶囊线圈 | 卷 | 12-3000 | 0.032直径，50英尺金属丝 | 胶囊线圈,胶囊配重，316不锈钢 |
| 144 | 石墨垫圈 | 包 | 8001-0213 | 0.8mm，石墨，0.53mm内径，10/包 |  |
| 145 | 密封垫圈 | 包 | 500-2118 | 0.8 mm G，10/包 | 用于 0.45–0.53 mm 色谱柱 |
| 146 | 石墨垫圈 | 包 | 5080-8853 | 内径0.5mm,10/包 | 短型，适用于0.1至0.32mm |
| 147 | 石墨密封垫圈 | 包 | 5080-8773 | 1.0mm 10/包 | 石墨垫圈,密封垫圈，石墨，内径1mm，适用于0.53mm毛细管柱，10/包 |
| 148 | 密封垫圈 | 包 | 5181-3323 | 0.4 mm VG，10/包 | 适用于0.1–0.25 mm 色谱柱 |
| 149 | 密封垫圈 | 包 | 5062-3514 | 0.5 mm VG，10/包 | 适用于0.32 mm 色谱柱 |
| 150 | 密封垫圈 | 包 | 500-2114 | 0.4 mm G，10/包 | 用于0.05–0.25 mm 色谱柱 |
| 151 | 石墨 O 形圈 | 包 | 5180-4173 | 10/包 | 不分流 |
| 152 | 石墨 O 形圈 | 包 | 5180-4168 | 10/包 | 5700/5840/6890 |
| 153 | 可塑金属密封垫圈 | 包 | G3188-27501 | 内径0.4mm，10/包 | 密封卡套,UM Plus，适用于0.1 |
| 154 | 可塑金属密封垫圈 | 包 | G3188-27502 | 内径0.5mm，10/包 | 密封卡套,UM Plus，适用于0.32 |
| 155 | 塑料垫圈 | 包 | 5062-3506 | 0.5 mm VG,10/包 | 长型，0.32 mm色谱柱 |
| 156 | 塑料垫圈 | 包 | 5062-3508 | 内径0.4 mm,10/包 | 用于 MSD 接口，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.25 mm 色谱柱，长型，推荐带质谱接口柱螺帽的安捷伦 GC/MS 传输线 |
| 157 | 密封垫圈 | 包 | G3188-27503 | 10/包 | 可塑金属，惰性，用于 0.53 mm 色谱柱 |
| 158 | 密封垫清洗密封垫圈 | 包 | 5062-2484 | 6/包 |  |
| 159 | 密封垫圈 | 包 | 5181-3308 | 10个/包 | VG-1，无孔，用于 MS |
| 160 | 前密封垫圈 | 包 | 5180-4108 | 1/16英寸，10/包 | 不锈钢 |
| 161 | 垫圈 | 包 | 5061-5869 | 0.375 英寸外径，12/包 | 分流/不分流进样口 |
| 162 | 进样口分流平板和垫圈 | 包 | 5190-2209 | 10/包 | 适用于安捷伦气相色谱仪直接进样 |
| 163 | 可塑金密封垫圈 | 包 | G2855-28501 | 内径0.4mm，10个/包 | 镀金，用于0.25 mm内径色谱柱 |
| 164 | 转子密封圈 | 个 | 5068-0008 | 1200bar | 转子密封,转子，2 位/6 通，1200 bar |
| 165 | 溶剂过滤器滤头 | 个 | 5041-2168 | 20 µm，玻璃 | 溶剂瓶入口过滤器 |
| 166 | PEEK管 | 件 | 5042-6462 | 0.18 × 5000 mm，1.6 mm | 绿色 |
| 167 | 定量环 | 件 | 01078-87302 | 100μL | 不锈钢，用于安捷伦G1313A、G1329A/B 自动进样器和带自动进样器的1120/1220 系统 |
| 168 | 手紧PEEK接头 | 件 | 0100-1516 |  | 1/16 英寸手紧接头 |
| 169 | 点火火花塞组件 | 件 | 19231-60680 |  |  |
| 170 | 塑料瓶盖 | 件 | 5063-6531 |  | 带 3 孔垫片 |
| 171 | 硅胶管线 | 件 | 5065-9978 | 5m，内径1 mm，外径3 mm |  |
| 172 | 不锈钢堵头 | 个 | 5020-8294 |  | 手紧式 |
| 173 | 启盖钳 | 件 | 5040-4671 |  | 手动，用于 20 mm 瓶盖 |
| 174 | PEEK接头 | 件 | 5022-2144 |  | T型接头，用于外径1/16英寸的管线，吹扫体积：0.57µL |
| 175 | PEEK管 | 件 | 5042-6461 | 0.13 × 5m，1.6 mm | 红色 |
| 176 | 离子源芯 | 件 | G7005-60061 |  | 用于 5973、5975 和 5977 MSD 的电子轰击 (EI) 离子源 |
| 177 | 润滑剂 | 瓶 | X3760-64004 | 1L/瓶 | 润滑剂,AVF 60 SHCE |
| 178 | 铜螺母 | 件 | 05988-20066 |  | 用于质谱接口的柱螺帽 |
| 179 | 固相萃取小柱填料 | 瓶 | 12213012 | 40μm，100g | Bondesil C18 散装吸附剂 |
| 180 | 固相萃取小柱填料 | 瓶 | 12213024 | 40μm，100g | Bondesil PSA 散装吸附剂 |
| 181 | 电子封盖器,A-Line 电子封盖器，锂电池，20 mm 盖 | 件 | 5191-5615 | 1/件 | 电子封盖器,A-Line 电子封盖器，锂电池，20 mm 盖 |
| 182 | 过滤管 | 件 | OT3-2 | 1/8 英寸 | 氧气/水分捕集阱 |
| 183 | 铜连接管 | 件 | 5180-4196 | 1/8 英寸 × 2.1 mm，50 英尺 |  |
| 184 | 玻璃棉 | 件 | 5181-3317 |  | 玻璃棉,玻璃毛，农药级 |
| 185 | 塑料管 | 件 | 5042-6463 | 1.6 mm 外径，0.25 mm 内径，5 m | PEEK |
| 186 | 密封垫 | 件 | 5067-4728 |  | 密封盖组件 |
| 187 | 过滤管 | 件 | RMSH-2 | 1/8 英寸，250 psig | 大容量通用捕集阱，氦气 |
| 188 | 塑料管 | 件 | G1322-67300 |  | 管线工具包，脱气机到泵 |
| 189 | 定量管 | 件 | G4556-80106 |  | 样品定量环，顶空1.00mL，惰性 |
| 190 | 快速连接组件 | 件 | 5067-5958 | 0.12x150mm | InfinityLab 快速连接组件，不锈钢 |
| 191 | 溶出杯 | 个 | 12-5149V | 1L | TruAlign 溶出杯，透明玻璃，已验证（包括证书） |
| 192 | 溶出度仪备件包 | 套 | 12-1450 | 250 mL，TruAlign，CP，6 位 | 转换工具包 |
| 193 | 快速连接组件 | 件 | 5067-6167 | 0.17*150mm，不锈钢 | InfinityLab 快速连接组件，带预先固定的 0.17 x 150 mm 毛细管 |
| 194 | 固相萃取套件 | 套 | 5610-2048 |  | QuEChERS 分散 SPE 试剂盒，ChP TCM |
| 195 | 溶出仪表面盘 | 件 | 12-4130 |  | Wood 溶出度仪 |
| 196 | 泵油 | 瓶 | 6040-1444 |  | AVF 60 GOLD 泵油 |
| 197 | 固相萃取小柱填料 | 瓶 | 12213023 | 40μm，10g | Bondesil PSA 散装吸附剂 |
| 198 | 固相萃取小柱填料 | 瓶 | 12213011 | 40μm，10g | Bondesil C18 散装吸附剂 |
| 199 | 快速连接组件 | 件 | 5067-5957 | 0.12*105mm,不锈钢 | 带预先固定的 0.12 x 105 mm 毛细管 |
| 200 | 快速连接组件 | 件 | 5067-6166 | 0.17*150mm | InfinityLab 快速连接组件，不锈钢 |
| 201 | 色谱柱螺帽 | 件 | G3440-81013 |  | 手拧式凸缘色谱柱螺帽，用于 MSD |
| 202 | 真空泵油 | 瓶 | 5191-5851 | 45Platinμm，1夸脱 | 与Pfeiffer Duo 2.0/3.0和Edwards RV5等安捷伦GCMS 真空泵配套使用 |
| 203 | 安全瓶盖启示工具包 | 件 | 5043-1222 |  | 塑料盖,InfinityLab 安全瓶盖启始工具包 |
| 204 | 废液瓶安全盖 | 件 | 5043-1220 |  | 用于废液瓶的安全盖 GL45，带 4 个插口 |
| 205 | 活性过滤器 | 件 | 5043-1193 |  | 活性炭过滤器，58 g，带时间标签 |
| 206 | 废液瓶安全盖 | 件 | 5043-1336 |  | 用于废液瓶的安全盖，带 4 个插口 |
| 207 | 手拧式色谱柱螺母 | 件 | G3440-81011 |  | 色谱柱螺帽组件，手紧式 |
| 208 | Stay Safe 吹扫瓶 | 瓶 | 5043-1339 | 1L | 包含4个带GL45 螺纹的开口 |
| 209 | 溶出杯TruAilgn | 个 | 12-1452 | 250mL | TruAlign 溶出杯，符合中国药典 |
| 210 | 冲洗密封垫 | 包 | 0905-1175 | 1/包 | 冲洗密封垫，用于 1260、1290、1220、1200 和 1100 泵的 PTFE 清洗密封垫 |
| 211 | 转篮 | 套 | 12-2100V | 40 目，381 微米 | 带证书 |
| 212 | 电子启盖器 | 件 | 5191-5613 | 1/件 | 用于 20 mm 盖的 A-Line 电子启盖器，带锂电池 |
| 213 | 手拧气相柱螺帽 | 件 | G3440-81018 |  | 带压缩环，手拧式进样口/检测器毛细管柱螺帽 |
| 214 | 样品探针 | 件 | G4556-63825 |  | 7697A 进样针，经去活处理 |
| 215 | 自动进样器定量管 | 件 | G7129-60500 | 100μL | 用于1260自动进样器和1290II样品瓶进样器 |
| 216 | 泵启始工具包 | 件 | G1311-68710 |  | 维护套件 |
| 217 | 不锈钢接头 | 只 | G3182-60581 |  | 超高惰性两通，不带接头 |
| 218 | 过滤管 | 套 | RDT-1020 |  | 分流出口捕集阱和 3 个滤芯 |
| 219 | 流动相溶剂瓶（透明） | 件 | 9301-6528 | 1L | InfinityLab ，带盖InfinityLab ,GL45 螺纹；瓶身两侧的抓握区符合人体工程学 |
| 220 | 流动相溶剂瓶（棕色） | 件 | 9301-6524 | 1L | InfinityLab ，不带盖,GL45 螺纹；瓶身两侧的抓握区符合人体工程学 |
| 221 | 气相安装工具包 | 套 | 19199M |  | 包括 1/8 英寸铜管（50 英尺）、1/8 英寸黄铜接头工具包、两包 1/8 英寸黄铜三通（2/包）、1/8 英寸黄铜帽（6/包）、1/8 英寸球阀、8 盎司检漏仪液体 |
| 222 | QuickPick 分流进样口预防性维护 (PM) 工具包 | 套 | 5188-6493 |  | QuickPick 分流进样口预防性维护 (PM) 工具包 |
| 223 | 不锈钢管线 | 根 | 01090-87305 | 0.17 mm 内径，130 mm | 带接头 |
| 224 | 离子进样管 | 根 | G7604-60000 | 180 mm，0.6 mm 内径 | 离子导入系统 |
| 225 | Peek管 | 根 | 0890-1763 | 0.18*1524mm，1.6mm | 绿色 |
| 226 | 半制备保护柱芯卡套 | 根 | 840140-901 | 内径柱芯 9.4 mm（P 系统） | 适用于安捷伦9.4mmZORBAX保护柱配合使用。 |
| 227 | 不锈钢管线 | 根 | 01048-87302 | 0.17mm 内径，800 mm | 毛细管，带接头 |
| 228 | 去活熔融石英 | 根 | 19091-60620E | 5 m，0.10 mm，外径 0.36 mm | 5英寸柱架 |
| 229 | 去活熔融石英 | 根 | 160-2325-5 | 0.320mm×5m，外径 0.43mm | 熔融石英管，去活 |
| 230 | 陶制均质子 | 包 | 5982-9312 | 15mL管，100/包 | 用于为 QuEChERS 样品前处理工作流程研磨和均质化样品 |
| 231 | 气相进样隔垫 | 包 | 5183-4757 | 50/包，11 mm | 不粘连 BTO 进样隔垫，适用于安捷伦5880, 5890, 4890, 6850, 6890, 7890 GCs |
| 232 | 铝质瓶盖 | 包 | 9301-0721 | 100/包 | 20 mm 银色铝质钳口盖 |
| 233 | 玻璃内插管 | 包 | 5181-1270 | 250μL，100/包 | 带聚合物支脚，锥形 |
| 234 | 顶空瓶垫片 | 包 | 9301-0719 | 20mm，100个/包 | 棕色 PTFE/白色硅橡胶隔垫 |
| 235 | 铝质瓶盖 | 包 | 9301-0718 | 20mm ，100个/包 | 带有安全释压装置 |
| 236 | 塑料瓶盖 | 包 | 5185-5820 | 500只/包 | 螺口，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫 |
| 237 | PTFE滤芯 | 包 | 01018-22707 | 5/包 | 用于安捷伦1290 Infinity二元泵和所有 1260 Infinity/1200 系列/1100 系列分析泵 |
| 238 | 通用柱螺帽 | 包 | 5181-8830 | 2/包 | 通用柱螺帽，2/包 |
| 239 | 塑料瓶盖 | 包 | 5182-0728 | 100/包 | 螺口，蓝色，经认证，开口，无隔垫 |
| 240 | 塑料隔垫 | 包 | 5182-0729 | 100/包 | 螺口盖隔垫，经认证，PTFE/硅橡胶/红色 PTFE |
| 241 | 橡胶瓶塞 | 包 | 5183-4476 | 100/包 | 隔垫，灰色丁基橡胶塞 |
| 242 | PE泵密封垫 | 包 | 0905-1420 | 2/包 | 聚乙烯泵密封垫，与正相溶剂配套使用 |
| 243 | 陶瓷均质子 | 包 | 5982-9313 | 50mL管，100/包 | 用于为 QuEChERS 样品前处理工作流程研磨和均质化样品 |
| 244 | 不粘连高级绿色隔垫 | 包 | 5183-4759 | 11mm，50/包 | 适用于安捷伦5880/5890/4890/6850/6890/7890系列气相色谱仪 |
| 245 | 铜接头 | 包 | 5180-4160 | 1/8 英寸，2/包 | 三通，黄铜 |
| 246 | 铜接头 | 包 | 5080-8750 | 1/8 英寸，20/包 | 黄铜 |
| 247 | 扩散内插管/黑色开口螺纹口 | 包 | 07673-40180 | 12/包 | 用于 4 mL 样品瓶的扩散瓶盖 |
| 248 | 铝质瓶盖 | 包 | 5181-1217 | 11mm，100/包 | 钳口，红色铝质，PTFE/红色橡胶隔垫 |
| 249 | 三通 | 包 | 5180-4129 | 2/包 | 1/4 英寸，黄铜，2/包 |
| 250 | 雾化器 | 包 | G3266-65003 | 1/包 | 玻璃 |
| 251 | 塑料瓶盖 | 包 | 5182-0717 | 100/包 | 螺口，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫，100/包 |
| 252 | 过滤盘,Captiva EMR-Lipid | 包 | 5190-1001 | 1mL，96孔板，40mg，5/包 | 吸附剂质量40mg，带溶剂保留滤芯 |
| 253 | 塑料接头 | 包 | 5063-6591 | 1/16 英寸,10/包 | 手紧式 PEEK 接头 |
| 254 | 石英屏蔽罩 | 包 | G1833-65421 | 1/包 | 屏蔽炬炬套，石英，适用于7/8x00 ICP-MS， |
| 255 | 雾化器 | 包 | G3139-65100 | 200 µL/min，1/包 | MicroFlow 雾化器，PFA |
| 256 | 矩管 | 包 | G4912-80013 | 1/包 | 可拆卸式炬管，ICP-MS 惰性工具包 |
| 257 | 塑料接头 | 包 | 12131001 | 6mL, 15/包 | 用于1、3和6 mL Bond Elut柱的接头塞,并带一个内螺纹 Luer 接口，可容纳其他柱的突出部分 |
| 258 | 塑料隔垫 | 包 | 5182-0731 | 100/包 | 螺口盖隔垫，经认证，PTFE/红色硅橡胶 |
| 259 | ValueLab过滤器 | 包 | 5191-4289 | 25mm，0.45μm，100/包 | ValueLab 过滤器,尼龙,与大多数有机溶剂和水性溶剂兼容 |
| 260 | ValueLab过滤器 | 包 | 5191-4301 | 25mm，0.45μm，100/包 | ValueLab 过滤器，聚醚砜 (PES)， 亲水性膜对蛋白质和可浸提物的亲和力较低。 |
| 261 | 过滤器 | 包 | 5191-4294 | 13mm，0.2μm，100/包 | ValueLab 过滤器，亲水性，PTFE，13 mm，0.2 µm，100/包. 亲水性 PTFE 膜可用于过滤水溶液、大多数有机溶液、强酸和碱溶液。 |
| 262 | 筛板 | 包 | 5067-1555 | 2mm，0.2µm，10/包 | 不锈钢，PEEK封装 |
| 263 | 全通过滤器 | 包 | 17-4000 | 10μm，100/包 | 蓝色，UHMWPE |
| 264 | 萃取盐包 | 包 | 5982-0102 | 50/包 | EMR-Lipid Polish除脂萃取盐包，仅MgSO4 |
| 265 | QuEChERS 萃取盐包 | 包 | 5982-7650 | 200/包 | 吸附剂,EN 方法 |
| 266 | QuEChERS 萃取包 | 包 | 5982-7755 | 200/包 | 吸附剂,AOAC 方法，无离心管 |
| 267 | 塑料隔垫 | 包 | 8010-0418 | 18mm 1000/包 | 顶空，蓝色 PTFE/硅橡胶 |
| 268 | 雾化器 | 包 | G3266-80004 | 1/包 | 带有 UniFit 样品接头，Agilent 7800/7850/7900 系列 ICP-MS 的标准配置. 硼硅酸盐玻璃同心雾化器，用作安捷伦 x 透镜 ICP-MS 仪器的标准配置 |
| 269 | 瓶盖 | 包 | 5182-0871 | 11mm，100/包 | 铝盖,钳口，银色铝质，经认证，PTFE 薄隔垫 |
| 270 | 玻璃试管 | 包 | 17-5001 | 16*100mm，250/包 | 适用于与安捷伦850-DS溶出取样工作站 |
| 271 | 铝质瓶盖 | 包 | 5183-4477 | 20mm，1000/包 | 钳口，顶空，安全盖，PTFE/硅橡胶隔垫，经认证 |
| 272 | 不锈钢接头 | 包 | 5062-2418 | 1/16 英寸，10/包 | 前密封垫圈和后密封垫圈 |
| 273 | 全通过滤器 | 包 | 17-4021 | 70 µm ，50/包 | 红色，UHMWPE（仅VK 8000样品包） |
| 274 | Scott雾化室端盖 | 包 | G3280-60008 | 1/包 | 适应于ICP-MS |
| 275 | ICPMS 蠕动泵管 | 包 | 5005-0021 | 12/包 | 内标，蓝色/橙色， |
| 276 | 全通过滤器 | 包 | 17-4010 | 35µm ，100/包 | 白色，UHMWPE |
| 277 | 塑料螺母 | 包 | 5064-8023 | 10/包 | PTFE螺帽，用于外径1.6mm的管线，适用于ISIS-DS，10/包 |
| 278 | 过滤芯 | 包 | 5023-0271 | 0.3 µm，5/包 | 用于 1290 在线过滤器的滤芯 |
| 279 | 快速更换过滤盘 | 包 | 5067-1613 | 4.6mm内径，0.5µm，5/包 | Quick Change 快速更换过滤盘,用于安捷伦InfinityLab Quick Change在线过滤器 |
| 280 | 2ml螺口盖 | 包 | 5190-7024 | 100/包 | 蓝色固定螺口盖，PTFE/红色硅橡胶隔垫 |
| 281 | PTFE-Q过滤器 | 包 | 5191-4295 | 13 mm，0.45 µm，100/包 | ValueLab 过滤器，亲水性，PTFE，亲水性 PTFE 膜可用于过滤水溶液、大多数有机溶液、强酸和碱溶液。 |
| 282 | PTFE-Q过滤器 | 包 | 5191-4300 | 25mm，0.2um,100/包 | ValueLab 过滤器，聚醚砜 (PES)，亲水性膜对蛋白质和可浸提物的亲和力较低。 |
| 283 | PTFE过滤器 | 包 | 5191-4290 | 13 mm，0.2 um,100/包 | ValueLab 过滤器，疏水性，PTFE， 疏水性膜具有出色的温度耐受性。PTFE 膜几乎与所有溶剂、酸和碱兼容。 |
| 284 | PTFE过滤器 | 包 | 5191-4291 | 3 mm，0.45 um,100/包 | ValueLab 过滤器，疏水性，PTFE， 疏水性膜具有出色的温度耐受性。PTFE 膜几乎与所有溶剂、酸和碱兼容。 |
| 285 | 玻璃内插管 | 包 | 5183-2088 | 100/包 | 150uL，玻璃，圆锥形，带支架，2mL标准口样品瓶 |
| 286 | 带释压的安全铝质瓶盖 | 包 | 5183-4478 | 100/包 | 铝质瓶盖,瓶盖/隔垫，钳口，顶空，20mm，安全盖，PTFE/硅橡胶隔垫，经认证，白蓝隔垫 |
| 287 | 隔垫 | 包 | 5080-8896-50 | 50/包 | 隔垫，通用，灰色，11 mm |
| 288 | 过滤片 | 包 | 5067-5716 | 2/包 | 1290 Infinity液相色谱泵出口过滤器的滤芯 |
| 289 | 指型帽 15/包 | 包 | 5063-6506 | 15/包 | 塑料指形帽,用于自动进样器机械臂 |
| 290 | GC 分流出口可更换捕集阱芯 | 包 | G1544-80530 | 2/包 | GC 分流出口可更换捕集阱芯 |
| 291 | 塑料盖,瓶盖 | 包 | 5183-4301 | 100/包 | 白色，闭口，PTFE/硅橡胶隔垫 |
| 292 | 螺纹口瓶盖(带白蓝垫) | 包 | 5188-2759 | 100/包 | 钢质瓶盖,隔垫，螺口，顶空，磁性瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫（顶部白色，底部蓝色） |
| 293 | 蓝盖红垫 | 包 | 5190-1599 | 12mm，1000只/包 | 蓝色螺口盖，PTFE/红色硅橡胶隔垫，1000/包 |
| 294 | 前处理小柱 | 包 | 12198006 | 5mL,100/包 | Chem Elut 柱，采用多用途惰性硅藻土吸附剂，实现快速的常规样品前处理。 |
| 295 | 玻璃内插管 | 包 | 5183-2090 | 200µL,100/包 | 玻璃，平底，用于2mL标准口样品瓶 |
| 296 | 过滤器 | 包 | 5190-5108 | 0.2μm，15mm，100/包 | 优级针头过滤器，再生纤维素 |
| 297 | 不粘连 BTO 进样隔垫 | 包 | 5183-4757-100 | 11mm，100/包 | 适用于安捷伦5880, 5890, 4890, 6850, 6890, 7890系列气相色谱仪 |
| 298 | 柱塞杆密封垫 | 包 | 5063-6589 | 2/包 | 用于 1100/1200 和 1050 |
| 299 | 中等长度接头 | 包 | 5005-0068 | 1/16英寸，不锈钢，10/包 | 包括不锈钢接头螺钉（长度：11mm），前后密封垫圈 |
| 300 | ICPMS蠕动泵管 | 包 | 5005-0020 | 12/包 | 白色，12/包 |
| 301 | 密封垫 | 包 | 5190-6145 | 10 个/包 | 带垫圈的超高惰性分流平板 |
| 302 | 色谱柱夹 | 包 | 5063-6526 | 6/包 | 适用于安捷伦1260Infinity柱温箱 |
| 303 | 尼龙过滤器13mm | 包 | 5191-4286 | 13mm，0.2μm，100/包 | 尼龙 |
| 304 | 尼龙过滤器13mm | 包 | 5191-4287 | 13mm，0.45μm，100/包 | 尼龙 |
| 305 | 保护柱接头工具包 | 个 | 820999-901 |  | 高性能 ZORBAX 保护柱接头工具包 |
| 306 | 不锈钢接头 | 个 | 0100-0900 | 直径 1/16 英寸 | 两通，零死体积 |
| 307 | 封盖钳 | 个 | 5040-4667 |  | 手动，用于 11 mm 瓶盖 |
| 308 | 封盖钳 | 个 | 5040-4669 |  | 手动，用于20mm瓶盖 |
| 309 | 过滤器 | 个 | 5067-6189 | 0.3μm | 1290 Infinity II 在线过滤器 |
| 310 | 两通不锈钢接头 | 个 | 5022-2184 |  | 零死体积，不锈钢，无接头 |
| 311 | 喷嘴 | 个 | 5200-0176 | 内径0.011英寸 | FID 喷嘴，通用接头 |
| 312 | 开口扳手 | 个 | 8710-1924 | 14*14mm，3mm，131 mm,15°and 75° |  |
| 313 | 接头 | 个 | 0100-0969 | 1/16英寸 | 316不锈钢三通 |
| 314 | 流通池 | 个 | G4212-60008 | 10mm | 最大光强卡套式流通池 |
| 315 | 流通池 | 个 | G4212-60007 | 60mm | 流通池,InfinityLab 最大光强卡套式流通池 |
| 316 | 塑料瓶架 | 个 | 5067-0243 |  | 蓝色单样品瓶架，可放置 50个标准12mm的2mL 样品瓶，可叠放。 |
| 317 | 快速连接组件 | 个 | 5067-5959 | 0.12*220mm | InfinityLab 快速连接组件，不锈钢 |
| 318 | 接头,手拧式柱螺 | 个 | 5020-8292 |  | 适用于 0.1 至 0.32 mm 色谱柱 |
| 319 | 溶剂入口过滤器 | 个 | 01018-60025 |  | 不锈钢 |
| 320 | 在线过滤器组件 | 个 | 5067-1603 | 2.1mmx0.2 μm | 适用于安捷伦UHPLC，包括 5 个滤盘，带90mm 毛细管软管 |
| 321 | 生物惰性针座 | 个 | G5668-87017 | 内径 0.17 mm | 用于 G5668A |
| 322 | 取样针 | 个 | G8410-80101 | 0.5mm内径 | 带黄色标记的SPS 4探针，惰性探针，带FEP套管 |
| 323 | 过滤器 | 个 | CP17973 |  | 气体净化过滤器，载气 |
| 324 | 蓝宝石柱塞杆 | 个 | 5063-6586 | 100µL | 适用于安捷伦1100、1200、1260、1120、1220 泵和自动进样器 |
| 325 | 针座 | 个 | G1329-87017 | 0.17 mm 内径毛细管，2.3 μL | PEEK，用于 G1313A、G1329A 进样器 |
| 326 | 针座 | 个 | G1313-87201 |  | 适用于G1313A 自动进样器 |
| 327 | 转子密封垫 | 个 | 0101-1416 | 600bar | 用于 G1329B、G1367C、G1367D、G1367E 和 1220 Infinity LC |
| 328 | 蠕动泵 | 个 | 5042-8507 |  | 带硅胶管线. 用于 1100/1200、Infinity 和 Infinity II 液相色谱泵 |
| 329 | 过滤管 | 个 | RMSN-2 | 1/8 英寸，250 psig | 大容量通用捕集阱，氮气 750 cc |
| 330 | 针座 | 个 | G4226-87012 | 0.12mm | 适用于1290 Infinity 液相色谱仪 |
| 331 | 油雾过滤器 | 个 | G1960-80039 |  | 用于MS40+泵 |
| 332 | 过滤器 | 个 | CP17971 |  | Gas Clean 气体净化过滤器，水分，指示型 |
| 333 | 过滤器 | 个 | CP17970 |  | Gas Clean 气体净化过滤器，氧气，指示型 |
| 334 | 流通池 | 个 | G1314-60186 | 10mm，14μL | 标准流通池，用于 VWD，带 RFID 标签 |
| 335 | 过滤器 | 个 | CP17972 |  | Gas Clean 气体净化过滤器，烃类 |
| 336 | 进样口分流平板 | 个 | 5188-5367 |  | 带垫圈 |
| 337 | 在线过滤器 | 个 | 5067-1602 | 4.6 x 0.5 | 在线过滤器组件 |
| 338 | 液相色谱接头 | 个 | 5067-5966 |  | InfinityLab Quick Turn 液相色谱接头 |
| 339 | 过滤管 | 个 | RMSN-4 | 1/4 英寸，250 psig | 大容量通用捕集阱，氮气 750 cc |
| 340 | 离子源清洗工具包 | 个 | 5181-8863 |  | 备用零件包 |
| 341 | Gas Clean 连接单元 | 个 | CP7988 | 位，1/8 英寸 | 搭配捕集阱使用 |
| 342 | 不锈钢接头 | 个 | G2855-20532 | 1/6 英寸 | 内螺帽，不锈钢 |
| 343 | 隔垫固定螺帽 | 个 | 18740-60835 |  | 隔垫固定螺帽 |
| 344 | 溶出杯（透明） | 个 | 12-5149 | 1L | 适用于安捷伦708-DS溶出仪 |
| 345 | 棕色溶剂瓶 | 个 | 9301-6526 | 棕色溶剂瓶，1000 mL | InfinityLab ,GL45 螺纹；瓶身两侧的抓握区符合人体工程学；白色陶瓷印刷字迹清晰地标明了溶剂瓶的标称体积 |
| 346 | FID流量测量组件 | 个 | 19301-60660 |  | 用于FID 检测器模块的备用组件 |
| 347 | FID喷嘴 | 个 | 5200-0177 | 内径0.018英寸 | 通用接头，适用于安捷伦气相FID检测器 |
| 348 | IDP-3 涡旋泵，干泵 | 个 | G6696A |  | 用于安捷伦Turbo 597X |
| 349 | 两通接头 | 个 | G2855-20555 |  | 接头，Swaging 螺帽，Ultimate 两通接头和 QuickSwap |
| 350 | 低交叉污染针座 | 个 | G1367-87012 | 0.12mm内径毛细管 | 适用于安捷伦G1367D和G1367E孔板进样器 |
| 351 | 进样口分流平板 | 个 | 5182-9652 |  | 带十字孔 |
| 352 | 进样器备件包 | 个 | G7129-68730 |  | 预防性维护工具包，用于安捷伦1290II样品瓶进样器 |
| 353 | 静音罩 | 个 | G6014B |  | 气质联用系统静音罩，带安装 |
| 354 | 静音罩 | 个 | G6011B |  | MS40 泵的质谱静音罩 |
| 355 | 静音罩 | 个 | G6012A |  | 静音罩 DS,用于DS202、DS302、DS402或DS602 前级真空泵 |
| 356 | 静音罩 | 个 | G3199C |  | 静音罩 II，用于前级泵，与BOC Edwards泵兼容 |
| 357 | 流通池 | 个 | G1321-60005 | 8 uL | 用于 FLD |
| 358 | 密封垫固陶瓷定件 | 个 | 5042-8952 |  | 密封垫固定件，陶瓷，有斜脊 |
| 359 | 密封件 | 个 | G2581-80875 |  | 密封件,密封条更换工具包，用于Agilent TriScroll-800真空干泵 |
| 360 | 取样针 | 个 | G4267-87201 |  | 用于安捷伦G7167 Multisampler的进样针组件 |
| 361 | 蠕动泵 | 个 | 5065-4445 |  | 包括弹簧线圈和管线接头,适用于安捷伦 1100/1200、Infinity、Infinity II 液相色谱泵和带进样针清洗功能的自动进样器 |
| 362 | 石英炬管 | 个 | G3280-80053 | 2.5mm内径 | 适用于安捷伦 7700/7800/7850/7900/8800/8900 |
| 363 | 样品定量环 | 个 | 0101-0300 | 2.0mL | 定量管,样品定量环，气相色谱阀，不锈钢，2.0 mL |
| 364 | 样品盘支架 | 个 | G1364-84536 | 12×100 mm，7 mL | 可放置 215 个试管 |
| 365 | 样品探针 | 个 | 2322700011 |  | 适用于安捷伦G1888A，脱活 |
| 366 | 保护柱 | 包 | 820950-930 | 4.6mm×12.5mm，5µm，4/包 | Extend-C18保护柱 |
| 367 | 保护柱 | 包 | 820950-938 | 4.6mm*12.5mm,5μ,4/包 | Eclipse Plus Ph-He保护柱 |
| 368 | 保护柱 | 根 | 820750-916 | 4.6mm,4μm,3/包 | 色谱柱 Poroshell EC-C18 |
| 369 | 保护柱 | 根 | 820950-936 | 4.6*12.5mm,5μm,4包 | 色谱柱 Eclipse Plus C18 |
| 370 | 保护柱 | 根 | PL1149-1840 | 7.5*50mm,8μm | 色谱柱 PL aquagel-OH |
| 371 | 保护柱芯 | 根 | 820950-926 | 4.6mm×12.5mm，4/包 | Eclipse XDB-C8保护柱芯 |
| 372 | 保护柱芯 | 包 | 820950-925 | 4.6mm×12.5, 5 µm，4根/包 | Eclipse XDB-C18 保护柱芯 |
| 373 | 保护柱芯 | 包 | 820950-913 | 4.6mm*12.5mm，4/包 | 色谱柱 Rx-C8 保护柱芯 |
| 374 | 保护柱芯 | 包 | 820950-920 | 4.6mm × 12.5 mm，4/包 | 色谱柱SB-C18 保护柱芯 |
| 375 | 保护柱芯 | 包 | 420212-902 | 21.2x10mm,10μm保护柱芯,2/包 |  |
| 376 | 保护柱芯 | 包 | 820675-124 | 9.4x15mm,7μm保护柱芯,2/包 |  |
| 377 | 固相萃取柱 | 根 | 5610-2146 | 200mg，6 mL/根 | Bond Elut HLB固相萃取小柱 |
| 378 | 固相萃取柱 | 包 | 12252201 | 500mg，6mL，30/包 | 经过优化，可吸附食品、水果和蔬菜中的色素以及废水中的小分子有机残留物 |
| 379 | 固相萃取柱 | 包 | 12102028 | 500mg,3mL 50/包 | 固相萃取小柱 Bond Elut C18 |
| 380 | 固相萃取柱 | 包 | 12102038 | 3 mL, 500 mg，50个/包 | Bond Elut CBA 固相萃取小柱 |
| 381 | 固相萃取柱 | 包 | 12102040 | 500mg 3mL,40μm，50根/包 | Bond Elut-SCX |
| 382 | 固相萃取柱 | 包 | 12102127 | 100mg，3mL，50/包 | Bond Elut PBA |
| 383 | 固相萃取柱 | 包 | 12105033 | PBA200mg/PCK60mg，3mL，50/包 | Bond Elut 双相小柱 |
| 384 | 固相萃取柱 | 包 | 12108603 | 60mg，3mL，50/包 | Bond Elut Plexa PCX 柱 |
| 385 | 固相萃取柱 | 包 | 12109603 | 60mg，3mL，50/包 | Bond Elut Plexa 柱 |
| 386 | 固相萃取柱 | 包 | 12113036 | 10mL，500mg，40μm，50/包 | 色谱柱 BondElutLRC柱 |
| 387 | 固相萃取柱 | 包 | 12258506 | 500mg,6mL 30/包 | 固相萃取小柱 Bond Elut Plexa PCX |
| 388 | 固相萃取柱 | 包 | 12282003 | 200mg/3mL，60/包 | Bond Elut AccuCAT柱 |
| 389 | 固相萃取柱 | 包 | 12282004 | 200mg，6mL，30/包 | 固相萃取小柱 Bond Elut AccuCAT柱 |
| 390 | 固相萃取柱 | 包 | 12107206 | 200mg，6mL，30/包 | Bond Elut Plexa PAX小柱 |
| 391 | 固相萃取柱 | 包 | 5610-2168 | 1g，6mL，100/包 | C18固相萃取小柱 |
| 392 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-0029 | 15mL | QuEChERS 通用分散SPE试剂盒 |
| 393 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-4956 | 15mL | 分散试剂盒，利用 AOAC 方法测定肉类中的药物残留 |
| 394 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-5056 | 15mL | 分散SPE试剂盒，用于分析水果和蔬菜，适用于EN方法 |
| 395 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-5058 | 15mL | 分散SPE试剂盒，用于分析水果和蔬菜，AOAC方法 |
| 396 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-5156 | 15mL | 分散SPE试剂盒，分析含脂肪和蜡质的水果和蔬菜，EN |
| 397 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-5158 | 15mL | 分散SPE试剂盒，用于分析多脂肪样品，AOAC方法 |
| 398 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-5256 | 15mL | 分散SPE试剂盒，用于分析有色水果和蔬菜，EN方法 |
| 399 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-5258 | 15mL | 分散SPE试剂盒，分析有色水果和蔬菜，AOAC方法 |
| 400 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-5356 | 15mL | 分散SPE试剂盒，分析高色素含量的水果和蔬菜，EN |
| 401 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-5456 | 15mL | 分散SPE试剂盒，AOAC，含脂肪/色素的水果和蔬菜，50/包 |
| 402 | 固相萃取柱 | 根 | 5982-5755CH |  | QuEChERS 萃取管，AOAC 方法，带 2 个陶瓷均质子 |
| 403 | 固相萃取柱 | 包 | 5982-5550CH | 10g样品管，50/包 | 早期的QuEChERS方法，带陶瓷均质子 |
| 404 | 固相萃取柱 | 包 | 12256045 | 500mg，6mL，40μm，30/包 | 固相萃取柱 Bond Elut NH2柱 |
| 405 | 固相萃取柱 | 包 | 12102080 | 200mg，3mL，40μm，50/包 | 固相萃取柱 BE Certify II |
| 406 | 固相萃取柱 | 包 | 12108206 | 200mg，6mL，30/包 | 固相萃取柱 Bond Elut Plexa PCX |
| 407 | 固相萃取柱 | 包 | 12252202 | 500/500mg，6mL，30/包 | 固相萃取柱 BE Carbon/NH2柱 |
| 408 | 固相萃取柱 | 包 | 12255002 | 1g，6mL，30/包 | Bond Elut PPL 柱 |
| 409 | 固相萃取柱 | 包 | 12256014 | 1g，6mL，30/包 | 固相萃取柱，Bond Elut Florisil 柱 |
| 410 | 固相萃取柱 | 包 | 5190-1003 | 3mL,300mg,100/包 | 固相萃取柱 Captiva EMR-Lipid |
| 411 | 固相萃取柱 | 包 | 5190-1004 | 6mL，600mg 50/包 | 固相萃取柱 Captiva EMR-Lipid |
| 412 | 固相萃取柱 | 包 | 5982-0101 | 50/包 | EMR-Lipid Bond Elut Polish反萃管 |
| 413 | 固相萃取柱 | 包 | 5982-1010 | 50/包 | Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE |
| 414 | 气相色谱柱 | 根 | 112-2532 | 30m,0.25mm,0.25μm | 气相色谱柱 CYCLODEX-B，7 英寸柱架 |
| 415 | 气相色谱柱 | 根 | 112-88A7 | 100m,0.25mm,0.2µm | 色谱柱 HP-88 柱，7 英寸柱架 |
| 416 | 气相色谱柱 | 根 | 113-2132 | 30m,0.32mm,0.25μm | 色谱柱 CAM ，7 英寸柱架 |
| 417 | 气相色谱柱 | 根 | 113-4332 | 30m,0.32mm | 色谱柱 GS-GasPro 柱，7 英寸柱架 |
| 418 | 气相色谱柱 | 根 | 122-0132 | 30m,0.25mm,0.25μm | 色谱柱 DB-1ms，7 英寸柱架 |
| 419 | 气相色谱柱 | 根 | 122-0162UI | 60m,0.25mm,0.25μm | 色谱柱 DB-1ms超高惰性柱，7英寸柱架 |
| 420 | 气相色谱柱 | 根 | 122-0732 | 30m,0.25mm,0.25µm | 石英毛细管色谱柱 DB-1701，7 英寸柱架 |
| 421 | 气相色谱柱 | 根 | 122-1032 | 30m,0.25mm,0.25μm | 石英毛细管色谱柱 DB-1，7英寸柱架 |
| 422 | 气相色谱柱 | 根 | 122-1033 | 30m,0.25mm,1.00μm | 7气相色谱柱 DB-1 ，7英寸柱架 |
| 423 | 气相色谱柱 | 根 | 122-1332 | 30m,0.25mm*0.25μm | 色谱柱 DB-1301，7英寸柱架 |
| 424 | 气相色谱柱 | 根 | 122-1334UI | 30m,0.25mm,1.40μm | 色谱柱 DB-624超高惰性柱，7英寸柱架 |
| 425 | 气相色谱柱 | 根 | 122-1364 | 60m,0.25mm,1.40µm | DB-624 柱,7 英寸柱架 |
| 426 | 气相色谱柱 | 根 | 122-1364UI | 60m,0.25mm,1.40μm | 气相色谱柱 DB-624超高惰性柱，7英寸柱架 |
| 427 | 气相色谱柱 | 根 | 122-3232 | 30m,0.25mm,0.25μm | 毛细管色谱柱 DB-FFAP，7英寸柱架 |
| 428 | 气相色谱柱 | 根 | 122-3832 | 30m，0.25mm0.25μm | 色谱柱 DB-35ms，7 英寸柱架 |
| 429 | 气相色谱柱 | 根 | 122-4732 | 30m,0.25mm,0.25μm | 石英毛细管色谱柱 DB-17ms，7 英寸柱架 |
| 430 | 气相色谱柱 | 根 | 122-4762 | 60m,0.25mm0.25μm | 色谱柱 DB-17ms，7 英寸柱架 |
| 431 | 气相色谱柱 | 根 | 122-5032 | 30m,0.25mm,0.25μm | 石英毛细管色谱柱 DB-5， 7英寸柱架 |
| 432 | 气相色谱柱 | 根 | 122-5033 | 30m,0.25mm,1.00μm | 气相色谱柱 DB-5 ，7 英寸柱架 |
| 433 | 气相色谱柱 | 根 | 122-5062 | 60m,0.25mm,0.25μm | 毛细管色谱柱 DB-5，7 英寸柱架 |
| 434 | 气相色谱柱 | 根 | 122-5512UI | 15m,0.25mm0.25μm | 色谱柱 DB-5ms超高惰性柱，7英寸柱架 |
| 435 | 气相色谱柱 | 根 | 122-5532UI | 30m0.25mm0.25μm | 石英毛细管色谱柱 DB-5ms，7英寸柱架 |
| 436 | 气相色谱柱 | 根 | 122-5533 | 30m,0.25mm,1.00μm | 色谱柱 DB-5ms，7 英寸柱架 |
| 437 | 气相色谱柱 | 根 | 122-5536 | 30m,0.25mm,0.50μm | 色谱柱 DB-5ms，7 英寸柱架 |
| 438 | 气相色谱柱 | 根 | 122-7032 | 30m,0.25mm,0.25μm | 石英毛细管色谱柱 DB-WAX ，7 英寸柱架 |
| 439 | 气相色谱柱 | 根 | 122-7332 | 30m,0.25mm,0.25μm | 色谱柱 DB-WAXetr，7英寸柱架 |
| 440 | 气相色谱柱 | 根 | 122-7333 | 30m,0.25mm,0.50μm | 色谱柱 DB-WAXetr， 英寸柱架 |
| 441 | 气相色谱柱 | 根 | 122-7732 | 30m,0.25mm,0.25µm | 气相色谱柱 DB-1701P，7英寸柱架 |
| 442 | 气相色谱柱 | 根 | 123-0732 | 30m,0.32mm,0.25μm | 色谱柱 DB-1701 ，7英寸柱架 |
| 443 | 气相色谱柱 | 根 | 123-1032 | 30m,0.32mm,0.25μm | 毛细管色谱柱 DB-1，7 英寸柱架 |
| 444 | 气相色谱柱 | 根 | 123-1033 | 30m,0.32mm,1.00μm | 石英毛细管色谱柱 DB-1 ，7 英寸柱架 |
| 445 | 气相色谱柱 | 根 | 123-1232 | 30m,0.32mm0.25μm | 色谱柱 DB-XLB ，7 英寸柱架 |
| 446 | 气相色谱柱 | 根 | 123-1332 | 30m,0.32mm,0.25μm | 色谱柱 DB-1301，7英寸柱架 |
| 447 | 气相色谱柱 | 根 | 123-1334 | 30m,0.32mm,1.80μm | 色谱柱 DB-624，7 英寸柱架 |
| 448 | 气相色谱柱 | 根 | 123-1334UI | 30m,0.32mm,1.80μm | 色谱柱 DB-624超高惰性柱，7 英寸柱架 |
| 449 | 气相色谱柱 | 根 | 123-1364 | 60m,0.32mm,1.80μm | 石英毛细管色谱柱 DB-624，7 英寸柱架 |
| 450 | 气相色谱柱 | 根 | 123-2332 | 30m*0.32mm0.25μm | 色谱柱 DB-23，7 英寸柱架 |
| 451 | 气相色谱柱 | 根 | 123-2362 | 60m,0.32mm,0.25μm | 色谱柱 DB-23 柱，7 英寸柱架 |
| 452 | 气相色谱柱 | 根 | 123-3223 | 25m,0.32mm,0.50µm | 色谱柱 DB-FFAP，7英寸柱架 |
| 453 | 气相色谱柱 | 根 | 123-3232 | 30m,0.32mm,0.25µm | 气相色谱柱 DB-FFAP，7 英寸柱架 |
| 454 | 气相色谱柱 | 根 | 123-3234 | 30m,0.32mm,1.00μm | 色谱柱 DB-FFAP柱，7英寸柱架 |
| 455 | 气相色谱柱 | 根 | 123-5032 | 30m,0.32mm,0.25μm | 毛细管色谱柱 DB-5，7 英寸柱架 |
| 456 | 气相色谱柱 | 根 | 123-5033 | 30m,0.32mm,1.00µm | 气相色谱柱 DB-5 ，7 英寸柱架 |
| 457 | 气相色谱柱 | 根 | 123-5563 | 60m,0.32mm,1.00μm | 色谱柱 DB-5ms 柱，7 英寸柱架 |
| 458 | 气相色谱柱 | 根 | 123-7032 | 30m,0.32mm,0.25μm | 色谱柱 DB-WAX，7 英寸柱架 |
| 459 | 气相色谱柱 | 根 | 123-7334 | 30m,0.32mm,1.00μm | 色谱柱 DB-WAXetr，7英寸柱架 |
| 460 | 气相色谱柱 | 根 | 123-7364 | 60m,0.32mm,1.00μm | 色谱柱 DB-WAXetr柱 ， 7英寸柱架 |
| 461 | 气相色谱柱 | 根 | 124-1334 | 30m,0.45mm,2.55μm | 色谱柱 DB-624，7 英寸柱架 |
| 462 | 气相色谱柱 | 根 | 124-7032 | 30m,0.45mm,0.85μm | 色谱柱 DB-WAX ，7 英寸柱架 |
| 463 | 气相色谱柱 | 根 | 125-0732 | 30m,0.53mm,1.00μm | 色谱柱 DB-1701，7英寸柱架 |
| 464 | 气相色谱柱 | 根 | 125-1334 | 30m,0.53mm,3.00μm | 色谱柱 DB-624 柱，7 英寸柱架 |
| 465 | 气相色谱柱 | 根 | 125-1334UI | 30m,0.53mm,3.00μm | 超高惰性色谱柱 DB-624，7 英寸柱架 |
| 466 | 气相色谱柱 | 根 | 125-1374UI | 75m,0.53mm,3.00µm | 气相色谱柱 DB-624超高惰性柱，7英寸柱架 |
| 467 | 气相色谱柱 | 根 | 125-3212 | 15m,0.53mm,1.00µm | 气相色谱柱 DB-FFAP，7 英寸柱架 |
| 468 | 气相色谱柱 | 根 | 125-3232 | 30m,0.53mm,1.00µm | 色谱柱 DB-FFAP，7 英寸柱架 |
| 469 | 气相色谱柱 | 根 | 125-3262 | 60m,0.53mm,1.00µm | 色谱柱 DB-FFAP，7 英寸柱架 |
| 470 | 气相色谱柱 | 根 | 125-503B | 30m,0.53mm,2.65µm | 色谱柱 DB-5，7 英寸柱架 |
| 471 | 气相色谱柱 | 根 | 125-7032 | 30m,0.53mm,1.00µm | 色谱柱 DB-WAX柱 ，7英寸柱架 |
| 472 | 气相色谱柱 | 根 | 125-7032UI | 30m,0.53mm,1.00μm | 色谱柱 J&W DB-WAX ，7英寸柱架 |
| 473 | 气相色谱柱 | 根 | 125-7037 | 30m,0.53mm.0.50μm | 色谱柱 DB-WAX ，7 英寸柱架 |
| 474 | 气相色谱柱 | 根 | 160-2535-5 | 5m,0.53mm,外径0.67mm | 色谱柱 FS，Deactivated，熔融石英管，去活 |
| 475 | 气相色谱柱 | 根 | 19091F-413 | 30m,0.25mm0.25μm | 石英毛细管色谱柱 HP-FFAP，7 英寸柱架 |
| 476 | 气相色谱柱 | 根 | 19091F-433 | 30m,0.25mm0.25μm | 石英毛细管色谱柱 HP-FFAP，7英寸柱架 |
| 477 | 气相色谱柱 | 根 | 19091F-433E | 30m,0.25mm,0.25µm | 石英毛细管色谱柱 HP-FFAP，5 英寸柱架 |
| 478 | 气相色谱柱 | 根 | 19091J-113 | 30m,0.32mm,0.50µm | 石英毛细管色谱柱 HP-5，7 英寸柱架 |
| 479 | 气相色谱柱 | 根 | 19091J-413 | 30m,0.32mm,0.25μm | 石英毛细管色谱柱 HP-5 ，7 英寸柱架 |
| 480 | 气相色谱柱 | 根 | 19091J-416 | 60m,0.32mm,0.25µm | 毛细管色谱柱 HP-5，7 英寸柱架 |
| 481 | 气相色谱柱 | 根 | 19091J-433 | 30m,0.25mm,0.25μm | 色谱柱 HP-5，7 英寸柱架 |
| 482 | 气相色谱柱 | 根 | 19091L-113 | 30m,0.32mm,0.50μm | 色谱柱 HP-50+，7 英寸柱架 |
| 483 | 气相色谱柱 | 根 | 19091N-113I | 30m,0.32mm,0.25μm | HP-INNOWax色谱柱,7 英寸柱架 |
| 484 | 气相色谱柱 | 根 | 19091N-116I | 60m,0.32mm,0.25μm | 色谱柱 HP-INNOWax |
| 485 | 气相色谱柱 | 根 | 19091N-133I | 30m,0.25mm*0.25μm | 色谱柱 HP-INNOWax |
| 486 | 气相色谱柱 | 根 | 19091N-136I | 60m,0.25mm,0.25μm | 石英毛细管色谱柱 HP-INNOWax，7 英寸柱架 |
| 487 | 气相色谱柱 | 根 | 19091N-213I | 30m,0.32mm,0.5μm | HP-INNOWax色谱柱,7 英寸柱架 |
| 488 | 气相色谱柱 | 根 | 19091N-216I | 60m,0.32mm0.5μm | 毛细管色谱柱 HP-INNOWAX，7 英寸柱架 |
| 489 | 气相色谱柱 | 根 | 19091N-233I | 30m,0.25mm,0.5μm | 石英毛细管色谱柱 HP-INNOWax |
| 490 | 气相色谱柱 | 根 | 19091N-236I | 60m,0.25mm,0.5μm | 色谱柱 HP-INNOWAX ，7 英寸柱架 |
| 491 | 气相色谱柱 | 根 | 19091P-QO4 | 30m,0.32mm,20.00μm | HP-PLOT Q柱,7 英寸柱架 |
| 492 | 气相色谱柱 | 根 | 19091P-QO4PT | 30m,0.32mm,20μm | 色谱柱HP-PLOT Q PT柱，带两个颗粒捕集阱 |
| 493 | 气相色谱柱 | 根 | 19091S-433 | 30m,0.25mm,0.25μm | 色谱柱 HP-5MS 柱，7英寸柱架 |
| 494 | 气相色谱柱 | 根 | 19091S-433UI | 30m,0.25mm,0.25μm | 7HP-5MS 超高惰性柱, |
| 495 | 气相色谱柱 | 根 | 19091Z-213 | 30m,0.32mm,1.00µm | 石英毛细管HP-1柱，7 英寸柱架 |
| 496 | 气相色谱柱 | 根 | 19095J-123 | 30m,0.53mm,2.65μm | 石英毛细管色谱柱 HP-5 ，7 英寸柱架 |
| 497 | 气相色谱柱 | 根 | 19095J-623 | 30m,0.53mm,5.0μm | 色谱柱 HP-5，7 英寸柱架 |
| 498 | 气相色谱柱 | 根 | 19095N-123I | 30m,0.53mm,1.0μm | 石英毛细管色谱柱 HP-INNOWAX |
| 499 | 气相色谱柱 | 根 | 19095P-QO4 | 30m,0.53mm,40.00μm | HP-PLOT Q柱,7英寸柱架 |
| 500 | 气相色谱柱 | 根 | 19095P-QO4PT | 30m,0.53mm,40μm | 色谱柱HP-PLOT Q PT柱，带两个颗粒捕集阱 |
| 501 | 气相色谱柱 | 根 | 19095P-UO4 | 30m,0.53mm,20.00μm | HP-PLOT U柱,7 英寸柱架 |
| 502 | 气相色谱柱 | 根 | 19095Z-121 | 10m,0.53mm,2.65μm | 气相色谱柱 HP-1，7英寸柱架 |
| 503 | 气相色谱柱 | 根 | CP7447 | 30m,0.32mm | 色谱柱 CP-Volamine柱，7 英寸柱架 |
| 504 | 气相色谱柱 | 根 | CP7448 | 60m,0.32mm | 色谱柱 CP-Volamine，7 英寸柱架 |
| 505 | 气相色谱柱 | 根 | CP7510 | 50m,0.25mm,0.25μm | 气相色谱柱 CP-ChiraSil-DEX CB，7英寸柱架 |
| 506 | 气相色谱柱 | 根 | CP801505 | 5m,0.15mm | Ultimate Plus 去活熔融石英管 |
| 507 | 气相色谱柱 | 根 | CP9001 | 30m,0.53mm,1.00µm | 色谱柱 VF-17ms，7英寸柱架 |
| 508 | 气相色谱柱 | 根 | CP9054 | 30m,0.25mm,1.0μm | 毛细管色谱柱 VF-1301ms，7英寸柱架 |
| 509 | 气相色谱柱 | 根 | CP9102 | 30m,0.25mm1.4μm | 色谱柱 VF-624ms ，7 英寸柱架 |
| 510 | 气相色谱柱 | 根 | CP9104 | 30m,0.32mm,1.80μm | 色谱柱 VF-624ms，7英寸柱架 |
| 511 | 气相色谱柱 | 根 | CP9151 | 30m,0.25mm,0.25µm | 气相色谱柱 VF-1701ms，7英寸柱架 |
| 512 | 气相色谱柱 | 根 | cp9205 | 30m*0.25mm,0.25μm | 色谱柱 VF-WAXms，7英寸柱架 |
| 513 | 气相色谱柱 | 根 | CP9205-INT | 30m,0.25mm,0.25μm | 色谱柱 VF-WAXms，适用于 Intuvo 9000 气相色谱系统 |
| 514 | 气相色谱柱 | 根 | CP9206 | 30m,0.25mm,1.00μm | 色谱柱 VF-WAXms柱，7英寸柱架 |
| 515 | 气相色谱柱 | 根 | CP97723 | 50m,0.25mm,0.2μm | 色谱柱 CP-Wax 57 CB，7英寸柱架 |
| 516 | 气相色谱柱 | 根 | 19091S-413UI | 30m,0.32mm,0.25μm | 色谱柱 HP-5ms超高惰性柱，7英寸柱架 |
| 517 | 液相色谱柱 | 根 | 410910-302 | 30x250mm,10μm | 色谱柱 Prep 100Å C18柱 |
| 518 | 液相色谱柱 | 根 | 5190-2524 | 4.6x150mm,5µm | 色谱柱 Bio SEC-5 150Å |
| 519 | 液相色谱柱 | 根 | 5190-6900 | 5.2*4.95mm | 色谱柱 Bio-Monolith Protein G亲和色谱柱 |
| 520 | 液相色谱柱 | 根 | 580973-908 | 4.6×250mm,5μm,120Å | 色谱柱GP-NH2 |
| 521 | 液相色谱柱 | 根 | 580975-608 | 4.6×250mm,5μm,120Å | 色谱柱GP-C8 |
| 522 | 液相色谱柱 | 根 | 583975-608 | 4.6×150mm,5μm,120Å | 色谱柱GP-C8 |
| 523 | 液相色谱柱 | 根 | 580975-618 | 4.6×250mm,5μm,120Å | 色谱柱GP-C18 |
| 524 | 液相色谱柱 | 根 | 580975-630 | 4.6×250mm,5μm,120Å | 色谱柱GP-C30 |
| 525 | 液相色谱柱 | 根 | 580975-974 | 4.6×250mm,5μm,120Å | 色谱柱GP-C18/SCX |
| 526 | 液相色谱柱 | 根 | 583975-618 | 4.6×150mm,5μm,120Å | 色谱柱GP-C18 |
| 527 | 液相色谱柱 | 根 | 583975-630 | 4.6×150mm,5μm,120Å | 色谱柱GP-C30 |
| 528 | 液相色谱柱 | 根 | 588905-902 | 4.6*250mm5μm | 色谱柱 HC-C18(2) 柱 |
| 529 | 液相色谱柱 | 根 | 588915-902 | 4.6×150mm,5µm | 色谱柱 HC-C18(2) |
| 530 | 液相色谱柱 | 根 | 588925-902 | 4.6×250mm,5µm | 色谱柱 TC-C18(2) |
| 531 | 液相色谱柱 | 根 | 588955-902 | 4.6x250mm,5μm | 色谱柱 Valuelab LC C18-HD |
| 532 | 液相色谱柱 | 根 | 588965-902 | 4.6x250mm,5μm | 色谱柱 Valuelab LC C18 |
| 533 | 液相色谱柱 | 根 | 588975-902 | 4.6x150mm,5μm | 色谱柱 Valuelab LC C18-HD |
| 534 | 液相色谱柱 | 根 | 588985-902 | 4.6x150mm,5μm | 色谱柱 Valuelab LC C18 |
| 535 | 液相色谱柱 | 根 | 653950-902 | 4.6x150mm,2.7μm | 色谱柱 AdvanceBio肽谱分析120Å |
| 536 | 液相色谱柱 | 根 | 670150-702 | 21.2*150mm,4μm | 色谱柱 infinity LabPoro shell120HPH-C18 |
| 537 | 液相色谱柱 | 根 | 679775-942 | 2.1×50mm,2.7μm,T | 色谱柱 Poroshell120 CS-C18柱 |
| 538 | 液相色谱柱 | 根 | 683775-924 | 2.1×150mm,2.7µ,T | 色谱柱 Poroshe ll120 HILIC-Z |
| 539 | 液相色谱柱 | 根 | 683975-302 | 3.0*150mm,2.7μm,T | 色谱柱 Poroshell 120,SB-C18 |
| 540 | 液相色谱柱 | 根 | 683975-902 | 4.6*150mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell120,SB-C18 |
| 541 | 液相色谱柱 | 根 | 683975-913 | 4.6*150mm,2.7μm | 色谱柱 AdvanceBio糖谱分析120Å |
| 542 | 液相色谱柱 | 根 | 685775-902 | 2.1*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120,SB-C18 |
| 543 | 液相色谱柱 | 根 | 685775-924 | 2.1*100mm,2.7μm,T | 色谱柱 Poroshell120 HILIC-Z |
| 544 | 液相色谱柱 | 根 | 685975-302 | 3.0*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 SB-C18 |
| 545 | 液相色谱柱 | 根 | 685975-314 | 3.0*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 SB-Aq |
| 546 | 液相色谱柱 | 根 | 685975-324 | 3.0*100mm,2.7μm,T | 色谱柱 Poroshell 120 HILIC-Z |
| 547 | 液相色谱柱 | 根 | 693575-302 | 3.0×150mm,2.7μm,1000bar | P120 EC-C18柱 |
| 548 | 液相色谱柱 | 根 | 693675-742 | 3.0*150mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 Aq-C18柱 |
| 549 | 液相色谱柱 | 根 | 693775-942 | 2.1×150mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell CS-C18 柱 |
| 550 | 液相色谱柱 | 根 | 693975-302 | 3.0*150mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 EC-C18 |
| 551 | 液相色谱柱 | 根 | 693975-308 | 3.0x150mm,2.7μm | 色谱柱 Poros hell 120 PFP柱 |
| 552 | 液相色谱柱 | 根 | 693975-502 | 3.0*150mm,2.7μm | 色谱柱 PS 120 HPH C18 |
| 553 | 液相色谱柱 | 根 | 693975-702 | 4.6x150mm,2.7µm | 色谱柱 PS 120 HPH C18 |
| 554 | 液相色谱柱 | 根 | 693975-902 | 4.6x150mm,2.7µm | 色谱柱 120 EC-C18 |
| 555 | 液相色谱柱 | 根 | 693975-902T | 4.6x150mm,2.7μm,带ID | 色谱柱 Poroshell EC-C18 |
| 556 | 液相色谱柱 | 根 | 695575-902 | 2.1*100mm,2.7μm,1000bar,T | 色谱柱 P120 EC-C18,1000bar |
| 557 | 液相色谱柱 | 根 | 695768-901 | 2.1*100mm，2.7μm | 色谱柱 Poroshell120 Bonus-RP |
| 558 | 液相色谱柱 | 根 | 695775-942 | 2.1×100mm，2.7μm | 色谱柱 Poroshell CS-C18 柱 |
| 559 | 液相色谱柱 | 根 | 695968-301 | 3.0*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell120 Bonus-RP |
| 560 | 液相色谱柱 | 根 | 695968-901 | 4.6mmx100mm,2.7µm | 色谱柱 Poroshell Bonus RP |
| 561 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-302 | 3.0*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell120 EC-C18 |
| 562 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-308 | 3.0*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 PFP |
| 563 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-312 | 3.0*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120苯基-已基柱 |
| 564 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-342 | 3.0*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell CS-C18 |
| 565 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-408 | 4.6*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 PFP |
| 566 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-502 | 3.0x100mm,2.7μm | 色谱柱 PS 120 HPH C18柱 |
| 567 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-702 | 4.6*100mm,2.7μm | 色谱柱 PS 120 HPH C18 |
| 568 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-742 | 4.6*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 Aq-C18 |
| 569 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-902 | 4.6x100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 EC-C18 |
| 570 | 液相色谱柱 | 根 | 695975-905 | 4.6*100mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 EC-CN |
| 571 | 液相色谱柱 | 根 | 699975-902 | 4.6*50mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 EC-C18 |
| 572 | 液相色谱柱 | 根 | 699975-906 | 4.6*50mm,2.7μm | 色谱柱 Poroshell 120 EC-C8 |
| 573 | 液相色谱柱 | 根 | 702111610 | 2.0*150mm,5μm | 色谱柱 Ultron ES-OVM |
| 574 | 液相色谱柱 | 根 | 702111651 | 4.6mx150mm,5μm | 色谱柱 ES-OVM |
| 575 | 液相色谱柱 | 根 | 728700-902 | 2.1*100mm,1.8μm,600Bar | 色谱柱 ZORBAX Extend80Å C18 |
| 576 | 液相色谱柱 | 根 | 758700-902 | 2.1*100mm,1.8μm,600bar | 色谱柱 RRHD Extend 80Å C18 |
| 577 | 液相色谱柱 | 根 | 759700-902 | 2.1x150mm1.8µm | 色谱柱 RRHD Extend 80Å C18 |
| 578 | 液相色谱柱 | 根 | 761753-902 | 2.1x100mm,3.5µm | 色谱柱 ZORBAX Extend80Å C18 |
| 579 | 液相色谱柱 | 根 | 770450-902 | 4.6x250mm，5μm | 色谱柱 ZORBAX Extend 80Å C18 |
| 580 | 液相色谱柱 | 根 | 770995-902 | 4.6*250mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX Extend 300 C18 |
| 581 | 液相色谱柱 | 根 | 773450-902 | 4.6x150mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX Extend 80Å C18 |
| 582 | 液相色谱柱 | 根 | 827668-901 | 4.6*50mm,1.8μm,600Bar | 色谱柱 ZORBAX Bonus RP 80Å |
| 583 | 液相色谱柱 | 根 | 827700-902 | 2.1*50mm,1.8μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C18 |
| 584 | 液相色谱柱 | 根 | 828700-902 | 2.1*100mm,1.8μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C18 |
| 585 | 液相色谱柱 | 根 | 830990-902 | 2.1x150mm,3.5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C18 |
| 586 | 液相色谱柱 | 根 | 858700-312 | 3.0x100mm,1.8μm,1200bar | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å Phenyl |
| 587 | 液相色谱柱 | 根 | 858700-902 | 2.1*100mm,1.8μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C18 |
| 588 | 液相色谱柱 | 根 | 858700-914 | 2.1*100mm,1.8μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å Aq |
| 589 | 液相色谱柱 | 根 | 859700-302 | 3.0x150mm,1.8μm,1200bar | 色谱柱 ORBAX SB 80Å C18 |
| 590 | 液相色谱柱 | 根 | 861753-902 | 2.1x100mm,3.5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C18 |
| 591 | 液相色谱柱 | 根 | 861953-906 | 4.6*100mm,3.5μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C8 |
| 592 | 液相色谱柱 | 根 | 861954-314 | 3.0*100mm,3.5μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å Aq |
| 593 | 液相色谱柱 | 根 | 863668-901 | 4.6*150mm,3.5μm, | 色谱柱 ZORBAX Bonus RP 80Å |
| 594 | 液相色谱柱 | 根 | 863953-902 | 4.6*150mm,3.5μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C18 |
| 595 | 液相色谱柱 | 根 | 863953-905 | 4.6*1503.5μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å CN |
| 596 | 液相色谱柱 | 根 | 863953-906 | 4.6*150mm,3.5μm | 色谱柱 ZORBAX Rx 80Å C8 |
| 597 | 液相色谱柱 | 根 | 863953-914 | 4.6x150mm,3.5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å Aq |
| 598 | 液相色谱柱 | 根 | 866668-901 | 4.6*75mm,3.5μm | 色谱柱 ZORBAX Bonus RP 80Å |
| 599 | 液相色谱柱 | 根 | 866953-902 | 4.6x75mm,3.5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C18 |
| 600 | 液相色谱柱 | 根 | 880668-901 | 4.6*250mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX Bonus RP 80Å |
| 601 | 液相色谱柱 | 根 | 880952-704 | 4.6*250mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX 300Å SCX |
| 602 | 液相色谱柱 | 根 | 880952-705 | 4.6*250mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX Original 70Å CN |
| 603 | 液相色谱柱 | 根 | 880952-706 | 4.6*250mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX Original 70Å C8 |
| 604 | 液相色谱柱 | 根 | 880952-708 | 4.6*250mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX Original 70Å NH2 |
| 605 | 液相色谱柱 | 根 | 880967-901 | 4.6x250mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX Rx 80Å C8 |
| 606 | 液相色谱柱 | 根 | 880967-902 | 4.6x250mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX Rx 80Å C18 |
| 607 | 液相色谱柱 | 根 | 880975-902 | 4.6x250mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C18 |
| 608 | 液相色谱柱 | 根 | 880975-905 | 4.6x250mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å CN |
| 609 | 液相色谱柱 | 根 | 880975-906 | 4.6x250mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C8 |
| 610 | 液相色谱柱 | 根 | 880975-912 | 4.6x250mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å Phenyl柱 |
| 611 | 液相色谱柱 | 根 | 880975-914 | 4.6*250mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å Aq |
| 612 | 液相色谱柱 | 根 | 880995-902 | 4.6x250mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 300 C18 |
| 613 | 液相色谱柱 | 根 | 883975-902 | 4.6*150mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C18 |
| 614 | 液相色谱柱 | 根 | 883975-905 | 4.6x150mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å CN |
| 615 | 液相色谱柱 | 根 | 883975-906 | 4.6x150mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å C8 |
| 616 | 液相色谱柱 | 根 | 883975-914 | 4.6*150mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX SB 80Å Aq |
| 617 | 液相色谱柱 | 根 | 884950-507 | 4.6x250mm,5µm | 色谱柱 ZORBAX Original 70Å氰基柱 |
| 618 | 液相色谱柱 | 根 | 959741-902 | 2.1*50mm,1.8μm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C18 |
| 619 | 液相色谱柱 | 根 | 959743-902 | 2.1x50mm,3.5µm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C18 |
| 620 | 液相色谱柱 | 根 | 959746-902 | 2.1x50mm,5µm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C18 |
| 621 | 液相色谱柱 | 根 | 959757-302 | 3.0x50mm,1.8μm | 色谱柱RRHD Eclipse Plus 95Å C18 |
| 622 | 液相色谱柱 | 根 | 959757-902 | 2.1*50mm,1.8μm | 色谱柱 RRHD Eclipse Plus C18 |
| 623 | 液相色谱柱 | 根 | 959758-902 | 2.1*100mm,1.8μm | 色谱柱 RRHD EclipsePlus 95Å C18 |
| 624 | 液相色谱柱 | 根 | 959758-906 | 2.1x100mm,1.8µm | 色谱柱 RRHD Eclipse Plus 95Å C8 |
| 625 | 液相色谱柱 | 根 | 959759-302 | 3*150mm,1.8μm | 色谱柱 RRHD Eclipse Plus 95Å C18 |
| 626 | 液相色谱柱 | 根 | 959764-902 | 2.1*100mm,1.8μm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C18 |
| 627 | 液相色谱柱 | 根 | 959793-902 | 2.1x100mm,3.5μm | 色谱柱 Eclipse PlusC18 |
| 628 | 液相色谱柱 | 根 | 959793-918 | 2.1*100mm,3.5μm | 色谱柱 ZORBAX EP 95Å PAH |
| 629 | 液相色谱柱 | 根 | 959961-901 | 4.6*100mm,3.5μm | 色谱柱 ZORBAX HILIC Plus 95Å |
| 630 | 液相色谱柱 | 根 | 959961-902 | 4.6*100mm,3.5μm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C18 |
| 631 | 液相色谱柱 | 根 | 959961-912 | 4.6x100mm,3.5µm | 色谱柱 ZORBAX EP 95Å苯基-己基柱 |
| 632 | 液相色谱柱 | 根 | 959963-302 | 3.0x150mm3.5µm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C18 |
| 633 | 液相色谱柱 | 根 | 959963-902 | 4.6*150mm,3.5μm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C18 |
| 634 | 液相色谱柱 | 根 | 959963-912 | 4.6*150mm,3.5μm | 色谱柱 ZORBAX EP 95Å苯基-己基柱 |
| 635 | 液相色谱柱 | 根 | 959963-918 | 4.6*150mm3.5μm | 色谱柱 Eclipse PAH |
| 636 | 液相色谱柱 | 根 | 959990-902 | 4.6x250mm,5μm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C18 |
| 637 | 液相色谱柱 | 根 | 959990-912 | 4.6mx250mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX EP 95Å苯基-己基 |
| 638 | 液相色谱柱 | 根 | 959993-902 | 4.6x150mm,5µm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C18 |
| 639 | 液相色谱柱 | 根 | 959993-906 | 4.6x150mm,5μm | 色谱柱 Eclipse Plus 95Å C8 |
| 640 | 液相色谱柱 | 根 | 959993-918 | 4.6×150mm,5µm | 色谱柱 Eclipse PAH 柱 |
| 641 | 液相色谱柱 | 根 | 961967-306 | 3.0*100mm,3.5μm | 色谱柱 Eclipse XDB 80Å C8 |
| 642 | 液相色谱柱 | 根 | 963954-302 | 3.0x150mm,3.5µm | 色谱柱 ,Eclipse XDB 80Å C18 |
| 643 | 液相色谱柱 | 根 | 963967-902 | 4.6x150mm,3.5µm | 色谱柱 Eclipse XDB 80Å C18 |
| 644 | 液相色谱柱 | 根 | 981757-902 | 2.1*50mm,1.8μm | 色谱柱 RRHD Eclipse XDB 80Å C18 |
| 645 | 液相色谱柱 | 根 | 981758-902 | 2.1*100mm,1.8μm | 色谱柱 RRHD Eclipse XDB 80Å C18 |
| 646 | 液相色谱柱 | 根 | 990967-202 | 9.4x250mm,5µm | 色谱柱 Eclipse XDB 80Å C18 |
| 647 | 液相色谱柱 | 根 | 990967-902 | 4.6*250mm,5μm | 色谱柱 Eclipse XDB 80Å C18 |
| 648 | 液相色谱柱 | 根 | 990967-905 | 4.6x250mm,5um | 色谱柱 ZORBAX Eclipse XDB 80Å氰基 |
| 649 | 液相色谱柱 | 根 | 990967-906 | 4.6*250mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX EclipseXDB 80Å C8 |
| 650 | 液相色谱柱 | 根 | 993967-902 | 4.6x150mm,5µm | 色谱柱 Eclipse XDB 80Å C18 |
| 651 | 液相色谱柱 | 根 | 993967-906 | 4.6x150mm,5μm | 色谱柱 ZORBAX EclipseXDB 80Å C8 |
| 652 | 液相色谱柱 | 根 | A2000250X046 | 4.6x250mm,5μm | 色谱柱 Polaris 180Å C18-A |
| 653 | 液相色谱柱 | 根 | A2001150X046 | 4.6x150mm,3µm | 色谱柱 Polaris 180Å C18-A |
| 654 | 液相色谱柱 | 根 | A3000150X046 | 4.6*150mm,5μm | 色谱柱 Pursuit 200Å C18柱 |
| 655 | 液相色谱柱 | 根 | A6000250X046 | 4.6x250mm,5μm | 色谱柱 Pursuit XRs 100Å C18 |
| 656 | 液相色谱柱 | 根 | A6001150X030 | 3.0*15mm,3.0μm | 色谱柱 Pursuit XRs3 C18 |
| 657 | 液相色谱柱 | 根 | A6001150X046 | 4.6x150mm,3μm | 色谱柱 Pursuit XRs 100Å C18 |
| 658 | 液相色谱柱 | 根 | INF6000250X212 | 21.2×250mm,5μm | Pursuit XRs C18 色谱柱 |
| 659 | 液相色谱柱 | 根 | PL1149-6801 | 7.5*300mm,8μm | 色谱柱 PL-aquagel-OH MIXED-M |
| 660 | 液相色谱柱 | 根 | PL1170-6810 | 7.7x300mm,8µm | 色谱柱 Hi-Plex Ca |
| 661 | 液相色谱柱 | 根 | PL1170-6830 | 7.7 x 300mm,8μm | 色谱柱 Hi-Plex H |
| 662 | 液相色谱柱 | 根 | PL1180-5350 | 7.8*300mm,2.7μm | 色谱柱 AdvanceBio SEC 130Å |
| 663 | 液相色谱柱 | 根 | PL1512-5500 | 250*4.6mm,5μm | 色谱柱 PLRP-S 100Å |
| 664 | 液相色谱柱 | 根 | PL1F70-6830 | 6.5x300mm,8µm | 液相色谱柱 Hi-Plex h |

- 第四部分 拟签订的合同文本

（本合同主要条款仅供参考，最终以双方协商为准。）

浙江省政府采购合同

甲方：（买方）：浙江省食品药品检验研究院

乙方：（卖方）：

甲、乙双方根据浙江省食品药品检验研究院                          采购项目进行单一来源采购的结果，签署本合同。

一、定义

1. “甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购人。

2. “乙方”系指经评审最终确定的供应商。

3. “合同”即由双方签订的本次采购活动范围内的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

二、适用范围

本合同条款适用于本次采购活动。项目实施范围详见采购文件和响应文件及补充文件、承诺书等。

三、货物内容及合同金额

货物清单详见采购文件和响应文件及补充文件、承诺书等。采购数量根据实际需求和最终响应报价进行确定。

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同各综合单价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费。

3.乙方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.乙方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同价为免税人民币价，如甲方提供免税资质相关手续，乙方应及时提供相应资料并协调办理免税，报关等相关手续。

6.外贸合同价为免税人民币价除以合同签订当日的汇率。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权（包括著作权、专利权、商标权等）。任何第三方如果提出关于侵犯知识产权的指控，乙方与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若造成甲方损失的，乙方应承担所有赔偿责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳合同金额的1%（人民币         元）作为本合同的履约保证金（或等值保函），履约保证金在履约期满，确认乙方无违约行为后一周内无息返还。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务期

合同签订之日起至2025年12月31日或累计结算金额达到采购预算，先到者为准。

十、交货期、交货方式及交货地点

1.供应商接到采购人的发货通知后，应在5个工作日内将相应耗材按采购要求的数量及时送达采购人指定的地点。

2.若有紧急任务时，成交供应商能在1小时内回复，6小时内送货上门及人员到场。遇到特殊情况，不能满足要求时间内送货的，能启动应急预案，协调配送，确保采购人及时用货需求，成交供应商不得另外收取费用。在接到采购人通知配送货物时，成交供应商24小时内送达。

3.交货地点：甲方指定地点（杭州市滨江区平乐街325号、绍兴市滨海新区海天道21号生命健康科技产业园2号楼、台州市椒江区学院路333号）。

十一、款项支付

1.付款方式：本项目合同采用固定综合单价合同，按固定综合单价签订并按实结算支付合同款，最终结算合同总价不得超过本项目预算总金额。合同签订后甲方按照预算金额的40%预付，并由乙方开具相应收据；按季度根据实际订货数量和合同约定价格进行结算支付；结算时乙方向甲方开具合规发票，甲方收到发票后及时向乙方支付相应款项。

2.乙方须无条件响应甲方按批次购买的耗材，包括响应品牌型号以及数量，并形成购买清单表，以备后续按时结算。

3.凡是遇到生产商年度有重大优惠活动时，乙方须在原折扣报价基础上适当下浮。

4.合同实施期间，因市场价格波动造成合同价款浮动，浮动不超过15%的，按合同原有价款继续执行不予调整；如浮动超过15%的，超过的部分按市场价格情况进行重新计价。重新计价规则：政府或官方有明确信息价的，按政府或官方信息价执行；如没有明确指导价的，由双方根据实际情况协商决定。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1.质保期   个月（自调试验收合格之日起计）

2.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应  小时响应，并在  小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物免费保修期为     个月（投标书承诺的期限或货物厂家承诺的期限超过此范围的按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

7. 质量保证期满后，乙方承诺以7折优惠官方价格供应耗材、配件。

8. 质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：全免。

9. 培训：免费提供国内培训2人，食宿交通全免。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：2025年    月   日

第五部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件。

- 目录

（1）响应函…………………………………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………………（页码）

（5）法人授权书……………………………………………………………………（页码）

（6）响应产品规格配置清单………………………………………………………（页码）

（7）同类项目合同情况……………………………………………………………（页码）

（8）相关专利、专有技术等情况说明……………………………………………（页码）

（9）技术解决方案…………………………………………………………………（页码）

（10）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

（11）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（12）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（13）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（14）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（15）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（16）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（17）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）

（18）认为需要的其他文件或说明………………………………………………（页码）

（19）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

（20）初始报价一览表……………………………………………………………（页码）

（21）中小企业声明函（货物）（如有）………………………………………（页码）

一、响应函

浙江省食品药品检验研究院、浙江国际招投标有限公司：

(供应商全称)授权      (全权代表姓名)       (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目【项目编号：ZJ-2580232-02二次】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供采购文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。对响应文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核响应文件中的资料。

- 保证遵守采购文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细阅读全部采购文件，包括采购文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3按照采购文件要求提交履约保证金；

7.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省食品药品检验研究院、浙江国际招投标有限公司：

我方参与2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目【项目编号： ZJ-2580232-02二次】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、本项目的特定资格要求

（根据本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法人授权书

浙江省食品药品检验研究院、浙江国际招投标有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目【项目编号：ZJ-2580232-02二次】政府采购响应的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

六、响应产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 响应品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须提供此配置清单。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

七、同类项目合同情况

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目合同价格 （金额或折扣） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

八、相关专利、专有技术等情况说明

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

九、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

十、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

- 十一、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

十二、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

十三、项目小组人员名单

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表A：本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 证明材料所在页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | / |  |
| 年龄 |  | / |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  | / |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近期交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

十四、优惠条件及特殊承诺

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

十五、培训计划

（由供应商根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

十六、验收方案

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

十七、关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

十八、认为需要的其他文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

十九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省食品药品检验研究院：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二十、报价格式

（一）初始报价一览表

(单位均为人民币元)

# 项目名称：2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目

# 项目编号：ZJ-2580232-02二次

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 投标品牌 | 投标型号 | 数量 | 计量单位 | 所投耗材厂家官方报价（元/单位） | 初始报价（折扣率，即对所有采购人所需的耗材在官方报价的基础上报统一折扣率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长寿命氘灯 |  |  |  | 1 | 只 |  | % |
| 2 | 紫外线氘灯 |  |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 长寿命氘灯 |  |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 长寿命氘灯 | 8 针，带 RFID 标签 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 氘灯 | 带 RFID 标签 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 氘灯 | 带 RFID 标签 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 钨灯组件 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 紫外氘灯 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 透明螺口样品瓶 | 2mL，1000/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 10 | 透明螺口样品瓶 | 2mL,100包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 11 | 透明螺口样品瓶 | 2mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 12 | 透明螺口样品瓶 | 2mL，10000/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 13 | 透明螺口样品瓶 | 2 mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 14 | 透明螺口样品瓶 | 2 mL，1000/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 15 | 样品瓶 | 4 mL，15× 45mm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 16 | 棕色螺口样品瓶 | 对应2mL样品瓶品，1000/盒 |  |  | 1 | 盒 |  |  |
| 17 | 棕色螺口样品瓶 | 对应2mL样品瓶品，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 18 | 棕色螺口样品瓶 | 对应2mL样品瓶品，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 19 | 样品瓶盖 | 对应2mL样品瓶品，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 20 | 样品瓶盖 | 对应2mL样品瓶品，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 21 | 样品瓶盖 | 对应2mL样品瓶品，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 22 | 样品瓶盖 | 对应2mL样品瓶品，1000/盒 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 23 | 样品瓶盖 | 20mm，1000/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 24 | 玻璃样品瓶内插管 | 250µL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 25 | 顶空棕色样品瓶 | 20mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 26 | 螺口样品瓶 | 4mL,25/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 27 | 螺口样品瓶 | 2mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 28 | 样品瓶 | 10mL，23x46mm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 29 | 样品瓶 | 2mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 30 | 样品瓶 | 20mL，1000/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 31 | 样品瓶 | 2mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 32 | 样品瓶 | 20mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 33 | 样品瓶 | 12mL,19x65棕色，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 34 | 样品瓶 | 22mL23x85棕色，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 35 | 样品瓶 | 2mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 36 | 样品瓶 | 20mL，23×75 mm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 37 | 样品瓶板 | 6/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 38 | 样品瓶架 | 40样品瓶架样品 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 样品瓶套件 | 2mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 40 | 样品瓶套件 | 2mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 41 | 样品瓶套件 | 2mL，500/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 42 | 样品瓶套件 | 2mL，瓶盖直径11mm，500/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 43 | 样品瓶套件 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 44 | 进样衬管 |  |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 45 | 进样衬管 |  |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 46 | 进样衬管 |  |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 47 | 衬管 |  |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 48 | 进样衬管 | 1mm内径 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 49 | 衬管 | 2mm内径 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 50 | 衬管 |  |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 51 | 进样口衬管 | 900 µL，4mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 52 | 进样口衬管，不分流，直型 | 2mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 53 | 进样口衬管 |  |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 54 | 不分流超高惰性底部砂芯衬管 | 4mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 55 | 不粘连衬管O形圈 | 10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 56 | 进样口衬管 | 5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 57 | 超高惰性衬管 | 5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 58 | 进样衬管 | 5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 59 | 分流衬管 | 5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 60 | 进样衬管 | 25/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 61 | 进样衬管 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 62 | 进样衬管 | 25/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 63 | 不分流超高惰性低扩散滤芯衬管 | 4mm，5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 64 | 进样衬管 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 65 | 分流超高惰性衬管 | 4mm，5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 66 | 进样口衬管 | 5个/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 67 | 进样衬管 | 5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 68 | 进样衬管 | 4mm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 69 | 进样口衬管 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 70 | 主动入口阀芯 | 600 bar |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 71 | 主动入口阀芯 | 400 bar |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 72 | 主动阀阀体 | 主动入口阀，不带阀芯 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 73 | 短放空阀 | 600bar，带PTFE滤芯 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 74 | 进样阀 | 2 位/6 通，最大 600 bar |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 75 | 被动入口阀 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 76 | 被动入口阀 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 77 | HPLC 出口球阀 | 止回阀,出口阀，600bar， |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 78 | HPLC排液阀 | 带 PTFE 滤芯的长放空阀 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 79 | 分流出口捕集阱预防性维护工具包 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 80 | 毛细管 | 400 mm，内径 0.17 mm |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 81 | 定量环扩展毛细管 | 900 μL |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 82 | 毛细管 | 0.17mmx700 S/S |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 83 | 毛细管 | 0.12*105mm |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 84 | 毛细管 | 0.12*150mm |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 85 | 不锈钢毛细管 | 0.17mm内径，150mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 86 | 不锈钢毛细管 | 0.17 mm 内径，1.6 mm 外径，900 mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 87 | 玻璃毛细管 | 0.6mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 88 | 制备系统毛细管 | 0,5x500mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 89 | 不锈钢毛细管 | 0.17mm内径，380mm长 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 90 | 快速连接毛细管 | 0.12*105mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 91 | 不锈钢毛细管 | 900 mm，0.17 mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 92 | 不锈钢毛细管 | 0.12mm，90mm，1.6mm内径接口 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 93 | 不锈钢毛细管 | 0.12*500mm，无接头 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 94 | 不锈钢连接毛细管 | 280mm长，0.17mm内径 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 95 | 不锈钢毛细管 | 0.17×150，S/S |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 96 | 不锈钢毛细管 | 0.17x105mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 97 | 不锈钢毛细管 | 0.17mm内径，600mm预装配 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 98 | 不锈钢毛细管 | 0.17×450 mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 99 | 不锈钢毛细管 | 0.12x2000mm，2m/根 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 100 | 不锈钢毛细管 | 0.12mm内径，600mm，未装配 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 101 | 不锈钢毛细管 | 0.17x105mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 102 | 不锈钢限流毛细管 | 内径0.17mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 103 | 毛细管 | 0.17 × 90 mm，1/16 英寸 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 104 | 毛细管 | 0.12x70 mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 105 | 内螺帽，CFT 毛细管接头 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 106 | 毛细管切割器 | 4/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 107 | Qμick Connect毛细管 | 0.17*150mm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 108 | 毛细管 | 0.17*220mm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 109 | 毛细管阻尼器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 110 | 毛细管阻尼器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 111 | ICP-MS镍采样锥 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 112 | ICP-MS镍截取锥 | 1 包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 113 | ICP-MS 铂采样锥 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 114 | 铂截取锥 | x 透镜，1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 115 | 镍截取锥 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 116 | 铂/镍截取锥 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 117 | 进样针 | 10 µL |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 118 | 进样针 | 10 µL |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 119 | 进样针 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 120 | 进样针，针头组件 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 121 | 进样针部件 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 122 | 进样针座组件 | 0.17mm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 123 | 进样针座组件维护包 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 124 | 手动进样针 | 10µL |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 125 | 进样针 | 10μL |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 126 | 进样针 | 10μL，6/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 127 | 进样针 | 10μL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 128 | 手动进样针 | 50μL |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 129 | 自动进样针 | 5uL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 130 | 注射器 | 10µL |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 131 | 注射器 | 10 µL |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 132 | 注射器 | 25µL |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 133 | 注射器 | 100μL |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 134 | 注射器 |  |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 135 | 注射器 | 25 µL |  |  | 1 | 支 |  |  |
| 136 | 注射器推杆 | 10μL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 137 | 注射器 | 5µL，6/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 138 | 注射器接头 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 139 | 密封垫圈 | 内径0.8mm，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 140 | 密封垫圈 | 10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 141 | 塑料密封圈 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 142 | 密封垫圈预装配工具 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 143 | 胶囊线圈 | 0.032直径，50英尺金属丝 |  |  | 1 | 卷 |  |  |
| 144 | 石墨垫圈 | 0.8mm，石墨，0.53mm内径，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 145 | 密封垫圈 | 0.8 mm G，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 146 | 石墨垫圈 | 内径0.5mm,10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 147 | 石墨密封垫圈 | 1.0mm 10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 148 | 密封垫圈 | 0.4 mm VG，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 149 | 密封垫圈 | 0.5 mm VG，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 150 | 密封垫圈 | 0.4 mm G，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 151 | 石墨 O 形圈 | 10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 152 | 石墨 O 形圈 | 10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 153 | 可塑金属密封垫圈 | 内径0.4mm，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 154 | 可塑金属密封垫圈 | 内径0.5mm，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 155 | 塑料垫圈 | 0.5 mm VG,10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 156 | 塑料垫圈 | 内径0.4 mm,10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 157 | 密封垫圈 | 10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 158 | 密封垫清洗密封垫圈 | 6/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 159 | 密封垫圈 | 10个/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 160 | 前密封垫圈 | 1/16英寸，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 161 | 垫圈 | 0.375 英寸外径，12/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 162 | 进样口分流平板和垫圈 | 10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 163 | 可塑金密封垫圈 | 内径0.4mm，10个/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 164 | 转子密封圈 | 1200bar |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 165 | 溶剂过滤器滤头 | 20 µm，玻璃 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 166 | PEEK管 | 0.18 × 5000 mm，1.6 mm |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 167 | 定量环 | 100μL |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 168 | 手紧PEEK接头 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 169 | 点火火花塞组件 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 170 | 塑料瓶盖 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 171 | 硅胶管线 | 5m，内径1 mm，外径3 mm |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 172 | 不锈钢堵头 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 173 | 启盖钳 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 174 | PEEK接头 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 175 | PEEK管 | 0.13 × 5m，1.6 mm |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 176 | 离子源芯 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 177 | 润滑剂 | 1L/瓶 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 178 | 铜螺母 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 179 | 固相萃取小柱填料 | 40μm，100g |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 180 | 固相萃取小柱填料 | 40μm，100g |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 181 | 电子封盖器,A-Line 电子封盖器，锂电池，20 mm 盖 | 1/件 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 182 | 过滤管 | 1/8 英寸 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 183 | 铜连接管 | 1/8 英寸 × 2.1 mm，50 英尺 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 184 | 玻璃棉 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 185 | 塑料管 | 1.6 mm 外径，0.25 mm 内径，5 m |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 186 | 密封垫 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 187 | 过滤管 | 1/8 英寸，250 psig |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 188 | 塑料管 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 189 | 定量管 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 190 | 快速连接组件 | 0.12x150mm |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 191 | 溶出杯 | 1L |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 192 | 溶出度仪备件包 | 250 mL，TruAlign，CP，6 位 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 193 | 快速连接组件 | 0.17*150mm，不锈钢 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 194 | 固相萃取套件 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 195 | 溶出仪表面盘 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 196 | 泵油 |  |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 197 | 固相萃取小柱填料 | 40μm，10g |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 198 | 固相萃取小柱填料 | 40μm，10g |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 199 | 快速连接组件 | 0.12*105mm,不锈钢 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 200 | 快速连接组件 | 0.17*150mm |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 201 | 色谱柱螺帽 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 202 | 真空泵油 | 45Platinμm，1夸脱 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 203 | 安全瓶盖启示工具包 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 204 | 废液瓶安全盖 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 205 | 活性过滤器 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 206 | 废液瓶安全盖 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 207 | 手拧式色谱柱螺母 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 208 | Stay Safe 吹扫瓶 | 1L |  |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 209 | 溶出杯TruAilgn | 250mL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 210 | 冲洗密封垫 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 211 | 转篮 | 40 目，381 微米 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 212 | 电子启盖器 | 1/件 |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 213 | 手拧气相柱螺帽 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 214 | 样品探针 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 215 | 自动进样器定量管 | 100μL |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 216 | 泵启始工具包 |  |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 217 | 不锈钢接头 |  |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 218 | 过滤管 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 219 | 流动相溶剂瓶（透明） | 1L |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 220 | 流动相溶剂瓶（棕色） | 1L |  |  | 1 | 件 |  |  |
| 221 | 气相安装工具包 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 222 | QuickPick 分流进样口预防性维护 (PM) 工具包 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 223 | 不锈钢管线 | 0.17 mm 内径，130 mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 224 | 离子进样管 | 180 mm，0.6 mm 内径 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 225 | Peek管 | 0.18*1524mm，1.6mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 226 | 半制备保护柱芯卡套 | 内径柱芯 9.4 mm（P 系统） |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 227 | 不锈钢管线 | 0.17mm 内径，800 mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 228 | 去活熔融石英 | 5 m，0.10 mm，外径 0.36 mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 229 | 去活熔融石英 | 0.320mm×5m，外径 0.43mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 230 | 陶制均质子 | 15mL管，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 231 | 气相进样隔垫 | 50/包，11 mm |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 232 | 铝质瓶盖 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 233 | 玻璃内插管 | 250μL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 234 | 顶空瓶垫片 | 20mm，100个/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 235 | 铝质瓶盖 | 20mm ，100个/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 236 | 塑料瓶盖 | 500只/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 237 | PTFE滤芯 | 5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 238 | 通用柱螺帽 | 2/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 239 | 塑料瓶盖 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 240 | 塑料隔垫 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 241 | 橡胶瓶塞 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 242 | PE泵密封垫 | 2/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 243 | 陶瓷均质子 | 50mL管，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 244 | 不粘连高级绿色隔垫 | 11mm，50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 245 | 铜接头 | 1/8 英寸，2/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 246 | 铜接头 | 1/8 英寸，20/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 247 | 扩散内插管/黑色开口螺纹口 | 12/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 248 | 铝质瓶盖 | 11mm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 249 | 三通 | 2/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 250 | 雾化器 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 251 | 塑料瓶盖 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 252 | 过滤盘,Captiva EMR-Lipid | 1mL，96孔板，40mg，5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 253 | 塑料接头 | 1/16 英寸,10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 254 | 石英屏蔽罩 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 255 | 雾化器 | 200 µL/min，1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 256 | 矩管 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 257 | 塑料接头 | 6mL, 15/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 258 | 塑料隔垫 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 259 | ValueLab过滤器 | 25mm，0.45μm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 260 | ValueLab过滤器 | 25mm，0.45μm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 261 | 过滤器 | 13mm，0.2μm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 262 | 筛板 | 2mm，0.2µm，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 263 | 全通过滤器 | 10μm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 264 | 萃取盐包 | 50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 265 | QuEChERS 萃取盐包 | 200/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 266 | QuEChERS 萃取包 | 200/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 267 | 塑料隔垫 | 18mm 1000/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 268 | 雾化器 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 269 | 瓶盖 | 11mm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 270 | 玻璃试管 | 16*100mm，250/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 271 | 铝质瓶盖 | 20mm，1000/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 272 | 不锈钢接头 | 1/16 英寸，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 273 | 全通过滤器 | 70 µm ，50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 274 | Scott雾化室端盖 | 1/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 275 | ICPMS 蠕动泵管 | 12/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 276 | 全通过滤器 | 35µm ，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 277 | 塑料螺母 | 10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 278 | 过滤芯 | 0.3 µm，5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 279 | 快速更换过滤盘 | 4.6mm内径，0.5µm，5/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 280 | 2ml螺口盖 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 281 | PTFE-Q过滤器 | 13 mm，0.45 µm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 282 | PTFE-Q过滤器 | 25mm，0.2um,100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 283 | PTFE过滤器 | 13 mm，0.2 um,100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 284 | PTFE过滤器 | 3 mm，0.45 um,100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 285 | 玻璃内插管 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 286 | 带释压的安全铝质瓶盖 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 287 | 隔垫 | 50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 288 | 过滤片 | 2/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 289 | 指型帽 15/包 | 15/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 290 | GC 分流出口可更换捕集阱芯 | 2/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 291 | 塑料盖,瓶盖 | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 292 | 螺纹口瓶盖(带白蓝垫) | 100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 293 | 蓝盖红垫 | 12mm，1000只/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 294 | 前处理小柱 | 5mL,100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 295 | 玻璃内插管 | 200µL,100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 296 | 过滤器 | 0.2μm，15mm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 297 | 不粘连 BTO 进样隔垫 | 11mm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 298 | 柱塞杆密封垫 | 2/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 299 | 中等长度接头 | 1/16英寸，不锈钢，10/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 300 | ICPMS蠕动泵管 | 12/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 301 | 密封垫 | 10 个/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 302 | 色谱柱夹 | 6/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 303 | 尼龙过滤器13mm | 13mm，0.2μm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 304 | 尼龙过滤器13mm | 13mm，0.45μm，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 305 | 保护柱接头工具包 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 306 | 不锈钢接头 | 直径 1/16 英寸 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 307 | 封盖钳 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 308 | 封盖钳 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 309 | 过滤器 | 0.3μm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 310 | 两通不锈钢接头 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 311 | 喷嘴 | 内径0.011英寸 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 312 | 开口扳手 | 14*14mm，3mm，131 mm,15°and 75° |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 313 | 接头 | 1/16英寸 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 314 | 流通池 | 10mm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 315 | 流通池 | 60mm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 316 | 塑料瓶架 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 317 | 快速连接组件 | 0.12*220mm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 318 | 接头,手拧式柱螺 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 319 | 溶剂入口过滤器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 320 | 在线过滤器组件 | 2.1mmx0.2 μm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 321 | 生物惰性针座 | 内径 0.17 mm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 322 | 取样针 | 0.5mm内径 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 323 | 过滤器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 324 | 蓝宝石柱塞杆 | 100µL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 325 | 针座 | 0.17 mm 内径毛细管，2.3 μL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 326 | 针座 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 327 | 转子密封垫 | 600bar |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 328 | 蠕动泵 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 329 | 过滤管 | 1/8 英寸，250 psig |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 330 | 针座 | 0.12mm |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 331 | 油雾过滤器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 332 | 过滤器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 333 | 过滤器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 334 | 流通池 | 10mm，14μL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 335 | 过滤器 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 336 | 进样口分流平板 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 337 | 在线过滤器 | 4.6 x 0.5 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 338 | 液相色谱接头 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 339 | 过滤管 | 1/4 英寸，250 psig |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 340 | 离子源清洗工具包 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 341 | Gas Clean 连接单元 | 位，1/8 英寸 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 342 | 不锈钢接头 | 1/6 英寸 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 343 | 隔垫固定螺帽 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 344 | 溶出杯（透明） | 1L |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 345 | 棕色溶剂瓶 | 棕色溶剂瓶，1000 mL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 346 | FID流量测量组件 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 347 | FID喷嘴 | 内径0.018英寸 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 348 | IDP-3 涡旋泵，干泵 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 349 | 两通接头 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 350 | 低交叉污染针座 | 0.12mm内径毛细管 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 351 | 进样口分流平板 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 352 | 进样器备件包 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 353 | 静音罩 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 354 | 静音罩 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 355 | 静音罩 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 356 | 静音罩 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 357 | 流通池 | 8 uL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 358 | 密封垫固陶瓷定件 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 359 | 密封件 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 360 | 取样针 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 361 | 蠕动泵 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 362 | 石英炬管 | 2.5mm内径 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 363 | 样品定量环 | 2.0mL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 364 | 样品盘支架 | 12×100 mm，7 mL |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 365 | 样品探针 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 366 | 保护柱 | 4.6mm×12.5mm，5µm，4/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 367 | 保护柱 | 4.6mm*12.5mm,5μ,4/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 368 | 保护柱 | 4.6mm,4μm,3/包 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 369 | 保护柱 | 4.6*12.5mm,5μm,4包 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 370 | 保护柱 | 7.5*50mm,8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 371 | 保护柱芯 | 4.6mm×12.5mm，4/包 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 372 | 保护柱芯 | 4.6mm×12.5, 5 µm，4根/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 373 | 保护柱芯 | 4.6mm*12.5mm，4/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 374 | 保护柱芯 | 4.6mm × 12.5 mm，4/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 375 | 保护柱芯 | 21.2x10mm,10μm保护柱芯,2/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 376 | 保护柱芯 | 9.4x15mm,7μm保护柱芯,2/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 377 | 固相萃取柱 | 200mg，6 mL/根 |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 378 | 固相萃取柱 | 500mg，6mL，30/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 379 | 固相萃取柱 | 500mg,3mL 50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 380 | 固相萃取柱 | 3 mL, 500 mg，50个/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 381 | 固相萃取柱 | 500mg 3mL,40μm，50根/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 382 | 固相萃取柱 | 100mg，3mL，50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 383 | 固相萃取柱 | PBA200mg/PCK60mg，3mL，50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 384 | 固相萃取柱 | 60mg，3mL，50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 385 | 固相萃取柱 | 60mg，3mL，50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 386 | 固相萃取柱 | 10mL，500mg，40μm，50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 387 | 固相萃取柱 | 500mg,6mL 30/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 388 | 固相萃取柱 | 200mg/3mL，60/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 389 | 固相萃取柱 | 200mg，6mL，30/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 390 | 固相萃取柱 | 200mg，6mL，30/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 391 | 固相萃取柱 | 1g，6mL，100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 392 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 393 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 394 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 395 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 396 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 397 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 398 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 399 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 400 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 401 | 固相萃取柱 | 15mL |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 402 | 固相萃取柱 |  |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 403 | 固相萃取柱 | 10g样品管，50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 404 | 固相萃取柱 | 500mg，6mL，40μm，30/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 405 | 固相萃取柱 | 200mg，3mL，40μm，50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 406 | 固相萃取柱 | 200mg，6mL，30/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 407 | 固相萃取柱 | 500/500mg，6mL，30/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 408 | 固相萃取柱 | 1g，6mL，30/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 409 | 固相萃取柱 | 1g，6mL，30/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 410 | 固相萃取柱 | 3mL,300mg,100/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 411 | 固相萃取柱 | 6mL，600mg 50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 412 | 固相萃取柱 | 50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 413 | 固相萃取柱 | 50/包 |  |  | 1 | 包 |  |  |
| 414 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 415 | 气相色谱柱 | 100m,0.25mm,0.2µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 416 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 417 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 418 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 419 | 气相色谱柱 | 60m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 420 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 421 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 422 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 423 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm*0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 424 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,1.40μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 425 | 气相色谱柱 | 60m,0.25mm,1.40µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 426 | 气相色谱柱 | 60m,0.25mm,1.40μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 427 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 428 | 气相色谱柱 | 30m，0.25mm0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 429 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 430 | 气相色谱柱 | 60m,0.25mm0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 431 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 432 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 433 | 气相色谱柱 | 60m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 434 | 气相色谱柱 | 15m,0.25mm0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 435 | 气相色谱柱 | 30m0.25mm0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 436 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 437 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.50μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 438 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 439 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 440 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.50μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 441 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 442 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 443 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 444 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 445 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 446 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 447 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,1.80μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 448 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,1.80μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 449 | 气相色谱柱 | 60m,0.32mm,1.80μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 450 | 气相色谱柱 | 30m*0.32mm0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 451 | 气相色谱柱 | 60m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 452 | 气相色谱柱 | 25m,0.32mm,0.50µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 453 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 454 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 455 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 456 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,1.00µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 457 | 气相色谱柱 | 60m,0.32mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 458 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 459 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 460 | 气相色谱柱 | 60m,0.32mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 461 | 气相色谱柱 | 30m,0.45mm,2.55μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 462 | 气相色谱柱 | 30m,0.45mm,0.85μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 463 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 464 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,3.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 465 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,3.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 466 | 气相色谱柱 | 75m,0.53mm,3.00µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 467 | 气相色谱柱 | 15m,0.53mm,1.00µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 468 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,1.00µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 469 | 气相色谱柱 | 60m,0.53mm,1.00µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 470 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,2.65µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 471 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,1.00µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 472 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 473 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm.0.50μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 474 | 气相色谱柱 | 5m,0.53mm,外径0.67mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 475 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 476 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 477 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 478 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.50µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 479 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 480 | 气相色谱柱 | 60m,0.32mm,0.25µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 481 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 482 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.50μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 483 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 484 | 气相色谱柱 | 60m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 485 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm*0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 486 | 气相色谱柱 | 60m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 487 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 488 | 气相色谱柱 | 60m,0.32mm0.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 489 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 490 | 气相色谱柱 | 60m,0.25mm,0.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 491 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,20.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 492 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,20μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 493 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 494 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 495 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,1.00µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 496 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,2.65μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 497 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,5.0μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 498 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,1.0μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 499 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,40.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 500 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,40μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 501 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,20.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 502 | 气相色谱柱 | 10m,0.53mm,2.65μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 503 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 504 | 气相色谱柱 | 60m,0.32mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 505 | 气相色谱柱 | 50m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 506 | 气相色谱柱 | 5m,0.15mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 507 | 气相色谱柱 | 30m,0.53mm,1.00µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 508 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,1.0μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 509 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm1.4μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 510 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,1.80μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 511 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 512 | 气相色谱柱 | 30m*0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 513 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 514 | 气相色谱柱 | 30m,0.25mm,1.00μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 515 | 气相色谱柱 | 50m,0.25mm,0.2μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 516 | 气相色谱柱 | 30m,0.32mm,0.25μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 517 | 液相色谱柱 | 30x250mm,10μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 518 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 519 | 液相色谱柱 | 5.2*4.95mm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 520 | 液相色谱柱 | 4.6×250mm,5μm,120Å |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 521 | 液相色谱柱 | 4.6×250mm,5μm,120Å |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 522 | 液相色谱柱 | 4.6×150mm,5μm,120Å |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 523 | 液相色谱柱 | 4.6×250mm,5μm,120Å |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 524 | 液相色谱柱 | 4.6×250mm,5μm,120Å |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 525 | 液相色谱柱 | 4.6×250mm,5μm,120Å |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 526 | 液相色谱柱 | 4.6×150mm,5μm,120Å |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 527 | 液相色谱柱 | 4.6×150mm,5μm,120Å |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 528 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 529 | 液相色谱柱 | 4.6×150mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 530 | 液相色谱柱 | 4.6×250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 531 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 532 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 533 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 534 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 535 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 536 | 液相色谱柱 | 21.2*150mm,4μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 537 | 液相色谱柱 | 2.1×50mm,2.7μm,T |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 538 | 液相色谱柱 | 2.1×150mm,2.7µ,T |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 539 | 液相色谱柱 | 3.0*150mm,2.7μm,T |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 540 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 541 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 542 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 543 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,2.7μm,T |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 544 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 545 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 546 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,2.7μm,T |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 547 | 液相色谱柱 | 3.0×150mm,2.7μm,1000bar |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 548 | 液相色谱柱 | 3.0*150mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 549 | 液相色谱柱 | 2.1×150mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 550 | 液相色谱柱 | 3.0*150mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 551 | 液相色谱柱 | 3.0x150mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 552 | 液相色谱柱 | 3.0*150mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 553 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,2.7µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 554 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,2.7µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 555 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,2.7μm,带ID |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 556 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,2.7μm,1000bar,T |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 557 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm，2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 558 | 液相色谱柱 | 2.1×100mm，2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 559 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 560 | 液相色谱柱 | 4.6mmx100mm,2.7µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 561 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 562 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 563 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 564 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 565 | 液相色谱柱 | 4.6*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 566 | 液相色谱柱 | 3.0x100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 567 | 液相色谱柱 | 4.6*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 568 | 液相色谱柱 | 4.6*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 569 | 液相色谱柱 | 4.6x100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 570 | 液相色谱柱 | 4.6*100mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 571 | 液相色谱柱 | 4.6*50mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 572 | 液相色谱柱 | 4.6*50mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 573 | 液相色谱柱 | 2.0*150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 574 | 液相色谱柱 | 4.6mx150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 575 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,1.8μm,600Bar |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 576 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,1.8μm,600bar |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 577 | 液相色谱柱 | 2.1x150mm1.8µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 578 | 液相色谱柱 | 2.1x100mm,3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 579 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm，5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 580 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 581 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 582 | 液相色谱柱 | 4.6*50mm,1.8μm,600Bar |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 583 | 液相色谱柱 | 2.1*50mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 584 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 585 | 液相色谱柱 | 2.1x150mm,3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 586 | 液相色谱柱 | 3.0x100mm,1.8μm,1200bar |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 587 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 588 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 589 | 液相色谱柱 | 3.0x150mm,1.8μm,1200bar |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 590 | 液相色谱柱 | 2.1x100mm,3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 591 | 液相色谱柱 | 4.6*100mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 592 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 593 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,3.5μm, |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 594 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 595 | 液相色谱柱 | 4.6*1503.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 596 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 597 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 598 | 液相色谱柱 | 4.6*75mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 599 | 液相色谱柱 | 4.6x75mm,3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 600 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 601 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 602 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 603 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 604 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 605 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 606 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 607 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 608 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 609 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 610 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 611 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 612 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 613 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 614 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 615 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 616 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 617 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 618 | 液相色谱柱 | 2.1*50mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 619 | 液相色谱柱 | 2.1x50mm,3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 620 | 液相色谱柱 | 2.1x50mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 621 | 液相色谱柱 | 3.0x50mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 622 | 液相色谱柱 | 2.1*50mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 623 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 624 | 液相色谱柱 | 2.1x100mm,1.8µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 625 | 液相色谱柱 | 3*150mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 626 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 627 | 液相色谱柱 | 2.1x100mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 628 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 629 | 液相色谱柱 | 4.6*100mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 630 | 液相色谱柱 | 4.6*100mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 631 | 液相色谱柱 | 4.6x100mm,3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 632 | 液相色谱柱 | 3.0x150mm3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 633 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 634 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 635 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 636 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 637 | 液相色谱柱 | 4.6mx250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 638 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 639 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 640 | 液相色谱柱 | 4.6×150mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 641 | 液相色谱柱 | 3.0*100mm,3.5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 642 | 液相色谱柱 | 3.0x150mm,3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 643 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,3.5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 644 | 液相色谱柱 | 2.1*50mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 645 | 液相色谱柱 | 2.1*100mm,1.8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 646 | 液相色谱柱 | 9.4x250mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 647 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 648 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5um |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 649 | 液相色谱柱 | 4.6*250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 650 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 651 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 652 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 653 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,3µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 654 | 液相色谱柱 | 4.6*150mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 655 | 液相色谱柱 | 4.6x250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 656 | 液相色谱柱 | 3.0*15mm,3.0μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 657 | 液相色谱柱 | 4.6x150mm,3μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 658 | 液相色谱柱 | 21.2×250mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 659 | 液相色谱柱 | 7.5*300mm,8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 660 | 液相色谱柱 | 7.7x300mm,8µm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 661 | 液相色谱柱 | 7.7 x 300mm,8μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 662 | 液相色谱柱 | 7.8*300mm,2.7μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 663 | 液相色谱柱 | 250*4.6mm,5μm |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 664 | 液相色谱柱 | 6.5x300mm,8µm |  |  | 1 | 根 |  |  |

注：1.供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《初始报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

（二）中小企业声明函（如果有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江省食品药品检验研究院 的 2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (货物名称），属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. (货物名称），属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

# 附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向           提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

浙江省食品药品检验研究院、浙江国际招投标有限公司：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的项目名称：2025年气相色谱仪、高效液相色谱仪等仪器设备配套耗材及实验耗材（适用于安捷伦品牌仪器设备）采购项目 【项目编号：ZJ-2580232-02二次】响应活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

响应单位（法定名称章）：

法定代表人签字：

日期：       年     月     日

附：

响应单位法定名称章（印模）                响应单位“XX专用章”（印模）