乐清市中源建设咨询有限公司 竞争性磋商文件 （线上电子招投标） 项目名称：一次性使用去白细胞采输血器采购 采购编号：ZY202506C06 采 购 人：乐清巿血站 联 系 人：施女士 联系电话：0577-61575765 采购代理机构：乐清市中源建设咨询有限公司 联 系 人：钱先生 联系电话：0577-62570825 二○二五年

竞争性磋商文件目录

竞争性磋商采购公告

第一部分   磋商邀请函（供应商须知前附表）

第二部分   采购内容及要求

第三部分   供应商须知

第四部分   政府采购政策功能相关说明

第五部分   合同格式

第六部分   响应文件格式

第七部分   评审办法

乐清市中源建设咨询有限公司关于一次性使用去白细胞采输血器采购的竞争性磋商公告

项目概况

一次性使用去白细胞采输血器采购的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2025年07月02日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZY202506C06

项目名称：一次性使用去白细胞采输血器采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：393000

最高限价（元）：/

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：393000

单位：项

简要规格描述：一次性使用去白细胞采输血器采购，详见竞争性磋商文件。

备注：

合同履行期限：详见竞争性磋商文件。

本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。

三、获取采购文件

时间：/至2025年07月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：潜在供应商自公告发布之日起至响应文件提交截止时间前通过账号登录政采云平台获取竞争性磋商文件，具体如下：项目采购获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取竞争性磋商文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年07月02日14:00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台

五、响应文件开启

开启时间：2025年07月02日14:00（北京时间）

地点（网址）：浙江省乐清市宁康东路368弄55号乐清市中源建设咨询有限公司1楼（政采云平台线上开标）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程自行登陆政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3）磋商供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）磋商供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在开标时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称。备份响应文件密封包装后在响应文件递交截止时间前递交一份（递交方式：允许直接到乐清市中源建设咨询有限公司递交或采用邮寄形式。采用邮寄形式的，寄件信息的备注里注明采购项目的名称、供应商名称、法定代表人或其授权代表的联系电话，工作日送达。邮寄地址：浙江省乐清市宁康东路368弄55号，收件人：林女士，电话：18815082500）。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，响应文件无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：乐清巿血站

地址：乐清市乐成街道宁康西路33弄8号

传真：/

项目联系人（询问）：施女士

项目联系方式（询问）：0577-61575765

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0577-61575766

2.采购代理机构信息

名称：乐清市中源建设咨询有限公司

地址：浙江省乐清市宁康东路368弄55号

传真：0577-62570825

项目联系人（询问）：钱先生

项目联系方式（询问）：0577-62570825/13868521391

质疑联系人：南女士

质疑联系方式：0577-62570825

3.同级政府采购监督管理部门

名称：乐清市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：/

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561，0577-85501562

第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 一次性使用去白细胞采输血器采购 |
| 2 | 项目编号 | ZY202506C06 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 393000元 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 采购人 | 采购人：乐清巿血站 联系人：施女士 联系电话：0577-61575765 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市中源建设咨询有限公司 地址：浙江省乐清市宁康东路368弄55号 联系人：钱先生 联系电话：0577-62570825/13868521391 联系传真：0577-62570825 |
| 8 | 采购内容 | 具体内容见竞争性磋商文件。 |
| 9 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 10 | 供应商资格要求 | 见竞争性磋商公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 响应文件的形式 | 磋商供应商应准备电子响应文件 电子响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 备份响应文件是指与电子加密响应文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 17 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 18 | 响应文件 份数 | “电子加密响应文件”：在线上传递交，一份。（供应商还可以在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”一份。） |
| 19 | 投标有效期 | 提交响应文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 响应文件的签章 | 响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 投标样品 | □不需要 需要 |
| 23 | 磋商保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 成交供应商应提供合同总价1%的履约保证金（汇款至采购人账户或采用银行（或保险公司）出具的保函）。 |
| 25 | 竞争性磋商文件 获取方式 | 见公告具体说明。 |
| 26 | 响应文件提交(上传)截止时间、地点 | 截止时间：2025年07月02日14:00 (北京时间) 地点（网址）：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 响应文件开启时间、地点 | 开启时间：2025年07月02日14:00 (北京时间) 地点（网址）：浙江省乐清市宁康东路368弄55号乐清市中源建设咨询有限公司1楼（政采云平台线上开标） |
| 28 | 响应文件上传和 递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），磋商供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.磋商供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.磋商供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在开标时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”。“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称。 b.备份响应文件密封包装后在响应文件递交截止时间前递交一份（递交方式：允许直接到乐清市中源建设咨询有限公司递交或采用邮寄形式。采用邮寄形式的，寄件信息的备注里注明采购项目的名称、供应商名称、法定代表人或其授权代表的联系电话，工作日送达。邮寄地址：浙江省乐清市宁康东路368弄55号，收件人：林女士，电话：18815082500）。 |
| 29 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 |
| 30 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 32 | 供应商 信用查询 | 1、磋商供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 2、供应商信用信息查询截止时点：公告发布之日至响应文件递交截止时间前。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效响应处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、成交供应商须在成交通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、磋商供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、磋商供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 1.请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 2.请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败（投标前务必查看CA数字证书是否在有效期内）。 |

第二部分  采购内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本竞争性磋商文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容

1、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 （元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用去白细胞采输血器 | 200ML | 套 | 2000 | 38.20 |
| 2 | 一次性使用去白细胞采输血器 | 300ML | 套 | 5000 | 39.20 |
| 3 | 一次性使用去白细胞采输血器 | 400ML | 套 | 3000 | 40.20 |

- 注：1）上表数量为一年预估量，采购人有权根据实际需要确定最终采购数量，但投标时以上表数量进行报价。

- 2）本次采购采用固定单价合同，在合同范围内及合同执行期限内不因原材料、人工、运输等因素的上涨或下跌进行调价。供应商单价报价须包含产品费用、运输费用（含装卸）、保险、利润、税金等完成项目的所有费用。供应商在报价中须充分考虑可能承担的风险费用。

- 3）供应商单价报价不得超过对应的单价最高限价，否则作无效标处理。

- 三、技术要求

- 1、200ML一次性使用去白细胞采输血器：

| 参数规格 |  |
| --- | --- |
| 1 | 相关法规、管理条例与技术标准、行业规范 |
| 1.1 | 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行 |
| 1.2 | 行业标准及规范，有新标准按新标准执行 |
| 1.3 | 其他相关标准。 |
| 2 | 通用技术要求 |
| 2.1 | 以下所列仅为产品的基本要求，供应商须按有关标准及规范完成本次采购产品的供货、运输（含装卸车等）、清关、纳税、检验、产品质量保证措施及保险等各项工作，并保证其使用的安全性与有效性。具体说明、指标参数由供应商在投标文件中提供。 |
| 3 | 200ML一次性使用去白细胞采输血器的详细技术要求 |
| 3.1 | 符合滤白血袋涉及的国家相关资质和质量要求；滤后产品符合《全血及成分血质量要求》。 |
| 3.2 | 滤白血袋袋体组成：4个袋体 1×200mL主袋（50mLACD-B）+1×200mL滤后空袋＋1×200mL尾袋（50mLMAP） +1×200mL转移袋（空袋）。 |
| 3.3 | 袋体装置 |
| 3.3.1 | 安全采样装置：采样装置带一容量约35mL的留样袋，可通过采样针与各类型真空采血管相连，实现安全采样目的，避免血液污染 。安采针手持套筒无盖帽。 |
| 3.3.2 | 针刺保护装置：与血袋系统献血管路集成为一体 ，其设计是防止采血针使用后发生意外针刺。能够有效地减少操作人员的针刺概率，有效保护操作人员操作安全。 |
| 3.4 | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP 增塑）；袋体成型方式：压延成型；袋体外观：半透明 ，无杂质；血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm；袋体水蒸气透出性能 ：在指定温湿度条件下（2- 6°C；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内，水分损耗不大于5%。 |
| 3.5 | 采血袋配置成品的针头、导管上具有追溯功能的一致性编号、袋体标签等符合国家相关要求，带有血袋批号和规格的识别码。（须提供配件品牌来源证明：购置发票或出厂证明）。 |
| 3.5.1 | 采血针：材料：医用不锈钢；其他：有针帽防护，使用安全，有防止脱落装置；采血针锋利、管壁光滑，采血针与采血管为一体并有保护套，确保防止抗凝剂或保养液泄露； |
| 3.5.2 | 导管材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；管长：采血主管大于等于95cm，符合 GB14232. 1要求；管径约3.2×4.6mm；拉力约承受20N拉力，15s不产生泄漏，采血导管与转移导管可带有开关式止液装置。 |
| 3.6 | 不同规格血袋分别可以按采购人需求配置留样小袋、针冒伸缩套和适合G5全自动分离机自动拥塞的阻塞件。 |
| 3.7 | 标签：热转印标签，无脱落风险。牢固、醒目、字迹清楚、易于辨认，项目齐全。或标签为非纸质（不会产生霉菌、低温脱落、离心破裂）。标签应有下列内容：血液保存液的名称、配方和容量、公称容量（采血量）、无菌有效期及不需通气的说明、“无菌”、“无热原”限定条件的说明，“一次性使用” 、“用后销毁 ”字样，使用说明，保存条件，注意事项：发现渗漏、长霉、浑浊等变质现象，禁止使用。产品名称和标记，生产厂家名称、地址和商标，产品批号，不同规格的标签区分明显。 |
| 3.8 | 滤器（须提供配件品牌来源证明：购置发票或出厂证明）； 如中途更换其它品牌滤器或改变袋体参数等时，需经采购人同意，并提供相关的参数和客观证据。 |
| 3.9 | 过滤环境在18-25℃，适用常温或冷藏后血液的过滤。 |
| 3.10 | 过滤后血容最损失小于10%。 |
| 3.11 | 过滤时间平均小于等于10分钟。 |
| 3.12 | 非血液质量引起的滤器堵塞率小于等于 0.2% 。 |
| 3.13 | 过滤结束后，靠近主袋热合端至血袋滤器下端保证充满过滤后血液的导管至少40cm。 |
| 3.14 | 提供所有滤白血袋使用及制备过程中的培训和全程指导工作。 |

- 2、300ML一次性使用去白细胞采输血器：

| 参数规格 |  |
| --- | --- |
| 1 | # 相关法规、管理条例与技术标准、行业规范 |
| 1.1 | # 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行 |
| 1.2 | 行业标准及规范，有新标准按新标准执行 |
| 1.3 | 其他相关标准。 |
| 2 | # 通用技术要求 |
| 2.1 | 以下所列仅为产品的基本要求，供应商须按有关标准及规范完成本次采购产品的供货、运输（含装卸车等）、清关、纳税、检验、产品质量保证措施及保险等各项工作，并保证其使用的安全性与有效性。具体说明、指标参数由供应商在投标文件中提供。 |
| 3 | 300ML一次性使用去白细胞采输血器的详细技术要求 |
| 3.1 | 符合滤白血袋涉及的国家相关资质和质量要求；滤后产品符合《全血及成分血质量要求》。 |
| 3.2 | # 滤白血袋袋体组成：4个袋体 1×300mL主袋（75mLACD-B）+1×300mL滤后空袋＋1×300mL尾袋（75mLMAP） +1×300mL转移袋（空袋）。 |
| 3.3 | 袋体装置 |
| 3.3.1 | 安全采样装置：采样装置带一容量约35mL的留样袋，可通过采样针与各类型真空采血管相连，实现安全采样目的，避免血液污染 。安采针手持套筒无盖帽。 |
| 3.3.2 | 针刺保护装置 ：与血袋系统献血管路集成为一体，其设计是防止采血针使用后发生意外针刺。能够有效地减少操作人员的针刺概率，有效保护操作人员操作安全。 |
| 3.4 | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：压延成型；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm；袋体水蒸气透出性能 ：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内，水分损耗不大于5%。 |
| 3.5 | # 采血袋配置成品的针头、导管上具有追溯功能的一致性编号、袋体标签等符合国家相关要求，带有血袋批号和规格的识别码。（须提供配件品牌来源证明：购置发票或出厂证明）。 |
| 3.5.1 | # 采血针：材料：医用不锈钢；其他：有针帽防护，使用安全，有防止脱落装置；采血针锋利、管壁光滑，采血针与采血管为一体并有保护套，确保防止抗凝剂或保养液泄露。 |
| 3.5.2 | 导管材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；管长：采血主管大于等于95cm，符合 GB14232.1要求；管径约3.2×4.6mm；拉力约承受20N拉力，15s不产生泄漏，采血导管与转移导管可带有开关式止液装置。 |
| 3.6 | 不同规格血袋分别可以按采购人需求配置留样小袋、针冒伸缩套和适合G5全自动分离机自动拥塞的阻塞件。 |
| 3.7 | 标签：热转印标签，无脱落风险。牢固、醒目、字迹清楚、易于辨认，项目齐全。或标签为非纸质（不会产生霉菌、低温脱落、离心破裂）。标签应有下列内容：血液保存液的名称、配方和容量、公称容量（采血量）、无菌有效期及不需通气的说明、“无菌”、“无热原”限定条件的说明，“一次性使用”、“用后销毁 ”字样，使用说明，保存条件，注意事项：发现渗漏、长霉、浑浊等变质现象，禁止使用。产品名称和标记，生产厂家名称、地址和商标，产品批号，不同规格的标签区分明显。 |
| 3.8 | # 滤器（须提供配件品牌来源证明：购置发票或出厂证明）； 如中途更换其它进品滤器或改变袋体参数等时，需经采购人同意，并提供相关的参数和客观证据。 |
| 3.9 | 过滤环境在18-25℃，适用常温或冷藏后血液的过滤。 |
| 3.10 | 过滤后血容最损失小于10%。 |
| 3.11 | 过滤时间平均小于等于15分钟。 |
| 3.12 | 非血液质量引起的滤器堵塞率小于等于 0.2% 。 |
| 3.13 | 过滤结束后，靠近主袋热合端至血袋滤器下端保证充满过滤后血液的导管至少40cm。 |
| 3.14 | 提供所有滤白血袋使用及制备过程中的培训和全程指导工作。 |

3、400ML一次性使用去白细胞采输血器：

| 参数规格 |  |
| --- | --- |
| 1 | 相关法规、管理条例与技术标准、行业规范 |
| 1.1 | 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行 |
| 1.2 | 行业标准及规范，有新标准按新标准执行 |
| 1.3 | 其他相关标准。 |
| 2 | 通用技术要求 |
| 2.1 | 以下所列仅为产品的基本要求，供应商须按有关标准及规范完成本次采购产品的供货、运输（含装卸车等）、清关、纳税、检验、产品质量保证措施及保险等各项工作，并保证其使用的安全性与有效性。具体说明、指标参数由供应商在投标文件中提供。 |
| 3 | 400ML一次性使用去白细胞采输血器的详细技术要求 |
| 3.1 | 符合滤白血袋涉及的国家相关资质和质量要求；滤后产品符合《全血及成分血质量要求》。 |
| 3.2 | 滤白血袋袋体组成：4个袋体 1×400mL主袋（100mLACD-B）+1×400mL滤后空袋＋1×400mL尾袋（100mLMAP） +1×400mL转移袋（空袋）。 |
| 3.3 | 袋体装置 |
| 3.3.1 | 安全采样装置：采样装置带一容量约35mL的留样袋，可通过采样针与各类型真空采血管相连，实现安全采样目的，避免血液污染。安采针手持套筒无盖帽。 |
| 3.3.2 | 针刺保护装置 ：与血袋系统献血管路集成为一体，其设计是防止采血针使用后发生意外针刺。能够有效地减少操作人员的针刺概率，有效保护操作人员操作安全。 |
| 3.4 | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：压延成型；袋体外观：半透明 ，无杂质；血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm；袋体水蒸气透出性能 ：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内，水分损耗不大于5%。 |
| 3.5 | 采血袋配置成品的针头、导管上具有追溯功能的一致性编号、袋体标签等符合国家相关要求，带有血袋批号和规格的识别码。（须提供配件品牌来源证明：购置发票或出厂证明）。 |
| 3.5.1 | 采血针：材料：医用不锈钢；其他：有针帽防护，使用安全，有防止脱落装置；采血针锋利、管壁光滑，采血针与采血管为一体并有保护套，确保防止抗凝剂或保养液泄露； |
| 3.5.2 | 导管材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；管长：采血主管大于等于95cm，符合 GB14232. 1要求；管径约3.2×4.6mm；拉力约承受20N拉力，15s不产生泄漏，采血导管与转移导管可带有开关式止液装置。 |
| 3.6 | 不同规格血袋分别可以按业主需求配置留样小袋、针冒伸缩套和适合G5全自动分离机自动拥塞的阻塞件。 |
| 3.7 | 标签：热转印标签，无脱落风险。牢固、醒目、字迹清楚、易于辨认，项目齐全。或标签为非纸质（不会产生霉菌、低温脱落、离心破裂）。标签应有下列内容：血液保存液的名称、配方和容量、公称容量（采血量）、无菌有效期及不需通气的说明、“无菌”、“无热原”限定条件的说明，“一次性使用” 、“用后销毁 ”字样，使用说明，保存条件，注意事项：发现渗漏、长霉、浑浊等变质现象，禁止使用。产品名称和标记，生产厂家名称、地址和商标，产品批号，不同规格的标签区分明显。 |
| 3.8 | 滤器（须提供配件品牌来源证明：购置发票或出厂证明）； 如中途更换其它品牌滤器或改变袋体参数等时，需经采购人同意，并提供相关的参数和客观证据。 |
| 3.9 | 过滤环境在18-25℃，适用常温或冷藏后血液的过滤。 |
| 3.10 | 过滤后血容最损失小于10%。 |
| 3.11 | 过滤时间平均小于等于20分钟。 |
| 3.12 | 非血液质量引起的滤器堵塞率小于等于 0.2% 。 |
| 3.13 | 过滤结束后，靠近主袋热合端至血袋滤器下端保证充满过滤后血液的导管至少40cm。 |
| 3.14 | 提供所有滤白血袋使用及制备过程中的培训和全程指导工作。 |

- 四、样品

- 磋商供应商在投标时须提供实物样品一次性使用去白细胞采输血器400ML一套，样品须与采购要求相符。

1、磋商供应商因提供投标样品所发生的一切费用由磋商供应商承担。开标后所有样品存档备案，不退还。成交供应商的样品作为供货时的验收依据。

2、磋商供应商的样品应密封递交，在样品表面和密封包装表面都标注“投标单位的名称”。样品在评标委员会范围内拆封。样品拆封后若发现磋商供应商提供的样品不全或未按磋商文件要求提供样品的，评标委员会将做出对磋商供应商不利的评审，相关责任由磋商供应商自负。

3、样品递交方式：样品采用邮寄送达或直接递交到乐清市中源建设咨询有限公司。（邮寄地址：浙江省乐清市宁康东路368弄55号，收件人：林女士，联系方式：18815082500，寄件信息的备注里注明项目名称、供应商名称、法定代表人或其授权代表的联系电话，工作日送达。）
    4、样品递交时间：样品必须在投标截止时间前送达（采用邮寄方式的以邮寄送达时间为准，磋商供应商需自行考虑风险，建议提前办理样品邮寄事宜，并与采购代理机构核实样品是否寄到。）

五、商务要求

1、履约保证金

成交供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金在供货期满无质量和服务问题后15个工作日内无息退还。

2、付款方式：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同总金额40%的预付款；

采购人根据每批次实际用量进行结算（每批次供货数量×中标单价），在结算后3个月内支付；货款结算时首先抵扣预付款，预付款扣完后再另行支付。

3、供货

3.1 供货地点：按采购人要求的指定地点。

3.2 供货期：本项目总供货期为1年，成交供应商根据采购人需要量分批供货，每批次由采购人按需要向成交供应商下单，成交供应商须在接到下单通知后45天内完成供货。

六、产品有效期

1、一次性使用去白细胞采输血器有效期不少于二年。

2、供应商应按要求提供全新的，质量符合采购要求的产品。

3、在有效期内，成交供应商应对本项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

七、工作范围：

根据磋商文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品的提供、装车、运输、卸货；

2、配合采购人完成各项检验工作并通过验收；

3、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

八、采购代理服务费

本次采购代理服务费为1万元，采购代理服务费包含在报价总价中。采购代理服务费汇入以下帐号：
    户名：乐清市中源建设咨询有限公司

账号：33001627573053004451

开户行：中国建设银行乐清支行营业部

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对本项目全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效响应处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，采购预算为393000元，如果某个（些）供应商最后报价超出采购预算的，则该供应商的报价按无效报价处理。

5、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，竞争性磋商文件另有要求的除外），否则按验收不能通过处理，并对成交供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评审过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效响应（无效成交）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

10、本项目在线磋商进行时，供应商法定代表人或其授权代表需保持电话畅通，配备电脑和打印机，自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

11、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

12、成交后，成交供应商需提供一份纸质响应文件给采购人。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1、竞争性磋商文件发放

本项目竞争性磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供竞争性磋商文件纸质版。

1.2、竞争性磋商文件约束力

供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.3、竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料（如有）等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1、在响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正响应文件，采购人可酌情推迟响应文件递交截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3、本项目竞争性磋商文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。磋商供应商须在响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、响应文件

1、响应文件

1.1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性。响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

2、响应文件的组成

▲响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容磋商供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 磋商供应商的营业执照（营业执照扫描件加盖公章） |
| 2 | 磋商供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商的特定资格条件证明：供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证（提供证书扫描件加盖公章） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项磋商供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二（一）） |
| 3 | 分项报价表（附件二（二）） |
| 4 | 1、磋商供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见竞争性磋商文件第四部分附件1）。 2、磋商供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖磋商供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、磋商供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖磋商供应商公章，格式见竞争性磋商文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 4 | 其他供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | （▲序号3-5项磋商供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 目录 |
| 3 | 磋商函（附件三） |
| 4 | 法定代表人授权书（附件四），如为法定代表人参与磋商的只需提供法定代表人身份证扫描件 |
| 5 | 法定代表人诚信磋商承诺书（附件五） |
| 6 | 项目业绩表（附件七） |
| 7 | 所投产品制造商拥有生产设备的配置情况（须提供设备相应的采购合同或发票,扫描件加盖公章） |
| 8 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件八） |
| 9 | 所投产品的规格、材质、配置、性能等详细描述 |
| 10 | 偏离表（附件六）（如不填写，采购人有权视为完全响应磋商文件的技术及商务要求） |
| 11 | 供应商针对本项目的供货计划、储备货物及应急供货方案 |
| 12 | 供应商提供的质量保证措施 |
| 13 | 供应商售后服务方案措施与承诺 |
| 14 | 根据竞争性磋商文件中的采购内容与技术要求、评分细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 说明：供应商需按照政采云平台要求设置关联点 |  |

3、采购内容填写说明

3.1、响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成响应文件。

4、报价

4.1、供应商应按竞争性磋商文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、根据本次竞争性磋商采购工作要求，最终只允许有一个最后磋商报价，供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购代理机构及采购人最优惠价格的最后磋商报价。

4.3、供应商投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及竞争性磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、磋商保证金：无。

7、响应文件的有效期

7.1、自响应文件递交截止时间起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

8、响应文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

8.2、磋商供应商应当按照本章节“响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

8.3、本文件《第六部分 响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由磋商供应商自负。

8.5、《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

8.6、磋商供应商没有按照本章节“响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读竞争性磋商文件，或者没有对竞争性磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

9、响应文件的签章

9.1、《响应文件》的签章：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、《响应文件》：根据竞争性磋商文件要求在响应文件相应位置由磋商供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖磋商供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作流程自行登录政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

10、响应文件的形式

10.1、响应文件的形式：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2、“电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

“备份响应文件”是指与电子加密响应文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

10.3响应文件的份数

响应文件的份数：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、响应文件递交

1、响应文件的上传和递交

“响应文件”的上传、递交：见《第一部分磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密响应文件”解密和异常情况处理：见《第一部分磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、响应文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、响应文件递交截止时间后，磋商供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、响应文件的备选方案

磋商供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。

五、开标和评审

1、开标

1.1、采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按竞争性磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。

（2）响应文件解密结束，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最后报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的磋商供应商在规定时间内提交最后报价。未在规定时间提交的最后报价的供应商按无效响应处理。

（5）开启所有实质性响应的磋商供应商的最后报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商（不超过3名），将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、本次采购，供应商的最后报价均超出采购预算的，本次采购做流标处理。

2.4、▲供应商存在下列情况之一的，响应文件按无效处理：

1）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

3）最后报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、供货期、有效期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

7）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最后报价超过其响应文件中报价的；

8）未在规定时间提交的最后报价的；

9）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5、▲磋商小组发现响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定)，按照无效响应处理：

1）未按竞争性磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。

2.6、▲磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他有效供应商的最后报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.7、磋商小组在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

2.8、评审时如遇到竞争性磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9、磋商小组对未成交的供应商不作解释。

3、响应文件的澄清

3.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求磋商供应商对响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供磋商供应商澄清、说明时间不少于30分钟，磋商供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

3.2、磋商供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。磋商供应商的澄清、说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效磋商供应商不足三家的，不予开标或评标。

5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

5.3、磋商小组对合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最后报价，进行综合评分。

在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最后报价超过其响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

5.4、本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5、不同供应商的响应文件相互混装。

7、经磋商小组认定供应商进行串通投标的，磋商小组可以对相关供应商做出无效响应处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、磋商供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

8.1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

8.2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

8.3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

8.4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

9、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

磋商结束后，磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评审办法，确定成交供应商。

采购人将把成交通知书授予最佳报价者，但最低报价不是成交的唯一保证。

2、成交通知书

2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知  （财库[2020]46号）

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、磋商供应商享受小微企业价格折扣，提供的货物、工程或者服务应符合下列情形：

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格折扣。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、磋商供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖磋商供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖磋商供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖磋商供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业制造的不享受价格折扣。

7、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为  （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                
日期：

备注说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

4、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购 需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

四、支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起 2 年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起 2 年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

第五部分  合同格式

采购人：乐清巿血站                                              （以下简称甲方）

成交供应商：本次采购的成交供应商                                （以下简称乙方）

甲乙双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：             金额单位：人民币元

| 产品名称 | 规格 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 成交单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品总价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

- 注：1）上表数量为一年预估量，甲方有权根据实际需要确定最终采购数量。

2）本次采购采用固定单价合同，在合同范围内及合同执行期限内不因原材料、人工、运输等因素的上涨或下跌进行调价。乙方在报价中须充分考虑可能承担的风险费用。

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以最高层次的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如本项目甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书。

第五条：交货期

本项目总供货期为1年，乙方根据甲方需要量分批供货，每批次由甲方按需要向乙方下单，乙方须在接到下单通知后45天内完成供货。

第六条：验收

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照响应文件中承诺的服务计划实施。

第八条：履约保证金

乙方应向甲方提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金在供货期满无质量和服务问题后15个工作日内无息退还。

第九条：付款方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同总金额40%的预付款；

甲方根据每批次实际用量进行结算（每批次供货数量×中标单价），在结算后3个月内支付；货款结算时首先抵扣预付款，预付款扣完后再另行支付。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

第十一条：质量保证

1、有效期

一次性使用去白细胞采输血器有效期     年。

2、乙方应按要求提供全新的，质量符合采购要求的产品。并提供产品质量证明书：产品合格证、检测报告。

3、在有效期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或安全问题的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在有效期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的有效期基础上相应延长更换件的有效期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天处2000元的违约金，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。如造成损失超过违约金的，超过部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、规格不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条： 合同份数

本合同正本一式七份，双方各执三份，同等生效。一份合同正本交乐清市中源建设咨询有限公司备案。

第二十一条： 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的磋商文件与采购补充文件；

2、成交供应商响应文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、成交通知书。

采购人（盖章）：                          成交供应商（盖章）：

法定代表人                               法定代表人

或其授权代表（签字）：                    或其授权代表（签字）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

本合同       年   月   日于    签署

第六部分    附件——响应文件格式

一、资格文件格式

附件一

磋商供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 时 间 | 响应文件提交截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）。 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 磋商供应商（公章）： |  |
| 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二（一）

# 开标一览表（第一次报价）

项目名称：                  采购编号：                          单位：人民币元

| 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- |
| 一次性使用去白细胞采输血器采购 | 大写： 小写： |

注：1、报价总价为符合竞争性磋商文件要求的所有费用。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）

分项报价表

项目名称：                       采购编号：                       价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 （元/套） | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用去白细胞采输血器 | 200ML | 2000 | 套 |  | 38.20 |  |  |
| 2 | 一次性使用去白细胞采输血器 | 300ML | 5000 | 套 |  | 39.20 |  |  |
| 3 | 一次性使用去白细胞采输血器 | 400ML | 3000 | 套 |  | 40.20 |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供此表将视为没有实质性响应磋商文件。

2、此表的合计报价应与开标一览表的报价总价相一致。

3、供应商单价报价不得超过对应的单价最高限价，否则作无效标处理。

4、表格可以延续。

5、此表为第一次报价，签订合同时各分项报价按最后报价/第一次报价，按此比例下浮。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件三

磋  商  函

乐清巿血站

乐清市中源建设咨询有限公司：

（磋商供应商）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的        （项目名称）（括号内填采购编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供采购文件规定的全部响应文件。

2、保证遵守响应文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按采购文件要求提供货物。

5、我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被各级、各地财政部门限制参加政府采购活动。

9、响应文件自提交响应文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

法定代表人授权书

乐清巿血站

乐清市中源建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的      （项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次采购活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   电子邮箱：

电话：                    传真：

磋商供应商：                                 （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月     日

粘贴授权代表身份证正反面扫描件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面扫描件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效响应处理。

附件五

法定代表人诚信磋商承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（采购编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按竞争性磋商文件、响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件六

偏离表

项目名称：                     采购编号：

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 备注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 备注 |

注：1、响应文件提供的技术参数对应采购文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应采购文件的要求。

2、本表可以延续。

磋商供应商（盖章）：

附件七

- 项目业绩表

项目名称：                     采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按评分细则要求提供。

磋商供应商（盖章）：

#### 附件八

- 产品数量、配置及主要技术参数

#### 项目名称：                                  采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：产品详细技术应另页描述。

磋商供应商（盖章）：

第七部分   评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

（1）向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按竞争性磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

（2）响应文件解密结束，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最后报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的磋商供应商在规定时间内提交最后报价。未在规定时间提交的最后报价的供应商按无效响应处理。

（5）开启所有实质性响应的磋商供应商的最后报价。对报价进行得分计算。

（6）根据各磋商供应商综合得分从高到低进行排序，推荐候选供应商，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

（7）由磋商小组向采购人推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，并提交评审报告。如果得分相同，以最后报价低的优先。

（8）评审结束后，公布采购结果。

四、评分细则

一）、报价评分  30分

以满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价评分统一按照下列公式计算：

报价得分=（磋商基准价/最后报价）×30%×100。

本项目对符合竞争性磋商文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如成交签订合同时以其最后报价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业制造的不享受价格折扣。

二）、商务技术评分  70分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品业绩 | 供应商2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的同类产品业绩，每个得1分，最多得3分。（提供合同扫描件加盖公章）。 | 0-3分 |
| 2 | 生产设备 | 所投产品制造商拥有生产设备的配置情况进行打分。设备先进、齐全的7-10分；设备先进性、齐全性基本满足招标要求的3-7分；设备先进性、齐全性较差的0-3分。（须提供设备相应的采购合同或发票,扫描件加盖公章） | 0-10分 |
| 3 | 产品性能 | 根据供应商所投产品的参数符合性进行评审，全部符合招标需求的得25分，每负偏离一条的扣1分，扣完为止。（供应商所投产品的技术参数对应竞争性磋商文件要求如有偏离的，须在《偏离表》中列出。） | 0-25分 |
| 4 | 样品 | 根据样品的材质、品质、制作工艺水平等进行打分。品质、工艺先进的10-15分；品质、工艺一般的5-10；品质、工艺较差的0-5分。 | 0-15分 |
| 5 | 供货方案 | 根据供应商针对本项目的供货计划、储备货物及应急供货方案进行打分。方案合理、有效的6-8分；基本合理的3-6分；合理性差的0-3分。 | 0-8分 |
| 6 | 质量保证措施 | 根据供应商提供的质量保证措施进行打分。质量保证措施完善得4-6分；质量保证措施一般得2-4分；质量保证措施较差得0-2分。 | 0-6分 |
| 7 | 售后服务 | 根据供应商售后服务方案措施与承诺等进行评分。 | 0-3分 |

三）、说明

1、每个供应商的综合得分=商务技术得分（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、磋商小组推荐综合得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按最后报价从低到高顺序依次推荐为成交候选供应商；如果综合得分相同最后报价也相同，如果综合得分相同最后报价也相同，则按照技术指标优劣顺序依次推荐为成交候选供应商），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其它参见本竞争性磋商文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。