控制价编制说明

一、工程概况：

本工程为浙江海洋大学自营食堂整体提升改造工程。项目建设地点为浙江海洋大学定海校区。主要内容为：自营食堂的装修改造，改造面积约为642m2，电气、给排水、消防电、暖通、弱电等工程。

二、编制范围：

本工程施工范围图内自营食堂的装修改造、电气、给排水、消防电、暖通、弱电等工程。

三、编制依据说明：

1、浙江汉合工程设计有限公司设计的《浙江海洋大学自营食堂整体提升改造工程》施工图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版）、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定》、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、舟建委[2012]249号文件、舟建发[2013]49号等文件、舟建发[2018]265 号文件、浙建站计[2013]63号文件、浙建建[2018]61号文件、浙建建发[2019]92号、浙建建发[2022]37号等文件规定。

3、人工单价计取: 参照《舟山建设工程造价信息》2025年5月舟山市建设工程人工市场信息价。

4、材料价格计取：参照《舟山建设工程造价信息》2025年第5期正刊材料（市区栏、金塘栏）价格，参考《舟山建设工程造价信息》2025年第5期副刊材料；以上无信息价材料按市场调查价格进行组价。

5、本工程采用一般计税方法计价。

四、费率设置说明：

1.工程类别：建筑工程按“单独装饰工程”取费；安装（含电气、给排水、暖通、弱电）按水、电、暖通、消防、智能及通信安装工程费率计取，安全文明施工基本费按“市区工程”计取；本工程无创标化要求。

2.非竞争性费率：

| 费用名称 单位工程名称 | 规费（%） | 税金（%） | 安全文明施工基本费（中值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 27.92 | 9 | 6.57 |
| 安装 | 30.63 | 9 | 4.902 |

3.竞争性费率中值：

| 名称 | 冬雨季施工增加费（%） | 利润（%） | 企业管理费（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 0.11 | 7.62 | 15.16 |
| 安装 | 0.13 | 10.4 | 21.72 |

五、暂定部分：

（一）.招标人暂列金额（含税价）：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 含税单价(元) | 含税合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 | 6100 | 6100 |

注：1.招标人提供的“暂列金额”是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整及发生的索赔、现场签证确认等的费用，结算时承包人取得发包人签字认定后按合同规定计算。

六、计日工：

| 序号 | 名称 | 数量（工日） | 单价（元/工日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类工 | 5 | 180 |
| 2 | 二类工 | 5 | 230 |
| 3 | 三类工 | 5 | 260 |

注：该计日工将用于小量额外工程的支付，所有按计日工方式支付的工程均应在承包人取得业主签字后，才对其支付计日工费用。

七、其他说明：

1.本工程质量要求合格，不考虑标化工地及优质工程；

2.本工程税金按一般计税的税率9%计取，如遇后续出台调整文件，则税金按后续相应计价文件调整；

3.本工程废弃渣土工程量（含土方、淤泥、建筑垃圾、拆除物等）运距按6km计，处置费暂不计，结算时不再调整。其中金属门窗、天棚铝扣板吊顶拆除只考虑装载机装车费用，不考虑外运费用。

4、原排水沟填充深度暂定400mm，结算时按实际结算。

5、400深排水沟沟内C25细石混凝土找平层厚度暂定50mm，600深排水沟沟内C25细石混凝土找平层厚度暂定30mm，结算时按实际结算。

- 烟罩外缘与铝扣板吊顶之间的垂直高差,采用1.2厚铝单板封闭，工程量暂估10m2，结算时按实际结算。

- 切配间门套暂时按18mm细木工板门套基层上做1.0mm不锈钢板门窗套面层考虑，结算时按实际结算。

- APZ1\APZ2配电箱的进线电缆按利旧考虑。

- 给水管工程量从表后计入，热水管到室外部分按5米考虑。