## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 浙江海洋大学新城校区室内游泳馆照明改造桁架维修保养项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 279060元
| (大写): | 贰拾柒万玖仟零陆拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 130258.52 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 45394.75
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 32128.28
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 27883.46 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 18150.41
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.68% | 4244.82 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4174.92 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 17741.81
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 16211.57
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 196340.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 钢结构网架涂装维护 |  |  |  |  | 123835.60 | 48968.36
1 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1.金属面脱漆 | m2 | 1316.00 | 6.67 | 8777.72 | 7027.44
2 | 031201001003 | 管道除锈 | 1.手工除锈 管道轻锈`由钢管组成的金属结构 | m2 | 1316.00 | 3.64 | 4790.24 | 3763.76
3 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.涂刷环氧富锌防锈底漆2道,干膜总厚度70μm 2.涂刷环氧云铁中间漆1道,干膜厚度40μm | m2 | 1316.00 | 25.08 | 33005.28 | 12357.24
4 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.涂刷白色多功能超薄型钢结构防火涂料,耐火等级1.5h | m2 | 1316.00 | 58.71 | 77262.36 | 25819.92
|  | 墙面维修工程 |  |  |  |  | 6121.71 | 2595.28 | 7.50
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗套拆除 | m | 6.60 | 3.16 | 20.86 | 17.36
6 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.成品竹木纤维板门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 | m | 6.60 | 209.75 | 1384.35 | 90.42
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除 | m2 | 50.00 | 9.31 | 465.50 | 388.00
8 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 50.00 | 6.57 | 328.50 | 216.50
9 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.聚合物水泥防水砂浆 ~厚15(mm) | m2 | 50.00 | 31.36 | 1568.00 | 499.50 | 7.50
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.柔性耐水外墙腻子2厚分2遍刮平 2.白色外墙弹性涂料一底二面 | m2 | 50.00 | 47.09 | 2354.50 | 1383.50
本页小计 | [6 empty] | 129957.31 | 51563.64 | 7.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室内明露消防管道涂装维护 |  |  |  |  | 301.21 | 105.03 | 102.70
11 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1.金属面脱漆 | m2 | 4.08 | 6.67 | 27.21 | 21.79
12 | 031201001005 | 管道除锈 | 1.手工除锈 管道轻锈`由钢管组成的金属结构 | m2 | 4.08 | 3.64 | 14.85 | 11.67
13 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.涂刷环氧富锌防锈底漆2道,干膜总厚度70μm | m2 | 4.08 | 14.45 | 58.96 | 20.03
14 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.涂刷红色调和漆2道,干膜总厚度70μm | m2 | 4.08 | 8.85 | 36.11 | 18.16
15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.人工装汽车建筑垃圾 2.自卸汽车运建筑垃圾~运距12(km) | m3 | 3.95 | 41.54 | 164.08 | 33.38 | 102.70
本页小计 | [6 empty] | 301.21 | 105.03 | 102.70
合计 | [6 empty] | 130258.52 | 51668.67 | 110.20

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项 |  | 如整体考虑，值可参考建设节点汇总
2 | 优质工程增加费 | 项 |  | 如整体考虑，值可参考建设节点汇总
3 | 其他暂列金额 | 项
3.1 | 其他暂列金额 | 项
3.2 | 暂列金 | 元
合计 |  |  |  | -

## 0_1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_1_【补】 人材机汇总表
人材机汇总表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 0.267 | 125.000 | 33.38
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 281.727 | 154.000 | 43385.96
3 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 155.429 | 177.000 | 27510.93
4 | 0313120157 | 钢丝刷子 |  | 把 | 26.402 | 2.642 | 69.75
5 | 0313120293 | 木砂纸 |  | 张 | 5.000 | 1.051 | 5.26
6 | 0313120397 | 铁砂布 | 0-2# | 张 | 198.012 | 1.051 | 208.11
7 | 0325120041 | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 4.951 | 6.090 | 30.15
8 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg | 1310.700 | 0.284 | 372.24
9 | 1201120009 | 成品竹木纤维板门套 | 展开宽度300 | m | 6.930 | 176.991 | 1226.55
10 | 1301120065 | 弹性涂料底涂 |  | kg | 5.200 | 7.965 | 41.42
11 | 1301120067 | 弹性涂料面涂 |  | kg | 10.400 | 14.159 | 147.25
12 | 1301120069 | 弹性涂料中涂 |  | kg | 34.670 | 11.062 | 383.52
13 | 1303120027 | 成品腻子粉 |  | kg | 150.000 | 0.708 | 106.20
14 | 1303120109 | 聚合物胶乳 |  | kg | 60.600 | 9.670 | 586.00
15 | 1305120075 | 钢结构防火漆 |  | kg | 1542.220 | 25.347 | 39090.65
16 | 1305120077 | 钢结构防火漆稀释剂 |  | kg | 318.472 | 22.154 | 7055.43
17 | 1305120079 | 红丹防锈漆 |  | kg | 21.942 | 11.960 | 262.43
18 | 1339120003 | 发泡剂 | 750mL | 支 | 1.650 | 27.662 | 45.64
19 | 1339120049 | 脱漆剂 |  | kg | 41.715 | 7.772 | 324.21
20 | 1401120021 | 溶剂油 |  | kg | 2.524 | 2.336 | 5.90
21 | 1441120109 | 胶粘剂 | 干粉型 | kg | 26.000 | 2.285 | 59.41
22 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元 | 230.968 | 1.020 | 235.59
23 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 1.466 | 6.500 | 9.53
24 | 3503120025 | 脚手架钢管 |  | kg | 417.248 | 3.359 | 1401.54
25 | 3503120029 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 0.784 | 5.804 | 4.55
26 | 3503120031 | 脚手架扣件 |  | 只 | 151.160 | 7.740 | 1169.98
27 | 3503120069 | 竹脚手片 |  | m2 | 8.252 | 8.354 | 68.94
人材机汇总表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
28 | 7901120033 | 其他材料费 |  | 元 | 2.640 | 1.020 | 2.69
29 | 1301120097~1 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 0.808 | 16.810 | 13.58
30 | 1303120079~1 | 环氧富锌底漆 | （封闭漆） | kg | 694.362 | 16.280 | 11304.21
31 | 1305120105~1 | 氯化橡胶云铁中间漆 |  | kg | 780.388 | 8.850 | 6906.43
32 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 3.485 | 432.540 | 1507.40
33 | 9907140033 | 自卸汽车 | 15t | 台班 | 0.113 | 910.030 | 102.83
34 | 9911140117 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 20000L | 台班 | 0.038 | 198.480 | 7.54
合计 | [6 empty] | 143686.00

## 0_1_【表3-5-3】综合单价管理费、利润、风险费用计
【表3-5-3】
综合单价管理费、利润、风险费用计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 特项名称 | 费率名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额
1 | 默认 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费 | 15.16 | 9633
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费 | 7.62 | 4842
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
2 | 101 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
3 | 102 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
4 | 103 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
5 | 104 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
6 | 105 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
7 | 106 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
8 | 107 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
9 | 108 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
合 计 |  |  |  |  | 14475

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 73324.34 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5849.55
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 756.36
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 266.07 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 57.52
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.3% | 490.29 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 482.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1809.34
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 6830.10
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 82720.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场馆照明系统改造 |  |  |  |  | 73324.34 | 6555.83 | 103.95
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱AL-1安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1 | 3143.45 | 3143.45 | 144.61
2 | 030411003001 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 | m | 5.60 | 42.60 | 238.56 | 67.59 | 2.86
3 | 030411004001 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面（mm2以内）BV 4 | m | 219.80 | 4.31 | 947.34 | 213.21
4 | 030411004002 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面（mm2以内）BVR 4 | m | 109.90 | 4.46 | 490.15 | 106.60
5 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）PC 25 | m | 38.50 | 8.49 | 326.87 | 183.26
6 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 38.50 | 3.84 | 147.84 | 98.95 | 3.85
7 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）PC 25 | m | 514.50 | 11.49 | 5911.61 | 3550.05
8 | 030411004003 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BV 4 | m | 1127.00 | 3.99 | 4496.73 | 721.28
9 | 030411004004 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BVR 4 | m | 563.50 | 4.15 | 2338.53 | 360.64
本页小计 | [6 empty] | 18041.08 | 5446.19 | 6.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.LED投光灯(运动场馆专用型) IP66 200W 5700K Ra80 发光角度60° 照射角度52°(可调) 一体化成套灯具含光源含220V驱动,带漫反射防眩遮光罩,带可调角度吊挂支架 安装方式:固定于钢结构网架下弦杆(现场下弦杆为圆管) | 套 | 26 | 1473.23 | 38303.98 | 637.00 | 97.24
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.LED壁装照明灯 IP66 40W 5700K Ra80 发光角度60° 照射角度80°(可调) 一体化成套灯具含光源含220V驱动,带柔光板,带可调角度壁装支架 安装方式:可调角支架固定于土建墙面 | 套 | 16 | 549.24 | 8787.84 | 277.28
12 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.LED顶挂式工矿灯 IP66 100W 5700K Ra80 一体化成套灯具含光源含220V驱动,外形方形或圆形,带柔光板 安装方式:吊装与钢结构网架下弦杆 | 套 | 12 | 682.62 | 8191.44 | 195.36
本页小计 | [6 empty] | 55283.26 | 1109.64 | 97.24
合计 | [6 empty] | 73324.34 | 6555.83 | 103.95

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 266.07 | 266.07 | 65.61
本页小计 | [6 empty] | 266.07 | 65.61
合计 | [6 empty] | 266.07 | 65.61

## 0_2_【补】 人材机汇总表
人材机汇总表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 43.032 | 154.000 | 6626.93
2 | 0103120011 | 镀锌铁丝 | φ1.2-1.8 | kg | 2.328 | 6.090 | 14.18
3 | 0103120025 | 钢丝 | φ1.2-1.8 | kg | 1.758 | 5.375 | 9.45
4 | 0129120377 | 中厚钢板 | 综合 | kg | 25.740 | 3.430 | 88.29
5 | 0301121425 | 木螺钉 | d2-4×6-65 | 个 | 116.480 | 0.071 | 8.27
6 | 0301121455 | 木螺钉 | d4×65 | 10个 | 124.118 | 0.796 | 98.80
7 | 0301121749 | 塑料胀管 | φ6-8 | 个 | 1437.516 | 0.041 | 58.94
8 | 0313120035 | 冲击钻头 | φ6-8 | 个 | 9.026 | 4.570 | 41.25
9 | 0313120093 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 2.600 | 6.640 | 17.26
10 | 0313120151 | 钢锯条 |  | 条 | 5.535 | 2.642 | 14.62
11 | 0313120181 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.056 | 87.934 | 4.92
12 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 11.396 | 0.309 | 3.52
13 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 15.154 | 0.358 | 5.43
14 | 0403120009 | 黄砂 | 净化 | t | 0.096 | 124.000 | 11.90
15 | 0403120015 | 黄砂 | 净化 | m3 | 0.025 | 186.000 | 4.65
16 | 0405120115 | 碎石 | 综合 | m3 | 0.037 | 203.875 | 7.54
17 | 1441120213 | 粘合剂 |  | kg | 0.554 | 26.816 | 14.86
18 | 2717120001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.381 | 2.642 | 8.93
19 | 2725120001 | 扁形塑料绑带 |  | m | 17.820 | 0.439 | 7.82
20 | 2801120899 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 17.096 | 1.843 | 31.51
21 | 2801120903 | 铜芯塑料绝缘线 | BV4 | m | 23.816 | 2.873 | 68.42
22 | 2801121099 | 硬铜绞线 | TJ-2.5-4 | m | 4.494 | 1.754 | 7.88
23 | 2801330133 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR6 | m | 1.009 | 4.503 | 4.54
24 | 2906120579 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 118.096 | 0.398 | 47.00
25 | 2906120595 | 难燃塑料管卡子 | 25 | 个 | 627.289 | 0.224 | 140.51
26 | 2906120609 | 难燃塑料管三通 | 25 | 个 | 16.479 | 2.203 | 36.30
27 | 2906120623 | 难燃塑料管伸缩接头 | 25 | 个 | 10.815 | 0.877 | 9.48
人材机汇总表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
28 | 2906120637 | 难燃塑料管弯头 | 25 | 个 | 10.815 | 0.877 | 9.48
29 | 2909120081 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 个 | 5.880 | 2.642 | 15.53
30 | 2909120107 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.030 | 2.285 | 4.64
31 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元 | 10.650 | 1.020 | 10.86
32 | 3407120001 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 19.802 | 0.265 | 5.25
33 | 7901120027 | 周转性材料费 |  | 元 | 178.420 | 1.020 | 181.99
34 | 7901120033 | 其他材料费 |  | 元 | 5.249 | 1.020 | 5.35
35 | 2500120001~1 | LED壁装照明灯 IP66 | 40W | 套 | 16.160 | 520.354 | 8408.92
36 | 2500120001~1 | LED投光灯(运动场馆专用型) IP66 | 200W | 套 | 26.260 | 1415.929 | 37182.30
37 | 2500120001~1 | LED顶挂式工矿灯 IP66 | 100W | 套 | 12.120 | 653.097 | 7915.54
38 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR 4 | m | 735.245 | 3.014 | 2216.03
39 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BV 4 | m | 1470.490 | 2.873 | 4224.72
40 | 2906120285~3 | 刚性阻燃管PC | DN25 | m | 586.180 | 1.620 | 949.61
41 | 2927330007~1 | 电缆桥架100*100 | 综合 | m | 5.656 | 22.420 | 126.81
42 | B55111225~1 | 成套配电箱 | AL-1 | 台 | 1.000 | 2936.018 | 2936.02
43 | 4001120009 | 其他机械费 |  | 元 | 3.696 | 1.020 | 3.77
44 | 9907140011 | 载货汽车 | 8t | 台班 | 0.006 | 484.640 | 2.91
45 | B99111181 | 弧焊机 综合 |  | 台班 | 1.456 | 66.690 | 97.10
合计 | [6 empty] | 71692.00

## 0_2_【表3-5-3】综合单价管理费、利润、风险费用计
【表3-5-3】
综合单价管理费、利润、风险费用计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 特项名称 | 费率名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额
1 | 默认 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费 | 21.72 | 1283
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费 | 10.4 | 614
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
2 | 101 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
3 | 102 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
4 | 103 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
5 | 104 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
6 | 105 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
7 | 106 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
8 | 107 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
9 | 108 | 管理费 | 定额人工费+定额机械费
|  | 利润 | 定额人工费+定额机械费
|  | 风险费用 | 人工费+材料费+机械费
合 计 |  |  |  |  | 1897