## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 浙江海洋大学新城校区室内游泳馆照明改造桁架维修保养项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价专业人员签字盖专用章) |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
钢结构网架涂装维护
1 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1.金属面脱漆 | m2 | 1316.00
2 | 031201001003 | 管道除锈 | 1.手工除锈 管道轻锈`由钢管组成的金属结构 | m2 | 1316.00
3 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.涂刷环氧富锌防锈底漆2道,干膜总厚度70μm 2.涂刷环氧云铁中间漆1道,干膜厚度40μm | m2 | 1316.00
4 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.涂刷白色多功能超薄型钢结构防火涂料,耐火等级1.5h | m2 | 1316.00
|  | 墙面维修工程 |  |  | 0
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗套拆除 | m | 6.60
6 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.成品竹木纤维板门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 | m | 6.60
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除 | m2 | 50.00
8 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 50.00
9 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.聚合物水泥防水砂浆 ~厚15(mm) | m2 | 50.00
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.柔性耐水外墙腻子2厚分2遍刮平 2.白色外墙弹性涂料一底二面 | m2 | 50.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
室内明露消防管道涂装维护
11 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1.金属面脱漆 | m2 | 4.08
12 | 031201001005 | 管道除锈 | 1.手工除锈 管道轻锈`由钢管组成的金属结构 | m2 | 4.08
13 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.涂刷环氧富锌防锈底漆2道,干膜总厚度70μm | m2 | 4.08
14 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.涂刷红色调和漆2道,干膜总厚度70μm | m2 | 4.08
15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.人工装汽车建筑垃圾 2.自卸汽车运建筑垃圾~运距12(km) | m3 | 3.95
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~层高10.5(m)相应油漆涂料脚手架 | m2 | 1111.00
2 | 011701006004 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~层高7.2(m)相应油漆涂料脚手架 | m2 | 952.00
本页小计
合计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
场馆照明系统改造
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱AL-1安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1
2 | 030411003001 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 | m | 5.60
3 | 030411004001 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面（mm2以内）BV 4 | m | 219.80
4 | 030411004002 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面（mm2以内）BVR 4 | m | 109.90
5 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）PC 25 | m | 38.50
6 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 38.50
7 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）PC 25 | m | 514.50
8 | 030411004003 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BV 4 | m | 1127.00
9 | 030411004004 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）BVR 4 | m | 563.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.LED投光灯(运动场馆专用型) IP66 200W 5700K Ra80 发光角度60° 照射角度52°(可调) 一体化成套灯具含光源含220V驱动,带漫反射防眩遮光罩,带可调角度吊挂支架 安装方式:固定于钢结构网架下弦杆(现场下弦杆为圆管) | 套 | 26
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.LED壁装照明灯 IP66 40W 5700K Ra80 发光角度60° 照射角度80°(可调) 一体化成套灯具含光源含220V驱动,带柔光板,带可调角度壁装支架 安装方式:可调角支架固定于土建墙面 | 套 | 16
12 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.LED顶挂式工矿灯 IP66 100W 5700K Ra80 一体化成套灯具含光源含220V驱动,外形方形或圆形,带柔光板 安装方式:吊装与钢结构网架下弦杆 | 套 | 12
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合计