F-STONE

政府采购电子招标文件

项目编号：ZJWS2025-LQ59

采购项目：2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目

采购单位：台州市路桥区综合行政执法局

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

2025年6月

目  录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引

第六章 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，浙江五石中正工程咨询有限公司受台州市路桥区综合行政执法局委托，现就其2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZJWS2025-LQ59

二、招标项目概况：

| 标项 | 招标内容 | 预算 （万元） | 简要技术要求 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目 | 32 | 详见招标文件需求 | 一年 |

三、合格投标人的资格条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（须在资格证明文件里提供《中小企业声明函》）；

（3）本项目的特定资格要求：投标供应商具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质（综合资质或专项资质中至少含道路工程、桥梁及地下工程）；

（4）本项目不允许联合体投标；

四、招标文件获取的时间、方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

3、地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

6、未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，视为未参加政府采购活动，不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

五、投标说明：

1.本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html）。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提提供以介质（U盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件。

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。

5.3投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前（邮寄地址：浙江五石中正工程咨询有限公司（浙江省台州市路桥区东环大道576号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913。））。

5.4供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

六、投标截止时间及开标时间：北京时间2025年07月23日上午09:30整

七、投标及开标地址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应/台州市路桥区财富大道999号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。

- 八、相关注意事项：

供应商如对采购文件有异议应按规定的时间提出，且应当在采购响应截止时间之前，逾期提出的，采购组织机构不予受理、答复。

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他项目相关文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

3.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4.开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件，供应商未按时解密或解密失败的，其上传的电子响应文件自动失效。电脑及CA解密设备自备。

九、联系方式：

1、采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司。

项目负责人：徐名峰；联系电话：15088711407。

质疑接收人：徐少媚；联系电话：0576-88785265。

报名联系人：高女士；联系电话：0571-85334203。

地址：杭州市拱墅区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室。

2、采购人：台州市路桥区综合行政执法局。

项目联系人：戴先生；联系电话：0576-82955065。

质疑接收人：徐先生；联系电话：0576-82441263。

地址：浙江省台州市路桥区腾达路1991号。

3、同级政府采购监管管理部门：台州市路桥区财政局监督绩效管理与采购监管科；

联系人：王先生；监督投诉电话：0576-82517851。

地址：台州市路桥区西路桥大道58号。

4、银行（中标项目贷款咨询）

中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请企业贷款，利率从优。

| 序号 | 银 行 名 称 | 政采贷年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.80% | 徐剑鸿 | 15167671223 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.8%起 | 倪 昊 | 15968680259 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.85%起 | 丁道兵 | 13606668045 |
| 4 | 中国银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4% | 车 斌 | 13750661198 |
| 5 | 台州银行股份有限公司 | 7.08% | 黄红芹 | 13968689000 |
| 6 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 7.08% | 冯观凤 | 17858683988 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4.35%起 | 沈丹华 | 13306566969 |
| 8 | 交通银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.80% | 刘鲁浙 | 15968662111 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司台州路桥支行 | 4%起 | 蒋 峰 | 13586088395 |
| 10 | 中信银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.15%起 | 曹筱婕 | 18105768199 |
| 11 | 浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 6.75% | 庄道勇 | 13867611023 |
| 12 | 广发银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5.65% | 林 春 | 13858687790 |
| 13 | 平安银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 7% | 李俊丽 | 15906861025 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5%-6% | 李诚杰 | 13395745558 |
| 15 | 浙江台州路桥富民村镇银行股份有限公司 | 7.80% | 金根灵 | 13157608788 |

浙江五石中正工程咨询有限公司

2025年6月

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织，各投标单位根据自己需要，自行前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由投标单位自理。 |
| 3 | 投标文件递交要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的备份投标文件将为无效。 4.投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 5.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2025年07月23日上午09:30整 投标人应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交纸质备份投标文件。 |
| 6 | 开标时间及 地点 | 时间：北京时间2025年07月23日上午09:30整 地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应/台州市路桥区财富大道999号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。 |
| 7 | 履约保证金 | 中标供应商在签订合同前须交纳本项目合同金额的 1% 作为履约保证金至采购人。（履约保证金可以采用保函、担保、保险、转账等形式）履约保证金在项目完成通过验收后无息退还） |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 是否提供样品及演示 | 否。 |
| 10 | 是否专门面向中小微企业采购 | ☑是 □否 |
| 11 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：其他未列明行业。 |
| 12 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 13 | 分包 | 隧道中机电检测部分允许分包 |
| 14 | 其他 | 1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函）；

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：中小企业声明函；

（8）市政桥梁检测资质。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析（投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议）。

B.项目实施人员一览表（针对本项目成立的服务（部门）机构的详细介绍、服务（部门）机构总负责人，一般及专业技术力量配置等）。

（3）商务及技术响应表。

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价为有关本项目开展所需的人员费用（工资、福利、各种补贴、奖金等）管理、风险、保险、税费及不可预见费用等全部费用，全部费用已包含在投标报价中。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

（1）按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权委托代理人签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

（3）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的备份投标文件将为无效。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标项，请按标项号分别装订，密封要求同上。

Ⅰ电子投标文件

1.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

2.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权委托代理人签字信息，需要投标人联系浙江汇信科技有限公司（400-888-4636）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

Ⅱ纸质备份投标文件

1.所有纸质投标资料应按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别密封封装纸质备份投标文件。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权委托代理人签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4.项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

5.因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或授权委托代理人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7.纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质备份投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

8.纸质备份投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人或授权委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格证明文件和商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用电子评审方法。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字或未提供法定代表人授权委托书。

2、资格证明文件、商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件、商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格证明文件、商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托代理人身份不符的。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标文件提供虚假材料的。

9、投标人的电子投标文件无法按时解密的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

12、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在领取通知书之后，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费用：采用差额累进制按照下列表格中服务招标标准向中标单位收取招标代理费，不足陆仟元按陆仟元收取。中标方须在中标通知书发出5日内一次性付清。（户名：浙江五石中正工程咨询有限公司台州分公司；开户行：浙江泰隆商业银行营业部；账号：99990000201000003135；行号：313345010221）财务电话：0571-88271625。

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分20分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100 。

（四）投标人综合得分＝资格证明文件、商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，中小微企业的投标价格不做扣除。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐二名合格的中标候选人，并按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资质实力 | - 投标人具备质量管理体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康安全管理体系OHSAS18001或ISO45001认证，每有一项得1分，最高得3分。（需提供有效期内的认证证书，未提供的不得分） - 供应商CMA资质认定证书附表内具备：裂缝检测、钢筋保护层厚度检测、氯离子含量、沉降观测，得4分，缺一项不得分。 | 7 |
| 业绩情况 | 投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过桥梁检测类似业绩，每一个项目得1分，最高不超过2分。 【须提供合同复印件，不提供不得分。】 | 2 |
| 拟派技术人员情况 | 供应商的技术人员素质、资历情况，满分22分： - 拟委派担任本项目的项目负责人具有桥梁或结构专业高级工程师职称且具备检测培训合格证（含市政桥梁检测）的得3分，具有（公路）检师（含桥梁专业）资格证书，得2分，同时具备得5分；提供上述人员相关的证书和投标人为该员工在近三个月缴纳社保的证明的复印件加盖公章，不提供不得分。 - 拟委派担任本项目的技术负责人具有高级工程师职称且具备检测培训合格证（含市政桥梁检测）的得3分，具有（公路）检师（含桥梁专业）资格证书，得2分，同时具备得5分；提供上述人员相关的证书和投标人为该员工在近三个月缴纳社保的证明的复印件加盖公章，不提供不得分。 - 拟派其他人员具有高级工程师职称且同时具有检测培训合格证（含市政桥梁检测），每人得2分，最多得8分；拟派其他人员具有工程师职称且同时具有检测培训合格证（含市政桥梁检测），每人得1分，最多得4分，不提供不得分。提供上述人员相关的注册证书、职称证书和投标人为该员工在近三个月缴纳社保的证明的复印件加盖公章，不提供不得分。 ▲投标供应商在投标文件所提供的所有人员，中标后，未经采购人允许，不得擅自更改。如遇特殊情况需要更改，则提供的替代人员的各方面均不得低于被替代人员，并提供相关证明材料给采购人确认之后方可更改。 | 22 |
| 现状分析及对项目的理解、重难点分析及解决措施 | 对现状的调查、分析及对本项目的理解及重难点分析，评委根据投标文件情况打分，最高得6分。 有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0.1-3.9分。缺项不得分。 | 6 |
|  | 针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0.1-3.9分。 | 6分 |
| 检测方案 | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（包括但不限于对检测任务的了解深度、实施的标准、检测程序、方式及手段、采用设备、检测成果质量样单、检测养护文明施工保证措施、交通组织方案及反馈机制的描述等）的合理性、科学性进行打分，最高得20分。 科学合理、符合实际情况、达到目标要求得14.1-20分； 欠科学合理、欠符合实际情况、达到目标要求得8.1-14分； 不科学合理、不符合实际情况、未达到目标要求0-8分； | 20 |
| 人员安排工期计划 | 有明确的人员安排及工期进度，工期计划有具体时间节点、详细工作内容得4-5分；有较明确的人员投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。 | 5 |
| 项目质量目标及保证措施 | 质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得4-5分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。 | 5 |
| 服务及承诺 | 桥梁日常养护培训1次，对培训方案进行打分，最高5分。（若中标后不响应服务，则处罚合同价的30%） 培训方案具体、明确，有详细的培训内容、人员安排得3-5分； 有培训方案，但培训方案未详细列明培训内容或具体的时间安排得0.1-2.9分。 | 7 |
|  | 承诺收到通知2小时内能到达现场的得2分；承诺收到通知6小时内能到达现场的得1分，否则不得分。 |  |

- 公开招标需求

一、采购项目一览表

本次采购共 1 个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 预算价/最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目 | 详见招标文件 | 32万元 |  |

二、项目概况

桥梁和隧道检测：我单位管养的所有桥梁和隧道（参考表格）经常性检查及常规定期检测服务。

▲桥梁常规定期检测服务：根据《城市桥梁养护技术标准》（CJ99-2017），对路桥区的102座城市桥梁（含人行天桥、箱涵）（1年/次），对桥梁基本数据进行测量，对桥梁病害进行调查、记录及分析，对桥梁使用状态进行评价，给出检查报告及桥梁进一步管养的建议，并在此基础上根据业主要求及检查结果出具整改施工图及设计概算以便采取维修、加固、改造等措施，保证城市桥梁运行安全等内容；

▲隧道常规定期检测服务：根据《城市隧道养护技术规程》DBJ33T 1322-2024，对路桥区的4座隧道（中央山隧道、石浜隧道各双洞）进行常规定期检测（1年/次），通过对隧道土建结构、机电设施病害和故障全面细致和深入的检查，查明隧道病害或损伤的部位、性质、严重程度及发展趋势，分析病害产生的主要原因，评定隧道使用功能，并提出相应的养护对策；

▲经常性检查服务：根据城市养护类别分别展开Ⅲ类桥梁7天/次；Ⅳ、V类桥梁15天/次；二级、三级养护的城市隧道检查15天/次；台风季节、汛期、冰冻等特殊情况需加密，灾害过后3天内需检查一次。每月30日前出具该月度总结报告。

▲常规定期检测服务项目周期：

1）需在8月下旬前出具正式常规定期检测报告。

2）参与招标人新增桥梁隧道的移交与接收，并提供相关技术支持。

3）响应时效：在接到招标人电话后不超过3个小时内赶到现场。

三、项目内容：

招标人将对区内桥梁进行全面排查，并对存在结构病害的桥梁委托专业机构进行结构检测，根据检测结果以便组织采取维修、加固、改造等措施，保证所有运行的桥梁处于安全受控状态。

三、总则

1、本工程的桥梁、隧道检测过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文规定。中标人提供的服务成果将指导招标人实施下一步的整治工作，或为道路验收的质量评定提供依据。故检测报告及其分析结论不客观、不全面、不准确的，招标人有权拒收服务成果，相关费用由供应商承担，同时将中标人列入服务供应商黑名单。

2、承包人在桥梁检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》和下述标准、规范（可能使用但不限于下述标准或规范）：

| 1. (JTGH11-2004) | 《公路桥涵养护规范》 |
| --- | --- |
| 2. (JTGB01-2003) | 《公路工程技术标准》 |
| 3. (JTJ073-96) | 《公路养护技术规范》 |
| 4.CJJ99-2017/J281-2017 | 《城市桥梁养护技术规范》 |
| 5. (JTG 060—2004) | 《公路桥涵设计通用规范》 |
| 6. (JTG D62－2004) | 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 |
| 7. (JTGD61-2005) | 《公路圬工桥涵设计规范》 |
| 8. 1998年 | 《公路旧桥承载能力鉴定方法（试行）》 |
| 9. (JTJ041-2000) | 《公路桥涵施工技术规范》 |
| 10. (JT/T4-2004) | 《公路桥梁板式橡胶支座》 |
| 11. (JT/T327-2004) | 《公路桥梁伸缩装置》 |
| 12. (JTJ062-91) | 《公路桥位勘测设计规范》 |
| 13. (JTJ025-86) | 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》 |
| 14. (JTJ024-85) | 《公路桥涵地基与基础设计规范》 |
| 15. (JTGH30-2004) | 《公路养护安全作业规程》 |
| 16、DBJ33T 1322-2024 | 《城市隧道养护技术规程》 |
| 17. 竣工资料 | 养护维修及其它相关技术资料 |

承包人在桥梁检测工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人或采购人指定代表人的同意。在桥梁检测过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

3、中标人必须做好与招标人、使用部门、其他改造单位的配合、协调工作。如有涉及配合费用的，请自行考虑含入报价。

4、涉及本项目的一切如手续由中标人自行办理，招标人积极配合。

5、招标文件提出的仅为最低要求，并未对所有技术细节做出规定。

四、工作内容

（一）基本要求

掌握桥梁、隧道的技术状况、明确桥梁、隧道病害情况及其影响，为桥梁、隧道管理养护提供依据，并最终确保桥梁、隧道持久、安全运营。对于本项桥梁、隧道检测工作，其目的具体体现在：

（1）按照《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）及《城市隧道养护技术规程》（DBJ33T 1322-2024）对桥梁、隧道进行经常性检查、常规定期检测，了解桥梁、隧道结构构件的健康状况。必要时利用雷达设备进行特殊检测。根据检测情况，评估待检桥梁的技术状况，掌握桥梁的完好状态和退化程度。同时，为所有检测桥梁、隧道建设档案卡（相关费用自行列入常规调查单价）。

（2）查明桥梁、隧道的病害情况和损伤程度，形成报告；

本次调查统计成果所有权和使用权均属于台州市路桥区市政公用事业服务中心。成交单位不得以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的调查统计成果。

- 检查与检测内容

  - 经常性检查

1、检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容

| 组成部分 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水孔堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调治构造物 | 开裂、破损、堆陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 人行天桥和人行地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施 |  | 异常变化、缺陷、积水等 |

2检查在城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。

3城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

4其他较明显的损坏及不正常现象。

1.2 常规定期检测

（1）桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等。

（2）上部结构：主梁、横向联系、联结件、挂梁等。

（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡等。

（4）附属设施：声屏障设施、标志标牌、雨水收集口等。

桥梁外观质量检测包括上部结构、下部结构、支座、桥面系及附属设施，检测具体内容见下。

表1  桥面系及附属设施具体检测内容

| 序号 | 检测项目 | 具体检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥面铺装 | 桥面纵横坡是否平顺 |
|  |  | 有无破损、开裂、鼓包、坑槽、波浪、车辙 |
|  |  | 是否有积水和防水层漏水现象 |
| 2 | 桥头平顺 | 桥头是否有跳车现象 |
| 3 | 伸缩缝 | 伸缩缝有无堵塞、翘曲变形、碎边、漏水 |
|  |  | 高有无差，是否会造成明显跳车 |
| 4 | 排水系统 | 泄水管是否完好畅通，有无缺失、残缺、堵塞等 |
|  |  | 梁端缝是否漏水 |
|  |  | 桥面排水是否顺畅 |
|  |  | 排水边沟是否完好，排水是否畅通 |
| 5 | 人行道 | 人行道构件有无异常变形、松动 |
|  |  | 构件上是否有裂缝、剥落、露筋、锈蚀和其它破损现象 |
|  |  | 路缘石是否有残缺不全、外露高度不够和周围漏水等 |
| 6 | 护栏 | 是否有撞坏、断裂、剥落、露筋锈蚀现象 |
|  |  | 是否有松动错位、扭曲变形、丢失残缺现象 |
| 7 | 附属设施 | 标志标线是否损坏，有无老化、失效，是否需要更换 |
|  |  | 照明系统是否完好有效 |
|  |  | 防抛网、防眩板是否完好，有无破损、缺失 |
|  |  | 雨水收集口是否设置及是否漏水失去其功能 |
|  |  | 标志牌的位置是否恰当、文字是否清晰、易读 |

表2  桥梁上部结构外观质量具体检测内容

| 序号 | 检测项目 | 具体检测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异常情况 | 观察桥跨结构有无异常变形、响声、振动或摆动，如：上部结构竖曲线是否平顺，有无异常的竖向振动或横向摆动，有无异常的响声。 |  |
| 2 | 表观病害 | 梁体混凝土有无渗水、破损、表面风化、露筋、锈蚀、层离、剥落等现象 | 记录病害类型、位置、大小及程度 |
|  |  | 有无碱集料反应引起的龟裂、层离或剥落现象 |  |
|  |  | 铰接部位的损坏程度、横向连接构件是否开裂、松脱等 |  |
|  |  | 圬工拱桥表面是否发生风化、剥落 |  |
| 3 | 开裂状况 | 跨中、支点截面及附近梁体有无结构受力裂缝 | 测量并记录裂缝位置、形态、走向、间距、长度、宽度和深度等信息，绘裂缝示意图 |
|  |  | 预应力构件有无沿预应力管道方向裂缝 |  |
|  |  | 预应力锚固区混凝土有无开裂 |  |
|  |  | 有无其他混凝土收缩和温度裂缝 |  |
|  |  | 测量裂缝长度、典型裂缝宽度和超限裂缝深度； |  |
|  |  | 拉索梁端的护筒及护套是否锈蚀、开裂、连接螺栓是否松动； |  |
|  |  | 吊杆钢索是否锈蚀、索夹紧固螺栓是否松弛 |  |
| 4 | 重点部位 | 跨中、支点截面及附近梁体 | 重点检测 |
|  |  | 预应力锚固区 |  |
| 5 | 重点内容 | 结构受力裂缝、铰缝开裂和预应力锚固区裂缝 | 重点检测 |
|  |  | 碱集料反应 |  |

表3  桥梁下部结构外观质量具体检测内容

| 序号 | 检测项目 | 具体检测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观病害 | 混凝土有无腐蚀、破损、表面风化、露筋、锈蚀、层离、剥落等现象 | 记录病害类型、位置、大小及程度 |
|  |  | 桥墩顶面是否清洁，有无泥土杂物堆积、滋生草木，伸缩缝处是否漏水 |  |
|  |  | 桥墩有无腐蚀、机械损伤和断裂 |  |
|  |  | 有无碱集料反应引起的龟裂、层离或剥落现象 |  |
| 2 | 裂缝 | 桥墩有无其他砼收缩、温度裂缝和大面积龟裂 | 测量并记录裂缝位置、形态、走向、间距、长度、宽度和深度等信息，绘裂缝示意图 |
|  |  | 测量裂缝长度、典型裂缝宽度和超限裂缝深度 |  |
| 3 | 倾斜变形 | 是否有目视可判断的倾斜、滑移和下沉 |  |
| 4 | 重点内容 | 墩台的倾斜、滑移和下沉 | 重点检测 |

表4  盆式/板式橡胶/球形支座外观质量具体检测内容

| 序号 | 检测项目 | 具体检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合 | 组件是否完整，有无缺失，如锚固螺栓或螺帽缺失等 |
|  |  | 支座表面是否清洁 |
| 2 | 支座的型号 数量及布置 | 支座铭牌上所标识的型号及承载力与设计是否一致 |
|  |  | 每桥墩墩顶支座数量是否与设计一致 |
|  |  | 固定支座和活动支座安装位置是否正确，有无混乱 |
| 3 | 上钢板和 下钢板 | 钢组件是否有变形；防护涂层有无鼓包、起皮、脱落 |
|  |  | 焊口是否有开裂、脱焊和露焊现象； |
|  |  | 是否水平，有无脱空和相对错位现象。 |
| 4 | 橡胶板 | 是否有不均鼓凸；是否有钢板外露；是否有局部脱空；位置是否发生串动，记录串动量； |
| 5 | 锚固螺栓 | 有无松动、断裂、变形和安装不到位等现象。 |
| 6 | 支承垫石 | 是否清洁平整；有无破损、开裂、积水、露筋、锈蚀 |
| 7 | 支座防护 | 有无防尘罩，是否完好，支座表面是否清洁 |
|  |  | 钢件防护涂层有无鼓包、起皮、脱落等现象 |
| 8 | 重点部位 | 锚固螺栓；上钢板和下钢盆 |
| 9 | 重点内容 | 锚固螺栓有无松动、断裂、变形和安装不到位等现象 |
|  |  | 支座橡胶板开裂状况，开裂、破损处是否有钢板外露 |
|  |  | 固定支座和活动支座布置错误 |
|  |  | 支座脱空、是否发生串动 |

1.3隧道经常性检查

隧道经常性检查项目和内容

| 检查部位 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 洞口 | 边（仰）坡有无危石、积水、积雪；洞口有无挂冰；边沟有无淤塞；构造物有无开裂、倾斜、沉陷等 |
| 洞门 | 结构开裂、倾斜、沉陷、错台、起层、剥落；渗漏水（挂冰） |
| 衬砌 | 结构裂缝、错台、起层、剥落 |
|  | 渗漏水 |
|  | 挂冰、冰柱 |
| 路面 | 落物、油污；滞水或结冰；路面起拱、沉陷、坑槽、开裂、错台等 |
| 检修道 | 结构破损；盖板缺损；栏杆变形、损坏 |
| 排水设施 | 缺损、堵塞、积水、结冰 |
| 洞顶 | 变形、缺损、漏水（挂冰）、 |
| 内装饰 | 脏污、变形、缺损 |
| 交通标志线 | 是否完好 |

1.4隧道定期检测

4.4.6-1  隧道常规定期检测项目和内容

| 序号 | 检查部位 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洞口 | 山体滑坡、岩石崩塌的征兆及其发展趋势；边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势 |
|  |  | 护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉的位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度 |
| 2 | 洞门 | 墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度 |
|  |  | 结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势 |
|  |  | 洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势 |
|  |  | 混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外露、受到锈蚀 |
|  |  | 墙背填料流失范围和程度 |
| 3 | 衬砌 | 衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量 |
|  |  | 衬砌表层起层、剥落的范围和深度 |
|  |  | 衬砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结状况 |
| 4 | 路面 | 路面拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑的范围和程度；路面积水、结冰等范围和程度 |
| 5 | 检修道 | 检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况；栏杆变形、锈蚀、破损等的位置和状况 |
| 6 | 排水设施 | 结构缺损程度，中央窨井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况；排水沟（管）、积水井等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰，伸缩缝或施工缝位置水侵害等状况 |
| 7 | 洞顶 | 吊顶板变形、缺损的位置和程度；吊杆等预埋件是否完好，有无锈蚀、脱落等危及安全的现象及其程度；漏水（挂冰）范围及程度 |
| 8 | 内装饰 | 表面脏污、缺损的范围和程度；装饰板变形、缺损的范围和程度等 |
| 9 | 交通标志线 | 外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况、光度是否满足要求等 |

1.5本项目隧道机电设施检查内容（具体以实际检测为准）见表2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7）。

表 2.2 供配电设施

| 设施名称 | 检测项目 | 主要检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 箱式变电站 | 外观 | 箱体外壳有无污染、锈蚀和损伤 |
|  |  | 基础内是否有积水，电缆进出线孔封堵是否密实 |
|  |  | 通风口是否被遮挡、防护网是否完好 |
|  | 总体 | 运行温度和湿度是否符合要求 |
|  |  | 各电器连接是否可靠，有无松动、发热 |
|  | 绝缘检查 | 绝缘是否良好 |
|  | 接地检查 | 接地电阻 |
| 低压配电柜 | 外观 | 柜体是否生锈、腐蚀，柜门能否关闭良好，铭牌、标志是否齐全、清晰、完整 |
|  |  | 柜内断路器、接触器、互感器、熔断器等外观有无污染、裂痕 |
|  |  | 各部件引线接头及端子排有无污染，接线有无松动， |
|  | 绝缘检查 | 绝缘是否良好 |
|  | 接地检查 | 金属框架及基础型钢接地是否可靠，接地电阻 |
|  | 仪表、指示灯 | 仪表能否正常显示，指示灯能否正常指示 |
|  | 双电源切换开关 | 外壳是否清洁、完整、嵌接良好 |
|  |  | 外壳与底座是否紧密牢固，防尘密封良好 |
|  |  | 端子有无锈蚀，接线是否牢固可靠 |
|  |  | 可动部分是否灵活，旋转定位是否可靠、准确 |
|  |  | 机械联锁是否可靠，切换控制是否达到要求， |
|  | 维护通道 | 是否畅通，有无妨碍操作障碍物，绝缘垫是否完好 |
|  | 配电房 | 门窗是否完好，采光窗、通风窗、门、电缆沟等防护措施可否有效防止蛇、鼠类小动物进入 |
| 配电箱、插座箱、控制箱 | 总体 | 箱体是否生锈、腐蚀，箱门能否关闭良好，铭牌、标志是否齐全、清晰、完整 |
|  |  | 箱内断路器、接触器、互感器、熔断器等外观有无污染、裂痕 |
|  |  | 各部件引线接头及端子排有无污染，接线有无松动， |
|  | 绝缘检查 | 绝缘是否良好 |
|  | 接地检查 | 接地电阻 |
|  | 仪表、指示灯 | 仪表能否正常显示，指示灯能否正常指示 |
| 电力线缆 | 总体 | 接头处是否正常、有无过热、烧焦痕迹 |
|  |  | 电缆沟是否干净，有无杂物垃圾，有无积水、积油，盖板是否完整 |
|  |  | 电缆进出配电室及屏柜线孔封堵是否密实 |
| UPS电源 | 主机 | 外壳是否清洁，有无生锈、腐蚀， |
| EPS电源 |  | 端子有无污染、锈蚀，接线是否牢固可靠 |
|  |  | 接地是否良好 |
|  |  | 输入、输出电压是否正常 |
|  | 电池组 | 电池柜外观是否清洁，有无生锈、腐蚀 |
|  |  | 电池端子有无污染、锈蚀，接线是否牢固可靠 |
|  |  | 电池组外观有无污染损伤，温度是否正常 |
|  |  | 电池的电压是否正常 |
| 柴油发电机组 | 柴油发动机 | 外观有无污染、损伤 |
|  |  | 各部位有无松动、漏油、漏水 |
|  |  | 润滑油油位、油质是否正常 |
|  |  | 散热器有无污染、损伤，风扇是否工作正常 |
|  | 发电机 | 外观有无污染、损伤 |
|  |  | 端子有无污染、锈蚀，接线是否牢固可靠 |
|  |  | 接地是否良好 |
|  | 减震装置 | 减震橡胶、锚具螺栓有无变形、损伤 |
|  | 负荷运行30min以上 | 手动启动、停止是否正常 |
|  |  | 额定转速及电压是否正常 |
|  |  | 油压、异响、振动、过热情况 |
|  |  | 各部分温度是否正常 |
|  |  | 各机械的动作状态是否灵活 |
|  | 自启动转化换 | 检查自启动转换功能 |
|  | 启动电池组 | 检查电池电压情况 |
| 电力监控及微机综合保护装置 | 主站硬件设备 | 缆线、接插件连接是否牢固、可靠 |
|  |  | 接地是否良好 |
|  |  | 硬件设备运行状况是否正常 |
|  | 子站硬件设备 | 缆线、接插件连接是否牢固、可靠 |
|  |  | 接地是否良好 |
|  |  | 硬件设备运行状况是否正常 |
|  | 通信网络 | 主站与子站间通信是否正常 |
|  | 计算机设备及软件 | 系统启动的动作确认 |
|  |  | 系统时钟检查 |
|  |  | 软件功能与工作状态检查 |
|  |  | 数据保存、备份设备检查 |
|  |  | 打印设备状况检查 |
| 防雷接地 | 防雷装置 | 外部防雷装置安装是否牢固，连接导线绝缘是否良好 |
| 设施名称 | 检测项目 | 主要检测内容 |
| 设施 | 接地装置 | 接地连接是否正常 |
|  |  | 接地电阻是否正常 |

表 2.3 照明设施

| 设施名称 | 检测项目 | 主要检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 隧道灯具 | 各安装部位 | 灯具安装有无松动、外壳是否生锈、腐蚀 |
|  | 外观 | 灯具玻璃罩是否完好，是否污染 |
|  | 光源 | 光源是否正常 |
|  | 绝缘检查 | 强电端子对机壳绝缘 |
|  | 接地检查 | 接地连续性检查 |
| 洞外路灯 | 灯杆 | 灯杆外观有无裂纹，有无损伤及涂装破坏， 焊接及连接部位状况，接地端子有无 松动 |
|  | 基础 | 基础设置状况是否稳定， 有无开裂、损伤，地脚螺栓、锚具有无生锈、松动 |
|  | 灯体 | 灯体有无损坏 |
|  |  | 光源是否正常 |
|  |  | 灯杆接地电阻 |
| 照明线路 | 总体 | 回路工作是否正常 |
|  |  | 电缆桥架是否锈蚀、损伤 |
| 照明控制 | 自动/手动 | 远程手动/ 自动控制，现场手动控制 |
|  | 联动 | 人、车行横通道照明的现场和联动控制。 |
|  | 应急照明 | 主供电路停电时， 应自动切换到备用供电线路上 |
| 照度测试 | 照度测试 | 入口段 |
|  |  | 过渡段 |
|  |  | 中间段 |
|  |  | 出口段 |
|  |  | 紧急停车带或横通道 |

表 2.4 通风设施

| 设施名称 | 检测项目 | 主要检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 射流风机 | 总体 | 风机净空高 |
|  |  | 风机运转过程中有无异响 |
|  |  | 风机运转时电流值是否在额定值内 |
|  |  | 风机反转是否正常 |
|  | 电动机 | 转动轴有无振动、异响、过热 |
|  |  | 防护情况检查 |
|  |  | 三相电流平衡 |
|  | 绝缘检查 | 强电端子对机壳绝缘 |
|  | 功能性检查 | 响应时间 |
|  |  | 方向可控性 |
|  |  | 风速可控性 |
|  |  | 运行方式 |
|  |  | 本地控制模式 |
|  |  | 远程控制模式 |
| 轴流风机 | 总体 | 运转状态有无异响和异常振动 |
|  |  | 各计量仪器、仪表读数是否正确 |
|  |  | 基础螺栓及连接螺栓的状态有无异常 |
|  |  | 与监控测试联动试验 |
|  |  | 正、反装间隔一定时间的试验 |
|  |  | 逆转 lh 以上的工作状况有无异常 |
|  |  | 叶片安装状态检查 |
|  | 减速机 | 油量是否正常 |
|  |  | 工作有无异响 |
|  | 润滑油冷却 装置 | 运转中有无振动、异响、过热现象 |
|  | 气流调节装 置 | 动作状态有无异常 |
|  |  | 内翼有无损伤、裂纹 |
|  |  | 密封材料状态 |
|  | 动翼、静翼 及叶 | 翼面有无损伤、剥离 |
|  |  | 焊接部有无损伤 |
|  | 导流叶片及 异型 | 有无生锈、涂装剥离、螺母松动 |
|  | 电动机 | 运转中有无异响、振动、过热 |
|  |  | 连接部的工作状态 |
|  |  | 绝缘测试 |
|  |  | 三相电流平衡试验 |
|  | 其他 | 仪表的检查 |
|  |  | 供油装置的检验 |
|  | 绝缘检查 | 强电端子对机壳绝缘 |
|  | 接地检查 | 接地是否良好 |
|  | 功能性检查 | 响应时间 |
|  |  | 方向可控性 |
|  |  | 风速可控性 |
|  |  | 运行方式 |
|  |  | 本地控制模式 |
|  |  | 远程控制模式 |

表 2.5 消防设施及报警

| 设施名称 | 检测项目 | 主要检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警设施 | 手动报警按钮 | 外观检测 |
|  |  | 检查防水性能 |
|  |  | 报警器灵敏度测试 |
|  | 点式感烟、感温探测器 | 外观检测 |
|  |  | 报警器灵敏度测试 |
|  | 双/三波长火焰探测器 | 外观检测 |
|  |  | 报警器灵敏度测试 |
|  | 线型感温光纤火灾探测系统 | 外观检测 |
|  |  | 报警器灵敏度测试 |
|  | 光纤光栅感温火灾探测系统 | 外观检测 |
|  |  | 报警器灵敏度测试 |
|  | 视频型火灾报警装置 | 外观检测 |
|  |  | 报警器灵敏度测试 |
|  | 火灾报警控制器 | 外观检测 |
|  |  | 线缆连接检查 |
|  |  | 故障报警试验 |
|  |  | 火灾报警试验 |
| 消防箱及灭火器 | 总体 | 有无漏水、腐蚀，软管、水带有无损伤 |
|  |  | 室外消火栓的放水试验及水压试验 |
|  |  | 泡沫消火栓的使用与防渣检查 |
|  |  | 消水栓的放水试验及水压试验 |
|  |  | 确认灭火器的数量及其有效期 |
|  |  | 灭火器腐蚀情况 |
|  |  | 设备箱体及标识检查 |
| 阀门 | 总体 | 外观检查，有无漏水、腐蚀 |
|  |  | 操作试验是否正常 |
| 水泵接合器 | 总体 | 表面是否清洁 |
|  |  | 检查密封性 |
|  |  | 送水加压功能是否正常 |
| 消防水泵 | 总体 | 外观检测 |
|  |  | 运转时有无异响、振动、过热，压力上升时闸阀动作是否正常 |
|  |  | 自启动及人工启动试验 |
|  |  | 启动试验及自动阀同时进行 |
| 电动机 | 总体 | 运转时有无异响、振动、过热 |
|  |  | 外观有无污染、损伤 |
|  |  | 电压、电流检测 |
|  |  | 启动试验 |
|  |  | 各连接部情况 |
| 消防管道 | 总体 | 有无漏水，闸阀操作是否灵活 |
|  |  | 管支架是否腐蚀、松动 |
|  |  | 寒冷地区消防管道的防冻检查 |
| 消防车、消防摩托车 | 总体 | 车辆保养检查 |
|  |  | 检查灭火装备 |
| 消防水池 | 总体 | 有无渗漏水 |
|  |  | 水位是否正常及液位检测器是否完好 |
|  |  | 泄水孔是否通畅 |
|  |  | 水池是否清洁 |
|  |  | 寒冷地区保温防冻检查 |
| 光电标志 | 总体 | 外观检测 |
|  |  | LED的发光亮度检测 |
|  |  | 显示功能检测 |
| 通道 | 横通道门 | 外观检查 |
|  |  | 开关是否自如 |
|  | 横通道控制箱 | 自动、手动操作检测’ |
|  |  | 可编程控制程序是否正确 |

表 2.6 监控与通信设施

| 设施名称 | 检测项目 | 主要检测内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮度传感器 | 总体 | 外观检测 |  |
|  |  | 安装是否松动 |  |
|  | 传感器 | 传感器灵敏度 |  |
|  |  | 传感器精度偏差 |  |
|  | 绝缘检查 | 强电端子对机壳绝缘 |  |
|  | 接地检测 | 接地电阻 |  |
|  | 数据采样 | 数据采样周期 |  |
|  | 联动功能 | 与风机、照明、消防、报警、诱导、可变标志、控制计算机的联动功能 |  |
| 能见度检测器 | 感光单元 | 外观有无污染、损伤 |  |
|  |  | 聚焦镜防腐罩全面检查 |  |
|  | 监控单元 | 外观是否有污染、损伤 |  |
|  |  | 计量仪、显示器、故障显示灯是否正常 |  |
|  |  | 操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器是否正常 |  |
|  |  | 配线有无异常、污染、损伤、过热、松动、断线等 |  |
|  | 传感器 | 传感器灵敏度 |  |
|  |  | 传感器精度偏差 |  |
|  | 绝缘检查 | 强电端子对机壳绝缘 |  |
|  | 接地检测 | 接地电阻 |  |
|  | 数据采样 | 数据采样周期 |  |
|  | 联动功能 | 与风机、照明、消防、报警、诱导、可变标志、控制计算机的联动功能 |  |
| CO检测器 | 监控单元 | 外观是否有污染、损伤 |  |
|  |  | 计量仪、显示器、故障显示灯是否正常 |  |
|  |  | 操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器是否正常 |  |
|  |  | 配线有无异常、污染、损伤、过热、松动、断线等 |  |
|  | 传感器 | 传感器灵敏度 |  |
|  |  | 传感器精度偏差 |  |
|  | 绝缘检查 | 强电端子对机壳绝缘 |  |
|  | 数据采样 | 数据采样周期 |  |
|  | 联动功能 | 与风机、照明、消防、报警、诱导、可变标志、控制计算机的联动功能 |  |
| 风向风速传感器 | 监控单元 | 外观是否有污染、损伤 |  |
|  |  | 计量仪、显示器、故障显示灯是否正常 |  |
|  |  | 操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器是否正常 |  |
|  |  | 配线有无异常、污染、损伤、过热、松动、断线等 |  |
|  | 传感器 | 传感器灵敏度 |  |
|  |  | 传感器精度偏差 |  |
|  | 绝缘检查 | 强电端子对机壳绝缘 |  |
|  | 数据采样 | 数据采样周期 |  |
|  | 联动功能 | 与通风设施的联动功能 |  |
| 车辆检测器 | 检测单元 | 外观有无污染、损伤 |  |
|  |  | 安装状态 |  |
|  | 监控单元 | 外观有无污染、损伤 |  |
|  |  | 运行状态 |  |
|  |  | 测量仪、显示器、故障显示灯有无异常 |  |
|  |  | 柜内配线有无损伤、过热、松动、断线 |  |
|  |  | 检测线圈绝缘电阻及电感量 |  |
|  | 绝缘检查 | 强电端子对机壳绝缘 |  |
|  | 接地检查 | 接地电阻 |  |
|  | 功能性检查 | 交通量计数精度 |  |
|  |  | 传输性能 |  |
|  |  | 自检功能 |  |
|  |  | 本地操作和维护功能 |  |
| 闭路电视监控系统 | 摄像机 | 外观有无污染、损伤 |  |
|  |  | 动作确认 |  |
|  |  | 调整聚焦及焦距 |  |
|  | 控制装置 | 外观有无污染、损伤 |  |
|  |  | 操作是否灵敏、正常 |  |
|  |  | 与紧急电话等的联动试验 |  |
|  |  | 与防灾控制的联动试验 |  |
|  | 视频主机 | 视频切换、控制是否正常 |  |
|  | 控制键盘 | 外观检测 |  |
|  |  | 切换功能 |  |
|  | 监视器 | 外观检测 |  |
|  |  | 图像是否清晰、稳定 |  |
|  |  | 监视画面指标 | 随机信噪比（雪花干扰） |
|  |  |  | 单频干扰（网纹） |
|  |  |  | 电源干扰（黑白滚道） |
|  |  |  | 脉冲干扰（跳动） |
|  | 视频记录设备 | 录像功能是否正常 |  |
|  |  | 硬拷贝功能是否正常 |  |
|  | 机箱 | 外观检查 |  |
|  | 绝缘检查 | 强电端子对机壳绝缘 |  |
|  | 接地检查 | 接地电阻 |  |
|  | 云台 | 远程云台控制功能 |  |
|  | 传输通道指标 | 视频电平 |  |
|  |  | 同步脉冲幅度 |  |
|  |  | 回波E |  |
|  |  | 亮度非线性 |  |
|  |  | 色度/亮度增益不等 |  |
|  |  | 色度/亮度时延差 |  |
|  |  | 微分增益 |  |
|  |  | 微分相位 |  |
|  |  | 幅频特性 |  |
|  |  | 视频信杂比 |  |
|  | 功能性检查 | 监视范围 |  |
|  |  | 外场摄像机安装稳定性 |  |
|  |  | 自动光圈调节 |  |
|  |  | 调焦功能 |  |
|  |  | 变倍功能 |  |
|  |  | 雨刷功能 |  |
| 视频交通事件检测器 | 总体 | 外观有无污染、损伤 |  |
|  |  | 各种测量数据可靠度 |  |
| 大屏幕投影系统 | 总体 | 外观检查 |  |
|  |  | 亮度一致性 |  |
|  |  | 色彩、分辨率 |  |
|  |  | 经图像拼接控制器的视频图像 |  |
|  |  | 经RGB矩阵的PC信号质量 |  |
|  |  | 经网络的PC信号质量 |  |
|  |  | 对视频矩阵的调用、切换 |  |
|  |  | 开关视频、PC信号窗口 |  |
|  |  | 窗口缩放、移动、多视窗显示等 |  |
|  |  | 安全保护接地电阻 |  |
| 地图板 | 总体 | 静态显示 |  |
|  |  | 日期、气象显示是否正确 |  |
|  |  | 道路动态光带显示 |  |
|  |  | 设备工作状态显示 |  |
|  |  | 可变标志内容显示 |  |
|  |  | 紧急电话摘、挂机信息显示 |  |
|  |  | 电源导线对机壳绝缘电阻 |  |
| 紧急电话及广播设施 | 分机 | 外观检查 |  |
|  |  | 按键提示功能 |  |
|  |  | 通话呼叫功能 |  |
|  |  | 话音质量 |  |
|  |  | 音量检测 |  |
|  |  | 告警功能 |  |
|  |  | 自检功能 |  |
|  | 主机 | 外观检测 |  |
|  |  | 呼叫功能 |  |
|  |  | 振铃响应 |  |
|  |  | 分机信息显示功能 |  |
|  |  | 呼叫排队功能 |  |
|  |  | 强制切断试验 |  |
|  |  | 录音功能 |  |
|  |  | 告警功能 |  |
|  |  | 自检功能 |  |
|  |  | 加电自检功能 |  |
|  |  | 打印报告功能 |  |
|  |  | 绝缘电阻 |  |
|  | 扩音器 | 外观检查 |  |
|  |  | 接听试验 |  |
|  | 话筒 | 外观检查 |  |
|  |  | 紧急播音试验 |  |
|  | 操作平台 | 外观有无污染、损伤 |  |
|  |  | 分音区广播功能 |  |
|  |  | 紧急播音试验 |  |
|  |  | 监控试验 |  |
|  |  | 绝缘电阻 |  |
| 交通控制和诱导设施 | 可变信息标志 | 外观检测 |  |
|  |  | 显示屏、控制机箱 |  |
|  |  | 运行检测程序检测整体性能 |  |
|  |  | 显示内容 |  |
|  |  | 视认距离 |  |
|  |  | 强电端子对机壳绝缘电阻 |  |
|  | 可变限速标志 | 外观检测 |  |
|  |  | 显示屏、控制机箱 |  |
|  |  | 运行检测程序检测整体性能 |  |
|  |  | 显示内容 |  |
|  |  | 视认距离 |  |
|  |  | 强电端子对机壳绝缘电阻 |  |
|  | 车道控制标志 | 外观检测 |  |
|  |  | 机箱 |  |
|  |  | 显示功能 |  |
|  |  | 视认距离 |  |
|  |  | 强电端子对机壳绝缘电阻 |  |
|  | 交通信号灯 | 外观检测 |  |
|  |  | 机箱 |  |
|  |  | 显示功能 |  |
|  |  | 视认距离 |  |
|  |  | 强电端子对机壳绝缘电阻 |  |
| 通信设施 | 光缆、电缆 | 光缆、电缆线路巡视检查 |  |
|  |  | 尾纤（缆）、终端盒、配线架外观检查 |  |
|  |  | 人孔内检查 |  |
|  |  | 电缆绝缘电阻测试 |  |
|  |  | 光纤接头损耗平均值 |  |
|  |  | 网络接线图 |  |
|  |  | 网络测试 |  |
|  | 路由器、交换机 | 外观检测 |  |
|  |  | 接线检查 |  |
|  |  | 设备运行情况和网络运行数据检查 |  |
|  |  | 告警显示检查 |  |
|  |  | 散热风扇检查 |  |
|  |  | 接地连接可靠性检查 |  |
|  |  | 电源导线对机壳绝缘电阻 |  |
| 本地控制器 | 总体 | 外观检测 |  |
|  |  | 机箱 |  |
|  |  | 强电端子对机壳绝缘电阻 |  |
|  |  | 接地电阻 |  |
|  |  | 数据传输性能 |  |
|  |  | 与计算机通信功能 |  |
|  |  | 本地控制功能 |  |
|  |  | 对所辖区内下端设备控制功能 |  |
|  |  | 断电时恢复功能 |  |
| 监控室设备及系统 | 总体 | 温湿度及清洁检查 |  |
|  |  | 各部位清洁检查 |  |
|  |  | 各部位的电压、电流检查 |  |
|  |  | 系统启动的动作确认 |  |
|  |  | 控制软件维护与系统联动 |  |
|  |  | 打印设备状况检查 |  |
|  |  | 系统时钟检查 |  |
|  |  | 硬件设备运行状况检查 |  |
|  |  | 设备功能与工作状态检查 |  |
|  |  | 数据保存、备份设备检查 |  |
|  |  | 系统设备安装联接的可靠性 |  |
|  |  | 接地连接的可靠性 |  |
|  |  | 联合接地电阻 |  |
|  |  | 强电端子对机壳绝缘电阻 |  |
|  | 功能性检查 | 与本地控制器的通信功能 |  |
|  |  | 与监控中心计算机通信功能 |  |
|  |  | 服务器功能 |  |
|  |  | 中央管理计算机功能 |  |
|  |  | 交通控制计算机功能 |  |
|  |  | 通风照明计算机功能 |  |
|  |  | 火灾报警控制计算机功能 |  |
|  |  | 图像控制计算机的功能 |  |
|  |  | 紧急电话控制台功能 |  |
|  |  | 大屏幕显示系统功能 |  |
|  |  | 地图板功能 |  |
|  |  | 报表统计管理及打印功能 |  |
|  |  | 双机热备份功能 |  |
|  |  | 数据完整性测试 |  |
|  |  | 预案管理功能 |  |

注：在桥梁、隧道检测月度报告中，若发现可能导致桥梁、隧道发生坍塌、结构失效等重大安全隐患，或存在引发重大安全责任事故风险的问题，检测单位须立即以电话、邮件等方式向采购单位进行口头预警，并在2小时内提交加盖公章的书面隐患告知单 。书面告知单应详细说明隐患类型、风险等级、影响范围、应急处置建议等内容，同时在当月正式检测报告中以显著标识（如加粗、标红等）进行专项说明。

五、商务要求

▲1．工期

合同签订后，经常性检查即刻开展，每月30日提供该月度报告；根据常规定期检查和经常性检查发现的问题和招标人需求出版相应图纸另行约定；常规定期检测正式报告需在8月下旬前出具。

2．检测指标

本项目标暂定102座桥梁（含人行天桥、箱涵）和4座隧道（中央山隧道、石浜隧道各双洞）。检测前中标单位需要先报检测方案，检测过程中不再发生任何其他费用。其他配合费用或因检测发生的赔偿及其他措施费均含在下述报价中。

该项目检测主要内容及指标如下：

检测及设计工程量及报价上限

| 检测项目 | 主要服务内容 | 标准收费（上限价） | 暂定 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁（隧道）常规定期检测 | 102座桥梁、4座隧道、常规定期检测，具体设施清单附后 | 本次服务内容总价上限32万元/年。 | 1 | 1年/次，8月下旬需出具正式报告 |
| 桥梁（隧道）经常性检查 | 102座桥梁、4座隧道、常规经常性检查，具体设施清单附后 |  | 1 | 根据城市养护类别分别展开Ⅲ类桥梁7天/次；Ⅳ、V类桥梁15天/次； 二级、三级养护的城市隧道检查15天/次；台风季节、汛期、冰冻等特殊情况需加密，灾害过后3天内需检查一次。 |

▲注：浃里陈大桥需另外做索力检测。

相关检查检测配合费用不再另行计算。包括且不限于：支架、加载车、登高车、船、过磅费、交通维护费等综合费等。

▲3．报价及支付

3.1投标报价按服务项目的分项内容单独报价。

3.2实际合同款项支付规则：合同生效以及具备实施条件后七个工作日付至签约合同价的40%的预付款，

3.3常规定期检测结果报告经甲方确认接收且合同服务期限到期后，30天内一次性支付合同剩余款项。（如在服务过程中部分桥梁、隧道未做检测，费用支付时扣除相关费用）

4．成果提交

一般情况下检测报告一式四份，成果光盘一份。最终检测报告的格式示范如下（可根据自身情况自拟，投标文件中可提供成型样本供参考。该样本可不体现涉密内容）：

4.1文字部分：

4.1.1工程概况

4.1.2检测目的和基本内容、检测依据

4.1.3桥梁表观检测方案与检测结果（同时提供状况检查记录表、检查照片、桥梁技术状况指数BCI评估等）

4.1.4桥梁质量检测方案与检测结果

4.1.5静载试验方案与检测结果分析（提供加载工况、加载方案、执行情况、主要测点各工况挠度与应变情况、结果与分析、评价等内容）

4.1.6动载试验与结论评价

4.1.7整体结论与建议

4.1.8附图、表、影像资料等

5.其他

投标人应具备相应的人员、设施、场所。

▲（1）项目团队至少配备5人，均应具备相应的从业经历。

▲（2）投标人拟派的项目负责人及技术负责人，必须具有桥梁检测工程师（上岗证）。

▲（3）投标人必须具有与开展本项目检测工作相适应的场所和设备设施。

六、中标人的责任与义务

1、中标方应保证招标人在本合同范围内使用成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由中标人应诉并承担法律责任。

▲2、由于中标方的原因，未能按规定的日期提交检测成果时，应向招标人赔偿逾期损失费，逾期损失费按每天1000元从履约担保金中扣除。

3、中标方提供的成果不客观、不全面、不准确等情况，应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到招标人质量要求。因成果质量、工期等不符合招标人要求造成不良后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（包括第三方责任）。

4、中标方应认真仔细勘察现场。若未能准确及时发现病害，导致无法根据检测结论及意见实施整治的，该责任由中标方承担，应扣除该检测项目的检测费用，并承担等额的赔偿费用。

5、中标人应及时响应招标人的需求，在接到招标人电话后如果三小时赶不到现场，1次扣3000元，累计5次采购人有权解除合同。

七、区管城市桥梁检查检测规范要求

为及时掌握城市桥梁基本状况，城市桥梁必须按规范检查检测，检查检测根据其内容、周期、评估要求，分为经常性检查、定期检测和特殊检测。

（1）、检查检测频率

城市桥梁检查检测频率

| 检查检测 | 频率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经常性检查 | Ⅰ等养护的城市桥梁 |  | 每日1次 |
|  | Ⅱ等养护的城市桥梁 |  | 3天1次 |
|  | Ⅲ等养护的城市桥梁 |  | 7天1次 |
| 常规定期检测 | 外观检测、技术状况评定 | 每年1次 |  |
|  | 墩台沉降观测 |  |  |
| 结构定期检测 | 6年1次 |  |  |

（2）、检查检测内容

1.经常性检查

城市桥梁经常性检查内容

| 序号 | 检查项目 | 序号 | 检查项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥面是否平整、有无裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车 | 6 | 上下部结构是否有异常变化 |
|  |  | 7 | 锥坡、翼墙有无开裂、坍裂、沉陷 |
| 2 | 桥而泄水管是否缺损、堵塞 | 8 | 交通信号、限载标志、照明设施是否完好 |
| 3 | 桥面是否清洁，有无杂物堆积、杂草生长、蔓延 | 9 | 桥区附近的施工是否违章 |
| 4 | 栏杆、引道、护栏是否断裂、撞坏、锈蚀 | 10 | 其他显而易见的损坏 |
| 5 | 伸缩缝是否堵塞、破损、连接松动 | 11 | 有无其他危及行人及结构安全的病害 |

2.常规定期检测

表3 桥梁常规定期检查内容

| 项目 | 细目 |  | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥 梁 常 规 定 期 检 查 | 翼墙 |  | 翼墙 ( 侧墙、耳墙 ) 有无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落和异常变形 |
|  | 锥坡、护坡 |  | 是否破损、沉陷、开裂、冲刷、滑移等 |
|  | 桥台及基础 |  | 是否开裂、破损，台背填土是否有裂缝、挤压、受冲刷等情况 |
|  | 桥墩 |  | 墩身是否开裂，局部外鼓，表面风化、剥落、空洞，露筋；是否有变形、倾斜、沉降、冲刷、冲撞损坏情况等 |
|  | 照明 |  | 桥上照明情况是否正常等。 |
|  | 支座 |  | 位移是否正常；橡胶支座是否老化、变形；钢板滑动支座是否锈蚀、干涩；各种支座固定端是否松动、剪断、开裂等 |
|  | 上部结构 | 梁式结构 | 主梁支点、跨中、变截面处有无开裂，最大裂缝值；梁体表面有无空洞、蜂窝、麻面、剥落、露筋，有无局部渗水，横隔板是否开裂、焊缝是否断裂；钢结构锈蚀情况、变形情况等 |
|  |  | 圬工拱桥 | 主拱圈是否开裂、渗水、砂浆松动、脱落、变形、拱脚是否开裂；腹拱是否变形、错位；立墙、立柱有无开裂、脱落；侧墙有无鼓肚、外倾等。 |
|  |  | 双曲拱桥 | 拱脚有无压裂；拱肋1／4处、3／4处、顶部是否开裂、破损、露筋、锈蚀；拱肋与拱波结合处是否开裂；波间砂浆是否脱落、松散；横隔联系是否开裂、破损等。 |
|  | 伸缩缝 |  | 是否破损、结构脱落、淤塞、填料凹凸，跳车、漏水等 |
|  | 桥面铺装 |  | 是否有坑槽、开裂、车辙、松散、不平、桥头跳车现象等 |
|  | 人行道、栏杆 |  | 人行道有无开裂、断裂、缺损；栏杆是否松动、撞坏、锈蚀和变形等； |
|  | 排水设施 |  | 桥面横坡、纵坡是否顺适，有无积水；泄水管有无损坏、堵塞、泄水能力情况；防水层是否工作正常，有无渗水现象等 |
|  | 河床及调治构造物 |  | 河床是否变迁；有无漂浮物堵塞河道；调治构造物是否发挥正常作用，有无损坏、水毁等 |

根据城市桥梁养护技术规范和检测情况，对城市桥梁进行技术状况评估。

3.结构定期检测

表4 城市桥梁结构定期检测项目及工作内容

| 序号 | 项目 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规定期检测 | 详见表3 |
| 2 | 混凝土的强度检测 | 采用回弹法、超声回弹综合法等非破损检测方法，检测桥跨的测区主要布置在梁板跨中处、1/4跨处和墩台处等关键部位，测区数不宜少于30个。 |
| 3 | 混凝土碳化深度检测 | 采用在混凝土新鲜断面观察酸碱指示剂颜色变化的方法，被测构件或部位的测区数量不应少于3个或混凝土强度测区数量的30%。 |
| 4 | 混凝土裂缝情况调查 | 采用卷尺量测裂缝的起止点、转折点位置得到裂缝的长度、宽度及走向，绘制裂缝展示图。 |
| 5 | 钢筋分布状况及混凝土保护层厚度检测 | 采用钢筋混凝土检测仪在梁底板进行抽样检测，记录钢筋位置和保护层等数据。检测桥跨的测区主要布置在梁板跨中处、1/4跨处和墩台处等关键部位，测区数不宜少于30个，通过计算对比对钢筋保护层厚度进行评定。 |
| 6 | 混凝土中钢筋锈蚀检测 | 采用钢筋混凝土电阻率在梁底板进行抽样检测，每一被测构件测区数量不宜少于3个，记录混凝土电阻率数据，对钢筋锈蚀速率进行评价。 |
| 7 | 桥梁结构自振频率检测 | 采用加速度传感器进行多点多方向的测量，测点布置在桥梁上部和下部结构振型的峰、谷点。 |
| 8 | 墩台沉降观测 | 采用全站仪测量墩台的竖向沉降、水平变位和转角。 |
| 9 | 桥梁静载试验 | 必要时开展 |
| 10 | 桥梁动载试验 | 必要时开展 |

隧道定期检测内容

| 序号 | 构造物 | 主要检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 洞☐检查 | (1)山体有无滑坡、岩石有无崩塌的征兆； (2)边坡、碎落台、护坡道等有无缺☐、冲沟、潜流涌 水、沉陷、塌落等； (3)护坡、挡土墙有无裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、 下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错 台、空隙等。 |  |
| 2 | 洞门检查 | (1)墙身有无开裂、裂缝； (2)衬砌有无起层、剥落； (3)结构有无倾斜、沉陷、断裂； (4)混凝土钢筋有无外露。 |  |
| 3 | 衬砌检查 | (1) 衬砌有无裂缝、破损； (2)衬砌表层有无起层、破损； (3) 墙身施工缝有无开裂； (4)洞顶有无渗漏水、挂冰等。 |  |
| 4 | 路面检查 | (1)路面上有无塌(散)落物、油污、滞水、结冰或堆 冰等: (2)路面有无拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑等。 |  |
| 5 | 检修道检 查 | (1) 道路有无毁坏、盖板有无缺损等; (2)栏杆有无变形、锈蚀、破损等。 |  |
| 6 | 排水系统 检查 | (1)结构有无破损,边沟盖板是否完好,沟管有无开裂 漏水: (2)排水沟(管)、积水井等有无淤积堵塞、沉沙、滞 水、结冰等。 |  |
| 7 | 吊顶及各 种预埋件 检查 | (1)结构有无破损,有无开裂漏水; (2)结构有无变形破损。 |  |
| 8 | 内装饰 检查 | (1)表面有无脏污、缺损: (2）装饰板有无变形、破损等。 |  |
| 9 | 标志,标 牌、轮廓标 检查 | (1) 表面有无脏污、缺损; (2)有无变形、破损等。 |  |

（3）、检查检测相关报表

城市桥梁日常巡检日报表

| 桥梁名称（编号） |  |  |  | 巡检单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 完好 |  | 损坏类型 | 损坏程度（数量） | 损坏位置 |  | 备注 |
| 桥名牌 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 限高牌、限载牌 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 车行道 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 人行道 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 伸缩缝 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 栏杆 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 排水设施 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 桥路连接位置 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 上部结构 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 支座 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 下部结构 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁保护区域内施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他危及行人、行船、行车安全的病害 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人 |  |  |  | 巡查日期 |  | 年 月 日 星期 天气 |  |

桥梁沉降观测记录表

桥梁名称：                  日期：          天气：

编制单位：                                            单位：

| 点号 | 月 日 | 月日 | 月 日 | … | … | … | 累计 沉降值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高程 | 高程 | 高程 | … | … | … |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

观测：                    记录：                    复核：

**区区管城市桥梁五年检测计划（示范）

| 序号 | 桥梁名称 | 建成时间 | 跨越河流/道路 | 所在道路 | 计划检测时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xx桥 | xx年代 | 东河 | xx大道 | xx年 | 市属区管 |

城市桥梁资料卡（示范）

桥梁名称：                  所在路名：               跨越：      卡号：

|  | 养护单位 |  |  | 桥面断面 |  |  |  | 型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  | 主梁型式 |  |  | 桥 | 标高 |  |
|  | 设计单位 |  | 上 | 主梁尺寸 （长*宽*高） |  | 下 |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 |  |  | 主梁数量 |  |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 |  |  | 横梁形式 |  |  |  | 底板尺寸 |  |
| 一 | 建造年月 |  |  | 支座形式/数量 |  |  | 墩 | 基桩尺寸/根数 |  |
|  | 结构类型 |  | 部 | 桥面结构 |  | 部 |  | 型式 |  |
|  | 设计荷载 |  |  | 伸缩缝形式 |  |  |  | 标高 |  |
|  | 桥梁跨数 |  |  | 伸缩缝数量、 长度 | 48 |  |  | 基底标高 |  |
| 般 | 跨径组合 |  | 结 | 桥面标高 |  | 结 |  | 台帽尺寸 |  |
|  | 桥梁总长 |  |  | 梁底标高 |  |  | 桥 | 底板尺寸 |  |
|  | 桥梁总宽 |  |  | 主桥纵坡 |  |  |  | 基桩尺寸/根数 |  |
|  | 车行道面积 |  | 构 | 主桥横坡 |  | 构 |  | 挡土板厚度 |  |
| 资 | 人行道面积 |  |  | 引桥纵坡 | / |  | 台 | 翼墙形式 |  |
|  | 桥面面积 |  |  | 拱桥矢跨比 | / |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 道路等级 |  |  | 栏杆总长 |  | 附 挂 管 线 | 给水管 |  |  |
|  | 设计河床 标高 |  |  | 栏杆结构 |  |  | 燃气管 |  |  |
|  | 最高水位 |  | 附 | 端柱尺寸 | / |  | 电力管 |  |  |
| 料 | 抗震等级 |  | 属 | 栏杆油漆面积 | / |  | 通讯电缆 |  |  |
|  | 沉降观测点 |  | 工 | 防撞墙面积 （双侧） | / |  |  |  |  |
|  | 总造价 |  | 程 | 雨水口 | / | 检 测 结 果 |  |  |  |
|  | 接收日期 |  |  | 引坡挡墙类型 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 引坡挡墙长度 | / |  |  |  |  |

制表：                    复核：	         建卡日期：

桥梁按总长或跨径分类表

| 桥梁分类 | 多孔跨径总长L (m) | 单孔跨径L。(m) |
| --- | --- | --- |
| 特大桥 | L>1000 | Lo>150 |
| 大桥 | 1000≥L≥100 | 150≥Lo≥40 |
| 中桥 | 100>L>30 | 40>Lo≥20 |
| 小桥 | 30≥L≥8 | 20>Lo≥5 |

注:1单孔跨径系指标准跨径。梁式桥、板式桥以两桥墩中线之间桥中心线长度或桥墩中线与桥台台背前缘线之间桥中心线长度为标准跨径；拱式桥以净跨径为标准跨径。

2梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总长；拱式桥为两岸桥台起拱线间的距离；其他形式的桥梁为桥面系的行车道长度。

3桥梁设计应符合城乡规划的要求。应根据道路功能、等级、通行能力及防洪抗灾要求，结合水文、地质、通航、环境等条件进行综合设计。因技术经济上的原因需分期实施时，应保留远期发展余地。

4桥梁按其多孔跨径总长或单孔跨径的长度，可分为特大桥、大桥、中桥和小桥等四类，桥梁分类应符合表10的规定。

5城市桥梁设计宜采用百年一遇的洪水频率，对特别重要的桥梁可提高到三百年一

2025年路桥区城市桥梁常规定期检测桥梁

| 市政桥梁一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 所在路名 | 桥 型 | 结 构 | 桥梁长度（m） | 桥梁宽度（m） | 负荷等级 | 主跨（m） | 建设维修时间 | 桥梁等级 | 桥梁面积（㎡） |
| 1 | 腾达路一号桥 | 腾达路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 13 | 31.6 | 汽-20 挂100 | 13 | 1999年建 | B | 410.8 |
| 2 | 腾达路二号桥 | 腾达路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 10 | 31.6 | 汽-20 挂100 | 10 | 1999年建 | B | 316 |
| 3 | 腾达路三号桥 | 腾达路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 10 | 31.6 | 汽-20 挂100 | 10 | 1999年建 | B | 316 |
| 4 | 腾达路四号桥 | 腾达路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 13 | 31.6 | 汽-20 挂100 | 13 | 1999年建 | A | 410.8 |
| 5 | 徐翁桥 | 腾达路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部轻型桥台 | 28.7 | 31.6 | 汽-20 | 13 | 2001年建 | B | 906.92 |
| 6 | 腾达路五号桥 | 腾达路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 10 | 31.6 | 汽-20 挂100 | 10 | 1999年建 | B | 316 |
| 7 | 双水路2号桥 | 双水路 | 单跨简支 | 上部空心板 下部灌注桩 | 16 | 95 | 汽-20 挂100 | 16 | 2007年建 | A | 1520 |
| 8 | 双水路3号桥 | 双水路 | 单跨简支 | 上部空心板 下部灌注桩 | 16 | 74.6 | 汽-20 挂100 | 16 | 2007年建 | A | 1193.6 |
| 9 | 双水路5号桥 | 双水路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 16.6 | 91 | 汽-20 挂100 | 16 | 2003年建 | A | 1510.6 |
| 10 | 双水路6号桥 | 双水路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 16.6 | 102.6 | 汽-20 挂100 | 16 | 2003年建 | B | 1703.16 |
| 11 | 双水路7号桥 | 双水路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 16 | 102.6 | 汽-20 挂100 | 16 | 2003年建 | A | 1641.6 |
| 12 | 双水路8号桥 | 双水路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 16 | 81.6 | 汽-20 挂100 | 16 | 2003年建 | B | 1305.6 |
| 13 | 双水路12号桥 | 双水路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 16.8 | 23 | 汽-20 挂100 | 16 | 2003年建 | A | 386.4 |
| 14 | 珠光路桥 | 珠光路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 8 | 37.5 | 汽-20 挂100 | 8 | 1999年建 | A | 300 |
| 15 | 河西桥 | 南官大道 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 20 | 45.6 | 汽-20 挂100 | 10 | 1995年建2008年维修 | A | 912 |
| 16 | 南官桥 | 南官大道 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 60.8 | 45 | 城市A级 | 20 | 2007年建 | A | 2736 |
| 17 | 下里桥 | 下里桥路 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 25.8 | 30.2 | 汽-20 | 13 | 1989年建 | A | 779.16 |
| 18 | 永宁桥 | 下里桥路 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 22.6 | 26.5 | 汽-20 挂100 | 10 | 1992年建2008年维修 | B | 598.9 |
| 19 | 银安桥 | 银安街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 26.6 | 29.5 | 汽-20 挂100 | 10 | 1998年建2008年维修 | A | 784.7 |
| 20 | 山水泾三号桥 | 银安路 | 单跨简支 | 上部空心板 下部灌注桩 | 15.6 | 29 | 汽-20 挂100 | 15 | 2002年建 | A | 452.4 |
| 21 | 卖芝桥 | 卖芝桥路 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 19.4 | 19 | 汽-20 | 11.1 | 1989年建 | B | 368.6 |
| 22 | 永康桥 | 卖芝桥路 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 31 | 22.6 | 汽-20 挂100 | 16 |  | B | 700.6 |
| 23 | 下洋殿桥 | 月河北街 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部轻型桥台 | 18.6 | 12.6 | 汽-20 | 18 |  | A | 234.36 |
| 24 | 镇中一桥 | 银座街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 26 | 24 | 汽-20 | 15 |  | A | 624 |
| 25 | 镇中二桥 | 银座街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 25.4 | 24.5 | 汽-20 挂100 | 13 | 1994年建2008年维修 | A | 622.3 |
| 26 | 镇中三桥 | 银座街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 26.6 | 26.6 |  | 13 |  | B | 707.56 |
| 27 | 解放路桥 | 解放路 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 27.6 | 15.5 | 汽-20 挂100 | 14 | 1993年建2008年维修 | B | 427.8 |
| 28 | 望峰桥 | 商城街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 25.6 | 15.5 | 汽-20 挂100 | 13 | 1994年建2008年维修 | A | 396.8 |
| 29 | 得胜桥 | 商城街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 25.9 | 22.6 | 汽-20 挂100 | 13 | 1996年建 | A | 585.34 |
| 30 | 商海桥 | 商海街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 22 | 27 | 汽-20 | 10 |  | B | 594 |
| 31 | 商海路桥 | 商海街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 26.6 | 30.5 | 汽-20 | 10 | 1997年建 | A | 811.3 |
| 32 | 人民桥 | 商海街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 26.8 | 29.5 | 汽-20 挂100 | 10 | 1996年建2008年维修 | A | 790.6 |
| 33 | 肖谢桥 | 公园路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 13.3 | 31 | 汽-20 | 13 |  | A | 412.3 |
| 34 | 新大街桥 | 邮电路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部桥台 | 10.7 | 19 | 汽-20 | 18 |  | B | 203.3 |
| 35 | 磨石桥 | 文昌路 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 29 | 10.3 | 汽-20 | 16 | 1992年建 | A | 298.7 |
| 36 | 吉利一桥 | 吉利大道 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 20.3 | 20.1 | 汽-20 | 10 |  | A | 408.03 |
| 37 | 国珍桥 | 吉利大道 | 单跨简支砼板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 13.6 | 50.6 | 汽-20 挂100 | 13 | 2002年建 | B | 688.16 |
| 38 | 樱花桥 | 樱花路 | 单跨简支砼桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 16.6 | 29.6 | 汽-20 挂100 | 16 |  | B | 491.36 |
| 39 | 粮库桥 | 粮库路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部轻型桥台 | 17.5 | 7.9 | 汽-20 | 17.5 |  | A | 138.25 |
| 40 | 财富大道桥 | 财富大道 | 单跨简支 | 上部空心板 下部灌注桩 |  | 54.5 | 汽超-20 | 25 | 2005年建 |  | 54.5 |
| 41 | 财富桥 | 财富大道 | 三跨 | 上部空心板 下部灌注式桥墩 | 60 | 55 | 汽-20 | 20 | 2006年建 | A | 3300 |
| 42 | 山水泾桥 | 财富大道 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 59 | 56 | 汽超-20级 | 20 | 2007年建 | A | 3304 |
| 43 | 老丁岙桥 | 花鸟巷 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 30.6 | 30 | 公路－II级 | 10 | 1985年建2009年改建 | A | 918 |
| 44 | 迎宾桥 | 南山街 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 60.6 | 37.5 |  | 20 | 2003年建 | B | 2272.5 |
| 45 | 山水泾1号桥 | 南山街南延 | 三跨简支 | 上部空心板 下部灌注桩 | 30 | 36 | 汽-20 挂100 | 10 | 2001年建 | B | 1080 |
| 46 | 山水泾2号桥 | 文化路 | 三跨简支 | 上部空心板 钻孔灌注桩 薄壁桥台 | 30 | 50 | 汽-20 挂100 | 10 | 2006年建 | A | 1500 |
| 47 | 丁岙桥 | 文化路 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 30.1 | 50 | 城市A级 | 15 | 2007年维修 | A | 1505 |
| 48 | 鼻头泾桥 | 文化路 | 单跨现浇板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 10 | 50 | 汽-20 挂100 | 10 | 2013建 | B | 500 |
| 49 | 下分水桥 | 文化路 | 五跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 58 | 50 | 汽-20 挂100 | 20 | 2013建 | A | 2900 |
| 50 | 新安小区桥 | 新安小区西片 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 16 | 12 | 汽-20 | 16 |  | A | 192 |
| 51 | 永安广场拱桥A | 永安广场 | 三跨连续拱桥 | 上部砼拱 下部重力式桥台 | 32.5 | 3.1 | 人行 | 15 |  | A | 100.75 |
| 52 | 永安广场拱桥B | 永安广场 | 三跨连续拱桥 | 上部砼拱 下部重力式桥台 | 32.5 | 3.1 | 人行 | 15 |  | A | 100.75 |
| 53 | 祥瑞桥 | 十里长街 | 两跨简支板桥 | 上部实心板 下部桥墩 | 16 | 3 | / | 8 |  |  | 48 |
| 54 | 朱家桥 | 桐屿-泽国(104国道) | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部桩式墩台 | 13.84 | 13 | 公路－I级 | 13 | 1995年建2005年重建 | B | 179.92 |
| 55 | 小马铺桥 | 桐屿-泽国(104国道) | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部桩式墩台 | 19 | 13 | 公路－I级 | 13 | 1995年建 | B | 247 |
| 56 | 赵王桥 | 桐屿-泽国(104国道) | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 10.8 | 10 | 公路－I级 | 10 | 1994年建2007年重建 | B | 108 |
| 57 | 电子桥 | 桐屿-泽国(104国道) | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 10.8 | 10 | 公路－I级 | 10 | 1994年建2007年重建 | B | 108 |
| 58 | 五金城桥 | 桐屿-泽国(104国道) | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 8.8 | 8 | 公路－I级 | 8 | 1995年建2007年重建 | A | 70.4 |
| 59 | 松塘桥 | 桐屿-泽国(104国道) | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部桩式墩台 | 20.5 | 20 | 公路－I级 | 20 | 1996年建 | B | 410 |
| 60 | 新四号桥 | 桐屿-泽国(104国道) | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部桩式墩台 | 44.5 | 44 | 公路－I级 | 20 | 1996年建 | B | 1958 |
| 61 | 肖谢一桥 | 桐屿-泽国(104国道) | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 10 | 5 | 公路－I级 | 5 | 1995年建2006年改建 | A | 50 |
| 62 | 肖谢二桥 | 桐屿-泽国(104国道) | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 15 | 9 | 公路－I级 | 9 | 1995年建2009年改建 | B | 135 |
| 63 | 墙里贺桥 | 十里铺-路桥 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 8.6 | 8 | 公路－II级 | 8 | 1985年建 | A | 68.8 |
| 64 | 迎宾桥 | 迎宾大道 | 五跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 62 | 62 | 公路－I级 | 20 | 1999年建2012年改建 | A | 3844 |
| 65 | 马铺新桥 | 马铺-石曲 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 25.5 | 25 | 公路－II级 | 25 | 1995年建2012年维修 | A | 637.5 |
| 66 | 李家桥 | 马铺-石曲 | 双跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 29 | 28 | 公路－II级 | 14 | 1989年建 | A | 812 |
| 67 | 石滨桥 | 马铺-石曲 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 9 | 8 | 公路－II级 | 8 | 1990年建 | A | 72 |
| 68 | 浃里陈桥 | 路泽太一级公路 | 七跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 232.8 | 232 | 公路－I级 | 82 | 2004年建 | B | 54009.6 |
| 69 | 辽洋泾桥 | 路泽太一级公路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 24.5 | 20 | 公路－I级 | 20 | 2004年建 | B | 490 |
| 70 | 下马塘桥 | 路泽太一级公路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 25.6 | 20 | 公路－I级 | 20 | 2004年建 | A | 512 |
| 71 | 长浦河桥 | 路泽太一级公路 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 43 | 39 | 公路－I级 | 13 | 2004年建 | A | 1677 |
| 72 | 方家桥 | 路泽太一级公路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 26 | 20 | 公路－I级 | 20 | 2004年建 | A | 520 |
| 73 | 富仕路东延高架桥 | 富仕路 | 三跨简支板桥 | 上部空心板 下部灌注式桥墩 | 144 | 15 | 城市A级人行 | 60 | 2016年建 | A | 2160 |
| 74 | 后蔡泾桥 | 海城路 | 单跨简支板桥 | 上部空心板 下部重力式桥台 | 20 | 50 | 城市A级 | 20 | 2016年建 | A | 1000 |
| 75 | 浮桥路桥 | 浮桥路 |  | 上部工字钢+桁架 下部重力式桥台 | 24.5 | 2.9 | B级人行 | 20 |  | A | 71.05 |
| 76 | 上马桥 | 吉利大道 |  |  |  |  |  |  |  | A | 0 |
| 77 | 文化路人行天桥 | 文化路 | 两跨钢箱梁 | 上部彩色混凝土下部盖梁式墩 |  |  | 人行 |  | 2020年建 | A | 0 |
| 78 | 银安四桥 | 银安街与财富大道交叉口 | 砼箱涵双跨 | 箱涵结构闭合式钢筋混凝土下部厚片石垫层 | 25.882 | 13.35 | 城市B级 | 6 | 2017年建2021年1月接 | A | 345.525 |
| 79 | 老马铺桥 | 西路桥大道 |  |  |  |  |  |  |  | B | 0 |
| 80 | 螺洋脚泾桥 | 南山街 | 单跨简支梁桥 | 上部混凝土空心板下部墙式桥台 | 20 | 42 | 城市A级 | 20 | 2020.6建 |  | 840 |
| 81 | 龙栖路下保泾桥 | 灵山路与规划河道下保泾相交处 | 单跨简支砼板桥 | 上部空心板 下部灌注桩 | 23.24 | 28 | 城市A级 | 20 | 2018年3月建 |  | 650.72 |
| 82 | 下分水桥 | 腾达路 | 三跨简支板桥 | 上部三跨简支 下部桩柱式 | 52 | 36 | 城市A级 | 20 | 保修期2024.4.12 |  | 1872 |
| 83 | 银座街9号桥 | 双水路 |  |  | 64 |  |  |  |  |  | 0 |
| 84 | 吉利大道1号桥 | 吉利大道 |  | 灌注桩 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |
| 85 | 吉利大道2号桥 | 吉利大道 |  | 灌注桩 |  | 16 |  |  |  |  | 0 |
| 86 | 环山北路下保泾桥梁 | 下保泾 |  | 上部空心板 下部灌注桩 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |
| 87 | 1号桥梁 | 环湖东路（飞龙湖） | 三跨简支梁桥 | 上部三跨混凝土空心板下部墙式桥台 | 70 | 37.6 | 城市A级 | 35 | 2018年2月建 |  | 2632 |
| 88 | 2号桥梁 | 环湖东路（高新河） | 三跨简支梁桥 | 上部三跨混凝土空心板下部墙式桥台 | 60 | 37.6 | 城市A级 | 20 | 2018年2月建 |  | 2256 |
| 89 | 3号箱涵 | 环湖东路（冲沟一） | 双孔箱涵 | 箱涵结构混凝土 | 21 | 9.2 | 城市A级 | 4 | 2018年2月建 |  | 193.2 |
| 90 | 4号箱涵 | 环湖东路（冲沟二） | 单孔箱涵 | 箱涵结构混凝土 | 17.5 | 5.9 | 城市A级 | 5 | 2018年2月建 |  | 103.25 |
| 91 | 5号桥梁 | 环湖东路（冲沟三） | 三跨简支梁桥 | 上部三跨混凝土空心板下部轻型桥台 | 60 | 37.6 | 城市A级 | 20 | 2018年2月建 |  | 2256 |
| 92 | 6号桥梁 | 环湖东路（冲沟四） | 三跨简支梁桥 | 上部三跨混凝土空心板下部轻型桥台 | 39 | 37.6 | 城市A级 | 13 | 2018年2月建 |  | 1466.4 |
| 93 | 7号桥梁 | 环湖东路（高新河） | 三跨简支梁桥 | 上部三跨混凝土空心板下部轻型桥台 | 60 | 41.1 | 城市A级 | 20 | 2018年2月建 |  | 2466 |
| 94 | 珠光街跨南官河桥 | 珠光街 | 三跨简支板桥 | 上部简支预应力混凝土矮T梁，下部轻型台 | 92 | 26.6 | B级 | 12 | 2022年10月建 |  | 2447.2 |
| 95 | 跨松塘泾桥 | 百兴路（南官北路东段） | 两跨简支板桥 | 上部两跨简支混凝土矮T梁，下部轻型桥台 | 30 | 12.6 | B级 | 10 | 2024.3.27 接收2025.4.26保修终期 |  | 378 |
| 96 | 文创街桥梁（暂无桥名） | 文创街 | 两跨简支桥 | 上部混凝土矮T梁，下部轻型桥台 | 42 | 16 |  |  | 2024.1.11建2026.1.10保修终期 |  | 672 |
| 97 | 龙栖路跨越南官河（暂无桥名） | 文创街（南官河） | 三跨简支 | 上部简支预应力混凝土矮T梁，下部轻型桥台 | 48 | 28 | 城市A级 | 16 | 2024.10.18 接受，2026.5.7保修终期 |  | 1344 |
| 98 | 跨山水泾桥梁（暂无桥名） | 龙栖路（山水泾） | 三跨简支 | 上部预应混凝土矮T梁，下部抢台、轻型桥台 | 65 | 40 | 城市A级 | 25 | 2024.11.7 接收，2026.6.24保修终期 |  | 2600 |
| 99 | 1号箱涵 | 经二路 | 双孔箱涵 | C35防水混凝土 | 9.2 | 28 | 城市A级 |  | 2024.11.25 接收 2025.10.13 保修终期 |  | 257.6 |
| 100 | 2号箱涵 | 经二路 | 双孔箱涵 | C35防水混凝土 | 9.2 | 28 | 城市A级 |  | 2024.11.25 接收 2025.10.13 保修终期 |  | 257.6 |
| 101 | 下分水桥 | 路桥大道 | 五跨简支 | 上部结构矮T梁，下部结构 桩柱式墩台 | 97.5 | 55 | 城市A级 | 30 | 2025.2.17 接收 |  | 5362.5 |
| 102 | 樱花西路人行天桥 | 樱花西路 | 三跨钢箱梁 | 上部等高封闭型钢箱梁，下部开孔独柱墩 | 104.728 | 4-12米 |  | 38 | 2025.3.11 接收2026.6.12 保修终期 |  | 1195 |

隧道一览表

| 103 | 石浜隧道（南洞） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 石浜隧道（北洞） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 中央山隧道（南洞） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 中央山隧道（北洞） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：具体参数存在更新变动以甲方提供。

第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目公开招标的结果，订立本合同。

第一条 合同服务内容

乙方应按甲方提供的有关桥梁的坐落位置等资料在规定的时间向甲方提供有关检测成果资料。

第二条 服务内容、数量、价格及其它：

1、检测：我单位管养的所有桥梁、隧道经常性检查及常规定期检测服务。

乙方根据甲方提供的桥梁隧道数据库等资料，依据《城市桥梁养护技术标准》（CJ99-2017）、《城市隧道养护技术规程》（JTGH12-2015）对路桥区的102座城市桥梁（含人行天桥、箱涵，其中浃里陈大桥需另外做索力检测）和4座隧道（中央山隧道、石浜隧道各双洞），进行常规定期检测和经常性检查：（经常性检查服务期限：根据城市养护类别分别展开Ⅲ类桥梁7天/次；Ⅳ、V类桥梁15天/次； 三级养护的城市隧道检查15天/次；台风季节、汛期、冰冻等特殊情况需加密，灾害过后3天内需检查一次。每月30日出具月度总结报告；常规定期检测服务项目周期：需在8月下旬前出具正式常规定期检测报告。）

注：在桥梁、隧道检测月度报告中，若发现可能导致桥梁、隧道发生坍塌、结构失效等重大安全隐患，或存在引发重大安全责任事故风险的问题，检测单位须立即以电话、邮件等方式向采购单位进行口头预警，并在2小时内提交加盖公章的书面隐患告知单 。书面告知单应详细说明隐患类型、风险等级、影响范围、应急处置建议等内容，同时在当月正式检测报告中以显著标识（如加粗、标红等）进行专项说明。

2、乙方负责桥梁隧道检查及报告的印刷、装订成册（检测报告一式贰份，成果光盘一份。）

3、相关检查检测配合费用不再另行计算。包括且不限于：支架、加载车、登高车、船、过磅费、交通维护费等综合费等。

4、响应时效：在接到招标人电话后3个小时内赶到现场。

三、工作条件和协作事项:

甲方提供

1、需检测桥梁隧道的数据库；

2、需检测桥梁隧道的位置；

3、和相关部门协商，为该项目的实施提供协调工作；

4、其他相关资料。

乙方：

四、履行期限、地点和方式:

1、履行期限：一年

2、地点:路桥区

3、方式:依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城市隧道养护技术规程》（DBJ33T 1322-2024）出具检测报告。

五、验收标准和方式:采用双方共同通过方式验收

1、乙方提交技术咨询工作成果的形式:

（1）检测：一般情况下检测报告一式贰份，成果光盘一份。

六、报酬及其支付方式:

（一）本项目报酬含税总金额:         ；若在合同履行期间如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。（按实结算）

（二）支付方式

合同生效以及具备实施条件后七个工作日付至签约合同价的40%的预付款，

常规定期检测结果报告经甲方确认接收且合同服务期限到期后，30天内一次性支付合同剩余款项。（如在服务过程中部分桥梁、隧道未做检测，费用支付时扣除相关费用）

七、乙方的责任与义务

1、乙方应保证招标人在本合同范围内使用成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由卖方应诉并承担法律责任。

2、由于乙方的原因，未能按规定的日期提交检测成果时，应向招标人赔偿逾期损失费，逾期损失费按每天1000元从履约担保金中扣除。

3、乙方提供的成果不客观、不全面、不准确等情况，应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到招标人质量要求。因成果质量、工期等不符合招标人要求造成不良后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（包括第三方责任）。

4、乙方应认真仔细勘察现场。若未能准确及时发现病害，导致无法根据检测结论及意见实施整治的，该责任由乙方承担，应扣除该检测项目的检测费用，并承担等额的赔偿费用。

5、乙方应及时响应招标人的需求，在接到招标人电话后      小时内（按投标承诺）赶不到现场，1次扣3000元，累计5次甲方有权解除合同。

6、合同履行期间，甲方若建立道路桥梁隧道设施相关管理系统，乙方应无条件予以配合。例如检查计划上传，检测报告录入，设计文档上传，维修记录整理等。

7、乙方应按公开招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

8、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权及其他权利，如果因为乙方存在侵权行为，造成甲方损失的，乙方应当全额赔付甲方相关损失。

十、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的1%。

- 采用银行独立保函、保险独立保函方式的，乙方应保证履约担保在合同到期前持续有效；

- 采用现金的，履约保证金在合同约定到期后满（1）个月之日起5个工作日内无息退还剩余部分。）

十一、分包

隧道机电部分允许分包

十二、质保期

质保期1年。（本合同服务项目的质保期为一年。自乙方提交技术咨询工作成果双方共同通过验收之日起算。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施并承担相应责任，但因甲方原因引起的问题除外）

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的1000元/天作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的双方商定，采用以下第（一）种方式解决。
（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。
（2） 依法向人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式陆份。甲、乙双方各执二份，招标代理机构执贰份。本项目未尽事宜以投标文件、投标响应文件及澄清文件等为准。

4、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人（签名）：                   法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：                   委托代理人（签名）：

联系电话：                             联系电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

签订时间：     年   月   日          签订时间：     年   月   日

鉴证方（鉴证章）：

第六章 投标文件格式附件

附件1　　　                                             本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

（1）投标声明书；（附件2）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（附件3）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件4）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（附件5）；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺（附件6）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（附件7）；

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：中小企业声明函等（附件8）；

（8）建设部门颁发的市政桥梁检测资质证书；

附件2                  投标声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（ 2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目 ）（编号为 ZJWS2025-LQ59 ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收履约保证金及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件3                   授权委托书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的 2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                      日期：      年    月    日

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘贴处

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人姓名： 授权委托代理人身份证复印件粘贴处

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件5

具备健全的财务会计制度的承诺函

致：台州市路桥区综合行政执法局、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目（编号为ZJWS2025-LQ59）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件6

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：台州市路桥区综合行政执法局、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目（编号为ZJWS2025-LQ59）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：台州市路桥区综合行政执法局、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中

（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件8

落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料

a.中小企业声明函；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

b.投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。（如是）。

c.投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如是）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加台州市路桥区综合行政执法局（单位名称）的2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州市路桥区综合行政执法局的2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：      年    月    日

中小企业等声明函填表说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，责任自负。

3、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

附件10　　　                                            本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

商务与技术文件目录

（1）投标人情况介绍。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析（投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议）。

B.项目实施人员一览表（针对本项目成立的服务（部门）机构的详细介绍、服务（部门）机构总负责人，一般及专业技术力量配置等）。

C.验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施。

（3）商务及技术响应表。

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

附件11

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 | 编号 |  | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件12

项目负责人资格情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件13

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前3个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件14

拟投入设备配备情况表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件15

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件16

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件17

商务及技术响应表

| 类别 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 服务期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件18

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料 | 售后服务点情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| …… | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件19 　　                                             本

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件20）；

2、报价明细表（附件21）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件20

开标一览表

项目编号：ZJWS2025-LQ59

项目名称：2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目 | 大写： 小写： |

填报要求：

1.投标报价为有关本项目开展所需的人员费用（工资、福利、各种补贴、奖金等）管理、风险、保险、税费及不可预见费用等全部费用，全部费用已包含在投标报价中。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      [货币单位：人民币/元]

| 检测项目 | 主要服务内容 | 暂定 数量 | 单位 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁（隧道）常规定期检测 | 桥梁 | 102 | 座 |  |  |
|  | 隧道 | 4 | 座 |  |  |
| 桥梁（隧道）经常性检查 | 桥面系、上下部结构和附属设施（桥梁） | 102 | 座 |  |  |
|  | 隧道 | 4 | 座 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件：             政府采购活动确认声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                         单位          （法人代表）合法授权参加2025年路桥区城市桥梁、隧道检测项目（项目编号：ZJWS2025-LQ59）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）            。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与        （供应商名称）之间存在下列利害关系           ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况             。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现      供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

五、本单位若有违反诚信投标、采购法律法规等行为，愿意按照招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商代表签名：

2025年  月  日

说明：商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zjwstz@163.com）；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。