杭州市萧山区应急管理局

萧山区应急指挥中心建设项目

招标文件

编号:XZCGDL2020-GK-ZCY107

杭州市萧山区应急管理局

浙江华夏工程管理有限公司

2020年11月20日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

萧山区应急指挥中心建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2020年12月15日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XZCGDL2020-GK-ZCY107

项目名称：萧山区应急指挥中心建设项目

预算金额（元）：23632200

最高限价（元）：23632200

采购需求：萧山区应急指挥中心建设

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2.未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：公告发布之日起到投标截止时间；

地点：政采云线上获取；

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）首次使用的供应商需要在“系统管理”-“权限管理”中打开对应功能权限。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月15日09：00（北京时间）投标截止时间前为投标文件递交时间。

地点：杭州市萧山区博学路618号科创中心B幢行政服务中心4楼开标404厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、电子招投标说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

2、疫情防控期间，如有样品递送等需到现场的情况，人员进出均按照杭州市公共资源交易中心萧山分中心防控预案操作进行疫情防控。请投标人佩戴口罩进入中心，因疫情防控形势变化较快，如有政策更新，以最新政策及操作方式为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购人信息：

名称：杭州市萧山区应急管理局

地址：萧山区北干街道金城路535号三楼

联系方式：陈晓冬，0571-82658569

采购代理机构信息：

名称：浙江华夏工程管理有限公司

地址：萧山区北干街道金城路540号心意广场3幢705室

联系方式：尚赛，0571-57572683

项目联系方式

项目联系人：尚赛

电　话：0571-57572683

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的； ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的； ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包； （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | - （1）资格证明文件：按照招标文件要求。 - （2）资信证明文件：按照招标文件要求提供。 ▲投标人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件参与投标： - （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 本项目备份投标文件：不提供 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 现场演示 | 组织。 在评标时安排每个投标人现场演示，每个投标人时间不超过20分钟。现场演示次序以投标登记先后次序为准。现场演示人员不超过2人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场演示人员进场时携带身份证、授权委托书（详见招标文件格式范例附件6，法人代表可不携带），否则不得进场。现场演示后按要求解答评标委员会的提问。 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 由采购人支付。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金。 |
| 10 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人：见公告采购人代表信息 采购机构质疑接收人：周立军，联系方式：0571-57572683 地址：萧山区北干街道金城路540号心意广场3幢705室 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件（参考附件2），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 12 | 项目采购类型 | 本项目为 服务类 采购项目 |
| 13 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 |
| 14 | 同级采购监督管理部门 | 杭州市萧山区财政局； 地址：杭州市萧山区人民路318号； 联系方式：0571-82752687 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年度资产负债表或审计报告等财务报表资料文件 (新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4纸质备份文件（如有）的制作要求：

12.4.1投标人制作纸质投标文件须在投标文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.4.2投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4.4 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

13.投标文件的装订、签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

纸质备份文件（如有）须将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。▲对不符合装订要求的投标文件，按投标无效处理。

14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

15. 备份投标文件（如有）

15.1备份投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2所有备份投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

15.3电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16. 投标文件的提交

16.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.3如项目须备份投标文件，投标人应按“招标公告”及前附表规定的时间、地点完成采购文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成采购文件获取的投标人递交的投标文件。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

17.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

17.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标文件备份：投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改纸质文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，电子投标文件备份须书面撤回后按所有密封要求重新递交。在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

17.4.1 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.4.2投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4.3投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.4.4在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

20.3项目允许提供备份文件时，仅因政采云平台或CA原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将按顺序启用备份文件完成开标。投标人因自身原因（不会使用、使用不当等）未按时完成解密的，投标无效，不启用备份文件。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.4 备份投标文件的接收在招标文件确定的时间、地点进行。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

23.1 本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因（或CA软件系统）无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。评标方法及评分标准等。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

30.2除30.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 采购需求

## 招标一览表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区应急指挥中心建设项目 | 详见招标需求 | 项 | 1 |  |

## 招标需求

1.技术需求

本项目建设“一图（应急指挥舱）、两网（感知网与应急指挥融合通信网）、两系统” （数字应急预警监测系统和自然灾害应急指挥系统），本项目建设期为12个月（签订合同之日起）。

1.1招标需求综述

（一）“一图”（应急指挥舱）

将来自不同部门的数据信息进行整合，结合应急符号体系，用符号语言对突发事件的发生、演变、预警全过程和应急预案生成进行可视化，即形成应急联动数据链。其实质是多要素、多数据、多对象的集中展现，是集信息融合、数据可视化和应急联动协同的一种专题地图，实现应急保障资源和事件态势的可视化管理和辅助决策分析。

本项目主要基于城市大脑·萧山平台现有地图引擎，开发完成监测分析、应急资源、应急疏散、企业用电、三场所三企业、防汛抗旱七类专题图；建成危化品三维监管一张图，实现危化品三维动态可视化监管；建成应急指挥一张图，确保应急管理部门能迅速、全面了解事件发展态势、全量掌握应急信息资源，辅助科学有效快速做出应对决策。

（二）“两网”（感知网与应急指挥融合通信网）

感知网建设，重点开展50家三场所三企业（有限空间作业场所、涉及可燃爆粉尘作业场所、喷涂作业场所、船舶修造企业、涉氨制冷企业、金属冶炼企业）、53家危险化学品企业等的感知网络建设，实现对高危行业领域的全方位、立体化、无盲区动态监测和预警，将感知数据汇聚至数据资源池，为多维度的应急管理风险大数据分析提供源头活水。

应急指挥融合通信网建设，重点开展应急救援现场与应急指挥中心依托卫星通信网及无线通信网实现互联互通，系统通过“全融合”接入，为事件处理提供基础话音、视频、数据等通信服务，实现统一的无所不达的调度。

（三）“两系统”（数字应急预警监测系统和自然灾害应急指挥系统）

基于信息系统应用服务支撑，实现全区应急管理的精细化、智能化。

（1）数字应急预警监测系统主要建设企业安全生产数字监管子系统和企业用电安全监测子系统两个应用子系统。企业安全生产数字监管子系统围绕“三场所三企业”（有限空间作业场所、涉及可燃爆粉尘作业场所、喷涂作业场所、船舶修造企业、涉氨制冷企业、金属冶炼企业）、危化企业安全生产风险进行建设，实现对企业安全生产风险的监测、评估、预警和趋势分析，强化安全生产风险的分类分级管控，为重点监管、精准执法、科学施策提供支撑，有效遏制重特大事故。企业用电安全监测子系统围绕辖区内所有的电气火灾感知终端，进行安全用电数据的采集、汇总、分析和预警。

（2）自然灾害应急指挥系统主要建设应急指挥调度子系统和防汛抗旱专题子系统两个应用子系统。应急指挥调度子系统主要包括值班值守、综合分析研判、协调会商、辅助决策、指挥调度、信息发布、应急指挥体系管理、总结评估、业务应用移动化、指挥演练、专题研判、案例推演、结构化预案等子系统。防汛抗旱专题子系统集防汛抗旱专题图、监测预警预报、风险分析、会商研判、风险处置、灾情分析于一体，强化防汛抗旱信息共享和综合应用，提升萧山区减灾救灾指挥决策水平。

1.2 主要设备清单和技术指标需求

注意：本需求书中标注“※”的条款均为评审的重要评分指标，投标供应商若有“※”条款未响应或负偏离响应的，将导致其响应性评审严重扣分。

1.2.1感知网络（50家“三场所三企业”企业、53家危化企业）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网数据采集主机 | 视频输入数量：≥8路； 视频输入类型：H.265、H.264自适应接入； 支持和中心端分级联动预警，实现红橙黄蓝四色分级预警； 视频接入标准：2MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA/720P/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF； 传感接入：支持采用Modbus协议的传感数据接入； 私有协议接入：支持通信协议定制开发，实时远程加载； 硬盘驱动器：≥1个SATA接口， 支持HDD和SSD； 硬盘容量： ≥4TB ； 录像模式：手动录像、定时录像、移动侦测录像、智能侦测录像、报警录像； 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放； 网络接口：≥2个100M/1000M自适应以太网口LAN；USB接口：≥2个； HDMI接口：≥1个，分辨率(60HZ)：1024X768, 1280X720,1280X1024,1600X1200,1920X1800； 开关量报警输入：2路； 继电器输出：≥2路，可承受负载3A 250V AC/3A 30V DC采用两端输出，常开； 总线输入：≥2路RS485/RS232； | 103 | 台 |
| 2 | VPN线路租赁服务 | 通过VPN形式，速率100M；按每家企业1条，费用按年收取，3年; | 103 | 条 |
| 3 | 光纤链路租赁服务 | 运营商机房至萧山区应急管理局视频光纤传输线路，3年; | 1 | 条 |
| 4 | 视频存储 | 磁盘阵列：高度≥4U，硬盘槽位≥36个；满配36块6T企业级硬盘，单设备配置64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；≥2个千兆网口；≥1个系统SSD盘；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T 28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议; | 5 | 台 |
| 5 | 视频网关 | 高度≥1U，软硬件一体化设计；支持加密狗授权机制； 支持Web方式访问、配置、管理网关设备支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享；支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力；符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求；支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等；支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入; | 2 | 台 |
| 6 | 防火墙 | 网络层吞吐量≥25Gbps，应用层吞吐量≥1.8Gbps，并发连接数≥250W，新建连接数（CPS）≥20W，IPSec VPN最大隧道数1000，IPSec VPN 吞吐量700Mbps； 硬件参数：≥1U，≥128G SSD硬盘，单电源，≥6个千兆电口+2个万兆光口+2个通用扩展槽; | 1 | 台 |
| 7 | 感知数据汇聚平台 | 对接企业前端物联主机，对各企业视频和传感数据，进行汇聚和解析处理。对接物联网监测预警主机的智能数据分析平台，支持传感数据清洗、中心端MySQL数据库缓存，MQ消息队列推送等服务。支持中心端历史数据补传、传感数据清洗等功能； | 1 | 套 |
| 8 | 视频联网平台 | 支持前端编码设备的集中管理（1000路授权）；支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能；平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力; | 1 | 套 |
| 9 | 视频管理主机 | 2U双路标准机架式服务器： CPU：2颗Xeon® Silver 4110（8核，2.1GHz）；内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，2块900G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸/2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：2个千兆电口,2个万兆光口; 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口；电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源; | 3 | 台 |
| 10 | 图形工作站 | 10核处理器1颗，主频2.0GHZ及以上，32G内存，512G固态硬盘+1T机械硬盘，配备独立的高性能专业图形显卡; | 1 | 台 |
| 11 | 应用交付网关（AD） | 性能参数：4层吞吐量（默认网口）：≥2Gbps，并发连接数：≥3000000，4层新建连接数 CPS：≥90000，7层新建连接数 RPS：≥80000; 硬件参数：规格：≥1U，内存大小：≥4G，硬盘容量：≥128G MSATA SSD，电源：单电源，接口：≥8千兆电口; 功能描述：提供包括多数据中心负载均衡、多链路负载均衡、服务器负载均衡的全方位解决方案。包含三年软件升级，三年硬件质保; | 1 | 台 |
| 12 | 交换机 | L3以太网交换机主机,支持≥48个SFP Plus端口, ≥6个QSFP Plus端口；≥3个以太网交换机风扇模块(电源侧出风)；≥2个250W交流电源模块；≥6个40GBASE-SR4 QSFP 光模块-100m@om3,150m@om4；≥24个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 1 | 台 |

1.2.2应急指挥融合通信网络

1.2.2.1应急指挥融合通信系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 融合通信硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 核心软交换调度主机 | - ※需具备工信部《软交换设备》电信设备进网许可证和入网检测报告，证书可在工信部官网查询真伪。并提供加盖设备制造商公章或投标专用章的复印件; - ※具有中国质量认证中心颁发的《数字程控调度机》中国国家强制性产品认证证书和产品认证实验报告，证书可在中国质量认证中心官网查询真伪。并提供加盖设备制造商公章或投标专用章的复印件; - 核心软交换调度主机采用19寸标准上架机框，不接受服务器架构；最大注册用户容量≥10000，并发≥1000线；主控板、电源板均支持1+1热备；设备支持双机热备组网；业务单板插槽位容量≥12个；支持FXS/FXO/E&M/磁石/RS323/1000M自适应管理网口/1000M SFP业务接口等多种类型接口；最大支持32路E1接口、最大支持88路FXO环路中继接口，最大支持176路FXS接口；会议通道资源：支持≥960个与会方、100个会场、单会场64方；IVR通道≥100路；媒体处理板、电源板、中继板等支持负荷分担； - 本次配置：调度用户≥500路、录音用户许可≥32、会议资源许可≥64路、E1接口≥4路、FXS接口≥16个、FXO+FXS≥16个，支持1:1断电保护功能；媒体资源通道512路；配置主控板、媒体处理板、交流电源板1+1冗余； - ※支持SIP、MGCP、H.248、PRI、SIP-I、M3UA、SCTP、ISUP、TUP、ISDN协议，软交换支持协议需提供关于软交换平台的第三方检测报告作为证明材料; - 内置web网管，提供配置管理、维护管理、告警管理等功能； - ※具有综合接入平台著作权证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； - ※可靠性：提供双主控、双电源，提供双机热备冗余，投标方应说明容灾方案; - ※需预留与370M窄带集群系统的互通接口，实现对接开发后对370M集群终端的调度功能，需提供对接方案说明； - 融合通信系统需预留标准接口，支持横向与消防、农业农村、城管、公安等语音平台对接，纵向方便后续与其他应急管理局所建融合通信系统进行对接，说明对接方式; | 1 | 台 |
| 2 | 视频会议网关 | ※为方便对接及管理维护，与核心软交换调度主机为同一品牌； - 19寸专用机架式设备，支持≥2个千兆网口、1+1热拔插冗余电源； - 集成MCU、注册、穿透、企业地址簿、会管会控、设备管理、SIP中继、WebRTC、GK和H.460等服务模块于一体； - 单台设备支持至少20路高清1080p30fps(或40路720p30fps)视频终端接入能力，支持同时开启多组并发视频会议；本次提供16方1080P高清会议授权； - 支持集群堆叠技术，使多台网关形成统一资源池对外提供服务，并支持多机热备； - 支持全编全解，支持混合不同速率、不同分辨率、不同帧率的终端入会； - 支持H.323/SIP/RTMP/RTSP协议，支持H.239/BFCP/RDP双流协议，支持TLS信令加密，H.235加密；※需提供RTSP协议功能界面截图，并加盖制造商公章或投标专用章； - 支持RTMP直播功能，支持RTSP拉流和推流； - 支持Opus、G.729、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等国际通用音频编解码协议； - 具备动态资源分配功能，当视频调度网关建立多方视频会议，支持全适配混合速率，可针对每个接入终端独立编码； - ※支持与融合通信调度系统的无缝对接，支持语音、移动APP、视频监控、视频会议终端、视频话机等音视频终端统一加入视频会议，提供实现方案设计; - ※需具备电信设备进网许可证和入网检测报告，证书可在工信部官网查询真伪。并提供加盖设备制造商公章或投标专用章的复印件; | 1 | 台 |
| 3 | 集群融合网关 | ※为方便对接及管理维护，与核心软交换调度主机为同一品牌; - 19英寸机架设备，实现不同无线设备、有线设备间的互连互通；支持≥500用户处理能力，支持≥128路DSP通道，支持≥64路内置会议资源； - ※支持≥4路对讲接入接口，接口为专业航空插头，配置专业对讲机控制线缆；（投标方须提供实物接口图片） - 支持≥4个快充口（USB口），支持对讲机快充； - 支持COR、PTT信号有效信号设置； - 扩展接口：支持SIP中继，≥4路E1数字中继接口，≥8*FXS/8*FXO，中继上行对接核心交换设备，下行接入车载模拟电话，可与无线对讲互联互通; - 支持G.711/G.723/G.729等多种音频压缩算法； - ※支持电源模块1+1冗余，直流和交流供电，配置开关分别单独控制，可同时上电。支持两种电源供电无缝切换。（投标方须提供设备开关图片说明） | 1 | 台 |
| 4 | 广播音频网关 | ※为方便对接及管理维护，与核心软交换调度主机为同一品牌; - 19英寸机架设备； - 协议：支持SIP(RFC3261、RFC2543)协议； - 业务：支持多路电话(SIP、PSTN、GSM)接入处理能力，同时可输出两路音频；支持将电话音频接入会议室，可人工切入会议，可自动切入会议； - 接口：≥2*SIP并发 ; - 电源：220V 50-60Hz; | 1 | 台 |
| 5 | SBC专用服务器 | ※为方便对接及管理维护，与核心软交换调度主机为同一品牌; - 19英寸专用机架设备； - 注册用户≥20000，并发≥2000路； - ※≥6*Ge端口，4*SFP光口，2*USB通用接口； - 具备防火墙穿越能力，支持语音/视频媒体RTP包转发，实现跨网络的音视频通信； - 支持TLS/GTLS加密方式，对信令流进行加密/解密； - 支持QoS功能； - 支持SIP、RTP/RTCP、HTML/HTTP等协议； - 支持静态路由功能； - 支持终端的注册和认证功能，支持黑名单功能，拒绝恶意访问控制； - 具备完善的安全策略，包括信令加密、防止恶意攻击、拒绝恶意包、过滤非法包等； - 本次提供50路音视频并发授权； | 1 | 台 |
| 6 | 电子传真网关 | - 8线电子传真系统； - 19英寸机架设备，内置3级防雷系统； - 支持100DPI和200DPI传真分辨率； - 支传真群发，电脑签字/盖章，电话薄管理，OCR文字识别管理，邮件转发功能 - 与融合通信调度系统无逢融合，支调度台进行传真收发、传真管理等功能; | 1 | 台 |
| 7 | 融合通信调度业务平台 | 综合运用计算机、通信、网络、图像、GIS等多种技术，以应急业务需求为出发点，打造跨部门、跨系统的多资源融合、互联互通、统一调度的融合通信调度指挥系统; - 语音调度模块： 支持强插、强拆、强挂、代答、监听、群呼、会议等功能；支持分级权限控制，实现多级调度；支持同时召开多个会议互不干扰，具备禁言/发言，踢出，邀请用户等控制功能；具有预案一键调度功能；支持来电弹屏或声光告警提示；支持调度台故障时通过话机实现基本调度功能； ※短信调度：支持调度台一键群发、接收短信及短信确认功能，须提供此功能截图及说明。 ※传真调度：支持通过调度台收发电子传真功能。须提供此功能截图及说明; ※录音通知调度：支持在调度台手动选择录音文件/即时录制录音文件/文本转语音文件，选择用户一键群呼，各成员应答后均能够从头收听语音通知内容，支持通知。须提供此功能截图及说明; ※具有融合通信业务类、智能短信类、统一指挥类、会议服务类软件著作权证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； - GIS调度模块： 支持查看GIS地图上的调度终端功能；具有在GIS地图上对通信终端进行调度操作功能，如呼叫、强插、强拆、群呼、音视频会议、录音通知、短信群发等；支持地图视频调度功能，支持地图方式查看视频功能; ※支持地图圈选、框选，快速选择事件周边通信资源进行电话会议、视频会议、录音通知、短信群发等功能。提供此功能截图及说明; ※需具有GIS调度类、GIS与视频联动类软件著作权登记证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； - 视频调度模块： 支持通过GB/T28181、sdk等方式接入国土、水利、重点监管企业、消防等视频监控图像，以实现应急指挥视频调度等业务功能运用。 支持对视频监控图像、智能单兵APP、执法记录仪等各类视频监控图像进行状态监测/轮询、视频浏览/调用/转发/推送、云台控制、多画面显示、录像、截图等调度操作；支持将视频监控摄像机与电话号码绑定，当调度台拨打此电话时，自动弹出绑定摄像机视频画面，实现音视频联动调度; ※具有视频接口管理类软件著作权登记证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； - 视频融合模块： 实现视频会议终端、可视电话、视频监控摄像头、智能单兵APP、电脑视频客户端接入，支持将普通话机、移动电话、对讲机等语音终端接入到视频会商中，并可以实现语音和视频的混合调度功能，实现各类音视频终端的统一会商功能； ※具有可视化综合调度类软件著作权证书。并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； - 录音服务模块： 支持对在网所有通话终端包括有线、无线终端进行全程、实时、全局录音，并提供查询、回放等完善录音管理的功能。支持最大256路并发录音，对被录音用户线路/中继完全无干扰； ※具有录音服务类软件著作权登记证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； - 智能单兵系统软件： 提供智能单兵APP注册、通信控制、业务管理等功能。结合智能单兵APP，实现实时视频回传、多媒体文件回传、通讯录、短信、电话呼叫、视频通话、对讲、电话会议、视频会议、视频直播、一键拍传上报调度台、即时消息（点对点/点对多点文字、语音、文件信息发送）、位置上报等功能; 视频回传：将智能单兵终端摄像头作为移动视频采集设备，主动或被动将事件现场视频图形实时回传指挥中心; ※视频直播：移动APP把现场实时的音视频分享给其它移动APP端或者指挥中心，其他移动APP可以查看当前正在直播的APP实时视频画面；并支持直播视频的录制，便于事后其他用户点播观看。要求提供功能截图及说明。需具有视频直播软件著作权登记证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； ※具有智能移动APP著作权证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； ※投标产品须提供具有CNAS、CMA、CAL资质的“公安部安全与警用电子产品”相关质量检测单位出具的软件质量检测报告复印件，并加盖原厂公章或投标专用章; - 第三方业务开发接口模块： 对外提供标准化的API接口， API接口将各种通信方式(语音服务、单兵服务、数据服务、视频会议、指挥调度等) 整合在一起，使得第三方的业务系统可以便利高效地来集成和调用融合通信能力能力； ※投标人需在投标文件技术部分提供详细的API接口设计方案，要求包括数据格式定义、消息真实性校验方案、消息加密方案、错误处理方案等内容，并提供视频会议功能API接口完整的业务流程、数据结构、接口函数定义，作为证明。需具有接口类软件著作权证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 二 | 应急指挥中心值班室调度台 |  |  |  |
| 1 | 一体化调度台 | - 10点触摸电容触摸屏,屏幕尺寸≥23寸； - 2Ghz以上CPU，内存≥8GB，120G SSD硬盘 （可扩展）； - 支持VGA和HDMI接口，USB*4（3.0*2）&（2.0*2） ，LAN*1，1* Audio Line-out，1* Audio MIC等接口; - 内含调度台客户端软件及两个调度员用户授权； - 支持有线语音调度、视频调度、无线集群调度、GIS调度、应急预案、音视频会议、信息查看、轨迹查看等业务，调度客户端支持分屏显示，支持调度界面可以推送到大屏上显示； ※具有多媒体调度台软件著作权登记证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 台 |
| 三 | 应急指挥中心调度坐席 |  |  |  |
| 1 | 调度员坐席话机 | - 三线IP智能电话，支持SIP2.0协议，128*64 黑白点阵LCD显示屏; - 提供≥2个10/100M以太网接口，3.5mm耳机接口，12个编程键，BLF，耳麦接口; - 支持G.723.1、G.729 A、G.711 A/U、G.722等语音编码; - 支持电话本直呼、呼叫记录直呼、三方会议、免打扰、黑名单、SMS、无条件转移、遇忙转移、无应答转移、呼叫转移、保持、代答、回叫等功能； - 提供100-240V电源适配器，支持POE供电； | 2 | 台 |
| 四 | 办公席位桌面终端 |  |  |  |
| 1 | 办公桌面终端 | - 多点电容式触摸屏，屏幕尺寸≥11寸，1920*1080分辨率； - 基于安卓系统； - 720P高清摄像头，可旋转摄像头，带物理遮罩，USB接口可插拔； - 设备接口：支持3.5mm音频接口，HDMI-mini视频输出口，RJ45网络接口，≥2个USB2.0 接口; - 配置：四核 1.8GHZ处理器 、≥2G内存（可扩展4G DDR）、≥16G存储（可扩展32G TF卡）； - 提供3.5mm音频输入输出、RJ9话柄接口、以太网接口、HDMI-mini接口、MICRO-USB、USB2.0等接口； - 提供DC 12V/2A 供电，支持POE供电，可选内置电池，支持断电后30min~1H应急工作； - ※业务能力：支持通讯录，电话通讯，即时消息，电话会议，视频通话，POC对讲等通信功能；支持视频直播、拍传查看、事件任务、监控视频、决策信息、地图资源等指挥功能。要求提供功能截图和说明; - 支持开关接口与语音视频接口API，用户可自定义APP软件； | 10 | 台 |
| 五 | 现场移动应急指挥系统 |  |  |  |
| 1 | 一体化融合通信指挥箱 | （1）※投标产品须提供具有质量检测资质的第三方机构认证的振动检测报告复印件，加盖原厂公章或投标专用章； （2）※硬件要求：产品内置核心软交换（≥500用户处理能力，≥2个EM 接口接入 2 路对讲机，实现不同模式、不同频段对讲机混合通信）、 内置Mimo Mesh自组网系统、内置车载加固服务器（处理器≥2.5Ghz主频12核24 线程，内存≥32G）、内置视频编码接口、内置≥8口的千兆交换机，高度≤5U; （3）业务功能：1）车载指挥调度，包括基础融合通信功能、指挥调度业务功能；含音视频全双工通话、集群通信、音视频回传、多媒体调度、GIS调度、移动单兵（APP）接入等功能。2）内置视频监控融合软件，用于各类视频类资源的接入管理和流媒体处理，支持接入无人机视频、现场DV摄像机视频、现场布控球视频等。3）内置录音系统、单兵APP系统； （4）※业务接口：指挥箱具备以太网口、HDMI/SDI视频输入接口、FXS、FXO 接口、话咪接口、EM 接口等，提供设备接口图片并说明； （6）19寸移动式减震机柜，≤5U网络机架，带拉杆便于移动，含航空箱托条、支架等附件； | 1 | 套 |
| 2 | 一机三屏便携式调度台 | 高强度结构、机箱整机采用四周减震抗震处理、采用独创的硬盘减震技术、采用防滑手提柄、工业键盘、触摸鼠标，安装融合通信调度客户端软件； - 参数：I7 CPU，≥16G DDR4内存，≥500G SSD硬盘，GTX1050 4G显存； - ※显示屏：≥15寸，三屏一体； - 接口：≥2个100/1000M以太网接口，2*USB 3.0，1*USB2.0，HDMI接口； - 环境参数：工作温度：-10°C~70°C；振动：50~500Hz 1.5G；冲击：10G（11ms）； - 业务功能：支持有线语音调度、视频调度、无线集群调度、GIS调度、应急预案、音视频会议、信息查看、轨迹查看等业务； - 支持三屏分别显示不同内容，支持视频输出； | 1 | 台 |
| 3 | 背负式自组网电台 | 背负式电台，1438±10MHz/580±10MH频段可选，发射功率2W，接收灵敏度95dBm@5MHz，吞吐量峰值70Mbps@20MHz，供电14~28V/2A，功耗≤32W，内置蓄电池支持续航≥5h，重量≤2.4KG； | 2 | 台 |
| 4 | 手动不锈钢升降桅杆 | 收缩高度1.25M，伸展高度4M-配加强型三角支架（含地钉）-配玻璃钢天线安装法兰盘支架-重量20KG； | 1 | 套 |
| 5 | 防潮塑料外箱(含海绵) | 升降桅杆防潮塑料外箱(含海绵)-箱体包装后重量14KG-外形尺寸1500*420*172mm-带轮子； | 1 | 套 |
| 6 | 全向玻璃钢天线 | 全向玻璃钢天线-频率范围1420-1490MHz-增益10dbi-长度1.2m-阻抗-50Ω-垂直极化-N型接头，共2根； | 1 | 套 |
| 7 | 数码变频汽油发电机 | 额定功率≥0.9KVA，单相四冲程手启动-油箱容积≥2.5L； | 1 | 套 |
| 8 | 19寸移动式减震机柜 | 19寸移动式减震机柜-6-7U网络服务器控制台机架箱-便携室外防雨水-机箱外尺寸885*623*492mm-30KG； | 1 | 套 |
| 9 | 天线馈线 | 天线馈线-5米长-50-9馈线-（N-J转N-J）低损耗天馈线缆； | 1 | 套 |
| 10 | 天通对讲智能终端 | 1、多模通信，支持POC公网对讲、DMO模拟对讲、卫星网络和地面网络； 2、专用PTT按键一键实现一呼百应；智能按键一键切换对讲/电话模式； 3、同时支持触摸和全功能键盘操作，湿手操作、手套操作畅通无阻； 4、大功率103dB响度前置扬声器，双麦降噪，保证通话清晰、洪亮； 5、卫星对讲二合一天线，30秒卫星极速入网，支持天线拆卸； 6、可拆卸电池≥4000mAh； 7、IP67防护等级，无惧沙尘暴雨冲击，抗1.5m硬面跌落； 8、STAR OS，基于Android 8.1定制优化，带辅助搜星，简易模式； | 2 | 台 |
| 11 | 移动单兵终端 | 1）三防单兵手机，android7.0及以上操作系统； 2）显示屏≥5.5英寸，1920x1080像分辨率； 3）双卡全网通，支持WIFI 2.4G和5G，支持蓝牙； 4)八核处理器，≥6GRAM+64GROM存储，支持扩展TF卡； 5)前置摄像头≥1600万像素,后置摄像头≥1200万像素； 6)电池容量≥5000mAh； 7)防护等级≥IP68； 7)支持GPS, GLONASS,北斗定位； 8)其他：支持APP应用；支持NFC；支持外置摄像头；支持光传感器、距离传感器、重力加速度传感器、电子罗盘/地磁传感器、指纹识别传感器（后置）、陀螺仪； | 4 | 台 |
| 12 | 370M集群对讲终端 | 频率范围350-400Mhz，支持模拟常规、数字常规、模拟MPT集群和数字PDT集群； | 6 | 台 |
| 13 | 便携式卫星接收终端 | - 支持天通卫星移动网络话音、短信、IP数据、二线电话； - 支持中国移动TD-LTE数据业务； - 定位方式：BD/GPS； - 卫星话音速率：1.2kbps/2.4kbps/4.0kbps； - 卫星数据速率：64kbps-384kbps，可热点分享连接手机传输音视频、图片、信息，FTP文件上下行传输速率平均不低于35kB/s； - 显示单元：≥2.英寸LED，128*32点阵屏； - 支持24V直流供电、14.4V@5000mAh锂电池供电，支持电池快速可拆卸，可1:1配备用电池； - 锂电池待机时长≥150小时，持续通话时长≥9小时，持续传输数据时长≥5小时； | 1 | 台 |
| 14 | 高清视频编码终端 | 采用低速率（支持256kbps情况下）卫星传输通道，可把前端视频回传至指挥中心，满足702P下视频流畅不卡顿； - 支持全网通4G网络，支持卫星网络（L频段、S频段、Ku及ka频段）； - 根据网络带宽变化自适应传输音视频信号； - 视频编码：H.264、H.264SVC、H.265； - 视频分辨率：D1、720P、1080P(默认720P，自适应网络动态设置)，帧率：3~60帧/秒(默认15帧/秒)； - 支持HDMI和HD-SDI两种高清视频信号输入； - 图像传输编码：在低速率卫星网络条件下，采用共享256kbps网络方式，传输720P高清图像，≧10帧率的实时流畅视频图像，每小时每路720P视频流量≦70M； - 图像传输须支持GB/T 28181协议标准； - 传输速率：从80kbps~10Mbps可调，默认 256kbps； - 音频特性：G.711音频压缩、带纠错功能； - 定位：GPS/北斗双模定位，可查看实时位置； - 支持SD卡存储，定时录像； - 内置电池：工作时间≥8小时； - 接 口：语音输入输出接口、HDMI /HD-SDI输入接口、4G天线接口、UIM卡插口、电源(充电)输入接口、USB 接口、SD卡插口、LAN接口； - ※具有国家权威检测机构测试报告，测试在低宽带卫星网络（256Kb共享）网络条件下实现720P高清视频传输效率； | 1 | 台 |
| 15 | 高清视频解码软件 | - 采用低速率（支持256kbps情况下）卫星传输通道，可把前端视频回传至指挥中心，满足702P下视频流畅不卡顿； - 提供设备管理与认证注册、设备分组、数据流转发、用户分级和权限控制、终端设备在线监测查看、支持分布式存储、支持国标互联GB/T 28181、支持多服务器级联、支持终端设备链路流量统计； - 支持H.264、MPEG4、PMGE2主流的编码格式；支持G.711A、G722、G.726、G711U、AAC音频格式的解码； | 1 | 套 |
| 16 | 布控球 | - 焦距4.5～148.5mm，33倍光学变倍； - 图像分辨率最高≥1920*1080@30fps； - 支持接入电信、移动、联动的4G SIM卡并支持APN配置； - 支持将视频图像存储到TF卡或客户端，最大支持256GB TF卡； - 支持GPS/北斗定位功能，并能在监视画面叠加设备所在的经纬度信息； - 支持IP66防尘防水等级； - 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到±6KV； | 2 | 台 |
| 17 | 运营商手机号卡服务费 | 用于单兵手机、布控球等接入运营商4G/5G网络，费用按年收费，3年 | 10 | 张 |
| 18 | 天通卫星流量服务费 | 一主一备共2张卡，单张卡上下行2M带宽，含每年20小时，3年； | 2 | 张 |
| 19 | 便携终端 | 应急现场指挥。CPU：I7-10510U；三级缓存：8M；基频1.8GHz，最高频率4.9GHz；硬盘：512GB SSD；内存：LPDDR3 8G； | 7 | 台 |
| 20 | 视频会议终端 | 含视频会议终端、摄像机3年使用费，要求与省、市等上级单位电子政务外网的视频会议系统互通； | 1 | 套 |
| 21 | 平台短信服务费 | 运营商短信费用，含3年共计1650万条计； | 1 | 项 |

1.2.3自然灾害应急指挥系统

1.2.3.1应急指挥调度子系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、值班值守 |  |  |  |  |
| 1 | 值班人员管理 | 实现应急组织机构和人员信息的统一管理和及时更新，为日常值守工作和突发事件处置的快速联动提供最准确的信息； | 1 | 套 |
| 2 | 值排班 | 提供排班、智能排班、换班等功能，通过与值班成员信息的关联关系，可以方便的选择值班人员； ※系统需支持排班管理，支持班次的新增和删改等操作；系统应显示当前日期及当日的值班人员，可选择区域获取各个区的当日值班情况，填写值班记录，模块需显示历史值班记录，可查看历史日期的具体值班情况，并可根据值班记录和记录员关键字检索值班历史内容。投标方需提供软件界面截图； | 1 | 套 |
| 3 | 值班日报/要情 | 提供值班日报/要情编写功能，方便值班人员记录当日事件、值班信息、要情信息等内容，同时，支持查看值班日报/要情，选择指定日期，查看当天的不同人员的值班日报/要情内容； | 1 | 套 |
| 4 | 事件接报 | 支持有关部门、下级部门向上级部门上报突发事件信息，支持电话、传真、短信、移动终端、系统等多种上报方式，实现第一时间报送突发事件信息； ※值守人员接报事件信息后，完成事件信息的新建。事件主要内容包含但不限于时间、地点、事件类型、归属单位、重要程度等，投标方需提供软件界面截图； ※具有事件上报与预案处置类软件著作权证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 5 | 信息报送 | 实现事件上报与处置，提供流程化、可视化事件处置过程，实现事件层层上报、执行下达； | 1 | 套 |
| 6 | 值班视频分析 | 针对值班室的值班人员，对其离岗、睡岗等消极怠工的行为进行检测和告警提醒； | 1 | 套 |
| 7 | 告警记录 | 对告警记录的分类管理，并能查看告警详情，对告警进行处理； | 1 | 套 |
| 8 | 值班统计 | 根据值班人员姓名、值班日期等统计人员每周、每月、每季度的值班情况； | 1 | 套 |
| 二、分析研判 |  |  |  |  |
| 1 | 综合分析研判 | 实现对突发事件动态、应急响应、资源调度、监测预警、专业研判、救援进展等各类应急信息的可视化展示，便于应急指挥人员的决策分析。主要包括综合信息汇聚、关联分析、数据可视化、综合查询等功能； ※具有综合态势类软件著作权证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 2 | 专题分析研判 | 整合接入生产安全、防汛、消防、森林防火等专题指挥研判系统，快速实现专题分析和研判结果展示；包括研判信息接入、现场信息汇聚展示、专题研判分析等功能； | 1 | 套 |
| 三、协同会商 |  |  |  |  |
| 1 | 音视频会商 | 整合现场监控图像、单兵设备、移动终端和视频会议等多媒体手段，实现事件处置现场、指挥中心和相关部门的音视频会商，实现多方协同综合研判会商； | 1 | 套 |
| 2 | 协同标绘 | 能够实时同步各终端上绘制的信息，支持在电子白板界面实现文本和图片资源的同步操作静态画面白板信息共享；提供白板工具箱，包含画笔、橡皮擦、等绘图工具；提供白板数据保存功能； | 1 | 套 |
| 3 | 文件共享 | 支持音频、视频文件在前后方和各相关部门之间的共享； | 1 | 套 |
| 四、辅助决策 |  |  |  |  |
| 1 | 事故灾情预测分析 | 利用数据融合、大数据关联分析等技术，实现事故灾情的调查、核实，对事故灾情前、中、后进行预测，支持下级事故灾情备案； | 1 | 套 |
| 2 | 知识辅助分析 | 结合法律法规、标准规范、事故案例、专业知识等信息，建立面向各类事故灾害的辅助决策知识模型，辅助分析领导救援决策； | 1 | 套 |
| 3 | 辅助决策方案 | 通过分析，系统可提供风险防护、应急处置等决策建议，为高效化、专业化救援提供支撑； ※具有辅助决策类软件著作权登记证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 五、指挥调度 |  |  |  |  |
| 1 | 资源需求分析 | 系统应用大数据分析，建立资源需求分析模型，显示事故灾害点附近半径范围内的应急资源、力量位置与信息，监控、执法人员、车辆的位置和详细信息，便于资源调度； | 1 | 套 |
| 2 | 一键调度 | 利用有线、无线、卫星等多种通信手段，实现指挥调度信息的一键快速派发，短信、语音、传真调度； | 1 | 套 |
| 3 | 现场指挥调度 | 支持现场和指挥中心前后方指挥调度，支持现场人、视频、物资等多种调度； | 1 | 套 |
| 4 | 任务跟踪与反馈 | 实现任务的进展和执行过程的跟踪和任务执行结果的反馈，实现任务全过程可视化管理； ※具有任务管理类软件著作权证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 六、信息发布 |  |  |  |  |
| 1 | 预警灾情信息汇总 | 汇总各部门安全生产、自然灾害相关预警信息，进行灾情信息汇总，形成灾情信息列表，支持根据不同的灾情种类进行查询查看； | 1 | 套 |
| 2 | 信息审核 | 实现对汇总的预警灾情信息进行审核； | 1 | 套 |
| 3 | 信息发布 | 实现与突发事件预警信息发布平台、网站对接，实现预警灾情信息的多渠道一键式发布； | 1 | 套 |
| 4 | 信息发布平台 | 建设信息发布平台网站，支持向公众、各单位发布预警灾情信息； | 1 | 套 |
| 5 | 发布信息统计分析 | 实现针对区域、时间、灾情种类等不同维度发布的预警灾情信息的统计分析； | 1 | 套 |
| 七、应急指挥体系管理 |  |  |  |  |
| 1 | 群组管理 | 建立应急指挥人员专业通讯群组，实现日常指挥调度与应急处置时的人员通讯，信息交互：实现对通讯组里的人员进行一键拨打电话、视频通话和会议会商； | 1 | 套 |
| 2 | 应急物资 | 实现对物资的出入库管理、物资信息查看与统计； | 1 | 套 |
| 3 | 队伍与装备 | 实现对应急队伍和装备的信息管理； | 1 | 套 |
| 4 | 避难场所 | 实现对避难场所的信息管理，含位置、可容纳人数、防护等级、平时用途等； | 1 | 套 |
| 5 | 应急专家 | 应急专家信息管理； | 1 | 套 |
| 6 | 医疗单位 | 医疗单位信息管理； | 1 | 套 |
| 八、总结评估 |  |  |  |  |
| 1 | 过程再现 | 系统对应急处置流程记录，再现应急过程。可通过系统查看处置记录，支持根据结构化处理步骤再现事故过程； ※具有数据回溯类软件著作权证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 2 | 事件评估 | 评估事件可能造成的损失，比如房屋预计损失、人员受伤情况等，支持应急事件评估数据的上报和编辑； | 1 | 套 |
| 3 | 总结评估报告 | 实现总结评估报告的自动生成，支持下载、打印； | 1 | 套 |
| 4 | 应急能力评估 | 对应急处置能力进行评估，对应急处置过程的时效性、有效性等综合效果总结评估，为应急指挥能力提升提供支撑； | 1 | 套 |
| 九、移动化应用 |  |  |  |  |
| 1 | 移动应用开发服务 | 1、移动业务功能：包含通讯录，事件查询，指令流转，领导审批，终端定位，地图资源展示等移动端业务功能提高，应急处置效率；2、即时通信：即时消息，实现现场应急救援的移动终端及时获取指挥中心的指令。3、音视频融合：包括音视频通话、多方会议、视频监控查看等功能，实现现场与指挥中心的互联互通。4、具有拍传功能，将巡查、突发事件现场的情况，以图片、视频、编辑文本等方式上报指挥调度平台； ※具有巡查上报类软件著作权证书，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 2 | 浙政钉对接服务 | 对接浙政钉的用户体系、组织架构、消息推送等中台能力； | 1 | 套 |
| 十、指挥演练 |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥信息系统操作演练 | 支持制定系统操作演练方案，启动演练方案并执行，全程记录系统操作的演练过程，检验应急指挥信息系统的使用效能，保障战时能够顺畅使用； | 1 | 套 |
| 2 | 应急通信演练 | 支持制定应急通信演练方案，启动演练方案并执行，系统全程记录方案执行的步骤和演练过程； | 1 | 套 |
| 3 | 演练总结 | 系统支持整个演练过程的记录上传和查看，演练总结报告的编辑和导入导出； | 1 | 套 |
| 十一、案例推演 |  |  |  |  |
| 1 | 典型案例管理 | 典型案例的数据采集、分类管理、综合查询和统计分析； | 1 | 套 |
| 2 | 案例结构化 | 将案例进行结构化处理，包括突发事件处置阶段、处置方式、处置效果、经验教训等内容，并将这些关键要素进行抽取整理，形成结构化案例信息； | 1 | 套 |
| 3 | 案例展示 | 通过多种可视化方式对案例信息的汇总展示，通过案例的灾害类型、灾害等级、灾害影响范围、参与救援力量及关键字等信息进行多维展示； | 1 | 套 |
| 4 | 案例情景再现 | 利用电子沙盘，以复盘演练的方式，实现案例情景再现，分析已有案例推演情景形成的灾变演化场景规律； | 1 | 套 |
| 5 | 案例关联分析 | 系统提供案例库，案例关联分析是在应急处置过程中自动关联匹配历史相似案例，实现对案例总结评估和突发事件救援指挥的决策支撑； | 1 | 套 |
| 十二、结构化预案 |  |  |  |  |
| 1 | 预案数字化 | 对预案进行结构化分解、流程式组织，能根据案事件类型和层级，自动生成包含各种指挥要素、信息要素、通信要素、处置力量要素、协同要素和任务要素的可视化架构图； ※投标方需提供软件界面截图； | 1 | 套 |
| 2 | 预案执行 | 在预案启动模块下，系统可匹配预案、执行预案、总结评估预案执行，并对过程存档； | 1 | 套 |
| 3 | 预案分类管理 | 根据不同事件类别、事件等级进行预案的分类管理； | 1 | 套 |
| 4 | 预案查询统计 | 支持对预案进行关键字查询统计； | 1 | 套 |

1.2.3.2防汛抗旱专题子系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测预警预报 | 要求实现与水利部门、气象部门、应急管理部门、公安部门数据接入，开发建设气象预报预警、雨情监测预警、雷达测雨、水情监测预警、台风监测预警、卫星云图、气象雷达图、风场预报、副热带高压定位、旱情监测预警、实时视频监控、实时工情信息等功能。 ※具有防汛指挥决策类、降雨预估报类、洪水预报类、洪水淹没分析类软件著作权登记证书；并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； ※投标人所投监测预警系统有成功应用案例并通过功能符合性测试。在投标时需提供省级及以上软件测评机构（须具备CMA或CNAS评测资质）在招标公告发布之前有效出具的测试报告扫描件并加盖原厂商公章。且功能测试至少包括综合信息（实时水情、实时雨情、雷达测雨、基础信息、工期信息、气象信息、预警信息）、预警响应（预警查询、预警规则制定、预警响应服务）、气象信息（云图雷达、天气预报）、基础信息（小流域基本信息、灾情信息、工情基本信息）等功能。 - 气象预报预警： 要求通过与杭州市/萧山区气象局等气象灾害防治相关部门系统对接，接入汇集数据产品、预报产品、预警产品和服务产品四类气象感知数据，感知数据应符合《气象感知数据交换规范（试行）》要求。 要求系统通过接口服务调用气象局相关数据，以文本、图片、表格以及在电子地图上标识等方式显示区域气象信息，为业务管理人员提供短历时降雨及预警信息。天气预报功能使用气象部门提供的气象数据。显示一段时间内的天气情况，包括温度、降雨、风向、风力等信息。 - 雷达测雨： 要求通过互联网采集中央气象局提供的雷达回波数据，根据雷达回波信息和降雨估报模型计算出辖区内未来几小时内的降雨估报信息，供防汛工作人员进行参考，辅助工作人员进行防汛防洪指挥决策。 要求通过雷达回波信息和降雨估报模型计算出辖区内未来几小时内的降雨估报信息，供防汛工作人员进行参考，辅助工作人员进行防汛防洪指挥决策。 - 雨情监测预警： 要求根据工作需要与杭州市/萧山区气象部门、萧山区水利（统一由浙江省水文局下发）部门等防汛抗旱相关部门系统对接，汇聚防汛抗旱相关监测信息等感知数据，并符合《防汛抗旱感知数据交换规范（试行）》要求。 要求以降雨监视点或降雨区域为对象，基于GIS一张图，自动展示该对象时空范围内的关联数据信息，包括实时降雨信息、气象局降雨预报、区域范围内江河水库水位、历史同期降雨等，并对辖区降雨进行态势分析，呈现辖区网格降雨分析、降雨距平分析、区域降雨排名、历史同期降雨对比分析等，供用户进行直观、快速查看，掌握辖区降雨实况及影响态势信息，为领导防灾减灾决策提供辅助支持。 要求实现对辖区内雨情站点信息的查询和展示，将辖区内的雨量站点叠加到地图平台上，分布式地显示雨量站点。系统默认展示各镇街降雨量排名前5的站点及所有超警站点信息。系统支持按照时间、流域、行政区划进行分类查询。用户选择相应站点可查看到当前站点的雨量柱状图。本模块还提供对当前的站点信息进行详细的列表展示（包括地区、站名、雨量）功能。当雨量超于警戒值时，通过特殊颜色表示的方式进行预警，以便用户能够快速及时了解需要关注的重点。系统还提供按照降雨等级统计各量级站点数量、降雨信息，按照行政区划、流域统计面雨量信息，并进行降雨极值统计，通过列表形式展示。 - 水情监测预警： 要求根据工作需要与萧山区水利（统一由浙江省水文局下发）部门等防汛抗旱相关部门系统对接，汇聚防汛抗旱相关监测信息等感知数据，并符合《防汛抗旱感知数据交换规范（试行）》要求。 要求以水库、江河为对象，基于电子地图，自动展示水库、江河对象时空范围内的关联业务信息，包括实测水位、上下游水位、流量、区域降雨、洪水预报、历史同期水情等，并对水情态势进行分析，呈现水情动态实况、水库/江河水位排名（超限、超警）、洪水预测、降雨动态实况、水库/江河下游影响区域（社会经济分析等）、历史同期水情对比分析、历史洪水灾情影响等，供用户一站式查看，掌握辖区水库/江河水情态势，为防洪调度提供辅助决策支持。 - 台风监测预警： 要求通过互联网采集中央气象台台风数据以及各大预报机构台风分析数据，以台风事件为对象，基于电子地图，自动展示台风期间关联时空范围内的业务数据信息，包括台风实况、历史台风、降雨信息、江河/水库水位、影响区域、社会经济等信息，并对台风影响进行态势分析，呈现台风路径趋势、当前台风距辖区距离、预测登陆时间等，供用户进行直观查看，掌握当天台风态势，为辖区防台工作提供辅助决策支持。 - 卫星云图： 要求通过互联网采集中央气象台卫星云图数据以及台湾地区、日本云图等其他机构提供的卫星云图数据，提供卫星云图的查看及动态播放功能，支持的卫星云图类型包括风云2号卫星云图、台湾地区MTSAT云图、日本卫星云图、红外云图。系统默认展示最新的风云二号卫星云图。通过卫星云图模块用户能够了解辖区未来几天降雨趋势。 - 气象雷达图： 要求通过互联网采集中央气象台气象雷达图数据以及萧山区周边各大雷达台站的雷达图监测数据，系统自动采集更新雷达图信息，实现了气象雷达图的查询和动画播放。通过气象雷达模块用户能够了解辖区未来的降雨趋势。 - 风场预报： 要求通过互联网采集风场预报数据以及对接杭州市/萧山区气象局风情监测数据，基于GFS数值模式的全球风场数据，在地图上进行可视化展示，同时支持播放未来7天风场预报数据。 - 副热带高压定位： 要求通过互联网采集副热带高压数据，根据GFS 500hPa位势高度场，提取588（10gmp）作为副热带高压区域，在地图上标注显示，以辅助台风走势预报，同时支持播放未来7天副高预报数据。 - 旱情监测预警： 要求根据工作需要与杭州市/萧山区气象部门、萧山区水利（统一由浙江省水文局下发）部门等抗旱相关系统对接，以墒情监视点或区域为对象，基于GIS一张图，自动展示该对象时空范围内的旱情关联数据信息，包括旱情实况动态、旱情遥感信息、气象旱情预报、江河水库水位、历史同期对比、历史旱情、影响区域分析等，供用户进行直观、快速查看，掌握辖区旱情实况及影响态势信息，为领导抗旱决策提供辅助支持。 - 实时视频： 要求集成“融合通信系统”整合的视频监控信息，通过视频监控系统建设厂商提供的接口，接入重点区域（水利部门全球眼河湖库视频监控、公安部门重点防护部位等）的视频监控影像，将各地区的视频监控站点根据地理分布图加载至GIS平台上，用户可通过选择关心站点查看视频监控点实时视频信息。 - 实时工情信息： 要求根据工作需要与萧山区水利（统一由浙江省水文局下发）部门等防汛抗旱相关部门系统对接，系统利用GIS平台，将辖区内的水库（大型、中型、小一型、小二型）、闸门、大坝等实时工情信息，如视频监控、闸门运行情况等信息进行综合展示，能够按照行政区划或流域进行查询。 | 1 | 套 |
| 2 | 风险分析 | 要求围绕防汛抗旱业务管理需求，实现场次划分模块、前期影响雨量计算模块、流域面雨量分析模块等。 - 场次划分模块： 要求提供人工选择和自动划分两种模式进行降雨场次分析。场次分析模块的结果将作为后续洪水预测分析模块的输入。 其中，人工选择方式通过人机交互，在雨量时序上选择场次的时间范围和时间间隔等参数，根据实测雨量数据划分降雨场次。 要求系统实现自动划分雨量场次功能通过用户设置雨量数据的输入和时段，以及其他相关参数设置，自动分析得出雨量场次，生成的降雨场次以及历史场次均可通过场次浏览器查看。 - 前期影响雨量计算模块： 要求根据降雨场次的前期降雨情况对给定场次的前期影响雨量进行估算。 要求提供手人工输入参数和自动计算参数两种操作模式实现前期影响雨量的估算。其中，人工输入参数包括对日消退系数、前期影响雨量初值的输入。自动计算参数模式则是由系统按照用户输入的流域水文参数，以及已经得到的降雨场次数据，对前期影响雨量进行递归估计。 - 流域面雨量分析模块： 要求结合各河道流域面雨量相关测站点数据关联，根据实际防汛业务需求，设定相应的超警阀值，实现系统自动预警，实现流域小范围内的面平均雨量预警功能： （1）要求采用空间插值方法由雨量站点资料计算全区或者分区面雨量，降雨空间插值拟采用距离反比加权（Inverse Distance Weighted，IDW）以及Kriging两种方法实现雨量的空间插值。系统通过计算，将得到不同区域（流域或政区）在给定时间范围、不同时间间隔的面雨量值。 （2）要求系统能够对超过预警指标的流域面进行预警，能够在电子地图上将该流域面的位置进行标红、闪烁、发声等方式进行预警提示，以便用户及时注意预警信息，预警指标能够设定不同时期，如梅汛期、台汛期、非汛期等，方便防汛人员调整； （3）要求系统在辖区面雨量达到临界雨量时关联当地预案，系统提示某流域最大雨量站数值、面雨量、影响的村社和集镇及人口数量； （4）要求系统以柱状图方式显示流域关联的每个站点正在降雨、降雨强度信息； （5）要求系统提供生命线工程等重要要素与降雨分析结果叠加研判功能。用户可自由选择关注对象与当前的内涝预测积水范围和水深进行叠加，系统后台进行面数据与点数据的叠加分析，统计积水范围内各关注要素的数量、名称等信息。 | 1 | 套 |
| 3 | 会商研判 | 要求实现与水利部门、应急管理部门数据接入，开发建设工情信息、山洪灾害调查评价信息展示、台风相似性分析、洪涝灾害历史对比分析、风险信息精准推送等功能。 - 工情信息： 要求系统实现与萧山区水利（农业农村）部门等防汛抗旱相关部门系统对接，利用GIS平台，将辖区内的水库（大一型、大二型、中型、小一型、小二型）、泵站、闸站、大坝等信息进行综合展示，能够按照行政区划或流域进行查询。系统实现了基础信息、预案信息、全景图信息、专题图层信息的展示。 - 山洪灾害调查评价信息展示： 要求系统实现与萧山区水利（农业农村）部门等防汛抗旱相关部门系统对接，通过报表的形式列出辖区内的山洪调查评价成果，用户可查看详细信息。此外，系统基于一张图展示山洪调查评价的危险区、转移路线、避灾点、无线广播、简易雨量报警器、简易水位站、路涵工程、桥梁工程、重点防治区数据等。 - 流域三维建模 要求基于萧山城市大脑，由大脑提供基础的三维平台及三维场景，建设流域模型及应用开发，包括浦阳江流域萧山段重点防洪区域建模。流域模型展示主要基于城市大脑·萧山平台现有地图引擎实现。 （1）空间数据处理 为了在数字正射影像（DOM）上进行查询和应用，要求叠加水利专题要素的数字线划图（DLG），要求在进行纠正处理好的数字正射影像（DOM）上进行人工跟踪数字化，提取生成水利专题要素和部分基础要素的数字线划图（DLG）。要求根据数字正射影像的分辨率，该项目需要进行水利专题要素和部分基础要素数字线划图（DLG）的生产。 （2）数字化图形的总体要求 要求图面整洁，色彩和谐，层次分明，美观易读； 要求图形数据要组织严密，在线、面上要建立严格的拓扑关系，保证所有的面状要素严格封闭； 要求图形的图符和名称注记已经通过权威部门的审核和认可，具有统一的编码体系，以及良好的可信度和较高的使用价值。并提供相应图形格式的编码体系，满足图形数据转换的需求； 要求同一类型的名称注记字体大小和间隔一致，排列一般以水平字列和垂直字列为主； 要求要素附加分类码属性，如有名称的地物（道路、河流、机构等）附加名称属性，建筑附加层数。地名和道路以库和标记两种方式提供。 （3）数据格式 要求针对行业的应用，参考地理信息系统数据标准和主流地理信息应用系统数据格式等因素，提供以下数据格式： shp格式； 平面坐标系统使用：WGS 84； 高程系统使用：黄海基面高程基准。 （4）流域沙盘 要求三维场景以数字正射影像（DOM）、数字高程模型数据（DEM）、数字线划图（DLG）等数据为基础，采用计算机技术建立萧山区全境的三维场景（或称电子沙盘），并以三维场景为背景进行三维可视化模拟；建立重点水利工程的全景图。系统可在电子沙盘上显示流域的地理分布状况以及水库、水闸、泵站等重要站点的地理位置。 三维场景以数字正射影像（DOM）、数字高程模型数据（DEM）、数字线划图（DLG）等数据为基础，采用计算机技术建立萧山区全境的三维场景（或称电子沙盘），并以三维场景为背景进行三维可视化模拟。 - 洪水风险图管理及模拟 要求洪水风险图管理子系统实现洪水风险图图件的成果查询与管理等功能，同时实现与上级洪水风险图管理系统的信息交换共享等。 （1）风险信息编辑 要求利用风险信息统计接口对计算结果的洪水风险信息进行统计分析，并进行结果整编，以备风险信息录入。方案信息及风险信息编辑由系统自动生成或操作人员通过相应接口编辑方案信息和风险统计信息，信息符合相关的格式，在图件中可进行预览编辑。 （2）成果数据导入 要求将绘制完成的PDF格式的洪水风险图数据导入系统数据库。在风险图信息查询功能中对导入的洪水风险图数据进行管理和查询。 （3）洪水风险图检索 要求通过云搜索技术快速搜索已经存储在数据库中的洪水风险图，按照研究区域、不同的洪潮组合、暴雨洪水量级、风险图类别等关键词，快速准确命中洪水风险图，进行快速查看功能。 （4）洪水风险图在线查看 要求可在线查看洪水风险图图件，可查看图件制作时间、图件制作人员、洪水计算条件信息、洪水风险信息，可将图件进行在线放大、缩小等操作。 （5）编辑洪水风险图 要求对不适用或入库错误的洪水风险图进行删除，确保洪水风险图可更新为最新版本。通过系统中打印控件连接远程打印机，在B/S系统中可对洪水风险图进行实时预览、打印。 （6）洪水风险图图件上报 要求将绘制的洪水风险图成果全部上传至上级相关平台，洪水风险图应用与管理系统利用上级洪水风险图接口，实现洪水风险图图件数据的上报。 （7）洪水淹没二/三维展示 要求在三维平台上提供基本地图功能，能够根据洪水淹没范围和淹没水深演示洪水上涨的过程，提供巡查功能；在此过程中实时演算出洪水淹没面积、淹没房屋、受灾人口、经济损失等数据，对于一些重要的地区能够做到一键定位，快速查看淹没情况的功能。 （8）灾害风险点管理 要求系统提供城区基础信息查询管理。可对流域信息、行政区划信息、居民区信息、交通路网信息、重要设施信息等，进行相关位置、基础信息查询检索管理，对各类社会经济信息进行展示，同时提供方便、快捷的模糊化查询以及图层化选择展示。 系统根据实际业务需要，对社会重要地物属性数据实现图层化处理，在应用过程中，可以选择叠加不同的图层数据，实现内涝预警预报信息管理平台的相关专业数据与社会属性信息的关联查看分析。比如积水影响区域周边涉及的工业区、开发区、停车场、学校、企业分布情况、通信设施、供电设施、供气设施、医院、学校、公园等相关基本信息。 - 台风相似性分析： 要求以当前台风事件为对象，根据季节、生成地、台风等级、路径时间等条件进行历史台风相似分析，筛选出与当前台风相似的历史台风，并能查看到历史台风降雨信息、江河/水库水位、影响区域、历史相似台风灾情影响等，供用户进行直观查看，为辖区防台工作提供辅助决策支持。 ※投标人所投台风路径系统有成功应用案例并通过功能符合性测试。在投标时需提供省级及以上软件测评机构（须具备CMA或CNAS评测资质）在招标公告发布之前有效出具的测试报告扫描件并加盖原厂商公章。且功能测试至少包括如地图操作（放大、缩小、漫游、测距、鹰眼、定位查询、图例、清除）、台风编辑信息（新增、删除、提交、取消、修改）、热带气旋过去情况、热带气旋预报情况、台风动画演示等功能。 （1）台风生成时间相似查询 要求系统能够根据用户当前选取的台风，通过分析其生成时间自动与数据库中的历史台风进行生成时间匹配，最终系统能够生成时间相似的台风以列表形式进行展示，并且能够将相似台风叠加到电子地图中。 （2）台风生成地相似查询 要求系统能够根据用户当前选取的台风，通过分析其生成地并自动与数据库中的历史台风进行生成地匹配，最终系统将生成地相似的台风显示在左边的列表中，用户也可以将相似台风叠加到电子地图中。 （3）台风登陆地相似查询 要求系统能够根据用户当前选取的台风，系统分析其登陆地并自动与数据库中的历史台风进行登陆地匹配，最终系统将登陆地相似的台风显示在左边的列表中，用户也可以将相似台风叠加到电子地图中。 （4）过程雨量相似性查询 要求系统能够根据用户当前选取的台风，结合气象部门的降雨预报（包括12小时、24小时、48小时降雨预报），提供人机交互界面，输入预报降雨信息后，系统可以通过暴雨数据查询历史上与之降雨量相接近的台风，同时结合台风实时路径以及预报路线进行相似性分析，并自动与数据库中的历史台风进行区域匹配，最终系统将用户自定义区域内的台风显示在左边的列表中，用户也可以将相似台风叠加到电子地图中。 （5）多条件查询 要求系统能够根据用户当前选取的台风，系统根据用户选择的多种条件（如同时选择生成时间相似与生成地相似）自动与数据库中的历史台风进行区域匹配，最终系统将依据复合条件筛选出的台风显示在左边的列表中，用户也可以将相似台风叠加到电子地图中。 （6）过程雨量对比分析 要求系统以台风或暴雨事件为驱动进行检索，展示区域内的雨量信息（包括雨量等值线与雨量等值面），如果暴雨是处在台风期间，将暴雨与当前的台风进行关联，在信息窗中显示台风影响期间的雨量情况。通过页签切换在同一框中以表格和图形展示整个影响期间的雨量报表数据。系统支持以动画形式播放台风演进过程，雨量分布图随台风演进的动态变化而变化，同时演进过程中突出最大降雨站点位置分布。实现综合了解台风期间的面雨量和当前的防台形势，对查询内容进行展示的同时还能够对与查询内容相关的信息进行关联展示，如当前暴雨影响下雨量站、水文站的监测数据等。如果暴雨是处在台风期间，将暴雨与当前的台风进行关联，通过暴雨查询历史上与之降雨量相接近的台风。 （7）江河水情分析 要求系统实现历史台风期间，将水库及江河水位与台风进行关联，在信息窗中显示台风影响期间大中型水库的水情信息。通过页签切换在同一框中以表格和图片形式展示整个影响期间的水位报表数据。 （8）历史灾情分析 要求系统实现台风期间，将受灾情况与当前的台风进行关联，在信息窗中显示台风影响期间的受灾情况。通过页签切换在同一框中以表格和图片形式展示整个影响期间的受灾分布、受灾人数、倒塌房屋数等信息，实现对台风期间的受灾情况的综合了解。： - 洪涝灾害历史对比分析： 要求实现系统与萧山区水利（农业农村）部门等防汛抗旱相关部门系统对接，灾害对比分析子系统通过与历史同期、相似灾害案例进行比对分析，为本次灾害的影响范围、损失情况等提供数据比对分析参考，同时有利于吸取历史灾害教训，进一步全面分析洪涝灾害发展趋势及影响情况。 （1）不同灾种历史灾害数据管理模块 要求历史灾害管理功能提供历史灾害事件结构化数字化的基础维护管理功能，系统支持用户对初始化的历史灾害事件的灾害类型、名称、监测预警信息、灾害事故经过、重要时间节点及工作部署、洪涝灾害导致的次生衍生灾害、参与专家决策的专家、指挥决策的政府领导、应急处置方案、死伤人数、直接经济损失、间接经济损失、重要应对环境、经验教训等各要素进行增删改查等维护管理。 （2）历史灾害可视化模块 要求系统支持用户选择某场次历史灾害，根据时间轴动态可视化的展示整个自然灾害发展情况及政府部门的应对措施。以洪涝灾害为例，系统以时间为主线，展示当时的降雨量、水位值、政府工作部署、人员撤离情况、会议会商安排、专家指导意见、领导决策结果、指挥调度情况、灾情控制情况、上级增援情况等。 （3）灾害历史比对分析模块 要求系统根据当前灾害已收集到的信息，包括灾害类型、灾害监测数据、死亡人数、撤离转移人数、损失情况等相关信息，自动在历史灾害库中匹配相似历史灾害，并结合重要要素进行关联对比展示。 系统支持用户从灾害种类、空间维度、时间维度、灾情严重程度等多个条件关联分析，从灾害历史库中筛选出与当前灾害最为匹配的5场历史灾害事件，并给出参考的匹配值。 - 风险信息精准推送： 要求实现对系统内风险推送内容进行管理，利用“融合通信系统”实现对风险信息推送渠道和综合策略配置的管理，依据发布手段的特点，收集整合不同渠道的基础信息、并记录渠道终端情况，提供多种接入认证方案、支持多种方式对接，实现对多手段、多渠道的统一接入、灵活配置和全面管理，为综合风险信息精准推送提供支持。 （1）推送渠道管理 要求系统实现通过利用“融合通信系统”建设成果，支持将当前已打通的预警推送渠道进行统一管理，包括短信、警报、广播、钉钉、微信、邮件、传真等多种渠道管理，支持对每种渠道的覆盖用户类型、覆盖人数、信息发布模板等进行增删改查等操作。 （2）精准推送内容管理 要求系统支持对各预警推送渠道的发布流程、发布对象和订阅策略等进行管理，将不同灾种与预警推送渠道、预警信息受众面进行关联管理，当发生某类灾害事件系统启动应急响应后经人工审核确认后，可根据不同的推送模式、相应的预警信息发布模板，实现预警信息、风险信息快速成文，并关联指定发送到目标对象进行一键发送。 系统对接并整合气象、自然资源、水利水文等平台的预警信息发布内容，结合会商研判的结果，视情况，需将风险信息精准推送给相关单位及人员，相关信息也可在本系统专题图首页展示出来。 | 1 | 套 |
| 4 | 风险处置 | 要求系统以实时水雨情、气象等数据的采集、存储和管理为基础，运用先进信息技术，以城市内涝预警报业务为核心，建立服务于城市防台风、内涝、预警服务、信息发布，确保发生暴雨时能及时预警，提高洪涝预见期，为萧山区城市防台风、洪涝应对提供帮助。 - 风险研判一张单 系统建设必须落实浙江省省委、省政府提出的“六个一”工作要求，将通过系统建设，做好风险的识别与研判，在应急期间动态生成“风险研判一张单”，供领导和指挥人员参考。 （1）风险源识别与分类 要求以辖区内重要防护对象为源头，识别涉及的风险源，并对风险源按自然灾害类型、重要程度等进行分类。 主要风险管理对象需要结合萧山区实际情况整理，主要风险管理对象需要结合萧山区实际情况整理（由区应急管理局牵头，组织各平行部门对行业、镇街的风险管理对象进行采集、辨识、整编）。 （2）风险源分级 风险源信息收集整理 要求设计风险源信息收集表，通过APP、小程序的方式对各部门、各街道的各类风险源信息进行收集整理。web端提供对风险源信息的审核、管理功能等。 风险评估 要求结合预案及辖区实际情况，对识别出的风险源进行分级。明确各类风险源在不同条件下的风险发生概率，以及风险发生后产生的后果严重程度进行评定，评定结果按，按红橙黄蓝四种等级划分。 风险防控 要求根据风险源预警信息，结合风险防控相关制度文件，通知相关部门提前采取防控措施，并及时上报防控措施执行情况。 （3）研判一张单自动生成 要求系统根据当前台风、暴雨、积水的情况，自动结合上述风险源分类、分级的结果，自动根据模板生成研判一张单，并支持以excel、word的格式在线导出。 要求将“研判一张单”自动生成的成果，通过数据处理手段，基于一张图以高精度图表结合的形式进行直观展示，采集成果可以包括内涝点、地质隐患、重点水库、重点堤防四种防汛防台风险点。 - 风险管控一张表 要求针对不同的风险源，结合风险防控相关制度文件，梳理各类风险源具体的管控措施，形成风险源管控一张表，并向辖区基层防汛责任人发布提示单，最后将责任人反馈情况进行采集汇总，形成风险管控闭环管理。 （1）责任人提示单 要求根据风险源预警信息，结合风险防控相关制度文件（例如预案），对风险源关联的责任人进行风险提示单的下达，默认自动关联该风险相关的管控措施，支持用户对风险提示单的数据进行修改。责任人可以通过浙政钉应用接收查看风险提示单的信息。 （2）责任人反馈 要求风险源相关责任人能够通过移动端实时上报管控措施的落实情况，平台能够根据反馈的执行结果及时调整更新风险等级，实现风险的动态管控。 - 指挥调度 要求利用应急指挥融合通信网络和应急指挥调度系统建设的“融合通信”、“指挥调度”功能，可以实现抢险救援期间音视频指挥调度。本处不重复建设。 | 1 | 套 |
| 5 | 灾情分析 | 要求系统实现报表查询、综合统计、历史距平统计、报告自动生成等功能。本模块可以根据权限管理，功能的主要使用对象包括区应急管理局领导、区应急管理局减灾救灾科及应急指挥中心业务人员、防汛抗旱成员单位业务人员、镇街及村居防汛抗旱业务人员。 - 报表查询： 要求以上报报表为基础，系统实现根据选定时间空间范围自动查询、统计、反馈灾情信息功能，如：查看2019年汛期工业交通运输业及农林牧渔业洪涝灾情直接经济损失；查看全区截止到12月1日因洪涝灾害直接死亡人数等。 （1）人员转移 要求实现用户通过系统填报人员转移的实时信息，包括人员位置、人员信息、转移情况等信息，在台风期间人员转移提供数据支持。 （2）农业受灾统计 要求实现用户通过系统填报相关农业影响信息，包括受灾农作物名称、农作物受灾面积、农作物成灾面积、农作物绝收面积、损失粮食、损坏大棚、农业经济损失、农业其他影响等。 （3）水利工程影响统计 要求实现用户通过系统填报相关水利影响信息，包括水毁大型水库、水毁中型水库、水毁小型水库、水毁塘坝、水毁沟渠长度、堤坝决口情况、水情信息、水利经济损失、水利其他影响等。 （4）交通受灾统计 要求实现用户通过系统填报相关交通影响信息，包括飞机航班延误、交通工具停运时间、交通工具损毁、铁路损坏长度、公路损坏长度、水上运输船只翻（沉）数量、道路堵塞、滞留旅客数、交通经济损失、交通其他影响等。 - 综合统计： 要求实现对特定灾情信息进行全区范围综合统计。如各镇街台风、洪涝灾害直接经济总损失占该地区GDP比重等。 （1）社会影响信息 要求实现用户通过系统填报相关社会影响信息，包括受灾人口、死亡人口、失踪人口、受伤人口、被困人口、饮水人口、转移安置人口、倒塌房屋、损坏房屋、引发的疾病名称、发病人口、停课学校、直接经济损失、其他社会影响等。 （2）综合报表管理 要求实现系统提供灾情统计（包括：台风渔船进港避风情况、洪涝灾害基本情况统计、农林牧渔洪涝灾害统计、工业交通运输灾害统计、水利设施洪涝灾害统计、城市受淹情况统计、抗洪抢险综合统计、抗旱服务组织统计、洪涝灾害实时统计、死亡人员基本情况、抗旱能力及效益统计、灾情水库蓄水情况统计、各级人员转移情况、自然灾害灾情统计（民政厅））查询展示功能。实现按灾害主题进行过滤查询，可根据权限分配实现灾害主题的添加、删除、暂存、上报和灾情统计报表的导出操作。可根据用户的需求给上报内容必填字段星号标识，方便上报报表的规范填写。 - 历史距平统计： 要求实现对特定灾情统计信息进行历史距平计算。如当年因洪涝死亡人口、直接经济损失等与去年、多年同期相比等统计。 要求实现灾后灾情评估，主要是通过系统软件综合洪涝灾害造成的各项损失情况，根据洪涝评估标准划分洪涝灾害等级。 要求根据灾害评估标准，主要评估指标包括：死亡人口、受灾人口(或受灾人口占区域人口比例)、农作物受灾面积(或农作物受灾面积占区域耕地面积比例)、倒塌房屋、直接经济损失(或直接经济损失占上一年区域GDP比例)、设施损失占直接经济损失比例等。特性指标包括：骨干交通中断历时、城受淹历时、生命线工程(水、电、气、通讯)中断历时、级别场次灾害数量等。 - 报告自动生成： 要求实现报告自动生成功能，旨在为应急管理人员提供方便快捷的报告生成功能。报告自动生成功能依据自然灾害灾情评估标准、安全生产事故评估标准等，自动从数据库中读取相关场次评估结果及上报记录，进行报告的自动生成。 | 1 | 套 |

1.2.4数字应急预警监测系统

1.2.4.1企业安全生产数字监管子系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常监管 | 主要包括企业基础信息管理、隐患排查治理、风险排查防控、企业风险承诺、积分动态管理及数据智能分析等功能。以政府监管推动企业主体责任的落实，实现“隐患不排查，系统能觉察；上报不及时，系统有提示；整改不到位，系统会警示；责任不落实，系统来考核”的目标。 本系统主要用户对象分为政府端用户（区级用户、乡镇街道用户）、企业端用户。政府端用户可以管理本辖区内的企业相关数据，企业用户可以管理本企业的相关数据。 - 企业基本信息管理：政府用户可对企业注册信息进行审核，通过“一张表”直接查看企业综合信息。系统主要包含企业一企一档、企业信息综合展示、安行政许可管理、标准化管理、企业地图及企业分类分级监管等功能； - 隐患排查治理：以安全生产标准化和双体系要求为开发设计依据，可以有效帮助企业实现隐患排查治理的规范管理。系统主要包含企业隐患排查治理业务、安监机构隐患排查治理业务、自查自纠及定点巡查等功能； - 风险排查防控：主要包括关联数据、地理数据及图层及图层数据等功能，实现企业安全管理要素信息的全方位立体展示； - 企业风险承诺：风险承诺，要求企业按照指定的周期，承诺自身的安全生产情况，主要内容八廓：承诺项、承诺内容、隐患排查部位、其他部位、清理部位、值班人员姓名、清理设备、是否有动火作业、是否有临时用电作业、是否有高处安全作业、是否有动土安全作业、、是否有断路安全作业、是否有盲板抽堵安全作业、是否有吊装安全作业、是否有受限空间作业等。系统主要包括企业状态、风险等级、安监提示及企业承诺等功能； - 积分动态管理：引入积分动态管理，有助于推动生产经营单位重视并整改各类问题隐患，主动自发落实主体责任； - 数据智能分析：通过数据的积累，对各类业务数据进行多维度的数据统计分析，满足安全生产信息化数据分析的基础应用，为安全生产统计分析和决策性工作提供数据分析和辅助决策功能。系统主要包括隐患排查情况分析、危险源统计分析、预警情况分析、应急物资分析及执法智能辅助等功能； ※具有双重预防体系管理类软件著作权，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； ※具有企业安全生产风险防控和应急救援类软件著作权，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 2 | 监测预警 | 本期项目将重点采集50家“三场所三企业”、53家危化企业的感知数据（包括视频监控、可燃气体检测、氨浓度检测、液氨储罐压力传感器等数据），建设传输网络、视频存储设备，实现企业前端视频、传感等感知设备的接入，并在中心端建立风险智能评估算法和模型和预警、趋势预测等能力，通过建立健全评估模型和预警模型，优化人力、物力等资源的调度配置，实现差异化、精准化监管执法，创新管理模式和工作方法，提升监管水平和效率。系统主要包括风险综合监测、风险智能评估、风险精准预警和风险趋势预测等功能。 - 风险综合监测：通过对三场所三企业、危化企业的可燃气体报警仪、氨浓度报警仪、液氨储罐压力传感器等感知类数据的采集，以及视频监控数据的采集，为安全生产监管部门提供真实有效的监测数据，帮助安全生产监管部门实时掌握作业及场所环境的情况。系统主要包括企业安全监控系统运行状态感知和安全隐患视频智能识别等功能； - 风险智能评估：系统于风险要素和综合监测数据，构建并优化风险评估模型，主要包含企业安全生产风险综合评估、行业和区域安全生产风险综合评估等功能； - 风险精准预警：通过数据比对、关联分析等方法，提取超阈值报警等异常监测数据、高等级风险数据等各类信息，自动生成风险预警信息并按照风险类型、风险等级、责任主体等维度，智能生成风险预警信息推送方案和一键式推送风险预警信息。支持关联监控监测预警、设备异常报警、预警报告生成，实现与已有短信平台的接口，并确定短信发送的模板内容，实现自动触发短信。系统主要包括预警管理、综合信息预警、监测数据预警、视频监控预警、隐患整改预警、应急演练预警、检测检验预警、动火作业预警及人员超脱预警等功能； - 风险趋势预测：系统基于生产安全事故和灾害风险要素监测历史数据和多层次风险评估历史结果，构建多层级安全生产风险趋势分析模型，主要包括企业风险趋势分析和行业、区域风险趋势推演等功能； ※具有数据采集类软件著作权，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； ※具有安全生产风险监测预警类软件著作权，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； ※具有企业安全生产预警信息管理类软件著作权，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； ※具有重大危险源监控信息类软件著作权，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； ※具有危险化学品重大危险源在线监控及事故预警类软件著作权，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 3 | 一图一码一指数 | 主要通过对企业人员和设备进行身份标识，形成“一码”（安全码），为监管企业、行业、地区形成“一图”（风险图），并根据日常运转的相关数据形成政府机构的“一指数”（管控指数）。 - 安全码：根据企业基本情况生成企业安全码，根据人员持证情况生成人员安全码，根据设备设施检验检测情况生成设备安全码。对企业、人员及设备进行指标梳理，建立动态计算模型，汇聚内外部相关数据，进行动态实时计算，实时生成和发布安全码状态（红橙黄蓝）； - 风险图：根据企业风险及安全码状态生成监管企业、行业企业的区域和行业风险分布图，为监管部门科学决策、合理调配资源提供精确的依据； - 管控指数：根据风险和安全码状态，下达管控指令，梳理相关指标体系，建立计算模型，实时获取各项工作的开展情况，对各地区、各行业部门的管控能力进行量化计算，以便于监督指导，必要时加强资源调配和直接干预； ※投标方需提供软件界面截图及功能说明。 | 1 | 套 |
| 4 | 移动应用 | 通过智能手机接收预警信息，查看风险监测、评估、预警和预测数据。企业可通过移动应用实现信息和记录的登记备案。系统主要包括安全码、企业承诺、监测预警、信息发布、任务下达、互动平台及智慧学堂等功能。 | 1 | 套 |

1.2.4.2企业用电安全监测子系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息管理 | 实现对辖区内所有的电气火灾感知终端通过设备串号、机构名、地址信息、安装位置、联系人、告警类型进行模糊查询。系统主要包括电气火灾感知终端基础信息、电气火灾感知终端详情、上报日志、告警记录日志、联系人信息、设备报警日志、告警处理日志及语音提醒日志等功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 告警管理 | 主要是以事件列表的形式通过设备串号、机构名、地址信息、安装位置、联系人、告警类型进行模糊查询。查看当前正在报警的终端信息及处置记录。保证告警信息的数据完整性为事后溯源提供数据支撑。 | 1 | 套 |
| 3 | 企业用电安全整体概览 | 通过整合各类智慧用电平台监管数据，形成简洁明了的数据图表，直观的呈现出电气火灾感知终端的各种情况。系统主要包括安全隐患告警排序统计、温度异常告警次数统计、电流过载告警次数统计、漏电告警次数统计、设备安装统计、设备在线趋势、设备在线统计、设备信号统计、语音呼叫系统、设备异常趋势等功能。 | 1 | 套 |

1.2.5应急指挥舱

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专题展示一张图 | 要求实现汇聚整合应急物资、救援队伍、避难场所、车辆装备 、通信资源、预警信息、风险隐患、物联感知、事件态势等各类应急相关数据和信息实现统一管理，构建应急综合信息分析展示图。提供基础数据的多维查询及基于图表的统计分析，并实现查询统计结果基于地图分布情况的直观展示。 - 监测分析专题：监测分析一张图主要整合监测信息资源，接入公安、民政、国土资源、城市建设、环境保护、森林防火、交通运输、水利、卫生、安全监管、气象、电力、通信等相关单位监测监控数据、预测预报预警数据、移动轨迹信息。通过部门对接的方式，接入与展示全区人口统计信息，为突发事件处置时人员疏散、灾后恢复提供信息支撑。系统实现突发事件发生时，快速掌握事发地周边各监测监控数据的变化情况，掌握现场事件发展态势； - 应急资源专题：应急资源实现对人力、物力、医疗卫生、防护目标、避护场所等各类应急资源的管理并以不同图层方式展示资源及定位信息，以辅助应急资源优化配置方案的制定，为突发事件所需应急资源的分析、配置提供数据基础，满足应急救援工作的需要，保障恢复重建工作的顺利进行； - 应急疏散专题：应急疏散专题一张图包括潜在危险源分析、次生衍生事故分析、综合保障分析、救援保障分析； - 企业用电安全专题：包括安全隐患告警次数、温度异常告警次数、电流过载告警次数、漏电告警次数、设备安装统计、设备在线趋势、设备在线统计、设备信号统计、设备异常趋势等方面； - 三场所三企业专题：三场所三企业基本信息、作业及场所环境监测数据、预警信息、安全隐患信息、应急预案信息等基于GIS地图在一张图中展现和分析； - 消防救援专题：汇聚一体化消防业务信息系统数据资源、社会联动资源、城市重大事故及地质性灾害救援现场的语音、图像和数据、应急大数据库等资源，为应急管理局提供信息融合支撑； - 防汛抗旱专题：汇聚防汛抗旱、气象、台风等系统数据资源，为应急管理局制定防汛抗旱专题设计； ※具有大数据可视化、数据库版本管理类软件著作权，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |
| 2 | 危化品三维监管一张图 | 针对重点监管危化品企业、场所构建三维场景模型，集成各类视频、传感、设施设备、重点场所等数据，在安全生产监管和应急指挥过程中，更加真实、更加直观的反映现场情况，为监管和决策提供辅助支撑。 基础三维倾斜摄影数据使用萧山区自然规划局已建数据。三维引擎由萧山城市大脑提供，基于城市大脑提供的平台进行二次开发。 - 危化品企业三维建模： 目前萧山区自然规划局已建设大场景的倾斜摄影数据，在此基础上，针对28家重点企业建设三维模型（室内+室外），采集并关联模型属性信息。 （1）模型建设 对重点企业室内室外场景构建模型，包括企业内部重点场所（仓库、车间等）、重点设施设备（储罐、摄像头、传感器、消防栓等）。 a）建模范围 28家企业名单及建模重点见“1.2.2.5.2附件2：28家危化品企业本次建设规模”。 b）建模技术要求 厂区建筑物模型应精确反映厂区建构物屋顶及外轮廓的详细特征，平面尺寸和高度精度不宜低于 0.2m，条件允许下可进行全站仪测量。宜以 1:500、1:1000、 1:2000 等比例尺的地形图进行制作，突出表达厂区关注的大型设施、罐体、仓库构建单体对象化。特征性管道需要表达准确，走向正确，条件允许的情况下采用无人机进行倾斜摄影测量提取数据进行制作。厂区重要储罐模型应根据实际测量的物体尺寸和外业采集的纹理信息精细建模，应真实、准确的反映物体的各部位几何特征、样式、高度、分布、位置、质地、色彩及纹理等，模型细部可根据实际情况进行取舍，取舍掉的细部结构可采用纹理进行辅助表现，纹理贴图要求细节清晰，高度精度不宜低于模型自身高度的 5%。 几何数据模型的三维结构，以.max格式（3ds max2014以下版本）米单位存储，单体模型在满足各级别模型细节层次要求的情况下，应尽量减少几何模型的面数（一般模型面数控制在3000面以内），个别重点复杂模型不超过5000，不应存在漏缝、共面和废点、废线、其它冗余对象等。数据对象命名时不能出现“/ \ : * ? “”< > ¦ ( ) 空格”，等特殊符号。数据制作对象化太多，参考实际应用需求，对数据对象做适当合并。 数据制作时要求是中心点建模方式（减掉X、Y前面的大数值，即采用小坐标在0点附近建模），制作基础数据的坐标参考系必须为CGCS2000平面，平台转球面，数据制作完成后提供加上大数值的建模偏移值，数据中不能有空节点及隐藏式的CAD文件对象，数据保存时用插件去除空节点对象。数据中用到的纹理务必全部在max同级目录下存在（支持纹理格式：jpg/png/tif/tga/gif/bmp）。 纹理根据不同的纹理类型使用不同的存储格式，不带Alpha通道的纹理以JPG格式（*.jpg）存储，保存分辨率为72，品质为12,带Alpha通道的纹理以PNG格式（*.png）存储或TGA（*.tga），通道纹理大小为512*512不出现白边为宜，动画格式以GIF格式（*.gif）存储。 （2）危化企业重点信息采集与关联 模型构建完毕后能够针对重点场所、重点设施设备关联属性信息，便于基于三维场景的信息查询与定位。 a）信息采集 对危化企业内部重点场所、设施设备信息进行采集。包括仓库、储罐、重点化工装置等。 仓库信息包括仓库位置、面积、储存的危化品类型和最大储量等。 储罐信息包括储罐位置、储罐类型、储罐介质、介质形态、最大设计储量、储罐容积等。 重点化工装置信息包括位置、装置原料、装置产品、工艺、投产时间等信息。 其他摄像头、传感器信息从本次建设的安全生产业务系统中获取。 b）信息关联 将采集的仓库、储罐、重点化工装置、摄像头、传感器等信息与模型建立关联关系，便于三维地图上的信息展示。 - 基础地图应用： a）基于城市大脑的三维平台，经过二次开发，提供基础的三维地图操作应用，主要包括： b）视图操作：视图的放大、缩小、全图、漫游操作；地图的显示采用导航图效果（鹰眼）。 c）图层叠加显示：管理各图层信息的可视操作，分层叠加显示地图，在基础底图的基础上，通过叠加显示所需的专题图层，进行相关图层的空间分析。 d）距离量算：可在电子地图窗口中计算出一段连续线路的实际距离，包括直线线路的距离量算和折线线路的距离量算。 e）固定面积量算：测量固定区域的面积，固定区域在不同的视野范围有不同的概念，即不同的粒度控制：视野范围在街道图层，测量的是街道的面积；视野范围在居委图层，测量的是居委面积；视野范围在建筑物图层，测量的则是建筑物的面积。 f）点图查询：点击图形元素，如储罐，显示储罐相关的业务信息。 g）框图查询：在点图查询的基础上扩大了查询的范围，通过圆形或者方形，查询选定范围内的相关属性信息，如选定范围应急资源信息等。 h）条件查询：通过限定简单的条件（关键字、类型等），查询业务属性信息。 3）三维危化品物联网监管： 基于三维地图，对危化企业进行精细化监管，主要功能包括三维场景展示、视频监控集成、传感报警集成、重点信息展示。 a）三维场景展示 基于三维地图标记重点企业位置，针对每个重点企业点开后展示企业室内外三维全景，支持360°场景浏览，支持室内室外场景平滑切换，对于室内场景，如果有多层的，可以分层切换展示。 b）视频监控集成 将企业的视频摄像头，在三维场景中标记，与点击视频图标可直接打开查看实时视频。 c）传感报警集成 对于企业的传感设备，集成报警和故障信息，发生报警或故障时能够在地图上醒目标记。点击可以查看传感实时检测数据、报警信息和故障信息。 d）重点信息查询查看 对于企业的仓库，可以查看室内具体布局情况、每个单元存放的危化品、主要风险、现场处置方案、应急预案、应急疏散路线等内容。 对于企业的储罐，可以查看该储罐的详细信息，包括储罐类型、储罐介质、介质形态、最大设计储量、储罐容积等。 支持根据关键字、查询条件进行地图查询，查询后能够在地图上定位。 e）企业监管一张图 基于三维地图对企业内的重点场所、风险点信息、传感报警信息、风险评估进行汇总统计，掌握该危化企业安全生产管理情况，同时对汇总的信息可以层层钻取查看详细信息。 | 1 | 套 |
| 3 | 应急指挥一张图 | 应急指挥：基于应急指挥一张图实现城市安全事件、防护目标、救援队伍、应急物资与装备、避护场所、专家等应急基础信息在一张图上的查询、分类展示、统计、叠加和应急指挥。 一、系统功能： 1、事件响应 实现在地图可视化呈现事件发生的位置点位、基本信息以及详细内容描述，以时间线的方式直观呈现接报信息和处置信息。 2、初步研判 可视化呈现研判分析记录，系统自动关联事件相关的各类人员，智能分析事件发生地附近应急资源和应急设施，研判分析事件对周边一定距离范围内可能造成的影响和危害。 3、启动预案 （1）智能提取事件关键要素信息关联呈现事件相关的应急预案，基于地图呈现应急预案类型、事件影响程度、预案处置流程等，实现预案可视化。 （2）结合响应级别启动应急预案，快速成立突发事件处置总指挥部和现场指挥部，并建立突发事件应急群组。 （3）支持向各应急群组发送事件详情、职责任务以及调度指令。 4、事件处置 （1）通过对各通讯终端（电话、数字集群、移动单兵APP等）实时圈选、框选建立临时调度组，实现该区域内的临时调度和统一指挥管理。 （2）支持对视频终端基于地图可视化呈现，点击视频摄像头图标可查看实时视频图像。 （3）支持移动单兵将现场情况拍视频、图片或实时视频回传到指挥中心。 （4）支持多方音视频混合会议，满足总指挥部同现场指挥部以及各处置任务组进行会议会商。 5、任务跟踪 （1）应急事件发生启动应急处置预案后，系统根据应急预案处置流程步骤自动分解为若干待派发任务，并以时间线方式跟踪任务执行情况。 （2）系统支持事件任务的列表管理，能实时在地图上呈现任务的执行状态，指挥中心可直观清晰了解应急预案执行全过程，并支持整个事件任务的回放。 6、事后回顾 实时显示事件生命周期内的各种数据项，能快速了解事件处置过程中的各种数据，并及时利用这些数据了解事件的进展和具体情况。 ※如上系统功能需提供详细的软件界面截图并提供界面功能说明。 二、可视化运维管理要求 需支持通过手机、平板等移动端，对应急指挥一张图进行远端操控，支持控制地图视角、场景切换（如灾情影响、通话连线等）、场景效果控制、用户直播等功能。 ※提供详细的软件界面截图并提供界面功能说明。 ※具有可视化服务运维、运维管理、可视化服务控制、可视化服务文件管理类软件著作权，并提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件； | 1 | 套 |

1.2.6数据服务需求

| 序号 | 服务事项 | 子项 | 服务内容说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状调研 | 应急业务梳理 | 应急业务数据服务以业务导向为主，技术导向为辅的原则，对应急局职能范围内的业务进行梳理，列出所有业务事项，获取业务流程、业务环节，业务信息。并形成信息资源调查表。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 应急局当前系统数据调研 | 从应急局当前已建信息系统（应用系统和数据库）入手，按系统功能菜单梳理业务主线，分析对应功能和业务操作。将信息系统中蕴含的信息资源整理出来，以信息资源项的形式，填入信息资源调查表。 | 1 | 项 |
| 3 |  | 外部单位数据信息调研 | 对应急局相关的外部单位已建系统进行数据调研，充分利用这些系统的技术文档，调查各环节脉络，填写业务系统调查表。 | 1 | 项 |
| 4 |  | 应急项目过程咨询 | 与各单位及部门的各业务科室人员核对信息资源调查表内容，针对部门的应急信息资源集清单查漏补缺，核实、整理部门的相关应急信息资源材料，明确各部门的应急信息资源、元数据及相关信息项等。编制最终的《萧山区应急信息资源清单》。 | 1 | 项 |
| 5 | 数据汇聚 | 数据汇聚方案编制、审核确认 | 整理应急局各种不同类别业务数据内容，数据格式，数据来源，数据量，明确数据汇聚的方式，交互频率等。落实成数据汇聚方案并提交应急局评审确认。 | 1 | 项 |
| 6 |  | 应急局内部非结构化数据汇聚 | 对于萧山应急局目前存在非结构化数据，项目将安排专业技术人员首先通过技术手段，对这些非结构化的业务数据转化成结构化数据，并进行初步的清洗整理，最后再将这些转化完成的业务数据导入到数据仓中，等待数据的下一步处理。 | 1 | 项 |
| 7 |  | 应急局内部结构化数据汇聚 | 对于结构化数据的采集，技术人员将充分利用城市大脑·萧山平台的底层数据交换组件，用数据接口或库表交换的方式实现对这些系统数据汇聚。另一部分萧山应急局内部独立，没有外部接口的市建，省建系统。本次项目将采用数据无感传输的技术，从这些系统中直接获取业务数据，并将这些数据加载到本次项目的数据仓中。 | 1 | 项 |
| 8 |  | 应急局外部非结构化数据汇聚 | 对于其他局办的非结构化数据需要在对业务局办的实际调研过程中获取后，再通过技术手段转化为结构化数据，并展开初步的清洗后存入到原始库中，等待处理和调用。 | 1 | 项 |
| 9 |  | 应急局外部结构化数据汇聚 | 对于外部单位结构化数据的采集，技术人员将充分利用城市大脑·萧山平台的底层数据交换组件，通过城市大脑·萧山平台的接口获取。 | 1 | 项 |
| 10 |  | 应急局感知数据汇聚 | 通过城市大脑·萧山平台进行采集和汇聚。并根据项目中的实际需要将数据接入到原始库中，对未接入城市大脑·萧山平台的感知数据，通过技术手段导入库中。其他感知类数据将通过萧山应急局融合通信系统进行采集和汇聚。并根据项目中的实际需要将结构化数据接入到数据仓中。 | 1 | 项 |
| 11 | 数据治理 | 汇聚数据的质量分析 | 对于通过各类手段汇聚的数据，需要遵照应急部、省应急厅和萧山当地的数据标准进行数据质量分析。 | 1 | 项 |
| 12 |  | 应急业务治理规则 | 根据应急的实际业务需求梳理数据治理规则，形成规范性文档。 | 1 | 项 |
| 13 |  | 数据治理配置实施 | 基于业务治理规则，在城市大脑·萧山平台上配置数据治理的业务规则，并根据实际情况，研发必要的数据治理业务规则脚本。 | 1 | 项 |
| 14 |  | 质量结果反馈 | 在城市大脑·萧山平台上完成整体数据治理后，根据治理情况形成数据质量结果。向应急局进行反馈。 | 1 | 项 |
| 15 | 应急编目 | 数据目录编制标准制定 | 调研结束后，开展萧山区应急管理数据资源目录编制、实施标准和管理规范建设，在省应急厅编制的信息资源目录的基础上，形成萧山区应急局项目数据编目标准及培训材料。 | 1 | 项 |
| 16 |  | 应急信息资源梳理和编目培训 | 依据调查及培训材料，对部门展开应急信息资源目录梳理编制工作的现场培训，明确政务信息资源编目工作思路、相关调研材料及填报说明。提供ppt、word、excel等格式文档。 | 1 | 项 |
| 17 |  | 资源编目更新 | 根据应急局实际需求，对应急的资源目录进行不定期上报、更新、修改；并同步对接到省、市应急局。 | 1 | 项 |
| 18 |  | 应急信息资源编目 | 对应急信息资源梳理结果进行编目工作。完成《应急信息资源目录》，目录包含但不仅限于相关信息资源名称、更新周期、共享类型、共享条件、信息项名称、是否开放等内容。 | 1 | 项 |
| 19 |  | 应急信息资源目录结构设计 | 梳理和完善《详细应急信息资源目录》。 | 1 | 项 |
| 20 | 应急仓原始库建设 | 应急仓原始库结构设计 | 组织萧山应急管理局内部、外部所有数据。原始库的结构按数据的类别分为结构化数据域、半结构化数据域和非结构化数据域三个逻辑的数据域。 | 1 | 项 |
| 21 |  | 应急仓原始库表建设 | 建立原始库表结构，在原始库数据表结构原则上必须和生产库数据表保持一致。标识原始库数据表的主键信息。单独建设项目空间，全量同步字典表，始终以最新快照为准。 | 1 | 项 |
| 22 |  | 应急仓原始库更新机制设计 | 根据业务生产库中的数据表的不同情况，建立不同的数据更新策略。 | 1 | 项 |
| 23 |  | 应急仓原始库质量监控 | 建立数据质量校验模型，旨在从源头开始监控、核查数据质量问题。数据质量的监控结果会通过脏数据表以及丢弃、保留标记进行标识，同时生成数据质量监控报告，反馈至业务生产系统负责部门。 | 1 | 项 |
| 24 | 应急仓资源库建设 | 应急仓资源库结构设计 | 资源库的设计包括数据结构设计、数据表结构设计和加工过程设计。在资源库的数据结构设计上，以原始库数据结构为基础，补充必要的数据字段；在数据表设计上，将相同表结构的数据表进行适当的合并，并保留原始库的表名以方便进行溯源。 | 1 | 项 |
| 25 |  | 应急仓资源库表数据建设 | 资源库的数据表结构与原始库的数据表结构基本保持一致。并根据实际的数据使用需求，可以对表结构进行合理的裁剪及合并操作。 | 1 | 项 |
| 26 |  | 应急仓资源库加工 | 根据数据标准构造清洗规则，对资源库数据进行加工，实现资源库数据的完整，准确性。 | 1 | 项 |
| 27 | 应急仓主题库建设 | 应急仓主题库结构设计 | 按照应急管理局信息分类原则将应急管理数据按灾害事故、管理对象、应急环境、救援资源、动态感知等分为五个信息要素主题，通过主题库结构设计降低用户理解和获取数据的难度，降低数据加工的深度和复杂度，提升数据应用和产品获取数据的效率，保持系统内各个软件模块和应用服务间数据的一致性。 | 1 | 项 |
| 28 |  | 应急仓主题库库表建设 | 将分散在资源库各业务数据表中的字段提取出来，根据应急对象要素、要素特征等进行主题库表搭建，主要用于对资源库的存储层中的数据进行深度关联整合。 | 1 | 项 |
| 29 | 应急仓专题库建设 | 应急仓专题库结构设计 | 按照应急管理局当地需求建立森林火灾、危化品、气象、消防等多个信息要素专题。 | 1 | 项 |
| 30 |  | 应急仓专题库库表建设 | 将分散在资源库各业务数据表中的字段提取出来，根据应急对象要素、要素特征等进行专题库表搭建，为各种业务应用，报表展现提供服务。 | 1 | 项 |
| 31 | 数据共享 | 数据共享服务 | 配合完成应急数据资源申请、审批，配合数据资源需求方联调，保证应急数据共享。包括应急内部业务系统以及外部局办的数据需求。 | 1 | 项 |

- 项目实施要求

在本项目中，各投标方需遵循以下项目管理制度，以确保项目顺利开展，包括：

（1）项目组织管理

项目团队是由项目组成员组成的、为实现项目目标而协同工作的组织。项目团队工作是否有效也是项目成功的关键因素，任何项目要获得成功就必须有一个有效的项目团队。因此，要求项目承建方开展项目组织管理，开展各类团队建设工作。要求提供至少10名人员提供现场技术支持和运行支撑服务。

（2）项目工期管理

要求项目承建方开展工期计划管理，如制定项目计划，完成项目规模估计、工作量估计、成本估计和关键资源估计等；要求项目承建方开展项目进度管理，根据工作量和关键路径制定详细的进度安排表，以及各阶段的任务进度计划。

（3）项目质量管理

要求开展项目质量管理，以保证在项目实施过程中如若出现资源、进度、质量协调控制不力等情况时，可以与系统用户一起，积极调整相关资源，确保不影响项目建设的进度和质量。

- 项目培训要求

培训工作是项目实施工作中比较重要的工作，是整个系统得以正常运行的关键，直接影响到系统的后续应用效果，应给予足够的重视。

（1）培训目标

通过培训，旨在提高政府机构对系统的熟悉程度，减少日常操作的错误率，提升萧山区应急管理水平。同时，增强人民群众安全意识，通过信息化手段获取服务、提供服务，助力萧山应急体系的不断完善。

（2）培训对象

本项目既涉及领导决策者、系统管理员和应用级管理员、普通用户、技术人员等不同层面人员。为充分发挥数字应急系统的作用，要求对以上各类人员开展多种方式、多样化内容的培训。

（3）培训内容及方式

针对各类培训对象，要求提供技术类培训和业务类培训。培训内容需包括系统介绍、系统构架和基本原理、技术与业务培训、安装实施使用培训、系统管理与维护、接口标准培训等。为了获得更好的培训效果，应采取多种培训方式，如集中培训、现场操作培训、售后服务培训、系统日常维护研讨会、街道/社区培训等。

（4）其他培训要求

由中标方组织专业人员提供培训服务，并落实培训资料如培训计划方案、培训时间安排表、问题搜集统计表，以及 PPT 课件等演示材料；培训结束后需要进行相应的考核，以检测实际培训效果。培训所使用的语言和教材为中文。

- 售后服务及质保要求

▲4.1免费质保期：本项目整体质保期为叁年。质保期自供需双方代表在项目终验确认单上签字之日起计算，所有货物的包换和包修服务遵从国家三包规定。中标人在项目验收合格后向采购人出具质量保修书（质量保修书应明确保修范围、保修期限、保修责任和售后服务承诺）。（投标人就该项内容在投标文件中作出书面承诺，未承诺的做无效投标处理）

▲4.2现场运维服务：中标人对本项目提供不少于2人的三年现场运维服务，法定工作时间每日提供8小时现场运维，并要求提供3年7×24 小时响应售后技术支持服务，包括版本升级、故障排除、性能调优、链路租用、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。保修期从项目终验合格之日开始计算。如果建设单位在超出了免费的服务期限时还需要承建单位继续提供运行维护服务，则再次与承建单位另行签订年度维护服务合同。（投标人就该项内容在投标文件中作出书面承诺，未承诺的做无效投标处理）

4.3运行维护系统售后服务包括系统运行维护、系统数据调整与培训类服务。 所提供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足建设单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。 保证提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。在质保期内，如遇软件产品升级、改版，免费提供更新、升级服务。承建单位需要针对本项目建立完善的服务保障体系。

5. 商务需求

▲5.1付款方式：

（1）履约保证金：依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，中标人应在收到中标通知书之日起7个工作日内向采购人提交中标合同总额的5%作为履约保证金（履约保证金可以是现金或是商业银行出具的保函，且保函履约时间不得低于3年）,在项目验收完成后,该履约保证金自动转为项目质保金；如果中标人拒绝提交履约保证金或履约保函，视为中标资格无效，应承担违约责任，履约保函（履约保证金）在项目质保期满后的一周内，由采购人无利息退还给中标供应商。

（2）项目合同付款：本项目款项以人民币转账方式支付，合同签订之日起7个工作日内支付合同总额的30%。合同签订后90天内完成项目进度60%后（项目进度由监理单位确认），支付付合同总额的30%。所有货物及系统安装、调试且初验合格后7个工作日内支付合同总额的30%，所有货物及系统经终验合格后7个工作日内支付合同总额的10%。

5.2服务地点

杭州市萧山区应急管理局指定地点。

6.其他要求

▲（1）中标人所投软硬件设备需满足本招标要求的核心业务功能要求，采购人保留对所投设备测试的权利。在中标通知书发出后14天内，中标人需按采购人要求提供设备实物产品并完成功能测试，若无法满足采购人招标所需功能要求，即作废标处理并没收中标人全部履约保证金，同时取消中标通知书并重新组织招标。（投标人就该项内容在投标文件中作出书面承诺，未承诺的做无效投标处理）

（2）采购单位需求在开发建设期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购单位需求的变动随时做出响应，修改应用软件。

（3）签订相关保密协议，承诺对本次安全服务项目实施过程产生的数据严格保密，未经授权，不得以任何方式将相关系统数据信息披露、发表或传播。

（4）供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；本项目所有成果知识产权归采购人所有，采购人有权在其他项目上运用该项目成果。未经采购人书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。 供应商应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任并负责解决。

注：1.除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2.如有附图，仅作参考。

3.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

附表：感知网络建设企业名单表

表1：50家“三场所三企业”

| 1.带储罐液氨企业（21家） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 存储类型 | 容量 | 拟接入监控情况（90个） | 监控总数 |
| 1 | 浙江北极品水产有限公司 | 液氨储罐 | 5m³+4.6m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个、快速冷冻区域1个 | 5 |
| 2 | 浙江普林派特涂镀科技有限公司 | 液氨储罐 | 15m³ | 液氨储罐1个、氨裂解室1个、卸氨口1个、值班室1个 | 4 |
| 3 | 杭州洲际食品有限公司 | 液氨储罐 | 4m³*2 | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个、快速冷冻区域1个 | 5 |
| 4 | 杭州三江制冰有限公司 | 液氨储罐 | 5m³*3，1只备用 | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 5 | 杭州沙田制冰有限公司 | 液氨储罐 | 4.3m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 6 | 杭州萧山云祥食品有限公司 | 液氨储罐 | 4.8m³*2 | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 7 | 浙江舜达伟业物资有限公司 | 液氨储罐 | 12m³ | 液氨储罐1个、氨裂解室1个、卸氨口1个、值班室1个 | 4 |
| 8 | 华润雪花啤酒(浙江)股份有限公司 | 液氨储罐 | 15m³*3，1只备用 | 液氨储罐2个、氨机房2个、氨油分离器2个、值班室1个 | 7 |
| 9 | 杭州萧山农鑫冷库租赁有限公司 | 液氨储罐 | 7m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 10 | 杭州杭海冷冻制品有限公司 | 液氨储罐 | 8m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 11 | 浙江协和薄钢科技有限公司 | 液氨储罐 | 30m³+30m³+12m³ | 液氨储罐1个、氨裂解室1个、卸氨口1个、值班室1个 | 4 |
| 12 | 杭州捷美特食品有限公司 | 液氨储罐 | 4.98m³+4.98m³+8m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个、快速冷冻区域1个 | 5 |
| 13 | 杭州俞氏制冰有限公司 | 液氨储罐 | 3.6m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 14 | 杭州良和实业有限公司 | 液氨储罐 | 5m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 15 | 杭州兴日钢板材有限公司（一、二车间） | 液氨储罐 | 10m³+15m³*2 | 液氨储罐1个、氨裂解室1个、卸氨口1个、值班室1个 | 4 |
| 16 | 杭州同兴薄板科技有限公司（三车间） | 液氨储罐 | 10m³*2 | 液氨储罐1个、氨裂解室1个、卸氨口1个、值班室1个 | 4 |
| 17 | 杭州益江冷冻制品有限公司 | 液氨储罐 | 6.5m³*2 | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 18 | 杭州萧山水金制冰厂 | 液氨储罐 | 3.5m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 19 | 杭州益围铝业有限公司 | 液氨储罐 | 3.5m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 20 | 杭州佳利食品有限公司 | 液氨储罐 | 4.8m³ | 液氨储罐1个、氨机房1个、氨油分离器1个、值班室1个 | 4 |
| 21 | 浙江三元纺织有限公司 | 液氨储罐 | 9.62m³ | 液氨储罐1个、氨裂解室1个、卸氨口1个、值班室1个 | 4 |
| 2.粉尘涉爆企业（14家） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 粉尘类型 | 涉粉作业人数 | 拟接入监控情况（49个） | 监控总数 |
| 1 | 杭州萧山新街镇小汪五金机械配件厂 | 铝粉尘 | 18人 | 粉尘作业场所2个、集尘器1个 | 3 |
| 2 | 杭州萧山新街镇蒋徐五金加工厂 | 铝粉尘 | 18人 | 粉尘作业场所2个、集尘器1个 | 3 |
| 3 | 杭州萧山法诺装饰品有限公司 | 铝粉尘 | 10人 | 粉尘作业场所2个、集尘器1个 | 3 |
| 4 | 浙江荣欣家具有限公司 | 铝粉、静电粉末涂料 | 铝粉6人、喷塑18人 | 粉尘作业场所2个、集尘器1个 | 3 |
| 5 | 杭州福莱特塑料开发有限公司 | 铝粉尘、塑粉 | 铝粉6人、喷塑10人 | 粉尘作业场所2个、集尘器1个 | 3 |
| 6 | 杭州中泰实业集团有限公司 | 铝粉、静电粉末涂料 | 铝粉5人、喷塑2人 | 粉尘作业场所2个、集尘器1个 | 3 |
| 7 | 杭州谢江五金有限公司 | 铝粉尘、塑粉 | 铝粉5人、喷塑10人 | 粉尘作业场所2个、集尘器1个 | 3 |
| 8 | 杭州金迪门业有限公司 | 木粉 | 150人 | 粉尘作业场所4个、集尘器1个 | 5 |
| 9 | 浙江圣奥家具制造有限公司 | 木粉 | 100人 | 粉尘作业场所4个、集尘器1个 | 5 |
| 10 | 浙江春光名美家具制造有限公司 | 木粉 | 60人 | 粉尘作业场所3个、集尘器1个 | 4 |
| 11 | 杭州丽博橱柜有限公司 | 木粉尘 | 50人 | 粉尘作业场所3个、集尘器1个 | 4 |
| 12 | 杭州新涵美家居用品有限公司 | 木粉 | 47人 | 粉尘作业场所3个、集尘器1个 | 4 |
| 13 | 杭州益香家居有限公司 | 木粉尘 | 30人 | 粉尘作业场所2个、集尘器1个 | 3 |
| 14 | 杭州奥诺威装饰有限公司 | 木粉尘 | 30人 | 粉尘作业场所2个、集尘器1个 | 3 |
| 3.喷涂企业（4家） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 种类及年用量 | 作业人数 | 拟接入监控情况（16个） | 监控总数 |
| 1 | 浙江建机起重机械有限公司 | 油漆、稀释剂 400t | 16 | 喷涂作业场所2个、调漆间1个、油漆仓库1个 | 4 |
| 2 | 杭州萧山环宇冲件有限公司 | 油漆、稀释剂 5t | 12 | 喷涂作业场所2个、调漆间1个、油漆仓库1个 | 4 |
| 3 | 通用电气能源（杭州）有限公司 | 油漆、稀释剂 8.5t | 12 | 喷涂作业场所2个、调漆间1个、油漆仓库1个 | 4 |
| 4 | 浙江金鹭家具有限公司 | 油漆、稀释剂 9t | 12 | 喷涂作业场所2个、调漆间1个、油漆仓库1个 | 4 |
| 4.有限空间（2家） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 属地 | 类型 | 拟接入监控情况（20个） | 监控总数 |
| 1 | 浙江卓尚环保能源有限公司 | 临浦镇 | 餐厨垃圾处理 | 有限空间作业场所5个 | 10 |
| 2 | 杭州锦江绿色能源有限公司 | 蜀山街道 | 垃圾焚烧发电 | 有限空间作业场所5个 | 10 |
| 5.其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 杭州金色世家家居制造有限公司 |  | 粉尘 |  |  |
| 2 | 杭州明成木业有限公司 |  | 粉尘 |  |  |
| 3 | 杭州庄宜家具有限公司 |  | 粉尘 |  |  |
| 4 | 杭州震宇家具有限公司 |  | 粉尘 |  |  |
| 5 | 杭州杰阳纺织涂层有限公司 |  | 粉尘 |  |  |
| 6 | 科蔓萨建设机械（杭州）有限公司 |  | 粉尘 |  |  |
| 7 | 杭州振球工业有限公司 |  | 粉尘 |  |  |
| 8 | 杭州吉达汽车配件有限公司 |  | 粉尘 |  |  |
| 9 | 杭州双品家具有限公司 |  | 粉尘 |  |  |

表2：53家危化企业

| 序号 | 类型 | 企业名称 | 属地 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 | 杭州传化精细化工有限公司（桥南工厂） | 开发区 | 萧山经济技术开发区鸿达路125号 |
| 2 | 生产 | 浙江传化涂料有限公司 | 开发区 | 萧山区经济技术开发区鸿达路125号 |
| 3 | 生产 | 恩希爱（杭州）薄膜有限公司 | 开发区 | 萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路99号 |
| 4 | 生产 | 杭州萧山永新制漆有限公司 | 开发区 | 杭州萧山红垦农场 |
| 5 | 生产 | 杭州萧山江城化工有限公司 | 南阳 | 萧山区南阳街道经济开发区 |
| 6 | 生产 | 杭州萧山天一化工有限公司 | 临浦 | 萧山区临浦镇临一村 |
| 7 | 生产 | 杭州萧山医药化工有限公司 | 临浦 | 萧山区临浦镇柏山陈社区 |
| 8 | 生产 | 杭州赛宝化工有限公司 | 进化 | 萧山经济技术开发区机电配套园区（进化镇） |
| 9 | 生产 | 杭州安和包装材料有限公司 | 浦阳 | 萧山区浦阳镇桃源村 |
| 10 | 生产 | 杭州萧山黄山化工厂 | 闻堰 | 萧山区闻堰镇黄山村 |
| 11 | 经营 | 杭州晨美化工有限公司 | 瓜沥 | 萧山区瓜沥镇国庆村 |
| 12 | 经营 | 杭州华迪能源化工有限公司 | 瓜沥 | 萧山区瓜沥镇杭州超世界机动车市场10号楼201 |
| 13 | 经营 | 杭州萧山华强化工有限公司 | 瓜沥 | 萧山区商业城服装8区3-61号 |
| 14 | 经营 | 杭州萧山毅达化工物资有限公司 | 瓜沥 | 萧山区商业城服装市场8-3-111号 |
| 15 | 经营 | 杭州华联金属化工有限公司 | 瓜沥 | 瓜沥镇瓜港二路669号 |
| 16 | 经营 | 杭州轩源化工有限公司 | 进化 | 萧山区进化镇大汤坞新村 |
| 17 | 经营 | 杭州天乐液化气有限公司 | 进化 | 萧山区进化镇墅上王村 |
| 18 | 经营 | 日华化学（中国）有限公司 | 开发区 | 萧山经济技术开发区桥南区鸿达路以北、高新十一路以东 |
| 19 | 经营 | 杭州联发电化有限公司 | 临浦 | 萧山区临浦镇谭家埭社区 |
| 20 | 经营 | 杭州鑫兴化工物资有限公司 | 临浦 | 萧山区临浦镇塘郎孙村后沈村 |
| 21 | 经营 | 杭州创高实业有限公司 | 南阳 | 萧山区南阳街道阳城路33号 |
| 22 | 经营 | 中国石化销售有限公司浙江石油分公司（南阳油库） | 南阳 | 萧山区南阳街道阳城路 |
| 23 | 经营 | 中国航空油料有限责任公司浙江分公司（机场油库） | 南阳 | 萧山国际机场内 |
| 24 | 经营 | 杭州环泰化工有限公司 | 闻堰 | 萧山区闻堰街道瑛珠桥村 |
| 25 | 经营 | 杭州永邦化工有限公司 | 闻堰 | 闻堰镇龙山黄山村 |
| 26 | 经营 | 杭州萧山商城化建贸易有限公司 | 新塘 | 萧山区新塘街道萧绍东路99号 |
| 27 | 经营 | 杭州银发物资工贸有限公司 | 新塘 | 萧山区萧绍东路101－1号 |
| 28 | 经营 | 杭州盛利化工有限公司 | 益农 | 萧山区益农镇新发村 |
| 29 | 经营 | 浙江振光科技有限公司 | 益农 | 萧山区益农镇赵家湾村 |
| 30 | 经营 | 杭州明兴气体有限公司 | 蜀山 | 萧山区蜀山街道桥头陈村 |
| 31 | 经营 | 杭州汇亨能源科技有限公司 | 衙前 | 萧山区衙前镇螺山村 |
| 32 | 经营 | 杭州良平气体有限公司 | 所前 | 萧山区所前镇山联村 |
| 33 | 经营 | 杭州万达气体有限公司 | 义桥 | 萧山区义桥镇新坝村 |
| 34 | 经营 | 杭州泰利气体有限公司 | 义桥 | 义桥镇湘南村虎爪山 |
| 35 | 经营 | 杭州帆特气体有限公司 | 临浦 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇王村村 |
| 36 | 使用 | 杭州白浪助剂有限公司 | 开发区 | 萧山经济技术开发区鸿达路291号 |
| 37 | 使用 | 杭州新晨颜料有限公司 | 南阳 | 杭州市萧山区南阳经济开发区里江一路3号 |
| 38 | 使用 | 杭州胜达祥伟有限公司 | 南阳 | 萧山南阳经济技术开发区阳城路38号 |
| 39 | 使用 | 杭州萧山环保化工有限公司 | 南阳 | 南阳街道美狮西路6号 |
| 40 | 使用 | 杭州逸暻化纤有限公司 | 红山 | 萧山区红山农场创业路635号 |
| 41 | 使用 | 杭州大地化工有限公司 | 红山 | 萧山红山农场五分场 |
| 42 | 使用 | 杭州萧山达利化工有限公司 | 临浦 | 萧山区临浦镇工业园区悍马路9号 |
| 43 | 使用 | 杭州杭化哈利玛有限公司 | 开发区 | 萧山经济技术开发区桥南区鸿达路87号 |
| 44 | 使用 | 浙江传化华洋化工有限公司 | 开发区 | 萧山经济技术开发区鸿达路125号 |
| 45 | 使用 | 杭州科本药业有限公司 | 南阳 | 萧山南阳经济开发区里江二路3号。 |
| 46 | 使用 | 杭州美高华颐化工有限公司 | 开发区 | 萧山经济技术开发区桥南区块鸿发路80号 |
| 47 | 使用 | 杭州欣阳精细化工有限公司 | 南阳 | 杭州市萧山区南阳街道阳城路15号 |
| 48 | 使用 | 中亚精细化工(杭州)有限公司 | 南阳 | 杭州市萧山区南阳经济开发区 |
| 49 | 使用 | 杭州赛诺华新材料科技有限公司 | 新街 | 萧山区新街街道海塘路同兴村 |
| 50 | 使用 | 传化智联股份有限公司 | 宁围 | 萧山区宁围街道宁新村104国道旁 |
| 51 | 使用 | 杭州邦利建材有限公司 | 闻堰 | 浙江省杭州市萧山区闻堰街道黄山村 |
| 52 | 使用 | 浙江手心制药有限公司 | 南阳 | 南阳经济区里江二路6号 |
| 53 | 使用 | 杭州华津药业股份有限公司 | 瓜沥 | 瓜沥镇瓜港一路156号 |

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
  13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
  13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  13.20.4提供虚假的信用状况；
   13.20.5其他弄虚作假的行为。
    13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21.商务技术部分（85分）

21-1、商务资信（10分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合情况 | 投标人具有如下证书： 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质得1分，贰级得0.5分； 2、投标人具有软件能力成熟度CMMI5得1分， CMMI4得0.5分，其余不得分； 3、投标人具有信息安全服务安全资质证书得1分； 4、投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高1分。 须提供证书复印件并加盖投标方公章，原件备查，未提供或提供的资料不符合要求的不得分。 | 0-4分 |
| 2 | 项目实施能力 | 投标人拟派本项目安排的项目经理同时具有一级建造师（机电工程）、信息系统集成及服务高级项目经理及高级工程师认证，得1分，否则不得分；（须提供人员证书复印件并加盖投标方公章，并提供以上人员自2020年6月以来所在投标单位为其缴纳的社保证明材料，原件备查，未提供或提供的资料不符合要求的不得分。） | 0-1分 |
| 6 |  | 其他项目人员（拟派项目经理除外）,具有ITIL认证工程师、 CISP认证工程师、高级系统架构师、OCM数据库认证工程师，每提供一个的得0.5分，最高2分； 单人多证的，单人最高得分不超过1分； （须提供人员证书复印件并加盖投标方公章，并提供以上人员自2020年6月以来所在投标单位为其缴纳的社保证明材料，原件备查，未提供或提供的资料不符合要求的不得分。） | 0-2分 |
| 7 | 项目经验 | 投标人提供2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目案例合同，单个合同金额≥1800万元每个得1分，最高得3分； （须提供案例合同或中标通知书复印件并加盖投标方公章，原件备查，未提供或提供的资料不符合要求的不得分。） | 0-3分 |
| 合计 |  |  | 10分 |

21-2、技术部分（75分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目整体的理解和认识 | 投标人根据本项目建设需求，结合自身以往成功经验，形成本项目需求分析说明，需求分析能够体现投标人对本项目的理解。 考查、对比投标人对项目整体的需求理解和认识程度。 项目的理解和认识深刻、合理的，得5-8分； 项目的理解和认识较深刻、较合理的，得3-5分； 项目的理解和认识不够深刻、不够合理的，得2-3分； 项目的理解和认识不深刻、不合理的，得1-2分。 没有提供相应方案不得分。 | 0-8分 |
| 2 | 业务系统设计 | 投标人根据本项目建设内容，结合自身经验，对于融合通信系统、感知网络、应急指挥调度系统、防汛抗旱专题系统、企业安全生产数字监管系统、企业用电安全监测系统、应急指挥舱等，形成方案说明，包括但不限于各软件系统的建设内容、功能响应，方案说明应图文并茂。 根据提供的方案说明进行评优打分。 优：8-10分；良：6-8分；中：3-6分；差：1-3分。 没有提供相应方案不得分。 | 0-10分 |
| 3 | 投标货物优势 | 投标人所投核心业务系统品牌(指挥、调度、活动保障类)参与保障过地市级及以上重大任务、重大活动或大型会议的，提供相关证明文件（包括但不限于感谢信、用户证明等）并加盖原厂公章或者投标专用章，每提供1 项证明得1分，最多3分。 | 0-3分 |
| 4 | 重要指标响应 | 投标人须对招标文件中“主要设备清单和技术指标需求”中“※”符号重要指标项进行点对点应答，对“※”符号重要指标项必须提供加盖原厂公章或投标专用章的证明材料，不提供视为不满足，每项扣1分，最多扣36分； | 0-36分 |
| 5 | 系统演示 | 投标人需携带所需的软硬件（设备及演示网络由投标人自备），硬件从物理形态对本项目招标所需要求的演示；软件业务功能需通过真实环境实现。根据招标现场演示效果进行评分，无法提供演示的不得分，演示时间不超过20分钟，总分14分。 - 硬件实物验证（6分） 投标人需携带本招标项目核心硬件设备（核心软交换调度主机、一体化融合指挥箱、集群融合网关）共计3项实物产品，至开标现场，对其所投设备进行实物验证。 单项实物产品与招标要求完全一致，得2分，不提供或缺项，不得分；最高得6分。 二、防汛抗旱专题子系统（4分） 1、采用时间轴的模式对台风进行横向展示，采用实际台风风级绘制风圈（不规则风圈），并且能够接入多家预报台的数据，将台风的风力、风速进行实时记录，对影响城市进行关联分析。完全满足得2分，缺项或者不满足不得分。 2、提供近50年的台风数据，同时实现台风根据路径、季节、登录地、生成地等分析类型进行分析。完全满足得2分，缺项或者不满足不得分。 三、企业安全生产数字监管子系统（4分） 1、企业安全生产风险综合评估 （1）、可实现每家企业实时风险指数及红橙黄蓝四色等级的查看。 （2）、可实现全县企业风险热力图，具有30日的动态变动效果，同时支持从不同行业角度查看。 （3）、可实现系统每周自动生成企业风险周报，可按周查询，并提供导出功能，风险周报包括企业一周的风险预警事件数据及类型环形统计图、与上周的风险事件环比数据、周处置数据及与上周的环比情况周未处置事件列表，各风险点位产生离线及预警的监测设备统计列表，本周企业日风险记录及与上周的环比、本周企业各监测类型的风险系数环比柱形图。完全满足得1分，缺项或者不满足不得分。 2、行业、区域安全生产风险综合评估 （1）、可实现全县实时风险走势折线图、风险K线图，并支持查询近1月、近1年的K线图。 （2）、可实现系统每周自动生成县级、镇街及风险周报，可按周查询，并提供导出功能，风险周报包括辖区一周的风险预警事件数据及类型环形统计图、与上周的风险事件环比数据、发生预警事件企业榜单，周处置事件数及上周环比情况，各地未处置事件及企业数榜单，辖区企业监测设备产生离线及预警的排名列表，本周区域日风险记录及与上周的环比、本周辖区内企业各监测类型的风险系数环比柱形图、本周各行业的风险环比柱统计、本周各镇街区域风险环比柱统计。 完全满足得1分，缺项或者不满足不得分。 3、一图一码一指数 需包含企业安全码、安全生产风险分布图、安全发展指数等模块。其中企业安全码需包含企业二维码列表、企业综合得分查询、各街镇企业综合得分统计及评分企业列表等功能。完全满足得2分，缺项或者不满足不得分。 | 0-14分 |
| 6 | 项目实施方案 | 对投标人的实施及售后服务方案进行综合评分（包含项目管理及施工方案的合理性、人员安排、质量控制、培训计划、售后服务响应等方面）。 优：3-4分；良：2-3分；中：1-2分；差：0-1分。 没有提供相应方案不得分。 | 0-4分 |
| 合计 |  |  | 75分 |

注：1）若采购人对投标人提供的证明资料要求为原件的，另行提出。

2）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

21-2.价格分（15分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.15 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

投标人在《投标人基本情况表》须注明中标通知书邮寄地址、接收人、联系电话。

第五部分 拟签订的合同文本

（货物类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                 供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，损失由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                     供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………（页码）

（2）最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………（页码）

（6）授权书………………………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、上一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、授权书

法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

授权书

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：     】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。填写方式可参考后页样表▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

投标(开标)一览表（价格填写样表）

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AA | AA |  |  | X |  |  | 是 |
| 2 |  | BB | BB |  |  | Y |  |  | 是 |
| 3 |  | CC | CC |  |  | Z |  |  | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  | X+Y（上述表中最后一栏为“是”的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  | X+Y+Z（所有报价的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  | X+Y+Z |  |  |  |  |  |

- 涉及价格扣除的产品时，可能有服务类或货物类有部分货物产品为小微企业，以一个项目为例，其中有一部分产品A价格为X，B价格为Y，剩余部分C价格为Z，其中X和Y属于小微企业扣除，则在清单中列明，并在最后一列填写“是”，“可享受价格扣除部分的报价合计”为小微企业享受价格部分的报价的合计，即X+Y。投标人必须如实填写，否则按照表格说明虚假材料不如实应标，投标无效处理。

三、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

（18）中小企业声明函（如涉及）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签章）         单位：          （电子签章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （电子签章）          乙方单位：          （电子签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

十八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

附件6

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。