杭州师范大学

医学遗传学实验室与大体标本库建设

招 标 文 件

（电子招投标）

项目编号:HZNU-2024053

| 采购人 | ： | 杭州师范大学 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2024年4月 |  |  |

目录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  评标办法

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

- 第一部分  招标公告

项目概况

杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年5月21日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZNU-2024053

项目名称：杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设

预算金额（元）：1200000.00

采购需求：

标项名称：医学遗传学实验室与大体标本库建设

数量：1

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医学遗传学实验室与大体标本库建设。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：无。

合同履约期限：按招标文件要求。

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年5月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月21日14点00分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年5月21日14点00分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 采购意向公开链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=dXhDyQgQxXfieykI7FcZ6g%3D%3D&utm=site.site-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.2.55baea00039811efafb6f18346445988

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目招标文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州师范大学

地    址：杭州市余杭区余杭塘路2318号

传    真： /

项目联系人（询问）：符辉

项目联系方式（询问）：0571-28865541

质疑联系人：沈老师

质疑联系方式：0571-28868092（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：郑钢伟

项目联系方式（询问）：0571-81061822

质疑联系人：赵娟

质疑联系方式：0571-81061819（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局政府采购监管处/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453（仅限投诉事项）

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 不锈钢卧式标本池、标本库标本管理系统。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的1：大型水平电泳槽，属于工业 行业 标的2：电泳电源，属于工业 行业 标的3：凝胶成像，属于工业 行业 标的4：PCR仪，属于工业 行业 标的5：微量台式离心机，属于工业 行业 标的6：台式高速离心机，属于工业 行业 标的7：台式高速冷冻离心机，属于工业 行业 标的8：涡旋仪，属于工业 行业 标的9：酶标仪，属于工业 行业 标的10：生化培养箱，属于工业 行业 标的11：均质机，属于工业 行业 标的12：pH计，属于工业 行业 标的13：单道移液器，属于工业 行业 标的14：电动助吸器，属于工业 行业 标的15：磁力搅拌器（可加热），属于工业 行业 标的16：百分之一天平，属于工业 行业 标的17：千分之一天平，属于工业 行业 标的18：冰箱，属于工业 行业 标的19：超声波破碎仪，属于工业 行业 标的20：生物安全柜，属于工业 行业 标的21：普通离心机，属于工业 行业 标的22：负20低温冰箱，属于工业 行业 标的23：4度冰箱，属于工业 行业 标的24：超微量分光光度计，属于工业 行业 标的25：蛋白质转印系统，属于工业 行业 标的26：PCR无菌操作台，属于工业 行业 标的27：不锈钢卧式标本池，属于工业 行业 标的28：不锈钢标本池盖，属于工业 行业 标的29：空气处理中央控制系统，属于工业 行业 标的30：智慧电器控制系统，属于工业 行业 标的31：智慧人机界面触控系统，属于工业 行业 标的32：低噪音新风机组，属于工业 行业 标的33：新风机组底座，属于工业 行业 标的34：新风管道，属于工业 行业 标的35：不锈钢空气静压装置，属于工业 行业 标的36：低噪音排风机组，属于工业 行业 标的37：排风机组底座，属于工业 行业 标的38：排风管道，属于工业 行业 标的39：不锈钢立/卧式导流装置，属于工业 行业 标的40：甲醛废气处理系统，属于工业 行业 标的41：消声装置，属于工业 行业 标的42：风阀，属于工业 行业 标的43：甲醛传感系统，属于工业 行业 标的44：不锈钢排水沟，属于工业 行业 标的45：不锈钢标本打捞钳，属于工业 行业 标的46：标本库标本管理系统，属于工业 行业 工业行业对应的中小企业划型标准： （以下规模对应的是产品制造商的情况） 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 ☐B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。投标人自行前往踏勘。现场勘查联系人：曹天一，电话：18557517403 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， - 样品：； - 样品制作的标准和要求：； - 样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； - 是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 - 提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 - 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 - 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ☐方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☐方式二：采购代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 ☐方式三：采用“不见面”形式演示。投标人在投标截止时间前，递交自行录制的“音视频文件”，评标委员会在评审现场对其进行播放并以此作为与方案演示有关评审内容的评分依据。各投标人递交的音视频文件光盘或U盘中应有确保文件正常打开的播放器。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价，包含运输（含运输至经采购人确认的初验牵拉场地的费用）、搬运、安装、调试、税费、检定或校准、首次现场检测使用的配合指导费等所有相关费用。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体,如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（含分项最高限价）的; - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼319室； 备份投标文件签收联系人： 郑钢伟 ；联系电话： 0571-81061822 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准： 1、中标服务费以中标（成交）金额为计费基准，按《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》规定的货物类收费标准的70%计取，不足3000元的按照3000元计取： 中标金额; 收费费率. ≤100万元; 1.05%. 100万元-500万元; 0.77%. 依据上述费率，采取差额累进方式计取代理费。 2、结算方式及时间为：中标结果公告发出后5个工作日内，中标人将中标服务费缴纳至如下账号： （1）收 款 人：浙江国际招投标有限公司 （2）开户银行：中国工商银行杭州武林支行 （3）账 号：1202 0212 0990 6782 015 3、中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理服务费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |
| 14 | 联合体投标说明 | 业绩证明材料 ☐联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部 分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 ☐其他规定： |
|  |  | 其他资信证明材料 ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体牵头方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 ☐其他规定： |
| 15 | 中标候选人数量 | 1名。 |
| 16 | 特别说明 | □有 þ无。 |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

    - 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务

    - 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉、补偿救济

  - 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

    - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

      - 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

      - 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

      - 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

      - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

      - 质疑项目的名称、编号；

      - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

      - 事实依据；

      - 必要的法律依据；

      - 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

    - 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

    - 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构对委托授权范围内质疑事项作出答复。委托授权范围应当在采购代理协议中明确。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

    - 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

    - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士，电话：15121014815。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

  - 补偿救济
    采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 联合协议（如果有）；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函；

    - 本项目的特定资格要求（本项目不适用）。

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明，授权代表附最近一个月在本单位缴纳社保的参保证明；

    - 分包意向协议（如果有）；

    - 符合性审查资料；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 投标标的清单；

    - 技术响应表；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

    - 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）。

    - 中标服务费支付承诺书和中标服务费结算信息表。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效；

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

  - 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

  - 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

  - 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

  - 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

  - 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - 投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

- 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标或者成交供应商中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

  - 公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

  - 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1.0%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

  - 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

    - 供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击【保函推荐】。

    - 在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击【立即申请】。

    - 在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

  - 采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

  - 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 采购需求

## 一、项目概况

1.杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目。

2.使用地点：杭州师范大学。

3.本项目的核心产品为不锈钢卧式标本池、标本库标本管理系统 。不同投标人的核心产品出现同品牌时，按如下方式处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品） 投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.本招标文件中打▲的条款为关键性指标，必须满足采购要求，不满足的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许不满足，但在技术评分时会重点扣分。投标产品的技术指标必须对技术要求有一个明确的响应值，不能复制技术要求，例：大型水平电泳槽最大电压负荷的技术要求为“≤500V”，投标产品响应值可以为400V或500V或其他值，不能简单填写“≤500V”，否则视为不响应技术要求。

5.如招标文件要求供应商在投标文件中提供产品样本资料或官网截图或第三方检测报告等证明材料的，供应商应说明本次投标产品的技术参数是否与产品样本资料或官网上公开的技术参数或第三方检测报告一致。如不一致，须明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。不作说明的、或经专家核实不一致的、或不一致的原因不明确的、或专家认为达到投标产品参数所采用的技术不可行的，均视作投标产品未响应采购文件技术要求。

## 二、设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型水平电泳槽 | 1.配备多用制胶器，兼顾不同规格胶板，做到一槽多用，节省实验费用和使用空间； 2.多用制胶器要求为耐温材料（135℃）注塑成型，不易变型； 3.槽体内水平平台要求垂直固定基准的设计，能使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳； 4.最大载胶面积：≥12×12cm； 5.制胶托盘规格：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm； 6.样品梳子：3/13/18/25孔梳子； 7.最大电压负荷：≤500V； 8.最大容纳缓冲液体积：≥1000ml。 | 5 | 个 |
| 2 | 电泳电源 | 1.4组输出（可同时连接四个电泳槽）； 2.输出定时/计时控制； 3.自动无负载输出保护； 4.自动过载和短路保护； 5.自动记忆工作状态； 6.3位数显，1位状态显示； 7.可层叠防滑动机箱； 8.电压（V）：10～300； 9.电流（mA）：4～400； 10.定时（min）：0～999。 | 5 | 台 |
| 3 | 凝胶成像 | 1．机箱 1.1机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭； 1.2构造：满足拍照及切胶功能； 1.3电源：220V/50HZ。 2．摄像头 2.1 CCD相机：1000M高分辨率低照度数码摄像头； 2.2 读出噪声：4.3e- RMS； 2.3 信噪比：≥71db； 2.4 硬件像素：133万像素； ★2.5 图像分辨率：不小于600DPI； 2.6 感光效率：High QE: >72%； 2.7 像素密度：不小于16 bit (0～65535灰阶)； 2.8 动态范围：>3.0个数量级； 2.9 曝光时间：10ms～60s； 2.10 数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定可控。 3．镜头 ★3.1 高通透电动镜头， F=1:1.2 4．辅助光源 4.1 LED反射灯*2； 4.2 紫外透射光源302nm； 4.3 紫外反射光源254nm、365nm； 4.4 高亮度LED蓝光激发光源470nm； 4.5 紫外/白光转换平台：20cm×20cm； 4.6 拍摄面积：紫外20cm×20cm，白光20cm×20cm，蓝光22cm×28cm。 5. 滤光片 5.1 标配590nm滤光片。 6. 图像采集分析软件 6.1图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能； 6.2 实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰； 6.3 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理； 6.4 自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率； 6.5 分析数据能输出至Excel。 | 1 | 台 |
| 4 | PCR仪 | 1.输入电源：AC100～240V，50/60Hz； 2.控温方式：区块控温； 3.模块温度范围：0～105℃； 4.定时范围：1s～59min59sec/0为无限长； ★5.模块温度准确性：≤±0.2℃； ★6.模块温度均一性：≤±0.25℃； 7.升温速率（平均）：≥4℃； 8.降温速率（平均）：≥3℃； 9.最大升温速度：≥5℃ /s； 10.最大降温速度：≥4.5℃ /s； ★11.梯度：最大 ≥42℃，精度 ≤±0.3℃； 12.梯度温度均匀性：≤±0.3℃； 13.温度模块显示精度：≤0.1℃； 14.热盖温度范围：30℃～110℃； 15.智能热盖功能：样品温度低于30℃或程序结束时，热盖自动关闭； 16.时间递增/递减：-599～599秒可做 Long PCR 实验； 17.温度递增/递减；-9.9～9.9℃可做Touchdown PCR 实验； 18.程序储存数:>10000个； 19.最大循环数:≤99； 20.最大步骤:≤30； 21.程序暂停功能:有； 22.16℃保温功能:无限长； 23.实时运行状态显示:图文显示模式； 24.通讯接口:USB 2.0； 25.样本容量:96×0.2ml（半裙板、无裙板）12×8 联管、8×12联管、单管（高度20～23mm）。 | 2 | 台 |
| 5 | 微量台式离心机 | 1.最高转速：≥16500rpm； 2.最大相对离心力：≥21615×g； 3.最大容量：≥12×5ml； 4.定时范围：1s～99h59min； 5.转速精度：≥±10r/min； 6.温度精度：≤±1.0℃； 7.整机噪声：≤62dB（A）； 8.大容量存储40套程序组，方便一键调换，自动计算并同步显示转速与离心力值； 9.线性驱动，10档加/减速控制,可根据样本属性不同选择设置，保证样品最佳分离效果； 10.高清2.8寸液晶显示，同步显示设置参数和运行参数； 11.设有超速、不平衡、门盖保护、过流、转子故障等多种保护功能，可确保人身、机器安全； 12.隐藏式合页，可以防止落盖夹伤手； 13.电动门锁，离心结束自动开门，伴有提示音。 | 2 | 台 |
| 6 | 台式高速离心机 | 1.最高转速：≥16500rpm； 2.最大相对离心力：≥21615×g； 3.最大容量：≥12×5ml； 4.定时范围：1s～99h59min； 5.转速精度：≥±10r/min； 6.温度设置：≥-20℃～40℃； 7.温度精度：≤±1.0℃； 8.整机噪声：≤ 62dB（A）； 9.整机微电脑控制系统，采用大力矩变频电机驱动； 10.机身采用三层特殊保护结构； 11.机体采用全钢结构，离心室内腔为不锈钢材质； 12.食品级硅胶一体式密封圈； 13.大容量存储40套程序组，一键调换，自动计算并同步显示转速与离心力值； 14.线性驱动，10档加/减速控制,可根据样本属性不同选择设置； 15.高清2.8寸液晶显示，同步显示设置参数和运行参数； 16.设有超速、不平衡、门盖保护、过流、转子故障等多种保护功能； 17.高效环保压缩机制冷系统，配备智能ECO节能降耗管理模式，最高转速下可保持-4℃以下。 | 2 | 台 |
| 7 | 台式高速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥21000rpm； 2.最大相对离心力：≥32868×g； 3.最大容量：≥4x750ml； 4.定时范围：≥1s～99h59min； 5.转速精度：≤±10r/min； 6.温度范围：≥-20℃～40℃； 7.温度精度：≤±1.0℃； 8.整机噪声：≤ 60dB（A）； 9.操作界面设有5组或以上可一键调用的自定义预设程序； 10.电动门锁； 11.线性驱动，10档加速，10档减速； 12.真彩高清液晶显示屏； 13.微机控制，直驱变频无刷电机； 14.可设定启动计时/到达转数计时两种模式； 15.转子自动识别系统，防止人员误操作。 | 1 | 台 |
| 8 | 涡旋仪 | 1.运行方式:圆周运动 ； 2.工作方式:连续/点动； 3.振荡直径:≥3mm； 4.功率: ≥0.6W； 5.速度范围: ≥800～2500rpm； 6.速度可调，适用于15ml以下的离心管或试管； 7.接触模式(点动)、连续模式(长时间连续工作)随意选择； | 4 | 台 |
| 9 | 酶标仪 | 1.波长范围：≥190nm～1000nm； 2.光源：长寿命闪烁氙灯； 3.开机无需预热，可直接检测； 4.波长准确度：≤±1.0nm； 5.波长重复性：<0.2nm； 6.分辨率：≤0.001Abs（显示）0.000001Abs（内部计算）； 7.测定范围：≥0～3.0OD； ★8.采用CMOS检测器，可实现全板UV-VIS全波长实时光谱扫描； ★9.单孔UV-VIS全波长扫描仅需1s； ★10.实时输出紫外-可见全波长光谱图； 11.布板方式：可视化自由布板； 12.自带孵育加热功能。孵育温度：(室温+2℃)至65℃； 13.微孔板类型：标准96孔酶标板（其余可扩展定制）； ★14.可实现1～24比色皿检测（比色皿选配）； 15.微量板模块：可直接检测核酸和蛋白的吸光度、浓度以及纯度（微量石英板选配）； 16.形式多样的综合中文报告输出：列表报告、版图报告、单孔报告；可以导出报告格式有：excel、word、pdf、txt等； 17.可进行OD值、定量或定性检测，多种计算方法：吸光度模式、Cut-off定性计算、线性回归、指数回归、对数回归； 18.适用于大多数生命科学研究工作，以及终点法ELISA，动力学检测，核酸蛋白定量、菌液浓度分析、MTT实验等。 | 1 | 台 |
| 10 | 生化培养箱 | 1.温度范围:0～50℃ 波动度：≤+0.5～±1.0℃ 均匀度：≤+1.0℃； 2.湿度 控制范围：50%～95%RH 波动度：+3～7%RH； 3.1～30段经历时间设定范围0～99小时59分，以分钟为最小设置单位； 4.光照度：6000LUX，内置光源； 5.工作环境：温度10～35℃,湿度85%RH以下无腐蚀性气体； 6.压缩机延时保护时间：3分钟左右； 7.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）； 8.电源要求：220V（范围187～246V）、50HZ。 | 1 | 台 |
| 11 | 均质机 | 1.处理量：24个/15秒，适用12位和24位的液氮冷冻适配器； 2.可兼容样品本：24*(0.2～0.5ML)/24*2ML/6*(7～15)ML/2*25ML/2*50ML/； 3.显示方式：触摸屏显示操作，运动方式：垂直上下的运动方式，使得研磨更加充分； 4.进料尺寸：无要求，根据适配器调节； 5.出料粒度：～5µm； 6.研磨平台数：(可接纳研磨罐数)>2； 7.带自动中心定位的紧固装置：是； 8.均质速度：0～70 Hz/秒； 9.工作时间：0秒～9999秒； 10.研磨球直径：0.1～30mm； 11.加速：在2秒内达到设定速度； 12.减速：在2秒内达到设定速度； 13.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 | 1 | 台 |
| 12 | pH计 | 1.高清液晶显示，按键操作； 2.支持平衡测量模式和连续测量模式； 3.支持电极标定功能，最多3点标定，支持自动识别三种pH标准缓冲溶液； 4.支持手动标定功能，支持自定义标准溶液； 5.支持手动温度补偿； 6.支持数据储存、删除和查阅，支持存贮测量结果50套； 7.PH测量范围：不小于0.00～14.00； 8.PH分辨率：≤0.01； 9.PH精度：≤±0.01。 | 2 | 个 |
| 13 | 单道移液器 | 1.人体工程学设计； 2.下半支可高温灭菌； 3.量程范围广，0.1～10ml可选； 4.数字视窗，便于移液时观察。 | 10 | 6把/套 |
| 14 | 电动助吸器 | 1.6档速度调节； 2.助吸器配合0.1～100 mL 移液管； 3.液晶显示屏，显示速度挡位和电池状态信息。 | 8 | 个 |
| 15 | 磁力搅拌器（可加热） | 1.显示模式/控制方式:LCD 数字显示/旋钮操作； 2.加热盘最高温度(℃): ≥50； 3.样品设置最高温度(配Pt100)(℃): ≥300； 4.控温稳定性 (配Pt100)(℃ ): ≤±2； 5.安全保护温度(℃)：≤50～500可调； 6.搅拌速度(rpm)：≥100～1500； 7.加热功率(W)：≥800； 8.马达功率:直流无刷马达12W； 9.搅拌量(L)：H2O:20； 10.盘面尺寸（mm）：不小于180x180； ★11.溶液过温保护△T(℃): ≥10～50℃ 可调； 12.定时功能: ≥1～1999/连续； 13.盘面材质:微晶玻璃； ★14.PID 预设参数:3套PID； 15.通讯：RS232/RS485 接口。 | 2 | 个 |
| 16 | 百分之一天平 | 1.称量范围不小于0-3100g； 2.重复性：≤0.02g； 3.可读性：≤0.01g。 | 2 | 台 |
| 17 | 千分之一天平 | 1.称量范围不小于0-220g； 2.重复性：≤1mg； 3.可读性：≤1mg。 | 2 | 台 |
| 18 | 冰箱 | 1.总容积≥250L，冷冻室≥70L，冷藏室≥110L； 2.能效等级1级； 3.制冷方式：风冷。 | 2 | 台 |
| 19 | 超声波破碎仪 | 1.功率：1.5～150W连续可调； 2.破碎容量：0.1～150ML(需选配相应的变幅杆)； 3.显示方式：真彩电容触摸屏显示； 4.单次超声时间：0.1～99.9S； 5.单次间隙时间：0.1～99.9S； 6.总时间（超声+间隙）：1～99H59M59S； 7.频率范围：20～25KHz； 8.温控范围：0～100度（可选配低温恒温）； 9.报警功能：时间、过载、空载、超温； 10.随机变幅杆：Φ6（Φ2、3、6、8、10(mm)可选）； 11.数据储存：20组。 | 1 | 台 |
| 20 | 生物安全柜 | 1.洁净等级：ISO5级（100级）； 2.气流模式：70%循环，30%外排； 3.流入气流平均流速：≥0.55m/s； 4.噪音水平：≤67db； 5.环境温度：10～30℃； 6.相对温度：≤70%（25℃时）； 7.大气压力：80～105Pa； 8.受试产品防护：菌落数≤5CFU./次； 9.功率：不大于1.4kW（包含电源插座）。 | 1 | 台 |
| 21 | 普通离心机 | 1.时间范围：1s～99m59s（可瞬间离心）； 2.转速范围：500～15000 rpm（以100rpm 递增）； 3.时间范围：1s～99min59s( 可瞬间离心)； 4.最大离心介质密度：≤1.2g/ml； 5.控温精度（4℃时）: ≤±2℃； 6.到4℃时间:≤20min； 7.温度范围:-20℃～40℃（室温25℃）； 8.升降速时间：Ⅰ（≤20s）；Ⅱ（≤40s）；Ⅲ（≤60s）； 9.功率:≤500W； 10.噪音:≤58dB； 11.最大容量：不小于24×1.5ml/2.0ml 4×8×0.2ml八排管 18×5ml（圆底试管）。 | 1 | 台 |
| 22 | 负20低温冰箱 | 1.容积：≥528L； 2.额定功率：≤220W； 3.耗电量：≤3.4kW.h/24h； 4.温度范围：-10～-25℃； 5.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 6.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡； 7.箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，95mm的保温材料厚度； 8.内部结构：2个间室，每个间室内部放2个浸塑搁架；每个间室分3层，每层放3个抽屉，每个间室可放9个抽屉； 9.把手：2个具备泄压功能的铝合金把手； 10.脚轮：共4个； 11.检测孔：2个，直径为25mm； 12.压缩机：2台压缩机； 13.制冷剂：采用碳氢制冷剂；含氟量为零； 14.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 | 1 | 台 |
| 23 | 4度冰箱 | 1.容积：≥12L； 2.净重：86kg； 3.额定功率：≤257W； 4.制冷方式：风冷； 5.箱内温度：≥2～8℃； 6.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 7.外部材料：喷涂钢板； 8.内胆材料：PS吸塑内胆，防腐性能好。 9.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡； 10.门体数量：1扇； 11.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体，防止表面凝露； 12.网架：5层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条； 13.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体； 14.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪； 15.冷凝器：外挂钢丝冷凝器； 16.蒸发器：吹胀式蒸发器； 17.风机类型：采用罩极风机； 18.制冷剂：采用碳氢制冷剂； 19.压缩机：数量1个； 20.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀； 21.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃； 22.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息； 23.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警； 24.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 | 2 | 台 |
| 24 | 超微量分光光度计 | 1.光程：1mm； 2.最小样品体积要求：≤0.3µL； 3.光源：长寿命脉冲氙闪灯； 4.检测器:不低于3864-元素线性硅化CCD阵列； 5.波长范围：≥200～850nm； 6.光度范围≥200～1100nm； 7.波长精度：≤±1.5nm； 8.波长分辨率：≤2nm (FWHM at Hg 546nm)； 9.吸光率精确度：≤0.002 Abs； 10.吸光率准确度：≤1.75% (0.76吸光率在350nm)； 11. 吸光率范围：≤0.02～15Abs,（等效于10mm光程）； ★12.核酸测量范围：≥1～15000 ng/µl, dsDNA；0.1～400mg/ml； 13.样品测量时间：≤3秒； 14.内置方法：核酸、蛋白质、全波长。 | 1 | 台 |
| 25 | 蛋白质转印系统 | 1.转印通量：两个通道，通道间独立，可同时转两片胶； 2.使用便捷：有即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜； 3.转印速度：10分钟内完成2块迷你胶的转印； 4.电源：整合型电源； 5.工作温度范围：-10℃～40℃；整个温度范围不需要根据温度范围降温，仪器本身自带温控系统。 | 1 | 台 |
| 26 | PCR无菌操作台 | 1.气流形式：垂直层流； 2.工作尺寸≥1300mm； 3.过滤技术采用 HEPA Filter（过滤效率 99.995%（≥ 0.3μm 颗粒）； 4.洁净等级：ISO 5 级； 5.菌落数≤0.5 个/皿•时（ф90 mm 培养平皿）； 6.噪音≤62dB(A)； 7.振动/半峰值≤5μm； 8.平均风速≥0.3m/s； 9.照度≥300Lux； 10.最大功耗≤1.5KVA(含备用插座)； 11.配备高效过滤器； 12.荧光灯/紫外灯数量：1/1； 13.不锈钢工作台面。操作面板为安全钢化玻璃，移门≥5mm厚度，采用悬挂系统，控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌； 14.紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，安全开关设计，当荧光灯关闭时，紫外灯才能运行。 | 1 | 台 |
| 27 | 不锈钢卧式标本池 | 1.规格尺寸：总长为2.2米，宽1.8米，深为2.5米； 2.材质材料：SUS304不锈钢材质，厚度为2mm； 3.储存数量：12个完整医学标本； 4.详细参数： 1）尺寸为长2.2米，宽1.8米，深度2.5米的整体不锈钢焊接而成。 2）单个整池可分为5排5列，共25格，每格的尺寸约为60*50cm（含分割段）。 3）分隔横格板底部相通，其中分隔板底端距离标本池底版距离为20cm，顶端距离顶盖板20cm。 4）分隔距顶端盖板10～20cm。 5）顶部盖板分为5块盖板，其中5块为长2.5宽0.6m盖板，每块盖板断面间隙为不超过3mm，盖板与盖板之间密封链采用搭接连接方式，同时每块板边缘粘有防腐静音橡胶垫。 6）每格不锈钢隔断面竖横方向主不锈钢龙骨材料采用F20*40*1.2不锈钢管，不锈钢副龙骨采用Φ15*1.2不锈钢圆管，隔断下沿边采用Φ15*1.2不锈钢圆管焊接。 7）不锈钢板的相拼焊接均需采用加强叠满焊接，底部及侧面焊接须采用双面加强焊接。 8）焊接的部位必须做防锈处理。 9）防渗漏处理：不锈钢内胆外围确保不锈钢内液体不会漏入地下，污染土壤和地下. 10）不锈钢盖子的拉手采用不锈钢可折叠拉手； 5.具有不锈钢原材料厂家提供的304不锈钢检测报告（符合:GB/T11170-2008、GB/T20124-2006）； 每组标本池配套新型环保标本保存液1吨，合计4吨，保存液参数如下： ①功能：用于代替甲醛（福尔马林）液体的生物组织标本的新型环保保存液体，保存液不但具有防腐、防霉、无毒、无味、组织柔软而且具有一定的固定作用。 ②基本参数要求： ★1）溶液为无色透明、无刺激性气味、无毒、无腐蚀性，有效成分无挥发性，具有良好的杀菌作用、优异的防霉性能，可以长期保存和使用； 2）不含甲醛、戊二醛、苯及其衍生物等有毒成份； ★3）长期浸泡保存标本不变色、不霉变、不腐臭、不脱水、不溶胀，标本保持原有的形状、颜色、软硬度和韧性保持良好。 4）保存液可长期使用不需更换，溶液清澈，无沉淀。 5）直接接触对皮肤、粘膜无刺激。 6）对物品无腐蚀性，无不良反应，属于无毒级产品。 7）有效成分不挥发、不分解、化学性质稳定， 8）对组织标本具有一定的固定作用。 ③基本理化指标： pH值：5.0～7.0，粘度（25℃）：0.65～1.80 mPa•s 相对密度（25℃）：0.90～1.20kg/L ④提供检测和认证报告（复印件加盖公章）： ★1）提供第三方检测机构对保存液产品急性经口毒性试验、急性皮肤刺激试验的合格检测报告； ★2）提供第三方检测机构对保存液产品的急性皮肤刺激/腐蚀性试验、急性眼刺激试验、急性经口毒性试验合格检测报告； 3）提供第三方检测机构对保存液产品不含重金属和有毒化学物质的合格检测报告； 4）提供第三方检测机构对保存液产品不含甲醛、笨、二甲苯、乙醇等多项有毒有害物质的检测报告； ★5）提供第三方机构对保存液产品是否满足上述参数的鉴定报告； ★6）提供具有CMA国家认证的检测机构出具的保存液对304不锈钢、316不锈钢、有机玻璃等材质无腐蚀的检测报告； ★7）提供具有CMA国家认证的检测机构出具的保存液无色透明、无气味、无毒、无腐蚀性、pH 值：5.0～7.0的检测报告。 | 4 | 组 |
| 28 | 不锈钢标本池盖 | 1.规格尺寸：总长为2.2米，宽1.8米（±10CM）按现场原标本池的尺寸测量定制； 2.材质材料：国标SUS304不锈钢材质，厚度为2mm； 3.工艺：每个标本池的盖板分为4块，盖板之间密封链采用搭接方式，每块板边缘粘有防腐静音橡胶垫； | 20 | 个 |
| 29 | 空气处理中央控制系统 | 1.主要功能：新风、排风自动变频调速控制、气体浓度自动调节等离子净化装置和甲醛外排装置，按解剖台使用数量自动开启排风电动阀和新风层流布气罩装置、每台解剖台自动手动开启灯光控制等； 2.风量调节：根据实验室内解剖台实际使用数量要求控制排风量和新风量； 3.采用编程逻辑控制器控制，可根据实时采集实验室数据控制新风系统工作状态，保证环境在安全数值内； 4.运行、监视、控制和调节； 5.可通过触摸人机画面系统，启动和关闭系统运行状态，包括能自行调节排风风量和新风风量的调节； 6.主控系统与触摸屏控制单元系统，采用RS485总线通信，可达到有效距离300米，当通讯异常时，会自动报警显示； 7.配备专用电脑主机,主要配置为： 1）显示器≥21寸高清显示器； 2）分辨率≥1080P； 3）CPU≥i5； 4）内存≥4G DDR4 以上； 5）硬盘≥256G 固态硬盘； 6）具备双网卡； 7）正版操作系统 windows10； ▲8）具有国家强制要求的节能环保类CCC、环保、安全认证证书； ★9)提供“解剖学标本库实验室空气净化控制系统”或类似内容的计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 30 | 智慧电器控制系统 | 1.控制箱自带散热系统； 2.统一安装在一个总集中控制箱内； 3.控制箱箱体防护等级不低于IP44级，箱体不锈钢材质，厚度不能小于1.2mm； 4.箱内配件：统一使用元器件； 5.控制箱内元器件符合国标电气设备安装要求。 | 1 | 套 |
| 31 | 智慧人机界面触控系统 | 1.屏显示器尺寸：270mm*190mm±5mm，LED 触摸式控制，界面可显示学校名称解剖实验室空气净化系统等类似定制设备名称； 2.菜单显示 A:空气质量 B:甲醛浓度 C:调节风量 D:一键开启和一键关闭 E:排风（开和关）、新风（开和关）、F:相关对应解剖台（开和关）。 | 1 | 套 |
| 32 | 低噪音新风机组 | 1.风量：≥10000m³/h； 2.电源380V/4/3.5KW,电机转速≥1240r/min； 3.过滤阻损Pa：初阻≤100Pa,终阻≤1000Pa，静压≥550-700Pa； 4.风柜固定座与地面均安装有橡胶片，风柜出风口设有防雨帽和防昆虫及啮齿动物的不锈钢网。 | 1 | 套 |
| 33 | 新风机组底座 | 1.采用金属材料焊接或是混泥土制作而成； 2.根据排风机组尺寸现场制作； 3.包含防震、减震设施等相关配件和辅料； 4.按现场实际位置进行安装和固定。 | 1 | 套 |
| 34 | 新风管道 | 1.规格尺寸：采用0.6～1.0mm镀锌钢板，矩形风管，δ=1.0mm以内咬口。管道面积130㎡； 2.现场制作，采用法兰连接方式，风管具有防腐性，内壁光滑； 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架按规范要求除锈、刷防腐油和安装固定； 4.外墙风管要求加固固定，可防8级台风。 | 1 | 套 |
| 35 | 不锈钢空气静压装置 | 1.尺寸：1200mm*800mm，与实验室集成吊顶保持基本统一高度，适当突出10mm； 2.自带过滤装置，消音降噪； 3.控制新风静压状态，空气动力学面板,层流区均速误差<5%,嵌入式设计，标准1m层流质速0.5m/s，内腔过滤效率大于98%，阻力小于55Pa。 | 1 | 套 |
| 36 | 低噪音排风机组 | 1.风量：≥15000m³/h； 2.电源380V/7.5KW,电机转速≥1240r/min； 3.过滤阻损Pa：初阻≤100Pa,终阻≤1000Pa，静压≥900-985Pa； 4.风柜固定座与地面均安装有橡胶片，风柜出风口设有防雨帽和防昆虫及啮齿动物的不锈钢网。 | 1 | 套 |
| 37 | 排风机组底座 | 1.采用金属材料焊接而成； 2.根据排风机组尺寸现场制作； 3.包含防震、减震设施等相关配件和辅料； 4.按现场实际位置进行安装和固定。 | 1 | 套 |
| 38 | 排风管道 | 1.规格尺寸：采用0.6～1.0mm镀锌钢板，矩形风管，δ=1.0mm 以内咬口；管道面积220㎡； 2.现场制作，采用法兰连接方式，风管具有防腐性，内壁光滑； 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架按规范要求除锈、刷防腐油和安装固定； 4.外墙风管要求加固固定，可防8级台风。 | 1 | 套 |
| 39 | 不锈钢立/卧式导流装置 | 1.尺寸：400mm*250mm； 2.统一安装在每个标本池对应位置墙壁上； 3.控制排风静压状态，空气动力学面板,层流区均速误差<5%,嵌入式设计，材质：国标SUS304不锈钢； 4.箱面设排风口。 | 4 | 套 |
| 40 | 甲醛废气处理系统 | 1.处理风量≥15000m³/小时； 2.配置钢板喷塑材质。尺寸2500mm*1200mm*1400mm,配40套80根UV光解发生器； 3.特制C波UV253.7nm\185nm波段紫外光； 4.功率6KW，活性炭≥3层300块板式除雾段为内置1层。 | 1 | 套 |
| 41 | 消声装置 | 阻抗式复合消声装置，外壳采用镀锌钢板制作，内衬消音纤维片。 | 1 | 套 |
| 42 | 风阀 | 1.为电动变量风阀； 2.与出风口相连接。 | 1 | 套 |
| 43 | 甲醛传感系统 | 1.检测和反映实验室内甲醛浓度数值解变化； 2.半导体型，安装在房间内，可检测0～50ppmm的甲醛浓度，分辨率0.01ppmm。 | 1 | 套 |
| 44 | 辅材配件 | 1.包含电缆、桥架、信号线，电线、铜芯电缆线、等线管材料及安装，国标（系统总电源线基础建设应配备到各个教室，本项不含教室以外的系统总电源线）； 2.配件：新风管橡塑保温棉、金属软管、防水接头、防震垫、胶水、接地屏蔽线、圆管保温软连接、风管帆布； 3.辅材：包含：角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶等。 | 1 | 套 |
| 45 | 不锈钢排水沟 | 1.尺寸规格200mm*100mm（±10mm)； 2.材质：国标SUS304不锈钢,厚度为1.2mm(±0.3mm)； 3.根据实际现场开槽、制作和安装。 | 1 | 项 |
| 46 | 不锈钢标本打捞钳 | 1.产品规格：长130mm-140mm（±10mm）； 2.材质：国标SUS304不锈钢，板厚≥1.0mm（±0.3mm）； 3.结构：钳子把手处配把手，方便握手，另一端为八字形钳形开口，可开直径为25-30CM，方便钳取标本。 | 2 | 个 |
| 47 | 标本库标本管理系统 | 该管理软件系统，可对标本的储存信息进行全方位的精准管理，方便管理者及时了解和更新标本库的综合情况。 ★1.入库功能：对标本入库的情况进行实时统计和分类，对标本的分类、数量、描述，功能有完整的性能登记； ★2.出库功能：对标本出口情况进行实时统计和分类，对标本的分类、数量、描述，功能有完整的性能登记； 3.标本查询功能：根据入库、出库标本的编号、名称，进行实时的查询功能； 4.标本出入库和出口纪录查询：对每次标本入库、出库纪录可明确查询； 5.分类管理功能：对标本可进行专业分类，系统分类，学科分类进行管理； ★6.标本状态的更新功能：对软件管理系统中的标本，可以实时更新标本的实际状态，对标本的使用、管理、报废提供有效的数据管理； 注：上述序号“1、2”需提供该软件的操作界面截图。 ★7.提供“人体解剖标本管理软件”或类似内容的计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |

## 三、质保期与交货期

1.质保期：验收合格交付采购人使用之日起，整个项目质保期至少  2 年。投标人可在此基础上提供更长的质保期。

2.交货期：合同签订后  60  日历天内完工并验收合格、交付采购人使用。投标人可以提供更短的交货期。

## 四、采购设备的其它要求

1.所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

2.投标人提供设备的专用工具及其清单。

3.投标人提供的设备须符合国家有关设备制造标准。

4.投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

## 五、技术服务

1．合同签订后，投标人应将商品安全运至采购人事先指定的地点（仪器设备投标人负责安装、调试完毕达到验收条件），交采购人验收。

2．在所提供商品交付使用时，必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。并免费提供现场技术培训。

3.售后服务要求：

（1）质保期内的服务要求

设备在使用过程中或整个系统在运行过程中如果遇到问题，投标人需2小时响应，如果通过电话无法排除故障，24小时到达现场服务，并负责48小时内修复。

投标人提供终身维修服务，保证备品备件的长期供应，如设备停止生产，投标人需提前通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需配件。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

4.质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

5.投标人须按采购人要求提供软件升级服务。

6.售后服务团队要求

投标人需提供专业安装及维修设备的服务工程师姓名、电话、邮箱及证明材料。

投标人需配备专业应用支持团队，团队具有长期的设备维护经验，提供必须提供专职应用工程师姓名，电话，邮箱及证明材料。

7.培训：投标人应安排技术负责人对采购人相关使用人员进行现场免费技术培训，直至采购人的使用人员熟练操作。

## 六、验收标准

1．投标人将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由采购人使用者当场负责初次（品牌、外观、数量等）验收；采购人需要另行组织专家等验收的，验收期为15天(双方另有约定的从约定）。

2．合同商品从验收合格之日起 30 日内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障由投标人予以整机调换。

## 七、商务要求

1.付款方式

（1）合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，采购人凭中标人开具的预付款发票，支付合同金额的50%预付款给中标人。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例）

（2）中标人按照采购人要求将货物送至使用点；经采购人组织验收，送货时间、地点、产品规格、型号、数量、质量及参数要求完全符合合同约定。

（3）中标人向采购人开具符合法律、法规规范及行业要求的真实、有效的增值税专用发票。

（4）采购人凭中标人的供货发票，校内验收单、入库单等支付凭证办理相关支付手续。经采购人验收合格后，5个工作日内，向中标人支付验收合格的设备剩余货款。

2.履约保证金

（1）形式：电汇、汇票、支票或银行、保险公司出具的保函形式；

（2）金额：合同总价的1%；

（3）递交时间：合同签订后7日内。

（4）履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）。

## 八、其他要求

1.投标人（联合体投标的，指联合体牵头方）自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有与本次投标核心产品同品牌的设备的销售业绩。

2.投标人在投标文件中应提供针对本项目的安装调试方案，确保设备能够按期供货，质量符合采购要求和国家有关标准。

3.投标人在投标文件中应提供确保本项目所供货物的质量检测设施及质量监控措施。

4.投标人应在投标文件中列明本次采购设备质保期满后运行所需的配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣、年维护费用和优惠承诺情况。

5.投标人应负责培训采购人的使用操作人员，做好现场操作运用的指导。提供详细的培训方案。明确培训工程师是厂家工程师上门培训，还是代理商或授权第三方工程师提供培训服务。

6.提供完整可行的售后服务方案，对服务承诺应有可落实的保证措施，阐述质保期内外的后续技术支持和维护能力情况。

- 第四部分  评标办法

- 评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 主观分/客观分属性 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类设备（核心产品）合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 质保期。质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。分值（0,1,2） | 2 | 客观分 |  |
| 3 | - 完全满足招标文件“第三部分 采购需求”-“二、设备技术要求”的要求得46分，关键性指标（标注▲条款）不满足的投标无效。每一项（凡标有最低一级序号的指标项即为一项）重要指标（打★条款）不满足的扣2分，每一项（凡标有最低一级序号的指标项即为一项）一般技术指标不满足的扣1分。技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致且无合理说明的视为不满足采购要求。扣完为止。 | 46 | 客观分 |  |
| 4 | - 安装、调试方案。根据投标人提供的安装、调试方案的合理性、可行性、对采购进度与安装要求的响应情况评分。方案合理性强、可行性强，与项目要求响应程度高的得3分；方案合理性较强、可行性较强，与项目要求响应程度较高的得2分；方案合理性一般、可行性一般，与项目要求响应程度一般的得1分；方案较差或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | - 确保供应货物质量的设施及措施。根据投标人具有的质量监控措施和质量检测设施的先进性、可行性、质量保障效果评分。先进性强、可行性强、质量保障效果好的得3分；先进性较强、可行性较强、质量保障效果较好的得2分；先进性一般、可行性一般、质量保障效果一般的得1分；较差或未提供内容的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 进度控制计划方案。根据投标人为本项目制定的交货步骤、每个阶段时间节点、进度控制和措施、进度计划表等情况评分。时间节点明确、进度控制合理、措施有效、进度计划表与项目匹配程度高的得4分；时间节点较为明确、进度控制较合理、措施有效、进度计划表与项目匹配程度较高的得3分；时间节点较为明确、进度控制一般、措施有效性一般、进度计划表与项目匹配程度一般的得2分；时间节点不明确、进度控制较差、措施有效性一般、进度计划表与项目匹配程度较差的得1分；无内容不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 售后服务 | / | / |  |
| 7.1 | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况评分。方案及承诺的可行性强，保障措施合理有效，技术支持和维护能力好的得3分；方案及承诺的可行性较强，保障措施较合理有效，技术支持和维护能力较好的得2分；方案及承诺的可行性一般，保障措施合理性一般，技术支持和维护能力一般的得1分；内容较差或未提供内容不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7.2 | 根据投标人提供的配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣、年维护费用和优惠承诺情况评分。配件、附件、备品备件准备充足，保障措施合理性强、折扣大、年维护费用合理、优惠承诺好的得3分；配件、附件、备品备件准备较为充足，保障措施合理性较强、折扣较大、年维护费用较为合理、优惠承诺较好的得2分；配件、附件、备品备件准备不充足，保障措施合理性一般、折扣较小、年维护费用合理性一般、优惠承诺一般的得1分；内容较差或未提供内容的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 技术服务、培训。根据投标人提供的服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性情况评分。方案科学性强、可行性强，与项目的匹配程度高的得3分；方案科学性较强、可行性较强，与项目的匹配程度较高的得2分；方案科学性一般、可行性一般，与项目的匹配程度一般的得1分；方案较差或未提供内容的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 本项目为预留份额专门面向中小企业采购，对小型企业和微型企业的投标价格不再进行扣除。 | - 30 | - 客观分 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

- 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

- 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

  - 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

评标委员会各成员每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

  - 报价评审。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

      - 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（含分项最高限价）的，投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

  - 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数。

  - 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

  - 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（含分项最高限价）的;

    - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

    - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

    - 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

    - 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

    - 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

  - 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

  - 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

  - 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

合同编号：

杭州师范大学采购合同（国内供货）

甲方（需方）：杭州师范大学

乙方（供方）：

合同编号：

标书编号：

项目名称：

需求部门：

经费来源：

经费代码：

签约地点：杭州师范大学

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规精神，杭州师范大学（甲方）经过      采购方式，确定          （乙方）为供货单位，双方经协商达成以下条款：

第一条：采购货物配置清单及合同价                 金额单位：元（人民币）

| 编号 | 产品名称 | 型 号 | 数量 | 单价 | 合计价格 | 预算号 | 执行号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价人民币（大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．设备型号、数量、配置要求等详见配置清单。

2．以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试等所有费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是 2024 年以后(最新）生产的，符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货

1．合同签订后，乙方应将商品安全运至甲方事先指定的地点（仪器设备乙方负责安装、调试完毕达到验收条件），交甲方验收。

2．在所提供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。并免费提供现场技术培训。

3．交货时间：                  。

交货地点：                   。

使用方联系人及联系方式：                             。

第四条：售后服务

1．合同商品（系统）的质保期从验收合格之日起为     年。质保期满后，乙方仍提供整机维修和系统维护服务，收取成本费。

2．其它优惠条件：

第五条：验收

1．乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用者当场负责初次（品牌、外观、数量等）验收；甲方需要另行组织专家等验收的，验收期为15天(双方另有约定的从约定）。

2．合同商品从验收合格之日起 30 日内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障由乙方予以整机调换。

第六条：履约保证金

乙方在收到签订合同邀约后7天内向甲方交纳中标总额 1 %（计￥      元）的履约保证金；履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金提交。验收合格后无发现有质量问题和维护问题，凭乙方开具的正规收据全额无息退还。

第七条：货款的支付

1.合同生效、具备支付条件后5个工作日内，甲方凭乙方开具的预付款发票，支付40%预付款给乙方，若乙方无需预付款的可选择在仪器设备验收合格后一次性支付；预付款的支付进程不得影响合同的履行；甲、乙双方另有注明的除外。

2.乙方按照甲方要求将货物送至各个使用点；经甲方组织验收，送货时间、地点、产品规格、型号、数量、质量及参数要求完全符合合同约定。

3.乙方向甲方开具符合法律、法规规范及行业要求的真实、有效的增值税专用发票。

4.甲方凭乙方的供货发票，校内验收单、入库单等支付凭证办理相关支付手续，经甲方验收合格后，5个工作日内，向乙方支付验收合格的设备剩余货款。

第八条：违约责任

1．乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价款0.05%（计￥        元）的违约金。

2．甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价款0.05%（计￥       元）的违约金。

3．如乙方在合同生效后未能按合同约定的交货时间供货或未能如期履行合同规定的其他内容，造成甲方实际损失的，甲方有权通过调解、诉讼等方式向乙方追偿，并将实际情况报相关采购监管部门。

4．乙方应保证甲方所采购的商品及其任何一部分，在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

5．有下列情形之一的，乙方承担相关责任，造成损失的乙方承担损失赔偿；如有争议，则按本合同第九条处理。

1）在商品交付验收合格之日起质保期内发生质量问题；

2）售后服务或维护未按照合同约定或国家法律、规章制度规定完成的。

第九条：争议解决

本合同在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，各使用方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

第十条：双方约定的其他事项

第十一条：合同生效

1．本合同经双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章之日起生效。

2．本合同一式  陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

3．与本合同有关的招标文件、投标文件、询价纪要、澄清回复、补充协议等与本合同具有同等法律效力。除法定条件及程序外，合同、补充协议不得对有关的招标文件、投标文件等作实质性修改；产生歧义或履行中有冲突的以招、投标文件为准。

甲方（公章）：杭州师范大学

法定代表人或授权委托人：

邮编：311121

使用部门联系人：

电话：0571-2886

传真：0571-2886

采购中心联系人：

电话：28865850

附：增值税专用发票开票资料)

纳税人：杭州师范大学

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号

统一社会信息代码（税号）：12330100470103303W

发票开具咨询电话：28869903

开户银行：交通银行杭州下沙支行

账号：331065950018000482533

乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：纸质合同上必须亲笔签名

地址：

邮编：

统一社会信息代码（税号）:

联系人：

电话：          手机：

传真：

开户银行：

账号：

合同签发日期：    年    月    日

配  置  清  单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 产品描述 （规格和功能） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 合计价格 | 制造商 |  | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州师范大学、浙江国际招投标有限公司：

我方参与杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目【招标编号：HZNU-2024053】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

- 分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

- 投标标的清单…………………………………………………………………（页码）

- 技术响应表……………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州师范大学、浙江国际招投标有限公司：

我方参加你方组织的杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目【招标编号：HZNU-2024053】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函；

2.1.4本项目的特定资格要求：（本项目不适用）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明，授权代表附最近一个月在本单位缴纳社保的参保证明；；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7技术响应表；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

2.3.3中标服务费支付承诺书和中标服务费结算信息表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求，对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：年月日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州师范大学、浙江国际招投标有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机：    ，所在单位：          ），以我方名义处理杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目【招标编号：HZNU-2024053】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自2024年  月  日起至2024年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：   年   月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州师范大学、浙江国际招投标有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机：     ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目【招标编号：HZNU-2024053】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自2024年  月  日起至2024年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：   年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：年月日

授权代表附最近一个月在本单位缴纳社保的参保证明

- 三、分包意向协议（如果有）

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、技术响应表

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标响应技术参数 | 差异描述 （正偏离或者负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

- 供应商应针对采购文件“第三部分 采购需求”“二、设备技术要求”的要求，在以上表格中对采购文件技术要求一一作出响应。投标产品的技术指标必须对技术要求有一个明确的响应值，不能复制技术要求，例：大型水平电泳槽最大电压负荷的技术要求为“≤500V”，投标产品响应值可以为400V或500V或其他值，不能简单填写“≤500V”，否则视为不响应技术要求。

- 投标产品的技术参数如与产品样本资料或官网上公开的技术参数一致，须明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。不作说明的、或经评审小组核实不一致的、或不一致的原因不明确的、或评审小组认为达到投标产品参数所采用的技术不可行的，均视作投标产品未响应采购文件技术要求

- 本招标文件中打▲的条款为关键性指标，必须满足采购要求，不满足的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许不满足，但在技术评分时会重点扣分

- 八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

- 九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州师范大学、浙江国际招投标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年  月  日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如有）………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（如有）………………………………………………………（页码）

（4）中标服务费支付承诺书………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

杭州师范大学、浙江国际招投标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目【招标编号：HZNU-2024053】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，可自行添加表格中明细的内容。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、总报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年   月   日

- 二、报价情况说明（如果有）

- [如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因]

- 三、中小企业声明函（如果有）

【招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。】

四、中标服务费支付承诺书和中标服务费结算信息表。

中标服务费支付承诺书

浙江国际招投标有限公司：

本单位在此承诺：如在本项目中标，成交结果公告发布之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商（电子签名）：

日期：  年  月  日

说明：中标服务费的金额将在中标结果公告网页上明示，采购代理机构不再另行通知。

中标服务费结算信息表

中标服务费结算信息表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | HZNU-2024053 |
| 若中标，中标服务费发票类型 | （）增值税普通发票 （）增值税专用发票 |
| 开票信息 （普通发票只需要提供纳税识别号，专用发票需要财务确认过的开票信息） | 纳税识别号： （税务部门备案的）地址： （税务部门备案的）电话： 开户行： 银行账号： |
| 若中标，中标通知书快递接收地址、联系人、电话 | 地址： 收件人： 电话： |

1、此表内容填好在开标前发送word版电子稿至邮箱laoyaomm@126.com。邮件名称为供应商单位名称，以便中标服务费结算。

2、中标服务费的金额将在中标结果公告网页上明示，采购代理机构不再另行通知。

- 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州师范大学单位的 杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

杭州师范大学、浙江国际招投标有限公司：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目【招标编号：HZNU-2024053】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：  年月日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目【招标编号：HZNU-2024053】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额【】%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到【】%，小微企业合同金额达到【】%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目【招标编号：HZNU-2024053】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额【】%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到【】%，小微企业合同金额达到【】%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州师范大学的杭州师范大学医学遗传学实验室与大体标本库建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 标的序号 | 标的内容 | 所属行业 | 制造商名称 （企业名称） | 从业人员（人数） | 营业收入（人民币：万元） | 资产总额（人民币：万元） | 企业类型 （填写以下三种类型之一：中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明；标的内容清单详见前附表序号2。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：   年   月   日

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度（指2023年度）数据，2024年新成立企业无上一年度数据的可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。