嵊州市智慧雅璜数字乡村应用系统采购项目

（编号：ZJWS2021-10-1）

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

采购单位：嵊州市石璜镇人民政府

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

日期：2021年11月

目  录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知	6

第三部分  项目招标范围及服务要求	25

第四部分  评标办法	55

第五部分  合同主要条款	58

第六部分  投标文件格式	61

# 第一部分  采购公告

项目概况

嵊州市智慧雅璜数字乡村应用系统采购项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2021年   月   日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJWS2021-10-1。

2.项目名称：嵊州市智慧雅璜数字乡村应用系统采购项目。

3.预算金额：6963000元。

4.采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市智慧雅璜数字乡村应用系统采购项目 | 1项 | 6963000元 |  |

5.合同履行期限：在合同签订后90天内，将货物送至采购人指定的现场地点，并负责卸货、安装、直至调试完毕 。

二、申请人的资格要求：

（一）基本资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询为准。

（二）特定资格要求： / 。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.采购文件获取时间：2021年11月9日至2021年11月30日。

2.采购文件获取方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

3.采购文件售价：免费。

4.咨询：嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室浙江五石中正工程咨询有限公司。联系电话：0575-83782288。

6.提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

7.公告信息及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在采购公告及更正公告页面中下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标人应于2021年11月30日9点00分时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

2.2021年11月30日9点00分整在嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室浙江五石中正工程咨询有限公司开标。

3.开标时间后30分钟内（2021年11月30日9点30分前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

五、投标保证金：无。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他说明：

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标供应商名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6.采购文件获取截止时间为2021年11月30日9点00分止。如对采购文件有异议应该按财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》和浙财采监〔2007〕2号文件规定的时间要求一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期提出的，代理机构不予受理、答复。对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理。

7.书面质疑受理地点：浙江五石中正工程咨询有限公司（嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室），曹慧慧收，0575-83782288。

8.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

9.根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，供应商须申请加入“浙江省政府采购供应商库”；请供应商及时登入“浙江政府采购” 网进行登记注册。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　    嵊州市石璜镇人民政府

地址：　　       嵊州市石璜镇

联系人：　　         周栩翀

联系方式：　      19888801208

2.采购代理机构信息

名 称：　  浙江五石中正工程咨询有限公司

地　址：　嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室

联系方式：　     0575-83782288

3.项目联系方式

项目联系人：     张喜东

电　话：　　　   0575-83782288

# 第二部分  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 编 例 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：嵊州市石璜镇人民政府 地址：嵊州市石璜镇 联系人：周栩翀 联系电话：19888801208 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江五石中正工程咨询有限公司 地址：嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室 联系人：张喜东 联系电话：0575-83782288 |
| 3 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘，投标人如有需要可联系采购人自行前往现场踏勘，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 |
| 4 | 答疑会 | 不召开 |
| 5 | 质疑与澄清 | 投标人如对采购文件有异议，应当于采购文件要求提交投标文件截止时间七日前，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 投标文件组成 | 由“资格证明文件”、“报价文件”和“资信技术文件”三个部分组成。 |
| 8 | 投标文件编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 签字或盖章要求 | 1. 电子投标文件必须有电子签章； 2. 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 3. 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 10 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的以介质（U盘）存储的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件份数 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 2.如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少一份，在领取中标通知书时递交至代理公司（地址：嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室），如与电子投标文件不符将影响中标人领取中标通知书。 3.“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室，曹老师收）。 |
| 12 | 电子加密投标文件的上传、递交 | （1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 备份投标文件的密封包装、递交 | （1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； （2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标截止时间后90天。 |
| 16 | 放弃投标函 | 采购文件获取后不参加投标的供应商，须在投标截止时间前三个工作日向采购代理机构提供书面说明并加盖公章。 |
| 17 | 履约保证金 | 签订合同前向采购人缴纳合同价的5%作为履约保证金，质保期满后无质量问题30天内无息退还。 |
| 18 | 付款方式 | 1、签订合同15日内进场施工，按进度支付合同额的30%； 2、设备到现场，软件平台完成智慧供水平台-营销管理模块、停车管理、物联网平台、网格管理、智慧雅璜综合服务对外网站五个模块的开发及部署，同时具备以上条件支付合同额的40%； 3、项目完成交付并通过验收后15日内支付合同额的25%； 4、质保期满后支付合同额的5%。 |
| 19 | 开标时间和地点 | 按“采购公告”规定。 |
| 20 | 支持中小企业财政扶持政策 | 根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关 于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）， 对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 小微企业应按照采购文件附件14要求提供《中小企业声明函》。 注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策（此条本项目不适用）。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件15）的残疾人福利性单位视同小微企业； 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 21 | 节能产品、环境标志产品相关政策 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
|  |  | 节能产品、环境标志产品的优先采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，应在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 22 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 23 | 特别说明 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑时间前同时向招标采购单位书面反映。逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 |
| 24 | 有关费用 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： ①参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、〔2011〕534号的规定执行； ②中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：浙江五石工程咨询有限公司绍兴分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司嵊州城南支行 账 号：19520301040011754 |
| 如果25 | 解释 | 凡涉及本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。 |  |  |

## 二、总则

2.1、实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等招标投标有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.2、定义

采购人：是指依法进行招标采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

货物和服务：是指按采购文件要求的货物和服务；

政府采购监管部门：嵊州市财政局采购监管处；

“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准规定处理。

2.3、投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：（本项目不适用）

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标；

2）组成联合体参加本项目投标的，投标人须在购买采购文件时向采购代理机构作出相关书面说明，否则投标无效；

3）以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，但同一专业的投标人组成的联合体以资质最低的一方为依据；

4）联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）投标保证金由主办人提供，对联合体各方均具有约束力；投标文件须由主办人盖章及其全权代表签署。

2.4、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

2.5、保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2.6、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

2.7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8、踏勘现场

2.8.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.8.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.8.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.8.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.9、答疑会

2.9.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

2.9.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

2.9.3答疑会后，采购人按本章3.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

2.10、转包与分包

本项目不允许转包及分包。

2.11、偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

2.12、其他

2.12.1★投标人对所投标项内的产品或服务必须按采购数量全部进行报价。

2.12.2投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.12.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

2.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

2.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

2.12.7项目资金已落实。

## 三、采购文件

3.1、采购文件组成

3.1.1第一章 采购公告

3.1.2第二章 投标须知

3.1.3第三章 项目招标范围及服务要求

3.1.4第四章 评标办法

3.1.5第五章 合同主要条款

3.1.6第六章 投标文件格式

3.1.7补充文件（如有）

3.2、采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购组织机构所有。

3.3、采购文件的澄清

3.3.1投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题发电子邮件至905567747@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

3.3.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

3.3.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有购买采购文件的投标人。

3.4、采购文件的修改

3.4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

3.4.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

3.4.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

3.4.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 四、投标文件

4.1、投标文件

4.1.1 投标人应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

4.1.2投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

4.2、投标文件组成

4.2.1资格证明文件部分

1）提供营业执照副本复印件；

2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书（格式自拟）；

3）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询为准。

4.2.2资信技术部分

1）评分索引表；

2）投标函；

3）法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人身份证复印件；

4）营业执照副本、相关证书；

5）投标人同类项目业绩：提供同类项目业绩实施情况一览表，按相关要求提供证明材料；

6）商务资信响应表、技术偏离表；

7）投标产品详细配置清单和对应规格的具体参数（主要投标产品提供如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等材料）；

8）现场踏勘及探勘报告；

9）光缆链路建设情况；

10）项目人员配备情况；

11）项目整体方案、售后服务；

12）优惠措施、廉政承诺书；

13）投标人认为需要提供的与投标评标有关的其他资料。

4.2.3报价部分

1）开标一览表）；

2）投标报价明细表；

3）中小企业声明函；

4）残疾人福利性单位声明函；

5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。（如备品备件、附件和易损件清单）。

4.2.4投标时提供的人员、业绩、荣誉、资质、项目案例等，必须为投标人本身所具有。

4.2.5注意事项：投标人提供的各类资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格等后果。未按技术资信文件需要提供的资料和顺序标注页码并编制目录的投标文件，其不利于评审的风险由投标人自行承担。

4.3、投标文件的编制

4.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

4.3.2投标供应商应当按照本章4.2款中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《资信技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

4.3.3本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

4.3.4投标文件应当对采购文件规定的内容进行明确，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

4.3.5投标文件由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

4.3.6投标供应商没有按照本章节 “4.2、投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.4、投标报价

4.4.1 ★本次投标报价为人民币价。投标人对所投标项内的产品或服务必须按采购数量全部进行报价。报价超过预算价（6963000元）或最高限价的作无效标处理。

4.4.2费用须包含产品价、运杂费、保险费、利润、关税（若有）、税金等。投标人根据采购文件的要求，将产品供货、包装、安装、调试、检验、检测、通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。投标人的报价应按采购文件要求的格式、顺序编制。

4.4.3 投标报价应按不同费用类别分开填写，具体详见“投标文件格式”。

4.4.4★所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

4.5、投标保证金

本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

4.6、投标文件有效期

4.6.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

4.6.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

4.6.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.7、投标文件的式样

4.7.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

4.7.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件、报价文件三部分内容。

4.7.3 投标文件中投标函、法定代表人授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

4.7.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 五、投标

5.1、投标文件的上传、递交

5.1.1电子加密投标文件的上传、递交：

（1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

5.1.2备份投标文件的密封包装、递交：

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；

（2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收，（邮寄公司采用EMS或顺丰，以代理机构工作人员签收时间为准），采用邮寄的方式的请提前一天通知代理机构；

（3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

5.2、解密和异常情况处理

5.2.1开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

5.2.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

5.2.3投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

5.3、投标文件的修改和撤回

5.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

5.4、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）

## 六、开标、评标

6.1．开标

6.1.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

6.1.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

6.1.3 开标程序

6.1.3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

6.1.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

6.1.4如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

6.2评标

6.2.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

6.2.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

6.2.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第四章“评标办法”。

6.2.4 评标程序

6.2.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和供应商资格条件对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件中供应商资格条件要求提供相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知6.3.1条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

6.2.4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

6.2.4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)	投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.2.4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2.4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6.2.4.6编写评标报告。

6.3无效投标的认定

评审时，对投标人的商务技术文件、报价文件和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

6.3.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 未按时上传或按时解密电子投标文件的

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

4）投标人的投标资格不满足国家有关规定和采购文件的要求；

5）投标文件没有投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人（个体工商户为经营人）签字、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

6）不响应采购文件标注“★”条款要求的；

7）投标文件载明的招标项目合同期或服务期少于采购文件规定期限的；

8）投标文件未响应采购文件规定的付款方式的；

9）投标报价超出预算的，采购人无法接受的；

10）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

11）投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

12）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

12）与采购文件有重大偏离的投标文件；

13）不满足采购文件规定的实质性要求的；

14）提供虚假资料的；

15）国家和省另有规定属无效投标文件的。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

6.4废标

6.4.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.4.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.4.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 七、定标

7.1依法确认采购结果

7.1.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

公告期限为1个工作日。

7.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

7.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

## 八、合同授予及签订

8.1合同授予

8.1.1本项目的合同将授予按本须知第7.1.1款所确定的中标人。

8.1.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8.2签订合同

8.2.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

8.2.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据8.1.2的原则另行选择中标人；

8.2.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

8.3履约保证金

8.3.1中标人按“投标人须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

8.3.2履约保证金有效期按“投标人须知前附表”规定。

8.3.3履约保证金有效期结束后，中标人凭保证金收据无息退还。

8.3.4如投标人有下列情况，投标人将承担赔偿责任，赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人未按规定签订合同或转让中标的；

（3）其他投标人违反《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，给采购人造成损失的。

8.4采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

8.5诚实信用

8.5.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

8.5.2如果采购人有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、失信记录或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标，或中标无效。

8.5.3如果中标人没有按照采购文件和中标通知书的规定签订合同，报嵊州市政府采购监督管理部门按照政府采购的有关规定进行处理。

## 九、投诉与质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

9.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2供应商质疑

9.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.3.4采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

9.4采购结束

9.4.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

9.4.2本项目的投标文件不予退回。

# 项目招标范围及服务要求

## 一、云服务及安全服务配置技术要求

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据云主机 | CPU：4核 内存：8G 磁盘：系统盘40G 数据盘500G 带宽：5M |  |  |  |
| 2 | 应用平台云主机 | CPU：8核 内存：32G 磁盘：系统盘40G 数据盘500G 带宽：5M |  |  |  |
| 3 | 物联网平台云主机 | CPU：8核 内存：32G 磁盘：系统盘40G 数据盘500G 带宽：5M |  |  |  |
| 4 | 0SS服务存储 | 磁盘空间：1T |  |  |  |
| 5 | 安全服务 | 网页防篡改 支持1个网站防护。 |  |  |  |
| 6 | 安全服务 | 漏洞扫描 按每个IP计费。 |  |  |  |
| 7 | 安全服务 | 渗透测试服务（现场排查主机及系统漏洞及风险等级评估等） |  |  |  |
| 8 | 等保评测 | 二级等保评测，有效时间2年 |  |  |  |

## 二、智慧安防设备技术要求

| 设备名称 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1、室外红筒形式摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器，最大分辨率2560x1440。 |  |  |  |
|  | 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 |  |  |  |
|  | 红外补光距离不小于100米。 |  |  |  |
|  | 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 |  |  |  |
|  | 信噪比不小于62dB。 |  |  |  |
|  | 不低于IP67防尘防水等级。 |  |  |  |
|  | 电流及功耗: DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.21 A~0.14 A，最大功耗：7 W。 |  |  |  |
|  | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |  |  |  |
| 2、人员行为分析摄像机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 具有多镜头、双通道一体化设计。 |  |  |  |
|  | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |  |  |
|  | 动态范围不小于120dB。 |  |  |  |
|  | 信噪比不小于60dB。 |  |  |  |
|  | 具有3个图像传感器和3个镜头。 |  |  |  |
|  | 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 |  |  |  |
|  | 内置GPU芯片。 |  |  |  |
|  | 通道2具有图像拼接功能，拼接后主码流分辨率不小于4976×1452@25fps，子码流分辨率不小于2560×768@25fps。 |  |  |  |
|  | 通道2水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于48°。 |  |  |  |
|  | ▲支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 3、人脸抓拍+人流量监测摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |  |  |  |
|  | 内置GPU芯片。 |  |  |  |
|  | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |  |  |
|  | 宽动态能力不小于120dB。 |  |  |  |
|  | 信噪比不小于58dB。 |  |  |  |
|  | 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 |  |  |  |
|  | 人脸检出率不小于99%。 |  |  |  |
|  | ▲内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 |  |  |  |
|  | ▲支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 二、后端传输与存储 |  |  |  |  |
| 1、硬盘录像机 | 3U标准机架式 。 |  |  |  |
|  | 16盘位，可满配8T、10T硬盘。 |  |  |  |
|  | 64路H.264、H.265混合接入。 |  |  |  |
|  | 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览。 |  |  |  |
|  | 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 |  |  |  |
|  | 可设置主码流、子码流流进行录像。 |  |  |  |
|  | 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像。 |  |  |  |
|  | ▲支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 2、8T硬盘 | 尺寸：3.5英寸 |  |  |  |
|  | 容量：8TB |  |  |  |
|  | 转速：5400RPM |  |  |  |
|  | 缓存：256M |  |  |  |
|  | 接口：SATA3 |  |  |  |
| 3、8口接入交换机 | 千兆以太网交换机 |  |  |  |
|  | 传输速率 10/100/1000Mbps |  |  |  |
|  | 交换方式 存储-转发 |  |  |  |
|  | 背板带宽 18Gbps |  |  |  |
|  | 包转发率 13.4Mpps |  |  |  |
|  | MAC地址表 4 |  |  |  |
|  | 端口结构 非模块化 |  |  |  |
|  | 端口数量 9个 |  |  |  |
|  | 端口描述 8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，1个1000Base-X SFP端口 |  |  |  |
|  | 传输模式 全双工/半双工自适应 |  |  |  |
|  | 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z |  |  |  |
|  | VLAN 支持 |  |  |  |
|  | 电源电压 DC 12V/0.5A |  |  |  |
|  | 电源功率 <6W |  |  |  |
|  | 产品尺寸 180×28.5×121.4mm |  |  |  |
|  | 环境标准 工作温度：0-40℃ |  |  |  |
|  | 工作湿度：5%-95%（无凝结） |  |  |  |
|  | 存储温度：-40-70℃ |  |  |  |
| 4、16口交换机 | 千兆以太网交换机 |  |  |  |
|  | 传输速率 10/100/1000Mbps |  |  |  |
|  | 交换方式 存储-转发 |  |  |  |
|  | 背板带宽 192Gbps |  |  |  |
|  | 包转发率 42Mpps |  |  |  |
|  | MAC地址表 8K |  |  |  |
|  | 端口结构 非模块化 |  |  |  |
|  | 端口数量 18个 |  |  |  |
|  | 端口描述 16个10/100/1000 Base-T 以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口 |  |  |  |
|  | 控制端口 1个Console口 |  |  |  |
|  | 传输模式 全双工/半双工自适应 |  |  |  |
|  | 堆叠功能 可堆叠 |  |  |  |
|  | VLAN 支持802.1Q (最大4K个VLAN) |  |  |  |
|  | 支持基于MAC的VLAN |  |  |  |
|  | 支持GUEST VLAN |  |  |  |
|  | 支持VLAN映射 |  |  |  |
|  | 支持MVRP |  |  |  |
|  | QOS 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 |  |  |  |
|  | 支持802.1p、DSCP优先级映射 |  |  |  |
|  | 支持端口限速 |  |  |  |
|  | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping |  |  |  |
|  | 支持PIM Snooping |  |  |  |
|  | 支持组播VLAN |  |  |  |
|  | 支持IPV6组播设置 |  |  |  |
|  | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 |  |  |  |
|  | 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 |  |  |  |
|  | 支持SNMP V1/V2c/V3 |  |  |  |
|  | 支持Sflow |  |  |  |
|  | 支持NQA |  |  |  |
|  | 支持NTP时钟 |  |  |  |
|  | 支持系统工作日志 |  |  |  |
|  | 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 |  |  |  |
|  | 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道 |  |  |  |
|  | 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 |  |  |  |
|  | 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 |  |  |  |
|  | 支持MAC地址限制 |  |  |  |
|  | 支持IP＋MAC+PORT绑定功能 |  |  |  |
|  | 支持IEEE 802.1x |  |  |  |
|  | 支持Radius、支持AAA |  |  |  |
|  | 支持WEB认证 |  |  |  |
|  | 支持安全网管SNMPv3 |  |  |  |
|  | 支持广播报文抑制 |  |  |  |
|  | 电源电压 AC：100V-240V AC，50/60Hz |  |  |  |
|  | 电源功率 ≤19W |  |  |  |
|  | 产品认证 China RoHs，EEE |  |  |  |
|  | 产品尺寸 330×230×44mm |  |  |  |
|  | 产品重量 ≤3kg |  |  |  |
|  | 环境标准 运行环境温度：0℃-45℃ |  |  |  |
|  | 存储环境温度：-5℃-45℃ |  |  |  |
|  | 运行环境湿度：10%-95%（非凝结） |  |  |  |
|  | 存储环境湿度：10%-95%（非凝结） |  |  |  |
| 5、24口交换机 | 千兆以太网交换机 |  |  |  |
|  | 传输速率 10/100/1000Mbps |  |  |  |
|  | 交换方式 存储-转发 |  |  |  |
|  | 背板带宽 240Gbps |  |  |  |
|  | 包转发率 78Mpps |  |  |  |
|  | MAC地址表 8K |  |  |  |
|  | 端口结构 非模块化 |  |  |  |
|  | 端口数量 28个 |  |  |  |
|  | 端口描述 2个10/100/1000 Base-X SFP光口（Combo），26个100/1000 Base-X SFP光口 |  |  |  |
|  | 控制端口 1个Console口 |  |  |  |
|  | 传输模式 全双工/半双工自适应 |  |  |  |
|  | 堆叠功能 可堆叠 |  |  |  |
|  | VLAN 支持802.1Q (最大4K个VLAN) |  |  |  |
|  | 支持基于MAC的VLAN |  |  |  |
|  | 支持GUEST VLAN |  |  |  |
|  | 支持VLAN映射 |  |  |  |
|  | 支持VLAN映射 |  |  |  |
|  | QOS 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 |  |  |  |
|  | 支持802.1p、DSCP优先级映射 |  |  |  |
|  | 支持端口限速 |  |  |  |
|  | 组播管理 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping |  |  |  |
|  | 支持PIM Snooping |  |  |  |
|  | 支持组播VLAN |  |  |  |
|  | 支持IPV6组播设置 |  |  |  |
|  | 网络管理 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 |  |  |  |
|  | 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 |  |  |  |
|  | 支持SNMP V1/V2c/V3 |  |  |  |
|  | 支持Sflow |  |  |  |
|  | 支持NQA |  |  |  |
|  | 支持NTP时钟 |  |  |  |
|  | 支持系统工作日志 |  |  |  |
|  | 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 |  |  |  |
|  | 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道 |  |  |  |
|  | 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 |  |  |  |
|  | 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 |  |  |  |
|  | 支持MAC地址限制 |  |  |  |
|  | 支持IP＋MAC+PORT绑定功能 |  |  |  |
|  | 支持IEEE 802.1x |  |  |  |
|  | 支持Radius、支持AAA |  |  |  |
|  | 支持WEB认证 |  |  |  |
|  | 支持安全网管SNMPv3 |  |  |  |
|  | 支持广播报文抑制 |  |  |  |
|  | 电源电压 AC：100V-240V AC，50/60Hz |  |  |  |
|  | 电源功率 ≤37W |  |  |  |
|  | 产品认证 China RoHs，EEE |  |  |  |
|  | 产品尺寸 440×260×44mm |  |  |  |
|  | 产品重量 ≤3kg |  |  |  |
|  | 环境标准 运行环境温度：0℃-45℃ |  |  |  |
|  | 存储环境温度：-40℃-70℃ |  |  |  |
|  | 运行环境湿度：10%-95%（非凝结） |  |  |  |
|  | 存储环境湿度：10%-95%（非凝结） |  |  |  |
| 6、光模块 | 传输速率：千兆以上 |  |  |  |
|  | 交换机类型：以太网交换机 |  |  |  |
|  | 交换方式：存储转发 |  |  |  |
|  | 网络管理：支持 |  |  |  |
|  | 交换机网络标准：IEEE 802.3x |  |  |  |
|  | 传输模式：全双工/半双工 |  |  |  |
|  | QOS支持：支持 |  |  |  |
|  | VLAN支持：支持 |  |  |  |
| 7、55寸监视器 | 55寸4K液晶监视器，塑料外观 |  |  |  |
|  | 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz |  |  |  |
|  | 亮度：380cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W |  |  |  |
|  | 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 |  |  |  |
|  | 显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 |  |  |  |
|  | 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输。 |  |  |  |
|  | 内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。 |  |  |  |
|  | 支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。 |  |  |  |
|  | ▲监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲具有调整γ曲线的功能。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 8、视频监控管理平台 | 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。 |  |  |  |
|  | 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 |  |  |  |
|  | ▲要求支持图片实时监控及历史查询。（需提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 |  |  |  |
|  | 要求支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式。 |  |  |  |
|  | ▲要求支持能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应能支持回放录像的缩放显示。（需提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 9、专用视频服务器 | 2U双路标准机架式服务器 |  |  |  |
|  | CPU：1颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） |  |  |  |
|  | 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |  |  |  |
|  | 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 |  |  |  |
|  | 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 |  |  |  |
|  | PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 |  |  |  |
|  | 网口：2个千兆电口 |  |  |  |
| 三、配件线材管材辅材 |  |  |  |  |
| 1、设备箱 | 材质：不锈钢 |  |  |  |
|  | 尺寸：500mm*400mm*200mm |  |  |  |
| 2、监控立杆 | 立杆高度要求不小于3.5米 |  |  |  |
| 3、监控电源 | 12V10A直流供电 |  |  |  |
| 4、支架 | 颜色：白 |  |  |  |
|  | 材质：铝合金 |  |  |  |
|  | 尺寸：70×97.1×173.4mm |  |  |  |
| 5、机柜 | 尺寸:高2000mm*深600mm*宽600mm |  |  |  |
|  | 顶部前后，底部前中后5处可关闭走线通道，进行位置灵活 |  |  |  |
|  | 快开侧板，开启方便灵活 |  |  |  |
|  | 带侧板并柜连接，保障设备独立安全工作 |  |  |  |
|  | 角规镀锌，主要部件预置接地铜柱，可快速形成 |  |  |  |
| 6、线材管材 | 包含网线电源线管材等 |  |  |  |

## 三、智慧消防设备技术要求

| 设备名称 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、全局摄像机 | 全景摄像机采用8个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS 。 |  |  |  |
|  | 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@25fps。 |  |  |  |
|  | 内置GPU芯片。 |  |  |  |
|  | 主视频支持不小于40倍光学变倍。 |  |  |  |
|  | 最低照度：彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 |  |  |  |
|  | 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 |  |  |  |
|  | 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°。 |  |  |  |
|  | 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 |  |  |  |
|  | ▲支持远距离跟踪功能，在全景通道中，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 2、热成像摄像机 | 热成像半球，热成像分辨率160 × 120；可见光分辨率2688×1520 |  |  |  |
|  | 主码流及子码流帧率：支持50帧/秒 |  |  |  |
|  | 支持POE供电 |  |  |  |
|  | 外壳防护等级：IP67 |  |  |  |
|  | 支持数字变倍，最大为24倍 |  |  |  |
|  | 支持1路报警输入，1路报警输出 |  |  |  |
|  | 当环境照度低于一定值时,通过红外(激光)照射,可认清距离35米所摄目标的轮廓和状态，红外线中心波长：（850±5%）nm |  |  |  |
|  | 双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 |  |  |  |
|  | ▲测温精度误差为2℃或量程的2％（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲支持移动终端APP接入：支持对视频图像进行浏览和回放操作，并显示测温规则、智能行为规则及烟雾等信息，对智能行为分析、测温超过阈值、高温点检测和吸烟检测所产生的报警进行显示。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 3、液压传感器 | 测量范围：0~1.6MPa |  |  |  |
|  | 输出信号类型：0.5-2.5VDC |  |  |  |
|  | 功耗：≤1.2mA |  |  |  |
|  | 响应时间：≤6mS |  |  |  |
|  | 设备供电： 3.1-3.6VDC |  |  |  |
|  | 测量精度：±0.5%FS |  |  |  |
|  | 补偿温度：-10~70℃ |  |  |  |
|  | 介质温度：0~70℃ |  |  |  |
|  | 温度漂移：0.3%FS |  |  |  |
|  | 零点漂移：0.2%/年 |  |  |  |
|  | 环境温度：-30~85℃ |  |  |  |
|  | 工作温度：-30~85℃ |  |  |  |
|  | 过载压力：200%FS |  |  |  |
|  | 爆破压力：500%FS |  |  |  |
|  | 防护等级：IP65 |  |  |  |
| 4、室外消火栓智能采集终端（NB-IOT） | 工作电压：电池电压3.6V |  |  |  |
|  | 平稳供电：内置超级电容 |  |  |  |
|  | 通讯方式：NB-IoT |  |  |  |
|  | 测量范围：0~2.5MPa，其他量程可以定制 |  |  |  |
|  | 精度等级：0.5级 |  |  |  |
|  | 数据上报：定时上报状态数据，异常数据实时上报 |  |  |  |
|  | 防护等级：IP65，防尘、防水 |  |  |  |
|  | ▲报警功能：支持出水报警、碰撞报警、倾斜报警、水压过压和欠压报警报警功能（提供证书复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲实时显示压力曲线（提供证书复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 5、独立式光电感烟火灾探测器（NB-IOT） | 为了方便后期的维修和更换电池，采用一体式设计。 |  |  |  |
|  | 通过NB-IoT方式实现数据上报通讯，支持电信，移动，联通。 |  |  |  |
|  | 在距报警器正前方3m处，火灾报警信号声压级应大于85dB（A计权）。 |  |  |  |
|  | 工作电压：DC3.0V（锂电池） |  |  |  |
|  | 工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA |  |  |  |
|  | 保护面积：30~60平方米 |  |  |  |
|  | 电池寿命：3年 |  |  |  |
|  | ▲产品必须取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的强制性产品认证证书（3C认证）（提供证书复印件并加盖原厂公章）。 |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告。（提供证书复印件并加盖原厂公章）。 |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲远程消音功能：在设备持续报警时，通过远程命令可进行设备的现场消音；支持APP，平台软件远程消音功能。（提供证书复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 6、NB手报 | 工作电源：DC3V/2400mAh |  |  |  |
|  | 无线传输方式：NB-IoT |  |  |  |
|  | 网络频率：850/900/1800/2100MHz |  |  |  |
|  | 速率：上行16kb/s 下行25kb/s |  |  |  |
|  | 待机电流：＜10uA |  |  |  |
|  | 待机时间：3年（每天不超过5次信号传输的情况下） |  |  |  |
|  | 心跳时间：1次/天 |  |  |  |
|  | 低电量报警电压：DC2.7V |  |  |  |
|  | 报警电流：＜200mA |  |  |  |
|  | 环境温度：-10℃～55℃ |  |  |  |
|  | 相对湿度：最大95%RH（无凝结现象） |  |  |  |
|  | 通讯协议：支持电信COAP协议、TCP/IP协议，支持协议定制。 |  |  |  |
| 7、声光报警器 | 发光模式：常亮、旋转频闪、频闪 |  |  |  |
|  | 发光颜色：红、绿、蓝、黄 |  |  |  |
| 8、灭火器 | 国标3kg干粉灭火器 |  |  |  |
| 9、微型消防站 | 微型消防站，包含消防专用梯子、灭火器、头盔、防护装备、水枪、手电、水桶、对讲机、消防水带、扳手等设备。 |  |  |  |
| 10、智慧消防施工安装 | 包括以上所有硬件设备的安装、调试、布线 |  |  |  |

## 四、智能交通设备技术要求

| 设备名称 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、预警系统主机 | 含：弯道预警屏、预警主控系统、雷达、无线数传电台、警示灯 |  |  |  |
|  | 显示屏参数需满足： |  |  |  |
|  | 速度显示：0.1024㎡ |  |  |  |
|  | 预警显示：0.3072㎡ |  |  |  |
|  | 预警分辨率：32（列）*96（行）=3072（点/屏 |  |  |  |
|  | 测速分辨率：32（列）*32（行）=1024（点/屏） |  |  |  |
|  | 信号灯性能参数需满足： |  |  |  |
|  | 供电电压：AC220±25% 50Hz±3Hz |  |  |  |
|  | 额定功率：＜5VA |  |  |  |
|  | 环境温度：-30°C—70°C |  |  |  |
|  | 可视角度：＞30度 |  |  |  |
|  | 可视距离：＞300M |  |  |  |
|  | 工作寿命：＞50000小时 |  |  |  |
|  | 检测雷达技术参数需满足： |  |  |  |
|  | 工作频率：24.000—24.250GHz |  |  |  |
|  | 测速范围：5—250Km/h |  |  |  |
|  | 输出功率26dBm |  |  |  |
|  | 作用距离：80m |  |  |  |
|  | 测速精度：1Km/h |  |  |  |
| 2、太阳能发电储电系统 | 光伏板：300W |  |  |  |
|  | 蓄电池：200AH |  |  |  |

## 五、智慧水域、水厂监控设备技术要求

| 设备名称 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水厂监控 |  |  |  |  |
| 1、400万半球机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 |  |  |  |
|  | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |  |  |  |
|  | 内置GPU芯片。 |  |  |  |
|  | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |  |  |
|  | 支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 |  |  |  |
|  | 支持IP67防尘防水。 |  |  |  |
|  | 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |  |
|  | ▲支持人员统计、行为分析、区域关注度和热度图功能。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲支持区域人数检测报警功能，可设置报警阈值人数，当检测区域内的人员数量大于阈值、小于阈值、等于阈值或不等于阈值时，可触发报警功能。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 2、400万枪机 | 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 |  |  |  |
|  | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |  |  |  |
|  | 内置GPU芯片。 |  |  |  |
|  | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |  |  |
|  | 宽动态能力不小于120dB。 |  |  |  |
|  | 不低于IP68、IK10防护等级。 |  |  |  |
|  | 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@10fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@10fps。 |  |  |  |
|  | 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 |  |  |  |
|  | 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 |  |  |  |
|  | 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 |  |  |  |
| 3、400万全彩声光警戒球机 | 400万7寸32倍全彩球机。 |  |  |  |
|  | 内置GPU芯片。 |  |  |  |
|  | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米。 |  |  |  |
|  | 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 |  |  |  |
|  | 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警。 |  |  |  |
|  | 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 |  |  |  |
|  | 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。 |  |  |  |
|  | ▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 |  |  |  |
|  | 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 |  |  |  |
| 4、支架 | 颜色：白 |  |  |  |
|  | 材质：铝合金 |  |  |  |
|  | 尺寸：70×97.1×173.4mm |  |  |  |
| 5、监控电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 |  |  |  |
| 6、人脸识别一体机 | 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 |  |  |  |
|  | 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。 |  |  |  |
|  | 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 |  |  |  |
|  | 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 |  |  |  |
|  | 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 |  |  |  |
|  | 设备支持IP65防水等级。 |  |  |  |
|  | 上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26。 |  |  |  |
|  | 支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 |  |  |  |
|  | 人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m。 |  |  |  |
|  | 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%。 |  |  |  |
| 7、门禁电源 | 12V5A直流供电 |  |  |  |
| 8、双门磁力锁 | 主要适用于内开门或外开门 |  |  |  |
|  | 规格:500X48X25 |  |  |  |
|  | 拉力:280KG |  |  |  |
|  | 工作电压:12VDC |  |  |  |
|  | 工作电流:0.45A*2 |  |  |  |
|  | 持续电流:0.45A |  |  |  |
|  | 安全类型:通电上锁、断电开锁 |  |  |  |
| 9、出门按钮 | 尺寸：86mm*86mm |  |  |  |
| 10、录像机16路 | 2U标准机架式 |  |  |  |
|  | 8盘位，可满配8T硬盘 |  |  |  |
|  | 16路H.264、H.265混合接入 |  |  |  |
|  | 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览 |  |  |  |
|  | 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 |  |  |  |
|  | 可设置主码流、子码流流进行录像 |  |  |  |
|  | 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像 |  |  |  |
|  | ▲支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 11、4T硬盘 | 缓存64M |  |  |  |
|  | 硬盘尺寸：3.5英寸 |  |  |  |
|  | 硬盘尺寸：3.5英寸 |  |  |  |
| 12、98寸电视 | 寸尺要求不小于98寸 |  |  |  |
|  | 电视机效果要求达到4K高清效果 |  |  |  |
| 13、电视机支架 | 最大承重：不得小于70kg |  |  |  |
|  | 挂架材质：冷轧钢板 |  |  |  |
| 14、交换机 | 16千兆电口+4光口 |  |  |  |
| 15、路由器 | WAN:2GE(1个可转LAN)，LAN：3GE（3个可转WAN）；1个USB；1个Console口 |  |  |  |
| 16、机柜 | 尺寸:高2000mm*深600mm*宽600mm |  |  |  |
|  | 顶部前后，底部前中后5处可关闭走线通道，进行位置灵活 |  |  |  |
|  | 快开侧板，开启方便灵活 |  |  |  |
|  | 带侧板并柜连接，保障设备独立安全工作 |  |  |  |
|  | 角规镀锌，主要部件预置接地铜柱，可快速形成 |  |  |  |
| 17、线材辅材 | 含线材、管材、立杆等 |  |  |  |
| 二、水域监控周界安防 |  |  |  |  |
| 1、400万全彩声光警戒球机 | 400万7寸32倍全彩球机 |  |  |  |
|  | 内置GPU芯片 |  |  |  |
|  | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 |  |  |  |
|  | 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux |  |  |  |
|  | 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 |  |  |  |
|  | 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ |  |  |  |
|  | 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能 |  |  |  |
|  | ▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 |  |  |  |
|  | 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 |  |  |  |
| 2、400万枪机 | 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 |  |  |  |
|  | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |  |  |  |
|  | 内置GPU芯片。 |  |  |  |
|  | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |  |  |
|  | 宽动态能力不小于120dB。 |  |  |  |
|  | 不低于IP68、IK10防护等级。 |  |  |  |
|  | 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@10fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@10fps。 |  |  |  |
|  | 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 |  |  |  |
|  | 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 |  |  |  |
|  | 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 |  |  |  |
| 3、录像机16路 | 2U标准机架式。 |  |  |  |
|  | 8盘位，可满配8T硬盘。 |  |  |  |
|  | 16路H.264、H.265混合接入。 |  |  |  |
|  | 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览。 |  |  |  |
|  | 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 |  |  |  |
|  | 可设置主码流、子码流流进行录像。 |  |  |  |
|  | 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像。 |  |  |  |
|  | ▲支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 4、4T硬盘 | 缓存64M |  |  |  |
|  | 硬盘尺寸：3.5英寸 |  |  |  |
|  | 硬盘容量：4T |  |  |  |
| 5、摄像机支架 | 颜色：白 |  |  |  |
|  | 材质：铝合金 |  |  |  |
|  | 尺寸：70×97.1×173.4mm |  |  |  |
| 6、摄像头电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 |  |  |  |
| 7、交换机 | 产品类型 桌面交换机 网络标准 IEEE802.3z和IEEE802.3ab标准 |  |  |  |
|  | 端口数 5个 支持全双工 全双工/半双工自适应 |  |  |  |
|  | 产品类型 桌面交换机 传输速率(Mbps) 10/100/1000Mbps |  |  |  |
|  | 交换方式 存储-转发 包转发率 1000Mbps:1488000pps |  |  |  |
|  | 地址表大小 2K 网络标准 IEEE802.3z和IEEE802.3ab标准 |  |  |  |
|  | 指示面板 端口指示灯、电源指示灯 |  |  |  |
|  | 端口数 5个 端口类型 多模式端口自适应 |  |  |  |
|  | 支持全双工 全双工/半双工自适应 |  |  |  |
|  | 电压(V) 5V DC，0.6A 功率(W) ?W |  |  |  |
|  | 产品尺寸 120×90×26.5mm 重量(Kg) ?0.2kg |  |  |  |
|  | 包装清单 主机 ×1 电源线 ×1 使用说明书(保修卡) ×1 保修政策 1年免费保修 |  |  |  |
|  | 工作温度(℃) 工作温度：0-40℃ 存储湿度：5-95% RH不凝结 |  |  |  |
| 8、线材辅材 | 含线材、管材、立杆、插线板等 |  |  |  |
| 三、管理平台配置 |  |  |  |  |
| 1、视频监控管理平台 | 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； |  |  |  |
|  | 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 |  |  |  |
|  | ▲要求支持图片实时监控及历史查询（需提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 |  |  |  |
|  | 要求支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式 |  |  |  |
|  | ▲要求支持能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应能支持回放录像的缩放显示（需提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 四、监控运维费 |  |  |  |  |
| 1、水域、水厂监控设备运维费用 | 包含三年设备运维费 |  |  |  |

## 六、智慧停车设备技术要求

| 设备名称 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、行车道闸一套 |  |  |  |  |
| 1、行车道闸（室外地面单车道） | 400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps。 |  |  |  |
|  | 1/3"逐行扫描CMOS，0.022Lux低照度监控效果。 |  |  |  |
|  | 内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控。 |  |  |  |
|  | 采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦。 |  |  |  |
|  | 亮度自适应：当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。 |  |  |  |
|  | 采用直流电机控制，可以实现抬落杆时间调整，抬落杆速度默认三档可调。 |  |  |  |
|  | 防护等级：IP54。 |  |  |  |
|  | ▲支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态;支持断电自动抬杆。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲支持本地存储黑名单，数据可达100000条。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 2、抓拍一体机 | 200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1200，帧率高达25fps。 |  |  |  |
|  | 1/2.7"逐行扫描CMOS， 0.002Lux彩色低照度监控效果。 |  |  |  |
|  | 内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控。 |  |  |  |
|  | 支持3.1~9mm电动变焦镜头 。 |  |  |  |
|  | 支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式。 |  |  |  |
|  | 机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9%。 |  |  |  |
|  | 三码流输出功能：三码流同时输出可达到：主码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第一辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第二辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps。 |  |  |  |
|  | ▲异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | 连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 |  |  |  |
| 3、线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 |  |  |  |
| 4、车检器 | 具有485接口、2路继电器开关量输出接口。 |  |  |  |
|  | 支持接入2路线圈。 |  |  |  |
|  | 线圈工作频率：28KHz～120KH。 |  |  |  |
|  | 支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低） |  |  |  |
|  | 最快响应时间：3.5ms。 |  |  |  |
|  | 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态。 |  |  |  |
|  | 线圈故障恢复时间：≤100ms。 |  |  |  |
|  | 输出IO方式：继电器开关量输出。 |  |  |  |
|  | 工作电压：AC220V。 |  |  |  |
| 5、控制终端 | 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 |  |  |  |
|  | 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息 |  |  |  |
|  | 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 |  |  |  |
|  | VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示 |  |  |  |
|  | HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 |  |  |  |
|  | 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能。 |  |  |  |
|  | 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 |  |  |  |
|  | ▲数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 |  |  |  |
|  | 电源电压使用范围：AC220V±20% 10、绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ |  |  |  |
| 6、安全岛 | 安全岛浇筑，含岗亭 |  |  |  |
| 7、户外有线引导大屏3层（标准） | 外形尺寸：800 * 160 * 2200mm |  |  |  |
|  | 材质：冷钢烤漆+钢化玻璃面板 |  |  |  |
|  | 通讯方式：RS485 |  |  |  |
|  | 通讯距离：≤300m |  |  |  |
|  | 显示数字高度：20cm |  |  |  |
|  | 防护等级：IP65 |  |  |  |
|  | 工作温度：-20℃ ~ +65℃ |  |  |  |
|  | 存储温度：-40℃ ~ +85℃ |  |  |  |
| 8、线材辅材 | 含线材、管材等 |  |  |  |

## 七、智慧灯杆设备技术要求

| 设备名称 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧灯杆杆体部分 |  |  |  |  |
| 1、路灯仿古灯杆 | 1.材质：Q235； |  |  |  |
|  | 2.壁厚：T3； |  |  |  |
|  | 3.表面：热镀锌、喷塑处理 |  |  |  |
|  | 4.电压：220V/AC； |  |  |  |
|  | 5.色温：4000K； |  |  |  |
|  | 6.防护等级：IP65 |  |  |  |
| 二、智慧灯杆功能模块部分 |  |  |  |  |
| 1、5要素 环境监测终端 | 供电电压 +12VDC； |  |  |  |
|  | 功耗：0.5W； |  |  |  |
|  | 输出：RS485（MODBUS-RTU协议）; |  |  |  |
|  | 温度测量范围：-25～+85℃； |  |  |  |
|  | 温度测量精度：±0.5℃； |  |  |  |
|  | 分辨率：±0.1℃； |  |  |  |
|  | 响应时间：＜1s； |  |  |  |
|  | 湿度测量范围：0～100%RH； |  |  |  |
|  | 湿度测量精度：±3 %RH； |  |  |  |
|  | 分辨率：±0.1%RH； |  |  |  |
|  | 响应时间：＜5s) |  |  |  |
|  | 光照强度测量范围：0～20万Lux |  |  |  |
|  | 测量精度：±5%FS |  |  |  |
|  | 分辨率：20Lux |  |  |  |
|  | 防护等级：IP67 |  |  |  |
|  | 尺寸：直径140mm，高度265mm |  |  |  |
|  | 重量：1100g |  |  |  |
| 2、单灯调光控制器 NB-IOT | 输入 电压范围 86-305VAC |  |  |  |
|  | 频率范围 50/60Hz |  |  |  |
|  | 电流范围 0-4A |  |  |  |
|  | 待机功耗 ≤2W |  |  |  |
|  | 电量检测（25℃） 电压检测范围 86-305VAC |  |  |  |
|  | 电压检测精度 ≤2% |  |  |  |
|  | 电流检测范围 0-4A |  |  |  |
|  | 电流检测精度 ≤2% |  |  |  |
|  | 有功功率检测精度 ≤4% |  |  |  |
|  | 调光输出 0-10V 0-10V |  |  |  |
|  | PWM 5V/400Hz |  |  |  |
|  | DALI 0.2V – 11.8V |  |  |  |
|  | 通信 调制解调方式 BPSK/QPSK |  |  |  |
|  | 接收灵敏度 -129dBm |  |  |  |
|  | 环境 工作温度 -40～+80℃（不含RTC），-25～+70℃（含RTC） |  |  |  |
|  | 工作湿度 20～90%RH（无冷凝） |  |  |  |
|  | 储存温度、湿度 -40～+85℃,10～90%RH |  |  |  |
|  | 安规和电磁兼容 安全规范 UL8750,EN61347-1,CLASS 2，IP65，UL60950-1 |  |  |  |
|  | 耐压 I/P-O/P：3.75KVAC I/P-FG：2KVAC O/P-FG：0.5KVAC |  |  |  |
|  | 绝缘阻抗 I/P-O/P，I/P-FG，O/P-FG：＞50MΩ At 500VDC |  |  |  |
|  | 静电放电 IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KV |  |  |  |
|  | 脉冲群抗扰度 IEC/EN 61000-4-4 ±2KV |  |  |  |
|  | 浪涌抗扰度 IEC/EN 61000-4-5 Power Line: line to line 4 KV |  |  |  |
|  | 漏电检测 范围 10-305VAC |  |  |  |
|  | 精度 ±2% |  |  |  |
|  | 阈值 默认36V |  |  |  |
|  | 温度检测 范围 -40-85℃ |  |  |  |
|  | 精度 ±3℃ |  |  |  |
|  | 阈值 75℃ |  |  |  |
|  | 灯杆倾斜检测 范围 全向 |  |  |  |
|  | 精度 ±1度 |  |  |  |
|  | 阈值 15度 |  |  |  |
|  | 自运行 断电记录时长 ≤3天 |  |  |  |
|  | 精度 ≤3S/天 |  |  |  |
|  | 自动归属地理位置信息 精度 ≤10m |  |  |  |
|  | 灯盖检测 精度 ±5度 |  |  |  |
|  | 阈值 45度（视现场安装情况而定） |  |  |  |
|  | 其它 防护等级 IP65 |  |  |  |
|  | 尺寸 1405640mm |  |  |  |
|  | NBIOT天线 工作频率 824-960/1710-1880MHz |  |  |  |
|  | 驻波比 ≤2.0 |  |  |  |
|  | 天线增益 3dBi |  |  |  |
|  | 输入阻抗 50Ώ |  |  |  |
|  | 接口类型 SMA（内螺内针） |  |  |  |
|  | 辐射方向 全向 |  |  |  |
|  | 天线类型 吸盘天线 |  |  |  |
|  | GPS/BD有源天线 工作频率 1575.42±1MHz/1561.092±1MHz |  |  |  |
|  | 驻波比 Antenna＜1.5 & LNA＜2.0 |  |  |  |
|  | 天线增益 2dBi+LNA28±2dB |  |  |  |
|  | 输入阻抗 50Ώ |  |  |  |
|  | 接口类型 SMA（内螺内针） |  |  |  |
|  | 极化方向 RHCP |  |  |  |
|  | 天线类型 陶瓷有源天线 |  |  |  |
|  | 灯盖检测开关 线材 226AWG黑 |  |  |  |
| 3、球型摄像机 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |  |  |  |
|  | 最低照度彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR。 |  |  |  |
|  | 视频压缩H.265/H.264/MJPEG。 |  |  |  |
|  | 红外照射距离100米。 |  |  |  |
|  | 数字变倍16倍。 |  |  |  |
|  | 焦距4.7-94mm, 20倍光学。 |  |  |  |
|  | 水平视角58.3-3.2度(广角-望远)。 |  |  |  |
|  | 水平及垂直范围水平360°；垂直-15°-90°。 |  |  |  |
|  | 网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP。 |  |  |  |
|  | 用户权限最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户。 |  |  |  |
|  | 电源接口DC12V。 |  |  |  |
|  | 网络接口内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据。 |  |  |  |
|  | SD卡接口内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G）。 |  |  |  |
|  | 工作温度和湿度-30℃-65℃；湿度小于90%。 |  |  |  |
|  | 防护等级IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 |  |  |  |
| 4、一键报警终端 | 坚固耐用，高档铝合金面板，防护等级IPX5。 |  |  |  |
|  | 内嵌安装，可嵌入墙体和柱体，不影响整体美观度。 |  |  |  |
|  | 内置1080P高清、超广角摄像头，对角视场角=160°，全范围覆盖、无死角，采用H.264编码，实现高清监控、可视对讲。 |  |  |  |
|  | 终端摄像头自带宽动态，具备强光抑制、弱光补偿功能，弱光、逆光环境下均能正常工作。 |  |  |  |
|  | 终端符合国际标准ONVIF接口协议，可直接接入主流NVR等存储设备，实现音视频同步录制，以备溯源。 |  |  |  |
|  | 支持兼容SIP协议，可单独接入VOIP电话系统（Asterisk等主流IP-PBX）。 |  |  |  |
|  | 视频回溯，支持大容量FLASH存储，实时存储当前视频，与中心话筒（NAS-8531V）对讲时，话筒可显示终端实时视频和回溯视频两路视频（只在NAS-8500平台应用）。 |  |  |  |
|  | 内置扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播。 |  |  |  |
|  | 支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。 |  |  |  |
|  | 终端带1路短路输出, 可控制警灯。 |  |  |  |
|  | 带1路短路输入，可外接按钮。 |  |  |  |
|  | 有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。 |  |  |  |
|  | 支持遇忙截图。 |  |  |  |
|  | 支持POE供电。 |  |  |  |
|  | 电源、功耗 DC12V/2A， ≤4W。 |  |  |  |
|  | 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP。 |  |  |  |
|  | 网络芯片速率 10/100Mbps。 |  |  |  |
|  | 音频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps。 |  |  |  |
|  | 视频传输位率 128kbps-10Mbps。 |  |  |  |
|  | 摄像头 CMOS |  |  |  |
|  | 接口 接口 1个RJ45网口，1路报警输入，1路报警输出，1路录音输出。 |  |  |  |
|  | 工作温度、湿度 -20˚C～55˚C，≤90%RH（无结露）。 |  |  |  |
|  | 产品尺寸 100*36*162mm。 |  |  |  |
| 5、高端显示屏户外P4 | 使用环境 室外 |  |  |  |
|  | 屏幕颜色 全彩 |  |  |  |
|  | 点间距 4mm |  |  |  |
|  | 像素密度 62500Dots |  |  |  |
|  | 像素构成 1R1G1B |  |  |  |
|  | 灯管封装 SMD2020 |  |  |  |
|  | 模组分辨率 64*32 |  |  |  |
|  | 模组尺寸 256*128*14.6；320*160*18.3mm |  |  |  |
|  | 扫描方式 1/16扫 |  |  |  |
|  | 驱动方式 动态横流驱动 |  |  |  |
|  | 亮度 ≥6000 |  |  |  |
|  | 最佳视距 4m |  |  |  |
|  | 最大电流3.4A |  |  |  |
|  | 最大功耗 467W/m² |  |  |  |
|  | 可视角度 水平140°垂直130° |  |  |  |
|  | 控制方式 同步控制或异步控制 |  |  |  |
|  | 使用寿命 ≥10万小时 |  |  |  |
| 6、独立型网关 | 一体化数据集成网关 |  |  |  |
|  | 采用linux操作系统 |  |  |  |
|  | 接口：1个WAN口、8个LAN口、1个DMZ口、1个USB口 |  |  |  |
|  | 电源：2个12V输出、2个24V输出、3回路远程控制、1个单灯控制接口。 |  |  |  |
|  | 外接3G USB上网卡 |  |  |  |
|  | 最大并发数：5000 |  |  |  |
|  | IPSec VPN加密速度：8Mbps |  |  |  |
|  | IPSec VPN隧道数：15 |  |  |  |
|  | 防火墙吞吐量：60Mbps7 个百兆网络电口、1 个千兆网络电口和2 个千兆网络光口，2 个1000BaseFX 网络光纤接口 支持光纤级联、汇聚、环网冗余。 |  |  |  |
|  | 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x，802.1D，802.1P，802.1Q 网络标准。 |  |  |  |
|  | 工作温度范围，-30 ~ 70 ˚C |  |  |  |
|  | 平均无故障时间MTBF≥10 万小时 |  |  |  |
|  | 光模块：单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  |
| 三、智慧灯杆机房后台控制设备 |  |  |  |  |
| 1、强电控制器 | 带液晶显示功能。 |  |  |  |
|  | 采用高可靠的Linux操作系统作为嵌入式应用平台。 |  |  |  |
|  | 具有10/100M以太网接口。 |  |  |  |
|  | 支持以太网远程通讯方式。 |  |  |  |
|  | 内置智能电表，实现远程电能等数据读取。 |  |  |  |
|  | 支持外置电表远程数据读取。 |  |  |  |
|  | 全密封防护外壳，抗干扰能力强，能经受高压、雷电及高频信号干扰。 |  |  |  |
|  | 远程配电箱线控开关控制。 |  |  |  |
|  | 远程灯具开关控制。 |  |  |  |
|  | 远程电能数据监控。 |  |  |  |
| 2、可视化接警服务器 | 网络终端嵌入软件 |  |  |  |
|  | 安装在主控室、值班室或办公室，可进行节目播放、业务寻呼、对讲及监听 |  |  |  |
|  | 桌面式新型外观设计，7英寸TFT真彩屏，图形化界面显示，全电容触摸屏操控，方便快捷，高档美观。 |  |  |  |
|  | 基于Luna云服务器，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 |  |  |  |
|  | 网络接口 2 组 RJ45 |  |  |  |
|  | 传输速率 1000Mbps/100Mbps/10Mbps |  |  |  |
|  | 支持协议 TCP/IP ， UDP ， IGMP( 组播 ) ， IETF SIP |  |  |  |
|  | 音频格式 MP3 、 WMA 、 WAV |  |  |  |
|  | 音频模式 16 位 CD 音质 |  |  |  |
|  | 采样率 8K ～ 48KHz |  |  |  |
|  | AUX 输入 1 组 |  |  |  |
|  | AUX 灵敏度 350mV |  |  |  |
|  | MIC 输入 1 组 ( 可选前置、后置或 3.5mm 接口输入 ) |  |  |  |
|  | MIC 灵敏度 前置、后置、 3.5mm 接口 10mV |  |  |  |
|  | Line out 输出 1 组 |  |  |  |
|  | Line out 输出电平 / 阻抗 1000mV/470Ω |  |  |  |
|  | 麦克风类型 心型指向性驻极体 |  |  |  |
|  | USB 支持最大 4T 的 USB 存储设备；负载 <0.1A |  |  |  |
|  | SD 最大支持 128G/SDXC 卡 |  |  |  |
|  | 功耗 20W |  |  |  |
|  | 工作电压 ～ 190-240V 50-60Hz （电源适配器）； DC24V/2A |  |  |  |
| 3、wi-fi控制器 | 1.端口 5个10/100/1000M RJ45端口,1个Console端口 |  |  |  |
|  | 2.处理器 64位MIPS网络专用处理器，单核主频800MHz |  |  |  |
|  | 3.内存 DRII 256MB FLASH 32MB |  |  |  |
|  | 4.外形尺寸 294(w)x180(D)x44(H) mm |  |  |  |
|  | 5.输入电源 100～240V AC,50/60Hz |  |  |  |
|  | 6.散热方式 自然散热 |  |  |  |
|  | 7.工作温度：0℃～40℃ |  |  |  |
|  | 8.工作湿度：10%～90%RH 不凝结 |  |  |  |
|  | 9.存储温度：-40℃～70℃ |  |  |  |
|  | 10.存储湿度：5%～90%RH 不凝结 |  |  |  |

## 八、智慧农业设备技术要求

| 设备名称 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、全局摄像机 | 全景摄像机采用8个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。 |  |  |  |
|  | 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@25fps。 |  |  |  |
|  | 内置GPU芯片。 |  |  |  |
|  | 主视频支持不小于40倍光学变倍。 |  |  |  |
|  | 最低照度：彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 |  |  |  |
|  | 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 |  |  |  |
|  | 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°。 |  |  |  |
|  | 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 |  |  |  |
|  | ▲支持远距离跟踪功能，在全景通道中，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 2、录像机16路 | 2U标准机架式 |  |  |  |
|  | 8盘位，可满配8T硬盘 |  |  |  |
|  | 16路H.264、H.265混合接入 |  |  |  |
|  | 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览 |  |  |  |
|  | 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 |  |  |  |
|  | 可设置主码流、子码流流进行录像 |  |  |  |
|  | 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像 |  |  |  |
|  | ▲支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（要求提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
| 3、4T硬盘 | 缓存64M |  |  |  |
|  | 硬盘尺寸：3.5英寸 |  |  |  |
|  | 硬盘容量：4T |  |  |  |
| 4、摄像机支架 | 颜色：白 |  |  |  |
|  | 材质：铝合金 |  |  |  |
|  | 尺寸：70×97.1×173.4mm |  |  |  |
| 5、摄像头电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 |  |  |  |
| 6、监控安防箱 | 室外防水排风散热 |  |  |  |
| 7、太阳能供电 | 包含太阳能光伏组件、锂电储能电池、定制铝合金型材、支架等组成全套的太阳能监控供电设备 |  |  |  |
| 8、监控用内存卡 | 产品类型 Micro SD(T-FLASH)卡 |  |  |  |
|  | 产品容量 128MB |  |  |  |
|  | 存取速度 读:8.8MB/s;写:6.5MB/s |  |  |  |
|  | 工作电压 2.7-3.6V |  |  |  |
|  | 外形尺寸 15.0mm×11.0mm×1.0mm |  |  |  |
|  | 产品重量 1.14g |  |  |  |
| 9、交换机 | 产品类型 桌面交换机 网络标准 IEEE802.3z和IEEE802.3ab标准 |  |  |  |
|  | 端口数 5个 支持全双工 全双工/半双工自适应 |  |  |  |
|  | 产品类型 桌面交换机 传输速率(Mbps) 10/100/1000Mbps |  |  |  |
|  | 交换方式 存储-转发 包转发率 1000Mbps:1488000pps |  |  |  |
|  | 地址表大小 2K 网络标准 IEEE802.3z和IEEE802.3ab标准 |  |  |  |
|  | 指示面板 端口指示灯、电源指示灯 |  |  |  |
|  | 端口数 5个 端口类型 多模式端口自适应 |  |  |  |
|  | 支持全双工 全双工/半双工自适应 |  |  |  |
|  | 电压(V) 5V DC，0.6A 功率(W) ?W |  |  |  |
|  | 产品尺寸 120×90×26.5mm 重量(Kg) ?0.2kg |  |  |  |
|  | 包装清单 主机 ×1 电源线 ×1 使用说明书(保修卡) ×1 保修政策 1年免费保修 |  |  |  |
|  | 工作温度(℃) 工作温度：0-40℃ 存储湿度：5-95% RH不凝结 |  |  |  |
| 10、土壤墒情检测 | 4层土壤水分，温度，盐分传感器 |  |  |  |
| 11、线材辅材 | 含线材、管材、立杆、安防箱、插线板等 |  |  |  |

## 九、智慧井盖设备技术要求

| 设备名称 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、NB-IOT智慧井盖终端 | 地磁检测准确率≥99%（实测要达到 1000 次及以上）。 |  |  |  |
|  | 具备复合检测模式：支持地磁、微波雷达（或毫米波雷达）传感器，互为补充，提高检测准 确率。 |  |  |  |
|  | 电池容量≥38Ah，可选配57AH。 |  |  |  |
|  | 抗水覆盖能力：产品在水深≤20cm 工作正常。 |  |  |  |
|  | 抗压性：产品抗压性≥20 吨。 |  |  |  |
|  | 防护等级：IP68 及以上。 |  |  |  |
|  | 电池寿命：设备使用情况按平均每天来车不低于 10 次，取车不低于 10 次测试计算，地磁电池使用寿命为 5 年。 |  |  |  |
|  | 工作温度：在-40℃~85℃的温度条件下能正常工作。 |  |  |  |
|  | 蓝牙通信：脱网环境下，可通过蓝牙与调试工具通信； |  |  |  |
|  | 响应时间：车位进车和离场时，地磁响应时间不大于 1.5s；检测到汽车停稳或离开并传到手持机的时间不超过 4.5s。 |  |  |  |
|  | 待机电流：检测器待机电流≤5uA。 |  |  |  |
|  | 抗干扰性能：通过工频磁场抗扰度测试（GB/T 17626.8-2006 ） 和 静 电 放 电 抗 干 扰 度 测 试 (GB/T17626.2-2018)，且评定等级满足 A 级以上标准。 |  |  |  |
|  | 数据加密和安全：具有无线数字通信加密功能，对通 信数据进行 AES 加密，保证传输过程数据安全；硬件有芯片 ID 加密算法。 |  |  |  |
|  | 地磁支持远程多平台间的切换，支持华为 IoT 平台， 诺基亚 IMPACT 平台，电信物联网平台、移动 ONENT 平台等多 平台。 |  |  |  |
|  | 外壳可拆卸设计，安装到现场的设备可以使用简单工 具拆卸，不用重新挖开路面，方便后期故障维修。 |  |  |  |
|  | 地埋式并与地面齐平安装。 |  |  |  |
|  | 地磁车位检测器具有设备运维或故障预警管理平台。 |  |  |  |
|  | ▲地磁车位检测器具有无线电发射设备型号核准证。（投标时须上传核准证证书证明文件原件扫描件并加盖公章） |  |  | 证明文件标注页码 |
|  | ▲无线地磁检测器具备国家工信部颁发的《电信设备进 网许可证》。（投标时须上传许可证证明文件原件扫描件并加盖原厂公章） |  |  | 证明文件标注页码 |

## 十、智慧乡村管理平台功能要求

10.1智能系统集成

| 一级功能 | 二级功能 | 功能要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧消防平台 | 消防水箱管理 | 平台可查看村庄内消防用水的水位、水压情况，同时，可设置水位告警的临界值，当出现低于水位临界值时，通过平台及公众号进行告警推送。 ①可查看设置消防水箱信息(位置、状态、水压、水位)； ②智能预警功能，水位、水压上下临界值范围外自动记录事件于系统中发送告警提示； |  |  |  |
|  | 消防栓管理 | 平台可查看村庄内消防栓的水压情况，同时，可设置压力临界值，当监测到水压低于临界值时，通过平台及公众号进行告警推送。 ①可以查看设置消防栓信息(位置、状态、水压)； ②智能预警功能，水压上下临界值范围外自动告警，并发送消息给负责人； |  |  |  |
|  | 烟感管理 | 平台可查看各监控点位的实时烟感数据，当出现告警时，通过平台及公众号进行告警推送。 |  |  |  |
|  | 安消联动 | 烟感告警时，平台自动弹出附近监控画面，实现安消联动。 |  |  |  |
| 智慧安防平台 | 视频查看 | 可查看视频流，包括村庄视频实时监控、视频回放、视频定位； ①监控显示屏可设置多分屏查看多个监控视频，监控点过多，可自动翻页或手动翻页查看其他监控； ②可调看30天内监控记录； ③通过设备列表，可查看监控实时情况，并支持点击对应设备，展示实时监控； |  |  |  |
|  | 视频告警 | 当出现告警时，通过平台及公众号进行告警推送。 定制监控设备可智能识别并自动告警，系统自动生成告警事件记录并告知对应负责人。 智能识别事件如：人员异常行为监测、周界安防红外告警事件、监控范围内温度监测、火点检测、烟雾识别等； |  |  |  |
|  | 视频巡更 | 可通过村庄统一化平台设置视频轮巡机制，对村庄内每一个监控点位的视频进行查看，通过查看指定监控区域进行远程巡查； |  |  |  |
| 信息发布平台 | 信息发布 | 支持通过后台系统发布信息，同步展示在村内LED大屏、移动端进行展示； |  |  |  |
|  | 发布管理 | 可设置信息发布审批功能，可以对特定类别的信息发布指定审批人员； |  |  |  |
|  | 内容管理 | ①发布内容有公告、资讯、政务信息、精彩瞬间等，支持富文本格式编写； ②平台可支持图片、动画、视频、文档、动态素材等多种内容格式的发布； ③发布外链信息，可方便的直接将链接地址填入，完善必填信息立即发布； |  |  |  |
|  | 素材管理 | 平台可对素材的修改、预览、审核等方式，方便信息发布管理员进行素材的管理和编辑； |  |  |  |
|  | 日程管理 | 可对发布内容根据发布日程进行管理，支持发布日程的修改和发布； |  |  |  |
| 智慧交通平台 | 视频可视化 | 道路安全预警平台具有视频可视化功能，可在后端实时查看前端视频。 |  |  |  |
|  | 车流量分析 | 系统实现车流量数据的统计，对车辆、行人及其他的流量进行统计分析。 |  |  |  |
|  | 后台信息展示 | 支持通过后台向设备发布地质灾害、道路交通事故、临时封道及公益广告等信息，并通过LED屏展示。 |  |  |  |
|  | 减速/超速监测 | 系统可以实时跟踪移动目标，并进行精准测速，可设置限速值，对于超速车辆进行报警； |  |  |  |
| 智慧供水平台-智能硬件管理模块 | 设备对接 | 对接水质检测设备：PH、浊度、余氯三个设备； 对接管网流量计表：智能水表； 对接水厂、水域所安装的摄像机； 以上仅包含对接工作量，不含设备接口费用。 |  |  |  |
| 智慧供水平台-营销管理模块 | 在线计费 | 系统能远程抄收水表读数，可以实现自动上报日冻结、月冻结、瞬时冻结等数据的功能。 水表定时读数，自动计费，并记录于系统； |  |  |  |
|  | 预付费管理 | 智慧用水管理实现用水预充值管理，居民可通过手机APP、公众号或者现场缴费等多种方式，实现消费预充值。 |  |  |  |
|  | 短信提醒功能 | 当预付费的可用金额小于设定值时，主站可自动通过短信及时通知用户。可以设定多个不同欠费金额的预警，以及可设定欠费后自动停水和人工停水 |  |  |  |
|  | 扣费规则自定义 | 可设置扣费规则，按日、月等周期方式 |  |  |  |
|  | 欠费自动断电及充值自助复电 | 用户因为欠费停水后，可通过手机对用水账户进行充值，可通过自助复电实现恢复供水。 |  |  |  |
|  | 远程控制 | 可远程控制水表，对水表进行关、合闸； |  |  |  |
|  | 终端在线查询 | 可实时查询集中器和智能水表在线情况，读取实时用电示数、跳合闸状态和保电状态。 |  |  |  |
|  | 配表及用户管理 | 将智能水表与用户、集中器进行配置，明确水表与用户之间的绑定关系。 |  |  |  |
|  | 设备管理 | 对智能水表的跳合闸、实时召测等操作进行监控，实时反馈硬件操作信息，可查询、监督操作流程。 |  |  |  |
|  | 各投标人根据上述内容到现场演示，若无法到现场可将自行录制视频制作在U盘中(演示时间控制在30分钟，并装入密封袋，在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称快递到招标代理机构处，未提供演示或演示不符合要求的在技术指标评分中视为负偏离，按评分标准进行扣分。 |  |  |  |  |
| 智慧供水平台-运营管理模块 | 视频监控子系统 | 实现水域、水厂的视频实时监控、远程喊话、周界防范等功能； |  |  |  |
|  | 水质监测子系统 | 对接水质监测设备，实现水质在线监测、设备监控、远程控制等功能，并基于水质监测数据形成水质报表 |  |  |  |
|  | 管网流量监测子系统 | 平台对接管网流量计表：智能水表，监测管网各分支的流量，便于供水站对供水监测、调度、设备管理、服务、营销等基础业务的控制和管理； |  |  |  |
|  | 预警中心 | 实现水域、水厂监控异常告警，并联动移动端在线查看监控、实时接受告警信息。 水质监测的超标报警、设备故障报警、基于水质异常趋势预警。 |  |  |  |
|  | 工单管理 | 对水质监测及视频监控产生的告警信息进行分析，发起处理工单，并进行派工、工单处理、处理结果反馈，形成闭环管理。 |  |  |  |
|  | GIS地图 | 可在地图上直观地显示各设施的地理位置和运行状态。同时，对于预警与告警事件进行区分，对于告警设备进行醒目的告警提示，通过点击告警设备可查看该设备的告警信息或超标信息，便于第一时间进行工作准备。 |  |  |  |
|  | 设备管理 | 实时查看各水质监测设备、监控设备的在线状态以及实时数据、实时视频。 |  |  |  |
| 停车管理 | 云车场管理 | 支持云车场管理功能，具备云端和场端管理系统，可以管理本级和下级机构以及机构内的停车场，场端功能不受互联网影响。 |  |  |  |
|  | 停车场管理 | 支持独立的停车场管理，包括名称、车位总数、免费时长、负责人等基础信息的管理，可进行添加、编辑、删除、导出等操作。停车场模块需要能够独立，有专属的场端系统，并与云端系统统一组成完成的停车管理系统 |  |  |  |
|  | 子车场管理 | 支持场中场功能，用于管理停车场类型为场中场的停车场。 |  |  |  |
|  | 车位管理 | 该停车场区域下的车位情况，可进行添加、导出、批量导入、查看客户信息等操作。客户可绑定一个或多个车位 |  |  |  |
|  | 出入口管理 | 支持停车场出入口配置管理，一个停车场可添加多个出入口，出入口必须配置对应的摄像头ip和端口后才能在车辆出入时采集到车辆信息。并且可以配置出入口时候收费、是否仅临时车进入、是否仅月租车进入等多种控制方式。 |  |  |  |
|  | 提前缴费二维码 | 提供提前缴费二维码，车辆可在出园区前扫描园区内贴有的提前缴费二维码提前缴费，缴费后在规定时间内驶出即可。 |  |  |  |
|  | 无牌车管理 | 提供无牌车二维码管理，无牌车通过扫描二维码，绑定一个临时车牌，进入停车场，出场时可以提供便捷的自助缴费功能。 |  |  |  |
|  | 出口缴费二维码 | 支持通过扫描二维码，通过微信、支付宝、银联，完成线上缴费 |  |  |  |
|  | 收费员管理 | 提供用于车辆出场收费员的人工管理，收费员可登录出场收费平台，操作车辆出场收费放行。 |  |  |  |
|  | LED灯显示管理 | 可在后台控制停车场出入口LED显示屏显示的文字、字体颜色、出场动画等配置。 |  |  |  |
|  | 月租收费规则 | 具备给各租户类型配置租赁类型和收费标准的功能。租赁类型需要包含月全租、月白租、月晚租、免费用户、储户时段租五种。规则配置完成后，可在添加月租户页面添加月租车辆，月租收费金额会按照对应规则的收费金额自动计算。 |  |  |  |
|  | 临时收费规则 | 具备车俩临时收费规则配置功能，计费方式包含整天规则、白天+晚上、普通整天+休息整天、白天+晚上+休息白天+休息晚上四种规则。选择停车场、计费方式、车辆类别并配置时段和单价后，车辆出场付费时按照此规则自动计算应付金额。 |  |  |  |
|  | 商家管理 | 支持入住停车场商户的管理功能，功能包含有新增、充值、余额变动记录等。商户可登录商户平台进行管理。 |  |  |  |
|  | 现金券管理 | 支持商户发放的现金券管理功能，车主使用微信或支付宝领取现金券，出场可抵扣停车费用。商户可自定义现金券的面额大小，可以自动生成pdf文件自行下载打印。 |  |  |  |
|  | 各投标人根据上述内容到现场演示，若无法到现场可将自行录制视频制作在U盘中(演示时间控制在30分钟，并装入密封袋，在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称快递到招标代理机构处，未提供演示或演示不符合要求的在技术指标评分中视为负偏离，按评分标准进行扣分。 |  |  |  |  |
| 智慧井盖 | 智慧井盖 | ①未盖井盖系统可以发送告警提示； ②井盖严重受损系统可发送告警提示； |  |  |  |
| 智慧农业 | 视频监控 | 系统将生产现场采集到的传感数据及图像信息,通过网络实时传送到数据中心。 |  |  |  |
|  | 气象监测 | 对接第三方气象平台，在视频监控画面展示实时的天气气象、恶劣气象预警。 |  |  |  |
|  | 气象告警 | 当有恶劣天气预告，平台自动发送天气预警信息至相关管理人员，并通过居民移动端实时通知。 |  |  |  |

10.2物联网平台

| 一级功能 | 二级功能 | 功能要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备配置 | 设备配置 | 进行对所有硬件设备的配置，包括参数、设备初始化、设备运行情况等操作； |  |  |  |
| 监控配置 | 监控配置 | 可查看硬件设备状态，包括设备告警记录，设备异常状态显示等操作； |  |  |  |
| 运行监控 | 运行监控 | 可进行对硬件设备的权限分配，权限修改、删除、增加； |  |  |  |
| 数据分析 | 数据分析 | 可查看硬件设备的监控记录报表； |  |  |  |
| 数据查询 | 数据查询 | 支持设备使用记录查询 |  |  |  |
| 账号管理 | 账号管理 | 可实现账户分层管理，绑定、解绑设备，账户开户等； |  |  |  |
| 设备接入 | 设备接入 | 要求平台具备接入摄像机、烟感、液位液压传感器、人脸识别门禁、停车道闸、智慧路灯等设备； |  |  |  |
| 各投标人根据上述内容到现场演示，若无法到现场可将自行录制视频制作在U盘中(演示时间控制在30分钟，并装入密封袋，在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称快递到招标代理机构处，未提供演示或演示不符合要求的在技术指标评分中视为负偏离，按评分标准进行扣分。 |  |  |  |  |  |

10.3数字村庄综合服务平台

| 一级功能 | 二级功能 | 功能要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共服务 | 生活缴费 | 提供生活缴费账单，主要包括：水费、电费、有线电视、固话及宽带等费用。 在提供智能水电表设备前提下，进行预付费方式缴费； 可链接至第三方进行水、电、有线电视、固话、宽带等缴费； 支持银联、支付宝、微信几大主要支付通道。 |  |  |  |
| 志愿者服务 | 志愿者信息管理 | 主要包括队员资料、志愿者献血记录、志愿者服务记录。 系统中可提供组织志愿者服务活动，及人员报名功能； |  |  |  |
|  | 活动信息管理 | 主要用于记录服务队每次组织的活动信息，包括活动内容、活动时间、活动地点、活动费用等信息。 |  |  |  |
|  | 团队管理 | 主要用于新建团队，录入团队编号、所属协会、所属区域等相关信息。 |  |  |  |
| 网格管理 | 人员信息 | 人口基础信息管理：依托网格员主动采集和部门共享交换相结合的方式，建立良性的人口数据动态采集更新机制。 |  |  |  |
|  |  | 常住人口管理：包括对常住人口的户籍登记、暂住证/居住证办理、从业人员、人口和房屋信息核实等业务。 |  |  |  |
|  |  | 流动人口管理：流动人口中重点人员和安全隐患、流动人口案（事）件、违法活动线索、出租房屋内案（事）件等业务。 |  |  |  |
|  |  | 特殊群体管理：针对老年人、残疾人、低保人员、乡村矫正人员等重点特殊人群，建立工作台账，对其服务需求和服务内容进行跟踪记录。工作台账主要提供服务功能包括重点服务人群管理、服务诉求记录、服务诉求受理、查询统计。 |  |  |  |
|  |  | 移动工作终端：将人口基础信息管理、常住人口管理、流动人口管理等基础数据维护工作扩展到移动终端上，方便网格巡查员走街入户、发现问题、上报工作、实时维护基础数据、执行任务。 |  |  |  |
|  | 房屋信息 | 针对乡村的房屋信息进行集中管理。包括：详细描述记录房屋、住户的位置、设施分布、房屋结构、房号、户型等信息。 |  |  |  |
|  |  | 将户主的身份信息、联系方式等信息与各房产进行一一对应，将信息查看权限分级，在确保业主隐私的前提下做到以人找房，以房找人。 |  |  |  |
|  | 事件信息 | 节假日活动情况进行整理，并通知乡村人员注意，保障交通。 |  |  |  |
|  |  | 学校放学情况及时通知。 |  |  |  |
|  |  | 乡村日常活动进行监督，并将情况及反馈给居民等。 |  |  |  |
|  | 信息展示展现 | 建立楼宇、房屋、人口、重点人群等专题图层，基于GIS地图实现乡村的单位、人口、部件、专业资源等相关信息的展示、查询、维护。 |  |  |  |
|  |  | 在地图上登记、标注各种问题隐患、矛盾纠纷、事件等。 |  |  |  |
|  | 问题上报与处置 | 事件上报：由群众、网格长将发生的事情进行上报，平台将自动记录事件的上报时间、上报地点、事件内容、涉案甲方和乙方等信息，进行数据入库。 |  |  |  |
|  |  | 平台事件自动分流：平台根据已上报事件的性质，验证分流开关后，进行自动分流处理将所上报的事件分配到各个适合的部门进行处理。 |  |  |  |
|  |  | 指挥调度：根据问题的分类制定相应的问题处理预案，配置各类问题的处理流程，实现突发事件和重大事件的指挥调度。 |  |  |  |
|  |  | 事件处置：依托智能化管理服务平台，建立健全点线面结合、人防物防技防结合、打防管控结合、网上网下结合的立体化社会治安防控体系，建立完善的应急管理体制机制。 |  |  |  |
|  | 各投标人根据上述内容到现场演示，若无法到现场可将自行录制视频制作在U盘中(演示时间控制在30分钟，并装入密封袋，在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称快递到招标代理机构处，未提供演示或演示不符合要求的在技术指标评分中视为负偏离，按评分标准进行扣分。 |  |  |  |  |

10.4智慧雅璜综合服务对外网站

| 一级功能 | 二级功能 | 功能要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡村风貌 |  | 通过门户网站展示乡村风貌 |  |  |  |
| 乡村新闻 |  | 及时发布各个乡村相关的新闻信息，帮助乡村居民了解乡村动态。 |  |  |  |
| 村规民约 |  | 展示雅璜村村规、民约，展示雅璜村村规、民约，支持村规民约的发布与管理，结合本村实际，为维护村庄的社会秩序、社会公共道德、村风民俗、精神文明建设等方面制定的约束规范村民行为； |  |  |  |
| 规划展望 |  | 展示乡村在绿化、教育、公园等公共资源的建设规划； 系统需对建筑、人员、车辆、建设等信息进行管理，可用于智慧建设指导依据； |  |  |  |
| 民情日记 |  | 展示查询民情日记 |  |  |  |
| 政策法规 |  | 及时发布政府最新的政策法规，可实现重要会议的在线直播和转播。 |  |  |  |
| 活动公告 |  | 发布乡村活动公告，提供乡村活动报名入口以及活动结果。 |  |  |  |
| 老人大学 |  | 在线教育、兴趣培训、音乐学堂等教育课堂 |  |  |  |
| 农业大学 |  | 在线教育、农业培训 |  |  |  |

10.5移动应用端

| 一级功能 | 二级功能 | 功能要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡村风貌 | 乡村风貌 | 通过移动端展示乡村总览、风貌。 |  |  |  |
| 乡村新闻 | 乡村新闻 | 及时查看各个乡村相关的新闻信息，帮助乡村居民了解乡村动态。 |  |  |  |
| 民情日记 | 民情日记 | 展示查询民情日记 |  |  |  |
| 活动报名 | 活动报名 | 居民可以在线报名村里组织的活动； |  |  |  |
| 居民互动 | 乡村活动 | 乡村活动组织者在“智慧雅璜”移动端上发起乡村活动主题，然后线上进行投票，确定活动主题。组织者根据确定的活动主题线下开始展开、实施，确保活动的顺利举办。 |  |  |  |
|  | 邻里互助 | 乡村活动组织者发起互助活动主题，然后以乡村家庭为基础，提供或申请互助。 |  |  |  |
| 生活缴费 | 生活缴费 | 提供生活缴费账单，主要包括：水费、电费等费用。 ①在提供智能水电表设备前提下，可进行预付费方式缴费； ②可链接至第三方进行水、电等缴费； |  |  |  |
| 停车缴费 | 停车缴费 | 在线缴纳停车费； |  |  |  |

## 十一、商务资信要求

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 交货期及实施地点 | 1.交货期：在合同签订后90天内，将货物送至采购人指定的现场地点，并负责卸货、安装、直至调试完毕； 2.实施地点：由甲方统一提供指定地点。 |
| 质保期及售后服务要求 | 原厂一年软硬件质保，中标后提供原厂盖章的质保函。 |
|  | 1.质保期内，供应商须对相关设备在使用过程中出现的故障和零配件磨损等问题，免费提供维修和更换服务。期内因采购人人为因素造成的损坏，更换设备费用由采购人承担； 2.在设备的保修期内，供应商对所有部件提供维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用； 3.质保期内，供应商对所有设备在使用过程中出现的升级问题，免费提供升级服务； 4.供应商在合同期内针对该项目成立专项工作组，配备专业技术人员，提供7*24小时服务，1小时抵达现场，2小时修复故障； 5.质保期内各应用管理软件根据合同约定的采购内容，提供免费维护支持以及终身免费升级； |
| 验收 | 完成项目后，中标单位向采购人提出验收申请。验收通过后进入正式运行阶段。 |
| 付款方式 | 1、签订合同15日内进场施工，按进度支付合同额的30%； 2、设备到现场，软件平台完成智慧供水平台-营销管理模块、停车管理、物联网平台、网格管理、智慧雅璜综合服务对外网站五个模块的开发及部署，同时具备以上条件支付合同额的40%； 3、项目完成交付并通过验收后15日内支付合同额的25%； 4、质保期满后支付合同额的5%。 |
| 履约保证金 | 签订合同前向采购人缴纳合同价的5%作为履约保证金，质保期满后无质量问题30天内无息退还。 |

# 第四部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

### 一、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。整个开、评标过程接受有关部门的监督指导。

### 二、评标方法

本项目采用综合评分法。开标后，评标委员会首先对投标人进行资格性审查和投标文件符合性审查，凡投标人不符合投标资格或投标文件完整性、合法性存在欠缺的，或投标文件实质性内容和关键格式严重不符合有关规定和不响应采购文件要求的，作为无效标予以废除，不进入评议打分范围。

评标委员会以审标、询标为基础依据，对投标文件及投标人分别进行分析评议，按《评标细则》由评委独立评议计分，取汇总后的算术平均值。

投标人的综合得分为技术资信部分、价格部分评分的总计（指定专人进行计算和复核，四舍五入法，保留两位小数），中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。综合得分排名第一的投标人为预中标候选人，若预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，则可将该标授予下一个中标候选人或者重新招标。

### 三、定标办法

评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐意见，对进入候选的投标人进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标人情况确定中标人。最低报价不是中标的唯一保证。

### 整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。四、评标细则

一、技术资信部分70分。

（一）各评委成员按评标细则进行评审，计算精确到小数点后二位（各家单位的分值为所有评标成员给出的值的算术平均值）。

（二）技术资信分值（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 根据各投标供应商的企业基本情况、信誉等进行打分。 | 0-2分 |
| 2 | 相关证书 | 1、投标人具有环境管理体系认证证书ISO14001，得0.5分； 2、投标人具备质量管理体系认证证书ISO9001，得0.5分； 3、投标人具有信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001，得0.5分； 4、投标人具备信息技术服务管理体系认证ISO/IEC20000-1，得0.5分。 （提供有效期内证书扫描件并加盖CA签章，未提供不得分） | 0-2分 |
| 3 | 业绩 | 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具同类项目业绩案例，每提供1个得2分，最高得4分，未提供或不满足不得分。（提供合同扫描件并加盖CA签章） | 0-4分 |
| 4 | 技术要求及功能要求 | 完全满足采购文件技术要求及功能要求的得37分，带“▲”的指标负偏离或缺漏项的每项扣1分，其他指标负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。注：①检测报告等材料应采用原件扫描；②如要求提供的相关证明材料未提供或检测结果不满足采购要求的，视作负偏离。③如要求演示的未按提供演示或演示不满足采购要求的，视作负偏离,演示部分按二级功能模块为一项，演示部分按二级功能模块为一项。 | 0-37分 |
| 5 | 现场踏勘 | 提供现场踏勘证明和结果反馈的得3分，未提供不得分。（提供扫描件并加盖CA签章） | 0-3分 |
| 6 | 光缆链路建设情况 | 本项目数据传输网络为运营商光纤网络，投标人具有自有线路的得3分（提供基础电信111业务经营许可证并加盖CA签章，不提供不得分）；不具备自有线路，提供与线路提供商的意向协议的得1分（同时提供该意向线路供应商基础电信业务经营许可证并加盖CA签章，不提供不得分） | 0-3分 |
| 7 |  | 投标人在嵊州区域内具备网络覆盖能力的得2分，（投标人提供2021年运营商和中国铁塔公司绍兴分公司的基站租金结算依据，若投标人本身不具备无线传输资格，需要与通信运营商签订合作协议，须提供签约运营商的相关结算依据）。 | 0-2分 |
| 8 | 项目人员配备情况 | 1、项目经理同时具有高级工程师职称及软件设计师（中级及以上）证书的得2分。 2、项目团队中同时具备4名及以上的系统集成项目管理工程师证书（软考中级及以上）的得2分。 3、项目团队中同时具备2名及以上的PMP证书的得1分。 （提供人员清单、近三个月在职社保缴纳证明及相关证书扫描件并加盖CA签章，未提供不得分。） | 0-5分 |
| 9 | 项目整体方案 | 根据投标人提供的总体方案设计、技术架构、功能实现等方案进行综合评分。 | 0-3分 |
| 10 |  | 根据投标人提供的具体实施方案、质量保证措施、风险管控方案进行综合评分。 | 0-3分 |
| 11 |  | 根据投标人提供的运维服务方案、运维服务管理体系、应急方案、服务承诺的可操作性等进行综合评议。 | 0-3分 |
| 12 | 售后服务 | 根据投标人售后维护机构设置、售后服务计划安排、售后维护情况、对售后服务响应、服务体系、售后服务支持、备品备件、突发事件应急措施等综打分。 | 0-3分 |

（三）价格部分30分

评标基准价：价格分采用低价优先法计算，以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

报价超过预算价（6963000元）或最高限价的作无效标处理。

根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能在规定时间内合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应当将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

# 第五部分  合同主要条款

甲方（采购人）：嵊州市石璜镇人民政府

乙方（供货方）：

甲乙双方本着通力合作的精神，根据中华人民共和国《合同法》以及项目编号为            项目的结果，由嵊州市石璜镇人民政府（以下简称甲方）与经评审最终确定的成交人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签署本合同。

第一条 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下设备：

货物内容及合同价格（可附清单）

| 产品名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1.乙方为履行本合同而发生的所有税、费均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2.知识产权：乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3.产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

4.转包或分包：本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

第二条  供货、安装及验收

（一）乙方应于签订中标合同后    个月内将设备送达甲方指定地点并安装调试完毕。每逾期1天，乙方须向甲方支付违约金200元/每天。

（二）项目及产品的质量、技术标准按招标文件规定和投标文件承诺执行。

（三）验收：设备安装完毕后，甲方收到乙方的验收申请后5个工作日内组织验收。验收以国家行业标准为基础，并结合本次招标文件和正式合同。如不符合要求，一律退货，并由乙方承担自逾期之日起每天200元违约金至货物送达指定地点且安装调试完毕日止。进口产品验收时须提供报关单等相关证明。

第三条  售后服务

3.1  验收合格之日起计算，质保期        年（按投标文件承诺的质保期执行，提供质保的单位须为原厂或原厂授权的单位）。在质保期内，乙方免费保修或维护。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。如出现故障，乙方（绍兴地区）在接到电话后   小时内，乙方（其他地区）在   小时内到达用户单位。如不能当场修复的使用备机须作暂时替换，以满足甲方的正常使用要求。

3.2质保期外，乙方承诺提供终身服务。

3.3确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足采购人正常使用需求。

3.4乙方应按照甲方要求在投标时承诺提供常用备件、附件和易损件，并明确承诺优惠供货价格。

3.5其他售后服务标准按照乙方投标承诺的服务计划实施。

第四条 付款方法

4.1                                                             。

4.2甲方付款前，乙方应向甲方提交符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约。

第五条  违约责任

5.1如乙方在合同期间有未能达到甲方的招标文件所明示的采购要求之行为的，甲方即有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还已支付款项（如有）并还应支付合同总价30%的违约金给甲方，如违约金不足以抵付甲方造成的经济损失，乙方还应另行作出相应赔偿。

第六条 合同相关文件

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

第七条  争议解决

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条 免责条款

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

第九条 协议生效

本协议及所含附件自双方签字或盖章之日即生效。

第十条  附  则

10.1本协议条款受国家《合同法》的保护。

10.2未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

10.3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《合同法》有关条文，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

10.4本协议一式   份，甲方   份，乙方   份。合同附件、特殊条款和本合同均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：嵊州市石璜镇人民政府             乙方（盖章）：

联系地址：                                       联系地址：

法定代表人或其授权代表：                         法定代表人或其授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

签订日期2021年 月   日                          签订日期：2021年 月   日

注：具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

# 第六部分  投标文件格式

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 评审分值 | 对应页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件1 ：评分索引表

注：本表可根据实际自行扩展。

附件2：投标函

投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的采购公告

（项目编号：           ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                       （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标之日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                   邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

# 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：__________(招标采购单位名称)

我     （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加          （采购人名称）___________(编号及项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名（或盖章）：___________

职务：___________     联系号码：

被授权人身份证号码：___________________

法定代表人签名（或盖章）：____________

身份证号码：___________________

职务：____________     联系号码：

投标人公章：

日期：     年    月   日

附件4：供应商市场行为信誉情况承诺书

供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法犯罪记录 |  |  |  |  |  |
|  | 有无失信记录 |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人或被授权人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表格须如实填写；

2.本表格作为投（竞）标文件的技术资信部分内容放入投（竞）标文件中；

3.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

## 附件5：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称：

编号：

价格单位：（人民币）元

| 序号 | 名称 | 投标报价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务及安全服务配置 |  |  |  |
| 2 | 智能硬件 |  |  |  |
| 3 | 智慧乡村管理平台 |  |  |  |
| 合计小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |

注：

1.以上报价包括货物单价、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、系统集成、培训、检测、验收、保修、税金、规费、保险、售后服务、备品备件、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的总额相一致。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格证明文件及资信技术文件中。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字）

日  期:

附件6：投标报价明细表

云服务配置投标报价明细表

项目名称： 嵊州市智慧雅璜数字乡村应用系统采购项目

项目编号：ZJWS2021-10-1

单位：人民币元

| 产品名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据云主机 |  | 月/台 | 12 |  |  |
| 应用平台云主机 |  | 月/台 | 12 |  |  |
| 物联网平台云主机 |  | 月/台 | 12 |  |  |
| 0SS服务存储 |  | 月 | 12 |  |  |
| 安全服务 |  | 月 | 12 |  |  |
| 安全服务 |  | 月/台 | 12 |  |  |
| 安全服务 |  | 次 | 1 |  |  |
| 等保评测 |  | 次 | 1 |  |  |
| 总价 | 小写： |  |  |  |  |
|  | 大写: |  |  |  |  |

说明：1、以上报价包括货物、人工、标准附件、专用工具、安装调试、系统集成、培训、检测、验收、保修、税金、规费、保险、售后服务、备品备件、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

2、设备名称按不同采购内容分别填写，金额应与开标一览表中的相一致。

3、针对不同采购内容中相同技术要求的设备，其投标产品的品牌、型号、单价必须保持一致。

4、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字）

日期:     年   月   日

智能硬件投标报价明细表

项目名称： 嵊州市智慧雅璜数字乡村应用系统采购项目

项目编号：ZJWS2021-10-1

单位：人民币元

| 智慧安防 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 前端相机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外红筒形式摄像机 | 67 | 只 |  |  |
| 2 | 人员行为分析摄像机 | 3 | 只 |  |  |
| 3 | 人脸抓拍+人流量监测摄像机 | 2 | 只 |  |  |
| 后端传输与存储 |  |  |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 8T硬盘 | 20 | 只 |  |  |
| 6 | 8口接入交换机 | 15 | 只 |  |  |
| 7 | 16口交换机 | 2 | 只 |  |  |
| 8 | 24口交换机 | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 光模块 | 34 | 只 |  |  |
| 10 | 55寸监视器 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 视频监控管理平台 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 专用视频服务器 | 1 | 台 |  |  |
| 辅材施工 |  |  |  |  |  |
| 12 | 线材辅材（含线材、管材、立杆、设备箱、支架、电源、机柜等） | 1 | 批 |  |  |
| 13 | 施工安装 | 1 | 批 |  |  |
| 智慧消防 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 全局摄像机 | 2 | 只 |  |  |
| 2 | 热成像摄像机 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 液压传感器 | 8 | 只 |  |  |
| 4 | 室外消火栓智能采集终端（NB-IOT） | 8 | 台 |  |  |
| 5 | 独立式光电感烟火灾探测器（NB-IOT） | 100 | 只 |  |  |
| 6 | NB手报 | 50 | 只 |  |  |
| 7 | 声光报警器 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 灭火器 | 100 | 个 |  |  |
| 9 | 微型消防站 | 6 | 套 |  |  |
| 10 | 线材辅材（包含线材、管材、立杆、电源、设备箱等） | 1 | 批 |  |  |
| 11 | 施工安装 | 1 | 批 |  |  |
| 智慧交通 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 预警系统主机 | 6 | 套 |  |  |
| 2 | 太阳能发电储电系统 | 6 | 套 |  |  |
| 3 | 线材辅材（含线材、管材、立杆等） | 1 | 批 |  |  |
| 4 | 施工安装 | 6 | 套 |  |  |
| 智慧水务 |  |  |  |  |  |
| 水厂监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 400万半球机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 400万枪机 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 400万全彩声光警戒球机 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 支架 | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 监控电源 | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 人脸识别一体机 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 门禁电源 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 双门磁力锁 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 出门按钮 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 录像机16路 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 4T硬盘 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 98寸电视 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 电视机支架 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 路由器 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 线材辅材（含线材、管材、立杆、机柜等） | 1 | 批 |  |  |
| 17 | 施工安装 | 1 | 批 |  |  |
| 水域监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 400万全彩声光警戒球机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 400万枪机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 录像机16路 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 4T硬盘 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 摄像机支架 | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 摄像头电源 | 2 | 只 |  |  |
| 7 | 监控安防箱 | 2 | 只 |  |  |
| 8 | 交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 线材辅材（含线材、管材、立杆等） | 1 | 批 |  |  |
| 10 | 施工安装 | 1 | 批 |  |  |
| 管理平台配置 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 视频监控管理平台 | 1 | 套 |  |  |
| 监控运维费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 水域、水厂监控设备运维费用 | 1 | 项 |  |  |
| 智慧停车 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 行车道闸（室外地面单车道） | 2 | 台 |  |  |
|  | 抓拍一体机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 线圈 | 4 | 捆 |  |  |
|  | 车检器 | 2 | 台 |  |  |
|  | 控制终端 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 安全岛 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 户外有线引导大屏3层（标准） | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 线材辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 安装施工 | 1 | 套 |  |  |
| 智慧灯杆 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 智慧灯杆杆体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路灯仿古灯杆 | 1 | 台 |  |  |
| 智慧灯杆功能模块部分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5要素环境监测终端 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 单灯调光控制器NB-IOT | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 球型摄像机 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 一键报警终端 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 高端显示屏户外P4 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 独立型网关 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 开关电源、断路器、线材等 | 1 | 套 |  |  |
| 智慧灯杆机房后台控制设备 |  |  |  |  |  |
| 10 | 强电控制器 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 可视化接警服务器 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | Wi-Fi控制器 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 智慧路灯管理软件 | 1 | 套 |  |  |
| 线材辅材施工 |  |  |  |  |  |
| 15 | 线材管材（含线材、管材等） | 1 | 批 |  |  |
| 16 | 安装调试费 | 1 | 批 |  |  |
| 智慧农业 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 全局摄像机 | 4 | 只 |  |  |
| 2 | 录像机16路 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 4T硬盘 | 4 | 台 |  |  |
| 4 | 摄像机支架 | 4 | 只 |  |  |
| 5 | 摄像头电源 | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 太阳能供电 | 4 | 套 |  |  |
| 7 | 监控用内存卡 | 4 | 张 |  |  |
| 8 | 交换机 | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 土壤墒情检测 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 线材辅材（含线材、管材、立杆等） | 1 | 批 |  |  |
| 11 | 施工安装 | 1 | 批 |  |  |
| 智慧井盖 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | NB-IOT智慧井盖终端 | 50 | 套 |  |  |
| 2 | 安装施工 | 50 | 套 |  |  |

说明：1、以上报价包括货物、人工、标准附件、专用工具、安装调试、系统集成、培训、检测、验收、保修、税金、规费、保险、售后服务、备品备件、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

2、设备名称按不同采购内容分别填写，金额应与开标一览表中的相一致。

3、针对不同采购内容中相同技术要求的设备，其投标产品的品牌、型号、单价必须保持一致。

4、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字）

日期:     年   月   日

智慧乡村管理平台投标报价明细表

项目名称： 嵊州市智慧雅璜数字乡村应用系统采购项目

项目编号：ZJWS2021-10-1

单位：人民币元

| 序号 | 系统名称 | 一级功能 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能系统集成 | 智慧消防平台 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 智慧安防平台 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 信息发布平台 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 智慧交通平台 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 智慧供水平台-智能硬件管理模块 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 智慧供水平台-营销管理模块 |  |  |  |  |
|  |  | 智慧供水平台-运营管理模块 |  |  |  |  |
|  |  | 停车管理 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 智慧井盖 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 智慧农业 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 物联网平台 | 设备配置 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 监控配置 |  |  |  |  |
|  |  | 运行监控 |  |  |  |  |
|  |  | 数据分析 |  |  |  |  |
|  |  | 数据查询 |  |  |  |  |
|  |  | 账号管理 |  |  |  |  |
|  |  | 设备接入 |  |  |  |  |
|  | 智慧雅璜综合服务对外网站 | 公共服务 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 志愿者服务 |  |  |  |  |
|  |  | 网格管理 |  |  |  |  |
| 4 | 智慧雅璜综合服务对外网站 | 乡村风貌 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 乡村新闻 |  |  |  |  |
|  |  | 村规民约 |  |  |  |  |
|  |  | 规划展望 |  |  |  |  |
|  |  | 民情日记 |  |  |  |  |
|  |  | 政策法规 |  |  |  |  |
|  |  | 活动公告 |  |  |  |  |
|  |  | 老人大学 |  |  |  |  |
|  |  | 农业大学 |  |  |  |  |
| 5 | 移动应用端 | 乡村风貌 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 乡村新闻 |  |  |  |  |
|  |  | 民情日记 |  |  |  |  |
|  |  | 活动报名 |  |  |  |  |
|  |  | 居民互动 |  |  |  |  |
|  |  | 生活缴费 |  |  |  |  |
|  |  | 停车缴费 |  |  |  |  |

说明：1、以上报价包括货物、人工、标准附件、专用工具、安装调试、系统集成、培训、检测、验收、保修、税金、规费、保险、售后服务、备品备件、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

2、设备名称按不同采购内容分别填写，金额应与开标一览表中的相一致。

3、针对不同采购内容中相同技术要求的设备，其投标产品的品牌、型号、单价必须保持一致。

4、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字）

日期:     年   月   日

附件7：商务资信响应表

商务资信响应表

项目名称：

编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如未填写，视为完全响应采购文件要求。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件8：技术偏离表

技术偏离表

（由投标人根据采购需求及采购文件要求编制）

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表须与采购文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

- 投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

- 如未填写，视为完全响应采购文件要求。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件9：同类项目业绩表

| 序号 | 时间 | 项目名称 | 金额 | 实施情况 | 采购方单位名称 | 联系人姓名 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注;按招标文件要求提供相关证明资料并加盖CA签章。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件10：拟投入项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事年限 |  |  |
| 已完成项目服务情况 |  |  |  |  |  |
| 服务单位 | 项目名称 | 服务规模 | 起始日期 | 在服务 或已完成 | 质量 |

注：须提供相关证明材料并加盖CA签章

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（签字）

日  期:

附件11：拟投入本项目人员表

拟投入本项目人员表

| 序号 | 姓名 | 拟任岗位 | 资格证书 | 职称 | 从事工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、按要求提供拟派人员的证明文件并加盖CA签章。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（签字）

日  期:

附件12：设备规格配置清单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

设备规格配置清单

| 序号 | 产品名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件13：廉政承诺书

廉政承诺书

嵊州市石璜镇人民政府：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

## 附件14：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            的                采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件15）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

附件15:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函0予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。