嵊州市“民情日记”实践中心数字展陈中心项目

（编号：ZJWS2022-1-4）

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

委托单位：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

采购单位：嵊州市石璜镇人民政府

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

日期：2022年2月

目  录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知	6

第三部分  项目招标范围及服务要求	26

第四部分  评标办法	52

第五部分  合同主要条款	56

第六部分  投标文件格式	61

# 第一部分  采购公告

项目概况

嵊州市“民情日记”实践中心数字展陈中心项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2022年3月29日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJWS2022-1-4。

2.项目名称：嵊州市“民情日记”实践中心数字展陈中心项目。

3.预算金额：11000000元。

4.项目最高限价：9900000元。

5.采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市“民情日记”实践中心数字展陈中心项目 | 1项 | 11000000元 |  |

6.合同履行期限： 在合同签订后2个月内完成并验收通过 。

二、申请人的资格要求：

（一）基本资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询为准。

（二）特定资格要求：投标人须具有数字化智能展馆设计施工一体化贰级及以上资质 。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.采购文件获取时间：2022年3月8日至2022年3月29日。

2.采购文件获取方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

3.采购文件售价：免费。

4.咨询：嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室浙江五石中正工程咨询有限公司。联系电话：0575-83782288。

6.提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

7.公告信息及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在采购公告及更正公告页面中下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标人应于2022年3月29日9点00分时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

2.2022年3月29日9点00分整在嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室浙江五石中正工程咨询有限公司开标。

3.开标时间后30分钟内（2021年3月29日9点30分前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

五、投标保证金：无。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他说明：

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标供应商名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6.采购文件获取截止时间为2022年3月29日9点00分止。如对采购文件有异议应该按财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》和浙财采监〔2007〕2号文件规定的时间要求一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期提出的，代理机构不予受理、答复。对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理。

7.书面质疑受理地点：浙江五石中正工程咨询有限公司（嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室），曹慧慧收，0575-83782288。

8.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

9.根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，供应商须申请加入“浙江省政府采购供应商库”；请供应商及时登入“浙江政府采购” 网进行登记注册。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　    嵊州市石璜镇人民政府

地址：　　       嵊州市石璜镇

联系人：　　       周肖丽

联系方式：　     13735395415

2.采购代理机构信息

名 称：　  浙江五石中正工程咨询有限公司

地　址：　嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室

联系方式：　     0575-83782288

3.项目联系方式

项目联系人：     张朦媛

电　话：　　　   0575-83782288

# 第二部分  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 编 例 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：嵊州市石璜镇人民政府 地址：嵊州市石璜镇 联系人： 周肖丽 联系电话：13735395415 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江五石中正工程咨询有限公司 地址：嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室 联系人：张朦媛 联系电话：0575-83782288 |
| 3 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘，投标人如有需要可联系采购人自行前往现场踏勘，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 |
| 4 | 答疑会 | 不召开 |
| 5 | 质疑与澄清 | 投标人如对采购文件有异议，应当于采购文件要求提交投标文件截止时间七日前，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 投标文件组成 | 由“资格证明文件”、“报价文件”和“资信技术文件”三个部分组成。 |
| 8 | 投标文件编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 签字或盖章要求 | 1. 电子投标文件必须有电子签章； 2. 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 3. 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 10 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的以介质（U盘）存储的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件份数 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 2.如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少一份，在领取中标通知书时递交至代理公司（地址：嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室），如与电子投标文件不符将影响中标人领取中标通知书。 3.“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：嵊州市官河南路369号仟代大楼六楼603室，曹老师收）。 |
| 12 | 电子加密投标文件的上传、递交 | （1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 备份投标文件的密封包装、递交 | （1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； （2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标截止时间后90天。 |
| 16 | 放弃投标函 | 采购文件获取后不参加投标的供应商，须在投标截止时间前三个工作日向采购代理机构提供书面说明并加盖公章。 |
| 17 | 履约保证金 | 签订合同前向采购人缴纳合同价的2.5%作为履约保证金，项目验收完成后30天内无息退还。 |
| 18 | 付款方式 | 1、签订合同后在2022年4月10日前进场施工后支付合同额的40%作为预付款； 2、设备到现场，软件平台完成开发及部署，同时具备以上条件支付至合同额的70%； 3、经项目验收结算审核完成后15日内支付至合同额的97.5%，设备、主材等按实结算； 4、质保期满后支付合同额的2.5%。 |
| 19 | 开标时间和地点 | 按“采购公告”规定。 |
| 20 | 支持中小企业财政扶持政策 | 根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关 于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）， 对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 小微企业应按照采购文件附件14要求提供《中小企业声明函》。 注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策（此条本项目不适用）。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件15）的残疾人福利性单位视同小微企业； 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 本项目属于工业。 |
| 21 | 节能产品、环境标志产品相关政策 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
|  |  | 节能产品、环境标志产品的优先采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，应在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 22 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 23 | 特别说明 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑时间前同时向招标采购单位书面反映。逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 |
| 24 | 有关费用 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： ①参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、〔2011〕534号的规定执行； ②中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：浙江五石工程咨询有限公司绍兴分公司 开户行：中国农业银行股份有限公司嵊州城南支行 账 号：19520301040011754 |
| 如果25 | 解释 | 凡涉及本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。 |  |  |

## 二、总则

2.1、实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等招标投标有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.2、定义

采购人：见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，项目委托单位

乙方：是指合同签订的一方，采购单位；

丙方：是指合同签订的另一方，中标单位；

货物和服务：是指按采购文件要求的货物和服务；

政府采购监管部门：嵊州市财政局采购监管处；

“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准规定处理。

2.3、投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：（本项目不适用）

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标；

2）组成联合体参加本项目投标的，投标人须在购买采购文件时向采购代理机构作出相关书面说明，否则投标无效；

3）以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，但同一专业的投标人组成的联合体以资质最低的一方为依据；

4）联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）投标保证金由主办人提供，对联合体各方均具有约束力；投标文件须由主办人盖章及其全权代表签署。

2.4、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

2.5、保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2.6、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

2.7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8、踏勘现场

2.8.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.8.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.8.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.8.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.9、答疑会

2.9.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

2.9.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

2.9.3答疑会后，采购人按本章3.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

2.10、转包与分包

本项目不允许转包及分包，本项目消防工程经采购人同意后可分包。

2.11、偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

2.12、其他

2.12.1★投标人对所投标项内的产品或服务必须按采购数量全部进行报价。

2.12.2投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.12.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

2.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

2.12.6丙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由丙方自理。合同实施过程中，须与乙方积极配合。

2.12.7项目资金已落实。

## 三、采购文件

3.1、采购文件组成

3.1.1第一章 采购公告

3.1.2第二章 投标须知

3.1.3第三章 项目招标范围及服务要求

3.1.4第四章 评标办法

3.1.5第五章 合同主要条款

3.1.6第六章 投标文件格式

3.1.7补充文件（如有）

3.2、采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购组织机构所有。

3.3、采购文件的澄清

3.3.1投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题发电子邮件至905567747@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

3.3.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

3.3.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有购买采购文件的投标人。

3.4、采购文件的修改

3.4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

3.4.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

3.4.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

3.4.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 四、投标文件

4.1、投标文件

4.1.1 投标人应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

4.1.2投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

4.2、投标文件组成

4.2.1资格证明文件部分

1）提供营业执照副本复印件；

2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书（格式自拟）；

3）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布和查询为准。

4)提供数字化智能展馆设计施工一体化贰级及以上资质证书。

4.2.2资信技术部分

1）评分索引表；

2）投标函；

3）法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人身份证复印件；

4）营业执照副本、相关证书（认证证书、资质证书等）；

5）投标人同类项目业绩：提供同类项目业绩实施情况一览表，按相关要求提供证明材料；

6）商务资信响应表、技术偏离表；

7）投标产品详细配置清单和对应规格的具体参数（主要投标产品提供如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等材料）；

8）项目人员配备情况；

9）设计方案；

10）实施方案；

11）应急方案、服务承诺；

12）售后服务；

13）廉政承诺书；

14）投标人认为需要提供的与投标评标有关的其他资料。

4.2.3报价部分

1）开标一览表）；

2）投标报价明细表；

3）中小企业声明函；

4）残疾人福利性单位声明函；

5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。（如备品备件、附件和易损件清单）。

4.2.4投标时提供的人员、业绩、荣誉、资质、项目案例等，必须为投标人本身所具有。

4.2.5注意事项：投标人提供的各类资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格等后果。未按技术资信文件需要提供的资料和顺序标注页码并编制目录的投标文件，其不利于评审的风险由投标人自行承担。

4.3、投标文件的编制

4.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

4.3.2投标供应商应当按照本章4.2款中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《资信技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

4.3.3本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

4.3.4投标文件应当对采购文件规定的内容进行明确，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

4.3.5投标文件由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

4.3.6投标供应商没有按照本章节 “4.2、投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.4、投标报价

4.4.1 ★本次投标报价为人民币价。投标人对所投标项内的产品或服务必须按采购数量全部进行报价。报价超过预算价或最高限价（9900000元）的作无效标处理。

4.4.2费用须包含产品价、运杂费、保险费、利润、关税（若有）、税金等。投标人根据采购文件的要求，将产品供货、包装、安装、调试、检验、检测、通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费均包含在总价之中。投标人的报价应按采购文件要求的格式、顺序编制。

4.4.3 投标报价应按不同费用类别分开填写，具体详见“投标文件格式”。

4.4.4★所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

4.5、投标保证金

本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

4.6、投标文件有效期

4.6.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

4.6.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

4.6.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.7、投标文件的式样

4.7.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

4.7.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件、报价文件三部分内容。

4.7.3 投标文件中投标函、法定代表人授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

4.7.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 五、投标

5.1、投标文件的上传、递交

5.1.1电子加密投标文件的上传、递交：

（1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

5.1.2备份投标文件的密封包装、递交：

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；

（2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收，（邮寄公司采用EMS或顺丰，以代理机构工作人员签收时间为准），采用邮寄的方式的请提前一天通知代理机构；

（3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

5.2、解密和异常情况处理

5.2.1开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

5.2.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

5.2.3投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

5.3、投标文件的修改和撤回

5.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

5.4、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）

## 六、开标、评标

6.1．开标

6.1.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

6.1.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

6.1.3 开标程序

6.1.3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

6.1.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

6.1.4如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

6.2评标

6.2.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

6.2.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

6.2.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第四章“评标办法”。

6.2.4 评标程序

6.2.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和供应商资格条件对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件中供应商资格条件要求提供相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知6.3.1条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

6.2.4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

6.2.4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)	投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.2.4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2.4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6.2.4.6编写评标报告。

6.3无效投标的认定

评审时，对投标人的商务技术文件、报价文件和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

6.3.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 未按时上传或按时解密电子投标文件的

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

4）投标人的投标资格不满足国家有关规定和采购文件的要求；

5）投标文件没有投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人（个体工商户为经营人）签字、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

6）不响应采购文件标注“★”条款要求的；

7）投标文件载明的招标项目合同期或服务期少于采购文件规定期限的；

8）投标文件未响应采购文件规定的付款方式的；

9）投标报价超出预算的，采购人无法接受的；

10）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

11）投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

12）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

12）与采购文件有重大偏离的投标文件；

13）不满足采购文件规定的实质性要求的；

14）提供虚假资料的；

15）国家和省另有规定属无效投标文件的。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

6.4废标

6.4.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.4.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.4.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 七、定标

7.1依法确认采购结果

7.1.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

公告期限为1个工作日。

7.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

7.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

## 八、合同授予及签订

8.1合同授予

8.1.1本项目的合同将授予按本须知第7.1.1款所确定的中标人。

8.1.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8.2签订合同

8.2.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

8.2.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据8.1.2的原则另行选择中标人；

8.2.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

8.3履约保证金

8.3.1中标人按“投标人须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

8.3.2履约保证金有效期按“投标人须知前附表”规定。

8.3.3履约保证金有效期结束后，中标人凭保证金收据无息退还。

8.3.4如投标人有下列情况，投标人将承担赔偿责任，赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人未按规定签订合同或转让中标的；

（3）其他投标人违反《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，给采购人造成损失的。

8.4采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

8.5诚实信用

8.5.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

8.5.2如果采购人有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、失信记录或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标，或中标无效。

8.5.3如果中标人没有按照采购文件和中标通知书的规定签订合同，报嵊州市政府采购监督管理部门按照政府采购的有关规定进行处理。

## 九、投诉与质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

9.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2供应商质疑

9.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.3.4采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

9.4采购结束

9.4.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

9.4.2本项目的投标文件不予退回。

# 项目招标范围及服务要求

- 一、项目概况

“民情日记”表面上看是基层的工作方法，实际上是中国共产党群众路线的具体实践，是联系群众、密切党群干群关系的创新举措，是绍兴基层党建三张金名片之一，是解码嵊州密切党群干群关系鱼水情深、走向共同富裕的金钥匙。实践中心数字展陈中心建设的主旨目标是提供一个具体生动的认知和学习平台，将其代代传承、发扬光大。

- 二、总体要求

供应商应深入研究嵊州市“民情日记”的历史文化内涵，熟悉“民情日记”的特色特点，了解用户设计需求，遵循陈展设计规律，陈列艺术语言运用得当，陈列手段准确、新颖、独特。突出重点，准确、形象、深刻地揭示陈列主题和内涵，参考建筑外部中式、简约的设计风格，将“民情日记”文化特色与展陈风格融为一体，以使参观者更好地体验参观及参与多媒体互动。设计应以一以贯之的设计主题，通过高超的设计手法，营造出庄重、淡雅、恢弘的党建氛围，兼顾民情日记的情感氛围，给参观者留下深刻的印象。并考虑在设备安装及软硬施工上尽量做到可反复利用，环保节能。

- 三、具体建设内容

- 1、设计、采购要求

总的原则：经济、适用、现代、环保、安全、精品。

具体要求：设计、施工一体化服务。

项目工期要求：本项目须在合同签订完成后60天内完成展厅设计、装修、硬件实施、系统开发、内容制作，并投入运行。

本项目属于交钥匙工程。

2、设计任务书

（1）设计指导思想与基本要求

①有主题、有内容，让参观游客可以深入浅出地了解嵊州当地深厚的党建传统和“民情日记”发展的历史文化底蕴。

②总体装修设计风格：风格简洁，构思新颖，亮点突出。

③布展方式：多样化，新颖别致，设计与展示重点突出。

④数字化手段：结合展示内容有效使用数字化展览展示手段，增加观众参与性，数字化手段要求创新、便捷。采用极具时代气息的设计语言与最新技术手段相结合，运用丰富互动科技让参观游客了解嵊州“民情日记”资源，以多样化的多媒体技术手段作为载体，提高互动性，更好地吸引参观游客了解“民情日记”发展历史。

⑤限额设计：兼顾社会经济效益，采用限额设计。设计过程中，应在充分考虑其社会效益的基础上兼顾设计与展品制作成本，维护费用和展馆运营效益等经济因素。充分考虑在设备安装及软硬施工上做到符合国家标准，可反复利用，环保节能。

⑥参观路线：在保证单个展区主题鲜明的同时，应充分考虑各展区之间的相互关系，形成科学合理的参观路线。确保展厅开放期间参观有序，保证人流安全。

（2）设计主题要求

本次展厅以嵊州“民情日记”为主题，通过对嵊州“民情日记”发展历史、重要发展节点、代表性人物及时间，以及新时代“民情日记”传承发展与乡村振兴先行村建设等工作有机结合等多方面来阐述嵊州深厚的民情日记文化底蕴。

（3）设计范围与内容

嵊州市“民情日记”实践中心数字展陈中心布展设计建设项目任务范围内的布展、展品选择、运输、展板、展陈道具等一切与本项目有关的设计。

嵊州市“民情日记”实践中心数字展陈中心布展设计建设项目任务范围内布展装修的施工，即完成设计图纸中的全部工作内容。

（4）布展说明

以嵊州市石璜镇雅璜村新建的“民情日记”实践中心进行室内空间布展设计施工，本次施工区域为室内部分约1100平米的空间，总计一层，内部为毛胚。内容包含装修，装饰，电器，强弱电，智能化，中央控制等。

其中展厅内容需结合数字技术及信息化技术进行多样化展现。

序厅——通过简单明了的展现形式，呈现展厅概况，引领参观者后续参观。

设计打造展厅前言、形象墙，要充分撷取嵊州市的“民情日记”文化元素，塑造大气庄重、淡雅简约、既有历史元素，同时充满新时代气息的文化形象，展现“民情日记”在新时代发展背景下的全新意义。

第一展厅——表现“民情日记”实践党的群众路线思想的理论基础

主要包括三大部分内容：

- 总书记的指示精神；

- 五代领导人的群众路线；

- “民情日记”的六百精神；

设计要体现时代特点，布局合理，综合运用多种展示手段。突出展陈数字化及线上线下结合的设计理念。

搜集整理习总书记及历代领导人相关论述，归纳并合理展示。搜集整理“六百精神”相关资料，包含图像，文字等，在空间上进行合理布局，动静结合，对六百精神进行图像化的生动展示。

要求所有文字内容都录制成声音并在展陈中设置相应展示和交互设备支持声音内容的播放。同时提供权威平台完整保存相应声音内容，提供数字内容的二次加工和宣传推广的途径。

第二展厅——表现“民情日记”诞生，传承，弘扬的各个历史发展阶段。

- 本厅旨在通过展示“民情日记”二十五年的发展历史，表现党群工作与时俱进，基层干部脚踏实地，实干筑梦的实践过程。

- 主要包括三大部分内容：

- A.民情日记创立的初心

- B.民情日记的发展

- C.民情日记的迭代

- 设计要通过还原和造景的形式表现民情日记的起源。配合录制声音内容还原多种日记场景。通过实物展陈及多媒体展览展示手段，表现民情日记发展过程。通过多功能互动屏幕，造型交互装置等表现新时代“民情日记”，有效展示互联网时代“线上民情日记”的表现形式及功能体验。

- 采集、整理、编辑文字资料、相关照片视频、手稿证书类扫描件等资料内容，通过合理的展示手段，展现“民情日记”形态的多样性，

- 制作相关视频内容，包含采访新闻，历史视频剪辑，三维动画等形式。全方位表现日记的记录过程。

- 要求所有文字内容都录制成声音并在展陈中设置相应展示和交互设备支持声音内容的播放。同时提供权威平台完整保存相应声音内容，提供二维码连接，支持扫码收听。提供数字内容的二次加工和宣传推广的途径。

第三展厅——表现党和领导人执政为民的初心及社会成效

主要包括三大部分内容：

- A.执政为民（领导关怀）

- B.树典立范（媒体大事记，“雅璜经验”推向全省）

- C.砥砺深耕（新时代“民情日记”展示）

设计要求庄重沉稳，体现党和领导人执政为民的初心精神，运用装饰和实物展陈的形式表现领导相关论述。

搜集整理相关图文资料，归纳并合理展示。搜集全省民情日记经验推广的案例及媒体大事记，结合多媒体手段合理表现。搜集和整理嵊州政府相关举措及实施成果，通过图文展板及合理的多媒体手段，制作相关视频内容，包含采访新闻，历史视频剪辑，三维动画等形式全方位表现。

运用多样的沉浸式多媒体展项，合理表现党建引领下新时期民情日记的发展。

第四展厅——表现嵊州市的未来愿景

主要包括两大部分内容：

- A.擘画未来（嵊州市十四五规划）

B.“浙里民情”（智慧驾驶舱）

设计要求具有未来感，内容表现十四五规划国家大战略下的前瞻布局。突出新时代未来乡村建设，未来城市建设规划，运用高科技展示手段，集成大数据信息，采取可升级，可迭代的软硬件及内容方案。

设置大屏幕，中央控制系统及数据可视化系统。接入监控，安防等需要展示的实时数据信息，对数字化乡村基础硬件设施数据进行采集并生成实时图表。开发并接入智慧党建管理系统。开发并接入数字乡村基础平台。对全域进行无人机外业控制点布设及3D引擎建模作业（数字孪生技术）

设置准专业的演播室，提供录制声音和视频的功能，提供上传至专业直播平台的功能，录制的声音和视频具备较高安全性。同时提供权威平台完整保存相应声音和图像内容，提供数字内容的二次加工和宣传推广的途径。

尾厅——大气简约的展现形式，升华展厅主题，结尾展厅内容，宣扬社会主义核心价值观。

在展馆外设置留影展区，须大气庄重，宣传社会主义核心价值观与党的路线方针政策，可用于游客拍照留念及作为研学及旅游参观的集合点位。

（5）展陈设计要求

陈列艺术设计要求

①陈列环境、空间设计

1.展厅平面布局设计准确、科学、疏朗、通畅，空间安排适宜内容展开；

2.陈列组合需根据陈列体系与框架结构进行总体和局部的空间分割，使布局均衡，重点突出，富于变化，层次清晰；

3.空间流线设计科学合理，满足人流（观众、工作人员）、物流（展品、道具、设备）、消防、安防、残疾、应急、服务等各系统通道要求；

4.光照设计

注重光源设计的艺术性及环保、节能与安全。突出景观和展品的照明，使光线重点明快，总体柔和，烘托出整体陈列内容和环境的和谐统一；

注重以灯光设计来烘托和渲染展厅的艺术氛围，特别是场景、景观等区域须作特殊的照明处理，以创造独特的光环境，烘托氛围；

在保证足够的陈列照度外，需考虑光源、照明方式、灯具、陈列各部位光的合理分布及适当的比差等，利用光来提高展品展出的艺术效果，创造特殊的视觉氛围，在适宜的位置亦可加入自然采光，调整参观心理，增添审美情趣。

②陈列道具

陈列道具（展台以及柜内托架等）设计应做到适用、坚固、美观、耐用，其造型、尺寸、比例、色调、材质肌理等与陈列内容和展品特点相称，功能完善：

有利于表达陈列主题与陈列内容；

有利于将展出的展品充分展现；

适合展品布展施工便捷；

有利于展品在展出环境中的安全与保护；

有利于照明设备、电路等功能系统安装及日常维护。

③材料使用

材料使用应与主题内容相吻合，材料质感有利于陈列艺术形象的表达；材料色彩有利于整体环境艺术的营造；

做到“材美工巧”，以恰当的质材和精巧的工艺制作技术为陈列主题服务；

各种选材必须是国家达标的环保型材料，不改变建筑的主体结构。

④色彩设计

色彩总体基调应与反映内容主题一致，要达到统一而有变化，活泼而不失典雅。

⑤场景、绘画等展品设计创作

应遵循历史考证的真实，这是首要的；

形象性、科学性、真实直观，具历史氛围和时代感。

陈列技术设计要求

本项目的设计及设计的展览材料，必须是符合建筑、装饰工程、环保、安防、消防要求以及国家相关规范的要求，并有利于文物保护与人身安全。

形式设计要求

形式设计要做到“版面展示立体化、实物场景一体化、景观模型动态化、展示手段科技化”，将展览内容的丰富性和展览方式的多样化、现代化和技术化有机结合，形象深刻地揭示展览的主题和内涵，增强展览的生动性、观赏性，提高观众的参与性。

艺术表现方式和科技展现手段要力求开拓创新。场景艺术设计要构思立意准确、构图布局合理，实时特征明显，制作工艺先进，艺术感染力强。高科技展项要互动性强，性能优，操作简便，维护便利，价格合理。

展厅环境设计和气氛营造要庄重大方，与建筑空间、展览内容完美结合，相互呼应、相得益彰。既要起到烘托展览内容的作用，又要为观众创造一个舒适、和谐、温馨的参观环境。

设计图纸内容和要求

（1）阐述展览设计和创作的基本思路和创意说明外，必须完整表达展览内容体系在展厅建筑空间中的合理布局、观众参观路线、未来展示空间设计及总体艺术风格、基本展览道具的造型及尺度比例、典型展品的组合效果等。

（2）设计文件

展览主视觉设计、展陈设计平面图、动线图、陈列总体效果图（重点道具效果图）、整体造价预算书。

（3）内容文件

提供完整的主题内容策划，内容大纲及基础图文资料整理。提供多媒体展陈方式和基本内容结构。提供具有版权的PUCG专业录制并通过审核的相关内容资料。提供“民情日记”实践中心数字展陈中心线上虚拟展厅系统方案。提供声音及图像制作，存储，线上分发等数字化工作的完整方案。

4、装修施工任务书

完成展厅全部装修工作，如防潮防腐防蛀防虫处理，墙面装饰工程，地面装饰工程，配电工程，线路铺设工程，灯光照明设计，硬件安装、调试，以及中央空调安装等。

根据石璜镇本身的特色，基于现有建筑基础，完成展厅的内墙、隔断、灯光、线缆、搭建，保证质量可靠。设计风格由民情日记文化以及雅璜红色党建历史组成，结合雅璜特色与原建筑风格融为一体，并考虑在设计施工上尽量做到主题鲜明，意义深刻。

严格按照规定时间，建设完成展厅的全部搭建工作。

5、采购清单

| 序号 | 名 称 | 设计、施工、设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展厅设计 | 装修设计 | 项 | 1 |
|  |  | 布展设计 | 项 | 1 |
|  |  | 艺术品设计 | 项 | 1 |
| 2 | 装修施工、电路改造及升级 | 装修施工 | 项 | 1 |
|  |  | 布展制作安装 | 项 | 1 |
|  |  | 艺术品安装 | 项 | 1 |
|  |  | 实物展柜制作 | 项 | 1 |
|  |  | 多媒体设备安装 | 项 | 1 |
|  |  | 电路改造及灯具安装 | 项 | 1 |
|  |  | 原结构拆除 | 项 | 1 |
|  |  | 消防改造及应急疏散 | 项 | 1 |
|  |  | 空调安装 | 项 | 1 |
|  |  | 出入口改造 | 项 | 1 |
| 3 | 多媒体及信息化 | 空间投影系统 | 套 | 1 |
|  |  | 互动滑轨系统 | 套 | 1 |
|  |  | 线上虚拟展厅 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体中央控制系统 | 套 | 1 |
|  |  | 数字驾驶舱系统(包括数字乡村一期平台接入） | 套 | 1 |
|  |  | 全场景线上有声化系统 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体演播系统 | 套 | 1 |

（1）主材规格要求

| 用材部位 | 要求 | 规格 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 地面找平,主要采用优等品博物馆专用PVC塑胶地板，其他材质地面为辅,能够凸显展陈氛围 | 博物馆专用PVC地板 | 美国阿姆斯壮（星灿龙系列），法国洁福（Gerfior 雅确系列），法国得嘉（Gentra 系列），美国丽杰（Rikett）未来系列 |
| 墙面 | 轻钢龙骨，防火阻燃板，石膏板，木工板，木饰面，乳胶漆及其他广告展陈材料等 | 符合国家规范要求 | 轻钢龙骨（龙牌、杰科、可耐福） 防火阻燃板（兔宝宝、莫干山、千年舟）； 石膏板、木工板（兔宝宝、龙牌、千年舟） |
| 顶面 | 铝方通，吊装等，顶部照明，点位射灯，电路布置 | 符合国家规范要求 | 铝方通（方大、德宝龙、乐思龙） |
| 防火涂料 | 水性防火涂料 | 符合国家防火规范要求 |  |
| 电线 | 全部采用阻燃电线 | 符合国家规范要求 | 中策、古钟、远东 |
| 控制系统 | 智能控制展厅所有声光电设备。 |  |  |
| 空调系统 | 中央空调系统 | 3P | 格力、三菱、大金 |
| 现场翻修 | 除原有不合理照明和隔墙横杆等 ，废旧材料搬运回收，顶面地面墙面翻修，圆形立柱修补刷漆，内部加固，外墙翻修，现场安全围栏。 |  |  |
| 注：欢迎投标人提供同档次或优于推荐品牌技术指标的产品参与投标。 |  |  |  |

- 四、其他要求

1、投标人按照基础建筑平面图结合现场勘查情况自行进行深化设计，提供完整的设计图、施工图及详细工程量清单。

2、投标人应用文字的形式详细叙述将如何以展示策划文本为基础推进深化设计，包括深化（布展图）设计的顺序、方法、具体的工程制作顺序以及在制作阶段（短期内）从制作到设置安装的实施办法。

## 附件1：嵊州市“民情日记”实践中心数字展示中心技术清单

## （一）清单汇总表

| 项目 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计部分 | 整体空间设计效果图、平面图、施工图、强弱电图等 | 1 | 项 |
| 中控部分 | 中控、配套播音、监控及网络工程 | 1 | 项 |
| 多媒体工程部分 | 多媒体硬件、软件、影片、内容等 | 1 | 项 |
| 装饰工程部分 | 装饰工程（含办公空间和指挥中心的家具、含消防工程） | 1 | 项 |
| 暖通新风部分 | 暖通及新风 | 1 | 项 |

## 注：清单中涉及到电脑终端的须符合信创产品目录。

## （二）技术清单分项表

## 2.1嵊州民情日实践中心——设计部分

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心整体设计及布展服务 | “民情日记”实践中心【序厅】设计及布展 | 1、设计约60平方米展厅，内容包含整体效果图，基础装修施工图，电器施工图，多媒体硬件及中控系统施工图，展陈立面效果图（包含立面展陈平面内容梳理和设计排版），展陈立面施工图。 | 平方 | 60 |  |  |
| 2 |  | “民情日记”实践中心【第一展厅】设计及布展 | 1、设计约85平方米展厅，内容包含整体效果图，基础装修施工图，电器施工图，多媒体硬件及中控系统施工图，展陈立面效果图（包含立面展陈平面内容梳理和设计排版），展陈立面施工图。 | 平方 | 85 |  |  |
| 3 |  | “民情日记”实践中心【第二展厅】设计及布展 | 1、设计约415平方米展厅，内容包含整体效果图，基础装修施工图，电器施工图，多媒体硬件及中控系统施工图，展陈立面效果图（包含立面展陈平面内容梳理和设计排版），展陈立面施工图。 | 平方 | 415 |  |  |
| 4 |  | “民情日记”实践中心【第三展厅】设计及布展 | 1、设计约201平方米展厅，内容包含整体效果图，基础装修施工图，电器施工图，多媒体硬件及中控系统施工图，展陈立面效果图（包含立面展陈平面内容梳理和设计排版），展陈立面施工图。 | 平方 | 201 |  |  |
| 5 |  | “民情日记”实践中心【第四展厅】设计及布展 | 1、设计约271平方米展厅，内容包含整体效果图，基础装修施工图，电器施工图，多媒体硬件及中控系统施工图，展陈立面效果图（包含立面展陈平面内容梳理和设计排版），展陈立面施工图。 | 平方 | 271 |  |  |
| 6 |  | “民情日记”实践中心【尾厅】设计及布展 | 1、设计约50平方米展厅，内容包含整体效果图，基础装修施工图，电器施工图，多媒体硬件及中控系统施工图，展陈立面效果图（包含立面展陈平面内容梳理和设计排版），展陈立面施工图。 | 平方 | 50 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 平方 | 1082 |  |  |

## 2.2嵊州民情日实践中心——中控部分

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据中心中控系统 | 集中控制系统（硬件） | 1、电脑控制：可通过主板设置与网络方式控制电脑开关机，纯软件控制电脑开关机，无需外加设备及无需另外接信号控制线到电脑内部，可定时开关电脑； | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、使用PC端直接通过网络唤醒所有的电脑，不需要让中控服务器24小时开机； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、投影仪设备控制：通过RS232串口或投影网络IP地址对投影仪开关机控制，快门开关及其他信号的切换控制，可以一次控制同种类的多台投影机的开关； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、联动音视频控制：通过平板可联动控制视频播放、暂停、音量大小调节、是否拉伸、全屏播放；可联动控制灯光与影片播放。不同拼接屏上投放不同的内容，无需增加视频转化器、分配器或视频矩阵。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、画面定位：通过画面或视频需要展示的要求进行合理位置的投放，可以做到画中画，也可以做到每个位置展示不同的内容； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、一键开启或关闭整个展馆的设备：可通过控制端一键开启或关闭整个展馆的电器设备如：灯光、投影机、音视频、触摸一体机、电脑、拼接屏、LED屏等。可根据展厅的层级进行关闭，如先关投影机，待投影机灯泡冷却后才关闭电源。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 灯光控制模块（硬件） | 1、32路智能化灯光控制系统，通过灯光控制服务器控制模块可远程控制交流接触器开关； | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、可以达到来人感应开关及播放相关区域的视频，亦可通过IPAD随心控制灯光的开关及调节灯光的明暗。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 控制系统界面（软件） | 1、UI界面可自定义进行修改，可增加或减少相关控制项目； | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、界面简洁大方，操作简易上手，进行流线型控制方式，展项之间能根据展示需要随时进行切换。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 内容分发控制系统（软件） | 1、全面支持远程网络控制，通过wifi与中控主机通讯； | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、强大的设计平台，工程人员可按项目需要，快速任意修改触摸屏界面，支持3D按钮、图片按钮，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备，按钮及背景支持图片的透明效果； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、可提高施工效率和客户响应速度； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、实现移动终端统一控制，一键同步所有播放端的内容替换 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、实现展厅广播的分区控制、所有多媒体影片的播放控制。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 展示系统主控程序（软件） | 1、支持接收IPAD以及触屏控制命令，发送给对应受控设备的主程序； | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、支持监控网络链接状态；服务器工作状态等播放、暂停、节目选择、音量控制包括LED屏、投影融合、拼接大屏、虚拟区的播放控制程序； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、受控服务器端程序编制；包括所有服务器终端、所有投影机、所有拼接屏、触摸一体机； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、电源设备程序控制编制（单独页面页面控制电源管理）包括所有服务器终端、所有投影机、所有拼接屏、触摸一体机；IOS控制界面制作；具有电源管理界面。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 集中控制服务器 | 1、机架式服务器； | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、E3-1220V6/4G/500G SATA个人级； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、DVDRW/250W电源。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 控制平板 | 1、屏幕尺寸：10.8英寸； | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、RAM：6G； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、ROM：128G； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、运行版本：WiFi； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、CPU核数：8核。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 42U机柜 |  | 台 | 3 |  |  |
| 9 |  | PDU电源 | 1、插孔数量：八位； | 条 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2、额定电流：10A； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、具有防雷开关。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 串口服务器 | 1、工业多串口服务器； | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、RS232/485/422以太网Modbus网关。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 恒温恒湿空调（机房） | 1.类型：冷暖型； | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2.功能：恒温恒湿； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.制冷方式：风冷； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.制冷量：12.0kw； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.湿冷量：12.0kw； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.机组供电：380v~/50Hz/3N |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.风量：3800立方米/小时； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.加湿量：1.5kg/小时； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.加热量：4.5kw； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.能效等级：3级； |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.制冷剂：R410a |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.密码设置、精准操作； |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.趋势研判、温度恒定； |  |  |  |  |
| 12 |  | 不间断电源系统 | 1、安装方式：塔式； | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、输入电压(V):120~280； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、输入频率（Hz）: 40-60； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、输出链接：单相二线+接地； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、输入功因：≥0.98； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、输出功因：≥0.8； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、运行效率：≥90%； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、噪声（dB）:≤50； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持负载指示、供电指示； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、电池容量：满足设备断电后能运行30分钟（额定功率9000W）。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 继电器模块 | 1、额定电压（V）：DC24V； | 个 | 48 |  |  |
|  |  |  | 2、额定电流（A）：5A。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 相关辅材 | 网线：秋叶原；鼠标套件 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 配套广播、监控、WiFi | 室内吸顶式喇叭 | 1、频宽(-10dB)：45Hz-20,000Hz。 | 个 | 30 |  |  |
|  |  |  | 2、灵敏度（1m，1W）：92dB。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、最大声压级(1m)：110dB。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、输入阻抗：8欧。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、系统输入功率：60W。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、结构组成：8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频)。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、适应环境温度：-10℃~+40℃。 |  |  |  |  |
| 16 |  | 广播中控主机 | 1、15英寸液晶显示屏，内置5线工业加固触摸屏； | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、内置6组以上工业异步传输串口接口，双核四线程超低功耗，内置4组通用串行总线； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持4路声卡，支持双显卡，具有备份功能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、服务器软件采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行。 |  |  |  |  |
| 17 |  | 网络功放 | 1、工业级3.4寸LCD显示屏，16个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素； | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、内置高保真模拟功放，240W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子，采用螺丝固定，连接可靠性远高于常规接插件； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、1路三线制音控强切输出接口，同时兼容3、4线制消防强切，无需24V强切电源，不限音控数量； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持串口扩展点播面板，实现节目远程点播、节目选曲、音量调节。 |  |  |  |  |
| 18 |  | 对讲话筒 | 1、可进行单向广播（对点、分区或全区）、双向对讲和监听，移动式设计，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，内置1路网络硬件音频解码模块； | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持免菜单拨号设计。 |  |  |  |  |
| 19 |  | 半球摄像机 | 1、传感器类型1/2.7英寸CMOS； | 个 | 20 |  |  |
|  |  |  | 2、最大分辨率800W；最大红外距离30米；宽动态120dB； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、镜头焦距2.8mm；定焦；音频输入1路LINE IN RCA接口； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、报警输入2路,湿节点；报警输出2路,湿节点；SD卡支持；星光支持； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、供电方式DC12+POE；防护等级IP67；IK10。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 32路NVR | 1、视频分辨：1280×720； | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、视频制式：AVI、MP4、MPG、DAV |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、录像方式支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、接口：视频输入16路，视频输出1路，音频输入1路，音频输出1路，其它接口支持2个USB2.0，1个USB3.0；1个RCA接口； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持最大800w像素接入，支持4SATA，支持2个1000M网口，支持8/16/16/32路同步回放。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 硬盘 | 1、6TB 7200转128M SATA3； | 块 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2、录像保存30天。 |  |  |  |  |
| 22 |  | 一体化显示器 | 1、尺寸：27寸； | 台 | 8 |  |  |
|  |  |  | 2、分辨率：1920*1080； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、接口：HDMI |  |  |  |  |
| 23 |  | 操作台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  | 室内吸顶式AP（内网） | 1、支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式； | 个 | 9 |  |  |
|  |  |  | 2、支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1267Mbps； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、提供1个console管理口,2个10/100/1000Base-T以太网口； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、内置阵列天线，发射功率≤20dBm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持PoE以太网供电（802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电，整机功耗小于13w； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持云AC管理，并能实现三层漫游； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持免费云平台统一管理，能够呈现设备的在线状态、相关性能参数； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线正常使用； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持无线入侵检测模式，配合AC无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持二维码访客认证、短信认证、无感知认证功能。 |  |  |  |  |
| 25 |  | AC控制器（内网） | 1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口8个，千兆光口1个，万兆光口1个，可支持最大WAN口7个，USB接口2个； | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、内存2G，并可配置1TB硬盘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、典型配置吞吐量1.5GB，用户规模1500终端 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、设备支持多链路负载均衡和策略路由功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、内置无线控制器功能，最大可管理64个无线AP；支持实时显示接入点故障，并提供无线网优（WIS）；支持5G优先和终端黑白名单功能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术，提高用户的上网体验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务，支持APP缓存； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、设备支持SSL VPN，并提供500个免费SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，并提供1000个免费IPSec VPN接入授权；IPSec VPN建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持免费网络管理云平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等， |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、为方便新建项目开局，支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 |  |  |  |  |
| 26 |  | 室内吸顶式AP（外网） | 1、支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式； | 个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2、支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1267Mbps； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、提供1个console管理口,2个10/100/1000Base-T以太网口； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、内置阵列天线，发射功率≤20dBm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持PoE以太网供电（802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电，整机功耗小于13w； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持云AC管理，并能实现三层漫游； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持免费云平台统一管理，能够呈现设备的在线状态、相关性能参数； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线正常使用； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持无线入侵检测模式，配合AC无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持二维码访客认证、短信认证、无感知认证功能。 |  |  |  |  |
| 27 |  | AC控制器（外网） | 1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口8个，千兆光口1个，万兆光口1个，可支持最大WAN口7个，USB接口2个； | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、内存2G，并可配置1TB硬盘； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、典型配置吞吐量1.5GB，用户规模1500终端； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、设备支持多链路负载均衡和策略路由功能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、内置无线控制器功能，最大可管理64个无线AP；支持实时显示接入点故障，并提供无线网优（WIS）；支持5G优先和终端黑白名单功能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术，提高用户的上网体验； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务，支持APP缓存； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、设备支持SSL VPN，并提供500个免费SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，并提供1000个免费IPSec VPN接入授权；IPSec VPN建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持免费网络管理云平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等， |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、为方便新建项目开局，支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 |  |  |  |  |
| 28 |  | 网络防火墙 | 1、多核AMP+架构，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，4个SFP插槽，1个Console口； | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、网络处理能力6G，并发连接180万，每秒新建连接8万/秒； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持支持802.3ad协议，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由支持RIP v1/v2/ng，OSPFv2/v3，BGP4/4+协议； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等12种路由负载均衡方式； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持ISP路由负载均衡，最大可支持8条链路负载，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测。 |  |  |  |  |
| 29 |  | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立业务插槽数3个；独立主控引擎插槽2个； | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、产品电源槽位2个； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、业务单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数52； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、设备支持USB口1个； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、交换容量40T，包转发性能14000Mpps |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持VSU虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持VSD虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持“VSU”与“VSD”同时使用，彻底实现资源池化。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+等路由协议； |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 13、支持MACC云管平台，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，并随时管理和监控网络状况。 |  |  |  |  |
| 30 |  | 接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电端口24，固化千兆SFP光接口4个； | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、交换容量336Gbps，包转发率126Mpps； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、整机最大PoE输出功率370W，供电设计支持IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt供电；设备具备适应不同终端供电需求的能力，针对不支持PoE受电的设备，可提供配套的供电适配器，满足远程供电需求； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、MAC地址：12K； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、设备支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、端口防雷8KV； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持免费网络云管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置；能够实现CPU、内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能；能够实现设备出现端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 |  |  |  |  |
| 31 |  | 相关辅材 | 网线：秋叶原；集线器：秋叶原；管材：联塑等。 | 批 | 1 |  |  |

## 2.3嵊州民情日实践中心——多媒体工程部分

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非接触交互式音频播放控制系统 | 交互式电场感应公播系统 | 1、设备尺寸：35mm*40mm； | 套 | 120 |  |  |
|  |  |  | 2、接口方式：2.54mm焊盘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、工作电压：2v-12v |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、输出响应时间：典型值60ms,最大220ms |  |  |  |  |
|  |  | 有声内容录制 | 二级以上播音员PUGC内容录制 | 套 | 120 |  |  |
|  |  | 存储及更新 | 国家级媒体数据库存储方案，云端存储并支持内容浏览，内容同步更新及分发方案（3年） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线等 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 电动滑轨展示系统 | 55寸电动滑轨交互屏 | 55寸OLED，透明度34%，尺寸：1260*900*305mm，电容多点触摸，分辨率16:9，触摸分辨率16384*9600，cpu：RTD2797PM‐CG | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 电动轨道及辅材 | 4米滑动轨道双轨：钢制金属，外表面喷漆，带滑轮滚动功能，移动轻巧方便，可任意延长； | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 支架：轨道支架，触摸屏支架； |  |  |  |  |
|  |  |  | 伺服电机控制装置：控制触摸屏在滑轨位移的距离以及感应点的设定； |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机：步距精度±5%，温升80°MAX，绝缘电阻100MΩmin.500VDC,电压4V，电流2.8A，机身长78MM，重量1.7KG； |  |  |  |  |
|  |  |  | 位移计数器：计算触摸屏在滑轨上的运行距离，将感应信号传输给感应装置； |  |  |  |  |
|  |  |  | 感应控制器：标准RS232/RS485/TTL输出接口,尺寸: L50×W42×H15mm ,方位角测量范围:360°,方位角精度: 1° 宽温工作: -20℃～+70℃,DC 5V供电； |  |  |  |  |
|  |  | 交互程序开发 | 查询展示软件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 软件UI | 5套UI内容制作 | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 视频内容 | 三维动画/剪辑/拍摄内容制作/内容脚本策划 | 秒 | 60 |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线等 | 批 | 1 |  |  |
| 3 | 手动滑轨展示系统 | 轨道及辅材 | 6米滑动轨道双轨：钢制金属，外表面喷漆，带滑轮滚动功能，移动轻巧方便，可任意延长； | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 支架：轨道支架，触摸屏支架； |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属接近开关控制装置：控制滑块位移的距离以及感应点的设定； |  |  |  |  |
|  |  | 交互程序开发 | 音频播放交互触发控制及播放逻辑控制软件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线等 | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 沉浸式沙盘展示系统 | 沉浸式体验系统开发 | 通过环景电影与三维影像呈现的技术手段，运用最新的裸眼3D技术开发一套沉浸式体验系统，系统以全虚拟3D场景搭建，还原真实场景，两面立体高清激光投影，营造身临其境沉浸式感觉。观众不需要借助任何穿戴设备，即可体验裸眼3D高清特效的震撼场景。分辨率8k*2k | 秒 | 60 |  |  |
|  |  | LED显示系统 | 点间距：2mm发光点颜色：1红1绿1蓝（1R1G1B），密度：250000点/ ㎡，色温（开氏度）：3000—10000可调，驱动方式：恒流驱动1/32扫；平整度（毫米）：≤0.1；模组尺寸：160mm×320mm；模组分辨率：宽160点×高80点；对比度：3000：1；换帧频率（赫兹）：50&60；刷新频率：≥3840Hz，寿命：≥10万小时，盲点率：＜万分之三，亮度：≥1000cd/㎡；工作温度范围（摄氏度）：-10 -- 40；存储温度范围（摄氏度）：-20 -- 60；工作湿度范围：10 -- 80%无结霜；存储湿度范围：10 -- 85%无结霜；平均功耗（瓦/平米）：260峰值功耗（瓦/平米）：480垂直视角（ 度）：140；水平视角（ 度）：140 | 平方 | 36 |  |  |
|  |  | 沙盘 | 规划沙盘 | 平方 | 21 |  |  |
|  |  | 音箱 | 1、阻抗：8Ω； | 对 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、频响：100Hz~20KHz； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、额定功率：300W； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、灵敏度：96dB/W/M； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、低音：3"全频×8。 |  |  |  |  |
|  |  | 专业功放 | 1、具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、输出功率：立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、信噪比≥95dB、频响：20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |  |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线等 | 批 | 1 |  |  |
| 5 | 飞翼互动投影系统 | 互动投影系统开发 | 应用最新的交互技术与投影相结合开发互动投影系统，利用角度传感器旋转特定交互装置触摸交互，在人与屏幕之间形成一个无形的触控交互网，一种新奇特的交互方式 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 互动投影系统内容 | 互动投影系统内容以媒体报道内容为主题，三维制作，视频格式/内容脚本策划 | 秒 | 60 |  |  |
|  |  | 激光投影设备含镜头 | 1、亮度：5000流明,3LCD显示技术，3D激光投影； | 台 | 7 |  |  |
|  |  |  | 2、分辨率：1920×1200，对比度：3000000:1； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、激光光源，2万小时以上使用寿命，设备即开即关无需等待； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整机功率：370W；标镜投射比：1.09-1.77:1。 |  |  |  |  |
|  |  | 角度传感器 | 定制 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | 飞翼造型 | 定制：铝板折弯阳极氧化表面，镜面不锈钢造型，木制烤漆底座， | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 定向音响 | 1、超声波载波技术，15度扩声（含功放） | 只 | 1 |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线，投影仪吊架等 | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 触摸屏交互系统 | 55寸触摸屏交互系统 | 三维动画/剪辑/拍摄内容制作/app定制开发植入/内容脚本策划 | 套 | 6 |  |  |
|  |  | 32寸触摸屏交互系统 | 三维动画/剪辑/拍摄内容制作/app定制开发植入/内容脚本策划 | 套 | 3 |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线等 | 批 | 1 |  |  |
| 7 | 大屏幕触摸交互系统 | P2.0柔性LED | 点间距：2mm发光点颜色：1红1绿1蓝（1R1G1B），密度：250000点/ ㎡，色温（开氏度）：3000—10000可调，驱动方式：恒流驱动1/32扫；平整度（毫米）：≤0.1；模组尺寸：160mm×320mm；模组分辨率：宽160点×高80点；对比度：3000：1；换帧频率（赫兹）：50&60；刷新频率：≥3840Hz，寿命：≥10万小时，盲点率：＜万分之三，亮度：≥1000cd/㎡；工作温度范围（摄氏度）：-10 -- 40；存储温度范围（摄氏度）：-20 -- 60；工作湿度范围：10 -- 80%无结霜；存储湿度范围：10 -- 85%无结霜；平均功耗（瓦/平米）：260峰值功耗（瓦/平米）：480垂直视角（ 度）：140；水平视角（ 度）：140 | 平米 | 10 |  |  |
|  |  | 结构造型 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 触摸屏 | 21.5寸触摸屏 | 块 | 3 |  |  |
|  |  | 工作站 | 1、CPU：Intel酷睿i5 10400，主频4.3GHz，8核8线程，支持内存64GB； | 台 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2、显卡：3060； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、固态硬盘：128GB SATA3读取速度510mb/s,写入速度350mb/s； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、内存：16GB DDR4 2400。 |  |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线等 | 批 | 1 |  |  |
| 8 | 智慧驾驶舱 | LED显示系统 | 点间距：2mm发光点颜色：1红1绿1蓝（1R1G1B），密度：250000点/ ㎡，色温（开氏度）：3000—10000可调，驱动方式：恒流驱动1/32扫；平整度（毫米）：≤0.1；模组尺寸：160mm×320mm；模组分辨率：宽160点×高80点；对比度：3000：1；换帧频率（赫兹）：50&60；刷新频率：≥3840Hz，寿命：≥10万小时，盲点率：＜万分之三，亮度：≥1000cd/㎡；工作温度范围（摄氏度）：-10 -- 40；存储温度范围（摄氏度）：-20 -- 60；工作湿度范围：10 -- 80%无结霜；存储湿度范围：10 -- 85%无结霜；平均功耗（瓦/平米）：260峰值功耗（瓦/平米）：480垂直视角（ 度）：140；水平视角（ 度）：140 | 平米 | 24 |  |  |
|  |  | 视频信号矩阵 | 8进8出HDMI无缝信号处理器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 工作站 | 1、CPU：Intel酷睿i7 9700K，主频3.6GHz，8核8线程，支持内存64GB； 2、显卡：3060； 3、固态硬盘：128GB SATA3读取速度510mb/s,写入速度350mb/s； 4、内存：16GB DDR4 2400。 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 数字乡村一期平台接入 | 开发并接入数字乡村基础平台 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电脑 | 须符合信创产品目录。 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 打印机 | 须符合信创产品目录。 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 链路接口 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 数据可视化系统开发 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 地形建模及交互系统 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线等 | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 投影交互展墙 | 激光投影设备含镜头 | 1、亮度：5000流明,3LCD显示技术，3D激光投影； | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、分辨率：1920×1200，对比度：3000000:1； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、激光光源，2万小时以上使用寿命，设备即开即关无需等待； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、整机功率：370W；标镜投射比：1.09-1.77:1。 |  |  |  |  |
|  |  | 雷达交互系统 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 工作站 | 1、CPU：Intel酷睿i7 9700K，主频3.6GHz，8核8线程，支持内存64GB； | 台 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2、显卡：3060； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、固态硬盘：1TB SATA3读取速度510mb/s,写入速度350mb/s； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、内存：16GB DDR4 2400。 |  |  |  |  |
|  |  | 采访记录片 | 拍摄剪辑 | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线等 | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 演示屏幕 | lcd液晶 | 物理拼缝≤1.8mm ，LED背光，拼缝整齐，面板平整，整体无变形。支持全高清分辨率1920*1080P，单屏外观尺寸:1215mm*686mm，画面比率16：9，亮度：500cd/㎡,液晶显示单元对比度要求达到4500:1，画面响应时间不大于8ms, 亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁，可满足7×24小时长时使用，寿命不低于60000小时。单屏的信号输入接口丰富：HDMI， VGA，AV*2，YPr/Pb，S-VIDEO，TV，RS232接口控制；多信号分屏显示，整屏显示，任意组合显示 | 台 | 12 |  |  |
|  |  | 播放服务器 | 1、CPU：Intel酷睿i5 10400，主频4.3GHz，8核8线程，支持内存64GB； | 台 | 12 |  |  |
|  |  |  | 2、显卡：3060； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、固态硬盘：1TB SATA3读取速度510mb/s,写入速度350mb/s； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、内存：16GB DDR4 2400。 |  |  |  |  |
|  |  | 内容制作 | 二维剪辑及三维内容制作 | 秒 | 60 |  |  |
|  |  | 相关辅材 | 音箱线，视频线（延长器），网线，USB线等 | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 直播间 | 音视频录制专业直播间 | 5000mm*3500mm*3200mm，提供专业级录音设备及直播视频录制设备，包含一套声音录制测频系统，实时跟读并完成打分，保存并上传至相关国家级媒体数据库，提供云端存储方案，存储并支持内容浏览，内容同步更新及分发方案（3年） | 套 | 1 |  |  |

## 2.4嵊州民情日实践中心——装饰服务

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 基础装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面装饰服务 | 展馆地面装饰服务（50mm水泥找平/博物馆专用地胶板） | ㎡ | 1082 |  |  |
| 2 | 顶面装饰服务 | 展馆顶部装饰服务（石膏板/铝方通/造型顶） | ㎡ | 1082 |  |  |
| 3 | 墙面基础 | 轻钢龙骨、木工板基础 | ㎡ | 1500 |  |  |
| 4 | 墙面饰面 | 木饰面，部分干挂石材 | ㎡ | 1500 |  |  |
| 5 | 射灯照明 | 博物馆专用高显色照明 | 盏 | 400 |  |  |
| 6 | 筒灯照明 | 中性光泛光照明 | 盏 | 350 |  |  |
| 7 | 灯带照明 | 装饰灯带 | 米 | 800 |  |  |
| 8 | 安装工程 | 强弱电线路排管、布线、灯具安装、模块安装等 | ㎡ | 1082 |  |  |
| 9 | 墙面展陈装饰 | 油画布，pvc，亚克力，发光字，造型结构等 | ㎡ | 1500 |  |  |
| 10 | 消防工程 | 消防改造及应急疏散 | 1 | 项 |  |  |
| 二、 | 造景/展台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实物造景 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 高透光博物馆展柜 | 定制 | 套 | 20 |  |  |
| 3 | 特殊石材造型墙面 | 定制 | 项 | 1 |  |  |

## 2.5嵊州民情日实践中心——装饰服务

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套新风空调系统 | 风管机 | 总制冷量W：14000，总制热量W：16500。 | 台 | 9 |  |  |
| 2 |  | 全热交换器 | 1、室内机噪音：36-49db； | 台 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2、电源频率：50Hz； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、空调技术：变频； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、冷暖类型：冷暖型； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、空调种类：中央空调； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、电源电压：220V； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、控制方式：遥控。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 空调新风配件 | 1、铜管(含信号线)、保温棉、冷凝水管(含保温)、帆布软接、分岐管、出风口、回风口、防雨出风口、防雨回风口等。 | 批 | 1 |  |  |

## 六、商务资信要求

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 合同期限及实施地点 | 1.合同期限：在合同签订后2个月内完成并验收通过； 2.实施地点：由甲方统一提供指定地点。 |
| 质保期及售后服务要求 | 原厂一年软硬件质保，中标后提供原厂盖章的质保函。 |
|  | 1.质保期内，供应商须对相关设备在使用过程中出现的故障和零配件磨损等问题，免费提供维修和更换服务。期内因采购人人为因素造成的损坏，更换设备费用由采购人承担； 2.在设备的保修期内，供应商对所有部件提供维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用； 3.质保期内，供应商对所有设备在使用过程中出现的升级问题，免费提供升级服务； 4.供应商在合同期内针对该项目成立专项工作组，配备专业技术人员，提供7*24小时服务，1小时抵达现场，2小时修复故障； 5.质保期内各应用管理软件根据合同约定的采购内容，提供免费维护支持以及终身免费升级； |
| 验收 | 完成项目后，中标单位向采购人提出验收申请。验收通过后进入正式运行阶段。 |
| 履约保证金 | 签订合同前向采购人缴纳合同价的2.5%作为履约保证金，项目验收完成后30天内无息退还。 |
| 付款方式 | 1、签订合同后在2022年4月10日前进场施工后支付合同额的40%作为预付款； 2、设备到现场，软件平台完成开发及部署，同时具备以上条件支付至合同额的70%； 3、经项目验收结算审核完成后15日内支付至合同额的97.5%，设备、主材等按实结算； 4、质保期满后支付合同额的2.5%。 |

# 第四部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

### 一、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。整个开、评标过程接受有关部门的监督指导。

### 二、评标方法

本项目采用综合评分法。开标后，评标委员会首先对投标人进行资格性审查和投标文件符合性审查，凡投标人不符合投标资格或投标文件完整性、合法性存在欠缺的，或投标文件实质性内容和关键格式严重不符合有关规定和不响应采购文件要求的，作为无效标予以废除，不进入评议打分范围。

评标委员会以审标、询标为基础依据，对投标文件及投标人分别进行分析评议，按《评标细则》由评委独立评议计分，取汇总后的算术平均值。

投标人的综合得分为技术资信部分、价格部分评分的总计（指定专人进行计算和复核，四舍五入法，保留两位小数），中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。综合得分排名第一的投标人为预中标候选人，若预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，则可将该标授予下一个中标候选人或者重新招标。

### 三、定标办法

评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐意见，对进入候选的投标人进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标人情况确定中标人。最低报价不是中标的唯一保证。

### 整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。四、评标细则

一、技术资信部分70分。

（一）各评委成员按评标细则进行评审，计算精确到小数点后二位（各家单位的分值为所有评标成员给出的值的算术平均值）。

（二）技术资信分值（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 根据各投标供应商的企业基本情况、信誉等进行打分。 | 0-2分 |
| 2 | 相关证书 | 投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001系列环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内。提供上述3个证书得1分，缺一项不得分。 （提供证书扫描件并加盖CA签章，未提供不得分） | 0-1分 |
| 3 |  | 1.投标人具有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质的得0.5分，壹级资质的得1分； 2.投标人具有建筑装饰工程设计专项乙级资质的得0.5分，甲级资质的得1分； 3.投标人具有电子与智能化专业承包贰级及以上资质的得1分； 4.投标人具有数字化智能展馆设计施工一体化壹级资质的得1分； （提供证书扫描件并加盖CA签章，未提供不得分） | 0-4分 |
| 4 |  | 投标人具有智能交互一体化控制系统专利得1.5分；具有其他的展品展项（或适用于展馆）专利认证证书的，每个得0.5分，本项最高得3分。 （提供证明文件扫描件并加盖CA签章，未提供不得分。） | 0-3分 |
| 5 | 业绩 | 投标人具同类项目业绩案例（指展示馆、科普馆、博物馆布展等），每提供1个得0.5分，最高得3分，未提供或不满足不得分。（提供中标通知书及合同扫描件并加盖CA签章） | 0-3分 |
| 6 | 技术要求及功能要求 | 完全满足采购文件技术要求及功能要求的得10分，指标负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。 | 0-10分 |
| 7 | 项目人员配备情况 | 技术负责人具有建筑相关专业中级工程师职称证书的得1分，高级工程师职称证书的得2分；（提供人员有效证书及人员近三个月公司社保证明材料） | 0-2分 |
| 8 |  | 造价师：具有二级注册造价工程师证书的得1分；一级注册造价工程师证书的得2分。（提供人员有效证书及人员近三个月公司社保证明材料） | 0-2分 |
| 9 |  | 拟派项目团队中配备环境艺术设计、广告学、工业设计、艺术设计、汉语言文学各专业人员，每个专业各得2分，最高得6分（提供毕业证书或相关证书复印件或学籍证明及人员近三个月公司社保证明材料）。 | 0-6分 |
| 10 | 设计方案 | 根据设计理念、风格的新颖性、设计定位的准确性、整体布局的合理性进行打分。 | 0-5分 |
| 11 |  | 根据各层平面布置及参观流线的合理性（功能分区合理，各层之间、各区与公共部位过渡自然，单个展区主线明晰，突出主题）进行打分 | 0-5分 |
| 12 |  | 根据提供的设计图纸(平面图、效果图)的齐全性、平面及空间布局科学、合理性，装修效果等方面进行打分。 | 0-5分 |
| 13 |  | 根据展示亮点（包括展示亮点的效果是否突出、主题是否明确；多媒体技术多样化，运用合理，稳定成熟；满足布展需求的同时，充分合理利用建筑空间）进行打分。 | 0-5分 |
| 14 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案（包括重难点分析、项目进度安排、施工方案、设备安装调试方案、合理的建议等）进行打分。 | 0-5分 |
| 15 | 应急方案、服务承诺 | 根据投标人提供的应急方案、服务承诺等进行综合打分。 | 0-4分 |
| 16 | 售后服务 | 软硬件质保期在满足采购文件要求的基础上每增加一年得1分，最高得2分。提供承诺书。 | 0-2分 |
| 17 |  | 售后项目团队中配备的技术人员具有中级及以上职称的1人得1分（电气或机电等技术专业）。（提供人员有效证书及人员近三个月公司社保证明材料） | 0-1分 |
| 18 |  | 根据投标人售后服务计划安排、售后维护情况、对售后服务响应、服务体系、售后服务人员配备、备品备件等进行综合打分。 | 0-5分 |

（三）价格部分30分

评标基准价：价格分采用低价优先法计算，以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

报价超过预算价或最高限价（9900000元）的作无效标处理。

根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能在规定时间内合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应当将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

本项目设风险控制价，风险控制价为最高限价×90%，计8910000元；若中标人低于该风险控制价中标的，中标人应在提缴履约保证金的同时必须额外补交中标价与风险控制价之差额，中标人不提缴的视为放弃中标。差额保证金在质保期满后一个月内无息退还。

# 第五部分  合同主要条款

甲方（委托方）：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

乙方（采购方）：嵊州市石璜镇人民政府

丙方（供货方）：

甲乙丙三方本着通力合作的精神，根据中华人民共和国《合同法》以及项目编号为             项目的结果，由嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称甲方）、嵊州市石璜镇人民政府（以下简称乙方）与经评审最终确定的成交人 （以下简称丙方）结合本项目具体情况协商后签署本合同。

第一条 丙方根据本合同的规定向乙方提供以下设备：

货物内容及合同价格（可附清单）

| 产品名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1.丙方为履行本合同而发生的所有税、费均应包含在合同价中，甲乙双方不再另行支付其它任何费用。

2.知识产权：丙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3.产权担保：丙方保证所交付的货物的所有权完全属于丙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

4.转包或分包：本合同范围的货物，应由丙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲乙双方有权解除合同，没收质量保证金并追究丙方的违约责任。

第二条  供货、安装及验收

（一）丙方应于签订中标合同后    个月内将设备送达乙方指定地点并安装调试完毕。每逾期1天，丙方须向乙方支付违约金2000元/每天。

（二）项目及产品的质量、技术标准按招标文件规定和投标文件承诺执行。

（三）验收：设备安装完毕后，乙方收到丙方的验收申请后5个工作日内组织验收。验收以国家行业标准为基础，并结合本次招标文件和正式合同。如不符合要求，一律退货，并由丙方承担自逾期之日起每天2000元违约金至货物送达指定地点且安装调试完毕日止。进口产品验收时须提供报关单等相关证明。

第三条  售后服务

3.1  验收合格之日起计算，质保期        年（按投标文件承诺的质保期执行，提供质保的单位须为原厂或原厂授权的单位）。在质保期内，丙方免费保修或维护。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。如出现故障，丙方（绍兴地区）在接到电话后   小时内，丙方（其他地区）在   小时内到达用户单位。如不能当场修复的使用备机须作暂时替换，以满足乙方的正常使用要求。

3.2质保期外，丙方承诺提供终身服务。

3.3确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足采购人正常使用需求。

3.4丙方应按照乙方要求在投标时承诺提供常用备件、附件和易损件，并明确承诺优惠供货价格。

3.5其他售后服务标准按照丙方投标承诺的服务计划实施。

第四条 付款方法

4.1.1签订合同后在2022年4月10日前进场施工后支付合同额的40%作为预付款；

4.1.2设备到现场，软件平台完成开发及部署，同时具备以上条件支付至合同额的70%；

4.1.3经项目验收结算审核完成后15日内支付至合同额的97.5%，设备、主材等按实结算；

4.1.4质保期满后支付合同额的2.5%。

4.2甲方付款前，丙方应向甲方提交符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约。

第五条  违约责任

5.1如丙方在合同期间有未能达到乙方的招标文件所明示的采购要求之行为的，甲乙双方即有权单方解除本合同，丙方应向甲方退还已支付款项（如有）并还应支付合同总价30%的违约金给甲方，如违约金不足以抵付甲方造成的经济损失，丙方还应另行作出相应赔偿。

第六条 合同相关文件

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

第七条  争议解决

本合同在履行中若发生争议，三方应协商解决，如协商不成时，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条 免责条款

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙丙三方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，三方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方或三方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方或三方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由三方协商解除。

第九条 协议生效

本协议及所含附件自三方签字或盖章之日即生效。

第十条  附  则

10.1本协议条款受国家《合同法》的保护。

10.2未经甲乙丙三方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

10.3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《合同法》有关条文，三方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

10.4本协议一式   份，甲方   份，乙方   份，丙方   份，代理机构备案  份。合同附件、特殊条款和本合同均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 乙方（盖章）：嵊州市石璜镇人民政府

联系地址：                                       联系地址：

法定代表人或其授权代表：                         法定代表人或其授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

签订日期2022年 月   日                          签订日期：2022年 月   日

丙方（盖章）：

联系地址：

法定代表人或其授权代表：

开户银行：

账  号：

签订日期：2022年 月   日

注：具体以三方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本采购文件实质性要求。

# 第六部分  投标文件格式

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 评审分值 | 对应页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件1 ：评分索引表

注：本表可根据实际自行扩展。

附件2：投标函

投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的采购公告

（项目编号：           ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                       （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标之日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                   邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

# 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：__________(招标采购单位名称)

我     （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加          （采购人名称）___________(编号及项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名（或盖章）：___________

职务：___________     联系号码：

被授权人身份证号码：___________________

法定代表人签名（或盖章）：____________

身份证号码：___________________

职务：____________     联系号码：

投标人公章：

日期：     年    月   日

附件4：供应商市场行为信誉情况承诺书

供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法犯罪记录 |  |  |  |  |  |
|  | 有无失信记录 |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人或被授权人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表格须如实填写；

2.本表格作为投（竞）标文件的技术资信部分内容放入投（竞）标文件中；

3.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

## 附件5：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称：

编号：

价格单位：（人民币）元

| 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计部分 | 整体空间设计效果图、平面图、施工图、强弱电图等 | 1 | 项 |  |  |
| 中控部分 | 中控、配套播音、监控及网络工程 | 1 | 项 |  |  |
| 多媒体工程部分 | 多媒体硬件、软件、影片、内容等 | 1 | 项 |  |  |
| 装饰工程部分 | 装饰工程（含办公空间和指挥中心的家具、含消防工程） | 1 | 项 |  |  |
| 暖通新风部分 | 暖通及新风 | 1 | 项 |  |  |
| 合计小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |

注：

1.以上报价包括货物单价、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、系统集成、培训、检测、验收、保修、税金、规费、保险、售后服务、备品备件、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的总额相一致。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格证明文件及资信技术文件中。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字）

日  期:

附件6：投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称： 嵊州市“民情日记”实践中心数字展陈中心项目

项目编号：ZJWS2022-1-4

单位：人民币元

| ## 嵊州民情日实践中心——设计部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 小计 |
| 1 | 指挥中心整体设计及布展服务 | “民情日记”实践中心【序厅】设计及布展 |  |  | 平方 | 60 |  |  |  |
| 2 |  | “民情日记”实践中心【第一展厅】设计及布展 |  |  | 平方 | 85 |  |  |  |
| 3 |  | “民情日记”实践中心【第二展厅】设计及布展 |  |  | 平方 | 415 |  |  |  |
| 4 |  | “民情日记”实践中心【第三展厅】设计及布展 |  |  | 平方 | 201 |  |  |  |
| 5 |  | “民情日记”实践中心【第四展厅】设计及布展 |  |  | 平方 | 271 |  |  |  |
| 6 |  | “民情日记”实践中心【尾厅】设计及布展 |  |  | 平方 | 50 |  |  |  |
| 嵊州民情日实践中心——中控部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 小计 |
| 1 | 大数据中心中控系统 | 集中控制系统（硬件） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 灯光控制模块（硬件） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 控制系统界面（软件） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 内容分发控制系统（软件） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 展示系统主控程序（软件） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 集中控制服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 控制平板 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 42U机柜 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 |  | PDU电源 |  |  | 条 | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 串口服务器 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 恒温恒湿空调（机房） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 不间断电源系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 继电器模块 |  |  | 个 | 48 |  |  |  |
| 14 |  | 相关辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 配套广播、监控、WiFi | 室内吸顶式喇叭 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 16 |  | 广播中控主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 网络功放 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 对讲话筒 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 半球摄像机 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 20 |  | 32路NVR |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 硬盘 |  |  | 块 | 3 |  |  |  |
| 22 |  | 一体化显示器 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 23 |  | 操作台 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 室内吸顶式AP（内网） |  |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 25 |  | AC控制器（内网） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 室内吸顶式AP（外网） |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 |  | AC控制器（外网） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 网络防火墙 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 核心交换机 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 |  | 接入交换机 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 嵊州民情日实践中心——多媒体工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 小计 |
| 1 | 非接触交互式音频播放控制系统 | 交互式电场感应公播系统 |  |  | 套 | 120 |  |  |  |
|  |  | 有声内容录制 |  |  | 套 | 120 |  |  |  |
|  |  | 存储及更新 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电动滑轨展示系统 | 55寸电动滑轨交互屏 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电动轨道及辅材 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 交互程序开发 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 软件UI |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  |  | 视频内容 |  |  | 秒 | 60 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 手动滑轨展示系统 | 轨道及辅材 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 交互程序开发 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 4 | 沉浸式沙盘展示系统 | 沉浸式体验系统开发 |  |  | 秒 | 60 |  |  |  |
|  |  | LED显示系统 |  |  | 平方 | 36 |  |  |  |
|  |  | 沙盘 |  |  | 平方 | 21 |  |  |  |
|  |  | 音箱 |  |  | 对 | 2 |  |  |  |
|  |  | 专业功放 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 飞翼互动投影系统 | 互动投影系统开发 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 互动投影系统内容 |  |  | 秒 | 60 |  |  |  |
|  |  | 激光投影设备含镜头 |  |  | 台 | 7 |  |  |  |
|  |  | 角度传感器 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 飞翼造型 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 定向音响 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 触摸屏交互系统 | 55寸触摸屏交互系统 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
|  |  | 32寸触摸屏交互系统 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 7 | 大屏幕触摸交互系统 | P2.0柔性LED |  |  | 平米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 结构造型 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 触摸屏 |  |  | 块 | 3 |  |  |  |
|  |  | 工作站 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 智慧驾驶舱 | LED显示系统 |  |  | 平米 | 24 |  |  |  |
|  |  | 视频信号矩阵 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 工作站 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 数字乡村一期平台接入 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电脑 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 打印机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 链路接口 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据可视化系统开发 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 地形建模及交互系统 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 9 | 投影交互展墙 | 激光投影设备含镜头 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 雷达交互系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 工作站 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 采访记录片 |  |  | 条 | 100 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 10 | 演示屏幕 | lcd液晶 |  |  | 台 | 12 |  |  |  |
|  |  | 播放服务器 |  |  | 台 | 12 |  |  |  |
|  |  | 内容制作 |  |  | 秒 | 60 |  |  |  |
|  |  | 相关辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 直播间 | 音视频录制专业直播间 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| ## 嵊州民情日实践中心——装饰服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |  |
| 一、 | 基础装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面装饰服务 | 展馆地面装饰服务（50mm水泥找平/博物馆专用地胶板） |  |  | ㎡ | 1082 |  |  |  |
| 2 | 顶面装饰服务 | 展馆顶部装饰服务（石膏板/铝方通/造型顶） |  |  | ㎡ | 1082 |  |  |  |
| 3 | 墙面基础 | 轻钢龙骨、木工板基础 |  |  | ㎡ | 1500 |  |  |  |
| 4 | 墙面饰面 | 木饰面，部分干挂石材 |  |  | ㎡ | 1500 |  |  |  |
| 5 | 射灯照明 | 博物馆专用高显色照明 |  |  | 盏 | 400 |  |  |  |
| 6 | 筒灯照明 | 中性光泛光照明 |  |  | 盏 | 350 |  |  |  |
| 7 | 灯带照明 | 装饰灯带 |  |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 8 | 安装工程 | 强弱电线路排管、布线、灯具安装、模块安装等 |  |  | ㎡ | 1082 |  |  |  |
| 9 | 墙面展陈装饰 | 油画布，pvc，亚克力，发光字，造型结构等 |  |  | ㎡ | 1500 |  |  |  |
| 10 | 消防工程 | 消防改造及应急疏散 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、 | 造景/展台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实物造景 | 定制 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高透光博物馆展柜 | 定制 |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 3 | 特殊石材造型墙面 | 定制 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 嵊州民情日实践中心——装饰服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |  |
| 1 | 配套新风空调系统及办公室沙发桌椅 | 风管机 |  |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 |  | 全热交换器 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 空调新风配件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |

说明：1、以上报价包括货物、人工、标准附件、专用工具、安装调试、系统集成、培训、检测、验收、保修、税金、规费、保险、售后服务、备品备件、中标服务费等完成项目所需的全部费用。

2、设备名称按不同采购内容分别填写，金额应与开标一览表中的相一致。

3、针对不同采购内容中相同技术要求的设备，其投标产品的品牌、型号、单价必须保持一致。

4、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字）

日期:     年   月   日

附件7：商务资信响应表

商务资信响应表

项目名称：

编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如未填写，视为完全响应采购文件要求。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件8：技术偏离表

技术偏离表

（由投标人根据采购需求及采购文件要求编制）

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表须与采购文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

- 投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

- 如未填写，视为完全响应采购文件要求。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件9：同类项目业绩表

| 序号 | 时间 | 项目名称 | 金额 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注;按招标文件要求提供相关证明资料并加盖CA签章。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件10：拟投入项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事年限 |  |  |
| 已完成项目服务情况 |  |  |  |  |  |
| 服务单位 | 项目名称 | 服务规模 | 起始日期 | 在服务 或已完成 | 质量 |

注：须提供相关证明材料并加盖CA签章

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（签字）

日  期:

附件11：拟投入本项目人员表

拟投入本项目人员表

| 序号 | 姓名 | 拟任岗位 | 资格证书 | 职称 | 从事工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、按要求提供拟派人员的证明文件并加盖CA签章。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（签字）

日  期:

附件12：设备规格配置清单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

设备规格配置清单

| 序号 | 产品名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件13：廉政承诺书

廉政承诺书

嵊州市石璜镇人民政府、嵊州市城市建设投资发展集团有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

## 附件14：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            的                采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件15）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

附件15:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。