招  标  文  件

（国际招标）

（第二册）

招标编号：0801-224ZJ2233301/01

招标项目：彩色多普勒超声诊断系统

浙江国际招投标有限公司

2022年11月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年11月

招标编号：0801-224ZJ2233301/01

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购彩色多普勒超声诊断系统项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

彩色多普勒超声诊断系统：5套，系统动态范围≥180 dB

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天（节假日除外）9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司购买招标文件，本招标文件免费。

4．  	所有投标书应于2022年12月14日09：00（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司302会议室。

5．   定于2022年12月14日09：00（北京时间）在浙江国际招投标有限公司302会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：潘安騄，李博

电    话：86-571-81061817

传    真：86-571-88473430

电子信箱：13819182767@139.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：浙江省文成县人民医院 招标人地址：温州市文成县大峃镇健康路11号 邮编：325300 |
| 1.3 | 合同名称：彩色多普勒超声诊断系统 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061817 传真：86-571-88473430 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，投标文件正本的扫描件电子版U盘1份，于2022年12月14日09：00时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司302会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司302会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购彩色多普勒超声诊断系统 招标邀请编号：0801-224ZJ2233301/01 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年12月14日09：00（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年12月14日09：00（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司302会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）设备性能和生产率 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险及其他伴随服务： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离：不适用 |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差：不适用 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：不适用 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定收取 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、现金等付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为： 签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后7个工作日内付清余款。（适用中小企业投标）。 货到医院支付合同总金额的90%，验收合格支付剩余款项。（适用大型企业投标）。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 1.1 整机保修≥1年，终身维修。设备保修期内发生的维修备件一般情况下24小时到达医院，最长不超过3天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2.售后服务 2.1. 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 2.2.投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 2.3.对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 2.4.保修期内每年提供2次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 3.技术支持 3.1.中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 4.1.提供现场培训：卖方应提供现场技术培训并承担所有费用，保证使用人员正常操作设备的各种功能； 4.2.提供集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用人员培训，提出培训方案，并承担所有费用； 4.3.技术培训；根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。 4.4.上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。 5.安装调试 5.1.安装地点：浙江省文成县人民医院 5.2.安装完成时间：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； 5.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 5.5.卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责 6.验收 6.1.设备安装后，医院按照国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，在合同签订前卖方应向买方提供详细的验收标准、验收方法的技术文件，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 7.交货 7.1.交货期：合同签订后60天内 7.2.交货地点：浙江省文成县人民医院。 8.报价方式 8.1.对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 8.2.本项目预算：750万元 9.其它 9.1投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断系统，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 5套 | 系统动态范围≥180 dB | 合同签订后60天内 | 浙江省文成县人民医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 彩色多普勒超声诊断系统 |  |
| 1.1 | 腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 |  |
| 二 | 主要技术规格及系统概述： |  |
| 2.1 | 显示器≥21"，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调 |  |
| 2.2 | 大屏幕彩色液晶触摸屏≥10" |  |
| 2.3 | 具备Smart多层晶体匹配探头技术 |  |
| 2.4 | 数字化高分辨率彩色多谱勒，增强的能量血流成像单元，系统数字化通道≥400,000，系统动态范围≥180 dB |  |
| 2.5 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元，数字式全程动态聚焦，A/D≥12bit |  |
| 2.6 | 数字化M型显示及分析系统，数字化频谱多谱勒显示和分析系统。 |  |
| *2.7 | 数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头。 |  |
| 2.8 | 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜及旋转移动，高度可调。 |  |
| *2.9 | 具备SRI斑点噪音抑制技术或HI REZ智能化滤波解析技术或DTCE动态组织对比增强技术 |  |
| 2.10 | 具有彩色壁运动消除技术，彩色自动优化功能。 |  |
| 2.11 | 具备实时双幅同屏显示，二维图像慢放速度可调，超宽视野成像，可兼容彩色、能量图。 |  |
| 2.12 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 |  |
| 2.13 | 增益调节：B、M、D可独立调节， STC分段≥8段调节 |  |
| 2.14 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
| 2.15 | 图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 |  |
| 2.16 | 编码成像功能，自动声速校正功能，高清晰斑点噪音抑制。 |  |
| 2.17 | 组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，可视可调。 |  |
| 2.18 | 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 |  |
| 2.19 | 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 |  |
| 2.20 | 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 |  |
| 2.21 | 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多谱勒速度、基线等参数 |  |
| 2.22 | 穿刺针实时双幅增强显示功能 |  |
| *2.23 | 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值； |  |
| 2.24 | 具备实时组织弹性成像功能：具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行多级调整。具有压力标尺指示功能，以数字形式具体显示，能进行客观的观察。双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择。具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性。弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调。具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量。 |  |
| 2.25 | 具备多普勒角度自动校正技术，可频谱测量。 |  |
| 2.26 | 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、髋关节角度、直方图。 |  |
| 2.27 | 具备多谱勒血流测量及分析 |  |
| 2.28 | 外周血管血流测量与分析（自动、实时显示） |  |
| 2.29 | 具备产科测量与分析，子宫测量与分析。 |  |
| 2.30 | 具备产科报告、妇科报告、外周血管报告、IMT（内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告。 |  |
| 2.31 | 泌尿科测量和分析，腹部测量和分析，小器官测量和分析 |  |
| 2.32 | 具备USB存储器，DVD/CD存储器，具备原始超声图像存档与病案管理。 |  |
| 2.33 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 2.34 | 输入/输出信号:输入: VCR，外部视频,输出: 复合视频，S---视频 |  |
| 2.35 | 图像管理与记录装置:超声图像存档与病案管理,USB存储器,兼容DICOM3.0网络连接 |  |
| 三 | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 显示器≥21"，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调 |  |
| 3.2 | 大屏幕彩色液晶触摸屏≥10" |  |
| 3.3 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求 |  |
| 3.4 | 全激活可任意互换电子探头接口：≥4个 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频或变频探头，中心频率可视可调 |  |
| 3.2.2 | 类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头 |  |
| 3.2.3 | B、D、M兼用： |  |
| 3.2.4 | 凸阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 3.2.5 | 线阵：B/PWD，B/M |  |
| 3.2.6 | 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 3.3 | 探头配置数量及工作频率范围 |  |
| 3.3.1 | 超宽频凸阵探头4把：超声频率1-5MHz |  |
| 3.3.2 | 超宽频线阵探头4把：超声频率2-12MHz，38mm |  |
| 3.3.4 | 超宽频线阵探头3把：超声频率5.0-13.0MHz，50mm |  |
| 3.3.5 | 超宽频线阵探头1把：超声频率5.0-18.0 MHz 38mm |  |
| 3.4 | 最大扫描深度≥40CM |  |
| 3.5 | 灰阶显像主要参数： |  |
| 3.6 | 发射方式：复合脉冲发射器，可编程的脉冲波形调制发射 |  |
| 3.7 | 接收方式：多重高速数字化波束形成器 |  |