中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目

公开招标文件

项目编号：HSZB-2022-646

采购单位：中国美术学院

代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

2022年12月

目  录

电子交易须知	2

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	20

第四章  采购内容及需求	25

第五章  合同主要条款	64

第六章  投标文件格式	69

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目招标项目的潜在投标人在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年12月28日13:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2022-646

项目名称：中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目

预算金额（元）：735870

最高限价（元）：735870

采购需求：

标项名称：中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目

数量：1批

预算金额（元）：735870

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包括中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目，具体详见第四章采购内容及需求。

备注：/

合同履约期限：合同签订后3个月内完成交货、安装调试、试运行及验收。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2022年12月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年12月28日13:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室。

3.开标时间：2022年12月28日13:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）非公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。（5）本项目不收取投标保证金。（6）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：韩老师

项目联系方式（询问）：18626896701

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0571-86027612

2.采购代理机构信息

名  称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地  址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室

传  真：/

项目联系人（询问）：陈梦菲、曹剑斌、陈敏娇

项目联系方式（询问）：0571-87981527

质疑联系人：刘先成

质疑联系方式：0571-56386096

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

传  真：/

联系人：齐鲁、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057612、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章采购内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目应以人民币报价； 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） R 不组织，投标人自行现场踏勘 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） R 不提供 |
| 10 | 演示 | £ 要求： R 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室，收件人：陈工，0571-87981527。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | R本项目不允许采购进口产品 £本项目允许采购进口产品 |
| 22 | 节能产品 | R强制采购节能产品（如本项目拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库[2019]19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行） R优先采购节能产品 £不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 5、本项目接受投标单位为大中型企业时，允许其与小微企业组成联合体投标。 6、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 7、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 详见第四章 采购内容及需求中 “一、货物一览表及技术需求” ，属于 工业 行业； |
| 25 | 联合体 | 详见招标公告 |
| 26 | 转包 | 本项目不允许转包 |
| 27 | 分包 | R同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包 ¨ 不同意分包。 |
| 28 | 履约保证金 | □ 不要求提供 R要求提供： - 金额为合同金额的1.0%。 - 合同签订生效后7个工作日内向采购人缴纳履约保证金，项目验收结束后无息退还。 |
| 29 | 代理服务费 | 按中标价作为基数，依据国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理办法》及发改价格[2011]534号收费标准的80%进行计算（不足3000元时按3000元）。由中标人在领取中标通知书时一次性向代理机构支付。该费用在投标文件中不单列，由投标人在投标总报价中综合考虑。 |
| 30 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担本项目明确的服务内容及相关服务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

详见投标人须知前附表

（六）转包与分包

- 详见投标人须知前附表

- （七）特别说明：

- 1.根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

- 2.采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

▲5.供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

- 采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

- 供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

基本资格条件审查材料(以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）：

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函【声明函1】；

- 联合体协议书（如有）；

- 符合特定资格条件的相关证明材料（按公告要求）；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）同类项目业绩表（联合体参加的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，分工内容相同的业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料）；

（4）分包意向协议（如有）

（5）商务技术偏离表；

（6）所有投标设备的品牌、型号规格、主要技术要求及参数、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；

（7）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（8）针对本项目建设的详细实施计划，包括总体设计、保证进度和项目完成的方案和措施、服务质量保证情况、服务承诺等内容；

（9）供货、安装、调试、验收方案；

（10）拟投入本项目人员配备情况；

（11）技术服务及售后服务、优惠条件的内容、措施和承诺；

（12）针对本项目的合理化建议；

（13）廉政承诺书；

（14）其他必要提供的资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（5）代理服务费支付承诺书。

注：1、如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购代理机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；(▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合投标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

2、联合体各方资信情况证明文件（营业执照、符合资格条件的声明函、业绩证明材料）由各方成员盖章签字，其他内容以联合体牵头单位为主签署投标文件。

3、附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据招标文件要求自行编制。

4、供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便评标委员会在评审过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、安装费、调试费、检测费、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务及中标后向采购代理机构支付的代理服务费等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

合理报价澄清说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本次招标的核心产品为：电影机1（序号23）。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同后，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）商务条款中投标有效期、交货期、质保期不能满足采购文件要求的；

9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）报价文件未按招标文件要求盖章的；

2）报价超出最高限价（含人工费报价），或者超出采购预算金额；

3）投标报价具有选择性的；

4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

6）投标文件附有采购人不能接受的条款；

7）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

8)违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

四、评审内容及标准

（一）商务技术分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人具有类似项目供货业绩的，每个得1分，最高得3分； 证明材料：合同扫描件加盖公章。 | 3 |
| 2 | 认证证书 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证得1分。 证明材料：认证证书复印件加盖公章。 | 1 |
| 3 | 政府采购政策 | 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中） | 1 |
|  |  | 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中） | 1 |
| 4 | 响应情况 | 对采购货物的响应情况及比较： 完全满足采购文件《第四章采购内容及需求》中的“货物一览表及技术需求”技术参数要求的得28分，低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分，扣完为止。 | 28 |
| 5 | 项目实施方案 | 项目实施方案，包括①成品采购方案、②运输方案、③安装调试方案、④验收方案等内容，投标人提供以上实施方案内容科学合理的每个得2分；投标人提供以上实施方案有欠缺的每个得1分，此项最高得8分。 | 8 |
| 6 | 项目进度计划 | 进度计划安排： 1）投标人提供项目进度计划安排且总体进度计划满足项目要求的得2分； 2）各阶段节点设置科学合理的得2分，各阶段节点设置有所欠缺的得1分； 3）节点时间进度安排及保障措施科学合理的得2分，各节点时间进度安排及保障措施有所欠缺的得1分。 | 6 |
| 7 | 质量保证措施 | 投标人按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容， 内容完善可实施强得3分； 内容较完善可实施性一般得2分； 内容略有欠缺基本可行得1分； 注明：不合理不得分。 | 3 |
| 8 | 产品技术资料 | 根据投标人提供的产品技术资料与项目需求偏离情况及覆盖情况进行评分。 1）产品技术资料覆盖齐全，主要技术规格明确的，得3分。 2）产品技术资料覆盖较齐全，主要技术规格基本明确的，得2分。 3）产品技术资料覆盖不齐全，主要技术规格少数明确的，得1分。 注明：未提供的得0分 | 3 |
| 9 | 项目实施人员配备情况 | 项目实施人员配备情况（包括项目负责人、采购人员、运输人员、安装调试人员、培训人员、售后维护人员等）： 1）人员配备齐全的得2分，每少一个人员扣0.5分，扣完为止。 2）根据项目实施人员资格、学历、业绩、从业年限进行评审，2分。（提供资格证书（如有）、学历证书、业绩证明材料及社保证明） | 4 |
| 10 | 培训方案 | 培训方案，包括并不限于培训内容、课程安排、培训人员等， 1）培训内容全面、科学合理的得3分； 2）培训内容较完善可实施性一般得2分； 3）内容略有欠缺基本可行得1分。 | 3 |
| 11 | 售后服务方案 | 质保期内售后服务方案：包括①保修服务内容、②保修上报流程、③保修服务响应时间、④故障解决方案及时间、⑤质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，投标人提供以上服务方案且内容科学合理的每个得1分；服务方案有所欠缺的每个得0.5分，此项最高得5分。 | 5 |
| 12 | 质保期 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长半年得1分，最多得4分，延长时间不足半年的不计入得分。 | 4 |

- 价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

落实政府采购政策说明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的），其报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。如投标人明确联合体投标的或者向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（联合体投标的应提供联合协议，分包的提供分包意向协议，中小企业声明函中需如实填写联合体成员、分包单位的信息），组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除。

根据工信部联企业〔2011〕300号的相关规定属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（见附件）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

投标人需提供的相关证明材料，未按招标文件要求提供证明材料的不享受上述扶持政策。

五、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

六、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（磋商小组成员总评分偏离平均分30%以上的，以及个人主观打分偏离所有磋商小组成员主观打分平均值30%以上的），由磋商小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 采购内容及需求

## 货物一览表及技术需求

| 序号 | 设备名称/标的名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微单数码相机 | 曝光控制:标准ISO感光度 ISO 100-102400 电源参数:电池类型 锂离子电池 外接电源 支持外接电源 存储参数:存储介质 CFexpress存储卡；SD卡；SDHC卡；SDXC卡 拍摄性能:连拍速度 约10张/秒 基本参数:产品净重（g） 约614g(仅主机） 产品尺寸 长128.9mm；宽96.9mm；高80.8mm 高清摄像 4K超高清视频 接口 HDMI；Wi-Fi 传感器类型 CMOS 对焦系统 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦） 有效像素 1210万 屏幕参数:液晶屏像素 144万 液晶屏尺寸 3英寸 液晶屏类型 触摸屏 取景器类型 电子取景器 镜头参数:防抖 不支持防抖 镜头规格:对焦锁定按钮 有按钮 自动对焦马达 支持自动对焦 AF/MF切换 支持 焦距 85mm 包装清单:主机*1、24-70f2.8M2*1、锂电池*1、充电器*1、电源线*1、线缆保护器*1、肩带*1、机身盖*1、 热靴盖*1、目镜罩*1、 USB线缆*1； | 1 |  |
| 2 | 激光刻字机 | 雕刻面积：98*88MM 雕刻模式：X.Y轴传动，半导体LD二极管发光雕刻 支持语言：中、英、及跟随手机系统 图像格式：JPG\BMP\PNG\PCX\PCD 图像精度：510dpi 激光头功率：3W 支持系统：Android ios 机器尺寸：长185mm*宽183mm*高171mm 净重量：0.9KG 整机功率：5V/2A供电：9.5W 12V/2A供电：12W | 1 |  |
| 3 | DJ控制器 | 主要功能 可播放音乐文件格式 AAC MP3 WAV AIFF 文件系統 FAT FAT32 HFS+ MIDI 控制 是 即插即用 是 自动待机 是 开箱检查 电源线 USB 电缆 使用说明书（快速入门指南） 软件许可通知 规格 频率范围 20 - 20000 Hz 宽度 728.2 mm 高度 108.4 mm 深度 443.8 mm 重量 9.1 kg 信噪比 112 dB (USB) 失真 < 0.003 % (USB) 性能控制 通道 2 面板控制 2 音色效果 Noise Filter Sweep Dub Echo 节拍音效 延迟 回声 螺旋 混响 周期性截断原声 镶边 横摆 滚动 热指示 每个打碟台 8 个 节拍循环 是 节拍跳跃 是 滑移循环 是 滑动模式 是 节拍同步 是 量化 是 放大波形图 是 手动循环 是 传声器 传声器连接 2 Neutrik 组合 话筒均衡器 2 band 人声衰减 3 位开关 端子 输入 2 线路 (RCA) 2 PHONO (RCA) 2 MIC（XLR & 1/4 英寸 TRS 插孔） 1 AUX (RCA) USB 2 USB A 端口 1 USB B 端口 输出 1 MASTER (XLR) 1 MASTER (RCA) 1 打碟台（1/4 英寸 TRS 插孔） 2 监听耳机（1/4 英寸立体声听筒插孔、3.5 mm 立体声迷你插孔） | 1 |  |
| 4 | A3重型切纸机 | 产品尺寸 655×535×180MM 裁切公差 ±2MM 切纸宽度 440MM 切纸厚度 40MM（约400张70克纸） 重量 约22KG | 1 |  |
| 5 | 移动硬盘 | 主体 外壳材质 金属 颜色 银色 规格 产品净重（g） 400 电源类型 不带电源 外部加密功能 不支持外部加密 指示灯 有指示灯 产品尺寸 长135.1mm；宽86mm；高26mm 支持系统 win7；win8；Win10；MAC 包装清单 USB-C x 1 USB-C(USB 3.1 5Gb/s)连接线x 1 快速安装指南 x 1 | 2 |  |
| 6 | 数码相机 | 影像传感器 传感器类型和尺寸 1.0 英寸 (13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOS 影像传感器, 尺寸比例 3:2 有效像素 约 2010 万有效像素 镜头 镜头类型 15片12组（8片非球面镜片/其中含AA镜片） 最大光圈 F2.8(W)-4.5(T) 焦距（f） 9.0-72mm 视角(35mm等效)(静态影像) 84°- 12°30”(24-200mm) 对焦范围（从镜头前端起计算） 自动对焦：约8cm至无穷远（广角端） 约100cm至无穷远（长焦端） 光学变焦 8倍 清晰影像缩放 [静态影像] 20M约16倍/10M约22倍/5M约32倍/VGA约121倍 [动态影像] 4K约12倍/高清约16倍 数码变焦 [静态影像] 20M约32倍/10M约44倍/5M约64倍/VGA约121倍 [动态影像] 约32倍 液晶屏 液晶屏类型 3.0”Xtra Fine 180度可翻折液晶屏（约92万像素） 液晶屏亮度 手动（5档）/晴朗天气 可调角度 向上约 180度，向下约 90度 取景器 取景器类型 一推弹出式 OLED 电子取景器 取景器亮度 自动/手动(共5档) 视野率 约100% 取景器总像素 约236万像素 放大倍率 约0.59倍（换算为35mm胶片规格，50mm镜头，无限远对焦，屈光度为-1m-1时） 眼距 距离最终光学面约20mm，距目镜框约19.8mm（屈光度为-1m-1时）（CIPA 标准） 屈光度调节 -4.0 到 +3.0m-1 相机功能 防抖方式 [ 静态影像 ] 光学防抖 [ 动态影像 ] 光学防抖（智能增强/增强/标准/关） 对焦模式 单次AF/自动AF/连续AF/DMF/手动对焦 触摸对焦 是 触摸快门 是 对焦区域 广域/区域/中间/自由点（S/M/L）/ 扩展自由点 / 追踪（广角/区域/中心/自由点(S/M/L) /可扩展自由点 对象追踪 有（追踪） 眼部对焦（眼部AF） 静态照片：人（右眼/左眼）/动物 视频：人（右眼/左眼） 测光模式 多重/中心/点测光/整个屏幕平均/强光 Proxy记录 是(1280 x 720(约9Mbps)) 曝光补偿 +/- 3.0 EV，1/3 EV步级 ISO感光度设定(静态影像) 自动（ISO100 - 12800，可限定上下值），100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800（可扩展至ISO64/80） 多帧降噪: 自动(ISO100-12800)，100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 ISO感光度设定(动态影像) 自动（ISO100 - 12800，可限定上下值），100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 白平衡设定 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯（暖白色）/荧光灯（冷白色）/荧光灯（日光白色）/荧光灯（日光）/ 闪光灯 /水下自动 /（色温/滤光片）/自定义 快门速度 智能自动（4 秒 - 1/2000 秒）/程序自动（30 秒 - 1/2000 秒/光圈优先（30 秒 - 1/2000 秒）/ 快门优先（30 秒 - 1/2000 秒）/手动曝光（B 门，30 秒- 1/2000 秒） 电子快门 单拍 : 智能自动（4 秒 - 1/32000 秒）/ 程序自动（30 秒 - 1/32000 秒）/ 光圈优先（30 秒 - 1/32000 秒） / 快门优先（30 秒 - 1/32000 秒）/ 手动曝光（30 秒- 1/32000 秒） 连拍/单连拍拍摄: 1/8秒 - 1/32000秒 影像控制 对比度/饱和度/锐度/创意风格/色彩空间（sRGB，Adobe RGB）/影像质量（RAW，RAW & JPEG，超精细，精细，标准） DRO/自动HDR 关/动态范围优化（自动/步级1-5）/自动HDR:自动HDR曝光差异/曝光差异等级（1.0-6.0EV，步级:1.0EV） 照相模式 自动（智能自动/增强自动）/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/调出储存/动态影像（程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光）/HFR模式（程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光）/扫描全景/场景选择 场景选择 肖像/运动/微距/风景/黄昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/动作防抖/宠物/美食/烟火/高感光度 拍摄模式 单张拍摄/连拍/单连拍拍摄/自拍定时/自拍定时(连拍)/连续阶段曝光/单拍阶段曝光/白平衡阶段曝光/DRO阶段曝光 间隔拍摄 是（1-60秒间隔，1-9999张，自动曝光锁定/自动曝光跟踪（高/中/低）) 连拍速度 最快约20张/秒（Hi模式下）约10张/秒（Mid模式下）/约5张/秒（Low模式下）； 单连拍拍摄：约90fps（Hi模式下）/60fps（Mid模式下）/30fps（Low模式下） 扫描拍摄 扫描全景 创意风格 标准/生动/中性/清澈/深色/清淡/肖像/风景/黄昏/夜景/红叶/黑白/棕褐色/样式框 照片效果 [ 静态影像 ] 玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色/柔焦/HDR绘画/丰富色调黑白/微缩景观/水彩画/插图 [ 动态影像 ] 玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色 可识别场景 静态影像:增强自动44/智能自动33 动态影像:44 闪光灯模式 自动闪光/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光 闪光灯范围 ISO 自动模式:约0.4m到5.9m(W)/约1.0m到3.1m(T); ISO 12800:可达约12.4m(W)/约7.0m(T) 图片配置文件 支持 Movie add on 支持 Imaging Edge Mobile 支持 记录 兼容存储卡 [AVCHD/静态影像]Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PROHG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro(Mark2), SDXC/SDHC/SD Memory Card (Class 4或更高), micro SDXC / SDHC / SD Memory Card (Class 4或更高)。 影像格式 静态影像：JPEG，RAW 动态影像：XAVC S，AVCHD 2.0 DCF/DPOF DCF/DPOF/EXIF/MPF 静态影像尺寸 [3:2] 20M (5,472x3,648) / 10M (3,888x2,592) / 5.0M (2,736x1,824) [4:3] 18M (4,864x3,648) / 10M (3,648x2,736) / 5.0M (2,592x1,944) / VGA [16:9] 17M (5,472x3,080) / 7.5M (3,648x2,056) / 4.2M(2,720x1,528) [1:1] 13M(3,648x3,648) / 6.5M(2,544x2,544) / 3.7M(1,920x1,920) [扫描全景]宽尺寸(12,416x1,856 / 5,536x2,160)，标准尺寸 (8,192x1,856 / 3,872x2,160) [在拍摄动态影像的同时拍摄静态影像16:9] 17M (5,472x3,080) / 7.5M (3,648x2,056) / 4.2M(2,720x1,528) 动态影像尺寸 [PAL] AVCHD: 24M FX (1,920x1,080/50i) / 17M FH (1,920x1,080/50i), XAVC S 4K: 25p 100M (3,840x2,160/25p) / 25p 60M (3,840x2,160/25p), XAVC S HD: 50p 50M (1,920x1,080/50p) / 50p 25M (1,920x1,080/50p) / 25p 50M (1,920x1,080/25p) / 25p 16M (1,920x1,080/25p) / 100p 100M (1,920x1,080/100p) / 100p 60M (1,920x1,080/100p) [NTSC] AVCHD: 24M FX (1,920x1,080/60i) / 17M FH (1,920x1,080/60i), XAVC S 4K: 30p 100M (3,840x2,160/30p) / 30p 60M (3,840x2,160/30p) / 24p 100M (3,840x2,160/24p) / 24p 60M (3,840x2,160/24p), XAVC S HD: 60p 50M (1,920x1,080/60p) / 60p 25M (1,920x1,080/60p) / 30p 50M (1,920x1,080/30p) / 30p 16M (1,920x1,080/30p) / 24p 50M (1,920x1,080/24p) / 120p 100M (1,920x1,080/120p) / 120p 60M (1,920x1,080/120p) HFR [PAL] XAVC S HD: 50p 50M (1,920x1,080/250fps), 50p 50M (1,920x1,080/500fps), 50p 50M (1,920x1,080/1000fps) / 25p 50M (1,920x1,080/250fps), 25p 50M (1,920x1,080/500fps), 25p 50M (1,920x1,080/1000fps) XAVC S HD：50p 50M (1,920x1,080/250fps), 50p 50M (1,920x1,080/500fps), 50p 50M (1,920x1,080/1000fps) / 25p 50M (1,920x1,080/250fps), 25p 50M (1,920x1,080/500fps), 25p 50M (1,920x1,080/1000fps) [NTSC] XAVC S HD：60p 50M (1,920x1,080/240fps), 60p 50M (1,920x1,080/480fps), 60p 50M (1,920x1,080/960fps) / 30p 50M (1,920x1,080/240fps), 30p 50M (1,920x1,080/480fps), 30p 50M (1,920x1,080/960fps) / 24p 50M (1,920x1,080/240fps), 24p 50M (1,920x1,080/480fps), 24p 50M (1,920x1,080/960fps) [影像传感器读取有效像素数] 影像质量优先: 240fps/250fps (1,824x1,026), 480fps/500fps (1,824x616), 960fps/1000fps (1,244x420) 拍摄时间优先: 240fps/250fps (1,824x616), 480fps/500fps (1,292x436), 960fps/1000fps (912x308) 相机接口 接口 多用途/Micro USB接口、高速USB (USB2.0)、Micro HDMI、麦克风插孔（3.5mm立体声迷你插孔） NFC 一触遥控，一触分享 Wi-Fi 是(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)) 蓝牙 是 (蓝牙标准4.1 (2.4GHz)) 电源 电池 NP-BX1（附带） USB接口充电 支持 电池使用时间 [ 静态影像 ] 约260张/约130分钟（显示屏），约310张/约155分钟（显示屏（当“自动显示屏关闭”设置为2秒时）），约240张/约120分钟（取景器）（CIPA标准） [ 动态影像 ] 约40分钟（显示屏）/ 约40分钟（取景器）（CIPA标准） [ 动态影像 ]（连拍）约70分钟（显示屏）/ 约70分钟（取景器）（CIPA标准） 其他 其他拍摄功能 人脸检测/人脸登记/在拍摄动态影像的同时拍摄静止影像/笑脸快门/网格线/快速导航/数字水平量规/白平衡阶段曝光/DRO 阶段曝光/MF帮助/峰值水平/斑马线/标记显示/麦克风等级/步级变焦/自拍定时/TC/UB/版权信息/ISO AUTO最小速度/电脑远程控制/（视频）AF驱动速度/（视频）AF跟踪灵敏度/设置文件名/触碰跟踪/触碰对焦/触屏快门/我的菜单/我的转盘 其它回放功能 BRAVIA同步（HDMI控制）/9/25张照片索引视图/自动定位/幻灯片放映/前进/后退（动态影像）/删除/防止误删除/移动拍摄视频/美肤效果/捕捉照片/评级 TRILUMINOS特丽魅彩 显示技术 支持 4K图像输出 支持 连拍组显示 支持 外形尺寸（WxHxD） 101.6x58.1x42.8 mm 重量 约302g(含电池与存储卡) /约275g(仅主机) 随机附件 锂离子电池组 ，电源适配器，Micro USB 连接线，腕带，挂件适配器，使用说明书，保修卡 | 1 |  |
| 7 | 相机电池 | 电池类型：锂电池 容量/外部容量显示：4.5Wh/1240mAh 尺寸（长x高x宽）：约 29.9mm x 9.2mm x 42.7mm 适用机型：索尼DSC-RX100、RX1、HDR-AS15 | 2 |  |
| 8 | 28-135mm G镜头 | 类别 可更换镜头 镜头类型 全画幅电动变焦G镜头 画幅 35mm full frame 焦距 (mm) 28-135 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 42-202.5 镜头结构（组-片） 12-18 视角（APS-C画幅）约 *1 54°-12° 视角（35mm等值）约 75°-18° 最大光圈（F） 4 最小光圈（F） 22 光圈叶片（数） 9 圆形光圈 是 最近对焦距离（m）约 0.4(W) - 0.95(T) (AF/MF) 最大放大倍率（倍）约 0.15 滤光镜直径（mm） 95 尺寸（最大直径x长）（mm） 约 105 x 162.5 质量（g） 约 1215 (不含三脚架卡口) 随机附件 *2 镜头后盖 Yes 镜头袋 Yes 备注： 使用采用APS-C画幅传感器的可更换镜头数码相机 | 1 |  |
| 9 | 128G SD卡 | 出色的抗弯曲强度是SD标准的18倍(180 N)。 兼具高等级的防水(IPX8)和防尘(IP6X)性能。 在多尘或脏污区域使用此系列存储卡或卡掉入泥浆中，可在用清水清洗并擦拭干净后再次使用，灵活耐用。 经5米高空跌落测试，抗冲击性能出色 提供X射线防护(ISO7816-1)、防磁、防静电、耐温、防紫外线性能，并与大量支持UHS-II的主流数码单反相机和无反光镜相机兼容。 采用索尼研发的高速技术，实现了高达299MB/s的更高速写入速度，同时还支持UHS-II高速BUS接口。更大限度地提升高端单反数码相机的连拍功能。 使用α9（具有高达20张/秒的连拍功能）进行拍摄时 ，SF-G支持连续拍摄241张*压缩的RAW或362张*JPEG图像。 支持V90 (视频速度等级90), UHS speed class 和SD speed class 10，SF-G系列TOUGH规格还能够记录高分辨率4K视频。 | 2 |  |
| 10 | 256G SD卡 | 出色的抗弯曲强度比SD标准高约18倍 IP68防水防尘级别。 存储卡可在约5米深的水下防水长达约72小时，刻录的数据不会受损，并且具备出色的防尘性能，能够防止灰尘颗粒进入内部，适合在严苛的拍摄环境下使用。 经5米高空跌落测试，抗冲击性能出色 采用无挡边、无写入保护开关设计 存储卡去除了易损部件，如传统SD卡的挡边和数据保护开关，提高了可靠性。 存储卡的写入速度高达约150MB/s，更大限度地提升单反和微单数码相机的连拍功能。 读取速度高达约277MB/s，仅需几秒即可将大容量媒体文件传输至电脑。 存储卡支持V60（视频速度等级），可实现稳定的4K录制和高分辨率视频录制。这款存储卡是拍摄高清晰度视频的理想选择。 | 2 |  |
| 11 | 微距镜头 | 类别 可更换镜头 镜头类型 全画幅中远摄 画幅 35mm full frame 焦距 (mm) 100 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 150 镜头结构（组-片） 10-13 （不包括APD镜片） 视角（APS-C画幅）约 *1 16° 视角（35mm等值）约 24° 最大光圈（F） F2.8(T5.6) 最小光圈（F） F20(T22) 光圈叶片（数） 11 圆形光圈 是 最近对焦距离（m）约 0.85m（微距切换环设置为“0.85m-∞”）；0.57m（微距切换环设置为“0.57m-1.0m”） 最大放大倍率（倍）约 0.14倍（微距切换环设置为“0.85m-∞”）；0.25倍（微距切换环设置为“0.57m-1.0m”） 滤光镜直径（mm） 72 尺寸（最大直径x长）（mm） 约 85.2 x 118.1 质量（g） 约 700 上市时间 2017.2 随机附件 *2 遮光罩 (1) 镜头前盖 (1) 镜头后盖 (1) 镜头袋 (1) 其他 成套印刷文件 备注： 使用采用APS-C画幅传感器的可更换镜头数码相机。 | 1 |  |
| 12 | 摄像机电池套装 | 尺寸（宽x商x深） 41.5 x 84.5 x 69.7mm 重量 约450g 最大/标称电压 16.4VDC/14.4VDC 容量 72Wh 充电时间 （使用BC-U1A/U2A）约150分钟 工作温度 （放电/充电时）-20°C到+45°C（-4°F到+113°F）/0°C到 40°C（32°F到104°F） 剩余电量显示 四个LED（20%、40%、60%和80%） | 3 |  |
| 13 | 转接环 | 适用机型 A7M3 A7S2 A7R4 FS5M2 FS7 支持 索尼E口转佳能EF口 | 2 |  |
| 14 | 调色台 | 搭载3个高分辨率轨迹球和12个精准旋钮，用于各项一级调色工具。 具备专业轨迹球 一级调整控制可通过多种针对特定色调和色相范围的专用工具，修改整个图像的亮度和色度。 专用旋钮Lift、Gamma和Gain有针对性的控制调整亮度。 具备对比度和轴心、色相旋钮、亮度混合旋钮。 支持快速更换工具，数十种创意调色、特效和技术工具在调色页面中以一个个“设置面板”的形式组织起来，将海量常用工具尽数纳入这款软件当中，支持广泛的工作流程，同时保持界面整洁直观。 自定义曲线与HSL曲线 自定义曲线可用于对图像亮度和色度进行精准调整。使用显示屏上方的按钮分离色彩通道，转动旋钮以20%增量的方式调整通道亮度。使用显示屏上的多功能按键访问全部HSL曲线。 限定器 限定器工具可以根据多种色相、饱和度或亮度范围，分离图像的某个部分。按下限定器按钮，选择限定器模式，然后指定抠像选区。选定后，使用标准一级调色工具在选定区域作出调整。 跟踪 跟踪控制用于分析场景中移动的物体，从而对其进行追踪。 静帧存储 | 1 |  |
| 15 | 录像拍摄监视器 | 触控屏 尺寸 5” 分辨率 1920 × 1200 输入电压（电池） 6.2V至16.8V PPI 427 长宽比 16:9 颜色范围 REC709 HDTV 色彩对照表支持（LUT） 3D LUT(.cube格式） 变形去压缩 2x, 1.5x, 1.33×, Panasonic 8.3 技术 SuperAtom IPS面板（电容触摸屏） 使用选配的矫正单元进行矫正 HDR AtomHDR 是 支持日志格式 Sony SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog 2, Arri Log C. Panasonic Viog. JVC JLog Red LogFim HDR录制（音域） Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 /Clog3,Arri Log CE160 / LogCEI200 / LogCE250 / LogCE320 / LogCE400 /LogCE500 / LogCE640 / LogCE800 / LogCE1000 / LogCE1280 /LogCE1600, Panasonic Mog. JVC JLog1,Red LogFlim / Log3G10 /Log3G12, FujiFim Fog. PQ10k, HLG HDR监控（伽马） Sony SGamut / SGamut3 / SGarmut3.cine / BT2020 Canon Cinema /DCI P3 / DCI P3+FBT2020 Panasonic V GamutArri Alaxa Wide Gamut Rec709JMC LS300Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 /RedColor3 / RedColor4/RedWideGamut HDR监控（音域） 全色彩t (SGamut/SGamut3/ SGamut3.cine/ Canon Cinema/BT2020 / DCI P3 / DCI P3+ / Panasonic V Gamut / Arri Alexa WdeGamut) mapping to Rec709 on screen Wide Color Gamut (SGamut /SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / BT2020 / DCI P3/ DCIP3+ / Panascnic V Gamut / Ami Aleca Wide Gamut) mapping toRec709/BT2020/DCI P3环路输出 位深度 10-bit (8+2 FRC) 亮度 1000nit (+/-10% @中/心) HDR输入（PQ/HLG) 是/是 HDR输出(PQ/HLG) 是/是 视频输入/环路输出 HDMI 1× HDMI (2.0) SDI 无 信号 无压缩真10-bit或8-bit 422（取决于摄像机） 视频输出（播放） HDMI 1× HDMI (2.0) SDI 无 信号 无压缩真10-bit或8-bit 422（取决于摄像机） 支持的环路输出格式 HDMI至HDMI 720p 50/60, 1080i 50/60. 1080p 24/25/30/50/60/100/120 2160p 24/25/30/50/60 SDI至SDI 无 支持的环路输出格式 HDMI至SDI 无 SDI至HDMI 无 AtomXpansion视频音频延长输入/输出 视频 高达4Kp60 音频 12个通道数字24-bit 96KHz 电源 5V-16.6V 支持编码与帧率（录像与回放） 视频至ProRes/DNxHR （DNx利用a.MOV封装） Apple ProRes HQ, 422, LT AVID DNxHR HQX. HQ, SQ, LB 4K DCl; 24/25/30/50/60p 4K UHD; 24/25/30/50/60p 2K 1080p; 24/25/30/50/60/100/120 1080i; 50/60i, 720p; 50/60p 主机处理 折叠移除 24/25/30pSF>24/25/30p（2:2折型） 601>24p（3:2折叠） 4K UHD降至 HD监控 是-环路输出与回放 音频输入/输出（48kHz PCM音频） HDMI 2或8ch 24-bit，取决于摄像机 SDI 无 音频 线路输入/麦克输入/耳机输出2ch 48kHz 24-bit 耳机输出 3.5mm 内置扬声器 有 远程启动/暂停 HDMI 自动HDM触发器 SDI 无 其它 LANC控制——从属驱动 回放 播放列表/集中同步/LTC 是/-/- CDNG（录制内容） N/A ProRes（录制内容） 所有录制文件都可以回放。以慢动作回放。 DNxHR/DNxHD（录制内容）所有录制文件都可以回放。以慢动作回放。 录制 预滚动录制 是(HD 8s,4K2s) 间隔拍摄 是 元数据标记 是（可用10标签） 支持2.5”硬盘 SSD/HDD兼容取决于录制格式、分辨率与帧率。 登录atomos.com/drives查看合格驱动列表。 配套盒 Master Caddy II（含） 75mm ×105mm × 12mm 配套坞 2.5" SATA to USB 2.0/3.0 支持应用 支持应用FCPX/FCP7+/ Media Composer 5.0+/Premiere 5.5+ EDIUS 6.0+ / Vegas Pro 10+ / Lightworks / Autodesk Smoke 2015 XML支持 FCPXXML原生，FCPX/Adobe有限支持与第三方转换工具 | 2 |  |
| 16 | 录机硬盘 | 为NINJA V量身定制 解决了NINJA V由于机身小，使用传统2.5寸HDD或SSD时，硬盘盒不能完全收容的问题，便携性完全不受影响。 不仅仅只兼容NINJA V Atom X SSD mini可以固定扩展手柄，小机身也可变身传统尺寸，具备SATA 6Gb/s（向下兼容）硬盘接口，与Atomos的一切监视记录仪全部完美兼容，包括SUMO 19寸监视器和SHOGUN STUDIO（需要连接扩展手柄），同时也可充当普通SSD使用。 大容量小身材 即使比传统的2.5寸HDD和SSD体积缩小20%，Atom X SSD mini也没有因为体积变小而容量缩水。500GB容量。体积规格80.0×75.5×9.3mm 安全可靠的使用寿命 采用CNC加工铝制外壳，拥有Solid GripM的防震和散热技术，而且还具备电源稳定装置，可以实现静电保护和电源过载保护，令Atom X ssD mini固若磐石；超长的使用耐久，颗粒寿命因使用环境不同，最高可达10年，内置EDC/ECC数据校验算法 ，MTBF（平均故障间隔时间）可达到2400000小时。 500GB可重复写入数据容量为1500TB * Atomos系列产品内置编码记录格式与读写性能。（部分产品内置编码存在差异） 编码 格式 Apple Prores/Avid DNx 4K60P 2K240P 读写方式 Atomos系列产品 个人电脑 读取 560MB/S 540MB/S 写入 520MB/S 500MB/S | 2 |  |
| 17 | 稳定器 | 4.5千克负载重量 能搭载多款专业摄影机，带来更丰富机型选项。 碳纤维轴臂 云台更轻巧更坚固，为创作带来更多可能。 1.4英寸触摸彩屏 不仅能快速设置参数，还能直接查看智能跟随对象。 多场景解决方案 支持摇臂、车载、滑轨、索道等拍摄方案。 高效调平体验 通过快充充电15分钟即可使用2小时。 支持24W快充 以往繁复的调平流程从此变得更快更方便。 | 1 |  |
| 18 | 灯具1 | 工作电流 8A 输入功率 ≤720W CRI ≥96 CQS ≥95 频道 1/2/3 色温 5600±200K 电池要求 14.4V-15A ≥180Wh 26V-8.5A ≥180Wh 28.8V-7.5A≥180Wh 遥控距离 ≤100米 工作电压 100V~240V 50Hz/60Hz 输出功率 ≤600W TLCI ≥96 工作频率 2.4GHz 群组 A/B/C/D 防水等级 IP54 散热方式 主动散热 APP控制方式 蓝牙 尺寸（长X宽X高） 灯体 30.78*24.36*15.01cm/12.12*9.59*5.91 in 控制盒(A-mount) 32.83*17.56*14.11cm/12.93*6.91*5.56 in 控制盒(V-mount) 32.83*17.56*14.54cm/12.93*6.91*5.72 in | 1 |  |
| 19 | 灯具2 | LED总功率 6W×5 输入电压/电流 DC 5V/2A CRI 平均95 TLCI 平均97 色温 2700K-7500K（红绿可调） 调光范围 0-100% 控制方式 灯体操控，2.4G，蓝牙 产品尺寸 250 × 39 × 38 mm/9.84 × 1.54 × 1.47" 重量 0.26 kg / 0.57 lb 电池容量 3.7V/2200mAh 8.14Wh 充电时间 2.5小时 电池续航时间 100%亮度：约60分钟 50%亮度：约110分钟 | 1 |  |
| 20 | 线材 | 数据传输速率最高可达 40 Gbps USB 3.1 第二代数据传输速率最高可达 10 Gbps DisplayPort 视频输出 (HBR3) 连接至支持雷雳 3 或 USB-C 的设备和显示器 供电功率最高可达 100 瓦 蚀刻的雷雳标识易于辨识，不会与其他连接线混淆 以菊花链方式连接最多达六部雷雳 3 设备。 雷雳 3 (USB-C) 连接线 (0.8 米) | 2 |  |
| 21 | 切控台 | 包含ATEM Mini Extreme的所有功能，并且还可以实时记录9个单独的H.264视频流，可采集8路纯净输入信号以及节目视频。此外，这一型号还可以保存DaVinci Resolve项目文件，方便您在活动结束后重新编辑节目内容！ 接口视频输入接口总数 8 输出接口总数 4 辅助输出接口总数 2 音频输入接口总数 2 x 3.5mm立体声小型插孔 音频输出接口总数 1 x 3.5mm立体声小型插孔 时间码接口 无 HDMI视频输入 8路HDMI A类，可切换10bit HD。2通道嵌入式音频。 视频输入再同步 所有8路HDMI输入均配备。 帧率和格式转换器 所有8路HDMI输入均配备。 HDMI节目输出 2 以太网 以太网支持10/100/1000 BaseT，可用于流媒体直播、软件控制、软件更新及直接或网络控制面板连接。 计算机接口 2 x USB-C 3.1 Gen 1，可用于外接硬盘记录、网络摄像头输出、软件控制、软件更新及控制面板连接。 格式 HD视频输入格式 720p50、720p59.94、720p60 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 1080i50、1080i59.94、1080i60 HD视频输出格式 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 视频流媒体格式 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 Ultra HD视频格式 无 视频采样 4:2:2 YUV 色彩精度 10bit 色彩空间 Rec 709 来自计算机的HDMI输入分辨率 1280 x 720p 50Hz、59.94Hz 和60Hz 1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50, 59.94和60Hz 1920 x 1080i 50、59.94Hz 和60Hz 色彩空间转换 硬件实时 产品规格 上游键控 4 下游键控 2 高级色键 最多4个 线性/亮度键控 最多4个 转场键控 仅DVE 叠加层总数 9 图形发生器 5 彩底发生器 2 带边框或下拉阴影的DVE 2 界面 监视器最低分辨率要求为1366 x 768像素。 音频 调音台 2通道调音台，每个具备11路输入。每条通道配有可选择的开/关/音频跟随视频，以及独立的增益控制。电平和峰值音频表。外加全新Fairlight音频强化：压缩器、门限器、限制器、6频段参量均衡器。主增益控制。 模拟输入 非平衡立体声 模拟输入延迟 最高8帧 输入阻抗 1.8k 最大输入电平 +6dBV 麦克风连接电源 可连接两个3.5mm小型插孔。 流媒体 直接推流 ATEM Mini Extreme ISO支持通过实时消息传输协议（RTMP）经以太网或通过USB-C共享移动网络直接推流。 记录 直接记录视频和音频 USB-C 3.1 Gen 1扩展端口，直接记录到外部存储介质。 视频记录 8路HDMI ISO输入，可记录为H.264 .mp4文件，使用最高70Mb/s的ATEM视频格式，带AAC音频。 1路节目输出，可记录为H.264 .mp4文件，使用流媒体品质设置，以及ATEM视频格式，带AAC音频。 音频记录 10路双声道音频输入，记录为单独24bit 48KHz .wav文件。包括2路模拟双声道音频输入和8路HDMI双通道嵌入式音频输入。 切换 节目切换，记录为DaVinci Resolve项目.drp文件。 存储介质格式化 支持格式化为ExFAT（Windows/Mac）或HFS+（Mac）文件系统的存储介质。 多画面分割监看 多画面分割监看 可配置为16、13、10、7或4屏分割画面，包括节目、预监、8路HDMI输入、SuperSource、纯画面、媒体播放器、流媒体状态、记录状态以及音频表分割画面等分割画面。 多画面分割视频格式 HD 媒体播放器 媒体播放器 2 通道 每个媒体播放器都有填充和键通道。 媒体池静帧容量 20个，带填充和键 媒体池静帧格式 PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG和TIFF 控制 控制面板 内置控制面板。附赠带有摄影机控制的软件控制面板。支持可选硬件面板。 控制面板接口 以太网支持10/100/1000 BaseT。以太网可用于直接连接控制面板和切换台主机，或通过网络。ATEM Mini Extreme ISO还支持USB-C直连。以太网或USB-C可用来软件升级。 控制面板兼容性 附赠ATEM Software Control Panel软件控制面板。兼容ATEM 1 M/E Advanced Panel、ATEM 2 M/E Advanced Panel及ATEM 4 M/E Advanced Panel硬件控制面板。ATEM Mini Extreme ISO可以通过Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup实用程序进行配置，通过Videohub Smart Control Pro和Videohub Master Control Pro将源指派到目标。 附赠控制面板 附赠ATEM Software Control Panel软件控制面板，支持Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina、Mac 11 Big Sur或更高版本，以及Windows 10操作系统（仅限64位）。 软件 软件更新 使用USB或以太网接口直接连接到Mac OS X或Windows计算机。附赠ATEM Switcher Utility软件。 配置 通过ATEM Software Control Panel配置。ATEM切换台IP地址除外，该设置需要使用USB连接线连接切换台后通过ATEM Switcher Utility软件设置。 操作系统 Mac 10.15 Catalina、 Mac 11.1 Big Sur或更高版本。 Windows 10, 64位操作系统。 电源要求 电源供应 1个外部12V电源供应。 功耗 36W 环境规格 操作温度 5°到40°C（41°到104°F） 存储温度 -10°到60°C（14°到140°F） 相对湿度 0%到90%不结露 装箱配置 外接12V DC电源，内含国际转换插头 保修 12个月有限制造商保修。 | 1 |  |
| 22 | 耳机 | 转换器原理： 动圈封闭 灵敏度： 108±3dBSPL 频率响应： 6-25000Hz 接触压： 6N 声压级（SPL）： 123dB 电缆长度： 1.3-3m 额定载荷： 200mW 标称阻抗： 64Q 总谐波失真： <0.1%@1kHz 重量（不含电缆）：297克 | 4 |  |
| 23 | 电影机1 | CMOS影像传感器 & 滤镜 CMOS影像传感器 全幅面8K 3:2 CMOS影像传感器 最高分辨率 8192x5288，44.7M像素 有效感光尺寸 36x24mm，ø 43.3mm 双原生ISO 基准ISO：640 (250~800) 高基准ISO：2560(800~16000) 宽容度 >14档 快门角度 0.7°~358° 滚动快门 机身卡口 短法兰距 原生卡口 万能口KineMOUNT 通过坚固的转接卡口实现PL/LPL/EF/索尼E 光学滤镜 UV光学OLPF和IR-cut滤镜 ND滤镜 电机驱动的内置ND/Clear，ND范围：0.6档到2.4档 分辨率、帧率、感光尺寸 全幅面 FF 8K OG 8192x5288，2~45fps ProRes 36x23.3mm，ø 42.9mm FF 8K DCI 8192x4320，2~55fps ProRes 36x19mm，ø 40.7mm FF 8K 2.4:1 8192x3384，2~70fps ProRes 36x14.9mm，ø 39.0mm FF 8K UHD 7680x4320，2~55fps ProRes 33.8x19mm，ø 38.7mm FF 7.6K 2.4:1 7680x3200，2~72fps ProRes 33.8x14.1mm，ø 36.6mm FF 7.2K 3:2 7168x4760，2~50fps ProRes 31.5x21mm，ø 37.9mm FF 6.4K 4:2 6400x4760，2~50fps ProRes 28.1x21mm，ø 35.1mm FF 5.7K 6:5 5760x4760，2~50fps ProRes 25.3x21mm，ø 32.9mm FF 4.8K 3:2（超采） 4864x3176，2~50fps ProRes 31.5x21mm，ø 37.9mm FF 4.2K 4:3（超采） 4224x3176，2~50fps ProRes 28.1x21mm，ø 35.1mm FF 4K OG（超采） 4096x2644，2~45fps ProRes 36x23.3mm，ø 42.9mm FF 4K DCI（超采） 4096x2160，2~55fps ProRes 36x19mm，ø 40.7mm FF 4K 2.4:1（超采） 4096x1692，2~70fps ProRes 36x14.9mm，ø 39.0mm FF 3.8K 6:5（超采） 3840x3176，2~50fps ProRes 25.3x21mm，ø 32.9mm FF 4K UHD（超采） 3840x2160，2~55fps ProRes 33.8x19mm，ø 38.7mm FF 3.8K 2.4:1（超采） 3840x1600，2~70fps ProRes 33.8x14.1mm，ø 36.6mm S35 S35 6K 3:2 6144x3840，2~60fps ProRes 27x16.8mm，ø 31.8mm S35 6K DCI 6144x3240，2~72fps ProRes 27x14.2mm，ø 30.5mm S35 6K 2.4:1 6144x2560，2~92fps ProRes 27x11.3mm，ø 29.3mm S35 6K UHD 5760x3240，2~72fps ProRes 25.2x14.2mm，ø 29.0mm S35 5K 4:3 5120x3840，2~60fps ProRes 22.5x16.8mm，ø 28.1mm S35 5K DCI 5120x2700，2~85fps ProRes 22.5x11.9mm，ø 25.5mm S35 5K 2.4:1 5120x2160，2~108fps ProRes 22.5x9.5mm，ø 24.4mm S35 4.8K 6:5 4864x3840，2~60fps ProRes 21.4x16.8mm，ø 27.2mm S35 4K 3:2（超采） 4096x2560，2~60fps ProRes 27x16.8mm，ø 31.8mm S35 4K DCI（超采） 4096x2160，2~72fps ProRes 27x14.2mm，ø 30.5mm S35 4K UHD（超采） 3840x2160，2~72fps ProRes 25.2x14.2mm，ø 29.0mm S35 3.8K 2.4:1（超采） 3840x1600，2~92fps ProRes 25.2x10.5mm，ø 27.3mm S35 3.4K 4:3（超采） 3456x2560，2~60fps ProRes 22.5x16.8mm，ø 28.1mm S35 3K 6:5（超采） 3072x2560，2~60fps ProRes 21.4x16.8mm，ø 27.2mm 其他剪裁模式 4K DCI 4096x2160，2~108fps ProRes 4K 2.4:1 4096x1692，2~130fps ProRes 4K UHD 3840x2160，2~108fps ProRes 3.8K 2.4:1 3840x1600，2~145fps ProRes 2K DCI 2048x1080，2~215fps ProRes 2K 2.4:1 2048x800，2~268fps ProRes 2K FHD 1920x1080，2~215fps ProRes 1.9K 2.4:1 1920x800，2~286fps ProRes 编码格式、LUT和录制介质 编码类型 封装格式 位深 备注 录制编码 ProRes4444XQ Quicktime mov 12bits ProRes4444 Quicktime mov 12bits ProRes422HQ Quicktime mov 10bits 包含ProRes422/LT 预览文件 H264 mp4 8bits 帧率小于或等于30时录制 LUT KineLOG3，Neutral(Rec 709)，支持用户自定义3D LUT 录制介质 基于NVMe M.2的双卡存储， KineMAG Nano SSD 1TB 介质尺寸（宽x高x长） 40x88x9 mm 监看 监看 Kinefinity专有Video口x2，可连接KineEVF寻像器和KineMON-5U2/KineMON-7U2超亮监视器 带元数据和音频的3G/1.5G SDI输出x2（标准BNC） Video口的监看显示与SDI输出无关。 音频输入和输出 音频采样指标 线性PCM输出，24bits，48KHz 音频输入 内置单声道MIC， 3.5mm立体声MIC 幻象48V输入x2（标准卡侬口） 音频输出 3.5mm立体声监听输出 网络和无线接口 有线 千兆网口（RJ45型），可用于推流、摄影机控制和数据传输 无线 WIFI5无线网络，可用于推流和摄影机控制 三轴加速计 同步和控制 时码 线性时码输入&输出（0B5P） 控制 RS232开放Lens口、功率输出（0B6P） 多机同步，控制 RS232同步和Kinefinity摄影机同步(0B7P) RS协议接口 RS供电输出（fisher 3P） 扩展模块 数据&控制、EXT 1和EXT 2（金触点，2×4） USB Type-C USB x1，可用于固件更新和导入第三方LUT 电源输入和输出 功耗 8K 25p取景下，32W 电源输入 DC电源输入（1B2P），11~26V 集成混合电池扣板 电源输出 B型口x1，电源输出@3A RS接口x1，电源输出@3A（和B型口共享） Lens口x1，电源输出@3A 机身构造和尺寸 材质 碳纤维+铝合金 重量 1.5kg 尺寸 106x124x109 mm（仅机身不含凸出部分，宽x高x长） 工作环境温度 0°C ~ 40°C 备注： 限于存储介质或者存储接口速度，并非所有分辨率和帧率都支持ProRes4444和4444XQ。 | 1 |  |
| 24 | 电影机2 | 镜头 镜头卡口 E卡口 影像 成像设备(类型） 全画幅单芯片CMOS影像传感器 总像素数 约1290万像素 有效像素数 约1020万像素 内置光学滤镜 透明、线性可变ND滤镜（1/4ND至1/128ND） 记录 储存格式 XAVC Intra、XAVC Long 压缩格式 XAVC Intra：MPEG-4 AVC/H.264 XAVC Long：MPEG-4 H.264/AVC 音频格式 LPCM 24位，48 kHz，4通道 XAVC Intra XAVC-I DCI4K 59.94p，模式：VBR，最大比特率600 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 50p，模式：VBR，最大比特率500 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 29.97p，模式：VBR，最大比特率300 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 25p，模式：VBR，最大比特率250 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 24p，模式：VBR，最大比特率240 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 23.98p，模式：VBR，最大比特率240 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 59.94p，模式：VBR，最大比特率600 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 50p，模式：VBR，最大比特率500 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 29.97p，模式：VBR，最大比特率300 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 25p，模式：VBR，最大比特率250 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 23.98p，模式：VBR，最大比特率240 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 59.94p，模式：CBG，最大比特率222 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 50p，模式：CBG，最大比特率223 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 29.97p，模式：CBG，最大比特率111 Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 25p，模式：CBG，最大比特率112Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 23.98p，模式：CBG，最大比特率89Mbps，MPEG-4 AVC/H.264 XAVC Long XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p，模式：VBR，最大比特率100 Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L QFHD 59.94p/50p，模式：VBR，最大比特率150 Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p，模式：VBR，最大比特率50 Mbps，MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p，模式：VBR，最大比特率35 Mbps，MPEG-4 H.264/AVC 相机部分 慢动作和快动作功能 [ XAVC-I ] 4096x2160 1至60帧（59.94/50/29.97/25/24/23.98） [ XAVC-I/L ] 3840 x 2160 1至60、100、120帧（59.94/50/29.97/25/23.98） 1920 x 1080 1至60、100、120、150、180、200、240帧（59.94/50/29.97/25/23.98) 增益 -3至30dB（每次1dB），AGC 白平衡模式 预设、记忆A、记忆B（2000K-15000K）/ATW 支持的存储卡 存储卡 CFexpress Type A/SD存储卡（x2） 监控 液晶屏 8.8 cm（3.5型）约276万像素 输入/输出 SDI 输出 BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI（A/B级） HDMI 输出 A型（x1） 音频输入 XLR型3针（母头）（x2），可选线路/麦克风/麦克风+48 V 麦克风参考：-30至-80 dBu 握柄 迷你插孔（Φ3.5 mm/4针） USB USB Type-C（x1），Multi/Micro-B（x1） 遥控 立体声迷你插孔（Φ2.5 mm） 内置麦克风 全向单声道驻极体电容麦克风（机身）（x1） 立体声驻极体电容麦克风（手柄）（x1） 耳机输出 立体声迷你插孔（x1）-16 dBu 16 Ω TC 输入/输出 可切换BNC、TC输入/输出 扬声器输出 单声道 DC 输入 DC插孔 电池 电池类型 BP-U35/ U70 / U100 使用时间 使用BP-U35电池时约105分钟（拍摄XAVC-I QFHD 59.94p，SEL24105G镜头，打开取景器， 且不使用外部设备的情况） 使用BP-U70电池时约215分钟（拍摄XAVC-I QFHD 59.94p，SEL24105G镜头，打开取景器， 且不使用外部设备的情况） 一般规格 重量 约890g（仅机身） 尺寸（宽 x 高 x 深） 114 x 116 x 153 mm（机身，不包括突出部分） 电源要求 DC 19.5V 功耗 约18.0 W（拍摄XAVC-I QFHD 59.94p，SEL24105G镜头，打开取景器， 且不使用外部设备的情况） 储存温度 （-20°C至+60°C） 或（-4°F至+140°F） | 3 |  |
| 25 | 摄像机 | 镜头 镜头卡口 E卡口 影像 成像设备(类型） 全画幅单芯片CMOS影像传感器 总像素数 约1290万像素 有效像素数 约1020万（视频），约1210万（静态影像） 主动散热系统 有 记录 储存格式 XAVC S-Intra、XAVC S Long 压缩格式 XAVC S Intra：MPEG-4 AVC/H.264、XAVC S Long：MPEG-4 AVC/H.264 音频格式 LPCM 24位，48kHZ，4通道 XAVC Intra XAVC S-I 4K ：59.94p 最大600Mbps(VBR)、50p 最大500Mbps(VBR)、29.97p 最大300Mbps(VBR)、23.98p最大240Mbps(VBR)、25p 最大250Mbps(VBR) XAVC S-I HD： 59.94p 最大222Mbps(VBR)、50p 最大185Mbps(VBR)、29.97p 最大111Mbps(VBR)、23.98p最大89Mbps(VBR)\25p 最大93Mbps(VBR) XAVC Long XAVC S 4K ： 59.94p/50p 最大200Mbps(CBG)、29.97p/25p 最大140M(CBG)、23.98p 最大100M(CBG)、119.88p/100p 最大280M(CBG) XAVC S HD：59.94p/50p 最大50Mbps(VBR)、29.97p/25p 最大50M(VBR)、23.98p 最大50M(VBR)、119.88p/100p 最大100M(CBG) 相机部分 慢动作和快动作功能 NTSC： 1至240帧(24/30/60/120) PAL： 1至200帧(25/50/100) 增益 / 白平衡模式 AWB自动/AWB自动：环境/AWB自动：白/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯：暖白色/荧光灯：冷白色/荧光灯：日光/闪光灯/水中自动 支持的存储卡 存储卡 Cfexpress Type A/SD存储卡(X2) 监控 液晶屏 3.0型 144约万像素（支持触摸操作） 输入/输出 HDMI 输出 A型（x1） 音频输入 3.5mm（x1） 手柄 XLR/TRS组合接口（3针）（x2）， 可选线路/麦克风/麦克风+48V,麦克风参考 -40 dBu至-60 dBu， 3.5mm立体声迷你插孔（x1） USB USB Type-C（x1） 内置麦克风 是 耳机输出 立体声迷你插孔（x1）-16dBu 16Ω 扬声器输出 单声道 电池 电池类型 NP-FZ100 使用时间 实际动态拍摄：约95分钟（CIPA标准） 连续动态拍摄：约135分钟（CIPA标准） 580张（LCD屏幕）（静态拍摄，CIPA标准） 一般规格 重量 约640g（仅机身） 尺寸（宽 x 高 x 深） 129.7 mm x 77.8 mm x 84.5 mm (机身，不包括突出部分) 电源要求 DC 19.5V 功耗 约18.0 W 储存温度 '-20°C至+55°/-4°F至-131°F 随机附件 随机附件 手柄 | 4 |  |
| 26 | 摄像机卡 | 使用新的闪存控制技术，从而实现了高达约700MB/s的写入速度和高达约800MB/s的读取速度，大大减少了缓存清除时间，从而提高了存储效率，为用户带来更轻松的拍摄体验。 产品最高写入速度为700MB/s，支持VPG400视频性能配置文件规范，可以400MB/s的速度稳定地录制视频，并支持4K 120p高比特率视频拍摄。 通过防水、防尘（IP57）和坚固耐用的认证，可在各种环境下长期稳定地记录。 | 8 |  |
| 27 | 读卡器 | 可读取CFexpress Type A以及SDXC/SDHC（UHS-I和UHS-II）存储卡 | 4 |  |
| 28 | 光敏树脂1 | 白色光敏树脂form3 form2 3D打印耗材 规格 产品尺寸 长210mm；宽70mm；高260mm 产品净重 1kg 基础属性 成型原理 光固化成型（SLA） 技术类型 SLA光敏树脂选择性固化 是否整装 是整装 打印精度 0.1mm 连接方式 有线 耗材类型 光敏树脂 使用方式 桌面式 成型宽度 145mm 包装清单 树脂一盒 | 1 |  |
| 29 | 光敏树脂2 | 黑色光敏树脂form3 form2 3D打印耗材 规格 产品尺寸 长210mm；宽70mm；高260mm 产品净重 1kg 基础属性 成型原理 光固化成型（SLA） 技术类型 SLA光敏树脂选择性固化 是否整装 是整装 打印精度 0.1mm 连接方式 有线 耗材类型 光敏树脂 使用方式 桌面式 成型宽度 145mm 包装清单 树脂一盒 | 1 |  |
| 30 | 光敏树脂3 | 透明光敏树脂form3 form2 3D打印耗材 规格 产品尺寸 长210mm；宽70mm；高260mm 产品净重 1kg 基础属性 成型原理 光固化成型（SLA） 技术类型 SLA光敏树脂选择性固化 是否整装 是整装 打印精度 0.1mm 连接方式 有线 耗材类型 光敏树脂 使用方式 桌面式 成型宽度 145mm 包装清单 树脂一盒 | 1 |  |
| 31 | 光敏树脂4 | 高硬10K光敏树脂form3 3D打印树脂耗材 规格 产品尺寸 长210mm；宽70mm；高260mm 产品净重 1kg 基础属性 成型原理 光固化成型（SLA） 技术类型 SLA光敏树脂选择性固化 是否整装 是整装 打印精度 0.1mm 连接方式 有线 耗材类型 光敏树脂 使用方式 桌面式 成型宽度 145mm 包装清单 树脂一盒 | 1 |  |
| 32 | 光敏树脂5 | 高韧2000光敏树脂form3 form 2 3D打印耗材 规格 产品尺寸 长210mm；宽70mm；高260mm 产品净重 1kg 基础属性 成型原理 光固化成型（SLA） 技术类型 SLA光敏树脂选择性固化 是否整装 是整装 打印精度 0.1mm 连接方式 有线 耗材类型 光敏树脂 使用方式 桌面式 成型宽度 145mm 包装清单 树脂一盒 | 1 |  |
| 33 | 光敏树脂6 | 紫蜡光敏树脂form3 form2 3D打印耗材 规格 产品尺寸 长210mm；宽70mm；高260mm 产品净重 1kg 基础属性 成型原理 光固化成型（SLA） 技术类型 SLA光敏树脂选择性固化 是否整装 是整装 打印精度 0.1mm 连接方式 有线 耗材类型 光敏树脂 使用方式 桌面式 成型宽度 145mm 包装清单 树脂一盒 | 1 |  |
| 34 | 树脂槽 | 主体 LT树脂槽 规格 产品净重 1kg 产品尺寸 长145mm；宽145mm；高20mm 基础属性 成型原理 光固化成型（SLA） 技术类型 SLA光敏树脂选择性固化 连接方式 Wi-Fi 是否整装 是整装 打印精度 0.1mm 耗材类型 光敏树脂 使用方式 桌面式 成型宽度 145mm | 5 |  |
| 35 | 构建平台 | 主体 适用机型 Form2 & Form3 规格 产品尺寸 长175mm；宽165mm；高70mm 基础属性 耗材类型 光敏树脂 | 1 |  |
| 36 | 手持云台 | 通用 尺寸 展开：264.5 × 111.1 × 92.3 mm 折叠：174.7 × 74.6 ×37 mm 重量 云台：292 g 磁吸手机夹：34 g 延长杆最大拉升长度 215 mm 适用手机重量 230 ± 60 g 适用手机厚度 6.9 至 10 mm 适用手机宽度 67 至 84 mm 电池 类型 软包电池 容量 1000 mAh 能量 7.74 Wh 电压 6-8.8 V 充电环境温度 5℃ 至 40℃ 使用环境温度 0℃ 至 40℃ 工作时间 6.4 小时（*调平衡工况下的测试参考值） 充电时间 1.5 小时（*使用 10 W 充电器测得） 云台充电接口 USB-C 对外供电接口 不支持 底部接口 1/4'' 螺纹孔 云台 功耗 1.2 W（*调平衡工况下的测试参考值） 结构转动范围 平移：-161.12° 至 172.08° 横滚：-127.05° 至 208.95° 俯仰：- 101.46° 至 229.54° 最大控制转速 120°/s 无线模式 型号 低功耗蓝牙 5.0 其他 App DJI Mimo 三脚架 尺寸 长度：138 mm 直径：32 mm 重量 72 g | 2 |  |
| 37 | 器材防潮柜 | 款式设计 双系统，上下层独立除湿 除湿方式 分子筛吸附除湿 湿度显示 数字显示 电源 220V/AC/品字尾电源线 除湿范围 常规款RH25%-RH70% 柜体材质 冷轧钢板+钢化玻璃门 内尺寸 上层75*79*48cm 下层77*79*48cm 功率 约20w 隔层 6层钢制隔层 | 1 |  |
| 38 | 全景声耳机 | 一般 配饰 耳机专用存放袋，用于充电的USB电缆，个人测量电缆，AC适配器 有效传输角 全向的 AC适配器 电源供应 DC12V（与专用交流适配器一起使用） 输入端子 HDMI×3，光纤数字×1，模拟×1 输出端子 HDMI×1 外型尺寸 （10.47英寸宽×6.06英寸长×1.18英寸高） 重量约 530g（不包括AC适配器和连接线） 头戴式耳机 驱动单元 40毫米 电源供应 DC3.7V，内置锂聚合物充电电池 | 3 |  |

## 商务条款

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%，项目履约完成，经采购人验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的60%。 |
| 交付时间 | 合同签订后3个月内完成交货、安装调试、试运行及验收。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 一年，项目验收合格后开始计算。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内； 电话技术支持时间：4小时以内； 若需上门维修，则在：8小时内到达现场并进行维修； |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

- 第五章  合同主要条款

- 中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

项目编号：

确认书号：

甲方：

乙方：

签约时间、地点：2022年   月   日，

浙江豪圣建设项目管理有限公司受中国美术学院委托公开招标      ，经过招标，确定    为供货单位。经协商双方就本采购事项达成以下条款：

一、采购内容及合同金额

单位：元

| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费。

3.供方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.供方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同价为含税人民币价，如甲方提供免税资质相关手续，乙方应及时提供相应资料并协调办理免税，报关等相关手续。

6.本合同总价包括运抵使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权及产权担保

1、乙方应保证所提供的服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

合同签订后   日内，乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金，履约保证金在项目验收结束后无息返还。

如乙方不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

验收合格之日起   年。

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、管线费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3. 交货地点：甲方指定地点。

八、款项支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%；项目履约完成，经采购人验收合格后，采购人向供应商支付合同总价的60%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应  小时响应，并在  小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为     个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

6、质量保证期满后，乙方承诺以   折优惠官方价格供应耗材、配件。

7、质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：      。

8、培训：免费提供国内培训   人，食宿交通全免，培训次数根据需要至少   次。

十一、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在   个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定（授权）代表人或主要负责人:

鉴证日期:

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

- 年  月  日

- 资格文件

- 营业执照（复印件）

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

中国美术学院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目【招标编号：HSZB-2022-646336】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

四、特定资格条件要求的资质文件（复印件，如有）

报价文件

- 一、投标响应函

中国美术学院

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目(采购编号：XXXX)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按采购文件	要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按采购文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按采购文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件	的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人(电子签名/公章)：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

- 投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 服务内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目 |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、安装费、调试费、检测费、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务及中标后向采购代理机构支付的代理服务费等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 日期：     年  月  日

- 三、报价明细清单

项目编号：                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌/型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 四、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

4.1中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 微单数码相机 ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 激光刻字机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. DJ控制器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. A3重型切纸机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 移动硬盘 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 数码相机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 相机电池 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 28-135mm G镜头 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 128G SD卡 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 256G SD卡 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 微距镜头 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 摄像机电池套装 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 转接环 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 调色台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 录像拍摄监视器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 录机硬盘 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 稳定器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 灯具1 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 灯具2 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 线材 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 切控台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 耳机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 电影机1 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 电影机2 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 摄像机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. 摄像机卡 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. 读卡器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 光敏树脂1 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 光敏树脂2 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 光敏树脂3 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 光敏树脂4 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 光敏树脂5 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 光敏树脂6 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 树脂槽 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 构建平台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 手持云台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 器材防潮柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. 全景声耳机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：

填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.2残疾人福利性单位声明函及其相关的充分的证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

五、代理服务费支付承诺书格式

致：浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：           ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 商务技术文件

- 一、法定代表人授权委托书（适用于非联合体投标）

中国美术学院

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理中国美术学院跨媒体艺术学院2022教学条件提升设备一批采购项目(项目编号：XXXX)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称（电子签名/公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 法定代表人授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省拱宸强制隔离戒毒所

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理浙江省拱宸强制隔离戒毒所警营文化建设项目(项目编号：XXXX)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

联合体成员名称(盖章)：

联合体成员名称(盖章)：

……

日期：     年  月  日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、同类项目业绩表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 服务期限 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件等证明材料为准。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的工程全部由小微企业承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 五、商务技术偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 采购文件要求 | 采购文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 所有投标设备的品牌、型号规格、主要技术要求及参数、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）

七、技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

八、针对本项目建设的详细实施计划，包括总体设计、保证进度和项目完成的方案和措施、服务质量保证情况、服务承诺等内容；

九、供货、安装、调试、验收方案；

十、拟投入本项目人员配备情况

拟投入本项目服务团队情况

| 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 联系电话 | 备注（是否驻场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十一、技术服务及售后服务、优惠条件的内容、措施和承诺

十二、针对本项目的合理化建议；

十三、廉政承诺书；

十四、其他必要提供的资料。