开化县中医院门诊智慧导诊系统项目

公开招标采购文件

（采购编号：ZJHYZFCG2024-KH05）

采  购  人：开化县中医院

采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

二○二四年四月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知及前附表	6

A、投标人须知前附表.	6

B、投标人须知	09

一、总则	09

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件递交	13

五、开标、评标和定标	14

六、合同授予	20

第三章 主要合同条款	21

第四章 采购需求	24

第五章 投标文件格式	31

第一章  招标公告

项目概况

开化县中医院门诊智慧导诊系统项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）获取(下载）招标文件，并于2024年 5 月 9日 09:30 时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本概况：

项目编号：ZJHYZFCG2024-KH05

项目名称：开化县中医院门诊智慧导诊系统项目

预算金额： 28.5 万元

最高限价： 28.5 万元

采购需求：

标项名称：

数量：1项

预算金额（元）：285000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：合同签订后3个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购  ；

3.本项目的特定资格要求：    无    。

三、获取招标文件方式：

时间： / 日至2024年 5 月 9 日 09:30 时（北京时间）

地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）公告中获取(下载）采购文件。

###### 售价：0元

###### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 5 月 9 日 09:30 时（北京时间）

开标时间：2024年 5 月 9 日 09:30 时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：开化县龙顶西子城30幢二单元二楼  浙江华耀建设咨询有限公司  邮编：324300  收件人：浙江华耀建设咨询有限公司 方女士  联系电话：15257000034）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县中医院

地  址：开化县钟山路10号

传  真：/

项目联系人（询问）：郑重

项目联系方式（询问）：15067030685

质疑联系人：姚斌

质疑联系方式：13506708365

2.采购代理机构信息

名  称：浙江华耀建设咨询有限公司

地  址：开化县龙顶西子城30幢二单元二楼

传 真：/

项目联系人（询问）：方美晓

项目联系方式（询问）：15257000034

质疑联系人：徐郑佩

质疑联系方式：0570-6788993

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

传 真：/

联系人：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

开化县中医院

浙江华耀建设咨询有限公司

二○二四年四月

- 第二章  投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县中医院 采购内容：开化县中医院门诊智慧导诊系统项目（详见第四章《采购需求》） 项目编号：ZJHYZFCG2024-KH05 采购预算： 28.5 万元 最高限价： 28.5 万元 合同履约期限：合同签订后3个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： - 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（R是 □否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 2.预留给中小企业的采购份额占项目预算总额 100 % ，其中预留给小微企业的比例为 / %。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | - 1.项目属性:☑货物类 □服务类 □工程类 - 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库[2020]46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：开化县中医院门诊智慧导诊系统项目 ，所属行业：工业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” 专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 1、投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2、产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | ###### □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘 现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6788993 电子邮箱：121664220@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：开化县龙顶西子城30幢二单元二楼 浙江华耀建设咨询有限公司 邮编：324300收件人：浙江华耀建设咨询有限公司 方女士 联系电话：15257000034） 4.中标人在中标（成交）后须提供纸质版投标文件3份（一正二副）。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2024年 5 月 9 日 09:30 时（北京时间） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2024年 5 月 9 日 09:30 时（北京时间） 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号 61610013599 加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告）。 |
| 19 | 履约保证金 | R本项目不收取履约保证金。 □合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额1%的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | - 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 - 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |
| 24 | 合同公告时间 | 自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网公共资源交易采购栏（http://www.kaihua.gov.cn/col/col1229091453/index.html）发布。 |

B、投标人须知

- 一、总 则

1.项目概况

1.1采购人：开化县中医院

1.2采购内容：开化县中医院门诊智慧导诊系统项目（详见《采购需求》）

1.3项目编号：ZJHYZFCG2024-KH05

1.4采购预算： 28.5 万元

1.5最高限价： 28.5 万元

1.6合同履约期限：合同签订后3个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收。

1.7本项目不接受联合体投标。

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购 ；

2.3本项目的特定资格要求：    无    。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

●招标代理费由采购人支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号收费货物类标准收取的56%计取（差额定率累进法）。

招标代理费的收取标准：

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100—500 | 1.1% |

###### 收款账号：

开户名称：浙江华耀建设咨询有限公司开化分公司

开户银行：浙江开化农村商业银行股份有限公司营业部

账  号：201000158069369

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲5.6本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的投标人作为投标无效处理。

▲6.特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  主要合同条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）投标声明书（格式附后）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（3）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）；

（4）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（5）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（6）中小企业声明函（若有，格式附后）；

（7）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（8）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（6）中小企业声明函；（7）残疾人福利性单位声明函；（8）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

###### ▲（2）技术参数偏离情况表；

###### （3）承诺函；

###### （4）《第四章 采购需求》中所涉及的截图、检测报告等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

###### （5）投标人业绩；

###### （6）系统整体设计方案；

###### （7）与医院现有系统对接方案；

###### （8）项目实施方案；

###### （9）技术力量；

###### （10）培训方案；

###### （11）售后服务、维保方案；

###### （12）质保期；

###### （13）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

###### （14）投标人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

▲（3）投标报价明细表；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括本项目相关的全部软硬件实施、安装、调试工作，包括人工、施工机械、安装调试、第三方软件接口及接口费(如his等)、运输、培训、施工管理、强弱电布线施工和材料、质检、售后服务、验收、政策性文件规定及合同包含的所有内容、责任所发生的各项费用。施工期应安排在医院就诊时间以外，严格遵守医院各项规章制度及管理措施。投标人应考虑施工技术及该项目过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 17.投标截止时间和开标地点

- 17.1截止时间：2024年 5 月 9 日 09:30 时（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录；

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟；

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密；

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台；

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评分 项目 | 评分细则 | 分值 类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数偏离情况 | 所投产品完全满足采购需求技术参数及要求的得30分。 1.带“▲”的技术参数存在不满足的按无效标处理； 2.技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣2分； 3.对不带“★”的一般技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣1分； 如负偏离或缺漏项总数在10项及以上的，属于重大偏离，作无效标处理。 注：招标文件中技术参数带★的有要求提供相关资料或检测报告的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。 | 客观分 | 30分 |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人自2020年1月1日至投标截止时间止（合同签订时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 须提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料，否则不得分。 | 客观分 | 3分 |
| 3 | 系统整体设计方案 | 根据投标技术方案与采购需求的吻合性，方案技术架构的先进性、成熟性，投标技术方案是否充分满足用户当前和未来发展的使用需求，所提供的设备整体性能的可扩展性等进行综合评议，方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得7分；方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。 | 主观分 | 7分 |
| 4 | 与医院现有系统对接方案 | 根据投标人提供的与医院现有系统对接方案的准确性、合理性、可行性、全面性、融洽性进行评议，内容准确、合理、可行、全面、融洽的得6分；对接方案内容不准确、不合理、不可行、不全面、不融洽的每项扣1分， 每；未提供相关内容的不得分。 | 主观分 | 6分 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评议，包括实施管理方案是否全面、项目进度安排是否可行、质量管理体系是否合理、安全文明施工管理是否规范、应急管理方案是否完整是否可行，方案内容完整、全面、可行、合理的得6分；方案内容不完整、不全面、不可行、不合理的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。 | 主观分 | 6分 |
| 6 | 技术力量 | 根据投标人拟派人员配置结构是否合理、人员是否具有相关经验进行评议，配置结构合理、人员经验丰富的得5分；配置结构不合理、人员经验不丰富的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。 | 主观分 | 5分 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训内容、培训方式、培训计划等方面进行评审，根据方案的完整性、合理性、先进性的得4分，所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。 | 主观分 | 4分 |
| 8 | 售后服务、维保方案 | 根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括服务能力，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行评审，方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性合理的得5分；所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。 | 主观分 | 5分 |
| 9 | 质保期 | 在采购文件软、硬件规定2年质保期的基础上，硬件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。软件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 | 客观分 | 4分 |
| 10 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | / | 30分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由浙江华耀建设咨询有限公司和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

③书面递交到浙江华耀建设咨询有限公司。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江华耀建设咨询有限公司鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  主要合同条款

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求。 |
| 合同履行期限 | 合同签订后3个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收。 |
| 项目地点 | 开化县中医院。 |
| 付款方式 | 双方签订合同后30日内甲方预付合同款的40%款项到乙方指定账户。乙方收到甲方预付款后，按甲乙双方协商确定的时间内安排发货；货到甲方指定现场后，甲方应及时提供保障实施环境和硬件设施，由乙方现场实施安装完毕后甲方须组织验收，并出具验收报告，甲方应于验收后30日内付合同款60%的款项到乙方指定账户。 |

- 二、合同主要条款

开化县中医院门诊智慧导诊系统项目

甲方：                              （采购人）

乙方：                              （中标人）

甲乙双方根据   年   月   日浙江华耀建设咨询有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：          ），根据采购文件、投标文件，依据《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，签订本合同。达成如下合同条款：

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 厂家、型号 | 技术参数及功能要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本合同的采购总金额为人民币（大写）              元（¥      ），该价格为完税价。

本合同总价款包括本项目相关的全部软硬件实施、安装、调试工作，包括人工、施工机械、安装调试、第三方软件接口及接口费(如his等)、运输、培训、施工管理、强弱电布线施工和材料、质检、售后服务、验收、政策性文件规定及合同包含的所有内容、责任所发生的各项费用。乙方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

（二）质量要求和售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为   年，软件维保期    年，自项目验收合格之日起计。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求  小时响应，  小时内到达现场处理现场故障，必须   小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三）产品的包装、发运及运输

l、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后__小时内或货到甲方前__小时通知甲方。

（四）合同履行期限及交货方式

1、合同履行期限：             。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

（五）验收

1、甲方对乙方所交产品依照国家有关技术标准进行现场验收。

2、甲方可组织专家对乙方所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

3、甲方应在安装调试完毕之日起    个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告,验收时乙方必须在现场。

（六）付款方式

双方签订合同后30日内甲方预付合同款的40%款项到乙方指定账户。乙方收到甲方预付款后，按甲乙双方协商确定的时间内安排发货；货到甲方指定现场后，甲方应及时提供保障实施环境和硬件设施，由乙方现场实施安装完毕后甲方须组织验收，并出具验收报告，甲方应于验收后30日内付合同款60%的款项到乙方指定账户。

（七）违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 2 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 1 ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1 ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 ‰的违约金。如乙方逾期交货达 5 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的  /  ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的  /  ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（八）不可抗力事件处理

1、在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（九）争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1 种方式解决：

①向开化县有管辖权的法院提起诉讼；

②向开化县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

（十）合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江华耀建设咨询有限公司鉴证盖章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报县采监科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式 伍 份，甲、乙双方各 贰 份，浙江华耀建设咨询有限公司一份，均具同等法律效力。

甲方（采购人） ：               乙方（中标人）：

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

地    址：                  地    址：

联系电话：                  联系电话：

开户银行：                              开户银行：

开户名称：                              开户名称：

银行账号：                              银行账号：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）：

鉴证日期：   年  月  日

- 第四章  采购需求

（一）采购清单

| 建设内容 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 21.5寸诊间屏 | 35 | 台 |
|  | 32寸分诊叫号屏 | 2 | 台 |
|  | 43寸分诊叫号屏 | 1 | 台 |
|  | 55寸分诊叫号屏 | 6 | 台 |
|  | 壁挂式自助签到机 | 2 | 台 |
|  | 立式自助签到机 | 6 | 台 |
| 门诊智慧导诊系统 | 多终端媒体发布子系统 | 1 | 套 |
|  | 门急诊分诊叫号系统软件 | 1 | 套 |
|  | 导医台子系统 | 1 | 套 |
|  | 医生站叫号子系统 | 1 | 套 |
|  | 药房分诊叫号子系统 | 1 | 套 |
|  | 系统管理子系统 | 1 | 套 |

（二）硬件参数要求

| 设备 | 参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 21.5寸诊间屏 | 安装方式：壁挂; 操作系统：Android 9.0.0及以上； 分辨率： ≥1920*1080 CPU≥四核，主频≥1.5GHz； 尺寸：≥21.5英寸； 内存：≥1G； 存储：≥16G； 屏幕亮度 ≥250cd/m2； 对比度 ≥3000:1； 响应时间 ≤7ms； ▲需提供3C认证证书复印件并加盖厂家公章； 需提供节能认证证书复印件并加盖厂家公章。 |  |
| 32寸分诊叫号屏 | 操作系统：Android 9.0.0及以上； 尺寸：≥32英寸； 内存：≥1G； 存储：≥16G； 屏幕亮度 ≥250cd/m2； 对比度 ≥3000:1； 响应时间 ≤7ms； 分辨率 ≥1920*1080； 色饱和度 ≥72% NTSC； 接口：1*HDMI、1*网络接口、2*USB2.0、1*AV； 前罩防爆玻璃，四周等边框； 安装方式：壁挂，横挂竖挂均可； ▲需提供3C认证证书复印件并加盖厂家公章； 需提供节能认证证书复印件并加盖厂家公章。 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH (无冷凝水) 存储温度：-20 ℃ ~60 ℃ 存储湿度：5%~90% RH (无冷凝水) |  |
| 43寸分诊叫号屏 | 操作系统：Android 9.0.0及以上； CPU ≥四核，主频≥1.5GHz; 尺寸：≥43英寸； 内存：≥1G； 存储：≥16G； 屏幕亮度 ≥250cd/m2； 对比度 ≥3000:1； 响应时间 ≤7ms； 分辨率 ≥1920*1080； 色饱和度 ≥72% NTSC； 接口：1*HDMI、1*网络接口、2*USB2.0、1*AV； 前罩防爆玻璃，四周等边框； 安装方式：壁挂，横挂竖挂均可； ▲需提供3C认证证书复印件并加盖厂家公章； 需提供节能认证证书复印件并加盖厂家公章。 |  |
| 55寸分诊叫号屏 | 操作系统：Android 9.0.0及以上； CPU ≥四核，主频≥1.5GHz 尺寸：≥55英寸； 内存：≥1G； 存储：≥16G； 屏幕亮度 ≥300cd/m2； 对比度 ≥3000:1； 响应时间 ≤7ms； 分辨率 ≥1920*1080； 色饱和度 ≥72% NTSC； 接口：1*HDMI、1*网络接口、2*USB2.0、1*AV； 前罩防爆玻璃，四周等边框； 安装方式：壁挂，横挂竖挂均可； ▲需提供3C认证证书复印件并加盖厂家公章； 需提供节能认证证书复印件并加盖厂家公章。 |  |
| 壁挂式自助签到机 | 操作系统：Android 9.0.0及以上； 尺寸：≥21.5英寸； 内存：≥2G； 存储：≥16G； 屏幕亮度 ≥250cd/m2； 对比度 ≥1000:1； 响应时间 ≤10ms； 分辨率 ≥1920*1080； 摄像头 ≥200万像素，最大帧率30 Fps； 打印机：热敏打印/≥50mm纸宽/自动切纸/定位与缺纸检测/速度≥50mm/s； 身份证阅读器：公安部认证模块,符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡，感应距离大于50mm，感应面积为80*80mm； 磁条刷卡：支持刷磁条卡功能； 社保卡读卡器：支持读取二三代社保卡； 扫描读卡模块：一维码/二维码扫描模块 （可读取电子健康卡和电子医保凭证等）； ▲需提供3C认证证书复印件并加盖厂家公章； 需提供节能认证证书复印件并加盖厂家公章。 |  |
| 立式自助签到机 | 操作系统：Android 9.0.0及以上； 尺寸：≥23.6英寸； CPU≥四核 RAM Cortex A17 1.8 GHz； GPU≥Mali T764； 内存：≥2G； 存储：≥16G； 屏幕亮度 ≥250cd/m2； 对比度 ≥1000:1； 响应时间 ≤10ms； 分辨率 ≥1920*1080； 摄像头 ≥200万像素，最大帧率30 Fps； 打印机：热敏打印/≥50mm纸宽/自动切纸/定位与缺纸检测/速度≥50mm/s； 身份证阅读器：公安部认证模块,符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡，感应距离大于50mm，感应面积为80*80mm； 磁条刷卡：支持刷磁条卡功能； 社保卡读卡器：支持读取二三代社保卡； 扫描读卡模块：一维码/二维码扫描模块 （可读取电子健康卡和电子医保凭证等）； ▲需提供3C认证证书复印件并加盖厂家公章； 需提供节能认证证书复印件并加盖厂家公章。 |  |

（三）软件参数要求

1、门诊智慧导诊系统

| 系统名称 |  | 参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊智慧导诊系统 | 多终端媒体发布子系统 | 1、支持各种格式的文字、图片资源播放； 2、媒体播放图像明亮清晰、自适应显示屏尺寸大小，音频播放音质清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好，视频播放画面流畅、清晰、连续； 3、支持自定义播放显示效果，如：全屏、16:9、4:3比例显示模式； 4、支持指定空闲时间发布播放内容，带宽占用率低，不影响正常网络办公，在网络故障或服务器瘫痪情况下不影响显示播放内容； 5、支持定制播放模板，模板中可自定义播放模块及播放资源，可设置各模块中各播放资源的播放时间、播放顺序、播放次数、播放周期，支持分屏播放； 6、支持各显示屏播放相同或不同的播放模板； 7、支持插播自定义字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置的“滚动字幕”，不影响正在播放的图片、音频和视频内容； 8、支持插播图片、音频和视频内容，插播内容播放完毕后自动切换原播放内容； ★9、支持多层级多角色的组织管理和内容发布权限，便于统一管理和内容控制；（提供界面截图并加盖投标人公章） ★10、解决设备安全、防止内容非法上传及下载、支持软件自动更新； ★11、支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能，支持实时反馈终端播放内容； ★12、需提供终端多媒体播放器软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  | 门急诊分诊叫号系统软件 | 1、与HIS、PACS、LIS系统提供的实时数据生产患者排队队列； 2、支持门诊患者到医院后，直接到诊室门口挂号签到，系统自动分配进队列； 3、支持诊间设置，包括诊间名称、房间号、科室、分院设置、设置诊室终端设备相关信息； 4、支持患者做完医疗检查或其它项目后，到诊室门口重新签到入队列，系统自动判断为复诊状态； 5、当医生呼叫患者多次无应答时，医生可将患者信息设为过诊号状态，该病人自动往后退几位，若多次过号，可退出队列，需重新签到。若此患者回来，可到诊室门口重新签到，将患者重新加入到队列当中； 6、根据分诊台软件的调整、入队、状态标记操作，更新患者队列，并同步显示到一、二级分诊屏幕上，同时变更虚拟叫号的叫号顺序； 7、导入或手动添加医生或专家信息，为其按工号ID分配帐号及密码，支持基本信息、头像、介绍、擅长的手动或自动添加； 8、为不同科室队列分配不同策略，如是否报道激活、排序方式、语音播报方式及次数等； 9、普通号：系统支持多个医生同叫一个队列，根据出诊情况按顺序分配患者，医生按照队列顺序叫号，可根据院方实际需要更改规则； 10、专家号：患者和专家一一对应，按队列顺序叫号，可根据院方实际需要更改规则 11、预约规则：预约患者叫号规则优先于普通患者；回诊规则：回诊患者叫号规则优先于普通和预约患者；混合规则：可根据院方需要定制，如：按“1回诊+2预约+1普通”规则处理排队顺序； 12、支持自动、手动分诊，根据HIS实时数据分配患者；需支持二级分诊功能，即叫一候二原则，并根据相应规则进行相应的语音播报，例如：请**到**诊室候诊，请**和**至**诊室前等候就诊； ★13、需提供分诊叫号系统软件测试报告证书复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  | 导医台子系统 | 1、当病人咨询排队情况时，支持通过编号、患者姓名、挂号序号模糊查询检索患者信息； 2、当实际情况需要时，支持调整患者的排队队列和排队序列； 3、支持通过序号、ID号、患者姓名等方式查找相应患者；支持对某患者进行转移、录入、优先、指定、过号、复诊； 4、支持将已过号患者重新召回排队队列，并采取一定的延后惩罚机制； 5、可将已完成患者重新进入队列功能，完成回诊操作； 6、支持手动或连续自动激活，为患者分配诊室的功能； 7、自助广播功能：支持默认播报内容或者护士手动录入文本信息，语音播报到相应候诊区域，支持多条自助广播管理； 8、支持手工录入患者，支持绿色通道； 9、快速查看当前诊区的等候队列、过号队列、已就诊队列； 10、支持老、幼、军等特殊人群的优先排队规则； 11、支持医院自行配置叫号规则；支持不同科室配置不同叫号规则； ★12、支持分诊台端开启医生队列功能；（需提供功能页面截图并加盖投标人公章）； ★13、支持导出该分诊台下所管辖诊室的数据，数据包含叫号时长、等候人数、报到时间、就诊时间等；（需提供功能页面截图并加盖投标人公章）； |  |
|  | 医生站叫号子系统 | 1、支持查看当前医生/诊位呼叫情况，查看目前队列人数、已完成人数、过号队列情况； 2、支持选择队列，一个医生同是专家和普通医生时选择不同队列叫号； 3、医生可选择暂停叫号，同时在分诊区显示“暂停”字样； 4、医生可对队列进行调整，将过号患者重新召回重呼； 5、支持叫号器精简\完整模式，精简模式悬浮不影响HIS系统页面； ★6、支持不同科室的多个队列合并为单一队列进行叫号，队列顺序可根据签到时间进行排序；（需提供功能页面截图并加盖投标人公章）； ▲7、需承诺与现有诊间屏进行对接，展示医生信息及患者排队信息。 |  |
|  | 药房分诊叫号子系统 | 1、管理各药房的排队信息； 2、支持对不同的发药窗口设置不同的排队规则，显示屏界面效果、叫号播报内容 3、支持对叫号屏显示内容隐藏患者全名 |  |
|  | 系统管理子系统 | ★1、支持系统用户账号管理，包括新增、修改、删除、查询；（提供界面截图并加盖投标人公章） ★2、支持用户多角色、多权限配置管理；（提供界面截图并加盖投标人公章） 3、支持硬件设备基本参数管理； 4、支持统计各科室各医生接诊数量、过号率等数据，生成日报表以及自定义时间段报表，数据分析展现形式可根据医院方要求定制，并支持Excel导出 |  |

二、商务要求表

| 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 双方签订合同后30日内甲方预付合同款的40%款项到乙方指定账户。乙方收到甲方预付款后，按甲乙双方协商确定的时间内安排发货；货到甲方指定现场后，甲方应及时提供保障实施环境和硬件设施，由乙方现场实施安装完毕后甲方须组织验收，并出具验收报告，甲方应于验收后30日内付合同款60%的款项到乙方指定账户。 |
| 工期 | 合同签订后3个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收。 |
| 质保期及售后服务 | 1、提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。对软件提供不低于两年免费维护期限，硬件不低于两年免费维护期限。对于各类故障必须提供7*24立即响应服务，在1小时内提出解决方案并做出明确安排，2小时以内排除故障，并分析故障原因。 2、保修期满后，如设备损坏，在设备维修期间，投标人须免费提供备件服务。 3、在软件质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。 |
| 培训要求 | 1、提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训。技术培训的内容必须覆盖本次投标产品的日常使用操作和管理维护等。 2、技术培训的内容必须包含系统架构及流程、系统功能及特点等内容的介绍，面向对象为管理员、各级领导、操作人员等。 |
| 调试及验收要求 | 1、项目提交的文档成果包括但不限于：系统的体系架构及描述、系统实施报告、培训资料、软件使用操作手册、项目验收报告等。（包括纸质和电子文件）。 2、供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有满意的性能，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任。系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。 ▲3、投标人需承诺无条件免费配合我院信息系统安全等级保护测评工作，并出具承诺函。 |
| 特别说明 | 1、投标报价包含第三方软件接口及接口费（如his等）。 ▲2、根据《省卫生健康委办公室关于推进“云陪诊”应用建设的通知》，如采购人要求接入“云陪诊”应用，中标人需免费配合接入。 |

第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称：        开化县中医院门诊智慧导诊系统项目

项目编号：   	      ZJHYZFCG2024-KH05

投标人名称：                             (电子签章）

年         月         日

- 资格证明文件目录

- 一、投标声明书

- 二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件

- 四、法定代表人授权委托书

- 五、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

- 六、中小企业声明函

- 七、残疾人福利性单位声明函

- 八、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

- 九、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投标声明书

致浙江华耀建设咨询有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）  （项目编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月             日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证扫描件（正、反两面）

- 四、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我        （法定代表人姓名）是                     （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                （项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

日   期：

附：授权委托人身份证（正、反面）

五、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                    （项目名称）【招标编号：           （采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此承诺。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 六、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

- 八、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：不属于监狱企业的，可不提供。

九、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称：        开化县中医院门诊智慧导诊系统项目

项目编号：   	      ZJHYZFCG2024-KH05

投标人名称：                            (电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、技术参数偏离情况表

三、承诺函

四、《第四章 采购需求》中所涉及的截图、检测报告等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

五、投标人业绩

六、系统整体设计方案

七、与医院现有系统对接方案

八、项目实施方案

九、技术力量

十、培训方案

十一、售后服务、维保方案

十二、质保期

十三、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）

十四、投标人需要说明的其他文件和说明

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| - 评审内容 |  | - 分值 | - 自评分 | - 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术商务部分70分 | 技术参数偏离情况 | 30分 |  |  |
|  | 投标人业绩 | 3分 |  |  |
|  | 系统整体设计方案 | 7分 | / |  |
|  | 与医院现有系统对接方案 | 6分 | / |  |
|  | 项目实施方案 | 6分 | / |  |
|  | 技术力量 | 5分 | / |  |
|  | 培训方案 | 4分 | / |  |
|  | 售后服务、维保方案 | 5分 | / |  |
|  | 质保期 | 4分 |  |  |

- 二、技术参数偏离情况表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌及型号 | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 （含货物简要说明） | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、承诺函

- 若中标，我方承诺在合同签订后3个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收。并承诺与现有诊间屏进行对接，展示医生信息及患者排队信息，无条件免费配合采购人信息系统安全等级保护测评工作。

- 根据《省卫生健康委办公室关于推进“云陪诊”应用建设的通知》，如采购人要求接入“云陪诊”应用，我方免费配合接入。

投标人全称（电子签章）：

- 日 期：

- 四、《第四章 采购需求》中所涉及的截图、检测报告等证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

- 五、投标人业绩

项目名称:开化县中医院门诊智慧导诊系统项目              项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：需提供业绩的以下四项证明材料,否则不得分:①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料。

投标人名称（电子签章）：

日 期：

- 六、系统整体设计方案

- 七、与医院现有系统对接方案

- 八、项目实施方案

- 九、技术力量

- 十、培训方案

- 十一、售后服务、维保方案

- 十二、质保期

- 十二、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）

- 十三、投标人需要说明的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称：       开化县中医院门诊智慧导诊系统项目

项目编号：   	      ZJHYZFCG2024-KH05

投标人名称：                             (电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价明细表

四、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目编号：                                                         单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： （小写：￥___________） |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、投标报价明细表

项目名称：                      项目编号：                             单位：元

| 序号 | 建设内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人报价超过采购预算及最高限价作无效标处理。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

- 四、投标人需要说明的其他文件和说明