植物园生态气象观测站（二期）专项观测设备采购

招 标 文 件

采购编号：CTZB-2022060275

采   购   人（盖章）：义乌市气象局

采购代理机构（盖章）：浙江省成套招标代理有限公司

2022年6月

目    录

第一章　采购公告	2

第二章　投标须知和投标须知前附表	4

投标须知	8

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	12

第三章  招标项目要求	14

第四章  开标、评标和定标须知	14

一、开标	26

二、评标	26

三、定标	28

第五章  投标文件的有效性	30

第六章  评标办法	32

第七章  合同主要条款	35

第八章  投标文件部分格式	39

# 第一章　采购公告

项目概况

植物园生态气象观测站（二期）专项观测设备采购的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2022年07月12日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1、采购项目编号：CTZB-2022060275

2、项目名称：植物园生态气象观测站（二期）专项观测设备采购

3、项目预算：152.8万元

4、最高限价：152.8万元

5、采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物园生态气象观测站（二期）专项观测设备采购 | 152.8 | 植物园生态气象观测站（二期）专项观测设备采购，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |  |

合同履约期限：供货期要求：总工期70日历天。

## 二、申请人的资格要求：

①、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

②、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

③、根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）。供应商可通过微信小程序搜索“信用义乌”，或登录浙里办APP搜索“信用义乌”查看企业综合信用报告；

④、投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑤、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；

⑥、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

⑦、本项目不接受联合体投标；

## 三、获取招标文件：

（1）时间：/至2022年07月12日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

（2）地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

（3）方式：投标方请在浙江政府采购网上登录并依照要求免费获取招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2022年07月12日09：30（北京时间）

2.投标地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.开标时间：2022年07月12日09：30；

4.开标地点：义乌行政服务中心4号开标室。

## 五、采购意向公开链接

## https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8547646&utm=web-government-front.2e418808.0.0.95807250d25c11ec93a7bd4ac6ea4a82

## 六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：见附件

## 八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：义乌市气象局

地  址：义乌市商城大道J7号

项目联系人：鲍先生

项目联系方式：0579-85171135

质疑联系人：鲍先生

质疑联系方式：0579-85171135

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江省成套招标代理有限公司

地    址： 义乌市北苑街道丹阳街100号3楼

项目联系人（询问）：陈健飞

项目联系方式（询问）：13958408993

质疑联系人：徐李元

质疑联系方式：0579-85116979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联 系 人：龚女士

监督投诉电话：0579—89915078

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：植物园生态气象观测站（二期）专项观测设备采购 采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 服务期限 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交时间及方式 | 投标人应于2022年07月12日09：30前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年07月12日09：30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 10 | 投标保证金 | 无。 |
| 11 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年07月12日09：30 开标地点：义乌行政服务中心4号开标室。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，解密时限为开标时间后1小时内。 |
| 12 | 履约保证金 | 无。 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 14 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求。 |
| 15 | 不良信为记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 16 | 政府采购节能环保产品 | 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 |
| 17 | 小微企业有关政策 | 本项目执行小微企业有关政策说明。 本次采购标的为“制造业”， 对应的中小企业划分标准所属行业是“工业”。 特别说明： 1.小微企业有关政策： （1）根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》及浙财采监【2022】3号文件的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 （4）未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 18 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； （6）不符合招标文件要求的其他失信行为； （7）中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 20 | 其他 | 1、本项目预算价即为最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市气象局。

2.2招标代理机构：系指组织本次招标工作的浙江省成套招标代理有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以开标时审查结果为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4、保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2招标服务费

5.2.1中标人须分别向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标服务费于中标通知书发送前按下列计算方式向中标方收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5%*80% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。例：中标金额为140万。服务费=(100万×1.5%+40万×1.1%)*80%=1.552万元。 |
| 100-500 | 1.1%*80% |  |

5.2.2招标代理服务费在领取中标通知书时，向招标代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在投标须知前附表规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成。资格响应文件或商务技术响应文件不得包含商务报价，否则作无效标处理。存在有效期的文件应在有效期内（截止开标当日24：00时止），过期的文件无效。所有电子投标文件中所有内容均需进行CA签章。

12.3资格响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）“国家企业信用信息公示系统”（网址：www.gsxt.gov.cn）上的单位详细信息打印件或单位营业执照副本复印件；

（2）提供近期财务状况报告复印件；

（3）依法缴纳税收的相关材料或承诺函；

（4）依法缴纳社会保障资金的相关材料或承诺函；

（5）投标人认为需要提供的其它文件和资料。

12.4商务技术响应文件，包含但不限于以下内容：

- 关于资格的声明函；

- 投标单位情况介绍；

- 法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；（适用于法人代表参与本项目）；

- 法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）；

- 货物简要说明一览表；

- 投标承诺书（投标单位须对工期、货物质量、质保等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺）；

- ★义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）；

- 根据招标文件项目需求及评标办法要求提供的有关资料；

- 投标人认为须提供的其他资料（格式自拟）。

注：招标文件中打★号的条款为要求供应商作实质性响应的条款，供应商提交的“商务技术文件”中应对打★号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。

12.5报价响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（如有，详见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若有，格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关资料

13.1投标人应提交体现其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14、投标报价

14.1供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括项目要求的所有货物货款、运输费、安装费、调试费、检验费、售后服务费用、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2 供应商应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3供应商应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。供应商对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.5供应商按照上述要求编制投标报价，一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标单位开具正式发票。

14.7招标文件中规定由供应商承担并支付的相关费用（如中标服务费等）在投标报价时应一并考虑。

14.8中标人须严格按照规范开展作业，并为员工购买保险。检测作业过程中的安全事故，由供应商承担全部责任，所产生的费用由承包人全部承担。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1 投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

16.2 投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.3由于投标人未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金

本项目免收投标保证金。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年07月12日09：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20、投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年07月12日10：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年07月12日09：30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09：30-10：30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年07月12日09：30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、概况

本次招标的项目为植物园生态气象观测站（二期）专项观测设备采购。投标人须按招标文件的要求完成产品的供货、运输、检验、安装调试及售后服务等工作。

## 二、招标范围

1.投标人需按本招标文件的要求，提供招标范围内所需全部货物，并运抵项目现场，完成检验、安装调试及售后服务等工作。

中标单位提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：

1.1按采购人的需要完成货物的供货；

1.2中标单位应依据招标文件进行定货、生产、售后服务等；

1.3运输：由中标单位负责运输、装卸到采购人指定的地点；

1.4提供设备的验收标准、检测办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经采购人确认后作为验收的依据；

1.5安装调试：设备运输完成后由中标单位负责设备的安装、调试工作

2.投标人需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。要法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

## 三、招标货物一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 降水现象仪 | 1 |
| 2 | 土壤水分观测仪 | 1 |
| 3 | 称重降水传感器 | 1 |
| 4 | 天气现象视频智能观测仪 | 1 |
| 5 | 辐射站 | 1 |
| 6 | 新型六要素自动站（核心设备） | 8 |
| 7 | 新型四要素自动站（核心设备） | 8 |

## 详细清单内容：

降水现象仪

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集单元 | 1 | 降水现象仪技术参数 测量项目：毛毛雨、雨、阵雨、雪、雨夹雪、冰雹； 通信方式：光纤、GPRS、232/485 数据传输格式：《地面观测气象数据字典》规范格式 识别准确率：≥90％ 功耗：≤2W(不加热)或≤50W(加热) 激光特性：波长：650 nm（最大允许误差±10%）；激光功率：≤0.2 mW； 波束大小：180 mm×30 mm×1mm（最大允许误差±10%） |
| 2 | 降水现象传感器 | 1 |  |
| 3 | 供电单元 | 1 |  |
| 4 | 通信单元 | 1 |  |
| 5 | 传感器支架及立杆 | 1 |  |
| 6 | 线缆 | 1 |  |
| 7 | 机箱及安装附件 | 1 |  |
| 8 | 基座预埋件安装附件 | 1 |  |
| 9 | 包装、运输及保险费 | 1 |  |
| 10 | 安装调试 | 1 |  |

土壤水分观测仪

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤水分传感器 | 1 | 土壤水分观测仪技术参数 环境条件： （1）室内部分：温 度：0～40℃ 相对湿度：0～90％RH （2）室外部分：温 度：-40～50℃ 相对湿度：0～100％RH 技术性能： （3）测量范围：0～100%土壤体积含水量 （4）准确度：±2.5%土壤体积含水量 （5）分辨率：0.1%体积含水量 （6）平均无故障工作时间MTBF：大于5000h |
| 2 | 数据采集器 | 1 |  |
| 3 | 通讯模块 | 1 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 1 |  |
| 5 | 机箱 | 1 |  |
| 6 | 立柱 | 1 |  |
| 7 | 安装调试费 | 1 |  |

称重降水传感器

| 序号 | 项目 | 数量 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集和处理单元 | 1 | 称重降水传感器技术参数 技术性能： 容量：600mm 降水强度：≤10mm/min 最大允许误差（ ≥0.5mm/h）：±0.3mm（≤10mm），±3%（＞10mm） 测量稳定性：年漂移≤0.2mm 环境条件： 温 度：-45～60℃ 相对湿度：0～100％RH 大气压力：450hpa-1060hpa |
| 2 | 称重单元 | 1 |  |
| 3 | 外壳及传感器支架 | 1 |  |
| 4 | 收集容器 | 1 |  |
| 5 | 防风圈 | 1 |  |
| 6 | 防雷组件 | 1 |  |
| 7 | 排水器 | 1 |  |
| 8 | 线缆（含信号、通信和电源等相关连接线缆） | 1 |  |
| 9 | 机箱及安装附件 | 1 |  |
| 10 | 安装基座 | 1 |  |
| 11 | 基座预埋件安装附件 | 1 |  |
| 12 | 防冻液、抑制蒸发油 | 1 |  |
| 13 | 包装、运输及保险费 | 1 |  |
| 14 | 安装调试费 | 1 |  |

天气现象视频智能观测仪技术参数需求：

| 技术要求 | 性能/指标 |
| --- | --- |
| 视频图像摄像机 |
| 鱼眼摄像机视场角 | 水平：180°垂直:180° |
| 鱼眼摄像机最大分辨率 | ≥600万像素（3072×2048） |
| 鱼眼摄像机防水等级 | ≥IP65 |
| 普通摄像机分辨率 | ≥400万像素（2560×1440） |
| 摄像机开放接口标准协议 | 支持ONVIF协议 |
| 防水等级 | ≥IP65 |
| 通信和供电方式 | 通信：主控制器内置4G通信模块，可通过4G网络上传图片和数据。 供电：12V或24V，供电系统主要部件包括：太阳能电池板、太阳能充电控制器、蓄电池以及保险开关。 |
| 识别软件运行与控制平台 |
| 处理器内核数 | ≥4核 |
| 散热方式 | 外壳接触散热，无需风扇 |
| 内存 | ≥4GB DDRAM +10GB eMMC |
| 扩展存储 | ≥64GB；存储3月以上的分钟识别结果和状态信息，以及1个月的图片 |
| 扩展通信接口 | 至少配有1个RJ45网口、2个USB接口、1个HDMI接口、1个串口 |
| 软件运行平台 | 开源操作系统 |
| 图形化人机交互 | 支持 |
| 系统与算法远程升级 | 支持 |
| 识别间隔远程设置 | 支持 |
| 与服务器系统时间同步 | 支持 |
| 对采集图像统一加时间戳 | 支持 |
| 本地IP网络状态指示 | 支持 |
| 公网通信状态指示 | 支持 |
| 串口/485接口数据收发指示 | 支持 |
| 天气现象识别算法指标 |
| 总云量识别 | 云所占天空的百分比；识别率≥85%；能在日出后至日落前观测识别。 |
| 云状识别 | 云状按照视程障碍、无云、高积云、低积云、卷云、层状云、混合云等共33种情况输出，识别正确率≥80%；能在日出后至日落前观测识别。 |
| 地面凝结现象识别 | 霜、露、雨凇、雾凇4类现象各自按照有无输出；能全天观测识别；识别正确率≥80% |
| 结冰和积雪识别 | 结冰和积雪各自按照有无输出，能全天观测识别。识别正确率≥80% |
| 雪深测量 | 借助雪深标尺；能全天观测识别；测量误差优于±1CM |
| 环境适应性和可靠性 |
| 机箱内设备工作温度 | -20(C～50(C |
| 相对湿度 | 0﹪～100﹪ |
| 大气压力 | 450hPa～1100hPa |
| 抗电磁干扰能力 | 具备 |
| 通信电源系统 |
| 平均功耗 | ≤30W（无加热工作时） |
| 外部供电 | 支持太阳能电池组供电 |
| 电池容量 | 铅酸电池，≥100HA |
| 太阳能光板 | ≥100W |
| 系统供电电压 | 12VDC |
| 主机供电电压远程监测 | 支持 |
| 远程通讯 | 支持4G无线通信 |
| 镜头接入数量 | ≥3个 |

辐射站：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射分采集系统 | 1 |
| 2 | 热电式数字总辐射表 | 1 |
| 3 | 热电式数字直接辐射表 | 1 |
| 4 | 通讯、信号和供电线缆 | 1 |
| 5 | 双轴太阳跟踪器 | 1 |
| 6 | 交流供电系统 | 1 |
| 7 | 设备防雷组件 | 1 |
| 8 | 4G通讯模块 | 1 |
| 9 | 包装、运输及保险费 | 1 |
| 10 | 安装调试费 | 1 |

辐射传感器参数：

| 直接辐射表 |
| --- |
| 依据 ISO 9060 / WMO 总的分级 | 一级直接辐射表 |
| 达到95 % 响应的响应时间 | 18 秒（最大允许误差±10%） |
| 全开敞角 | 5°（最大允许误差±10%） |
| 倾角 | 1°（最大允许误差±10%） |
| 测量范围 | 0～2000 W/m2 |
| 灵敏度 | 10 μV/ Wm-2 |
| 温度范围 | -40～+80 °C |
| 温度依存性 | < 0.1%/°C |
| 光谱选择性 | ± 5% (305～2000 纳米) |
| 非稳定度 | < 1% 每年变化 |
| 校准溯源性 | WRR |

| 总辐射表 |
| --- |
| 依据 ISO 9060 / WMO 总的分级 | 一级总辐射表 |
| 达到95 % 响应的响应时间 | 18 s（最大允许误差±10%） |
| 零偏差a (对于200 W/m2的热辐射的响应) | < 15 W/m2 |
| 零偏差 b (对于室温以 5 k/小时变化的响应) | <4 W/m2 |
| 非稳定度 | < +/- 1% 每年变化 |
| 非线性度 | < +/- 1 % (100 至 1000 W/m2) |
| 辐射束的方向响应 | 在 +/- 20 W/m2内 |
| 光谱选择性 | +/- 5% (305 至2000 nm) |
| 温度响应 (在50°C的间隔内) | 在 +/-4% 内(-10 至 +40°C ) |
| 倾斜响应 | 在 +/- 2%内 |
| 灵敏度 | 7-14 μV/Wm-2 |
| 预期电压输出 | 在自然太阳辐射下的应用： -0.1 至 + 50 mV |
| 工作温度 | -40 ~ +80 °C |
| 传感器阻抗 | 在 100 ~ 150Ω(无微调) |
| 需求功率 | 零 (无源传感器) |
| 标准电缆长度/直径 | 5 m / 5 mm |
| 测量范围 | 0~2000 W/m2 |
| 光谱范围 | 305至 2800 nm (50% 的透过点) |
| 读取要求 | 一个差分电压通道或一个单端电压通道 |
| 算法 | ( = U / E |
| 日曝辐量预期精度 | +/- 5% |
| 包括5m电缆的重量 | 0.9 kg |
| 校准追溯 | 追溯WRR， 程序按照 ISO 9847 |

新型六要素自动站（包含六要素：温度、湿度、雨量、风向、风速、气压） ：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主采集系统 | 1 | 套 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |
| 3 | 气压传感器 | 1 | 套 |
| 4 | 温度传感器 | 1 | 套 |
| 5 | 湿度传感器 | 1 | 套 |
| 6 | 风向风速传感器 | 1 | 套 |
| 7 | 双翻斗雨量传感器 | 1 | 套 |
| 8 | GPRS通讯模块 | 1 | 套 |
| 9 | 采集器防雷组件 | 1 | 套 |
| 10 | 通讯、信号和供电电缆 | 1 | 套 |
| 11 | 玻璃钢百叶箱 | 1 | 套 |
| 12 | 风横臂 | 1 | 套 |
| 13 | 10米无拉锁风杆 | 1 | 套 |
| 14 | 温湿度安装支架 | 1 | 套 |
| 16 | 安装立柱 | 1 | 根 |
| 17 | 包装、运输及保险费 | 1 | 套 |
| 18 | 安装调试费 | 1 | 套 |

新型四要素自动站（包含要素：温度、雨量、风向、风速 ）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主采集系统1 | 1 | 套 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 温度传感器 | 1 | 套 |  |
| 4 | 风向风速传感器 | 1 | 套 |  |
| 5 | 双翻斗雨量传感器 | 1 | 套 |  |
| 6 | GPRS通讯模块 | 1 | 套 | 含天线 |
| 7 | 采集器防雷组件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 通讯、信号和供电电缆 | 1 | 套 |  |
| 9 | 10米无拉锁式风杆 | 1 | 套 |  |
| 10 | 风传感器安装横臂 | 1 | 根 |  |
| 11 | 温度传感器安装支架 | 1 | 套 |  |
| 12 | 安装立柱 | 1 | 根 |  |
| 13 | 玻璃钢百叶箱 | 1 | 套 |  |
| 14 | 包装、运输及保险 | 1 | 套 |  |
| 15 | 安装调试费 | 1 | 套 |  |

自动区域站参数需求

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量性能 |
| 1.1 | 气压 | 测量范围：500hPa～1100hPa 分辨力：0.1hPa 最大允许误差：±0.3hPa |
| 1.2 | 气温 | 测量范围：-50℃～50℃ 分辨力：0.1℃ 最大允许误差：±0.2℃ |
| 1.3 | 相对湿度 | 测量范围：0%～100%RH 分辨力：1% 最大允许误差：±3%（≤80%），±5%（＞80%） |
| 1.4 | 风向 | 测量范围：0～360° 分辨力：3° 最大允许误差：±5° |
| 1.5 | 风速 | 测量范围：0～60m/s 分辨力：0.1m/s 最大允许误差：±（0.5+0.03V）m/s |
| 1.6 | 降水量 | 测量范围：翻斗0.1mm：雨强0～4mm/min 分辨力：翻斗0.1mm：0.1mm 最大允许误差：翻斗0.1mm：±0.4mm（≤10mm） ±4%（＞10mm） |
| 2 | 其他性能 |
| 2.1 | 数据采集系统 | 32位操作系统 |
|  |  | 24位高精度模-数转换 |
|  |  | 自持式高精度实时时钟 |
|  |  | 月误差小于15s；支持GPS授时 |
|  |  | 双重信号通道保护 |
|  |  | 为保证准确测量，在时间和温度变化时，系统自标定 |
|  |  | 以文件方式存储观测记录 |
|  |  | 8M工业级闪存，支持掉电保护功 |
|  |  | 状态监测：主板温度测量、工作电压监测 |
|  |  | 模拟通道: 2路Pt100温度传感器，1路湿度传感器，1路模拟输出风向传感器和1路模拟输出风速传感器 |
|  |  | 脉冲通道: 1路雨量传感器（其中成套的6个配2路雨量传感器）、1路脉冲风速传感器；数字I/O端口: 1路（7个端口）七位格雷码风向传感器 |
|  |  | 智能接口：4个RS-232接口；可接入气压、能见度、光学雨量等智能传感器；同时支持本地和远程通讯；激励选择：提供恒流源或者电源输出2种输出方式 |
| 2.2 | 工作环境 | 气温：－45℃～＋50℃ 地面温度：－40℃～＋80℃ 相对湿度：10%～100% 大气压力：450～1060hpa 太阳辐射：1120w/m2 抗风能力：≤75m/s 降水强度：6mm/min |
| 2.3 | 供电要求 | 供电电源为12 V蓄电池，由辅助电源对蓄电池浮充电。蓄电池的容量必须保证自动气象站能在脱离辅助电源的条件下连续工作15天，并在蓄电池电压低到不足以维持符合质量要求的观测工作前两天发出报警信息。 |
| 2.4 | 通讯模块 | GPRS Class：2 －10 编码方案：CS1 - CS4 |
|  |  | 电压：+5～+26VDC |
|  |  | 环境参数： 环境温度：－50～＋70℃ 环境湿度：0～100%RH |
|  |  | 传输带宽： 理论：160Kbps 实际：20 －40Kbps |
|  |  | 模块为4G模块，向下兼容2G\3G；兼容联通、移动、电信信号 |
| 2.5 | 防雷组件 | 标称工作电压：5V DC；12V DC |
|  |  | 最大连续工作电压（额定电压）Uc：7.5V；18V |
|  |  | 最大放电电流Imax(8×20μs)：1KA |
|  |  | 限制电压：13V；26V |
|  |  | 保护线路：20线；8线 |
|  |  | 串联阻抗：5Ω |
|  |  | 工作带宽：2MHz |
| 2.6 | 通信 | 通信及收集资料用中心站能满足1分钟、5分钟调用的设置和功能配置（平时5分钟传输，当分钟降水量达到0.1mm时自动加密到每分钟传输）。 |
| 2.7 | 玻璃钢百叶箱 | 符合中国气象局发布的玻璃钢百叶箱专业标准“ZBA4700-85”中提的技术要求 |
| 2.8 | 数据存储 | 可存储30天整点数据 |
| 2.9 | 数据处理 | 符合中国气象局2003《地面气象观测规范》要求 |

## 四、技术要求

总体要求

（1）投标人提供的各类设备与软件必须满足招标文件提出的功能和规格描述，并提供相应的调试安装等技术服务。

（2）供货商提供的设备的性能指标，按照投标时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，填写“将来支持或未来支持等不确切的性能指标参数”，即为不支持；若发现弄虚作假，即废标，并追究投标人和生产厂家递交虚假资料的法律责任。

（3）设备及相应的配套设施，应具有良好的防潮、防锈和防腐蚀能力，产品设计寿命为不少于5年，无故障连续工作时间不少于5000工作小时。

一般技术要求

（1） 要求投标设备能够满足适应浙江沿海气候环境的要求，特别是耐盐雾、耐腐蚀。

（2）设备具有较好的防雷功能；采用太阳能供电，满足连续7个阴雨天气尚能正常运行的要求。

（3）本项目为交钥匙采购项目，中标单位必须积极响应采购人的建设需求，投入应充分考虑各项费用，如：安装调试费、配套维护维修工具费用、培训费、验收费等，负责完成包括安装、运输、调试、验收、培训（现场培训及2人次厂家培训，包括软硬件使用、维修、维护、检测、标校）等全部工作；承担相应的配套件、安装材料等费用。

（4）中标方必须提供详细的技术资料及有关的图纸，图表（如设备清单、合格证书、检测报告、安装图纸等），完整的产品说明书，操作手册和维修指南等资料的原件。

（5）防雷要求：设备应具备防雷击电磁脉冲的措施，防雷安全要求和设计应符合行业标准的要求。

3.技术指标

★（1）本项目所采用的自动气象站必须是具有中国气象局气象设备考核定型通知书或气象装备使用许可证。

1. 若投标人非投标产品的制造厂家，承诺中标后需提供设备制造厂家针对本项目的授权书原件以及设备制造厂家维修售后服务承诺原件。中标人应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。如不一致以退货处理，若不能提供制造厂家的资质证明原件则视为虚假应标，取消中标资格。

（2）可靠性：设备的平均无故障工作时间不少于6000小时, 有数据质量监控、自检、诊断功能，具有长期稳定的工作状态。

（3）数据存储时间：采集器内能存储30天以上分钟资料及45天正点资料。

（4）供电方式：太阳能供电，在连续阴天的情况下可以持续供电15天。

（5）通信方式：选用无线GPRS 通信（全网通）。

（6）通信接口：可直接用标准RS-232/485接口传输数据。

（7）可维修性：硬件结构设计采用“积木式”模块化结构，能快速实现功能扩展。

（8）自动气象站由符合中国气象局《新型自动气象站功能规格书》标准的气象要素传感器、采集器构成，观测数据通过GPRS无线通信模式将数据传输到市气象局、省气象局中心站（※通过现有中心站系统实现数据互通，无需单独建立中心站），由中心站接收处理、入库存储、定向传输。

(9)各要素的采样、计算方法、观测精度符合《地面气象观测规范》的要求；能按照《地面气象观测数据文件和记录簿表格式》的要求形成相应数据文件。

（10）自动站采集的数据传入已建中心站平台，并经中心站依据《地面气象观测规范》加工处理、存储入库（数据库）、定向传输；与中心站之间采用GPRS无线方式传输数据，中心站可随时调整数据传输时间，采集器时钟准确度高。各站观测数据须与气象局中心站平台实现互通，无需单独建立中心站。

## 五、售后服务

★1.质保期

质保期从安装调试完毕，验收合格毕之日开始计算，除非采购人另有要求，质保期内所有的服务均为免费上门服务，项目质保期限为项目验收合格后2年（投标方有更高质保期限的，依照投标文件承诺的质保期限执行）。招标文件中有要求提供原厂质保并要求提供原厂质保函的，如果中标人响应，则需要中标后7个工作日内提供原厂质保承诺函（招标文件中有其他特殊要求的，依照特殊要求内容执行）。

2.售后服务和响应时间

在质保期内，采购人有故障申报，中标人必须在4小时内响应，12小时内解决。若不能在12小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换。

3.质保期内，与保修和维修相关的所有费用由中标人负责。

## 六、商务要求

（一）报价要求

1.按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由投标人向税务机关缴纳。

2.本项目的支付发票必须为增值税专用发票。

（二）工期要求

1.交货时间：自合同签订之日起70日内完成设备供货、安装、调试且通过采购人验收。具体时间供需双方在签订合同时确定。

2.交货地点：采购人指定地点（免费送货上门）。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义公共资源交易管理办公室【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

设备需送货上门且安装调试到位，交采购人试用后验收。

★（四）付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日,采购人向中标人支付合同价的40%作为预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。采购人可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（保函的金额、有效期等在签订合同时约定）。

2.待全部货物到货安装调试完毕，于7个工作日内支付至合同价的97.5%；余款在整体验收合格并正常运行满一年无质量问题并收到中标方正规发票后7个工作日内付清（如供方是中小微企业，尾款在验收合格后60日内支付）。

3.货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由采购人直接支付。

## 七、其它说明

★1.本项目设有一个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

2.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人的原则执行。

第四章   开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日09:30-10:30），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.6供应商的认定

提供相同品牌的核心设备（新型六要素自动站、新型四要素自动站）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2在充分讨论的基础上集体表决

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

8.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

8.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构将向中国裁判文书网查询中标人自2019年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（查询结果以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4如无有效异议、无行贿犯罪记录，采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》，中标人凭相关资料到浙江省成套招标代理有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到政府采购监督管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

（1）.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

（2）.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

（3）.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

（4）.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

（5）.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

（6）.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

（7）.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2、投标文件在资格性评审或技术响应性评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的；

2.2招标文件关于投标文件组成内容资格响应文件或商务技术响应文件要求中打“▲”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.3投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.6投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或变造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理；

2.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件报价响应文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于最高限价或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能佐证其报价合理性的；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、其他违反法律法规的的情况。

6、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件按资格部分、商务技术部分和报价部分顺序进行分析、评议，具体按以下程序进行评审：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查。

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过“政采云”在规定的时间内提供加盖投标人CA签章的材料，必要时提交相关佐证材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

## 三、评审办法

### 1、商务技术响应文件评审

技术分满分为70分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的商务技术响应文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

评分标准

| 序号 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数与功能配置 | 0-37分 | 根据投标的设备基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，完全能满足得37分。其中性能指标负偏离的每有一项扣2分，扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 | 客观分 |
| 2 | 项目实施方案及措施 | 0-3分 | 根据投标人提供针对本项目的实施方案特点、难点、重点描述的准确性及相对应的措施进行综合打分。 | 主观分 |
|  |  | 0-3分 | 根据投标人提供的供货、安装过程中现场安全措施方案的可行性、合理性及科学性进行打分。 |  |
|  |  | 0-3分 | 根据投标人提供调试及验收方案的合理、可行、可操作性等情况进行打分。 |  |
| 3 | 自动气象站防雷措施 | 0-3分 | 根据投标人针对本项目提供的自动气象站防雷保护措施方案进行打分。 | 主观分 |
| 4 | 自动气象站的环境适应性 | 0-3分 | 自动气象站能适应高、低温及高湿条件下连续观测，并提供相应材料，不提供不得分。 | 客观分 |
| 5 | 运行维护管理方案 | 0-3分 | 投标人根据本项目需求制定后续运行维护方案，根据项目的科学合理、具体可行等方面进行打分。 | 主观分 |
| 6 | 项目技术人员配置方案 | 0-3分 | 根据投标人所拟派的项目负责人及实施人员专业人员的综合素质、技术能力、专业分布、以往经验等情况进行打分。 | 主观分 |
| 7 | 业绩 | 0-3分 | 投标人提供自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类型项目业绩，每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 （提供相关业绩合同复印件，不提供不得分） | 客观分 |
| 8 | 培训方案 | 0-3分 | 根据投标人提供的培训方案，培训计划内容（除商务偏离表中响应规格以外内容）合理、详细，培训范围广，可实施有针对性等综合考虑打分。 | 主观分 |
| 9 | 售后服务方案 | 0-3分 | 根据投标人提供售后服务方案中针对故障响应及处理时间、服务方式等应急处理方案进行相应打分。 | 主观分 |
| 10 | 设备配置整体评价 | 0-3分 | 对投标产品配置的合理性：包括产品技术功能的先进性、智能、自动化程度、管理运行可靠性等方面进行打分。 | 主观分 |

### 2、报价响应文件评审

2.1 按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

①商务技术响应文件审查不通过单位的投标报价；

②投标报价高于最高限价；

③分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2报价响应文件详细评审（30分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位（四舍五入）。

（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标价）

2.3扶持政策说明：

（1）根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及浙财采监【2022】3号文件的规定，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除。

用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下要求的投标人被认定为小型、微型企业：

◇投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

（2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的说明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术响应文件评审得分+ 报价响应文件评审得分

### 4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 第七章  合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

需方：__________________________

供方：_____________________________

供、需双方根据____年____月____日浙江省义乌市政府采购________________项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括项目要求的所有货物货款、运输费、安装费、调试费、检验费、售后服务费用、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不做调整。由中标人开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 合同价人民币（大写）： ￥： |

三、供货周期：以需方要求为准。

四、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员（项目经办人）提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过需方的书面同意，供方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，需方解除合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

▲九、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少_____年的质保期，时间从项目验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

▲1.付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在___小时内到达需方现场。

4.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之____向需方支付违约金，逾期超过约定日期_____个工作日不能交货的，需方可解除本合同并要求供方退回预付款。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应退回预付款并向需方支付合同总值_____的违约金。

2.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_____的违约金。

4.因产品的质量问题造成需方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

5.如有转让和分包行为，需方解除合同并要求供方退回预付款，并可进一步追究供方的违约责任，处以货款总额千分之____的违约金。

6.当供方违约行为给需方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于供方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由需方从供方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由需方从待付供方的货款中扣除，还不够的，则供方还可向需方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由需方从待付供方的货款中扣除，如不够，则需方还可向供方继续索赔。

8.需方由于供方的违约原因解除合同的，不退还供方交纳的履约保证金并要求供方退回预付款。

9.需方无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付货物款总值的百分之__违约金。

10.需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之____的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止；

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，需方有权解除本合同，对于由此给需方造成的损失，供方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同（(是 (否）为可融资合同。

二十、本合同一式 捌 份，甲乙双方各执 叁 份，代理机构执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：                          乙    方：

地    址：________________________  地    址：

法定代表人：                        法定代表人：

授权代表：                          授权代表：

电    话：                          电    话：

帐户名称：                          帐户名称：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

签约时间：                          签约地点：

# 第八章  投标文件部分格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（招标编号）

投标文件内容：    （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                             （签章）

日  期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                        授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                          签字（或盖章）：

地址：                                  职务：

传真：                                  电话：

邮编：                                  签署日期：

法定代表人声明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此声明

投标人：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

投标人情况介绍

1、总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、质量认证与本项目类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

2、相关证书、证件资料复印件加盖公章后附后。

3、投标人认为有必要的声明和文件（荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月     日

本附件可根据实际情况自行制作

货物简要说明一览表格式

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、材质及技术参数要求 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日         期：

项目技术管理人员汇总表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）

年     月      日

规范偏离表（格式）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 对照详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

供应商名称（签章）

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

投标人的各项服务承诺

采购编号：

投标单位须对工期、货物质量、质保等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

投标人名称（签章）:_____________________

年        月        日

本附件可根据实际情况自行制作。

其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他供应商相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人名称（签章）：

日  期：

投标函（格式）

致：

（供应商全称）授权                （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                               项目（招标项目名称、招标编号）的招标、响应询标等有关活动，为此提交下述文件：

1、电子投标文件一份；

2、其他：

3、据此函，宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币                   ），即                           （大写）。（企业成本价为                 元）。

2）供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                邮编：

电话：                                传真：

供应商名称：                         （电子签章）

投标日期：      年____月____日

报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 人民币大写： 。 （¥ 小写： 。） |

投标人名称（电子签章）：____________________________

日  期：________________

备注：

- 投标报价以人民币为货币单位。

- 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

- 供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括项目要求的所有货物货款、运输费、安装费、调试费、检验费、售后服务费用、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业:工业。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件或网页资料。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日