## 招标工程量清单封面
| 东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 东岳社区法华山公园沿线给水改造工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t
3 | 0129120277 | 热轧薄钢板 | Q235B 综合 | kg
4 | 0129120377 | 中厚钢板 | 综合 | kg
5 | 0129120379 | 中厚钢板 | 综合 | t
6 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
7 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
8 | 0403120001 | 黄砂 | 毛砂 | t
9 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
10 | 0413120137 | MU10实心砖 |  | 千块
11 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
12 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
13 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
14 | 0433120053 | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | kg
15 | 0435120017 | AC-20-C粗粒式沥青混凝土 |  | m3
16 | 0435120063 | AC-13-C细粒式沥青混凝土 |  | m3
17 | 0503120193 | 枕木 |  | m3
18 | 0705120011 | 600*600地砖 |  | m2
19 | 1331120013 | 乳化沥青 |  | kg
20 | 1331120025 | 石油沥青 |  | t
21 | 1403120005 | 柴油 | 0# | kg
22 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
23 | 1701120119 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN40×3.5 | kg
24 | 1703120019 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN50×3.8 | m
25 | 1900120047 | 法兰阀门 | DN50 | 个
26 | 2001120309 | 平焊法兰 | 1.0MPa DN50 | 片
27 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元
28 | 3400120003 | 校验材料费 |  | 元
29 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
30 | 3411120015 | 水 |  | m3
31 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
32 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
33 | 3601120311 | 铸铁检查井盖 | φ700 重型 | 套
34 | 7901120001 | 回库维修费 |  | 元
35 | 自补 | 拆除工程 |  | 项
36 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C10 | m3
37 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
38 | 1711330003 | 球墨铸铁管DN100 |  | m
表1-6 主要材料价格表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
39 | 1801330189 | 铸铁11.25度双盘弯头DN100 |  | 个
40 | 1801330189 | 哈呋三通(三通快接)DN100×50（常闭） |  | 个
41 | 1801330189 | 盘承DN100 |  | 个
42 | 1801330189 | 双法兰限位伸缩接DN100,VSSJA-2 |  | 个
43 | 1801330189 | 铸铁22.5度双盘弯头DN100 |  | 个
44 | 1801330189 | 铸铁45度双盘弯头DN100 |  | 个
45 | 1801330189 | 铸铁90度双盘弯头DN100 |  | 个
46 | 1801330189 | 铸铁盘插短管DN100 |  | 个
47 | 1801330189 | 铸铁全盘排气三通DN100*100 |  | 个
48 | 1801330189 | 铸铁三盘45度排泥三通DN100*100 |  | 个
49 | 1801330189 | 铸铁双盘短管DN100 |  | 个
50 | 1801330189 | 双法兰球墨短管DN100，长度为1000mm |  | 个
51 | 1900120035 | 铸铁D971X-6蝶阀DN100 |  | 个
52 | 1900120035 | 铸铁CARX0排气阀DN100 |  | 个
53 | 1900120035 | 铸铁Z45T/W-10闸阀DN100 |  | 个
54 | 1900120035 | 闸阀DN100,Z45X-10Q |  | 个
55 | 1900120035 | 止回阀DN100,HH44X-10 |  | 个
56 | 1900330009 | 不锈钢蝶阀DN32 |  | 个
57 | 1900330009 | 不锈钢止回阀DN32 |  | 个
58 | 2401150049 | 带压力传感器水表DN100 |  | 只
59 | 3311330011 | 内衬不锈钢水箱，单座尺寸3mx2mx2m |  | 个
60 | B01000700 | MVL4-160泵，Q=12m3/h h=130m P=3KW |  | 台
61 | B01000700 | MVL4-160泵，Q=12m3/h h=65m P=3KW |  | 台
62 | B01110417 | 减振器 |  | 个
63 | B22111336 | WLGS-4T-3AI智能背负式变频器+电源箱，P=3KW |  | 套
64 | B22111339 | 气压罐24*1.0，1.0pa |  | 台
65 | Q24111431 | MTZ605-6104远程压力 |  | 台(块)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
传感器，1.0pa
66 | 8001160007 | 纯水泥浆 |  | m3
67 | 8001160009 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | m3
68 | 8001160011 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | m3
69 | 8001160021 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | m3
70 | 8001160027 | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | m3

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 折旧费 | 元
2 | 检修费 | 元
3 | 维护费 | 元
4 | 机械人工 | 工日
5 | 其他费用(机械) | 元
6 | 汽油(机械) | kg
7 | 柴油(机械) | kg
8 | 电(机械) | kW·h
9 | 电(机械) | kW·h
10 | 安拆及场外运输费 | 元
11 | 履带式推土机 105kW | 台班
12 | 平地机 90kW | 台班
13 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班
14 | 钢轮内燃压路机 8t | 台班
15 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班
16 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班
17 | 轮胎压路机 26t | 台班
18 | 电动夯实机 250N·m | 台班
19 | 手持式风动凿岩机 | 台班
20 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班
21 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班
22 | 沥青混凝土摊铺机 15t | 台班
23 | 汽车式起重机 8t | 台班
24 | 叉式起重机 5t | 台班
25 | 载货汽车 4t | 台班
26 | 载货汽车 5t | 台班
27 | 自卸汽车 15t | 台班
28 | 平板拖车组 40t | 台班
29 | 机动翻斗车 1t | 台班
30 | 混凝土切缝机 7.5kW | 台班
31 | 干混砂浆罐式搅拌机 20000L | 台班
32 | 钢筋切断机 40mm | 台班
33 | 钢筋切断机 40mm | 台班
34 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班
35 | 木工圆锯机 500mm | 台班
36 | 木工圆锯机 1000mm | 台班
37 | 立式钻床 25mm | 台班
38 | 管子切断套丝机 159mm | 台班
39 | 试压泵 25MPa | 台班
40 | 试压泵 30MPa | 台班
41 | 直流弧焊机 20kW | 台班
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
42 | 直流弧焊机 32kW | 台班
43 | 直流弧焊机 32kW | 台班
44 | 电焊条烘干箱 60×50×75cm3 | 台班
45 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班
46 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
47 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
48 | 汽车式起重机 5t | 台班

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【东岳社区法华山公园沿线给
单位工程报价汇总表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程
单位工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | (安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程
单位工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (建筑工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：由投标人根据现场实际情况自行考虑； 2、挖土深度：由投标人自行考虑，湿土系数自行考虑； | m3 | 821.94
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、黄砂回填； | m3 | 388.37
3 | 040103001002 | 回填方 | 1、碎石回填； | m3 | 432.6
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：综合土石方； 2、运距：运距及堆放场地由投标单位自行考虑； | m3 | 821.94
5 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：综合土石方 2、消纳处置方式及场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 821.94
管网工程
6 | 040501003001 | 铸铁管 | 1、室外球墨铸铁管DN100，胶圈承插连接，含冲洗、消毒及试压； | m | 936
7 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1、铸铁11.25度双盘弯头DN100； | 个 | 7
8 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1、铸铁22.5度双盘弯头DN100； | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1、铸铁45度双盘弯头DN100； | 个 | 4
10 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1、铸铁90度双盘弯头DN100； | 个 | 11
11 | 040502005001 | 阀门 | 1、铸铁D971X-6蝶阀DN100； | 个 | 1
12 | 040502005002 | 阀门 | 1、铸铁CARX0排气阀DN100； | 个 | 1
13 | 040502001005 | 铸铁管管件 | 1、铸铁盘插短管DN100； | 个 | 1
14 | 040502001006 | 铸铁管管件 | 1、铸铁全盘排气三通DN100*100； | 个 | 1
15 | 040502001007 | 铸铁管管件 | 1、铸铁三盘45度排泥三通DN100*100； | 个 | 1
16 | 040502001008 | 铸铁管管件 | 1、铸铁双盘短管DN100； | 个 | 1
17 | 040502005003 | 阀门 | 1、铸铁Z45T/W-10闸阀DN100； | 个 | 1
18 | 040502001009 | 铸铁管管件 | 1、双法兰球墨短管DN100，长度为1000mm； | 个 | 3
19 | 040502009001 | 水表 | 1、带压力传感器水表DN100； | 个 | 1
20 | 040502001010 | 铸铁管管件 | 1、哈呋三通(三通快接)DN100×50（常闭）； | 个 | 1
21 | 040501003002 | 铸铁管 | 1、室外球墨铸铁管DN100，K9级,T型接口，含冲洗、消毒及试压； | m | 300
22 | 040502001011 | 铸铁管管件 | 1、盘承DN100； | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 040502005004 | 阀门 | 1、闸阀DN100,Z45X-10Q； | 个 | 2
24 | 040502015001 | 过滤器 | 1、U型过滤器DN100（提篮式）； | 组 | 1
25 | 040502005005 | 阀门 | 1、止回阀DN100,HH44X-10； | 个 | 1
26 | 040502001012 | 铸铁管管件 | 1、双法兰限位伸缩接DN100,VSSJA-2； | 个 | 1
管道附属构筑物
27 | 040504001001 | 砌筑井 | 排泥井Φ1000 1、垫层：100mm厚C10混凝土垫层； 2、井身：MU10实心砖，M10水泥砂浆砌筑； 3、抹灰：20厚1:2防水砂浆（含5%防水剂）； 4、底板：200mm厚C25商品混凝土底板； 5、井盖及井圈； 6、具体做法详见图集05S502 页60~67； | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 040504001002 | 砌筑井 | 排气井Φ1200 1、垫层：100mm厚C10混凝土垫层； 2、井身：MU10实心砖，M10水泥砂浆砌筑； 3、抹灰：20厚1:2防水砂浆（含5%防水剂）； 4、底板：200mm厚C25商品混凝土底板； 5、井盖：200mm厚C25混凝土预支盖板； 6、井盖及井圈； 7、具体做法详见图集05S502 页54~59； | 座 | 1
29 | 040504001003 | 砌筑井 | 水表井 1、100mm厚C20混凝土垫层； 2、100厚卵石垫层； 3、200厚现浇C25钢筋混凝土底板； 4、MU10实心砖，M10水泥砂浆砌筑； 5、20厚1:2防水砂浆（含5%防水剂）； 6、200mm厚C25混凝土预支盖板； 7、10T的环氧树脂井盖及井圈； 8、具体做法详见施工图； | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 040504001004 | 砌筑井 | 阀门井Φ1400 1、垫层：100mm厚C10混凝土垫层； 2、井身：MU10实心砖，M10水泥砂浆砌筑； 3、抹灰：20厚1:2防水砂浆（含5%防水剂）； 4、底板：200mm厚C25商品混凝土底板； 5、井盖：200mm厚C25混凝土预支盖板； 6、铸铁井盖DN700及井圈； 7、塑钢踏步； 8、井筒保温盖板； 9、具体做法详见图集05S502-15~25； | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 040504001005 | 砌筑井 | 阀门井Φ1600 1、垫层：100mm厚C10混凝土垫层； 2、井身：MU10实心砖，M10水泥砂浆砌筑； 3、抹灰：20厚1:2防水砂浆（含5%防水剂）； 4、底板：200mm厚C25商品混凝土底板； 5、井盖：200mm厚C25混凝土预支盖板； 6、铸铁井盖DN700及井圈； 7、塑钢踏步； 8、井筒保温盖板； 9、具体做法详见图集05S502-15~25； | 座 | 1
32 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋HRB400； | t | 0.224
33 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋HRB400； | t | 0.153
道路恢复（主路）
34 | 04B001 | 道路切割费 | 1、锯缝机切缝缝深； | m | 2472
35 | 040202011001 | 碎石 | 1、50cm厚碎石垫层回填； | m2 | 865.2
36 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、20cm厚C25抗折4.5MPa水泥砼； | m2 | 865.2
37 | 040203003001 | 粘层 | 1、乳化沥青粘层(1.0L/m2）； | m2 | 865.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、6cm AC-20-C粗粒式沥青混凝土； | m2 | 865.2
39 | 040203003002 | 粘层 | 1、乳化沥青粘层(0.5L/m2）； | m2 | 865.2
40 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、4cm AC-13-C细粒式沥青混凝土； | m2 | 865.2
其他工程
41 | 04B002 | 管道进泵房连接处 | 1、管道进泵房连接处，具体做法详见施工图； | 个 | 4
拆除工程
42 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、道路混凝土基层铲除，厚度暂定按20cm考虑； 2、建筑垃圾外运(含消纳费)及残值回收由投标单位自行考虑； | m2 | 865.2
43 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、道路沥青面层铲除，厚度暂定按10cm考虑； 2、建筑垃圾外运(含消纳费)及残值回收由投标单位自行考虑； | m2 | 865.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 04B003 | 拆除工程 | 拆除工程，包含但不限于以下内容： 1、铲除原施工现场其余建筑内容及垃圾； 2、以上拆除建筑垃圾外运运距由投标单位自行考虑，含消纳费，中标后一次性包干； | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041101005001 | 井字架 | 1、钢管井字架 井深(m以内)2； | 座 | 5
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、井垫层模板； | m2 | 12.36
3 | 041102029001 | 沉井顶板模板 | 1、井顶板模板； | m2 | 28.3
4 | 041102030001 | 沉井底板模板 | 1、井底板模板； | m2 | 18.63
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆费； | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
泵站1
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、MVL4-160泵，Q=12m3/h h=130m P=3KW； | 台 | 3
2 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1、WLGS-4T-3AI智能背负式变频器+电源箱，P=3KW； 2、减振器； | 套 | 3
3 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、MTZ605-6104远程压力传感器，1.0pa； | 台 | 3
4 | 031006004001 | 气压罐 | 1、气压罐24*1.0，1.0pa； | 台 | 1
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、不锈钢蝶阀DN32； | 个 | 6
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、不锈钢止回阀DN32； | 个 | 3
7 | 03B001 | 不锈钢进出水管路 | 1、不锈钢进出水管路DN80； | 个 | 1
8 | 031006015001 | 水箱 | 1、内衬不锈钢水箱，单座尺寸3mx2mx2m； | 台 | 1
泵站2
9 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、MVL4-160泵，Q=12m3/h h=65m P=3KW； | 台 | 3
10 | 031006001002 | 变频给水设备 | 1、WLGS-4T-3AI智能背负式变频器+电源箱，P=3KW； 2、减振器； | 套 | 3
11 | 030601002002 | 压力仪表 | 1、MTZ605-6104远程压力传感器，1.0pa； | 台 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 031006004002 | 气压罐 | 1、气压罐24*1.0，1.0pa； | 台 | 1
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、不锈钢蝶阀DN32； | 个 | 6
14 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、不锈钢止回阀DN32； | 个 | 3
15 | 03B002 | 不锈钢进出水管路 | 1、不锈钢进出水管路DN80； | 个 | 1
16 | 031006015002 | 水箱 | 1、内衬不锈钢水箱，单座尺寸3mx2mx2m； | 台 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【建筑工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 010501006001 | 设备基础 | 1、部位：抬高底座； 2、强度等级：C25商品混凝土； | m3 | 24
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、1:3水泥砂浆结合层； 2、600*600地砖； | m2 | 68
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【建筑工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【建筑工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程
单位工程及专业工程名称：东岳社区法华山公园沿线给水改造工程-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 1、抬高底座模板； | m2 | 20
合 计