2023年度义乌市农业水价综合改革项目

招标文件

采购编号：HCZX-23097

采　购　 人：义乌市水务局（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

采购代理机构：华诚工程咨询集团有限公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

日　　　 期：二0二三年二月

招标文件目录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知和投标须知前附表	7

第三章  招标项目要求	16

第四章 开标、评标和定标须知	22

一、开标	22

二、评标	22

三、定标	24

第五章  投标文件的有效性	27

第六章 评标办法	29

第七章 拟签订的合同文本	32

第八章  投标文件部分格式	41

# 第一章  采购公告

2023年度义乌市农业水价综合改革项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于2023年3月23日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZX-23097

项目名称：2023年度义乌市农业水价综合改革项目

预算金额（元）：585万元。

最高限价（元）：585万元。

采购需求：

| 标项 | 标项名称 | 预算价 | 最高限价 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度义乌市农业水价综合改革项目 | 585万元 | 585万元 | 2023年度义乌市农业水价综合改革项目，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 本项目所属行业：其他未列明行业 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.特定资格要求：本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向小微企业采购的项目（投标人属于依据国务院批推的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直装控股、管理关系的除外）；

3.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，同时供应商无以下不良行为：开标当日在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4.供应商自2020年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评审结束后，发放成交通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

5.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一标项）的政府采购活动；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

8.本项目不接受联合体投标；

9.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2023年3月23日（开标截止当天为9:30），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：投标人请自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/ ）免费下载且无需报名【登录政采云平台账号→点击获取招标文件→填写获取招标文件信息（包含联系人、联系方式、邮箱、地址）或至公告附件处下载】。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年3月23日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2023年3月23日09:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：无。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：义乌市水务局

地址：义乌市江东中路2号政府行政4号楼

项目联系人（询问）：崔先生

项目联系方式（询问）：0579-85214626

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：0579-85214626   　
2.采购代理机构信息

名称：华诚工程咨询集团有限公司

地址：义乌市望道路301号六楼

项目联系人（询问）：王旭东

项目联系方式（询问）：13484229577

质疑联系人：何泓

质疑联系方式：13868115978

3.同级政府采购监督管理部门

名称：义乌市财政局

联系人：骆女士

监督投诉电话：0579—89915066

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

# 第二章  投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：2023年度义乌市农业水价综合改革项目 采购内容及数量:2023年度义乌市农业水价综合改革项目，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期 | 在2023年12月31日前完成本项目全部服务内容 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 登录浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2023年3月23日9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2023年3月23日9:30 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼 开标时间后1小时内（2023年3月23日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2023年3月23日9:30时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至华诚工程咨询集团有限公司邮箱（1027570420@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至华诚工程咨询集团有限公司邮箱（1027570420@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2023年3月23日9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 1.签订合同且具备实施条件后的7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例； 2.所有机埠（堰坝）开始创建和完成所有计量设施安装完成后的10个工作日内支付至合同价的60%，完成美丽机埠工程创建、美丽灌区创建、远程计量设施安装、标识标牌安装后10个工作日内支付至合同价的90%，完成本项目全部服务内容并通过采购人组织的验收后10个工作日内支付至合同价的100%。 3.货款凭发票、合同、中标通知书、政府采购验收单和政府采购资金结算单由义乌市财政局直接支付。 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 履约保证金退还 | 无 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；义乌市综合信用报告评级为D、E类的。 |
| 20 | 小微企业有关政策说明 | 本项目属于：其他未列明行业。 本项目为专门面向中小企业(具体情形详见招标公告资格要求中的情形)采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 特别说明： 1.小微企业有关政策： （1）中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 （2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” |
| 21 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标人与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/art/2022/8/12/art_1229559413_1754526.html）。 |
| 22 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌市公共资源交易平台（网址：http://ywjypt.yw.gov.cn/） 2.浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/） 3.信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/） 4.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn） |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1、本项目设最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的扫描件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市水务局。

2.2采购代理机构：系指华诚工程咨询集团有限公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按不超过中标总金额的1.5%计算。计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

（1000-500）万元×0.45%=2.25万元

合计收费=1.5+3.2+2.25=6.95（万元）

5.2.2采购代理服务费向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人的书面澄清（更正）文件通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发布公告，该澄清（更正）文件作为招标文件的一部分，对所有投标人有约束力，潜在投标人请自行到浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上下载澄清（更正）文件。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为资格审查文件、技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3资格审查文件（分标段制作）：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）有效的营业执照副本复印件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标人公章）；

（4）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；

（5）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）；

（6）义乌市政府采购投标承诺书；

（7）供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）；

12.4技术标:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）投标人针对本项目制定的项目实施方案；

（2）拟投入本项目人员一览表及相关简历；

（3）项目负责人简历和项目组成主要成员情况说明；

（4）投标人的各项服务承诺；

（5）其他合理化建议；

（6）根据招标文件技术需求及评分规则要求提供的有关材料；

（7）供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）。

注：招标文件中打★号的条款为要求供应商作实质性响应的条款，供应商提交的“商务技术文件”中应对打★号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。

12.5商务标

商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）《中小企业声明函》｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院采购人端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝。

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若有，格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括但不限于完成项目要求的各项成果内容（要求达到国家有关规范规定及采购人的要求）、前期工作、后续服务等全部费用、材料费、施工费、人员工资、福利补贴、办公费、差旅费、验收费用、安装、调试技术服务与培训、技术资料、质保期内的维修维护、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2投标人应在投标文件的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标人开具正式增值税发票。

14.7招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易采购人端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中技术标中不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1投标人应于2023年3月23日9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

开标时间后1小时内（2023年3月23日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2023年  月  日10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2023年3月23日09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至华诚工程咨询集团有限公司指定邮箱（1027570420@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30 -10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至华诚工程咨询集团有限公司指定邮箱（1027570420@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

一、项目背景

为学习贯彻党的二十大和省第十五次党代会精神，贯彻落实《国家发展改革委等部门关于稳步推进农业水价综合改革的通知》（发改价格〔2022〕934号），巩固深化改革成果。根据义乌市农业水价综合改革总体方案和省、市对改革验收后工作要求，结合义乌市农业水价改革工作实际现状，对义乌市全市进行民生机埠（堰坝）创建、远程计量设施安装、水闸机埠自动化控制、宣传视频及“五个一百”的评审视频的制作和农业水价综合改革相关技术服务等工作。

二、主要工作内容

1、民生机埠（堰坝）创建

2023年拟定实施28处美丽机埠（堰坝）和77处面上机埠（堰坝）的创建，按照省水利厅关于2023年浙江省农业水价综合改革相关任务部署，实施2023年度民生机埠（堰坝）和面上机埠（堰坝）创建工作。工作内容包括方案设计、形象面貌提升、周边环境整治、设备保养及相应配套标识标牌制作安装等。

- 远程计量设施安装及水闸机埠自动化改造

2.1远程计量设施安装调试

根据义乌市的民生机埠（堰坝）创建情况，在民生机埠（堰坝）安装28套超声波流量计，其中23套为外夹式超声波流量计，5套为明渠超声波流量计，实现用水数据远程传输和在线监控。

表2.1 超声波流量计设备参数表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明渠超声波流量计 |  |
| 1.1 | 明渠超声波流量计 | 测量范围： 0～10m（根据实测量程选定） 盲 区：0.25m～0.7m 测距精度： ±0.3%FS （标准条件） 测距分辨率： 1mm 压力： 4个大气压以下 仪表显示： 自带LCD显示液位或空间距离 模拟输出 4～20mA 数字输出： RS485、Modbus协议或定制协议 控制输出：2路继电器 供电电压：DC24V/AC220V，防雷装置内置 环境温度：－20℃ ～＋60℃ 防护等级： IP65 |
| 1.2 | 智能感知终端（数据传输仪） | 工业级无线模块 标准及频段：支持EGSM900/GSM1800MHz双频，可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10，可选class 12 理论带宽：85.6Kbps 接收灵敏度：<-107dBm 串口：2个RS232和2个RS485接口，内置15KV ESD保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8位 停止位：1、1.5、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率：110~230400bps 工作温度：-35~+75ºC |
| 1.3 | 太阳能电池板及配套设备 | 硅片类型：单晶硅 18V/50W 太阳能板充电专用控制器，12V/24V自适应，工作电流10A 蓄电池胶体38AH/12V |
| 1.4 | 立杆 | 高2m 直径100mm 镀锌钢管 |
| 1.5 | 设备围栏 | 高1.2m 宽1m（根据现场实际情况定制） |
| 1.6 | 其他配套设备 | 保护箱 电源电缆、信号电缆 通讯设备（移动 100M/月） 防雷器等 |
| 2 | 外夹式超声波流量计 |  |
| 2.1 | 外夹式超声波流量计 | 测量范围： 0～10m（根据实测量程选定） 测距精度： 1%（标准条件） 测距分辨率： 1mm 压力： 4个大气压以下 仪表显示： 自带LCD显示液位或空间距离 模拟输出 4～20mA 数字输出： RS485、Modbus协议或定制协议 控制输出：2路继电器 供电电压：DC12V，防雷装置内置 环境温度：－20℃ ～＋60℃ 防护等级： 主机IP65，传感器IP67 |
| 2.2 | 智能感知终端（数据传输仪） | 工业级无线模块 标准及频段：支持EGSM900/GSM1800MHz双频，可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10，可选class 12 理论带宽：85.6Kbps 接收灵敏度：<-107dBm 串口：2个RS232和2个RS485接口，内置15KV ESD保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8位 停止位：1、1.5、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率：110~230400bps 工作温度：-35~+75ºC |
|  | 其他配套设备 | 保护箱 电源电缆、信号电缆 通讯设备（移动70M/月） |

2.2、水闸机埠自动化改造

对4个示范机埠工程和1个堰坝工程分别自动化远程自动化控制改造，改造内容包括重点部位的视频监控、一体化闸门、远程自动化控制和配套小程序等。

表2.2  单套机埠自动化系统主要设备及配套

| 编号 | 项目 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能数据管理终端 | 工业级无线模块 至少4路DI接口；至少4路DO接口；支持MiniSIM；支持干接点接入；工作电压DC9-26V；支持Modbus主从模式；支持颐川智控；支持EGSM900/GSM1800MHz双频；理论带宽：85.6Kbps；接收灵敏度：<-107dBm 串口：2个RS232和2个RS485接口，内置15KV ESD保护;串口速率：10~230400bps 工作温度：-35~+75ºC。 | 块 | 1 |
| 2 | 4G无线路由器 | 支持IEEE 802.11ac/b/g/n；全网通；支持4G；内置防火墙；至少4个千兆网口 | 块 | 1 |
| 3 | 智能电表(Modbus-Tcp) | 支持三线四线制；支持RS485通讯协议；支持导轨安装；支持互感式接入;支持MODBUS-TCP和电力通讯协议 | 块 | 1 |
| 4 | 高清摄像球机 | 1080P；4mm；IP66及以上等级；支持录音；支持远程云台控制 | 台 | 2 |
| 5 | 断路器 | 电源方式: 交流电；灭弧方式: 磁吹断路器；漏电保护器类型: 4p；极数：3P+N及2P. | 块 | 4 |
| 6 | 中间继电器 | 至少支持8引脚 | 只 | 4 |
| 7 | 开关电源 | INPUT:220V交流，OUTPUT:12V直流；功率75W及以上 | 只 | 1 |
| 8 | 接触器 | 三相电源;至少2组常开常闭输出；带热保护输出 | 只 | 2 |
| 9 | 控制箱集成 | 定制 | 只 | 1 |
| 10 | 物联网卡（2年） | 定制 | 张 | 1 |
| 11 | 智控服务 | 支持安卓端APP和微信小程序；支持灌溉电量和水量查看；支持远程启停控制；支持远程电源监视功能；支持远程视频查看功能。 | 项 | 1 |
| 12 | 线缆 | VV-2*2.5 | 米 | 10 |
| 13 | PVC线管 | DN25 | 米 | 10 |
| 14 | 其他附件 | 定制 | 项 | 1 |
| 15 | 安装调试 | 安装辅件、布线、调试等 | 项 | 1 |

3、“五个一百”宣传考核视频拍摄

开展8个机埠堰坝的“五个一百”宣传考核视频拍摄，每个泵站机埠拍摄不少于1分钟短视频，包含后期调色、剪辑、专业配音、字幕、特效等视频后期处理（视频输出格式根据甲方投放平台要求输出，未做特别要求的以1080*1920 25 帧mp4输出），完成视频短片。按“五个一百”要求扎实开展基层水利站所、农民用水管理示范主体创建工作，通过工程提升、管理示范和视频制作宣传，争取入围全省100个示范泵站机埠、100个示范堰坝水闸、100个改革示范灌区灌片、100个改革示范基层水利站所、100个农民用水管理示范主体。

4、“五个一百”创建及台账资料整编

每个“五个一百”创建工程在创建前、创建中、创建后均开展现场指导，协助抓紧工程改造进度，根据考核办法对工程改造情况及时反馈，发现的问题及时处理；根据“五个一百”创建评定标准，指导开展台账记录，对各类创建项目进行台账整编。协助“五个一百”示范载体创建申报市级初选、全省入围、省级评选。包括申报报告编制、陈述材料起草、协助完成评选会议和现场检查。

5、“农田水利更改工程更新升级项目”资料编汇

根据上级部门要求，对需上传平台信息的“农田水利更改工程更新升级项目”进行信息完善，并根据验收导则进行验收材料编汇。

# 6、开展农业水价综合改革巡查检查及技术指导工作

根据《2023年浙江省农业水价综合改革工作年度绩效评价标准》相关条款要求，加强检查考核工作，压实改革工作责任，开展检查考核，重点检查考核当地“八个一”村级改革成效。协助组织召开领导小组会议，分解责任，落实年度工作。结合年度工作情况，协助开展市对乡镇的考核或评优等工作，提供相关考核或评优佐证材料，提出考核建议。包括初拟2023年度各类奖补资金计划，填报资金使用绩效，酌情起草修订完善相关管理制度、2023年度实施计划、完成 2023年度工作总结及上级布置的水价改革相关报表。

7、编制年度绩效考核台账，完成年度绩效考核工作

根据省级“四部门”浙水农电[2021]1 号文件精神，结合当年度改革实际和运行状况，按照“六类评价指标、十三个得分值、三十四项内容”标准编制省、市绩效考核评价台账并上报，协助水利局完成完成年度绩效考核工作。包括评估总结工作：评估年度机制运行、业绩成效，编制形成年度总结报告。绩效考核台账编制：根据全省年度绩效评价工作要求，编制县级年度绩效考核台账。

8、 农业水价改革培训

对乡镇、各村级管水员、基层水利站等进行业务培训，包括1次县级培训，14场次镇级培训，培训人数不少于350人次。培训内容包括主要为农业水价改革情况、灌水小组职责分工、用水管理、维修养护开展、“八个一”完善等。对农业水价进行相关宣传。

9、完成乡镇对农村的考核

指导完成14个镇（335个村）级绩效评价台账和乡镇完成对村考核工作。

10、完成市级对镇街的考核

核查各乡镇主要农作物种植面积、灌溉方式、管护运行状况、工程设施面貌、管理水平等情况，按县级和乡镇级考核要求，对各乡镇进行年度绩效考核。

11、标识标牌设计安装

结合民生、示范机埠（堰坝）、面上机埠（堰坝）的创建要求，配套设计安装标识标牌。

工作量清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术服务 |  |  |  |
| 1 | “五个一百”创建及资料编汇 | 1 | 项 |  |
| 2 | “五个一百”宣传考核视频制作 | 8 | 个 |  |
| 3 | “农田水利更改工程更新升级项目”资料编汇 | 105 | 个 |  |
| 4 | 开展农业水价综合改革巡查检查及技术指导工作 | 1 | 项 |  |
| 5 | 编制年度绩效考核台账，完成年度绩效考核工作 | 1 | 项 |  |
| 6 | 农业水价改革培训 | 14 | 次 | 1次县级培训,13次乡镇培训 |
| 7 | 完成乡镇对农村的考核 | 14 | 项 |  |
| 8 | 完成市级对镇街的考核 | 1 | 项 |  |
| 二 | 计量设施及自动化设施 |  |  |  |
| 1 | 明渠超声波流量计 | 5 | 套 |  |
| 2 | 超声波外夹式流量计 | 23 | 套 |  |
| 3 | 堰坝引水口改造 | 1 | 项 |  |
| 4 | 机埠自动化改造 | 4 | 套 |  |
| 三 | 民生机埠堰坝创建 |  |  |  |
| 1 | 民生示范机埠创建 | 2 | 座 |  |
| 2 | 民生机埠创建 | 21 | 座 |  |
| 3 | 民生堰坝创建 | 5 | 座 |  |
| 四 | 标识标牌设计制作安装 |  |  |  |
| 1 | 民生示范机埠标牌 | 2 | 块 |  |
| 2 | 民生机埠标牌 | 21 | 块 |  |
| 3 | 面上机埠标牌 | 42 | 块 |  |
| 4 | 民生堰坝标牌 | 5 | 块 |  |
| 5 | 面上堰坝标牌 | 35 | 块 |  |
| 五 | 面上机埠堰坝创建 |  |  |  |
| 1 | 机埠 | 42 | 座 |  |
| 2 | 堰坝 | 35 | 座 |  |

## 三、售后服务

投标人为客户提供技术服务专线电话，1小时电话响应，4小时内赶到现场，提供7×24小时的全天候服务。

## 四、付款方式

1.签订合同且具备实施条件后的7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例；

2.所有机埠（堰坝）开始创建和完成所有计量设施安装完成后的10个工作日内支付至合同价的60%，完成美丽机埠工程创建、美丽灌区创建、远程计量设施安装、标识标牌安装后10个工作日内支付至合同价的90%，完成本项目全部服务内容并通过采购人组织的验收后10个工作日内支付至合同价的100%。

3.货款凭发票、合同、中标通知书、政府采购验收单和政府采购资金结算单由义乌市财政局直接支付。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间招标人在政采云平台发出解密指令，投标人在接到解密指令后的1小时内（开标当日9:30-10:30）登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密【请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通】，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标方的资格和技术响应文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清、说明或者补正（需盖电子签章或实体公章），但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2如果投标方代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

7.投标文件的初步评审

7.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

7.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格说明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.投标文件计算错误的修正

8.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.5采购人端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意后，修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

9.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

9.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

9.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

9.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

9.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2020年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.质疑与投诉

12.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

12.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

12.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼602，联系电话：18157970625。

12.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

12.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

12.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

12.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

12.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

12.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

12.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

12.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915058）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

12.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

12.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

12.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

12.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

12.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

12.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

13.合同签订

13.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有技术标或者只有商务标。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9技术标中体现或包含商务报价；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的；投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；或义乌市综合信用报告评级为D、E类；

2.14未按招标文件要求提供电子解密文件的；

2.15评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.16投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.17投标报价高于预算价（最高限价）；

2.18评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.19投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.20单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.21除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.22按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.23其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4其他违反法律法规的的情况。

5.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评审程序

1.对投标人资格文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

3.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

4.对商务文件进行符合性审查；

5.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审；

6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标。

二、评审办法

评标小组参照评审程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.技术标评审，满分80分

| 序号 | 项目 | 说明 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 （客观分） | 投标人自2020年1月1日以来具有与本项目类似的相关技术服务业绩的，每个得1分，最高得分2分。 注：需提供中标通知书、合同复印件和验收报告（意见），未提供或者证明材料不全的不得分，业绩时间以合同签订时间为准。 | 2分 |
| 2 | 项目负责人 （客观分） | 1、项目负责人具有水利工程相关专业工程师及以上职称的，得1分。 2、项目负责人具有系统集成工程师证书的，得2分。 3、项目负责人具有咨询工程师职业资格证书的，得2分。 注：须提供相关证书（证书需在有效期内）和投标人为其缴纳的2022年11月1日至今连续社保缴纳凭证，未提供不得分。 | 5分 |
| 3 | 技术负责人 （客观分） | - 技术负责人具有水利工程相关专业工程师及以上职称的得1分。 - 技术负责人具有机电工程专业注册建造师证，得1分。 - 技术负责人同时具有设备安装质量员证书和建筑电工证书的得 2 分。 注：须提供相关证书（证书需在有效期内）和投标人为其缴纳的2022年11月1日至今连续社保缴纳凭证，未提供不得分。 | 4分 |
| 4 | 项目组人员、配置 （客观分） | 项目组配备人员（除项目负责人和技术负责人外）： 项目组成员中具备水利信息及自动化高级工程师、地理信息系统专业证书、软件设计师（中级及以上）证书、一级造价师证书、低压电工证和设备安装施工员证书的每个得1分，最高得6分； （多个人员同一个专业或同一个人多个专业，不重复得分，本项最高得6分）。 注：须提供相关证书（证书需在有效期内）和投标人为其缴纳的2022年11月1日至今连续社保缴纳凭证，未提供不得分。 | 6分 |
| 5 | 计量设施参数的响应程度（客观分） | 除强制性要求外，根据参投产品技术参数打分，完全满足招标文件要求的得6分；有正偏离的，每个加0.5分，最高得1分；其他技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。本项最高得7分 | 7分 |
| 6 | 特点、难点的分析和措施（主观分） | 根据投标人对本项目特点、难点的分析（0-3分）和措施（0-3分）等进行打分。 | 6分 |
| 7 | 对本项目的理解（主观分） | 根据投标人对本项目的理解做出现状分析，项目实施思路的清晰度（0-3分），分析的准确性（0-3分）等进行打分。 | 6分 |
| 8 | 计量设施实施方案（主观分） | 计量设施的供货（0-1分）、安装（0-1分）、调试（0-1分）、验收（0-1分）方案的可行性、合理性、实用性、方案与用户需求的符合性等进行打分。 | 4分 |
| 9 | 标识牌实施方案（主观分） | 根据投标人对农业水价标识牌样式（0-3分）、安装方式（0-3分）等方面的理解进行打分。 | 6分 |
| 10 | 综合改革咨询服务工作内容和流程（主观分） | 根据本项目农业水价综合改革咨询服务工作内容（0-3分）和流程（0-3分）等进行打分。 | 6分 |
| 11 | 具体进度实施方案（主观分） | 根据投标人针对本项目的具体进度实施方案，包括阶段划分（0-3分）、工作量（0-3分）、工期安排（0-3分）等的合理详细性进行打分。 | 9分 |
| 12 | 质量保证和售后服务措施（主观分） | 根据各投标人人员安排（0-2分）、质量保证目标（0-2分）、质量保证（0-3分）和售后服务措施（0-3分）的科学性、合理性等进行打分。 | 10分 |
| 13 | 质量保证和售后服务承诺（主观分） | 售后服务：根据本项目质量保证承诺（0-3分）、售后服务承诺（0-3分）的范围和完善程度(包括保修年限，保修范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间、响应方式，备品备件的供应保障措施和质保期内维护、维修承诺）、客户评价情况等进行打分。 | 6分 |
| 14 | 档案管理 （主观分） | 根据档案管理制度是否成熟、有效等进行打分。 | 3分 |

评标小组根据上述评分细目和各投标方的技术标书的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

技术标得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.报价响应文件评审，满分20分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价（预算价）或低于企业成本价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

报价响应文件得分={基准价/（投标报价）}×20   计算时保留小数2位（四舍五入）。

3.计算总得分

总得分=技术标得分+商务标得分      计算时保留小数2位（四舍五入）

三、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标人为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲、乙双方根据     年____月____日                  项目成交结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是  □否）为可融资合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

- 合同金额

1.合同总金额：人民币大写         元，小写        元。（详见附件）

2.合同总价以人民币为结算货币，合同总价是完成本项目全部工作内容和要求的总费用包括但不限于完成项目要求的各项成果内容（要求达到国家有关规范规定及采购人的要求）、前期工作、后续服务等全部费用、材料费、施工费、人员工资、福利补贴、办公费、差旅费、验收费用、安装、调试技术服务与培训、技术资料、质保期内的维修维护、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

三、服务内容

1、民生机埠（堰坝）创建

2023年拟定实施28处美丽机埠（堰坝）和77处面上机埠（堰坝）的创建，按照省水利厅关于2023年浙江省农业水价综合改革相关任务部署，实施2023年度民生机埠（堰坝）和面上机埠（堰坝）创建工作。工作内容包括方案设计、形象面貌提升、周边环境整治、设备保养及相应配套标识标牌制作安装等。

2、远程计量设施安装及水闸机埠自动化改造

2.1远程计量设施安装调试

根据义乌市的民生机埠（堰坝）创建情况，在民生机埠（堰坝）安装28套超声波流量计，其中23套为外夹式超声波流量计，5套为明渠超声波流量计，实现用水数据远程传输和在线监控。

超声波流量计设备参数详见附件。

2.2、水闸机埠自动化改造

对4个示范机埠工程和1个堰坝工程分别自动化远程自动化控制改造，改造内容包括重点部位的视频监控、一体化闸门、远程自动化控制和配套小程序等。

单套机埠自动化系统主要设备及配套要求详见附件。

3、”五个一百”宣传考核视频拍摄

开展8个机埠堰坝的“五个一百”宣传考核视频拍摄，每个泵站机埠拍摄不少于1分钟短视频，包含后期调色、剪辑、专业配音、字幕、特效等视频后期处理（视频输出格式根据甲方投放平台要求输出，未做特别要求的以1080*1920 25 帧mp4输出），完成视频短片。按“五个一百”要求扎实开展基层水利站所、农民用水管理示范主体创建工作，通过工程提升、管理示范和视频制作宣传，争取入围全省100个示范泵站机埠、100个示范堰坝水闸、100个改革示范灌区灌片、100个改革示范基层水利站所、100个农民用水管理示范主体。

4、“五个一百”创建及台账资料整编

每个“五个一百”创建工程在创建前、创建中、创建后均开展现场指导，协助抓紧工程改造进度，根据考核办法对工程改造情况及时反馈，发现的问题及时处理；根据“五个一百”创建评定标准，指导开展台账记录，对各类创建项目进行台账整编。协助“五个一百”示范载体创建申报市级初选、全省入围、省级评选。包括申报报告编制、陈述材料起草、协助完成评选会议和现场检查。

5、“农田水利更改工程更新升级项目”资料编汇

根据上级部门要求，对需上传平台信息的“农田水利更改工程更新升级项目”进行信息完善，并根据验收导则进行验收材料编汇。

6、开展农业水价综合改革巡查检查及技术指导工作

根据《2023年浙江省农业水价综合改革工作年度绩效评价标准》相关条款要求，加强检查考核工作，压实改革工作责任，开展检查考核，重点检查考核当地“八个一”村级改革成效。协助组织召开领导小组会议，分解责任，落实年度工作。结合年度工作情况，协助开展市对乡镇的考核或评优等工作，提供相关考核或评优佐证材料，提出考核建议。包括初拟2023年度各类奖补资金计划，填报资金使用绩效，酌情起草修订完善相关管理制度、2023年度实施计划、完成 2023年度工作总结及上级布置的水价改革相关报表。

7、编制年度绩效考核台账，完成年度绩效考核工作

根据省级“四部门”浙水农电[2021]1 号文件精神，结合当年度改革实际和运行状况，按照“六类评价指标、十三个得分值、三十四项内容”标准编制省、市绩效考核评价台账并上报，协助水利局完成完成年度绩效考核工作。包括评估总结工作：评估年度机制运行、业绩成效，编制形成年度总结报告。绩效考核台账编制：根据全省年度绩效评价工作要求，编制县级年度绩效考核台账。

8、 农业水价改革培训

对乡镇、各村级管水员、基层水利站等进行业务培训，包括1次县级培训，14场次镇级培训，培训人数不少于350人次。培训内容包括主要为农业水价改革情况、灌水小组职责分工、用水管理、维修养护开展、“八个一”完善等。对农业水价进行相关宣传。

9、完成乡镇对农村的考核

指导完成14个镇（335个村）级绩效评价台账和乡镇完成对村考核工作。

10、完成市级对镇街的考核

核查各乡镇主要农作物种植面积、灌溉方式、管护运行状况、工程设施面貌、管理水平等情况，按县级和乡镇级考核要求，对各乡镇进行年度绩效考核。

11、标识标牌设计安装

结合民生机埠（堰坝）、面上机埠（堰坝）的创建要求，配套设计安装标识标牌。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或其它资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和分包行为，甲方解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、售后服务要求

乙方为甲方提供技术服务专线电话，1小时电话响应，4小时内赶到现场，提供7×24小时的全天候服务。

八、服务期限

乙方应在2022年12月31日前完成本项目全部服务内容。

九、付款方式

1.签订合同且具备实施条件后的7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例；

2.所有机埠（堰坝）开始创建和完成所有计量设施安装完成后的10个工作日内支付至合同价的60%，完成美丽机埠工程创建、美丽灌区创建、远程计量设施安装、标识标牌安装后10个工作日内支付至合同价的90%，完成本项目全部服务内容并通过采购人组织的验收后10个工作日内支付至合同价的100%。

3.货款凭发票、合同、中标通知书、政府采购验收单和政府采购资金结算单由义乌市财政局直接支付。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方维修电话后 4 小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.如果乙方提供的服务项目的质量达到本合同规定标准的，则甲方有权拒绝，乙方需向甲方偿付合同款项的30%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3.不可抗力事件延续 90 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目履约地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目履约地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果乙方的投标文件与本项目招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十七、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，华诚工程咨询集团有限公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：________________________  乙    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________     授权代表：_____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

附件：报价明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | “五个一百”创建及资料编汇 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | “五个一百”宣传考核视频制作 | 8 | 个 |  |  |  |
| 3 | “农田水利更改工程更新升级项目”资料编汇 | 105 | 个 |  |  |  |
| 4 | 开展农业水价综合改革巡查检查及技术指导工作 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 编制年度绩效考核台账，完成年度绩效考核工作 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 农业水价改革培训 | 14 | 次 |  |  |  |
| 7 | 完成乡镇对农村的考核 | 14 | 项 |  |  |  |
| 8 | 完成市级对镇街的考核 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二 | 计量设施及自动化设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 明渠超声波流量计 | 5 | 套 |  |  |  |
| 2 | 超声波外夹式流量计 | 23 | 套 |  |  |  |
| 3 | 堰坝引水口改造 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 机埠自动化改造 | 4 | 套 |  |  |  |
| 三 | 民生机埠堰坝创建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 民生示范机埠创建 | 2 | 座 |  |  |  |
| 2 | 民生机埠创建 | 21 | 座 |  |  |  |
| 3 | 民生堰坝创建 | 5 | 座 |  |  |  |
| 四 | 标识标牌设计制作安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 民生示范机埠标牌 | 2 | 块 |  |  |  |
| 2 | 民生机埠标牌 | 21 | 块 |  |  |  |
| 3 | 面上机埠标牌 | 42 | 块 |  |  |  |
| 4 | 民生堰坝标牌 | 5 | 块 |  |  |  |
| 5 | 面上堰坝标牌 | 35 | 块 |  |  |  |
| 五 | 面上机埠堰坝创建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机埠 | 42 | 座 |  |  |  |
| 2 | 堰坝 | 35 | 座 |  |  |  |
| 合同总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

# 第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人说明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.拟投入本项目人员表格式

6.服务承诺书格式

7.义乌市政府采购项目投标承诺书

二、商务标投标文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

3.中小企业声明函格式

4.残疾人福利企业声明函格式

5.监狱企业声明函格式

封面格式

项目

投标文件

（采购编号：     ）

投标文件内容：           （资格审查文件或技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日的                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                          签字（或盖章）：

地址：                                 职务：

传真：                                 电话：

邮编：                                 签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于               （注册地址）的                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人        （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）       （身份证号码）               为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就           项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                            职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份资料即可。

拟投入本项目的人员表（格式）

投标人（公章）：

| 姓名 | 性别 | 职称 | 从事岗位 | 联系电话 | 从事 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：                 职 务：            日 期：

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2.有资格、职称人员须附相关职称证书和资格证书复印件（加盖公章）。

服务承诺书（格式）

1.投标单位须对服务期限、质量、人员、服务等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

本附件可根据实际情况自行制作。

投标人（公章）：

全权代表签字：

职        务：

日        期：

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意成交；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取成交。

7.在备案、招标、投标、现场获取招标文件、开标、评标、询标、成交、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方成交，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及成交资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：        年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.资格审查文件

2.技术标；

3.商务标；

4.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 ___________________（大写）。（企业成本价为                元）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按严重失信行为上报信用办并记入政府采购严重失信行为记录名单。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人名称（公章）：

投标人代表职务：

全权代表签字：

投标日期：     年     月    日

报价一览表（格式）

投标人名称（公章）：

项目名称：                              采购编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标单价 |  | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “五个一百”创建及资料编汇 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | “五个一百”宣传考核视频制作 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | “农田水利更改工程更新升级项目”资料编汇 | 105 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 开展农业水价综合改革巡查检查及技术指导工作 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 编制年度绩效考核台账，完成年度绩效考核工作 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 农业水价改革培训 | 14 | 次 |  |  |  |  |
| 7 | 完成乡镇对农村的考核 | 14 | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 完成市级对镇街的考核 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 二 | 计量设施及自动化设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明渠超声波流量计 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 超声波外夹式流量计 | 23 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 堰坝引水口改造 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 机埠自动化改造 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 三 | 民生机埠堰坝创建 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 民生示范机埠创建 | 2 | 座 |  |  |  |  |
| 2 | 民生机埠创建 | 21 | 座 |  |  |  |  |
| 3 | 民生堰坝创建 | 5 | 座 |  |  |  |  |
| 四 | 标识标牌设计制作安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 民生示范机埠标牌 | 2 | 块 |  |  |  |  |
| 2 | 民生机埠标牌 | 21 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 面上机埠标牌 | 42 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 民生堰坝标牌 | 5 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 面上堰坝标牌 | 35 | 块 |  |  |  |  |
| 五 | 面上机埠堰坝创建 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机埠 | 42 | 座 |  |  |  |  |
| 2 | 堰坝 | 35 | 座 |  |  |  |  |
| 投标报价 合计（人民币：元） |  | （小写）： |  |  | （大写）： |  |  |

投标方名称（签章）：____________________________

日  期:________________

此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       参加               （单位名称）的                     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.        （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                 （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。