新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所实验室用水设备维护保养服务项目

竞争性磋商文件

项目名称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所实验室用水设备维护保养服务项目

项目编号：hcxjczt-2025-334

采购单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

采购代理机构 ：华春建设工程项目管理有限责任公司

联   系  人：孔伟国、冯建正

联 系 电 话：0991-2629781、180977872413

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦15楼1505室

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 磋商标准与方法	19

第四章 合  同	25

第五章 采购需求	28

第六章 响应文件格式	32

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所实验室用水设备维护保养服务项目的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2025年07月22日16 ：00（北京时间）前提交响应文件。

- 项目名称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所实验室用水设备维护保养服务项目

- 项目地点：采购人指定地点

- 项目编号：hcxjczt-2025-334

四、采购内容及预算：

预算金额（元）：10.3万元

最高限价（元）：10.3万元

- 采购需求：实验室用水设备维护保养服务（具体详见磋商文件第四章）。

- 服务期限：自合同签订之日起一年（合同签订后10个工作日内供货）。

服务范围：实验室用水设备维护保养服务（具体详见磋商文件第四章）。

- 本项目不接受联合体投标。

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2经第三方审计的最近一个年度（2024年度）的财务状况报告或银行资信证明（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

（1）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。

3.本项目的特定资格要求：/

4.其它：

（1）主体信用记录符合政府采购活动要求供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）其他说明： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）本项目不接受联合体投标。

六、获取磋商文件

时间：2025年07月12日至2025年07月18 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

七、响应文件提交

提交投标文件截止时间：2025年07月22 日 16 ：00（北京时间）

地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/ （本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在磋商时间前通过CA在政采云平台上传 ）。

八、开启

时间：2025年07月22日16：00（北京时间）

地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/ （本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在开标时间前通过CA在政采云平台上传）。

九、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 十、其他补充事宜：

- 本公告在新疆政府采购网发布。

- 请各供应商随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

- 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

- 各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

- 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。

- 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

- 十一、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

地  址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路37号

联系人：王承

联系电话：0991-4614196

2.采购代理机构信息

名 称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦15楼1505室

联系方式：0991-262955.7671、1809755.7672413

3.项目联系方式

项目联系人：孔伟国、冯建正

电 话：0991-2629781、18097782413

# 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：华春建设工程项目管理有限责任公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦15楼1505室 联系人：孔伟国、冯建正 联系方式：0991-2629781、18097782413 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所实验室用水设备维护保养服务项目 项目编号：hcxjczt-2025-334 |
| 4 | 预算金额 | 预算金额（元）：10.3万元 最高限价（元）：10.3万元 注：报价不得超出最高限价，否则作为废标处理。 |
| 5 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 7 | 采购需求 | - 实验室用水设备维护保养服务 |
| 8 | 供应商资质条件、能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 1.2经第三方审计的最近一个年度（2024年度）的财务状况报告或银行资信证明（成立不满一年不需提供）； 1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）； 1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； 1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。 （1）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； （2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。 3.本项目的特定资格要求： / 4.其它： （1）主体信用记录符合政府采购活动要求供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）其他说明： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2017〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对供应商截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 10 | 招标人要求澄清磋商文件的截止时间 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 11 | 投标文件截止时间 | 2025年07月22日 16 ：00（北京时间） |
| 12 | 投标有效期 | 90 天 |
| 13 | 磋商保证金 | 供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电汇、网银转账等非现金形式提交磋商保证金，必须在投标截止时间前交纳至招标代理机构。 投标保证金：2000元（贰仟元整） 接受保证金的银行及帐号： 开户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司乌鲁木齐分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐北门支行 银行账号：30000601040004017 行号：103881000068 磋商保证金应在投标截止时间前缴至上述招标代理机构的银行账号，并标注项目名称或项目编号，投标人应在缴纳投标保证金后提供银行付款凭证。（开标时携带加盖单位公章的复印件） 保证金事宜请联系财务室：肖芳 0991-4181809 |
| 14 | 签字或盖章 要求 | 法定代表人或法人代表委托人签字或盖章并加盖单位公章。 |
| 15 | 开启时间和 地点 | 开标时间：2025年07月22 日 16 ：00（北京时间） 开标地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/ （本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传 ）。 |
| 16 | 投标要求 | ¨采用见面开标： 响应文件包括： 1、加密的电子投标文件按系统要求，在投标截止时间前上传政采云平台（https://www.zcygov.cn/）； 2、未加密的电子投标文件（文件格式为.PDF）5份（光盘介质），做好标示，密封提交； 其中，未加密的电子投标文件光盘应密封。供应商应在密封袋上注明项目名称和供应商名称。 备注：因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，允许供应商使用未加密的电子投标文件进行开评标。未递交加密的电子投标文件、未加密的电子投标文件（光盘5份），将导致投标被拒绝。 ☑采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，电子投标文件按系统要求在投标截止时间前通过政采云（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云（https://www.zcygov.cn/）平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的解密锁，在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 （友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，供应商务必在政采云（https://www.zcygov.cn/）将投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 17 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：成员人数为三人（含）以上单数，其中专家库随机抽取专家不少于成员总数的三分之二 评标专家确定方式：华春建设工程项目管理有限责任公司工作人员在新疆政府采购网-政府采购云平台上专家库中随机抽取 |
| 18 | 服务期限 | - 自合同签订之日起一年（合同签订后10个工作日供货） |
| 19 | 付款方式 | 以与采购人签订合同为准。 |
| 20 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 21 | 履约保证金 | 以与采购人签订合同为准。 |
| 22 | 合同价格形式 | 为降低项目团队风险，本项目选定固定总价合同模式。固定总价合同是为供货方提供一个完成任务的固定价格的合同，不管项目实际耗费了供应商（包括分包商）多少成本，项目团队都不必付出多于固定价格的部分。履行合同的承包商必须承担完成工作的责任而不管完成工作的成本是多少，价格都保持不变，除非采购双方均同意改变。 |
| 23 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。 （1）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； （2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。 2、本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的规定。 3、落实其他政府采购政策条款。具体办法详见评分办法。 |
| 24 | 中标人 | 本次磋商将按综合得分由高到低的顺序选出1名合格的投标人为中标人 |
| 25 | 招标代理服 务费 | 交纳时间：中标通知书发出时 交纳金额：招标代理服务费的计算执行新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所与招标代理公司的协议约定。 缴纳单位：由中标单位支付招标代理服务费。 注：招标代理服务费不足3000元的按3000元收取。 |
| - 注意事项： - （1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标。 （2）潜在供应商领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。CA证书办理可通过在线APP理新疆政务通”或新疆CA网点办理CA数字证书和电子签章；若单位已经办理过新疆CA证书且证书符合国产密码算法要求，可直接联系发证机构，申请增加“政采云”招投标电子签章，无需重新办理。 （3）供应商操作指南详见政府采购网办事指南、操作指南。 （4）系统操作问题请咨询技术支持电话0991-2899144，CA办理问题请咨询新疆CA服务电话0991-2819290，或加QQ号800175577。 |  |  |

注：本须知前附表是对供应商须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

竞争性磋商须知

1、总则

1.1、项目概况

1.1.1、本项目概况已在供应商须知前附表中说明。

1.2、采购范围

1.2.1、本项目采购范围已在供应商须知前附表中说明，潜在供应商除非接到采购人发布的《竞争性磋商文件补充》，否则不得擅自增加或删减采购范围。

1.3、项目资金

1.3.1、本项目的资金来源已在供应商须知前附表说明。

1.4、采购方式

1.4.1、本项目的采购方式为竞争性磋商。

1.5、合格供应商

1.5.1、参加竞争的供应商资格要求已在供应商须知前附表说明。

1.5.2、采购人有权要求各潜在供应商提供更为完整、更详细的资料，以便采购人做好资格审查工作。

1.6、费用

1.6.1、潜在供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

2、竞争性磋商文件

2.1、竞争性磋商的组成

2.1.1、竞争性磋商文件由本文件及按本文件有关规定发出的《竞争性磋商文件补充》组成。

2.1.2、潜在供应商应认真研究本竞争性磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决响应文件”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由潜在供应商自负。

2.2、竞争性磋商文件的解释

2.2.1、潜在供应商在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到竞争性磋商文件日起至响应截止时间3天前以书面形式向采购人（代理机构）提出，采购人（代理机构）将以《竞争性磋商文件补充》形式予以解答，并及时送至所有潜在供应商。

2.3、竞争性磋商文件的修改

2.3.1、在响应截止时间3天以前，采购人都可能会以《竞争性磋商文件补充》的方式修改竞争性磋商文件。

2.3.2、《竞争性磋商文件补充》作为竞争性磋商文件的组成部分，对潜在供应商起同等约束作用。

2.3.3、为使潜在供应商在编制响应文件时把《竞争性磋商文件补充》内容考虑进去，采购人可以延长递交响应文件的截止时间，具体时间将在《竞争性磋商文件补充》中写明。

2.3.4、竞争性磋商文件的澄清、修改等书面材料均称《竞争性磋商文件补充》。如果《竞争性磋商文件补充》内容与在此《竞争性磋商文件补充》发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请潜在供应商执行《竞争性磋商文件补充》的相关规定，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

3、报价

3.1、本项目的响应报价已在供应商须知前附表说明。

4、磋商保证金

4.1、潜在供应商在响应文件递交截止时间前，应提供不少于供应商须知前附表第8项规定的磋商保证金。

4.2、潜在供应商有下列情形之一者，磋商保证金将被没收：

4.2.1、潜在供应商在投标有效期内撤回其竞争性磋商文件；

4.2.2、潜在供应商不接受按竞争性磋商文件规定对其报价进行修正的；

4.2.3、成交供应商在规定时间内不与采购人签订合同的。

4.3、未成交供应商在接到通知后7日内，采购人将无息退回磋商保证金。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

4.4、成交供应商的磋商保证金将在合同签订之日后5日内返还。

5、响应文件

5.1、资格审查包括下列内容：

5.1.1、资格审查资料已在前附表说明，资格审查资料不齐全的资格审查不通过，属无效投标。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2经第三方审计的最近一个年度（2024年度）的财务状况报告或银行资信证明（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

（1）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。

3.本项目的特定资格要求： /

4.其它：

（1）主体信用记录符合政府采购活动要求供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）其他说明： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）本项目不接受联合体投标。

5.2、响应文件正本副本包括商务部分及技术部分内容：

(1)投标承诺书（一）；

(2)投标承诺书（二）；

(3)法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书；

(4)报价一览表及分项报价表；

(5)磋商保证金缴纳凭证；

(6)关于资格的声明函；

(7)无重大违法记录声明书；

(8)供应商基本情况表；

(9)提供符合采购政策的证明材料；

(10)项目负责人简历；

(11)拟投入本项目主要成员表；

(12)近3年内（2022年1月至今）已完成的类似项目业绩表；

(13)商务/技术条款偏离表；

(14)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 未同时参加本项目投标的声明、主要股东及出资人信息

(15)项目实施方案；

(16)供应商认为有必要提供的其他资料。

5.3、投标报价

5.3.1 采用报价的方式：

（1） 供应商在政采云平台提交响应性文件中的报价，在开标现场不予公布。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

（2）磋商小组所有成员与供应商分别进行单独磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构将通知所有磋商供应商,并给所有磋商供应商提供较充分的修正时间。

5.3.2  供应商可根据磋商情况，进行多轮报价，最后一次报价为磋商的最终报价。

5.3.3　供应商在进行多轮报价时，报价应用小写和大写同时书写，大小写不相符时，以大写为准，同时多轮报价上还应写明供应商名称，经授权委托人签字后盖章后，上传政采云平台。供应商在要求的规定时间内进行网上报价，报价结束后评标委员会进行评审，多轮报价不公开。

5.4.4 修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其磋商保证金将被没收。

5.4.5投标服务名称、数量及报价明细表应一次性报定，并按下列方式分别填写：

以人民币计算（含税），本价格包括所有合同期内服务、日常维修理、维护、保养、人工费用、交通、食宿、加班、验收及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除此之外，甲方无需支付乙方任何其他费用。

5.4.6供应商应在竞争性磋商文件所附相应的《分项报价明细》中标明所提供服务单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

5.4.7供应商应对《采购需求》中全部服务分项逐一进行报价。

5.4.8《报价一览表》和《分项报价明细》中的材料总价应一致，如不一致时以《分项报价明细》的合计价格为准。

5.4.9任何有选择报价将不予接受，在同等条件下的每种货物及服务只允许有一个报价。

5.5、响应文件的份数和签署

5.5.1、潜在供应商必须按供应商须知前附表规定，编制响应文件“正本”和“副本”份数，响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.5.2、响应文件正本与副本可以用蓝黑墨水笔或炭素笔书写,但建议最好用打印方式编制。

5.5.3、响应文件中凡是要求盖供应商章和法定代表人章或授权代理人章的，必须加盖。

5.5.4、响应文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

5.6、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是潜在供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖单位法人代表或代理人印签。

5.7、纸质响应文件的密封与标志：/

5.8响应文件递交

5.8.1供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上传到指定位置。

5.8.2本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“须使锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。

5.8.3采购人可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

5.9迟交的磋商响应文件

5.9.1采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何磋商响应文件。

5.9.2.磋商响应文件的修改

供应商在递交磋商响应文件截止时间之前，对所递交的磋商响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分，对供应商具有约束力。

5.10、响应文件的澄清

5.10.1、评审过程中，评审委员会为了有助于响应文件的评审，可以要求潜在供应商就响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变响应文件实质性内容的澄清评审委员会将不予接受。

5.11、响应文件格式

5.11.1、响应文件格式见第五章。

5.11.2、潜在供应商必须使用本竞争性磋商文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，潜在供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，潜在供应商可自行编制。

6、磋商程序、方法、无效响应、采购终止及成交原则

6.1、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以磋商响应文件递交逆顺序的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。（附表一）

2、澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6、供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

7、经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行（二次及二次以上报价）最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

8、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

注：各供应商不得恶意竞争，需要根据项目实际情况进行最终报价，最低磋商报价只是磋商基准价，在满足项目要求的前提下合理低价优先考虑，最低价不是成交的绝对依据。

9、磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列推荐。

10、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动【财库（2015）124号】。

6.2、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

6.3、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.4、成交原则

6.4.1、排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的成交候选人为成交人。如果有两个供应商得分相同时，以价格低者排名靠前。

7、磋商时间、地点

7.1、本项目磋商的时间、地点已在须知前附表说明。

8、磋商议程

8.1、准备会

8.1.1、采购人、评审委员会和监督人参加。

8.1.2、准备会由采购人主持。

8.1.3、采购人在准备会现场确定评审委员会负责人、磋商会主持人、记录人等。

评审委员会主任职责是宣布评标纪律、成交人等内容。评审委员会主任参与评审则与其他专家的权利相同。

主持人职责是按本竞争性磋商文件规定的程序主持磋商会。

记录人职责是对整个磋商会情况进行记录。

8.2、磋商会

8.2.1、请参加磋商的潜在供应商代表解密签名。

8.2.2、磋商会主持人介绍参加会议的人员。

8.2.3、开标会主持人宣布响应文件送达时间是否符合竞争性磋商文件要求。

8.2.4、评审阶段。

8.3、评审准备会

8.3.1、采购人向评审专家提供评标时的重要信息和数据。其中包括：采购的目标、范围和性质；竞争性磋商文件中规定的主要技术要求、标准和条款；竞争性磋商文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。

8.4、评审委员会对磋商文件依据《符合性审查表》进行初审。

8.5、评审委员会对通过初审的响应文件依据打分表（附后）进行详审。

8.5、汇总出各潜在供应商最终得分。

8.6、评审委员会负责人宣布各潜在供应商最终得分并按有关条款规定宣布成交人。

8.7、主持人请各潜在供应商对最终结果签字确认并宣布本次磋商会议结束。

9、投标有效期

9.1、评审和成交将在须知前附表规定内完成，如果不能完成，采购人应通知潜在供应商延长有效期。

10、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起五个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《新疆维吾尔自治区政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

11、招标代理服务费

本项目代理服务费由中标人支付。投标人在递交投标书的同时将被视为同意承担本项费用；中标人必须在领取中标通知书时一次性付清。该费用由投标人计入投标总报价中但不单独列项，发包人亦不再另行支付。

# 第三章 磋商标准与方法

《资格审查标准》附表1：资格审查表

| 序号 | 评审项目 | 合格条件及标准 | 供应商名称代码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A： | B： | C： | D： | E： | F： | G： |
| 1 | 供应商能力 | 法定代表人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 经第三方审计的最近一个年度（2024年度）的财务状况报告或银行资信证明（成立不满一年不需提供）；（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障金的证明材料 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 履约能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 信用信息查询 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 政府采购政策 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人须提供《中小企业声明函》（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他说明 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函及出资人信息） |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论（通过/不通过） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商小组签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：符合性审查表

《磋商响应文件初步评审标准》

| 项目 | 序号 | 评审因素 | 评 审 内 容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符 合 性 审 查 表 ︺ | 1 | 投标人名称 | 营业执照名称和投标单位一致。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的盖章或签字、投标人的单位章齐全符合磋商文件规定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合磋商文件规定的格式。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金（提供证明材料）。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 格式要求 | 满足磋商文件格式要求。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 服务期限 | 满足磋商文件要求。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标有效期 | 满足磋商文件规定。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 其它 | 是否满足竞争性磋商文件实质性要求的其他情形。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商小组成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果磋商响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应竞争性磋商文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3：评标标准（100分）

| 序号 | 评分主要因素 | 分值 | 评分细则（分值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 部分 | 15分 | 投标报价超过采购预算的，视为无效投标，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15 注：a、以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的最低价为评标基准价；b、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 企业 业绩 | 12分 | 投标供应商提供近三年（2022年1月1日-至今）类似项目业绩。每提供一个得3分，满分12分；（提供合同或中标通知书，须清晰可辨识并加盖供应商公章，否则不得分）； |
| 3 | 服务能力 | 9分 | 提供办公场所证明文件（如租赁合同或产权证明），得 4 分；提供生产厂家工程师培训证明至少 2 名（提供工程师近三个月社保证明）得 5 分；未提供不得分。 |
| 4 | 设备匹配性 | 22分 | - 所投耗材参数完全满足采购需求中涉及设备的使用要求，每项设备得1分，共 22 项，满分 22 分；参数有一项不满足扣 1 分，扣完为止。 |
| 5 | 质量保证 | 10分 | - 提供预纯化柱、空气过滤器等至少 5 项关键部件的质量证书，每项得 2 分，满分 10 分。 |
| 6 | 维护方案 | 12分 | - 提供详细的维护保养计划，包括日常维护、定期维护的时间节点、具体工作内容，投标人提供的以上所有要素内容可行性、描述清晰、合理可行、能充分结合本项目实际情况得12分；每缺一个要素扣4分， 每个要素里每有一处内容有缺陷扣 2分（ 扣完为止） 。 - 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
| 7 | 故障应急预案 | 8分 | - 包含常见故障类型分析、故障诊断流程、维修响应时间承诺、维修措施等，投标人提供的以上所有要素内容可行性、描述清晰、合理可行、能充分结合本项目实际情况得8分；每缺一个要素扣2分， 每个要素里每有一处内容有缺陷扣 1分（ 扣完为止） 。 - 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
| 8 | 服务响应时间 | 7分 | 承诺 7×24 小时技术支持，得3分；承诺 8 小时内现场技术服务，得 2 分；承诺每月至少一次现场巡检维护，得 2 分。（提供承诺函） |
| 9 | 售后服务承诺 | 5分 | 承诺提供不少于两次设备年度（设备厂家授权校准）服务，得1分，每多提供一次得1分，满分3分；承诺免费提供 2 次操作人员培训，得2分。（提供承诺函） |
| 合计 |  |  | 100分 |

# 第四章  服 务 合  同

（此合同仅供参考，具体的合同以甲方和成交单位最终签订的合同为准）

为明确双方的权利、义务，经协商一致，依照《中华人民共和国民法典》，并遵循诚实、诚信、公平和自愿原则订立本合同。

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买服务的单位。

1.2“卖方”系指提供合同服务和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的服务内容及其它类似的义务。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的采购范围详见第四章相关条款。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括服务及与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

4.2.1如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关服务情况，经甲乙双方现场确认，报市财政审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

4.2.2如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的服务总价超过本合同金额的10%，由甲方报财政厅采购管理处按有关规定处理。

5. 服务期限：                               。

6. 结算方式：

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 费用的支付：合同签订后支付合同价款的    ，剩余    按照工作要求和时限完成科研及设计工作，经确认无误后支付剩余     。

7. 服务期限

7.1 本合同服务内容为满足招标文件的要求。

8. 违约罚款

8.1如果卖方没有按照规定的时间完成服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的     的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

9. 不可抗力

9.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后    天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续     天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10. 税费

10.1 本合同价格为含税价。卖方提供的服务等所有税费已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

11. 合同争议的解决

11.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交人民法院诉讼解决。

11.2 法院判决对双方均有约束力。

11.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

11.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部服务。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后    天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

12.2 在买方根据12.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的服务，卖方应对购买类似服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

13. 转让和分包

13.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

13.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

14. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

合同生效及其他：

14.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

14.2 本合同一式六份，以中文书写。买、卖双方各执三份。

14.3 招标文件、服务商的响应文件、评标答疑记录及成交通知书都是本合同不可分割的一部分。

14.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

委托方：  （盖章）                  编制方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

年  月  日

- 第五章  采购需求

| # 一、规格及数量要求： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 需求数量 | 参数要求 | 更换设备及位置 |
| 1 | 预纯化柱 | 2 | 1.保护反渗透膜免受矿物结垢、有机物结垢和氯氧化的影响 2.聚磷酸盐防止结垢，深度过滤去除了颗粒和胶体 3.提供质量证书 4.满足现有设备Elix 水机及Integral水机使用要求 | 3楼 制水机室 |
| 2 | 空气过滤器 | 2 | 1.用于吸附挥发性有机物的活性炭 2.用于去除二氧化碳的碱石灰床层，防止颗粒和细菌进入储罐的0.65 um 疏水过滤器 3.满足现有设备Elix水机及Integral水机使用要求 |  |
| 3 | 254纳米紫外灯 | 2 | 1.254 nm紫外线灭菌灯 2.提供质量证书 3.满足现有设备Elix水机及Integral水机使用要求 |  |
| 4 | 精纯化柱 | 1 | 1.包含合成活性炭&原生离子交换树脂的混合物 2.采用离子交换纯化技术 3.提供质量证书 4.满足现有设备Integral水机使用要求 |  |
| 5 | 双波长紫外线灯 | 1 | 1.185 nm和254 nm紫外灭菌灯 2.适用于对有机物敏感的所有应用 3.满足现有设备Integral水机使用要求 |  |
| 6 | TOC检测紫外灯 | 1 | 1.通过光致氧化作用减少超纯水中的总有机碳含量 2.提供质量证书 3.满足现有设备Integral 水机使用要求 |  |
| 7 | 0.22μm终端过滤器 | 1 | 1.保护罩可防止分配过程中空气中细菌的侵入 2.无菌，密封交付，并附有质量证明书 3.满足现有设备Integral水机使用要求 |  |
| 8 | RO膜 | 1 | 1.反渗透技术 2.满足现有设备Integral水机使用要求 |  |
| 9 | 维护组件 | 1 | 1.维护套件，含全套管路 2.满足现有设备Integral水机使用要求 |  |
| 10 | 185纳米紫外线灯 | 1 | 1.185 / 254 nm 紫外灯 2.光氧化作用 3.满足现有设备Direct-Q水机使用要求 | # 一楼DQ3 UV1楼残留室 |
| 11 | 纯化柱 | 1 | 1.一体式双滤柱，可去除自来水中的痕量杂质 2.满足现有设备Direct-Q水机使用要求 |  |
| 12 | 终端过滤器 | 1 | 1.用于在水纯化系统的分配点生产无颗粒和无细菌的水 2.无菌，密封交付，并附有质量证明书 3.满足现有设备Direct-Q水机使用要求 |  |
| 13 | 预处理滤芯 | 2 | 1.保护反渗透膜免受矿物结垢、有机物结垢和氯氧化的影响 2.满足现有设备UPS-I-60L水机使用要求 | # 优普 UPS-I-60L（1楼残留室和3楼化药室 |
| 14 | 反渗透膜 | 2 | 1.反渗透技术生产反渗透水 2.满足现有设备UPS-I-60L水机使用要求 |  |
| 15 | 预处理柱 | 1 | 1.保护反渗透膜免受矿物结垢、有机物结垢和氯氧化的影响 2.满足现有设备HKPCR-60水机使用要求 | # 浩珂美 HKPCR-60（4楼饲料室） |
| 16 | RO反渗透膜 | 1 | 1.反渗透技术生产反渗透水 2.满足现有设备HKPCR-60水机使用要求 |  |
| 17 | 超纯化柱 | 1 | 1.采用离子交换纯化技术生产超纯化水 2.满足现有设备HKPCR-60水机使用要求 |  |
| 18 | PP滤芯 | 1 | 1.20寸 2.满足现有设备PRIMA 1209水机使用要求 | # 施启乐 PRIMA 1209（2楼抗生素） |
| 19 | 颗粒活性炭滤芯 | 1 | 1.20寸 2.满足现有设备PRIMA 1209水机使用要求 |  |
| 20 | 活性炭棒滤芯 | 1 | 1.20寸 2.满足现有设备PRIMA 1209水机使用要求 |  |
| 21 | 反渗透滤芯 | 1 | 1.800G 2.满足现有设备PRIMA 1209水机使用要求 |  |
| 22 | 精密纯化柱 | 1 | 1. 7.7L去离子精密纯化柱 2.满足现有设备PRIMA 1209水机使用要求 |  |

# 二、商务要求：

# 1.供应商应提供售后服务证明(含化办公场所、生产厂家授予的工程师证书，社保证明等)。

# 2.签订合同起12个月。供应商需提供7X24小时技术支持，8小时内现场技术服务，每月安排至少一次现场设备巡检维护。

# 3.货期执行国家要求，最好10个工作日。中标单位订货前需再次核查现有设备更换的耗材，应保证新货物与更换后的货物一致。

# 4.备注涉及设备：Milli-Q® Integral 15 1台；Elix 10  1台；DQ3 UV 1台； 优普 UPS-I-60L 2台； 浩珂美 HKPCR-60；1台；

# 第六章 响应文件格式

响应文件封面示例

正/副本

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所实验室用水设备维护保养服务项目

磋商响应文件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联  系  人：

联 系 电 话：

单 位 地 址：

响应文件目录

磋商文件主要包括但不限于以下内容：

(1)投标承诺书（一）；

(2)投标承诺书（二）；

(3)法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书；

(4)报价一览表及分项报价表；

(5)磋商保证金缴纳凭证；

(6)关于资格的声明函；

(7)无重大违法记录声明书；

(8)供应商基本情况表；

(9)提供符合采购政策的证明材料；

(10)项目负责人简历；

(11)拟投入本项目主要成员表；

(12)近3年内（2022年1月至今）已完成的类似项目业绩表；

(13)商务/技术条款偏离表；

(14)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 未同时参加本项目投标的声明、主要股东及出资人信息

(15)项目实施方案；

(16)供应商认为有必要提供的其他资料。

注：1、为了便于评审，请供应商按上述顺序编排内容，并在目录中标明每项内容的起始页码，未按上述要求提供的，响应文件视为无效；

2、以上未提供响应文件格式的由供应商自行拟定。

目录索引

（详细评审项目资料索引表）

| 评审分项 | 证明文件或详细描述 |
| --- | --- |
|  | 见响应文件 第（）页 |
|  | 见响应文件 第（）页 |
|  | 见响应文件 第（）页 |
|  | 见响应文件 第（）页 |
|  | 见响应文件 第（）页 |
|  | 见响应文件 第（）页 |
|  | 见响应文件 第（）页 |
|  | 见响应文件 第（）页 |
|  | 见响应文件 第（）页 |
|  | 见响应文件 第（）页 |
| 备注：投标人应对照资格审查表、评审方法及标准的内容，列出相应的评审分项在响应文件中所在的位置，并将“索引表”放在响应文件前面，以便查对。 |  |

附件：

投标承诺书（一）

致：        （采购人名称）

我方收到并研究了贵方     （项目名称、项目编号）项目的磋商文件，愿意按照磋商文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交磋商响应文件，报价一览表壹份，电子版投标文件壹份；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方响应文件被接受，我方将按照磋商文件的规定，我方保证将按磋商要求和响应文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订委托合同并按采购要求提供履约担保。如果我方违约，除磋商保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按采购要求承担采购代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本磋商响应文件将构成约束双方的合同。

8、我方理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的磋商响应文件自提交磋商响应文件截止之日起有效期为      天。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

投标承诺书（二）

致：        （采购人名称）

若我公司中标后，项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称、专业 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 资格证书名称、等级 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的   %作为赔偿金。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

日期：  年  月  日

附件：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    系     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的     为我的代理人，以     （供应商名称）的名义参加    （项目名称和项目编号）采购项目的投标活动。代理人在参加整个采购投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：     性别：     年龄：

部  门：     职务：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

附件：

报价一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写：¥ 元 （大写：人民币 元） |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、投标总价应为各分项报价之和。报价须以元为单位，小数点后保留2位。

2、投标报价包括投标人为实施本项目内容所包括的全部含税价格的体现。

3、供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（包含上门费及项目实施中产生的其他相关费用）。

4、报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误,大小写不一致时以大写为准。

5、所有投标表格应根据服务商预算方式自行编制。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

投标分项报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 货物名称 |  | 需求数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预纯化柱 |  | 2 |  |  |
| 2 | 空气过滤器 |  | 2 |  |  |
| 3 | 254纳米紫外灯 |  | 2 |  |  |
| 4 | 精纯化柱 |  | 1 |  |  |
| 5 | 双波长紫外线灯 |  | 1 |  |  |
| 6 | TOC检测紫外灯 |  | 1 |  |  |
| 7 | 0.22μm终端过滤器 |  | 1 |  |  |
| 8 | RO膜 |  | 1 |  |  |
| 9 | 维护组件 |  | 1 |  |  |
| 10 | 185纳米紫外线灯 |  | 1 |  |  |
| 11 | 纯化柱 |  | 1 |  |  |
| 12 | 终端过滤器 |  | 1 |  |  |
| 13 | 预处理滤芯 |  | 2 |  |  |
| 14 | 反渗透膜 |  | 2 |  |  |
| 15 | 预处理柱 |  | 1 |  |  |
| 16 | RO反渗透膜 |  | 1 |  |  |
| 17 | 超纯化柱 |  | 1 |  |  |
| 18 | PP滤芯 |  | 1 |  |  |
| 19 | 颗粒活性炭滤芯 |  | 1 |  |  |
| 20 | 活性炭棒滤芯 |  | 1 |  |  |
| 21 | 反渗透滤芯 |  | 1 |  |  |
| 22 | 精密纯化柱 |  | 1 |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 元 大写： 元整 |  |  |  |

注：

1、服务商应根据需求分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

2、开标一览表应与投标分项报价明细表投标价格一致。

3、报价单中应有成本分析、人员安排表等详细信息。

4、供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（包含上门费及项目实施中产生的其他相关费用）。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

第  报价

致                   ：

贵公司                           项目经竞争性磋商方式，在经双方充分磋商协商后确定条款如下：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写：¥ （大写：人民币 |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

现予以确认。

备注：

1、投标总价应为各分项报价之和。报价须以元为单位，小数点后保留2位。

2、投标报价包括投标人为实施本项目内容所包括的全部含税价格的体现。

3、供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

4、报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误,大小写不一致时以大写为准。

5、所有投标表格应根据服务商预算方式自行编制。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

日     期：

注：此表用于各单位最后磋商报价时提供须自行准备2-3份，响应文件中不提供，磋商单位可提前加盖公章。

附件：

关于资格的声明函

致：     （采购人名称）

关于贵方发出的               （项目名称、项目编号）磋商文件，本供应商愿意参加投标，并有能力提供本项目中的全部服务内容，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

无重大违法记录声明书

致：     （采购人名称）

我公司参与          （项目名称、项目编号）采购投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件：

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

备注：后附下列相关证明材料复印件

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.经第三方审计的最近一个年度（2024年度）的财务状况报告或银行资信证明（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件：

提供符合采购政策的证明材料（以下本表如无可不填写）

- （1）中小企业声明函（服务、工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）  的（项目名称） 采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）                ，属于（其它未列明行业）；承接企业为（企业名称）           ，从业人员       人，营业收入为             万元，资产总额为          万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

（2）监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加____单位的         项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日     期：

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日     期：

附件：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职称专业及等级 |  | 学 历 |  |
| 资格证书名称及等级、编号 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人近3年（2022年1月至今）类似项目业绩一览表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 开始、完成日期 |  | 质量等级 |
| … |  |  |  |  |  |
| 承担在建项目情况 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：按评审标准要求附相应证明材料。

本项目一旦我单位中标，将配备上述项目负责人。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

拟投入本项目主要成员表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 其他团队人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注：按评审标准要求附相应证明材料。

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

近3年内（2022年1月至今）已完成的类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 合同总额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：后附证明材料（需提供合同或中标通知书复印件）。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 采购条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |

注：1.供应商应仔细研读、对照磋商文件规定的服务要求，偏离部分必须在上表中填写，并在评审现场主动说明偏离情况。

2.供应商承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与磋商文件的技术及服务要求相同。

3.如供应商与商务服务要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4.针对偏离项进行详细说明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

技术条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序 号 | 条款 | 采购规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |

注：1.供应商应仔细研读、对照磋商文件规定的服务要求，偏离部分必须在上表中填写，并在评审现场主动说明偏离情况。

2.供应商承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与磋商文件的技术及服务要求相同。

3.如供应商与技术服务要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4.针对偏离项进行详细说明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 未同时参加本项目投标的声明、主要股东及出资人信息

声  明  函

本单位在参与                                 项目政府采购过程中特作以下承诺：

我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未同时参加本项目投标，具体信息如下：

| 与本单位单位负责人为同一人的其他单位名单 | 请如实填写，没有请在本栏填写“无” |
| --- | --- |
| 与本单位存在直接控股、管理关系的其他单位名单 | 请如实填写，没有请在本栏填写“无” |

供应商：	（盖章）

法定代表人或被授权人：		（签字或盖章）

日	期：	年	月	日

主要股东及出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码（身份证号） | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占全部股份比列 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠，如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

备注：

1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.投标投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

供应商：	（盖章）

法定代表人或被授权人：		（签字或盖章）

日	期：	年	月	日

附件：

项目实施方案

项目实施方案包括但不限于：

一、设备匹配性

二、质量保证

三、维护方案

四、故障应急预案

五、服务响应时间

六、售后服务承诺

七、投标企业认为有必要提供的其他资料