杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：CTZB-2025050304

采购人：杭州国家版本馆（盖章）

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

二〇二五年六月

# 目录

目录	2

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求总体要求	7

第三章  采购需求	8

第四章  采购合同	17

第五章  评标办法	21

第六章  投标人须知	25

第七章  投标文件格式	40

# 第一章  招标公告

项目概况

杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月8日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2025050304

项目名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：884400.00

最高限价（元）：880000.00

简要规格描述：完成杭州国家版本馆馆内共计834个IG541气体灭火钢瓶的检测、检验及气体更换服务，并应符合有关规定；包括IG541瓶组检测及气密功能试验、IG541瓶组气体充装及压力表更换、拆装、运输和包装等，具体详见采购文件“采购需求”。

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 基本资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目要求服务全部由符合政策要求的中小企业承接。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业；

3. 特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定，接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）参加本项目政府采购活动；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动；

（4）具有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（气瓶检验机构）证书；

（5）接受联合体参加本项目政府采购活动，应满足以下条件：

◇联合体内成员单位数量不超过2家；

◇两个自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目政府采购活动，联合体在投标文件中提供联合体协议并明确分工；

◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求1、2及特定资格要求第（1）、（2）（3）项；

◇联合体主办单位应具备特定资格要求第（4）项；

◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级；

◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸质版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月8日14时00分（北京时间）；

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）；

开标时间：2025年7月8日14时00分；

开标地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启投标文件；

联合体由主办单位提交投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表，鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表，质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项

4.1 采购项目需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

4.2 采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

4.3 未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标文件将被拒绝；通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

4.4 在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目采用政府采购电子化交易；

（2）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）；

（3）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；

（4）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；

（5）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

4.5 开标时间后30分钟内，投标人须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）。

4.6 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry（供应商注册页面）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：杭州国家版本馆

采购人地址：杭州市余杭区瓶窑镇文润路1号

项目联系人（询问）：陈冬旭

项目联系方式（询问）：13486363885

质疑联系人：高老师

质疑联系方式：0571-88070092

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

采购代理机构地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1806室

项目联系人（询问）：金颖倩、蒋雨涵、姚澎涛

项目联系方式（询问）：0571-87631165   15356672589

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3.同级监督管理部门

名称：杭州国家版本馆

地址：杭州市余杭区瓶窑镇文润路1号

传真： /

联系人 ：赵老师

监督投诉电话：0571-88070200

# 第二章  采购需求总体要求

## 一、技术标准、规范（不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、与服务有关的材料设备质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其他相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

## 二、采购内容及需求

具体要求详见招标文件的“第三章 采购需求”。

## 三、工作范围

各投标人须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容：

1、履行所有规定服务；

2、服务成果须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

# 第三章  采购需求

## 第一部分 采购内容一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务 | 1 | 项 | 884400.00 | 详见“第二部分 采购需求”。 | ▲最高限价：880000.00元； 类型：服务项目。 |

## 第二部分 采购需求

- 服务内容

| 北区B1北钢瓶间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 |
| 驱动瓶 | 4 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |
| IG541 | 39 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 38 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 11 | 2021.12.10 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 北区B1南钢瓶间 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 |
| 驱动瓶 | 8 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |
| IG541 | 45 | 2021.12.19 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 7 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 37 | 2021.12.20 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 14 | 2021.12.16 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 北区B2西钢瓶间 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 |
| 驱动瓶 | 4 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |
| IG541 | 45 | 2021.12.17 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 3 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 29 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 5 | 2021.12.11 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 北区B2东钢瓶间 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 |
| 驱动瓶 | 6 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |
| IG541 | 34 | 2021.12.16 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 3 | 2021.12.17 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 24 | 2021.12.11 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 27 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 山体库B5钢瓶间 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 |
| 驱动瓶 | 3 | 2021.12.2 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 冷库驱动瓶 | 2 | 2022.4.14 | HPT4/6 | 浙江金盾 |
| 冷库IG541储气瓶 | 32 | 2022.4.16 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 山体库B4钢瓶间 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 |
| 驱动瓶 | 5 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |
| IG541储气瓶 | 20 | 2021.12.10 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 52 | 2021.12.12 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 17 | 2021.12.11 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 山体库B3钢瓶间 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 |
| 驱动瓶 | 5 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |
| IG541储气瓶 | 63 | 2021.12.11 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 7 | 2021.12.12 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 38 | 2021.12.10 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 5 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 山体库B2钢瓶间 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 |
| 驱动瓶 | 5 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |
| IG541储气瓶 | 1 | 2021.12.15 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 9 | 2021.12.13 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 50 | 2021.12.12 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 10 | 2021.12.10 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 34 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 山体库B1钢瓶间 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 |
| 驱动瓶 | 5 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |
| IG541储气瓶 | 20 | 2021.12.12 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 48 | 2021.12.15 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 16 | 2021.12.16 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 2 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
|  | 2 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |
| 驱动瓶合计 | 47 | 2021年12月45个/2022年4月2个 |  |  |
| 储气瓶合计 | 787 | 2021年12月755个/2022年4月32个 |  |  |

## 二、服务要求

1.气瓶的拆除、运输、检测、充装、安装调试工作由中标人完成，中标人应保证包装运输过程中的设备完整性、严密性和安全性，防止运输过程中设备损坏和丢失。

2.▲钢瓶被拆卸的同时必须一对一同步补充备用瓶（与原瓶型号相匹配），确保气体灭火系统正常运转没有安全隐患。相关费用包含在投标总价中。

3.中标人将钢瓶拆卸并运输至指定地点进行检测，检测项目内容包括：外观检查，音响检查，内部检查，瓶口螺纹，重量与容积测定，水压试验，瓶阀检验，气密性试验。检测前，应登记每一个气瓶的制造标志和检验标志，登记内容包括国别，制造厂名称代号，出厂编号，年月，公称工作压力，水压试验压力，实际容积，实际重量，上次检验日期等，严格按照技术规范要求及国家相关标准、规定进行气体钢瓶和启动钢瓶检测工作，出具气瓶检测报告。

4.中标人对检测完成符合要求的气体钢瓶进行充装，如检测过程中发现钢瓶或药剂存在问题，中标人应立即修复或重新充装，并将气体钢瓶运输至原现场进行安装调试完毕后交付验收。

5.检测气体时需用钢瓶倒换药剂，若有腐蚀的钢瓶由中标人负责翻新补漆，相关费用包含在投标总价中。

6.投标报价包括钢瓶拆卸运输费、检测费、气瓶除锈、防腐清洗打油费用（如需）、药剂充装费、安装费、调试费、备用瓶费、税费、保险费、第三方监理服务费、联动测试费用等完成本项目所需投入的一切费用。

## 三、技术要求

1、投标产品必须符合国家、公安部、应急管理部现行的标准、规范和要求。主要引用的标准包括但不限于如下：

(1)GB50370《气体灭火系统设计规范》

(2)GB50263《气体灭火系统施工及验收规范》

(3)GB25972《气体灭火系统及部件》

2、储存瓶检测充装要求：

2.1钢质焊接气瓶的定期检测：

①气瓶的外观检查与评定

②阀座、塞座检查

③气瓶的内部检查

④气瓶的壁厚测定

⑤气瓶的容积测定

⑥气瓶的水压试验

⑦气瓶的内壁干燥处理

⑧瓶阀、泄压阀及盲塞检验与装配

⑨气瓶的气密性试验

⑩全淹没检测

⑪检验合格的气瓶按《气瓶安全技术规程》中相关规定重新喷气瓶颜色标记，检验合格后出具检验合格报告及附件或者判废报告及附件。

2.2药剂检测与充装：

①原药剂及补充药剂检测

②气瓶检测合格性确认

③采用称重法充装

④充装的药剂重量与原设计要求核对

⑤气密性试验

⑥充装记录（内含：执行标准、充装日期、瓶号、使用范围温度、充装压力、实际充装量、充装后复称总重、气瓶规格、产品名称、检测人员等信息）

⑦提供出厂合格记录。

2.3钢瓶检测充装：

2.3.1钢质无缝气瓶的检测

①气瓶的外观检查与评定

②阀座、塞座检查

③气瓶的内部检查

④气瓶的壁厚测定

⑤气瓶的容积测定

⑥气瓶的水压试验

⑦气瓶的内壁干燥处理

⑧瓶阀、泄压阀及盲塞检验与装配

⑨气瓶的气密性试验

⑩全淹没检测

⑪检验合格的气瓶按《气瓶安全技术规程》中相关规定重新喷气瓶颜色标记，检验合格后出具检验合格报告及附件或者判废报告及附件。

2.3启动钢瓶充装

①气瓶检测合格性确认

②启动钢瓶充装工作压力

③气密性试验

④充装记录（内含：执行标准、充装日期、瓶号、使用范围温度、充装压力、气瓶规格、产品名称、检测人员等信息）

⑤提供充装合格记录。

## 四、质量保证及售后服务

1.中标人须提供经调试、试运行、验收合格后不少于1年的质保期(质保期内有欠压的钢瓶需免费罐充)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2.中标人必须有可靠的售后服务保障包，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到采购人通知后，1小时内派人赴现场处理设备质量问题。12小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

3.文明施工，安全施工。

## 五、拆卸、安装及调试、验收

中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备拆卸安装工作，在设备拆卸安装期间应充分了解设备拆卸安装进度要求，解决拆卸安装中出现的技术问题。

1.中标人负责设备的拆卸、运输、安装、调试。

2.调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到安装现场，完工后自费搬走。

3.安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

4.设备的拆卸安装调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

## 六、第三方监理服务

1.中标人应提供第三方监理服务，该第三方监理单位须经采购人认可，监理费用包含在投标总价中；

2.第三方监理单位应成立由专业人员组成的监理服务小组，对气瓶的拆卸、运输、检测、气体充装、称重、安装调试全过程进行监督并录像，提供每个气瓶的全程录像资料和监理台账（缺失录像资料及监理台账的按违规钢瓶处理）；第三方监理单位在中标人完成本项目2个工作日内整理全部录像资料和监理台账并出具最终监理结论报告提交给采购人；

3.第三方监理单位每检查到一个违规钢瓶（包括但不限于洗澡瓶、以次充好瓶、偷工减料瓶等），采购人有权扣除罚金5000元/瓶；第三方监理单位没发现而被采购人发现违规钢瓶的，扣除罚金10000元/瓶；累计超过8个违规钢瓶，采购人有权解除合同，同时追索对采购人造成的一切损失。

## 七、商务及服务要求

1.履约期限：合同签订后60天内完成。

2.履约地点：杭州国家版本馆（浙江省杭州市余杭区文润路1号）

3.付款方式：

（1）预付款：合同签订且具备实施条件后15个工作日内，由采购人向中标人支付合同总价的40%；

（2）尾款：项目完成，采购人收到第三方出具的项目监理结论报告，并通过验收，中标人提交支付尾款所需单据之日起15个工作日内，采购人向中标人支付合同尾款费用。

（3）中标人应于采购人付款前，向采购人开具等额发票，否则采购人有权拒绝付款，且不视为采购人违约。

注：以上付款时间是指采购人完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为采购人违约。

4.履约保证金：

（1）履约保证金递交形式：银行转账等非现金形式

（2）金额：签约合同价的1%

（3）递交时间：合同签订后7个工作日内

（4）如在合同履约过程中，有扣除履约保证金的情形发生后，当履约保证金不足50%时，供应商应在5个工作日内补足履约保证金金额。

（5）履约完成后15个工作日内由采购人无息退还中标人。

5.验收要求：本项目验收以采购人、专家验收意见、第三方监理报告为依据，按实际工作量、合同组织验收。

## 八、其他要求

1.相关法规、管理条例与技术标准、行业规范：

（1）国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

（2）行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

（3）其他相关标准。

2.备注：

（1）投标人应在投标文件偏离表中如实承诺对采购人采购文件中技术参数要求的正/负/无偏离响应情况。若偏离表中写完全响应，无偏离，但在实施过程中发现不符合要求的，作为虚假应标处理，采购人保留投诉和索赔的权利。

## 第三部分 商务要求

## 一、报价要求

▲报价应包括完成本项目服务工作所需的投标报价包括钢瓶拆卸运输费、检测费、气瓶除锈、防腐清洗打油费用（如需）、药剂充装费、安装费、调试费、备用瓶费、税费、保险费、第三方监理费用、联动测试费用等完成本项目所需投入的一切费用。

本次报价币种为人民币价。

## 二、合同双方

▲本项目合同甲方为杭州国家版本馆，乙方为中标人，合同款支付给乙方。

## 三、履约保证金

▲履约保证金要求见招标文件的《采购合同》。

## 四、付款方式

▲付款方式见招标文件的《采购合同》。

## 五、其他内容

详见招标文件的“第四章 采购合同”，供应商应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

## 六、转包或分包

1.▲本项目内容不得转包：供应商不得将本合同标的转包由其他单位承担；

2.▲本项目部分内容允许分包，要求如下：

（1）分包内容为本项目的非主体、非关键性工作。

（2）允许分包内容为运输，具体应以供应商分包协议为准。

（3）分包承接单位应具有完成项目内容的相应能力。

（4）除招标文件约定允许分包的内容外，供应商不得擅自将其他合同标的分包给其他单位承担；

说明：供应商如有分包，应在投标文件中明确分包内容，并提供分包意向协议。未提供，视为不分包。

3.▲享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

4.▲如有违反以上情形，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

## 第四部分 政府采购政策要求

## 一、采购本国货物

▲本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。【本项目不涉及】

## 二、支持绿色发展

1.节能产品的强制采购政策

【本项目不涉及强制节能产品】

2.节能产品、环境标志产品的优先采购政策

【本项目不涉及节能产品、环境标志产品】

3.修缮、装修类项目采购建材的，供应商应按招标文件和合同规定的绿色建筑和绿色建材性能、指标进行采购。【本项目不涉及建材】

4.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

## 三、支持创新发展

1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 四、支持中小企业发展

1.根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：【其他未列明行业】；

中小企业划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

2.根据财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3.根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 第五部分 实质性要求

本章中所有带▲的内容是采购人提出的实质性要求，投标文件响应内容若不满足实质性要求，该投标文件将被评标委员会认定为无效。

# 第四章  采购合同

（甲乙双方应按招标文件确定的事项及投标文件响应内容签订本合同，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改）

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

甲、乙双方根据浙江省成套招标代理有限公司关于项目编号为    的（项目名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容及合同价格

| 名称 | 规格型号/服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写） ￥ （小写） |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括钢瓶拆卸运输费、检测费、气瓶除锈、防腐清洗打油费用（如需）、药剂充装费、安装费、调试费、备用瓶费、税费、保险费、第三方监理费用、联动测试费用等完成本项目所需投入的一切费用。

1.乙方具体服务内容

1.1气瓶的拆除、运输、检测、充装、安装调试工作由乙方完成，乙方应保证包装运输过程中的设备完整性、严密性和安全性，防止运输过程中设备损坏和丢失。

1.2钢瓶被拆卸的同时必须一对一同步补充备用瓶（与原瓶型号相匹配），确保气体灭火系统正常运转没有安全隐患。相关费用包含在合同总价中。

1.3乙方将钢瓶拆卸并运输至指定地点进行检测，检测项目内容包括：外观检查，音响检查，内部检查，瓶口螺纹，重量与容积测定，水压试验，瓶阀检验，气密性试验。检测前，应登记每个气瓶制造标志和检验标志，登记内容包括国别，制造厂名称代号，出厂编号，年月，公称工作压力，水压试验压力，实际容积，实际重量，上次检验日期等，严格按照技术规范要求及国家相关标准、规定进行气体钢瓶和启动钢瓶检测工作，出具气瓶检测报告。

1.4乙方对检测完成符合要求的气体钢瓶进行充装，如检测过程中发现钢瓶或药剂存在问题，乙方应立即修复或重新充装，并将气体钢瓶运输至原现场进行安装调试完毕后交付验收。

1.5检测气体时需用钢瓶倒换药剂，若有腐蚀的钢瓶由乙方负责翻新补漆，相关费用包含在合同总价中。

- 乙方应提供第三方监理服务，该第三方监理单位须经甲方认可，监理费用包含在合同总价中。

- 如甲方有充分的理由怀疑乙方的服务未满足相应技术规范、程序的要求，可通知乙方予以确认，由乙方及时向甲方澄清、示明。如确有问题，由乙方负责解决。经鉴定确实存在问题的，由此引起的一切费用则应由乙方承担，并由乙方负责解决存在的问题。

- 乙方应对指派至现场的乙方人员的行为负责，若因乙方人员的行为给甲方或第三人造成人身伤害或财产损失的，乙方应负责赔偿。

- 乙方应认真履行有关安全的相关规定、规程，对其人员在执行合同过程中涉及的安全问题负责，保证其工作人员具有完成工作的安全知识和能力。由于乙方安全措施不力等非甲方原因造成人身伤亡或财产损失等事故由乙方负责处理，由此产生的全部责任和发生的费用、赔偿、罚款等，全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接提供服务，不得转让他人提供服务，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金：

1）合同总价的1％作为履约保证金，签订合同后7个工作日内由乙方交入甲方指定账户（以银行转账等非现金形式），一般情况下待项目全部内容功能验收合格后的7个工作日内由甲方无息退还乙方。

2）甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的5%；乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

七、履约期：合同签订后60天内完成。

八、验收

1.乙方完成服务工作并提交合同约定的全部文件后的 30 日内，甲方组织并根据乙方提交的工作报告、技术方案等对乙方的工作进行验收。

2.如果乙方任何一项服务工作未能通过验收，乙方应采取一切补救措施以使验收能够在甲方指定的期限内尽快再次进行，再次进行验收的费用由乙方承担。

九、合同支付

1.预付款：合同签订且具备实施条件后15个工作日内，由甲方向乙方支付合同总价的40%；

2.尾款：项目完成，甲方收到第三方出具的项目监理结论报告，并通过验收，乙方提交支付尾款所需单据之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同尾款费用。。

3.乙方应于甲方付款前，向甲方开具等额发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为甲方违约。

注：以上付款时间是指甲方完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为甲方违约。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质保和售后服务

1.本项目质保期: 验收合格之日起   年；

2.售后服务内容以投标文件方案为准；

3.质保期内发生漏气、低压等非正常故障，乙方须24小时内无偿修复，如乙方延迟响应，甲方有权将另行委托第三方解决，由此产生的费用将在由乙方承担；

4.如由于乙方服务所存在的缺陷，导致使相关设备设施或甲方工作无法正常运转的，乙方服务的质保期按照相关设备设施或甲方工作受影响时间相应延长；

5.因钢瓶和气体质量问题引发事故，乙方承担相应法律责任，并赔偿甲方全部直接和间接损失。

十二、违约责任

1.乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价款0.05%的违约金。

2.甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价款0.05%的违约金。

3.如乙方在合同生效后未能按合同约定的时间提供服务或未能如期履行合同规定的其他内容，甲方有权没收乙方交纳的履约保证金。

4.乙方应保证甲方所采购的商品及其任何一部分，在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

5.第三方监理单位每检查到一个违规钢瓶（包括但不限于洗澡瓶、以次充好瓶、偷工减料瓶等），甲方有权扣除乙方罚金5000元/瓶。第三方监理单位没发现而被甲方发现违规钢瓶的，扣除乙方罚金10000元/瓶；累计超过8个违规钢瓶，甲方有权解除合同，同时乙方应补偿甲方的一切损失。

6.甲方有权就乙方服务中的质量缺陷、工作进度问题、乙方的违约行为以及乙方应承担的其他合同责任向乙方提出索赔，要求乙方按照合同约定予以纠正或承担相应的违约责任。乙方应在收到甲方的索赔要求后7天内作出答复，逾期未答复亦未提出异议的，视为认可甲方的索赔要求。

7.乙方交付的服务不合格的，甲方有权要求乙方返工，直至质量达到合格标准，由此产生的费用和误工费由乙方承担，返工时间视为乙方工作进度延误，返工仍达不到合同要求的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付甲方合同价款30%的违约金。

8.因乙方有违约行为，甲方根据法律或合同约定解除本合同的，甲方有权停付到期应向乙方支付的款项，并可以依其认为适当的条件和方法委托第三方完成本合同下的工作；乙方应退还甲方已支付的解除部分的合同价款。甲方因合同解除所产生的费用，包括另行委托所发生的额外费用等及其他相关损失由乙方承担。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续140天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

有关本合同的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字并盖章后生效。

2.招标文件、响应文件与本合同具有同等法律效力。

3.乙方对本合同内容（包括乙方提交的文件）、甲方提交的文件资料以及所了解到的甲方的技术信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的信息负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将上述资料、信息泄露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方二份。

甲方：                                           乙方：

法定代表人或受委托人（签名）                     法定代表人或受委托人（签名）

地址：                                           地址：

邮编：                                           邮编：

电话：0571-                                      电话：

传真：0571-                                      传真：

税号：                                           税号：

开户行：                                         开户行：

账号：                                           账号：

年   月    日

# 第五章  评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

## 三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第六章  投标人须知》

## 四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第六章  投标人须知》

## 五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=商务技术分+价格分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3.对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并编写评标报告。

5.本项目推荐1名中标候选人，评标委员会将向采购人推荐投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审综合得分排列第一的投标供应商为中标候选供应商。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号），在合同签订前采购人、采购代理机构对中标单位的投标文件中涉及客观分评审内容的资料真实性进行复核。

### 7.评分因素及分值范围

### 7.1 商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 【客观分】 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似服务项目（IG541气体灭火气瓶的充气及检测服务）业绩，有一个得0.5分，最高1分。 【证明材料】提供的完整合同复印件，合同中无法体现类似项目，可提供用户验收报告作为证明材料辅助，否则评标委员会有权对业绩不予认可。 如投标人为联合体，联合体主办单位符合以上条件才可得分。 | 1 |
| 体系认证 | 【客观分】 供应商具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个证书得1分。说明：投标人提供有效的相应证书复印件，评标委员会通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）核实后进行评分，未提供或经核实不具备以上条件的不得分。 如投标人为联合体，联合体主办单位符合以上条件才可得分。 | 3 |
| 企业资质 | 【客观分】 具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质的得2分；证明材料：提供证书复印件或扫描件加盖公章。 如投标人为联合体，联合体主办单位符合以上条件才可得分。 | 2 |
| 拟派项目负责人 | 【客观分】 拟派项目负责人具有注册二级建造师（机电类）及以上证书、工程师职称证书、具备有效的B证（安全生产考核合格证书）、注册消防工程师证书的，每项得1分，最多得4分。证明材料：提供证书复印件或扫描件加盖公章。 如投标人为联合体，联合体主办单位符合以上条件才可得分。 | 4 |
| 项目重难点分析 | 【主观分】 根据各供应商对项目重难点分析并提出解决方案。（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 整体服务方案 | 【主观分】 整体服务方案（包括耗材、配件、瓶体的维护更换等服务方案）以及人员组织安排、实施进度等方面与项目对应需求的满足程度。（满分7分，评分范围：7，6，5，4，3，2，1，0） | 7 |
| 检测服务方案 | 【主观分】 检测依据的明确程度、检测工作方法、检测实施的响应时间程度等方案与项目对应需求的满足程度（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 运输方案 | 【主观分】 根据供应商提供的气瓶运输方案及防范措施（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 拆装方案 | 【主观分】 根据供应商提供的气瓶拆装方案及防范措施（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 安全作业方案 | 【主观分】 供应商对现场作业的安全管理及防范措施（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 拟投入的设施、设备情况 | 【主观分】 配备所使用工具、器械、设备、耗材数量充足，有利于本项目实施。（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 项目质量控制方案 | 【主观分】 项目质量控制方案和相应措施的合理性、完整性、科学性评价。（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 进度计划安排 | 【主观分】 整体项目进度计划的合理性、可实施性，以及相应的服务承诺。（满分4分，评分范围：4，3，2，1，0） | 4 |
| 第三方监理服务方案 | 【主观分】 根据供应商针对本项目提供的第三方监理服务方案及措施（满分4分，评分范围4，3，2，1，0） | 4 |
| 联动测试方案 | 【主观分】 根据供应商针对本项目提供的方案及措施（满分4分，评分范围：4，3，2，1，0） | 4 |
| 特殊保障服务方案 | 【主观分】 馆方重大活动期间，提供相应的安全保障服务方案。（满分4分，评分范围：4，3，2，1，0） | 4 |
| 应急预防 | 【主观分】 供应商具有明确的应急预案（包含但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），应急预案合理规范、针对性强，应对措施切实可行（满分2分，评分范围：2，1，0） | 2 |
| 遵规守纪方案 | 【客观分】 出具承诺函，内容为：无条件遵守甲方所有规章制度，无条件服从甲方管理，无条件接受甲方对违规所做的任何处罚得2分，三个无条件缺任一个都得0分。（格式自拟） | 2 |
| 服务团队 | 【主观分】 项目服务团队具体、合理、专业程度、实施经验、专业技术能力情况及服务团队人员工作时间和制度安排，分工明确、权责清晰程度，人数配置合理性。须提供团队人员履历（如工作背景等）、资质证书、同类项目案例等相关证明材料。（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 验收方案 | 【主观分】 提供验收方案的合理性、可行性。（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 售后服务承诺 | 【主观分】 售后服务承诺（包括应供应商对钢瓶及消防设施的巡检、保养等售后服务方案及措施、相关设备的培训方案，具体至培训次数和方式）。（满分5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 质量保证期 | 【客观分】 符合招标文件要求1年的不得分，供应商承诺质保期为1.5年的得1分，2年的得2分，3年的得3分，提供承诺函。 | 3 |

### 7.2 价格分

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得10分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100

落实政府采购政策说明：

经采购人确认，本项目面向中小企业，价格不执行优惠政策。

此项由评审小组集体核实后统一打分。

## 六、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，采购人或采购代理机构不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第六章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 投标人须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 名称：杭州国家版本馆 地址：杭州市余杭区瓶窑镇文润路1号 项目采购联系人：高老师 联系电话：0571-88070092 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18楼1806室 项目采购联系人：金颖倩、姚澎涛 联系电话：0571-87631165 15356672589 13757108343 邮编：310004 Email：jinyq@zjsct.cn |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开。 |
| 3.3.2 | 投标文件盖章要求 | 投标文件按“第七章 投标文件格式”中提供的格式要求盖章。公章采用单位CA章或单位公章。 |
| 3.3.3 | 投标文件装订要求 | 本项目投标时采用电子文件，不需提供纸质投标文件，无装订要求。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 不需交纳投标保证金 |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起120天内 |
| 4.1.1 | 投标文件密封及标记要求 | 投标人如提交备份电子投标文件，以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件应密封，封皮应注明投标人名称、项目名称、备份电子投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 4.2.2 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.18 | 采购代理服务费 | 本项目招标代理服务费，按原“国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号”文件,下浮26％向中标人收取，低于5000元的，按5000元收取。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。 收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司 开户银行：中信银行杭州西湖支行 银行账号：7331610182600126385 注：中标供应商未按招标文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 10 | 其他 | （1）请各投标人收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由投标人自负。 （2）请投标人仔细阅读本招标文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |
| 11 | 特别提醒 | （1）企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 12 | 特别提醒 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （3）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 （4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 （6）联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 特别提醒 | 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。 https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面） |

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定的单位；

### 1.4 联合体

R本项目接受联合体。

以联合体形式参加本项目采购的，联合体的主办单位和成员单位均应当具备招标文件规定的条件，并在投标文件中分别提供联合体的主办单位及成员单位的资格条件证明材料，在投标文件中提交联合体协议。

以联合体形式参加采购活动的，应当在投标文件中提交由所有联合体成员各方盖章的联合体协议。联合体协议应载明联合体各方承担的工作和义务；联合体协议应当指定主办单位，授权其代表所有联合体各成员方，具体负责参与项目采购响应和合同实施阶段的主办、协调工作；联合体协议中应当载明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

投标文件的报价表中应列明联合体各成员方的各自承担的内容及对应报价。

投标文件盖章事宜，按联合体协议约定由主办单位盖章，也可由联合体所有成员单位盖章。

联合体成交的，本项目的采购代理服务费由联合体主办单位缴纳。

联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 答疑会

1.10.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

### 1.11 分包

采购需求规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包承担主体，分包承担主体应具备采购需求规定的分包承担主体的资格要求。

### 1.12 偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质性内容和条件。

### 1.13 其他说明

1.13.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.13.2▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.13.3 招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.4招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.13.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.6项目资金为财政性投资，资金已落实。

1.13.7投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.8投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为投标人的资信文件。

## 二、招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1第一章 招标公告

2.1.2第二章 采购需求总体要求

2.1.3第三章 采购需求

2.1.4第四章 采购合同

2.1.5第五章 评标办法

2.1.6第六章 投标人须知

2.1.7第七章 投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 招标文件的质疑

2.2.1投标人认为招标文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.2.2质疑书须包括以下内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）事实依据；

（4）必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期。

2.2.3质疑期限为自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，投标人应在质疑期限内一次性向采购代理机构提出针对招标文件的质疑，逾期提出不予受理。

2.2.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.2.5投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

2.2.6质疑书以直接送达或邮寄送达方式（份数为一式三份）或传真送达方式或以扫描件在线提交方式。

2.2.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

2.2.8如联合体投标，质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 2.3 招标文件的澄清

2.3.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.3.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.3.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.3.4澄清的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.3.5投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.3.6当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.4 招标文件的修改

2.4.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善招标文件。

2.4.2补充文件作为招标文件组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.3修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.4.4投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.5投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.6投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.7对补充文件的澄清答复按2.3款规定。

2.4.8当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4.9任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

### 3.2 投标文件组成

### 3.2.1 资格文件

应包括以下内容（均需投标人加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）符合资格条件的声明函。【声明函1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 【声明函2】 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （2）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函3】 |
| 3.2 | （2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （3）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （4）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （5）企业类型的声明函。【声明函4】 |
| 3.3 | （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动； | （6）未提供整体设计等服务声明函。【声明函5】 |
| 3.4 | （4）具有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（气瓶检验机构）证书； | （7）提供证书复印件 |
| 3.5 | （5）接受联合体，联合体参加本项目政府采购应满足以下条件： ◇联合体内成员单位数量不超过2家； ◇两个自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目政府采购活动，联合体在投标文件中提供联合体协议并明确分工； ◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求1、2及特定资格要求第（1）、（2）（3）项； ◇联合体主办单位应具备特定资格要求第（4）项； ◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级； ◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动。 | （8）非联合体提供非联合体的声明函【声明函6】、联合体提供联合体协议【附件7】 |

### 3.2.3 商务技术文件

（1）法定代表人资格证明书；

（2）法人（或单位）授权委托书；（法定代表人签署不需提供此书）

（3）偏离表；

（4）廉政承诺书；

（5）其他资信资料；

（6）同类业绩表；

（7）提供针对本项目的完整技术解决方案；

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

### 3.2.3 报价文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标价格组成明细表；

（4）交纳采购代理服务费承诺书；

### 3.3 投标文件的编制

### 3.3.1 内容编制

（1）投标文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“第七章 投标文件格式”中提供的格式进行编制，并按“政府采购云平台”的要求编辑相应内容进行关联定位、加密，形成投标文件及备份电子投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒收并提示。投标文件编制详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（2）关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

（3）分别编制资格文件、报价文件、商务技术文件。

（4）投标文件应当对招标文件规定的内容进行对应明确说明，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。

（5）采购人如对招标文件有澄清或修改，投标人应按澄清或修改内容对电子投标文件进行补充或者修改，补充和修改时如已传输提交了投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。

（6）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（7）投标文件可以线下完成盖章（签署）后传输提交政府采购云平台。

（8）生成的电子投标文件的文件后缀名为【.jmbs】，备份电子投标文件的文件后缀名为【.bfbs】。

### 3.3.2 格式要求

（1）投标文件应编制目录。

（2）投标文件应按“投标人须知前附表”要求盖章。

（3）投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”。

（4）投标文件格式为PDF。

（5）单个文件上传大小上限为300M。

### 3.4 投标报价

3.4.1 ▲本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2 投标报价包括履行所有规定服务并提交服务成果所产生的全部费用。服务及服务成果须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

3.4.4 ▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

3.4.5 投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提供投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

3.6.4 投标文件有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担采购人提出的索赔。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的密封及标记

4.1.1 投标文件应按以下方法密封及标记

投标文件密封及标记要求见“投标人须知前附表”。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 提交投标文件

（1）电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://www.zcygov.cn），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件提交

投标人可以提交备份电子投标文件，如提交备份电子投标文件，请按以下方式提交。

应当在投标截止时间以前，供应商将以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄或直接送达等形式提交给采购代理机构联系人（金颖倩 0571-87631165，杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1806室），使其在投标截止时间以前收到。封皮应注明投标人名称、项目名称。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

4.2.2 投标人提交的投标文件均不予退还。

4.2.3 逾期传输的电子投标文件，采购人将不予受理。

4.2.4 采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

### 4.3 投标文件的补充、修改和撤回

4.3.1 投标人在投标以后如必须补充、修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前在“政府采购云平台”上补充、修改或撤回投标文件。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

### 4.4 备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。【注：备选投标方案不是指备份投标文件】

### 4.5 不予受理的投标文件

（1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

（2）未密封的备份电子投标文件；

### 4.6 投标人不足三家情况处理

至投标截止时间，参加标项投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

### 5.1 开标

5.1.1 采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时在线参加。

5.1.2 投标人代表应在线参加开标活动。

开标活动组织人员告知投标人开标活动组织人员情况，已提交投标文件的投标人名单、应当回避的情形、开启报价文件的预计时间等，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

5.1.3 在线解密

（1）开始在线解密

至投标截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，投标人应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

（2）解密异常处理

如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（3）在线解密时间

在线解密时间为30分钟。

5.1.4 在线开启投标文件

待所有投标人在线解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

5.1.5 公布商务和技术评审情况

商务和技术评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布商务和技术评审有效的投标人名单及无效投标人名称及理由；采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

5.1.6 在线开启报价文件

开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由在开标现场的投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认。如投标人代表未签字，也未说明理由，视为无异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

5.1.7 公布评审结果

评审结束后，开标活动组织人员公布各投标人得分、中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

### 5.2 开标异议

投标人如对开标有异议，应当在开标现场提出，开标现场组织人员将当场作出答复，并制作记录。

### 5.3 投标人资格审查

采购人或采购代理机构将首先审查各投标人的资格条件是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

投标文件中提供的资格条件证明材料无法证明其满足招标文件规定资格条件，为无效投标。

### 5.4 投标文件符合性审查

5.4.1评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.4.2重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.4.3细微偏离是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.4.4重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

### 5.5 投标文件的澄清、说明或者补正

5.5.1评标委员会应当书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。

5.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5.3投标文件的澄清、说明或者补正将在“政府采购云平台”完成。

### 5.6 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

### 5.7 合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.8 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

（1）获取招标文件的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（2）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

（3）投标文件内容未按招标文件规定盖章的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

（6）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（7）参与同一标段（包）的投标人存在以下情形且无法合理解释的：

①不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

②上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

③不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

④不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（8）投标文件标明的商务技术响应内容与事实不符或虚假响应的；

（9）不满足招标文件实质性要求和条件的投标文件；

（10）标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价；

（11）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

（12）投标人不确认评标委员会按“5.6 错误修正”原则进行修正后的报价的；

（13）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

（14）认为投标人的报价符合“5.7 合理报价澄清说明”情形的；

（15）投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

（16）法律法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

5.9 有下列情形之一的，其投标无效：

5.9.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

5.9.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

5.9.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

5.9.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.9.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

5.9.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

5.9.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

5.9.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.9.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.9.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.9.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 5.10 评标

5.10.1 本项目原则上采用电子评审方法。

5.10.2 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.10.3 评标办法

评标办法详见“第五章 评标办法”。

### 5.11 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.12 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合招标文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.13 确定采购结果

采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，确定第一中标候选人为中标人，如排序并列，按技术服务水平得分高者为中标人，如技术服务水平得分相同，抽签确定中标人。

### 5.14 结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公告。

### 5.15 采购过程、采购结果质疑

5.15.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.15.2质疑书须包括以下内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

5.15.3采购过程的质疑期限自为各采购程序环节结束之日起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购结果的质疑，逾期提出不予受理。

5.15.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.15.5投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

5.15.6质疑书以直接送达或邮寄送达方式（份数为一式三份）或传真送达方式或以扫描件在线提交方式。

5.15.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.15.8投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

5.15.9如联合体投标，质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 5.16 发出中标通知书

5.16.1在公告中标结果的同时，采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。

5.16.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.17 签订合同

5.17.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.17.2招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.17.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向同级政府采购监督管理部门进行报告。

### 5.18 采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

中标人不按招标文件规定交纳采购代理服务费，将取消其中标资格。中标人应向采购代理机构交纳招标文件规定的采购代理服务费作为赔偿。

## 六、其他

6.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构将待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

# 第七章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

## 第一部分 资格文件

### 封面

采购人：杭州国家版本馆

项目名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

项目编号：CTZB-2025050304

标项名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

投 标 文 件

（资格文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

2025年   月   日

（说明：电子投标文件可不提供此封面）

### 一、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格审查为不通过，对不通过的投标人的投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表附件

- 表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

采购人：杭州国家版本馆

项目名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

项目编号：CTZB-2025050304

标项名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）符合资格条件的声明函。【声明函1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 【声明函2】 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （2）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函3】 |
| 3.2 | （2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （3）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （4）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （5）企业类型的声明函。【声明函4】 |
| 3.3 | （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动； | （6）未提供整体设计等服务声明函。【声明函5】 |
| 3.4 | （4）具有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（气瓶检验机构）证书 | （7）提供证书复印件 |
| 3.5 | （5）接受联合体，联合体参加本项目政府采购应满足以下条件： ◇联合体内成员单位数量不超过2家； ◇两个自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目政府采购活动，联合体在投标文件中提供联合体协议并明确分工； ◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求1、2及特定资格要求第（1）、（2）（3）项； ◇联合体主办单位应具备特定资格要求第（4）项； ◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级； ◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动。 | （7）非联合体提供非联合体的声明函【声明函6】、联合体提供联合体协议【附件7】 |

说明：【证明材料需加盖投标人单位公章。】

【各声明函格式附后】

【以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应满足资格条件并分别提供资格审查材料予以证明】

### 表附件：证明资料

上表中规定的材料。

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此证明资料。

### 相关附件格式附后

### 【声明函1】符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

杭州国家版本馆：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至杭州国家版本馆（采购人）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）的投标截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【声明函2】中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务，属于其他未列明行业；承接企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章或CA章） ：

日 期：

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号有关规定填写。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章或CA章）：

日期：    年   月  日

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：     ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章或CA章）：

日期：    年   月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 【声明函3】与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

杭州国家版本馆：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加杭州国家版本馆（采购人）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）政府采购活动，与同一标项的其他供应商不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章或CA章）

日期：2025年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【声明函4】企业类型的声明函

企业类型的声明函

杭州国家版本馆：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章或CA章）

日期：2025年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【声明函5】未提供整体设计等服务声明函

未提供整体设计等服务声明函

杭州国家版本馆：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加杭州国家版本馆（采购人）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）采购活动，在此之前，未针对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【声明函6】非联合体的声明函

非联合体的声明函

杭州国家版本馆：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方独立参加杭州国家版本馆（采购人）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章或CA章）

日期：2025年  月  日

### 【附件7】联合协议书

联合协议书

【联合体所有成员名称】自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）投标。

一、各方一致决定，【某联合体成员名称】为联合体主办单位，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、联合体主办单位或其签署的授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各成员方产生约束力。

三、本次联合体分工如下：

【联合体其中一方成员名称】承担的工作和义务为：             ；

【联合体其中一方成员名称】承担的工作和义务为：             。

四、中小企业承接金额比例如下：

【联合体其中一方成员名称】属于【£小型企业/£微型企业】，并承接本项目合同金额的【 %】，我与承担本项目的其他供应商（大中型企业）之间【£是/£否】存在直接控股、管理关系；

【联合体其中一方成员名称】属于【£小型企业/£微型企业】，并承接本项目合同金额的【 %】，我与承担本项目的其他供应商（大中型企业）之间【£是/£否】存在直接控股、管理关系。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各成员方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各成员方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.联合体各成员方按照招标文件的规定在投标文件中分别提交资格条件证明文件。

5.如中标，本项目的采购代理服务费由联合体主办单位缴纳。

联合体成员方（主办单位）：                （盖单位公章或CA章）

签署日期：2025年   月   日

联合体成员方（成员单位）：                （盖单位公章或CA章）

签署日期：2025年   月   日

说明：

（1）本协议格式供参考。

（2）联合体参加本项目应提供此联合协议书。

## 第二部分 商务技术文件

### 封面

采购人：杭州国家版本馆

项目名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

项目编号：CTZB-2025050304

标项名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

2025年   月   日

（说明：电子投标文件可不提供此封面）

### 一、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：【               】

法定地址：【               】

姓名：【           】性别：【           】年龄：【          】职务：【          】

身份证号码：【               】

该同志系单位法定代表人。

特此证明！

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

附：

法定代表人联系方式：【               】

法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

### 二、法人（或单位）授权委托书（投标供应商授权其单位正式职工代表其全权处理投标事项或签署相关文件时须提供）

法人（或单位）授权委托书

（由授权代表签署时提供）

杭州国家版本馆：

浙江省成套招标代理有限公司：

【       （投标人全称）    】授权我单位在职员工【（授权代表姓名）】、【 （身份证号）   】，为我单位的授权代表，签署杭州国家版本馆（采购人）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）的投标文件。

投标人全称：             （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

附：

授权代表联系方式（手机）：【                     】

授权代表身份证复印件：

授权代表身份证复印件

投标人为其缴纳社保的证明材料（附后）。

说明：投标人法定代表人按招标文件要求签署投标文件时，不需提供此委托书。

### 三、偏离表

偏离表

采购人：杭州国家版本馆

项目名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

项目编号：CTZB-2025050304

标项名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

| 序号 | 招标文件内容 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

填表说明：

（1）对招标文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

（2）完全满足招标文件要求的投标人只需填写【完全满足招标文件的全部要求】。

（3）若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标要求签约，采购人有权取消该中标人的中标资格，并按有关规定重新确定中标人或另行采购。

（4）投标人可调整、修改上述表格。

（5）投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

### 四、廉政承诺书

廉政承诺书

杭州国家版本馆：

我单位响应杭州国家版本馆（采购人）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标资格，由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

### 五、其他资信资料

其他资信资料

| 单位名称 |  | 电话 |  |  | 主管部门 |  | 单位法人 |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传真 |  |  | 单位性质 |  | 技术负责人 |  |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 营业执照经营范围 |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 年营业收入 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |  |  |
|  | 资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荣誉情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职员工总数 |  | 共 人 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【说明】：相关证明材料附后。

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：

（1）投标人的技术力量、资质、信用、荣誉、管理体系认证等资料（如有）。（资格审查资料中已提供的不需重复提供）附后。

（2）投标人应如实填写以上内容，不得有虚假。没有内容可不填。

（3）评标办法所要求资料请务必提供。

### 六、同类业绩表格式

同类业绩表

采购人：杭州国家版本馆

项目名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

项目编号：CTZB-2025050304

标项名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 合同内容描述 | 合同金额 | 签约及完成日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

填表说明：

（1）此表不提供，可视为无业绩。

（2）此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

（3）表后附合同等相关证明材料。

（4）评标办法所要求资料请务必提供。

### 七、提供针对本项目的完整技术解决方案

提供针对本项目的完整技术解决方案（根据评审细则得分进行编制）

### （一）项目需求分析

投标人通过对项目情况的了解，并对项目需求进行分析，阐述项目现状、重点、难点。

### （二）采购内容响应说明

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件对应响应内容 | 是否满足 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 具体要求 |  |  |
| “第三章 采购需求”内容（要求点对点逐项列明） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .... | .... | .... |  |  |

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：

（1）投标人应说明具体响应内容。

（2）投标人不得提供与本项目采购无关的其他商品、服务。

（3）不限于表格形式，可采用其他形式表述。

### （三）针对本项目的组织实施方案

投标人自身经验拟定的组织实施方案、可操作性、科学性，应从有利于项目实施角度制订方案（根据评审细则得分进行编制）。

### （四）本项目拟投入的主要设施、设备表

| 序号 | 设施、设备名称 | 品牌 | 型号规格、技术参数 | 国别/产地 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

（1）本表后附各设备发票扫描件

（2）表格格式仅供参考，可根据实际内容进行调整。

（3）不限于表格形式，可采用其他形式表述。

### （五）投标人为完成本项目组建的项目组人员名单

每个专职人员的情况应该明确表示，主要内容包括项目组职务、姓名、性别、学历、专业、社保缴纳等情况。在提交的投标文件中安排的人员，须为单位的在职职员。提供相关人员社保机构出具的社保缴纳证明材料。

不限于表格形式，可采用其他形式表述。

（1）项目组人员情况表

| 项目组职务 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 社保缴纳 | 备 注 （人员能力及实施经验说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 身份证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  | 项目负责人 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 业主及联系电话 |  |

### （六）项目内容承接单位一览表

| 序号 | 内容名称 | 承担单位全称 |
| --- | --- | --- |

说明：根据联合协议、分包意向协议内容填写此表。如供应商非联合体或不分包，仅填写供应商。

## 第三部分 报价文件

### 封面

采购人：杭州国家版本馆

项目名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

项目编号：CTZB-2025050304

标项名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

投 标 文 件

（报价文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

2025年  月  日

（说明：电子投标文件可不提供此封面）

### 一、投标函格式

投标函

杭州国家版本馆：

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）参加你方组织的杭州国家版本馆（采购人）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）招标的有关活动，并对杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起120天。

2、承诺已经具备招标文件规定的投标人应具备的资格条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、承诺，招标过程中不存在以下行为：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

11、承诺，投标文件有效期内我单位如果撤销投标文件的，我单位接受采购人提出的索赔。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

单位地址：          邮编：          电话：          传真：

### 二、开标一览表格式

开标一览表

采购人：杭州国家版本馆

项目名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

项目编号：CTZB-2025050304                               （价格单位：元人民币）

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务 | 1 | 项 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 投标价 | 小写：￥ 元 大写： 元 |  |  |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：

（1）具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

（2）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

### 三、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

采购人：杭州国家版本馆

项目名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

项目编号：CTZB-2025050304

标项名称：杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务

（价格单位：元人民币）

| 北区B1北钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 | 综合单价 | 小计 |
| 驱动瓶 | 4 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |  |  |
| IG541 | 39 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 38 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 11 | 2021.12.10 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 北区B1南钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 | 综合单价 | 小计 |
| 驱动瓶 | 8 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |  |  |
| IG541 | 45 | 2021.12.19 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 7 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 37 | 2021.12.20 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 14 | 2021.12.16 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 北区B2西钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 | 综合单价 | 小计 |
| 驱动瓶 | 4 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |  |  |
| IG541 | 45 | 2021.12.17 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 3 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 29 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 5 | 2021.12.11 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 北区B2东钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 | 综合单价 | 小计 |
| 驱动瓶 | 6 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |  |  |
| IG541 | 34 | 2021.12.16 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 3 | 2021.12.17 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 24 | 2021.12.11 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 27 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 山体库B5钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 | 综合单价 | 小计 |
| 驱动瓶 | 3 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |  |  |
| 冷库驱动瓶 | 2 | 2022.4.14 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 冷库IG541储气瓶 | 32 | 2022.4.16 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 山体库B4钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 | 综合单价 | 小计 |
| 驱动瓶 | 5 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |  |  |
| IG541储气瓶 | 20 | 2021.12.10 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 52 | 2021.12.12 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 17 | 2021.12.11 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 山体库B3钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 | 综合单价 | 小计 |
| 驱动瓶 | 5 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |  |  |
| IG541储气瓶 | 63 | 2021.12.11 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 7 | 2021.12.12 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 38 | 2021.12.10 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 5 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 山体库B2钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 | 综合单价 | 小计 |
| 驱动瓶 | 5 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |  |  |
| IG541储气瓶 | 1 | 2021.12.15 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 9 | 2021.12.13 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 50 | 2021.12.12 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 10 | 2021.12.10 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 34 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 山体库B1钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 数量(套) | 生产日期 | 型号 | 品牌 | 综合单价 | 小计 |
| 驱动瓶 | 5 | 2021.12.2 | HPT4/6 | 浙江金盾 |  |  |
| IG541储气瓶 | 20 | 2021.12.12 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 48 | 2021.12.15 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 16 | 2021.12.16 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 2 | 2021.12.5 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
|  | 2 | 2021.12.18 | HMP80/15 | 浙江金盾 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

报价说明：

（1）除甲方提供招标文件约定的内容外，其他均由乙方完成。

（2）合计费用结转至开标一览表。

（3）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

（4）各分项报价应合理，且不得低于成本。

（5）投标价格组成明细表是报价的唯一载体。

（6）根据联合协议、分包意向协议内容，在备注栏填写承接主体。如供应商非联合体或不分包，不用填写。

（7）根据联合协议、分包意向协议，请明确小型或微型企业承接金额。如供应商非联合体或不分包，不用填写。

### 四、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位在你公司组织的杭州国家版本馆（采购人）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江省成套招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

### 六、分包意向协议书

分包意向协议书

甲方（投标人）：【            】

乙方（分包供应商）：【            】

各方经协商，就响应杭州国家版本馆组织实施的杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）的采购活动，达成如下分包意向协议：

一、【 甲方名称 】为杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）的投标人，参与项目的投标并签订合同。

二、根据招标文件规定，甲方有意向将本项目中的非主体、非关键性工作分包给乙方实施。乙方有意向承接此部分分包内容。

三、甲方就采购项目和分包内容向采购人负责，乙方就分包内容承担责任。

四、甲方要求乙方承担分包内容，不得再分包给其他单位。

五、乙方承担的工作和义务为：【            】

六、本协议提交采购人后，协议各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方（投标人）： （单位公章） 签署日期：2025年 月 日 | 乙方（分包供应商）： （单位公章） 签署日期：2025年 月 日 |
| --- | --- |

说明：

（1）本协议格式供参考。

（2）不分包不需提供此协议书。

（3）如投标人为联合体，应由所有联合体各成员方签署本协议。

（4）涉及分包供应商情况资料。

◇资质文件（如招标文件规定要提供）；

◇符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

杭州国家版本馆：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至杭州国家版本馆（采购人）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（项目名称）CTZB-2025050304（项目编号）杭州国家版本馆IG541气体灭火钢瓶检测服务（标项名称）的提交投标文件截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

分包供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

### 附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件3：询问函范本

询问函范本

一、供应商基本信息

供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、项目基本情况

项目的名称：

项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、询问事项具体内容

询问事项1：

询问事项2：

……

四、与询问事项相关的请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：