杭州师范大学

各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮

竞争性磋商文件

（电子交易）

编号:HZNU-2025522

| 采购人 | ： | 杭州师范大学 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2025年6月 |  |  |

目  录

第一部分      邀请供应商

第二部分      竞争性磋商流程

第三部分      供应商须知

第四部分      采购需求

第五部分      评审方法及评审标准

第六部分      拟签订的合同文本

第七部分      应提交的有关格式范例

第八部分      最后报价格式

# 第一部分  邀请供应商

# 竞争性磋商公告

项目概况

杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于 2025年07月08日09点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：HZNU-2025522

项目名称：杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2345000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项1：仓前校区室外窨井盖更换、维修

数量：1

预算金额（元）：260000.00

最高限价（元）：260000.00

单位：项

简要规格描述：仓前校区室外窨井盖更换、维修。详见磋商文件第四部分。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：详见采购文件。

标项2：余杭塘河沿岸不锈钢座椅改造

数量：1

预算金额（元）：300000.00

最高限价（元）：220000.00

单位：项

简要规格描述：余杭塘河沿岸不锈钢座椅改造。详见磋商文件第四部分。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：详见采购文件。

标项3：各校区建筑物外立面维修

数量：1

预算金额（元）：800000.00

最高限价（元）：800000.00

单位：项

简要规格描述：各校区建筑物外立面维修。详见磋商文件第四部分。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：详见采购文件。

标项4：各学院实验室设施修建

数量：1

预算金额（元）：985000.00

最高限价（元）：890000.00

单位：项

简要规格描述：各学院实验室设施修建。详见磋商文件第四部分。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：详见采购文件。

本项目接受联合体磋商：þ是，☐否。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.以联合体形式响应的，提供联合协议(本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与响应）；

þ专门面向中小企业

þ工程全部由符合政策要求的中小企业承建，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承建，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求：

- 标项1：

- （1）具有建设部颁发的建筑工程施工总承包三级（含）或市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质资质。（法律依据：住房城乡建设部《建筑业企业资质标准》）

- （2）具有有效的安全生产许可证。（法律依据：《安全生产许可证条例》）

- 标项2、3、4：

- （1）具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。（法律依据：住房城乡建设部《建筑业企业资质标准》）

- （2）具有有效的安全生产许可证。（法律依据：《安全生产许可证条例》）

- 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年07月08日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：免费。

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间： 2025年07月08日09点00分00秒（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 五、响应文件开启

时间： 2025年07月08日09点00分00秒（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见磋商文件第三部分。（2）电子交易的说明: 1）电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件。2）响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按本公告约定方式获取磋商文件的供应商进行响应活动；6）对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供磋商文件纸质版；8）响应文件的传输提交：供应商在提交响应文件的截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件的截止时间前直接提交或者以邮政快递方式提交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第三部分 “备份响应文件”；9）响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传提交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传提交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本磋商文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

- 八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息：

名    称：杭州师范大学

地    址：杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号

传    真：/

项目联系人（询问）：费老师

项目联系方式（询问）：0571-28868021

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0571-28865075 （请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

- 2.采购代理机构信息：

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：郑钢伟

项目联系方式（询问）：0571-81061822

质疑联系人：赵娟

质疑联系方式：0571-81061819（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）     传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询：沈先生、陈先生，电话：0571-89580457、0571-89580460

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 竞争性磋商流程

- 征集供应商

  - 邀请供应商。

    - 采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

    - 采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

    - 采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件。

  - 供应商获取磋商文件。

  - 组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

  - 发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

  - 供应商按磋商文件要求编制响应文件。

- 响应文件开启与信用信息查询

  - 供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

  - 采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

- 磋商与评审

  - 磋商小组签到。

  - 采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

  - 磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

  - 采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

  - 磋商小组审查响应文件。

  - 对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

  - 供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

- 磋商形式：

- □远程在线视频磋商：磋商时由采购代理机构利用政采云平台发起磋商邀请，供应商通过政采云“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登陆政采云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动;

- ☑远程在线非视频磋商：磋商时由采购代理机构利用政采云平台发起磋商邀请，磋商小组在线（以书面形式完成的需扫描上传）将磋商问题通知所有参加磋商的供应商，供应商按照磋商小组的要求对问题进行答复，并由授权代表签字或者加盖公章后扫描上传（或直接在线加盖电子签章后提交）；

- □评审现场磋商：对于要求到采购代理机构现场进行磋商的供应商，需在采购代理机构指定会议室开展磋商活动，磋商小组在现场集中与单一供应商分别进行磋商。

  - 经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政采云平台通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

  - 磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

  - 确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

  - 由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分并签名，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

- 供应商商务技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值。

  - 评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数。

  - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

- 成交

  - 政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

  - 采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

- 合同及履约验收

  - 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商缴纳履约保证金（拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1.0%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函），项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

  - 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

    - 供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击【保函推荐】。

    - 在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击【立即申请】。

  - 在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择交成项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

  - 合同履约。

  - 采购人组织验收。

- 竞争性磋商流程图

第三部分  供应商须知

# 一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目属性 | 工程类 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标项1：采购标的：仓前校区室外窨井盖更换、维修，所属行业： 建筑业； - 标项2：采购标的：余杭塘河沿岸不锈钢座椅改造，所属行业： 建筑业； - 标项3：采购标的：各校区建筑物外立面维修，所属行业： 建筑业； - 标项4：采购标的：各学院实验室设施修建，所属行业： 建筑业。 - 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：建筑业行业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
|  | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
|  | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的 垃圾清理 工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
|  | 响应文件开启前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
|  | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， - 样品： ； - 样品制作的标准和要求： ； - 样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； - 是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 - 提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 - 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 - 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
|  | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在磋商过程中安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过/分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 /人。讲解演示结束后按要求解答磋商小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： □方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 □方式二：采购代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 □方式三：采用“不见面”形式演示。供应商在磋商截止时间前，递交自行录制的“音视频文件”，磋商小组在评审现场对其进行播放并以此作为与方案演示有关评审内容的评分依据。各供应商递交的音视频文件光盘或U盘中应有确保文件正常打开的播放器。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
|  | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见磋商文件第二部分11.1。 ▲供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据磋商文件第五部分评标标准提供。 |
|  | 最后报价要求 | 有关本项目实施所需的全部费用（含税费）均计入最后报价。《最后报价一览表》是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入最后报价。报价注意事项： 1.本工程的磋商报价采用综合单价法，即工程量清单计价的方式，全部采用人民币报价；磋商总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用和技术规范要求的费用；各供应商的磋商报价，应是完成本项目工程范围及工期的全部价格，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。 2.供应商应按工程量清单中的项目和数量进行报价，供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。 3.如有材料检验检测，则检验检测单位由建设单位指定，施工单位承担相应材料检验检测费用，相关费用在投标报价中综合考虑，今后不得调整。 4.本项目周边无搭设临时设施场地，项目施工人员住宿、办公用房及材料仓库等临时设施由磋商供应商自行负责，相关费用在措施费中考虑，费用包干，不报或漏报视作优惠。 5.各供应商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 |
|  | 中小企业信用融资 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼319室； 备份响应文件签收联系人： 郑钢伟；联系电话：0571-81061822。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
|  | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费由成交供应商支付。 1.采购代理服务费以各标项成交金额为计费基准，计费标准为按国家发展改革委[2011]534号文的70%计取。低于3000元的按3000元计取。 成交金额; 折扣后费率. ≤100万元; 0.7%. 100-500万元; 0.49%. 采购代理费收费按照差额定率累进法计取。 2.结算方式及时间为：成交结果公告发出后5个工作日内，成交供应商应按成交结果公告上的服务费金额缴纳至如下账号： （1）收 款 人：浙江国际招投标有限公司 （2）开户银行：中国工商银行杭州武林支行 （3）账 号：1202 0212 0990 6782 015 |
|  | 联合体投标说明 | 业绩证明材料 ☐联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部 分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 þ联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 ☐其他规定： |
|  |  | 其他资信证明材料 ☐联合体投标的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体牵头方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 ☐其他规定： |
|  | 特别说明 | □有， 无。 |
|  | 提醒 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，且供应商无法作出合理解释的，其投标（响应）文件无效： （1）电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致。 |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号文件）的要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的业绩、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门。 |

# 二、总则

- 适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

  - “响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

  - “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 响应有效期

- ▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

- 3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

- 3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

- 响应费用

- 供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

# 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，工程类项目采购，工程由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，响应无效并依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

# 四、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

3.2.2询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

投诉书范本及制作说明详见附件2。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请

# 五、磋商文件的构成、修改、解释

- 1.磋商文件的构成

- 1.1磋商文件包括下列文件及附件

- 供应商邀请

- 竞争性磋商流程

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及评审标准

- 拟签订的合同文本

- 应提交的有关格式范例

- 最后报价格式

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 2.磋商文件的澄清、修改

- 2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

- 2.2采购代理机构如对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在发布磋商邀请公告的网站上发布更正（延期）公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

# 六、响应文件的编制

- 1.响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 2.响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容：

  - 资格文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 联合协议（如果有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函；

- 本项目的特定资格要求：

- 标项1：

- 1）建设部颁发的建筑工程施工总承包三级（含）或市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书扫描件。

- 2）安全生产许可证证书扫描件

- 标项2、3、4

- 1）建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书扫描件。

- 2）安全生产许可证证书扫描件。

  - 商务技术文件：

- 响应函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 分包意向协议；（如果有）

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

- 初始报价一览表；

- 已标价工程量清单；（格式详见第七部分）

- 中标服务费支付承诺书。

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，磋商无效；

供应商提供虚假材料响应的，磋商无效。

- 3.响应文件的编制和签署

- 3.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

- 3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

- 3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

# 七、响应文件的提交和备份

- 1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

- 1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

- 1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

- 1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

- 1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

- 1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

- 2.备份响应文件

- 2.1供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

- 2.2备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

- ▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

- 2.3直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

- 2.4以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

- 2.5▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

# 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1最后报价一览表。

# 十、评审

1. 评审方法：综合评分法。

2. 价格分计算方法：低价优先法。

3. 评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

# 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

3.3公告期限为1个工作日。

# 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

2.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

3．履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择成交项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

4.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

# 十三、验收

1.验收

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四部分  采购需求

## 标项1：

## 一、工程说明

1、工程名称：杭州师范大学仓前校区室外窨井盖更换、维修项目。

2、建设地点：杭州师范大学仓前校区。

3、项目概况：仓前校区室外窨井盖更换、维修。

4、承包方式：包工包料。

5、要求质量：合格。

6、工程内容：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为杭州师范大学仓前校区室外窨井盖更换、维修工程。磋商报价包括施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、所有相关检测费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

▲国家、省、市在施工、检测和验收方面若有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次磋商报价费用内。

## ※二、材料要求

1、材料选择：

本项目涉及的设备和材料要求符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的材料进行报价及组织施工实施，如有国家强制性认证要求的必须满足。

2、材料的质量要求：

（1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3、材料供应要求：

（1）本项目涉及的主要材料设备，必须经监理单位（如有）、采购人确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经监理单位（如有）、采购人确认与采购要求、磋商响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（3）由成交供应商采购的设备材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，高于投标价的不调整，低于投标价的按实调整。

（4）所有材料必须符合设计图纸及采购人要求，由供应商根据磋商文件、工程量清单及施工图的要求进行报价。

## 三、施工管理要求

1、本项目发包范围内的项目，未经采购人同意，不得转包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、成交供应商应严格按磋商响应文件和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3、供应商应配备能满足项目顺利实施的项目队和管理班子，人员配置合理、齐全、数量充足，经验丰富。其中项目负责人要求具有中级及以上技术职称。成交供应商在磋商响应文件中承诺的项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，成交供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，直至采购人满意为止。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、成交供应商在施工期间，必须对自身及其他项目参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。

5、成交供应商须做好安全文明施工措施，要求无重大人员伤亡事故。施工期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由成交供应商承担由此带来的一切损失和相关处罚。给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。成交供应商须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

6、成交供应商须负责施工现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。

7、成交供应商负责选购的材料设备应确保符合采购文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经采购人批准后方可采购。采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何成交供应商作为承包方应负的责任。

8、成交供应商应在施工过程中采取必要的除尘、降噪措施，且不得影响学校内其他设备的正常运行。

9、建筑垃圾外运必须按施工地点的关于《建筑垃圾处理管理条例》条款的规定定点、定时外运处理。

10、施工过程中需要停电的，应提前2天以上告知采购人。

11、施工过程中如需要停电或会产生较大噪音影响师生学习生活的，应将该部分施工内容安排在夜间、假期进行施工，由此产生的措施费用考虑在磋商总价内

▲12、供应商拟派的项目经理具有建筑工程专业或市政工程专业二级及以上建造师注册证书。请在商务技术文件中提供项目经理的建筑工程专业或市政工程专业二级及以上的建造师注册证书及安全B证。

## ※四、商务要求

1、质保期：自工程竣工验收合格之日起2年，其他要求按《建设工程质量管理条例》要求执行。

2、工期要求：45日历天，如遇不可抗力需施工方与采购人协调后做出是否同意延期的施工要求。供应商须确保按期完工，并在磋商响应文件中列出详细的工期进度计划。

3、付款条件：

（1）合同总价的1％作为履约保证金，签订合同后5天内由成交供应商汇入采购人账户。工程竣工并经采购人验收合格后转为质量保证金。

（2）在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，采购人支付合同价的40%作为预付款给成交供应商（在签订合同时成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的按双方约定）。

（3）在工程竣工验收合格后5个工作日内支付至合同价的85%。

（4）在工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后的两周内一次性支付经审定后全部工程款。同时缴纳经结算价0.6%作为水电费，水电费不退还。

注：本项目最终结算价=结算价×竞争性磋商最终报价/竞争性磋商第一次报价。

## 五、工程量清单、工程量清单编制说明

详见附件1。

## 六、其他要求

1、供应商具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似座椅改造工程业绩，具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证证书。

2、磋商响应文件中应提供施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分。

3、磋商响应文件中应提供对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施。

4、磋商响应文件中应提供主要的施工方法。

5、磋商响应文件中应提供施工进度计划表及网络图。

6、磋商响应文件中应提供材料设备进场计划、推荐品牌响应情况。

7、磋商响应文件中应提供突发事件的应急措施及处理方案。

8、磋商响应文件中应提供施工各阶段质量保证措施。

9、磋商响应文件中应提供安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。

10、磋商响应文件中应提供农民工工资发放的保障措施。

11、磋商响应文件中应提供针对本项目的改进措施和合理化建议。

12、磋商响应文件中应提供缺陷责任期内的售后技术支持和服务方案。

## 标项2：

## 一、工程说明

1、工程名称：杭州师范大学余杭塘河沿岸不锈钢座椅改造项目。

2、建设地点：杭州师范大学仓前校区。

3、项目概况：余杭塘河沿岸不锈钢座椅改造。

4、承包方式：包工包料。

5、要求质量：合格。

6、工程内容：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为杭州师范大学余杭塘河沿岸不锈钢座椅改造工程。磋商报价包括施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、所有相关检测费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

▲国家、省、市在施工、检测和验收方面若有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次磋商报价费用内。

## ※二、材料要求

1、材料选择：

本项目涉及的设备和材料要求符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的材料进行报价及组织施工实施，如有国家强制性认证要求的必须满足。

2、材料的质量要求：

（1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3、材料供应要求：

（1）本项目涉及的主要材料设备，必须经监理单位（如有）、采购人确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经监理单位（如有）、采购人确认与采购要求、磋商响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（3）由成交供应商采购的设备材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，高于投标价的不调整，低于投标价的按实调整。

（4）所有材料必须符合设计图纸及采购人要求，由供应商根据磋商文件、工程量清单及施工图的要求进行报价。

## 三、施工管理要求

1、本项目发包范围内的项目，未经采购人同意，不得转包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、成交供应商应严格按磋商响应文件和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3、供应商应配备能满足项目顺利实施的项目队和管理班子，人员配置合理、齐全、数量充足，经验丰富。其中项目负责人要求具有中级及以上技术职称。成交供应商在磋商响应文件中承诺的项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，成交供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，直至采购人满意为止。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、成交供应商在施工期间，必须对自身及其他项目参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。

5、成交供应商须做好安全文明施工措施，要求无重大人员伤亡事故。施工期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由成交供应商承担由此带来的一切损失和相关处罚。给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。成交供应商须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

6、成交供应商须负责施工现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。

7、成交供应商负责选购的材料设备应确保符合采购文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经采购人批准后方可采购。采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何成交供应商作为承包方应负的责任。

8、成交供应商应在施工过程中采取必要的除尘、降噪措施，且不得影响学校内其他设备的正常运行。

9、建筑垃圾外运必须按施工地点的关于《建筑垃圾处理管理条例》条款的规定定点、定时外运处理。

10、施工过程中需要停电的，应提前2天以上告知采购人。

11、施工过程中如需要停电或会产生较大噪音影响师生学习生活的，应将该部分施工内容安排在夜间、假期进行施工，由此产生的措施费用考虑在磋商总价内

▲12、供应商拟派的项目经理具有建筑工程二级及以上建造师注册证书。请在商务技术文件中提供项目经理的建筑工程二级及以上的建造师注册证书及安全B证。

## ※四、商务要求

1、质保期：自工程竣工验收合格之日起2年，其他要求按《建设工程质量管理条例》要求执行。

2、工期要求：45日历天，如遇不可抗力需施工方与采购人协调后做出是否同意延期的施工要求。供应商须确保按期完工，并在磋商响应文件中列出详细的工期进度计划。

3、付款条件：

（1）合同总价的1％作为履约保证金，签订合同后5天内由成交供应商汇入采购人账户。工程竣工并经采购人验收合格后转为质量保证金。

（2）在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，采购人支付合同价的40%作为预付款给成交供应商（在签订合同时成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的按双方约定）。

（3）在工程竣工验收合格后5个工作日内支付至合同价的85%。

（4）在工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后的两周内一次性支付经审定后全部工程款。同时缴纳经结算价0.6%作为水电费，水电费不退还。

注：本项目最终结算价=结算价×竞争性磋商最终报价/竞争性磋商第一次报价。

## 五、工程量清单、工程量清单编制说明

详见附件1。

## 六、其他要求

1、供应商具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似座椅改造工程业绩，具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证证书。

2、磋商响应文件中应提供施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分。

3、磋商响应文件中应提供对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施。

4、磋商响应文件中应提供主要的施工方法。

5、磋商响应文件中应提供施工进度计划表及网络图。

6、磋商响应文件中应提供材料设备进场计划、推荐品牌响应情况。

7、磋商响应文件中应提供突发事件的应急措施及处理方案。

8、磋商响应文件中应提供施工各阶段质量保证措施。

9、磋商响应文件中应提供安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。

10、磋商响应文件中应提供农民工工资发放的保障措施。

11、磋商响应文件中应提供针对本项目的改进措施和合理化建议。

12、磋商响应文件中应提供缺陷责任期内的售后技术支持和服务方案。

## 七、部分现场图片（供参考）

## 标项3：

## 一、工程说明

1、工程名称：杭州师范大学各校区建筑物外立面维修项目。

2、建设地点：浙江省杭州市杭州师范大学仓前校区及下沙校区。

3、项目概况：各校区建筑物外立面维修。

4、承包方式：包工包料。

5、要求质量：合格。

6、工程内容：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为杭州师范大学各校区建筑物外立面维修工程。磋商报价包括施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、所有相关检测费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

▲国家、省、市在施工、检测和验收方面若有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次磋商报价费用内。

## ※二、材料要求

1、材料选择：

本项目涉及的设备和材料要求符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的材料进行报价及组织施工实施，如有国家强制性认证要求的必须满足。

2、材料的质量要求：

（1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3、材料供应要求：

（1）本项目涉及的主要材料设备，必须经监理单位（如有）、采购人确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经监理单位（如有）、采购人确认与采购要求、磋商响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（3）由成交供应商采购的设备材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，高于投标价的不调整，低于投标价的按实调整。

（4）所有材料必须符合设计图纸及采购人要求，由供应商根据磋商文件、工程量清单及施工图的要求进行报价。

4、本工程所使用的材料制造商或品牌如涉及下表中的品牌，需参考采用，否则应采用同档次及以上档次和品质的产品，并经采购人认可后实施。

参考制造商或品牌的材料表

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油漆、涂料 | 华润、立邦、三棵树漆或同档次及以上 |  |

## 三、施工管理要求

1、本项目发包范围内的项目，未经采购人同意，不得转包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、成交供应商应严格按磋商响应文件和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3、供应商应配备能满足项目顺利实施的项目队和管理班子，人员配置合理、齐全、数量充足，经验丰富。其中项目负责人要求具有中级及以上技术职称。成交供应商在磋商响应文件中承诺的项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，成交供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，直至采购人满意为止。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、成交供应商在施工期间，必须对自身及其他项目参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。

5、成交供应商须做好安全文明施工措施，要求无重大人员伤亡事故。施工期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由成交供应商承担由此带来的一切损失和相关处罚。给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。成交供应商须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

6、成交供应商须负责施工现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。

7、成交供应商负责选购的材料设备应确保符合采购文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经采购人批准后方可采购。采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何成交供应商作为承包方应负的责任。

8、成交供应商应在施工过程中采取必要的除尘、降噪措施，且不得影响学校内其他设备的正常运行。

9、建筑垃圾外运必须按施工地点的关于《建筑垃圾处理管理条例》条款的规定定点、定时外运处理。

10、施工过程中需要停电的，应提前2天以上告知采购人。

11、施工过程中如需要停电或会产生较大噪音影响师生学习生活的，应将该部分施工内容安排在夜间、假期进行施工，由此产生的措施费用考虑在磋商总价内

▲12、供应商拟派的项目经理具有建筑工程二级及以上建造师注册证书。请在商务技术文件中提供项目经理的建筑工程二级及以上的建造师注册证书及安全B证。

## ※四、商务要求

1、质保期：自工程竣工验收合格之日起2年，其他要求按《建设工程质量管理条例》要求执行。

2、工期要求：45日历天，如遇不可抗力需施工方与采购人协调后做出是否同意延期的施工要求。供应商须确保按期完工，并在磋商响应文件中列出详细的工期进度计划。

3、付款条件：

（1）合同总价的1％作为履约保证金，签订合同后5天内由成交供应商汇入采购人账户。工程竣工并经采购人验收合格后转为质量保证金。

（2）在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，采购人支付合同价的40%作为预付款给成交供应商（在签订合同时成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的按双方约定）。

（3）在工程竣工验收合格后5个工作日内支付至合同价的85%。

（4）在工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后的两周内一次性支付经审定后全部工程款。同时缴纳经结算价0.6%作为水电费，水电费不退还。

注：本项目最终结算价=结算价×竞争性磋商最终报价/竞争性磋商第一次报价。

## 五、工程量清单、工程量清单编制说明

详见附件1。

## 六、其他要求

1、供应商具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似外立面维修工程业绩，具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证证书。

2、磋商响应文件中应提供施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分。

3、磋商响应文件中应提供对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施。

4、磋商响应文件中应提供主要的施工方法。

5、磋商响应文件中应提供施工进度计划表及网络图。

6、磋商响应文件中应提供材料设备进场计划、推荐品牌响应情况。

7、磋商响应文件中应提供突发事件的应急措施及处理方案。

8、磋商响应文件中应提供施工各阶段质量保证措施。

9、磋商响应文件中应提供安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。

10、磋商响应文件中应提供农民工工资发放的保障措施。

11、磋商响应文件中应提供针对本项目的改进措施和合理化建议。

12、磋商响应文件中应提供缺陷责任期内的售后技术支持和服务方案。

## 七、部分现场图片（供参考）

## 标项4：

## 一、工程说明

1、工程名称：杭州师范大学各学院实验室设施修建项目。

2、建设地点：浙江省杭州市杭州师范大学仓前、下沙校区、玉皇山校区。

3、项目概况：各学院实验室设施修建。

4、承包方式：包工包料。

5、要求质量：合格。

6、工程内容：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为杭州师范大学各学院实验室设施修建工程。磋商报价包括施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、所有相关检测费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

集中开展各学院实验室维修改造，主要包括：数学学院实验室、材化学院实验室、生科院实验室、信息学院实验室、药学院实验室、基础医学院实验室等共35项修建项目，施工区域有仓前校区及下沙校区实验室，通过对实验室维修改造，保障学校实验室正常教学、安全使用。本项目集中在暑假期间改造，工期紧是项目特征之一，另外涉及到基础医学院尸库改造时要充分考虑施工人员的环境的适应性，因为该尸库已投入使用的。

▲国家、省、市在施工、检测和验收方面若有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次磋商报价费用内。

## ※二、材料要求

1、材料选择：

本项目涉及的设备和材料要求符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的材料进行报价及组织施工实施，如有国家强制性认证要求的必须满足。

2、材料的质量要求：

（1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3、材料供应要求：

（1）本项目涉及的主要材料设备，必须经监理单位（如有）、采购人确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经监理单位（如有）、采购人确认与采购要求、磋商响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（3）由成交供应商采购的设备材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，高于投标价的不调整，低于投标价的按实调整。

（4）所有材料必须符合设计图纸及采购人要求，由供应商根据磋商文件、工程量清单及施工图的要求进行报价。

4、本工程所使用的材料制造商或品牌如涉及下表中的品牌，需参考采用，否则应采用同档次及以上档次和品质的产品，并经采购人认可后实施。

参考制造商或品牌的材料表

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油漆、涂料 | 华润、立邦、三棵树漆或同档次及以上 |  |
|  | 洁具 | 九牧、杭特、箭牌或同档次及以上 |  |
|  | 板材、地板 | 千年舟、兔宝宝、森鹿或同档次及以上 |  |
|  | 窗玻 | 杭玻、南玻、耀皮或同档次及以上 |  |
|  | 钢化玻璃窗 | 杭玻、南玻、耀皮或同档次及以上 |  |
|  | 电线电缆 | 万马、中策、永通或同档次及以上 |  |
|  | 地砖 | 斯米克、新中源、冠军、东鹏或同档次及以上 |  |
|  | 冲洗阀、一般自来水龙头 | 杭特、九牧、东鹏或同档次及以上 |  |
|  | 双联开关 | 鸿雁、正泰、松下或同档次及以上 |  |
|  | 无极开关 | 鸿雁、正泰、松下或同档次及以上 |  |
|  | 钢板防盗门 | 步阳牌、霍曼、盼盼或同档次及以上 |  |
|  | 五金件 | 永固、固力、梅花或同档次及以上 |  |
|  | 木质门 | 千年舟、兔宝宝、森鹿或同档次及以上 |  |
|  | 轻钢龙骨、石膏板 | 优时吉博罗、可耐福、杰森或相当于 |  |
|  | PPR 塑料给水管 | 公元、中财、伟星或相当于 |  |
|  | 防水涂料、防水卷材 | 东方雨虹、金屋、绿都或相当于 |  |

## 三、施工管理要求

1、本项目发包范围内的项目，未经采购人同意，不得转包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、成交供应商应严格按磋商响应文件和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3、供应商应配备能满足项目顺利实施的项目队和管理班子，人员配置合理、齐全、数量充足，经验丰富。其中项目负责人要求具有中级及以上技术职称。成交供应商在磋商响应文件中承诺的项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，成交供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，直至采购人满意为止。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、成交供应商在施工期间，必须对自身及其他项目参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。

5、成交供应商须做好安全文明施工措施，要求无重大人员伤亡事故。施工期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由成交供应商承担由此带来的一切损失和相关处罚。给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。成交供应商须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

6、成交供应商须负责施工现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。

7、成交供应商负责选购的材料设备应确保符合采购文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经采购人批准后方可采购。采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何成交供应商作为承包方应负的责任。

8、成交供应商应在施工过程中采取必要的除尘、降噪措施，且不得影响学校内其他设备的正常运行。

9、建筑垃圾外运必须按施工地点的关于《建筑垃圾处理管理条例》条款的规定定点、定时外运处理。

10、施工过程中需要停电的，应提前2天以上告知采购人。

11、施工过程中如需要停电或会产生较大噪音影响师生学习生活的，应将该部分施工内容安排在夜间、假期进行施工，由此产生的措施费用考虑在磋商总价内

▲12、供应商拟派的项目经理具有建筑工程二级及以上建造师注册证书。请在商务技术文件中提供项目经理的建筑工程二级及以上的建造师注册证书及安全B证。

## ※四、商务要求

1、质保期：自工程竣工验收合格之日起2年，其他要求按《建设工程质量管理条例》要求执行。

2、工期要求：45日历天，如遇不可抗力需施工方与采购人协调后做出是否同意延期的施工要求。供应商须确保按期完工，并在磋商响应文件中列出详细的工期进度计划。

3、付款条件：

（1）合同总价的1％作为履约保证金，签订合同后5天内由成交供应商汇入采购人账户。工程竣工并经采购人验收合格后转为质量保证金。

（2）在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，采购人支付合同价的40%作为预付款给成交供应商（在签订合同时成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的按双方约定）。

（3）在工程竣工验收合格后5个工作日内支付至合同价的85%。

（4）在工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后的两周内一次性支付经审定后全部工程款。同时缴纳经结算价0.6%作为水电费，水电费不退还。

注：本项目最终结算价=结算价×竞争性磋商最终报价/竞争性磋商第一次报价。

## 五、工程量清单、工程量清单编制说明

详见附件1。

## 六、其他要求

1、供应商具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似实验室设施修建工程业绩，具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证证书。

2、磋商响应文件中应提供施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分。

3、磋商响应文件中应提供对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施。

4、磋商响应文件中应提供主要的施工方法。

5、磋商响应文件中应提供施工进度计划表及网络图。

6、磋商响应文件中应提供材料设备进场计划、推荐品牌响应情况。

7、磋商响应文件中应提供突发事件的应急措施及处理方案。

8、磋商响应文件中应提供施工各阶段质量保证措施。

9、磋商响应文件中应提供安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。

10、磋商响应文件中应提供农民工工资发放的保障措施。

11、磋商响应文件中应提供针对本项目的改进措施和合理化建议。

12、磋商响应文件中应提供缺陷责任期内的售后技术支持和服务方案。

# 第五部分  评审方法及评审标准

# 评标办法前附表

标项1：

| # 序号 | # 评标标准 | # 权重 | # 主观分/客观分属性 | # 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似井盖更换、维修项目业绩的。每一份合同得0.5分。最高得1.5分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。 | 1.5 | # 客观分 |  |
| 2 | 供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证证书的（认证范围包含工程施工等相关内容），每提供1个得1.5分，最高得3分（提供证书扫描件和全国认证认可公共服务平台查询网页截图，状态为有效）。 | 3 | # 客观分 |  |
| 3 | 施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分。根据方案完善性、针对性、合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 4 | 施工方案的重难点分析及控制。根据重难点分析针对性、控制措施的合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 5 | 工程关键部位的施工方案及保证措施。根据施工方案和保证措施的完善性、针对性、合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 6 | 施工各阶段的进度计划。根据计划完善、合理程度评分。分值（0，1，2，3） | 3 | # 主观分 |  |
| 7 | 本项目拟采用的材料设备的性能情况。根据材料设备品牌规格明确、质量保证措施合理程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 8 | 各专业工种的配置和劳动力的投入安排。根据劳动力投入的完善合理程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 9 | 施工各阶段质量保证措施。根据措施内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 10 | 突发事件的应急措施及处理方案。根据方案内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 11 | 安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。根据措施内容详细可行程度评分。根据措施内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 12 | 服从采购人协调和统一管理及配合措施。根据措施内容详细可行程度评分。（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3，3.5） | 3.5 | # 主观分 |  |
| 13 | 售后服务方案。根据方案内容全面合理、售后服务响应迅速及时性评分。分值（0，1，2，3） | 3 | # 主观分 |  |
| 14 | 供应商做出项目完工后的维修、保养及售后服务的书面承诺的得2分，未作出承诺的不得分。 | 2 | # 客观分 |  |
| 15 | 拟投入项目班子成员情况。 | / | # / |  |
| 15.1 | 拟派项目负责人2022年1月1日（以合同签订时间为准）具有类似井盖更换、维修经验的，每提供一个得1分。最高不超过3分。注：同一业绩如已在第1项评分项（供应商业绩）中计分，则不可在本项中重复计分。 有效证明文件为：同时具有①有效的合同复印件；②竣（交)工验收资料。 （需能体现项目负责人、竣工时间、工程类型） | 3 | # 客观分 |  |
| 15.2 | 项目负责人具有高级工程师职称（建筑类或市政类）的得2分，具有工程师职称（建筑类或市政类）的得1分，没有的不得分。提供职称证书扫描件及最近一个月的社保缴纳证明。 | 2 | # 客观分 |  |
| 15.3 | 项目管理班子其他人员配置、资质、经验。根据管理班子其他人员配置情况评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 16 | 项目负责人承诺到位率。承诺到位率不少于90%的，得3分；否则不得分。 | 3 | # 客观分 |  |
| 17 | 用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分；用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分。本项最高得1分。 | 1 | # 客观分 |  |
| 18 | # 有效最后报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［供应商最后报价得分=（评标基准价/最后报价）*权重］的计算公式计算。 # 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | # 30 | # / |  |

*备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

标项2：

| # 序号 | # 评标标准 | # 权重 | # 主观分/客观分属性 | # 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似座椅改造工程项目业绩的。每一份合同得0.5分。最高得1.5分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。 | 1.5 | # 客观分 |  |
| 2 | 供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证证书的（认证范围包含工程施工等相关内容），每提供1个得1.5分，最高得3分（提供证书扫描件和全国认证认可公共服务平台查询网页截图，状态为有效）。 | 3 | # 客观分 |  |
| 3 | 施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分。根据方案完善性、针对性、合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 4 | 施工方案的重难点分析及控制。根据重难点分析针对性、控制措施的合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 5 | 工程关键部位的施工方案及保证措施。根据施工方案和保证措施的完善性、针对性、合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 6 | 施工各阶段的进度计划。根据计划完善、合理程度评分。分值（0，1，2，3） | 3 | # 主观分 |  |
| 7 | 本项目拟采用的材料设备的性能情况。根据材料设备品牌规格明确、质量保证措施合理程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 8 | 各专业工种的配置和劳动力的投入安排。根据劳动力投入的完善合理程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 9 | 施工各阶段质量保证措施。根据措施内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 10 | 突发事件的应急措施及处理方案。根据方案内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 11 | 安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。根据措施内容详细可行程度评分。根据措施内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 12 | 服从采购人协调和统一管理及配合措施。根据措施内容详细可行程度评分。（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3，3.5） | 3.5 | # 主观分 |  |
| 13 | 售后服务方案。根据方案内容全面合理、售后服务响应迅速及时性评分。分值（0，1，2，3） | 3 | # 主观分 |  |
| 14 | 供应商做出项目完工后的维修、保养及售后服务的书面承诺的得2分，未作出承诺的不得分。 | 2 | # 客观分 |  |
| 15 | 拟投入项目班子成员情况。 | / | # / |  |
| 15.1 | 拟派项目负责人2022年1月1日（以合同签订时间为准）具有类似座椅改造工程经验的，每提供一个得1分。最高不超过3分。注：同一业绩如已在第1项评分项（供应商业绩）中计分，则不可在本项中重复计分。 有效证明文件为：同时具有①有效的合同复印件；②竣（交)工验收资料。 （需能体现项目负责人、竣工时间、工程类型） | 3 | # 客观分 |  |
| 15.2 | 项目负责人具有高级工程师职称（建筑类）的得2分，具有工程师职称（建筑类）的得1分，没有的不得分。提供职称证书扫描件及最近一个月的社保缴纳证明。 | 2 | # 客观分 |  |
| 15.3 | 项目管理班子其他人员配置、资质、经验。根据管理班子其他人员配置情况评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 16 | 项目负责人承诺到位率。承诺到位率不少于90%的，得3分；否则不得分。 | 3 | # 客观分 |  |
| 17 | 用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分；用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分。本项最高得1分。 | 1 | # 客观分 |  |
| 18 | # 有效最后报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［供应商最后报价得分=（评标基准价/最后报价）*权重］的计算公式计算。 # 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | # 30 | # / |  |

*备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

标项3：

| # 序号 | # 评标标准 | # 权重 | # 主观分/客观分属性 | # 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似外立面维修工程项目业绩的。每一份合同得0.5分。最高得1.5分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。 | 1.5 | # 客观分 |  |
| 2 | 供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证证书的（认证范围包含工程施工等相关内容），每提供1个得1.5分，最高得3分（提供证书扫描件和全国认证认可公共服务平台查询网页截图，状态为有效）。 | 3 | # 客观分 |  |
| 3 | 施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分。根据方案完善性、针对性、合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 4 | 施工方案的重难点分析及控制。根据重难点分析针对性、控制措施的合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 5 | 工程关键部位的施工方案及保证措施。根据施工方案和保证措施的完善性、针对性、合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 6 | 施工各阶段的进度计划。根据计划完善、合理程度评分。分值（0，1，2，3） | 3 | # 主观分 |  |
| 7 | 本项目拟采用的材料设备的性能情况。根据材料设备品牌规格明确、质量保证措施合理程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 8 | 各专业工种的配置和劳动力的投入安排。根据劳动力投入的完善合理程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 9 | 施工各阶段质量保证措施。根据措施内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 10 | 突发事件的应急措施及处理方案。根据方案内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 11 | 安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。根据措施内容详细可行程度评分。根据措施内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 12 | 服从采购人协调和统一管理及配合措施。根据措施内容详细可行程度评分。（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3，3.5） | 3.5 | # 主观分 |  |
| 13 | 售后服务方案。根据方案内容全面合理、售后服务响应迅速及时性评分。分值（0，1，2，3） | 3 | # 主观分 |  |
| 14 | 供应商做出项目完工后的维修、保养及售后服务的书面承诺的得2分，未作出承诺的不得分。 | 2 | # 客观分 |  |
| 15 | 拟投入项目班子成员情况。 | / | # / |  |
| 15.1 | 拟派项目负责人2022年1月1日（以合同签订时间为准）具有类似外立面维修经验的，每提供一个得1分。最高不超过3分。注：同一业绩如已在第1项评分项（供应商业绩）中计分，则不可在本项中重复计分。 有效证明文件为：同时具有①有效的合同复印件；②竣（交)工验收资料。 （需能体现项目负责人、竣工时间、工程类型） | 3 | # 客观分 |  |
| 15.2 | 项目负责人具有高级工程师职称（建筑类）的得2分，具有工程师职称（建筑类）的得1分，没有的不得分。提供职称证书扫描件及最近一个月的社保缴纳证明。 | 2 | # 客观分 |  |
| 15.3 | 项目管理班子其他人员配置、资质、经验。根据管理班子其他人员配置情况评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 16 | 项目负责人承诺到位率。承诺到位率不少于90%的，得3分；否则不得分。 | 3 | # 客观分 |  |
| 17 | 用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分；用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分。本项最高得1分。 | 1 | # 客观分 |  |
| 18 | # 有效最后报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［供应商最后报价得分=（评标基准价/最后报价）*权重］的计算公式计算。 # 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | # 30 | # / |  |

*备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

标项4：

| # 序号 | # 评标标准 | # 权重 | # 主观分/客观分属性 | # 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似实验室设施修建工程项目业绩的。每一份合同得0.5分。最高得1.5分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。 | 1.5 | # 客观分 |  |
| 2 | 供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系认证证书的（认证范围包含工程施工等相关内容），每提供1个得1.5分，最高得3分（提供证书扫描件和全国认证认可公共服务平台查询网页截图，状态为有效）。 | 3 | # 客观分 |  |
| 3 | 施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分。根据方案完善性、针对性、合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 4 | 施工方案的重难点分析及控制。根据重难点分析针对性、控制措施的合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 5 | 工程关键部位的施工方案及保证措施。根据施工方案和保证措施的完善性、针对性、合理性评分，分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 6 | 施工各阶段的进度计划。根据计划完善、合理程度评分。分值（0，1，2，3） | 3 | # 主观分 |  |
| 7 | 本项目拟采用的材料设备的性能情况。根据材料设备品牌规格明确、质量保证措施合理程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 8 | 各专业工种的配置和劳动力的投入安排。根据劳动力投入的完善合理程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 9 | 施工各阶段质量保证措施。根据措施内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 10 | 突发事件的应急措施及处理方案。根据方案内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 11 | 安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。根据措施内容详细可行程度评分。根据措施内容详细可行程度评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 12 | 服从采购人协调和统一管理及配合措施。根据措施内容详细可行程度评分。（0，0.5，1，1.5，2，2.5，3，3.5） | 3.5 | # 主观分 |  |
| 13 | 售后服务方案。根据方案内容全面合理、售后服务响应迅速及时性评分。分值（0，1，2，3） | 3 | # 主观分 |  |
| 14 | 供应商做出项目完工后的维修、保养及售后服务的书面承诺的得2分，未作出承诺的不得分。 | 2 | # 客观分 |  |
| 15 | 拟投入项目班子成员情况。 | / | # / |  |
| 15.1 | 拟派项目负责人2022年1月1日（以合同签订时间为准）具有类似实验室设施修建工程经验的，每提供一个得1分。最高不超过3分。注：同一业绩如已在第1项评分项（供应商业绩）中计分，则不可在本项中重复计分。 有效证明文件为：同时具有①有效的合同复印件；②竣（交)工验收资料。 （需能体现项目负责人、竣工时间、工程类型） | 3 | # 客观分 |  |
| 15.2 | 项目负责人具有高级工程师职称（建筑类）的得2分，具有工程师职称（建筑类）的得1分，没有的不得分。提供职称证书扫描件及最近一个月的社保缴纳证明。 | 2 | # 客观分 |  |
| 15.3 | 项目管理班子其他人员配置、资质、经验。根据管理班子其他人员配置情况评分。分值（0，1，2，3，4，5） | 5 | # 主观分 |  |
| 16 | 项目负责人承诺到位率。承诺到位率不少于90%的，得3分；否则不得分。 | 3 | # 客观分 |  |
| 17 | 用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分；用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分。本项最高得1分。 | 1 | # 客观分 |  |
| 18 | # 有效最后报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［供应商最后报价得分=（评标基准价/最后报价）*权重］的计算公式计算。 # 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | # 30 | # / |  |

*备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评审方法

- 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

- 评标标准

- 评标标准：见评标办法前附表。

- 磋商小组的组成

- 1.磋商小组的组成。

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

- 2.磋商小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 磋商小组的职责

- 1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- 1.1对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

- 1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- 1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

- 1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

- 1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

- 1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

- 1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

- 1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

- 1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

- 2.磋商小组及其成员不得有下列行为：

- 2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

- 2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

- 2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

- 2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

- 2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 评审程序

详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。

- 评审须知

- 1.响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 2.最后报价的修正原则

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

- 2.1《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准;

- 2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

- 2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价;

- 2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 2.6以修正后的总价作为最后报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

- 3.响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

3.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.12供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

3.13最后报价出现下列情形的，响应无效：

(1)出现不是唯一的、有选择性最后报价的；

(2)改变磋商文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

(3)最后报价高于本项目采购预算的;

(4)最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

(5)《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

(6)供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

3.14供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

(1)使用伪造、变造的许可证件；

(2)提供虚假的财务状况或者业绩；

(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4)提供虚假的信用状况；

(5)其他弄虚作假的行为。

3.15供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

- 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

3.16供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

- 3.17参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的

- 3.18法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 4.重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

- 5.终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 6.采购代理机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

- 评审过程的保密与录像

- 1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

- 2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第六部分  拟签订的合同文本

发包方（甲方）：杭州师范大学

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条  工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：具体内容详见工程量清单

1.4承包方式：包工包料

1.5工期：本工程工期    日历天，自2025年    月    日开工，于2025年    月    日竣工。

1.6工程质量：合格

1.7合同价款（人民币大写）：                 （￥：      ）。

第二条  甲方工作

2.1开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 三 份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派          为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托            监理公司进行工程监理，监理公司任命      为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方       份。

2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第三条  乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2项目经理：         ，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门、甲方对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条  关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条  关于工程价款及结算的约定
6.1合同计价形式：单价合同；

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：①人、材、机的市场价格变化；②连续8小时的停水、电、气；③政策性的调整；④技术措施费；⑤有经验的承包商应该可以预料的风险；⑥施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容；⑦招标文件明确要求包干的内容。

风险费用的计算方法：以上风险范围之内费用已由承包人自行预测并计入投标总价中   。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量：以施工图及有效变更为依据按照工程量清单计算规则进行计算；

（2）变更估价按本合同6.3 的约定计算。

（3）设计变更必须经设计单位确认；因工程变更而产生的新增减工程量，经发包人工程联系单盖章签复意见后，方可作为结算依据。

6.2合同付款方式：

6.2.1合同签订后5天内,承包人支付合同总价1%的履约保证金给发包人；

6.2.2预付款：在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款（在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的按双方约定）；

6.2.3在工程竣工验收合格后5个工作日内支付至合同价的85%；

6.2.4在工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后的两周内一次性支付经审定后全部工程款。

6.2.5水电费按经结算价的0.6%由乙方在甲方支付最后一笔工程款前交纳给甲方，甲方出具相应金额收据。

6.2.6履约保证金转为质量保证金，质量保证金待保修期满2年后30天内一次性结清（无息）。

6.3变更估价原则：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：消耗量按《浙江省市政工程预算定额》（2018版），机械台班和辅材单价按浙江省2018版基期价格计算，人工工日单价按对应的中标单价（即一类工   元/工日、二类工   元/工日、三类工   元/工日计算），没有的材料价格按无相同材料的价格按施工当期杭州市(杭州市无的，按浙江省)信息价补差，综合费用按浙江省建设工程计价规则2018版按相应类别工程费率取下值计算，由承包人提出经发包人审核确认后进入结算。

若措施报价中的综合单价与综合单价分析表中的价格不符，以综合单价为准；综合单价分析表中的材料价格与主要材料汇总表中的价格不符时以综合单价分析表中的材料价格为准。

若变更的项目确实不适用于2018版预算定额计价的，双方另行协商确定。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：双方协商解决。

（5）其他：  /

第七条  关于材料供应的约定

7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 1 ％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条  有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方  /  元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的  /  ％支付滞纳金。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方  5000 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方  /  元，作为奖励。

9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方  /  元，作为奖励。

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 / 仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第十一条  其它约定

11.1本工程所需所有材料设备均须经甲方确认后由乙方采购提供。乙方采购的材料、设备，必须附质保书或试验报告。采购、使用前应经甲方代表核验所有材料与设计及承诺的质量、式样、品牌、规格是否相符，签字确认。如事后发现不合格材料或不符合设计、承诺的材料，甲方代表将拒绝使用，乙方应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

11.2提供竣工图纸及竣工资料三套。

11.3乙方对承包范围内的工程内容必须自行完成，不得转包或分包。进场项目班子应是乙方建制内的，挂靠乙方或临时拼凑的施工班子，一经发现并经查实后，其全部履约保证金将被没收，施工合同将被中止，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间甲方有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，乙方应在一个工作周内作出更换，并报甲方批准，不得拒绝和拖延。

11.4乙方应严格按已确认的施工技术方案实施，并无条件在接受甲方派遣的现场代表对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。

11.5对项目班子的考核以投标文件中《项目管理班子配备情况表》执行，未经甲方同意不得更换，否则，属违约行为。项目经理承诺到位率不足时按人民币1000元/天·人处理；其它班组成员承诺到位率不足时按人民币500元/天·人处理。

11.6工期以甲方发出书面开工通知的次日起起算，实际工期为工期起算日起至本次招标内容通过竣工验收签证的时间总和，扣除非乙方原因产生的延期或误期。

11.7乙方应加强安全、文明施工，确保安全操作，在施工现场采取相应的安全防护措施，由此发生有关费用，由乙方负责并承担。包括但不限于以下：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：a.承包人应严格按要求组织施工，遵守工程建设安全文明的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查；

b.承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；

c.承包人应注意保护施工现场已完建筑物；

d.承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任和由此发生的费用全部由承包人承担，包括给发包人或其他单位造成的损失均由承包人承担。

11.8本工程在施工期间，应注意保护好发包人周边现有成品，如有损坏，须无条件修复至发包人满意，相关费用含在合同价中，发包人不另行支付。

11.9废弃材料不得丢弃或随意堆放在施工现场或周边，清理产生的拆除费、搬运费、交通运输费等各项费用含在合同价中，发包人不另行支付。

11.10承包人须全面考虑施工过程中所需的辅材用量，所需费用含在合同价中，不得以任何理由向发包人提出相关费用的补偿要求。

11.11承包人施工人员的住宿、用餐、用水、个人生活等均自行解决，材料的堆放及停车必须服从发包人的安排，相关费用含在合同价中，发包人不另行支付。

11.12本项目施工过程中可能发生的各项费用（设备租用、施工临时设施及施工用水、用电等）均含在合同价中，发包人不另行支付。

11.13工程完工后，承包人需对施工现场进行全面的清洁工作，所需费用含在合同价中，不得以任何理由向发包人提出相关费用的补偿要求。

11.14本项目施工进出场地所需的停车费由承包人自行考虑，费用含在合同价中，发包人不另行支付。

11.15本项目施工过程中原有成品及设备因承包人拆除导致破损的，由承包人负责修复或者赔偿，相关费用由承包人自行考虑，费用含在合同价中，发包人不另行支付。

11.16承包人应严格按《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》的规定，在施工现场设置防尘设施，采取防尘措施，防止施工工地周围扬尘污染，相关费用在合同价中综合考虑，发包人不另行支付。

第十二条  附则

12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

12.2 本合同正本两份，双方各执一份。副本 伍 份，甲方执 三 份，乙方执 二 份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4附件

（1）招标文件、补充文件（如有）

（2）投标文件

（3）会议纪要

（4）设计变更

（5）其他

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

代理人：                             代表人：

单位地址：                           单位地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

邮码：                               邮码：

开户银行：                           开户银行：

户名：                               户名：

帐号：                               帐号：

2025年    月    日                  2025年    月    日

附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政协议书

附件3：施工安全承诺书

附件1:

工程质量保修书

发包人(甲方全称)：   杭州师范大学

承包人(乙方全称)：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设工程质量保证金管理办法暂行办法》、《浙江省<中华人民共和国消费者权益保护法>实施办法》及相关国家地方的法律法规，经协商一致，对  杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮   签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

保修范围为承包人所承包项目的全部内容。

二、质量保修期

保修期限根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建设工程质量保修办法》第七条和《浙江省<中华人民共和国消费者权益保护法>实施办法》执行，约定本工程的质量保修期为：

1、地基与基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；

6、给排水设施、道路等配套市政公用工程为 5 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．保修期内，出现质量问题，乙方在接到甲方通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到甲方通知后24小时内拿出维修方案（须经甲方认可），按维修方案进行维修。若乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用从质量保证金中扣除，若质量保证金已经退回乙方，乙方须在费用发生10个工作日内向甲方支付修理费用（如逾期支付，乙方须按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金）。

2、乙方承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

3．质量维修完成后，由甲方组织验收，经甲方签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。在完成维修后3天内，乙方必须提供一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

4、乙方承诺在质量保修期结束时，由专业工程师对整个项目进行一次全面的检测，发现由质量缺陷造成的任何问题由乙方负责自费解决并必须得到甲方的同意。

四、保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由乙方承担（缺陷责任期内，甲方可从乙方质保金中扣除，若质保金不足的，由乙方根据维修发生的费用自行承担）。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保证金在工程保修期满、备案、回访完成后，扣除相应的扣款（由于乙方维修不及时而甲方自行维修的费用）后，结清余款（无息）。

甲方在保修期内发现质量问题并通知乙方，乙方应及时派专业人员进行维修，如乙方未及时派专业人员进行维修，甲方有权请其它人进行维修，由此产生的费用将从乙方的质量保修金中予以扣除，同时乙方将承担因维修延误给甲方造成的一切损失。

本工程质量保修书，由甲、乙双方在签订施工合同前签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　杭州师范大学           承　包　人（公章）：

法定地址：  杭州市余杭区余杭塘路2318号      法定地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）    法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

电子邮箱：                                   电子邮箱：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

邮政编码：                                   邮政编码：

附件2：

廉政协议书

建设单位（甲方）：  杭州师范大学

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉履行合同的约定。

（三）工程建设的业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益；不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在工程建设业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正对方，情节严重的，应向其上级主管部门或院校纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该工程建设项目的管理部门及工作人员，在工程建设业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方推介或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条　本协议书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本协议书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交双方监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：                                 
附件3：

施工安全承诺书

为确保本次           工程组织施工安全，              负责人         郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

一、承诺在施工期间，严格按杭州师范大学的要求，依照国家及省市安全法规定、《建筑施工安全检查标准》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从杭州师范大学相关部门的日常管理和检查。

二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度，保证施工人员遵守相关规范，服从杭州师范大学现场管理人员的管理。

三、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人。杭州师范大学现场监管人员若发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺承担完全负责，与杭州师范大学无关。需上报杭州市安监局及有关部门的安全事故，一切手续由施工方负责处理，无需杭州师范大学办理。

四、承诺施工期间不影响杭州师范大学师生正常教学、工作、生活和学校卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责。

五、本承诺书是杭州师范大学对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力。

六、安全问题包括不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。

七、本承诺书一式两份，施工方和杭州师范大学各执壹份。

承诺施工单位（盖章）：

负责人：

电话：

日期：

# 第七部分  应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮【编号：（HZNU-2025522）】标项：   政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商邀请公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

a.专门面向中小企业，工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承建的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

b.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承建的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

c、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供的所有标的均由中小企业承建的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求（如果有）

- 标项1：

- 1）建设部颁发的建筑工程施工总承包三级（含）或市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书扫描件。

- 2）安全生产许可证证书扫描件。

- 标项2、3、4：

- 1）建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书扫描件。

- 2）安全生产许可证证书扫描件。

# 商务技术文件部分

目录

- 响应函……………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…………（页码）

- 分包意向协议……………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

- 标的清单…………………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表…………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

# 一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮【编号：（HZNU-2025522）】标项：   竞争性磋商的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 我方的响应文件包括以下内容：

  - 资格文件：

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 联合协议（如果有）；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函；

    - 本项目的特定资格要求（详见磋商文件第三部分第六点）。

  - 商务技术文件：

    - 响应函；

    - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

    - 分包意向协议（如果有）；

    - 符合性审查资料；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 初始报价一览表；

    - 已标价工程量清单；

    - 中标服务费支付承诺书。

我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

- 如我方成交，我方承诺：

  - 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 按照磋商文件要求提交履约保证金；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

# 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮【编号：（HZNU-2025522）】标项：   政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮【编号：（HZNU-2025522）】标项：   政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加响应）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

授权代表的身份证（复印件）

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月

同时提供；授权委托人近三个月内任意时间点在供应商处缴纳社保的参保证明

# 三、分包意向协议（如果有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

# 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于磋商文件中载明的响应有效期。 | 响应函 | 见响应文件 第 页 |
| 3 | 响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件 第 页 |

# 五、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第五部分评标办法前附表中“响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

# 六、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应磋商文件的全部要求

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

# 七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

# 报价文件部分

目录

- 初始报价一览表………………………………………………………………（页码）

- 已标价工程量清单……………………………………………………………（页码）

# 一、初始报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下初始报价一览表的价格完成杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮【编号：（HZNU-2025522）】标项：   的实施。

初始报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 初始报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 初始报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息等予以公示。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日

# 二、已标价工程量清单

说明：

供应商根据采购文件提供的工程量清单，按照国标版工程量清单计价标准进行报价。

# 三、中小企业声明函（如果有）

[竞争性磋商邀请公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮项目【编号：（HZNU-2025522）】标项：   采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

附件5

联合协议（如果有）

（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮【项目编号：（HZNU-2025522）】标项：   响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1、（联合体成员X,……）提供的工程全部由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6

分包意向协议（如果有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮【项目编号：（HZNU-2025522）】标项：   的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的工程全部由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到  %。

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称详见前附表序号2），属于 建筑业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） （特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8：工程量清单（详见附件）

附件9：图纸（无）

# 第八部分  最后报价格式

（一）最后报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下最后报价一览表的价格完成杭州师范大学各校区建筑物外立面维修等其他建筑物、构贡物修缮【编号：（HZNU-2025522）】标项：  的实施。

最后报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最后报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 最后报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为最后报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息等予以公示。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日