## 招标工程量清单封面(新)
| 现教南楼等改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
（单位盖章）
造 价 咨 询 人：
（单位盖章）

## 招标工程量清单封面
| 现教南楼等改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | （单位盖章）
法 定 代 表 人: |  |  | （签字或盖章）
中 介 机 构: |  |  | （盖单位公章及资质专用章）
法 定 代 表 人: |  |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
复 核 人: |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编 制 时 间:

## 招标工程量清单扉页
| 现教南楼等改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 招标工程量清单编制说明
招标工程量清单编制说明
工程名称:现教南楼等改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程为：现教南楼等改造项目装饰工程，本项目主要包括:详见图纸及招标文件。地点为浙江省杭州市，具体情况详见施工图。 二、工程量清单编制范围： 施工图纸范围内的室内装修、安装等，具体详招标文件及工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1、根据现教南楼等改造项目装饰工程 室内装饰工程施工图纸及相关资料； 2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）等； 3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》； 4、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》； 5、《浙江省建设工程计价规则（2018）》（浙建建〔2018〕61号）； 6、《浙江省建设工程计价依据（2018）》； 7、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号等）； 8、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定； 9、人工按《杭州市造价信息》2025年第04期，材料及机械台班价格按《杭州市造价信息》2025年第04期、《浙江省造价信息》2025年第04期； 10、安全文明措施费按浙建建发[2022]37号的要求计入，满足相关的安全文明施工要求。 11、规费由投标人根据国家法律法规、自身缴纳规费的实际情况及相关规定计取； 12、税金为不可竞争费用，按照《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）文件规定，取费基数为税前工程造价，本工程按一般计税法考虑，税率及有关计价调整按浙建建发【2019】92号文件规定计取。 四、本工程各项取费要求： 1、安全文明施工费用的要求：投标单位应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及相关规定，投标报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）费率的下限，按市区一般工程计。 2、规费由投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30% 。 3、税金费率为9%，不得竞争。 4、风险费用由投标人自行考虑报价计入综合单价中。 五、工程量清单编制说明： （一）、建筑部分 1、本工程不锈钢未注明材质的均为304，厚度为1.2mm厚； 2、玻璃必须原厂、原片，同时要求先钢化，后镀膜，玻璃原片和深加工（包含但不限于玻璃的切片、磨边、钢化、夹层、镀膜、合中空等全部工序）均应在同一厂区内完成,玻璃面积大小综合考虑，所需费用请考虑在综合单价中，结算时不予调整。 3、所有石材铺装的切割、磨边、倒角、开槽、开孔、弧形加工、面层加工、防护液防护、密缝、拼接、斜铺等费用由投标人综合考虑报价计入相应清单子目。各种装饰板（不锈钢板、铝板等）折边、开孔费用考虑在综合报价中，结算时不再单独计取。 4、天棚吊顶报价均应包括图示所有相应位置龙骨及基层加强、面板开孔、金属护角条等费用(如灯孔、检修孔、出风口、喷淋等)，同时考虑可能发生的与水电、暖通等其它专业因施工时间先后所额外增加的钻孔、打眼、局部修复等产生的费用，以上投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整； 5、未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，材料应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认； 6、清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标单位结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价；投标单位综合单价组价时必须依据施工图、施工设计说明及施工规范综合考虑，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用，如无法报价的请立即以书面形式提出疑问。若特征描述与图纸矛盾的以特征描述为准，但其中内容金额较大,对投标单位自组报价有一定影响的必须以书面方式提出答疑要求。招标单位将在招标文件规定时间内予以书面答复； 7、施工技术措施费中以“项”为单位的根据投标文件一次性包干，结算时投标单位不得以任何理由进行调整。 8、投标方对于临时用地、用水、用电、接线等产生的费用、因电力紧张或所配备施工变容量不够等可能存在的问题，在措施费综合考虑报价，结算不做调整；

## 投标总价封面(已标价工程量清单)
投 标 总 价
招 标 人:
工程名称: | 现教南楼等改造项目
投标总价 | (小写):
(大写):
投 标 人: |  |  | ( 单位盖章 )
法 定 代 表 人: |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编 制 时 间:

## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:现教南楼等改造项目
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-1-1 【不含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:现教南楼等改造项目
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
(四) | 税金{［(一)+(二)+(三)］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目
1 | 提前竣工增加费 | 项
2 | 二次搬运费 | 项
3 | 冬雨季施工增加费 | 项
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项
合计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合计
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 ( 元 ) | 合 价 ( 元 ) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-5 主要工日价格表(显示“主要材料”勾选人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注

## 表1-7 主要机械台班价格表(显示全部机械台班)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 载货汽车4t | 台班
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班

## 表1-7 主要机械台班价格表(显示“主要材料”勾选机械)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)

## 表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表
表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 现场临时宿舍空调设施
二 | 安全生产责任保险
合 计
注：本表为分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准以及安责险规定进行相应数量和费用的报价。

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程名称:现教南楼等改造项目
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 2_表1-1-2 【不含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程名称:现教南楼等改造项目
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四）*费率］
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 3_表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细详见表1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计

## 4_表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 5_表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计

## 5_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:现教南楼等改造项目-建筑 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 0101 | 实验南楼 |  |  | 0
| 0101 | 二层 |  |  | 0
1 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 原顶面喷无机涂料，腻子3遍 | m2 | 280.00
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面刷白色无机涂料，腻子3遍 | m2 | 400.00
3 | 01B004 | 二层拆除项 | 二层拆除项 | 项 | 1
4 | 011210002009 | 金属隔断 | 石膏板隔墙： 1、隔墙轻钢龙骨基层； 2、双面12mm厚石膏板饰面； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮三遍）； 5、白色无机涂料2遍 | m2 | 53.46
5 | 010801002011 | 木质门带套 | 新增木门1000*2400mm（参现状教室门） | 樘 | 1
6 | 010801002012 | 木质门带套 | 新增木门1500*2400mm（参现状教室门） | 樘 | 1
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 原木门拆除，门洞封堵，混凝土实心砖 零星砌体^DM M7.5，双面抹灰 | m3 | 0.29
8 | 010801006001 | 门锁安装 | 明装闭门器 | 个 | 2
| 0101 | 三层 |  |  | 0
9 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 原顶面喷无机涂料，腻子3遍 | m2 | 350.00
10 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面刷白色无机涂料，腻子3遍 | m2 | 500.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:现教南楼等改造项目-建筑 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 01B006 | 三层拆除项 | 三层拆除项 | 项 | 1
12 | 010801006002 | 门锁安装 | 明装闭门器 | 个 | 2
| 0101 | 教学科研综合楼 |  |  | 0
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金平开窗，具体详见图纸 | m2 | 9.90
14 | 011210002006 | 金属隔断 | 石膏板隔墙： 1、隔墙轻钢龙骨基层； 2、双面12mm厚石膏板饰面； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）； 5、白色无机涂料3遍 | m2 | 15.40
合计

## 5_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程及专业工程名称:现教南楼等改造项目-建筑 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 装饰脚手架 | 项 | 1
2 | 01B011 | 材料垂直搬运费 | 材料垂直搬运费 | 项 | 1
3 | 01B012 | 成品保护费 | 对原建筑成品保护费 | 项 | 1
4 | 01B013 | 卫生清理费 | 卫生清理费 | 项 | 1
合计

## 5_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程及专业工程名称:现教南楼等改造项目-建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 5_1_表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:现教南楼等改造项目-建筑 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 0101 | 实验南楼 |  | 0
| 0101 | 二层 |  | 0
1 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料:原顶面喷无机涂料，腻子3遍 | m2 | 280.00
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料:墙面刷白色无机涂料，腻子3遍 | m2 | 400.00
3 | 01B004 | 二层拆除项:二层拆除项 | 项 | 1
4 | 011210002009 | 金属隔断:石膏板隔墙： 1、隔墙轻钢龙骨基层； 2、双面12mm厚石膏板饰面； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮三遍）； 5、白色无机涂料2遍 | m2 | 53.46
5 | 010801002011 | 木质门带套:新增木门1000*2400mm（参现状教室门） | 樘 | 1
6 | 010801002012 | 木质门带套:新增木门1500*2400mm（参现状教室门） | 樘 | 1
7 | 010401012001 | 零星砌砖:原木门拆除，门洞封堵，混凝土实心砖 零星砌体^DM M7.5，双面抹灰 | m3 | 0.29
8 | 010801006001 | 门锁安装:明装闭门器 | 个 | 2
| 0101 | 三层 |  | 0
9 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料:原顶面喷无机涂料，腻子3遍 | m2 | 350.00
10 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料:墙面刷白色无机涂料，腻子3遍 | m2 | 500.00
11 | 01B006 | 三层拆除项:三层拆除项 | 项 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:现教南楼等改造项目-建筑 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
12 | 010801006002 | 门锁安装:明装闭门器 | 个 | 2
| 0101 | 教学科研综合楼 |  | 0
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗:铝合金平开窗，具体详见图纸 | m2 | 9.90
14 | 011210002006 | 金属隔断:石膏板隔墙： 1、隔墙轻钢龙骨基层； 2、双面12mm厚石膏板饰面； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）； 5、白色无机涂料3遍 | m2 | 15.40
合计

## 5_1_表2-2 措施项目清单分析表
表2-2 措施项目清单分析表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程名称:现教南楼等改造项目-建筑 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
|  | [请输入分部名称] |  | 0
1 | 011701003001 | 里脚手架:装饰脚手架 | 项 | 1
2 | 01B011 | 材料垂直搬运费:材料垂直搬运费 | 项 | 1
3 | 01B012 | 成品保护费:对原建筑成品保护费 | 项 | 1
4 | 01B013 | 卫生清理费:卫生清理费 | 项 | 1
合计

## 5_1_表2-3 综合单价工料机分析表
表2-3 综合单价工料机分析表
项目编码: |  |  |  |  | 计量单位:
项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额( 元 )
[5 empty] | 单价 | 合价
| 人工 | 一类 | 工日
|  | 二类 | 工日
|  | 三类 | 工日
1 | 人工费小计
主要材料
其他材料费
2 | 材料费小计
主要机械
其他机械费
3 | 机械费小计
4 | 直接工程费（1+2+3）
5 | 管理费
6 | 利润
7 | 风险费用
8 | 综合单价（4+5+6+7）

## 5_1_表2-4 措施项目工料机分析表
表2-4 措施项目工料机分析表
项目编码: |  |  |  |  | 计量单位:
项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额( 元 )
[5 empty] | 单价 | 合价
| 人工 | 一类 | 工日
|  | 二类 | 工日
|  | 三类 | 工日
1 | 人工费小计
主要材料
其他材料费
2 | 材料费小计
主要机械
其他机械费
3 | 机械费小计
4 | 直接工程费（1+2+3）
5 | 管理费
6 | 利润
7 | 风险费用
8 | 合计（4+5+6+7）

## 5_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:现教南楼等改造项目-安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 实验南楼（2.3层） |  |  | 0
1 | 030411002001 | 线槽 | 塑料线槽 30*15 | m | 100.00
2 | 030411004001 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 250.00
3 | 030411004002 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 100.00
4 | 030411004003 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJ-4 | m | 250.00
5 | 030411004004 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJR-4 | m | 100.00
6 | 030411004005 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJ-6 | m | 80.28
7 | 030411004006 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJR-6 | m | 20.07
8 | 030412001002 | 普通灯具 | 格栅吸顶灯安装 | 套 | 41
9 | 030108006001 | 其他风机 | 卫生间排气扇安装 | 台 | 4
10 | 030404034005 | 照明开关 | 排气扇控制开关 (250V,10A) | 个 | 4
11 | 030404034002 | 照明开关 | 二极开关 (250V,10A) | 个 | 4
12 | 030411006001 | 接线盒 | 开关、插座盒暗装 | 个 | 6
合计

## 5_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程及专业工程名称:现教南楼等改造项目-安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合计

## 5_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程及专业工程名称:现教南楼等改造项目-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 5_2_表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:现教南楼等改造项目-安装 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
|  | 实验南楼（2.3层） |  | 0
1 | 030411002001 | 线槽:塑料线槽 30*15 | m | 100.00
2 | 030411004001 | 配线:线槽配线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 250.00
3 | 030411004002 | 配线:线槽配线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 100.00
4 | 030411004003 | 配线:线槽配线 WDZ-BYJ-4 | m | 250.00
5 | 030411004004 | 配线:线槽配线 WDZ-BYJR-4 | m | 100.00
6 | 030411004005 | 配线:线槽配线 WDZ-BYJ-6 | m | 80.28
7 | 030411004006 | 配线:线槽配线 WDZ-BYJR-6 | m | 20.07
8 | 030412001002 | 普通灯具:格栅吸顶灯安装 | 套 | 41
9 | 030108006001 | 其他风机:卫生间排气扇安装 | 台 | 4
10 | 030404034005 | 照明开关:排气扇控制开关 (250V,10A) | 个 | 4
11 | 030404034002 | 照明开关:二极开关 (250V,10A) | 个 | 4
12 | 030411006001 | 接线盒:开关、插座盒暗装 | 个 | 6
合计

## 5_2_表2-2 措施项目清单分析表
表2-2 措施项目清单分析表
工程名称:现教南楼等改造项目
单位工程名称:现教南楼等改造项目-安装 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆:脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合计

## 5_2_表2-3 综合单价工料机分析表
表2-3 综合单价工料机分析表
项目编码: |  |  |  |  | 计量单位:
项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额( 元 )
[5 empty] | 单价 | 合价
| 人工 | 一类 | 工日
|  | 二类 | 工日
|  | 三类 | 工日
1 | 人工费小计
主要材料
其他材料费
2 | 材料费小计
主要机械
其他机械费
3 | 机械费小计
4 | 直接工程费（1+2+3）
5 | 管理费
6 | 利润
7 | 风险费用
8 | 综合单价（4+5+6+7）

## 5_2_表2-4 措施项目工料机分析表
表2-4 措施项目工料机分析表
项目编码: |  |  |  |  | 计量单位:
项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额( 元 )
[5 empty] | 单价 | 合价
| 人工 | 一类 | 工日
|  | 二类 | 工日
|  | 三类 | 工日
1 | 人工费小计
主要材料
其他材料费
2 | 材料费小计
主要机械
其他机械费
3 | 机械费小计
4 | 直接工程费（1+2+3）
5 | 管理费
6 | 利润
7 | 风险费用
8 | 合计（4+5+6+7）