浙江建设职业技术学院政府采购

2025年度萧山校区智能化系统运行维护

采购文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：CTZB-2025050464

采购人：浙江建设职业技术学院（盖章）

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

二〇二五年六月

# 目录

目录	2

第一章  竞争性磋商采购公告	3

第二章  采购项目总体要求	6

第三章  采购需求	8

第四章  合同草案条款	22

第五章  磋商评审办法	28

第六章  磋商须知	33

第七章  磋商响应文件格式	47

# 第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

2025年度萧山校区智能化系统运行维护的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年7月14日9时00分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2025050464

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：480000

最高限价（元）：480000

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度萧山校区智能化系统运行维护 | 1 | 项 | 480000 | 2025年度萧山校区智能化系统运行维护,具体内容详见采购文件。 | 依据：[2025]29687号、[2025]29688号 ； 最高限价：480000元； 项目类别：服务项目； |

合同履行期限：按采购文件规定

本项目（是）接受联合体响应。

五、供应商资格要求：

1. 基本资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目为服务项目，本项目采购标的属于【软件和信息技术服务业】行业，本标项要求全部由中小企业承接。提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业。

3. 特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

（2）电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动；

（4）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参加政府采购活动应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加政府采购活动应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

（5）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的政府采购活动；

（6）接受联合体，联合体参加本项目的政府采购活动应满足以下条件：

◇两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的政府采购活动，联合体在磋商响应文件中提供联合体协议并明确分工；

◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求1、2及特定资格要求第（1）（2）（3）（4）（5）项；

◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级；

◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：采购公告发布之日起至磋商响应文件提交截止时间前；

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸质版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件；

售价（元）：0。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月14日9时00分；

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。

五、开启

时间：2025年7月14日9时00分；

地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启磋商响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表，鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第三章 采购需求。

（2）经采购人确认，本项目属于预留份额专门面向中小企业采购项目。

4.2采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

4.3未按竞争性磋商采购公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑，其响应文件将被拒绝；通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4.4在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目采用政府采购电子化交易；

（）供应商应在提交磋商响应文件前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）；

（3）供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；

（4）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；

（5）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.5开标时间后30分钟内，供应商须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密磋商响应文件（线上）。

4.6成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。请供应商尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry（供应商注册页面）。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江建设职业技术学院

地址：杭州市萧山区高教园区学知路151号

项目联系人（询问）：梅老师

联系电话（询问）：0571-82874348

质疑联系人：山老师

质疑联系方式：0571- 82572602

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1806室

项目联系人（询问）：黄伟、虞惜武

联系电话（询问）：0571-87631165、13695706672

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3. 该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

# 第二章  采购项目总体要求

## 一、技术标准、规范（不限于以下）

1.国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2.行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3.与服务有关的材料设备质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4.其他相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

## 二、采购需求

具体要求详见采购文件的“第三章 采购需求”。

## 三、工作范围

各供应商须按国家有关标准及规范完成采购文件规定的所有工作内容：

1.履行所有规定服务。

2.服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

具体要求详见采购文件的“第三章 采购需求”。

# 第三章  采购需求

## 第一部分 采购内容一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度萧山校区智能化系统运行维护 | 1 | 项 | 480000 | 2025年度萧山校区智能化系统运行维护,具体内容详见采购文件。 | 依据：[2025]29687号、[2025]29688号 ； 最高限价：480000元； 项目类别：服务项目； |

## 第二部分 技术要求

## 项目概况

本项目主要为浙江建设职业技术学院萧山校区智能化系统的运维服务年度采购，服务期自2025年9月1日至2026年8月31日。主要包括萧山校区的弱电系统、标准化考场监控系统、智慧教室管控融合平台在线巡课系统和各教学场地内的多媒体系统相关设备的运维。

具体如下：

- 弱电系统：主要包括萧山校区所有弱电系统线路新建和维护、交换机等网络设备配置维护、服务器相关配件及各弱电分区设备间的维护。

- 标准化考场监控系统：主要包括摄像头及系统服务器。作为与考试院对接的考场监控系统，支持保障学校举行各类考试的监控录像要求，同时也是学校教学管理部门在日常教学管理中的辅助检查方式之一。目前，全校标准化考场摄像头一共52个，包括：图书馆20个 、体育馆32个。

- 在线巡课系统：主要包括网络摄像头150个及其系统服务器，涉及教室72间。

- 多媒体系统：主要包扩投影仪、功放、音响等设备共计有65套，分布于教学楼智慧教室 65套、录播教室 2 套、报告厅（含图书馆及B201） 2 套、篮球馆 1 套等，触摸大屏一体机位于AM401、AM402。

本项目具体采购内容如下：

## 弱电系统运维

主要包含“网络综合布线”：按学校历年网络线路新建和维修实情，本项目包含新建网络节点200个，同时并对全院近2000个网络节点进行维修和按学校要求进行变更、迁移；“语音综合布线”：按学校历年语音线路新建和维修实情，本项目包含新建语音节点不少于60个，同时并对全院近500个语音节点进行维修和按学校要求进行变更、迁移，同时根据学校要求，按计划整理更新电话路由表；“广播系统”：按学校历年广播系统新建和维修实情，对全院近300个广播节点进行维修和按学校要求进行变更、迁移；“网络设备”：结合学校网络系统维护要求，对萧山校区各分区网络设备间内近100台网络设备进行日常维护，并根据网络运行实际要求进行配置优化，同时整理更新PDS系统与网络路由表。

针对弱电系统本项目采购内容主要包含以下服务：

维护服务：服务单位针对上述弱电系统及相关设备进行维护，保证各项设备正常运行；在维护过程中，服务单位提供的维护服务应快速、精准，尽量在学校现场解决故障问题，以避免设备运输过程中的时间损耗。

设备保障服务：设备故障无法现场维修或维修过程中需要更换零配件，由服务单位提供相关备用设备。该设备需满足系统运行使用要求且设备参数不得低于原设备。

台账记录：对每次设备维护操作进行记录，形成统一的设备维护台账，每周提交1次当周原始维护台账，每月提交1份维护台账数据统计分析报告，简析设备故障趋势判断及提供相关改进方案。

## 标准化考场监控系统运维

主要包括摄像头及系统服务器。目前，全校标准化考场摄像头一共52个，包括：图书馆20个 、体育馆32个。

针对弱电系统本项目采购内容主要包含以下服务：

维护服务：服务单位针对标准化考场监控系统摄像头等设备进行维护，保证各项设备正常运行；在维护过程中，服务单位提供的维护服务应快速、精准，尽量在学校现场解决故障问题，以避免设备运输过程中的时间损耗。

设备保障服务：设备故障无法现场维修或维修过程中需要更换零配件，由服务单位提供相关备用设备。该设备需满足系统运行使用要求且设备参数不得低于原设备。

台账记录：对每次设备维护操作进行记录，形成统一的设备维护台账，每周提交1次当周原始维护台账，每月提交1份维护台账数据统计分析报告，简析设备故障趋势判断及提供相关改进方案。

## 智慧教室管控融合平台在线巡课系统运维

主要包括网络摄像头150个及系统服务器，涉及教室72间。针对弱电系统本项目采购内容主要包含以下服务：

维护服务：服务单位针对智慧教室管控融合平台在线巡课系统的摄像头等设备进行维护，保证各项设备正常运行；在维护过程中，服务单位提供的维护服务应快速、精准，尽量在学校现场解决故障问题，以避免设备运输过程中的时间损耗。

设备保障服务：设备故障无法现场维修或维修过程中需要更换零配件，由服务单位提供相关设备，该设备需满足系统运行使用要求且设备参数不得低于原设备。

台账记录：对每次设备维护操作进行记录，形成统一的设备维护台账，每周提交1次当周原始维护台账，每月提交1份维护台账数据统计分析报告，简析设备故障趋势判断及提供相关改进方案。

## 多媒体系统及相关设备运维

主要包括：电脑、中控、投影仪、功放、音响、幕布、一体机、LED屏、无线麦克风等设备。

### B201和图书馆报告厅

维护服务：参与学校B201和图书馆报告厅视频音响系统使用维护，确保B201和图书馆报告厅设备正常运行，满足全校师生日常使用需求。在日常维护之外，定期为B201和图书馆报告厅视频音响系统进行巡查，提供设备巡查方案，及时发现设备运行隐患，每周不少于1次。

### 教学楼智录播教室

维护服务：参与教学楼录播教室（AM401\402）设备维护，确保录播教室设备正常运行，满足全校师生日常使用需求。在日常维护之外，定期为录播教室系统进行巡查，提供设备巡查方案，及时发现设备运行隐患，每年不少于2次。

### 教学楼智慧教室

维护服务：参与教学楼65间智慧教室日常管理及设备维护，确保智慧教室设备正常运行，满足全校师生日常使用需求。在日常维护之外，定期为智慧教室系统进行巡查，提供设备巡查方案，及时发现设备运行隐患，每间教室每星期不少于1次。

### 篮球馆

维护服务：参与篮球馆内多媒体设备维护，确保可以正常运行，满足全校师生日常使用需求。在日常维护之外，定期为篮球馆内多媒体设备进行巡查，提供设备巡查方案，及时发现设备运行隐患，每年不少于2次。

以上多媒体系统及相关设备均需设备保障服务。设备故障无法现场维修或维修过程中需要更换零配件，由服务单位提供相关设备，该设备需满足系统运行使用要求且设备参数不得低于原设备。

台账记录：对每次设备维护操作进行记录，形成统一的设备维护台账，每周提交1次当周原始维护台账，每月提交1份维护台账数据统计分析报告，简析设备故障趋势判断及提供相关改进方案。

## 二、采购清单

具体清单见下：

采购上述系统的运维服务1年

具体包括浙江建设职业技术学院萧山校区的弱电系统、标准化考场监控系统、智慧教学管控融合平台及65间智慧教室等多媒体系统的日常维护。服务周期自2025年9月1日至2026年8月31日。

## 采购以下清单中的硬件设备1年维保延期

| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 品牌型号 | 入账日期 | 存放地名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20140215 | 全自动高清录播系统 | * | 2014-05-01 | 教学楼A区AM401控制室 |
| 2 | 20140216 | 柜式空调 | KFR-72LW | 2014-05-01 | 教学楼A区AM401录播教室 |
| 3 | 20140217 | 壁挂式空调 | KFR-35GW | 2014-05-01 | 教学楼A区AM401控制室 |
| 4 | 20140345 | 中央控制台 | DS-NET650I-RF | 2014-05-01 | 实训楼C座401 |
| 5 | 20140393 | 显示器 | D2542P | 2014-05-01 | 图书馆报告厅 |
| 6 | 20140890 | 画面分割器 | M3516E | 2014-10-01 | 实训楼C座401 |
| 7 | 20140891 | 画面分割器 | M3516E | 2014-10-01 | 实训楼C座401 |
| 8 | 20140892 | 画面分割器 | M3516E | 2014-10-01 | 实训楼C座401 |
| 9 | 20140893 | 大屏系统 | DHL460VTS | 2014-10-01 | 实训楼C座401 |
| 10 | 20150377 | 笔记本电脑 | X240-2 | 2015-04-01 | 综合楼612 |
| 11 | 20150783 | 显示屏 | P3 | 2015-05-20 | B201报告厅 |
| 12 | 20160096 | LED屏 | P1.9 | 2016-05-24 | B201报告厅 |
| 13 | 20160097 | 视频处理器 | 603 | 2016-05-24 | B201控制室机柜 |
| 14 | 20160098 | 电视机 | 60LX765A | 2016-05-24 | B201控制室墙面 |
| 15 | 20160100 | 音箱 | Impulse 12D | 2016-05-24 | 综合楼602 |
| 16 | 20160101 | 音箱 | Impulse 12D | 2016-05-24 | 综合楼602 |
| 17 | 20160102 | 音箱 | Impulse 12D | 2016-05-24 | 综合楼602 |
| 18 | 20160103 | 调音台 | MG16XU | 2016-05-24 | B201控制室 |
| 19 | 20160105 | 时序电源 | B810 | 2016-05-24 | B201控制室机柜 |
| 20 | 20160108 | 落地麦 | UP-821 | 2016-05-24 | 图书馆报告厅 |
| 21 | 20160109 | 落地麦 | UP-821 | 2016-05-24 | 图书馆报告厅 |
| 22 | 20160110 | 显示器 | E2416H | 2016-05-24 | 教学楼C319 |
| 23 | 20160111 | 显示器 | E2416H | 2016-05-24 | 教学楼C319 |
| 24 | 20160113 | 显示器 | E2416H | 2016-05-24 | 教学楼C319 |
| 25 | 20160114 | 显示器 | E2416H | 2016-05-24 | 教学楼C319 |
| 26 | 20160123 | 显示器 | E2416H | 2016-05-24 | B201报告厅 |
| 27 | 20160126 | 中央控制台 | 定制 | 2016-05-24 | 图书馆大库 |
| 28 | 20160554 | 无线话筒 | UWP-D11 | 2016-06-30 | 综合楼612 |
| 29 | 20160555 | 高清录播系统 | FL800BG | 2016-06-30 | 教学楼AM401控制室 |
| 30 | 20160558 | 显示器 | P2414H | 2016-06-30 | AM401控制室 |
| 31 | 20160559 | 显示器 | P2414H | 2016-06-30 | 教学楼AM401控制室 |
| 32 | 20160585 | 服务器 | S2500/16 | 2016-06-30 | 篮球馆弱电间（录像机） |
| 33 | 20160586 | 服务器 | S2500/16 | 2016-06-30 | 羽毛球馆门口墙柜（录像机） |
| 34 | 20160587 | 服务器 | S2500/8 | 2016-06-30 | 篮球馆弱电间（录像机） |
| 35 | 20160588 | 服务器 | S2500/8 | 2016-06-30 | 羽毛球馆门口墙柜 |
| 36 | 20160589 | 服务器 | S2500/8 | 2016-06-30 | 图书馆一楼西102墙（第二自修室） |
| 37 | 20160590 | 服务器 | S2500/8 | 2016-06-30 | 图书馆K204（录像机） |
| 38 | 20160591 | 服务器 | S2500/8 | 2016-06-30 | 图书馆K204（录像机） |
| 39 | 20160593 | 交换机 | AS5700S-28P | 2016-06-30 | 篮球馆弱电间 |
| 40 | 20160594 | 交换机 | AS5700S-28P | 2016-06-30 | 图书馆K204 |
| 41 | 20160753 | 教学互动系统 | * | 2016-07-18 | 教学楼AM402录播教室（主机） |
| 42 | 20160754 | 教学互动系统 | * | 2016-07-18 | 教学楼AM402录播教室（主机） |
| 43 | 20160756 | 高清录播系统 | * | 2016-07-18 | B201报告厅控制室 |
| 44 | 20160759 | 高清摄像机 | VZ-HD3650HC | 2016-07-18 | 教学楼AM402录播教室 |
| 45 | 20160760 | 摄录一体机 | PXW-X160 | 2016-07-18 | 教学楼AM402录播教室 |
| 46 | 20160761 | 摄录一体机 | PXW-X160 | 2016-07-18 | 教学楼AM402录播教室 |
| 47 | 20170128 | 图形工作站 | 联想P410 | 2017-08-28 | 教学楼C319 |
| 48 | 20170129 | 图形工作站 | 联想P410 | 2017-08-28 | 教学楼资源制作室AM405 |
| 49 | 20170131 | 图形工作站 | 联想P410 | 2017-08-28 | 综合楼614 |
| 50 | 20170133 | 图形工作站 | 联想P410 | 2017-08-28 | 教学楼资源制作室AM405 |
| 51 | 20170134 | 图形工作站 | 联想P410 | 2017-08-28 | 教学楼资源制作室AM405 |
| 52 | 20170135 | 图形工作站 | 联想P410 | 2017-08-28 | 教学楼资源制作室AM405 |
| 53 | 20170136 | 图形工作站 | 联想P410 | 2017-08-28 | 教学楼资源制作室AM405 |
| 54 | 20170137 | 显示器 | 联想li2223swa | 2017-08-28 | 教学楼资源制作室AM400 |
| 55 | 20170138 | 显示器 | 联想li2223swa | 2017-08-28 | 教学楼A区资源制作室AM405 |
| 56 | 20170139 | 显示器 | 联想li2223swa | 2017-08-28 | 教学楼A区资源制作室AM405 |
| 57 | 20170140 | 显示器 | 联想li2223swa | 2017-08-28 | B201报告厅控制室 |
| 58 | 20170141 | 显示器 | 联想li2223swa | 2017-08-28 | 教学楼A区资源制作室AM405 |
| 59 | 20170143 | 显示器 | 联想li2223swa | 2017-08-28 | 教学楼A区资源制作室AM405 |
| 60 | 20170144 | 显示器 | 联想li2223swa | 2017-08-28 | 教学楼A区资源管理室AM400 |
| 61 | 20170145 | 显示器 | 联想li2223swa | 2017-08-28 | 教学楼A区资源制作室AM405 |
| 62 | 20170146 | 显示器 | 联想x27q | 2017-08-28 | 综合楼614 |
| 63 | 20170148 | 摄像机 | 索尼FDR-AX1E/BC | 2017-08-28 | 综合楼612 |
| 64 | 20170149 | LED摄影灯 | LP-2805TD | 2017-08-28 | 教学楼A区AM405制作室 |
| 65 | 20170150 | 单反相机 | 佳能5D mark4 | 2017-08-28 | 综合楼612 |
| 66 | 20170152 | 扫描仪 | 惠普N9120 | 2017-08-28 | 教学楼A区AM405 |
| 67 | 20170153 | 音频采集设备 | 富克斯特18i20 | 2017-08-28 | 教学楼资源制作室AM405 |
| 68 | 20170154 | 柜式空调机 | 美的 KFR－72LW | 2017-08-28 | 教学楼A区AM400资源管理室 |
| 69 | 20170155 | 柜式空调机 | 美的 KFR－72LW | 2017-08-28 | 教学楼A区AM405 |
| 70 | 20170156 | 柜式空调机 | 美的 KFR－72LW | 2017-08-28 | 教学楼A区AM405 |
| 71 | 20170157 | 无人航拍机 | 大疆7650 | 2017-08-28 | 综合楼612 |
| 72 | 20170584 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM401录播教室 |
| 73 | 20170585 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM401录播教室 |
| 74 | 20170586 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM401录播教室 |
| 75 | 20170587 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM401录播教室 |
| 76 | 20170588 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM401录播教室 |
| 77 | 20170589 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM402录播教室 |
| 78 | 20170590 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM402录播教室 |
| 79 | 20170591 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM402录播教室 |
| 80 | 20170592 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM402录播教室 |
| 81 | 20170593 | 高清录播一体机 | VL-600B | 2017-12-14 | 教学楼AM402录播教室 |
| 82 | 20180322 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼CP322 |
| 83 | 20180323 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼CP321 |
| 84 | 20180324 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼CP320 |
| 85 | 20180325 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼CP208 |
| 86 | 20180326 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼CP207 |
| 87 | 20180327 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼CP206 |
| 88 | 20180328 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼CP108 |
| 89 | 20180329 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼CP107 |
| 90 | 20180330 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼CP106 |
| 91 | 20180336 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 2018-12-20 | 教学楼B区B101 |
| 92 | 20180337 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 2018-12-20 | 教学楼B区B102 |
| 93 | 20180338 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 2018-12-20 | 教学楼B区B103 |
| 94 | 20180339 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 2018-12-20 | 教学楼B区B104 |
| 95 | 20180340 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 2018-12-20 | 教学楼CP221 |
| 96 | 20180343 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP322 |
| 97 | 20180344 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP208 |
| 98 | 20180345 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP207 |
| 99 | 20180346 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP206 |
| 100 | 20180347 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP106 |
| 101 | 20180348 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP107 |
| 102 | 20180349 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP108 |
| 103 | 20180350 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP116 |
| 104 | 20180351 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP117 |
| 105 | 20180352 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP118 |
| 106 | 20180353 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CH103 |
| 107 | 20180354 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CH104 |
| 108 | 20180355 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CH105 |
| 109 | 20180358 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼C119 |
| 110 | 20180359 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼C120 |
| 111 | 20180360 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼B区B101 |
| 112 | 20180361 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼B区B102 |
| 113 | 20180362 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼B区B103 |
| 114 | 20180363 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼B区B104 |
| 115 | 20180370 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼CP320 |
| 116 | 20180372 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼C321 |
| 117 | 20180373 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | B201报告厅音控室 |
| 118 | 20180377 | 中心控制桌 | 定制 | 2018-12-20 | 教学楼B区 |
| 119 | 20180378 | 中心控制桌 | 定制 | 2018-12-20 | 教学楼B区 |
| 120 | 20180379 | 中心控制桌 | 定制 | 2018-12-20 | 教学楼B区 |
| 121 | 20180380 | 中心控制桌 | 定制 | 2018-12-20 | 教学楼B区 |
| 122 | 20190029 | LED屏 | SV2.5 | 2019-07-11 | 图书馆报告厅 |
| 123 | 20190044 | 台式电脑 | M450 | 2019-07-11 | 教学楼A区AM405 |
| 124 | 20190045 | 台式电脑 | M450 | 2019-07-11 | 教学楼A区AM405 |
| 125 | 20190046 | 台式电脑 | M450 | 2019-07-11 | B201报告厅音控室 |
| 126 | 20190048 | 台式电脑 | M450 | 2019-07-11 | 教学楼A区AM405 |
| 127 | 20190049 | 台式电脑 | M450 | 2019-07-11 | 教学楼A区AM405 |
| 128 | 20190176 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 129 | 20190177 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 130 | 20190178 | 无线话筒 | UMP-D11 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 131 | 20190180 | 服务器 | AI studio go | 2019-11-07 | 教学楼A区AM401控制室 |
| 132 | 20190181 | 导播控制台 | Sowill | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 133 | 20190182 | 提词器 | TYST video | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 134 | 20190183 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 135 | 20190184 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 136 | 20190185 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 137 | 20190186 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 138 | 20190187 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 139 | 20190188 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 140 | 20190189 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 141 | 20190190 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 142 | 20190191 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 143 | 20190192 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 144 | 20190193 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 145 | 20190194 | 柔光灯 | GY-LEDR120 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 146 | 20190195 | 聚光灯 | GY-LEDJ100 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 147 | 20190196 | 聚光灯 | GY-LEDJ100 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 148 | 20190197 | 聚光灯 | GY-LEDJ100 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 149 | 20190198 | 聚光灯 | GY-LEDJ100 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 150 | 20190199 | 数字灯光控制台 | DMX512 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 151 | 20190200 | 专业绿箱 | 定制 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM405 |
| 152 | 20190206 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 教学楼A区AM401 |
| 153 | 20190207 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 154 | 20190208 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 155 | 20190209 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 156 | 20190210 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 157 | 20190211 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 158 | 20190212 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 159 | 20190213 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 160 | 20190214 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 161 | 20190216 | 数码摄像机 | HXRMC88 | 2019-11-07 | 综合楼611 |
| 162 | 20190217 | 非编工作站 | EVT600 | 2019-11-07 | 教学楼C319 |
| 163 | 20190219 | 移动存储器 | DS5300 | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 164 | 20190224 | 电子防潮柜 | LT1300D | 2019-11-07 | 综合楼612 |
| 165 | 20190238 | 标准投影仪 | PT-BMZ50C | 2019-11-07 | 教学楼B204 |
| 166 | 20190255 | 全频线阵音箱 | VK208 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 167 | 20190256 | 全频线阵音箱 | VK208 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 168 | 20190257 | 全频线阵音箱 | VK208 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 169 | 20190258 | 全频线阵音箱 | VK208 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 170 | 20190259 | 全频线阵音箱 | VK208 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 171 | 20190260 | 全频线阵音箱 | VK208 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 172 | 20190261 | 全频线阵音箱 | VK208 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 173 | 20190262 | 全频线阵音箱 | VK208 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 174 | 20190263 | 超低频音箱 | VK18B | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 175 | 20190264 | 超低频音箱 | VK18B | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 176 | 20190265 | 超低频音箱 | VK18B | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 177 | 20190266 | 超低频音箱 | VK18B | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 178 | 20190267 | 功率放大器 | G550 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 179 | 20190268 | 功率放大器 | DA15.4 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 180 | 20190269 | 数字音箱处理器 | DP-48 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 181 | 20190270 | 返听音箱 | HS10 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 182 | 20190271 | 返听音箱 | HS10 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 183 | 20190272 | 返听音箱 | HS10 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 184 | 20190273 | 返听音箱 | HS10 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 185 | 20190274 | 返听功放 | G550 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 186 | 20190275 | 返听功放 | G550 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 187 | 20190276 | 数字调音台 | SQ7 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 188 | 20190277 | 无线话筒 | ACT848 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 189 | 20190278 | 演讲话筒 | CR5110 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 190 | 20190279 | 演讲话筒 | CR5110 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 191 | 20190280 | 演讲话筒 | CR5110 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 192 | 20190281 | 演讲话筒 | CR5110 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 193 | 20190282 | 机柜 | 定制 | 2019-12-13 | 图书馆报告厅 |
| 194 | 20160124 | 移动投影仪 | PT-BX620C | 2016-05-24 | 教学楼C区C303 |
| 195 | 20180331 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼A区117 |
| 196 | 20180332 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼A区116 |
| 197 | 20180333 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 2018-12-20 | 教学楼A区115 |
| 198 | 20180357 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼A区218 |
| 199 | 20180364 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼A区219 |
| 200 | 20180365 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼A区116 |
| 201 | 20180367 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼A区115 |
| 202 | 20180369 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼A区117 |
| 203 | 20180371 | 台式电脑 | M610 | 2018-12-20 | 教学楼A区217 |
| 204 | 20190220 | 激光投影仪 | CB-L510U | 2019-11-07 | 教学楼A区教室 |
| 205 | 20190221 | 激光投影仪 | CB-L510U | 2019-11-07 | 教学楼A区教室319 |
| 206 | 20190222 | 激光投影仪 | CB-L510U | 2019-11-07 | 教学楼A区教室325 |
| 207 | 20190223 | 激光投影仪 | CB-L510U | 2019-11-07 | 教学楼A区教室324 |
| 208 | 20190241 | 标准投影仪 | PT-BMZ50C | 2019-11-07 | 教学楼AP318 |
| 209 | 20190242 | 标准投影仪 | PT-BMZ50C | 2019-11-07 | 教学楼AP307 |
| 210 |  | 无线麦克风 | 迈杰 |  | 教学楼A\B\C |

## 采购下列清单上的配件和耗材

| 编号 | 商品名称 | 推荐品牌（或相当于） | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB口扩展坞 | 绿联/联想/毕亚兹/ |  | 个 | 20 | 接口4个、便携式、USB3.0以上 |
| 2 | USB无线网卡 | 绿联、TPLINK、水星 |  | 个 | 5 | 650M双频免驱 |
| 3 | 转换线 | 绿联/连拓/蓝色闪电 | PS2转USB | 个 | 30 |  |
| 4 | 转换线 | 绿联、TPLINK、水星 | usb转typeC | 根 | 5 |  |
| 5 | 转接头 | 绿联、TPLINK、水星 | usb转网口 | 个 | 2 |  |
| 6 | 转接头 | 绿联/飞利浦/山泽 | HDMI转HDMI | 个 | 5 |  |
| 7 | 转换线 | 绿联/飞利浦/山泽 | HDMI转DP | 个 | 10 |  |
| 8 | 转换线 | 绿联/飞利浦/山泽 | Tpc转接HDMI | 个 | 5 |  |
| 9 | 转接头 | 山泽/赛纤/ 荣威胜 | 光纤FC公转LC母 |  | 20 |  |
| 10 | 调试线 | 绿联/山泽/毕亚兹 | USB转console | 根 | 5 | （免驱） |
| 11 | 音响线 | 绿联/飞利浦/山泽 | 100芯2股200米 | 捆 | 2 | 2*100芯铝箔屏蔽抗干扰 |
| 12 | HDMI高清线 | 绿联/飞利浦/山泽 | 3米 | 根 | 5 | 4K，3840*2160；屏蔽：铝箔+编织+地线：外被：PVC；线芯：镀锡铜； |
| 13 | HDMI高清线 | 绿联/飞利浦/山泽 | 50米 | 根 | 1 | 4K，3840*2160；屏蔽：铝箔+编织+地线：外被：PVC；线芯：镀锡铜； |
| 14 | 路由器 | 华为/小米/普联 |  | 个 | 5 | 支持5G，四核，千兆，四路独立 |
| 15 | 光纤跳线 | 国产 | （多模万兆） | 根 | 20 | 10米（LC-LC） |
| 16 | 光纤跳线 | 国产 | （多模万兆） | 根 | 20 | 10米（LC-SC） |
| 17 | 光纤跳线 | 国产 | （多模万兆） | 根 | 10 | 10米（LC-FC） |
| 18 | 网络直通头 |  |  | 个 | 100 | 一分一，一分二各50个 |
| 19 | 电话直通头 |  |  | 个 | 100 | 一分一，一分二各50个 |
| 20 | 电话水晶头 | AMP/康普/泛达 |  | 个 | 500 |  |
| 21 | 配套广播开关 |  | 型号M10 | 个 | 10 | 功率10w |
| 22 | 铁氟龙胶带 | 国产 |  | 卷 | 10 | 带耐高温隔热绝缘防水 |
| 23 | 电池2 | 南孚/双鹿/超霸 | 7号 | 节 | 300 |  |
| 24 | 电池3 | 南孚/双鹿/超霸 | 9伏块状 | 节 | 20 |  |
| 25 | 电池4 | 南孚/双鹿/超霸 | 3伏Cr2032纽扣 | 节 | 50 |  |
| 26 | 视频分配器 | 绿联/飞利浦/山泽 | 高清2.0 | 个 | 4 | 一进四出 |
| 27 | 外置声卡 | 绿联/飞利浦/山泽 |  | 个 | 5 | USB接口，7.1声道，笔记本电脑台式机可接3.5mm |
| 28 | SD存储卡 | 闪迪/金士顿/索尼 | 64G | 张 | 20 |  |
| 29 | TF存储卡 | 闪迪/金士顿/索尼 | 16G | 张 | 5 |  |
| 30 | 插线板 | 公牛/小米/德力普 | 8口 | 个 | 3 | 防过载、8孔、国标、1.6米-2米、插孔电流10A、开关方式总控 |
| 31 | 机柜PDU插排 | 公牛/小米/德力普 | 8口 | 个 | 10 | 2500W高负载 过载自动断电 |
| 32 | 铝合金地线槽 | 无 |  | 米 | 50 |  |
| 33 | PVC网线槽 | 无 | 20×10 | 米 | 50 |  |
| 34 | 多功能电工剥线钳 | 德力西/得力/绿林 |  | 把 | 2 |  |
| 35 | 线卡钉6mm | 无 |  | 只 | 500 |  |
| 36 | 有线键鼠 | 罗技/联想/雷柏 |  | 套 | 30 | USB接口 |
| 37 | 无线键鼠 | 罗技/联想/雷柏 | 2.4G无线 | 套 | 30 | 2.4G无线传输最远距离10米 |
| 39 | 头戴麦克风 | 无 | 手持麦克风配件（耳麦） | 个 | 20 | 有线 |
| 40 | 千兆交换机 | 普联/华为/华三 | 5口 | 个 | 10 |  |
| 41 | 光纤收发器 | 普联 | 光转电设备 | 只 | 3 | 千兆单模单纤接口最远距离3km |
| 42 | 电源1 | 无 | 5V1A | 个 | 5 | 带大小转换接头 |
| 43 | 电源2 | 无 | 5V2A | 个 | 5 | 带大小转换接头 |
| 44 | 电源3 | 无 | 12V1A | 个 | 5 | 带大小转换接头 |
| 45 | 电源4 | 无 | 12V2A | 个 | 5 | 带大小转换接头 |
| 46 | 固态硬盘1T | 雷克沙、西数、希捷 | M2 2280 1T | 条 | 8 | M.2接口 |
| 47 | 内存条 | 威刚、雷克沙、金士顿 | 8g ddr4 2667 | 条 | 4 |  |
| 48 | 显卡 | 影驰、铭瑄、七彩虹 | gt610 | 块 | 5 |  |
| 49 | 墨盒 | 柯尼卡美能达 | 粉盒 bizhub 227 287 367 7528 | 个 | 4 | 打印机墨粉盒 |
| 50 | 墨盒 | 佳能 | LBP6300打印机粉盒6670墨粉5870碳粉5950 | 个 | 2 | 打印机硒鼓 |
| 51 | 电动幕布 | 得力、鸿叶、爱普生 | 150寸 | 个 | 2 |  |
| 52 | 电动幕布 | 得力、鸿叶、爱普生 | 120寸 | 个 | 2 |  |
| 53 | 显示终端 | 三星/AOC/联想 | >=24寸 | 台 | 6 |  |
| 54 | 硬盘 | 西数/大华/海康 | 8T录像机硬盘 | 个 | 10 | 8T7*24小时稳定存储 |

## 三、其他要求

1. 服务单位需在10分钟内响应，30分钟内达到现场查明故障原因，2小时内解决故障问题，恢复系统正常运行；

2. 指定1名专人工程师对弱电系统工程进行运维，负责学院弱电系统、中心机房、网络安全巡查等我校指定的内容运行与维护。每学期的学期初、学期末须按学校要求，安排常规性检修。同时针对学院组织的大型活动，如英语等级考试、计算机等级考试、自主招生考试等，须按要求将所涉及的弱电系统进行全面检修。

3. 指定1名专人工程师对标准化考场监控系统及智慧教室管控融合平台相关设备运维，负责学院标准化考场系统、教室录播系统、教室多媒体系统等我校指定的内容运行与维护。及时完成常规设备维修维护，负责联络服务单位，按要求完成核心设备全保，同时针对学院组织的大型活动，如英语等级考试、计算机等级考试、自主招生考试等，按要求将所涉及的监控设备系统进行全面检修。

4. 维护工程师具体要求如下：

人员要求

- 男女不限，户籍不限，年龄20-35岁，具备大专或者以上学历。仪容仪表良好。

- 身体状况良好。

- 具备良好的口头表达和人际沟通能力，普通话标准，英语应用能力强者优先。

- 良好的安全意识和IT服务意识，有IT服务经验者优先。

- 无违法、犯罪及其他不良记录。

服务时间说明

- 服务时间为5*8小时,全年除了国家法定节假日正常休息外，其他时间正常上班。

- 在我校重大活动期间和以及某些特殊事件周期中，工程师需应我校要求24小时驻场值班。

- 当发生应急服务（即员工加班）时，学校有权调配人员，中标方应听从学校工作人员的指挥，服从命令、执行任务，保证系统正常运行。

人员管理考核

- 要保持人员稳定，未经学校同意，不能擅自更换；如需更换，首先由学校面试同意，至少提前1个月通知，并在1周内完成交接。

- 服从指挥、当班时间不得睡觉，擅离岗位或者进行与本职工作无关的事情。

- 严禁当班及穿着制服期间喝酒、吸烟。

- 文明有礼，着装整洁，态度和气，提供贴心的服务。

- 不得对用户有侵犯个人隐私的行为。

- 需暂时离开工作岗位时，必须通知学校相关管理人员。

- 如发生中标方服务人员罢工、怠工、出勤率不足、不服从学校统一管理等情况，由此造成的后果由中标方全权承担责任。并酌情扣除相应的保证金。

- 中标方负责支付其服务人员的工资、社保、奖金、福利等费用。

- 服务人员履行职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡、财产损失，以及造成学校及任何第三方人身伤亡、财产损失，均由中标方负责处理并承担经济和道义上的责任，学校不承担任何责任。

- 服务人员日常的工作要详细记录并建立工作日志台账，出勤考核由学院相关项目负责人建立考勤管理台账

5. 特殊重大事件保障：在遇到特殊重大事件期间（例如且不限于两会、重要活动等），如采购人因工作安排提出需求，中标单位需在上述两名工程师外额外准备至少四名正式在职的工程师（需提供1年以上社保缴纳凭据）作为临时驻场工程师，按采购人需求提供技术服务。

6.现场勘察：

因本项目涉及多个校内场所，系统及相应设备品牌型号繁多，故甲方要求参与投标的公司尽量提前来我校与项目负责人充分沟通并进行现场查勘。

## 四、▲服务期及服务地点

1. 服务期：服务周期自2025年9月1日至2026年8月31日。

2.服务地点：采购人指定地点。

## 第三部分 商务要求

| ## 序号 | ## 内容名称 | ## 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价要求 | 1.▲报价应包括完成本项目服务工作所需的人力物力成本、管理费、利润、其他费用、税金等完成本项目的所有费用及采购文件规定的其他费用。 2.▲本次报价币种为人民币。 3.填报单价和总价。 如供应商在规定时间内未提交最后报价且未明确说明退出磋商，供应商应承诺将初次报价（为第一轮报价）作为最后报价。 |
|  | 签订合同 | 1.本项目合同甲方为浙江建设职业技术学院，乙方为成交人。 2.合同款由甲方支付给乙方。 |
|  | 转包或分包 | 1.▲本项目不得转包：合同乙方不得将本合同标的转包由其他供应商承担。 2.▲本项目部分内容允许分包，要求如下： （1）分包内容为本项目的非主体、非关键性工作。 （2）分包金额不超过合同金额的30%。 （3）分包供应商应具有完成项目内容的相应能力。 （4）除采购文件约定允许分包的内容外，合同乙方不得擅自将其他合同标的分包给其他供应商承担； 说明： 供应商拟在成交后分包以上允许分包内容或分包金额的，应在响应文件中明确分包内容及对应分包供应商。 3.▲如有违反以上情形，合同甲方有权解除合同，并追究合同乙方的违约责任。 |
|  | 履约保证金 | 1.合同乙方应在合同签订后10个工作日内向合同甲方提交履约保证金为【/】元。（本项目不收取） 2.履约保证金应使用本合同货币，按下述方式中【A】形式提交： A.在中华人民共和国注册和营业的银行出具的保函，或保险公司出具的保函。B.支票。C.汇票。D.其他非现金形式。 3.履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目通过合同甲方验收后结束。 4.履约保证金退还： 保函形式：有效期限满后七个工作日内将本保函正本退还。 支票等其他形式：有效期限满后七个工作日内退还履约保证金。逾期退还的，除退还履约保证金本金外，并按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费。 说明：合同乙方也可以采取其他形式提交履约保证金。 |
|  | 付款条件 | 付款次数; 约定支付条件; 付款条件. 合同生效并具备实施条件后; 满足合同约定支付条件，甲方向乙方支付合同总价40%的合同款作为预付款。. 项目验收合格后; 满足合同约定支付条件，甲方向乙方支付合同总价的剩余款项60%。. 说明：（1）在签订合同时，如合同乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，预付款比例以双方协商为准。 （2）预付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付； （3）其余合同款：满足支付条件后，合同甲方收到乙方提交的正规票据（符合合同甲方财务管理要求）后7个工作日内支付至合同乙方账户。 （4）以上付款时间因财政资金未到位及实际支付可能造成的时间延误均不视为甲方违约。 |
|  | 服务期限及地点 | 1.服务期限：详见第二部分采购需求。 2.服务地点：采购人指定地点。 |
|  | 项目验收 | 1.合同乙方应保质保量按时按约完成项目合同规定的各项工作，并于完成时按要求递交相关成果及佐证材料等。 2.完成项目内容后，合同乙方应及时向合同甲方发出书面验收申请，合同甲方在收到合同乙方书面验收申请后，组织实施验收和履约评价。 3.合同甲方将对合同乙方的项目质量进行客观评估。验收小组完成验收后出具验收（评审）意见。 4.对验收通过的项目，合同甲方将按照合同如期支付合同款。 5.对验收未通过的项目，将按合同约定要求供应商限期整改。对无法整改或整改后仍未达到合同要求的项目，将按验收不通过处理。 6.验收组织、验收方式、验收程序按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）或学校有关规定执行。 |
|  | 其他内容 | 详见采购文件的“第四章 采购合同”。 |

说明：供应商应对商务要求进行审核，如有偏离，请在磋商响应文件的“偏离表”中反映。

## 第四部分 政府采购政策要求

## 一、采购本国货物

▲本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。

## 二、支持绿色发展

1.节能产品的强制采购政策

【说明：本项目不涉及强制节能产品】

2.节能产品、环境标志产品的优先采购 政策

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm。

【说明：本项目不涉及节能产品、环境标志产品】

3.修缮、装修类项目采购建材的，供应商应按采购文件和合同规定的绿色建筑和绿色建材性能、指标进行采购。【说明：本项目不涉及建材】

4.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

## 三、支持创新发展

1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。【说明：本项目不涉及】

2.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。【说明：本项目不涉及】

## 四、支持中小企业发展

1. 根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本项目属于预留份额专门面向中小企业采购项目；

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：【软件和信息技术服务业】；

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 第五部分 实质性要求

本章中所有带▲的内容是采购人提出的实质性要求，磋商响应文件响应内容若不满足实质性要求，该磋商响应文件将被磋商小组认定为无效。

# 第四章  合同草案条款

采购合同

（甲乙双方应按采购文件确定的事项及响应文件响应内容签订本合同，不得对采购文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改）

合同编号：【               】

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

标项名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

甲方：浙江建设职业技术学院

乙方：

签署日期：二〇二五年    月    日

合同条款

浙江建设职业技术学院（甲方）2025年度萧山校区智能化系统运行维护中所需2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）经浙江建设职业技术学院以采购文件（项目编号：CTZB-2025050464）进行竞争性磋商采购。甲方确定【乙方名称】为成交供应商。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 一、项目采购依据

政府采购预算执行确认书：【[2025]29687号、[2025]29688号】

## 二、下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 成交通知书

c. 磋商承诺

d. 磋商响应文件      （包括磋商记录）

e. 磋商文件          （修改文件）

## 三、合同标的物

本合同标的物名称及数量：【签订合同时填写相应内容】

## 四、合同总价

本合同总价为【签订合同时填写相应内容】元人民币。

## 五、合同价款的支付

1、本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2、支付方式：

| 付款次序 | 约定支付条件 | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效并具备实施条件后 | 满足合同约定支付条件，甲方向乙方支付合同总价40%的合同款作为预付款。 |
| 2 | 项目验收合格后 | 满足合同约定支付条件，甲方向乙方支付合同总价的剩余款项60%。 |

说明：（1）在签订合同时，如合同乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，预付款比例以双方协商为准。

（2）预付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；

（3）其余合同款：满足支付条件后，合同甲方收到乙方提交的正规票据（符合合同甲方财务管理要求）后7个工作日内支付至合同乙方账户。

（4）以上付款时间因财政资金未到位及实际支付可能造成的时间延误均不视为甲方违约。

3、发票类型：增值税发票。

4、甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：【               】

开户银行：【               】

账    号：【               】

## 六、履约保证金

1、合同乙方应在合同签订后10个工作日内向合同甲方提交履约保证金为【/】元。（本项目不收取）

2、履约保证金应使用本合同货币，按下述方式中【A】形式提交：

A.在中华人民共和国注册和营业的银行出具的保函，或保险公司出具的保函。B.支票。C.汇票。D.其他非现金形式。

3、履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目通过合同甲方验收后结束。

4、履约保证金退还：

保函形式：有效期限满后七个工作日内将本保函正本退还。

支票等其他形式：有效期限满后七个工作日内退还履约保证金。逾期退还的，除退还履约保证金本金外，并按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费。

说明：合同乙方也可以采取其他形式提交履约保证金。

## 七、服务内容及要求

1、服务期内，乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，提供规范化、高质量的服务，具体服务内容与要求详见采购文件第三章。

2、除合同约定内容外，乙方不得向第三方外包其服务。

3、履行期限：【                】

4、履行地点：【                】

## 八、服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出响应文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：【         】电话：【         】

乙方代表：【         】电话：【         】

## 九、服务考核

甲方对乙方服务质量进行客观评估，甲方按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）或学校相关规定组织验收。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，应及时做好组织验收的准备工作，制定验收方案，成立验收小组，组织实施验收和履约评价。

验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

- 知识产权及保密

乙方保证，其根据本合同提供的产品及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉。如果任何人对甲方使用该产品或服务主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、律师费、诉讼费和与诉讼相关的费用。

双方同意保守在缔结和履行合同过程中获知的对方保密信息，除一方履行合同义务的必要或法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。

## 十一、违约责任

除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同款的0.5%计收。但违约金的最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

项目结束时最终验收不合格，乙方应在收到甲方通知后 5 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的 0.5 %支付违约金。

合同款已支付完毕的，乙方应另行向甲方支付违约金及损失。

其他违约条款双方协商确定：【         】

## 十二、解决争议的方法

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可向甲方所在地辖区人民法院提起诉讼。

诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

因乙方违约行为导致诉讼的，应当承担甲方因维护合法权益产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、担保费、担保公司费用、差旅费、公证费等费用。

## 十三、违约解除合同

1、有下列情形之一的，采购合同的双方当事人可以解除合同：

1.1因不可抗力致使不能实现合同目的；

1.2在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

1.3乙方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

1.4乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

1.5乙方转包，或者未经甲方同意采取分包方式履行合同；

1.6甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

1.6.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

1.6.2“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

1.6.3“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

1.7违约金达到合同约定的最高限额。

1.8法律、法规规定的其他情形。

2、甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后 5日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的 0.5%支付违约金。

3、因乙方的原因导致合同解除，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，赔偿事宜双方协商确定。

4、因甲方的原因导致合同解除，给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿，赔偿事宜双方协商确定。

5、解除合同的，应当报同级财政部门备案。

## 十四、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 十五、转让和分包

1、合同转让

采购合同不能转让。

2、合同分包

分包内容：【】；

分包金额：【】；

接受分包的人：【】；

接受分包的人不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## 十六、合同变更

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

2、有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他供应商处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背社会公共利益的除外；

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

（5）法律、法规规定可以变更合同的其他情形。

当事人协商一致变更合同的，应当报同级财政部门备案。

## 十七、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 十八、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## 十九、不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 二十、法律适用

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

## 二十一、合同的生效及其他

1、政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和磋商响应文件为基础，不得违背其实质性内容。

2、合同将在双方盖章后开始生效。

## 二十二、合同附件（如有）

## 二十三、合同份数

本合同一式肆份，具有同等法律效力。甲方、乙方双方各执贰份。

| 甲方（单位章）： | 乙方（单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表（签字）： | 或授权代表（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 签订时间：2025年 月 日 |  |
| 签约地点： |  |

# 第五章  磋商评审办法

本评审办法遵照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 一、评审原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并推荐成交候选人。磋商评审期间，磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

## 二、磋商、评审

1.磋商、评审工作由磋商小组负责。

2.审查供应商的资格条件

磋商小组对所有供应商是否满足采购文件规定资格条件进行审查，经审查，如有供应商资格不符合采购文件规定资格条件，采用书面形式告知供应商。

3.符合性审查

磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等书面内容进行必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.1资格及响应符合性审查

磋商响应文件如存在以下情况之一的，经磋商小组少数服从多数原则审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效响应，不进入后续评审：

（1）磋商响应文件中提供的资料无法证明供应商满足采购文件载明的供应商资格要求；

（2）磋商响应文件未按采购文件的要求盖章的；

（3）磋商响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（4）未实质性响应采购文件规定的实质性内容的；

（5）技术解决方案、服务实施方案不能满足本项目实施需要；

（6）磋商响应文件提出了不能满足采购文件要求的实施周期、质保期等要求的；

（7）存在串通情况的；

（8）响应文件附有采购人不能接受的附加条件；

（9）存在法律、法规、规章、采购文件规定的其他无效情况的；

（10）退出磋商的供应商的磋商响应文件；

3.2 有下列情形之一的，为供应商串通行为，其响应无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等或者响应文件的实质性要求；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的响应文件相互混装。

（13）参与同一标段（包）的供应商存在以下情形且无法合理解释的：

①不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

②上传的电子响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；

③不同供应商的响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

3.3报价符合性审查

3.3.1 报价错误修正

磋商小组将对报价文件进行校核，报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）初次报价一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以初次报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，磋商小组应判定其为无效标。

3.3.2合理报价澄清说明

磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在收到平台通知后30分钟内提供书面说明，必要时可要求供应商提交相关证明材料；磋商小组（少数服从多数原则）认为供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效标处理。

3.3.3磋商响应文件如存在以下情况之一的，经磋商小组少数服从多数原则审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

（1）采购人不调整采购需求的情况下，供应商的最后报价高于初次报价；

（2）最后报价超过采购文件规定的预算价或最高限价；

（3）磋商小组认为供应商最后报价符合3.3.2合理报价澄清说明情形的；

4.磋商小组确定磋商要点和磋商程序，逐一与各供应商进行磋商，并记录磋商内容及供应商承诺内容。

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，经采购人代表确认后以书面形式统一发给各供应商，并要求其承诺或重新提交响应文件。磋商承诺由供应商的法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

经过磋商结束后，磋商小组对符合要求的有效供应商根据磋商响应文件响应情况、磋商情况等进行评审，并向采购人提出评审意见和评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取采购文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商小组对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的磋商小组成员，应在评审报告上签署不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 三、评审细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），磋商小组根据本评审办法进行评审，对各供应商的商务、价格、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=商务技术分+价格分。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.磋商小组按评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（技术服务水平）优劣顺序推荐，如技术服务水平得分相同的，抽签确定后推荐，并编写评审报告。

5.评分因素及分值范围

5.1商务技术分

磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为磋商小组打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 （电子响应文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约能力 |  |  |
|  | 供应商的类似项目业绩 | 供应商的类似项目业绩 2022年1月1日至今（合同签订时间为准），供应商承接过的类似智能化系统运行维护项目业绩，每个合同得1分，最高2分。 说明：根据响应文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体成员均具备方可得分。 | 2 |
|  | 供应商能力情况 | 供应商提供有效的质量管理体系认证证书；信息安全管理体系认证证书;信息技术服务管理体系认证证书，提供一个得1分，最高得3分。 说明：供应商提供有效的相应证书复印件，磋商小组根据全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）核实后进行评分。如供应商为联合体，联合体任一成员具备即可得分。 | 3 |
| 二 | 技术服务水平 |  |  |
|  | 采购需求响应符合性 | 供应商应对采购需求中具体技术要求（弱电系统运维、标准化考场监控系统运维、智慧教室管控融合平台在线巡课系统运维、多媒体系统及相关设备运维、维护工程师）进行响应，完全响应的得基本分15分，如有一项服务要求不能响应，一项扣3分，扣完为止。 注：技术要求及参数在偏离表中逐条列出。 | 15 |
|  | 承诺函 | 是否承诺项目组负责人能够在非工作时间（尤其是国定节假日、双休日）响应任务，并及时现场处置。提供承诺函的得4分，否则不得分。 注：需提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟 | 4 |
|  |  | 服务单位承诺；10分钟内响应，30分钟内达到现场查明故障原因，4小时内解决故障问题。提供承诺函得3分，未提供不得分。 注：需提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟 | 3 |
|  |  | 承诺联系相应厂家远程视频、QQ群、微信群等咨询服务。实时提供产品服务方面各类问题的咨询服务，并及时提供解决办法，方便使用人员日常问题的快速解决。提供承诺函得2分，未提供承诺函不得分。 注：需提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟 | 2 |
|  | 对项目理解与认识 | 供应商对采购人系统硬件资源、业务和数据状况及其他资源、环境的熟悉程度，对项目需求的理解和解决方案有独到的优势。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 |
|  |  | 对项目运维需求的理解和解决方案是否有独到的优势。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 |
|  |  | 保证现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 |
|  | 项目实施方案 | 弱电系统运维方案情况（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 |
|  |  | 标准化考场监控系统运维及智慧教室管控融合平台在线巡课系统运维方案情况（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 |
|  |  | 多媒体系统及相关设备运维。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 |
|  | 服务团队 | 结合用户需求，对供应商提供的针对本项目的运维服务团队人员的架构、专业能力、证书和类似经验进行评分。（分值：5,4,3,2,1,0） | 5 |
|  |  | 承诺特殊重大事件时期在满足采购文件要求基础上，每多提供1名工程师加1分，最多得1分。（需提供社保缴纳凭据，并提供承诺函，格式自拟）未提供承诺函不得分 | 1 |
|  | 应急方案 | 维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况。要求应急内容考虑全面，内容罗列清晰，有针对性的解决方案，能及时响应采购人应急需求。（评分范围： 5,4,3,2,1,0） | 5 |
|  | 服务响应效率 | 投标人针对本项目的服务效率响应情况，要求及时响应采购人需求，提供线上、线下服务支持方案，方案完整详细、合理可行。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 |
|  | 质量安全保障措施 | 提供详细的质量方针、质量目标、质量范围、质量保障组织和过程等内容，保障措施全面，有利于合同履约。（评分范围： 4,3,2,1,0） | 4 |
|  | 备品备件 | 承诺所提供的备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品（提供承诺函，格式自拟）未提供承诺函不得分. | 2 |
|  |  | 供应商备品备件库情况（包括但不限于备品备件仓库安排、备品备件保障方案等）（评分范围：3,2,1,0） | 3 |
|  |  |  | 80 |

5.2价格分

价格评分将在有效响应文件范围内进行，最高得20分，最低得0分（小数点后保留两位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×20%×100

落实政府采购扶持政策说明：本项目面向中小企业采购，不进行价格扣除。

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

## 四、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，采购人或采购代理机构不得重新评审：

（一）资格性检查认定错误；

（二）分值汇总计算错误；

（三）分项评分超出评分标准范围；

（四）客观分评分不一致；

（五）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形。

# 第六章  磋商须知

## 磋商须知前附表

| 磋商须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 采购人名称：浙江建设职业技术学院 地址：杭州市萧山区高教园区学知路151号 项目联系人（询问）：梅老师 联系电话（询问）：0571-82874348 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1806室 项目采购联系人：黄伟 联系电话：0571-87631165、13695706672 电子邮箱：huangw@zjsct.cn |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，供应商如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开 |
| 3.3.2 | 磋商响应文件盖章要求 | 磋商响应文件按“第七章 磋商响应文件格式”中提供的格式要求盖章。公章采用单位CA章或单位公章。 |
| 3.3.2 | 磋商响应文件装订要求 | 本项目响应时采用电子文件，不需提供纸质磋商响应文件，无装订要求。 |
| 3.5 | 磋商保证金 | 不需缴纳磋商保证金 |
| 3.6 | 磋商响应文件有效期 | 自磋商响应文件提交截止时间起120天内 |
| 3.7 | 磋商响应文件密封及标记要求 | 供应商如提交备份电子磋商响应文件，以介质存储的数据电文形式的备份电子磋商响应文件应密封，封皮应注明供应商名称、项目名称。 |
| 3.8.1 | 磋商响应文件提交截止时间 | 按“竞争性磋商采购公告”规定 |
| 3.8.1 | 磋商响应文件提交地点 | 按“竞争性磋商采购公告”规定 |
| 4.3.1 | 磋商响应文件开启时间和地点 | 按“竞争性磋商采购公告”规定 |
| 5.8 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费金额：以标项中标金额为计算基数，采用差额定率累进计费方式，按以下标准费率计算值的80%收取，经计算后采购代理服务费不足3000元的按3000元计取。费率标准如下： 金额（万元）; 费率. 100以下部分; 1.5%. 100~500之间部分; 0.8%. 收费计算示例：（标项合同金额200万元） [100*1.5%+（200-100）*0.8%]=2.3万元。 采购代理服务费交纳形式：汇票/支票/电汇 采购代理服务费含在报价中，由成交人在接到成交通知书时以人民币方式向采购代理机构支付。汇入以下账户： 户名：浙江省成套招标代理有限公司 开户：中信银行杭州西湖支行 账号：7331610182600126385 |
| 10 | 其他 | 1.本采购文件共78页（含封面），请各供应商收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由供应商自负。 2.请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款做出实质性响应。 |
| 11 | 特别提醒 | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 12 | 特别提醒 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）磋商响应文件提交截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定成交供应商的依据。 |
| 13 | 特别提醒 | 成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。请供应商尽早完成注册。 https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面） |

### 一、采购说明

### 1.1 采购依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、文件等规定组织和实施。

### 1.2 本项目采购方式

竞争性磋商采购是指采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照采购文件的要求提交磋商响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

### 1.3 定义

电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“磋商须知前附表”，本文件中招标人与采购人意思相同

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“磋商须知前附表”；

采购组织机构：指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

供应商：是指参加本政府采购项目磋商、签订合同、实施的单位，按阶段不同，分别理解为潜在供应商、磋商供应商、成交候选供应商、成交供应商、乙方；

竞争性磋商采购文件：指向供应商发出的采购需求文件，本文件中采购文件与竞争性磋商采购文件意思相同；

磋商响应文件：指供应商针对采购文件作出响应的文件，包括电子磋商响应文件、备份电子磋商响应文件、成交后提供的纸质磋商响应文件，所有磋商响应文件内容应保持一致。本文件中响应文件与磋商响应文件意思相同；

磋商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

联合体：是指两个以上单位组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商；

甲方（发包人）：是指合同签订的一方，一般与采购人相同；

乙方（承包人）：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

分包供应商：是指与供应商签订分包意向协议的，将承担部分合同内容的其他供应商。

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定的单位；

同级政府采购监督管理部门：浙江建设职业技术学院；

### 1.4 联合体

本项目接受联合体。

以联合体形式参加本项目采购的，联合体的主办单位和成员单位均应当具备采购文件规定的供应商资格要求，并在磋商响应文件中分别提供联合体的主办单位及成员单位的资格条件证明材料，在磋商响应文件中提交联合协议书。

以联合体形式参加采购活动的，应当在磋商响应文件中提交由所有联合体成员各方盖章的联合协议书。联合协议书应载明联合体各方承担的工作和义务；联合协议书应当指定主办单位，授权其代表所有联合体各成员方，具体负责参与项目投标和合同实施阶段的主办、协调工作；联合协议书中应当载明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

磋商响应文件的报价表中应列明联合体各成员方的各自承担的内容及对应报价。

磋商响应文件盖章事宜，按联合协议书约定由主办单位盖章，也可由联合体所有成员单位盖章。

联合体成交的，本项目的采购代理服务费由联合体主办单位缴纳，也可由联合体所有成员分摊缴纳。

联合协议书中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合协议书中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合协议书不成立，该联合体的磋商响应文件将被作无效处理。

### 1.5 费用

无论采购活动中的做法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1磋商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按磋商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，提供给供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 答疑会

1.10.1磋商须知前附表规定召开答疑会的，采购人按磋商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

### 1.11 分包

采购需求中规定允许分包的，供应商应当在磋商响应文件载明分包承担主体，分包承担主体应具备采购需求中规定的分包承担主体的资格要求。

### 1.12 偏离

磋商响应文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.13 其他

1.13.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商响应并由单位负责人签署的相关磋商响应文件与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

1.13.2▲供应商对所参加磋商的标项内的采购内容必须全部进行响应。

1.13.3采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.13.4磋商响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

1.13.5项目资金为财政性投资，资金已落实。

1.13.6供应商须对所响应产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.7供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1 第一章 竞争性磋商采购公告

2.1.2 第二章 采购项目总体要求

2.1.3 第三章 采购需求

2.1.4 第四章 合同草案条款

2.1.5 第五章 磋商评审办法

2.1.6 第六章 磋商须知

2.1.7 第七章 磋商响应文件格式

2.1.8 采购文件补充文件（如有）

### 2.2 采购文件的质疑

2.2.1 供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.2.2 质疑书须包括以下内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.2.3 质疑期限为自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，供应商应在质疑期限内一次性向采购代理机构提出针对采购文件的质疑，逾期提出不予受理。

2.2.4 质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.2.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

2.2.6 质疑书以直接送达或邮寄送达方式（份数为一式三份）或传真送达方式或以扫描件在线提交方式。

2.2.7 质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

2.2.8如联合体参加磋商的，质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 2.3 采购文件的澄清

2.3.1 供应商对采购文件如有疑问要求澄清，供应商需将书面资料（加盖单位公章）传真或电子邮件或送达采购代理机构，同时将电子文件发至磋商须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.3.2 供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.3.3 如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.3.4 澄清的内容影响磋商响应文件编制的，采购代理机构将顺延磋商响应文件提交截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.3.5 供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.3.6 供应商未对采购文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.3.7 当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.4 采购文件的修改

2.4.1 在磋商响应文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.4.2 补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.4.3 修改的内容影响磋商响应文件编制的，采购代理机构将顺延磋商响应文件提交截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.4.4 供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.5 供应商收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料（加盖单位公章）传真或电子邮件或送达采购代理机构，同时将电子文件发至磋商须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.6 供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.7 对补充文件的澄清答复按2.3款规定。

2.4.8 当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4.9 任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

### 三、磋商响应

### 3.1 磋商响应文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，磋商响应文件内容必须针对本次采购项目进行响应。

3.1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证磋商响应文件的准确、真实、明确。磋商响应文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作磋商响应文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 磋商响应文件构成

### 3.2.1 资格文件

应包括以下内容（均需供应商加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） （2）符合资格条件的声明函【证明材料1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | / |
| 2.1 | （1）本项目为服务项目，本项目采购标的属于【软件和信息技术服务业】行业，本标项要求全部由中小企业承接。提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业。 | （3）中小企业声明函/监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料/残疾人福利性单位声明函。【证明资料2】 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | （4）与其他供应商无利害关系的声明函。【证明材料3】 |
| 3.2 | （2）电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目； | （5）单位组织形式声明函1。【证明材料4】 |
| 3.3 | （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动； | （6）未提供整体设计等服务声明函。【证明材料5】 |
| 3.4 | （4）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参加政府采购活动应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加政府采购活动应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （7）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （8）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （9）企业类型的声明函。【证明材料6】 |
| 3.5 | （5）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的政府采购活动； | （10）单位组织形式声明函2。【证明材料7】 |
| 3.6 | （6）接受联合体，联合体参加本项目的政府采购活动应满足以下条件： ◇两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的政府采购活动，联合体在磋商响应文件中提供联合体协议并明确分工； ◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求1、2及特定资格要求第（1）（2）（3）（4）（5）项； ◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级； ◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。 | （11）非联合体提供《非联合体的声明函》、联合体提供《联合协议书》。 【证明材料8】 |

### 3.2.2 商务、技术文件

（1）法定代表人资格证明书；

（2）法定代表人授权磋商委托书（法定代表人参与不需提供此书）；

（3）偏离表；

（4）廉政承诺书；

（5）其他资信资料；

（6）同类业绩；

（7）提供针对本项目的完整技术解决方案；

（8）供应商认为需要提供的其他资料。

### 3.2.3 报价文件

（1）磋商响应函；

（2）初次报价一览表；

（3）初次报价明细组成表；

（4）交纳采购代理服务费承诺书

（5）报价承诺。

### 3.3 磋商响应文件的编制

### 3.3.1 内容编制

（1）磋商响应文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“第七章 磋商响应文件格式”中提供的格式进行编制，并按“政府采购云平台”的要求编辑相应内容进行关联定位、加密，形成磋商响应文件及备份电子磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，政府采购云平台将拒收并提示。磋商响应文件编制详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（2）关联定位规则：一个关联点关联一页或关联多页；多个关联点可以关联同一页。

（3）按标项分别编制资格文件、报价文件、商务技术文件。

（4）磋商响应文件应当对采购文件规定的内容进行对应明确说明，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

（5）采购人如对采购文件有澄清或修改，供应商应按澄清或修改内容对电子磋商响应文件进行补充或者修改，补充和修改时如已传输提交了磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。

（6）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（7）编制磋商响应文件时建议选用“谷歌或火狐浏览器”。

（8）磋商响应文件可以线下完成盖章后传输提交政府采购云平台。

（9）生成的电子磋商响应文件的文件后缀名为【.jmbs】，备份电子磋商响应文件的文件后缀名为【.bfbs】。

### 3.3.2 格式要求

（1）磋商响应文件应编制目录。

（2）磋商响应文件应按“磋商须知前附表”要求盖章。

（3）磋商响应文件装订要求详见“磋商须知前附表”。

（4）磋商响应文件格式为PDF。

（5）单个文件上传大小上限为300M。

### 3.4 报价

3.4.1 ▲本项目报价为含税人民币价。

3.4.2 报价包括履行所有规定服务并提交服务成果所产生的全部费用。服务及服务成果须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“第七章 磋商响应文件格式”。

3.4.4 供应商应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

### 3.5 磋商保证金

3.5.1 本项目不需缴纳磋商保证金。

### 3.6 磋商响应文件有效期

3.6.1 磋商响应文件有效期按“磋商须知前附表”规定，磋商响应文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，磋商响应文件作为合同附件，磋商响应文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

3.6.4 磋商响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担采购人提出的索赔。

### 3.7 磋商响应文件的密封及标记

3.7.1 磋商响应文件应按以下方法密封及标记

磋商响应文件密封及标记要求见“磋商须知前附表”。

### 3.8 磋商响应文件的提交

3.8.1 提交磋商响应文件

1）电子磋商响应文件传输提交

供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成电子磋商响应文件的传输提交至政府采购云平台（https://www.zcygov.cn），磋商响应文件提交截止时间前未完成传输提交的，视为未提交磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间以后传输提交的磋商响应文件，将被拒收。

2）备份电子磋商响应文件提交

供应商可以提交备份电子磋商响应文件，如提交备份电子磋商响应文件，请按以下方式提交。

应当在磋商响应文件提交截止时间以前，供应商将以介质存储的数据电文形式的备份电子磋商响应文件密封并以邮寄或直接送达形式提交给采购代理机构工作人员（黄伟 13695706672，杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1806房间），使其在磋商响应文件提交截止时间以前收到。封皮应注明供应商名称、项目名称、标项名称。

备份电子磋商响应文件仅在在线解密异常处理时使用。磋商响应文件已按时解密的，备份电子磋商响应文件自动失效。

3.8.2 供应商提交的磋商响应文件均不予退还。

3.8.3 逾期传输的电子磋商响应文件，采购人将不予受理。

3.8.4 采购人如因故推迟磋商响应文件提交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的磋商响应文件提交截止时间的约束。

### 3.9 磋商响应文件的补充、修改和撤回

3.9.1 供应商在提交磋商响应文件以后如必须补充、修改或撤回磋商响应文件，必须在磋商响应文件提交截止时间以前在“政府采购云平台”上补充、修改或撤回磋商响应文件。补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。磋商响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。

### 3.10 备选磋商响应方案

供应商不得提交备选磋商响应方案，否则，磋商响应文件将被判定为无效标。【注：备选磋商响应方案不是指备份磋商响应文件】

### 3.11 不予受理的磋商响应文件

1）逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件；

2）未密封的备份电子磋商响应文件；

## 四、磋商程序

### 4.1 组建磋商小组

采购组织机构将依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上组成。

### 4.2 磋商准备

4.2.1采购人按“磋商须知前附表”规定的时间、地点公开开启磋商响应文件，并邀请所有供应商代表准时在线参加。

4.2.2供应商代表应在线参加磋商活动。

4.2.3磋商活动组织人员告知所有供应商磋商活动组织人员情况，已提交磋商响应文件的供应商名单、应当回避的情形、开启最后报价文件的预计时间等，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。

### 4.3 在线解密

4.3.1在线解密开始时间

至磋商响应文件提交截止时间，磋商活动组织人员启动在线解密程序，供应商应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子磋商响应文件进行解密。

4.3.2解密异常处理

如在线解密失败，磋商活动组织人员将启动异常处理，上传供应商在磋商响应文件提交截止时间前提交的备份电子磋商响应文件进行再次解密，如未提供备份电子磋商响应文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为供应商放弃磋商响应。

4.3.3在线解密时间

在线解密时间为30分钟。

### 4.4 在线开启磋商响应文件

待所有供应商在线解密结束后，磋商活动组织人员在线开启磋商响应文件。

### 4.5 组织磋商活动

4.5.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.5.2在磋商过程中，磋商小组经采购人代表确认后可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通过政府采购云平台通知所有参加磋商的供应商。

4.5.3供应商按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求进行承诺并作为磋商响应文件的一部分，并加盖单位公章，上传政府采购云平台。

4.5.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.5.5在政府采购云平台中汇总各供应商的得分，通知供应商经评审无效的理由。

4.5.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商按政府采购云平台规定时间内分别进行最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.5.7待所有供应商报价上传政府采购云平台完成后，统一开启供应商的最后报价，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。磋商小组对报价的合理性进行审查核实、评分，政府采购云平台汇总各供应商最终得分，并在政府采购云平台上公布得分结果。

4.5.8磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.5.9采购代理机构对相关磋商内容进行记录，以存档备查。

4.5.10磋商评审期间，供应商应随时随地答复磋商小组提出的问题，解答包括有关的商务、技术问题等，并按磋商小组要求及时形成磋商承诺。

### 4.6 磋商活动异议

供应商如对磋商活动有异议，应当在活动现场提出，磋商活动组织人员将当场作出答复，并制作记录。

## 五、评审及合同签订

### 5.1 评审

本项目采用综合评分法。

经磋商确定最终采购需求、供应商提交磋商承诺后，磋商小组根据评审办法完成商务技术评分并汇总。

供应商提交最后报价后，磋商小组根据评审办法对报价进行评分并汇总。

政府采购云平台汇总各供应商的商务技术分、报价分作为各供应商的评审得分。

具体评审办法详见“第五章 磋商评审办法”。本项目原则上采用电子评审方法。

磋商小组根据综合评分情况，将供应商的评审得分由高到低顺序，并推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的和《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术服务水平优劣顺序推荐。

### 5.2 出现下列情形之一的，采购组织机构将终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形，但在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.3 确定采购结果

采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认；

采购人收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

### 5.4 结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构将成交结果发布在政府采购网上进行公告。

### 5.5 发出成交通知书

5.5.1发布成交结果公告同时，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

### 5.6 采购过程、采购结果质疑

5.6.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.6.2质疑书须包括以下内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

5.6.3 采购过程的质疑期限自为各采购程序环节结束之日起7个工作日内，供应商应在质疑期限内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，供应商应在质疑期限内一次性向采购代理机构提出针对采购结果的质疑，逾期提出不予受理。

5.6.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.6.5供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

5.6.6质疑书以直接送达或邮寄送达方式（份数为一式三份）或传真送达方式或以扫描件在线提交方式。

5.6.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.6.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

5.6.9如联合体参加磋商的，质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 5.7 签订合同

5.7.1 成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

5.7.2采购文件及补充文件、磋商修改文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、磋商过程中有关承诺文件和成交通知书均作为合同附件。

5.7.3采购人和成交供应商应当按照上款所列文件确定的内容签订政府采购合同，不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5.7.4拒签合同

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向同级政府采购监管部门进行汇报。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 5.8 采购代理服务费

本次采购代理服务费按“磋商须知前附表”规定收取。

成交供应商不按采购文件规定交纳采购代理服务费，将取消其成交资格。成交供应商应向采购代理机构交纳采购文件规定的采购代理服务费作为赔偿。

### 六、其他

6.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构将中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构将待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

# 第七章  磋商响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 第一部分 资格文件

### 封面

采购人：浙江建设职业技术学院

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

项目编号：CTZB-2025050464

标项名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

磋商响应文件

（资格文件）

供应商全称：                  （盖单位公章）

2025年   月   日

### 一、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、供应商必须认真填写采购文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格审查为不通过，对不通过的供应商的响应文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表附件

- 表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

采购人：浙江建设职业技术学院

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

项目编号：CTZB-2025050464

标项名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） （2）符合资格条件的声明函【证明材料1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | / |
| 2.1 | （1）本项目为服务项目，本项目采购标的属于【软件和信息技术服务业】行业，本标项要求全部由中小企业承接。提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业。 | （3）中小企业声明函/监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料/残疾人福利性单位声明函。【证明资料2】 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | （4）与其他供应商无利害关系的声明函。【证明材料3】 |
| 3.2 | （2）电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目； | （5）单位组织形式声明函1。【证明材料4】 |
| 3.3 | （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动； | （6）未提供整体设计等服务声明函。【证明材料5】 |
| 3.4 | （4）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参加政府采购活动应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加政府采购活动应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （7）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （8）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （9）企业类型的声明函。【证明材料6】 |
| 3.5 | （5）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的政府采购活动； | （10）单位组织形式声明函2。【证明材料7】 |
| 3.6 | （6）接受联合体，联合体参加本项目的政府采购活动应满足以下条件： ◇两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的政府采购活动，联合体在磋商响应文件中提供联合体协议并明确分工； ◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求1、2及特定资格要求第（1）（2）（3）（4）（5）项； ◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级； ◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。 | （11）非联合体提供《非联合体的声明函》、联合体提供《联合协议书》。 【证明材料8】 |

说明：【证明材料需加盖供应商单位公章。】

【以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应满足资格条件并分别提供资格审查材料予以证明】

### 表附件：证明资料

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）（可不提供）。

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此证明资料。

2、其他相关证明材料格式附后。

### 【证明材料1】符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）的投标截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年   月   日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【证明资料2】中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函；

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 行业 | 承接企业名称 | 从业人员人数 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年度萧山校区智能化系统运行维护 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
|  | 2025年度萧山校区智能化系统运行维护 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：

（1）应如实、完整填报从业人员、营业收入和资产总额等信息，并按照国务院批准的中小企业划型标准和采购标的所属行业，声明企业类型。否则不予认可。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）可采用工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）中小企业规模类型自测小程序进行自测后填写。

（4）标的名称见采购需求。

（5）如为联合体、分包，联合协议书（证明资料8）、分包意向协议书附后。

### 附：分包意向协议书

分包意向协议书

甲方（供应商）：【            】

乙方（分包供应商）：【            】

各方经协商，就响应浙江建设职业技术学院组织实施的2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）的采购活动，达成如下分包意向协议：

一、【 甲方名称 】为2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）的供应商，参与项目的投标并签订合同。

二、根据采购文件规定，甲方有意向将本项目中的非主体、非关键性工作分包给乙方实施。乙方有意向承接此部分分包内容。

三、甲方就采购项目和分包内容向采购人负责，乙方就分包内容承担责任。

四、甲方要求乙方承担分包内容，不得再分包给其他单位。

五、乙方承担的工作和义务为：【            】

六、本协议提交采购人后，协议各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方（供应商）： （单位公章） 签署日期：2025年 月 日 | 乙方（分包供应商）： （单位公章） 签署日期：2025年 月 日 |
| --- | --- |

说明：

（1）本协议格式供参考。

（2）不分包不需提供此协议书。

（3）如供应商为联合体，应由所有联合体各成员方签署本协议。

（4）涉及分包供应商情况资料。

◇资质文件（如采购文件规定要提供）；

◇符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）的投标截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

分包供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：【       】。

本企业为参加浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 以联合体形式参与采购活动，联合体的各方分别提供此声明函。不属于监狱企业，不用提供此函。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）           2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）采购活动，由本企业提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：

- 以联合体形式参与采购活动，联合体的各方分别提供此声明函。不属于残疾人福利性单位，不用提供此函。

### 【证明材料3】与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）政府采购活动，与其他供应商不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【证明材料4】单位组织形式声明函1

单位组织形式声明函1

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方不属于电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【证明材料5】未提供整体设计等服务声明函

未提供整体设计等服务声明函

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【证明材料6】分支机构、其他类型企业的证明材料

如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参加磋商，提供总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料；

如个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加投标，提供房产权证或其他有效财产证明材料。

如供应商不属于以上类型，提供《企业类型的声明函》。

企业类型的声明函

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供以上材料或声明函。

### 【证明材料7】单位组织形式声明函2

单位组织形式声明函2

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【证明材料8】供应商形式

1.如非联合体提供《非联合体的声明函》。

非联合体的声明函

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方独立参加浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

2.如为联合体提供《联合协议书》。

联合协议书

【联合体所有成员名称】自愿组成一个联合体，联合体名称为【联合体名称】，以一个供应商的身份参加2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）磋商。

一、各方一致决定，【某联合体成员名称】为联合体主办单位，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员授权联合体主办单位签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合体分工如下：

【联合体其中一方成员名称】承担的工作和义务为：             ；

【联合体其中一方成员名称】承担的工作和义务为：             。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合体的其他事宜：

1.联合体各成员方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各成员方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.联合体各成员方按照采购文件的规定在磋商响应文件中分别提交资格条件证明文件。

5.如成交，本项目的采购代理服务费由             缴纳。

联合体成员方（主办单位）：                （单位公章）

签署日期：2025年   月   日

联合体成员方（成员单位）：                （单位公章）

签署日期：2025年   月   日

说明：

（1）本协议格式供参考。

（2）联合体参加本项目采购活动应提供此联合协议书。

## 第二部分 商务技术文件

### 封面

采购人：浙江建设职业技术学院

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

项目编号：CTZB-2025050464

标项名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

磋商响应文件

（商务技术文件）

供应商全称：                  （盖单位公章）

2025年   月   日

### 一、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

该同志系单位法定代表人。

特此证明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

附：

法定代表人信息：

法定代表人联系方式（手机）：

法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

### 二、法定代表人授权磋商委托书格式

法定代表人授权磋商委托书

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我 （法定代表人姓名） 以        （供应商全称）    法定代表人的身份授权我单位在职员工（授权代表姓名）、  （身份证号 ）   ，为我单位的授权代表，参加你机构组织的浙江建设职业技术学院（采购人），2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）的开标、磋商活动，签署开标、磋商活动中需由供应商签署相关文件、澄清答复、说明等与本项目磋商有关的资料。我单位承认授权代表做出的与本项目开标、磋商活动有关的全部行为。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：2025年  月  日

附：

授权代表信息：

授权代表联系方式（手机）：

授权代表身份证复印件：

授权代表身份证复印件

供应商为其缴纳社保的证明材料（附后）。

说明：供应商法定代表人作为供应商代表参与本项目采购活动时，不需提供此委托书。

### 三、偏离表

偏离表

采购人：浙江建设职业技术学院

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

项目编号：CTZB-2025050464

标项名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

| 序号 | 采购文件要求 | 响应内容 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

填表说明：

（1）对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

（2）完全满足采购文件要求的供应商只需填写【完全满足采购文件的全部要求】。

（3）若成交人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按采购要求签约，采购人有权取消该成交人的中标资格，并按有关规定重新确定成交人或另行采购。

（4）供应商可调整、修改上述表格。

（5）响应文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作响应文件完全响应采购文件要求。

### 四、廉政承诺书

廉政承诺书

浙江建设职业技术学院：

我单位响应浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）项目采购要求并参加磋商。在这次磋商过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位磋商、成交资格。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

### 五、其他资信资料

1、其他资信资料

其他资信资料

| 单位名称 |  | 电话 |  |  | 主管部门 |  | 单位法人 |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传真 |  |  | 单位性质 |  | 技术负责人 |  |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 营业执照经营范围 |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 年营业收入 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |  |  |
|  | 资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荣誉情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工总数 |  | 共 人 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【说明】：相关证明材料附后。

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

2、说明：

（1）供应商的技术力量、资质、信用、荣誉、管理体系认证等资料（如有）。（资格审查资料中已提供的不需重复提供）附后。

（2）供应商应如实填写以上内容，不得有虚假。没有内容可不填。

（3）评审办法所要求资料请务必提供。

### 六、相关业绩表格式

相关业绩表

采购人：浙江建设职业技术学院

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

项目编号：CTZB-2025050464

标项名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 合同内容描述 | 合同金额 | 签约及完成日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

填写说明：

（1）此表不提供，可视为无业绩。

（2）此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

（3）表后附合同等相关证明材料。

（4）评审办法所要求资料请务必提供。

### 七、提供针对本项目的完整技术解决方案

提供针对本项目的完整技术解决方案

### （一）采购内容响应说明

| 采购文件要求 |  |  | 磋商响应文件对应响应内容 | 是否满足 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 具体要求 |  |  |
| “第三章 采购需求 第二部分 技术要求”内容（要求点对点逐项列明） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .... | .... | .... |  |  |
| “第四章 合同草案条款”内容（直接注明不能符合内容即可，未注明视为全部满足） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .... | .... | .... |  |  |

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：

1）供应商应对采购文件要求进行逐条响应，并说明具体响应内容。

2）供应商不得提供与本项目采购无关的其他商品、服务。

3）不限于表格形式，可采用其他形式表述。

### （二）项目需求分析

供应商通过对项目情况的了解，并对项目需求进行分析，阐述项目现状、重点、难点。

### 针对本项目的实施方案

- 第五章评分因素中要求的内容

- 其他需要说明的内容

### （四）本项目拟投入的设备（如有）

本项目拟投入的设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）不限于表格形式，可采用其他形式表述。

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

### （五）供应商为完成本项目组建的项目组人员名单

1）项目团队组织架构

格式不做统一规定，由供应商自选设计。

- 项目团队的成员介绍，每个专业人员的情况应该明确表示，主要内容包括项目组职务、姓名、性别、学历、专业等情况。在提交的响应文件中提供人员安排。

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |
| 承担过项目情况 |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 | 主要内容 | 采购单位联系人 |  | 联系方式 |

项目组成员表

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 职 称 | 专业 | 从业年限 | 拟承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （六）项目内容承接单位一览表

| 序号 | 内容名称 | 承担单位全称 |
| --- | --- | --- |

说明：

（1）根据联合协议书、分包意向协议内容填写此表。如供应商非联合体或不分包，仅填写供应商。

（2）如联合体投标，提供联合协议书，格式见“采购文件第七章第一部分”。如有分包，提供分包意向协议书，格式见“第七章第一部分”。

## 第三部分 报价文件

### 封面

采购人：浙江建设职业技术学院

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

项目编号：CTZB-2025050464

标项名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

磋商响应文件

（报价文件）

供应商全称：                  （盖单位公章）

2025年  月  日

### 一、磋商响应函格式

磋商响应函

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

（供应商全称）     参加你方组织的浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护 （项目名称） CTZB-2025050464 （项目编号）的竞争性磋商采购活动，并对2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）进行磋商响应。为此我方：

1、承诺在磋商须知规定的磋商响应文件提交截止日起遵守本磋商响应文件中的承诺，且在磋商响应文件有效期满之前均具有约束力。

2、承诺已经具备本项目采购文件规定的参加本项目政府采购活动的供应商应当具备的资格条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有）、有关附件，确认无误。

4、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

5、初次报价详见《初次报价一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、我公司自愿参加本项目的磋商，并保证响应文件中所列举的报价文件及相关资料和单位基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目磋商有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9、承诺不存在以下行为：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、本磋商响应文件自磋商之日起120天内有效（如成交，顺延至合同结束）。

11、承诺，磋商响应文件有效期内我单位如果撤销磋商响应文件的，我单位接受采购人提出的索赔。

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

单位地址：    邮编：     电话：     传真：

### 二、初次报价一览表格式

初次报价一览表

采购人：浙江建设职业技术学院

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

项目编号：CTZB-2025050464

（价格单位：元人民币）

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 报价 | 实施周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度萧山校区智能化系统运行维护 | 1项 | 小写：￥ 大写：人民币 | 响应采购文件规定 |

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

填写说明：

（1）具体价格明细详见《初次报价组成明细表》。

（2）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

### 三、初次报价组成明细表格式

初次报价组成明细表

采购人：浙江建设职业技术学院

项目名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

项目编号：CTZB-2025050464

标项名称：2025年度萧山校区智能化系统运行维护

（价格单位：元人民币）

| 序号 | 内容名称 | 内容描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注（承接单位名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计费用（以上费用之和） |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

报价说明：

（1）除甲方提供采购文件约定的内容外，其他均由乙方完成。

（2）服务所使用的设备按设备使用费计入。

（3）合计费用结转至初次报价一览表。

（4）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

（5）各分项报价应合理，且不得低于成本。

（6）根据联合协议、分包意向协议内容，在备注栏填写承接主体。如供应商非联合体或不分包，不用填写。

### 四、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位在你公司组织的浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）的采购中若获成交，我单位保证按采购文件的规定，向你公司（即：浙江省成套招标代理有限公司）支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位成交资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

### 五、报价承诺

报价承诺

浙江建设职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）政府采购活动对报价进行以下承诺：

如我方在规定时间内未提交最后报价且未明确说明退出磋商，我方承诺将初次报价（为第一轮报价）作为最后报价。

特此承诺。

供应商全称：                      （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

### 附件1 政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

本人经由单位法定代表人合法授权参加浙江建设职业技术学院（采购人）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（项目名称）CTZB-2025050464（项目编号）2025年度萧山校区智能化系统运行维护（标项名称）政府采购活动，经与本单位法人代表人联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 （不存在利害关系 （存在下列利害关系【        】：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）【        】。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 （与其他所有供应商之间均不存在利害关系 （与【        】（供应商名称）之间存在下列利害关系【        】：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况【        】。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现【        】供应商之间存在或可能存在上述第二条第【        】项利害关系。

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

说明：

1、供应商解密响应文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章，以扫描件形式提交给采购代理机构，邮箱：huangw@zjsct.cn。

2、此声明书不用编入响应文件中。

## 附件2中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。