2025年实验室仪器更换

- 项目编号：ZJTP2025004ZC

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

采购单位：新昌县环境监测站(盖章)

代理机构：浙江天平拍卖有限公司（盖章）

日    期：2025年6月

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    项目范围及要求

第四部分    合同文本

第五部分    评审方法及标准

第六部分    投标文件格式

第一部分 招标公告

项目概况

2025年实验室仪器更换项目 的潜在投标人应在浙江政府采购网政采云平台获取招标文件，并于2025年7月16日9:00:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJTP2025004ZC

项目名称：2025年实验室仪器更换

预算金额（元）：950000

最高限价（元）：950000

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 单位 | 简要规格描述 | 预算金额 (最高限价) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年实验室仪器更换 | 1项 | 详见“招标项目范围及要求” | 95万元 | / |

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目招标专门面向中小企业。供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。

地点：浙江政府采购云平台，网址http://www.zcygov.cn。

方式：在线获取（潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件 ）。

浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月16日09:00:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”在线制作并提交（上传）电子加密投标文件（电子投标）

开标时间：2025年7月16日09:00:00（北京时间）

开标地点（网址）：浙江天平拍卖有限公司（新昌县七星街道十九峰路99号海关大楼210室）(本项目通过“政府采购云平台”实行在线开标，投标人在线参加)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.参与政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网或浙江政采云平台进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

3.招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

4.中标供应商中标后需要提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（一正二副）作为存档资料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新昌县环境监测站

地址：新昌县钟楼南村32号

项目联系人（询问）：吕女士

项目联系方式（询问）：0575-86022810

质疑联系人：裘女士

质疑联系方式：0575-86030396

2.采购代理机构信息

名 称：浙江天平拍卖有限公司

地　址：新昌县七星街道十九峰路99号海关大楼210室

项目联系人（询问）：吕女士

项目联系方式（询问）：19518502916 18072230316 0575-86026999

质疑联系人：俞先生

质疑联系方式：18657584418

3.同级政府采购监督管理部门名称：新昌县财政局

地址：新昌县鼓山中路118号

联系人：任先生

监督投诉电话：0575-86621309

第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人应当提交的资格证明文件： 营业执照扫描件、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（若委托）、供应商参与政府采购活动投标资格声明（详见格式）、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 |
| 2 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 3 | 分包或转包：（1）招标人不同意分包。（2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察：无 |
| 6 | 样品提供：无 |
| 7 | 现场演示：无 |
| 8 | 投标保证金：0 |
| 9 | 履约保证金：0 |
| 10 | 评审方法：综合评分法 |
| 11 | 采购项目需要落实的政府采购政策： ☑专门面向中小微企业采购项目，小微企业不再执行价格评审优惠的扶持政策。 □非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为：小型、微型企业均扣除20%，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 |
| 12 | 要求：中标人中标后提供与电子响应文件完全一致的纸质响应文件1正2副用于存档。 |
| 13 | 特别说明:本项目中标服务费为中标价*1.5%由中标供应商支付。 收款单位信息：单位名称：浙江天平拍卖有限公司新昌分公司 开户行及账号：中国银行新昌支行 3506 5833 9514 备注：XX项目中标服务费 |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人和招标代理公司。 |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |

注：为维护政府采购交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一采购项目的评审中，发现①有二份及二份以上响应文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上响应供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取采购文件或网上响应的，且经询标澄清响应供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经投标小组半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其响应文件按无效响应处理，不再对其进行评审，也不影响采购工作继续评审。

一、总则

1. 项目说明

1.1本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2响应供应商一旦参与本次投标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：新昌县环境监测站为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江天平拍卖有限公司为采购代理机构，参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人为响应供应商，经评审产生并经批准的响应供应商为成交候选人，经公告无异议，并签订合同后的响应供应商为成交供应商（合同中的乙方），新昌县财政局为政府采购监督管理部门。

2.2“产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指采购文件规定响应供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指响应供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务。

3.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号文件的规定，本项目专门面向中小企业采购。

3.3本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3.4节能环保要求

3.4.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.4.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.5支持中小企业发展

3.5.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.5.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.5.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.5.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.5.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.5.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.5.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.5.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 投标费用

响应供应商应自行承担编制响应（投标）文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、采购文件

1．在线投标响应

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2. 招标文件的澄清和修改

2.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录和补充通知组成。

2.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，修改的招标文件以补充文件形式在政采云平台公告，请投标人自行查看。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

2.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

三、响应文件

- 投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

- 响应文件的组成

投标文件由“报价文件”、“ 资格证明文件”、“商务技术文件”  三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

2.1 “报价文件”应至少包含以下内容：

2.1.1投标函（格式见第六部分）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分）；

2.1.3报价明细表（格式见第六部分）。

2.2 资格证明文件至少应包括以下内容：

2.2.1资格证明文件

2.2.1.1营业执照扫描件；

2.2.1.2法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（若委托）（格式见第六部分）；

2.2.1.3供应商参与政府采购活动投标资格声明（格式见第六部分）；

2.2.1.4中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（格式见第六部分）。2.3资信商务技术文件/符合性审查部分

2.3.1技术响应表（格式见第六部分）；

2.3.2商务响应表（格式见第六部分）；

2.3.3政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见第六部分）；

2.3.4根据评分标准需要提供的资料（格式自拟）；

2.3.5供应商认为需要提供的其他资料（格式自拟）。

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的规定

5.1投标文件由“报价文件”、“资格证明文件”、“资信商务技术文件”三部分组成，应按统一格式填写。

5.2投标文件须按要求进行电子签章，投标人应写全称。

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.6电子投标文件：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.投标文件的提交

投标人应按“招标公告”规定的时间、方式提交投标文件。

7．投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

1.1投标人的法定代表人或其授权代表在线参加开标会议。（招标代理机构将对本次招投标活动全程录音录像）

1.2投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。招标代理机构根据投标文件的接收情况，宣读参加本次开标会的投标人。

1.3由招标人现场监督人员见证解密和开评标全过程。

1.4投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.5资格审查小组对资格证明文件进行评审。

1.6评标委员会对通过资格证明的供应商投标文件符合性进行评审。

1.7评标委员会对通过资格证明和投标文件符合性的供应商商务技术文件进行评审。

1.8主持人宣布技术得分（如有）及无效（废）投标情形。

1.9启封报价文件，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。

1.10唱读结束后，招标人监督人员和招标代理机构工作人员对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

1.11评标委员会对报价文件进行评审，核准报价及计算报价得分，汇总技术得分、报价得分，根据总得分排序确定中标候选人。

1.12主持人公布评标结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

3．评标

3.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由招标人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

3.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.5评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，资格审查小组对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2信用信息查询

4.2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

4.2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

4.2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.3符合性审查

4.3.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以电子交易平台交换数据电文形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行资信商务技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（资信商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的资信商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间（30分钟内）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

8.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

8.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

8.6报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.7因未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.8出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.9投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

8.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

8.12报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.13投标文件报价文件以外出现《开标一览表》或《报价明细表》相关内容的；

8.14采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.15《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

8.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.17有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.17.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.17.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.17.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.17.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.17.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.17.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.18.有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.18.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.18.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.19电子投标文件解密失败的；

8.20评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.21其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网、新昌县公共资源交易平台）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购代理机构通过现场领取或邮寄形式向中标供应商签发中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

- 合同签订

4.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与招标人签订合同，因中标供应商原因不能签订采购合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

4.2因中标供应商原因不能签订采购合同，给采购人造成的损失由中标供应商承担。

- 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.书面质疑受理地点：浙江天平拍卖有限公司招标代理部（浙江省绍兴市新昌县七星街道十九峰路99号海关大楼210室），代理机构联系人：俞先生，联系电话：18657584418；采购单位联系人：吕女士，联系电话：0575-86022810。

5.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 招标项目范围及要求

本次采购项目为2025年实验室仪器更换，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

一、招标货物一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1套 | 检定证书或校准证书 |
| 2 | 气相分子吸收光谱仪 | 1套 | 检定证书或校准证书 |
| 3 | PH计 | 1套 | 检定证书或校准证书 |
| 4 | 甲醛检测仪 | 1套 |  |

二、技术规格及配置（技术要求）

1）气相色谱仪

1.设备用途：用于大气污染物、水、土壤、固体废弃物等有机物分析的仪器。

2.技术参数：

2.1工作条件

2.1.1电源电压：220V，±10%

2.1.2环境温度：4～55℃

2.1.3相对湿度：＜95%

2.2气相色谱性能

2.2.1保留时间重复性＜0.008%或＜0.0008分钟

2.2.2峰面积重现性＜0.5%RSD

2.2.3触摸屏用户界面：分辨率≥800×480像素屏幕

2.2.4浏览器用户界面：具有浏览器用户界面功能，可通过手机，平板电脑，台式电脑等各种设备直接连接气相主机，实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能。气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度。

2.3柱温箱

2.3.1柱温箱温度：室温上5℃～450℃，20梯度/21平台程序升温。

2.3.2升温速率：最大升温速度可达120℃/min，以0.01℃/min增加。

2.3.3降温速率：从450℃降至50℃＜3.5min。

2.3.4控温准确性：0.01℃。

2.3.5温度稳定性：＜0.01℃/1℃环境变化。

2.4分流/无分流进样口（带电子气路控制）

2.4.1电子参数设定压力、流速和分流比。

2.4.2流量范围：流量设定范围：0～500mL/min（以N2为载气时）0～1250mL/min（以H2，He为载气时）0～200mL/min（以Ar/CH4为载气时）。

2.4.3数字式电子气路控制保证气体流量精度。

▲2.4.4分流/不分流进样口：具有快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝。（投标文件中需提供产品图片证明）

▲2.4.5最大分流比：12500:1。（投标文件中需提供产品软件截图证明）

2.5电子气路控制

2.5.1自动海拔高度压力及室温补偿。

2.5.2全电子压力/流量控制，控制精度：0.001psi。

2.5.3具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制。

2.6液体自动进样器

2.6.1单个进样塔的样品盘位数不少于16位，样品瓶为2mL。

▲2.6.2具有内标加入功能，在吸取样品后继续吸取内标物，具体体积由软件控制。（投标文件中需提供产品软件截图证明：具体体积由软件控制）

2.7氢火焰检测器（带电子气路控制）

2.7.1最低检测限（对十三烷）：＜2.2pgC/s。

2.7.2线性动态范围：＞107（±10%）。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。

▲2.7.3数据采集速率：0～1000Hz。（投标文件中需提供产品软件截图证明）

2.7.4标准的电子压力控制用于三种气体：空气：0到800mL/min，氢气：0到100mL/min，尾吹气：（N2或He）：0到100mL/min。

2.7.5灭火自动检测和自动再点火。

2.7.6最高使用温度：450℃。

2.8微电子捕获检测器（带电子气路控制）

2.8.1最低检测限：＜3.8fg/mL林丹。

2.8.2线性动态范围：对林丹＞5×104。

2.8.3放射源：＜15mCi的63Ni的ß射线。

2.8.4微池设计。

2.8.5最高使用温度：400℃。

2.8.6标准EPC尾吹气类型：氩/5%甲烷或氮气；0到150mL/min。

▲2.8.7数据采集速率：0～1000Hz。（投标文件中需提供产品软件截图证明）

2.9气相色谱仪至少允许安装2个进样口及4个检测器。

2.10化学工作站

2.10.1软件部分：可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。

2.10.2保留时间锁定功能：能够实现在柱长和柱效发生变化的情况下通过保留时间锁定功能实现目标化合物保留时间不变。

2.10.3具有保留时间锁定库。

★2.11可由本设备软件直接控制本监测站现有顶空进样器

3.配置要求：

3.1.气相色谱主机1套，分流不分流进样口2个，氢火焰检测器1个（带电子气路控制），微电子捕获检测器1个（带电子气路控制），液体进样器1套，安装工具包1个，控制软件1套

3.2.消耗品：毛细管柱3根（30m），进样口隔垫50个，衬管10个，石墨垫圈10个，柱螺母2个，2mL样品瓶100个，氧水分捕集阱1个，大容量捕集阱1个

3.3.电脑和打印机各1套

3.4苯、甲苯、乙苯、、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、甲醇、丙酮等标物各2份

3.5检定证书或校准证书1份

4.技术文件

4.1产品及其附件的装箱清单

4.2产品出厂质量合格检定证明文件

4.3用户手册

5.技术服务

5.1保修：要求由仪器制造厂提供至少一年免费保修服务，终生维修。

5.2培训：为用户提供不低于1人1天有关仪器基本原理，仪器操作、设备维护、设备维修以及数据处理等方面的专业培训。

★6.签订合同时必须提供针对该项目的制造厂家授权书。

2）气相分子吸收光谱仪

1.应用领域和用途：主要用于全自动测定水中氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮，基本无需前处理即可直接分析浑浊和有颜色的样品；

2.技术参数

2.1工作条件：电源电压: 单相220V ±10%，环境温度: 15～35℃，相对湿度: 20～80%；

2.2技术特点：模块化集成设计，主机架构紧凑、坚固，自动进样器须叠放于主机上运行，节省实验室空间，主机和自动进样器合计占用总面积不大于0.45m*0.6m。

2.3.光学系统：

2.3.1 波长：自动调节波长，含微调点位功能；

2.3.2 光源满足HJ 195～HJ 200气相分子吸收光谱法标准对测定波长的要求；

2.3.3 检测器：配备多波长同时测定不少于5个波长吸光度值的高灵敏度CCD检测器（提供省级计量部门出具的证明材料复印件并加盖制造商公章）

2.4.配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

2.5.气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离（作为验收必须指标）；

2.6.波长显示：

★2.6.1所有项目测定时，实时同时记录不少于5个不同波长吸光度变化情况，形成多个波长的信号图谱曲线，方便用户判断样品数据是否受干扰（须提供厂家盖章的“含不少于5条不同波长信号曲线”软件界面截图，本功能是验收必须指标）

▲2.6.2所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体的任一时间点紫外区全波段扫描图谱（波长范围190nm—390nm的），方便使用者判断样品分析是否存在干扰（须提供厂家盖章的“含小于190nm—390nm的紫外区波长扫描图谱”软件界面截图，本功能是验收必须指标）

2.7 载气及控制

2.7.1 载气：以氮气或空气为载气，配备减压阀或对应管路接口。

2.7.2配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据；

▲2.7.3气路清洗：产品具备气路清洗装置，利于实验数据稳定可靠（需提供国家相关资质部门出具的气路清洗装置证明材料复印件并加盖制造商公章）

▲2.7.4气相分子吸收光谱仪带除气泡装置（提供国家相关资质部门出具的一种带除气泡装置的分析仪证明材料复印件并加盖制造商公章）

2.8.自动进样器：

2.8.1样品位数不少于51位，样品管容积不小于50mL；

2.8.2进样器上的样品盘可方便拆卸清洗更换；

2.8.3使用耐腐蚀的PTFE(进样管)和不锈钢（进样针）等材料；

2.8.4样品位置可自由随机编号，无需顺序进行；

2.8.5吹扫均质系统（样品搅拌装置），自动进样器取样前，自动通入气体，将样品搅拌均匀，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化；

★2.8.6进样针清洗：自动进样器具备进样针清洗槽和清洗系统功能（需提供国家相关资质部门出具的进样针清洗槽和清洗系统功能证明材料复印件并加盖制造商公章）

2.9.氨氮快速氧化装置：

★2.9.1配备氨氮快速氧化装置，测定氨氮项目时，仪器在线自动把氨氮氧化为亚硝酸盐氮（提供国家相关资质部门出具的氨氮快速氧化证明材料复印件并加盖制造商公章）；

2.9.2氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次

溴酸盐氧化剂；

2.9.3在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮

氧化为亚硝酸盐氮；

2.10.软件系统

2.10.1软件系统具有自检功能: 测定前仪器自动检测通讯口、波长、狭缝及灯位置等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵转数，进样时间等测试条件；

▲2.10.2 信息安全：为了测试数据的安全性，仪器操作软件获信息安全管理体系认证（提供加盖厂家红章的信息安全管理体系认证证书复印件）

2.11.仪器指标：

2.11.1 氨氮、亚硝酸盐氮项目：一次进样可同时测定样品中氨氮和亚硝酸盐氮含量；

2.11.2氨氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD≤ 3％；0.2mg/L，RSD≤ 2％；0.5mg/L，RSD≤1％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限≤0.01mg/L；

2.11.3亚氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD≤3％；0.2mg/L，RSD≤2％；0.5mg/L，RSD≤1％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限≤0.003mg/L；

2.11.4硫化物项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD≤ 5％；0.2mg/L，RSD≤3％；0.5mg/L，RSD≤2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限≤0.004mg/L；

2.11.5 硝酸盐氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD≤5％；0.5mg/L，RSD≤3％；1.0mg/L，RSD≤2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限≤0.005mg/L；

2.11.6总氮项目（须以紫外在线消解模块为预处理方式）：

单个样品测量含消解时间小于5min；

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD≤5％；0.5mg/L，RSD≤3％；1.0mg/L，RSD≤2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限≤0.03mg/L；

▲2.11.7 为满足环保要求，节约试剂，减少二次污染产生，要求在符合上述灵敏度检出限时，氨氮测定单个样品的进样量不大于18mL；总氮测定单个样品的进样量不大于12mL；硫化物测定单个样品的进样量不大于10mL；

2.12.自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，必须自动配置稀释比达到60倍数的标准曲线，相关性系数>0.9996；最大稀释倍数不小于60，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5% (60倍自动稀释比例作为验收必须指标，要求稀释误差小于5%)；

2.13．紫外在线消解模块:

2.13.1 主机集成紫外在线消解模块，无需另配独立的紫外在线消解模块（作为验收指标）；

2.13.2 消解温度：常温：紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W，单个样品测量含消解时间在内小于5min；

2.14.为了保障仪器售后质量，光谱分析仪的售后服务认证证书需达到五星级，提供售后服务认证证书（五星级）复印件并加盖制造商公章

3.配置

3.1主机标准套，含51位自动进样器，流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、内置氨氮在线氧化、电子压力报警系统各1套；

3.2内置紫外在线消解模块1套；

3.3外接管路1套，含载气减压阀及管路接口；

3.4壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置；

3.5品牌电脑及打印机各1套、软件系统1套（支持工作站正常运转）；

3.6硝氮加热模块1个

3.7氨氮加热模块1个

3.8取样针1根

3.9 尾气管1根

3.10 四氟管（透明）1根

3.11比色管组件1套

3.12蠕动泵管组件1套

3.13检定证书或校准证书1份

3.14产品操作手册1份

4.技术文件

4.1产品及其附件的装箱清单

4.2产品出厂质量合格检定证明文件

4.3用户手册

5.技术服务

5.1保修：要求由仪器制造厂提供至少一年免费保修服务，终生维修。

5.2培训：为用户提供不低于1人1天有关仪器基本原理，仪器操作、设备维护、设备维修以及数据处理等方面的专业培训。

★6.签订合同时必须提供针对该项目的制造厂家授权书。

3）PH计

1.应用领域和用途：主要用于地表水、地下水、渔业养殖场、制药及化工、制药行业、食品和饮料行业、游泳池和水族馆。

2.技术参数

2.1可测量pH,mV和温度,最高分辨率0.001pH。
2.2可连接各种标准PH复合电极或ORP电极。
2.3不同电极可分别设定测量配置参数。
2.4自动读数功能,响应时间15秒,重复性<0.01pH。
2.5自动1,2,3,4或5点校准。
2.6校准状态监测:连续测量时,通过直观的刻度显示,随时监视测量值是否超出有效的校准范围。
2.7存储功能,可自动或手动存储,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态。
2.8自动存储5000组测量数据,可在1s-60min之间设定存储间隔,手动存储200组测量数据。
2.9USB接口,存储的数据可同步传输到PC。
2.10背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)。

2.11量程/分辨率：pH：-2.00～19.99/0.001

U[mV]:-2000～+2000/1

T[°C]:-5.0～+105/0.1

F[°F]:23.0～221.0/0.1

2.12精度：

变量:pH/范围*:-2.00～+19.99；精度:±0.01；测试温度:+15°C～+35°C

变量:U[mV]/范围：-2000～+2000；精度:±0.1；测试温度:+15°C～+35°C

变量:T[°C]/温度传感器：NTC 30精度:±0.1；PT 1000精度:±0.1

2.13数据保存：800组，可查看

2.14数据接口：RS232

2.15重量尺寸：0.4Kg；≥180×80×55mm

2.16电源：4节1.5V ，AA碱性电池工作寿命2500h

3.配置

3.1 pH主机1套

3.2使用手册1份

3.3光盘1份

3.4 AA碱性电池4节

3.5 USB电缆1根

3.6检定证书或校准证书1份

4.技术文件

4.1产品及其附件的装箱清单

4.2产品出厂质量合格检定证明文件

4.3用户手册

5.技术服务

5.1保修：要求由仪器制造厂提供至少一年免费保修服务，终生维修。

5.2培训：为用户提供不低于1人1天有关仪器基本原理，仪器操作、设备维护、设备维修以及数据处理等方面的专业培训。

4）甲醛测定仪

1.应用领域和用途：主要用于环境空气中甲醛含量快速检测的仪器。

2.技术参数

★2.1数显量程：0-20ppm（0-24.56mg/m3）；可根据要求扩展到0-80ppm；

2.2精度：±2%；

★2.3分辨率：0.001ppm

2.4采样方式：内置式采样泵(可连续或间隙采样，由用户选定。标配为间隙采样。

2.5响应时间：<60秒；

2.6可选配内置式声音报警；

2.7仪器工作无需耗材；

▲2.8显示方式：4位数字，双单位（ppm和mg/m3）显示；

2.9具有温湿度补偿功能：可在相对湿度10-95%RH，温度0-40℃正常工作；

2.10电源：内置电池9VDC，使用>100小时。可交直流供电，由用户选择交直流或直流供电，标配为直流供电；

3.配置：

3.1主机（含电池，采样头）：1台

3.2用于甲醛标定的标准校验管：1支

3.3酚醛过滤器：1瓶（10个/瓶）

3.4便携箱：1个

3.5充电器：1个（仅适用于用户订购充电版本的仪器）

3.6其他配置、附件和专用工具：1套（含圆珠笔，温度计，操作手册等）

4.技术文件

4.1产品及其附件的装箱清单

4.2产品出厂质量合格检定证明文件

4.3用户手册

5.技术服务

5.1保修：要求由仪器制造厂提供至少一年免费保修服务，终生维修。

5.2培训：为用户提供不低于1人1天有关仪器基本原理，仪器操作、设备维护、设备维修以及数据处理等方面的专业培训。

三、安装调试要求（三、四、五、六为商务要求）

供应商必须在合同签订之日起90天内完成设备的安装、调试、现场培训工作及验收；

四、付款方式

合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的50%，安装调试完毕并经验收合格后7个工作日内，支付合同总额的50%。付款时，供应商需提供相关手续。

五、质量保证和售后服务

1、投标仪器必须是制造商最新产品，国内环保系统有成功应用。

2、免费保修期最少一年，提供终生维修等技术服务保障承诺。

3、保证对该系统今后十年内备品备件的供应，备品备件价格比市场价下浮15％。

4、保修响应时间：接到故障电话后，4小时内响应，由维修工程师进行故障了解和排除指导；如仍不能排除，24小时内派工程师抵达现场，及时排除故障。

5、技术培训服务事项：供应商必须在安装调试时现场进行培训，以保证使用单位操作人员熟练使用该系统。

6、提供详细的仪器设备及系统操作的使用手册和维护手册，详细的软件使用手册。

六、其它要求

1、供应商提供的产品必须符合招标文件及合同的要求，原包装送达使用单位，如有不符，使用单位可以无条件退货，所造成的损失由供应商承担。

2、供应商要对项目完成期限作出承诺。

3、供应商不得将项目转包给别的供应商完成。

4、供应商到使用单位进行安装调试等所有的劳务支出，安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由供应商自行负责。

第四部分 合同文本

甲方：

法定代表人（或负责人）：

乙方：

法定代表人（或负责人）：

根据《中华人民共和国民法典》、项目编号为     的采购文件和乙方的响应文件，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条项目名称、数量、金额和质量

- 项目名称：2025年实验室仪器更换

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 （元/套） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 气相分子吸收光谱仪 | 1套 |  |  |  |
| 3 | PH计 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 甲醛检测仪 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 合同总价（1+2+3+4） | 大写： |  | 小写：¥ |  |

- 数量、金额：货物情况一览表

3、采购项目的技术标准（包括质量要求），按下列第（  ）项执行：

（1）按国家标准执行；

（2）按部颁标准执行；

（3）按企业标准执行；

（4）按甲乙双方商定的要求执行。（对有特殊要求的技术条件、样品或补充的技术）

4、采购项目的数量计量单位、计量方法按国家或主管部门的规定执行（国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单）。

第二条本项目为固定总价合同。合同总价：    （人民币大写      ）。合同总价已包括乙方履行本合同所必须的所有成本费用和应承担的一切税费和拟获得的利润。

第三条采购项目资金的结算按下列第（  ）项执行：

1.一次性支付；

2.分期支付，具体为：

第四条供应

乙方应在本合同签订后   日内按本合同第一条约定对采购项目进行服务。不再另外收取相关费用。

第五条采购项目的验收

甲方在使用过程中发现项目存在服务问题，甲方有权向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条售后服务按下列第（  ）项执行

1.由乙方按国家规定标准进行售后服务;

2.按甲乙双方商定的要求执行：      。

第七条履约保证金约定按下列第（  ）项执行：

1.乙方不需缴纳履约保证金；

2.乙方在签订合同前需缴纳履约保证金人民币   元，履约期满后退还。

第八条乙方的违约责任

1.乙方不能按本合同约定完成采购项目的，乙方应向甲方偿付项目总价款的　　％的违约金。乙方完成部分采购项目的，除甲方同意外，按不能完成采购项目处理。甲方同意的，乙方应向甲方偿付不能完成部分项目价款的　　％的违约金。

2.未按本合同第五条约定进行后续服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的％的违约金。

第九条甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

2. 甲方违反本合同规定拒绝接货或不履行本合同约定义务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经双方确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并免予承担违约责任。

第十一条其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行处理。

2. 乙方违反本合同约定和《中华人民共和国政府采购法》相关规定的，甲方可按《中华人民共和国政府采购法》予以处理。

第十二条本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请县公管办调解，调解不成，按以下第（  ）项方式处理：

（1）申请当地仲裁委员会仲裁。

（2）向新昌县人民法院起诉。

第十三条合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式陆份，甲、乙、招标代理机构各执贰份。

第十四条本合同经甲乙双方签字、加盖公章后生效。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 帐号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第五部分  评标方法及标准

1.评标方法：

本次评审采用综合评分法，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同抽签决定。在招标人现场监督人员的监督下，由招标人代表根据投标人电子投标文件解密成功的先后顺序随机抽取确定。

2.评分标准：共100分，其中资信技术60分，报价分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

3.资信技术部分：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 完全满足招标文件要求的得23分，打“★”的为关键性指标，凡有不符合的该项得0分，打“▲”的为重要性指标，每有一项实质性负偏离的扣3分，扣完为止；每有一项实质性正偏离的加1分，最高加1分，其他一般指标每有一项实质性正偏离的加0.5分，最高加1分，每有一项实质性负偏离的扣2分，扣完为止。 | 25 | 客观分 |
| 2 | 节能环保产品 | 投标产品具有有效期之内的节能产品认证证书的得1分，具有有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分 | 2 | 客观分 |
| 3 | 售后服务 | 根据投标人售后服务方案、售后服务响应速度等打分，优得8分、良的5-7分、一般及以下的0-5分； 根据投标人特别承诺的实质性优惠性措施、备品备件（设备正常运行后定期巡检维护、质保期外的价格折扣等），情况打分，0-3分。 | 11 | 主观分 |
| 4 | 类似业绩 | 2020年1月1日以来所投产品具有成功销售案例的，以合同或者验收单扫描件为依据；每有一个得1分，最高得4分。(以合同或者验收单的日期为准） | 4 | 客观分 |
| 5 | 质保承诺 | 根据投标单位承诺质保期的期限综合评分，在质保期1年的基础上、每增加0.5年得1分，最多得2分。 评审依据：提供质保期承诺函加盖投标人公章。 | 2 | 客观分 |
| 6 | 应急预案 | 应急预案：根据投标人针对本项目提供的应急响应方案综合评分，优得5-6分，良得2-4分，一般及以下得0-1分 | 6 | 主观分 |
| 6 | 项目执行力 | 对质量目标措施的可行性、供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可行性等方面由评委进行分析评议打分优得8-10分、良的5-7分、一般及以下的0-4分；以在投标文件中所作承诺为准（中标人若没有在承诺时间内完成，每延迟10天，扣总价的0.5%） | 10 | 主观分 |
| 注 | 以上证明材料需提供扫描件加盖公章，无法提供的视为无证明材料。 评标委员会根据评标细则，对各投标人的资信商务技术部分进行审核，打分。投标人资信商务技术最终得分为评标专家组成员评分的算术平均值。计算时保留小数2位。 |  |  |  |

4.报价部分：

评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

5.总得分=资信技术得分+报价得分

说明：

1.投标方需保证该项目无知识产权纠纷；

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，由监管部门视情作出处理。

第六部分 投标文件格式

报价文件部分

- 目录

- （1）投标函……………………………………………………（页码）

- （2）开标一览表……………………………………………………（页码）

- （3）报价明细表……………………………………………………（页码）

1、投标函（格式）

新昌县环境监测站：

我方参加贵方组织的               项目（项目编号为         ）招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已详细阅读招标文件，包括招标文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，接受招标文件所有约定。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方法定代表人或授权委托人不参加现场开标会议，将以线上参与形式全程参加开标会议并接受评审过程的询标，对采购人现场监督人员监督下进行的开评标活动及产生的结果均予以认可。

4、针对该项目，我方的投标总报价见报价文件。

5、我方已提供采购文件规定的全部投标文件，包括电子投标文件1份。

6、我方保证在合同签订后按招标文件要求向采购人提交履约保证金        。

7、我方向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料都属实。

8、我方在投标过程中将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中的其他有关规定。

9、如果中标，保证提供同电子投标文件内容一致的纸质投标文件1正2副，供采购人存档。

响应供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总报价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写: 小写: |

注:总报价不得超过本项目预算价95万元,否则报价无效。

投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 日期：    年   月   日

3、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计(元)(1+2+3+…) |  |  |  |  |  |

注：本表可根据实际自行扩展。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

- 资格证明文件和资信商务技术文件部分目录

- 资格证明文件

- 营业执照扫描件 …………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（若委托）………（页码）

（3）供应商参与政府采购活动投标资格声明…………………………………（页码）

（4）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件…（页码）

- 资信商务技术文件

（1）技术响应表………………………………………………………………………（页码）

（2）商务响应表………………………………………………………………………（页码）

（3）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

（4）根据评分标准需要提供的资料…………………………………………………（页码）

（5）投标人认为需要提供的其他资料………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 营业执照扫描件

- 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（若委托）

2.1法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

联系电话：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴处

投标人名称：（加盖公章）

年  月  日

2.2法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我(姓名)系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司授权代表，身份证号码。以本公司的名义参加（招标人）组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

授权代表身份证复印件（正反面）粘贴处

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3、供应商参与政府采购活动投标资格声明（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

1、技术响应表

（由投标人根据招标项目范围及要求编制）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 招标文件要求 | 投标响应 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) |  |  |
| 2 |  |  | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) |  |  |
| 3 |  |  | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) |  |  |
|  |  |  | … | 可自行添加行 |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |

注：本投标人郑重承诺完全响应招标文件要求。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

2、商务响应表

（由投标人根据招标项目范围及要求编制）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标文件商务要求 (根据标内要求复制) |  |  |
| 2 |  | 招标文件商务要求 (根据标内要求复制) |  |  |
| 3 |  | 招标文件商务要求 (根据标内要求复制) |  |  |
|  |  | … | 可自行添加行 |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |

注：本投标人郑重承诺完全响应招标文件要求。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

3、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法律》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4、据评分标准需要提供的资料

（由投标人根据评分要求自行编制）

评分索引表

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表可根据实际需求自行添加

5、投标人认为需要提供的其他资料

（由投标人自行编制）