## 招标工程量清单封面
| 宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 宣传部“一院一景”专项提升改造项目1
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R综合 | kg
2 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
3 | 0401120027 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 52.5综合 | kg
4 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
5 | 0403120001 | 黄砂 | 毛砂 | t
6 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
7 | 0405120145 | 碎石 | 40-60 | t
8 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块
9 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
10 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
11 | 0433120055 | 干混砌筑砂浆 | DM M15.0 | kg
12 | 0803120003 | 200*600*30厚荔枝面浅米色花岗岩 |  | m2
13 | 0803120003 | 200*600*30厚荔枝面深米色花岗岩 |  | m2
14 | 0803120003 | 30厚荔枝面深米色花岗岩 |  | m2
15 | 0803120003 | 350*800*30厚荔枝面浅米色花岗岩 |  | m2
16 | 0803120003 | 150*800*20厚荔枝面浅米色花岗岩 |  | m2
17 | YLB110170 | L*450*450厚雪浪石整石坐凳 |  | m3
18 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
19 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
20 | 2500330001 | LED小功率埋地灯 |  | 套
21 | 2500330001 | LED射灯 |  | 套
22 | 2500330001 | LED投光灯 |  | 套
23 | 2500330001 | LED草坪灯 |  | 套
24 | 2803330009 | 电力电缆 | YJV-3*4 | m
25 | 2906120285 | 刚性阻燃管 | PE25 | m
26 | 补充主材004 | 草坪：矮生百慕大+黑麦草草皮满铺 |  | m2
27 | 补充主材006 | 夏鹃：高度H45cm，冠幅P40cm，毛球 |  | 株
28 | 补充主材007 | 小叶女贞：高度H45cm，冠幅P40cm，毛球 |  | 株
29 | 补充主材008 | 小叶女贞绿篱：高度H180cm |  | 株

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 汽油(机械) | kg

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【宣传部“一院一景”专项提
单位工程报价汇总表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (绿化工程) |  | (园建工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (排水工程) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
苗木工程
1 | 050102007001 | 栽植色带 | 夏鹃 1、修剪后规格：高度H45cm，冠幅P40cm； 2、形态特征：20株/m2，毛球，满植，不露土，倒边； 3、工作内容：栽植、养护等所有内容； 4、养护期：二年。 | m2 | 6
2 | 050102007002 | 栽植色带 | 小叶女贞 1、修剪后规格：高度H45cm，冠幅P40cm； 2、形态特征：20株/m2，毛球，满植，不露土，倒边； 3、工作内容：栽植、养护等所有内容； 4、养护期：二年。 | m2 | 273
3 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 小叶女贞绿篱 1、修剪后规格：高度H180cm； 2、形态特征：6株/m； 3、工作内容：栽植、养护等所有内容； 4、养护期：二年。 | m | 26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-绿化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 050102012001 | 铺种草皮 | 草坪 1、形态特征：矮生百慕大+黑麦草草皮满铺，夯实找平，3cm中砂找平； 2、工作内容：栽植、养护等所有内容； 3、养护期：二年。 | m2 | 370
土方工程及其他
5 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、平整场地：严格按照《园林栽植土质量标准》(dBJ08-231-98)执行，同时清除碎石及杂草杂物等； 2、具体做法详见图号SM-03 | m2 | 657.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-绿化工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土(基足肥料） 1、富含有机质(有机质含量>5%)，团粒结构完好的壤土，保证种植土具有较好的通气、透水和保肥能力，含沙量10%-12%，沙粒粒径<1mm； 2、土壤酸碱度(PH值)应在6-7之间； 3、干燥土密度应小于1200千克/立方米，种植土中不允许含有粘土或似粘土的物质，不允许含有粗砂、石头、土块、杂草、有害种子及其他物件，保证种植土的整体成分与结构的一致； 4、具体做法详见图号SM-03 | m3 | 240.51
7 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1、营养土：农家土:粘土:草炭土:沙壤土=1:3:3:3； 2、具体做法详见图号SM-03 | m3 | 32.89
苗木清理
8 | 050101006001 | 清除草皮 | 1、铲除现状草坪及连廊南侧台阶两侧灌木挖除 | m2 | 990
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-绿化工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土外运消纳，废料外运，运距自行考虑， | m3 | 99
10 | 05B001 | 乔木移植 | 1.移植一株红枫、一株沙朴胸径15移植至甲方指定位置，具体以现场实际为准 | 株 | 2
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒）棚 | 1、搭设遮阴(防寒）棚 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园建工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
园路，具体做法详见图号T-01
1 | 050201001001 | 园路 | 园路 1、200*600*30厚荔枝面浅米色花岗岩； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、100厚C20素混凝土垫层； 4、100厚碎石垫层； 5、素土分层夯实，压实系数≥94%； 6、具体做法详见图号T-01、02 | m2 | 271
2 | 050201001002 | 园路收边 | 园路 1、200*600*30厚荔枝面深米色花岗岩 收边； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、C20细石砼护角； 4、100厚C20素混凝土垫层； 5、100厚碎石垫层； 6、素土分层夯实，压实系数≥94%； 7、具体做法详见图号T-01、02 | m2 | 43.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 050201001003 | 园路收边 | 出入口铺装 1、200*600*30厚荔枝面浅米色花岗岩； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆； | m2 | 14.85
4 | 050201001004 | 园路收边 | 出入口铺装 1、200*600*30厚荔枝面深米色花岗岩 收边； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆； | m2 | 3.7
铺装/台阶-小矮墙，具体做法详见图号T-01
5 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、300*600*20厚荔枝面深米色花岗岩 贴面； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、具体做法详见图号T-01/2 | m2 | 9.68
6 | 010504001001 | 直形墙 | 1、C20素混凝土墙 | m3 | 2.36
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1、C20素混凝土条形基础 | m3 | 3.92
8 | 010404001001 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 2.67
9 | 010101001001 | 平整场地 | 素土分层夯实，压实系数≥94% | m2 | 26.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 24.03
11 | 010103001001 | 回填方 | 1、土方回填，满足设计、规范要求； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 15.08
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 6.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 6.68
坐凳，具体做法详见图号T-01/6
14 | 05B002 | 坐凳 | 坐凳 1、L*450*450厚雪浪石整石坐凳 R50倒角； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、100厚C20素混凝土垫层； 4、100厚碎石垫层； 5、素土夯实，夯实系数≥0.94； 6、具体做法详见图号T-01/6 | m | 18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 05B003 | LOGO | 1.定制Ф300*2厚不锈钢学院LOGO，具体样式由业主定； 2、含固定件等； 3、具体做法详见图号T-01 | 个 | 8
台阶,具体做法详见图号T-01/3
16 | 011107001001 | 石材台阶面 | 台阶 1、350*800*30厚荔枝面浅米色花岗岩 踏面； 2、150*800*20厚荔枝面浅米色花岗岩 踢面； 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆； 4、MU10M7.5砖砌体； 5、100厚C20素混凝土垫层； 6、100厚碎石垫层； 7、素土分层夯实，压实系数≥94%； 8、具体做法详见图号T-01/3 | m2 | 2.24
17 | 011204001002 | 石材墙面 | 台阶侧贴 1、300*600*20厚荔枝面浅米色花岗岩 贴面； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；； 3、具体做法详见图号T-01/3 | m2 | 0.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011107001002 | 石材台阶面 | 台阶面层 2、30厚荔枝面深米色花岗岩 踏面； 3、30厚水泥砂浆结合层 | m2 | 2.45
19 | 011107001003 | 石材台阶面 | 台阶面层 2、30厚荔枝面深米色花岗岩 踢面； 3、30厚水泥砂浆结合层 | m2 | 1.05
20 | 011204001003 | 石材墙面 | 挡墙面层 2、30厚荔枝面深米色花岗岩 贴面； 3、30厚水泥砂浆结合层 | m2 | 13.4
21 | 011206001001 | 石材零星项目 | 挡墙面层 2、30厚荔枝面深米色花岗岩 压顶； 3、30厚水泥砂浆结合层 | m2 | 3
形象立体字，具体做法详见图号HS-01
22 | 05B004 | 形象立体字 | 形象立体字（可移动） 1、规格：长4840*高800*宽500； 2、材质：选用亚克力板； 3、其他：可移动，勿固定，具体厂家深化设计； 4、具体做法详见图号HS-01 | m | 4.84
树池围边
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 05B005 | 树池围边 | 树池围边 1、60宽*3厚不锈钢条围边； 2、30*30*3厚角钢固定，M6膨胀螺栓固定 | m | 12
卵石排水沟具体做法详见图号T-01
24 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 卵石排水沟 1、Ф40-60厚卵石，200g/m2无纺布； 2、300*300*50*8厚成品镀锌钢板格栅； 3、5厚不锈钢收边； 4、20厚1:3水泥砂浆，内掺5%放水粉； 5、MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 6、100厚C20素商品混凝土； 7、150厚级配碎石； 8、素土夯实，夯实系数0.93 | m | 87.4
25 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 80.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010103001002 | 回填方 | 1、土方回填，满足设计、规范要求； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 42.06
27 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 32.18
28 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 32.18
盲管,具体做法详见图号T-01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 040201023001 | 盲沟 | 盲管 1、50厚粗砂包裹； 2、200g/m2土工布包裹碎石； 3、Ф30-40碎石； 4、Ф150排水盲管； 5、具体做法详见图号T-01 | m | 50.4
30 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 17.14
31 | 010103001003 | 回填方 | 1、土方回填，满足设计、规范要求； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 9.29
32 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 6.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | H010103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 6.46
拆除工程
34 | 05B006 | 铺装面层拆除 | 1、拆除出入口铺装面层含粘结层，具体以现场实际为准，废料外运，运距自行考虑，含渣土外运消纳 | m2 | 30
35 | 05B007 | 台阶拆除 | 1、拆除北侧教学楼台阶含基础，具体以现场实际为准，废料外运，运距自行考虑，含渣土外运消纳 | m2 | 60
36 | 05B008 | 面层拆除 | 1.拆除台阶踏面、踢面和挡墙 压顶、贴面的面层，具体以现场实际为准； 2、废料外运，运距自行考虑，含渣土外运消纳 | m2 | 18.4
37 | 05B009 | 玻璃顶棚拆除 | 1、拆除现状曲顶棚，废料外运，含渣土外运消纳 | m2 | 20
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 05B010 | 太阳能板 | 1、太阳能板：光伏功率6KWp,16KWh锂电池组，10kw逆变器； 2、含配套设备及管线、电缆等； 3、厂家深化安装 | m2 | 9.75
39 | 011303001001 | 采光天棚 | 1、平顶6+6厚钢化玻璃顶； 2、密封胶固定； | m2 | 20
40 | 011303001002 | 采光天棚 | 1、玻璃顶棚，样式同现状 | m2 | 5
41 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢围栏，样式同现状 | m | 11
42 | 05B011 | 原有雕塑搬运 | 原有雕塑搬运至甲方指定地点成品保护，施工完成后复原 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园建工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园建工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-园建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 1、垫层模板 | m2 | 24.16
2 | 011702001002 | 基础 | 1、条形基础模板 | m2 | 14.24
3 | 011702011001 | 直形墙 | 1、墙模板 | m2 | 31.47
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、根据施工方案由投标人自行考虑 | 项 | 1
5 | 05B012 | 其他措施费 | 1、整个项目投标人根据招标文件及现场实际情况，自行补充施工所需的其他技术措施费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【排水工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 19.14
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、原土回填，相对压实度≥90%； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 7.47
3 | 040103001002 | 回填方 | 1、中粗砂回填，满足设计要求 | m3 | 8.68
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 10.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 10.56
管道工程
6 | 04B001 | 雨水管物探 | 1.对现状管线进行勘探（包括开挖或恢复），具体以现场实际为准； 2、对管道进行清掏通畅并且冲洗干净； 3、清掏后的废弃物外运及处置：费用由投标人自行考虑； 4、其它：CCTV检测，具体管径大小投标单位自行踏勘现场综合考虑报价并根据现场踏勘情况出具成果文件 | m | 96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-排水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 040501004001 | 塑料管 | 1、D225波纹管； 2、埋设深度：详见设计图纸； 3、垫层材质及厚度：100厚砂卵石（砾石粒径5-40mm）+50厚中粗砂找平； 4、管道检验及试验要求：闭水试验 ； 5、管道基础、管道交叉、与检查井连接等具体做法详见施工图设计； | m | 14.18
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【排水工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【排水工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
景观电气
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PE25 4.配置形式:埋地 | m | 419.33
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:多芯软线 2.规格:RVV-2*4 3.配线部位:综合考虑 | m | 274.16
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 153.41
4 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:LED草坪灯 2.规格:AC220V,10W,3000K,H=600mm,≥IP65,Ra≥80,高强度压铸铝材料,防腐蚀静电喷涂处理 3.C20砼基础，木模制作、安装、拆除,模板场外运输 | 套 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.名称:LED投光灯 2.型号:AC220V,24W,3000K,30°,CLASS I,≥IP65,Ra≥80，ADC12压铸铝灯体、结构防水，配置遮光罩 3.C25砼基础，木模制作、安装、拆除,模板场外运输 4.120*120*80接线盒安装 | 套 | 6
6 | Z030412013002 | 景观灯 | 1.名称:LED小功率埋地灯 2.型号:DC24V,1W,3000K,120°,CLASS III,≥IP67,Ra≥80，不锈钢灯体+面板、磨砂钢化玻璃，结构防水 | 套 | 51
7 | Z030412013003 | 景观灯 | 1.名称:LED射灯 2.型号:DC24V,12W,3500K,60°,CLASS III,≥IP65,Ra≥80，ADC12压铸铝灯体、结构防水，配置防眩格栅+遮光罩 | 套 | 1
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔室外防水插座 | 个 | 1
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:350W室外防雨开关电源 2.型号:配置不锈钢防水保护箱 3.规格:AC220V/DC24V 内置主动式PFC效率≥90%，PF≥0.95,具有防雷/过流/过压/过温及短路保护功能 | 套 | 1
11 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 175.98
12 | 040103001003 | 回填方 | 1、原土回填，相对压实度≥90%； 2、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 175.98
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目
单位工程及专业工程名称：宣传部“一院一景”专项提升改造项目1-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计