## 招标工程量清单封面
| 小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t
2 | 0209120003 | 聚酯纤维膜（pvdf膜）0.8mm厚，白色 |  | m2
3 | 0325120103 | 双绞合金属网(SR-1型 |  | m2
4 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R综合 | kg
5 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
6 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
7 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
8 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
9 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块
10 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
11 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
12 | 0433120027 | 干混防水抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
13 | 0433120049 | 干混砌筑砂浆 | DM M5.0 | kg
14 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
15 | 0433120053 | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | kg
16 | 0435120063 | 细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） |  | m3
17 | 0800120003 | 450*200*20厚芝麻灰花岗岩光面 |  | m2
18 | 0800120003 | 400*180*20厚芝麻灰花岗岩光面 |  | m2
19 | 0800120003 | 15厚芝麻灰仿石 |  | m2
20 | 0803120319 | 50厚仿芝麻黑花岗岩PC砖 弧形线路时，弧形切割 |  | m2
21 | 0803120319 | 50厚仿芝麻灰花岗岩PC砖 弧形线路时，弧形切割 |  | m2
22 | 0803120319 | 250*500*18厚仿芝麻黑花岗岩PC砖 |  | m2
23 | 0803120319 | 250*500*18厚仿芝麻灰花岗岩PC砖 |  | m2
24 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
25 | 3411120015 | 水 |  | m3
26 | 3601120311 | Ф700井盖采用防沉降井盖及座，球墨铸铁材质,荷载等级D400级 |  | 套
27 | 3607120067 | 1000*350*150厚芝麻灰花岗岩侧石 |  | m
28 | 3629120103 | 混凝土实心砖 | 53×115×240 | 千块
29 | 3629120255 | 350*450复合材料井盖 |  | 套
30 | 3629120267 | 雨水口篦、座采用球墨铸铁 | 680*380 | 套
31 | 3629120267 | 750*450雨水箅子采用 |  | 套
表1-6 主要材料价格表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
球墨铸铁井盖及座
32 | B36111419 | 1000*120*120厚芝麻灰花岗岩平石 |  | m
33 | B36111419 | 1000*200*100厚芝麻灰花岗岩压边石 |  | m
34 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
35 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
36 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3
37 | 3601120123 | 500*1000混凝土盖板 |  | 套

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 汽油(机械) | kg
2 | 柴油(机械) | kg
3 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【小和山校区道路及地下排水
单位工程报价汇总表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）
单位工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (道路工程) |  | (排水工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）
单位工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【道路工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
圆形树池，具体做法详见图号DL-08-1/1
1 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1、400*180*20厚芝麻灰花岗岩光面 压顶； 2、15厚1:2水泥砂浆粘结层 | m2 | 6.53
2 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、400*180*20厚芝麻灰花岗岩光面 贴面； 2、15厚1:2水泥砂浆粘结层 | m2 | 3.39
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1：3水泥砂浆找平层 抹灰 | m2 | 3.77
4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1：3水泥砂浆抹灰层，掺5%防水粉 抹灰 | m2 | 6.63
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、M5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖 砖基础 | m3 | 2.9
6 | 010501001001 | 垫层 | 1、100厚C20商品混凝土垫层 | m3 | 0.93
7 | 010404001001 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 0.93
8 | 010101001001 | 平整场地 | 1、素土夯实 | m2 | 9.31
9 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、种植土回填，满足设计要求 | m3 | 7.52
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 9.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 010103001001 | 回填方 | 1、土方回填，满足设计、规范要求； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 5.88
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 2.79
13 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 2.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 04B001 | 拆除原有树池 | 1、拆除原有树池，材质、规格等含基层，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | 个 | 2
非机动停车棚，具体做法详见图号DL-06-1/1
15 | 04B002 | 原有雨蓬篷布拆除 | 1、拆除原有雨蓬篷布； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 145
16 | 040701004001 | 高密度聚乙烯(HDPD)膜 | 1、聚酯纤维膜（pvdf膜）0.8mm厚，白色 | m2 | 145
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 04B003 | 雨棚钢结构去锈 | 雨棚钢结构去锈 1、除锈：抛丸除锈处理,除锈等级要求达到《涂装前表面锈蚀除锈等级》级和(GB50205-95)中的Sa2.5级标准，并且除去钢材表面的尘垢； 2、含挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价 | m2 | 127.99
18 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、雨棚钢结构刷白色氟碳漆； 2、具体做法详见图号DL-06-1/1 | m2 | 127.99
人行道铺装及侧石，具体做法详见图号DL-07-1/1
19 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、250*500*18厚仿芝麻灰花岗岩PC砖 弧形线路时，弧形切割； 2、30厚M10水泥砂浆； 3、150厚C20商品混凝土； | m2 | 400
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、250*500*18厚仿芝麻黑花岗岩PC砖 弧形线路时，弧形切割； 2、30厚M10水泥砂浆； 3、150厚C20商品混凝土； | m2 | 100
21 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1、250*500*18厚仿芝麻灰花岗岩PC砖 弧形线路时，弧形切割； 2、30厚M10水泥砂浆； | m2 | 1473.36
22 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1、250*500*18厚仿芝麻黑花岗岩PC砖 弧形线路时，弧形切割； 2、30厚M10水泥砂浆； | m2 | 368.34
23 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 1、50厚仿芝麻灰花岗岩PC砖 弧形线路时，弧形切割； 2、30厚M10水泥砂浆； 3、150厚C30商品混凝土； | m2 | 1542.02
24 | 040204002006 | 人行道块料铺设 | 1、50厚仿芝麻黑花岗岩PC砖 弧形线路时，弧形切割； 2、30厚M10水泥砂浆； 3、150厚C30商品混凝土； | m2 | 385.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、1000*200*100厚芝麻灰花岗岩压边石 遇弧形线路时，弧形切割； 2、40厚M10水泥砂浆卧底； 3、C20细石砼护肩 | m | 2613.36
26 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、1000*350*150厚芝麻灰花岗岩侧石 倒角R3 遇弧形线路时，弧形切割； 2、30厚M10水泥砂浆卧底； 3、C20细石砼护肩 | m | 967.94
27 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、1000*350*150厚芝麻灰花岗岩侧石，火烧面处理 （主材利旧）； | m | 655.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、原有人行道铺装拆除含面层和基层（厚度约19.8cm=1.8cm厚PC砖+3cm厚水泥砂浆+15cm厚混凝土层），材质及厚度以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 500
29 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1、原有人行道铺装面层拆除（厚度约4.8cm=1.8cm厚PC砖+3cm厚水泥砂浆），材质及厚度以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 1841.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1、原有人行道铺装拆除含面层和基层（厚度约23cm=5cm厚PC砖+3cm厚水泥砂浆+15厚混凝土层），材质及厚度以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 1927.53
31 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、原有人行铺装压边石拆除含粘结层及护肩，材质及厚度以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m | 2613.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、原有侧石拆除含粘结层及护肩，材质及厚度以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m | 967.94
沥青道路，具体做法详见图号DL-04-1~04-3
33 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、40厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） | m2 | 21655.9
34 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层，用量0.3~0.6L/m2 | m2 | 21655.9
35 | 040203004001 | 封层 | 1、6厚乳化沥青封层，采用SBS改性乳化沥青，洒布量不小于1.0-1.2L/m2 | m2 | 248.85
36 | 040203009001 | 弹性面层 | 1、双绞合金属网(SR-1型）+1cm橡胶沥青吸收层 | m2 | 248.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、300厚C30素商品砼（根据现场实际现场确定厚度）； 2、每隔3m设置一条横向缩缝，接缝应采用假缝形式，缝深5cm，缝宽5cm，内填聚氨酯 3.塑料膜养护 | m2 | 248.85
38 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、1000*120*120厚芝麻灰花岗岩平石 斜角2*2； 2、30厚M10水泥砂浆卧底 | m | 4399.71
39 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、80厚C30商品混凝土（原平石处填补）； 2、每隔3m设置一条横向缩缝，接缝应采用假缝形式，缝深5cm，缝宽5cm，内填聚氨酯 3、塑料膜养护 | m2 | 1671.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 041001005003 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、原有平石拆除含粘结层，材质及厚度以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m | 4399.71
41 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、现状沥青面层铣刨4cm，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 21696.31
地面标高平整路面，具体做法详见图号DL-04-1~04-3
42 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、40厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） | m2 | 40.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 040203004002 | 封层 | 1、6厚乳化沥青封层，采用SBS改性乳化沥青，洒布量不小于1.0-1.2L/m2 | m2 | 40.41
44 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层，用量0.3~0.6L/m2 | m2 | 40.41
45 | 040203009002 | 弹性面层 | 1、双绞合金属网(SR-1型）+1cm橡胶沥青吸收层 | m2 | 40.41
46 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、300厚C30素商品砼（根据现场实际现场确定厚度）； 2、每隔3m设置一条横向缩缝，接缝应采用假缝形式，缝深5cm，缝宽5cm，内填聚氨酯 3、塑料膜养护 | m2 | 40.41
47 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1、路基夯实 | m2 | 40.41
白改黑路面，具体做法详见图号DL-04-1~04-3
48 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、40厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） | m2 | 776.85
49 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层，用量0.3~0.6L/m2 | m2 | 776.85
50 | 04B004 | 凿毛 | 1、混凝土路面凿毛 | m2 | 776.85
手孔井，具体做法详见图号DL-09-1/1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 手孔井 1、内径尺寸350*250； 2、350*450复合材料井盖； 3、C25砼盖板； 4、墙厚50，采用Mu10砖砌体M7.5水泥砂浆； 5、20厚1：2水泥砂浆 抹面； 6、100厚C20素商品砼垫层； 7、若处于人行道则采用下沉式，井盖与人行道路面齐平； 8、具体做法详见图号DL-09-1/1 | 座 | 52
52 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、HPB300级钢筋 | t | 0.24
53 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 50.23
54 | 010103001002 | 回填方 | 1、土方回填，满足设计、规范要求； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 43.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 0.54
56 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 0.54
SC110镀锌钢管，具体做法详见图号DL-04-3/3
57 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 0.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 010103001003 | 回填方 | 1、土方回填，满足设计、规范要求； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 0.78
59 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 0.02
60 | H010103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 0.02
61 | 040501002001 | 钢管 | 1、SC110镀锌钢管 | m | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、现状沥青路面结构300厚混凝土拆除，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 2.04
63 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、300厚C30商品混凝土垫层； 2、每隔3m设置一条横向缩缝，接缝应采用假缝形式，缝深5cm，缝宽5cm，内填聚氨酯 3、塑料膜养护 | m2 | 2.04
SC80镀锌钢管，具体做法详见图号DL-04-3/3
64 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 53.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 010103001004 | 回填方 | 1、土方回填，满足设计、规范要求； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 51.43
66 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 2.13
67 | H010103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 2.13
68 | 040501002002 | 钢管 | 1、SC80镀锌钢管 | m | 533.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 041001003002 | 拆除基层 | 1、现状人行路面结构150厚混凝土拆除，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 38.86
70 | 041001003003 | 拆除基层 | 1、现状沥青路面结构300厚混凝土拆除，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 212.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1、150厚C20商品混凝土垫层； 2、每隔3m设置一条横向缩缝，接缝应采用假缝形式，缝深5cm，缝宽5cm，内填聚氨酯 3、塑料膜养护 | m2 | 38.86
72 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、300厚C30商品混凝土垫层； 2、每隔3m设置一条横向缩缝，接缝应采用假缝形式，缝深5cm，缝宽5cm，内填聚氨酯 3、塑料膜养护 | m2 | 212.4
Ф75PE管，具体做法详见图号DL-04-3/3
73 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 313.54
74 | 010103001005 | 回填方 | 1、土方回填，满足设计、规范要求； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 310.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 010103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 2.8
76 | H010103003005 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 2.8
77 | 040501004001 | 塑料管 | 1、Ф75PE管 | m | 1505.59
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 041001003004 | 拆除基层 | 1、现状人行路面结构150厚混凝土拆除，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 317.46
79 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1、150厚C20商品混凝土垫层； 2、每隔3m设置一条横向缩缝，接缝应采用假缝形式，缝深5cm，缝宽5cm，内填聚氨酯 3、塑料膜养护 | m2 | 317.46
交通标线
80 | 04B005 | 交通设施保护 | 1、现状交通设施保护，具体以现场实际为准 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 040205008001 | 横道线 | 人行横道线（线宽40cm，白色） 1、标线采用一道反光热熔型涂料； 2、标线厚度为2mm； 3、具体做法详见图号DL-1-1/1、并符合《杭州市城市道路交通设施设置指导意见》要求。 | m2 | 154
82 | 040205006001 | 标线 | 白色车道线（线宽15cm，白色） 1、标线采用一道反光热熔型涂料； 2、标线厚度为2mm； 3、具体做法详见图号DL-1-1/1、并符合《杭州市城市道路交通设施设置指导意见》要求。 | m2 | 540.96
83 | 040205006002 | 标线 | 中央黄线（线宽15cm，黄色） 1、标线采用一道反光热熔型涂料； 2、标线厚度为2mm； 3、具体做法详见图号DL-1-1/1、并符合《杭州市城市道路交通设施设置指导意见》要求。 | m2 | 224.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 040205006003 | 标线 | 停止线（线宽40cm，白色） 1、标线采用一道反光热熔型涂料； 2、标线厚度为2mm； 3、具体做法详见图号DL-1-1/1、并符合《杭州市城市道路交通设施设置指导意见》要求。 | m2 | 11.04
85 | 040205007001 | 标记 | 6米箭头直行 1、标线采用一道反光热熔型涂料； 2、标线厚度为2mm； 3、具体做法详见图号DL-1-1/1、并符合《杭州市城市道路交通设施设置指导意见》要求。 | 个 | 9
86 | 040205007002 | 标记 | 6米箭头直行+转向 1、标线采用一道反光热熔型涂料； 2、标线厚度为2mm； 3、具体做法详见图号DL-1-1/1、并符合《杭州市城市道路交通设施设置指导意见》要求。 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 040205007003 | 标记 | 6米箭头左转+右转 1、标线采用一道反光热熔型涂料； 2、标线厚度为2mm； 3、具体做法详见图号DL-1-1/1、并符合《杭州市城市道路交通设施设置指导意见》要求。 | 个 | 3
88 | 040205006004 | 标线 | 其他线条或是字体 1、标线采用一道反光热熔型涂料； 2、标线厚度为2mm； 3、具体做法详见图号DL-1-1/1、并符合《杭州市城市道路交通设施设置指导意见》要求。 | m2 | 58.73
89 | 04B006 | 交通设施拆除 | 1、原有隔离护栏及其他交通设施保护性拆除，以现场实际为准 | 项 | 1
90 | 04B007 | 交通设施安装 | 1、原有隔离护栏及其他交通设施安装，以现场实际为准 | 项 | 1
其他
91 | 04B008 | 宣传栏刷漆 | 1、宣传栏刷漆，具体以现场实际为准； 2、具体做法详见图号DL-12-1/1 | 套 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 04B009 | 路灯刷漆 | 1、路灯灯杆刷漆,黑色油漆粉刷； 2、具体做法详见图号DL-11-1/1 | 套 | 52
93 | 04B010 | 灯罩更换 | 1、路灯灯罩更换，灯罩采用亚克力材质，要求五年内不发黄； 2、具体做法详见图号DL-11-1/1 | 个 | 104
94 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、迎春花：垂下来1m，5株/m2，养护期二年 | m2 | 19
95 | 04B011 | 警示条 | 1、警示条 | m | 63
96 | 010504001001 | 直形墙 | 1、C25商品混凝土墙 | m3 | 2.74
97 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、HPB300级钢筋 | t | 0.07
98 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、桥梁人行道侧石抹灰 | m2 | 40
99 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、桥梁贴面瓷砖更换15厚芝麻灰仿石 | m2 | 20
100 | 04B012 | 冲洗 | 1、桥梁石栏杆冲洗 | m | 120
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【道路工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【道路工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-道路工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 1、垫层模板 | m2 | 405.11
2 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、盖板模板 | m2 | 2.04
3 | 011702011001 | 直形墙 | 1、墙模板 | m2 | 47.88
4 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、脚手架 | m2 | 145
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、根据施工方案由投标人自行考虑 | 项 | 1
6 | 04B013 | 施工期间临时交通设施及组织费用 | 1、施工期间临时交通设施及组织费用，由投标人自行考虑 | 项 | 1
7 | 04B014 | 其他措施费 | 1、整个项目投标人根据招标文件及现场实际情况，自行补充施工所需的其他技术措施费用，如:桩平台、开挖面的支护，新管与现状管线、井接顺费用、临近构筑物的保护等其它措施费； 2、对现有的建筑物、构筑物、地下管线等其他一切保护措施； 3、投标人认为需要发生的，技术措施清单中未列明的其他所有费用等。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【排水工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，土方类型以现场实际为准； 2、挖土深以现场实际为准； 3、请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 55.96
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、土方回填，满足设计、规范要求； 2、填方的来源、运距请投标单位自行考虑； 3、具体要求详见设计图纸。 | m3 | 31.85
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、余土弃置运距：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 19.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：清表、场地内建筑垃圾、多余土方（余土包括但不限于土方、建筑垃圾、其他等）； 2、消纳处置方式：由投标人自行考虑； 3、消纳场地位置：从余方点装料运输至消纳场地，运距由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | m3 | 19.33
管道工程
5 | 041001006001 | 拆除管道 | 1、拆除破损管道D225； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040501004002 | 塑料管 | 1、DN225 HDPE雨水管； 2、埋设深度：详见设计图纸； 3、接口形式：胶圈接口； 4、结构：C30混凝土包方； 5、管道检验及试验要求：闭水试验 ； 6、管道基础、管道交叉、与检查井连接等具体做法详见施工图设计； | m | 21.5
7 | 040501004003 | 塑料管 | 1、DN300 HDPE雨水管； 2、埋设深度：详见设计图纸； 3、接口形式：胶圈接口； 4、结构：C30混凝土包方； 5、管道检验及试验要求：闭水试验 ； 6、管道基础、管道交叉、与检查井连接等具体做法详见施工图设计； | m | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 041001006002 | 拆除管道 | 1、拆除破损管道D400； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m | 9
9 | 040501004004 | 塑料管 | 1、DN400 HDPE雨水管； 2、埋设深度：详见设计图纸； 3、接口形式：胶圈接口； 4、结构：C30商品混凝土包方； 5、150厚C20素混凝土垫层； 6、管道检验及试验要求：闭水试验 ； 7、管道基础、管道交叉、与检查井连接等具体做法详见施工图设计； | m | 9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 04B015 | 拆除原有雨水口 | 1、拆除原有雨水口; 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | 座 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 040504009001 | 雨水口 | 680*380砖砌体平篦式单篦雨水口 1、井深与现有检查井顺接； 2、雨水口篦、座采用球墨铸铁，做法参照图集《16S518》页8； 3、M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖井身，井壁厚度240mm； 4、井座、井内抹20mm厚M10水泥砂浆； 5、勾缝、座浆和抹面均用M10水泥砂浆； 6、100厚C20商品混凝土底板； 7、井内C20细石混凝土垫层； 8、井内设安全网、标志牌、固定8颗M16不锈钢膨胀螺栓； 9、其他具体要求详见设计图纸。 | 座 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 040504009002 | 雨水口 | 1450*380砖砌体偏沟式双篦雨水口 1、井深与现有检查井顺接； 2、雨水口篦、座采用球墨铸铁，做法参照图集《16S518》页8； 3、M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖井身，井壁厚度240mm； 4、井座、井内抹20mm厚M10水泥砂浆； 5、勾缝、座浆和抹面均用M10水泥砂浆； 6、100厚C20商品混凝土底板； 7、井内C20细石混凝土垫层； 8、井内设安全网、标志牌、固定8颗M16不锈钢膨胀螺栓； 9、其他具体要求详见设计图纸。 | 座 | 2
13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、HPB300级钢筋 | t | 0.008
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 04B016 | 检查井井筒提升 | 检查井井筒提升 1、C25现浇混凝土井口与新做路面齐平，高度以现场实际为准； 2、原检查井井盖及座拆、安； 3、具体做法详见图号PS-05 | 座 | 3
15 | 04B017 | 雨水篦子井筒提升 | 雨水篦子井筒提升 1、C25现浇混凝土井口与新做路面齐平，高度以现场实际为准； 2、原检查井井盖及座拆、安； 3、具体做法详见图号PS-05 | 座 | 1
16 | 04B018 | 拆除原有检查井井盖含基础 | 1、拆除原有检查井井盖含基础，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | 座 | 39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 砌体收口形式的检查井盖1-车行道上 1、井盖采用钢纤维混凝土、Ф700防沉降井盖及座，球墨铸铁材质,荷载等级D400级； 2、具体做法详见图号PS-03-1/3 | 套 | 22
18 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 砌体收口形式的检查井盖2-车行道上 1、井盖采用钢纤维混凝土、Ф700防沉降井盖及座，球墨铸铁材质,荷载等级D400级； 2、具体做法详见图号PS-03-2/3 | 套 | 16
19 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 自调试检查井盖 1、Ф700井盖采用防沉降井盖及座，球墨铸铁材质,荷载等级D400级； 2、成品调节环； 3、高强防坠网； 4、具体做法详见图号PS-03-3/3 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 041001003005 | 拆除基层 | 1、现状沥青路面结构120厚混凝土拆除，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m2 | 99.84
21 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1、120厚C30商品混凝土垫层； 2、每隔3m设置一条横向缩缝，接缝应采用假缝形式，缝深5cm，缝宽5cm，内填聚氨酯 | m2 | 99.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 04B019 | 拆除原有雨水篦子含基础 | 1、拆除原有雨水篦子含基础，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | 座 | 29
23 | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 雨水箅子 1、750*450雨水箅子采用球墨铸铁井盖及座； 2、具体做法详见图集《16S518》页53 | 套 | 29
24 | 04B020 | 拆除原有盖板沟篦子含基础 | 1、拆除原有盖板沟篦子含基础，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 040402016001 | 沟道盖板 | 盖板沟篦子 1、680*380盖板沟篦子采用球墨铸铁井盖及座； 2、具体做法与原有一致 | m | 6
26 | 04B021 | 拆除原有盖板沟篦子含基础 | 1、拆除原有盖板沟，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | m | 337
27 | 040402016002 | 沟道盖板 | 盖板沟 1、成品预制混凝土盖板300*500盖板； 2、具体做法与原有一致 | m | 50
28 | 040402016003 | 沟道盖板 | 盖板沟 1、成品预制混凝土盖板500*800盖板； 2、具体做法与原有一致 | m | 287
29 | 04B022 | 排水沟壁抬升 | 1.排水沟壁抬升:M10水泥砂浆砌Mu20混凝土砖 2.高度与改造后地面平接 | m | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 04B023 | 拆除原有通信检查井井盖含基础 | 1、电力检查井抬升：井圈加固及抬升； 2、井盖采用钢纤维混凝土材质，井盖采用C30预制，按要求非机动车道用盖板承受均布活荷载4KN/M 以上,机动车道用盖板按承受集中力40KN设计； 3、预制压顶、梁、垫层采用C20； 4、砖砌采用MU7.5砖M10水泥砂浆，井内壁批1：:2水泥砂浆15厚； 5、井端头采用C20砼将DBS(PE）管口进行加固处理； 6、具体做法详见图号PS-07； 7、拆除内容均考虑残值回收 | 座 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 04B024 | 拆除原有通信检查井井盖含基础 | 1、拆除原有通信检查井井盖含基础，具体以现场实际为准； 2、含拆除、挖、运、废料外运，运距自行考虑； 3、多余废料渣土外运，渣土消纳处置场地位置及处置方式由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行确定报价； 4、拆除内容均考虑残值回收 | 座 | 5
32 | 010512008005 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 通信检查井井盖 1、每座井2块500*1000混凝土盖板； 2、井盖采用钢纤维混凝土材质，井盖采用C30预制，按要求非机动车道用盖板承受均布活荷载4KN/M 以上,机动车道用盖板按承受集中力40KN设计 | 套 | 5
33 | 040602001001 | 格栅 | 1、成品500*500不锈钢格栅 | 套 | 1
34 | 04B025 | 对现状管线进行勘探 | 1.对现状管线进行勘探，具体以现场实际为准； 2、根据现场踏勘情况出具成果文件 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 04B026 | 雨水口清掏 | 1、雨水口清掏，废料外运，运距自行考虑含渣土外运消纳 | 座 | 20
36 | 04B027 | 管道疏通 | 1.管道疏通含截洪沟疏通，废料外运，运距自行考虑含渣土外运消纳 | m | 420
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【排水工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【排水工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）
单位工程及专业工程名称：小和山校区道路及地下排水管网改造项目（一期）1-排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 1.33
2 | 04B028 | 管道CCTV检测 | 1、排水管道CCTV检测 | m | 21.5
3 | 04B029 | 新旧管道接顺费用 | 1、新管与现状管线、井接顺费用含管道封堵、打孔通管，蛙人下水、潜水设备等一切费用 | 项 | 1
4 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、施工期排水、降水 | 项 | 1
5 | 04B030 | 管道交叉处理费 | 1、管道交叉处理费，施工单位综合考虑报价 | 项 | 1
6 | 04B031 | 管道封堵、抽水 | 1、管道临时封堵、抽水 | 项 | 1
合 计