## 招标工程量清单封面
| 党群服务中心改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 党群服务中心改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：党群服务中心改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：党群服务中心改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0505120057 | 阻燃木饰面 | δ6 | m2
2 | 0609120011 | 夹胶玻璃(采光天棚用) | 8+0.76+8 | m2
3 | 0705120013 | 地砖 | 800×800 | m2
4 | 0905120069 | 铝单板 | 3mm | m2
5 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*35+16 | m
6 | 5003120001 | 室外机KT-1-1 | 制冷量33.5KW,制热量37.5KW,耗电量8.81KW,噪音63dB(A) | 台(套)

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：党群服务中心改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 柴油(机械) | kg
2 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【党群服务中心改造项目】
单位工程报价汇总表
工程名称：党群服务中心改造项目
单位工程名称：党群服务中心改造项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：党群服务中心改造项目
单位工程名称：党群服务中心改造项目 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
休闲区
砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：轻质砖墙 2、墙体类型：120mm 3、砂浆强度等级：DM M7.5砂浆 | m3 | 2.29
混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010510003001 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.03
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400带肋钢筋 2、钢筋直径：综合考虑 | t | 0.01
4 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400带肋钢筋（箍筋） 2、钢筋直径：综合考虑 | t | 0.01
门窗工程
5 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、门洞尺寸1240*2280 2、成品木移门含配件 3、详图纸25SZA001-06饰施25 | 樘 | 1
楼地面装饰工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、800x800仿水磨石地砖,专用填缝剂 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、原地面拆除清理; | m2 | 33.41
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、18厚阻燃板基层,1.2mm厚黑钛金不锈钢踢脚线 | m2 | 0.22
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、8厚1:2.5水泥砂浆找平层; 2、12厚1:3水泥砂浆打底,界面剂一道; 3、新建墙体 | m2 | 19.68
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 木饰面墙面（含龙骨） 1、30*30*3mm镀锌方管龙骨 2、18mm阻燃胶合板 3、6mm阻燃木饰面 4、具体做法详见节点图纸 | m2 | 3.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断 1、12MM厚固定钢化玻璃 ，含门高度为2750，含上悬窗开启角度为70、导轨、滚轮、不锈钢拉手、挡水条等配件透明硅胶收口处理 ，周边U型金属槽； 2、30*30*3mm镀锌方管龙骨； 3、具体做法详见节点图纸25SZA001-06饰施18。 | m2 | 39.26
11 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20mm厚芝麻灰花岗岩,磨小圆边. | m2 | 2.03
天棚工程
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、U60系列轻钢龙骨（平面） 2、双层9.5mm厚纸面石膏板 3、涂刷白色无机涂料（另计） 4、石膏板板缝贴胶带、点锈 5、清单工程量按投影面积计算，跌级及造型在投标单价中考虑 | m2 | 31.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、18mm厚阻燃板基层 2、单层层9.5mm厚纸面石膏板 3、涂刷白色无机涂料（另计） 4、石膏板板缝贴胶带、点锈 | m | 6.32
14 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、18mm厚阻燃板基层 2、单层层9.5mm厚纸面石膏板 3、涂刷白色无机涂料（另计） 4、石膏板板缝贴胶带、点锈 | m2 | 8.68
油漆、涂料、裱糊工程
15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙:(涂料墙面) 1、无机涂料面层(一底二层)。 2、墙面2厚与产品配套腻子满批; 3、901胶水一道; 4、原墙面面层铲除、清理; | m2 | 48.75
16 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚(2):(涂料吊顶) 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮腻子2遍 | m2 | 46.3
其他装饰工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 01B001 | 茶水台 | 茶水台尺寸：900mm*1100mm*2800mm 1、采用人造石台面（含挡水条），木饰面茶柜 2、详图纸25SZA001-06饰施23 | 个 | 1
拆除工程
18 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、墙面乳胶漆铲除 | m2 | 29.07
19 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砖墙拆除 | m3 | 1.3
20 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、木门拆除 | m2 | 1.68
21 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、金属门窗拆除 | m2 | 39.26
22 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、地面拆除 | m2 | 33.63
23 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚拆除 | m2 | 33.41
党员宣誓区
门窗工程
楼地面装饰工程
24 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、800x800仿水磨石地砖,专用填缝剂 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、原地面拆除清理; | m2 | 120.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、18厚阻燃板基层,1.2mm厚黑钛金不锈钢踢脚线 | m2 | 0.78
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、8厚1:2.5水泥砂浆找平层; 2、12厚1:3水泥砂浆打底,界面剂一道; 3、新建墙体 | m2 | 23.57
27 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 木饰面墙面（含龙骨） 1、30*30*3mm镀锌方管龙骨 2、18mm阻燃胶合板 3、6mm阻燃木饰面 4、具体做法详见节点图纸 | m2 | 3.89
28 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 木饰面墙面 1、木龙骨基层（刷防火涂料3遍） 2、18mm阻燃胶合板 3、6mm阻燃木饰面 4、具体做法详见节点图纸 | m2 | 59.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 阻燃布艺硬包墙面 1、木龙骨基层（刷防火涂料3遍） 2、18mm阻燃胶合板 3、18mm阻燃胶合板 4、阻燃布艺硬包(选样) 5、具体做法详见节点图纸 | m2 | 2.61
30 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断 1、12MM厚固定钢化玻璃 ，含门高度为2750，含上悬窗开启角度为70、导轨、滚轮、不锈钢拉手、挡水条、电动装置等配件透明硅胶收口处理 ，周边U型金属槽； 2、30*30*3mm镀锌方管龙骨； 3、具体做法详见节点图纸25SZA001-06饰施18。 | m2 | 54.95
31 | 010809004002 | 石材窗台板 | 20mm厚芝麻灰花岗岩,磨小圆边 | m2 | 2.24
天棚工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、U60系列轻钢龙骨（平面） 2、双层9.5mm厚纸面石膏板 3、涂刷白色无机涂料（另计） 4、石膏板板缝贴胶带、点锈 5、清单工程量按投影面积计算，跌级及造型在投标单价中考虑 | m2 | 113.89
33 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、U60系列轻钢龙骨（侧面） 2、18mm厚阻燃板基层 3、单层层9.5mm厚纸面石膏板 4、涂刷白色无机涂料（另计） 5、石膏板板缝贴胶带、点锈 6、清单工程量按投影面积计算，跌级及造型在投标单价中考虑 | m2 | 1.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、18mm厚阻燃板基层 2、单层层9.5mm厚纸面石膏板 3、涂刷白色无机涂料（另计） 4、石膏板板缝贴胶带、点锈 | m | 8.91
35 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、18mm厚阻燃板基层 2、单层层9.5mm厚纸面石膏板 3、涂刷白色无机涂料（另计） 4、石膏板板缝贴胶带、点锈 | m2 | 19.75
36 | 011302001004 | 吊顶天棚 | U60轻钢龙骨吊顶,18mm厚阻燃板基层,A级透光灯膜 | m2 | 8.69
油漆、涂料、裱糊工程
37 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙:(涂料墙面) 1、无机涂料面层(一底二层)。 2、墙面2厚与产品配套腻子满批; | m2 | 54.65
38 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚:(涂料吊顶) 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮腻子2遍 | m2 | 156.22
其他装饰工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 01B002 | 成品储物柜 | 实木储物柜尺寸：600mm*540mm*5400mm，详图纸25SZA001-06饰施14 | 个 | 1
拆除工程
40 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、砖墙拆除 2、未描述详尽处，详见招标文件及图纸 | m3 | 4.32
41 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、金属门窗拆除 2、未描述详尽处，详见招标文件及图纸 | m2 | 54.95
42 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、地面拆除 2、未描述详尽处，详见招标文件及图纸 | m2 | 120.78
43 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚拆除 2、未描述详尽处，详见招标文件及图纸 | m2 | 120.78
44 | 01B003 | 吧台、操作台、吊柜、灯具等拆除 | 1、吧台、操作台、吊柜、灯具等拆除； 2、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 项 | 1
走廊及其他
楼地面装饰工程
45 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、100宽*40厚塑木地板铺装 2、100mm厚C20混凝土 | m2 | 51.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2、5厚1:2水泥砂浆结合层 3、15厚1:3水泥砂浆找平层 4、80厚C25砼垫层 5、200厚片石垫层 6、素土分层夯实 | m2 | 54.96
其他装饰工程
47 | 010507001001 | 散水、坡道 | 无障碍坡道 1、25mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩，5厚1:2水泥砂浆结合层 2、15厚1:3水泥砂浆找平层 3、80厚C25砼垫层 4、200厚片石垫层，素土分层夯实 5、60X60亚光不锈钢管扶手壁厚1.5(选样) | m2 | 13.52
48 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 不锈钢玻璃雨棚 1、8mm+1.52PVB+8mm钢化夹层超白玻璃 2、雨棚钢梁、拉管件材质为Q235B，规格详见图纸 3、3mm铝单板（雨棚与墙面衔接处） 4、不锈钢防坠网@20*20(钢丝直径≥2mm) | m2 | 79.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、25mm厚热浸镀锌钢板 | t | 1.604
50 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.面漆品种、刷漆遍数：环氧富锌防锈漆两遍 2.除锈处理：构件表面除锈处理等级应不低于《涂覆涂料前钢材表面》 (GB8923.1-2011)中规定的Sa2.5级； | m2 | 64.05
51 | Z010516004001 | 化学螺栓 | 1、化学螺栓M6*190 | 个 | 246
52 | 011204001001 | 石材墙面 | 20mm厚芝麻灰花岗岩 | m2 | 26.33
53 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 腻子两道,外墙弹性涂料 | m2 | 86.19
拆除工程
54 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 地面门槛拆除 1、素混凝土基础拆除 | m3 | 0.1
55 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1、花岗岩面层拆除，含部分基础挖除 | m2 | 54.1
56 | 01B004 | 草坪及基础拆除 | 1.现状草坪及基础拆除 | m2 | 78.4
57 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原外墙面文化石饰面拆除 | m2 | 17.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 01B005 | 垃圾外运费用 | 垃圾外运费用 1.废弃料品种：装修垃圾（墙体拆除、原装修铲除垃圾、门窗、柜体、隔断）、草坪等、基础； 2.垃圾清理、运输、打包由投标人根据实际情况自行考虑； 3、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 项 | 1
59 | 01B006 | 垃圾消纳处置费用 | 垃圾消纳处置费用 1.废弃料品种：装修垃圾（墙体拆除、原装修铲除垃圾、门窗、柜体、隔断）、草坪等、基础； 2.垃圾消纳处置方式及消纳场地由投标人根据实际情况自行考虑； 3、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心改造项目
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：党群服务中心改造项目
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外脚手架：檐高7m以内 | m2 | 102.37
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架层高3.6m~5.2m | m2 | 153.48
3 | 011702009001 | 过梁 | 1、直形过梁模板 | m2 | 0.63
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1 2.型号:含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:0.3KV 3.安装方式:壁挂 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:全热交换机控制箱AC-XF1 2.型号:含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:壁挂 | 台 | 1
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | m | 17.3
5 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架制作安装 | kg | 15
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架除锈刷油 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 15
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 | m | 221
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 | m | 29.1
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:综合考虑 | m | 2.7
10 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 | m | 149.3
11 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 | m | 19.8
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 557
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJR-2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 266.3
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.配线部位:综合考虑 | m | 133
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJR-4 3.配线部位:综合考虑 | m | 66.5
16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-6 3.配线部位:综合考虑 | m | 30.2
17 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJR-6 3.配线部位:综合考虑 | m | 15.1
18 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4 3.配线部位:综合考虑 | m | 25.5
19 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:多芯软线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 127.1
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 23.78
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 42.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-4*35+16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 50
23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:10W/M 4000K LED | m | 83.8
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 8
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 | 个 | 2
26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯(含光源） 2.规格:15W 4000K LED | 套 | 33
27 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:射灯(含光源） 2.规格:7W 4000K LED | 套 | 16
28 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:TY-ZFJC系列 6W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 8
29 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:TY-ZFJC系列 3W IP65 3.安装形式:壁装 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W 3.安装形式:壁装 | 套 | 1
31 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W 3.安装形式:壁装 | 套 | 2
32 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W 3.安装形式:壁装 | 套 | 3
33 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W 3.安装形式:吊装 | 套 | 2
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 | 个 | 2
35 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 | 个 | 1
36 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 | 个 | 6
37 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相带接地暗插座 2.规格:~220V 10A 安全型 | 个 | 14
38 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防溅插座 2.规格:~220V 16A 安全型 | 个 | 1
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒安装 2.材质:钢制 | 个 | 28
40 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 | 个 | 69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
综合布线系统
41 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | m | 17.3
42 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:支架制作安装 | kg | 15
43 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架除锈刷油 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 15
44 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 | m | 107.4
45 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6-UTP-4P 3.敷设方式:综合考虑 | m | 281.3
46 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息插座 2.类别:含模块、面板、底盒安装 | 个 | 8
47 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 | 个 | 1
48 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口配线架 | 个 | 1
49 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:12口千兆网络交换机 | 台 | 1
50 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线RJ45-RJ45 | 条 | 11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:600*600*2000 | 台 | 1
52 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:4对双绞线缆测试 | 链路 | 8
视频监控
53 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 | m | 26.5
54 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6-UTP-4P 3.敷设方式:综合考虑 | m | 67
55 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络红外半球摄像机 | 台 | 4
56 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:24口配线架 | 个 | 1
57 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:8口千兆POE网络交换机 | 台 | 1
58 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:跳线RJ45-RJ45 | 条 | 4
给水
59 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔 5.管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装,管道消毒、冲洗 | m | 5.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔 5.管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装,管道消毒、冲洗 | m | 27.7
61 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 | 个 | 1
排水
62 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装,管道消毒、冲洗 | m | 4.35
63 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装,管道消毒、冲洗 | m | 2.9
64 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆 2.附件名称:含水嘴及附件安装、与上下水管连接、试水 | 组 | 1
66 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖把池 2.附件名称:成品拖布池安装、与上下水管连接、试水 | 组 | 1
暖通
67 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤320 5.板材厚度:δ0.5 6.吊托支架及管件制作、安装 | m2 | 10.69
68 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ0.6 6.吊托支架及管件制作、安装 | m2 | 5.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ0.6 6.吊托支架及管件制作、安装 | m2 | 29.46
70 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架除锈刷油 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 160.54
71 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 | 个 | 2
72 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*250 | 个 | 1
73 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:300*200 | 个 | 1
74 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250*250 | 个 | 1
75 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:300*200 | 个 | 1
76 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*200 | 个 | 2
77 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风风口 2.规格:1000*200 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风风口 2.规格:1250*250 | 个 | 4
79 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶（带防虫网） 2.规格:800*250 | 个 | 2
80 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*250*1000 | 个 | 4
81 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:普通型全热交换器 2.型号:XFHQ-20 3.规格:制冷效率79%，制热效率79%，额定风量2000XMH，输入功率1.16KW 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:减振器安装 | 台 | 1
82 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:暗藏风管式 2.型号:FP80 3.规格:制冷能力8.0KW,供暖能力9.0KW,风量(高)1056CMPH,噪音37dB(A),静压80Pa 4.含减振器、吊托支架制作安装 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:暗藏风管式 2.型号:FP90 3.规格:制冷能力9.0KW,供暖能力10.0KW,风量(高)1428CMPH,噪音37dB(A),静压100Pa 4.含减振器、吊托支架制作安装 | 台 | 2
84 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:暗藏风管式 2.型号:FP100 3.规格:制冷能力10.0KW,供暖能力11.2KW,风量(高)1428CMPH,噪音37dB(A),静压80Pa 4.含减振器、吊托支架制作安装 | 台 | 1
85 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:室外机 2.型号:KT-1-1 3.规格:制冷量33.5KW,制热量37.5KW,耗电量8.81KW,噪音63dB(A) 4.含隔震垫安装 | 台 | 1
86 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN25 4.连接形式:粘接 5.管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装 | m | 19.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN32 4.连接形式:粘接 5.管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装 | m | 9.26
88 | 03B001 | 其他 | 1.名称:附属工程 2.冷媒管、冷媒管保温、冷凝水管保温、分支器等所有辅材，空调洞开孔等 | 项 | 1
89 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调系统调试费用 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：党群服务中心改造项目
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：党群服务中心改造项目
单位工程及专业工程名称：党群服务中心改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计