## 招标工程量清单封面
| 创新创业学院产教大楼用房装修改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：创新创业学院产教大楼用房装修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 产教大楼用房装修改造
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：创新创业学院产教大楼用房装修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：创新创业学院产教大楼用房装修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0201120035 | 3.0mm同质透芯地胶板 | δ3 | m2
2 | 0509120011 | 12厚A级木纹防火压力板 |  | m2
3 | 0903120003 | 6厚成品阻燃木饰面 |  | m2
4 | 0903120003 | 20厚生态木长城板 |  | m2
5 | 0937120015 | 铝格栅 |  | m2
6 | 1301120227 | 无机涂料 |  | kg

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：创新创业学院产教大楼用房装修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 汽油(机械) | kg
2 | 柴油(机械) | kg
3 | 电(机械) | kW·h

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砖砌体拆除； 2、局部凿洞口,破损处修补。 3、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | m3 | 10.74
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、一层机房地面铲除至找平层 | m2 | 13.67
3 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、二层展厅处原有环氧地坪漆铲除 | m2 | 95.17
4 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1、部位：三层②轴-⑥轴房间地面； 2、铲除清理至建筑初始地面（原面层地胶板） | m2 | 137.7
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、防火门及门框拆除，FM甲1121 | 樘 | 2
6 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、防盗门及门框拆除，M1521 | 樘 | 1
7 | 01B001 | 垃圾外运费用 | 垃圾外运费用 1.废弃料品种：装修垃圾（墙体拆除、原装修铲除垃圾、门窗、隔断）等； 2.垃圾清理、运输、打包由投标人根据实际情况自行考虑； 3、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 01B002 | 垃圾消纳处置费用 | 垃圾消纳处置费用 1.废弃料品种：装修垃圾（墙体拆除、原装修铲除垃圾、门窗、隔断）等； 2.垃圾消纳处置方式及消纳场地由投标人根据实际情况自行考虑； 3、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 项 | 1
一层装饰工程
9 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、3.0mm同质透芯地胶板 (耐磨层厚度≥0.5MM)。 2、地面3厚自流平,打磨整理; 地面高差应控制在2米内小于2毫米; 3、滚涂界面剂; 4、地坪漆地面铲除至混凝土找平层,清理干净（此项另计）; | m2 | 13.67
10 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、50*100@100白色铝格栅吊顶； 2、配套轻钢龙骨、吊杆； 具体做法详见图纸 | m2 | 21.25
11 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、60*60*1.2铝合金框架两推金刚网纱窗 | m2 | 4.8
二层装饰工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.07
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400带肋钢筋 2、钢筋直径：综合考虑 | t | 0.008
14 | 010802004001 | 防盗门 | 防盗门 1、门代号：M1021，门洞尺寸：1000*2100mm； 2、含门的制作、安装、门锁、拉手、合页等五金配件，油漆，门套及门套线等。 | 樘 | 1
15 | 010802003001 | 钢质防火门 | 仿木纹防火门 1、门代号：FM甲1121，门洞尺寸：1100*2100mm； 2、含门的制作、安装、门锁、闭门器、顺位器、拉手、合页等五金配件，油漆，门套及门套线等。 3、面层仿木纹贴面。 | 樘 | 1
16 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1、60*60*1.2铝合金框架两推金刚网纱窗 | m2 | 3.2
17 | 010810001004 | 窗帘 | 卫生间门帘 1、窗帘材质：卫生间布艺门帘 2、窗帘层数：单层 3、含制作安装、五金件等。 | m2 | 4.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 01B003 | 男女卫标识 | 1、不锈钢男女卫标识 | 块 | 2
19 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 盥洗镜 1、5mm厚银镜(2200mm*1400mm) | m2 | 6.16
20 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、排水沟400宽*300高焦渣混凝土回填； 2、50厚C30混凝土找平； 3、环氧地坪漆修补(同现有) | m2 | 9.76
21 | 011108003001 | 块料零星项目 | 地砖地面(门槛石): 1、规格地砖,专用填缝剂。 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 0.24
22 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1、3.0mm同质透芯地胶板(耐磨层厚度≥0.5MM); 2、地面3厚自流平,打磨整理; 地面高差应控制在2米内小于2毫米; 3、滚涂界面剂; 4、地坪漆地面铲除至混凝土找平层,清理干净（此项另计）。 | m2 | 92.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:60mm； 2、1.2MM拉丝不锈钢踢脚面层； 3、9厚A级木纹防火压力板基层。 | m | 26.63
24 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 烤漆玻璃饰面（展开面积）: 1、6厚黑灰色钢化烤漆玻璃; 2、12厚A级木纹防火压力板基层衬底; 3、低酸醛专用木材AB胶; 4、40X30X2镀锌方管,双向@400-600; 5、含前言介绍台、造型柱等，具体做法详见图纸。 | m2 | 13.49
25 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 阻燃木饰面: 1、6厚阻燃木饰面; 2、12厚A级木纹防火压力板基层衬底; 3、低酸醛专用木材AB胶; 4、40X30X2镀锌方管,双向@400-600; 5、含梁底面、柱侧、墙面、前言介绍台面等，具体做法详见图纸。 | m2 | 78.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011501008001 | 木壁柜 | 1、木饰面展柜（背面已计入墙面装饰板）； 2、垂直投影尺寸：1.5*2.4m 具体做法详见图纸。 | 个 | 1
27 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1、50*100@100白色铝格栅吊顶； 2、配套轻钢龙骨、吊杆； 具体做法详见图纸 | m2 | 200.49
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（平面）: 1、无机涂料面层(一底二层)。 2、棚面刮腻子找平; 3、12厚纸面石膏板自攻螺丝拧牢; 4、轻钢龙骨(上人吊顶须验算龙骨断面); 5、Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接; 6、Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40; 7、板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 103.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（侧面）: 1、无机涂料面层(一底二层)。 2、棚面刮腻子找平; 3、12厚纸面石膏板自攻螺丝拧牢; 4、轻钢龙骨(上人吊顶须验算龙骨断面); 5、Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接; 6、Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40; 7、板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 36.86
三层装饰工程
30 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块砌筑； 2、墙体类型：120mm厚； 3、砂浆强度等级：M7.5专用砂浆； 4、含配套专用L型铁件、PE棒、PU发泡剂、专用修补材料嵌缝等所有相关内容。 | m3 | 13.27
31 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.78
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400带肋钢筋 2、钢筋直径：综合考虑 | t | 0.124
34 | 010802003002 | 钢质防火门 | 仿木纹防火门 1、门代号：FM甲1121，门洞尺寸：1100*2100mm； 2、含门的制作、安装、门锁、闭门器、顺位器、拉手、合页等五金配件，油漆，门套及门套线等。 3、面层仿木纹贴面。 | 樘 | 1
35 | 010807004003 | 金属纱窗 | 1、60*60*1.2铝合金框架两推金刚网纱窗 | m2 | 19
36 | 010810001006 | 窗帘 | 卫生间门帘 1、窗帘材质：卫生间布艺门帘 2、窗帘层数：单层 3、含制作安装、五金件等。 | m2 | 4.94
37 | 01B004 | 男女卫标识 | 1、不锈钢男女卫标识 | 块 | 2
38 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 盥洗镜 1、5mm厚银镜(2200mm*1400mm) | m2 | 6.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | 1、3.0mm同质透芯地胶板(耐磨层厚度≥0.5MM); 2、地面3厚自流平,打磨整理; 地面高差应控制在2米内小于2毫米; 3、滚涂界面剂; 4、地坪漆地面铲除至混凝土找平层,清理干净（此项另计）。 | m2 | 126.91
40 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:60mm； 2、1.2MM拉丝不锈钢踢脚面层； 3、9厚A级木纹防火压力板基层。 | m | 170.08
41 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 阻燃木饰面: 1、6厚阻燃木饰面; 2、12厚A级木纹防火压力板基层衬底; 3、低酸醛专用木材AB胶; 4、40X30X2镀锌方管,双向@400-600; 具体做法详见图纸。 | m2 | 55.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 长城板: 1、20厚生态木长城板; 2、12厚A级木纹防火压力板基层衬底; 3、低酸醛专用木材AB胶; 4、40X30X2镀锌方管,双向@400-600; 具体做法详见图纸。 | m2 | 3.72
43 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 成品实木烤漆板: 1、成品实木烤漆板(橘红色); 2、12厚A级木纹防火压力板基层衬底; 3、低酸醛专用木材AB胶; 4、40X30X2镀锌方管,双向@400-600; 具体做法详见图纸。 | m2 | 2
44 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 成品实木烤漆板: 1、成品实木烤漆板(选样); 2、12厚A级木纹防火压力板基层衬底; 3、低酸醛专用木材AB胶; 4、40X30X2镀锌方管,双向@400-600; 具体做法详见图纸。 | m2 | 5.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 01B007 | 造型背景墙 | 造型背景墙 1、矮柜尺寸：长5000mm，宽550mm，高450mm； 2、阻燃硬包(选样)背景，高1.05m； 3、采用40厚成品软垫； 4、侧面用20厚生态木长城板； 5、细木工板基层，镀锌钢管支架； 具体做法详见图纸 | m | 5
46 | 011501014001 | 吧台 | 吧台 1、规格：长1830mm，宽800mm，高850mm； 2、台面采用6mm厚成品阻燃木饰面； 3、柜体侧面采用20厚生态木长城板； 4、基层18厚A级木纹防火压力板； 5、4#镀锌角钢，具体做法详见图纸。 | 个 | 2
47 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、80*80*0.8mm厚木纹铝格栅隔断； 2、含制作安装，五金配件等。 | m2 | 7.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 011302002003 | 格栅吊顶 | 1、50*100@100白色铝格栅吊顶； 2、配套轻钢龙骨、吊杆； 具体做法详见图纸 | m2 | 75.77
49 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（局部改造）: 1、无机涂料面层(一底二层)。 2、棚面刮腻子找平; 3、12厚纸面石膏板自攻螺丝拧牢; 4、轻钢龙骨(上人吊顶须验算龙骨断面); 5、Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接; 6、Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40; 7、板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 12.9
50 | 011302001004 | 吊顶天棚 | T型龙骨岩棉板(矿棉板)吊顶: 1、挂12厚岩棉板; 2、暗藏型龙骨; 3、Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距600, 与角钢焊接吊杆与主龙骨必须垂直; 4、Φ12膨胀螺栓固定L36X4角钢长40。 | m2 | 95.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面: 1、无机涂料面层(一底二层); 2、墙面2厚与产品配套腻子满批; 3、8厚1:2.5水泥砂浆找平层; 4、12厚1:3水泥砂浆打底,界面剂一道; | m2 | 431.39
52 | 01B005 | 50*50*3镀锌方管，氟碳漆(橘红色) | 1、吊灯处50*50*3镀锌方管，氟碳漆(橘红色) | m | 5.5
53 | 01B006 | 办公桌椅移位 | 办公桌椅移位 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业学院产教大楼用房装修改造
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：创新创业学院产教大楼用房装修改造
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 | m2 | 8.64
2 | 011702009001 | 过梁 | 1、直形过梁模板 | m2 | 7.08
3 | 01B008 | 脚手架 | 本工程需要发生的所有脚手架费用 | 项 | 1
4 | 01B009 | 垂直运输费 | 本工程需要发生的所有垂直运输费用 | 项 | 1
5 | 01B010 | 开荒保洁 | 项目完工交付前需对所有维修部位进行开荒保洁，满足校园教师工作办公 | 项 | 1
6 | 01B011 | 空气检测费 | 民用建筑工程验收时，应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度的抽检数量不得少于50%，每个类别的房间不得少于3间，当某类别房间总数少于3间时，应全数检测。需施工单位出具空气检查报告 | 项 | 1
7 | 01B012 | 其他措施费 | 其他未体现的拆除及运输、技术措施等费用，该项包干，请投标方结合现场情况计取 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 | m | 925.2
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 1796.8
3 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJR-2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 898.4
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.配线部位:综合考虑 | m | 19.6
5 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJR-4 3.配线部位:综合考虑 | m | 9.8
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED线型灯 | m | 22.5
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯(含光源） 2.规格:（LED型）7W.色温4000K | 套 | 52
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:装饰吊灯(含光源） 2.规格:（LED型）18W.色温4000K | 套 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式平板灯(含光源） 2.规格:LED18W.色温4000K | 套 | 81
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 | 个 | 9
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 | 个 | 4
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A ~250V | 个 | 1
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相带接地暗插座 2.规格:10A ~250V IP54 | 个 | 94
14 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相带接地面插座 2.规格:10A ~250V IP54 | 个 | 9
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒安装 2.材质:钢制 | 个 | 126
16 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 200*200方形散流器 | 个 | 1
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 | 个 | 137
综合布线系统
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 | m | 283.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6-UTP-4P 3.敷设方式:综合考虑 | m | 3398.8
20 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息插座 2.类别:含模块、面板、底盒安装 | 个 | 6
21 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:信息+电话插座 2.类别:含模块、面板、底盒安装 | 个 | 32
22 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:4对双绞线缆测试 | 链路 | 70
门禁系统
23 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG15 4.配置形式:综合考虑 | m | 5
24 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 | m | 1.9
25 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6-UTP-4P 3.敷设方式:综合考虑 | m | 80.9
26 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:多芯软线 2.规格:WDZB-RVV-2*1.0 3.配线部位:综合考虑 | m | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:多芯软线 2.规格:WDZB-RVV-4*1.0 3.配线部位:综合考虑 | m | 1
28 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:集成机箱 | 个 | 1
29 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:单门控制器 | 台 | 1
30 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 | 台 | 1
31 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 | 台 | 1
32 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:键盘、刷脸读卡器 | 台 | 1
33 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:12V锁电源供应器 | 个 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业学院产教大楼用房装修改造
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：创新创业学院产教大楼用房装修改造
单位工程及专业工程名称：产教大楼用房装修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计