温州市政府(分散)采购

招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJYC2022089(GK)

招标项目：绿色校园智慧后勤综合管控平台及硬件设备（一期）

招标方式：公 开 招 标

采购人：浙江安防职业技术学院

采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司

二0二二年

目 录

第一部分  投标邀请书           ……………………………………………………………………3

第二部分  投标人须知           ……………………………………………………………………6

投标人须知前附表     ……………………………………………………………………6

一.说 明             ……………………………………………………………………10

二.招标文件          ……………………………………………………………………10

三.投标文件的编制    ……………………………………………………………………12

四.投标文件的递交    ……………………………………………………………………14

五.开标和评标        ……………………………………………………………………15

六.授予合同          ……………………………………………………………………19

七.可中止电子交易活动的情形……………………………………………………………19

第三部分  拟签订的合同文本     ……………………………………………………………………20

第四部分  附件                 ……………………………………………………………………23

第五部分  采购需求             ……………………………………………………………………45

第六部分  评标原则及方法       ……………………………………………………………………49

注：标“▲且加下划线”为投标的实质性要求和条件，必须作出实质性响应，否则投标无效。加粗部分为着重提醒各投标人注意。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

第一部分 投标邀请书

项目概况

绿色校园智慧后勤综合管控平台及硬件设备（一期）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年08月30日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZJYC2022089(GK)

项目名称：绿色校园智慧后勤综合管控平台及硬件设备（一期）

预算金额（元）：800000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称: 绿色校园智慧后勤综合管控平台及硬件设备（一期） 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 800000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
    备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年08月08日至2022年08月30日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月30日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年08月30日 09:30

开标地点（网址）：浙江乐诚工程咨询有限公司评审室（温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03）（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：无

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江安防职业技术学院

地    址：瓯海大道2555号

传    真：

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0577-85103996

质疑联系人：包老师

质疑联系方式：0577-85108160

2.采购代理机构信息

名    称：浙江乐诚工程咨询有限公司

地    址：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03

传    真：/

项目联系人（询问）：钱老师

项目联系方式（询问）：15356271770

质疑联系人：陈素芳

质疑联系方式：15805779720

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传    真：/

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

浙江安防职业技术学院

浙江乐诚工程咨询有限公司

2022年08月08日

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 浙江安防职业技术学院 |
| 2 | 采购代理机构 | 浙江乐诚工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 绿色校园智慧后勤综合管控平台及硬件设备（一期） 项目编号：ZJYC2022089(GK) |
| 4 | 预算金额及资金来源 | ▲预算金额：800000.00元，报价超过预算金额的投标无效。 采购资金来源：财政拨款。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第五部分 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.采用人民币报价。 |
| 7 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 8 | 投标人资质格要求 | 详见投标邀请书 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 响应供应商如有需要可到校现场踏勘（因目前入校需要提前申请，请供应商尽量提前联系代理公司登记，配合校方办理入校申请） 具体踏勘时间要求：2022年08月22日14：00（具体内容代理公司提前1天和供应商确认办理入校） 因现场勘查不充分导致的报价缺失均由供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。现场勘查所产生的一切费用和风险由供应商自行承担。 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包和转包 | 不允许 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评审小组判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评审小组有权做投标无效处理，详见评标办法。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 投标文件形式、制作及组成 | 按标项分别制作投标文件。 本项目实行网上电子投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）1份。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（如有）：与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份投标文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱2812799762@qq.com，递交1份，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由投标人自行承担。 投标文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：中标人在领取中标通知书时按采购人要求提供全套纸质投标文件贰份。 |
| 17 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理： 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。 |
| 18 | 评审小组的组建 | 评审小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
| 19 | 评审地点 | 浙江乐诚工程咨询有限公司评审室（温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03） |
| 20 | 资格审查要求的资格证明材料 | ①有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（见附件4-1） ②关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（见附件4-2） |
| 21 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 22 | 中小企业扶持政策 | 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）工程类：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 - 1.项目属性：（货物类） 2.根据财库〔2020〕46号及浙财采监【2022】8号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关小微企业扶持政策。 3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 23 | 所属行业及标的名称 | 1.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行。 所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 2.标的名称：综合能源监管平台、数据采集器、多功能电表、互感器、温湿度传感器、水浸传感器、可编程控制器 |
| 24 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第六部分评标原则及方法。 |
| 25 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后中标公告发布于浙江政府采购网，并向中标人发出中标通知书。 |
| 26 | 合同签订 | 中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：2812799762@qq.com。 |
| 27 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 28 | 其它 | - 公开招标公告属于本招标文件的一部分 - 电子评标注意事项： 2.1投标人必须先在政府采购云平台进行登记注册，相关事宜请参照（《供应商网上注册操作指南》“浙江政府采购网首页-办事指南-注册-供应商注册申请”），登录政府采购云平台后台依法进行网上自主下载。2.2本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。2.3投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。【（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。《CA驱动和申领流程》：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。《CA管理操作指南》：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword。2.4投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（电子交易客户端下载地址：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。2.5投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。 3.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 4.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 5.在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 6.投标人未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由投标人自行负责。 7.投标截止时间同提交投标文件截止时间。 |
| 29 | 演示视频提交方式 | 1) 演示形式：投标方针对招标文件需要演示的内容，提供第三人视角方式进行连续拍摄，拍摄画面中需包含时间计时器或其他方式以表明其拍摄过程不存在剪切编辑情况存在，请依照招标文件要求进行演示，演示过程中需语音介绍目前演示的内容是什么，演示时长不超过15分钟。 2) 提交方式：演示内容（以MP4或RMVB等常见模式存储，不得采用特殊或专用存储模式）要求加密（加密密码在电子投标文件解密后）发送到邮箱2812799762@qq.com，并电话向代理机构确认。 3) 若出现演示文件不能正常打开，或不能正常解密，则按未提交演示文件处理，本项记0分。 |
| 30 | 样品递交方式 | 样品密封包装并封条注明实物样品字样，并注明：项目编号，项目名称，投标人，投标时间，同时内附回寄地址以便招标活动结束后样口寄回（收件人付费）；样品请于开标前邮寄或专人送至以下地址：浙江乐诚工程咨询有限公司评审室（温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03）收集人：钱老师，联系电话15356271770； |

- 一、  说明

1.本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格投标人要求以招标公告及投标人须知前附表对投标人资格条件要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。投标人须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人授权委托书，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标人在收到中标通知书时向采购代理机构交纳采购代理服务费，按标项收取，收费标准（差额累进）：

| 成交金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100及以下 | 1.2 |
| 100（不含）-500（含） | 0.88 |

请各投标人将采购代理服务费包含在投标总报价中。采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

5.信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

5.1.信用信息查询的截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年；

5.2.查询渠道：“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”；

5.3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人或监督人员将查询网页打印与其他招标文件一并保存；

5.4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为投标无效被拒绝；

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

二、招标文件

- 1.招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.质疑

- 2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

- 2.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系方式；

- （二）质疑项目的名称、编号；

- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （四）事实依据；

- （五）必要的法律依据；

- （六）提出质疑的日期。

- 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子签章。

- 2.3提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 2.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

- 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；

- （二）提供虚假材料；

- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 3.投诉

- 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

4.澄清或修改

4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、 投标文件的编制

1.投标文件的形式

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

1.1电子投标文件，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）。

1.2以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份投标文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱2812799762@qq.com，递交1份，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由投标人自行承担。

1.3 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标人没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

3.▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

4.投标文件的构成：

投标文件由“报价文件”、“资格文件”和“商务和技术文件”三部分组成，以下的“附件”，指的是第四部分 附件中的表格，其中电子投标文件中所须加盖电子签章部分均采用CA签章。

- （1）报价文件

1）开标一览表；（见附件1）

2）投标报价明细表；（见附件2）

3）中小企业声明函；（见附件3）

4）投标报价部分其他内容（如有，格式自拟）。

（2）资格文件：（见附件4）

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（见附件4-1）

2）关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（见附件4-2）

（3）商务和技术文件

1）评分索引表（见附件5）

2）投标函（见附件6）

3）法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书；（见附件7）

4）投标声明书（见附件8）

5）投标人基本情况表（见附件9）

6）节能、环保产品证明材料（如有）（见附件10）；

7）投标人同类项目业绩一览表（如有）（见附件11）；

8）采购需求偏离表（见附件12）；

9）货物配置清单（见附件13）；

10）常用备品备件清单（见附件14）；

11）投标产品技术支持材料（见附件15）；

12）政府采购活动现场确认声明书（见附件16）；

13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上内容按照招标文件第四部分附件所附格式填写，相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。没有提供格式的，投标人根据实际情况自行编制。

投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在采购需求偏离表中作出详细说明。

5.投标文件格式

5.1投标文件须包括本须知第4条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

5.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

6.投标文件编制要求

6.1投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

7.投标报价

7.1 投标总报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的货物价款，即括设备费、材料费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验及验收费（含第三方验收）、正版软件费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、人员工资、技术支持、上门服务、售后服务费、培训费、第三方保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

7.2投标人须按第四部分附件的开标一览表（统一格式）、投标报价明细表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

- 7.3报价货币为人民币。

▲7.4采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

7.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

7.6最低报价不能作为中标的保证。

8.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9.投标有效期

9.1自提交投标文件的截止之日起90天内投标应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

9.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

10.投标文件的签署和规定

10.1投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务和技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

10.2投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

10.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

10.4投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 四、 投标文件的递交

1.电子投标文件的加密、递交

投标人于投标文件提交截止时间前按照电子投标要求将加密电子投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将被政府采购云平台拒收。

2.备份投标文件的加密、递交（如有）

为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人在政府采购云平台完成加密电子投标文件的上传后投标文件提交截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件按“投标人须知前附表”要求加密、递交。

本项目由采购代理机构做好“介质存储的数据电文形式的备份投标文件”的签收工作后，与投标资料一并归档。投标人授权代表不参加现场开标活动，由相关人员进行现场监督。采购代理机构将记录所有投标文件的开封过程的有关内容，并由相关人员签字确认。

▲投标人递交的介质存储的数据电文形式的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，视为无效备份投标文件：

（1）超过投标文件提交截止时间送达的；

（2）未在政采云平台获取招标文件的。

3.投标文件的修改和撤回

3.1投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

3.2在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3.3从投标文件提交截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、 开标和评标

1.评审小组

采购人依法组建评审小组。评审小组的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.评标过程的保密性

▲2.1开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透漏。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标

本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

3.1开标准备

①制订开标、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。采用电子评审方式的，验证电子评审系统是否正常运行。

②通知或邀请相关单位和人员出席开标、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

③准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）、专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

④其他应准备的事项。

3.2采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，具体按以下程序进行：

①开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

②解密

投标文件提交截止时间止采购代理机构向各投标人发出电子投标文件开始解密通知，由投标人在政采云平台规定时间（不少于30分钟）内自行进行投标文件解密（投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在政采云平台规定时间内通过制作电子投标文件的CA锁用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行解密。）。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形的，按以下情况处理：

投标人在政采云规定时间内无法解密或解密失败的，如已按规定递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件的，采购代理机构将按照投标人自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱（2812799762@qq.com）的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，并以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件按政府采购云平台操作规范上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通，联系方式为获取招标文件时留的联系方式，无法保持联系方式畅通的一切后果由投标人自行承担，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

投标人不足3家的，不得开标。

③投标文件解密结束，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式详见附件。

④采购代理机构对资格进行审查。

⑤评审小组对商务技术文件进行评审。

⑥评审小组对报价情况进行评审。

⑦在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4.评标

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

①开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

②核验出席评审活动现场的评审小组各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

③介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审小组应当回避情形；组织推选评审小组组长。

④宣布获取本项目采购的投标人名单，宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

⑤根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审小组提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。评审小组要求投标人澄清、说明或者补正，须通过政采云平台要求澄清、说明或者补正。

⑥评审小组组长组织评审小组独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

做好评审现场相关记录，做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

⑦评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

5.投标无效的情形

▲5.1、有下列情形之一的，将不予受理投标文件：

（1）逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

（2）仅递交备份电子投标文件的；

（3）投标文件只有商务技术文件或者商务技术文件与报价文件部分上传在一份文档中的；

（4）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的视为投标无效。

▲5.2在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）资格审查材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）不具备招标文件中规定的资格条件的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

▲5.3在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）“资格文件”或“商务和技术文件”未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未提供合法、有效法定代表人授权委托书；法定代表人或委托授权代表与投标文件所附身份证明复印件不符；

（3）明显不符合招标文件实质性要求或者与招标文件中标“▲且加下划线”的内容发生实质性偏离的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（6）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）在“资格文件”或“商务和技术文件”中出现投标报价的；

（10）法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的。

▲5.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）报价文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

▲5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

6.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准

6.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件“7.投标文件的澄清”规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价，评审小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据上述第6条规定，凡属于评审小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评审小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评审小组可以对其作出投标无效处理。

▲7.3经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

8.评标原则和评标办法

8.1评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

8.2评标中因评审小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。

8.3评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.4评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分“评标原则及方法”。

8.5评标过程中遇到特殊情况，由评审小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

8.6《中华人民共和国政府采购法》第三十六条在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

9.确定中标候选人

9.1本次招标由评审小组确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

9.2本项目评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐不少于2名中标候选人，并编写评审报告。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

9.3排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人，也可重新组织采购。

9.4采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

9.5采购代理机构对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

10.定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

10.1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权评审小组直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。

10.2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

- 六、 授予合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。

- 七、 可中止电子交易活动的情形

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

第三部分   拟签订的合同文本

（本合同为样稿，最终稿由买卖双方协商后确定）

特别提示：以下为浙江安防职业技术学院的合同范本，仅供参考，不宜照搬。合同条款的具体内容应严格按照招标文件、投标文件、采购结果及中标人的承诺来拟订。

采购编号：                                                                  合同编号：

甲方：浙江安防职业技术学院                         乙方：

年   月   日在浙江安防职业技术学院的             采购中，甲乙双方及采购方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法规和本合同的采购文件、响应文件及其采购过程中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1、采购内容及价格                                                     单位：  元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、供货范围

2.1本合同总价为货物的供货、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、质保期内软件升级、汇率风险、采购代理服务费、售后服务、材料税费、搬运费以及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定，合同包含的所有风险、责任等相关各项其他可能产生的全部费用。实行固定费用总包干。

2.2在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。
   3、质量保证及权利保证

3.1乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

3.2货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3.3乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

3.4乙方保证其交付的所有货物、软件及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

4、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、产品包装

5.1乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由 乙方承担。

5.2乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等，该类文件应包装好随货发运。

6、本合同产品的质量保修期自验收合格之日起    年 。

在产品质量保修期限内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

7、交付使用时间：              ，交货地点：浙江安防职业技术学院指定地点（联系人：          ，联系电话：              ）。

9、履约保证金及付款方式

履约保证金：乙方在合同签订后7个工作日内，向甲方提交合同总金额1%履约保证金（接受银行转账、支票、汇票、本票、履约保函等多种非现金形式），履约保证金自项目验收合格之日起7个工作日内无息退还。

付款条件：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%作为预付款；项目建设完成进入调试阶段7个工作日内支付合同金额的45%，因项目需跨年度进行验收，2022年12月15日前甲方向乙方支付合同金额剩余的15%合同款，乙方同时提供合同金额15%的保函（保函有效期不少于自项目验收合格之日），待项目整体验收通过，无质量问题甲方按程序无息退还保函。10、安装与验收

10.1到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同、采购文件及响应文件上的技术规格要求及其采购过程中的承诺、国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。

10.2安装调试： 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

10.3最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在七日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

10.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。

注：安装与验收产生的费用均由乙方承担。

11、违约责任

11.1设备质量责任

1）在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）接到甲方通知后，乙方提供24小时售后服务，合同出现故障后，乙方接到甲方通知应在不超过2小时内做出响应，若电话无法解决的，于48小时内到达现场实施维修，提供不间断的服务直到修复为止。

3）由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

11.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

- 逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，自逾期之日起，每逾一日违约罚款按合同总价的0.2%计收，逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的2.5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权终止合同并按乙方不能交货的违约条款执行。甲方有权从履约保证金中得到违约金补偿。乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

- 乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，履约保证金将被没收并向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10-30%计算。

甲方中途退货，退还履约保证金并向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

- 履约保证金按付款方式及时退还，逾期支付，应向乙方偿付违约金，自逾期之日起，每逾一日违约罚款按履约保证金的0.2%计付，直至付款完成。

4） 经双方协商同意延期交货或延长履约保证金期限或同意退货且无需罚款者不在此例。

12、争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

13、约定事项：

13.1本合同一式伍份，甲方叁份、乙方两份。

13.2合同经甲乙双方签字盖章后生效。

13.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

13.4本合同未尽事宜及对合同内容如有异议，以采购文件、响应文件和在招标现场承诺为准，如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

| 甲方（采购人）：（盖章）浙江安防职业技术学院 | 乙方（成交供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

第四部分   附件

- 一、报价文件部分格式

投标报价文件封面格式：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称(CA电子公章)：

投标人地址：

年  月  日

附件1

开标一览表

项目名称：                                        项目编号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |

备注：1、投标总报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的货物价款，即括设备费、材料费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验及验收费（含第三方验收）、正版软件费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、人员工资、技术支持、上门服务、售后服务费、培训费、第三方保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

2、此栏内投标报价应与“投标报价明细表”中投标总价相一致。

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件2

投标报价明细表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（与开标一览表一致）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、“报价明细表”内“投标总价”应与附件1“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

2、如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。此表投标人可根据实际需求自行编制。

- 3、在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件3

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加         （单位名称）的          （项目名称）釆购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 综合能源监管平台（标的名称）,属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）       、从业人员       人，营业收 入为    万元，资产总额为  	万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 数据采集器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）       、从业人员       人，营业收 入为    万元，资产总额为  	万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.多功能电表（标的名称）,属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）       、从业人员       人，营业收 入为    万元，资产总额为  	万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.互感器（标的名称）,属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）       、从业人员       人，营业收 入为    万元，资产总额为  	万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.温湿度传感器（标的名称）,属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）       、从业人员       人，营业收 入为    万元，资产总额为  	万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

6.水浸传感器（标的名称）,属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）       、从业人员       人，营业收 入为    万元，资产总额为  	万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

7.可编程控制器（标的名称）,属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）       、从业人员       人，营业收 入为    万元，资产总额为  	万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（无上一年度数据的新成立企业需提供相关证明材料）

2.“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及标的名称”填写，不得缺漏；中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

3.投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

监狱企业资格证明材料

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日        期：

注：投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。中标、中标人为残疾人福利性单位的,采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。

- 二、资格文件部分封面格式

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年  月  日

附件4

资格文件

附件4-1

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

附件4-2

关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

致：浙江安防职业技术学院、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由相关部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）以上规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（3）本承诺函必须提供。

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

- 三、商务和技术文件部分封面格式

商务和技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年  月  日

商务和技术文件

附件5

商务和技术文件投标文件

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对招标文件评分细则要求，投标人应制作投标文件索引，置于投标文件首页，格式如下：

| 序号 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| ... |  |  |

备注：一.“评分内容”对应“第六部分”评标原则及方法。

二.评标内容自行添加。本表可扩展。

三.各投标人在投标文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。

附件6

投 标 函

致：浙江安防职业技术学院、浙江乐诚工程咨询有限公司

根据贵方为浙江安防职业技术学院        　项目（项目编号：         　　）的投标邀请，我方       　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理本次项目中的一切投标相关事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）如中标，我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件7

法定代表人资格证明书

致：浙江安防职业技术学院、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄）在我单位任                      （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号：（身份证复印附后）

法定代表人电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：   年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴：

说明：投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：浙江安防职业技术学院、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）（身份证号：         ）以我方的名义参加浙江安防职业技术学院（采购项目                ）项目（项目编号：             ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                法定代表人签字或签章：

职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

被授权人手机号码：

供应商名称（CA电子公章）：

年    月    日

被授权人身份证：

复印件粘贴处

法定代表人授权书

附件8

投标声明书

致：浙江安防职业技术学院、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（投标人名称）             　　系中华人民共和国合法企业，经营地址                   　。

我（姓名）         　　系（投标人名称）         　　的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         　　项目（项目编号：         　　）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3.我方在参加政府采购活动前3年内：         　　（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，且期限未满的情形；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件9

投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表，此表可根据实际情况自行调整。

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件10

节能、环保产品证明材料（如有）

说明：

1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的（详见：关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm和关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm），投标人提供投标产品经国家确定的认证机构（市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书”或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”；

▲注：采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则其投标无效。

2、评审小组成员审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。

附表

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：节能产品、环境标志产品认证证书或查询截图附后

附件11

投标人同类项目业绩一览表（如有）

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 | 用户联系方式/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料附后

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件12

采购需求偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件对应规范 | 是否偏离 （提供说明） | 要求提供的证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |

注意：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）；

3.此表留空或不填写，则视为完全响应招标文件的要求，自行承担投标响应风险。

4.建议投标人准备采购需求中要求的证明材料（如证书、检测报告等）条目索引，要求清晰提供的证明材料（如证书、检测报告等），由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由投标人自行承担。

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件13

货物配置清单

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件14

常用备品备件清单

项目名称：                                项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 生产厂家/产地 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据实际情况填写

投标人全称(CA电子公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件15

投标产品技术支持材料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评审小组可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务；

7.投标人在商务和技术文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。

附件16

政府采购活动现场确认声明书

浙江乐诚工程咨询有限公司：

本人经由           （单位）法人代表负责人         （姓名）合法授权参加（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

供应商授权代表签名：

2022年08月30日

第五部分 采购需求

- 一.采购内容及数量

| 序号 | 项目内容 | 是否允许进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色校园智慧后勤综合管控平台及硬件设备（一期） | 否 | 1批 |  |

二.为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第四部分附件 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第四部分附件 |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第四部分附件 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 1、《根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，供应商所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，按照招标文件第四部分附件要求提供“投标产品经国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书”或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”。 ▲2、采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，供应商须提供该清单内产品，并按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则其投标无效。 本项目强制采购节能产品：无 |
| 5 | 政府采购进口产品 | 不允许 |

- 商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| ▲履约保证金及付款条件 | 履约保证金：乙方在合同签订后7个工作日内，向甲方提交合同总金额1%履约保证金（接受银行转账、支票、汇票、本票、履约保函等多种非现金形式），履约保证金自项目验收合格之日起7个工作日内无息退还。 付款条件：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%作为预付款；项目建设完成进入调试阶段7个工作日内支付合同金额的45%，因项目需跨年度进行验收，2022年12月15日前甲方向乙方支付合同金额剩余的15%合同款，乙方同时提供合同金额15%的保函（保函有效期不少于自项目验收合格之日），待项目整体验收通过，无质量问题甲方按程序无息退还保函。 |
| --- | --- |
| 交付时间 | 整体项目须在合同签订后90天内安装完工。 |
| 交付地点 | 浙江安防职业技术学院指定地点 |
| 质保期 | 自验收合格之日起项目整体质保2 年 |
| 售后服务 | 1.提供7*24小时技术支持，上门免费维修。 2.质保期内定期上门巡检。 3.质保期内软件定期更新维护，包含软件问题排查和升级、免费的功能模块优化、软件使用优化等。 4.质保期内配套工作流程的优化。 5.质保期内软硬件系统出现故障影响正常运行的，1小时内响应，6小时内到达现场，24小时内提出解决方案。现场解决不了的采取更换措施、先换再修原则。 |
| 质量保证 | 1.选用设备须保证技术指标先进、质量可靠进货渠道正常，配置合理；满足招标要求。 2.施工过程严格按照有关程序施工，并符合国家有关规范；确保整个系统运行到最佳状态。 |
| 技术服务 | 1.技术资科： 设备到货后提供： （1）主要设备出厂检测报告，产品合格证、产品的产地证明。 （2）产品安装使用及维护说明书。 验收合格后提供：调试记录；测试报告。 2.人员培训：免费为使用单位培训管理人员2－3名。 3.服务承诺：标书有明确且具体、切实可行的技术服务承诺。 |
| 验收标准 | 1.所供设备在现场进行到货验收时，投标人派员参加并与买方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，投标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由投标人承担），但投标人应预先提出设备的保管存放要求。 2.安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。 3.安装完毕后，投标人应派遣有经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求投标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，投标人负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需买方派有关人员配合，投标人在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。投标人须在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。 4.设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因投标人产品质量或安装技术问题导致验收不合格，投标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标人承担，买方保留向投标人索赔的权利。 5.投标人在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。 6.备品备件库随验收一并交付。 7.验收费用由成交供应商承担（如项目后期需代理组织校外人员验收，验收费用5000元由供应商承担）。 |

- 技术要求

（一）建设目标

1、建设一套可扩展绿色校园智慧后勤综合管控平台（电力、空调、电梯、给排水、热源、燃气、环境、消防等），通过物联网、人工智能等技术的加持、软硬件的集成，实现智慧监测监管及计费管理，提升学校的能源利用和安全运行效率，同时提高后勤管理效率；实现数据统计与分析，数据发布与远传，分析优化能源运行方案，记录和积累各种能源使用状况；从真正意义上实现能源使用实时在线监控，为学校管理者提供不同层次的管理权限（PC端和移动端），随时随地可以对学校的能源系统进行访问，并实现远程管理。为学校提供能源利用诊断、节能控制、节能潜力分析、节能效果验证，提高节能意识等提供有效手段；充分考虑平台系统对各种能耗系统管理的整合扩展能力，并为今后综合性的数字化校园做好充分的技术准备。

2. 本项目的绿色校园智慧管控系统须在一个总系统之下按照功能划分为几个子系统：本次需实现智慧能源管理系统、电能电力监测系统（包括各公共建筑单体中重要用户的电能能耗的监测、配电房电力监测及照明智能控制）、配电房动环监测系统、给水管网监管系统、水泵房监管系统、后勤运维系统等；并将原有宿舍电力监管平台数据融入本新建系统内。

3.平台设计采用标准化，模块化、开放性设计技术路线、B/S技术架构和WEB多层体系开发框架。

4.采用TCP/IP的通讯协议以及WEB SERVICE、XML,OPC等数据交换形式来实现与各个智能化系统的通讯和数据交换（▲遵循网上办事大厅集成要求, 满足集成到学校现有网上办事大厅的技术要求，至少需要支持IE9+、Chrome、Safari、360极速及以上版本的浏览器；遵循统一认证中心集成要求,学校已建校园统一认证中心平台，所有应用应遵循统一的认证集成要求进行认证集成；遵循统一数据集成要求,本系统涉及所需数据或需共享交互数据都需要统一遵循学校已经建设的全量数据中心新建平台数据集成标准。遵循以下要求：字典代码层面需统一遵循学校全量数据中心平台中的代码标准；数据字段、字段类型等统一遵循全量数据中心平台中表对象数据模式；数据集成统一遵循学校的数据集成流向要求。并按照校方要求，提供数据字典、数据视图及相关技术说明文档；移动端需要支持H5，需要能够在浙江安防职业技术学院统一校级移动APP上运行及展示）。

- 实施方案

1.建设背景：根据学校的能源管理及现有的信息化建设情况，结合国家、浙江省关于节能减排、绿色环保、厉行节约的要求及学校未来发展的要求，需要建立和完善校园建筑节能监管体系，构筑实时采集、远程传输、动态管理、互联互通的综合校园能效管理平台。通过大数据管理，实现能源数据互通，提高运行效率；通过精准化管控，实现节能降耗；通过智慧化运营，提升服务效率；通过标准化建设，实现有效扩展。为建筑能耗统计、能源审计奠定基础；为客观评价节能效果、制定节能管理机制和节能对策提供基础依据；为用能设施设备高效、绿色、节能运行提供管理保障；为可持续校园建设发展规划提供决策数据支撑。

学校位于温州市瓯海区郭溪街道，规划占地总面积1000亩，总建筑面积约27万平方米，学校目前共18栋楼，现有建筑面积约119682.25平方米。近五年学校将完成新建地上建筑面积 75638平方米（具体内容可详见标书附件平面图）；

| 序号 | 楼栋编号 | 建筑面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目前已建1-6栋建筑物 | 约5.5万 | 具体内容可详见标书附件平面图，本次硬件建设部分主要为已建1-6栋建筑物内 |
| 2 | 目前已建7-14栋建筑物 | 约3万 |  |
| 3 | 目前已建东区1-4栋建筑物 | 约3.6万 |  |
| 4 | 西区建筑物 | 约7.6万 |  |
| 5 | 远期规划建筑物 | 约7.3万 |  |
| 6 | 合计 | 约27万 |  |

近五年规划建设一套可扩展绿色校园智慧后勤综合管控平台（电力、空调、电梯、给排水、热源、燃气、环境、消防等），随时随地可以对学校的能源系统进行访问，并实现远程管理。为学校提供能源利用诊断、节能控制、节能潜力分析、节能效果验证，提高节能意识等提供有效手段；充分考虑平台系统对各种能耗系统管理的整合扩展能力，并为今后综合性的数字化校园做好充分的技术准备。

2.投标人应提交符合浙江安防职业技术学院特点的绿色校园智慧管控系统建设总体规划方案和技术实施方案，以保证本项目在建设过程中的可行性和可靠性。方案的编制至少包括以下内容：建设目标（近期和远期）、系统功能和关键问题，平台的总体规划和技术构架、投入硬件及软件系统、工程施工、系统调试运行、实施进度计划、项目投资预算及其合理性、建设成效分析，建成后的后续技术服务、人员培训等内容。

3.末端监测系统应给出系统架构、仪表配置、地址编码、数据格式、通讯方式等。

4.总体规划和技术方案内容全面、路线清晰、技术先进、系统功能齐全、经济合理，所采用的技术构架与招标要求完全相符，并适应长远发展需要。

（三）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1、《关于加强国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑节能管理的实施意见》（住房和城乡建设部、财政部：建科[2007]245号）

2、《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第55号）

3、《关于推进高学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见》（建科[2008]90号）

4、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

5、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

6、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

7、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

8、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

9、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）

10、《国家机关办公公共建筑和大型公共公共建筑能耗监测系统数据上传XML格式文档》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）

11、《高等学校校园公共建筑节能监管系统建设技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇九年十月）

12、《高等学校校园公共建筑节能监管系统运行管理技术导则》

13、《高等学校校园公共建筑能耗统计审计公示办法》

14、《高等学校校园设施节能运行管理办法》

15、《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》

16、其他的有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

（四）项目采购范围

本项目建设范围包括：搭建绿色校园智慧后勤综合管控平台框架，实现智慧能源管理系统、实现给水监测系统、电力监测、配电房动环监测。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、软件 |  |  |  |  |
| 1 | 综合能源监管平台（核心产品） | 1 | 项 | 详见下方具体要求 |
| 1.1、综合能源管理平台整体要求 综合能源管理平台是由应用软件系统、Web 服务器、计量表具、智能数据采集、网络连接等构成；项目实施中会涉及平台同现场设备、现场设备管控系统或者厂家设备管理平台的通信，所以，要求平台具备相应的通信接口能力，如：Modbus-tcp，BacNet，OPC等常用工业标准接口及对HTTP API接口等，以顺利完成相应的数据对接与系统集成工作，同时实现扩展服务，形成应用系统二次开发能力。 综合能源管理平台是校园节能监管系统的核心，平台构筑符合校园节能监管内容及要求的数据库；具备能耗数据实时监测、图表显示、自动统计、节能分析、数据存贮、报表管理、指标比对、数据上传等功能，还能科学地控制耗能设备的运行方式。 利用综合能源管理平台数据报告，可以合理制定学校能耗管理办法，科学下达各学院、办公及实验用电指标；通过综合能源管理平台数据分析，可以判断科研楼各房间的空调及实验状况是否异常，报学校及用能单位；通过在综合能源管理平台先进技术保障下制定的能耗管理办法和用电指标，能够加强各单位节能意识，促进行为节能，并能及时对出现用电异常单位或房间提出改进方法和措施，为学校提供用电诊断、节能控制、节能潜力分析、节能效果验证，为学校制订最佳节能运行方案提供科学依据。 实现我校各类建筑设施水、电等能源的分类、分项、分户采集与统计，并通过管理软件平台进行数据分析与指标比对，以期客观准确地把握我校能源资源消费的状况，为制定有效的节能措施提供基础资料。 本项目应结合浙江安防职业技术学院自身实际管理需求，在校园节能监管平台项目建设过程中注重从清晰计量、节约能源、提升管理和持续运行优化入手，降低能源成本，提高管理效益，为促进节约型校园建设可持续性发展创造基础条件。在有限的人力条件下做好行之有效的能源监测、管理、分析、运营等工作。节能监管体系建设是本项目的核心。本规范内容即为比选文件及施工合同的有效组成内容。设备购置及系统功能必须满足该规范的技术指标和甲方需求。 1.2、综合能源监管平台技术要求 1、平台总体要求. 平台架构; 1）要求采用B/S架构，至少需要支持IE9+、Chrome、Safari、360极速及以上版本的浏览器，无需安装客户端软件； 2）要求基于SOA面向服务架构，可根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用，从而更加灵活地适应业务中的变化； 3）平台采用本地布署，支持windows或linux 操作系统；. 2、数据采集系统. 系统技术要求; - 支持RS485总线，TCP/IP 网线，MBUS 等物理通信链路； - 支持MODBUS，DL/T 645 1997/2007，CJ/T 188等常用通信协议；并具备护能信息协议的能力； - 支持OPC，BacNet，MODBUS-TCP 等常用工业通信标准；同时，还需支持同http API 接口通信的能力； - 系统集成及扩展能力，系统设计制定通讯管理规约，设置数据接口，实现与其它系统互联互通；提供接口和空间，兼容其它信息管理系统（如教务管理系统、财务管理）进行部分相关业务数据集成，让各类终端设备方便接入，可采集和集成各类数据，形成服务网络信息工具平台，具备与政府监管平台对接能力； - 数据通信频率根据现场设备自由设置，频率范围：1秒-1小时； - 除了具备数据采集功能以外，还须具备对现场设备数字输出量（AO）或模拟输出量 （ DO ）的实时感知，及通过设备数字量输入接口（DI）或模拟量输入接口（AI）对现场设备实施控制的能力； - 采集系统具备本地缓存数据功能及断点续功能，存储容量不小于64M（可以兼容主流采集器）； - 系统具有时钟同步系统，保证服务器、工作站、智能网关等设备的时钟一致； - 采集管理工具软件：提供参数设置功能：参数配置应包括，工程配置、采集节点配置、采集设备RTU配置等；实时数据查看功能：可以实时看到当前RTU的状态，设备的状态，DI，AI等实时数据；通讯报文查看功能：选择需要查看的RTU设备定义通道报文，方便调试。 10）遵循网上办事大厅集成要求, 满足集成到学校现有网上办事大厅的技术要求，至少需要支持IE9+、Chrome、Safari、360极速及以上版本的浏览器；遵循统一认证中心集成要求,学校已建校园统一认证中心平台，所有应用应遵循统一的认证集成要求进行认证集成；遵循统一数据集成要求,本系统涉及所需数据或需共享交互数据都需要统一遵循学校已经建设的全量数据中心新建平台数据集成标准。遵循以下要求：字典代码层面需统一遵循学校全量数据中心平台中的代码标准；数据字段、字段类型等统一遵循全量数据中心平台中表对象数据模式；数据集成统一遵循学校的数据集成流向要求。并按照校方要求，提供数据字典、数据视图及相关技术说明文档；移动端需要支持H5，需要能够在浙江安防职业技术学院统一校级移动APP上运行及展示；. 3、智慧后勤综合管控总平台界面. 总平台界面; 全面展示学校能源、能耗、资产、设备、运维、计费等信息。 1)展示电、水、气等能源今日能耗信息。 2)区域能耗TOP5排名和单位面积能耗TOP5排名。 3)展示电、水、气等能源的能耗趋势分析图。 4)以地图方式展示区域分布情况。 5)列表显示不同区域关键设备的运行情况，包括关键设备总数、运行数、掉线数、报警数等，以及各状态的占比情况。 6)展示资产总体情况，显示资产总数及各类设备占比与分布。 7)统计整体运维情况，运维分析显示总工单数、执行中数、派单中数、已完成数等，以及维修工单、工单分布、工单级别、相应时效等数据。 8)展示计费相关信息，包括水电费支出、水电费收入、月度收支情况等。. 4、智慧能源管理(监管)系统. 控制页面; 能源控制页面是能源管理子项的总览页面，展示后勤管辖范围内各类能源、资源消耗的总体情况，包括： 1)学校基本信息，包括建筑面积、部门（二级学院）数据、用能人数等。 2)展示水电能耗统计信息，包括本日统计、本月统计、本年累计等。 3)展示能耗分类信息，包括总能耗、总用电、总用水等及其同比环比。 4)展示水电实时能耗、实时报警统计信息。 5)展示水电能耗费用和用电分项占比信息。 6)展示KPI指标和区域能耗排名情况。 7)提供新闻动态浏览和实时天气。. 能耗查询; 对指定的能耗对象（如：全校，校区，建筑，部门及监测点），在指定时段内（支持自定义时段），指定能源品种的能耗数据查询，查询结果：时段内消耗量及能耗变化曲线，提供数据导出功能；. 能耗指标; 对指定的能耗对象（如：全校，校区，建筑，部门及监测点），在指定时段内（支持自定义时段），指定能耗指标的统计查询，查询结果：时段内指标值及能耗指标变化曲线，提供数据导出功能；. 横向对比; 对选定的多个同类对象的，指定能耗指标在指定时段内指标总量及变化趋势进行对比分析；. 同比环比; 对指定的能耗对象（如：全校，校区，建筑，部门及监测点），在指定时段内（支持自定义时段），指定能耗指标值及指标值变化趋势同上年同期（同比）及上期（环比）数据进行对比分析；. 能耗分项; 对指定区域，指定能耗品种的消耗数据进行分项汇总，能耗分项结构，并以饼状图等及数据表格形式呈现；提供数据导出功能；. 趋势预测; 对区域位置、用能单位、支路的未来用能趋势进行预测，结果以柱形图结合折线图等展示，可以按周、月进行切换。. 昼夜分析; 根据事先设定的工作时间与休息时间，对指定时段，指定能源品种的用量进行分时段汇总，得到工作时间及休息时间的能耗数据，并进行总量对比及趋势对比；. 能耗排名; 按不同的能耗类型针对区域位置和用能单位以及排名内容对选择的对象进行排名，支持任意时间查询，可以将前20项、后20项及全部排名展示能耗数据，结果以图表形式展示。. 定额管理; 按不同的能耗类型针对定额种类(能耗、KPI)按年进行定额设置，支持在线编辑功能。. 用能考核; 按不同的能耗类型并针对定额种类(能耗、KPI)选择对应的部门（二级学院）按年进行考核结果查询，数据以图形方式展示. 能耗公示; 按不同的能耗种类、对象类型、查询时间展示用能单位的综合能耗、基础信息以及各区域能耗信息，结果以图表方式展示. 能耗报警; 通过计量设备采集的数据，并结合学校后勤部门管理经验，设置能耗超限预警阀值，跑冒滴漏现象等达到报警值后通过平台提供报警信息。 1)能耗告警设置，可针基于报警类型、区域等配置相应的能耗告警，配置内容包括监视对象、报警事件、资源类型、监视内容、报警频率、手机号码等信息，配置结果以列表形式展示。 2)能耗告警查询，可以根据报警类型、监视内容、时间等条件对历史告警记录进行查询，查询结果以列表形式展示，用户可以进行相应的处理。 3)能耗告警通知，系统产生告警后，可以通过界面铃铛闪烁、告警声音、短信(短信平台需要使用单位提供)等方式提醒相关人员。. 报表管理; 提供能耗的日、周、月、季度、年等不同节点的能耗汇总情况。包括总能耗报表、区域能耗报表、部门能耗报表、水电气分科报表、能耗增长率报表等，可根据用户实际情况进行定制。. 节能足迹; 可以将学校节能改造项目登记备案。. 5、智慧设备监控(监管)系统. 监控总览; 1)提供设备总量与分类数量的信息展示。 2)展示设备分类占比情况。 3)展示设备总在线率与分类在线率，以及在线时长信息。 4)显示不同区域关键设备运行情况，包括在运行数、掉线数、停止数、故障数等。 5)显示关键设备运行情况占比。 6)显示设备实时告警信息。 7)以地图方式展示设备分布情况。. 变配电系统动环监控; 1)环境及安全监控，包括实时视频监控、入侵监控、水浸监控、温湿度监控等。 2)室内仿真图及监测参数展示，监控参数历史信息查询功能。 3)支持相应监控参数的告警配置，超出阈值时进行相应的报警。 4)能耗日历查询功能。 5)用电质量分析，包括三相平衡分析、最大电流持续时间分析等。. 变配电支路监管; 1)配电支路安全监控，包括电流、电压、剩余电流、线缆温度实时监测。 2)支路状态、基础信息、监控参数展示，监控参数历史信息查询功能。 3)仪表信息配置，包括支路名称、电缆规格、回路去向、柜号等。 4)支持相应监控参数的告警配置，超出阈值时进行相应的报警。 5)用电质量分析。. 智能照明监控; 1)实现灯光开关状态的监控； 2)仿真图及灯光状态分区域展示，灯光历史状态数据查询。 3)灯光单控与群控功能，且可对灯光进行时间策略控制。 4)支持灯光状态的告警配置，变化时进行相应的报警。. 给水系统监管; 1)实现对用水流量、水表读数等仪表数据的监测。 2)给水管网仿真图及监测参数展示，监测参数历史信息查询功能。 3)支持相应监控参数的告警配置，超出阈值时进行相应的报警。 4)能耗日历查询功能。 5)水平衡分析，实现学校用水上下级水表直接用水损失率分析显示。. 水泵房设备监管; 1)环境及安全监控，包括实时视频监控、流量监控、液位监控等。 2)室内仿真图及监测参数展示，监控参数历史信息查询功能。 3)支持相应监控参数的告警配置，超出阈值时进行相应的报警。. 综合报警; 对设备采集的参数进行实时监测，超出相应阈值时，进行告警提醒。 1)未处理报警，可以根据报警类型查询当前未处理的告警，告警信息以列表方式展现，用户可以对相应未处理的告警记录进行快速处理或者直接创建工单，下发维修人员进行维修，点击查看可以跳转至相应的设备监测界面。 2)历史报警，可以根据报警类型、监视对象、时间、关键字等条件对历史告警记录进行查询，查询结果以列表形式展示，用户可以进行相应的处理或者创建工程，下发维修人员进行维修。 3)报警设置，可针基于报警类型、监测对象等配置相应的告警，配置内容包括报警类型、事件名称、报警等级、报警依据、报警表达式、重复间隔等信息，配置结果以列表形式展示。 4)告警通知，系统产生告警后，可以通过界面铃铛闪烁、告警声音、短信(短信发送平台由学校提供)等方式提醒相关人员。. 6、后勤运维系统. 设备管理; 1)设备维保总览，展示设备巡检保养基础信息、巡检覆盖情况、巡检工作负荷、设备类别分布、本月巡检完成统计、巡检点分布、全年设备保养计划执行情况等信息。 2)设备台账，对设备信息进行管理，包括设备信息查询、设备信息新增或维护，支持导出功能。 3)设备二维码，查询或生成相应设备的二维码信息，支持打印功能。 4)生命周期管理，显示设备生命周期信息。 5)设备预警管理，对设备预警信息进行查询，用户可以根据设备类别、设备状态、距保修期、距使用期等条件进行查询，并可按临近保修期、临近使用期进行切换。 6)基础信息管理，包括字典管理、故障类型管理、故障类别管理等。. 巡检管理; 1)巡检条目管理，对巡检条目信息进行查询和维护。 2)巡检内容，查询、新增或者维护巡检内容。 3)巡检线路，对巡检路线进行设置。 4)巡检计划，制定巡检计划，包括计划名称、巡检部门、负责人、预计开始时间、预计结束时间、周期间隔、周期单位、有效时长、巡检时刻等内容，可对历史计划进行查询。 5)综合管理，对巡检任务进行综合查询，查询内容包括任务单号、任务名称、设备名称、设备编码、责任人、执行人、时间、状态等。 6)巡检巡查，对相应巡检对象进行扫描巡查。 7)异常查询，对异常任务进行查询和操作。. 保养管理; 1)基础信息管理，包括保养分类管理、保养条目管理等。 2)保养内容，查询、新增或者维护保养内容。 3)保养路线，对保养路线进行设置。 4)保养计划，制定保养计划，包括计划名称、保养部门、负责人、预计开始时间、有效时长、周期单位、周期间隔、周期频率、保养时间等内容，可对历史计划进行查询。 5)任务综合查询，对保养任务进行综合查询，查询内容包括任务单号、任务名称、设备名称、设备编码、责任人、执行人、时间、状态等。 6)保养日历，以日历方式展示保养记录。 7)保养报表，包括保养消耗报表、保养分类报表、设备保养报表。. 7、系统管理功能. 系统管理配置功能; 可根据需求设置管理员、操作员等多级权限，为不同级别用户提供定制化的功能界面，满足用户的个性化需求，保证用户数据的安全性和隐私性，防止越权操作。. 系统日志; 对用户的各项操作进行记录。. 基础平台; - 支持第三方系统数据接入及标准接口服务。 - 支持基于标准协议的硬件设备接入。. 8、数据对接. 全量数据中心; 根据学校全量数据中心标准将关键业务数据接入到数据中心。. 宿舍用电智能管理平台; - 接入学校宿舍用电智能管理平台用电采集数据。 - 从宿舍用电智能管理平台获取计费相关数据，并在本平台中展示计费统计数据。 - 原宿舍用电智能管理平台免费开放相应业务数据库以及基于HTTP协议的标准接口用于本期项目的数据对接工作。. 9、系统性能要求. 系统性能; 登陆响应时间≤2秒； 页面访问响应时间≤2秒； 实时监测数据刷新时间≤2秒； 控制命令下发至执行成功时间: ≤1秒； 系统用户并发数：≥100； 系统最大可接入点数：≥100万；. - 10、系统提供具体数据，方便后期校方进行水、电等能耗的独立核算（提供针对学生或在校商铺等的核算数据）. |

| B.硬件部分需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑区域 | 产品类型 | 说明（硬件设备要满足国家强制质保要求） | 数量 | 单位 | 施工地点 |
| 本部1#综合楼配电房能耗监测 | 数据采集器（投标人需提供样品1份） | 1、远程传输接口：支持有线通信模式（ ADSL、以太网等）或无线通讯模式； 2、★本地采集接口：具备4个可独立配置采集接口(采集接口为RS485接口)，具备至少1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护（须提供说明书或相关证明文件）；（GPRS/CDMA无线通讯）； 3、波特率：支持300~115200bps； 4、采集点：每路RS485接口支持32个数据采集点；总支持数128个数据采集点； 5、通讯协议：支持DLT645-1997/2007、CJ/T 188-2004、ModBus-RTU协议，支持用户协议扩展； 6、支持断点续传，保持数据完整性； 7、★内置 Flash 能够可靠保存 6-12 个月的历史数据，可扩展 4~32G SD 卡（须提供说明书或相关证明文件）； 8、掉电后数据不丢失； 9、工作电源：交流220V±10%，电源功率小于10W； 10、工作温湿度：-10～+50℃；<95% 无凝结露。 11、环境条件：无腐蚀、可燃性气体和导电性尘埃； 12、 ★所投数据采集器设备通过专业检测机构电磁兼容测试。（须提供第三方检测报告）； 13、★有3C认证证书（须提供说明书或相关证明文件）； 14、具备无线（WIFI, 运营商4G， 5G等 ）对接功能； | 2 | 只 |  |
|  | 多功能电表（投标人需提供电表样品1份） | - ★具有正反向有功总电度，三相电压、三相电流、三相功率、三相功率因数等实时参量测量功能（须提供说明书或相关证明文件）； 2、计量精度：有功 0.5级； 3、极限工作温度：-20℃~+60℃，相对湿度：≤95%（无凝露） 4、具有 RS-485 通信接口； 5、支持DL/T645-1997（2007）或Modbus-RTU通信协议。 | 44 | 只 | 1号综合楼配电房 |
|  | 互感器（投标人需提供样品1份） | 1、互感器类型：开口式。 2、误差非线性：≤±1%。 3、计量准确级次：0.5。 4、额定一次电流：≥1000-5000A。 5、额定二次电流：5A 或 1A。 6、负荷的功率因数：COSØ≥0.8(滞后)。 7、产品标准：GB1208-2006《电流互感 器》。 | 132 | 只 | 1号综合楼配电房 |
|  | 数据线RVVP 2X0.75 | 双层屏蔽信号线，线芯材质: 无氧铜 | 800 | 米 |  |
|  | 护套线RVV 2X0.75 | RVV2芯，线芯材质: 无氧铜 | 400 | 米 |  |
|  | BVR2.5 | BVR2.5，线芯材质: 铜芯 | 300 | 米 |  |
|  | 温湿度传感器 | 1、实时监测：温度、湿度、24 小时平均温度。 2、直流电源：10-30VDC。 3、温度检测范围：-20℃～+60℃。 4、湿度检测范围：0%RH～95%RH(非凝结)。 5、本地支持 RS-485 通信接口，接口电路应采取有效保护措施。通信协议支持 Modbus RTU 6、温度显示分辨率：0.1℃。 7、湿度显示分辨率：0.1%RH。 8、响应时间：温度≤25s，湿度≤8s。 | 2 | 只 | 1号综合楼配电房 |
|  | 水浸传感器 | 1、输入电压：DC10-30V。 2、最大功耗：1.2W。 3、检测对象：自然水。 4、通信方式：RS485/LoRa 通信接口，支持 ModbusRTU 协议。 5、联动控制：排水、报警系统。 | 1 | 套 | 1号综合楼配电房 |
|  | 可编程控制器 | 1、高速处理能力（每条二进制指令执行速度0.37us）； 2、强大灵活的通讯功能，标配485接口，可选配以太网、Profibus-DP等； 3、本机不少于14输入/10输出； | 1 | 只 | 1号综合楼配电房 |
|  | 超五类网线 | 网线种类: 双绞线 铜芯: 无氧铜 铜芯：0.51mm | 400 | 米 |  |
|  | 其他辅材、安装配件等 | 符合最新国标要求 | 1 | 项 |  |
|  | 施工调试费 | 包含在本次报价内 | 1 | 项 |  |
| 教学楼配电房 | 数据采集器 | 参数同上 | 1 | 只 | 2号教学楼配电房 |
|  | 多功能电表 | 参数同上 | 35 | 只 | 2号教学楼配电房 |
|  | 互感器 | 参数同上 | 105 | 只 | 2号教学楼配电房 |
|  | 数据线RVVP 2X0.75 | 参数同上 | 500 | 米 |  |
|  | 护套线RVV 2X0.75 | 参数同上 | 300 | 米 |  |
|  | BVR2.5 | 参数同上 | 200 | 米 |  |
|  | 温湿度传感器 | 参数同上 | 2 | 只 | 2号教学楼配电房 |
|  | 水浸传感器 | 参数同上 | 1 | 套 | 2号教学楼配电房 |
|  | 可编程控制器 | 参数同上 | 1 | 只 | 2号教学楼配电房 |
|  | 超五类网线 | 参数同上 | 300 | 米 |  |
|  | 其他辅材、安装配件等 | 参数同上 | 1 | 项 |  |
|  | 施工调试费 | 包含在本次报价内 | 1 | 项 |  |
| 一级进水 | 数据采集器 | 参数同上 | 1 | 只 | 采集水表位置：门卫室北侧1只、综合楼北侧泄洪渠边1只。 |
| 综合楼 | 数据采集器 | 参数同上 | 1 | 只 | 采集水表位置： 综合楼1楼北侧2只、综合楼地下室水泵房2只。 |
| 2号教学楼 | 数据采集器 | 参数同上 | 1 | 只 | 采集水表位置： 2号教学楼南侧、北侧各2只 |
| 3-6号宿舍 | 数据采集器 | 参数同上 | 4 | 只 | 采集水表位置： 每栋楼前后各1只 每栋后侧东南角各1只 |
| 水表接入调试 | 已建1-6栋建筑物内加装水表调试和数据接入 | 包含在本次报价内 | 1 | 项 |  |
| 照明系统 | LORA数传电台 | 封装方式: RS485/RS232 工作频率: 433MHz 工作电压: 22V 通信方式: Lora | 6 | 只 |  |
| 水泵房监测 | 数据采集器 | 参数同上 | 1 | 只 |  |
|  | DI模块 | DI可采集干接点电平 采用Modbus RTU通信协议 I/O与系统完全隔离 9-27VDC宽幅供电 | 1 | 只 |  |
|  | 施工调试费 | 包含在本次报价内 | 1 | 项 |  |
| 注：本清单为主要设备清单，报价时应当将实现平台功能所需的其他设备、安装调试、耗材、施工、税金等计算在内，具体硬件安装地点按实际调整，供应商须自行踏勘测算，采购人不额外另行支付其他设备、安装调试、耗材、施工、税金等费用（总价包干）。 |  |  |  |  |  |

C.产教合作教学方案：针对以下要求提供针对性的产教合作教学方案

1.支持水电参数监测与计量系统教学功能 （1）认识实习教学功能：根据整个水电参数监测与计量系统施工部署情况，选择其中一个场地（建议水表点）进行重点设计部署，具有较强的参观性，并提供该系统二维码讲解视频，作为相关专业认识实习案例。 （2）系统设计方案实训案例：提供水电参数监测系统设计方案，设备使用手册等相关资料，支持学生了解水电参数监测与计量系统架构，熟悉监测设备选型，能够完成系统拓扑图绘制等任务。 （3）设备安装调试实训案例：提供1-2套电力参数监测设备以供学生进行设备安装、接线等实训演示功能。 （4）软件平台配置实训案例：实现软件平台和终端设备联调。 2.支持配电房电力监测及动环监测系统等教学功能 （1）认识实习教学功能：基于配电房电力监测系统和动环监测系统，分别提供20分钟左右时长的教学演示视频。 （2）系统方案设计实训案例：提供配电房电力监测系统和动环监测系统设计方案，设备使用手册等相关资料，支持学生了解配电房电力监测系统和动环监测系统的架构，熟悉监测设备选型，能够完成系统拓扑图绘制等任务。 （3）设备安装调试实训案例：提供1-2套动环监控系统设备以供学生进行设备安装、接线等实训演示功能。 （4）软件平台配置实训案例：提供设计流程图及数据组态设计方法,实现软件平台和终端设备联调。 3.开放数据库开发接口 （1）基于本次项目的应用场景，开放相应接口，支持能在实训室的大屏上进行数据展示; （2）基于本次项目的应用场景，开放数据库接口，支持学生进行数据库等课程开发实践时，能够获取系统数据； （3）基于本次项目的应用场景，提供2个数据库开发案例（含源码），用于转化为教学资源。

以上水、电图纸仅供参考，具体由供应商实际踏勘为准。

五．其他

1.除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.带“▲且加下划线”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，否则视为投标无效，带“★”为重要条款，须按招标文件规定提供说明书或相关证明文件，否则本条评分时不得分。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4.技术部分中需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，否则视为未提供。

第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

- 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术部分，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

二.评标组织

评标工作由采购人依法组建的评审小组负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三.评标程序

采购人或者采购代理机构对各投标人的投标资格进行审查；然后评审小组对合格投标人进行符合性审查，对审查通过的商务和技术文件进行评审；商务和技术文件评审结束之后对报价文件评审，综合评审结果，提交评审报告。

四.评标办法

本评标办法采用百分制综合评分法，商务和技术70分（商务和技术权值70%），报价30分（价格权值30%）。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

评分细则

1.商务和技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评审小组成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准及细则（70分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 3 | 响应供应商自2019年1月1日至开标截止时间（以合同签订时间为准）的同类项目业绩情况打分： 以提供的完整合同复印件并加盖响应供应商公章为准。符合条件1分/个，最高得3分。 | 客观分 |
| 2 | 同类项目使用评价 | 2 | 响应供应商需提供同类项目使用情况的说明，并由业主方提供使用反馈报告（盖有业主方公章证明文件），反馈报告总体评价正面得1分，最高得2分。 | 客观分 |
| 3 | 质保期 | 2 | 质保期满足磋商文件要求的0分,每延长（项目整体）一年得1分,最多加2分,延长时间不足一年的不计入加分。 | 客观分 |
| 4 | 技术要求响应程度 | 10 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。 满足招标文件明确的全部技术要求的得满分：评标委员会根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 带“★”的要求为重要技术条款（相关条款须提供说明书或相关证明文件，否则本条不得分），负偏离的每条扣1分，5分扣完为止。 非“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离不超过10条的，每条扣0.5分；负偏离超过10条的直接扣5分；5分扣完为止。 | 客观分 |
| 5 | 项目总体规划和实施方案 | 5 | 响应供应商提供的总体项目规划方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案充分体现功能特性，科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5 | 响应供应商提供本次项目的实施方案（包括本项目智能化图纸深化设计（平面图和系统图））与现场情况及招标需求的吻合程度，包括方案合理性、周密性及符合实际具有可行性；方案充分体现对现场的了解，对项目实施重点、难点的判断，并提出有效的解决方案。(1)具体内容符合实际情况，贴合采购人需求，合理可行、针对性强,对重点、难点判断准确，应对措施有效的得5.0分；(2) 具体内容比较符合实际情况，贴合采购人需求，合理可行、针对性强,对重点、难点判断基本准确，应对措施比较得当的3.5分；(3) 具体内容基本符合实际情况，基本贴合采购人需求，基本可行，有一定针对性,对重点、难点的判断基本准确，并提出相应的应对措施的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。 注：招标文件发布同时附件会上传校方平面图（三期规划）供投标人了解项目情况； | 主观分 |
|  |  | 5 | 施工进度计划及保证措施：根据响应供应商提供的施工进度计划及保证措施情况打分：(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。 | 主观分 |
| 6 | 平台的可靠性、开放性和扩展性 | 3 | 平台各模块接口符合标准规范，方便进行升级开发和维护管理。(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)未提供具体内容的不得分。 | 主观分 |
| 7 | 项目组成人员情况 | 6 | 1、项目经理具备系统架构设计师、软件设计师、传输与接入技术通信工程师证书的，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分； 2、技术负责人具备信息系统项目管理师、网络工程师、注册电气工程师的，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 （以上所有人员，须提供相关人员证书和投标截止日近1个月缴纳的社保证明，复印件加盖响应供应商公章，无提供不得分。） | 客观分 |
| 8 | 优惠条件 | 2 | 额外提供有利于创建绿色学校相关软件系统（费用包含在本次报价内），每提供一项加1分，最高2分(具体写明提供内容及实现的效果证明材料)。 | 客观分 |
| 9 | 售后服务方案 | 3 | 根据售后服务方案包括售后服务承诺、响应时间、响应程度等情况。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)未提供方案的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 3 | 质保期过后维保费用（详细写明硬件及软件质保期过去收费办法及相关承诺）：响应供应商提供质保期后维保费用承诺，根据承诺优惠情况打分。(1)优惠针对性强的得3.0分；(2)优惠针对性较强的得2.0分；(3)优惠针对性一般的得1.0分；(4)未提供的不得分。 | 主观分 |
| 10 | 现场样品情况 | 2 | 根据样品材质、制作工艺、结构及功能情况给分：(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能较符合要求的得1.5分；(3)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得0.5分；(4)未提供样品的不得分。 说明：（未提供样品或少提供样品，本项不得分。） | 主观分 |
| 11 | 软件演示（真实系统展现， 非真实系统录制不得分，展现时间不超过15分钟。） | 15 | 投标方针对招标文件需要演示的内容，提供第三人视角方式进行连续拍摄，拍摄画面中需包含时间计时器或其他方式以表明其拍摄过程不存在剪切编辑情况存在，请依照招标文件要求进行演示，演示过程中需语音介绍目前演示的内容是什么，演示时长不超过15分钟，主要演示内容（实现全部功能给分，部分功能未实现或未演示相应项目不得分，以下内容如演示扣分后技术参数偏离项不重复扣分） 1、能源管理系统展示（0-5分） ①能源平台界面：1）实时能耗：水、电消耗变化曲线（曲线图等）；2）资源费用结构，能源分项（饼图等），能耗指标水平及同比情况；（0-1分） ②能耗指标同环比分析：对指定的能耗对象（支持学院，院区，建筑，部门及监测点等多种对象粒度）在指定时段内（支持自定义时段），指定能耗指标的同比与环比统分析；（0-2分） ③昼夜能耗分析：根据设定的工作时段，对工作时段与非工作时段的能耗数据进行统计对比分析，依据投标人设计的算法测算出节能潜力；（0-2分） 2、配电支路监测系统展示（0-3分） 配电系统图： - 回路通断状态，实时电流、电压，异常声光报警； (0-1分） 2）点击图中参数，弹出历史数据变化曲线及数据表格；（0-1分） 3）系统图操作：缩放，平移，鹰眼功能；（0-1分） 3、给水系统监测展示（0-4分） 1）管网地图展示；（0-1分） 2）实时监测区域内点位读数、用水情况； （0-1分） 3）平衡测试功能；（0-1分） 4）监控视频；（0-1分） 4、照明监控系统展示（0-2分） 1）灯光单控、群控功能（0-1分）； 2）策略控制，即可按照事先设定控制策略，自动对现场照明实施管控； （0-1分）； 5、运维管理展示（0-1分） 有设备维保总览、有制定巡检计划（0-1分）； | 客观分 |
| 12 | 政策分 | 1 | 1.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得0.5分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）； 2.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。 | 客观分 |
| 13 | 产教合作内容 | 3 | 根据供应商针对本项目技术方案中产教合作内容的详尽程度和实用性进行打分，(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)未提供方案的不得分。 | 主观分 |

- 报价评分（30分）：

2.1资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务报价评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

报价分=（评标基准价/评审价格）×30。

注：以上四舍五入后保留小数2位

投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，该价格将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担，投标报价不做调整。

3.投标人的综合评分为“商务和技术分”和“报价分”的的总计。