湖州市机动车排气污染物道路监测设备及其信息采集系统项目二期采购项目

财政审批编号：湖财采确临【2019】9215号、10596号

公开招标采购文件

项 目  编 号：   浙华采字【2019】hz-2029号

采 购  单 位：  湖州市环境监察支队；湖州市生态环境局 ；

采购代理机构：     浙江华夏工程管理有限公司

二○一九年七月

目    录

第一章、公开招标采购公告	1

第二章、招标需求	4

第三章、投标人须知	4

投标须知前附表	13

一、总  则	14

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	17

四、开标	21

五、评标	21

六、定标	23

七、合同授予	23

第四章、评标办法及评分标准	25

一、总则	25

二、评标内容及标准	48

第五章、合同主要条款	50

第六章、投标文件格式	30

第七章、自评表	54

# 第一章、公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局政府采购监管处（财政审批编号：湖财采确临【2019】9215号、10596号）批准，现就湖州市机动车排气污染物道路监测设备及其信息采集系统项目二期采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

一．招标项目编号: 浙华采字【2019】hz-2029号

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．招标项目概况：

标段一：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑烟车电子抓拍系统 | 套 | 14 | 490万元 | 详见采购需求 |
| 2 | 便携式柴油不透光烟度计 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 运行维护 | 年 | 3 |  |  |
| 注 | 投标报价时不得超过预算金额，否则作无效标处理。 标段一和标段二可同时中标。本项目根据标项一、标项二的顺序依次开标确定中标人 |

标段二：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑烟车电子抓拍系统 | 套 | 12 | 720万元 | 详见采购需求 |
| 2 | 便携式柴油不透光烟度计 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 县级机动车遥感监测平台 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 运行维护服务 | 年 | 3 |  |  |
| 注 | 投标报价时不得超过预算金额，否则作无效标处理。安吉县、德清县各360万元 标段一和标段二可同时中标。本项目根据标项一、标项二的顺序依次开标确定中标人 |

四．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、至本项目开标截止时间前，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn、浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn ）查询结果为准）；

3、本项目不接受联合体投标，禁止转包或分包。

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：2019年  月   日至2019年  月  日(双休日及法定节假日除外)，上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。

本公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

2．报名/发售地址：浙江华夏工程管理有限公司（湖州市星洲国际10幢5楼）

3．标书售价：每本500元（售后不退）

注：1、潜在投标人需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，成为浙江政府采购正式注册投标人。根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标人在领取中标通知书前，必须完成在《浙江政府采购网》上完成投标人的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

2、采购公告附件中电子版采购文件及其他仅供阅览使用，具体以报名时提供的采购文件为准。现场报名（接受邮寄）为依法获取采购文件的唯一方式。没有按要求报名的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

六．投标截止时间： 2019年  月   日9:00时整

七．投标地址：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）, 具体详见二楼休息区大屏幕，逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

八．开标时间：2019年  月  日9:00时整

九．开标地址：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）, 具体详见二楼休息区大屏幕，逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

投标人应派法定代表人或其授权代表出席开标会议。法定代表人应携带法定代表人身份证明书和身份证原件；授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件等有效证明出席开标会议。投标人代表未携带规定证件或迟到的按其自动放弃投标处理。

十．其他事项：

1．供货商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供货商。

2．投标人购买标书时应提交的资料：

（1）法人营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照复印件加盖公章；

（2）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书与授权人身份证；

（3）投标报名表（需注明项目名称、项目编号、投标人名称、详细地址、联系人、联系人电话、传真号码以及邮箱等相关信息并加盖公章，格式自拟）

3. 本项目资格后审。

4. 本项目招标代理服务费由中标单位支付，以中标价为基数具体按计价格【2002】1980号文件标准计取。

十一．联系方式

1、采购代理机构名称：浙江华夏工程管理有限公司

联系人：陈焕萍   联系电话：0572-2567837   传真：0572-2567859

地址：湖州市星洲国际10幢5楼

2、采购人名称：湖州市环境监察支队；湖州市生态环境局；

联系人：韦主任   联系电话：0572-2668511

地址：湖州市吴兴区长兴路128号

3、同政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市财政局采购监管处； 联系电话：0572-2150037

4、质疑函接收人：张女士    联系电话：0572-2567837  传真：0572-2567859

湖州市环境监察支队；湖州市生态环境局

浙江华夏工程管理有限公司

2019年  月  日

# 第二章、招标需求

### 标段一：

### 一、招标内容

| 序号 | 内 容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 黑烟车电子抓拍系统 | 14套 | 含系统集成 |
| （二） | 便携式柴油不透光烟度计 | 2套 | 可采购进口设备 |
| （三） | 运行维护服务 | 3年 |  |

### 二、主要技术参数

（一）黑烟车电子抓拍系统

1）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频采集设备 | 28 | 台 |
| 2 | 道路环境补光装置 | 28 | 只 |
| 3 | 黑烟车智能识别设备 | 14 | 套 |
| 4 | 系统集成 | 1 | 套 |

2）技术要求

| 1 | 高清视频采集设备 |
| --- | --- |
| 1.1 | 300W高清卡口抓拍单元,包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、网络防雷模块、安装万向节等 |
| 1.2 | 图像传感器：采用1/1.8英寸全局曝光CMOS |
| 1.3 | 最大图像尺寸：≥2048×1536像素；字符叠加时最大可支持2048×2688，视频帧率：在1～25fps可调 |
| 1.4 | 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 |
| 1.5 | 支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 |
| 1.6 | 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作 |
| 1.7 | 护罩玻璃透光率≥99% |
| 1.8 | 支持新能源车牌识别功能 |
| 1.9 | 支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% |
| 1.10 | 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议 |
| 1.11 | 支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3 |
| 1.12 | 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 |
| 1.13 | 支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 |
| 1.14 | 可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% |
| 1.15 | 支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） |
| 1.16 | 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% |
| 2 | 道路环境补光装置 |
| 2.1 | 功率：48-60W |
| 2.2 | 色温：2700K-7000K |
| 2.3 | 显色指数：≥80 |
| 2.4 | 光通量：5800LM |
| 2.5 | 发光角度：30°/45°/60° |
| 2.6 | 有效距离： 40-80M可调整 |
| 2.7 | 工作温度： -40℃-+80℃ |
| 2.8 | 工作湿度： 10%-95% |
| 2.9 | 防护等级： IP66 |
| 2.10 | 电路保护：防浪涌、雷击，带过压、过温保护功能 |
| 2.11 | 开启方式：支持环境亮度检测，低照度下开启 |
| 2.12 | 其他功能：远程控制 |
| 3 | 黑烟车智能识别设备 |
| 3.1 | 工作环境：温度-10℃～60℃、湿度5%～95%，无冷凝 |
| 3.2 | 主要配置：CPU：I7及以上、内存：DDR 8G及以上、硬盘：SATA 7.2K 1TB及以上、网卡：1000Mbps网卡X2、操作系统：Windows、USB: USB2.0X3或USB 3.0X2 |
| 3.3 | 输出视频格式：MP4(H.264编码) |
| 3.4 | ★识别设备与北京时间同步，24小时误差小于1秒并在取证时与北京时间误差小于1秒；提供计量部门出具的证明文件 |
| 3.5 | ★日间黑烟车识别正确率≥80%；提供计量部门出具的证明文件 |
| 3.6 | ★夜间黑烟车识别正确率≥50%；提供计量部门出具的证明文件 |
| 3.7 | 林格曼黑度：识别范围为 （0-5）级 |
| 3.8 | 实时视频分析：采用计算机图像处理算法实现对黑烟车的自动跟踪、自动分析处理、自动识别黑烟车 |
| 3.9 | 实时车牌识别：采用机动车牌识别算法对机动车的车牌号、车牌颜色进行识别，车牌号码识别率达到95%及以上 |
| 3.10 | 将报警记录和报警视频自动传输到数据服务系统，系统具备断线远程恢复和自动重传功能 |
| 3.11 | 算法参数配置：实现对视频分析的参数进行人工配置 |
| 3.12 | 实现黑烟车前后车牌、图像自动匹配 |
| 4 | 系统集成： 1）工程基建配套建设，实现通网通电，满足设备安装条件； 2）所有设备安装调试； 3）设备机柜采用不锈钢结构，具有防水、防尘、防盗装置，内部采用垂直分层结构，制造标准满足IP55要求，兼具散热和隔热功能。 ★4）实现与湖州市现有机动车遥感监测平台数据无缝对接。 |

（二）便携式柴油不透光烟度计

| 1 | 便携式主机重量：≤5kg |
| --- | --- |
| 2 | ★主机内置充电电池 |
| 3 | 预热时间：≤15分钟 |
| 4 | 供电方式：主机内置充电电池，交流220V |
| 5 | ★操作方式：蓝牙无线操作，无线手操器（Andrord系统） |
| 6 | ★手持式蓝牙打印机，打印结果含有车辆信息和仪器信息，可打印所有数据也可打印三个最大值及平均值。 |
| 7 | 全中文APP操作软件，智能抓取检测过程中的峰值，检测过程数据可曲线显示，检测结果可保存并回放，回放数据可打印。具有零点检查、零点校准、仪器检定功能及日志查询功能。软件具有灵敏度设置功能。历史检测数据可筛选并将筛选结果生成报表。 |
| 8 | ★车牌号牌识别、车辆行驶证识别，并能远程传输。 |
| 9 | ★现场检测数据，被测车辆号牌、行驶证信息实时远程传输，显示实时检测数据和检测地点，查看历史检测数据、检测现场信息以及设备质控信息（标定、检查等）。 |
| 10 | 示值范围及单位：吸收比(N): 0~99.85%；光吸收系数(K): 0~16m-1 |
| 11 | 吸收比(N)：分辨率0.1%，最大允许误差±2.0%，重复性：1.0%，零点漂移：在30min中，烟度计的漂移不超过1.0%。 |
| 12 | 光吸收吸收(K)：分辨率0.01 m-1，示值的不一致性：不大于0.05 m-1。 |
| 13 | 配置：主机1台、无线手操器（Andrord系统）1个、APP中文操作软件1套（含车辆号牌、行驶证识别功能），2米长导气软管1根、钳式采样探针及伸缩杆1根，充电器1个，便携背包1个，手持式蓝牙打印机1个 |

（三）运行维护服务

（1）项目验收合格为本项目提供3年7×24小时免费售后技术服务，为确保有效数据获取率，投标人须根据本次招标文件所制定的目标和范围，制订详细的售后技术支持与服务方案。

（2）投标人须提供本地化的技术支持服务，并提供相应证明文件。投标人为完成本项目须组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和在浙江省人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；投标人应配备经验丰富的项目经理，要求具备环保从业经验5年以上。项目实施人需具有浙江省机动车排气污染检测技术培训证书，每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，并附上相关证明文件和社保证明。在实施过程中，中标人未按要求执行且性质严重的，采购人有权解除合同。

（3）投标人须提供满足本项目14套黑烟车电子抓拍系统的实时传输的网络宽带（100M）租赁，为期3年，所产生费用由中标人支付。

（4）对现场黑烟车抓拍系统点位的日常使用与维护工作。在对黑烟车抓拍系统进行维护过程中，投标人须对存在的风险可识别并做好防范工作，保证设备的运行正常，并在投标文件中提供相应的解决方案。维护人员对系统进行不少于每月2次的巡检工作，并详细填写专门的维修保养记录台账，并进行数据分析，向用户方提交有效的分析报告。

（5）将一期项目与本期项目遥感（黑烟）监测数据与视频的有效整合，与本项目统一平台管理。

### 三、商务要求

| 原装说明 | 所有货物须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购人，未经采购人允许不得私自预先安装。 |
| --- | --- |
| 质保期及售后服务 | 1. 黑烟车电子抓拍系统和便携式柴油不透光烟度计质保期至少1年，质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。 2.在保修期内，采购人有质量问题申报，供货方（或原厂商，须在投标文件中注明由谁提供该服务）须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在1小时内赶到现场24小时解决。 3.保修期内，与维修相关的所有费用由供货方负责。 |
| 项目投标报价要求 | 1.投标报价包括软硬件产品购置费、运输费、安装费、运行电费、本地光纤接入租用费、辅料费和税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。 |
| 实施要求 | 1.应在项目实施前进场实地调研，编制详细的实施方案，并提交采购人认可。 2.要求现场安装的设备应高度集成化，合理布局，减少空间占用，尽可能减少整体耗能设备数量。 3.要求设备调试简单、方便、快捷，符合常规操作习惯。 4.投标人应提供监测点基础设施及电力、通讯保障，均配备稳定的电力供应和通讯设备，并能向监测部门上传监测数据。 5.安装标准符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 6.中标人免费提供中标设备的基础建设及安装服务。 7.调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。 |
| 交货时间及地点 | 1. 合同签定后90天内完成安装调试工作。 地点：由湖州市环境监察支队指定 |
| 验收 | 根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由湖州市环境监察支队统一组织验收。 |

# 标段二：

### 四、招标内容

| 序号 | 内 容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 黑烟车电子抓拍系统 | 12套 | 含系统集成 |
| （二） | 便携式柴油不透光烟度计 | 4套 | 可采购进口设备 |
| （三） | 县级机动车遥感监测平台 | 2套 | 安吉县、德清县各1套 |
| （四） | 运行维护服务 | 3年 | 本项目在运维期内共须驻点6人，驻点人员委托市生态环境局统筹安排。 |

### 五、主要技术参数

（一）黑烟车电子抓拍系统

1）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频采集设备 | 24 | 台 |
| 2 | 道路环境补光装置 | 24 | 只 |
| 3 | 黑烟车智能识别设备 | 12 | 套 |
| 4 | 系统集成 | 1 | 套 |

2）技术要求

| 1 | 高清视频采集设备 |
| --- | --- |
| 1.1 | 300W高清卡口抓拍单元,包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、网络防雷模块、安装万向节等 |
| 1.2 | 图像传感器：采用1/1.8英寸全局曝光CMOS |
| 1.3 | 最大图像尺寸：≥2048×1536像素；字符叠加时最大可支持2048×2688，视频帧率：在1～25fps可调 |
| 1.4 | 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 |
| 1.5 | 支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 |
| 1.6 | 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作 |
| 1.7 | 护罩玻璃透光率≥99% |
| 1.8 | 支持新能源车牌识别功能 |
| 1.9 | 支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% |
| 1.10 | 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议 |
| 1.11 | 支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3 |
| 1.12 | 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 |
| 1.13 | 支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 |
| 1.14 | 可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% |
| 1.15 | 支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） |
| 1.16 | 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% |
| 2 | 道路环境补光装置 |
| 2.1 | 功率：48-60W |
| 2.2 | 色温：2700K-7000K |
| 2.3 | 显色指数：≥80 |
| 2.4 | 光通量：5800LM |
| 2.5 | 发光角度：30°/45°/60° |
| 2.6 | 有效距离： 40-80M可调整 |
| 2.7 | 工作温度： -40℃-+80℃ |
| 2.8 | 工作湿度： 10%-95% |
| 2.9 | 防护等级： IP66 |
| 2.10 | 电路保护：防浪涌、雷击，带过压、过温保护功能 |
| 2.11 | 开启方式：支持环境亮度检测，低照度下开启 |
| 2.12 | 其他功能：远程控制 |
| 3 | 黑烟车智能识别设备 |
| 3.1 | 工作环境：温度-10℃～60℃、湿度5%～95%，无冷凝 |
| 3.2 | 主要配置：CPU：I7及以上、内存：DDR 8G及以上、硬盘：SATA 7.2K 1TB及以上、网卡：1000Mbps网卡X2、操作系统：Windows、USB: USB2.0X3或USB 3.0X2 |
| 3.3 | 输出视频格式：MP4(H.264编码) |
| 3.4 | ★识别设备与北京时间同步，24小时误差小于1秒并在取证时与北京时间误差小于1秒；提供计量部门出具的证明文件 |
| 3.5 | ★日间黑烟车识别正确率≥80%；提供计量部门出具的证明文件 |
| 3.6 | ★夜间黑烟车识别正确率≥50%；提供计量部门出具的证明文件 |
| 3.7 | 林格曼黑度：识别范围为 （0-5）级 |
| 3.8 | 实时视频分析：采用计算机图像处理算法实现对黑烟车的自动跟踪、自动分析处理、自动识别黑烟车 |
| 3.9 | 实时车牌识别：采用机动车牌识别算法对机动车的车牌号、车牌颜色进行识别，车牌号码识别率达到95%及以上 |
| 3.10 | 将报警记录和报警视频自动传输到数据服务系统，系统具备断线远程恢复和自动重传功能 |
| 3.11 | 算法参数配置：实现对视频分析的参数进行人工配置 |
| 3.12 | 实现黑烟车前后车牌、图像自动匹配 |
| 4 | 系统集成： 1）工程基建配套建设，实现通网通电，满足设备安装条件； 2）所有设备安装调试； 3）设备机柜采用不锈钢结构，具有防水、防尘、防盗装置，内部采用垂直分层结构，制造标准满足IP55要求，兼具散热和隔热功能。 |

（二）便携式柴油不透光烟度计

| 1 | 便携式主机重量：≤5kg |
| --- | --- |
| 2 | ★主机内置充电电池 |
| 3 | 预热时间：≤15分钟 |
| 4 | 供电方式：主机内置充电电池，交流220V |
| 5 | ★操作方式：蓝牙无线操作，无线手操器（Andrord系统） |
| 6 | ★手持式蓝牙打印机，打印结果含有车辆信息和仪器信息，可打印所有数据也可打印三个最大值及平均值。 |
| 7 | 全中文APP操作软件，智能抓取检测过程中的峰值，检测过程数据可曲线显示，检测结果可保存并回放，回放数据可打印。具有零点检查、零点校准、仪器检定功能及日志查询功能。软件具有灵敏度设置功能。历史检测数据可筛选并将筛选结果生成报表。 |
| 8 | ★车牌号牌识别、车辆行驶证识别，并能远程传输。 |
| 9 | ★现场检测数据，被测车辆号牌、行驶证信息实时远程传输，显示实时检测数据和检测地点，查看历史检测数据、检测现场信息以及设备质控信息（标定、检查等）。 |
| 10 | 示值范围及单位：吸收比(N): 0~99.85%；光吸收系数(K): 0~16m-1 |
| 11 | 吸收比(N)：分辨率0.1%，最大允许误差±2.0%，重复性：1.0%，零点漂移：在30min中，烟度计的漂移不超过1.0%。 |
| 12 | 光吸收吸收(K)：分辨率0.01 m-1，示值的不一致性：不大于0.05 m-1。 |
| 13 | 配置：主机1台、无线手操器（Andrord系统）1个、APP中文操作软件1套（含车辆号牌、行驶证识别功能），2米长导气软管1根、钳式采样探针及伸缩杆1根，充电器1个，便携背包1个，手持式蓝牙打印机1个 |

（三）县级机动车遥感监测平台

| 1 | ★投标产品具有黑烟抓拍系统软件著作权证书（证书取得日期不得晚于本项目招标公示日期） |
| --- | --- |
| 2 | 黑烟车数据处理高排污车辆字典维护、高排污车辆图片生成、高排污车辆及视频检索、高排污信息识别和预录入。 |
| 3 | 视频、照片等文件管理视频、照片等文件管理,提供浏览、删除、黑烟车视频回放等功能。 |
| 4 | 黑烟车人工审核可实现黑烟车证据链的多级审核（未审核、初审、复审、终审），到期提示，抓拍次数提示，记录审核信息和移交公安信息，可按审核状态、审核结果查询，可查看完整的证据链（证据阶段信息、审核信息、车辆信息、图片、视频） |
| 5 | 黑烟车抓拍清单管理 |
| 6 | 排污告知与逾期未检的处理 |
| 7 | 黑烟车检测管理 |
| 8 | 证据链管理，实现新增、查询和导出等功能 |
| 9 | 多次抓拍管理 |
| 10 | 黑名单管理 |
| 11 | 黑烟车数据检索功能 |
| 12 | 实时监控 |
| 13 | 统计分析 |
| 14 | 黑烟车信息自动加入车辆档案，实现车辆全生命周期信息管理。 |
| 15 | 综合车辆路检执法、黑烟车抓拍、环保检验信息，溯源黑烟车等高排放车辆环保检验机构、车型、品牌等。实现移动源综合管控，行成闭环管理。 |
| 16 | ★实现与湖州市级现有机动车遥感监测平台无缝对接。 |
| 17 | ★提供针对本项目平台政务云部署方案 |

（四）运行维护服务

（1）项目验收合格后为本项目提供3年7×24小时免费售后技术服务，以及不少于6人 5×8小时的驻场服务，驻场人员委托湖州市生态环境局统筹安排。为确保有效数据获取率，投标人须根据本次招标文件所制定的目标和范围，制订详细的售后技术支持与服务方案。

（2）投标人须提供本地化的技术支持服务，并提供相应证明文件。投标人为完成本项目须组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和在浙江省人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；投标人应配备经验丰富的项目经理，要求具备环保从业经验5年以上。项目实施人需具有浙江省机动车排气污染检测技术培训证书，每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，并附上相关证明文件和社保证明。在实施过程中，中标人未按要求执行且性质严重的，采购人有权解除合同。

（3）投标人须提供满足本项目12套黑烟车电子抓拍系统的实时传输的网络宽带（100M）租赁，为期3年，所产生费用由中标人支付。

（4）对现场黑烟车抓拍系统点位的日常使用与维护工作。在对黑烟车抓拍系统进行维护过程中，投标人须对存在的风险可识别并做好防范工作，保证设备的运行正常，并在投标文件中提供相应的解决方案。维护人员对系统进行不少于每月2次的巡检工作，详细填写专门的维修保养记录台账，并进行数据分析，向用户方提交有效的分析报告。

（5）将一期项目与本期项目遥感（黑烟）监测数据与视频的有效整合，与本项目统一平台管理。

### 六、商务要求

| 原装说明 | 所有货物须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购人，未经采购人允许不得私自预先安装。 |
| --- | --- |
| 质保期及售后服务 | 1. 黑烟车电子抓拍系统和便携式柴油不透光烟度计质保期至少1年，县级机动车遥感监测平台质保期至少3年，质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。 2.在保修期内，采购人有质量问题申报，供货方（或原厂商，须在投标文件中注明由谁提供该服务）须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在1小时内赶到现场24小时解决。 3.保修期内，与维修相关的所有费用由供货方负责。 |
| 项目投标报价要求 | 1.投标报价包括软硬件产品购置费、运输费、安装费、运行电费、本地光纤接入租用费、辅料费和税金等，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。 |
| 实施要求 | 1.应在项目实施前进场实地调研，编制详细的实施方案，并提交采购人认可。 2.要求现场安装的设备应高度集成化，合理布局，减少空间占用，尽可能减少整体耗能设备数量。 3.要求设备调试简单、方便、快捷，符合常规操作习惯。 4.投标人应提供监测点基础设施及电力、通讯保障，均配备稳定的电力供应和通讯设备，并能向监测部门上传监测数据。 5.安装标准符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 6.中标人免费提供中标设备的基础建设及安装服务。 7.调试所需专用工具设施材料由中标方自备、自运到现场，完工后自费搬走。 |
| 交货时间及地点 | 1. 合同签定后90天内完成安装调试工作。 地点：由湖州市生态环境局安吉分局、湖州市生态环境局德清分局指定 |
| 验收 | 根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由湖州市生态环境局统一组织验收。 |

### ▲七、付款方式

合同签订，设备到货后支付合同总金额的30%，完成设备安装、联网调试并通过初验后支付合同总金额的20%，系统试运行1个月并通过终验后支付合同总金额的45%，待项目整体运行三年期满，合同期内乙方供货的所有设备及系统须确保正常运行，运维服务良好响应及时且符合甲方项目运维要求后，支付剩余合同总金额5% 。（以上付款事项均在财政拨款到位的前提下）。

### 八、质量保证

1）投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人不承担责任。

2）投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3）投标人在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

### 九、培训要求

投标人技术培训及相关系统的基础培训，内容包括软硬件安装调试及初始化、使用等的基本操作培训。投标人须制定出详细完整的培训方案，包括培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、教师、日程安排、资料、培训费等。应能使采购人相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行。

投标人应提供详细的培训方案必须包括：

1）提供主要设备的理论及实操现场培训，保障用户人员了解并掌握系统软硬件的操作、应用及管理知识，直至采购单位人员能完全操作和维修；

2）系统及平台软件用户操作培训，培训地点及人数双方议定；

3）提供用户培训计划，包括培训方式、培训文件、课程内容、人数、时间、地点等。

### 十、保密要求

中标人须承诺且不限于以下保密条款要求：

1、中标人对本项目所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标人的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。

2、中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其复制、仿造等。

3、中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本承诺书的履行。

4、中标人若违反本承诺的约定，应赔偿采购人由此遭受的一切损失。

5、保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在软件生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

### 十一、其他要求

▲1、系统正常运行所必需但在招标文件中未明确要求的，投标单位应视投标设备情况自行补足。

2、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

# 注：招标文件中带 “▲”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须在投标文件中作出实质性响应，否则投标无效；带 “★”的有关技术和商务条款为重要条款，投标人必须在投标文件中作出偏离响应。

# 第三章、投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市机动车排气污染物道路监测设备及其信息采集系统项目二期采购项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求部分 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费由中标单位支付，以中标价为基数具体按计价格【2002】1980号文件标准计取。 |
| 4 | 答疑与澄清：供货商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供货商。 |
| 5 | 投标文件组成： 资格证明文件正本 1 份；副本 2 份； 商务/技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 4 份。 |
| 6 | 资格审查资料原件递交： 法人营业执照或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照副本；2、法定代表人身份证明书和法定代表人授权书；3、授权代表身份证； 4、授权代表社保缴费凭证或花名册； 备注: 1、投标人为浙江政府采购网注册供应商的资格审查时可不携带营业执照副本原件。届时采购人和采购代理机构将通过浙江政府采购网进行现场核对。 2、投标截止时间止，投标人将以上资料原件密封后同投标文件一起递交，以供资格审查时之用。届时未提供相应原件审查的将可能资格审查不通过，其风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2019年 月 日 9:00 时前将投标文件密封送交到湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）具体详见二楼休息区大屏幕。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2019年 月 日 9:00 时在湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼），投标人应当派法人代表或法人代表授权委托人出席开标会议。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） 湖州市公共资源交易网站（http://ggzy.huzhou.gov.cn） |
| 11 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 12 | 采购资金来源：预算资金，已落实 |
| 13 | 付款方式：合同签订，设备到货后支付合同总金额的30%，完成设备安装、联网调试并通过初验后支付合同总金额的20%，系统试运行1个月并通过终验后支付合同总金额的45%，待项目整体运行三年期满，合同期内乙方供货的所有设备及系统须确保正常运行，运维服务良好响应及时且符合甲方项目运维要求后，支付剩余合同总金额5% 。（以上付款事项均在财政拨款到位的前提下）。 |
| 14 | 投标文件有效期：90 天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

## 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州市机动车排气污染物道路监测设备及其信息采集系统项目二期采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指湖州市环境监察支队；湖州市环境监察支队。

2、“采购代理机构”系指浙江华夏工程管理有限公司。

3、“投标人”系指向采购人、采购代理机构提交投标文件的单位。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式：

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定预算价，预算价由采购人确定并在招标文件中明确。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格投标人的资格要求

符合第一章第四条的规定。

（七）转包与分包

本项目不允许转包或分包。

（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

## 根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

## 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

## 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

## 3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

## （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## （2）质疑项目的名称、编号；

## （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## （4）事实依据；

## （5）必要的法律依据；

## （6）提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

## 6.质疑答复应当包括下列内容：

## （1）质疑供应商的姓名或者名称；

## （2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

## （3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

## （4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

## （5）质疑答复人名称；

## （6）答复质疑的日期。

## 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

## 7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

## （1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

## （2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

## 质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告；

2、招标需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清，同时请将该书面文件的电子文档发送至309875994@qq.com。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件和报价文件四部份组成。《资格证明文件》装订成一册，《商务文件》和《技术文件》两部分装订成一册，《报价文件》装订成一册。

1、资格证明文件包括：

- 投标声明书（格式见附件）；

- 法人营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照副本复印件；

- 法定代表人身份证明书和授权委托书（格式见附件）；

- 授权代表社保缴费凭证或花名册复印件；

- 投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

- 信用承诺书；（格式见附件）

2、商务文件包括：

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）；

- 人员配备情况一览表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 综合实力。

- 企业信誉；

- 企业实施能力；

- 售后服务；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

3、技术文件包括：

- 技术指标；

- 自主创新产品；

- 产品先进性；

- 产品对接能力；

- 供货、调试、安装实施方案；

- 数据接入；（标段一）

- 系统对接；（标段二）

- 技术响应表（格式见附件）；

- 项目实施人员一览表（格式见附件）；

- 投标人认为需要提供的其他技术资料。

4、报价文件：

1）开标一览表（格式见附件）；

3）投标报价明细表（格式见附件）；

2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人签名并加盖单位公章。资格、资质证书复印件应加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

▲1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

- 投标报价

▲1、投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

▲2、投标报价包括实施本项目所需投标报价包括软硬件产品购置费、运输费、安装费、运行电费、本地光纤接入租用费、辅料费和税金、检测等一切费用，是履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

▲3、招标采购单位不接受备选方案。

▲4、投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

- 投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件分别编制并装订成册，其中《资格证明文件》装订成一册，《商务文件》和《技术文件》两部分装订成一册，《报价文件》装订成一册，投标文件应附有封面和目录，封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、投标人应提供资格证明文件正本1份，副本2份；商务文件、技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份。

4、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本投标人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

5、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

6、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7、▲投标文件必须采用胶装装订，否则投标文件将被视为无效。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分编制投标文件不可采用精装版，其中《资格证明文件》装订成一册、《商务文件》和《技术文件》两部分装订成一册，《报价文件》装订成一册，然后三册分别密封。在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务/技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“在     年   月   日   时   分（开标时间）之前不得启封”字样，并加盖投标人公章[参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]。

2、未按招标文件要求密封的投标文件将被拒收，未按规定标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标人是采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（3）至本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn、浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn ）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、质保期等不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供服务内容，或者虚假投标的。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）与招标文件中标“▲”的服务指标、主要服务要求发生实质性偏离的；

（2）投标项目方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（3）项目方案不符合项目需求或不具有操作性的。

4、在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额或最高限价(自主创新产品除外)的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以当将其作为无效投标处理。

5、投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

（九）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

（一）开标准备

招标采购单位将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、按各投标人提交投标文件时间的逆时间顺序打开资格证明文件、商务文件、技术文件外包装，清点正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6、采购人和采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

7、资格审查通过的投标人的商务文件、技术文件将被送评标室评审。商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

8、按顺序拆封各有效投标人的报价文件，宣读投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果。

10、报价宣读结束后，报价文件送评标室评审。由评标委员会汇总各有效投标人综合得分，推荐中标候选人。

11、评审结束后，由主持人根据评标报告公布评标结果等。

12、开标会议结束。

## 五、资格证明文件审查

（一）审查人员

采购人及采购代理机构负责审查。

（二）审查依据

招标文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

（三）审查方法

1、审查投标人资格证明文件及相应原件的完整性、符合性。

2、采购人及采购代理机构登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn核实信息真实性。

3、出具资格审查表并由授权代表签字确认。

4、采购人、采购代理机构出具资格证明文件审查报告。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标代理机构依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

1、采购人代表和采购代理机构人员对投标人资格的完整性、合法性等进行审查。

2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4、评标委员会完成评标后，评标委员会按评标原则确定中标候选人同时起草评标报告。

5、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，由投标人以书面形式进行修正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

（六） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第二第三款规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按三十一条第二款规定处理。

3、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，由湖州市公共资源交易管理办公室进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、定标

## 1、确定中标人。本项目由采购人确定中标人。
2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。
3、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
4、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。
5、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。 
6、采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30天内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）招标代理服务费

1、招标代理费由中标人支付。

# 第四章、评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市机动车排气污染物道路监测设备及其信息采集系统项目二期采购项目的评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务及资信分70分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评分得分最高的投标人为中标人。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人,其他投标人中标候选资格依此类推。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（1）价格分 30 分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的最终有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，并保留小数 2 位：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会在评审时发现供应商得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

（2）技术分、商务分及其他分 70 分

（3）技术分、商务分及其他分的计算

技术、商务其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

注：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品给予评标价格6%优惠，用扣除后的价格参与评审（此扣除后的报价仅作为价格分计算）。

（二）技术、商务及其他分（70分）

标段一

| 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 投标人具有GB/ISO9000质量体系认证、GB/ISO14000环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、AAA信用等级证书的，每证得0.5分，最高2分，未取得认证的不得分。原件备查。（0-2分） | 2 |
| 企业信誉 | 投标人应声明近五年内未存在因行贿、弄虚作假、采用不正当手段谋取利益等原因被媒体曝光，造成不良社会影响并承诺诚信完成本项目建设和质保服务，不提供不得分。如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。 | 2 |
| 实施能力 | 近两年来投标人的遥感及黑烟抓拍项目金额累计300万以下的建设成功案例，得1分;累计300万以上的建设成功案例，得2分；累计600万以上的建设成功案例，得3分；累计900万以上的建设成功案例，得4分；），此项最高4分。（需提供中标通知书和对应的业绩合同复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分） | 4 |
|  | 2016年以来投标人参与大气环境监测类项目建设成功案例，建设点位累计200个以上得3分、151-200个得2分、101-150个得1分、50-100个得0.5分、少于50个得0分。（需提供中标通知书和对应的业绩合同合同复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分） | 3 |
| 产品业绩 | 提供自2016年1月1日以来的同类业绩证明材料；每提供1项得0.5分；不提供不得分；最高3分。（需提供中标通知书和对应的业绩合同，原件备查，不提供不得分） | 3 |
| 技术指标 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得15分；带“★”为重要条款，带“★”为指标负偏离或未响应的每项扣1分，其他指标负偏离或未响应的每项扣0.5分，扣完为止。 | 15 |
| 自主创新产品 | 投标产品具有黑烟车电子抓拍产品自主知识产权的，每一项得0.5分，最高3分；反之不得分。（需提供知识产权证明文件，原件备查） | 3 |
| 产品先进性 | 1、投标黑烟车电子抓拍产品制造商获得省级及以上政府部门高新技术企业认定的，得1分。（提供证书的复印件并提供原件备查） 2、投标黑烟车电子抓拍产品具备国家认可的质量检测部门出具的黑烟车智能识别系统检测报告得1分，黑烟车夜间抓拍检测报告得1分。共2分（提供证书的复印件并提供原件备查） 3、投标黑烟车电子抓拍产品制造商在环保领域获得权威部门颁发的环保示范工程证书，国家级的，每一项得4分；省部级的，每一项得2分；市级得，每项得1分，最高得4分。（提供证书复印件并提供证书原件备查） | 7 |
| 产品对接能力 | 黑烟车抓拍系统产品具有与交警部门对接能力的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料） | 3 |
| 人员配置情况 | 投标人运维人员具有省级空气自动监测技术考核合格证书，每本得1分，最高得4分。（以人员社保记录和证书原件为准）； | 4 |
|  | 投标人项目人员具有省级机动车排气污染检测技术培训证书，每本得1分，最高得4分。（以人员社保记录和证书原件为准）。 | 4 |
| 供货、调试、安装实施方案 | 技术培训、供货、调试、安装进度计划安排合理、阶段分明，人员配备能够保证项目按期交付使用。 为本项目提供的技术培训服务、供货、调试方案、安装进度、人员配备完善的得6-9分； 为本项目提供的技术培训服务、供货、调试方案、安装进度、人员配备较好的得4-8分； 为本项目提供的技术培训服务、供货、调试方案、安装进度、人员配备一般的得1-3分； | 9 |
| 数据接入 | 投标人对本项目数据与现有机动车遥感监测平台对接能力，综合评审后打分。 | 5 |
| 售后服务 | 投标人本地化服务能力，在本地区设有分公司或售后服务机构（须提供6个月及以上的社保证明）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应等，综合评审后打分。（0-2分） | 2 |
|  | 根据投标人提供的售后维护服务方案（人员车辆配置、备品备件供应、原厂培训和技术支持等服务内容）的可行性、完整性、科学性等综合评审后打分。（0-3分） | 3 |
| 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 1 |

注：各项证书、合同、验收材料、人员社保等需要携原件（中文版）与投标文件同时递交，且复印件加盖公章装入商务技术文件；所有证书须在有效期内，不在有效期内的不得分，无法提供原件的按不得分处理；如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

标二：

| 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 投标人具有GB/ISO9000质量体系认证、GB/ISO14000环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、AAA信用等级证书的，每证得0.5分，最高2分，未取得认证的不得分。原件核查。（0-2分） | 2 |
| 企业信誉 | 投标人应声明近五年内未存在因行贿、弄虚作假、采用不正当手段谋取利益等原因被媒体曝光，造成不良社会影响并承诺诚信完成本项目建设和质保服务，不提供不得分。如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。 | 2 |
| 实施能力 | 近两年来投标人的遥感及黑烟抓拍项目金额累计300万以下的建设成功案例，得1分;累计300万以上的建设成功案例，得2分；累计600万以上的建设成功案例，得3分；累计900万以上的建设成功案例，得4分；），此项最高4分。（需提供中标通知书和对应的业绩合同，原件备查） | 4 |
|  | 2016年以来投标人参与大气环境监测类项目建设成功案例，建设点位累计200个以上得3分、151-200个得2分、101-150个得1分、50-100个得0.5分、少于50个得0分。（需提供中标通知书和对应的业绩合同，原件备查） | 3 |
| 产品业绩 | 提供自2016年1月1日以来的同类业绩证明材料；每提供1项得0.5分；不提供不得分；最高3分。（需提供中标通知书和对应的业绩合同，原件备查） | 3 |
| 技术指标 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得15分；带“★”为重要条款，带“★”为指标负偏离或未响应的每项扣1分，其他指标负偏离或未响应的每项扣0.5分，扣完为止。 | 15 |
| 系统对接 | 投标人应保证本项目区县级机动车遥感监测平台与市本级现有机动车排气管理系统的无缝兼容。投标人详细描述数据对接联网的实现方案和保证措施，综合评审后打分。 | 5 |
| 自主创新产品 | 投标产品具有黑烟车电子抓拍产品自主知识产权的，每一项得0.5分，最高3分；反之不得分。（需提供知识产权证明文件，原件备查） | 3 |
| 产品先进性 | 1、投标黑烟车电子抓拍产品制造商获得省级及以上政府部门高新技术企业认定的，得1分。（提供证书的复印件并提供原件备查） 2、投标黑烟车电子抓拍产品具备具备国家认可的质量检测部门出具的黑烟车智能识别系统检测报告得1分，黑烟车夜间抓拍检测报告得1分。共2分（提供证书的复印件并提供原件备查） 3、投标黑烟车电子抓拍产品制造商在环保领域获得权威部门颁发的环保示范工程证书，国家级的，每一项得4分；省部级的，每一项得2分；市级得，每项得1分，最高得4分。（提供证书复印件并提供证书原件备查） | 7 |
| 产品对接能力 | 黑烟车抓拍系统产品具有与交警部门对接能力的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料） | 3 |
| 人员配置情况 | 投标人运维人员具有省级空气自动监测技术考核合格证书，每本得1分，最高得4分。（以人员社保记录和证书原件为准）； | 4 |
|  | 投标人项目人员具有省级机动车排气污染检测技术培训证书，每本得1分，最高得4分。（以人员社保记录和证书原件为准）。 | 4 |
| 供货、调试、安装实施方案 | 技术培训、供货、调试、安装进度计划安排合理、阶段分明，人员配备能够保证项目按期交付使用。 为本项目提供的技术培训服务、供货、调试方案、安装进度、人员配备完善的得6-9分； 为本项目提供的技术培训服务、供货、调试方案、安装进度、人员配备较好的得4-8分； 为本项目提供的技术培训服务、供货、调试方案、安装进度、人员配备一般的得1-3分； | 9 |
| 售后服务 | 投标人本地化服务能力，在本地区设有分公司或售后服务机构（须提供6个月及以上的社保证明）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，综合评审后打分。（0-2分） | 2 |
|  | 根据投标人提供的售后维护服务方案（人员车辆配置、备品备件供应、原厂培训和技术支持等服务内容）的可行性、完整性、科学性等综合评审后打分。（0-3分） | 3 |
| 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 1 |

注：各项证书、合同、验收材料、人员社保等需要携原件（中文版）与投标文件同时递交，且复印件加盖公章装入商务技术文件；所有证书须在有效期内，不在有效期内的不得分，无法提供原件的按不得分处理；如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

# 第五章、合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

甲、乙双方根据                  项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见招标文件和投标文件

1.2 型号规格：详见招标文件和投标文件

1.3 技术参数：详见招标文件和投标文件

1.4 数    量：详见招标文件和投标文件

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币（大写）：                    元（¥        元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质量保修期和质量保证金

8.1 质量保修期      年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质量保证金       元。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：               。

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

10.1 付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算（但增加金额不得超过合同金额的10%）。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。如发生所供货物与合同规定不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

12.2乙方提供的所有货物质量必须保证达到国家有关产品执行标准和规范的要求。甲方对乙方提供的货物随时进行抽检，送交国家认可的专业检测机构检测，出具质量检测报告。若货物质量检测不合格的，由乙方承担检测费用，没收履约保证金，并有权终止合同。

12.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲、乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，保证在48小时内到达服务现场，及时维修完成。

12.5 在质量保修期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费售后服务期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 产品合格证、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装完成视为交付。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向湖州市人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本两份，送交有关部门备案。

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

# 第六章、投标文件格式

投标方提交投标文件须知

1、投标方应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标方查找不到有效文件是投标方的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、招标方将应用投标方提交的资料判断和考虑决定投标方履行合同的合格性及能力。

5、投标方提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标方须知中规定的语言和份数提交。

一、资格证明文件、商务/技术文件的外包装封面格式：（不可缺）

湖州市机动车排气污染物道路监测设备及其信息采集系统项目二期采购项目

资格证明文件/商务/技术文件

在      年    月    日    时    分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

二、资格证明文件/商务/技术文件封面格式：

正本或副本

湖州市机动车排气污染物道路监测设备及其信息采集系统项目二期采购项目

资格证明文件/商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

三、资格证明文件目录

- 投标声明书（格式见附件）；

- 法人营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照副本复印件；

- 法定代表人身份证明书和授权委托书（格式见附件）；

- 授权代表社保缴费凭证或花名册复印件；

- 投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

- 信用承诺书；（格式见附件）

四、投标声明书格式：

投标声明书

致：           （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我            （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人盖章：

年    月    日

五、法人代表身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（姓名）是                            （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                    ，性别         ，职务       ，联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明。

投标人：                           （盖章）

法定代表人：                 （签名、盖章）

日期：        年     月     日

--------------------------------------------------------------------------------

有效身份证明复印件粘贴处

六、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：              ：

本授权委托书声明，我      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年    月    日

----------------------------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附：被授权人社保缴费证明（加盖社保机构章）

七、信用承诺书

信用承诺书

（投标单位）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：20  年  月  日

八、商务/技术文件目录：

1、商务文件包括：

- 投标函（格式见附件）；

- 投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）；

- 人员配备情况一览表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 综合实力。

- 企业信誉；

- 企业实施能力；

- 售后服务；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

2、技术文件包括：

- 技术指标；

- 自主创新产品；

- 产品先进性；

- 产品对接能力；

- 供货、调试、安装实施方案；

- 数据接入；（标段一）

- 系统对接；（标段二）

- 技术响应表（格式见附件）；

- 项目实施人员一览表（格式见附件）；

- 投标人认为需要提供的其他技术资料。

以上投标文件组成部分招标文件有格式的参照后附件格式，无格式的投标单位自拟。

九、投标函：

投 标 函

致：                  （招标采购单位）：

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表___        _ _（全名）经正式授权并代表投标人               （投标人名称）提交资格证明文件正本     份、副本     份、商务/技术文件、报价文件正本各     份、副本各     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：               电话：

传真：              投标人代表姓名:                职务：

投标人名称(盖章):

开户银行：

银行帐号：

法定代表人签字:

日期:      年   月   日

十、投标人情况一览表

投标人情况一览表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  |
| 地址、邮编 |  |
| 主要业务范围 |  |
| 企业性质 |  |
| 成立时间 |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |
| 公司领导班子构成情况 |
| 法人代表 | 公司经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 |
| 公司人员职称构成情况 |
| 人员总数（人） | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
| 人员构成（%） | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
| 上年度末资产及负债情况 | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
| 企业概况 |  |

注：财务数据应按上年度经审计的财务报表数据填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

十一、投标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目实施时间 | 项目单位名称 地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 项目获 奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：中标通知书、合同等附后。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

十二、商务响应表格式：

商务响应表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。行数可视情况自行添加。不填写视同完全响应招标文件要求。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

十三、技术响应表格式：

技术响应表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。行数可视情况自行添加。不填写视同完全响应招标文件要求。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

十四、项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、相关人员证书复印件、近3个月社保缴纳证明复印件附后。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

十五、报价文件的外包装封面格式：（不可缺）

湖州市机动车排气污染物道路监测设备及其信息采集系统项目二期采购项目

报  价  文  件

在      年    月    日    时    分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

十六、报价文件封面格式：

正本或副本

湖州市机动车排气污染物道路监测设备及其信息采集系统项目二期采购项目

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年    月    日

十七、报价文件目录

1.开标一览表（格式见附件）；

2.投标报价明细表（格式见附件）；

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

十八、开标一览表（标段一）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：

单位：元

| 内 容 | 数 量 | 报 价 |
| --- | --- | --- |
| 黑烟车电子抓拍系统 | 14套 |  |
| 便携式柴油不透光烟度计 | 2套 |  |
| 运行维护 | 3年 |  |
| 投标总报价 | 大写： 元整 小写：¥ 元 |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标报价包括包括实施本项目所需投标报价包括软硬件产品购置费、运输费、安装费、运行电费、本地光纤接入租用费、辅料费和税金、检测、专家评审技术费以及交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、等以及所有有关的管理成本。

- 以上投标总报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代理人：                    （签字）

投标人名称：                    （盖章）

日期：        年    月    日

开标一览表（标段二）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：

单位：元

| 内 容 | 数 量 | 报 价 |
| --- | --- | --- |
| 黑烟车电子抓拍系统 | 12套 |  |
| 便携式柴油不透光烟度计 | 4套 |  |
| 县级机动车遥感监测平台 | 2套 |  |
| 运行维护服务 | 3年 |  |
| 投标总报价 | 大写： 元整 小写：¥ 元 |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标报价包括包括实施本项目所需投标报价包括软硬件产品购置费、运输费、安装费、运行电费、本地光纤接入租用费、辅料费和税金、检测、专家评审技术费以及交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、等以及所有有关的管理成本。

- 以上投标总报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代理人：                    （签字）

投标人名称：                    （盖章）

日期：        年    月    日

十九、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：                 编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（此总价需与开标一览表总价一致） |  |

注：表格可根据实际需要调整。

投标人（盖章）：

授权代表签名：

日期：     年   月   日

# 第七章、自评表

| 序号 | 评分内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“自评表”装订在技术商务文件首页。投标供应商应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能做无效标处理。