海盐第二高级中学校园安保智能系统设施设备

竞

争

性

谈

判

采

购

文

件

采购编号：浙中际盐采〔2019〕49号

采购单位：海盐第二高级中学

采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

日     期：  2019年 11 月14日

采购文件目录

第一部分  采购公告

第二部分  采购须知

第三部分  采购项目要求

第四部分  评标办法

第五部分  谈判响应文件格式

# 竞争性谈判采购公告

经海盐县财政局政府采购管理办公室[2019]1761号确认书批准，浙江中际工程项目管理有限公司受海盐第二高级中学委托对海盐第二高级中学校园安保智能系统设施设备进行竞争性谈判采购。欢迎符合招标要求的单位参加采购谈判。

一、招标编号：浙中际盐采〔2019〕49号

二、采购方式：竞争性谈判采购

三、 招标项目：海盐第二高级中学校园安保智能系统设施设备

四、招标内容：

| 序号 | 采购内容 | 采购需求 | 单位及数量 | ▲预算价/最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 海盐第二高级中学校园安保智能系统设施设备 | 详见“第三部分 招标需求” | 1批 | 229700 |

五、合格投标人的资格要求：

1．供应商必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲3、投标人的特定条件：不允许联合体投标。

六、公告期限： 自公告发布之日起3个工作日

七、报名及招标文件的获取：

1、报名：本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。

报名网址：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login（“政采云用户”登录后进行报名）

说明：未在注册的投标人可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名，注册地址：http://www.zjzfcg.gov.cn/

2、招标文件的获取（网上下载）：

浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn/ （须完成供应商注册）

3、报名时间：2019年11月14 日至2019年11月19日。

报名时间截止后至投标截止时间前允许潜在投标人报名并获取招标文件。

- 竞争性谈判文件售价(元)：人民币300元（在递交谈判采购文件时现金交纳）。

谈判文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来报名并领取谈判文件。但如对谈判文件有异议应按本谈判文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

八、投标保证金：免。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年11月20 日8:30时前将投标文件密封递交至浙江中际工程项目管理有限公司四楼开标室（海盐县武原街道新桥南路41号）逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年11月20日8:30时在浙江中际工程项目管理有限公司四楼开标室（海盐县武原街道新桥南路41号），投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证、授权委托书等有效证明出席）。

十一、招标文件下载地址：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)

十二、业务咨询：

1、采购单位：海盐第二高级中学

联系人：宋老师

联系电话：0573-89053065

2、采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

地址：海盐县武原街道新桥南路41号

联系人：汪佳妮

联系电话：0573-86038867/0573-86116950

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：

海盐县财政局政府采购监管科       联系人：张  英    联系电话：0573-86122512

浙江中际工程项目管理有限公司

2019 年 11 月14 日

# 第二部分 竞争性谈判采购须知

1、适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所叙述的采购项目。

2、定义

（1）“需方”、“买方”系指按政府采购有关规定，受使用单位委托，组织本次谈判的浙江中际工程项目管理有限公司和海盐第二高级中学。

（2）“谈判响应方”、“供应商”、“中标方”、“卖方”系指向需方递交谈判响应文件的供应商。

（3）“采购项目”系指按谈判文件要求的采购项目，具体内容和数量详见第三部分招标项目要求。

（4）“▲”系指实质性要求条款。

3、谈判费用

无论谈判过程和结果如何，谈判响应方均自行承担与本次谈判有关的全部费用。

4、投标报价及费用

▲（1）投标报价应以人民币为结算货币，投标报价包括货物价款、途中运输费、安装费、调试费、培训费、税费、采购中发生和不可预见费等一切费用。

▲（2）谈判响应方必须按招标要求报价，并在初次报价表写明货物的单价和总价，如果单价与总价有出入，以单价为准，并重新计算总价。

▲（3）本项目采购代理服务费向成交供应商收取。（收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文件收费，不足3000元按3000元计取。）

5、参加谈判的保证金:免

6、谈判有效期

▲（1）自谈判日起60天内，谈判响应书应保持有效。有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

（2）特殊情况下，需方可与谈判响应方协商延缓谈判响应书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（3）谈判响应方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的谈判响应方不能修改谈判文件。

7、谈判响应文件包括：技术及资格文件和商务文件。

A、技术及资格文件

- 谈判响应书（规定格式见第六部分附件一）

- 企业简介

- 技术方案（谈判响应方自制，具体见第三部分）

- 技术规格偏离表(规定格式见第六部分附件二)

- 项目实施方案(谈判响应方自制，具体见第三部分)

- 质量保证(谈判响应方自制，具体见第三部分)

- 技术培训方案(谈判响应方自制，具体见第三部分)

- 售后服务承诺(谈判响应方自制，具体见第三部分)

- 商务条款偏离表(规定格式见第六部分附件三)

- 项目业绩(规定格式见第六部分附件四)投标时带合同原件与验收报告

- 营业执照副本复印件

- 法人代表授权书（规定格式见第六部分附件五）

- 资格声明函(规定格式见第六部分附件六)

- 谈判响应方承诺函(规定格式见第六部分附件七)

- 谈判响应方认为有必要提供的其它材料。

B、商务文件

1）《政府采购投标初次总报价表》(规定格式见第六部分附件八)

2）《政府采购投标分项报价表》(规定格式见第六部分附件九)

谈判响应文件的签署、份数及递交:

（1）谈判响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。谈判响应文件的装订顺序应按谈判须知第8条所叙顺序装订。

（2）所有谈判响应文件均须由谈判响应方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。谈判响应方应写全称。

（3）谈判响应文件一式二份，正本一份，副本二份，副本为正本的复印件，并以正本为准，包装在投标文件中，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。所有投标文件必须密封封装，并加盖投标单位公章，活页装订的投标文件将被作无效标处理。投标书投在投标截止时间前，送达浙江中际工程项目管理有限公司四楼开标室（海盐县武原街道新桥南路41号），逾期送达的恕不接受。递交的投标文件一律不予退还。

（4）如果谈判响应方未加写标记，需方对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。

（5）谈判响应文件的补充和修改

谈判响应文件递交截止时间前，谈判响应方可以书面向需方已递交的谈判响

应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由谈判响应方代表签字并加盖公章。

（6）谈判响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。

（7）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由谈判响应方负责。

8、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准。

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

9、无效谈判响应文件

发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效：

- 在谈判响应文件递交截止时间以后邮寄到达或送达的谈判响应文件；

- 由于包装不妥，严重破损或失散的谈判响应文件；

- 以电讯形式的谈判响应文件；

- 与谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

- 评标专家认定的其他必须按无效标处理的；

- 谈判响应方未能提供合格的资格文件；

- 未对同一标段内的全部采购内容进行报价；

- 应盖而未盖投标单位公章、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符，谈判响应书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；

- 开标时谈判响应方授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

- 不符合法律、法规和本竞争性谈判文件规定的其他实质性要求。

- 10、开标

1）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，投标人代表须携带法定代表人有效身份证件（或法定代表人授权委托书和授权代表有效身份证件。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

2） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.由主持人宣读投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。唱标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序,以后来先开进行；

7.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.开标会议结束。

11、谈判响应承诺书填写字迹必须清楚、工整，不得有加行，单价不得涂改。

12、合同的签订

采购文件、中标方的谈判响应文件及澄清文件等均为签订政府采购合同的依据。谈判响应方在收到中标通知书在规定时间内与采购单位签订合同

13、谈判文件递交截止时间及地点

（1）递交时间：2019年 11月20日8:30时

（2）递交地点：浙江中际工程项目管理有限公司四楼开标室（海盐县武原街道新桥南路41号）逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

14、谈判地点和时间

（1）谈判时间：2019年11月 20日8:30 时

（2）谈判地点：2019年11月20日8:30时在浙江中际工程项目管理有限公司四楼开标室（海盐县武原街道新桥南路41号）。

- 第三部分 招标需求

- 一、建设需求

为完善校园安全防控体系，提升校园安全防控效率，促进校园安全防控体系智能化建设，本次建设须采用先进的云计算、移动互联网、物联网、大数据等信息技术手段构建一个多功能的校园安全风险防控综合管理平台，并通过智能物联技术连接校园的监控、广播、宿舍宿管等系统，为学校开展安全教育、安全管理、安全应急处置等安全工作服务，发挥信息化手段覆盖面广、时效性强、效率高、智能性的特点和优势，保障学校教师、学生生命安全提供坚实基础和支撑。需求如下：

1）标准的安全教育体系，丰富的安全教育资源，以及智能化的安全教育学习系统，例如：持续更新的安全教育资源，自动播放的安全教育广播。

2）标准的安全管理体系，建立电子巡查点，利用手机客户端，进行电子巡查，发现问题即时上报，及时处理，形成安全工作台账，记录学校的各项安全管理。

3）标准的安全应急体系，完善的应急制度，多元化的应急处置手段。

4）统一的安全防控生态，通过校端软硬件与局端现有平台的无缝对接，实现校园内物物联动、人人联防的防控生态。区域安全的实时、垂直管理，安全工作的向上汇聚及大数据分析。

- 二、建设目标

基于学校目前设备配备情况，校园安全风险防控体系建设，需要达到以下目标：

1）利用平台和软件客户端结合硬件产品，形成丰富的安全防控体系，解决学校安全管理体系不完善的问题。

2）拥有丰富的安全教育资源，解决学校安全教育资源匮乏的问题。

3）利用互联网，充分做到数据的实时传递，解决安全管理数据实时传输的问题。

4）形成标准的校园应急预案、预防控制体系、安全隐患巡检上报，完善校园应急处置。

5）实现学校安全管理现代化，增强学校全体相关人员安全意识和知识，培养良好的安全素养。

- 三、设备清单

本项目建设内容主要包括智慧校园安全防控平台、宿舍管控系统及相关配套学校需求清单如下：

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、宿舍管控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主出入口设备 | 人脸抓拍机 | 8 | 台 | 海康、汉武、汉军 |
| 2 |  | 配套支架 | 8 | 个 | 海康、汉武、汉军 |
| 3 | 管理设施 | 智能人脸识别主机 | 2 | 台 | 海康、汉武、汉军 |
| 4 |  | 存储硬盘 | 2 | 块 | 国产 |
| 5 |  | 高清显示屏 | 2 | 台 | 国产 |
| 6 |  | 人脸采集器 | 1 | 台 | 海康、汉武、汉军 |
| 7 |  | 智能管理主机 | 1 | 台 | 学安、校安、安信 |
| 8 | 配套设施 | 辅材及施工 | 1 | 批 | 国产 |
| 二、智慧校园安全防控平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园安全物联主控中心 | 校园安全智能物联控制主机 | 1 | 台 | 学安、校安、安信 |
| 2 |  | 视频直播接入网关 | 1 | 台 | 学安、校安、安信 |
| 3 | 校园日常巡检 | 智能安全检查标识 | 30 | 块 | 学安、校安、安信 |
| 4 |  | 手持巡检终端 | 2 | 套 | 学安、校安、安信 |
| 5 | 校园安全应用软件 | 校园安全管理班级授课软件 | 1 | 套 | 学安、校安、安信 |
| 6 |  | 校园安全管理专用手机软件 | 1 | 套 | 学安、校安、安信 |
| 7 |  | 运维管理服务 | 3 | 年 | 学安、校安、安信 |
| 8 | 配套设施 | 辅材及施工 | 1 | 批 | 国产 |

- 具体配置参数要求

## 宿舍管理系统建设

| 序号 | 系统名称 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主出入口设备 | 人脸抓拍机 | 200万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分；支持上传背景大图以及人脸小图； 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：96°~39°，垂直视场角：51°~22°，对角线视场角：115°~44° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485; 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:1 输入(Line in)（3.5mm），1 输出（3.5mm） 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A) Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC： 12 V, 1.42 A, Max： 17.0W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.45 A to 0.33 A，Max：19W 防护等级:IP66 补光距离: 白光：50米（人脸4米） 产品尺寸(mm):206.5×103.9×100mm 包装尺寸(mm):385×158×155mm 裸机重量：1450g 包装重量：2300g 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 内置GPU芯片。 |
| 2 |  | 配套支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/88×116.6×297.3mm |
| 3 | 管理设施 | 智能人脸识别主机 | 支持两种智能资源切换：人脸分析（默认）、周界防范 人脸模式： 名单库比对报警（16路图片流或8路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人库10万张 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 周界模式： 最高16路周界防范报警（200W视频流） (说明：人脸模式最高支持800W分辨率； 周界模式最高支持800W分辨率，200W时支持16路，400W时8路，800W时2路。) 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 人脸签到考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包含姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间点，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义编辑提示语； 支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到等），包含签到、考勤时间点。支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数。可查询所有注册人员出勤、签到记录，记录支持列表、月历两种方式呈现； |
| 4 |  | 存储硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |
| 5 |  | 高清显示屏 | 显示参数：49寸 1920×1080@60Hz ≥450cd/m2 CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz 存储参数：内存1G 内置SD卡32G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 接口：VGA IN×1 HDMI IN×1 AUDIO IN×1 AUDIO OUT×1 RJ45 IN×1 RS232×1 USB2.0×1 USB3.0×1 SD×1 |
| 6 |  | 人脸采集器 | 采用200万高性能逐行扫描CMOS 图像清晰、细腻,分辨率达1080p 低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON) 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境 支持自动电子增益功能,亮度自适应 支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 |
| 7 |  | 智能管理主机 | 控制主机： 1.CPU: ≥2900MHz； 2.内存: ≥4G DDR3； 3.硬盘SSD: ≥64G； 4.网口：千兆网卡≥2个； 5.接口：≥1个VGA，≥1个USB接口；≥4个串口接口； 6.电压：AC220V±10%/50～60Hz； 7.功率：≤50W； 8.提供产品的3C认证证书复印件； 功能描述： 视频分析预警策略配置：支持视频分析闯入、拥挤、密度、遗留、遗失等算法预警策略配置，策略支持预警时间段、预警目标用户、预警联动广播任务、预警联动预案等。 视频分析预警提醒与处理：支持视频分析系统采集当定义分析行为时进行预警信息推送到手机APP，推送内容包括预警类型、预警时间、预警图片或短视频。用户可以点击查看预警采集摄像头现场，并进行广播任务播报、预案启动等处理。 预警信息记录留痕：平台自动保存预警的所有信息，并提供预警历史记录的查看，包括采集时间、预警类型和内容、预警通知对象、预警通知时间、处理人处理方式、处理结果等。 支持至少2个网段的网络配置，支持web配置管理； 支持周界预警多设备的添加；支持报警摄像头的配置和管理； 支持摄像头报警音频配置； 支持周界报警设备的SDK接入； |
| 8 | 配套设施 | 辅材及施工 | 光纤、网络设备、网线、设备电源线、敷设管材、接线板等所需耗材及安装调试 |

## 智慧校园安全防控平台建设

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 采购技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园安全物联主控中心 | 校园安全智能物联控制主机 | 1、嵌入式系统管理软件和内置嵌入式TTS语音引擎软件； 2、支持通过手机、电脑、平板等设备远程管理及发布音频广播、文字广播；支持分区播报、录音播报、电话播报、定时播报；具备分权限管理、远程自动升级、自动时间校对等功能；智能识别敏感词，并进行提示或者强制屏蔽敏感词，保障内容播报的安全性； 3、支持网络语音单点播报、电话白名单网络设置、远程重启（网络）、指定广播分区设置、终端时间校对、远程终端升级、查询及统计等功能； 4、提供资源服务：个性化铃声定制、安全知识广播资源库、校园文化广播资源库、动态预警信息等资源服务； 5、支持以太网和移动网络的自动切换； 6、硬件配置：微型处理器；≥1G内存、≥16G eMMC Flash外置存储:SD扩展，最大支持32GB；电容触摸屏，分辨率≥1024*600；≥1路10M/100M自适应，采用RJ45接口；≥3路音频输出接口，支持1路音频接口用于回环接入；≥3个USB接口，其中≥1路USB接口前置，≥2路USB接口后置；≥1个OTG接口供系统调试和升级使用；≥1个RS485接口；≥1个RS232标准串口； ≥1个SIM卡槽；具有内置恢复出厂设置功能；具有外置高增益天线口；具有锁屏/开屏按键(带背光)，具有紧急停止按键(带背光)； 7、电源：AC220V～240V/50～60Hz； 保护：AC FUSE(1A)； 8.支持在有线、无线网络出现问题时应急预案的正常启动；支持FM广播。 9.支持对接多种IP广播协议对接；支持≥4路监控接入，可供手机通过互联网查看。 10.手机客户端与广播设备在同一局域网内，手机客户端可发现广播，进行登录认证、广播列表获取、广播喊话、分区控制、广播控制（播报、暂停、重新播放、取消、删除等）、播放状态实时同步。以上功能广播设备在线、离线均可实现。 11.设备在线可以实时同步状态和数据到云平台（任务、状态、播放资源），设备离线需要做缓存处理，当设备恢复在线可以自行同步到云平台（任务、状态、资源）。 12.支持电话喊话音频录制并可上传到平台做记录留痕。13、设备支持对接ITC/航天广电/湖山等多种IP广播协议对接； 13.投标时提供产品的3C认证证书复印件； 14.投标时提供制造商的售后服务承诺书。 |
| 2 |  | 视频直播接入网关 | 一、硬件配置： 1.电压：AC220V±10%/50～60Hz； 2.功率：≤50W； 3.屏幕：电容触摸屏； 4.CPU: ARM； 5.内存: ≥1G； 6.硬盘SSD: ≥4G，支持扩展sata硬盘； 7.网口：双千兆网卡； 8.接口：RJ45， RS232， USB, TF，SIM卡，复位按键； 二、主要功能： 1.软硬一体服务器，无需安装，开机即可工作； 2.简单易用的 Web 操作，简洁设备管理界面； 3.支持标准协议Onvif接入； 4.支持众多主流设备接入； 5.支持标准码流转码，实现与校园安全风险防控平台的无缝对接； 6.设备具有高度灵活性和兼容性，支持与校园安全风险防控平台、运维服务器、解码器、网络键盘等各类应用平台的无缝对接。 7.支持学校预案编制中应急直播推流摄像头配置，支持频道定义和推流延时关闭时长配置。 8.支持应急演练启动后配置摄像头的自动直播推流，同时支持手机APP的直播推流。支持手机端和平台端应急演练直播查看功能，提供上级教育应急演练直播提醒与查看功能。支持摄像头在预案执行过程中的自动录制功能。支持预案过程与现场视频录制自动归档功能。 ## 9.投标时提供产品的3C认证证书复印件； |
| 3 | 校园日常巡检 | 智能安全检查标识 | 需具备二维码及NFC唯一标识，方便巡查人员通过手机二维码扫描、NFC感应对当前位置检查点具体检查项目进行正常或异常状态设置和上报。可固定于特定检查区域。(提供相关功能截图或者证明文件) |
| 4 |  | 手持巡检终端 | 一、硬件配置: 1.CPU：ARM 1.5G 四核 ； 2.操作系统：Andriod 系统； 3.内存：≥2GB RAM,≥16GB FLASH, MicroSD/TF卡槽 (最大可扩展至32G)； 4.显示屏： 彩色4.0英寸触摸屏；LED背光亮度可调；扩展插槽 SIM卡、PSAM卡、Micro SD（TF）卡; 5.通讯方式:USB2.0;Device，RS-232（可选） 6.输入方式:触摸输入/键盘输入; 7.电池容量:可充电式聚合物电池(3.7V 4000mAh); 8.音频：8Ω 1W扬声器; 9.网络连接: wifi:支持 IEEE802.11a/b/g/协议; 4G全网通(标配):支持FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/ CDMA（1x+EVDO）以及GSM网络; 蓝牙：支持蓝牙4.0+，传输距离5~10米； 10.高性能CMOS扫描器； 11.传感器分辨率：752（水平）X480（垂直）像素（灰度）； 二、软件功能 1.支持记录保安巡更轨迹，包括实际开始巡更时间与结束时间，支持巡更记录导出，问题汇总。 2.支持日常值班老师值班上报、巡更工作开展与记录。 3.支持巡检日常巡检任务的开展，记录汇总与导出。 4.支持查询在规定时段内，考核保安/巡检员是否完成巡更。 5.支持发现问题，上报隐患，指派相关负责人处理，定性处理，流程记录，报表生成、存档。 6.支持基于人脸识别技术的学生出校信息核验系统。 7.支持基于NFC技术的巡查管理和巡更管理系统。 8.支持基于红外扫描技术的巡查管理和巡更管理系统。 9.支持基于地图系统的值班上报系统。 10.支持基于地图系统的一键报警系统。 |
| 5 | 校园安全应用软件及服务 | 校园安全管理班级授课软件 | 1.用户登录：支持通过帐号、手机号码方式登录，支持常用登录号码记录和一键登录功能。支持手机号对应多个帐号选择。 2.教材选择：支持正在使用教材展示与平台教材切换功能。支持教材书架自定义设置功能。 3.教材资源浏览：支持按照章节目录展示教材资源内容。支持章节切换和对应的教材资源展示与浏览。包括网页资源、图片资源、视频资源、音频资源、动画资源、文档资源的在线浏览。 4.备课资源浏览：对于通过手机客户端或管理平台备课时选择的授课资源进行对应章节展示；并可以进行授课浏览讲解。包括网页资源、图片资源、视频资源、音频资源、动画资源、文档资源的在线浏览。 5.个人资源浏览：支持备课时上传的个人资源展示与浏览。包括网页资源、图片资源、视频资源、音频资源、动画资源、文档资源的在线浏览。 6.我的收藏浏览：对于在公共资源库中收藏的资源进行展示与浏览。包括网页资源、图片资源、视频资源、音频资源、动画资源、文档资源的在线浏览。 7.资源推荐：支持授课时对于需要学生到家后进行浏览或学习的资源推荐。推荐时选择目标班级，则会通过即时消息方式推送到学生/家长手机客户端，用户可以点击进行资源查看和学习。 8.U盘资源查看：通过软件识别教学机上的U盘，并读取文件列表和内容，不需要老师在教学机界面和授课客户端界面来回切换。 9.教学记录汇总：老师授课完毕后客户端自动记录老师上课情况并可以上报管理平台进行查看汇总。 |
| 6 |  | 校园安全管理专用手机软件 | 包括Android和IOS两个版本的客户端 1.即时通信：包含管理用户、学校用户、家庭用户之间的点对点沟通和交流。可以自行创建群组并对群组成员进行管理，支持群组通知发送、多媒体发送，支持群组成员删除、邀请等。支持公共账号方式发送消息，消息支持文本消息和多媒体消息。 2.新闻浏览：支持学校新闻内容浏览，支持学校自定义新闻分类展示等。 3.通知：可以向具有权限的用户发送通知信息，内容可以支持文本、图片、语音等。发送者可以清晰的查看发送目标人数、已确认人数、未确认人数，点击后可以查看具体已读、未读人员。 4.活动：支持校内活动列表展示，支持点击后进行活动内容查看与浏览。支持通过手机进行活动参与。 5.校园广播：支持校园作息广播的查看、取消、暂停、播报、模式切换；支持常用广播任务的增加、修改、删除、暂停、播报；支持分区的手动选择打开；支持增加定时和即时广播，内容可以是语音、文本、FM广播等，可指定分区；支持应急电话喊话，可指定分区；实时查看广播设备的在线状态。(提供相关功能截图或者证明文件) 6.访客管理：支持访客通知、访客确认、访客预约。 7.安全知识：支持按照分类、学段等条件筛选安全知识内容。安全知识资源支持文本、网页、图片、文档（PPT、WORD、PDF、EXCE等）、视频、动画等在线浏览。支持安全资源收藏功能，收藏后能够在个人收藏夹看到并进行管理。教师能够将比较好的安全资源通过即时消息方式推荐给家长或者学生。支持将安全资源分享到班级圈子。 8.隐患情况：当发现隐患时之处通过手机拍照、录音、文字描述等方式进行隐患记录与上报。支持对上报的隐患进行管理与查看。支持安全负责人对上报的隐患通过手机进行确认、处理等操作。支持处理人员指派、处理结果反馈、处理结果填报等。支持扫描二维码巡检，并上报巡检信息，能够通过手机拍照、录音、文字描述等方式进行上报。(提供相关功能截图或者证明文件) 9.应急预案：支持对学校制定的应急预案进行查看与学习。支持根据预案设置，有启动权限的人员通过手机能够进行预案的一键启动，并可以查看预案执行的动态。支持预案启动者对预案的任务进行实时控制，包括广播任务和消息任务。(提供相关功能截图或者证明文件) 10.视频监控：支持通过手机客户端(Android和IOS)对具有访问权限的摄像头进行在线浏览，支持设置监控查看的密码。查看监控时支持抓图发送，在同一界面集成实时喊话及启动应急预案等。(提供相关功能截图或者证明文件) 11.数据统计：可以查看辖区内学校的安全任务完成情况及评分排名情况。 12.安全报告：支持手机客户端接收查看安全报告、安全工作任务、安全文件，安全信息及数据上报。 13.食品安全管理：支持手机客户端查看日常食品检测结果和异常报警推送； 14.手机现场直播：应急演练的过程中可以利用手机直播现场。 15.个人设置：对登录用户的基本信息进行维护，支持自定义头像设置。 16.修改密码：支持用户密码修改（需要注册时手机接收动态验证码）。 |
| 7 |  | 运维管理服务 | 1. 安全教育：围绕着自然灾害、意外伤害、社会安全、公共卫生、网络安全和心理健康六大安全领域应具备的安全意识、安全知识和安全技能的培养构建的中小学安全教育体系；通过校园安全教育广播和校园安全技能培训、课堂安全知识课程和家校安全教育专题活动构建360°安全教育体系。 2. 安全管理：将学校监控、广播、访客、考勤、烟感、周界等多种智能安全设备进行统一接入和集中管控，形成一校一档案、一校一清单、一校一台账，学校用户可通过PC管理软件或手机APP管理校园相关安全工作、安全设施、安全流程和掌握校园安全全景，为安全部门、教育机构和学校的安全管理工作提供信息化解决手段与平台。 3.安全应急：使用电子化应急预案将人防、物防、技防进行统一整合管理，形成一校一预案，联防联动，形成一套可执行、可管控、一键应急的管理和智慧系统。通过与广播、监控、手机登进行联动，将预警、分工引导过程进行任务分解，使用手机进行实施执行与管控、辅助的应急通讯录、应急线路图、应急现场直播登多种技术手段，为学校安全应急演练及实战提供有力的技术支持。 |
| 8 | 配套设施 | 辅材及施工 | 网线、网络设备、电源线、敷设管材、插线板等所需耗材及安装调试服务 |

注：▲设备参数及软件对接要求：投标人所投设备应该完全响应招标技术参数需求，无缝对接海盐县校园安全防控平台，投标时需提供投标人对接承诺。中标人应在中标后签订合同前提供设备对接演示并承诺在中标后25日历天内完成对接、测试、设施设备配送到位。若不能按时完成，需承担相应的违约责任或取消中标人资格。

- 五、商务条款

1、▲免费质保期：自验收合格之日起叁年。

2、▲付款条件：各学校验收合格后统一支付。

1）合同签订前，需缴纳中标金额的5%作为履约质保金，验收合格后开始履行质保年限，叁年质保期满后无息退还。

2）验收合格后，中标金额一次性付清。

3、▲交货期：承诺合同签订后 25 工作日内交付使用。

4、▲售后服务要求：

（1）质保期内维修:非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按投标承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

（2）维修响应时间：接到故障报修通知后，中标供应商回应时间小于3小时，并应在12小时内到达故障现场。因货物本身问题，自接到采购人通知后48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。

（3）出现故障后，中标供应商未按上述要求进行响应和维修，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标供应商承担。

（4）质保期外维修:修理及维护只收成本费。中标供应商对所供产品实行终身维护。

# 第四部分 评审方法及要点

### A采购评审办法

一、总则

本次评标采取最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标办法。

二、谈判要求

本次谈判原则上分二轮进行，第一轮对相关问题解决、澄清方案的评审，谈判小组对各供应商的技术部分评审，同时谈判小组确定最终统一的报价依据；第二轮，谈判小组要求进入此轮谈判的供应商在规定的时间内就谈判达成的最终条款进行最终报价。

三、评标注意事项

1、谈判

招标组织机构在竞争性谈判文件规定的时间和地点组织谈判，竞争性谈判响应方须派代表参加。竞争性谈判前，将查验竞争性谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封该投标文件。

2、竞争性谈判小组

竞争性谈判小组由3人（或以上奇数人员）组成，谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

3、谈判响应方

谈判期间，谈判响应方代表人必须在场，负责解答有关事宜，根据有关事宜作出书面回复澄清，其书面回复作为签订合同的依据，具有同等法律效力。

4、对竞争性谈判响应文件的审查和响应性的确定

招标组织机构将组织审查竞争性谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。《初次报价表》上写明的单价和总价如有出入，以单价为准。如果确定谈判响应方无资格履行合同，将取消其谈判资格。

5、竞争性谈判原则和方法

竞争性谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，确定中标供应商。

客观﹑公正的对待所有竞争性谈判响应方，对所有谈判评价，均采用相同的程序和标准。在谈判期间，竞争性谈判响应方不得向竞争性谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将废除其参加谈判资格。

在竞争性谈判过程中，竞争性谈判小组成员不得与竞争性谈判响应方私下交换意见。在谈判直至授予合同的整个时间内，任何评标人员和工作人员不得对外公布谈判的一切内容。

竞争性谈判小组不向落标方解释落标原因，不退还谈判响应文件。

6、签订合同

谈判结束后，由浙江中际工程项目管理有限公司按程序发中标通知书由供应商与采购单位按规定签订合同。

7、采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一，导致其已不符合中标条件的，采购人经向上级部门办理报批核准手续后，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标：

1、放弃中标的；

2、因不可抗力无法履行合同的；

3、不按照招标文件要求提交履约保证金的；

4、被查实存在影响中标结果的违法行为的；

5、其他导致第一中标候选人不符合中标条件的情形。

### B 谈 判 要 点

1、谈判响应文件的完整性和符合性审查：

谈判响应文件是否按照谈判文件要求内容填写，有否遗漏，资格证明文件是否齐全。

2、技术方案、质量等针对本次项目的综合评审：

从技术性能、指标、质量、技术方案等各个方面综合考评。

3、公司基本情况

公司的规模、设备、人员结构和经营状况及成功案例等。

4、售后服务承诺

5、供货时间

6、报价构成及最终报价

7、付款方式

8、有否特别承诺

9、其他

# 第五部分 谈判响应文件格式

## 附件一：

谈判响应文件

采购编号：

谈判响应方全称：                               （盖章）

全权代表：                                （签字或盖章）

谈判时间：           年    月     日

公司地址：

联系电话：

谈判响应书

致：海盐第二高级中学：
       ____________________(响应方全称)授权__________（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的_____________________(采购项目名称)(编号为__________)采购相关活动，并进行竞争采购谈判。并提交下述投标文件。

一、技术及资格文件

- 企业简介

- 技术方案

- 技术规格偏离表

- 项目实施方案

- 质量保证

- 技术培训方案

- 售后服务承诺

- 商务条款偏离表

- 类似项目业绩

- 营业执照副本复印件

- 法人代表授权书

- 资格声明函

- 谈判响应方承诺函

- 谈判响应方认为有必要提供的其它相关资质证明。

二、商务文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 供货交付的货物投标价按商务标《政府采购投标初次总报价表》所列。

- 我方将按“采购文件”的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期自谈判日起60个工作日内。

- 如果在规定的开标时间后，谈判响应方在投标有效期内撤回投标及中标后不签约的。

- 谈判响应方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的投标或收到的任何投标。

- 有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

谈判响应方名称：______________(公章)：___________________

谈判响应方全权代表（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

附件二：

技术规格偏离表

采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 《采购文件》技术规范、要求 | 《投标文件》技术规范、要求 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术规范偏离”的字样。

全权代表签字：                  日期：

谈判响应方（盖章）：

## 附件三：

## 商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 《采购文件》的商务条款 | 《投标文件》的商务条款 |
| --- | --- | --- |

备注：

1、商务条款内容主要是针对《采购文件》有关的包括付款条件、交货期、质保期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

全权代表签字：                  日期：

谈判响应方（盖章）：

## 附件四:

企业类似项目业绩表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

此表在不改变表式的情况下，可自行制作。（附合同复印件及验收证明材料复印件）

全权代表签字：                  日期：

谈判响应方（盖章）：

## 附件五：

法定代表人授权委托书

致：                 （招标采购单位名称） ：

我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加         （项目名称标项）             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（或盖章）：            法定代表人签字（或盖章）：

职务：                             职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人或单位负责人身份证复印件（正反面）：

授权代表身份证复印件（正反面）：

## 附件六：

关于资格的声明函

海盐第二高级中学：

关于贵方______年_ _月___日______________   (采购编号)谈判邀请，本签字人愿意参加谈判，提供响应文件规定的所有需要提供的纸质介质，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、由________________________签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份

2、税务登记证(复印件)

3、法定代表人授权书

4、供应商认为需要提供的文件

5、公司的基本情况(包括公司的规模、设备、人员结构和经营状况及相关项目的经验证明[须提供用户清单及所承担的内容、公司对本项目的优势等介绍]

6、组织机构代码证复印件

7、有关资质证书复印件

8、其他

本签字人确认谈判响应文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

单位名称：              单位地址：

本资格声明函授权代表签字：

传    真：               邮    编：

## 附件七:

谈 判 响 应 方 承 诺 函

致：海盐第二高级中学

很荣幸能参与              采购招标项目的投标。本人代表           公司，在此作如下承诺：

  - 完全理解和接受采购文件的一切规定和要求。

  - 若能中标，我方将按照采购文件的具体规定与需要签订供货合同，并严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

  - 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按采购文件规定给予处罚，我方完全接受。

  - 我方同意，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

全权代表签字：                  日期：

谈判响应方（盖章）：

## 附件八:

政府采购投标初次总报价表

采购编号：

单位：人民币元

| 名称 | 初次投标总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |

金额总计（大写）

全权代表签字：                  日期：

谈判响应方（盖章）：

## 附件九：

投 标 分 项 报 价 表

采购编号：

(谈判响应自制)

全权代表签字：                  日期：

谈判响应方（盖章）：